## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4210-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4210-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4210-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4210-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4210-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4210-4_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4210-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4210-4_0_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4210-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4210-4_0_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4210-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4210-4_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4210-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4210-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4210-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4210-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4210-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4210-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4210-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4210-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4210-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4210-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4210-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4210-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4210-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4210-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4210-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4210-4_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4210-4_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4210-4_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4210-4_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4210-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4210-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4210-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4210-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4210-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4210-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4210-4_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4210-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4210-4_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4210-4_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4210-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4210-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4210-4_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4210-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4210-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4210-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4210-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4210-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4210-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4210-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4210-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4210-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4210-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4210-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4210-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4210-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4210-4_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4210-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4210-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4210-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4210-4_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4210-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4210-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4210-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4210-4_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4210-4_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4210-4_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4210-4_0_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4210-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4210-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4210-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4210-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4210-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4210-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4210-4_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4210-4_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4210-4_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4210-4_0_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4210-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4210-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4210-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4210-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4210-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4210-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4210-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4210-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4210-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4210-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4210-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4210-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4210-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4210-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4210-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4210-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4210-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4210-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4210-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4210-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4210-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4210-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4210-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4210-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4210-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4210-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4210-4_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4210-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4210-4_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4210-4_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4210-4_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4210-4_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4210-4_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4210-4_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4210-4_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4210-4_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4210-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4210-4_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4210-4_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4210-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4210-4_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4210-4_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4210-4_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4210-4_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4210-4_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4210-4_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4210-4_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4210-4_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4210-4_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4210-4_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4210-4_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4210-4_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4210-4_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4210-4_0_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4210-4_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4210-4_0_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4210-4_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4210-4_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4210-4_0_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4210-4_0_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4210-4_0_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4210-4_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4210-4_0_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4210-4_0_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4210-4_0_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4210-4_0_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4210-4_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4210-4_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_4210-4_0_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_4210-4_0_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_4210-4_0_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_4210-4_0_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_484_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4210-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0015342 | 0.0003845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4210-4_0_3_load_1 | 1 | 0.00089875 | 0.00022525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4210-4_0_3_load_2 | 2 | 0.0030682 | 0.00076898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4210-4_0_3_load_175 | 5 | 0.0020321 | 0.00050929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4210-4_0_3_load_19 | 8 | 0.0043174 | 0.001082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4210-4_0_3_load_46 | 10 | 0.0015194 | 0.0003808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4210-4_0_3_load_4 | 12 | 0.0010812 | 0.00027097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4210-4_0_3_load_5 | 13 | 0.0012411 | 0.00031104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4210-4_0_3_load_6 | 14 | 0.00068903 | 0.00017269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4210-4_0_3_load_7 | 15 | 0.0019979 | 0.00050073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4210-4_0_3_load_8 | 16 | 0.0006726 | 0.00016857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4210-4_0_3_load_75 | 19 | 0.0023694 | 0.00059383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4210-4_0_3_load_86 | 21 | 0.0022668 | 0.00056812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4210-4_0_3_load_16 | 22 | 0.0051942 | 0.0013018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4210-4_0_3_load_17 | 23 | 0.0034697 | 0.0008696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4210-4_0_3_load_20 | 25 | 0.0018789 | 0.0004709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4210-4_0_3_load_21 | 26 | 0.0016839 | 0.00042202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4210-4_0_3_load_202 | 27 | 0.0018806 | 0.00047132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4210-4_0_3_load_241 | 28 | 0.0018788 | 0.00047088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4210-4_0_3_load_203 | 29 | 0.0016839 | 0.00042202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4210-4_0_3_load_242 | 30 | 0.0018807 | 0.00047134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4210-4_0_3_load_27 | 31 | 0.0023218 | 0.00058189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4210-4_0_3_load_28 | 32 | 0.0043709 | 0.0010955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4210-4_0_3_load_30 | 34 | 0.0014528 | 0.00036412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4210-4_0_3_load_31 | 35 | 0.0018117 | 0.00045405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4210-4_0_3_load_32 | 36 | 0.0022699 | 0.0005689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4210-4_0_3_load_149 | 37 | 0.0018834 | 0.00047202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4210-4_0_3_load_145 | 39 | 0.0018608 | 0.00046636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4210-4_0_3_load_150 | 40 | 0.001479 | 0.00037066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4210-4_0_3_load_82 | 41 | 0.0045001 | 0.0011278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4210-4_0_3_load_69 | 42 | 0.0017674 | 0.00044296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4210-4_0_3_load_143 | 43 | 0.0015801 | 0.00039602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4210-4_0_3_load_33 | 44 | 0.0018663 | 0.00046775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4210-4_0_3_load_36 | 47 | 0.0014583 | 0.00036547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4210-4_0_3_load_39 | 49 | 0.0040853 | 0.0010239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4210-4_0_3_load_77 | 50 | 0.0011573 | 0.00029005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4210-4_0_3_load_47 | 53 | 0.0022822 | 0.00057196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4210-4_0_3_load_49 | 54 | 0.00094032 | 0.00023567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4210-4_0_3_load_78 | 56 | 0.0013121 | 0.00032884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4210-4_0_3_load_174 | 57 | 0.0031234 | 0.00078279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4210-4_0_3_load_51 | 58 | 0.0095739 | 0.0023994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4210-4_0_3_load_50 | 60 | 0.0078399 | 0.0019649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4210-4_0_3_load_170 | 61 | 0.002278 | 0.00057093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4210-4_0_3_load_40 | 62 | 0.003078 | 0.00077143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4210-4_0_3_load_41 | 63 | 0.0030116 | 0.00075477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4210-4_0_3_load_196 | 65 | 0.001684 | 0.00042205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4210-4_0_3_load_197 | 66 | 0.0053778 | 0.0013478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4210-4_0_3_load_243 | 67 | 0.0018788 | 0.00047088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4210-4_0_3_load_274 | 68 | 0.005351 | 0.0013411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4210-4_0_3_load_45 | 69 | 0.0021756 | 0.00054525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4210-4_0_3_load_52 | 71 | 0.0025389 | 0.0006363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4210-4_0_3_load_53 | 72 | 0.0015698 | 0.00039343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4210-4_0_3_load_60 | 73 | 0.0017722 | 0.00044416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4210-4_0_3_load_61 | 74 | 0.0027423 | 0.00068728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4210-4_0_3_load_147 | 75 | 0.0022756 | 0.00057032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4210-4_0_3_load_142 | 76 | 0.0044326 | 0.0011109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4210-4_0_3_load_247 | 77 | 0.0043185 | 0.0010823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4210-4_0_3_load_254 | 78 | 0.0027333 | 0.00068503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4210-4_0_3_load_68 | 79 | 0.001325 | 0.00033207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4210-4_0_3_load_70 | 80 | 0.0025967 | 0.00065079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4210-4_0_3_load_72 | 81 | 0.0016626 | 0.0004167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4210-4_0_3_load_83 | 82 | 0.0033284 | 0.00083417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4210-4_0_3_load_98 | 83 | 0.0025268 | 0.00063329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4210-4_0_3_load_79 | 84 | 0.0022205 | 0.00055651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4210-4_0_3_load_84 | 85 | 0.0028749 | 0.00072053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4210-4_0_3_load_99 | 86 | 0.0014707 | 0.00036858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4210-4_0_3_load_85 | 87 | 0.0024076 | 0.0006034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4210-4_0_3_load_87 | 88 | 0.0020821 | 0.00052183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4210-4_0_3_load_88 | 89 | 0.0017538 | 0.00043954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4210-4_0_3_load_89 | 90 | 0.0016501 | 0.00041356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4210-4_0_3_load_91 | 92 | 0.0035587 | 0.00089189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4210-4_0_3_load_101 | 95 | 0.0010205 | 0.00025575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4210-4_0_3_load_103 | 96 | 0.0014417 | 0.00036133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4210-4_0_3_load_104 | 97 | 0.0017713 | 0.00044393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4210-4_0_3_load_96 | 98 | 0.0017904 | 0.00044872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4210-4_0_3_load_93 | 99 | 0.0019521 | 0.00048925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4210-4_0_3_load_94 | 100 | 0.0014603 | 0.00036599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4210-4_0_3_load_95 | 101 | 0.0017545 | 0.00043971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4210-4_0_3_load_97 | 102 | 0.0063062 | 0.0015805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4210-4_0_3_load_100 | 103 | 0.0014691 | 0.0003682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4210-4_0_3_load_105 | 104 | 0.0038365 | 0.00096151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4210-4_0_3_load_139 | 105 | 0.0011611 | 0.000291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4210-4_0_3_load_106 | 106 | 0.0018127 | 0.0004543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4210-4_0_3_load_140 | 107 | 0.0011916 | 0.00029865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4210-4_0_3_load_113 | 109 | 0.0018925 | 0.0004743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4210-4_0_3_load_110 | 110 | 0.0024683 | 0.00061861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4210-4_0_3_load_136 | 111 | 0.0020769 | 0.00052053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4210-4_0_3_load_108 | 112 | 0.0014058 | 0.00035233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4210-4_0_3_load_109 | 113 | 0.0011111 | 0.00027847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4210-4_0_3_load_111 | 114 | 0.0013741 | 0.00034437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4210-4_0_3_load_112 | 115 | 0.0013995 | 0.00035074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4210-4_0_3_load_117 | 116 | 0.0015298 | 0.00038341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4210-4_0_3_load_115 | 117 | 0.0021415 | 0.0005367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4210-4_0_3_load_114 | 118 | 0.0040728 | 0.0010207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4210-4_0_3_load_116 | 119 | 0.001565 | 0.00039224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4210-4_0_3_load_118 | 120 | 0.0017437 | 0.00043702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4210-4_0_3_load_141 | 121 | 0.0013528 | 0.00033903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4210-4_0_3_load_146 | 122 | 0.0022648 | 0.00056762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4210-4_0_3_load_144 | 123 | 0.0019957 | 0.00050018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4210-4_0_3_load_163 | 124 | 0.0029239 | 0.00073279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4210-4_0_3_load_165 | 126 | 0.0028896 | 0.00072421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4210-4_0_3_load_166 | 127 | 0.0028528 | 0.00071499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4210-4_0_3_load_167 | 128 | 0.0025486 | 0.00063874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4210-4_0_3_load_168 | 129 | 0.002852 | 0.00071478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4210-4_0_3_load_169 | 130 | 0.0028902 | 0.00072435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4210-4_0_3_load_171 | 131 | 0.0016699 | 0.00041851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4210-4_0_3_load_250 | 132 | 0.0021137 | 0.00052974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4210-4_0_3_load_244 | 133 | 0.0018806 | 0.00047132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4210-4_0_3_load_246 | 136 | 0.0043149 | 0.0010814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4210-4_0_3_load_259 | 137 | 0.0026569 | 0.00066589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4210-4_0_3_load_276 | 139 | 0.0055899 | 0.001401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4210-4_0_3_load_257 | 140 | 0.0032489 | 0.00081425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4210-4_0_3_load_251 | 141 | 0.0016124 | 0.0004041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4210-4_0_3_load_253 | 142 | 0.0024464 | 0.00061313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4210-4_0_3_load_264 | 143 | 0.0016517 | 0.00041396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4210-4_0_3_load_265 | 144 | 0.0011613 | 0.00029105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_4210-4_0_3_load_260 | 145 | 0.0025315 | 0.00063445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_4210-4_0_3_load_262 | 147 | 0.0021324 | 0.00053443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_4210-4_0_3_load_263 | 148 | 0.0023109 | 0.00057916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_4210-4_0_3_load_270 | 149 | 0.0022445 | 0.00056253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_4210-4_0_3_load_269 | 150 | 0.0016612 | 0.00041633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4210-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0056672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4210-4_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4210-4_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4210-4_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.03182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4210-4_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4210-4_0_3_line_5 |  | 4 | 10 | 0.010413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4210-4_0_3_line_6 |  | 4 | 11 | 0.011905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4210-4_0_3_line_7 |  | 5 | 9 | 0.018799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4210-4_0_3_line_8 |  | 6 | 7 | 0.025598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4210-4_0_3_line_9 |  | 6 | 8 | 0.019068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4210-4_0_3_line_10 |  | 6 | 9 | 0.014503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4210-4_0_3_line_11 |  | 7 | 77 | 0.019814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4210-4_0_3_line_12 |  | 7 | 78 | 0.014229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4210-4_0_3_line_13 |  | 9 | 132 | 0.018521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4210-4_0_3_line_14 |  | 10 | 69 | 0.0087418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4210-4_0_3_line_15 |  | 11 | 131 | 0.023181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4210-4_0_3_line_16 |  | 11 | 130 | 0.012816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4210-4_0_3_line_17 |  | 12 | 13 | 0.022855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4210-4_0_3_line_18 |  | 12 | 14 | 0.001319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4210-4_0_3_line_19 |  | 13 | 15 | 0.0042884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4210-4_0_3_line_20 |  | 14 | 16 | 0.00048838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4210-4_0_3_line_21 |  | 15 | 17 | 0.0074336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4210-4_0_3_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0072624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4210-4_0_3_line_23 |  | 17 | 19 | 0.018697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4210-4_0_3_line_24 |  | 17 | 20 | 0.008909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4210-4_0_3_line_25 |  | 18 | 21 | 0.02295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4210-4_0_3_line_26 |  | 19 | 83 | 0.018014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4210-4_0_3_line_27 |  | 20 | 84 | 0.016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4210-4_0_3_line_28 |  | 20 | 85 | 0.024306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4210-4_0_3_line_29 |  | 21 | 87 | 0.030978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4210-4_0_3_line_30 |  | 22 | 23 | 0.00068239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4210-4_0_3_line_31 |  | 22 | 24 | 0.019317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4210-4_0_3_line_32 |  | 24 | 25 | 0.016969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4210-4_0_3_line_33 |  | 24 | 26 | 0.0038816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4210-4_0_3_line_34 |  | 25 | 27 | 2.7279e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4210-4_0_3_line_35 |  | 26 | 28 | 0.0030743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4210-4_0_3_line_36 |  | 27 | 29 | 0.0030741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4210-4_0_3_line_37 |  | 28 | 30 | 2.6974e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4210-4_0_3_line_38 |  | 29 | 135 | 0.0060887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4210-4_0_3_line_39 |  | 30 | 52 | 0.030698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4210-4_0_3_line_40 |  | 31 | 32 | 0.026256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4210-4_0_3_line_41 |  | 31 | 33 | 0.012706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4210-4_0_3_line_42 |  | 32 | 34 | 0.021488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4210-4_0_3_line_43 |  | 33 | 35 | 0.01122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4210-4_0_3_line_44 |  | 33 | 36 | 0.028081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4210-4_0_3_line_45 |  | 34 | 37 | 0.0010601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4210-4_0_3_line_46 |  | 35 | 38 | 0.027876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4210-4_0_3_line_47 |  | 36 | 39 | 0.0011258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4210-4_0_3_line_48 |  | 37 | 40 | 0.0060911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4210-4_0_3_line_49 |  | 38 | 41 | 0.0094128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4210-4_0_3_line_50 |  | 38 | 42 | 0.015739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_4210-4_0_3_line_51 |  | 39 | 43 | 0.030469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4210-4_0_3_line_52 |  | 40 | 74 | 0.015717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4210-4_0_3_line_53 |  | 41 | 82 | 0.0076069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4210-4_0_3_line_54 |  | 42 | 79 | 0.016632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_4210-4_0_3_line_55 |  | 43 | 123 | 0.02291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4210-4_0_3_line_56 |  | 44 | 45 | 0.022516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4210-4_0_3_line_57 |  | 44 | 46 | 0.0095628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4210-4_0_3_line_58 |  | 45 | 47 | 0.019627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4210-4_0_3_line_59 |  | 46 | 48 | 0.011691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4210-4_0_3_line_60 |  | 46 | 49 | 0.027941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4210-4_0_3_line_61 |  | 47 | 50 | 0.014891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4210-4_0_3_line_62 |  | 48 | 54 | 0.021546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4210-4_0_3_line_63 |  | 49 | 55 | 0.018145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4210-4_0_3_line_64 |  | 50 | 56 | 0.004548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4210-4_0_3_line_65 |  | 51 | 52 | 0.017414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4210-4_0_3_line_66 |  | 51 | 53 | 0.021833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4210-4_0_3_line_67 |  | 52 | 57 | 0.011034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4210-4_0_3_line_68 |  | 54 | 60 | 0.011479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4210-4_0_3_line_69 |  | 55 | 59 | 0.029576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4210-4_0_3_line_70 |  | 55 | 61 | 0.0099109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4210-4_0_3_line_71 |  | 56 | 84 | 0.018473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4210-4_0_3_line_72 |  | 57 | 81 | 0.0072119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4210-4_0_3_line_73 |  | 58 | 59 | 0.020945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4210-4_0_3_line_74 |  | 59 | 70 | 0.003494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4210-4_0_3_line_75 |  | 61 | 131 | 0.0031206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4210-4_0_3_line_76 |  | 62 | 63 | 0.033991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4210-4_0_3_line_77 |  | 63 | 64 | 0.013264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4210-4_0_3_line_78 |  | 64 | 65 | 0.010052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4210-4_0_3_line_79 |  | 64 | 66 | 0.020745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4210-4_0_3_line_80 |  | 65 | 67 | 0.0030713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4210-4_0_3_line_81 |  | 66 | 68 | 0.020343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4210-4_0_3_line_82 |  | 67 | 133 | 2.8683e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4210-4_0_3_line_83 |  | 68 | 134 | 0.016336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4210-4_0_3_line_84 |  | 70 | 71 | 0.011824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4210-4_0_3_line_85 |  | 71 | 72 | 0.018255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4210-4_0_3_line_86 |  | 73 | 74 | 0.0063201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4210-4_0_3_line_87 |  | 75 | 76 | 0.00052741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4210-4_0_3_line_88 |  | 76 | 120 | 0.032045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4210-4_0_3_line_89 |  | 79 | 80 | 0.010454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_4210-4_0_3_line_90 |  | 80 | 81 | 0.011906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4210-4_0_3_line_91 |  | 82 | 85 | 0.012766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4210-4_0_3_line_92 |  | 83 | 86 | 0.023066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4210-4_0_3_line_93 |  | 86 | 103 | 0.013828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4210-4_0_3_line_94 |  | 88 | 89 | 0.025605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4210-4_0_3_line_95 |  | 88 | 90 | 9.1984e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4210-4_0_3_line_96 |  | 89 | 91 | 0.012546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4210-4_0_3_line_97 |  | 91 | 92 | 0.026913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4210-4_0_3_line_98 |  | 91 | 93 | 0.020904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4210-4_0_3_line_99 |  | 92 | 94 | 0.0043008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4210-4_0_3_line_100 |  | 93 | 95 | 0.026771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4210-4_0_3_line_101 |  | 94 | 96 | 0.017977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4210-4_0_3_line_102 |  | 94 | 97 | 0.023859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4210-4_0_3_line_103 |  | 95 | 98 | 0.03216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4210-4_0_3_line_104 |  | 96 | 104 | 0.0073876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4210-4_0_3_line_105 |  | 97 | 105 | 0.014958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4210-4_0_3_line_106 |  | 98 | 100 | 0.00097492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4210-4_0_3_line_107 |  | 99 | 100 | 0.023577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4210-4_0_3_line_108 |  | 99 | 101 | 0.0056589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4210-4_0_3_line_109 |  | 101 | 102 | 0.015911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4210-4_0_3_line_110 |  | 104 | 106 | 0.025749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4210-4_0_3_line_111 |  | 105 | 107 | 0.0076383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4210-4_0_3_line_112 |  | 106 | 108 | 0.0083667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4210-4_0_3_line_113 |  | 107 | 121 | 0.017215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4210-4_0_3_line_114 |  | 108 | 109 | 0.022959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4210-4_0_3_line_115 |  | 108 | 110 | 0.013888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4210-4_0_3_line_116 |  | 109 | 111 | 0.01553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4210-4_0_3_line_117 |  | 110 | 112 | 0.002513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4210-4_0_3_line_118 |  | 112 | 113 | 0.015025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4210-4_0_3_line_119 |  | 113 | 114 | 0.0060232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4210-4_0_3_line_120 |  | 114 | 115 | 0.010638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4210-4_0_3_line_121 |  | 115 | 116 | 0.013342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4210-4_0_3_line_122 |  | 116 | 117 | 0.014949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4210-4_0_3_line_123 |  | 117 | 118 | 0.012471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4210-4_0_3_line_124 |  | 118 | 119 | 0.011352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4210-4_0_3_line_125 |  | 119 | 120 | 0.013784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4210-4_0_3_line_126 |  | 121 | 122 | 0.0094753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4210-4_0_3_line_127 |  | 122 | 123 | 0.015243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4210-4_0_3_line_128 |  | 124 | 125 | 0.020354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4210-4_0_3_line_129 |  | 125 | 126 | 0.017426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4210-4_0_3_line_130 |  | 125 | 127 | 0.004485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4210-4_0_3_line_131 |  | 126 | 128 | 0.0034545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4210-4_0_3_line_132 |  | 128 | 129 | 0.014405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4210-4_0_3_line_133 |  | 129 | 130 | 0.014279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4210-4_0_3_line_134 |  | 132 | 141 | 0.01679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4210-4_0_3_line_135 |  | 133 | 135 | 0.015698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4210-4_0_3_line_136 |  | 134 | 137 | 0.027228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4210-4_0_3_line_137 |  | 135 | 136 | 0.019124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4210-4_0_3_line_138 |  | 137 | 140 | 0.030318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4210-4_0_3_line_139 |  | 138 | 139 | 0.014841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4210-4_0_3_line_140 |  | 138 | 140 | 0.031529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4210-4_0_3_line_141 |  | 141 | 142 | 0.01473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4210-4_0_3_line_142 |  | 142 | 143 | 0.0098078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_4210-4_0_3_line_143 |  | 143 | 144 | 0.035516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_4210-4_0_3_line_144 |  | 144 | 148 | 0.01099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_4210-4_0_3_line_145 |  | 145 | 146 | 0.011994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_4210-4_0_3_line_146 |  | 146 | 147 | 0.022144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_4210-4_0_3_line_147 |  | 146 | 148 | 0.0067085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_4210-4_0_3_line_148 |  | 147 | 149 | 0.0072893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_4210-4_0_3_line_149 |  | 149 | 150 | 0.02729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4210-4_0_3_trafo_70 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 151 | 80 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2655395.746 | 1248183.5835 | 2655401.3783 | 1248182.9546
1 | 2655382.2723 | 1248185.0878 | 2655395.746 | 1248183.5835
2 | 2655414.7109 | 1248181.466 | 2655401.3783 | 1248182.9546
3 | 2655419.5748 | 1248212.9108 | 2655414.7109 | 1248181.466
4 | 2655414.7109 | 1248181.466 | 2655426.4305 | 1248181.0503
5 | 2655419.5748 | 1248212.9108 | 2655409.1934 | 1248213.722
6 | 2655419.5748 | 1248212.9108 | 2655430.8051 | 1248216.8628
7 | 2655424.8657 | 1248162.3367 | 2655425.067 | 1248169.8882 | 2655426.4305 | 1248181.0503
8 | 2655411.2512 | 1248157.3395 | 2655408.9754 | 1248141.4629 | 2655407.4324 | 1248132.0309
9 | 2655411.2512 | 1248157.3395 | 2655392.2309 | 1248158.6808
10 | 2655411.2512 | 1248157.3395 | 2655424.8657 | 1248162.3367
11 | 2655407.4324 | 1248132.0309 | 2655387.6962 | 1248133.7875
12 | 2655407.4324 | 1248132.0309 | 2655420.7405 | 1248126.9947
13 | 2655424.8657 | 1248162.3367 | 2655443.2347 | 1248159.968
14 | 2655400.4782 | 1248214.403 | 2655409.1934 | 1248213.722
15 | 2655430.8051 | 1248216.8628 | 2655433.6176 | 1248239.8729
16 | 2655430.8051 | 1248216.8628 | 2655443.5748 | 1248215.7739
17 | 2655277.5215 | 1248305.5548 | 2655275.3887 | 1248282.7993
18 | 2655277.6446 | 1248306.8681 | 2655277.5215 | 1248305.5548
19 | 2655274.9886 | 1248278.5296 | 2655275.3887 | 1248282.7993
20 | 2655277.6446 | 1248306.8681 | 2655277.6901 | 1248307.3543
21 | 2655274.2949 | 1248271.1284 | 2655274.9886 | 1248278.5296
22 | 2655278.3678 | 1248314.585 | 2655277.6901 | 1248307.3543
23 | 2655274.2949 | 1248271.1284 | 2655255.8805 | 1248274.3661
24 | 2655274.2949 | 1248271.1284 | 2655273.4639 | 1248262.2591
25 | 2655278.3678 | 1248314.585 | 2655255.4829 | 1248316.3108
26 | 2655238.1383 | 1248277.4856 | 2655255.8805 | 1248274.3661
27 | 2655273.4639 | 1248262.2591 | 2655289.7896 | 1248260.5082
28 | 2655273.4639 | 1248262.2591 | 2655271.6505 | 1248238.0208
29 | 2655224.5927 | 1248318.6404 | 2655255.4829 | 1248316.3108
30 | 2655358.2653 | 1248162.5174 | 2655358.9458 | 1248162.4669
31 | 2655339.0015 | 1248163.9473 | 2655358.2653 | 1248162.5174
32 | 2655339.0015 | 1248163.9473 | 2655337.6114 | 1248147.0353
33 | 2655339.0015 | 1248163.9473 | 2655339.3193 | 1248167.8159
34 | 2655337.6091 | 1248147.0081 | 2655337.6114 | 1248147.0353
35 | 2655339.3193 | 1248167.8159 | 2655339.5711 | 1248170.8799
36 | 2655337.3573 | 1248143.9444 | 2655337.6091 | 1248147.0081
37 | 2655339.5711 | 1248170.8799 | 2655339.5733 | 1248170.9068
38 | 2655336.8585 | 1248137.8762 | 2655337.3573 | 1248143.9444
39 | 2655342.087 | 1248201.5018 | 2655339.5733 | 1248170.9068
40 | 2655264.6581 | 1248130.4129 | 2655265.9038 | 1248156.639
41 | 2655266.5067 | 1248169.3307 | 2655265.9038 | 1248156.639
42 | 2655264.6581 | 1248130.4129 | 2655264.2025 | 1248120.8205 | 2655263.1619 | 1248108.9818
43 | 2655266.5067 | 1248169.3307 | 2655267.3451 | 1248180.5195
44 | 2655266.5067 | 1248169.3307 | 2655238.8391 | 1248174.1308
45 | 2655263.0691 | 1248107.9258 | 2655263.1619 | 1248108.9818
46 | 2655269.4282 | 1248208.3179 | 2655267.3451 | 1248180.5195
47 | 2655238.8391 | 1248174.1308 | 2655237.7299 | 1248174.3233
48 | 2655263.0691 | 1248107.9258 | 2655262.5358 | 1248101.858
49 | 2655269.4282 | 1248208.3179 | 2655270.1305 | 1248217.7045
50 | 2655269.4282 | 1248208.3179 | 2655285.0984 | 1248206.8479
51 | 2655207.8959 | 1248180.5007 | 2655233.6031 | 1248175.0393 | 2655237.7299 | 1248174.3233
52 | 2655261.1596 | 1248086.2012 | 2655262.5358 | 1248101.858
53 | 2655270.1305 | 1248217.7045 | 2655270.698 | 1248225.2902
54 | 2655301.6581 | 1248205.2944 | 2655285.0984 | 1248206.8479
55 | 2655207.8959 | 1248180.5007 | 2655185.486 | 1248185.2616
56 | 2655347.0004 | 1248254.3727 | 2655369.4054 | 1248252.1392
57 | 2655378.921 | 1248251.1906 | 2655369.4054 | 1248252.1392
58 | 2655347.0004 | 1248254.3727 | 2655327.4853 | 1248256.4656
59 | 2655378.921 | 1248251.1906 | 2655379.4085 | 1248262.8698
60 | 2655378.921 | 1248251.1906 | 2655406.7245 | 1248248.417
61 | 2655312.6792 | 1248258.0534 | 2655327.4853 | 1248256.4656
62 | 2655379.4085 | 1248262.8698 | 2655380.1165 | 1248280.0437 | 2655375.7675 | 1248280.309
63 | 2655424.7801 | 1248246.6158 | 2655406.7245 | 1248248.417
64 | 2655312.6792 | 1248258.0534 | 2655308.1572 | 1248258.5384
65 | 2655342.087 | 1248201.5018 | 2655343.6998 | 1248218.8398
66 | 2655343.6998 | 1248218.8398 | 2655365.4663 | 1248217.1389
67 | 2655342.087 | 1248201.5018 | 2655331.1009 | 1248202.5324
68 | 2655364.3094 | 1248281.008 | 2655375.7675 | 1248280.309
69 | 2655428.0319 | 1248276.0107 | 2655424.7801 | 1248246.6158
70 | 2655424.7801 | 1248246.6158 | 2655433.9962 | 1248242.9704
71 | 2655289.7896 | 1248260.5082 | 2655308.1572 | 1248258.5384
72 | 2655331.1009 | 1248202.5324 | 2655323.9205 | 1248203.206
73 | 2655428.0319 | 1248276.0107 | 2655407.1151 | 1248277.0952
74 | 2655428.4147 | 1248279.4834 | 2655428.0319 | 1248276.0107
75 | 2655433.9962 | 1248242.9704 | 2655433.6176 | 1248239.8729
76 | 2655329.9008 | 1248062.0926 | 2655333.3122 | 1248095.9124
77 | 2655334.4913 | 1248109.1233 | 2655333.8131 | 1248100.878 | 2655333.3122 | 1248095.9124
78 | 2655334.4913 | 1248109.1233 | 2655335.316 | 1248119.1412
79 | 2655334.4913 | 1248109.1233 | 2655355.1502 | 1248107.2396
80 | 2655335.316 | 1248119.1412 | 2655335.5681 | 1248122.2021
81 | 2655375.4094 | 1248105.3924 | 2655355.1502 | 1248107.2396
82 | 2655335.5681 | 1248122.2021 | 2655335.5704 | 1248122.2307
83 | 2655391.6776 | 1248103.909 | 2655375.4094 | 1248105.3924
84 | 2655428.4147 | 1248279.4834 | 2655416.5942 | 1248279.7706
85 | 2655416.5942 | 1248279.7706 | 2655398.3447 | 1248280.2141
86 | 2655261.1596 | 1248086.2012 | 2655260.6063 | 1248079.9054
87 | 2655216.5674 | 1248091.7182 | 2655216.6145 | 1248092.2435
88 | 2655216.8835 | 1248123.9487 | 2655216.8835 | 1248123.9487 | 2655218.7954 | 1248116.517 | 2655216.6145 | 1248092.2435
89 | 2655301.6581 | 1248205.2944 | 2655312.0661 | 1248204.318
90 | 2655312.0661 | 1248204.318 | 2655323.9205 | 1248203.206
91 | 2655271.6505 | 1248238.0208 | 2655270.698 | 1248225.2902
92 | 2655238.1383 | 1248277.4856 | 2655215.421 | 1248281.4798
93 | 2655215.421 | 1248281.4798 | 2655201.8018 | 1248283.8744
94 | 2655139.3176 | 1248229.4126 | 2655114.3787 | 1248235.2163
95 | 2655139.3265 | 1248229.4105 | 2655139.3176 | 1248229.4126
96 | 2655102.1596 | 1248238.0599 | 2655114.3787 | 1248235.2163
97 | 2655102.1596 | 1248238.0599 | 2655100.4928 | 1248227.2704 | 2655099.9926 | 1248211.2827
98 | 2655106.3189 | 1248258.5459 | 2655102.1596 | 1248238.0599
99 | 2655099.8582 | 1248206.984 | 2655099.9926 | 1248211.2827
100 | 2655106.3189 | 1248258.5459 | 2655132.4715 | 1248252.8249
101 | 2655099.8582 | 1248206.984 | 2655100.4697 | 1248189.0172
102 | 2655099.8582 | 1248206.984 | 2655122.8105 | 1248200.471
103 | 2655163.8883 | 1248245.9522 | 2655132.4715 | 1248252.8249
104 | 2655101.1507 | 1248181.6762 | 2655100.6061 | 1248185.0092 | 2655100.4697 | 1248189.0172
105 | 2655122.8105 | 1248200.471 | 2655137.2006 | 1248196.3876
106 | 2655164.8407 | 1248245.7439 | 2655163.8883 | 1248245.9522
107 | 2655187.8726 | 1248240.7055 | 2655164.8407 | 1248245.7439
108 | 2655187.8726 | 1248240.7055 | 2655193.4007 | 1248239.4961
109 | 2655208.9442 | 1248236.0959 | 2655193.4007 | 1248239.4961
110 | 2655101.1507 | 1248181.6762 | 2655105.3026 | 1248156.264
111 | 2655144.5488 | 1248194.3025 | 2655137.2006 | 1248196.3876
112 | 2655106.6517 | 1248148.0068 | 2655105.3026 | 1248156.264
113 | 2655144.5488 | 1248194.3025 | 2655149.3699 | 1248192.9345 | 2655161.3071 | 1248190.3984
114 | 2655106.6517 | 1248148.0068 | 2655101.3833 | 1248125.6601
115 | 2655106.6517 | 1248148.0068 | 2655120.3201 | 1248145.5463
116 | 2655101.3833 | 1248125.6601 | 2655097.8196 | 1248110.5442
117 | 2655122.7934 | 1248145.101 | 2655120.3201 | 1248145.5463
118 | 2655122.7934 | 1248145.101 | 2655137.5808 | 1248142.4391
119 | 2655143.5086 | 1248141.372 | 2655137.5808 | 1248142.4391
120 | 2655153.9781 | 1248139.4874 | 2655143.5086 | 1248141.372
121 | 2655153.9781 | 1248139.4874 | 2655167.1092 | 1248137.1236
122 | 2655167.1092 | 1248137.1236 | 2655181.8217 | 1248134.4751
123 | 2655194.0951 | 1248132.2657 | 2655181.8217 | 1248134.4751
124 | 2655194.0951 | 1248132.2657 | 2655205.2672 | 1248130.2546
125 | 2655205.2672 | 1248130.2546 | 2655211.3674 | 1248129.1565 | 2655216.8835 | 1248123.9487
126 | 2655161.3071 | 1248190.3984 | 2655170.5755 | 1248188.4294
127 | 2655185.486 | 1248185.2616 | 2655170.5755 | 1248188.4294
128 | 2655492.9604 | 1248211.5626 | 2655489.7279 | 1248222.8956 | 2655492.669 | 1248230.9438
129 | 2655492.9604 | 1248211.5626 | 2655475.5978 | 1248213.0432
130 | 2655492.9604 | 1248211.5626 | 2655496.1532 | 1248208.4128
131 | 2655475.5978 | 1248213.0432 | 2655472.1557 | 1248213.3367
132 | 2655457.8023 | 1248214.5607 | 2655472.1557 | 1248213.3367
133 | 2655443.5748 | 1248215.7739 | 2655457.8023 | 1248214.5607
134 | 2655443.2347 | 1248159.968 | 2655459.8866 | 1248157.8208
135 | 2655336.8585 | 1248137.8762 | 2655335.5704 | 1248122.2307
136 | 2655391.6776 | 1248103.909 | 2655416.8282 | 1248093.4765
137 | 2655336.8585 | 1248137.8762 | 2655355.9253 | 1248136.3966
138 | 2655416.8282 | 1248093.4765 | 2655413.3133 | 1248063.3627
139 | 2655383.5465 | 1248073.7569 | 2655368.7837 | 1248075.2753
140 | 2655383.5465 | 1248073.7569 | 2655413.3133 | 1248063.3627
141 | 2655459.8866 | 1248157.8208 | 2655474.4958 | 1248155.9369
142 | 2655484.2231 | 1248154.6826 | 2655474.4958 | 1248155.9369
143 | 2655484.2231 | 1248154.6826 | 2655492.4758 | 1248153.6184 | 2655482.6811 | 1248128.2491
144 | 2655482.6811 | 1248128.2491 | 2655478.7228 | 1248117.9968
145 | 2655476.3065 | 1248111.7385 | 2655487.485 | 1248107.3907
146 | 2655476.3065 | 1248111.7385 | 2655471.6614 | 1248099.7091 | 2655467.409 | 1248091.4956
147 | 2655476.3065 | 1248111.7385 | 2655478.7228 | 1248117.9968
148 | 2655467.409 | 1248091.4956 | 2655464.0576 | 1248085.0225
149 | 2655451.5102 | 1248060.7877 | 2655464.0576 | 1248085.0225

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655395.746 | 1248183.5835
1 | 2655401.3783 | 1248182.9546
2 | 2655382.2723 | 1248185.0878
3 | 2655414.7109 | 1248181.466
4 | 2655419.5748 | 1248212.9108
5 | 2655426.4305 | 1248181.0503
6 | 2655411.2512 | 1248157.3394
7 | 2655407.4324 | 1248132.0309
8 | 2655392.2309 | 1248158.6808
9 | 2655424.8657 | 1248162.3367
10 | 2655409.1934 | 1248213.722
11 | 2655430.8051 | 1248216.8628
12 | 2655277.5215 | 1248305.5548
13 | 2655275.3887 | 1248282.7993
14 | 2655277.6446 | 1248306.8681
15 | 2655274.9886 | 1248278.5296
16 | 2655277.6901 | 1248307.3543
17 | 2655274.2949 | 1248271.1284
18 | 2655278.3678 | 1248314.585
19 | 2655255.8805 | 1248274.3661
20 | 2655273.4639 | 1248262.2591
21 | 2655255.4829 | 1248316.3108
22 | 2655358.2653 | 1248162.5174
23 | 2655358.9458 | 1248162.4669
24 | 2655339.0015 | 1248163.9473
25 | 2655337.6114 | 1248147.0353
26 | 2655339.3193 | 1248167.8159
27 | 2655337.6091 | 1248147.0081
28 | 2655339.5711 | 1248170.8799
29 | 2655337.3573 | 1248143.9443
30 | 2655339.5733 | 1248170.9068
31 | 2655265.9038 | 1248156.639
32 | 2655264.6581 | 1248130.4129
33 | 2655266.5067 | 1248169.3307
34 | 2655263.1619 | 1248108.9818
35 | 2655267.3451 | 1248180.5195
36 | 2655238.8391 | 1248174.1308
37 | 2655263.0691 | 1248107.9258
38 | 2655269.4282 | 1248208.3179
39 | 2655237.7299 | 1248174.3233
40 | 2655262.5358 | 1248101.858
41 | 2655270.1305 | 1248217.7045
42 | 2655285.0984 | 1248206.8479
43 | 2655207.8959 | 1248180.5007
44 | 2655369.4054 | 1248252.1392
45 | 2655347.0004 | 1248254.3727
46 | 2655378.921 | 1248251.1906
47 | 2655327.4853 | 1248256.4656
48 | 2655379.4085 | 1248262.8698
49 | 2655406.7245 | 1248248.417
50 | 2655312.6792 | 1248258.0534
51 | 2655343.6998 | 1248218.8398
52 | 2655342.087 | 1248201.5018
53 | 2655365.4663 | 1248217.1389
54 | 2655375.7675 | 1248280.309
55 | 2655424.7801 | 1248246.6158
56 | 2655308.1572 | 1248258.5384
57 | 2655331.1009 | 1248202.5324
58 | 2655407.1151 | 1248277.0952
59 | 2655428.0319 | 1248276.0107
60 | 2655364.3094 | 1248281.008
61 | 2655433.9962 | 1248242.9704
62 | 2655329.9008 | 1248062.0926
63 | 2655333.3122 | 1248095.9124
64 | 2655334.4913 | 1248109.1233
65 | 2655335.316 | 1248119.1412
66 | 2655355.1502 | 1248107.2396
67 | 2655335.5681 | 1248122.2021
68 | 2655375.4094 | 1248105.3924
69 | 2655400.4782 | 1248214.403
70 | 2655428.4147 | 1248279.4834
71 | 2655416.5942 | 1248279.7706
72 | 2655398.3447 | 1248280.2141
73 | 2655260.6063 | 1248079.9054
74 | 2655261.1596 | 1248086.2012
75 | 2655216.5674 | 1248091.7182
76 | 2655216.6145 | 1248092.2435
77 | 2655387.6962 | 1248133.7875
78 | 2655420.7405 | 1248126.9947
79 | 2655301.6581 | 1248205.2944
80 | 2655312.0661 | 1248204.318
81 | 2655323.9205 | 1248203.206
82 | 2655270.698 | 1248225.2902
83 | 2655238.1383 | 1248277.4856
84 | 2655289.7896 | 1248260.5082
85 | 2655271.6505 | 1248238.0208
86 | 2655215.421 | 1248281.4798
87 | 2655224.5927 | 1248318.6404
88 | 2655139.3176 | 1248229.4126
89 | 2655114.3787 | 1248235.2163
90 | 2655139.3265 | 1248229.4105
91 | 2655102.1596 | 1248238.0599
92 | 2655099.9926 | 1248211.2827
93 | 2655106.3189 | 1248258.5459
94 | 2655099.8582 | 1248206.984
95 | 2655132.4715 | 1248252.8249
96 | 2655100.4697 | 1248189.0172
97 | 2655122.8105 | 1248200.471
98 | 2655163.8883 | 1248245.9522
99 | 2655187.8726 | 1248240.7055
100 | 2655164.8407 | 1248245.7439
101 | 2655193.4007 | 1248239.4961
102 | 2655208.9442 | 1248236.0959
103 | 2655201.8018 | 1248283.8744
104 | 2655101.1507 | 1248181.6762
105 | 2655137.2006 | 1248196.3876
106 | 2655105.3026 | 1248156.264
107 | 2655144.5488 | 1248194.3025
108 | 2655106.6517 | 1248148.0068
109 | 2655101.3833 | 1248125.6601
110 | 2655120.3201 | 1248145.5463
111 | 2655097.8196 | 1248110.5442
112 | 2655122.7934 | 1248145.101
113 | 2655137.5808 | 1248142.4391
114 | 2655143.5086 | 1248141.372
115 | 2655153.9781 | 1248139.4874
116 | 2655167.1092 | 1248137.1236
117 | 2655181.8217 | 1248134.4751
118 | 2655194.0951 | 1248132.2657
119 | 2655205.2672 | 1248130.2546
120 | 2655216.8835 | 1248123.9487
121 | 2655161.3071 | 1248190.3984
122 | 2655170.5755 | 1248188.4294
123 | 2655185.486 | 1248185.2616
124 | 2655492.669 | 1248230.9438
125 | 2655492.9604 | 1248211.5626
126 | 2655475.5978 | 1248213.0432
127 | 2655496.1532 | 1248208.4128
128 | 2655472.1557 | 1248213.3367
129 | 2655457.8023 | 1248214.5607
130 | 2655443.5748 | 1248215.7739
131 | 2655433.6176 | 1248239.8729
132 | 2655443.2347 | 1248159.968
133 | 2655335.5704 | 1248122.2307
134 | 2655391.6776 | 1248103.909
135 | 2655336.8585 | 1248137.8762
136 | 2655355.9253 | 1248136.3966
137 | 2655416.8282 | 1248093.4765
138 | 2655383.5465 | 1248073.7569
139 | 2655368.7837 | 1248075.2753
140 | 2655413.3133 | 1248063.3627
141 | 2655459.8866 | 1248157.8208
142 | 2655474.4958 | 1248155.9369
143 | 2655484.2231 | 1248154.6826
144 | 2655482.6811 | 1248128.2491
145 | 2655487.485 | 1248107.3907
146 | 2655476.3065 | 1248111.7385
147 | 2655467.409 | 1248091.4956
148 | 2655478.7228 | 1248117.9968
149 | 2655464.0576 | 1248085.0225
150 | 2655451.5102 | 1248060.7877
151 | 2655342.087 | 1248201.5018

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1