## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4252-10_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4252-10_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4252-10_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4252-10_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4252-10_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4252-10_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4252-10_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4252-10_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4252-10_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4252-10_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4252-10_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4252-10_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4252-10_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4252-10_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4252-10_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4252-10_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4252-10_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4252-10_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4252-10_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4252-10_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4252-10_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4252-10_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4252-10_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4252-10_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4252-10_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4252-10_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4252-10_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4252-10_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4252-10_0_7_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4252-10_0_7_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4252-10_0_7_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4252-10_0_7_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4252-10_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4252-10_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4252-10_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4252-10_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4252-10_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4252-10_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4252-10_0_7_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4252-10_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4252-10_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4252-10_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4252-10_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4252-10_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4252-10_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4252-10_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4252-10_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4252-10_0_7_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4252-10_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4252-10_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4252-10_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4252-10_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4252-10_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4252-10_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4252-10_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4252-10_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4252-10_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4252-10_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4252-10_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4252-10_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4252-10_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4252-10_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4252-10_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4252-10_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4252-10_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4252-10_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4252-10_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4252-10_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4252-10_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4252-10_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4252-10_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4252-10_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4252-10_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4252-10_0_7_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4252-10_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4252-10_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4252-10_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4252-10_0_7_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4252-10_0_7_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4252-10_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4252-10_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4252-10_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4252-10_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4252-10_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4252-10_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4252-10_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4252-10_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4252-10_0_7_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4252-10_0_7_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4252-10_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4252-10_0_7_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4252-10_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4252-10_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4252-10_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4252-10_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4252-10_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4252-10_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4252-10_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4252-10_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4252-10_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4252-10_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4252-10_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4252-10_0_7_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4252-10_0_7_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4252-10_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4252-10_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4252-10_0_7_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4252-10_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4252-10_0_7_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4252-10_0_7_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4252-10_0_7_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4252-10_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4252-10_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4252-10_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4252-10_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4252-10_0_7_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4252-10_0_7_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4252-10_0_7_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4252-10_0_7_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4252-10_0_7_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4252-10_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4252-10_0_7_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4252-10_0_7_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4252-10_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4252-10_0_7_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4252-10_0_7_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4252-10_0_7_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4252-10_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4252-10_0_7_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4252-10_0_7_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4252-10_0_7_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4252-10_0_7_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4252-10_0_7_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4252-10_0_7_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4252-10_0_7_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4252-10_0_7_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4252-10_0_7_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4252-10_0_7_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4252-10_0_7_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4252-10_0_7_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4252-10_0_7_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4252-10_0_7_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4252-10_0_7_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4252-10_0_7_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4252-10_0_7_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_347_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4252-10_0_7_load_0 | 0 | 0.0010798 | 0.00027062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4252-10_0_7_load_1 | 1 | 0.0033737 | 0.00084553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4252-10_0_7_load_3 | 3 | 0.00075427 | 0.00018904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4252-10_0_7_load_4 | 4 | 0.0032818 | 0.00082249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4252-10_0_7_load_5 | 5 | 0.00091263 | 0.00022873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4252-10_0_7_load_9 | 6 | 0.002243 | 0.00056216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4252-10_0_7_load_10 | 9 | 0.00097887 | 0.00024533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4252-10_0_7_load_7 | 10 | 0.005294 | 0.0013268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4252-10_0_7_load_8 | 11 | 0.0050322 | 0.0012612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4252-10_0_7_load_21 | 12 | 0.001369 | 0.0003431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4252-10_0_7_load_22 | 15 | 0.0044065 | 0.0011044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4252-10_0_7_load_19 | 16 | 0.0051496 | 0.0012906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4252-10_0_7_load_11 | 18 | 0.0050333 | 0.0012615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4252-10_0_7_load_12 | 19 | 0.00077686 | 0.0001947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4252-10_0_7_load_13 | 20 | 0.01095 | 0.0027444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4252-10_0_7_load_14 | 21 | 0.0077765 | 0.001949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4252-10_0_7_load_15 | 22 | 0.0046562 | 0.0011669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4252-10_0_7_load_103 | 24 | 0.0012748 | 0.00031948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4252-10_0_7_load_102 | 25 | 0.0029246 | 0.00073298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4252-10_0_7_load_68 | 26 | 0.0053073 | 0.0013301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4252-10_0_7_load_215 | 28 | 0.0012028 | 0.00030146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4252-10_0_7_load_214 | 29 | 0.0013815 | 0.00034625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4252-10_0_7_load_216 | 30 | 0.0090072 | 0.0022574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4252-10_0_7_load_217 | 31 | 0.0071851 | 0.0018008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4252-10_0_7_load_43 | 32 | 0.0019255 | 0.00048258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4252-10_0_7_load_44 | 33 | 0.0024442 | 0.00061258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4252-10_0_7_load_45 | 34 | 0.0036062 | 0.0009038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4252-10_0_7_load_46 | 35 | 0.0018865 | 0.00047279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4252-10_0_7_load_47 | 36 | 0.0046362 | 0.0011619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4252-10_0_7_load_75 | 37 | 0.0019225 | 0.00048182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4252-10_0_7_load_198 | 38 | 0.0022451 | 0.00056267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4252-10_0_7_load_80 | 39 | 0.002583 | 0.00064737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4252-10_0_7_load_70 | 41 | 0.001327 | 0.00033258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4252-10_0_7_load_71 | 42 | 0.0031507 | 0.00078964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4252-10_0_7_load_72 | 43 | 0.0017218 | 0.00043151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4252-10_0_7_load_74 | 44 | 0.0020071 | 0.00050302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4252-10_0_7_load_88 | 45 | 0.0017992 | 0.00045091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4252-10_0_7_load_89 | 46 | 0.0015669 | 0.0003927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4252-10_0_7_load_212 | 47 | 0.0010905 | 0.00027331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4252-10_0_7_load_81 | 49 | 0.0015162 | 0.00038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4252-10_0_7_load_84 | 52 | 0.0013004 | 0.0003259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4252-10_0_7_load_85 | 53 | 0.0028061 | 0.00070327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4252-10_0_7_load_86 | 54 | 0.0015024 | 0.00037654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4252-10_0_7_load_87 | 55 | 0.0028187 | 0.00070643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4252-10_0_7_load_135 | 59 | 0.0025248 | 0.00063278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4252-10_0_7_load_121 | 60 | 0.0021335 | 0.00053472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4252-10_0_7_load_132 | 62 | 0.0016442 | 0.00041208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4252-10_0_7_load_120 | 64 | 0.0021377 | 0.00053577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4252-10_0_7_load_91 | 65 | 0.0021294 | 0.00053368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4252-10_0_7_load_92 | 66 | 0.0035501 | 0.00088974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4252-10_0_7_load_94 | 68 | 0.0009622 | 0.00024115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4252-10_0_7_load_95 | 69 | 0.0021727 | 0.00054454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4252-10_0_7_load_96 | 70 | 0.0011476 | 0.0002876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4252-10_0_7_load_130 | 71 | 0.0013109 | 0.00032853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4252-10_0_7_load_131 | 74 | 0.0018932 | 0.00047447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4252-10_0_7_load_149 | 75 | 0.0021566 | 0.0005405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4252-10_0_7_load_144 | 76 | 0.0015485 | 0.00038808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4252-10_0_7_load_206 | 77 | 0.0050083 | 0.0012552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4252-10_0_7_load_207 | 78 | 0.0027204 | 0.0006818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4252-10_0_7_load_97 | 79 | 0.0021453 | 0.00053767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4252-10_0_7_load_98 | 80 | 0.002091 | 0.00052407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4252-10_0_7_load_99 | 81 | 0.0016413 | 0.00041135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4252-10_0_7_load_100 | 82 | 0.0012639 | 0.00031678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4252-10_0_7_load_118 | 85 | 0.00064106 | 0.00016066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4252-10_0_7_load_119 | 86 | 0.0039185 | 0.00098207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4252-10_0_7_load_167 | 87 | 0.00090206 | 0.00022608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4252-10_0_7_load_164 | 88 | 0.0013647 | 0.00034202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4252-10_0_7_load_199 | 90 | 0.0028248 | 0.00070795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4252-10_0_7_load_104 | 91 | 0.0038834 | 0.00097328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4252-10_0_7_load_110 | 95 | 0.001334 | 0.00033434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4252-10_0_7_load_111 | 96 | 0.0028054 | 0.0007031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4252-10_0_7_load_129 | 97 | 0.0013154 | 0.00032967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4252-10_0_7_load_127 | 98 | 0.0021599 | 0.00054133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4252-10_0_7_load_128 | 100 | 0.0024777 | 0.00062097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4252-10_0_7_load_126 | 101 | 0.004734 | 0.0011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4252-10_0_7_load_201 | 102 | 0.0046846 | 0.0011741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4252-10_0_7_load_113 | 104 | 0.0034311 | 0.00085992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4252-10_0_7_load_114 | 105 | 0.0025849 | 0.00064784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4252-10_0_7_load_204 | 106 | 0.0040222 | 0.0010081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4252-10_0_7_load_116 | 107 | 0.0024723 | 0.00061963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4252-10_0_7_load_200 | 108 | 0.0023288 | 0.00058364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4252-10_0_7_load_211 | 110 | 0.0015884 | 0.00039809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4252-10_0_7_load_123 | 111 | 0.0015416 | 0.00038637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4252-10_0_7_load_122 | 112 | 0.0032048 | 0.00080319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4252-10_0_7_load_147 | 113 | 0.0013301 | 0.00033335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4252-10_0_7_load_223 | 115 | 0.002284 | 0.00057243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4252-10_0_7_load_224 | 116 | 0.0022844 | 0.00057252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4252-10_0_7_load_213 | 117 | 0.0020764 | 0.0005204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4252-10_0_7_load_162 | 118 | 0.0014274 | 0.00035775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4252-10_0_7_load_160 | 119 | 0.001371 | 0.0003436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4252-10_0_7_load_143 | 120 | 0.0025454 | 0.00063793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4252-10_0_7_load_175 | 121 | 0.0017774 | 0.00044545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4252-10_0_7_load_176 | 122 | 0.0011948 | 0.00029944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4252-10_0_7_load_148 | 123 | 0.0029874 | 0.0007487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4252-10_0_7_load_181 | 124 | 0.0017056 | 0.00042747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4252-10_0_7_load_188 | 125 | 0.0014526 | 0.00036406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4252-10_0_7_load_182 | 126 | 0.0018488 | 0.00046334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4252-10_0_7_load_154 | 127 | 0.0019792 | 0.00049603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4252-10_0_7_load_161 | 128 | 0.0020284 | 0.00050837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4252-10_0_7_load_163 | 129 | 0.0018611 | 0.00046643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4252-10_0_7_load_168 | 130 | 0.0011634 | 0.00029158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4252-10_0_7_load_169 | 131 | 0.0011698 | 0.00029319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4252-10_0_7_load_170 | 132 | 0.0029825 | 0.00074748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4252-10_0_7_load_183 | 133 | 0.0018301 | 0.00045866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4252-10_0_7_load_177 | 134 | 0.0010528 | 0.00026387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4252-10_0_7_load_186 | 135 | 0.0019311 | 0.00048398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4252-10_0_7_load_187 | 136 | 0.0011521 | 0.00028874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4252-10_0_7_load_193 | 137 | 0.0048336 | 0.0012114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4252-10_0_7_load_194 | 138 | 0.0047066 | 0.0011796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4252-10_0_7_load_195 | 139 | 0.0050694 | 0.0012705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4252-10_0_7_load_196 | 140 | 0.0095514 | 0.0023938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4252-10_0_7_load_197 | 141 | 0.0015686 | 0.00039313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4252-10_0_7_load_202 | 142 | 0.0021096 | 0.00052871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4252-10_0_7_load_208 | 143 | 0.0021888 | 0.00054857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4252-10_0_7_load_210 | 144 | 0.0024372 | 0.00061082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4252-10_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0038412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4252-10_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4252-10_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4252-10_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_4252-10_0_7_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0060572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_4252-10_0_7_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0093007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4252-10_0_7_line_6 |  | 4 | 7 | 0.035754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_4252-10_0_7_line_7 |  | 5 | 8 | 0.027791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_4252-10_0_7_line_8 |  | 6 | 9 | 0.014592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4252-10_0_7_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0041078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4252-10_0_7_line_10 |  | 7 | 11 | 0.021461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4252-10_0_7_line_11 |  | 8 | 12 | 0.022977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4252-10_0_7_line_12 |  | 8 | 13 | 0.02472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_4252-10_0_7_line_13 |  | 9 | 18 | 0.018084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4252-10_0_7_line_14 |  | 10 | 14 | 0.039433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4252-10_0_7_line_15 |  | 11 | 15 | 0.024043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4252-10_0_7_line_16 |  | 12 | 28 | 0.016335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4252-10_0_7_line_17 |  | 13 | 24 | 0.014173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4252-10_0_7_line_18 |  | 13 | 25 | 0.027629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_4252-10_0_7_line_19 |  | 13 | 21 | 0.016016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_4252-10_0_7_line_20 |  | 14 | 16 | 0.011035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4252-10_0_7_line_21 |  | 15 | 17 | 0.012774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4252-10_0_7_line_22 |  | 17 | 30 | 0.045687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4252-10_0_7_line_23 |  | 17 | 31 | 0.024845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4252-10_0_7_line_24 |  | 19 | 20 | 0.017163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_4252-10_0_7_line_25 |  | 19 | 21 | 0.0051792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_4252-10_0_7_line_26 |  | 20 | 22 | 0.0168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_4252-10_0_7_line_27 |  | 22 | 23 | 0.019637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_4252-10_0_7_line_28 |  | 23 | 26 | 0.019149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_4252-10_0_7_line_29 |  | 25 | 27 | 0.033908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_4252-10_0_7_line_30 |  | 26 | 36 | 0.014084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_4252-10_0_7_line_31 |  | 27 | 42 | 0.025105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_4252-10_0_7_line_32 |  | 28 | 29 | 0.0092467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4252-10_0_7_line_33 |  | 32 | 33 | 0.012672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_4252-10_0_7_line_34 |  | 32 | 34 | 0.014017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_4252-10_0_7_line_35 |  | 33 | 35 | 0.012855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_4252-10_0_7_line_36 |  | 34 | 36 | 0.0088083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_4252-10_0_7_line_37 |  | 35 | 37 | 0.010612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_4252-10_0_7_line_38 |  | 37 | 38 | 0.039452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_4252-10_0_7_line_39 |  | 38 | 90 | 0.016183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_4252-10_0_7_line_40 |  | 38 | 127 | 0.0025392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4252-10_0_7_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0070073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4252-10_0_7_line_42 |  | 40 | 47 | 0.01561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4252-10_0_7_line_43 |  | 40 | 48 | 0.042379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_4252-10_0_7_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0043871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_4252-10_0_7_line_45 |  | 41 | 43 | 0.016689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_4252-10_0_7_line_46 |  | 43 | 44 | 0.002206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4252-10_0_7_line_47 |  | 44 | 45 | 0.0078968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4252-10_0_7_line_48 |  | 45 | 46 | 0.030977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4252-10_0_7_line_49 |  | 46 | 56 | 0.0051631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4252-10_0_7_line_50 |  | 47 | 102 | 0.0093282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4252-10_0_7_line_51 |  | 48 | 99 | 0.035597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4252-10_0_7_line_52 |  | 48 | 92 | 0.027693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_4252-10_0_7_line_53 |  | 49 | 50 | 0.016707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4252-10_0_7_line_54 |  | 49 | 51 | 0.011787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4252-10_0_7_line_55 |  | 50 | 52 | 0.005476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4252-10_0_7_line_56 |  | 50 | 53 | 0.019885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4252-10_0_7_line_57 |  | 51 | 54 | 0.005358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4252-10_0_7_line_58 |  | 51 | 55 | 0.016324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4252-10_0_7_line_59 |  | 52 | 56 | 0.017099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4252-10_0_7_line_60 |  | 53 | 57 | 0.013245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4252-10_0_7_line_61 |  | 54 | 58 | 0.030647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4252-10_0_7_line_62 |  | 55 | 59 | 0.024985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4252-10_0_7_line_63 |  | 56 | 60 | 0.018203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4252-10_0_7_line_64 |  | 57 | 61 | 0.029165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4252-10_0_7_line_65 |  | 58 | 62 | 0.0129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4252-10_0_7_line_66 |  | 59 | 63 | 0.026156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4252-10_0_7_line_67 |  | 60 | 64 | 0.00099577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4252-10_0_7_line_68 |  | 61 | 115 | 0.003383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4252-10_0_7_line_69 |  | 61 | 116 | 0.00346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4252-10_0_7_line_70 |  | 62 | 110 | 0.031557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4252-10_0_7_line_71 |  | 63 | 117 | 0.004023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4252-10_0_7_line_72 |  | 64 | 112 | 0.012281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4252-10_0_7_line_73 |  | 65 | 66 | 0.014195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_4252-10_0_7_line_74 |  | 65 | 67 | 0.038127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_4252-10_0_7_line_75 |  | 66 | 68 | 0.012729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_4252-10_0_7_line_76 |  | 67 | 69 | 0.023805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_4252-10_0_7_line_77 |  | 67 | 70 | 0.0055102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4252-10_0_7_line_78 |  | 68 | 71 | 0.0053174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_4252-10_0_7_line_79 |  | 69 | 72 | 0.012609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_4252-10_0_7_line_80 |  | 70 | 73 | 0.019786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4252-10_0_7_line_81 |  | 71 | 74 | 0.011056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_4252-10_0_7_line_82 |  | 72 | 75 | 0.025575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4252-10_0_7_line_83 |  | 72 | 76 | 0.0067638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_4252-10_0_7_line_84 |  | 73 | 77 | 0.017119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4252-10_0_7_line_85 |  | 73 | 78 | 0.029911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4252-10_0_7_line_86 |  | 74 | 95 | 0.0017951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_4252-10_0_7_line_87 |  | 75 | 124 | 0.024671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4252-10_0_7_line_88 |  | 76 | 114 | 0.010996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_4252-10_0_7_line_89 |  | 77 | 109 | 0.015803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4252-10_0_7_line_90 |  | 78 | 143 | 0.020197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4252-10_0_7_line_91 |  | 79 | 80 | 0.020751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_4252-10_0_7_line_92 |  | 79 | 81 | 0.021851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_4252-10_0_7_line_93 |  | 80 | 82 | 0.017695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_4252-10_0_7_line_94 |  | 81 | 83 | 0.0052738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_4252-10_0_7_line_95 |  | 82 | 84 | 0.019963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_4252-10_0_7_line_96 |  | 83 | 85 | 0.0076915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4252-10_0_7_line_97 |  | 83 | 86 | 0.018027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_4252-10_0_7_line_98 |  | 84 | 87 | 0.027391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_4252-10_0_7_line_99 |  | 84 | 88 | 0.010373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4252-10_0_7_line_100 |  | 85 | 89 | 0.0075693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4252-10_0_7_line_101 |  | 86 | 90 | 0.039839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_4252-10_0_7_line_102 |  | 87 | 103 | 0.017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_4252-10_0_7_line_103 |  | 89 | 111 | 0.0050096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4252-10_0_7_line_104 |  | 91 | 92 | 0.02366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_4252-10_0_7_line_105 |  | 91 | 93 | 0.024168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_4252-10_0_7_line_106 |  | 92 | 94 | 0.014042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4252-10_0_7_line_107 |  | 93 | 95 | 0.040077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_4252-10_0_7_line_108 |  | 93 | 96 | 0.018726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4252-10_0_7_line_109 |  | 94 | 97 | 0.030291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4252-10_0_7_line_110 |  | 94 | 98 | 0.015988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4252-10_0_7_line_111 |  | 98 | 100 | 0.023685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4252-10_0_7_line_112 |  | 99 | 101 | 0.014295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4252-10_0_7_line_113 |  | 102 | 141 | 0.018356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4252-10_0_7_line_114 |  | 103 | 125 | 0.0097997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4252-10_0_7_line_115 |  | 103 | 123 | 0.0044702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_4252-10_0_7_line_116 |  | 104 | 105 | 0.023798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4252-10_0_7_line_117 |  | 104 | 106 | 0.066333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4252-10_0_7_line_118 |  | 105 | 107 | 0.013113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4252-10_0_7_line_119 |  | 107 | 108 | 0.0035094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4252-10_0_7_line_120 |  | 108 | 109 | 0.037034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4252-10_0_7_line_121 |  | 109 | 142 | 0.023671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4252-10_0_7_line_122 |  | 113 | 114 | 0.012775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4252-10_0_7_line_123 |  | 114 | 123 | 0.043289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_4252-10_0_7_line_124 |  | 118 | 119 | 0.00066516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4252-10_0_7_line_125 |  | 119 | 128 | 0.010722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4252-10_0_7_line_126 |  | 120 | 121 | 0.003515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4252-10_0_7_line_127 |  | 121 | 122 | 0.013454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4252-10_0_7_line_128 |  | 122 | 134 | 0.0046987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4252-10_0_7_line_129 |  | 124 | 126 | 0.00063716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4252-10_0_7_line_130 |  | 125 | 136 | 0.021834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4252-10_0_7_line_131 |  | 126 | 133 | 0.017092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4252-10_0_7_line_132 |  | 128 | 129 | 0.013159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4252-10_0_7_line_133 |  | 129 | 130 | 0.0056977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4252-10_0_7_line_134 |  | 130 | 131 | 0.0011831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4252-10_0_7_line_135 |  | 131 | 132 | 0.015422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4252-10_0_7_line_136 |  | 132 | 133 | 0.0015434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4252-10_0_7_line_137 |  | 134 | 135 | 0.020377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4252-10_0_7_line_138 |  | 135 | 136 | 0.0078256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4252-10_0_7_line_139 |  | 137 | 138 | 0.00027698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4252-10_0_7_line_140 |  | 137 | 139 | 0.022096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4252-10_0_7_line_141 |  | 138 | 140 | 0.010182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4252-10_0_7_line_142 |  | 139 | 141 | 0.0089209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_4252-10_0_7_line_143 |  | 143 | 144 | 0.011048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4252-10_0_7_trafo_109 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 145 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2621337.5855 | 1265405.9006 | 2621341.4189 | 1265406.1454
1 | 2621320.6198 | 1265404.8173 | 2621337.5855 | 1265405.9006
2 | 2621352.8388 | 1265406.8745 | 2621341.4189 | 1265406.1454
3 | 2621320.6198 | 1265404.8173 | 2621321.1288 | 1265387.4131
4 | 2621320.6198 | 1265404.8173 | 2621320.4229 | 1265410.8713
5 | 2621352.8388 | 1265406.8745 | 2621362.1206 | 1265407.4672
6 | 2621322.1739 | 1265351.6747 | 2621321.1288 | 1265387.4131
7 | 2621319.5193 | 1265438.6481 | 2621320.4229 | 1265410.8713
8 | 2621362.1206 | 1265407.4672 | 2621376.6825 | 1265408.397
9 | 2621322.1739 | 1265351.6747 | 2621320.4316 | 1265347.9547
10 | 2621322.1739 | 1265351.6747 | 2621343.6185 | 1265350.8226
11 | 2621319.5193 | 1265438.6481 | 2621342.128 | 1265442.7443
12 | 2621319.5193 | 1265438.6481 | 2621318.6473 | 1265463.3511
13 | 2621394.3771 | 1265406.7511 | 2621387.2461 | 1265409.0715 | 2621376.6825 | 1265408.397
14 | 2621316.2793 | 1265309.5908 | 2621315.6584 | 1265337.7638 | 2621320.4316 | 1265347.9547
15 | 2621343.6185 | 1265350.8226 | 2621367.6429 | 1265349.8679
16 | 2621342.128 | 1265442.7443 | 2621358.2012 | 1265445.6564
17 | 2621318.6473 | 1265463.3511 | 2621326.1579 | 1265464.3344 | 2621332.6652 | 1265465.4243
18 | 2621318.6473 | 1265463.3511 | 2621318.9652 | 1265467.0771 | 2621322.4603 | 1265490.7097
19 | 2621318.6473 | 1265463.3511 | 2621304.4105 | 1265456.0137
20 | 2621316.2793 | 1265309.5908 | 2621307.1511 | 1265304.0319 | 2621307.0054 | 1265303.7166
21 | 2621380.4067 | 1265349.3607 | 2621367.6429 | 1265349.8679
22 | 2621380.4067 | 1265349.3607 | 2621379.4986 | 1265342.2747 | 2621377.5351 | 1265335.574 | 2621372.2282 | 1265328.928 | 2621351.7924 | 1265318.2538
23 | 2621380.4067 | 1265349.3607 | 2621401.3525 | 1265349.592 | 2621405.0715 | 1265350.7594
24 | 2621284.0045 | 1265446.9173 | 2621299.6909 | 1265453.8828
25 | 2621304.4105 | 1265456.0137 | 2621303.9174 | 1265455.7595 | 2621299.6909 | 1265453.8828
26 | 2621268.6497 | 1265440.099 | 2621284.0045 | 1265446.9173
27 | 2621250.7029 | 1265432.1298 | 2621268.6497 | 1265440.099
28 | 2621250.7029 | 1265432.1298 | 2621252.1976 | 1265413.0388
29 | 2621328.0432 | 1265524.1496 | 2621324.8454 | 1265506.8371 | 2621322.4603 | 1265490.7097
30 | 2621252.1976 | 1265413.0388 | 2621253.2969 | 1265398.9982
31 | 2621328.0432 | 1265524.1496 | 2621307.6496 | 1265523.3646 | 2621302.973 | 1265522.9352
32 | 2621367.2997 | 1265447.3048 | 2621358.2012 | 1265445.6564
33 | 2621255.0786 | 1265376.2424 | 2621256.0677 | 1265363.6094
34 | 2621253.9845 | 1265390.2167 | 2621255.0786 | 1265376.2424
35 | 2621257.0711 | 1265350.7937 | 2621256.0677 | 1265363.6094
36 | 2621253.9845 | 1265390.2167 | 2621253.2969 | 1265398.9982
37 | 2621257.8994 | 1265340.2136 | 2621257.0711 | 1265350.7937
38 | 2621257.8994 | 1265340.2136 | 2621241.1741 | 1265304.4819
39 | 2621241.1741 | 1265304.4819 | 2621238.9111 | 1265308.5346 | 2621233.6455 | 1265311.3399 | 2621228.0774 | 1265311.6104
40 | 2621241.1741 | 1265304.4819 | 2621242.4121 | 1265302.265
41 | 2621203.5284 | 1265410.0565 | 2621209.8753 | 1265413.0263
42 | 2621203.5284 | 1265410.0565 | 2621201.391 | 1265425.5191
43 | 2621203.5284 | 1265410.0565 | 2621193.5975 | 1265403.7055 | 2621175.6509 | 1265398.5822 | 2621176.805 | 1265395.8956 | 2621178.1544 | 1265386.9942
44 | 2621298.6042 | 1265522.5341 | 2621302.973 | 1265522.9352
45 | 2621298.6042 | 1265522.5341 | 2621281.985 | 1265521.0083
46 | 2621279.7883 | 1265520.8066 | 2621281.985 | 1265521.0083
47 | 2621279.7883 | 1265520.8066 | 2621271.9245 | 1265520.0846
48 | 2621271.9245 | 1265520.0846 | 2621241.0772 | 1265517.2525
49 | 2621235.9357 | 1265516.7804 | 2621241.0772 | 1265517.2525
50 | 2621200.1136 | 1265434.7595 | 2621201.391 | 1265425.5191
51 | 2621183.4906 | 1265351.7998 | 2621178.1544 | 1265386.9942
52 | 2621160.0817 | 1265396.1026 | 2621175.6509 | 1265398.5822 | 2621176.805 | 1265395.8956 | 2621178.1544 | 1265386.9942
53 | 2621213.5003 | 1265514.3095 | 2621196.9311 | 1265512.1705
54 | 2621185.2414 | 1265510.6614 | 2621196.9311 | 1265512.1705
55 | 2621213.5003 | 1265514.3095 | 2621218.9311 | 1265515.0113
56 | 2621213.5003 | 1265514.3095 | 2621211.8439 | 1265526.9123 | 2621211.321 | 1265534.067
57 | 2621185.2414 | 1265510.6614 | 2621179.9275 | 1265509.9756
58 | 2621185.2414 | 1265510.6614 | 2621185.043 | 1265517.7101 | 2621184.8516 | 1265526.9806
59 | 2621235.9357 | 1265516.7804 | 2621224.4726 | 1265515.7275 | 2621218.9311 | 1265515.0113
60 | 2621210.3555 | 1265547.2768 | 2621211.321 | 1265534.067
61 | 2621149.5321 | 1265506.0529 | 2621179.9275 | 1265509.9756
62 | 2621183.3111 | 1265551.9051 | 2621184.6514 | 1265536.6775 | 2621184.8516 | 1265526.9806
63 | 2621235.9357 | 1265516.7804 | 2621235.1522 | 1265534.9668
64 | 2621210.3555 | 1265547.2768 | 2621209.1203 | 1265564.2064 | 2621201.8993 | 1265568.5948 | 2621198.1355 | 1265568.3923
65 | 2621149.5321 | 1265506.0529 | 2621148.0358 | 1265518.8656
66 | 2621181.0178 | 1265577.96 | 2621183.3111 | 1265551.9051
67 | 2621235.1093 | 1265535.9617 | 2621235.1522 | 1265534.9668
68 | 2621197.8223 | 1265571.7602 | 2621198.1355 | 1265568.3923
69 | 2621198.449 | 1265564.9465 | 2621198.1355 | 1265568.3923
70 | 2621144.3751 | 1265550.2098 | 2621148.0358 | 1265518.8656
71 | 2621177.0219 | 1265577.4009 | 2621181.0178 | 1265577.96
72 | 2621234.5807 | 1265548.2309 | 2621235.1093 | 1265535.9617
73 | 2621067.7196 | 1265421.9261 | 2621081.4766 | 1265425.4236
74 | 2621030.7682 | 1265412.5317 | 2621067.7196 | 1265421.9261
75 | 2621093.8128 | 1265428.5599 | 2621081.4766 | 1265425.4236
76 | 2621030.7682 | 1265412.5317 | 2621036.5993 | 1265389.4521
77 | 2621030.7682 | 1265412.5317 | 2621029.4405 | 1265417.8795
78 | 2621093.8128 | 1265428.5599 | 2621098.9662 | 1265429.8701
79 | 2621039.6878 | 1265377.2276 | 2621036.5993 | 1265389.4521
80 | 2621024.6727 | 1265437.0827 | 2621029.4405 | 1265417.8795
81 | 2621098.9662 | 1265429.8701 | 2621109.681 | 1265432.5942
82 | 2621039.6878 | 1265377.2276 | 2621015.3166 | 1265369.4739
83 | 2621039.6878 | 1265377.2276 | 2621046.4395 | 1265377.6327
84 | 2621024.6727 | 1265437.0827 | 2621021.7079 | 1265453.9428
85 | 2621024.6727 | 1265437.0827 | 2620997.0817 | 1265425.5329
86 | 2621111.4207 | 1265433.0365 | 2621109.681 | 1265432.5942
87 | 2620993.0139 | 1265359.0087 | 2621011.9435 | 1265368.4008 | 2621015.3166 | 1265369.4739
88 | 2621057.4155 | 1265378.2913 | 2621046.4395 | 1265377.6327
89 | 2621018.971 | 1265469.5074 | 2621021.7079 | 1265453.9428
90 | 2620997.0817 | 1265425.5329 | 2620978.4516 | 1265417.7342
91 | 2621144.1426 | 1265298.0805 | 2621123.5861 | 1265295.2449
92 | 2621144.1426 | 1265298.0805 | 2621165.7882 | 1265301.0663
93 | 2621123.5861 | 1265295.2449 | 2621106.0568 | 1265292.8269
94 | 2621171.0125 | 1265301.787 | 2621165.7882 | 1265301.0663
95 | 2621086.2806 | 1265290.099 | 2621106.0568 | 1265292.8269
96 | 2621171.0125 | 1265301.787 | 2621170.6779 | 1265304.8323 | 2621170.0387 | 1265309.4157
97 | 2621171.0125 | 1265301.787 | 2621188.9237 | 1265304.2527
98 | 2621086.2806 | 1265290.099 | 2621076.2139 | 1265315.5732
99 | 2621086.2806 | 1265290.099 | 2621078.4814 | 1265283.2596
100 | 2621168.9933 | 1265316.9125 | 2621170.0387 | 1265309.4157
101 | 2621188.9237 | 1265304.2527 | 2621228.0774 | 1265311.6104
102 | 2621071.1987 | 1265332.5639 | 2621075.636 | 1265317.0355 | 2621076.2139 | 1265315.5732
103 | 2621168.9933 | 1265316.9125 | 2621168.0262 | 1265321.8278
104 | 2621160.0817 | 1265396.1026 | 2621155.2241 | 1265419.2581
105 | 2621150.262 | 1265442.9114 | 2621155.2241 | 1265419.2581
106 | 2621146.2754 | 1265393.3292 | 2621160.0817 | 1265396.1026
107 | 2621150.262 | 1265442.9114 | 2621111.4207 | 1265433.0365
108 | 2621150.262 | 1265442.9114 | 2621146.1015 | 1265461.1689
109 | 2621146.2754 | 1265393.3292 | 2621116.4174 | 1265388.2255
110 | 2621146.2754 | 1265393.3292 | 2621148.9745 | 1265377.5707
111 | 2621152.973 | 1265354.2258 | 2621148.9745 | 1265377.5707
112 | 2621183.4906 | 1265351.7998 | 2621197.6057 | 1265354.0622
113 | 2621197.6 | 1265452.9431 | 2621197.6 | 1265452.9431 | 2621200.1136 | 1265434.7595
114 | 2621071.1987 | 1265332.5639 | 2621063.2535 | 1265326.8274
115 | 2621071.1987 | 1265332.5639 | 2621069.9086 | 1265336.8439
116 | 2621068.8806 | 1265489.2058 | 2621074.5186 | 1265491.431 | 2621081.9788 | 1265493.8704 | 2621088.637 | 1265495.3062 | 2621091.6598 | 1265495.8794
117 | 2621091.6598 | 1265495.8794 | 2621062.0293 | 1265555.2261
118 | 2621068.8806 | 1265489.2058 | 2621056.6829 | 1265484.3916
119 | 2621053.4186 | 1265483.1032 | 2621056.6829 | 1265484.3916
120 | 2621018.971 | 1265469.5074 | 2621053.4186 | 1265483.1032
121 | 2621018.971 | 1265469.5074 | 2621017.3096 | 1265485.7684 | 2621017.716 | 1265493.0828
122 | 2621057.4155 | 1265378.2913 | 2621070.0171 | 1265380.3869
123 | 2621057.4155 | 1265378.2913 | 2621069.9086 | 1265336.8439
124 | 2620937.8956 | 1265323.9736 | 2620937.386 | 1265323.5462
125 | 2620937.8956 | 1265323.9736 | 2620939.5206 | 1265325.3367 | 2620946.4753 | 1265330.3969
126 | 2621009.5069 | 1265284.9511 | 2621006.8325 | 1265282.6701
127 | 2621009.5069 | 1265284.9511 | 2621019.7437 | 1265293.6819
128 | 2621023.3187 | 1265296.731 | 2621019.7437 | 1265293.6819
129 | 2620993.0139 | 1265359.0087 | 2620992.4431 | 1265358.7255
130 | 2621045.5514 | 1265314.0465 | 2621063.2535 | 1265326.8274
131 | 2620992.4431 | 1265358.7255 | 2620982.1045 | 1265353.5959 | 2620977.3483 | 1265350.7338
132 | 2620957.1154 | 1265338.1387 | 2620946.4753 | 1265330.3969
133 | 2620957.1154 | 1265338.1387 | 2620960.4511 | 1265340.5657 | 2620961.7984 | 1265341.3765
134 | 2620962.8121 | 1265341.9865 | 2620961.7984 | 1265341.3765
135 | 2620976.0259 | 1265349.938 | 2620962.8121 | 1265341.9865
136 | 2620976.0259 | 1265349.938 | 2620977.3483 | 1265350.7338
137 | 2621023.3187 | 1265296.731 | 2621032.9722 | 1265304.9644 | 2621039.2066 | 1265309.4656
138 | 2621039.2066 | 1265309.4656 | 2621045.5514 | 1265314.0465
139 | 2621228.6666 | 1265456.7037 | 2621228.3916 | 1265456.6704
140 | 2621206.4562 | 1265454.0151 | 2621228.3916 | 1265456.6704
141 | 2621238.7744 | 1265457.9273 | 2621228.6666 | 1265456.7037
142 | 2621206.4562 | 1265454.0151 | 2621197.6 | 1265452.9431
143 | 2620968.2606 | 1265413.4682 | 2620978.4516 | 1265417.7342

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2621337.5855 | 1265405.9006
1 | 2621341.4189 | 1265406.1454
2 | 2621320.6198 | 1265404.8173
3 | 2621352.8388 | 1265406.8745
4 | 2621321.1288 | 1265387.4131
5 | 2621320.4229 | 1265410.8713
6 | 2621362.1206 | 1265407.4672
7 | 2621322.1739 | 1265351.6747
8 | 2621319.5193 | 1265438.6481
9 | 2621376.6825 | 1265408.397
10 | 2621320.4316 | 1265347.9547
11 | 2621343.6185 | 1265350.8226
12 | 2621342.128 | 1265442.7443
13 | 2621318.6473 | 1265463.3511
14 | 2621316.2793 | 1265309.5908
15 | 2621367.6429 | 1265349.8679
16 | 2621307.0054 | 1265303.7166
17 | 2621380.4067 | 1265349.3607
18 | 2621394.3771 | 1265406.7511
19 | 2621299.6909 | 1265453.8828
20 | 2621284.0045 | 1265446.9173
21 | 2621304.4105 | 1265456.0137
22 | 2621268.6497 | 1265440.099
23 | 2621250.7029 | 1265432.1298
24 | 2621332.6652 | 1265465.4243
25 | 2621322.4603 | 1265490.7097
26 | 2621252.1976 | 1265413.0388
27 | 2621328.0432 | 1265524.1496
28 | 2621358.2012 | 1265445.6564
29 | 2621367.2997 | 1265447.3048
30 | 2621351.7924 | 1265318.2538
31 | 2621405.0715 | 1265350.7594
32 | 2621255.0786 | 1265376.2424
33 | 2621256.0677 | 1265363.6094
34 | 2621253.9845 | 1265390.2167
35 | 2621257.0711 | 1265350.7937
36 | 2621253.2969 | 1265398.9982
37 | 2621257.8994 | 1265340.2136
38 | 2621241.1741 | 1265304.4819
39 | 2621209.8753 | 1265413.0263
40 | 2621203.5284 | 1265410.0565
41 | 2621298.6042 | 1265522.5341
42 | 2621302.973 | 1265522.9352
43 | 2621281.985 | 1265521.0083
44 | 2621279.7883 | 1265520.8066
45 | 2621271.9245 | 1265520.0846
46 | 2621241.0772 | 1265517.2525
47 | 2621201.391 | 1265425.5191
48 | 2621178.1544 | 1265386.9942
49 | 2621196.9311 | 1265512.1705
50 | 2621213.5003 | 1265514.3095
51 | 2621185.2414 | 1265510.6614
52 | 2621218.9311 | 1265515.0113
53 | 2621211.321 | 1265534.067
54 | 2621179.9275 | 1265509.9756
55 | 2621184.8516 | 1265526.9806
56 | 2621235.9357 | 1265516.7804
57 | 2621210.3555 | 1265547.2768
58 | 2621149.5321 | 1265506.0529
59 | 2621183.3111 | 1265551.9051
60 | 2621235.1522 | 1265534.9668
61 | 2621198.1355 | 1265568.3923
62 | 2621148.0358 | 1265518.8656
63 | 2621181.0178 | 1265577.96
64 | 2621235.1093 | 1265535.9617
65 | 2621067.7196 | 1265421.9261
66 | 2621081.4766 | 1265425.4236
67 | 2621030.7682 | 1265412.5317
68 | 2621093.8128 | 1265428.5599
69 | 2621036.5993 | 1265389.4521
70 | 2621029.4405 | 1265417.8795
71 | 2621098.9662 | 1265429.8701
72 | 2621039.6878 | 1265377.2276
73 | 2621024.6727 | 1265437.0827
74 | 2621109.681 | 1265432.5942
75 | 2621015.3166 | 1265369.4739
76 | 2621046.4395 | 1265377.6327
77 | 2621021.7079 | 1265453.9428
78 | 2620997.0817 | 1265425.5329
79 | 2621144.1426 | 1265298.0805
80 | 2621123.5861 | 1265295.2449
81 | 2621165.7882 | 1265301.0663
82 | 2621106.0568 | 1265292.8269
83 | 2621171.0125 | 1265301.787
84 | 2621086.2806 | 1265290.099
85 | 2621170.0387 | 1265309.4158
86 | 2621188.9237 | 1265304.2527
87 | 2621076.2139 | 1265315.5732
88 | 2621078.4813 | 1265283.2596
89 | 2621168.9933 | 1265316.9125
90 | 2621228.0774 | 1265311.6104
91 | 2621155.2241 | 1265419.2581
92 | 2621160.0817 | 1265396.1026
93 | 2621150.262 | 1265442.9114
94 | 2621146.2754 | 1265393.3292
95 | 2621111.4207 | 1265433.0365
96 | 2621146.1016 | 1265461.1689
97 | 2621116.4174 | 1265388.2255
98 | 2621148.9745 | 1265377.5707
99 | 2621183.4906 | 1265351.7998
100 | 2621152.973 | 1265354.2258
101 | 2621197.6057 | 1265354.0622
102 | 2621200.1136 | 1265434.7595
103 | 2621071.1987 | 1265332.5639
104 | 2621091.6598 | 1265495.8794
105 | 2621068.8806 | 1265489.2058
106 | 2621062.0293 | 1265555.2261
107 | 2621056.6829 | 1265484.3916
108 | 2621053.4186 | 1265483.1032
109 | 2621018.971 | 1265469.5074
110 | 2621144.3751 | 1265550.2098
111 | 2621168.0262 | 1265321.8278
112 | 2621234.5807 | 1265548.2309
113 | 2621070.0171 | 1265380.3869
114 | 2621057.4155 | 1265378.2913
115 | 2621197.8223 | 1265571.7602
116 | 2621198.449 | 1265564.9465
117 | 2621177.0219 | 1265577.4009
118 | 2620937.386 | 1265323.5462
119 | 2620937.8956 | 1265323.9736
120 | 2621006.8325 | 1265282.6701
121 | 2621009.5069 | 1265284.9511
122 | 2621019.7437 | 1265293.6819
123 | 2621069.9086 | 1265336.8439
124 | 2620993.0139 | 1265359.0087
125 | 2621063.2535 | 1265326.8274
126 | 2620992.4431 | 1265358.7255
127 | 2621242.4121 | 1265302.265
128 | 2620946.4753 | 1265330.3969
129 | 2620957.1154 | 1265338.1387
130 | 2620961.7984 | 1265341.3765
131 | 2620962.8121 | 1265341.9865
132 | 2620976.0259 | 1265349.938
133 | 2620977.3483 | 1265350.7338
134 | 2621023.3187 | 1265296.731
135 | 2621039.2066 | 1265309.4656
136 | 2621045.5514 | 1265314.0465
137 | 2621228.3916 | 1265456.6704
138 | 2621228.6666 | 1265456.7037
139 | 2621206.4562 | 1265454.0151
140 | 2621238.7744 | 1265457.9273
141 | 2621197.6 | 1265452.9431
142 | 2621017.716 | 1265493.0828
143 | 2620978.4516 | 1265417.7342
144 | 2620968.2606 | 1265413.4682
145 | 2621175.6509 | 1265398.5822

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1