## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4258-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4258-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4258-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4258-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4258-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4258-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4258-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4258-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4258-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4258-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4258-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4258-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4258-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4258-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4258-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4258-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4258-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4258-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4258-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4258-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4258-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4258-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4258-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4258-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4258-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4258-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4258-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4258-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4258-10_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4258-10_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4258-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4258-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4258-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4258-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4258-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4258-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4258-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4258-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4258-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4258-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4258-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4258-10_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4258-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4258-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4258-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4258-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4258-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4258-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4258-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4258-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4258-10_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4258-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4258-10_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4258-10_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4258-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4258-10_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4258-10_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4258-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4258-10_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4258-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4258-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4258-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4258-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4258-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4258-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4258-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4258-10_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4258-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4258-10_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4258-10_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4258-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4258-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4258-10_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4258-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4258-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4258-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4258-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4258-10_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4258-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4258-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4258-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4258-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4258-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4258-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4258-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4258-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4258-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4258-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4258-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4258-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4258-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4258-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4258-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4258-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4258-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4258-10_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4258-10_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4258-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4258-10_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4258-10_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4258-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4258-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4258-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4258-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4258-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4258-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4258-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4258-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4258-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4258-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4258-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4258-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4258-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4258-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4258-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4258-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4258-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4258-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4258-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4258-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4258-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4258-10_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4258-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4258-10_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4258-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4258-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4258-10_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4258-10_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4258-10_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4258-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4258-10_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4258-10_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4258-10_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4258-10_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4258-10_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4258-10_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4258-10_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_306_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4258-10_0_4_load_0 | 0 | 0.0024833 | 0.00062238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4258-10_0_4_load_1 | 1 | 0.005293 | 0.0013265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4258-10_0_4_load_15 | 4 | 0.0024213 | 0.00060684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4258-10_0_4_load_16 | 5 | 0.0013085 | 0.00032795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4258-10_0_4_load_13 | 6 | 0.0022726 | 0.00056956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4258-10_0_4_load_3 | 7 | 0.0046858 | 0.0011744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4258-10_0_4_load_4 | 8 | 0.0012468 | 0.00031248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4258-10_0_4_load_6 | 10 | 0.0023677 | 0.0005934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4258-10_0_4_load_7 | 11 | 0.0042433 | 0.0010635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4258-10_0_4_load_8 | 12 | 0.0050826 | 0.0012738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4258-10_0_4_load_12 | 13 | 0.0012314 | 0.00030861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4258-10_0_4_load_9 | 14 | 0.0022193 | 0.0005562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4258-10_0_4_load_10 | 15 | 0.00089693 | 0.00022479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4258-10_0_4_load_11 | 16 | 0.0013735 | 0.00034422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4258-10_0_4_load_48 | 18 | 0.0024661 | 0.00061807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4258-10_0_4_load_49 | 19 | 0.0012182 | 0.00030532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4258-10_0_4_load_86 | 21 | 0.002093 | 0.00052454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4258-10_0_4_load_74 | 22 | 0.0032728 | 0.00082024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4258-10_0_4_load_87 | 23 | 0.0017234 | 0.00043193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4258-10_0_4_load_17 | 24 | 0.00322 | 0.00080701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4258-10_0_4_load_18 | 25 | 0.0026163 | 0.0006557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4258-10_0_4_load_20 | 26 | 0.0025671 | 0.00064337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4258-10_0_4_load_120 | 28 | 0.0018732 | 0.00046946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4258-10_0_4_load_118 | 29 | 0.001843 | 0.00046191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4258-10_0_4_load_37 | 30 | 0.0043544 | 0.0010913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4258-10_0_4_load_21 | 31 | 0.0018561 | 0.00046518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4258-10_0_4_load_22 | 32 | 0.0022451 | 0.00056267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4258-10_0_4_load_24 | 34 | 0.0027063 | 0.00067826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4258-10_0_4_load_26 | 35 | 0.001866 | 0.00046767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4258-10_0_4_load_27 | 36 | 0.0021326 | 0.00053447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4258-10_0_4_load_61 | 37 | 0.0023122 | 0.00057948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4258-10_0_4_load_25 | 38 | 0.00092588 | 0.00023205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4258-10_0_4_load_28 | 39 | 0.0014551 | 0.00036467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4258-10_0_4_load_45 | 40 | 0.001246 | 0.00031228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4258-10_0_4_load_109 | 41 | 0.0026328 | 0.00065985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4258-10_0_4_load_60 | 42 | 0.0019415 | 0.00048658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4258-10_0_4_load_29 | 43 | 0.0028806 | 0.00072193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4258-10_0_4_load_46 | 44 | 0.001021 | 0.00025588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4258-10_0_4_load_108 | 45 | 0.0011623 | 0.00029131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4258-10_0_4_load_30 | 46 | 0.0014443 | 0.00036198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4258-10_0_4_load_31 | 47 | 0.0013904 | 0.00034848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4258-10_0_4_load_34 | 50 | 0.0011537 | 0.00028914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4258-10_0_4_load_35 | 51 | 0.0011985 | 0.00030038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4258-10_0_4_load_123 | 52 | 0.0037712 | 0.00094516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4258-10_0_4_load_126 | 53 | 0.0011585 | 0.00029035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4258-10_0_4_load_79 | 54 | 0.0016298 | 0.00040847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4258-10_0_4_load_127 | 56 | 0.0012038 | 0.00030169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4258-10_0_4_load_80 | 57 | 0.0079063 | 0.0019815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4258-10_0_4_load_131 | 58 | 0.063793 | 0.015988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4258-10_0_4_load_84 | 59 | 0.0029521 | 0.00073988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4258-10_0_4_load_82 | 60 | 0.0032715 | 0.00081991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4258-10_0_4_load_38 | 61 | 0.002024 | 0.00050725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4258-10_0_4_load_41 | 63 | 0.0023556 | 0.00059036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4258-10_0_4_load_42 | 64 | 0.001514 | 0.00037943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4258-10_0_4_load_40 | 65 | 0.0021829 | 0.0005471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4258-10_0_4_load_43 | 66 | 0.0012804 | 0.00032089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4258-10_0_4_load_44 | 67 | 0.0023256 | 0.00058285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4258-10_0_4_load_132 | 68 | 0.0032184 | 0.00080661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4258-10_0_4_load_115 | 69 | 0.0013434 | 0.00033669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4258-10_0_4_load_50 | 70 | 0.0013386 | 0.00033548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4258-10_0_4_load_97 | 71 | 0.0019527 | 0.00048938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4258-10_0_4_load_114 | 72 | 0.0014983 | 0.00037552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4258-10_0_4_load_51 | 73 | 0.001705 | 0.00042732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4258-10_0_4_load_91 | 75 | 0.0020285 | 0.00050838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4258-10_0_4_load_89 | 76 | 0.0012724 | 0.00031888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4258-10_0_4_load_113 | 77 | 0.0016813 | 0.00042136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4258-10_0_4_load_76 | 78 | 0.0016039 | 0.00040198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4258-10_0_4_load_75 | 79 | 0.0019922 | 0.00049929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4258-10_0_4_load_57 | 80 | 0.0010858 | 0.00027212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4258-10_0_4_load_58 | 81 | 0.0011931 | 0.00029902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4258-10_0_4_load_52 | 82 | 0.0023121 | 0.00057946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4258-10_0_4_load_53 | 83 | 0.0071342 | 0.001788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4258-10_0_4_load_54 | 84 | 0.0036684 | 0.00091939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4258-10_0_4_load_55 | 85 | 0.0030747 | 0.00077059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4258-10_0_4_load_56 | 86 | 0.002355 | 0.00059021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4258-10_0_4_load_78 | 88 | 0.0060162 | 0.0015078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4258-10_0_4_load_59 | 89 | 0.0016719 | 0.00041903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4258-10_0_4_load_64 | 91 | 0.0024662 | 0.00061808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4258-10_0_4_load_65 | 92 | 0.014811 | 0.003712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4258-10_0_4_load_63 | 93 | 0.0040859 | 0.001024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4258-10_0_4_load_66 | 94 | 0.0022854 | 0.00057278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4258-10_0_4_load_124 | 95 | 0.0094178 | 0.0023603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4258-10_0_4_load_122 | 96 | 0.0096224 | 0.0024116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4258-10_0_4_load_67 | 97 | 0.0049641 | 0.0012441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4258-10_0_4_load_125 | 98 | 0.0019037 | 0.00047712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4258-10_0_4_load_121 | 99 | 0.0080319 | 0.002013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4258-10_0_4_load_71 | 101 | 0.002418 | 0.000606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4258-10_0_4_load_103 | 102 | 0.0084507 | 0.0021179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4258-10_0_4_load_68 | 103 | 0.0070418 | 0.0017648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4258-10_0_4_load_69 | 104 | 0.0047534 | 0.0011913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4258-10_0_4_load_72 | 106 | 0.0017611 | 0.00044137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4258-10_0_4_load_107 | 107 | 0.0047341 | 0.0011865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4258-10_0_4_load_101 | 108 | 0.002319 | 0.0005812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4258-10_0_4_load_99 | 109 | 0.001138 | 0.00028521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4258-10_0_4_load_81 | 110 | 0.0064261 | 0.0016105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4258-10_0_4_load_83 | 111 | 0.0015391 | 0.00038574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4258-10_0_4_load_85 | 112 | 0.0018301 | 0.00045867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4258-10_0_4_load_93 | 113 | 0.0050242 | 0.0012592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4258-10_0_4_load_88 | 115 | 0.0017606 | 0.00044126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4258-10_0_4_load_92 | 116 | 0.0036707 | 0.00091996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4258-10_0_4_load_95 | 118 | 0.0059406 | 0.0014888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4258-10_0_4_load_96 | 119 | 0.0069605 | 0.0017445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4258-10_0_4_load_119 | 121 | 0.0030815 | 0.00077229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4258-10_0_4_load_106 | 122 | 0.0027227 | 0.00068236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4258-10_0_4_load_117 | 123 | 0.0043086 | 0.0010798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4258-10_0_4_load_100 | 124 | 0.001519 | 0.0003807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4258-10_0_4_load_102 | 125 | 0.00067247 | 0.00016854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4258-10_0_4_load_137 | 126 | 0.0031387 | 0.00078662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4258-10_0_4_load_138 | 127 | 0.0026791 | 0.00067145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4258-10_0_4_load_110 | 128 | 0.0072442 | 0.0018156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4258-10_0_4_load_129 | 131 | 0.014578 | 0.0036537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4258-10_0_4_load_128 | 132 | 0.001604 | 0.00040199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4258-10_0_4_load_135 | 135 | 0.0081658 | 0.0020465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4258-10_0_4_load_139 | 136 | 0.0030091 | 0.00075416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4258-10_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4258-10_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.021879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4258-10_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.052892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4258-10_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.030714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4258-10_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4258-10_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.020104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4258-10_0_4_line_6 |  | 4 | 20 | 0.017634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4258-10_0_4_line_7 |  | 5 | 21 | 0.021097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4258-10_0_4_line_8 |  | 6 | 13 | 0.0084893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4258-10_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.022767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4258-10_0_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.015693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4258-10_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.010883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4258-10_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.026024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4258-10_0_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.027068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4258-10_0_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.0085042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4258-10_0_4_line_15 |  | 11 | 14 | 0.00035987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4258-10_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.01749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4258-10_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0036785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4258-10_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.030776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4258-10_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.00052374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4258-10_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.01395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4258-10_0_4_line_21 |  | 18 | 77 | 0.017496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4258-10_0_4_line_22 |  | 19 | 78 | 0.017206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4258-10_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.040014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4258-10_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.020333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4258-10_0_4_line_25 |  | 22 | 108 | 0.029332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4258-10_0_4_line_26 |  | 23 | 43 | 0.002149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4258-10_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.01818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4258-10_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.025671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4258-10_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.021807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4258-10_0_4_line_30 |  | 27 | 30 | 0.031096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4258-10_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.022046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4258-10_0_4_line_32 |  | 29 | 123 | 0.038853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4258-10_0_4_line_33 |  | 30 | 59 | 0.010727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4258-10_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.008173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_4258-10_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.023143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_4258-10_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_4258-10_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.017846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4258-10_0_4_line_38 |  | 33 | 36 | 0.016117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4258-10_0_4_line_39 |  | 34 | 37 | 0.0029919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_4258-10_0_4_line_40 |  | 35 | 40 | 0.019181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4258-10_0_4_line_41 |  | 36 | 41 | 0.0076699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4258-10_0_4_line_42 |  | 37 | 42 | 0.021316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_4258-10_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.024461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4258-10_0_4_line_44 |  | 39 | 43 | 0.0035792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4258-10_0_4_line_45 |  | 40 | 44 | 0.017103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4258-10_0_4_line_46 |  | 41 | 45 | 0.023198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4258-10_0_4_line_47 |  | 42 | 90 | 0.017198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_4258-10_0_4_line_48 |  | 44 | 75 | 0.0091195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4258-10_0_4_line_49 |  | 45 | 63 | 0.0044343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4258-10_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.0029366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4258-10_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.015901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4258-10_0_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0083817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4258-10_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.0064505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4258-10_0_4_line_54 |  | 48 | 51 | 0.013885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4258-10_0_4_line_55 |  | 49 | 52 | 0.022805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4258-10_0_4_line_56 |  | 49 | 53 | 0.0052012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4258-10_0_4_line_57 |  | 50 | 54 | 0.019887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4258-10_0_4_line_58 |  | 51 | 55 | 0.038891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4258-10_0_4_line_59 |  | 53 | 56 | 0.0071076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4258-10_0_4_line_60 |  | 54 | 57 | 0.0064531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4258-10_0_4_line_61 |  | 55 | 58 | 0.03909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4258-10_0_4_line_62 |  | 56 | 132 | 0.030478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4258-10_0_4_line_63 |  | 57 | 74 | 0.0091354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4258-10_0_4_line_64 |  | 58 | 133 | 0.047521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4258-10_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.02296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4258-10_0_4_line_66 |  | 60 | 110 | 0.0068325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4258-10_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.0044944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4258-10_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.01879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4258-10_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.011233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4258-10_0_4_line_70 |  | 64 | 68 | 0.029308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4258-10_0_4_line_71 |  | 64 | 69 | 0.014761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4258-10_0_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.011512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4258-10_0_4_line_73 |  | 65 | 67 | 0.016645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4258-10_0_4_line_74 |  | 66 | 70 | 0.0061118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4258-10_0_4_line_75 |  | 67 | 71 | 0.015961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4258-10_0_4_line_76 |  | 69 | 72 | 0.0062471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4258-10_0_4_line_77 |  | 70 | 73 | 0.015389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4258-10_0_4_line_78 |  | 71 | 74 | 0.015149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4258-10_0_4_line_79 |  | 72 | 77 | 0.011943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4258-10_0_4_line_80 |  | 73 | 80 | 0.00096371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4258-10_0_4_line_81 |  | 74 | 98 | 0.024969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4258-10_0_4_line_82 |  | 75 | 76 | 0.019134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4258-10_0_4_line_83 |  | 76 | 115 | 0.010078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4258-10_0_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.011462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4258-10_0_4_line_85 |  | 79 | 87 | 0.025471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4258-10_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.021944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4258-10_0_4_line_87 |  | 81 | 89 | 0.0062574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4258-10_0_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.0071631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4258-10_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.016037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4258-10_0_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.025647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4258-10_0_4_line_91 |  | 84 | 86 | 0.0059043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4258-10_0_4_line_92 |  | 85 | 87 | 0.0055085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4258-10_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.033956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4258-10_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.021883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_4258-10_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.060368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4258-10_0_4_line_96 |  | 91 | 95 | 0.0036082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_4258-10_0_4_line_97 |  | 92 | 96 | 0.046441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4258-10_0_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.01985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4258-10_0_4_line_99 |  | 94 | 97 | 0.020974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4258-10_0_4_line_100 |  | 95 | 98 | 0.010702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4258-10_0_4_line_101 |  | 96 | 99 | 0.069094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4258-10_0_4_line_102 |  | 97 | 100 | 0.013064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4258-10_0_4_line_103 |  | 100 | 101 | 0.012764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4258-10_0_4_line_104 |  | 100 | 102 | 0.028532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4258-10_0_4_line_105 |  | 101 | 104 | 0.015458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4258-10_0_4_line_106 |  | 102 | 120 | 0.019242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4258-10_0_4_line_107 |  | 103 | 104 | 0.022349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4258-10_0_4_line_108 |  | 103 | 105 | 0.019031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4258-10_0_4_line_109 |  | 105 | 106 | 0.021284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4258-10_0_4_line_110 |  | 106 | 107 | 0.023161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4258-10_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0019935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4258-10_0_4_line_112 |  | 109 | 124 | 0.020763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4258-10_0_4_line_113 |  | 110 | 111 | 0.015715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4258-10_0_4_line_114 |  | 111 | 112 | 0.0089566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4258-10_0_4_line_115 |  | 112 | 113 | 0.02516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4258-10_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.0035872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4258-10_0_4_line_117 |  | 114 | 116 | 0.024372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4258-10_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.024822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4258-10_0_4_line_119 |  | 116 | 117 | 0.0047612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4258-10_0_4_line_120 |  | 117 | 118 | 0.015838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4258-10_0_4_line_121 |  | 117 | 119 | 0.035411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4258-10_0_4_line_122 |  | 118 | 120 | 0.010096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4258-10_0_4_line_123 |  | 119 | 121 | 0.03713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4258-10_0_4_line_124 |  | 120 | 122 | 0.014788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4258-10_0_4_line_125 |  | 121 | 123 | 0.017539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4258-10_0_4_line_126 |  | 122 | 126 | 0.00039136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4258-10_0_4_line_127 |  | 124 | 125 | 0.0017271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4258-10_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.020631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4258-10_0_4_line_129 |  | 127 | 136 | 0.0018976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4258-10_0_4_line_130 |  | 128 | 129 | 0.029103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4258-10_0_4_line_131 |  | 129 | 130 | 0.006363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4258-10_0_4_line_132 |  | 130 | 131 | 0.025155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4258-10_0_4_line_133 |  | 130 | 132 | 0.018665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4258-10_0_4_line_134 |  | 133 | 134 | 0.022058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4258-10_0_4_line_135 |  | 134 | 135 | 0.014332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4258-10_0_4_trafo_24 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2627381.4962 | 1267640.002 | 2627381.0357 | 1267640.8378 | 2627366.0811 | 1267651.1245
1 | 2627348.0552 | 1267663.5237 | 2627366.0811 | 1267651.1245
2 | 2627348.0552 | 1267663.5237 | 2627350.6329 | 1267670.8742 | 2627356.6141 | 1267689.2704 | 2627363.7476 | 1267714.021
3 | 2627363.7476 | 1267714.021 | 2627357.0175 | 1267719.2158 | 2627337.5635 | 1267729.9357
4 | 2627363.7476 | 1267714.021 | 2627367.4322 | 1267722.8665 | 2627368.9862 | 1267727.8242
5 | 2627363.7476 | 1267714.021 | 2627380.7453 | 1267703.285
6 | 2627322.1192 | 1267738.446 | 2627337.5635 | 1267729.9357
7 | 2627375.2964 | 1267747.9559 | 2627368.9862 | 1267727.8242
8 | 2627380.7453 | 1267703.285 | 2627387.9228 | 1267698.7516
9 | 2627423.5637 | 1267676.2403 | 2627404.3145 | 1267688.3984
10 | 2627436.8322 | 1267667.8598 | 2627423.5637 | 1267676.2403
11 | 2627404.3145 | 1267688.3984 | 2627395.1129 | 1267694.2102
12 | 2627436.8322 | 1267667.8598 | 2627442.8812 | 1267693.1709
13 | 2627436.8322 | 1267667.8598 | 2627461.1886 | 1267656.0518
14 | 2627395.1129 | 1267694.2102 | 2627387.9228 | 1267698.7516
15 | 2627442.9648 | 1267693.5209 | 2627442.8812 | 1267693.1709
16 | 2627442.9648 | 1267693.5209 | 2627447.0303 | 1267710.5323
17 | 2627447.8854 | 1267714.1101 | 2627447.0303 | 1267710.5323
18 | 2627455.0389 | 1267744.0427 | 2627447.8854 | 1267714.1101
19 | 2627455.141 | 1267744.5564 | 2627455.0389 | 1267744.0427
20 | 2627455.0389 | 1267744.0427 | 2627468.1081 | 1267739.1645
21 | 2627458.5515 | 1267761.7165 | 2627455.141 | 1267744.5564
22 | 2627468.1081 | 1267739.1645 | 2627484.2282 | 1267733.1476
23 | 2627322.1192 | 1267738.446 | 2627335.4884 | 1267776.1601
24 | 2627375.2964 | 1267747.9559 | 2627381.378 | 1267767.3582
25 | 2627335.4884 | 1267776.1601 | 2627345.2885 | 1267803.8061
26 | 2627382.0208 | 1267769.4089 | 2627381.378 | 1267767.3582
27 | 2627217.8169 | 1267801.2807 | 2627202.1239 | 1267810.4593
28 | 2627217.8169 | 1267801.2807 | 2627239.9756 | 1267788.3204
29 | 2627258.9284 | 1267777.5381 | 2627249.6626 | 1267782.6546 | 2627239.9756 | 1267788.3204
30 | 2627258.9284 | 1267777.5381 | 2627269.9343 | 1267806.6211
31 | 2627212.0677 | 1267882.2653 | 2627222.605 | 1267901.6301
32 | 2627243.724 | 1267934.2083 | 2627226.339 | 1267908.4922 | 2627222.605 | 1267901.6301
33 | 2627269.9343 | 1267806.6211 | 2627271.8815 | 1267811.7665 | 2627273.5614 | 1267816.7145
34 | 2627417.599 | 1267866.4141 | 2627414.3774 | 1267858.9029
35 | 2627405.255 | 1267837.6341 | 2627414.3774 | 1267858.9029
36 | 2627423.6675 | 1267880.5628 | 2627417.599 | 1267866.4141
37 | 2627405.255 | 1267837.6341 | 2627396.6406 | 1267843.465 | 2627390.0514 | 1267846.9287
38 | 2627405.255 | 1267837.6341 | 2627419.2236 | 1267829.5938
39 | 2627423.6675 | 1267880.5628 | 2627424.8469 | 1267883.3125
40 | 2627390.0514 | 1267846.9287 | 2627373.0735 | 1267855.8536
41 | 2627425.871 | 1267825.7676 | 2627419.2236 | 1267829.5938
42 | 2627433.2476 | 1267902.9032 | 2627428.9995 | 1267892.9945 | 2627424.8469 | 1267883.3125
43 | 2627383.0913 | 1267772.8242 | 2627383.868 | 1267775.3019 | 2627390.2894 | 1267796.2021
44 | 2627382.0208 | 1267769.4089 | 2627383.0913 | 1267772.8242
45 | 2627357.948 | 1267863.8378 | 2627365.6928 | 1267859.7334 | 2627373.0735 | 1267855.8536
46 | 2627425.871 | 1267825.7676 | 2627429.094 | 1267823.9125 | 2627446.0833 | 1267814.383
47 | 2627440.8563 | 1267918.3007 | 2627438.8944 | 1267914.5334 | 2627437.7712 | 1267911.6706 | 2627434.3157 | 1267905.3946 | 2627433.2476 | 1267902.9032
48 | 2627357.948 | 1267863.8378 | 2627349.8901 | 1267868.1081
49 | 2627450.0688 | 1267812.4545 | 2627447.8305 | 1267813.403 | 2627446.0833 | 1267814.383
50 | 2627539.1786 | 1267851.3387 | 2627541.6334 | 1267849.7271
51 | 2627525.8865 | 1267860.0652 | 2627539.1786 | 1267851.3387
52 | 2627548.6401 | 1267845.1271 | 2627541.6334 | 1267849.7271
53 | 2627525.8865 | 1267860.0652 | 2627520.628 | 1267863.8012
54 | 2627525.8865 | 1267860.0652 | 2627533.4112 | 1267871.7342
55 | 2627548.6401 | 1267845.1271 | 2627545.985 | 1267838.2988 | 2627543.2658 | 1267823.0612
56 | 2627548.6401 | 1267845.1271 | 2627553.0239 | 1267842.3281
57 | 2627520.628 | 1267863.8012 | 2627512.4681 | 1267869.5985 | 2627504.1471 | 1267874.9205
58 | 2627552.83 | 1267905.3894 | 2627542.3554 | 1267885.6044 | 2627533.4112 | 1267871.7342
59 | 2627559.0148 | 1267838.5036 | 2627558.944 | 1267838.5481 | 2627553.0239 | 1267842.3281
60 | 2627498.7108 | 1267878.3975 | 2627504.1471 | 1267874.9205
61 | 2627552.83 | 1267905.3894 | 2627554.8643 | 1267912.982 | 2627558.6837 | 1267926.7318 | 2627562.3345 | 1267943.2938
62 | 2627559.0148 | 1267838.5036 | 2627571.6252 | 1267830.5793 | 2627583.5592 | 1267823.074 | 2627584.7854 | 1267822.2342
63 | 2627491.0149 | 1267883.3197 | 2627498.7108 | 1267878.3975
64 | 2627567.8397 | 1267990.4308 | 2627567.2138 | 1267979.3978 | 2627564.1673 | 1267951.6083 | 2627562.3345 | 1267943.2938
65 | 2627280.943 | 1267838.4561 | 2627273.5614 | 1267816.7145
66 | 2627283.1396 | 1267844.9259 | 2627280.943 | 1267838.4561
67 | 2627467.3248 | 1267805.0208 | 2627468.359 | 1267809.3945
68 | 2627467.3248 | 1267805.0208 | 2627461.2234 | 1267807.7277 | 2627450.0688 | 1267812.4545
69 | 2627464.9749 | 1267794.0354 | 2627467.3248 | 1267805.0208
70 | 2627464.9749 | 1267794.0354 | 2627492.5532 | 1267783.8895
71 | 2627464.9749 | 1267794.0354 | 2627462.0973 | 1267779.5571
72 | 2627475.2818 | 1267838.6705 | 2627480.1099 | 1267837.8701 | 2627485.9164 | 1267834.6949
73 | 2627475.2818 | 1267838.6705 | 2627479.9668 | 1267854.6422
74 | 2627485.9164 | 1267834.6949 | 2627491.2788 | 1267831.7626
75 | 2627484.4592 | 1267869.9575 | 2627479.9668 | 1267854.6422
76 | 2627460.8795 | 1267773.4299 | 2627462.0973 | 1267779.5571
77 | 2627504.781 | 1267824.3792 | 2627491.2788 | 1267831.7626
78 | 2627491.0149 | 1267883.3197 | 2627486.7878 | 1267877.8962 | 2627484.4592 | 1267869.9575
79 | 2627458.5515 | 1267761.7165 | 2627460.8795 | 1267773.4299
80 | 2627505.6265 | 1267823.9168 | 2627504.781 | 1267824.3792
81 | 2627491.0149 | 1267883.3197 | 2627470.6323 | 1267897.7423
82 | 2627349.8901 | 1267868.1081 | 2627333.8693 | 1267876.5984 | 2627333.0019 | 1267877.1007
83 | 2627324.281 | 1267882.1509 | 2627333.0019 | 1267877.1007
84 | 2627495.2987 | 1267730.2174 | 2627485.845 | 1267732.5441 | 2627484.2282 | 1267733.1476
85 | 2627520.0312 | 1267724.1303 | 2627495.2987 | 1267730.2174
86 | 2627505.6265 | 1267823.9168 | 2627524.8795 | 1267813.3887
87 | 2627530.3697 | 1267810.3865 | 2627524.8795 | 1267813.3887
88 | 2627530.0014 | 1267761.1294 | 2627528.1376 | 1267754.2129
89 | 2627530.0014 | 1267761.1294 | 2627534.1742 | 1267776.6144
90 | 2627521.4645 | 1267729.4491 | 2627528.1376 | 1267754.2129
91 | 2627534.1742 | 1267776.6144 | 2627535.7104 | 1267782.3154
92 | 2627520.0312 | 1267724.1303 | 2627521.4645 | 1267729.4491
93 | 2627520.0312 | 1267724.1303 | 2627510.6554 | 1267691.4939
94 | 2627440.8563 | 1267918.3007 | 2627445.9887 | 1267915.1334 | 2627452.8296 | 1267910.3395 | 2627458.9511 | 1267906.0079
95 | 2627440.8563 | 1267918.3007 | 2627465.1967 | 1267973.5442
96 | 2627458.9511 | 1267906.0079 | 2627461.8965 | 1267903.9238
97 | 2627465.1967 | 1267973.5442 | 2627483.9216 | 1268016.0428
98 | 2627394.6556 | 1267953.6476 | 2627410.4631 | 1267941.6421
99 | 2627394.6556 | 1267953.6476 | 2627377.9526 | 1267966.3331
100 | 2627470.6323 | 1267897.7423 | 2627461.8965 | 1267903.9238
101 | 2627483.9216 | 1268016.0428 | 2627511.3899 | 1268079.4423
102 | 2627367.5489 | 1267974.2345 | 2627377.9526 | 1267966.3331
103 | 2627367.5489 | 1267974.2345 | 2627357.763 | 1267982.429
104 | 2627367.5489 | 1267974.2345 | 2627347.9747 | 1267953.4751
105 | 2627345.9112 | 1267992.3536 | 2627357.763 | 1267982.429
106 | 2627335.1911 | 1267939.1044 | 2627341.2762 | 1267946.371 | 2627347.9747 | 1267953.4751
107 | 2627328.7766 | 1268006.7018 | 2627345.9112 | 1267992.3536
108 | 2627314.186 | 1268018.9198 | 2627328.7766 | 1268006.7018
109 | 2627314.186 | 1268018.9198 | 2627327.908 | 1268035.1901
110 | 2627342.8398 | 1268052.8948 | 2627327.908 | 1268035.1901
111 | 2627345.9546 | 1267805.6851 | 2627345.2885 | 1267803.8061
112 | 2627345.9546 | 1267805.6851 | 2627352.8919 | 1267825.2552
113 | 2627283.1396 | 1267844.9259 | 2627284.2151 | 1267848.0935 | 2627288.8062 | 1267859.5793
114 | 2627292.1307 | 1267867.896 | 2627288.8062 | 1267859.5793
115 | 2627301.4695 | 1267891.2591 | 2627292.1307 | 1267867.896
116 | 2627302.801 | 1267894.59 | 2627301.4695 | 1267891.2591
117 | 2627302.801 | 1267894.59 | 2627316.7049 | 1267914.6067
118 | 2627302.801 | 1267894.59 | 2627324.281 | 1267882.1509
119 | 2627319.4211 | 1267918.517 | 2627316.7049 | 1267914.6067
120 | 2627319.4211 | 1267918.517 | 2627329.052 | 1267931.0899
121 | 2627288.1927 | 1267935.385 | 2627319.4211 | 1267918.517
122 | 2627335.1911 | 1267939.1044 | 2627329.052 | 1267931.0899
123 | 2627288.1927 | 1267935.385 | 2627253.5468 | 1267948.7384
124 | 2627335.1911 | 1267939.1044 | 2627346.8735 | 1267930.0385
125 | 2627243.724 | 1267934.2083 | 2627253.5468 | 1267948.7384
126 | 2627347.1827 | 1267929.7985 | 2627346.8735 | 1267930.0385
127 | 2627353.469 | 1267826.8831 | 2627352.8919 | 1267825.2552
128 | 2627347.1827 | 1267929.7985 | 2627363.4816 | 1267917.1501
129 | 2627364.9807 | 1267915.9867 | 2627363.4816 | 1267917.1501
130 | 2627605.0063 | 1267807.5185 | 2627597.1731 | 1267799.0982 | 2627591.3199 | 1267782.4973
131 | 2627605.0063 | 1267807.5185 | 2627600.1851 | 1267811.6878
132 | 2627600.1851 | 1267811.6878 | 2627610.0151 | 1267827.6784 | 2627614.0918 | 1267832.5915
133 | 2627600.1851 | 1267811.6878 | 2627584.7854 | 1267822.2342
134 | 2627567.8397 | 1267990.4308 | 2627569.9274 | 1268012.3895
135 | 2627569.9274 | 1268012.3895 | 2627571.2315 | 1268026.6619

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2627381.4962 | 1267640.002
1 | 2627366.0811 | 1267651.1245
2 | 2627348.0552 | 1267663.5237
3 | 2627363.7476 | 1267714.021
4 | 2627337.5635 | 1267729.9357
5 | 2627368.9862 | 1267727.8242
6 | 2627380.7453 | 1267703.285
7 | 2627423.5637 | 1267676.2403
8 | 2627404.3145 | 1267688.3984
9 | 2627436.8322 | 1267667.8598
10 | 2627395.1129 | 1267694.2102
11 | 2627442.8812 | 1267693.1709
12 | 2627461.1886 | 1267656.0518
13 | 2627387.9228 | 1267698.7516
14 | 2627442.9648 | 1267693.5209
15 | 2627447.0303 | 1267710.5323
16 | 2627447.8854 | 1267714.1101
17 | 2627455.0389 | 1267744.0427
18 | 2627455.141 | 1267744.5564
19 | 2627468.1081 | 1267739.1645
20 | 2627322.1192 | 1267738.446
21 | 2627375.2964 | 1267747.9559
22 | 2627335.4884 | 1267776.1601
23 | 2627381.378 | 1267767.3582
24 | 2627202.1239 | 1267810.4593
25 | 2627217.8169 | 1267801.2807
26 | 2627239.9756 | 1267788.3204
27 | 2627258.9284 | 1267777.5381
28 | 2627212.0677 | 1267882.2653
29 | 2627222.605 | 1267901.6301
30 | 2627269.9343 | 1267806.6211
31 | 2627414.3774 | 1267858.9029
32 | 2627417.599 | 1267866.4141
33 | 2627405.255 | 1267837.6341
34 | 2627423.6675 | 1267880.5628
35 | 2627390.0514 | 1267846.9287
36 | 2627419.2236 | 1267829.5938
37 | 2627424.8469 | 1267883.3125
38 | 2627390.2894 | 1267796.2021
39 | 2627383.0913 | 1267772.8242
40 | 2627373.0735 | 1267855.8536
41 | 2627425.871 | 1267825.7676
42 | 2627433.2476 | 1267902.9032
43 | 2627382.0208 | 1267769.4089
44 | 2627357.948 | 1267863.8378
45 | 2627446.0833 | 1267814.383
46 | 2627539.1786 | 1267851.3387
47 | 2627541.6334 | 1267849.7271
48 | 2627525.8865 | 1267860.0652
49 | 2627548.6401 | 1267845.1271
50 | 2627520.628 | 1267863.8012
51 | 2627533.4112 | 1267871.7342
52 | 2627543.2658 | 1267823.0612
53 | 2627553.0239 | 1267842.3281
54 | 2627504.1471 | 1267874.9205
55 | 2627552.83 | 1267905.3894
56 | 2627559.0148 | 1267838.5036
57 | 2627498.7108 | 1267878.3975
58 | 2627562.3345 | 1267943.2938
59 | 2627273.5614 | 1267816.7145
60 | 2627280.943 | 1267838.4561
61 | 2627468.359 | 1267809.3945
62 | 2627467.3248 | 1267805.0208
63 | 2627450.0688 | 1267812.4545
64 | 2627464.9749 | 1267794.0354
65 | 2627475.2818 | 1267838.6705
66 | 2627485.9164 | 1267834.6949
67 | 2627479.9668 | 1267854.6422
68 | 2627492.5532 | 1267783.8895
69 | 2627462.0973 | 1267779.5571
70 | 2627491.2788 | 1267831.7626
71 | 2627484.4592 | 1267869.9575
72 | 2627460.8795 | 1267773.4299
73 | 2627504.781 | 1267824.3792
74 | 2627491.0149 | 1267883.3197
75 | 2627349.8901 | 1267868.1081
76 | 2627333.0019 | 1267877.1007
77 | 2627458.5515 | 1267761.7165
78 | 2627484.2282 | 1267733.1476
79 | 2627495.2987 | 1267730.2174
80 | 2627505.6265 | 1267823.9168
81 | 2627524.8795 | 1267813.3887
82 | 2627530.0014 | 1267761.1294
83 | 2627528.1376 | 1267754.2129
84 | 2627534.1742 | 1267776.6144
85 | 2627521.4645 | 1267729.4491
86 | 2627535.7104 | 1267782.3154
87 | 2627520.0312 | 1267724.1303
88 | 2627510.6554 | 1267691.4939
89 | 2627530.3697 | 1267810.3865
90 | 2627440.8563 | 1267918.3007
91 | 2627458.9511 | 1267906.0079
92 | 2627465.1967 | 1267973.5442
93 | 2627410.4631 | 1267941.6421
94 | 2627394.6556 | 1267953.6476
95 | 2627461.8965 | 1267903.9238
96 | 2627483.9216 | 1268016.0428
97 | 2627377.9526 | 1267966.3331
98 | 2627470.6323 | 1267897.7423
99 | 2627511.3899 | 1268079.4423
100 | 2627367.5489 | 1267974.2345
101 | 2627357.763 | 1267982.429
102 | 2627347.9747 | 1267953.4751
103 | 2627328.7766 | 1268006.7018
104 | 2627345.9112 | 1267992.3536
105 | 2627314.186 | 1268018.9198
106 | 2627327.908 | 1268035.1901
107 | 2627342.8398 | 1268052.8948
108 | 2627345.2885 | 1267803.8061
109 | 2627345.9546 | 1267805.6851
110 | 2627283.1396 | 1267844.9259
111 | 2627288.8062 | 1267859.5793
112 | 2627292.1307 | 1267867.896
113 | 2627301.4695 | 1267891.2591
114 | 2627302.801 | 1267894.59
115 | 2627324.281 | 1267882.1509
116 | 2627316.7049 | 1267914.6067
117 | 2627319.4211 | 1267918.517
118 | 2627329.052 | 1267931.0899
119 | 2627288.1927 | 1267935.385
120 | 2627335.1911 | 1267939.1044
121 | 2627253.5468 | 1267948.7384
122 | 2627346.8735 | 1267930.0385
123 | 2627243.724 | 1267934.2083
124 | 2627352.8919 | 1267825.2552
125 | 2627353.469 | 1267826.8831
126 | 2627347.1827 | 1267929.7985
127 | 2627363.4816 | 1267917.1501
128 | 2627591.3199 | 1267782.4973
129 | 2627605.0063 | 1267807.5185
130 | 2627600.1851 | 1267811.6878
131 | 2627614.0918 | 1267832.5915
132 | 2627584.7854 | 1267822.2342
133 | 2627567.8397 | 1267990.4308
134 | 2627569.9274 | 1268012.3895
135 | 2627571.2315 | 1268026.6619
136 | 2627364.9807 | 1267915.9867
137 | 2627440.8563 | 1267918.3007

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1