## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4258-19_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4258-19_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4258-19_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4258-19_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4258-19_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4258-19_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4258-19_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4258-19_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4258-19_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4258-19_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4258-19_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4258-19_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4258-19_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4258-19_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4258-19_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4258-19_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4258-19_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4258-19_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4258-19_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4258-19_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4258-19_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4258-19_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4258-19_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4258-19_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4258-19_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4258-19_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4258-19_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4258-19_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4258-19_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4258-19_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4258-19_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4258-19_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4258-19_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4258-19_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4258-19_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4258-19_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4258-19_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4258-19_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4258-19_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4258-19_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4258-19_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4258-19_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4258-19_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4258-19_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4258-19_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4258-19_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4258-19_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4258-19_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4258-19_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4258-19_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4258-19_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4258-19_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4258-19_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4258-19_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4258-19_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4258-19_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4258-19_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4258-19_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4258-19_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4258-19_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4258-19_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4258-19_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4258-19_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4258-19_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4258-19_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4258-19_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4258-19_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4258-19_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4258-19_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4258-19_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4258-19_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4258-19_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4258-19_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4258-19_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4258-19_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4258-19_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4258-19_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4258-19_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4258-19_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4258-19_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4258-19_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4258-19_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4258-19_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4258-19_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4258-19_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4258-19_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4258-19_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4258-19_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4258-19_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4258-19_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4258-19_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4258-19_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4258-19_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4258-19_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4258-19_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4258-19_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4258-19_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4258-19_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4258-19_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4258-19_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4258-19_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4258-19_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4258-19_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4258-19_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4258-19_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4258-19_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4258-19_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4258-19_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4258-19_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4258-19_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4258-19_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4258-19_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4258-19_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4258-19_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4258-19_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4258-19_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4258-19_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4258-19_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4258-19_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4258-19_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4258-19_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4258-19_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4258-19_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4258-19_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4258-19_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4258-19_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4258-19_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4258-19_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4258-19_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4258-19_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4258-19_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4258-19_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4258-19_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4258-19_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4258-19_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4258-19_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4258-19_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4258-19_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4258-19_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4258-19_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4258-19_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4258-19_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4258-19_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4258-19_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4258-19_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4258-19_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4258-19_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_4258-19_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_4258-19_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_4258-19_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_4258-19_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_4258-19_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_306_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4258-19_0_5_load_0 | 0 | 0.005858 | 0.0014682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4258-19_0_5_load_1 | 1 | 0.0029336 | 0.00073523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4258-19_0_5_load_2 | 2 | 0.0018682 | 0.00046821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4258-19_0_5_load_3 | 3 | 0.0045675 | 0.0011447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4258-19_0_5_load_10 | 5 | 0.01018 | 0.0025514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4258-19_0_5_load_23 | 6 | 0.002811 | 0.0007045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4258-19_0_5_load_25 | 7 | 0.0073626 | 0.0018452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4258-19_0_5_load_11 | 8 | 0.0030747 | 0.00077059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4258-19_0_5_load_22 | 9 | 0.0017909 | 0.00044884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4258-19_0_5_load_5 | 11 | 0.0018318 | 0.0004591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4258-19_0_5_load_6 | 12 | 0.0044606 | 0.0011179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4258-19_0_5_load_9 | 15 | 0.0030183 | 0.00075646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4258-19_0_5_load_59 | 17 | 0.0081423 | 0.0020407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4258-19_0_5_load_96 | 19 | 0.0019218 | 0.00048164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4258-19_0_5_load_58 | 20 | 0.008567 | 0.0021471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4258-19_0_5_load_34 | 21 | 0.010091 | 0.002529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4258-19_0_5_load_45 | 22 | 0.0030413 | 0.00076221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4258-19_0_5_load_12 | 23 | 0.0020647 | 0.00051746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4258-19_0_5_load_14 | 25 | 0.0024789 | 0.00062128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4258-19_0_5_load_16 | 27 | 0.0019505 | 0.00048884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4258-19_0_5_load_24 | 28 | 0.0016502 | 0.00041358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4258-19_0_5_load_21 | 29 | 0.010368 | 0.0025983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4258-19_0_5_load_36 | 30 | 0.0026699 | 0.00066915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4258-19_0_5_load_40 | 31 | 0.0027516 | 0.00068961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4258-19_0_5_load_37 | 32 | 0.0018357 | 0.00046006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4258-19_0_5_load_38 | 33 | 0.0027512 | 0.00068953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4258-19_0_5_load_17 | 34 | 0.0095179 | 0.0023854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4258-19_0_5_load_31 | 38 | 0.0027153 | 0.00068051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4258-19_0_5_load_152 | 40 | 0.0023755 | 0.00059536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4258-19_0_5_load_27 | 43 | 0.0039981 | 0.001002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4258-19_0_5_load_28 | 44 | 0.0099271 | 0.002488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4258-19_0_5_load_32 | 45 | 0.0017448 | 0.00043729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4258-19_0_5_load_33 | 46 | 0.0019574 | 0.00049057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4258-19_0_5_load_127 | 47 | 0.0016664 | 0.00041764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4258-19_0_5_load_147 | 48 | 0.0019466 | 0.00048786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4258-19_0_5_load_128 | 49 | 0.0041252 | 0.0010339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4258-19_0_5_load_154 | 51 | 0.0026183 | 0.0006562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4258-19_0_5_load_155 | 54 | 0.003151 | 0.00078971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4258-19_0_5_load_121 | 55 | 0.0029252 | 0.00073312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4258-19_0_5_load_153 | 56 | 0.0023368 | 0.00058566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4258-19_0_5_load_150 | 57 | 0.0025404 | 0.00063669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4258-19_0_5_load_120 | 58 | 0.0038217 | 0.00095781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4258-19_0_5_load_74 | 59 | 0.0010223 | 0.00025622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4258-19_0_5_load_46 | 61 | 0.00075251 | 0.0001886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4258-19_0_5_load_49 | 64 | 0.0017581 | 0.00044063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4258-19_0_5_load_50 | 65 | 0.00074978 | 0.00018791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4258-19_0_5_load_51 | 66 | 0.0010637 | 0.00026658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4258-19_0_5_load_52 | 67 | 0.00060868 | 0.00015255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4258-19_0_5_load_125 | 68 | 0.00038175 | 9.5677e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4258-19_0_5_load_123 | 69 | 0.0032013 | 0.00080233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4258-19_0_5_load_53 | 70 | 0.0016708 | 0.00041875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4258-19_0_5_load_55 | 72 | 0.0013322 | 0.00033388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4258-19_0_5_load_56 | 73 | 0.0045448 | 0.001139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4258-19_0_5_load_85 | 75 | 0.0017953 | 0.00044994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4258-19_0_5_load_89 | 76 | 0.0022944 | 0.00057504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4258-19_0_5_load_87 | 78 | 0.002786 | 0.00069824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4258-19_0_5_load_60 | 79 | 0.0044196 | 0.0011076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4258-19_0_5_load_61 | 80 | 0.0066727 | 0.0016723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4258-19_0_5_load_62 | 81 | 0.0087214 | 0.0021858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4258-19_0_5_load_63 | 82 | 0.0017086 | 0.00042822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4258-19_0_5_load_65 | 84 | 0.0040238 | 0.0010085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4258-19_0_5_load_67 | 86 | 0.0068671 | 0.001721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4258-19_0_5_load_99 | 87 | 0.0057403 | 0.0014387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4258-19_0_5_load_100 | 88 | 0.0072683 | 0.0018216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4258-19_0_5_load_86 | 89 | 0.0019728 | 0.00049444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4258-19_0_5_load_69 | 91 | 0.0010554 | 0.0002645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4258-19_0_5_load_70 | 93 | 0.00076091 | 0.0001907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4258-19_0_5_load_72 | 94 | 0.0015163 | 0.00038001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4258-19_0_5_load_135 | 98 | 0.00049442 | 0.00012391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4258-19_0_5_load_126 | 99 | 0.0016735 | 0.00041942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4258-19_0_5_load_113 | 101 | 0.0058271 | 0.0014604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4258-19_0_5_load_76 | 103 | 0.0025895 | 0.00064898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4258-19_0_5_load_77 | 104 | 0.0029485 | 0.00073897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4258-19_0_5_load_78 | 105 | 0.0012563 | 0.00031486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4258-19_0_5_load_88 | 106 | 0.0030199 | 0.00075685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4258-19_0_5_load_112 | 107 | 0.0023862 | 0.00059803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4258-19_0_5_load_116 | 108 | 0.0050033 | 0.001254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4258-19_0_5_load_97 | 110 | 0.0034208 | 0.00085734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4258-19_0_5_load_80 | 111 | 0.0044624 | 0.0011184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4258-19_0_5_load_82 | 113 | 0.00099084 | 0.00024833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4258-19_0_5_load_83 | 114 | 0.0042595 | 0.0010675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4258-19_0_5_load_84 | 115 | 0.0026492 | 0.00066395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4258-19_0_5_load_117 | 116 | 0.0040679 | 0.0010195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4258-19_0_5_load_118 | 117 | 0.0013239 | 0.0003318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4258-19_0_5_load_109 | 118 | 0.0035263 | 0.00088378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4258-19_0_5_load_90 | 119 | 0.0038096 | 0.00095478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4258-19_0_5_load_91 | 120 | 0.0010451 | 0.00026192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4258-19_0_5_load_94 | 123 | 0.0038807 | 0.00097258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4258-19_0_5_load_95 | 124 | 0.0036011 | 0.00090253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4258-19_0_5_load_122 | 125 | 0.0028828 | 0.00072249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4258-19_0_5_load_119 | 126 | 0.0038382 | 0.00096196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4258-19_0_5_load_131 | 127 | 0.0028248 | 0.00070796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4258-19_0_5_load_130 | 128 | 0.0048175 | 0.0012074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4258-19_0_5_load_101 | 129 | 0.0005097 | 0.00012774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4258-19_0_5_load_102 | 130 | 0.0024832 | 0.00062235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4258-19_0_5_load_106 | 132 | 0.0025547 | 0.00064027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4258-19_0_5_load_124 | 133 | 0.0016693 | 0.00041837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4258-19_0_5_load_149 | 134 | 0.093659 | 0.023473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4258-19_0_5_load_129 | 135 | 0.020805 | 0.0052142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4258-19_0_5_load_107 | 137 | 0.0051827 | 0.0012989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4258-19_0_5_load_108 | 138 | 0.0043173 | 0.001082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4258-19_0_5_load_133 | 141 | 0.0031711 | 0.00079476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4258-19_0_5_load_134 | 142 | 0.0083814 | 0.0021006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4258-19_0_5_load_137 | 143 | 0.0012519 | 0.00031375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4258-19_0_5_load_138 | 144 | 0.0031637 | 0.0007929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4258-19_0_5_load_139 | 145 | 0.0047355 | 0.0011868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4258-19_0_5_load_141 | 147 | 0.0022433 | 0.00056222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4258-19_0_5_load_143 | 149 | 0.0061001 | 0.0015288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4258-19_0_5_load_144 | 150 | 0.0016908 | 0.00042377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4258-19_0_5_load_145 | 151 | 0.0017719 | 0.00044408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 142 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4258-19_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0033143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4258-19_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4258-19_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4258-19_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4258-19_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.01828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4258-19_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.016106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4258-19_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.029414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4258-19_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.016354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4258-19_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.02901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4258-19_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0038004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4258-19_0_5_line_10 |  | 8 | 21 | 0.022856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4258-19_0_5_line_11 |  | 9 | 29 | 0.0055596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4258-19_0_5_line_12 |  | 10 | 43 | 0.019989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4258-19_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.024849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4258-19_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.031213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4258-19_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.029591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4258-19_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.01416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4258-19_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.035418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4258-19_0_5_line_18 |  | 14 | 17 | 0.026604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4258-19_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.051567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4258-19_0_5_line_20 |  | 16 | 19 | 0.037331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4258-19_0_5_line_21 |  | 17 | 20 | 0.03803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4258-19_0_5_line_22 |  | 18 | 107 | 0.05987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4258-19_0_5_line_23 |  | 19 | 110 | 0.023142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4258-19_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.0038361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4258-19_0_5_line_25 |  | 23 | 24 | 0.021781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4258-19_0_5_line_26 |  | 23 | 25 | 0.025469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4258-19_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.031847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4258-19_0_5_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0065405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4258-19_0_5_line_29 |  | 26 | 28 | 0.0099706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4258-19_0_5_line_30 |  | 26 | 29 | 0.015413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4258-19_0_5_line_31 |  | 27 | 30 | 0.026809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4258-19_0_5_line_32 |  | 28 | 31 | 0.007193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4258-19_0_5_line_33 |  | 30 | 32 | 0.021062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4258-19_0_5_line_34 |  | 30 | 33 | 0.026076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4258-19_0_5_line_35 |  | 31 | 42 | 0.019431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4258-19_0_5_line_36 |  | 34 | 35 | 0.0044856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4258-19_0_5_line_37 |  | 35 | 36 | 0.038834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4258-19_0_5_line_38 |  | 36 | 37 | 0.028282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_4258-19_0_5_line_39 |  | 36 | 38 | 0.021632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_4258-19_0_5_line_40 |  | 37 | 39 | 0.04024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_4258-19_0_5_line_41 |  | 37 | 40 | 0.00699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4258-19_0_5_line_42 |  | 38 | 41 | 0.065188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_4258-19_0_5_line_43 |  | 39 | 51 | 0.007476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4258-19_0_5_line_44 |  | 39 | 52 | 0.028727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_4258-19_0_5_line_45 |  | 41 | 45 | 0.026424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4258-19_0_5_line_46 |  | 41 | 46 | 0.051083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_4258-19_0_5_line_47 |  | 41 | 44 | 0.043615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4258-19_0_5_line_48 |  | 42 | 53 | 0.015381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_4258-19_0_5_line_49 |  | 42 | 52 | 0.012676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_4258-19_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.041724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4258-19_0_5_line_51 |  | 46 | 48 | 0.036235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_4258-19_0_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.01834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4258-19_0_5_line_53 |  | 48 | 50 | 0.023336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_4258-19_0_5_line_54 |  | 50 | 136 | 0.030872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_4258-19_0_5_line_55 |  | 52 | 56 | 0.006263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4258-19_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.006682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4258-19_0_5_line_57 |  | 53 | 55 | 0.017515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_4258-19_0_5_line_58 |  | 55 | 57 | 0.004692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4258-19_0_5_line_59 |  | 55 | 58 | 0.015049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_4258-19_0_5_line_60 |  | 58 | 126 | 0.016594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_4258-19_0_5_line_61 |  | 59 | 60 | 0.011438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4258-19_0_5_line_62 |  | 60 | 103 | 0.025597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_4258-19_0_5_line_63 |  | 60 | 104 | 0.017278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4258-19_0_5_line_64 |  | 60 | 105 | 0.027272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_4258-19_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.017451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4258-19_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.005367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4258-19_0_5_line_67 |  | 62 | 64 | 0.031623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4258-19_0_5_line_68 |  | 62 | 65 | 0.009902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4258-19_0_5_line_69 |  | 63 | 66 | 0.020967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4258-19_0_5_line_70 |  | 63 | 67 | 0.011399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4258-19_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.013043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4258-19_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.006754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4258-19_0_5_line_73 |  | 69 | 131 | 0.027937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4258-19_0_5_line_74 |  | 70 | 71 | 0.023669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4258-19_0_5_line_75 |  | 70 | 72 | 0.01601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4258-19_0_5_line_76 |  | 71 | 73 | 0.044081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4258-19_0_5_line_77 |  | 71 | 74 | 0.029287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4258-19_0_5_line_78 |  | 73 | 75 | 0.035497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4258-19_0_5_line_79 |  | 74 | 76 | 0.049105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4258-19_0_5_line_80 |  | 75 | 77 | 0.017957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4258-19_0_5_line_81 |  | 76 | 78 | 0.036965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4258-19_0_5_line_82 |  | 77 | 83 | 0.006047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4258-19_0_5_line_83 |  | 78 | 106 | 0.027866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_4258-19_0_5_line_84 |  | 79 | 80 | 0.021879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4258-19_0_5_line_85 |  | 79 | 81 | 0.0066329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4258-19_0_5_line_86 |  | 80 | 82 | 0.001899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4258-19_0_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.01226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4258-19_0_5_line_88 |  | 83 | 84 | 0.019518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4258-19_0_5_line_89 |  | 84 | 85 | 0.022138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4258-19_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0064524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4258-19_0_5_line_91 |  | 86 | 87 | 0.049147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4258-19_0_5_line_92 |  | 87 | 88 | 0.04919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4258-19_0_5_line_93 |  | 88 | 128 | 0.017346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4258-19_0_5_line_94 |  | 89 | 90 | 0.011911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4258-19_0_5_line_95 |  | 90 | 117 | 0.01467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4258-19_0_5_line_96 |  | 90 | 118 | 0.022787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4258-19_0_5_line_97 |  | 91 | 92 | 0.013285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4258-19_0_5_line_98 |  | 92 | 95 | 0.054785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4258-19_0_5_line_99 |  | 93 | 94 | 0.06156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4258-19_0_5_line_100 |  | 94 | 96 | 0.04282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4258-19_0_5_line_101 |  | 95 | 97 | 0.035781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4258-19_0_5_line_102 |  | 95 | 98 | 0.045017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4258-19_0_5_line_103 |  | 96 | 99 | 0.032397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4258-19_0_5_line_104 |  | 96 | 100 | 0.031361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_4258-19_0_5_line_105 |  | 97 | 101 | 0.054741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4258-19_0_5_line_106 |  | 98 | 102 | 0.070188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4258-19_0_5_line_107 |  | 99 | 135 | 0.026007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4258-19_0_5_line_108 |  | 100 | 132 | 0.062917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_4258-19_0_5_line_109 |  | 100 | 129 | 0.055674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4258-19_0_5_line_110 |  | 101 | 139 | 0.065743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4258-19_0_5_line_111 |  | 102 | 143 | 0.070892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4258-19_0_5_line_112 |  | 103 | 106 | 0.0040047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_4258-19_0_5_line_113 |  | 104 | 107 | 0.024049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4258-19_0_5_line_114 |  | 105 | 108 | 0.026451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_4258-19_0_5_line_115 |  | 108 | 109 | 0.007531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_4258-19_0_5_line_116 |  | 109 | 116 | 0.026022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4258-19_0_5_line_117 |  | 109 | 123 | 0.019591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_4258-19_0_5_line_118 |  | 111 | 112 | 0.028844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4258-19_0_5_line_119 |  | 111 | 113 | 0.0027649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4258-19_0_5_line_120 |  | 112 | 114 | 0.022582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4258-19_0_5_line_121 |  | 112 | 115 | 0.0091291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4258-19_0_5_line_122 |  | 115 | 116 | 0.0010288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4258-19_0_5_line_123 |  | 117 | 124 | 0.021507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4258-19_0_5_line_124 |  | 118 | 137 | 0.0091846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4258-19_0_5_line_125 |  | 119 | 120 | 0.014555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_4258-19_0_5_line_126 |  | 119 | 121 | 0.0004174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_4258-19_0_5_line_127 |  | 120 | 122 | 0.029799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_4258-19_0_5_line_128 |  | 121 | 123 | 0.027421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_4258-19_0_5_line_129 |  | 121 | 124 | 0.015419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4258-19_0_5_line_130 |  | 122 | 125 | 0.022642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_4258-19_0_5_line_131 |  | 122 | 126 | 0.010845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_4258-19_0_5_line_132 |  | 125 | 127 | 0.040589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_4258-19_0_5_line_133 |  | 127 | 140 | 0.005429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_4258-19_0_5_line_134 |  | 129 | 130 | 0.013589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4258-19_0_5_line_135 |  | 130 | 131 | 0.015202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4258-19_0_5_line_136 |  | 131 | 133 | 0.024137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4258-19_0_5_line_137 |  | 132 | 134 | 0.023415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_4258-19_0_5_line_138 |  | 134 | 136 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_4258-19_0_5_line_139 |  | 136 | 148 | 0.031391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4258-19_0_5_line_140 |  | 137 | 138 | 0.035495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4258-19_0_5_line_141 |  | 138 | 139 | 0.035711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4258-19_0_5_line_142 |  | 140 | 141 | 0.049215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_4258-19_0_5_line_143 |  | 140 | 142 | 0.027864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_4258-19_0_5_line_144 |  | 144 | 145 | 0.0267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_4258-19_0_5_line_145 |  | 144 | 146 | 0.026317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_4258-19_0_5_line_146 |  | 146 | 147 | 0.021129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_4258-19_0_5_line_147 |  | 146 | 148 | 0.004984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_4258-19_0_5_line_148 |  | 147 | 149 | 0.015852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_4258-19_0_5_line_149 |  | 148 | 150 | 0.019895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_4258-19_0_5_line_150 |  | 150 | 151 | 0.0076309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4258-19_0_5_trafo_134 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 152 | 142 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2626851.2395 | 1266418.1192 | 2626851.9455 | 1266421.3574
1 | 2626847.9248 | 1266402.9153 | 2626851.2395 | 1266418.1192
2 | 2626851.9455 | 1266421.3574 | 2626855.2517 | 1266436.5223 | 2626855.132 | 1266440.7077
3 | 2626844.8905 | 1266388.9974 | 2626847.9248 | 1266402.9153
4 | 2626854.6091 | 1266458.9805 | 2626855.132 | 1266440.7077
5 | 2626844.8905 | 1266388.9974 | 2626829.453 | 1266393.591
6 | 2626844.8905 | 1266388.9974 | 2626872.9442 | 1266380.1543
7 | 2626854.6091 | 1266458.9805 | 2626854.1413 | 1266475.328
8 | 2626801.6483 | 1266401.8646 | 2626829.453 | 1266393.591
9 | 2626876.5688 | 1266379.0118 | 2626872.9442 | 1266380.1543
10 | 2626854.1413 | 1266475.328 | 2626853.7218 | 1266489.9864 | 2626852.6242 | 1266498.104
11 | 2626801.6483 | 1266401.8646 | 2626796.3196 | 1266403.4503
12 | 2626876.5688 | 1266379.0118 | 2626870.0592 | 1266360.1121
13 | 2626906.2684 | 1266445.3751 | 2626931.1029 | 1266444.5352
14 | 2626962.2985 | 1266443.4803 | 2626931.1029 | 1266444.5352
15 | 2626962.2985 | 1266443.4803 | 2626961.4905 | 1266453.9396 | 2626959.2662 | 1266472.9095
16 | 2626962.2985 | 1266443.4803 | 2626961.5446 | 1266429.3403
17 | 2626959.2662 | 1266472.9095 | 2626956.2507 | 1266498.6361 | 2626954.7024 | 1266508.0246
18 | 2626959.2662 | 1266472.9095 | 2626932.753 | 1266475.1102
19 | 2626946.2878 | 1266558.9 | 2626951.5595 | 1266527.0237 | 2626954.7024 | 1266508.0246
20 | 2626954.7024 | 1266508.0246 | 2626926.5765 | 1266501.7367 | 2626918.0786 | 1266501.2683
21 | 2626894.8531 | 1266478.2561 | 2626932.753 | 1266475.1102
22 | 2626946.2878 | 1266558.9 | 2626889.9609 | 1266553.0398 | 2626886.8071 | 1266552.3005
23 | 2626894.9538 | 1266501.2704 | 2626910.5235 | 1266500.852 | 2626918.0786 | 1266501.2683
24 | 2626852.6242 | 1266498.104 | 2626852.1102 | 1266501.9055
25 | 2626774.2342 | 1266376.8467 | 2626794.7892 | 1266369.6423
26 | 2626817.9681 | 1266359.5213 | 2626810.6833 | 1266362.3125 | 2626806.0231 | 1266365.7049 | 2626794.7892 | 1266369.6423
27 | 2626774.2342 | 1266376.8467 | 2626781.5468 | 1266407.8461
28 | 2626774.2342 | 1266376.8467 | 2626772.732 | 1266370.4811
29 | 2626781.5468 | 1266407.8461 | 2626771.8934 | 1266410.3411
30 | 2626781.5468 | 1266407.8461 | 2626796.3196 | 1266403.4503
31 | 2626766.5744 | 1266344.3892 | 2626772.732 | 1266370.4811
32 | 2626764.9292 | 1266412.1411 | 2626771.8934 | 1266410.3411
33 | 2626766.5744 | 1266344.3892 | 2626786.2171 | 1266336.788
34 | 2626766.5744 | 1266344.3892 | 2626760.5879 | 1266319.0093
35 | 2626746.116 | 1266417.0036 | 2626764.9292 | 1266412.1411
36 | 2626713.2109 | 1266271.9194 | 2626712.1415 | 1266267.5632
37 | 2626713.2109 | 1266271.9194 | 2626714.6815 | 1266278.0193 | 2626722.3152 | 1266309.676
38 | 2626728.4388 | 1266337.2898 | 2626726.7493 | 1266329.6657 | 2626722.3152 | 1266309.676
39 | 2626722.3152 | 1266309.676 | 2626701.565 | 1266315.7881
40 | 2626737.1521 | 1266376.579 | 2626728.4388 | 1266337.2898
41 | 2626721.6333 | 1266338.9714 | 2626728.4388 | 1266337.2898
42 | 2626639.0335 | 1266334.207 | 2626701.565 | 1266315.7881
43 | 2626737.1521 | 1266376.579 | 2626732.685 | 1266377.226 | 2626729.732 | 1266377.6574
44 | 2626743.3715 | 1266404.6269 | 2626737.1521 | 1266376.579
45 | 2626639.0335 | 1266334.207 | 2626647.9272 | 1266359.0896
46 | 2626639.0335 | 1266334.207 | 2626600.6918 | 1266342.774 | 2626589.0747 | 1266344.8188
47 | 2626639.0335 | 1266334.207 | 2626629.1106 | 1266305.9313 | 2626624.5916 | 1266293.0524
48 | 2626749.2021 | 1266432.0726 | 2626746.116 | 1266417.0036
49 | 2626743.3715 | 1266404.6269 | 2626746.116 | 1266417.0036
50 | 2626647.9272 | 1266359.0896 | 2626661.9704 | 1266398.3794
51 | 2626553.3887 | 1266351.1 | 2626589.0747 | 1266344.8188
52 | 2626668.6603 | 1266415.4546 | 2626662.4594 | 1266399.7475 | 2626661.9704 | 1266398.3794
53 | 2626530.4064 | 1266355.1452 | 2626553.3887 | 1266351.1
54 | 2626530.4064 | 1266355.1452 | 2626538.8402 | 1266384.8484
55 | 2626743.3715 | 1266404.6269 | 2626737.1787 | 1266405.6774
56 | 2626749.2021 | 1266432.0726 | 2626742.6097 | 1266433.277
57 | 2626749.2021 | 1266432.0726 | 2626751.2055 | 1266441.8552 | 2626752.4743 | 1266449.2773
58 | 2626752.4743 | 1266449.2773 | 2626756.9822 | 1266447.93
59 | 2626752.4743 | 1266449.2773 | 2626755.012 | 1266464.1103 | 2626755.012 | 1266464.1103
60 | 2626755.012 | 1266464.1103 | 2626755.1586 | 1266480.7033
61 | 2626846.5713 | 1266542.8691 | 2626848.1039 | 1266531.5342
62 | 2626846.5713 | 1266542.8691 | 2626839.9157 | 1266567.5861
63 | 2626846.5713 | 1266542.8691 | 2626863.393 | 1266546.8122
64 | 2626846.5713 | 1266542.8691 | 2626819.7162 | 1266538.1187
65 | 2626553.3978 | 1266542.9474 | 2626542.0983 | 1266529.6479
66 | 2626538.6232 | 1266525.5578 | 2626542.0983 | 1266529.6479
67 | 2626576.5511 | 1266521.6918 | 2626571.6725 | 1266528.508 | 2626553.3978 | 1266542.9474
68 | 2626555.4105 | 1266552.3853 | 2626554.536 | 1266544.2867 | 2626553.3978 | 1266542.9474
69 | 2626538.6232 | 1266525.5578 | 2626521.9594 | 1266538.3477
70 | 2626538.6232 | 1266525.5578 | 2626531.2338 | 1266516.8784
71 | 2626522.7786 | 1266506.947 | 2626531.2338 | 1266516.8784
72 | 2626522.7786 | 1266506.947 | 2626518.4002 | 1266501.8044
73 | 2626500.2896 | 1266480.5321 | 2626518.4002 | 1266501.8044
74 | 2626782.015 | 1266671.9902 | 2626787.1771 | 1266648.8906
75 | 2626787.0453 | 1266633.3523 | 2626789.0299 | 1266640.5997 | 2626787.1771 | 1266648.8906
76 | 2626782.015 | 1266671.9902 | 2626740.363 | 1266657.5605
77 | 2626782.015 | 1266671.9902 | 2626809.7638 | 1266681.6003
78 | 2626706.8217 | 1266645.9407 | 2626740.363 | 1266657.5605
79 | 2626809.7638 | 1266681.6003 | 2626813.5096 | 1266665.6504 | 2626822.0174 | 1266634.0548
80 | 2626689.8542 | 1266640.0626 | 2626706.8217 | 1266645.9407
81 | 2626822.0174 | 1266634.0548 | 2626831.6289 | 1266598.3607
82 | 2626684.7881 | 1266643.3866 | 2626689.8542 | 1266640.0626
83 | 2626831.6289 | 1266598.3607 | 2626838.8744 | 1266571.453
84 | 2626667.1186 | 1266636.6981 | 2626646.6563 | 1266628.9524
85 | 2626667.1186 | 1266636.6981 | 2626673.322 | 1266639.0463
86 | 2626646.6563 | 1266628.9524 | 2626644.8803 | 1266628.2801
87 | 2626684.7881 | 1266643.3866 | 2626673.322 | 1266639.0463
88 | 2626684.7881 | 1266643.3866 | 2626676.2702 | 1266660.9483
89 | 2626667.8301 | 1266681.3481 | 2626670.3664 | 1266673.1204 | 2626676.2702 | 1266660.9483
90 | 2626667.8301 | 1266681.3481 | 2626663.5759 | 1266681.5847 | 2626662.8705 | 1266683.6596
91 | 2626662.8705 | 1266683.6596 | 2626659.9827 | 1266692.1538 | 2626640.356 | 1266697.6248 | 2626629.2284 | 1266701.3552 | 2626621.4402 | 1266699.2634
92 | 2626621.4402 | 1266699.2634 | 2626616.5971 | 1266697.9627 | 2626611.6443 | 1266694.538 | 2626608.2677 | 1266687.0954 | 2626603.6632 | 1266679.8585 | 2626598.6121 | 1266671.4854 | 2626596.169 | 1266665.7037 | 2626597.4846 | 1266660.5203
93 | 2626606.6788 | 1266647.0266 | 2626602.0244 | 1266649.2184 | 2626597.9929 | 1266658.5179 | 2626597.4846 | 1266660.5203
94 | 2626716.4522 | 1266579.4954 | 2626711.6631 | 1266590.4007
95 | 2626716.4522 | 1266579.4954 | 2626722.9346 | 1266566.3359
96 | 2626716.4522 | 1266579.4954 | 2626694.1182 | 1266574.9746
97 | 2626511.7002 | 1266591.8284 | 2626514.1676 | 1266578.7747
98 | 2626511.7002 | 1266591.8284 | 2626521.3174 | 1266626.1734 | 2626527.2581 | 1266644.3573
99 | 2626482.8105 | 1266519.6267 | 2626460.4584 | 1266490.7946 | 2626443.403 | 1266472.4082
100 | 2626420.8028 | 1266436.4904 | 2626433.4578 | 1266461.6868 | 2626443.403 | 1266472.4082
101 | 2626527.2581 | 1266644.3573 | 2626535.7999 | 1266648.1983 | 2626546.2498 | 1266654.6052 | 2626559.5814 | 1266659.6241
102 | 2626527.2581 | 1266644.3573 | 2626538.6992 | 1266673.1289 | 2626546.7133 | 1266684.6735
103 | 2626420.8028 | 1266436.4904 | 2626407.8073 | 1266406.8142
104 | 2626420.8028 | 1266436.4904 | 2626445.1168 | 1266416.596
105 | 2626559.5814 | 1266659.6241 | 2626588.1578 | 1266640.9503 | 2626592.4138 | 1266625.2472 | 2626593.7599 | 1266621.127
106 | 2626599.0468 | 1266730.5179 | 2626569.8282 | 1266709.5831 | 2626555.1912 | 1266696.8863 | 2626546.7133 | 1266684.6735
107 | 2626407.8073 | 1266406.8142 | 2626405.4888 | 1266401.5196 | 2626396.2242 | 1266383.5395
108 | 2626445.1168 | 1266416.596 | 2626470.2909 | 1266398.0176 | 2626474.5102 | 1266402.2616 | 2626499.2649 | 1266395.5609
109 | 2626445.1168 | 1266416.596 | 2626455.9804 | 1266428.2527 | 2626481.6744 | 1266458.5685
110 | 2626615.325 | 1266559.0256 | 2626599.0085 | 1266605.0625 | 2626593.7599 | 1266621.127
111 | 2626599.0468 | 1266730.5179 | 2626649.9434 | 1266756.7653 | 2626662.2759 | 1266762.9474
112 | 2626838.8744 | 1266571.453 | 2626839.9157 | 1266567.5861
113 | 2626863.393 | 1266546.8122 | 2626886.8071 | 1266552.3005
114 | 2626793.6694 | 1266533.5113 | 2626819.7162 | 1266538.1187
115 | 2626786.2535 | 1266532.1996 | 2626793.6694 | 1266533.5113
116 | 2626786.2535 | 1266532.1996 | 2626777.8906 | 1266556.841
117 | 2626786.2535 | 1266532.1996 | 2626766.667 | 1266532.6207
118 | 2626774.626 | 1266566.46 | 2626770.5438 | 1266576.9156 | 2626765.4053 | 1266593.7689
119 | 2626764.5989 | 1266596.4136 | 2626765.4053 | 1266593.7689
120 | 2626774.626 | 1266566.46 | 2626774.7937 | 1266580.971 | 2626775.2993 | 1266589.0234
121 | 2626774.626 | 1266566.46 | 2626777.5599 | 1266557.8153
122 | 2626777.5599 | 1266557.8153 | 2626777.8906 | 1266556.841
123 | 2626732.4386 | 1266547.0422 | 2626722.9346 | 1266566.3359
124 | 2626685.1161 | 1266573.1525 | 2626694.1182 | 1266574.9746
125 | 2626739.4489 | 1266532.8419 | 2626746.3033 | 1266520.0018
126 | 2626739.4489 | 1266532.8419 | 2626739.2523 | 1266533.2101
127 | 2626754.444 | 1266491.5048 | 2626749.0462 | 1266514.8636 | 2626746.3033 | 1266520.0018
128 | 2626739.2523 | 1266533.2101 | 2626766.667 | 1266532.6207
129 | 2626739.2523 | 1266533.2101 | 2626732.4386 | 1266547.0422
130 | 2626754.444 | 1266491.5048 | 2626731.9935 | 1266488.5644
131 | 2626754.444 | 1266491.5048 | 2626755.1962 | 1266484.9592 | 2626755.1586 | 1266480.7033
132 | 2626731.9935 | 1266488.5644 | 2626696.3249 | 1266483.8927 | 2626692.127 | 1266481.9731
133 | 2626687.1898 | 1266479.7153 | 2626692.127 | 1266481.9731
134 | 2626481.6744 | 1266458.5685 | 2626490.4607 | 1266468.9353
135 | 2626500.2896 | 1266480.5321 | 2626490.4607 | 1266468.9353
136 | 2626500.2896 | 1266480.5321 | 2626481.6643 | 1266495.885
137 | 2626521.8669 | 1266389.4428 | 2626499.2649 | 1266395.5609
138 | 2626538.8402 | 1266384.8484 | 2626521.8669 | 1266389.4428
139 | 2626553.5309 | 1266412.6116 | 2626538.8402 | 1266384.8484
140 | 2626685.1161 | 1266573.1525 | 2626650.3263 | 1266566.1104
141 | 2626615.325 | 1266559.0256 | 2626650.3263 | 1266566.1104
142 | 2626643.8305 | 1266467.6337 | 2626649.296 | 1266477.6209 | 2626687.1898 | 1266479.7153
143 | 2626671.7417 | 1266456.496 | 2626687.1898 | 1266479.7153
144 | 2626580.1897 | 1266464.1231 | 2626568.0054 | 1266440.3653
145 | 2626555.9957 | 1266416.9479 | 2626568.0054 | 1266440.3653
146 | 2626555.9957 | 1266416.9479 | 2626575.3163 | 1266408.3948
147 | 2626555.9957 | 1266416.9479 | 2626553.5309 | 1266412.6116
148 | 2626589.8111 | 1266401.978 | 2626575.3163 | 1266408.3948
149 | 2626553.5309 | 1266412.6116 | 2626534.451 | 1266418.248
150 | 2626527.1327 | 1266420.4099 | 2626534.451 | 1266418.248

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2626851.2395 | 1266418.1192
1 | 2626851.9455 | 1266421.3574
2 | 2626847.9248 | 1266402.9153
3 | 2626855.132 | 1266440.7077
4 | 2626844.8905 | 1266388.9974
5 | 2626854.6091 | 1266458.9805
6 | 2626829.453 | 1266393.591
7 | 2626872.9442 | 1266380.1543
8 | 2626854.1413 | 1266475.328
9 | 2626801.6483 | 1266401.8646
10 | 2626876.5688 | 1266379.0118
11 | 2626931.1029 | 1266444.5352
12 | 2626906.2684 | 1266445.3751
13 | 2626962.2985 | 1266443.4803
14 | 2626959.2662 | 1266472.9095
15 | 2626961.5446 | 1266429.3403
16 | 2626954.7024 | 1266508.0246
17 | 2626932.753 | 1266475.1102
18 | 2626946.2878 | 1266558.9
19 | 2626918.0786 | 1266501.2683
20 | 2626894.8531 | 1266478.2561
21 | 2626852.6242 | 1266498.104
22 | 2626852.1102 | 1266501.9055
23 | 2626794.7892 | 1266369.6423
24 | 2626774.2342 | 1266376.8467
25 | 2626817.9681 | 1266359.5213
26 | 2626781.5468 | 1266407.8461
27 | 2626772.732 | 1266370.4811
28 | 2626771.8934 | 1266410.3411
29 | 2626796.3196 | 1266403.4503
30 | 2626766.5744 | 1266344.3892
31 | 2626764.9292 | 1266412.1411
32 | 2626786.2171 | 1266336.788
33 | 2626760.5879 | 1266319.0093
34 | 2626712.1415 | 1266267.5632
35 | 2626713.2109 | 1266271.9194
36 | 2626722.3152 | 1266309.676
37 | 2626728.4388 | 1266337.2898
38 | 2626701.565 | 1266315.7881
39 | 2626737.1521 | 1266376.579
40 | 2626721.6333 | 1266338.9714
41 | 2626639.0335 | 1266334.207
42 | 2626746.116 | 1266417.0036
43 | 2626870.0592 | 1266360.1121
44 | 2626624.5916 | 1266293.0524
45 | 2626647.9272 | 1266359.0896
46 | 2626589.0747 | 1266344.8188
47 | 2626661.9704 | 1266398.3794
48 | 2626553.3887 | 1266351.1
49 | 2626668.6603 | 1266415.4546
50 | 2626530.4064 | 1266355.1452
51 | 2626729.732 | 1266377.6574
52 | 2626743.3715 | 1266404.6269
53 | 2626749.2021 | 1266432.0726
54 | 2626742.6097 | 1266433.277
55 | 2626752.4743 | 1266449.2773
56 | 2626737.1787 | 1266405.6774
57 | 2626756.9822 | 1266447.93
58 | 2626755.012 | 1266464.1103
59 | 2626848.1039 | 1266531.5342
60 | 2626846.5713 | 1266542.8691
61 | 2626542.0983 | 1266529.6479
62 | 2626553.3978 | 1266542.9474
63 | 2626538.6232 | 1266525.5578
64 | 2626576.5511 | 1266521.6918
65 | 2626555.4105 | 1266552.3853
66 | 2626521.9594 | 1266538.3477
67 | 2626531.2338 | 1266516.8784
68 | 2626522.7786 | 1266506.947
69 | 2626518.4002 | 1266501.8044
70 | 2626787.1771 | 1266648.8906
71 | 2626782.015 | 1266671.9902
72 | 2626787.0453 | 1266633.3523
73 | 2626740.363 | 1266657.5605
74 | 2626809.7638 | 1266681.6003
75 | 2626706.8217 | 1266645.9407
76 | 2626822.0174 | 1266634.0548
77 | 2626689.8542 | 1266640.0626
78 | 2626831.6289 | 1266598.3607
79 | 2626667.1186 | 1266636.6981
80 | 2626646.6563 | 1266628.9524
81 | 2626673.322 | 1266639.0463
82 | 2626644.8803 | 1266628.2801
83 | 2626684.7881 | 1266643.3866
84 | 2626676.2702 | 1266660.9483
85 | 2626667.8301 | 1266681.3481
86 | 2626662.8705 | 1266683.6596
87 | 2626621.4402 | 1266699.2634
88 | 2626597.4846 | 1266660.5203
89 | 2626711.6631 | 1266590.4007
90 | 2626716.4522 | 1266579.4954
91 | 2626514.1676 | 1266578.7746
92 | 2626511.7002 | 1266591.8284
93 | 2626482.8105 | 1266519.6267
94 | 2626443.403 | 1266472.4082
95 | 2626527.2581 | 1266644.3573
96 | 2626420.8028 | 1266436.4904
97 | 2626559.5814 | 1266659.6241
98 | 2626546.7133 | 1266684.6735
99 | 2626407.8073 | 1266406.8142
100 | 2626445.1168 | 1266416.596
101 | 2626593.7599 | 1266621.127
102 | 2626599.0468 | 1266730.5179
103 | 2626839.9157 | 1266567.5861
104 | 2626863.393 | 1266546.8122
105 | 2626819.7162 | 1266538.1187
106 | 2626838.8744 | 1266571.453
107 | 2626886.8071 | 1266552.3005
108 | 2626793.6694 | 1266533.5113
109 | 2626786.2535 | 1266532.1996
110 | 2626894.9538 | 1266501.2704
111 | 2626765.4053 | 1266593.7689
112 | 2626774.626 | 1266566.46
113 | 2626764.5989 | 1266596.4136
114 | 2626775.2993 | 1266589.0234
115 | 2626777.5599 | 1266557.8153
116 | 2626777.8905 | 1266556.841
117 | 2626722.9346 | 1266566.3359
118 | 2626694.1182 | 1266574.9746
119 | 2626739.4489 | 1266532.8419
120 | 2626746.3033 | 1266520.0018
121 | 2626739.2523 | 1266533.2101
122 | 2626754.444 | 1266491.5048
123 | 2626766.667 | 1266532.6207
124 | 2626732.4386 | 1266547.0422
125 | 2626731.9935 | 1266488.5644
126 | 2626755.1586 | 1266480.7033
127 | 2626692.127 | 1266481.9731
128 | 2626606.6788 | 1266647.0266
129 | 2626481.6744 | 1266458.5685
130 | 2626490.4607 | 1266468.9353
131 | 2626500.2896 | 1266480.5321
132 | 2626499.2649 | 1266395.5609
133 | 2626481.6643 | 1266495.885
134 | 2626521.8669 | 1266389.4428
135 | 2626396.2242 | 1266383.5395
136 | 2626538.8402 | 1266384.8484
137 | 2626685.1161 | 1266573.1525
138 | 2626650.3263 | 1266566.1104
139 | 2626615.325 | 1266559.0256
140 | 2626687.1898 | 1266479.7153
141 | 2626643.8305 | 1266467.6337
142 | 2626671.7417 | 1266456.496
143 | 2626662.2759 | 1266762.9474
144 | 2626568.0054 | 1266440.3653
145 | 2626580.1897 | 1266464.1231
146 | 2626555.9957 | 1266416.9479
147 | 2626575.3163 | 1266408.3948
148 | 2626553.5309 | 1266412.6116
149 | 2626589.8111 | 1266401.978
150 | 2626534.451 | 1266418.248
151 | 2626527.1327 | 1266420.4099
152 | 2626687.1898 | 1266479.7153

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1