## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4260-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4260-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4260-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4260-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4260-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4260-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4260-7_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4260-7_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4260-7_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4260-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4260-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4260-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4260-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4260-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4260-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4260-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4260-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4260-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4260-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4260-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4260-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4260-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4260-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4260-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4260-7_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4260-7_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4260-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4260-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4260-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4260-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4260-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4260-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4260-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4260-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4260-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4260-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4260-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4260-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4260-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4260-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4260-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4260-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4260-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4260-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4260-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4260-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4260-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4260-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4260-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4260-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4260-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4260-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4260-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4260-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4260-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4260-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4260-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4260-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4260-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4260-7_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4260-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4260-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4260-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4260-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4260-7_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4260-7_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4260-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4260-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4260-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4260-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4260-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4260-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4260-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4260-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4260-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4260-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4260-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4260-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4260-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4260-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4260-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4260-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4260-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4260-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4260-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4260-7_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4260-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4260-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4260-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4260-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4260-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4260-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4260-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4260-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4260-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4260-7_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4260-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4260-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4260-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4260-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4260-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4260-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4260-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4260-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4260-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4260-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4260-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4260-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4260-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4260-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4260-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4260-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4260-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4260-7_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4260-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4260-7_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4260-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4260-7_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4260-7_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4260-7_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4260-7_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4260-7_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4260-7_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4260-7_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4260-7_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4260-7_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4260-7_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4260-7_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4260-7_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4260-7_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4260-7_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4260-7_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_305_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4260-7_0_3_load_0 | 0 | 0.010061 | 0.0025216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4260-7_0_3_load_1 | 1 | 0.0010126 | 0.00025379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4260-7_0_3_load_2 | 2 | 0.00056474 | 0.00014154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4260-7_0_3_load_4 | 4 | 0.0005946 | 0.00014902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4260-7_0_3_load_97 | 5 | 0.00070615 | 0.00017698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4260-7_0_3_load_119 | 6 | 0.00068864 | 0.00017259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4260-7_0_3_load_131 | 7 | 0.00066756 | 0.00016731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4260-7_0_3_load_118 | 8 | 0.0006106 | 0.00015303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4260-7_0_3_load_5 | 9 | 0.003085 | 0.00077317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4260-7_0_3_load_6 | 10 | 0.0016811 | 0.00042133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4260-7_0_3_load_7 | 11 | 0.004463 | 0.0011185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4260-7_0_3_load_8 | 12 | 0.0018263 | 0.00045771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4260-7_0_3_load_9 | 13 | 0.0031651 | 0.00079324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4260-7_0_3_load_19 | 14 | 0.0012865 | 0.00032243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4260-7_0_3_load_22 | 15 | 0.008269 | 0.0020724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4260-7_0_3_load_20 | 16 | 0.0016673 | 0.00041786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4260-7_0_3_load_10 | 17 | 0.0032426 | 0.00081266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4260-7_0_3_load_11 | 18 | 0.0014084 | 0.00035298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4260-7_0_3_load_21 | 19 | 0.0011405 | 0.00028583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4260-7_0_3_load_98 | 20 | 0.0013596 | 0.00034074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4260-7_0_3_load_12 | 22 | 0.00066342 | 0.00016627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4260-7_0_3_load_13 | 23 | 0.00065683 | 0.00016462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4260-7_0_3_load_133 | 24 | 0.00065727 | 0.00016473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4260-7_0_3_load_14 | 26 | 0.0027623 | 0.00069231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4260-7_0_3_load_15 | 27 | 0.0016632 | 0.00041683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4260-7_0_3_load_16 | 28 | 0.0029487 | 0.00073902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4260-7_0_3_load_17 | 29 | 0.0012725 | 0.00031891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4260-7_0_3_load_18 | 30 | 0.0020291 | 0.00050853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4260-7_0_3_load_32 | 31 | 0.0009949 | 0.00024934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4260-7_0_3_load_35 | 32 | 0.0024094 | 0.00060384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4260-7_0_3_load_33 | 33 | 0.00065676 | 0.0001646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4260-7_0_3_load_43 | 34 | 0.0013206 | 0.00033096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4260-7_0_3_load_23 | 35 | 0.0031616 | 0.00079236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4260-7_0_3_load_24 | 36 | 0.00085638 | 0.00021463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4260-7_0_3_load_25 | 37 | 0.002894 | 0.00072531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4260-7_0_3_load_26 | 38 | 0.00096564 | 0.00024201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4260-7_0_3_load_27 | 39 | 0.0028305 | 0.00070939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4260-7_0_3_load_40 | 40 | 0.0016576 | 0.00041544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4260-7_0_3_load_52 | 41 | 0.0022986 | 0.00057608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4260-7_0_3_load_39 | 42 | 0.0017437 | 0.00043701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4260-7_0_3_load_28 | 44 | 0.0014251 | 0.00035717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4260-7_0_3_load_29 | 45 | 0.0019498 | 0.00048866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4260-7_0_3_load_31 | 46 | 0.0024404 | 0.00061163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4260-7_0_3_load_34 | 47 | 0.0024781 | 0.00062107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4260-7_0_3_load_36 | 48 | 0.0049415 | 0.0012385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4260-7_0_3_load_37 | 49 | 0.0011021 | 0.00027621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4260-7_0_3_load_38 | 50 | 0.0021351 | 0.00053512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4260-7_0_3_load_44 | 51 | 0.0028638 | 0.00071773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4260-7_0_3_load_41 | 53 | 0.0016387 | 0.00041069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4260-7_0_3_load_47 | 55 | 0.0016813 | 0.00042137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4260-7_0_3_load_57 | 56 | 0.0013911 | 0.00034864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4260-7_0_3_load_54 | 57 | 0.0020666 | 0.00051794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4260-7_0_3_load_51 | 58 | 0.0028203 | 0.00070683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4260-7_0_3_load_55 | 60 | 0.0014996 | 0.00037583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4260-7_0_3_load_49 | 61 | 0.0018077 | 0.00045306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4260-7_0_3_load_48 | 62 | 0.0024932 | 0.00062486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4260-7_0_3_load_53 | 63 | 0.0022986 | 0.00057608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4260-7_0_3_load_124 | 64 | 0.00252 | 0.00063157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4260-7_0_3_load_125 | 65 | 0.0074739 | 0.0018731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4260-7_0_3_load_64 | 67 | 0.0013908 | 0.00034856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4260-7_0_3_load_101 | 68 | 0.0012866 | 0.00032245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4260-7_0_3_load_62 | 69 | 0.0028036 | 0.00070266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4260-7_0_3_load_102 | 70 | 0.001287 | 0.00032255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4260-7_0_3_load_61 | 71 | 0.001318 | 0.00033032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4260-7_0_3_load_58 | 72 | 0.0017618 | 0.00044156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4260-7_0_3_load_59 | 73 | 0.001252 | 0.00031377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4260-7_0_3_load_60 | 74 | 0.0013671 | 0.00034263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4260-7_0_3_load_63 | 75 | 0.001974 | 0.00049474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4260-7_0_3_load_65 | 76 | 0.0017978 | 0.00045056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4260-7_0_3_load_99 | 78 | 0.0015371 | 0.00038522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4260-7_0_3_load_67 | 80 | 0.0011136 | 0.00027909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4260-7_0_3_load_70 | 81 | 0.0031479 | 0.00078894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4260-7_0_3_load_76 | 83 | 0.0053545 | 0.001342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4260-7_0_3_load_74 | 84 | 0.0020267 | 0.00050794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4260-7_0_3_load_123 | 85 | 0.0032347 | 0.00081069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4260-7_0_3_load_73 | 86 | 0.00091441 | 0.00022917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4260-7_0_3_load_72 | 87 | 0.0011698 | 0.00029317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4260-7_0_3_load_75 | 89 | 0.00099804 | 0.00025013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4260-7_0_3_load_82 | 91 | 0.0045609 | 0.0011431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4260-7_0_3_load_78 | 92 | 0.0028685 | 0.00071892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4260-7_0_3_load_79 | 93 | 0.0011106 | 0.00027835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4260-7_0_3_load_81 | 94 | 0.00093357 | 0.00023398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4260-7_0_3_load_132 | 95 | 0.00094419 | 0.00023664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4260-7_0_3_load_83 | 96 | 0.006709 | 0.0016814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4260-7_0_3_load_84 | 97 | 0.0023518 | 0.0005894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4260-7_0_3_load_85 | 98 | 0.0026641 | 0.00066768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4260-7_0_3_load_87 | 100 | 0.0030494 | 0.00076424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4260-7_0_3_load_105 | 103 | 0.0009637 | 0.00024153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4260-7_0_3_load_95 | 104 | 0.0024013 | 0.00060181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4260-7_0_3_load_93 | 105 | 0.00096458 | 0.00024175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4260-7_0_3_load_89 | 106 | 0.0012055 | 0.00030212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4260-7_0_3_load_90 | 107 | 0.0019633 | 0.00049205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4260-7_0_3_load_92 | 109 | 0.001647 | 0.00041277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4260-7_0_3_load_94 | 110 | 0.0020163 | 0.00050533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4260-7_0_3_load_106 | 111 | 0.0016508 | 0.00041374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4260-7_0_3_load_107 | 112 | 0.0022239 | 0.00055737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4260-7_0_3_load_120 | 113 | 0.0014136 | 0.00035428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4260-7_0_3_load_108 | 114 | 0.0021835 | 0.00054724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4260-7_0_3_load_103 | 115 | 0.0085589 | 0.0021451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4260-7_0_3_load_104 | 116 | 0.0012057 | 0.00030217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4260-7_0_3_load_109 | 118 | 0.0021651 | 0.00054262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4260-7_0_3_load_110 | 119 | 0.0022405 | 0.00056152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4260-7_0_3_load_111 | 120 | 0.0015164 | 0.00038005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4260-7_0_3_load_112 | 121 | 0.0017956 | 0.00045001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4260-7_0_3_load_113 | 122 | 0.0019217 | 0.00048162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4260-7_0_3_load_114 | 123 | 0.0014962 | 0.00037499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4260-7_0_3_load_115 | 124 | 0.0019212 | 0.00048149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4260-7_0_3_load_116 | 125 | 0.00057846 | 0.00014498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4260-7_0_3_load_121 | 126 | 0.0005818 | 0.00014581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4260-7_0_3_load_128 | 127 | 0.00053778 | 0.00013478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4260-7_0_3_load_126 | 128 | 0.001734 | 0.00043459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4260-7_0_3_load_127 | 129 | 0.00048939 | 0.00012265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4260-7_0_3_load_129 | 130 | 0.00047413 | 0.00011883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4260-7_0_3_load_130 | 131 | 0.0017992 | 0.00045091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4260-7_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4260-7_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4260-7_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4260-7_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0023173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4260-7_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0058931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4260-7_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0021527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4260-7_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.017186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4260-7_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0040363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4260-7_0_3_line_8 |  | 8 | 125 | 0.0023308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4260-7_0_3_line_9 |  | 9 | 10 | 0.021522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4260-7_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.014034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4260-7_0_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.015767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4260-7_0_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.010473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4260-7_0_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.013828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4260-7_0_3_line_14 |  | 13 | 15 | 0.01977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4260-7_0_3_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0073642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4260-7_0_3_line_16 |  | 16 | 19 | 0.0080294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4260-7_0_3_line_17 |  | 17 | 18 | 0.035808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4260-7_0_3_line_18 |  | 18 | 19 | 0.027683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4260-7_0_3_line_19 |  | 19 | 20 | 0.044675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4260-7_0_3_line_20 |  | 20 | 21 | 0.02478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4260-7_0_3_line_21 |  | 21 | 34 | 0.024822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4260-7_0_3_line_22 |  | 21 | 53 | 0.0080918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4260-7_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.0097441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4260-7_0_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.033602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4260-7_0_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.02818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4260-7_0_3_line_26 |  | 25 | 33 | 0.020583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4260-7_0_3_line_27 |  | 26 | 27 | 0.024726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4260-7_0_3_line_28 |  | 26 | 28 | 0.0046851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4260-7_0_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.022572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4260-7_0_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.021677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4260-7_0_3_line_31 |  | 29 | 31 | 0.01304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4260-7_0_3_line_32 |  | 30 | 32 | 0.019959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4260-7_0_3_line_33 |  | 31 | 33 | 0.0097159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4260-7_0_3_line_34 |  | 32 | 34 | 0.0015585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4260-7_0_3_line_35 |  | 35 | 36 | 0.0025436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4260-7_0_3_line_36 |  | 35 | 37 | 0.019017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4260-7_0_3_line_37 |  | 36 | 38 | 0.017988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4260-7_0_3_line_38 |  | 37 | 39 | 0.00099626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4260-7_0_3_line_39 |  | 38 | 40 | 0.0054282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4260-7_0_3_line_40 |  | 39 | 41 | 0.024379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4260-7_0_3_line_41 |  | 40 | 42 | 0.018732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4260-7_0_3_line_42 |  | 41 | 43 | 0.002365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4260-7_0_3_line_43 |  | 42 | 53 | 0.0014361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4260-7_0_3_line_44 |  | 43 | 63 | 0.016175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4260-7_0_3_line_45 |  | 43 | 62 | 0.013685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4260-7_0_3_line_46 |  | 44 | 45 | 0.026719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4260-7_0_3_line_47 |  | 45 | 46 | 0.021098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4260-7_0_3_line_48 |  | 46 | 47 | 0.022047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4260-7_0_3_line_49 |  | 47 | 48 | 0.028604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4260-7_0_3_line_50 |  | 48 | 49 | 0.029652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4260-7_0_3_line_51 |  | 49 | 50 | 0.019288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4260-7_0_3_line_52 |  | 50 | 51 | 0.032948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4260-7_0_3_line_53 |  | 51 | 52 | 0.0049391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4260-7_0_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.037875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4260-7_0_3_line_55 |  | 52 | 55 | 0.015633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4260-7_0_3_line_56 |  | 54 | 56 | 0.024865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4260-7_0_3_line_57 |  | 54 | 57 | 0.0037399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_4260-7_0_3_line_58 |  | 55 | 58 | 0.0026194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4260-7_0_3_line_59 |  | 56 | 59 | 0.015995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4260-7_0_3_line_60 |  | 57 | 60 | 0.026026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_4260-7_0_3_line_61 |  | 58 | 61 | 0.024939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4260-7_0_3_line_62 |  | 59 | 71 | 0.006708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4260-7_0_3_line_63 |  | 60 | 66 | 0.012342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_4260-7_0_3_line_64 |  | 61 | 62 | 0.00066026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4260-7_0_3_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0028307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4260-7_0_3_line_66 |  | 64 | 65 | 0.001634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4260-7_0_3_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0033346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_4260-7_0_3_line_68 |  | 66 | 68 | 0.028692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4260-7_0_3_line_69 |  | 67 | 69 | 0.028105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_4260-7_0_3_line_70 |  | 68 | 70 | 0.0049878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4260-7_0_3_line_71 |  | 69 | 75 | 0.025384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_4260-7_0_3_line_72 |  | 70 | 115 | 0.0078718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4260-7_0_3_line_73 |  | 71 | 74 | 0.011783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4260-7_0_3_line_74 |  | 72 | 73 | 0.043213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4260-7_0_3_line_75 |  | 72 | 74 | 0.059437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4260-7_0_3_line_76 |  | 75 | 76 | 0.020056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_4260-7_0_3_line_77 |  | 76 | 77 | 0.0039006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_4260-7_0_3_line_78 |  | 77 | 78 | 0.0020048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_4260-7_0_3_line_79 |  | 78 | 79 | 0.020226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4260-7_0_3_line_80 |  | 79 | 88 | 0.034405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_4260-7_0_3_line_81 |  | 79 | 87 | 0.0053466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4260-7_0_3_line_82 |  | 80 | 81 | 0.04449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4260-7_0_3_line_83 |  | 81 | 82 | 0.018765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4260-7_0_3_line_84 |  | 82 | 87 | 0.020489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4260-7_0_3_line_85 |  | 82 | 86 | 0.012734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4260-7_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.034227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4260-7_0_3_line_87 |  | 84 | 89 | 0.026438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4260-7_0_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.014356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4260-7_0_3_line_89 |  | 88 | 90 | 0.04694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_4260-7_0_3_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0077631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4260-7_0_3_line_91 |  | 90 | 91 | 0.030043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4260-7_0_3_line_92 |  | 90 | 92 | 0.043844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_4260-7_0_3_line_93 |  | 91 | 96 | 0.026562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4260-7_0_3_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0031592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_4260-7_0_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.01191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_4260-7_0_3_line_96 |  | 94 | 95 | 0.005477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_4260-7_0_3_line_97 |  | 96 | 97 | 5.9818e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4260-7_0_3_line_98 |  | 97 | 98 | 0.013318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4260-7_0_3_line_99 |  | 98 | 99 | 0.011364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4260-7_0_3_line_100 |  | 99 | 100 | 0.018242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4260-7_0_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.02092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4260-7_0_3_line_102 |  | 101 | 104 | 0.064573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4260-7_0_3_line_103 |  | 101 | 102 | 0.03442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4260-7_0_3_line_104 |  | 102 | 103 | 0.0063486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4260-7_0_3_line_105 |  | 103 | 105 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4260-7_0_3_line_106 |  | 105 | 108 | 0.042406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4260-7_0_3_line_107 |  | 106 | 107 | 0.023852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4260-7_0_3_line_108 |  | 106 | 108 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4260-7_0_3_line_109 |  | 107 | 109 | 0.03565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4260-7_0_3_line_110 |  | 108 | 110 | 0.047128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4260-7_0_3_line_111 |  | 109 | 111 | 0.0057676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4260-7_0_3_line_112 |  | 110 | 112 | 0.018578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4260-7_0_3_line_113 |  | 111 | 113 | 0.0050684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4260-7_0_3_line_114 |  | 112 | 114 | 0.010021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4260-7_0_3_line_115 |  | 113 | 117 | 0.0027776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4260-7_0_3_line_116 |  | 114 | 118 | 0.018235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4260-7_0_3_line_117 |  | 115 | 116 | 0.00034863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4260-7_0_3_line_118 |  | 117 | 126 | 0.0090664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4260-7_0_3_line_119 |  | 117 | 124 | 0.0046894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4260-7_0_3_line_120 |  | 118 | 119 | 0.010094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4260-7_0_3_line_121 |  | 119 | 120 | 0.0084711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4260-7_0_3_line_122 |  | 120 | 121 | 0.0074184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4260-7_0_3_line_123 |  | 122 | 123 | 0.0037683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4260-7_0_3_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0029796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4260-7_0_3_line_125 |  | 123 | 125 | 0.0056183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4260-7_0_3_line_126 |  | 126 | 127 | 0.015287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4260-7_0_3_line_127 |  | 127 | 128 | 0.0057165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4260-7_0_3_line_128 |  | 128 | 129 | 0.013125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4260-7_0_3_line_129 |  | 129 | 130 | 0.017419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4260-7_0_3_line_130 |  | 130 | 131 | 0.00080518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4260-7_0_3_trafo_132 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2637741.0841 | 1265651.6959 | 2637740.4392 | 1265636.0548 | 2637757.7091 | 1265636.3763 | 2637759.2205 | 1265636.426
1 | 2637741.0841 | 1265651.6959 | 2637741.6324 | 1265664.9942 | 2637742.9229 | 1265676.3216 | 2637743.1356 | 1265677.1492
2 | 2637775.3538 | 1265636.956 | 2637759.2205 | 1265636.426
3 | 2637743.7124 | 1265679.3935 | 2637743.1356 | 1265677.1492
4 | 2637775.3538 | 1265636.956 | 2637781.2411 | 1265636.695
5 | 2637744.2483 | 1265681.4784 | 2637743.7124 | 1265679.3935
6 | 2637798.2425 | 1265634.4485 | 2637787.4115 | 1265636.4215 | 2637781.2411 | 1265636.695
7 | 2637745.2531 | 1265685.3877 | 2637744.2483 | 1265681.4784
8 | 2637745.8333 | 1265687.6451 | 2637745.2531 | 1265685.3877
9 | 2638261.2527 | 1265591.9563 | 2638272.8601 | 1265588.1065 | 2638281.6795 | 1265585.1787
10 | 2638261.2527 | 1265591.9563 | 2638247.9326 | 1265596.3742
11 | 2638281.6795 | 1265585.1787 | 2638296.6439 | 1265580.211
12 | 2638247.9326 | 1265596.3742 | 2638237.9919 | 1265599.6712
13 | 2638309.7677 | 1265575.8542 | 2638296.6439 | 1265580.211
14 | 2638219.2272 | 1265605.8948 | 2638237.9919 | 1265599.6712
15 | 2638309.7677 | 1265575.8542 | 2638316.7569 | 1265573.534
16 | 2638324.3774 | 1265571.0042 | 2638316.7569 | 1265573.534
17 | 2638369.5092 | 1265542.4697 | 2638357.3553 | 1265543.6997 | 2638333.7977 | 1265544.9739
18 | 2638324.3774 | 1265571.0042 | 2638333.7977 | 1265544.9739
19 | 2638324.3774 | 1265571.0042 | 2638325.8521 | 1265570.5147 | 2638334.9479 | 1265568.1163 | 2638343.4613 | 1265568.4717 | 2638350.8554 | 1265573.0563 | 2638352.3469 | 1265578.7589 | 2638350.6812 | 1265585.9866 | 2638349.1884 | 1265588.7973
20 | 2638338.1809 | 1265610.6454 | 2638339.2813 | 1265605.8157 | 2638342.3081 | 1265598.8415 | 2638344.112 | 1265595.851 | 2638347.8152 | 1265591.383 | 2638349.1884 | 1265588.7973
21 | 2638338.1809 | 1265610.6454 | 2638352.5256 | 1265608.0921 | 2638362.591 | 1265606.1469
22 | 2638338.1809 | 1265610.6454 | 2638330.7536 | 1265613.857
23 | 2638464.6862 | 1265533.1584 | 2638474.4025 | 1265532.4225
24 | 2638499.3832 | 1265554.8965 | 2638474.4025 | 1265532.4225
25 | 2638498.5464 | 1265581.6658 | 2638499.851 | 1265566.3188 | 2638498.4212 | 1265566.1984 | 2638499.3832 | 1265554.8965
26 | 2638498.5464 | 1265581.6658 | 2638491.9367 | 1265581.5115 | 2638478.0562 | 1265582.1328 | 2638477.98 | 1265582.1422
27 | 2638433.4729 | 1265590.4587 | 2638409.3442 | 1265595.8628
28 | 2638404.7724 | 1265596.8867 | 2638409.3442 | 1265595.8628
29 | 2638455.4995 | 1265585.5254 | 2638433.4729 | 1265590.4587
30 | 2638404.7724 | 1265596.8867 | 2638394.4835 | 1265599.1911 | 2638383.6629 | 1265601.8122
31 | 2638455.4995 | 1265585.5254 | 2638461.6896 | 1265584.139 | 2638468.3363 | 1265583.3243
32 | 2638383.6629 | 1265601.8122 | 2638378.3003 | 1265603.1112 | 2638364.1212 | 1265605.8512
33 | 2638477.98 | 1265582.1422 | 2638468.3363 | 1265583.3243
34 | 2638364.1212 | 1265605.8512 | 2638362.591 | 1265606.1469
35 | 2638292.1356 | 1265633.9701 | 2638289.9407 | 1265635.2556
36 | 2638274.9428 | 1265646.8948 | 2638287.151 | 1265636.8893 | 2638289.9407 | 1265635.2556
37 | 2638307.7407 | 1265625.0313 | 2638304.8969 | 1265626.4967 | 2638292.1356 | 1265633.9701
38 | 2638274.9428 | 1265646.8948 | 2638274.1723 | 1265647.5263
39 | 2638307.7407 | 1265625.0313 | 2638312.566 | 1265622.5448
40 | 2638274.1723 | 1265647.5263 | 2638264.6852 | 1265655.3016 | 2638254.4885 | 1265661.8406
41 | 2638329.4355 | 1265614.4269 | 2638322.4987 | 1265617.4264 | 2638312.566 | 1265622.5448
42 | 2638252.4977 | 1265663.1173 | 2638254.4885 | 1265661.8406
43 | 2638329.4355 | 1265614.4269 | 2638330.7536 | 1265613.857
44 | 2638252.4977 | 1265663.1173 | 2638237.7565 | 1265669.7751
45 | 2638252.4977 | 1265663.1173 | 2638258.6091 | 1265675.3617
46 | 2638422.2002 | 1265650.1549 | 2638447.4761 | 1265641.4923
47 | 2638422.2002 | 1265650.1549 | 2638402.2418 | 1265656.995
48 | 2638402.2418 | 1265656.995 | 2638387.344 | 1265662.1008 | 2638381.426 | 1265664.2572
49 | 2638354.5508 | 1265674.0501 | 2638381.426 | 1265664.2572
50 | 2638354.5508 | 1265674.0501 | 2638345.8205 | 1265677.2313 | 2638326.9687 | 1265684.9218
51 | 2638309.918 | 1265693.9257 | 2638325.9663 | 1265685.3307 | 2638326.9687 | 1265684.9218
52 | 2638282.2962 | 1265711.849 | 2638305.5971 | 1265696.2399 | 2638309.918 | 1265693.9257
53 | 2638278.1928 | 1265714.5979 | 2638282.2962 | 1265711.849
54 | 2638278.1928 | 1265714.5979 | 2638267.0936 | 1265720.6082 | 2638253.0234 | 1265726.1768 | 2638243.092 | 1265728.581
55 | 2638278.1928 | 1265714.5979 | 2638271.2111 | 1265700.6101
56 | 2638243.092 | 1265728.581 | 2638236.8231 | 1265752.602 | 2638236.8176 | 1265752.6408
57 | 2638243.092 | 1265728.581 | 2638239.4018 | 1265729.1881
58 | 2638270.0414 | 1265698.2664 | 2638271.2111 | 1265700.6101
59 | 2638234.5672 | 1265768.4766 | 2638236.8176 | 1265752.6408
60 | 2638239.4018 | 1265729.1881 | 2638229.8268 | 1265730.7635 | 2638213.653 | 1265732.963
61 | 2638270.0414 | 1265698.2664 | 2638258.904 | 1265675.9524
62 | 2638234.5672 | 1265768.4766 | 2638229.566 | 1265772.947
63 | 2638201.548 | 1265735.3508 | 2638211.7185 | 1265733.2261 | 2638213.653 | 1265732.963
64 | 2638258.6091 | 1265675.3617 | 2638258.904 | 1265675.9524
65 | 2638237.7565 | 1265669.7751 | 2638235.1767 | 1265670.9403
66 | 2638233.6876 | 1265671.6129 | 2638235.1767 | 1265670.9403
67 | 2638201.548 | 1265735.3508 | 2638198.2832 | 1265736.0294
68 | 2638201.548 | 1265735.3508 | 2638199.7199 | 1265724.6425 | 2638195.7958 | 1265722.5379 | 2638199.1969 | 1265715.855 | 2638196.4733 | 1265710.6467
69 | 2638170.9569 | 1265742.4302 | 2638178.0719 | 1265740.0916 | 2638189.719 | 1265737.8095 | 2638198.2832 | 1265736.0294
70 | 2638196.4733 | 1265710.6467 | 2638194.1619 | 1265706.2268 | 2638194.1619 | 1265706.2268
71 | 2638170.9569 | 1265742.4302 | 2638158.8622 | 1265746.4055 | 2638146.8578 | 1265750.4029
72 | 2638193.004 | 1265699.572 | 2638195.6841 | 1265703.6904 | 2638194.1619 | 1265706.2268
73 | 2638219.6999 | 1265779.2669 | 2638226.8732 | 1265775.354 | 2638229.566 | 1265772.947
74 | 2638167.5209 | 1265807.7299 | 2638161.0789 | 1265811.2439 | 2638129.6543 | 1265828.5508
75 | 2638167.5209 | 1265807.7299 | 2638219.6999 | 1265779.2669
76 | 2638146.8578 | 1265750.4029 | 2638139.8632 | 1265752.732 | 2638127.505 | 1265755.5861
77 | 2638123.7044 | 1265756.4639 | 2638127.505 | 1265755.5861
78 | 2638123.7044 | 1265756.4639 | 2638121.7109 | 1265756.6767
79 | 2638101.599 | 1265758.8232 | 2638121.7109 | 1265756.6767
80 | 2638101.599 | 1265758.8232 | 2638080.0928 | 1265755.8271 | 2638067.69 | 1265752.7006
81 | 2638101.599 | 1265758.8232 | 2638096.996 | 1265761.5433
82 | 2638063.1984 | 1265781.5098 | 2638046.0768 | 1265822.5733
83 | 2638079.3564 | 1265771.9672 | 2638063.1984 | 1265781.5098
84 | 2638079.3564 | 1265771.9672 | 2638096.996 | 1265761.5433
85 | 2638079.3564 | 1265771.9672 | 2638086.103 | 1265782.7667
86 | 2638006.8498 | 1265784.0208 | 2638037.2813 | 1265768.3548
87 | 2638037.2813 | 1265768.3548 | 2638060.7878 | 1265756.2538
88 | 2638093.7093 | 1265794.9426 | 2638086.103 | 1265782.7667
89 | 2638067.69 | 1265752.7006 | 2638048.4655 | 1265746.1279 | 2638032.1003 | 1265740.9745 | 2638022.5441 | 1265740.0903
90 | 2638067.69 | 1265752.7006 | 2638060.7878 | 1265756.2538
91 | 2638022.5441 | 1265740.0903 | 2638012.4436 | 1265741.8934 | 2637994.8107 | 1265748.8962 | 2637994.101 | 1265749.2869
92 | 2638022.5441 | 1265740.0903 | 2638028.3296 | 1265736.0913 | 2638060.5632 | 1265718.3133
93 | 2637994.101 | 1265749.2869 | 2637977.8405 | 1265758.2384 | 2637970.3417 | 1265761.0256
94 | 2638063.3296 | 1265716.7876 | 2638060.5632 | 1265718.3133
95 | 2638073.7587 | 1265711.0355 | 2638063.3296 | 1265716.7876
96 | 2638078.6542 | 1265708.583 | 2638075.0401 | 1265710.3288 | 2638073.7587 | 1265711.0355
97 | 2637970.2856 | 1265761.0464 | 2637970.3417 | 1265761.0256
98 | 2637957.7527 | 1265765.5435 | 2637960.7842 | 1265764.5779 | 2637970.2856 | 1265761.0464
99 | 2637946.925 | 1265768.9922 | 2637957.7527 | 1265765.5435
100 | 2637946.925 | 1265768.9922 | 2637945.053 | 1265765.0552 | 2637931.2598 | 1265763.4863
101 | 2637910.5058 | 1265760.9753 | 2637913.6638 | 1265761.6405 | 2637922.9864 | 1265762.5453 | 2637931.2598 | 1265763.4863
102 | 2637910.5058 | 1265760.9753 | 2637906.7019 | 1265757.7264 | 2637901.1327 | 1265750.3188 | 2637896.9149 | 1265739.9844 | 2637892.5273 | 1265733.8186 | 2637890.3043 | 1265727.0773 | 2637880.0079 | 1265717.1376 | 2637871.4712 | 1265711.6219
103 | 2637881.3547 | 1265774.8763 | 2637893.6553 | 1265775.1664 | 2637900.4603 | 1265770.6623 | 2637905.9911 | 1265765.2494 | 2637910.5058 | 1265760.9753
104 | 2637881.3547 | 1265774.8763 | 2637875.0616 | 1265774.039
105 | 2637875.0616 | 1265774.039 | 2637872.8391 | 1265773.7432 | 2637864.5094 | 1265771.2073
106 | 2637823.8191 | 1265759.3973 | 2637838.5436 | 1265764.4728 | 2637859.0728 | 1265769.5522 | 2637864.5094 | 1265771.2073
107 | 2637811.6519 | 1265748.8601 | 2637794.5352 | 1265734.0366 | 2637793.6281 | 1265733.2374
108 | 2637823.8191 | 1265759.3973 | 2637811.6519 | 1265748.8601
109 | 2637793.6281 | 1265733.2374 | 2637775.0841 | 1265716.9002 | 2637767.0652 | 1265709.4637
110 | 2637823.8191 | 1265759.3973 | 2637776.7117 | 1265760.7996
111 | 2637767.0652 | 1265709.4637 | 2637762.8362 | 1265705.5418
112 | 2637776.7117 | 1265760.7996 | 2637758.1419 | 1265761.3523
113 | 2637762.8362 | 1265705.5418 | 2637759.1199 | 1265702.0955
114 | 2637758.1419 | 1265761.3523 | 2637748.1255 | 1265761.6505
115 | 2637757.0833 | 1265700.2067 | 2637759.1199 | 1265702.0955
116 | 2637748.1255 | 1265761.6505 | 2637729.8984 | 1265762.1931
117 | 2638193.004 | 1265699.572 | 2638192.8139 | 1265699.2798
118 | 2637757.0833 | 1265700.2067 | 2637765.1433 | 1265696.0552 | 2637765.1433 | 1265696.0552
119 | 2637757.0833 | 1265700.2067 | 2637753.5256 | 1265697.1517
120 | 2637729.8984 | 1265762.1931 | 2637719.8087 | 1265762.4934
121 | 2637719.8087 | 1265762.4934 | 2637715.87 | 1265762.6106 | 2637711.3411 | 1265762.7395
122 | 2637711.3411 | 1265762.7395 | 2637703.9257 | 1265762.9505
123 | 2637751.265 | 1265695.2105 | 2637751.265 | 1265695.2105 | 2637748.9414 | 1265692.2438
124 | 2637751.265 | 1265695.2105 | 2637753.5256 | 1265697.1517
125 | 2637748.9414 | 1265692.2438 | 2637746.0746 | 1265688.5838 | 2637745.8333 | 1265687.6451
126 | 2637780.3969 | 1265695.0423 | 2637765.1433 | 1265696.0552
127 | 2637786.1009 | 1265694.6635 | 2637780.3969 | 1265695.0423
128 | 2637786.1009 | 1265694.6635 | 2637799.1974 | 1265693.7939
129 | 2637816.5778 | 1265692.6398 | 2637799.1974 | 1265693.7939
130 | 2637817.3812 | 1265692.5864 | 2637816.5778 | 1265692.6398

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637741.0841 | 1265651.6959
1 | 2637759.2205 | 1265636.426
2 | 2637743.1356 | 1265677.1492
3 | 2637775.3538 | 1265636.956
4 | 2637743.7124 | 1265679.3935
5 | 2637781.2411 | 1265636.695
6 | 2637744.2483 | 1265681.4784
7 | 2637798.2425 | 1265634.4485
8 | 2637745.2531 | 1265685.3877
9 | 2638261.2527 | 1265591.9563
10 | 2638281.6795 | 1265585.1787
11 | 2638247.9326 | 1265596.3742
12 | 2638296.6439 | 1265580.211
13 | 2638237.9919 | 1265599.6712
14 | 2638309.7677 | 1265575.8542
15 | 2638219.2272 | 1265605.8948
16 | 2638316.7569 | 1265573.534
17 | 2638369.5092 | 1265542.4697
18 | 2638333.7977 | 1265544.9739
19 | 2638324.3774 | 1265571.0042
20 | 2638349.1884 | 1265588.7973
21 | 2638338.1809 | 1265610.6454
22 | 2638464.6862 | 1265533.1584
23 | 2638474.4025 | 1265532.4225
24 | 2638499.3832 | 1265554.8965
25 | 2638498.5464 | 1265581.6658
26 | 2638409.3442 | 1265595.8628
27 | 2638433.4729 | 1265590.4587
28 | 2638404.7724 | 1265596.8867
29 | 2638455.4995 | 1265585.5254
30 | 2638383.6629 | 1265601.8122
31 | 2638468.3363 | 1265583.3243
32 | 2638364.1212 | 1265605.8512
33 | 2638477.98 | 1265582.1422
34 | 2638362.591 | 1265606.1469
35 | 2638289.9407 | 1265635.2556
36 | 2638292.1356 | 1265633.9701
37 | 2638274.9428 | 1265646.8948
38 | 2638307.7407 | 1265625.0313
39 | 2638274.1723 | 1265647.5263
40 | 2638312.566 | 1265622.5448
41 | 2638254.4885 | 1265661.8406
42 | 2638329.4355 | 1265614.4269
43 | 2638252.4977 | 1265663.1173
44 | 2638447.4761 | 1265641.4923
45 | 2638422.2002 | 1265650.1549
46 | 2638402.2418 | 1265656.995
47 | 2638381.426 | 1265664.2572
48 | 2638354.5508 | 1265674.0501
49 | 2638326.9687 | 1265684.9218
50 | 2638309.918 | 1265693.9257
51 | 2638282.2962 | 1265711.849
52 | 2638278.1928 | 1265714.5979
53 | 2638330.7536 | 1265613.857
54 | 2638243.092 | 1265728.581
55 | 2638271.2111 | 1265700.6101
56 | 2638236.8176 | 1265752.6408
57 | 2638239.4018 | 1265729.1881
58 | 2638270.0414 | 1265698.2664
59 | 2638234.5672 | 1265768.4766
60 | 2638213.653 | 1265732.963
61 | 2638258.904 | 1265675.9524
62 | 2638258.6091 | 1265675.3617
63 | 2638237.7565 | 1265669.7751
64 | 2638235.1767 | 1265670.9403
65 | 2638233.6876 | 1265671.6129
66 | 2638201.548 | 1265735.3508
67 | 2638198.2832 | 1265736.0294
68 | 2638196.4733 | 1265710.6467
69 | 2638170.9569 | 1265742.4302
70 | 2638194.1619 | 1265706.2268
71 | 2638229.566 | 1265772.947
72 | 2638167.5209 | 1265807.7299
73 | 2638129.6543 | 1265828.5508
74 | 2638219.6999 | 1265779.2669
75 | 2638146.8578 | 1265750.4029
76 | 2638127.505 | 1265755.5861
77 | 2638123.7044 | 1265756.4639
78 | 2638121.7109 | 1265756.6767
79 | 2638101.599 | 1265758.8232
80 | 2638046.0768 | 1265822.5733
81 | 2638063.1984 | 1265781.5098
82 | 2638079.3564 | 1265771.9672
83 | 2638006.8498 | 1265784.0208
84 | 2638037.2813 | 1265768.3548
85 | 2638093.7093 | 1265794.9426
86 | 2638086.103 | 1265782.7667
87 | 2638096.996 | 1265761.5433
88 | 2638067.69 | 1265752.7006
89 | 2638060.7878 | 1265756.2538
90 | 2638022.5441 | 1265740.0903
91 | 2637994.101 | 1265749.2869
92 | 2638060.5632 | 1265718.3133
93 | 2638063.3296 | 1265716.7876
94 | 2638073.7587 | 1265711.0355
95 | 2638078.6542 | 1265708.583
96 | 2637970.3417 | 1265761.0256
97 | 2637970.2856 | 1265761.0464
98 | 2637957.7527 | 1265765.5435
99 | 2637946.925 | 1265768.9922
100 | 2637931.2598 | 1265763.4863
101 | 2637910.5058 | 1265760.9753
102 | 2637881.3547 | 1265774.8763
103 | 2637875.0616 | 1265774.039
104 | 2637871.4712 | 1265711.6219
105 | 2637864.5094 | 1265771.2073
106 | 2637811.6519 | 1265748.8601
107 | 2637793.6281 | 1265733.2374
108 | 2637823.8191 | 1265759.3973
109 | 2637767.0652 | 1265709.4637
110 | 2637776.7117 | 1265760.7996
111 | 2637762.8362 | 1265705.5418
112 | 2637758.1419 | 1265761.3523
113 | 2637759.1199 | 1265702.0955
114 | 2637748.1255 | 1265761.6505
115 | 2638193.004 | 1265699.572
116 | 2638192.8139 | 1265699.2798
117 | 2637757.0833 | 1265700.2067
118 | 2637729.8984 | 1265762.1931
119 | 2637719.8087 | 1265762.4934
120 | 2637711.3411 | 1265762.7395
121 | 2637703.9257 | 1265762.9505
122 | 2637751.265 | 1265695.2105
123 | 2637748.9414 | 1265692.2438
124 | 2637753.5256 | 1265697.1517
125 | 2637745.8333 | 1265687.6451
126 | 2637765.1433 | 1265696.0552
127 | 2637780.3969 | 1265695.0423
128 | 2637786.1009 | 1265694.6635
129 | 2637799.1974 | 1265693.7939
130 | 2637816.5778 | 1265692.6398
131 | 2637817.3812 | 1265692.5864
132 | 2638098.6873 | 1265698.9062

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1