## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4271-7_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4271-7_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4271-7_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4271-7_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4271-7_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4271-7_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4271-7_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4271-7_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4271-7_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4271-7_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4271-7_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4271-7_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4271-7_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4271-7_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4271-7_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4271-7_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4271-7_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4271-7_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4271-7_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4271-7_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4271-7_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4271-7_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4271-7_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4271-7_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4271-7_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4271-7_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4271-7_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4271-7_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4271-7_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4271-7_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4271-7_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4271-7_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4271-7_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4271-7_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4271-7_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4271-7_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4271-7_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4271-7_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4271-7_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4271-7_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4271-7_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4271-7_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4271-7_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4271-7_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4271-7_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4271-7_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4271-7_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4271-7_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4271-7_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4271-7_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4271-7_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4271-7_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4271-7_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4271-7_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4271-7_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4271-7_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4271-7_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4271-7_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4271-7_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4271-7_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4271-7_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4271-7_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4271-7_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4271-7_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4271-7_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4271-7_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4271-7_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4271-7_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4271-7_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4271-7_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4271-7_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4271-7_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4271-7_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4271-7_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4271-7_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4271-7_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4271-7_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4271-7_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4271-7_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4271-7_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4271-7_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4271-7_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4271-7_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4271-7_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4271-7_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4271-7_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4271-7_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4271-7_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4271-7_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4271-7_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4271-7_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4271-7_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4271-7_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4271-7_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4271-7_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4271-7_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4271-7_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4271-7_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4271-7_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4271-7_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4271-7_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4271-7_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4271-7_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4271-7_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4271-7_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4271-7_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4271-7_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4271-7_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4271-7_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4271-7_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4271-7_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4271-7_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4271-7_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4271-7_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4271-7_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4271-7_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4271-7_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4271-7_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4271-7_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4271-7_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4271-7_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4271-7_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4271-7_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4271-7_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4271-7_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4271-7_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4271-7_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4271-7_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4271-7_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4271-7_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4271-7_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4271-7_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4271-7_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4271-7_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_397_0_node_220 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4271-7_0_5_load_0 | 0 | 0.0069068 | 0.001731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4271-7_0_5_load_1 | 1 | 0.0011045 | 0.00027681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4271-7_0_5_load_3 | 2 | 0.0012641 | 0.00031682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4271-7_0_5_load_5 | 4 | 0.0018853 | 0.00047249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4271-7_0_5_load_6 | 5 | 0.00099711 | 0.0002499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4271-7_0_5_load_91 | 9 | 0.0018189 | 0.00045586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4271-7_0_5_load_108 | 10 | 0.0040937 | 0.001026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4271-7_0_5_load_119 | 11 | 0.0015353 | 0.00038478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4271-7_0_5_load_94 | 12 | 0.0057842 | 0.0014496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4271-7_0_5_load_92 | 13 | 0.0034135 | 0.00085549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4271-7_0_5_load_77 | 14 | 0.0022005 | 0.00055149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4271-7_0_5_load_107 | 15 | 0.0019586 | 0.00049087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4271-7_0_5_load_32 | 17 | 0.01544 | 0.0038697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4271-7_0_5_load_120 | 18 | 0.0041235 | 0.0010334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4271-7_0_5_load_7 | 19 | 0.01394 | 0.0034937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4271-7_0_5_load_8 | 20 | 0.00055728 | 0.00013967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4271-7_0_5_load_10 | 22 | 0.0029958 | 0.00075083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4271-7_0_5_load_11 | 23 | 0.0030969 | 0.00077615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4271-7_0_5_load_139 | 24 | 0.020189 | 0.0050599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4271-7_0_5_load_128 | 26 | 0.0027229 | 0.00068243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4271-7_0_5_load_75 | 27 | 0.0010365 | 0.00025976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4271-7_0_5_load_23 | 29 | 0.0022227 | 0.00055707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4271-7_0_5_load_80 | 30 | 0.0032789 | 0.00082177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4271-7_0_5_load_76 | 31 | 0.0022445 | 0.00056252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4271-7_0_5_load_12 | 32 | 0.01398 | 0.0035037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4271-7_0_5_load_16 | 34 | 0.0017292 | 0.00043337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4271-7_0_5_load_17 | 35 | 0.014416 | 0.003613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4271-7_0_5_load_65 | 37 | 0.0028585 | 0.00071641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4271-7_0_5_load_68 | 38 | 0.020797 | 0.0052121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4271-7_0_5_load_130 | 40 | 0.029037 | 0.0072772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4271-7_0_5_load_66 | 41 | 0.0018325 | 0.00045927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4271-7_0_5_load_69 | 42 | 0.0016447 | 0.00041221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4271-7_0_5_load_85 | 43 | 0.0068712 | 0.0017221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4271-7_0_5_load_19 | 46 | 0.0038065 | 0.000954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4271-7_0_5_load_20 | 47 | 0.0016462 | 0.00041257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4271-7_0_5_load_22 | 48 | 0.0032132 | 0.00080531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4271-7_0_5_load_21 | 49 | 0.0013377 | 0.00033526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4271-7_0_5_load_33 | 51 | 0.010341 | 0.0025918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4271-7_0_5_load_24 | 52 | 0.0029181 | 0.00073133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4271-7_0_5_load_25 | 53 | 0.0028485 | 0.00071389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4271-7_0_5_load_26 | 54 | 0.0020707 | 0.00051897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4271-7_0_5_load_27 | 55 | 0.0040044 | 0.0010036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4271-7_0_5_load_103 | 56 | 0.0022453 | 0.00056272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4271-7_0_5_load_28 | 58 | 0.0084949 | 0.002129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4271-7_0_5_load_89 | 59 | 0.013499 | 0.0033831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4271-7_0_5_load_87 | 60 | 0.00049235 | 0.0001234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4271-7_0_5_load_74 | 61 | 0.0021443 | 0.0005374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4271-7_0_5_load_71 | 63 | 0.008688 | 0.0021774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4271-7_0_5_load_72 | 64 | 0.0062793 | 0.0015737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4271-7_0_5_load_113 | 66 | 0.0062224 | 0.0015595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4271-7_0_5_load_110 | 67 | 0.0036393 | 0.00091209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4271-7_0_5_load_34 | 68 | 0.001311 | 0.00032857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4271-7_0_5_load_35 | 69 | 0.0017407 | 0.00043627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4271-7_0_5_load_36 | 70 | 0.0019553 | 0.00049005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4271-7_0_5_load_37 | 71 | 0.0017031 | 0.00042684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4271-7_0_5_load_38 | 72 | 0.0016373 | 0.00041033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4271-7_0_5_load_57 | 73 | 0.0016045 | 0.00040212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4271-7_0_5_load_63 | 74 | 0.0014017 | 0.0003513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4271-7_0_5_load_64 | 75 | 0.0012967 | 0.00032499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4271-7_0_5_load_39 | 76 | 0.0015175 | 0.00038033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4271-7_0_5_load_40 | 77 | 0.0022294 | 0.00055873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4271-7_0_5_load_41 | 78 | 0.0011907 | 0.00029842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4271-7_0_5_load_42 | 79 | 0.0013205 | 0.00033094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4271-7_0_5_load_43 | 80 | 0.0013281 | 0.00033285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4271-7_0_5_load_50 | 81 | 0.0026109 | 0.00065435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4271-7_0_5_load_44 | 83 | 0.0028663 | 0.00071836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4271-7_0_5_load_45 | 84 | 0.0036316 | 0.00091017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4271-7_0_5_load_47 | 85 | 0.0056919 | 0.0014265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4271-7_0_5_load_48 | 87 | 0.0065342 | 0.0016376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4271-7_0_5_load_121 | 89 | 0.0041742 | 0.0010462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4271-7_0_5_load_114 | 91 | 0.0039141 | 0.00098097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4271-7_0_5_load_115 | 92 | 0.0031578 | 0.00079142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4271-7_0_5_load_93 | 93 | 0.0051893 | 0.0013006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4271-7_0_5_load_116 | 94 | 0.0029223 | 0.00073239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4271-7_0_5_load_52 | 96 | 0.0029504 | 0.00073945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4271-7_0_5_load_53 | 97 | 0.0014413 | 0.00036123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4271-7_0_5_load_104 | 98 | 0.0044155 | 0.0011066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4271-7_0_5_load_131 | 99 | 0.011056 | 0.002771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4271-7_0_5_load_58 | 102 | 0.0014642 | 0.00036697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4271-7_0_5_load_59 | 103 | 0.0010915 | 0.00027355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4271-7_0_5_load_60 | 104 | 0.00030052 | 7.5318e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4271-7_0_5_load_61 | 105 | 0.0002677 | 6.7093e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4271-7_0_5_load_62 | 106 | 0.00086626 | 0.00021711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4271-7_0_5_load_98 | 107 | 0.0032033 | 0.00080283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4271-7_0_5_load_106 | 108 | 0.0095261 | 0.0023875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4271-7_0_5_load_102 | 109 | 0.0015966 | 0.00040016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4271-7_0_5_load_83 | 114 | 0.003436 | 0.00086115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4271-7_0_5_load_117 | 115 | 0.011325 | 0.0028383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4271-7_0_5_load_136 | 116 | 0.011038 | 0.0027665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4271-7_0_5_load_70 | 117 | 0.0095273 | 0.0023878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4271-7_0_5_load_73 | 118 | 0.002496 | 0.00062556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4271-7_0_5_load_86 | 120 | 0.0027144 | 0.00068028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4271-7_0_5_load_124 | 124 | 0.0027046 | 0.00067783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4271-7_0_5_load_118 | 125 | 0.0077819 | 0.0019503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4271-7_0_5_load_95 | 126 | 0.0016733 | 0.00041938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4271-7_0_5_load_96 | 127 | 0.0010479 | 0.00026264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4271-7_0_5_load_99 | 129 | 0.0028887 | 0.00072397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4271-7_0_5_load_101 | 130 | 0.0015546 | 0.00038963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4271-7_0_5_load_109 | 131 | 0.0046256 | 0.0011593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4271-7_0_5_load_111 | 132 | 0.0061123 | 0.0015319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4271-7_0_5_load_133 | 133 | 0.011486 | 0.0028786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4271-7_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0011634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4271-7_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.022739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4271-7_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.023559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4271-7_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.011178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_4271-7_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.010808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_4271-7_0_5_line_5 |  | 4 | 10 | 0.022658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4271-7_0_5_line_6 |  | 5 | 11 | 0.0037031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_4271-7_0_5_line_7 |  | 6 | 12 | 0.011875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4271-7_0_5_line_8 |  | 6 | 13 | 0.041299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4271-7_0_5_line_9 |  | 6 | 14 | 0.02933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4271-7_0_5_line_10 |  | 7 | 8 | 0.007987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_4271-7_0_5_line_11 |  | 7 | 9 | 0.016921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_4271-7_0_5_line_12 |  | 8 | 15 | 0.018949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4271-7_0_5_line_13 |  | 8 | 16 | 0.00204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_4271-7_0_5_line_14 |  | 9 | 17 | 0.0089754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_4271-7_0_5_line_15 |  | 11 | 18 | 0.02683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_4271-7_0_5_line_16 |  | 12 | 73 | 0.00090867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4271-7_0_5_line_17 |  | 13 | 93 | 0.01862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4271-7_0_5_line_18 |  | 13 | 96 | 0.010087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4271-7_0_5_line_19 |  | 14 | 31 | 0.016711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4271-7_0_5_line_20 |  | 14 | 97 | 0.010017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4271-7_0_5_line_21 |  | 16 | 34 | 0.02667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_4271-7_0_5_line_22 |  | 17 | 50 | 0.033772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_4271-7_0_5_line_23 |  | 18 | 114 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_4271-7_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.012788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4271-7_0_5_line_25 |  | 19 | 21 | 0.064073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4271-7_0_5_line_26 |  | 21 | 22 | 0.0099579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4271-7_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.0060495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4271-7_0_5_line_28 |  | 22 | 27 | 0.01561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4271-7_0_5_line_29 |  | 23 | 28 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4271-7_0_5_line_30 |  | 24 | 25 | 0.044782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4271-7_0_5_line_31 |  | 25 | 26 | 0.030429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4271-7_0_5_line_32 |  | 26 | 59 | 0.11059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4271-7_0_5_line_33 |  | 27 | 29 | 0.007339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4271-7_0_5_line_34 |  | 28 | 30 | 0.03229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4271-7_0_5_line_35 |  | 28 | 31 | 0.013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4271-7_0_5_line_36 |  | 29 | 49 | 0.023075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4271-7_0_5_line_37 |  | 30 | 108 | 0.017759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4271-7_0_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0014615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4271-7_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.018918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4271-7_0_5_line_40 |  | 33 | 36 | 0.027179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4271-7_0_5_line_41 |  | 34 | 37 | 0.01114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_4271-7_0_5_line_42 |  | 35 | 38 | 0.0043644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4271-7_0_5_line_43 |  | 36 | 39 | 0.0219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4271-7_0_5_line_44 |  | 36 | 40 | 0.02604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4271-7_0_5_line_45 |  | 37 | 41 | 0.027309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4271-7_0_5_line_46 |  | 38 | 42 | 0.014498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4271-7_0_5_line_47 |  | 39 | 43 | 0.0097816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4271-7_0_5_line_48 |  | 39 | 44 | 0.023214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4271-7_0_5_line_49 |  | 40 | 45 | 0.0035324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4271-7_0_5_line_50 |  | 41 | 111 | 0.021852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_4271-7_0_5_line_51 |  | 42 | 117 | 0.0032556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4271-7_0_5_line_52 |  | 44 | 83 | 0.023806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4271-7_0_5_line_53 |  | 45 | 99 | 0.012828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4271-7_0_5_line_54 |  | 45 | 88 | 0.022919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_4271-7_0_5_line_55 |  | 46 | 47 | 0.023123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4271-7_0_5_line_56 |  | 47 | 48 | 0.0007383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4271-7_0_5_line_57 |  | 48 | 50 | 0.012099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4271-7_0_5_line_58 |  | 50 | 51 | 0.015156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_4271-7_0_5_line_59 |  | 51 | 65 | 0.00747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_4271-7_0_5_line_60 |  | 52 | 53 | 0.023952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4271-7_0_5_line_61 |  | 52 | 54 | 0.0034407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4271-7_0_5_line_62 |  | 54 | 55 | 0.032647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4271-7_0_5_line_63 |  | 55 | 56 | 4.8017e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4271-7_0_5_line_64 |  | 56 | 57 | 0.017361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4271-7_0_5_line_65 |  | 57 | 95 | 0.01213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4271-7_0_5_line_66 |  | 57 | 128 | 0.048309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4271-7_0_5_line_67 |  | 58 | 59 | 0.024961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4271-7_0_5_line_68 |  | 59 | 60 | 0.021171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4271-7_0_5_line_69 |  | 60 | 120 | 0.019665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4271-7_0_5_line_70 |  | 61 | 62 | 0.010603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4271-7_0_5_line_71 |  | 62 | 86 | 0.018336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4271-7_0_5_line_72 |  | 63 | 64 | 0.032441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4271-7_0_5_line_73 |  | 64 | 118 | 0.013749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4271-7_0_5_line_74 |  | 65 | 66 | 0.025011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_4271-7_0_5_line_75 |  | 65 | 67 | 0.011016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4271-7_0_5_line_76 |  | 66 | 125 | 0.005202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_4271-7_0_5_line_77 |  | 67 | 131 | 0.021822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4271-7_0_5_line_78 |  | 68 | 69 | 0.0088691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4271-7_0_5_line_79 |  | 68 | 70 | 0.010429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4271-7_0_5_line_80 |  | 69 | 71 | 0.0053652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4271-7_0_5_line_81 |  | 70 | 72 | 0.0091088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4271-7_0_5_line_82 |  | 71 | 73 | 0.017946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4271-7_0_5_line_83 |  | 72 | 74 | 0.0057085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4271-7_0_5_line_84 |  | 74 | 75 | 0.0059263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4271-7_0_5_line_85 |  | 75 | 109 | 0.014975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4271-7_0_5_line_86 |  | 76 | 77 | 0.011914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4271-7_0_5_line_87 |  | 76 | 78 | 0.0040608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4271-7_0_5_line_88 |  | 77 | 79 | 0.0030681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4271-7_0_5_line_89 |  | 78 | 80 | 0.017863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4271-7_0_5_line_90 |  | 79 | 81 | 0.019041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4271-7_0_5_line_91 |  | 81 | 82 | 0.032478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4271-7_0_5_line_92 |  | 82 | 91 | 0.023952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4271-7_0_5_line_93 |  | 82 | 92 | 0.019643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4271-7_0_5_line_94 |  | 82 | 93 | 0.0133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4271-7_0_5_line_95 |  | 83 | 84 | 0.0083186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4271-7_0_5_line_96 |  | 84 | 85 | 0.015235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4271-7_0_5_line_97 |  | 85 | 86 | 0.012604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4271-7_0_5_line_98 |  | 86 | 89 | 0.045633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4271-7_0_5_line_99 |  | 87 | 88 | 0.028205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4271-7_0_5_line_100 |  | 88 | 90 | 0.003151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_4271-7_0_5_line_101 |  | 90 | 98 | 0.0089885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_4271-7_0_5_line_102 |  | 91 | 94 | 0.027883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4271-7_0_5_line_103 |  | 92 | 95 | 0.021001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4271-7_0_5_line_104 |  | 94 | 112 | 0.0015607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4271-7_0_5_line_105 |  | 98 | 100 | 0.002761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_4271-7_0_5_line_106 |  | 100 | 101 | 0.0080364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_4271-7_0_5_line_107 |  | 101 | 125 | 0.0096853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_4271-7_0_5_line_108 |  | 101 | 119 | 0.008147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4271-7_0_5_line_109 |  | 102 | 103 | 0.016614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4271-7_0_5_line_110 |  | 102 | 104 | 0.0027912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4271-7_0_5_line_111 |  | 103 | 105 | 0.00015276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4271-7_0_5_line_112 |  | 104 | 106 | 0.018016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4271-7_0_5_line_113 |  | 105 | 107 | 0.017901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4271-7_0_5_line_114 |  | 107 | 108 | 0.0012888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4271-7_0_5_line_115 |  | 109 | 110 | 0.039858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4271-7_0_5_line_116 |  | 110 | 130 | 0.052084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4271-7_0_5_line_117 |  | 110 | 129 | 0.041914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4271-7_0_5_line_118 |  | 111 | 112 | 0.03901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_4271-7_0_5_line_119 |  | 111 | 113 | 0.028932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4271-7_0_5_line_120 |  | 111 | 114 | 0.0119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_4271-7_0_5_line_121 |  | 112 | 115 | 0.023134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4271-7_0_5_line_122 |  | 113 | 116 | 0.0096318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4271-7_0_5_line_123 |  | 115 | 121 | 0.029401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4271-7_0_5_line_124 |  | 116 | 123 | 0.019998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4271-7_0_5_line_125 |  | 118 | 119 | 0.010755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4271-7_0_5_line_126 |  | 119 | 120 | 0.028765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4271-7_0_5_line_127 |  | 121 | 133 | 0.015498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4271-7_0_5_line_128 |  | 122 | 123 | 0.007426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4271-7_0_5_line_129 |  | 122 | 124 | 0.0043418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4271-7_0_5_line_130 |  | 126 | 127 | 0.027899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4271-7_0_5_line_131 |  | 127 | 128 | 0.020951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4271-7_0_5_line_132 |  | 131 | 132 | 0.017318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4271-7_0_5_trafo_5 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 4 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2635061.4136 | 1240933.0115 | 2635062.3212 | 1240932.2836
1 | 2635080.0602 | 1240918.0575 | 2635062.3212 | 1240932.2836
2 | 2635098.4388 | 1240903.3183 | 2635080.0602 | 1240918.0575
3 | 2635025.1884 | 1240962.7019 | 2635031.9045 | 1240971.6374
4 | 2635025.1884 | 1240962.7019 | 2635018.4609 | 1240954.243
5 | 2635045.5181 | 1240989.7501 | 2635031.9045 | 1240971.6374
6 | 2635016.1559 | 1240951.3448 | 2635018.4609 | 1240954.243
7 | 2635098.4388 | 1240903.3183 | 2635107.6846 | 1240895.8663
8 | 2635098.4388 | 1240903.3183 | 2635072.0892 | 1240871.5179
9 | 2635098.4388 | 1240903.3183 | 2635116.9059 | 1240926.1043
10 | 2634988.8433 | 1240991.1505 | 2634995.4402 | 1240986.6197
11 | 2634995.4402 | 1240986.6197 | 2635001.4916 | 1241002.4213
12 | 2634988.8433 | 1240991.1505 | 2634991.2063 | 1240975.0541 | 2634990.4959 | 1240972.4701
13 | 2634987.1581 | 1240992.3079 | 2634988.8433 | 1240991.1505
14 | 2635004.7016 | 1241010.8031 | 2635001.4916 | 1241002.4213
15 | 2635016.1559 | 1240951.3448 | 2634999.4552 | 1240930.3462
16 | 2635107.6846 | 1240895.8663 | 2635108.3921 | 1240895.2961
17 | 2635072.0892 | 1240871.5179 | 2635060.2095 | 1240857.1806
18 | 2635072.0892 | 1240871.5179 | 2635072.8387 | 1240881.5773
19 | 2635127.4275 | 1240939.0866 | 2635116.9059 | 1240926.1043
20 | 2635116.9059 | 1240926.1043 | 2635108.5665 | 1240920.5558
21 | 2634987.1581 | 1240992.3079 | 2634989.8403 | 1240977.203 | 2634986.7568 | 1240966.3018
22 | 2635019.3429 | 1241041.1287 | 2635010.1162 | 1241024.9418 | 2635004.7016 | 1241010.8031
23 | 2634988.6012 | 1240916.6989 | 2634999.4552 | 1240930.3462
24 | 2635124.7955 | 1241020.9158 | 2635136.0572 | 1241014.8564
25 | 2635124.7232 | 1240962.8227 | 2635147.4006 | 1241004.4723 | 2635146.3588 | 1241009.3136 | 2635136.0572 | 1241014.8564
26 | 2635124.7232 | 1240962.8227 | 2635118.296 | 1240970.4287
27 | 2635124.7232 | 1240962.8227 | 2635128.6279 | 1240958.2022
28 | 2635118.296 | 1240970.4287 | 2635108.2207 | 1240982.352
29 | 2635135.9233 | 1240949.5693 | 2635128.6279 | 1240958.2022
30 | 2635156.3573 | 1241139.0223 | 2635191.1809 | 1241110.866
31 | 2635156.3573 | 1241139.0223 | 2635130.1538 | 1241154.4926
32 | 2635023.1989 | 1241126.3575 | 2635130.1538 | 1241154.4926
33 | 2635103.4838 | 1240987.9576 | 2635108.2207 | 1240982.352
34 | 2635135.9233 | 1240949.5693 | 2635154.0029 | 1240931.3201 | 2635159.2856 | 1240927.3617
35 | 2635135.9233 | 1240949.5693 | 2635127.4275 | 1240939.0866
36 | 2635088.5906 | 1241005.5823 | 2635103.4838 | 1240987.9576
37 | 2635173.4974 | 1240916.7122 | 2635159.2856 | 1240927.3617
38 | 2634954.1209 | 1241013.7161 | 2634955.4016 | 1241013.012
39 | 2634954.1209 | 1241013.7161 | 2634945.8011 | 1240996.7259
40 | 2634930.2507 | 1241026.8397 | 2634954.1209 | 1241013.7161
41 | 2634982.9543 | 1240955.8625 | 2634985.2632 | 1240961.0213 | 2634986.7568 | 1240966.3018
42 | 2634943.8817 | 1240992.8062 | 2634945.8011 | 1240996.7259
43 | 2634930.2507 | 1241026.8397 | 2634917.5369 | 1241036.6157 | 2634913.4293 | 1241040.8498
44 | 2634930.2507 | 1241026.8397 | 2634941.8973 | 1241050.1305
45 | 2634982.9543 | 1240955.8625 | 2634980.9126 | 1240951.3006 | 2634979.3243 | 1240929.0466
46 | 2634943.8817 | 1240992.8062 | 2634937.5058 | 1240979.7857
47 | 2634913.4293 | 1241040.8498 | 2634913.4279 | 1241031.0682
48 | 2634913.4293 | 1241040.8498 | 2634910.2573 | 1241044.1222 | 2634899.1384 | 1241059.1331
49 | 2634943.4772 | 1241053.2899 | 2634941.8973 | 1241050.1305
50 | 2634981.1939 | 1240907.3853 | 2634978.8732 | 1240922.7259 | 2634979.3243 | 1240929.0466
51 | 2634934.2727 | 1240980.1678 | 2634937.5058 | 1240979.7857 | 2634937.5058 | 1240979.7857
52 | 2634899.1384 | 1241059.1331 | 2634896.8216 | 1241062.266 | 2634887.0848 | 1241079.6318
53 | 2634943.4772 | 1241053.2899 | 2634955.3535 | 1241048.3566
54 | 2634954.7482 | 1241072.8576 | 2634950.8595 | 1241069.4437 | 2634943.4772 | 1241053.2899
55 | 2635031.541 | 1241037.1516 | 2635053.7419 | 1241030.6854
56 | 2635031.541 | 1241037.1516 | 2635030.8321 | 1241037.3581
57 | 2635019.3429 | 1241041.1287 | 2635024.9119 | 1241039.0824 | 2635030.8321 | 1241037.3581
58 | 2635019.3429 | 1241041.1287 | 2635005.1135 | 1241046.3482
59 | 2634999.5874 | 1241051.3744 | 2635005.1135 | 1241046.3482
60 | 2635041.5243 | 1240774.2707 | 2635050.5784 | 1240760.0222 | 2635054.6171 | 1240754.2195
61 | 2635039.6789 | 1240777.1747 | 2635041.5243 | 1240774.2707
62 | 2635039.6789 | 1240777.1747 | 2635032.102 | 1240789.0985 | 2635019.9692 | 1240803.0906
63 | 2635019.9378 | 1240803.1269 | 2635019.9692 | 1240803.0906
64 | 2635008.5639 | 1240816.2438 | 2635019.9378 | 1240803.1269
65 | 2635008.5639 | 1240816.2438 | 2635018.0229 | 1240823.871
66 | 2635008.5639 | 1240816.2438 | 2634992.542 | 1240803.508 | 2634969.0412 | 1240788.4045
67 | 2635023.1989 | 1241126.3575 | 2634999.6553 | 1241134.6483
68 | 2635011.2422 | 1241108.8865 | 2635023.1989 | 1241126.3575
69 | 2634999.7583 | 1241092.9353 | 2635000.5315 | 1241093.8738 | 2635003.4465 | 1241098.2938 | 2635009.3429 | 1241106.1113 | 2635011.2422 | 1241108.8865
70 | 2634862.1891 | 1241122.4456 | 2634866.3626 | 1241123.7154 | 2634870.6085 | 1241125.5192 | 2634871.9255 | 1241126.4747
71 | 2634862.1891 | 1241122.4456 | 2634862.6989 | 1241118.0347 | 2634863.4534 | 1241110.5566 | 2634863.9595 | 1241104.1999
72 | 2634928.2116 | 1241120.6834 | 2634944.026 | 1241118.0679 | 2634955.031 | 1241113.4407 | 2634957.978 | 1241110.0754
73 | 2634957.978 | 1241110.0754 | 2634959.9709 | 1241107.7995 | 2634965.7017 | 1241098.7348
74 | 2634999.5874 | 1241051.3744 | 2634993.9079 | 1241056.7666 | 2634986.9168 | 1241062.796 | 2634983.6184 | 1241068.269 | 2634982.852 | 1241069.6252
75 | 2634999.5874 | 1241051.3744 | 2635003.8645 | 1241053.0118 | 2635010.3006 | 1241052.9885
76 | 2634980.2926 | 1241074.1541 | 2634982.852 | 1241069.6252
77 | 2635032.1226 | 1241052.9095 | 2635010.3006 | 1241052.9885
78 | 2635132.5839 | 1240874.2062 | 2635127.9907 | 1240879.4999 | 2635126.5422 | 1240880.6674
79 | 2635132.5839 | 1240874.2062 | 2635139.4186 | 1240866.3291
80 | 2635126.5422 | 1240880.6674 | 2635122.3649 | 1240884.0342
81 | 2635145.3882 | 1240859.4491 | 2635139.4186 | 1240866.3291
82 | 2635122.3649 | 1240884.0342 | 2635108.3921 | 1240895.2961
83 | 2635145.3882 | 1240859.4491 | 2635149.1293 | 1240855.1373
84 | 2635149.1293 | 1240855.1373 | 2635153.0132 | 1240850.6611
85 | 2635153.0132 | 1240850.6611 | 2635155.2288 | 1240848.1076 | 2635162.7996 | 1240839.3258
86 | 2635090.5511 | 1240794.7549 | 2635083.933 | 1240804.6612
87 | 2635090.5511 | 1240794.7549 | 2635092.8069 | 1240791.3783
88 | 2635082.2286 | 1240807.2123 | 2635083.933 | 1240804.6612
89 | 2635102.7299 | 1240776.5249 | 2635092.8069 | 1240791.3783
90 | 2635082.2286 | 1240807.2123 | 2635074.7383 | 1240818.4242 | 2635071.0628 | 1240822.593
91 | 2635050.7937 | 1240847.8128 | 2635054.2399 | 1240841.6737 | 2635071.0628 | 1240822.593
92 | 2635050.7937 | 1240847.8128 | 2635046.5529 | 1240855.3704 | 2635035.7448 | 1240866.1801
93 | 2635050.7937 | 1240847.8128 | 2635035.5184 | 1240837.9943 | 2635034.3637 | 1240837.0621
94 | 2635050.7937 | 1240847.8128 | 2635058.2602 | 1240854.828 | 2635060.2095 | 1240857.1806
95 | 2634887.0848 | 1241079.6318 | 2634883.0166 | 1241086.8877
96 | 2634875.5657 | 1241100.1766 | 2634875.5657 | 1241100.1766 | 2634883.0166 | 1241086.8877
97 | 2634863.9595 | 1241104.1999 | 2634868.407 | 1241103.8702 | 2634872.3236 | 1241102.5257 | 2634875.5657 | 1241100.1766
98 | 2634863.9595 | 1241104.1999 | 2634859.7529 | 1241082.8171 | 2634855.3589 | 1241059.3856
99 | 2634954.7482 | 1241072.8576 | 2634939.0602 | 1241081.8489 | 2634930.262 | 1241076.8426
100 | 2634954.7482 | 1241072.8576 | 2634957.6133 | 1241074.1864
101 | 2634957.6133 | 1241074.1864 | 2634965.7636 | 1241077.9768
102 | 2635014.4358 | 1240883.9978 | 2635026.0634 | 1240875.8627 | 2635035.7448 | 1240866.1801
103 | 2635018.0229 | 1240823.871 | 2635034.3637 | 1240837.0621
104 | 2635013.157 | 1240884.8925 | 2635014.4358 | 1240883.9978
105 | 2634968.2671 | 1241079.1411 | 2634965.7636 | 1241077.9768
106 | 2634975.5275 | 1241082.5861 | 2634970.7854 | 1241080.3123 | 2634968.2671 | 1241079.1411
107 | 2634975.5275 | 1241082.5861 | 2634980.2926 | 1241074.1541
108 | 2634975.5275 | 1241082.5861 | 2634971.4487 | 1241089.6443
109 | 2635201.9741 | 1240894.7691 | 2635192.0128 | 1240902.838 | 2635188.9763 | 1240905.1133
110 | 2635201.9741 | 1240894.7691 | 2635204.1431 | 1240893.0122
111 | 2635188.854 | 1240905.205 | 2635188.9763 | 1240905.1133
112 | 2635204.1431 | 1240893.0122 | 2635218.1428 | 1240881.6722
113 | 2635174.5288 | 1240915.9394 | 2635188.854 | 1240905.205
114 | 2635173.4974 | 1240916.7122 | 2635174.5288 | 1240915.9394
115 | 2635188.8253 | 1240809.1371 | 2635162.7996 | 1240839.3258
116 | 2635188.8253 | 1240809.1371 | 2635213.3248 | 1240830.3957 | 2635197.8434 | 1240842.6341
117 | 2635188.8253 | 1240809.1371 | 2635156.6784 | 1240782.2412
118 | 2634981.1939 | 1240907.3853 | 2634999.2408 | 1240894.6278 | 2635013.157 | 1240884.8925
119 | 2634981.1939 | 1240907.3853 | 2634972.2882 | 1240896.9707 | 2634959.4154 | 1240888.7452
120 | 2634981.1939 | 1240907.3853 | 2634988.6012 | 1240916.6989
121 | 2635013.157 | 1240884.8925 | 2635001.0905 | 1240870.7012 | 2634998.2471 | 1240867.2056
122 | 2634959.4154 | 1240888.7452 | 2634959.2075 | 1240879.1156
123 | 2634988.7718 | 1240840.287 | 2634992.0303 | 1240859.563 | 2634998.2471 | 1240867.2056
124 | 2634941.4562 | 1240869.9054 | 2634959.2075 | 1240879.1156
125 | 2634971.4487 | 1241089.6443 | 2634965.7017 | 1241098.7348
126 | 2634971.4487 | 1241089.6443 | 2634985.29 | 1241092.5388 | 2634996.6415 | 1241091.983 | 2634999.7583 | 1241092.9353
127 | 2634988.7718 | 1240840.287 | 2634984.5783 | 1240841.1073 | 2634973.9714 | 1240837.4348
128 | 2634941.4562 | 1240869.9054 | 2634939.1087 | 1240876.9516
129 | 2634939.1087 | 1240876.9516 | 2634935.0397 | 1240875.437
130 | 2634981.4913 | 1240771.554 | 2634988.6058 | 1240761.9249 | 2634995.0629 | 1240760.6288 | 2635002.6315 | 1240766.1037
131 | 2634969.0412 | 1240788.4045 | 2634981.4913 | 1240771.554
132 | 2635049.4402 | 1241052.8469 | 2635032.1226 | 1241052.9095

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2635061.4136 | 1240933.0115
1 | 2635062.3212 | 1240932.2836
2 | 2635080.0602 | 1240918.0575
3 | 2635025.1884 | 1240962.7019
4 | 2635031.9045 | 1240971.6374
5 | 2635018.4609 | 1240954.243
6 | 2635098.4388 | 1240903.3183
7 | 2634995.4402 | 1240986.6197
8 | 2634988.8433 | 1240991.1505
9 | 2635001.4916 | 1241002.4213
10 | 2635045.5181 | 1240989.7501
11 | 2635016.1559 | 1240951.3448
12 | 2635107.6846 | 1240895.8663
13 | 2635072.0892 | 1240871.5179
14 | 2635116.9059 | 1240926.1043
15 | 2634990.4959 | 1240972.4701
16 | 2634987.1581 | 1240992.3079
17 | 2635004.7016 | 1241010.8031
18 | 2634999.4552 | 1240930.3462
19 | 2635136.0572 | 1241014.8564
20 | 2635124.7955 | 1241020.9158
21 | 2635124.7232 | 1240962.8227
22 | 2635118.296 | 1240970.4287
23 | 2635128.6279 | 1240958.2022
24 | 2635191.1809 | 1241110.866
25 | 2635156.3573 | 1241139.0223
26 | 2635130.1538 | 1241154.4926
27 | 2635108.2207 | 1240982.352
28 | 2635135.9233 | 1240949.5693
29 | 2635103.4838 | 1240987.9576
30 | 2635159.2856 | 1240927.3617
31 | 2635127.4275 | 1240939.0866
32 | 2634955.4016 | 1241013.012
33 | 2634954.1209 | 1241013.7161
34 | 2634986.7568 | 1240966.3018
35 | 2634945.8011 | 1240996.7259
36 | 2634930.2507 | 1241026.8397
37 | 2634982.9543 | 1240955.8625
38 | 2634943.8817 | 1240992.8062
39 | 2634913.4293 | 1241040.8498
40 | 2634941.8973 | 1241050.1305
41 | 2634979.3243 | 1240929.0466
42 | 2634937.5058 | 1240979.7857
43 | 2634913.4279 | 1241031.0682
44 | 2634899.1384 | 1241059.1331
45 | 2634943.4772 | 1241053.2899
46 | 2635053.7419 | 1241030.6854
47 | 2635031.541 | 1241037.1516
48 | 2635030.8321 | 1241037.3581
49 | 2635088.5906 | 1241005.5823
50 | 2635019.3429 | 1241041.1287
51 | 2635005.1135 | 1241046.3482
52 | 2635041.5243 | 1240774.2707
53 | 2635054.6171 | 1240754.2195
54 | 2635039.6789 | 1240777.1747
55 | 2635019.9692 | 1240803.0906
56 | 2635019.9378 | 1240803.1269
57 | 2635008.5639 | 1240816.2438
58 | 2634999.6553 | 1241134.6483
59 | 2635023.1989 | 1241126.3575
60 | 2635011.2422 | 1241108.8865
61 | 2634871.9255 | 1241126.4747
62 | 2634862.1891 | 1241122.4456
63 | 2634928.2116 | 1241120.6834
64 | 2634957.978 | 1241110.0754
65 | 2634999.5874 | 1241051.3744
66 | 2634982.852 | 1241069.6252
67 | 2635010.3006 | 1241052.9885
68 | 2635132.5839 | 1240874.2062
69 | 2635126.5422 | 1240880.6674
70 | 2635139.4186 | 1240866.3291
71 | 2635122.3649 | 1240884.0342
72 | 2635145.3882 | 1240859.4491
73 | 2635108.3921 | 1240895.2961
74 | 2635149.1293 | 1240855.1373
75 | 2635153.0132 | 1240850.6611
76 | 2635090.5511 | 1240794.7549
77 | 2635083.933 | 1240804.6612
78 | 2635092.8069 | 1240791.3783
79 | 2635082.2286 | 1240807.2123
80 | 2635102.7299 | 1240776.5249
81 | 2635071.0628 | 1240822.593
82 | 2635050.7937 | 1240847.8128
83 | 2634887.0848 | 1241079.6318
84 | 2634883.0166 | 1241086.8877
85 | 2634875.5657 | 1241100.1766
86 | 2634863.9595 | 1241104.1999
87 | 2634930.262 | 1241076.8426
88 | 2634954.7482 | 1241072.8576
89 | 2634855.3589 | 1241059.3856
90 | 2634957.6133 | 1241074.1864
91 | 2635035.7448 | 1240866.1801
92 | 2635034.3637 | 1240837.0621
93 | 2635060.2095 | 1240857.1806
94 | 2635014.4358 | 1240883.9978
95 | 2635018.0229 | 1240823.871
96 | 2635072.8387 | 1240881.5773
97 | 2635108.5665 | 1240920.5558
98 | 2634965.7636 | 1241077.9768
99 | 2634955.3535 | 1241048.3566
100 | 2634968.2671 | 1241079.1411
101 | 2634975.5275 | 1241082.5861
102 | 2635201.9741 | 1240894.7691
103 | 2635188.9763 | 1240905.1133
104 | 2635204.1431 | 1240893.0122
105 | 2635188.854 | 1240905.205
106 | 2635218.1428 | 1240881.6722
107 | 2635174.5288 | 1240915.9394
108 | 2635173.4974 | 1240916.7122
109 | 2635162.7996 | 1240839.3258
110 | 2635188.8253 | 1240809.1371
111 | 2634981.1939 | 1240907.3853
112 | 2635013.157 | 1240884.8925
113 | 2634959.4154 | 1240888.7452
114 | 2634988.6012 | 1240916.6988
115 | 2634998.2471 | 1240867.2056
116 | 2634959.2075 | 1240879.1156
117 | 2634934.2727 | 1240980.1678
118 | 2634965.7017 | 1241098.7348
119 | 2634971.4487 | 1241089.6443
120 | 2634999.7583 | 1241092.9353
121 | 2634988.7718 | 1240840.287
122 | 2634939.1087 | 1240876.9516
123 | 2634941.4562 | 1240869.9054
124 | 2634935.0397 | 1240875.437
125 | 2634980.2926 | 1241074.154
126 | 2635002.6315 | 1240766.1037
127 | 2634981.4913 | 1240771.554
128 | 2634969.0412 | 1240788.4045
129 | 2635156.6784 | 1240782.2412
130 | 2635197.8434 | 1240842.6341
131 | 2635032.1226 | 1241052.9095
132 | 2635049.4402 | 1241052.8469
133 | 2634973.9714 | 1240837.4348
134 | 2635025.1884 | 1240962.7019

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1