## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4280-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4280-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4280-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4280-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4280-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4280-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4280-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4280-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4280-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4280-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4280-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4280-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4280-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4280-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4280-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4280-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4280-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4280-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4280-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4280-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4280-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4280-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4280-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4280-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4280-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4280-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4280-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4280-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4280-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4280-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4280-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4280-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4280-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4280-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4280-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4280-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4280-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4280-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4280-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4280-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4280-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4280-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4280-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4280-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4280-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4280-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4280-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4280-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4280-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4280-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4280-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4280-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4280-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4280-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4280-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4280-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4280-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4280-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4280-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4280-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4280-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4280-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4280-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4280-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4280-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4280-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4280-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4280-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4280-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4280-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4280-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4280-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4280-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4280-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4280-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4280-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4280-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4280-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4280-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4280-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4280-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4280-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4280-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4280-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4280-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4280-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4280-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4280-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4280-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4280-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4280-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4280-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4280-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4280-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4280-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4280-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4280-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4280-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4280-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4280-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4280-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4280-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4280-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4280-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4280-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4280-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4280-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4280-1_0_4_load_0 | 0 | 0.00056024 | 0.00014041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4280-1_0_4_load_20 | 2 | 0.00065611 | 0.00016444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4280-1_0_4_load_43 | 3 | 0.00062913 | 0.00015767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4280-1_0_4_load_18 | 4 | 0.0012319 | 0.00030875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4280-1_0_4_load_12 | 5 | 0.00028863 | 7.2339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4280-1_0_4_load_11 | 6 | 0.00050563 | 0.00012672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4280-1_0_4_load_42 | 7 | 0.00030545 | 7.6552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4280-1_0_4_load_2 | 8 | 0.0013953 | 0.0003497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4280-1_0_4_load_5 | 11 | 0.00018079 | 4.531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4280-1_0_4_load_87 | 15 | 0.00037324 | 9.3544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4280-1_0_4_load_101 | 16 | 0.0029984 | 0.00075146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4280-1_0_4_load_100 | 17 | 0.0010606 | 0.00026581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4280-1_0_4_load_86 | 18 | 0.0017932 | 0.00044942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4280-1_0_4_load_9 | 20 | 0.00071713 | 0.00017973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4280-1_0_4_load_10 | 21 | 0.00015836 | 3.9689e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4280-1_0_4_load_19 | 22 | 0.0013822 | 0.00034642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4280-1_0_4_load_17 | 24 | 0.0016538 | 0.00041449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4280-1_0_4_load_22 | 25 | 0.0004199 | 0.00010524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4280-1_0_4_load_27 | 28 | 0.0013525 | 0.00033898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4280-1_0_4_load_25 | 29 | 0.00025428 | 6.3728e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4280-1_0_4_load_26 | 30 | 0.002034 | 0.00050977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4280-1_0_4_load_114 | 31 | 0.00086747 | 0.00021741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4280-1_0_4_load_13 | 32 | 0.001037 | 0.0002599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4280-1_0_4_load_15 | 34 | 0.00060343 | 0.00015123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4280-1_0_4_load_70 | 36 | 0.00042778 | 0.00010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4280-1_0_4_load_64 | 37 | 0.00020461 | 5.128e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4280-1_0_4_load_39 | 38 | 0.0002007 | 5.0301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4280-1_0_4_load_28 | 40 | 0.00090463 | 0.00022672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4280-1_0_4_load_29 | 41 | 0.00070929 | 0.00017776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4280-1_0_4_load_82 | 45 | 0.00039363 | 9.8652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4280-1_0_4_load_65 | 46 | 0.0010118 | 0.00025358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4280-1_0_4_load_52 | 50 | 0.00017213 | 4.3139e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4280-1_0_4_load_34 | 54 | 0.00055392 | 0.00013883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4280-1_0_4_load_35 | 56 | 0.0014193 | 0.0003557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4280-1_0_4_load_83 | 57 | 0.0016021 | 0.00040153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4280-1_0_4_load_75 | 58 | 0.00089609 | 0.00022458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4280-1_0_4_load_74 | 59 | 0.0018309 | 0.00045887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4280-1_0_4_load_36 | 60 | 0.0002551 | 6.3934e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4280-1_0_4_load_37 | 61 | 0.00052856 | 0.00013247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4280-1_0_4_load_112 | 63 | 0.00034473 | 8.6398e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4280-1_0_4_load_111 | 65 | 0.00090182 | 0.00022602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4280-1_0_4_load_79 | 67 | 0.00028584 | 7.1638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4280-1_0_4_load_44 | 68 | 0.00067754 | 0.00016981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4280-1_0_4_load_58 | 71 | 0.0019436 | 0.00048712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4280-1_0_4_load_55 | 72 | 0.00058916 | 0.00014766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4280-1_0_4_load_46 | 73 | 0.0044794 | 0.0011226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4280-1_0_4_load_71 | 77 | 0.00058169 | 0.00014579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4280-1_0_4_load_72 | 79 | 0.00052182 | 0.00013078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4280-1_0_4_load_56 | 80 | 0.00058021 | 0.00014541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4280-1_0_4_load_113 | 81 | 0.0043462 | 0.0010893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4280-1_0_4_load_67 | 82 | 0.00029885 | 7.4899e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4280-1_0_4_load_68 | 83 | 0.0003121 | 7.8219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4280-1_0_4_load_73 | 84 | 0.0004675 | 0.00011717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4280-1_0_4_load_57 | 86 | 0.00021495 | 5.3872e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4280-1_0_4_load_59 | 87 | 0.00060166 | 0.00015079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4280-1_0_4_load_60 | 88 | 0.00038397 | 9.6231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4280-1_0_4_load_61 | 89 | 0.00032156 | 8.059e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4280-1_0_4_load_89 | 91 | 0.00019833 | 4.9705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4280-1_0_4_load_103 | 92 | 0.00022607 | 5.6659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4280-1_0_4_load_91 | 93 | 0.0018615 | 0.00046654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4280-1_0_4_load_93 | 95 | 0.0001647 | 4.1277e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4280-1_0_4_load_94 | 96 | 0.0034954 | 0.00087602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4280-1_0_4_load_115 | 97 | 0.00054698 | 0.00013709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4280-1_0_4_load_95 | 98 | 0.00076202 | 0.00019098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4280-1_0_4_load_96 | 99 | 0.0011306 | 0.00028336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4280-1_0_4_load_98 | 100 | 0.0002905 | 7.2807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4280-1_0_4_load_99 | 101 | 0.00052836 | 0.00013242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4280-1_0_4_load_105 | 102 | 0.00064778 | 0.00016235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4280-1_0_4_load_106 | 103 | 0.0016903 | 0.00042363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4280-1_0_4_load_108 | 104 | 0.0011091 | 0.00027797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4280-1_0_4_load_84 | 106 | 0.0018594 | 0.00046602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4280-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.14617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4280-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.12515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4280-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.30327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4280-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.031925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4280-1_0_4_line_4 |  | 3 | 7 | 0.068662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4280-1_0_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.040223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4280-1_0_4_line_6 |  | 4 | 24 | 0.011926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4280-1_0_4_line_7 |  | 5 | 6 | 0.096355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4280-1_0_4_line_8 |  | 6 | 20 | 0.12787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4280-1_0_4_line_9 |  | 7 | 68 | 0.085361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4280-1_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.0017486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4280-1_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.012989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4280-1_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4280-1_0_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.026512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4280-1_0_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.063263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4280-1_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.042209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4280-1_0_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.0070041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4280-1_0_4_line_17 |  | 13 | 17 | 0.071982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4280-1_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.19274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4280-1_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.0085165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4280-1_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.034253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4280-1_0_4_line_21 |  | 18 | 90 | 0.020342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4280-1_0_4_line_22 |  | 19 | 101 | 0.019768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4280-1_0_4_line_23 |  | 19 | 98 | 0.020789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4280-1_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.026287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4280-1_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.048575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4280-1_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.032696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4280-1_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.055598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4280-1_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.0096841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4280-1_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.13113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4280-1_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.046998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4280-1_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.034257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4280-1_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.027667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4280-1_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.096946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4280-1_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.061303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4280-1_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.055878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4280-1_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.009853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4280-1_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.085154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4280-1_0_4_line_38 |  | 35 | 37 | 0.057439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4280-1_0_4_line_39 |  | 36 | 38 | 0.019489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4280-1_0_4_line_40 |  | 37 | 39 | 0.037896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4280-1_0_4_line_41 |  | 38 | 61 | 0.064187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4280-1_0_4_line_42 |  | 39 | 88 | 0.020469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4280-1_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.016395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4280-1_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.048856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_4280-1_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.00404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_4280-1_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.089756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4280-1_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.0096986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_4280-1_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.031169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4280-1_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.017636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4280-1_0_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.095813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4280-1_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.27184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_4280-1_0_4_line_52 |  | 48 | 85 | 0.023014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4280-1_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.042957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_4280-1_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.022575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4280-1_0_4_line_55 |  | 50 | 66 | 0.080291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4280-1_0_4_line_56 |  | 51 | 62 | 0.31007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4280-1_0_4_line_57 |  | 51 | 60 | 0.04747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4280-1_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.42791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_4280-1_0_4_line_59 |  | 52 | 54 | 0.24107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_4280-1_0_4_line_60 |  | 53 | 105 | 0.044431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_4280-1_0_4_line_61 |  | 53 | 104 | 0.18134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4280-1_0_4_line_62 |  | 54 | 55 | 0.11022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_4280-1_0_4_line_63 |  | 55 | 56 | 0.064856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_4280-1_0_4_line_64 |  | 56 | 57 | 0.10559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4280-1_0_4_line_65 |  | 57 | 58 | 0.19653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_4280-1_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.14787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_4280-1_0_4_line_67 |  | 59 | 75 | 0.11181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_4280-1_0_4_line_68 |  | 60 | 61 | 0.05715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4280-1_0_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.011439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4280-1_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.14635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4280-1_0_4_line_71 |  | 62 | 65 | 0.025607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4280-1_0_4_line_72 |  | 64 | 67 | 0.16454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4280-1_0_4_line_73 |  | 66 | 72 | 0.049841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_4280-1_0_4_line_74 |  | 66 | 69 | 0.039732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4280-1_0_4_line_75 |  | 66 | 70 | 0.009509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4280-1_0_4_line_76 |  | 68 | 69 | 0.014934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4280-1_0_4_line_77 |  | 70 | 71 | 0.0088113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4280-1_0_4_line_78 |  | 71 | 80 | 0.059415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4280-1_0_4_line_79 |  | 72 | 84 | 0.12528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4280-1_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.021597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4280-1_0_4_line_81 |  | 74 | 75 | 0.091465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4280-1_0_4_line_82 |  | 74 | 76 | 0.13716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4280-1_0_4_line_83 |  | 75 | 77 | 0.043666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_4280-1_0_4_line_84 |  | 76 | 78 | 0.02298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4280-1_0_4_line_85 |  | 77 | 79 | 0.0042203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_4280-1_0_4_line_86 |  | 78 | 81 | 0.21003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4280-1_0_4_line_87 |  | 79 | 84 | 0.01397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_4280-1_0_4_line_88 |  | 80 | 86 | 0.0023018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4280-1_0_4_line_89 |  | 82 | 83 | 0.0090567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4280-1_0_4_line_90 |  | 83 | 87 | 0.039802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4280-1_0_4_line_91 |  | 85 | 106 | 0.018862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4280-1_0_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.011103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4280-1_0_4_line_93 |  | 88 | 89 | 0.015028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4280-1_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.037025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4280-1_0_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.021365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4280-1_0_4_line_96 |  | 92 | 95 | 0.052881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4280-1_0_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.025788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4280-1_0_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.021637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4280-1_0_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.069374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4280-1_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.35988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_4280-1_0_4_line_101 |  | 97 | 105 | 0.13348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_4280-1_0_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.0046446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4280-1_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.018067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4280-1_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.0073387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4280-1_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.011113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4280-1_0_4_trafo_28 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 107 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2638721.9569 | 1240422.3586 | 2638746.9614 | 1240419.0305 | 2638762.5085 | 1240406.1348 | 2638768.9511 | 1240393.3464 | 2638780.0039 | 1240377.4416 | 2638798.5543 | 1240363.2091 | 2638810.3709 | 1240355.4035 | 2638828.224 | 1240344.9134 | 2638833.1731 | 1240341.9994 | 2638836.2362 | 1240341.9814
1 | 2638893.4412 | 1240230.6666 | 2638836.2362 | 1240341.9814
2 | 2638636.3269 | 1240713.2869 | 2638721.9569 | 1240422.3586
3 | 2638893.4412 | 1240230.6666 | 2638894.522 | 1240234.1982 | 2638895.9136 | 1240236.4754 | 2638898.0662 | 1240238.0016 | 2638900.1487 | 1240238.6934 | 2638903.1264 | 1240238.9242 | 2638905.7236 | 1240238.3853 | 2638908.3253 | 1240237.1571 | 2638918.1125 | 1240229.8498
4 | 2638571.0322 | 1240692.0481 | 2638636.3269 | 1240713.2869
5 | 2638636.3269 | 1240713.2869 | 2638640.8643 | 1240714.7628 | 2638674.5195 | 1240725.9044
6 | 2638929.6083 | 1240227.0256 | 2638928.973 | 1240227.2304 | 2638925.5292 | 1240227.7304 | 2638921.4644 | 1240228.3708 | 2638918.1125 | 1240229.8498
7 | 2638765.9922 | 1240756.1865 | 2638674.5195 | 1240725.9044
8 | 2638890.5713 | 1240780.3159 | 2638873.6875 | 1240778.6445 | 2638864.8671 | 1240778.1531 | 2638856.2096 | 1240778.1965 | 2638843.8721 | 1240777.9157 | 2638833.0528 | 1240776.6997 | 2638821.6593 | 1240774.2571 | 2638805.1042 | 1240769.1345 | 2638765.9922 | 1240756.1865
9 | 2638571.0322 | 1240692.0481 | 2638530.895 | 1240678.9925 | 2638489.893 | 1240665.5358
10 | 2638170.5206 | 1241985.8292 | 2638172.2662 | 1241985.9301
11 | 2638185.2332 | 1241986.6799 | 2638172.2662 | 1241985.9301
12 | 2638170.5206 | 1241985.8292 | 2638171.1988 | 1242003.1237
13 | 2638143.9744 | 1241984.2911 | 2638162.2991 | 1241985.3539 | 2638170.5206 | 1241985.8292
14 | 2638185.2332 | 1241986.6799 | 2638194.1726 | 1241987.1932 | 2638209.6031 | 1241988.0819 | 2638218.5501 | 1241988.5953 | 2638233.0586 | 1241989.4336 | 2638248.3908 | 1241990.3218
15 | 2638148.991 | 1241942.3852 | 2638143.9744 | 1241984.2911
16 | 2638143.9744 | 1241984.2911 | 2638139.0344 | 1241989.2563
17 | 2638248.3908 | 1241990.3218 | 2638292.0842 | 1242003.1782 | 2638316.7948 | 1242012.5725
18 | 2638148.991 | 1241942.3852 | 2638151.6352 | 1241919.0982 | 2638160.1689 | 1241843.9491 | 2638158.4344 | 1241828.0054 | 2638150.3626 | 1241810.0754 | 2638143.7292 | 1241795.3455 | 2638137.0734 | 1241780.5711 | 2638133.7219 | 1241764.4837 | 2638134.1429 | 1241755.3112
19 | 2638132.4247 | 1241994.618 | 2638138.4126 | 1241989.8812 | 2638139.0344 | 1241989.2563
20 | 2638347.2916 | 1242027.5055 | 2638338.2566 | 1242020.7317 | 2638316.7948 | 1242012.5725
21 | 2638115.0922 | 1242005.1636 | 2638128.277 | 1241997.8991 | 2638132.4247 | 1241994.618
22 | 2638347.2916 | 1242027.5055 | 2638349.449 | 1242022.3716 | 2638351.0466 | 1242008.2628
23 | 2638347.2916 | 1242027.5055 | 2638356.6139 | 1242034.2811 | 2638365.3255 | 1242037.4351
24 | 2638890.5713 | 1240780.3159 | 2638892.2073 | 1240780.4779 | 2638916.6401 | 1240783.6885
25 | 2639008.3312 | 1240207.8049 | 2638989.2602 | 1240211.3487 | 2638961.953 | 1240216.2839 | 2638960.5758 | 1240216.6627
26 | 2638960.5758 | 1240216.6627 | 2638947.9765 | 1240220.1281 | 2638934.7547 | 1240225.3671 | 2638929.6083 | 1240227.0256
27 | 2639008.3312 | 1240207.8049 | 2639038.9667 | 1240209.5961 | 2639062.9536 | 1240210.5432 | 2639063.8518 | 1240210.4378
28 | 2639073.1849 | 1240208.1868 | 2639071.6447 | 1240208.9772 | 2639068.3341 | 1240209.9115 | 2639063.8518 | 1240210.4378
29 | 2639073.1849 | 1240208.1868 | 2639080.4552 | 1240204.1987 | 2639086.5005 | 1240200.2025 | 2639091.1765 | 1240196.3197 | 2639111.008 | 1240177.2157 | 2639119.3108 | 1240170.3215 | 2639124.7555 | 1240166.8329 | 2639129.2672 | 1240164.9391 | 2639134.2182 | 1240164.0712 | 2639138.2242 | 1240164.3311 | 2639142.3002 | 1240165.4364 | 2639145.9955 | 1240166.9506 | 2639150.2967 | 1240169.4583 | 2639166.1679 | 1240179.9029 | 2639172.6456 | 1240184.8933 | 2639176.3659 | 1240188.3311 | 2639180.0052 | 1240192.5911
30 | 2639180.0052 | 1240192.5911 | 2639152.8552 | 1240231.0035
31 | 2639180.0052 | 1240192.5911 | 2639184.8601 | 1240200.5616 | 2639187.0419 | 1240205.6793 | 2639187.5088 | 1240208.2729 | 2639187.1196 | 1240211.0944 | 2639186.113 | 1240214.6789 | 2639181.9686 | 1240223.9488
32 | 2639171.4932 | 1240249.5493 | 2639178.5302 | 1240231.6398 | 2639181.9686 | 1240223.9488
33 | 2639171.4932 | 1240249.5493 | 2639247.8181 | 1240309.3246
34 | 2638801.115 | 1240878.6121 | 2638806.7411 | 1240869.2206 | 2638809.778 | 1240858.0333 | 2638811.2077 | 1240854.4625 | 2638815.6749 | 1240847.7096 | 2638827.2507 | 1240845.3615 | 2638838.9884 | 1240849.4853 | 2638841.1881 | 1240850.8094
35 | 2638801.115 | 1240878.6121 | 2638789.9731 | 1240874.7258 | 2638778.341 | 1240869.491 | 2638768.0171 | 1240864.2202 | 2638758.2233 | 1240858.8195 | 2638751.0659 | 1240854.1501
36 | 2638810.6163 | 1240881.3204 | 2638801.115 | 1240878.6121
37 | 2638751.0659 | 1240854.1501 | 2638748.6693 | 1240852.5865 | 2638696.9443 | 1240812.2125 | 2638683.7394 | 1240802.0285
38 | 2638810.6163 | 1240881.3204 | 2638820.6056 | 1240883.3981 | 2638836.9121 | 1240886.0396 | 2638855.9906 | 1240886.7871 | 2638867.5935 | 1240887.475
39 | 2638668.3973 | 1240790.0107 | 2638682.2743 | 1240800.8986 | 2638683.7394 | 1240802.0285
40 | 2638905.4184 | 1240888.6339 | 2638896.886 | 1240889.2117 | 2638867.5935 | 1240887.475
41 | 2638668.3973 | 1240790.0107 | 2638645.7226 | 1240772.2201 | 2638634.2241 | 1240762.6615 | 2638619.8303 | 1240750.6935 | 2638618.3626 | 1240749.8477
42 | 2638905.4184 | 1240888.6339 | 2638909.9435 | 1240893.8224 | 2638921.2466 | 1240901.3567
43 | 2638389.3156 | 1240984.584 | 2638373.1523 | 1240981.8366
44 | 2638437.9952 | 1240983.4752 | 2638415.0708 | 1240985.8952 | 2638391.4198 | 1240984.9417 | 2638389.3156 | 1240984.584
45 | 2638437.9952 | 1240983.4752 | 2638440.5709 | 1240980.3565
46 | 2638437.9952 | 1240983.4752 | 2638418.1979 | 1241030.7775 | 2638403.6778 | 1241066.4399
47 | 2638440.5709 | 1240980.3565 | 2638437.885 | 1240974.8022 | 2638438.7908 | 1240971.3915
48 | 2638403.6778 | 1241066.4399 | 2638424.1046 | 1241076.0559 | 2638432.3512 | 1241078.4671
49 | 2638443.3175 | 1240954.3465 | 2638438.7908 | 1240971.3915
50 | 2638357.7853 | 1240910.7547 | 2638379.4421 | 1240920.8454 | 2638424.7186 | 1240943.7749 | 2638431.8598 | 1240947.8348 | 2638443.3175 | 1240954.3465
51 | 2638443.3175 | 1240954.3465 | 2638465.1022 | 1240957.4783 | 2638513.5426 | 1240934.2883 | 2638527.1589 | 1240927.3832 | 2638519.4844 | 1240913.4468 | 2638513.5377 | 1240900.0774 | 2638509.82 | 1240889.2464 | 2638506.9232 | 1240877.7424 | 2638505.5911 | 1240869.7953 | 2638504.6865 | 1240862.3847 | 2638503.4419 | 1240849.0904 | 2638502.5987 | 1240831.0511 | 2638502.4689 | 1240803.2546 | 2638502.4791 | 1240793.5151 | 2638501.734 | 1240784.8269 | 2638500.5822 | 1240774.713 | 2638498.4191 | 1240764.3256 | 2638494.6211 | 1240751.8708
52 | 2638367.3262 | 1240889.8028 | 2638363.7133 | 1240897.8291 | 2638357.7853 | 1240910.7547
53 | 2638494.6211 | 1240751.8708 | 2638491.2713 | 1240744.9113 | 2638486.9198 | 1240737.3672 | 2638481.1601 | 1240728.9245 | 2638470.4302 | 1240716.6493
54 | 2638494.6211 | 1240751.8708 | 2638516.4801 | 1240745.9864
55 | 2638437.8576 | 1240648.437 | 2638436.4861 | 1240652.4085 | 2638435.7209 | 1240658.4852 | 2638435.8401 | 1240664.601 | 2638436.8121 | 1240669.7995 | 2638439.043 | 1240676.7406 | 2638442.659 | 1240684.6358 | 2638448.1584 | 1240693.5882 | 2638456.9341 | 1240703.3401 | 2638469.5193 | 1240715.6072 | 2638470.4302 | 1240716.6493
56 | 2638317.4973 | 1240704.0288 | 2638348.0175 | 1240717.4453 | 2638353.3207 | 1240721.6712 | 2638371.5754 | 1240727.137 | 2638386.5964 | 1240736.9069 | 2638412.5065 | 1240760.4894 | 2638439.2146 | 1240774.0597 | 2638453.8052 | 1240781.3588 | 2638457.5024 | 1240782.5502 | 2638468.5873 | 1240787.1137 | 2638488.8303 | 1240810.0595 | 2638509.0667 | 1240818.8518 | 2638514.9925 | 1240815.6437 | 2638522.5156 | 1240802.8176 | 2638527.7968 | 1240789.4321 | 2638530.8546 | 1240774.9427 | 2638516.4801 | 1240745.9864
57 | 2638516.4801 | 1240745.9864 | 2638563.7459 | 1240741.5915
58 | 2638050.5114 | 1241258.5915 | 2637728.7228 | 1241540.6543
59 | 2638050.5114 | 1241258.5915 | 2638057.4339 | 1241236.5995 | 2638066.3022 | 1241210.6396 | 2638034.1002 | 1241143.746 | 2637989.2021 | 1241106.5905 | 2637980.0462 | 1241092.434 | 2637980.1363 | 1241078.3366 | 2637990.3912 | 1241053.2426
60 | 2637728.7228 | 1241540.6543 | 2637760.6761 | 1241556.5008 | 2637768.4279 | 1241560.8084
61 | 2637728.7228 | 1241540.6543 | 2637729.0481 | 1241550.1402 | 2637719.5424 | 1241577.9756 | 2637717.0751 | 1241583.1632 | 2637711.8496 | 1241594.1371 | 2637694.1197 | 1241631.3819 | 2637687.4676 | 1241649.1623 | 2637685.8221 | 1241665.4512 | 2637689.7056 | 1241689.6247 | 2637692.6837 | 1241705.1647 | 2637690.9167 | 1241712.5859
62 | 2638018.6379 | 1240947.888 | 2638018.3448 | 1240971.2233 | 2638009.9686 | 1241005.336 | 2637990.3912 | 1241053.2426
63 | 2638018.6379 | 1240947.888 | 2638008.1599 | 1240944.1741 | 2638000.128 | 1240939.8311 | 2637990.7956 | 1240933.1338 | 2637966.5839 | 1240915.7568 | 2637964.0666 | 1240913.5934
64 | 2637881.7074 | 1240847.8137 | 2637893.0295 | 1240854.7148 | 2637898.6902 | 1240858.6423 | 2637912.8327 | 1240871.0738 | 2637926.9263 | 1240881.6706 | 2637939.3034 | 1240892.312 | 2637964.0666 | 1240913.5934
65 | 2638036.7473 | 1240727.0365 | 2637881.7074 | 1240847.8137
66 | 2638126.1831 | 1240609.2739 | 2638036.7473 | 1240727.0365
67 | 2638212.8343 | 1240574.1605 | 2638209.9254 | 1240585.5713 | 2638207.0341 | 1240593.0798 | 2638202.9755 | 1240599.8691 | 2638196.1065 | 1240607.4632 | 2638190.9552 | 1240611.3325 | 2638185.4607 | 1240614.477 | 2638176.7931 | 1240617.2342 | 2638169.5422 | 1240618.3773 | 2638162.1101 | 1240618.3073 | 2638154.6529 | 1240617.4366 | 2638144.6699 | 1240615.449 | 2638135.0025 | 1240612.5852 | 2638128.0243 | 1240610.1166 | 2638126.1831 | 1240609.2739
68 | 2638563.7459 | 1240741.5915 | 2638592.9297 | 1240738.8779 | 2638607.8684 | 1240743.8003 | 2638618.3626 | 1240749.8477
69 | 2638317.4973 | 1240704.0288 | 2638322.697 | 1240693.8335
70 | 2638317.4973 | 1240704.0288 | 2638348.0175 | 1240717.4453 | 2638353.3207 | 1240721.6712 | 2638369.5711 | 1240748.3043 | 2638380.6238 | 1240757.8818 | 2638393.2874 | 1240767.3919 | 2638399.1995 | 1240770.9768 | 2638421.1069 | 1240782.1256 | 2638425.2405 | 1240784.8096 | 2638428.0353 | 1240787.5739 | 2638430.2122 | 1240791.1792
71 | 2638317.4973 | 1240704.0288 | 2638309.2986 | 1240696.2153 | 2638308.1548 | 1240695.363 | 2638306.9872 | 1240694.6995 | 2638306.1203 | 1240694.2825 | 2638295.5802 | 1240693.8364
72 | 2638430.2122 | 1240791.1792 | 2638530.4487 | 1240841.0047 | 2638577.7104 | 1240864.1012
73 | 2638437.8576 | 1240648.437 | 2638395.6507 | 1240634.5664 | 2638390.4767 | 1240632.9747
74 | 2638437.8576 | 1240648.437 | 2638475.7034 | 1240660.8788
75 | 2638437.8576 | 1240648.437 | 2638432.5935 | 1240640.509
76 | 2638475.7034 | 1240660.8788 | 2638489.893 | 1240665.5358
77 | 2638432.5935 | 1240640.509 | 2638431.1495 | 1240638.1537 | 2638427.0791 | 1240633.6797
78 | 2638388.7251 | 1240588.588 | 2638392.6741 | 1240594.4103 | 2638397.0107 | 1240600.8091 | 2638399.3549 | 1240604.2709 | 2638403.3016 | 1240608.9772 | 2638408.5989 | 1240615.3044 | 2638418.293 | 1240624.5285 | 2638421.7273 | 1240627.7973 | 2638427.0791 | 1240633.6797
79 | 2638390.4767 | 1240632.9747 | 2638348.065 | 1240619.9275 | 2638271.5716 | 1240593.5563
80 | 2638125.8169 | 1240545.272 | 2638106.0739 | 1240536.5171
81 | 2638125.8169 | 1240545.272 | 2638137.0926 | 1240549.6805 | 2638148.8471 | 1240553.6918 | 2638165.9596 | 1240559.3386 | 2638212.8343 | 1240574.1605
82 | 2638125.8169 | 1240545.272 | 2638131.7299 | 1240540.5402 | 2638139.2391 | 1240536.8638 | 2638196.2672 | 1240510.7578 | 2638202.0957 | 1240505.0805 | 2638205.7957 | 1240499.9788 | 2638208.4592 | 1240494.9705 | 2638209.7934 | 1240490.9209 | 2638211.109 | 1240485.0478 | 2638211.3691 | 1240479.8795 | 2638210.9459 | 1240473.9619 | 2638209.004 | 1240465.5329 | 2638205.825 | 1240457.8075
83 | 2638212.8343 | 1240574.1605 | 2638254.308 | 1240587.8238
84 | 2638205.825 | 1240457.8075 | 2638202.9811 | 1240452.0633 | 2638195.2722 | 1240437.3822
85 | 2638254.308 | 1240587.8238 | 2638258.3164 | 1240589.1444
86 | 2638195.2722 | 1240437.3822 | 2638203.3763 | 1240425.8824 | 2638206.7529 | 1240422.88 | 2638212.136 | 1240419.4457 | 2638250.5889 | 1240402.4711 | 2638258.4972 | 1240400.265 | 2638264.0739 | 1240399.6561 | 2638268.6753 | 1240400.1972 | 2638272.7734 | 1240401.4021 | 2638277.2791 | 1240403.8772 | 2638281.866 | 1240407.8426 | 2638294.8766 | 1240418.789 | 2638305.8792 | 1240430.3784 | 2638323.2041 | 1240451.1812 | 2638327.8572 | 1240455.4251 | 2638332.638 | 1240458.6246 | 2638344.9876 | 1240464.1745 | 2638367.6534 | 1240471.6589
87 | 2638258.3164 | 1240589.1444 | 2638268.6306 | 1240592.5424 | 2638271.5716 | 1240593.5563
88 | 2638388.7251 | 1240588.588 | 2638387.4331 | 1240586.683
89 | 2638359.742 | 1240533.681 | 2638364.449 | 1240541.4184
90 | 2638381.399 | 1240577.3839 | 2638379.0717 | 1240572.1749 | 2638367.7275 | 1240546.8076 | 2638364.449 | 1240541.4184
91 | 2638367.3262 | 1240889.8028 | 2638350.4931 | 1240881.292
92 | 2638381.399 | 1240577.3839 | 2638381.9263 | 1240578.5641 | 2638387.4331 | 1240586.683
93 | 2638921.2466 | 1240901.3567 | 2638933.7514 | 1240909.692
94 | 2638115.0922 | 1242005.1636 | 2638093.7726 | 1242007.8842 | 2638078.8304 | 1242012.1259
95 | 2638058.2771 | 1242017.9605 | 2638078.8304 | 1242012.1259
96 | 2638058.2771 | 1242017.9605 | 2638010.62 | 1242031.4891 | 2638007.2797 | 1242031.5547
97 | 2637985.7745 | 1242030.007 | 2637982.5144 | 1242017.3336 | 2637981.4945 | 1242004.6722
98 | 2637985.7745 | 1242030.007 | 2637997.3896 | 1242031.7491 | 2638007.2797 | 1242031.5547
99 | 2637985.7745 | 1242030.007 | 2637971.0707 | 1242027.8005 | 2637954.9395 | 1242025.3848 | 2637917.764 | 1242016.622
100 | 2637917.764 | 1242016.622 | 2637760.0037 | 1241693.1622
101 | 2637768.4279 | 1241560.8084 | 2637763.7946 | 1241580.8696 | 2637762.3186 | 1241601.3623 | 2637765.52 | 1241642.409 | 2637764.1842 | 1241670.5742 | 2637760.0037 | 1241693.1622
102 | 2638365.3255 | 1242037.4351 | 2638369.6926 | 1242039.0163
103 | 2638386.68 | 1242045.1673 | 2638386.5994 | 1242045.1373 | 2638369.6926 | 1242039.0163
104 | 2638351.0466 | 1242008.2628 | 2638351.8723 | 1242000.9707
105 | 2638351.8723 | 1242000.9707 | 2638352.0544 | 1241999.3625 | 2638350.952 | 1241989.9317

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2638836.2362 | 1240341.9814
1 | 2638721.9569 | 1240422.3586
2 | 2638893.4412 | 1240230.6666
3 | 2638636.3269 | 1240713.2869
4 | 2638918.1125 | 1240229.8498
5 | 2638674.5195 | 1240725.9044
6 | 2638765.9922 | 1240756.1865
7 | 2638571.0322 | 1240692.0481
8 | 2638172.2662 | 1241985.9301
9 | 2638170.5206 | 1241985.8292
10 | 2638185.2332 | 1241986.6799
11 | 2638171.1988 | 1242003.1237
12 | 2638143.9744 | 1241984.2911
13 | 2638248.3908 | 1241990.3218
14 | 2638148.991 | 1241942.3852
15 | 2638139.0344 | 1241989.2563
16 | 2638134.1429 | 1241755.3112
17 | 2638316.7948 | 1242012.5725
18 | 2638132.4247 | 1241994.618
19 | 2638347.2916 | 1242027.5055
20 | 2638890.5713 | 1240780.3159
21 | 2638916.6401 | 1240783.6885
22 | 2638960.5758 | 1240216.6627
23 | 2639008.3312 | 1240207.8049
24 | 2638929.6083 | 1240227.0256
25 | 2639063.8518 | 1240210.4378
26 | 2639073.1849 | 1240208.1868
27 | 2639180.0052 | 1240192.5911
28 | 2639152.8552 | 1240231.0035
29 | 2639181.9686 | 1240223.9488
30 | 2639171.4932 | 1240249.5493
31 | 2639247.8181 | 1240309.3246
32 | 2638841.1881 | 1240850.8094
33 | 2638801.115 | 1240878.6121
34 | 2638751.0659 | 1240854.1501
35 | 2638810.6163 | 1240881.3204
36 | 2638683.7394 | 1240802.0285
37 | 2638867.5935 | 1240887.475
38 | 2638668.3973 | 1240790.0107
39 | 2638905.4184 | 1240888.6339
40 | 2638389.3156 | 1240984.584
41 | 2638373.1523 | 1240981.8366
42 | 2638437.9952 | 1240983.4752
43 | 2638440.5709 | 1240980.3565
44 | 2638403.6778 | 1241066.4399
45 | 2638438.7908 | 1240971.3915
46 | 2638432.3512 | 1241078.4671
47 | 2638443.3175 | 1240954.3465
48 | 2638357.7853 | 1240910.7547
49 | 2638494.6211 | 1240751.8708
50 | 2638470.4302 | 1240716.6493
51 | 2638516.4801 | 1240745.9864
52 | 2638050.5114 | 1241258.5915
53 | 2637728.7228 | 1241540.6543
54 | 2637990.3912 | 1241053.2426
55 | 2638018.6379 | 1240947.888
56 | 2637964.0666 | 1240913.5934
57 | 2637881.7074 | 1240847.8137
58 | 2638036.7473 | 1240727.0365
59 | 2638126.1831 | 1240609.2739
60 | 2638563.7459 | 1240741.5915
61 | 2638618.3626 | 1240749.8477
62 | 2638317.4973 | 1240704.0288
63 | 2638322.697 | 1240693.8335
64 | 2638430.2122 | 1240791.1792
65 | 2638295.5802 | 1240693.8364
66 | 2638437.8576 | 1240648.437
67 | 2638577.7104 | 1240864.1012
68 | 2638489.893 | 1240665.5358
69 | 2638475.7034 | 1240660.8788
70 | 2638432.5935 | 1240640.509
71 | 2638427.0791 | 1240633.6797
72 | 2638390.4767 | 1240632.9747
73 | 2638106.0739 | 1240536.5171
74 | 2638125.8169 | 1240545.272
75 | 2638212.8343 | 1240574.1605
76 | 2638205.825 | 1240457.8075
77 | 2638254.308 | 1240587.8238
78 | 2638195.2722 | 1240437.3822
79 | 2638258.3164 | 1240589.1444
80 | 2638388.7251 | 1240588.588
81 | 2638367.6534 | 1240471.6589
82 | 2638359.742 | 1240533.681
83 | 2638364.449 | 1240541.4184
84 | 2638271.5716 | 1240593.5563
85 | 2638367.3262 | 1240889.8028
86 | 2638387.4331 | 1240586.683
87 | 2638381.399 | 1240577.3839
88 | 2638921.2466 | 1240901.3567
89 | 2638933.7514 | 1240909.692
90 | 2638115.0922 | 1242005.1636
91 | 2638078.8304 | 1242012.1259
92 | 2638058.2771 | 1242017.9605
93 | 2637981.4945 | 1242004.6722
94 | 2637985.7745 | 1242030.007
95 | 2638007.2797 | 1242031.5547
96 | 2637917.764 | 1242016.622
97 | 2637760.0037 | 1241693.1622
98 | 2638365.3255 | 1242037.4351
99 | 2638369.6926 | 1242039.0163
100 | 2638386.68 | 1242045.1673
101 | 2638351.0466 | 1242008.2628
102 | 2638351.8723 | 1242000.9707
103 | 2638350.952 | 1241989.9317
104 | 2637690.9167 | 1241712.5859
105 | 2637768.4279 | 1241560.8084
106 | 2638350.4931 | 1240881.292
107 | 2638389.3156 | 1240984.584

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1