## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4280-9_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4280-9_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4280-9_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4280-9_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4280-9_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4280-9_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4280-9_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4280-9_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4280-9_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4280-9_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4280-9_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4280-9_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4280-9_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4280-9_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4280-9_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4280-9_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4280-9_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4280-9_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4280-9_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4280-9_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4280-9_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4280-9_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4280-9_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4280-9_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4280-9_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4280-9_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4280-9_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4280-9_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4280-9_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4280-9_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4280-9_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4280-9_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4280-9_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4280-9_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4280-9_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4280-9_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4280-9_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4280-9_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4280-9_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4280-9_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4280-9_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4280-9_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4280-9_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4280-9_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4280-9_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4280-9_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4280-9_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4280-9_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4280-9_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4280-9_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4280-9_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4280-9_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4280-9_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4280-9_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4280-9_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4280-9_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4280-9_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4280-9_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4280-9_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4280-9_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4280-9_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4280-9_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4280-9_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4280-9_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4280-9_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4280-9_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4280-9_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4280-9_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4280-9_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4280-9_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4280-9_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4280-9_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4280-9_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4280-9_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4280-9_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4280-9_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4280-9_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4280-9_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4280-9_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4280-9_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4280-9_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4280-9_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4280-9_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4280-9_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4280-9_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4280-9_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4280-9_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4280-9_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4280-9_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4280-9_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4280-9_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4280-9_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4280-9_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4280-9_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4280-9_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4280-9_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4280-9_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4280-9_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4280-9_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4280-9_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4280-9_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4280-9_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4280-9_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4280-9_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4280-9_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4280-9_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4280-9_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4280-9_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4280-9_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4280-9_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4280-9_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4280-9_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4280-9_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4280-9_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4280-9_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4280-9_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4280-9_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4280-9_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4280-9_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4280-9_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4280-9_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4280-9_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4280-9_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4280-9_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4280-9_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4280-9_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4280-9_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4280-9_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4280-9_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4280-9_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4280-9_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4280-9_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4280-9_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4280-9_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4280-9_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4280-9_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4280-9_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4280-9_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4280-9_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4280-9_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4280-9_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4280-9_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4280-9_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4280-9_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_436_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4280-9_0_6_load_0 | 0 | 0.06344 | 0.0159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4280-9_0_6_load_1 | 1 | 0.0054744 | 0.001372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4280-9_0_6_load_2 | 2 | 0.022641 | 0.0056744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4280-9_0_6_load_4 | 4 | 0.0072521 | 0.0018175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4280-9_0_6_load_47 | 5 | 0.0044123 | 0.0011058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4280-9_0_6_load_23 | 8 | 0.003102 | 0.00077744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4280-9_0_6_load_24 | 9 | 0.0009577 | 0.00024002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4280-9_0_6_load_16 | 11 | 0.0028354 | 0.00071062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4280-9_0_6_load_26 | 12 | 0.0072741 | 0.0018231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4280-9_0_6_load_22 | 13 | 0.0039982 | 0.001002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4280-9_0_6_load_111 | 14 | 0.0018872 | 0.00047297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4280-9_0_6_load_15 | 15 | 0.0036749 | 0.00092103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4280-9_0_6_load_5 | 16 | 0.0084683 | 0.0021224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4280-9_0_6_load_6 | 17 | 0.004336 | 0.0010867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4280-9_0_6_load_7 | 18 | 0.0016404 | 0.00041113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4280-9_0_6_load_8 | 19 | 0.019706 | 0.0049388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4280-9_0_6_load_9 | 20 | 0.0016941 | 0.00042458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4280-9_0_6_load_17 | 21 | 0.0024953 | 0.00062537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4280-9_0_6_load_18 | 22 | 0.0039963 | 0.0010016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4280-9_0_6_load_19 | 23 | 0.0039963 | 0.0010016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4280-9_0_6_load_20 | 24 | 0.00093011 | 0.00023311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4280-9_0_6_load_11 | 27 | 0.0050332 | 0.0012614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4280-9_0_6_load_12 | 28 | 0.0010309 | 0.00025836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4280-9_0_6_load_44 | 30 | 0.0055589 | 0.0013932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4280-9_0_6_load_21 | 31 | 0.00096614 | 0.00024214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4280-9_0_6_load_29 | 32 | 0.0039963 | 0.0010016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4280-9_0_6_load_45 | 33 | 0.0045344 | 0.0011364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4280-9_0_6_load_28 | 34 | 0.0014558 | 0.00036487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4280-9_0_6_load_30 | 35 | 0.015001 | 0.0037595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4280-9_0_6_load_35 | 39 | 0.018252 | 0.0045744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4280-9_0_6_load_103 | 41 | 0.0018013 | 0.00045145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4280-9_0_6_load_148 | 42 | 0.013667 | 0.0034254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4280-9_0_6_load_46 | 44 | 0.0052424 | 0.0013139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4280-9_0_6_load_37 | 45 | 0.0079582 | 0.0019945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4280-9_0_6_load_102 | 46 | 0.0020943 | 0.00052488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4280-9_0_6_load_42 | 48 | 0.0074547 | 0.0018683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4280-9_0_6_load_39 | 49 | 0.010032 | 0.0025143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4280-9_0_6_load_146 | 51 | 0.0052996 | 0.0013282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4280-9_0_6_load_38 | 52 | 0.019935 | 0.0049963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4280-9_0_6_load_149 | 53 | 0.0089635 | 0.0022465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4280-9_0_6_load_105 | 55 | 0.0011413 | 0.00028604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4280-9_0_6_load_49 | 56 | 0.0026005 | 0.00065175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4280-9_0_6_load_50 | 57 | 0.0034941 | 0.00087569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4280-9_0_6_load_83 | 58 | 0.0030276 | 0.00075879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4280-9_0_6_load_81 | 59 | 0.0019519 | 0.00048919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4280-9_0_6_load_51 | 60 | 0.0041682 | 0.0010447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4280-9_0_6_load_52 | 61 | 0.0025128 | 0.00062976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4280-9_0_6_load_53 | 62 | 0.0020728 | 0.0005195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4280-9_0_6_load_54 | 63 | 0.0013453 | 0.00033715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4280-9_0_6_load_55 | 64 | 0.0011231 | 0.00028149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4280-9_0_6_load_115 | 66 | 0.0051057 | 0.0012796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4280-9_0_6_load_116 | 67 | 0.0062978 | 0.0015784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4280-9_0_6_load_56 | 68 | 0.0066493 | 0.0016665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4280-9_0_6_load_57 | 69 | 0.0019875 | 0.00049812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4280-9_0_6_load_58 | 70 | 0.0015814 | 0.00039633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4280-9_0_6_load_59 | 71 | 0.0066093 | 0.0016564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4280-9_0_6_load_89 | 73 | 0.0018685 | 0.0004683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4280-9_0_6_load_65 | 74 | 0.0020823 | 0.00052188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4280-9_0_6_load_74 | 75 | 0.004898 | 0.0012276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4280-9_0_6_load_120 | 76 | 0.0017493 | 0.00043841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4280-9_0_6_load_63 | 77 | 0.0026539 | 0.00066514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4280-9_0_6_load_72 | 78 | 0.006717 | 0.0016834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4280-9_0_6_load_61 | 79 | 0.0037734 | 0.00094571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4280-9_0_6_load_62 | 80 | 0.0016235 | 0.00040689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4280-9_0_6_load_64 | 81 | 0.0034735 | 0.00087054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4280-9_0_6_load_66 | 82 | 0.017907 | 0.0044879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4280-9_0_6_load_67 | 83 | 0.0026493 | 0.00066397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4280-9_0_6_load_69 | 84 | 0.0027597 | 0.00069164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4280-9_0_6_load_107 | 85 | 0.00086396 | 0.00021653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4280-9_0_6_load_70 | 86 | 0.017918 | 0.0044907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4280-9_0_6_load_106 | 88 | 0.0042893 | 0.001075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4280-9_0_6_load_73 | 89 | 0.0030111 | 0.00075465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4280-9_0_6_load_71 | 90 | 0.017909 | 0.0044884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4280-9_0_6_load_76 | 91 | 0.0014299 | 0.00035836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4280-9_0_6_load_77 | 92 | 0.0018625 | 0.00046679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4280-9_0_6_load_78 | 93 | 0.002404 | 0.0006025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4280-9_0_6_load_79 | 94 | 0.0015433 | 0.00038679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4280-9_0_6_load_80 | 95 | 0.0014683 | 0.000368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4280-9_0_6_load_95 | 98 | 0.0010718 | 0.00026862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4280-9_0_6_load_86 | 99 | 0.0011057 | 0.00027711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4280-9_0_6_load_82 | 102 | 0.0028861 | 0.00072334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4280-9_0_6_load_84 | 103 | 0.0016996 | 0.00042595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4280-9_0_6_load_97 | 104 | 0.0022774 | 0.00057077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4280-9_0_6_load_85 | 106 | 0.0012687 | 0.00031795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4280-9_0_6_load_87 | 107 | 0.0011136 | 0.00027908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4280-9_0_6_load_94 | 108 | 0.0020793 | 0.00052113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4280-9_0_6_load_119 | 109 | 0.0019218 | 0.00048166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4280-9_0_6_load_90 | 110 | 0.0016583 | 0.00041561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4280-9_0_6_load_91 | 111 | 0.0023305 | 0.00058407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4280-9_0_6_load_92 | 112 | 0.0048989 | 0.0012278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4280-9_0_6_load_114 | 113 | 0.0022416 | 0.0005618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4280-9_0_6_load_109 | 114 | 0.001288 | 0.0003228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4280-9_0_6_load_96 | 115 | 0.0061349 | 0.0015375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4280-9_0_6_load_99 | 116 | 0.0014121 | 0.00035391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4280-9_0_6_load_100 | 117 | 0.0016731 | 0.00041931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4280-9_0_6_load_132 | 118 | 0.0023133 | 0.00057977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4280-9_0_6_load_147 | 119 | 0.0076906 | 0.0019275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4280-9_0_6_load_110 | 121 | 0.005269 | 0.0013205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4280-9_0_6_load_121 | 122 | 0.003404 | 0.00085312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4280-9_0_6_load_138 | 123 | 0.0015887 | 0.00039817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4280-9_0_6_load_142 | 124 | 0.002428 | 0.0006085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4280-9_0_6_load_141 | 125 | 0.0018083 | 0.00045321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4280-9_0_6_load_122 | 126 | 0.0016957 | 0.00042498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4280-9_0_6_load_123 | 127 | 0.0015946 | 0.00039965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4280-9_0_6_load_124 | 128 | 0.0052311 | 0.001311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4280-9_0_6_load_129 | 130 | 0.0020669 | 0.00051801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4280-9_0_6_load_126 | 131 | 0.0016098 | 0.00040346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4280-9_0_6_load_135 | 132 | 0.0016324 | 0.00040912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4280-9_0_6_load_127 | 133 | 0.0011349 | 0.00028444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4280-9_0_6_load_128 | 134 | 0.0029524 | 0.00073994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4280-9_0_6_load_130 | 135 | 0.0012079 | 0.00030272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4280-9_0_6_load_131 | 136 | 0.0023822 | 0.00059702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4280-9_0_6_load_133 | 137 | 0.00095986 | 0.00024056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4280-9_0_6_load_140 | 138 | 0.0011354 | 0.00028455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4280-9_0_6_load_139 | 139 | 0.0011254 | 0.00028204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4280-9_0_6_load_134 | 140 | 0.001107 | 0.00027743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_4280-9_0_6_load_136 | 141 | 0.0011292 | 0.000283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_4280-9_0_6_load_137 | 142 | 0.0011301 | 0.00028323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_4280-9_0_6_load_143 | 143 | 0.001193 | 0.00029899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4280-9_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0092516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_4280-9_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_4280-9_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_4280-9_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4280-9_0_6_line_4 |  | 3 | 7 | 0.022435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_4280-9_0_6_line_5 |  | 4 | 11 | 0.0042649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4280-9_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.054862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4280-9_0_6_line_7 |  | 6 | 10 | 0.099842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4280-9_0_6_line_8 |  | 7 | 14 | 0.063915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_4280-9_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.039655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4280-9_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.02265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4280-9_0_6_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0019609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4280-9_0_6_line_12 |  | 11 | 15 | 0.015703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4280-9_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.025574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4280-9_0_6_line_14 |  | 13 | 24 | 0.011604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4280-9_0_6_line_15 |  | 14 | 26 | 0.005521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_4280-9_0_6_line_16 |  | 15 | 19 | 0.0018144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4280-9_0_6_line_17 |  | 16 | 17 | 0.022455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4280-9_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0029181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4280-9_0_6_line_19 |  | 17 | 19 | 0.017565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4280-9_0_6_line_20 |  | 18 | 20 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4280-9_0_6_line_21 |  | 20 | 21 | 0.019355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4280-9_0_6_line_22 |  | 21 | 25 | 0.023841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4280-9_0_6_line_23 |  | 22 | 23 | 0.01666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4280-9_0_6_line_24 |  | 22 | 24 | 0.006434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4280-9_0_6_line_25 |  | 23 | 31 | 0.0059011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4280-9_0_6_line_26 |  | 25 | 30 | 0.046621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4280-9_0_6_line_27 |  | 25 | 29 | 0.017819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4280-9_0_6_line_28 |  | 26 | 41 | 0.02109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_4280-9_0_6_line_29 |  | 27 | 28 | 0.013772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4280-9_0_6_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0066589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4280-9_0_6_line_31 |  | 30 | 33 | 0.038275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4280-9_0_6_line_32 |  | 31 | 32 | 0.011171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4280-9_0_6_line_33 |  | 32 | 34 | 0.017688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4280-9_0_6_line_34 |  | 33 | 34 | 0.043941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4280-9_0_6_line_35 |  | 35 | 36 | 0.010683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4280-9_0_6_line_36 |  | 35 | 37 | 0.038395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4280-9_0_6_line_37 |  | 36 | 38 | 0.032214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4280-9_0_6_line_38 |  | 37 | 39 | 0.036925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4280-9_0_6_line_39 |  | 37 | 40 | 0.03581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4280-9_0_6_line_40 |  | 38 | 42 | 0.004358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4280-9_0_6_line_41 |  | 38 | 43 | 0.02783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4280-9_0_6_line_42 |  | 39 | 44 | 0.04798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4280-9_0_6_line_43 |  | 40 | 45 | 0.019018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4280-9_0_6_line_44 |  | 41 | 46 | 0.019251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_4280-9_0_6_line_45 |  | 43 | 50 | 0.020032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4280-9_0_6_line_46 |  | 43 | 49 | 0.027191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4280-9_0_6_line_47 |  | 44 | 51 | 0.073777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4280-9_0_6_line_48 |  | 45 | 52 | 0.002194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4280-9_0_6_line_49 |  | 46 | 54 | 0.0039352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4280-9_0_6_line_50 |  | 47 | 48 | 0.010143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4280-9_0_6_line_51 |  | 47 | 49 | 0.013507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4280-9_0_6_line_52 |  | 50 | 53 | 0.010094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4280-9_0_6_line_53 |  | 50 | 54 | 0.023933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4280-9_0_6_line_54 |  | 54 | 55 | 0.012417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4280-9_0_6_line_55 |  | 55 | 64 | 2.0602e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4280-9_0_6_line_56 |  | 56 | 57 | 0.0073997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4280-9_0_6_line_57 |  | 56 | 58 | 0.035827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4280-9_0_6_line_58 |  | 58 | 59 | 0.021722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4280-9_0_6_line_59 |  | 59 | 102 | 0.012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4280-9_0_6_line_60 |  | 60 | 61 | 0.019637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_4280-9_0_6_line_61 |  | 60 | 62 | 0.024241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_4280-9_0_6_line_62 |  | 61 | 63 | 0.0044564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_4280-9_0_6_line_63 |  | 62 | 64 | 0.024429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_4280-9_0_6_line_64 |  | 63 | 65 | 0.0088239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4280-9_0_6_line_65 |  | 65 | 66 | 0.018529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_4280-9_0_6_line_66 |  | 65 | 67 | 0.05957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4280-9_0_6_line_67 |  | 66 | 74 | 0.026884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_4280-9_0_6_line_68 |  | 67 | 119 | 0.016923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4280-9_0_6_line_69 |  | 68 | 69 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_4280-9_0_6_line_70 |  | 68 | 70 | 0.0075761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_4280-9_0_6_line_71 |  | 69 | 71 | 0.013752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_4280-9_0_6_line_72 |  | 70 | 72 | 0.015538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_4280-9_0_6_line_73 |  | 71 | 73 | 0.00021604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_4280-9_0_6_line_74 |  | 72 | 74 | 0.03684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_4280-9_0_6_line_75 |  | 72 | 75 | 0.028863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4280-9_0_6_line_76 |  | 73 | 76 | 0.0069719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_4280-9_0_6_line_77 |  | 74 | 77 | 0.019997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4280-9_0_6_line_78 |  | 75 | 78 | 0.025782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4280-9_0_6_line_79 |  | 76 | 109 | 0.0040216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4280-9_0_6_line_80 |  | 77 | 79 | 0.021017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4280-9_0_6_line_81 |  | 78 | 90 | 0.030134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4280-9_0_6_line_82 |  | 79 | 80 | 0.013943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4280-9_0_6_line_83 |  | 80 | 81 | 0.037438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4280-9_0_6_line_84 |  | 82 | 83 | 0.025252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4280-9_0_6_line_85 |  | 83 | 84 | 0.019485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4280-9_0_6_line_86 |  | 84 | 85 | 0.00082921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4280-9_0_6_line_87 |  | 85 | 88 | 0.023124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4280-9_0_6_line_88 |  | 86 | 87 | 0.071071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4280-9_0_6_line_89 |  | 87 | 89 | 0.060012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4280-9_0_6_line_90 |  | 88 | 120 | 0.032496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4280-9_0_6_line_91 |  | 89 | 90 | 0.0046406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4280-9_0_6_line_92 |  | 91 | 92 | 0.018978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4280-9_0_6_line_93 |  | 91 | 93 | 0.007544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4280-9_0_6_line_94 |  | 92 | 94 | 0.0036351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4280-9_0_6_line_95 |  | 93 | 95 | 0.017068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4280-9_0_6_line_96 |  | 94 | 96 | 0.013498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4280-9_0_6_line_97 |  | 95 | 97 | 0.01345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4280-9_0_6_line_98 |  | 96 | 98 | 0.0071524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4280-9_0_6_line_99 |  | 96 | 99 | 0.0052636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4280-9_0_6_line_100 |  | 97 | 100 | 0.009134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4280-9_0_6_line_101 |  | 97 | 101 | 0.043475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4280-9_0_6_line_102 |  | 98 | 108 | 0.0010718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4280-9_0_6_line_103 |  | 99 | 106 | 0.005517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4280-9_0_6_line_104 |  | 100 | 118 | 0.017781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4280-9_0_6_line_105 |  | 100 | 117 | 0.028856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4280-9_0_6_line_106 |  | 101 | 113 | 0.026689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4280-9_0_6_line_107 |  | 101 | 111 | 0.014929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4280-9_0_6_line_108 |  | 102 | 103 | 0.02461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4280-9_0_6_line_109 |  | 103 | 104 | 0.0088737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4280-9_0_6_line_110 |  | 104 | 105 | 0.026715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4280-9_0_6_line_111 |  | 105 | 116 | 0.011246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4280-9_0_6_line_112 |  | 105 | 117 | 0.0063895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4280-9_0_6_line_113 |  | 106 | 107 | 0.0012619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4280-9_0_6_line_114 |  | 108 | 115 | 0.00022667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4280-9_0_6_line_115 |  | 109 | 122 | 0.02059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_4280-9_0_6_line_116 |  | 110 | 111 | 0.006005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4280-9_0_6_line_117 |  | 110 | 112 | 0.023779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4280-9_0_6_line_118 |  | 113 | 114 | 0.020546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4280-9_0_6_line_119 |  | 114 | 120 | 0.0090637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4280-9_0_6_line_120 |  | 118 | 123 | 0.017946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4280-9_0_6_line_121 |  | 120 | 121 | 0.037963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_4280-9_0_6_line_122 |  | 121 | 122 | 0.00039235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_4280-9_0_6_line_123 |  | 123 | 139 | 0.0016442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4280-9_0_6_line_124 |  | 124 | 125 | 0.021542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4280-9_0_6_line_125 |  | 125 | 143 | 0.021089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4280-9_0_6_line_126 |  | 126 | 127 | 0.0014214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4280-9_0_6_line_127 |  | 126 | 128 | 0.011553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4280-9_0_6_line_128 |  | 127 | 129 | 0.034774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4280-9_0_6_line_129 |  | 129 | 130 | 0.015128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4280-9_0_6_line_130 |  | 129 | 131 | 0.011784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4280-9_0_6_line_131 |  | 130 | 132 | 0.022887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4280-9_0_6_line_132 |  | 131 | 133 | 0.0087187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4280-9_0_6_line_133 |  | 132 | 137 | 0.029576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4280-9_0_6_line_134 |  | 133 | 134 | 0.015646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4280-9_0_6_line_135 |  | 134 | 135 | 0.0058371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4280-9_0_6_line_136 |  | 135 | 136 | 0.017219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4280-9_0_6_line_137 |  | 136 | 138 | 0.0043478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4280-9_0_6_line_138 |  | 137 | 140 | 0.020789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4280-9_0_6_line_139 |  | 138 | 139 | 0.022372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4280-9_0_6_line_140 |  | 140 | 141 | 0.025162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4280-9_0_6_line_141 |  | 141 | 142 | 0.0227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4280-9_0_6_line_142 |  | 142 | 143 | 0.018385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4280-9_0_6_trafo_55 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 144 | 64 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2636505.9099 | 1240689.151 | 2636509.2185 | 1240697.7907
1 | 2636505.9099 | 1240689.151 | 2636504.8975 | 1240686.5074 | 2636498.6974 | 1240666.171
2 | 2636520.6012 | 1240719.7807 | 2636516.1075 | 1240714.0383 | 2636514.9059 | 1240711.4848 | 2636511.3419 | 1240703.3355 | 2636509.2185 | 1240697.7907
3 | 2636498.6974 | 1240666.171 | 2636497.3006 | 1240661.5892 | 2636492.7849 | 1240644.8321
4 | 2636520.6012 | 1240719.7807 | 2636526.5918 | 1240723.0974 | 2636534.2323 | 1240723.6781 | 2636541.8755 | 1240721.368
5 | 2636491.6752 | 1240640.7141 | 2636492.7849 | 1240644.8321
6 | 2636348.2467 | 1240788.179 | 2636328.4903 | 1240736.9976
7 | 2636439.1547 | 1240746.8981 | 2636348.2467 | 1240788.179
8 | 2636541.8755 | 1240721.368 | 2636556.1242 | 1240714.6069 | 2636561.5229 | 1240712.1163 | 2636572.591 | 1240706.1583 | 2636589.6062 | 1240697.0684 | 2636598.9875 | 1240692.727
9 | 2636421.4074 | 1240687.1745 | 2636432.7029 | 1240725.1864
10 | 2636439.1547 | 1240746.8981 | 2636432.7029 | 1240725.1864
11 | 2636420.8489 | 1240685.2948 | 2636421.4074 | 1240687.1745
12 | 2636491.6752 | 1240640.7141 | 2636487.5893 | 1240625.5518
13 | 2636420.8489 | 1240685.2948 | 2636418.3455 | 1240676.8702 | 2636413.1507 | 1240660.9086
14 | 2636409.5596 | 1240649.8745 | 2636413.1507 | 1240660.9086
15 | 2636603.998 | 1240690.4083 | 2636598.9875 | 1240692.727
16 | 2636487.5893 | 1240625.5518 | 2636487.232 | 1240624.2257 | 2636487.1205 | 1240623.799
17 | 2636477.0042 | 1240585.0783 | 2636482.6804 | 1240606.8042
18 | 2636477.0042 | 1240585.0783 | 2636476.2666 | 1240582.2549
19 | 2636482.6804 | 1240606.8042 | 2636487.1205 | 1240623.799
20 | 2636476.2666 | 1240582.2549 | 2636475.1462 | 1240577.9664 | 2636472.3723 | 1240568.0035
21 | 2636467.181 | 1240549.3581 | 2636472.3723 | 1240568.0035
22 | 2636460.8699 | 1240526.3681 | 2636464.9443 | 1240541.3249 | 2636467.181 | 1240549.3581
23 | 2636402.4126 | 1240627.914 | 2636407.5685 | 1240643.7563
24 | 2636409.5596 | 1240649.8745 | 2636407.5685 | 1240643.7563
25 | 2636400.5863 | 1240622.3026 | 2636402.4126 | 1240627.914
26 | 2636460.8699 | 1240526.3681 | 2636448.2453 | 1240529.6483 | 2636416.4055 | 1240540.3102
27 | 2636460.8699 | 1240526.3681 | 2636477.6853 | 1240520.3341
28 | 2636603.998 | 1240690.4083 | 2636623.1776 | 1240681.6364
29 | 2636484.0209 | 1240518.2844 | 2636497.1237 | 1240514.0452
30 | 2636477.6853 | 1240520.3341 | 2636484.0209 | 1240518.2844
31 | 2636380.1109 | 1240552.4639 | 2636416.4055 | 1240540.3102
32 | 2636400.5863 | 1240622.3026 | 2636397.1294 | 1240611.6804
33 | 2636391.6555 | 1240594.8612 | 2636397.1294 | 1240611.6804
34 | 2636380.1109 | 1240552.4639 | 2636391.6555 | 1240594.8612
35 | 2636578.4727 | 1240636.2943 | 2636574.6594 | 1240626.315
36 | 2636567.9636 | 1240589.4997 | 2636566.485 | 1240604.9227 | 2636574.6594 | 1240626.315
37 | 2636608.4954 | 1240624.3938 | 2636578.4727 | 1240636.2943
38 | 2636567.9636 | 1240589.4997 | 2636600.6787 | 1240572.3767
39 | 2636563.2336 | 1240555.8157 | 2636564.9276 | 1240559.4507 | 2636571.4294 | 1240574.3113 | 2636567.9636 | 1240589.4997
40 | 2636606.6446 | 1240620.4465 | 2636608.4954 | 1240624.3938
41 | 2636608.4954 | 1240624.3938 | 2636621.5247 | 1240619.2263 | 2636627.4513 | 1240631.7041
42 | 2636600.6787 | 1240572.3767 | 2636630.6131 | 1240556.709 | 2636624.1881 | 1240544.0529
43 | 2636563.2336 | 1240555.8157 | 2636546.4946 | 1240564.8437
44 | 2636640.7762 | 1240673.8366 | 2636632.4698 | 1240677.3865 | 2636623.1776 | 1240681.6364
45 | 2636627.4513 | 1240631.7041 | 2636635.1705 | 1240650.1968
46 | 2636627.4513 | 1240631.7041 | 2636652.6175 | 1240621.4082
47 | 2636624.1881 | 1240544.0529 | 2636677.5503 | 1240493.107
48 | 2636544.5636 | 1240565.8851 | 2636546.4946 | 1240564.8437
49 | 2636644.3947 | 1240672.2901 | 2636640.7762 | 1240673.8366
50 | 2636653.0377 | 1240603.5661 | 2636653.3667 | 1240606.6145 | 2636646.7724 | 1240609.2311
51 | 2636646.7724 | 1240609.2311 | 2636652.6175 | 1240621.4082
52 | 2636635.1705 | 1240650.1968 | 2636625.9356 | 1240654.3315
53 | 2636635.1705 | 1240650.1968 | 2636644.3947 | 1240672.2901
54 | 2636644.3947 | 1240672.2901 | 2636655.8136 | 1240667.4116
55 | 2636655.8326 | 1240667.4035 | 2636655.8136 | 1240667.4116
56 | 2636694.5662 | 1240731.582 | 2636688.168 | 1240735.2993
57 | 2636708.4164 | 1240764.8555 | 2636688.168 | 1240735.2993
58 | 2636708.4164 | 1240764.8555 | 2636718.2964 | 1240784.2004
59 | 2636718.2964 | 1240784.2004 | 2636723.866 | 1240795.1056
60 | 2636701.1218 | 1240649.6138 | 2636703.0237 | 1240648.9035 | 2636719.8547 | 1240643.735
61 | 2636701.1218 | 1240649.6138 | 2636678.4129 | 1240658.0946
62 | 2636719.8547 | 1240643.735 | 2636724.1147 | 1240642.4268
63 | 2636655.8326 | 1240667.4035 | 2636672.1261 | 1240660.4424 | 2636678.4129 | 1240658.0946
64 | 2636732.6265 | 1240640.1253 | 2636728.8256 | 1240640.9801 | 2636724.1147 | 1240642.4268
65 | 2636732.6265 | 1240640.1253 | 2636750.7071 | 1240636.0715
66 | 2636732.6265 | 1240640.1253 | 2636714.8833 | 1240583.2594
67 | 2636776.9207 | 1240630.1039 | 2636758.9755 | 1240634.2177 | 2636750.7071 | 1240636.0715
68 | 2636709.8427 | 1240567.1045 | 2636714.8833 | 1240583.2594
69 | 2636820.4171 | 1240641.9935 | 2636825.2764 | 1240655.3435
70 | 2636820.4171 | 1240641.9935 | 2636817.8257 | 1240634.8744
71 | 2636825.2764 | 1240655.3435 | 2636829.2832 | 1240666.3513 | 2636829.8301 | 1240668.3142
72 | 2636812.5111 | 1240620.2735 | 2636817.8257 | 1240634.8744
73 | 2636829.8881 | 1240668.5223 | 2636829.8301 | 1240668.3142
74 | 2636776.9207 | 1240630.1039 | 2636792.3227 | 1240626.4302 | 2636812.5111 | 1240620.2735
75 | 2636812.5111 | 1240620.2735 | 2636838.1801 | 1240609.4367 | 2636839.0993 | 1240609.0423
76 | 2636831.7596 | 1240675.2384 | 2636829.8881 | 1240668.5223
77 | 2636776.9207 | 1240630.1039 | 2636772.9443 | 1240610.5062
78 | 2636862.7562 | 1240598.7959 | 2636860.272 | 1240599.9565 | 2636839.0993 | 1240609.0423
79 | 2636832.8391 | 1240679.1124 | 2636831.7596 | 1240675.2384
80 | 2636767.8677 | 1240590.1467 | 2636770.3319 | 1240597.6312 | 2636772.9443 | 1240610.5062
81 | 2636890.0022 | 1240585.9237 | 2636876.4771 | 1240592.3855 | 2636862.7562 | 1240598.7959
82 | 2636767.8677 | 1240590.1467 | 2636763.5073 | 1240576.9029
83 | 2636751.69 | 1240541.3795 | 2636756.9582 | 1240557.0114 | 2636763.5073 | 1240576.9029
84 | 2636935.8421 | 1240690.9061 | 2636927.9136 | 1240696.0379 | 2636914.871 | 1240704.9686
85 | 2636914.871 | 1240704.9686 | 2636901.17 | 1240714.3502 | 2636898.7932 | 1240715.9762
86 | 2636898.1088 | 1240716.4443 | 2636898.7932 | 1240715.9762
87 | 2636878.5137 | 1240728.6925 | 2636889.7346 | 1240722.1731 | 2636898.1088 | 1240716.4443
88 | 2636947.0848 | 1240555.5894 | 2636951.0654 | 1240559.9058 | 2636967.8953 | 1240568.6049 | 2636982.7979 | 1240612.3923
89 | 2636947.0848 | 1240555.5894 | 2636932.7015 | 1240563.2049 | 2636920.3136 | 1240569.7321 | 2636917.9619 | 1240570.9738 | 2636896.877 | 1240582.6392 | 2636894.1895 | 1240583.9232
90 | 2636848.6616 | 1240735.8937 | 2636862.5836 | 1240737.948 | 2636878.5137 | 1240728.6925
91 | 2636890.0022 | 1240585.9237 | 2636894.1895 | 1240583.9232
92 | 2636765.1074 | 1240775.3698 | 2636757.7511 | 1240757.8757
93 | 2636765.1074 | 1240775.3698 | 2636768.0317 | 1240782.3241
94 | 2636756.342 | 1240754.5248 | 2636757.7511 | 1240757.8757
95 | 2636770.9469 | 1240798.5277 | 2636767.0721 | 1240789.5561 | 2636768.0317 | 1240782.3241 | 2636768.0317 | 1240782.3241
96 | 2636751.11 | 1240742.0825 | 2636756.342 | 1240754.5248
97 | 2636780.0145 | 1240808.1592 | 2636772.1035 | 1240801.2058 | 2636770.9469 | 1240798.5277
98 | 2636751.11 | 1240742.0825 | 2636757.7937 | 1240739.5362
99 | 2636751.11 | 1240742.0825 | 2636746.2103 | 1240744.0058
100 | 2636780.0145 | 1240808.1592 | 2636774.8943 | 1240815.7323
101 | 2636780.0145 | 1240808.1592 | 2636781.5483 | 1240805.8894 | 2636810.8335 | 1240777.4859
102 | 2636758.7952 | 1240739.1546 | 2636757.7937 | 1240739.5362
103 | 2636741.0748 | 1240746.0216 | 2636746.2103 | 1240744.0058
104 | 2636774.8943 | 1240815.7323 | 2636789.0498 | 1240825.226 | 2636789.7634 | 1240825.0443
105 | 2636774.8943 | 1240815.7323 | 2636759.1454 | 1240839.9116
106 | 2636810.8335 | 1240777.4859 | 2636829.6644 | 1240758.5729
107 | 2636810.8335 | 1240777.4859 | 2636805.7934 | 1240763.4337
108 | 2636735.0598 | 1240817.0231 | 2636723.866 | 1240795.1056
109 | 2636739.096 | 1240824.9257 | 2636735.0598 | 1240817.0231
110 | 2636755.6582 | 1240845.2656 | 2636744.5656 | 1240835.6353 | 2636739.096 | 1240824.9257
111 | 2636755.6582 | 1240845.2656 | 2636750.6668 | 1240855.3435
112 | 2636755.6582 | 1240845.2656 | 2636759.1454 | 1240839.9116
113 | 2636739.9001 | 1240746.4827 | 2636741.0748 | 1240746.0216
114 | 2636759.0071 | 1240739.0739 | 2636758.7952 | 1240739.1546
115 | 2636832.8391 | 1240679.1124 | 2636838.366 | 1240698.9465
116 | 2636803.7661 | 1240757.7812 | 2636805.7934 | 1240763.4337
117 | 2636795.7381 | 1240735.3988 | 2636803.7661 | 1240757.7812
118 | 2636829.6644 | 1240758.5729 | 2636833.5747 | 1240754.6455 | 2636842.98 | 1240742.9555
119 | 2636848.6616 | 1240735.8937 | 2636842.98 | 1240742.9555
120 | 2636806.9791 | 1240820.0694 | 2636802.5596 | 1240821.7852 | 2636789.7634 | 1240825.0443
121 | 2636848.6616 | 1240735.8937 | 2636838.4713 | 1240699.3244
122 | 2636838.4713 | 1240699.3244 | 2636838.366 | 1240698.9465
123 | 2636806.9791 | 1240820.0694 | 2636808.5119 | 1240819.4742
124 | 2636789.4399 | 1240887.1439 | 2636769.3815 | 1240894.9989
125 | 2636789.4399 | 1240887.1439 | 2636809.0766 | 1240879.4539
126 | 2636879.2538 | 1240760.1323 | 2636880.5912 | 1240759.651
127 | 2636891.4617 | 1240755.7386 | 2636880.5912 | 1240759.651
128 | 2636889.3565 | 1240792.7937 | 2636889.304 | 1240782.9871 | 2636879.2538 | 1240760.1323
129 | 2636889.3565 | 1240792.7937 | 2636897.3398 | 1240803.8948 | 2636897.8645 | 1240805.2512
130 | 2636889.3565 | 1240792.7937 | 2636878.2672 | 1240792.3913 | 2636877.6264 | 1240792.6401
131 | 2636897.8645 | 1240805.2512 | 2636906.1206 | 1240826.5972 | 2636906.1206 | 1240826.5972
132 | 2636869.4988 | 1240795.7957 | 2636877.6264 | 1240792.6401
133 | 2636906.1206 | 1240826.5972 | 2636906.0653 | 1240835.4914 | 2636901.2376 | 1240842.1991 | 2636889.5093 | 1240846.2768
134 | 2636869.4988 | 1240795.7957 | 2636854.9139 | 1240801.4583
135 | 2636849.4726 | 1240803.571 | 2636854.9139 | 1240801.4583
136 | 2636849.4726 | 1240803.571 | 2636833.4206 | 1240809.8033
137 | 2636829.3676 | 1240811.3769 | 2636833.4206 | 1240809.8033
138 | 2636870.3878 | 1240854.4021 | 2636885.3407 | 1240847.7262 | 2636889.5093 | 1240846.2768
139 | 2636808.5119 | 1240819.4742 | 2636829.3676 | 1240811.3769
140 | 2636870.3878 | 1240854.4021 | 2636851.3971 | 1240862.8808 | 2636847.3327 | 1240864.4725
141 | 2636847.3327 | 1240864.4725 | 2636826.1953 | 1240872.7501
142 | 2636809.0766 | 1240879.4539 | 2636826.1953 | 1240872.7501

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2636505.9099 | 1240689.151
1 | 2636509.2185 | 1240697.7907
2 | 2636498.6974 | 1240666.171
3 | 2636520.6012 | 1240719.7807
4 | 2636492.7849 | 1240644.8321
5 | 2636328.4903 | 1240736.9976
6 | 2636348.2467 | 1240788.179
7 | 2636541.8755 | 1240721.368
8 | 2636432.7029 | 1240725.1864
9 | 2636421.4074 | 1240687.1745
10 | 2636439.1547 | 1240746.8981
11 | 2636491.6752 | 1240640.7141
12 | 2636420.8489 | 1240685.2948
13 | 2636413.1507 | 1240660.9086
14 | 2636598.9875 | 1240692.727
15 | 2636487.5893 | 1240625.5518
16 | 2636477.0042 | 1240585.0783
17 | 2636482.6804 | 1240606.8042
18 | 2636476.2666 | 1240582.2549
19 | 2636487.1205 | 1240623.799
20 | 2636472.3723 | 1240568.0035
21 | 2636467.181 | 1240549.3581
22 | 2636407.5685 | 1240643.7563
23 | 2636402.4126 | 1240627.914
24 | 2636409.5596 | 1240649.8745
25 | 2636460.8699 | 1240526.3681
26 | 2636603.998 | 1240690.4083
27 | 2636497.1237 | 1240514.0452
28 | 2636484.0209 | 1240518.2843
29 | 2636477.6853 | 1240520.3341
30 | 2636416.4055 | 1240540.3102
31 | 2636400.5863 | 1240622.3026
32 | 2636397.1294 | 1240611.6804
33 | 2636380.1109 | 1240552.4639
34 | 2636391.6555 | 1240594.8612
35 | 2636574.6594 | 1240626.315
36 | 2636578.4727 | 1240636.2943
37 | 2636567.9636 | 1240589.4997
38 | 2636608.4954 | 1240624.3938
39 | 2636600.6787 | 1240572.3767
40 | 2636563.2336 | 1240555.8157
41 | 2636623.1776 | 1240681.6364
42 | 2636606.6446 | 1240620.4465
43 | 2636627.4513 | 1240631.7041
44 | 2636624.1881 | 1240544.0529
45 | 2636546.4946 | 1240564.8437
46 | 2636640.7762 | 1240673.8366
47 | 2636646.7724 | 1240609.2311
48 | 2636653.0377 | 1240603.5661
49 | 2636652.6175 | 1240621.4082
50 | 2636635.1705 | 1240650.1968
51 | 2636677.5503 | 1240493.107
52 | 2636544.5636 | 1240565.8851
53 | 2636625.9356 | 1240654.3315
54 | 2636644.3947 | 1240672.2901
55 | 2636655.8136 | 1240667.4116
56 | 2636688.168 | 1240735.2993
57 | 2636694.5662 | 1240731.582
58 | 2636708.4164 | 1240764.8555
59 | 2636718.2964 | 1240784.2004
60 | 2636701.1218 | 1240649.6138
61 | 2636719.8547 | 1240643.735
62 | 2636678.4129 | 1240658.0946
63 | 2636724.1147 | 1240642.4268
64 | 2636655.8326 | 1240667.4035
65 | 2636732.6265 | 1240640.1253
66 | 2636750.7071 | 1240636.0715
67 | 2636714.8833 | 1240583.2594
68 | 2636820.4171 | 1240641.9935
69 | 2636825.2764 | 1240655.3435
70 | 2636817.8257 | 1240634.8744
71 | 2636829.8301 | 1240668.3142
72 | 2636812.5111 | 1240620.2735
73 | 2636829.8881 | 1240668.5223
74 | 2636776.9207 | 1240630.1039
75 | 2636839.0993 | 1240609.0423
76 | 2636831.7596 | 1240675.2384
77 | 2636772.9443 | 1240610.5062
78 | 2636862.7562 | 1240598.7959
79 | 2636767.8677 | 1240590.1467
80 | 2636763.5073 | 1240576.9029
81 | 2636751.69 | 1240541.3795
82 | 2636935.8421 | 1240690.9061
83 | 2636914.871 | 1240704.9686
84 | 2636898.7932 | 1240715.9762
85 | 2636898.1088 | 1240716.4443
86 | 2636982.7979 | 1240612.3923
87 | 2636947.0848 | 1240555.5894
88 | 2636878.5137 | 1240728.6925
89 | 2636894.1895 | 1240583.9232
90 | 2636890.0022 | 1240585.9237
91 | 2636765.1074 | 1240775.3698
92 | 2636757.7511 | 1240757.8757
93 | 2636768.0317 | 1240782.3241
94 | 2636756.342 | 1240754.5248
95 | 2636770.9469 | 1240798.5277
96 | 2636751.11 | 1240742.0825
97 | 2636780.0145 | 1240808.1592
98 | 2636757.7937 | 1240739.5362
99 | 2636746.2103 | 1240744.0058
100 | 2636774.8943 | 1240815.7323
101 | 2636810.8335 | 1240777.4859
102 | 2636723.866 | 1240795.1056
103 | 2636735.0598 | 1240817.0231
104 | 2636739.096 | 1240824.9257
105 | 2636755.6582 | 1240845.2656
106 | 2636741.0748 | 1240746.0216
107 | 2636739.9001 | 1240746.4827
108 | 2636758.7952 | 1240739.1546
109 | 2636832.8391 | 1240679.1124
110 | 2636803.7661 | 1240757.7812
111 | 2636805.7934 | 1240763.4337
112 | 2636795.7381 | 1240735.3988
113 | 2636829.6644 | 1240758.5729
114 | 2636842.98 | 1240742.9555
115 | 2636759.0071 | 1240739.0739
116 | 2636750.6668 | 1240855.3435
117 | 2636759.1454 | 1240839.9116
118 | 2636789.7634 | 1240825.0443
119 | 2636709.8427 | 1240567.1045
120 | 2636848.6616 | 1240735.8937
121 | 2636838.4713 | 1240699.3244
122 | 2636838.366 | 1240698.9465
123 | 2636806.9791 | 1240820.0694
124 | 2636769.3815 | 1240894.9989
125 | 2636789.4399 | 1240887.1439
126 | 2636880.5912 | 1240759.651
127 | 2636879.2538 | 1240760.1323
128 | 2636891.4617 | 1240755.7386
129 | 2636889.3565 | 1240792.7937
130 | 2636897.8645 | 1240805.2512
131 | 2636877.6264 | 1240792.6401
132 | 2636906.1206 | 1240826.5972
133 | 2636869.4988 | 1240795.7957
134 | 2636854.9139 | 1240801.4583
135 | 2636849.4726 | 1240803.571
136 | 2636833.4206 | 1240809.8033
137 | 2636889.5093 | 1240846.2768
138 | 2636829.3676 | 1240811.3769
139 | 2636808.5119 | 1240819.4742
140 | 2636870.3878 | 1240854.4021
141 | 2636847.3327 | 1240864.4725
142 | 2636826.1953 | 1240872.7501
143 | 2636809.0766 | 1240879.4539
144 | 2636644.3947 | 1240672.2901

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1