## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4285-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4285-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4285-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4285-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4285-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4285-6_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4285-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4285-6_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4285-6_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4285-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4285-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4285-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4285-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4285-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4285-6_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4285-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4285-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4285-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4285-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4285-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4285-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4285-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4285-6_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4285-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4285-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4285-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4285-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4285-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4285-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4285-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4285-6_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4285-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4285-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4285-6_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4285-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4285-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4285-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4285-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4285-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4285-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4285-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4285-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4285-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4285-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4285-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4285-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4285-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4285-6_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4285-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4285-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4285-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4285-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4285-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4285-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4285-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4285-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4285-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4285-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4285-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4285-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4285-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4285-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4285-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4285-6_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4285-6_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4285-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4285-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4285-6_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4285-6_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4285-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4285-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4285-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4285-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4285-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4285-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4285-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4285-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4285-6_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4285-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4285-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4285-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4285-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4285-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4285-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4285-6_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4285-6_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4285-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4285-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4285-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4285-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4285-6_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4285-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4285-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4285-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4285-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4285-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4285-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4285-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4285-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4285-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4285-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4285-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4285-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4285-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4285-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4285-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4285-6_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4285-6_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4285-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4285-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4285-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4285-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4285-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4285-6_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4285-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4285-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4285-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4285-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4285-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4285-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4285-6_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4285-6_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4285-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4285-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4285-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4285-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4285-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4285-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4285-6_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4285-6_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4285-6_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4285-6_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4285-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4285-6_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4285-6_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4285-6_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4285-6_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4285-6_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4285-6_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4285-6_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4285-6_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4285-6_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4285-6_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4285-6_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_436_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4285-6_0_3_load_0 | 0 | 0.0019637 | 0.00049214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4285-6_0_3_load_3 | 2 | 0.0072807 | 0.0018247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4285-6_0_3_load_6 | 3 | 0.010614 | 0.0026602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4285-6_0_3_load_7 | 4 | 0.014274 | 0.0035775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4285-6_0_3_load_150 | 5 | 0.0036941 | 0.00092583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4285-6_0_3_load_142 | 7 | 0.003695 | 0.00092605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4285-6_0_3_load_143 | 8 | 0.0036964 | 0.00092642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4285-6_0_3_load_50 | 12 | 0.0026986 | 0.00067633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4285-6_0_3_load_51 | 13 | 0.0018867 | 0.00047285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4285-6_0_3_load_151 | 14 | 0.0029839 | 0.00074783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4285-6_0_3_load_9 | 16 | 0.009812 | 0.0024591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4285-6_0_3_load_16 | 18 | 0.0096367 | 0.0024152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4285-6_0_3_load_124 | 22 | 0.0017871 | 0.00044788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4285-6_0_3_load_34 | 23 | 0.0035561 | 0.00089125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4285-6_0_3_load_21 | 24 | 0.0095162 | 0.002385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4285-6_0_3_load_28 | 25 | 0.0060055 | 0.0015051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4285-6_0_3_load_60 | 26 | 0.0013803 | 0.00034594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4285-6_0_3_load_58 | 27 | 0.0017832 | 0.00044692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4285-6_0_3_load_36 | 28 | 0.0016491 | 0.00041331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4285-6_0_3_load_32 | 29 | 0.0015545 | 0.0003896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4285-6_0_3_load_123 | 30 | 0.0010996 | 0.00027558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4285-6_0_3_load_30 | 31 | 0.0014567 | 0.00036508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4285-6_0_3_load_29 | 32 | 0.0015187 | 0.00038061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4285-6_0_3_load_136 | 33 | 0.0035429 | 0.00088793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4285-6_0_3_load_19 | 34 | 0.0083478 | 0.0020921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4285-6_0_3_load_17 | 36 | 0.009543 | 0.0023917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4285-6_0_3_load_18 | 37 | 0.0082321 | 0.0020632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4285-6_0_3_load_20 | 38 | 0.0078846 | 0.0019761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4285-6_0_3_load_22 | 39 | 0.0054014 | 0.0013537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4285-6_0_3_load_24 | 40 | 0.0078558 | 0.0019688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4285-6_0_3_load_26 | 42 | 0.014044 | 0.0035198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4285-6_0_3_load_49 | 43 | 0.0042352 | 0.0010614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4285-6_0_3_load_33 | 46 | 0.001475 | 0.00036966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4285-6_0_3_load_119 | 47 | 0.00086597 | 0.00021703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4285-6_0_3_load_104 | 48 | 0.0059082 | 0.0014807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4285-6_0_3_load_37 | 49 | 0.015453 | 0.0038728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4285-6_0_3_load_38 | 50 | 0.0028171 | 0.00070603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4285-6_0_3_load_39 | 51 | 0.007873 | 0.0019732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4285-6_0_3_load_52 | 53 | 0.0023681 | 0.0005935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4285-6_0_3_load_91 | 54 | 0.01652 | 0.0041403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4285-6_0_3_load_57 | 56 | 0.0028606 | 0.00071692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4285-6_0_3_load_101 | 57 | 0.0023398 | 0.00058641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4285-6_0_3_load_42 | 58 | 0.0011626 | 0.00029137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4285-6_0_3_load_44 | 59 | 0.0010448 | 0.00026186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4285-6_0_3_load_47 | 60 | 0.00081715 | 0.0002048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4285-6_0_3_load_48 | 61 | 0.00051002 | 0.00012782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4285-6_0_3_load_122 | 63 | 0.0032794 | 0.0008219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4285-6_0_3_load_133 | 64 | 0.00061466 | 0.00015405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4285-6_0_3_load_54 | 65 | 0.0022413 | 0.00056172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4285-6_0_3_load_97 | 66 | 0.00055302 | 0.0001386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4285-6_0_3_load_134 | 68 | 0.00058398 | 0.00014636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4285-6_0_3_load_53 | 69 | 0.0010433 | 0.00026148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4285-6_0_3_load_95 | 70 | 0.00050837 | 0.00012741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4285-6_0_3_load_56 | 71 | 0.0034186 | 0.00085678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4285-6_0_3_load_55 | 72 | 0.0028591 | 0.00071656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4285-6_0_3_load_59 | 73 | 0.0022458 | 0.00056285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4285-6_0_3_load_61 | 74 | 0.0019954 | 0.0005001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4285-6_0_3_load_115 | 76 | 0.0020981 | 0.00052583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4285-6_0_3_load_116 | 77 | 0.0022949 | 0.00057515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4285-6_0_3_load_62 | 78 | 0.0034618 | 0.00086761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4285-6_0_3_load_63 | 79 | 0.0042468 | 0.0010644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4285-6_0_3_load_100 | 81 | 0.0036964 | 0.00092642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4285-6_0_3_load_98 | 82 | 0.0014122 | 0.00035392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4285-6_0_3_load_70 | 83 | 0.0033715 | 0.00084497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4285-6_0_3_load_117 | 85 | 0.0026147 | 0.0006553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4285-6_0_3_load_66 | 86 | 0.0032434 | 0.00081287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4285-6_0_3_load_67 | 87 | 0.0013563 | 0.00033992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4285-6_0_3_load_68 | 88 | 0.0014762 | 0.00036996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4285-6_0_3_load_69 | 89 | 0.0034381 | 0.00086167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4285-6_0_3_load_99 | 91 | 0.0014348 | 0.0003596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4285-6_0_3_load_72 | 92 | 0.00054138 | 0.00013568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4285-6_0_3_load_73 | 93 | 0.00056563 | 0.00014176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4285-6_0_3_load_74 | 94 | 0.00056125 | 0.00014066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4285-6_0_3_load_75 | 95 | 0.00078748 | 0.00019736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4285-6_0_3_load_76 | 96 | 0.00053352 | 0.00013371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4285-6_0_3_load_92 | 98 | 0.00058065 | 0.00014552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4285-6_0_3_load_83 | 99 | 0.0005475 | 0.00013722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4285-6_0_3_load_77 | 100 | 0.0016628 | 0.00041673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4285-6_0_3_load_78 | 101 | 0.00051665 | 0.00012948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4285-6_0_3_load_79 | 102 | 0.0017966 | 0.00045026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4285-6_0_3_load_81 | 104 | 0.0014843 | 0.000372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4285-6_0_3_load_120 | 106 | 0.00058695 | 0.0001471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4285-6_0_3_load_112 | 107 | 0.0013606 | 0.00034099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4285-6_0_3_load_109 | 108 | 0.00041635 | 0.00010435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4285-6_0_3_load_82 | 109 | 0.00059424 | 0.00014893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4285-6_0_3_load_84 | 110 | 0.00050845 | 0.00012743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4285-6_0_3_load_86 | 111 | 0.00053369 | 0.00013375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4285-6_0_3_load_110 | 113 | 0.0019399 | 0.00048618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4285-6_0_3_load_94 | 114 | 0.00057851 | 0.00014499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4285-6_0_3_load_87 | 115 | 0.0019712 | 0.00049403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4285-6_0_3_load_88 | 116 | 0.0017503 | 0.00043868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4285-6_0_3_load_89 | 117 | 0.014107 | 0.0035354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4285-6_0_3_load_90 | 118 | 0.0016901 | 0.00042359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4285-6_0_3_load_93 | 119 | 0.00057148 | 0.00014323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4285-6_0_3_load_144 | 120 | 0.003695 | 0.00092606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4285-6_0_3_load_105 | 123 | 0.0060763 | 0.0015229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4285-6_0_3_load_106 | 124 | 0.001372 | 0.00034385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4285-6_0_3_load_107 | 125 | 0.001905 | 0.00047744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4285-6_0_3_load_108 | 126 | 0.0019231 | 0.00048198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4285-6_0_3_load_114 | 127 | 0.0033574 | 0.00084145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4285-6_0_3_load_138 | 128 | 0.0016956 | 0.00042497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4285-6_0_3_load_137 | 129 | 0.0037861 | 0.00094889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4285-6_0_3_load_126 | 130 | 0.0021895 | 0.00054874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4285-6_0_3_load_127 | 131 | 0.0034962 | 0.00087623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4285-6_0_3_load_131 | 133 | 0.0015745 | 0.0003946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4285-6_0_3_load_149 | 134 | 0.0038334 | 0.00096074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4285-6_0_3_load_129 | 135 | 0.0015001 | 0.00037597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4285-6_0_3_load_125 | 136 | 0.003929 | 0.00098469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4285-6_0_3_load_128 | 137 | 0.0021763 | 0.00054542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4285-6_0_3_load_141 | 138 | 0.0022482 | 0.00056346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4285-6_0_3_load_130 | 139 | 0.0014537 | 0.00036433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4285-6_0_3_load_145 | 140 | 0.0036949 | 0.00092604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4285-6_0_3_load_146 | 141 | 0.0038235 | 0.00095825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4285-6_0_3_load_139 | 142 | 0.0040924 | 0.0010257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4285-6_0_3_load_140 | 143 | 0.0052652 | 0.0013196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4285-6_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4285-6_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.033155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4285-6_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.018549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4285-6_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4285-6_0_3_line_4 |  | 4 | 9 | 0.14049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_4285-6_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0056179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4285-6_0_3_line_6 |  | 6 | 80 | 0.026993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4285-6_0_3_line_7 |  | 6 | 79 | 0.014115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4285-6_0_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.019168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4285-6_0_3_line_9 |  | 8 | 120 | 0.019385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4285-6_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.15912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_4285-6_0_3_line_11 |  | 10 | 14 | 0.032905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4285-6_0_3_line_12 |  | 10 | 15 | 0.040699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_4285-6_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.020778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4285-6_0_3_line_14 |  | 11 | 13 | 0.013851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4285-6_0_3_line_15 |  | 12 | 43 | 0.01142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4285-6_0_3_line_16 |  | 13 | 44 | 0.019044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4285-6_0_3_line_17 |  | 15 | 58 | 0.015618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_4285-6_0_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.014633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4285-6_0_3_line_19 |  | 17 | 18 | 0.024812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4285-6_0_3_line_20 |  | 18 | 25 | 0.018462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4285-6_0_3_line_21 |  | 19 | 20 | 0.041145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4285-6_0_3_line_22 |  | 19 | 21 | 0.003899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4285-6_0_3_line_23 |  | 19 | 22 | 0.017382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4285-6_0_3_line_24 |  | 20 | 23 | 0.035928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4285-6_0_3_line_25 |  | 20 | 24 | 0.003779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4285-6_0_3_line_26 |  | 21 | 28 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4285-6_0_3_line_27 |  | 21 | 29 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4285-6_0_3_line_28 |  | 22 | 30 | 0.027447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4285-6_0_3_line_29 |  | 23 | 33 | 0.010171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4285-6_0_3_line_30 |  | 24 | 34 | 0.017707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4285-6_0_3_line_31 |  | 25 | 35 | 0.0080664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4285-6_0_3_line_32 |  | 26 | 27 | 0.018021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4285-6_0_3_line_33 |  | 27 | 73 | 0.014942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4285-6_0_3_line_34 |  | 29 | 45 | 0.0074774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4285-6_0_3_line_35 |  | 30 | 136 | 0.00062714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4285-6_0_3_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0044654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4285-6_0_3_line_37 |  | 32 | 45 | 0.018702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4285-6_0_3_line_38 |  | 33 | 48 | 0.046237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4285-6_0_3_line_39 |  | 34 | 36 | 0.022626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4285-6_0_3_line_40 |  | 35 | 40 | 0.009668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4285-6_0_3_line_41 |  | 35 | 39 | 0.018767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4285-6_0_3_line_42 |  | 36 | 37 | 0.0046959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4285-6_0_3_line_43 |  | 37 | 38 | 0.039586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4285-6_0_3_line_44 |  | 38 | 39 | 0.029149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4285-6_0_3_line_45 |  | 40 | 41 | 0.029758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4285-6_0_3_line_46 |  | 41 | 42 | 0.08988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4285-6_0_3_line_47 |  | 44 | 53 | 0.033586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4285-6_0_3_line_48 |  | 44 | 50 | 0.013662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4285-6_0_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4285-6_0_3_line_50 |  | 46 | 47 | 0.012938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4285-6_0_3_line_51 |  | 48 | 55 | 0.020963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4285-6_0_3_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0060178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4285-6_0_3_line_53 |  | 51 | 52 | 0.011056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4285-6_0_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.026674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4285-6_0_3_line_55 |  | 52 | 55 | 0.005089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4285-6_0_3_line_56 |  | 53 | 56 | 0.02245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4285-6_0_3_line_57 |  | 55 | 57 | 0.015937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_4285-6_0_3_line_58 |  | 56 | 71 | 0.0053739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4285-6_0_3_line_59 |  | 57 | 122 | 0.015728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_4285-6_0_3_line_60 |  | 58 | 59 | 0.023634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_4285-6_0_3_line_61 |  | 59 | 60 | 0.013682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4285-6_0_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.018605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_4285-6_0_3_line_63 |  | 60 | 65 | 0.0076272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4285-6_0_3_line_64 |  | 61 | 66 | 0.00089617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4285-6_0_3_line_65 |  | 62 | 63 | 0.019637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4285-6_0_3_line_66 |  | 62 | 64 | 0.016851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4285-6_0_3_line_67 |  | 63 | 67 | 0.0063503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4285-6_0_3_line_68 |  | 64 | 68 | 0.0062159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4285-6_0_3_line_69 |  | 65 | 69 | 0.022247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4285-6_0_3_line_70 |  | 66 | 70 | 0.0027601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_4285-6_0_3_line_71 |  | 67 | 95 | 0.015206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4285-6_0_3_line_72 |  | 68 | 112 | 0.019169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4285-6_0_3_line_73 |  | 69 | 72 | 0.0035802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4285-6_0_3_line_74 |  | 70 | 119 | 0.001965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_4285-6_0_3_line_75 |  | 71 | 72 | 0.016937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4285-6_0_3_line_76 |  | 73 | 74 | 0.022383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4285-6_0_3_line_77 |  | 74 | 75 | 0.011778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4285-6_0_3_line_78 |  | 75 | 76 | 0.016673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_4285-6_0_3_line_79 |  | 75 | 77 | 0.013621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4285-6_0_3_line_80 |  | 76 | 84 | 0.017523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_4285-6_0_3_line_81 |  | 77 | 85 | 0.0023529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_4285-6_0_3_line_82 |  | 78 | 79 | 0.019612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4285-6_0_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.014711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_4285-6_0_3_line_84 |  | 80 | 82 | 0.031979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_4285-6_0_3_line_85 |  | 80 | 83 | 0.014761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4285-6_0_3_line_86 |  | 81 | 90 | 0.019132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_4285-6_0_3_line_87 |  | 82 | 91 | 0.0002939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_4285-6_0_3_line_88 |  | 83 | 89 | 0.019162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4285-6_0_3_line_89 |  | 84 | 127 | 0.010518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4285-6_0_3_line_90 |  | 84 | 124 | 0.01197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_4285-6_0_3_line_91 |  | 85 | 132 | 0.012407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_4285-6_0_3_line_92 |  | 86 | 87 | 0.01011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4285-6_0_3_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0068317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4285-6_0_3_line_94 |  | 88 | 89 | 0.0020576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4285-6_0_3_line_95 |  | 90 | 120 | 0.013203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4285-6_0_3_line_96 |  | 90 | 121 | 0.028689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_4285-6_0_3_line_97 |  | 91 | 104 | 0.00030212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_4285-6_0_3_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0049183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4285-6_0_3_line_99 |  | 92 | 94 | 0.0006221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4285-6_0_3_line_100 |  | 93 | 95 | 0.0018938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4285-6_0_3_line_101 |  | 94 | 96 | 0.0053817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4285-6_0_3_line_102 |  | 97 | 98 | 0.00072047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_4285-6_0_3_line_103 |  | 97 | 99 | 0.0052227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_4285-6_0_3_line_104 |  | 98 | 113 | 0.0060722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_4285-6_0_3_line_105 |  | 99 | 109 | 0.013864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_4285-6_0_3_line_106 |  | 100 | 101 | 0.00017661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_4285-6_0_3_line_107 |  | 100 | 102 | 0.00017787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_4285-6_0_3_line_108 |  | 101 | 103 | 0.021939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_4285-6_0_3_line_109 |  | 102 | 104 | 0.0014301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_4285-6_0_3_line_110 |  | 103 | 105 | 0.022897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_4285-6_0_3_line_111 |  | 103 | 106 | 0.0056456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4285-6_0_3_line_112 |  | 105 | 107 | 0.0033454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4285-6_0_3_line_113 |  | 105 | 108 | 0.012534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_4285-6_0_3_line_114 |  | 107 | 118 | 0.004514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4285-6_0_3_line_115 |  | 108 | 113 | 0.005157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_4285-6_0_3_line_116 |  | 109 | 110 | 0.0057336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_4285-6_0_3_line_117 |  | 110 | 111 | 0.0054193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_4285-6_0_3_line_118 |  | 111 | 112 | 0.0020515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_4285-6_0_3_line_119 |  | 112 | 114 | 0.0037288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_4285-6_0_3_line_120 |  | 114 | 119 | 0.0059774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_4285-6_0_3_line_121 |  | 115 | 116 | 0.0066126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4285-6_0_3_line_122 |  | 115 | 117 | 0.034357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4285-6_0_3_line_123 |  | 116 | 118 | 0.005645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4285-6_0_3_line_124 |  | 121 | 134 | 0.013308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_4285-6_0_3_line_125 |  | 121 | 141 | 0.032625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4285-6_0_3_line_126 |  | 122 | 123 | 0.023085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4285-6_0_3_line_127 |  | 122 | 124 | 0.01037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_4285-6_0_3_line_128 |  | 123 | 125 | 0.004043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4285-6_0_3_line_129 |  | 125 | 126 | 0.012815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4285-6_0_3_line_130 |  | 126 | 128 | 0.014263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4285-6_0_3_line_131 |  | 127 | 130 | 0.00088811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4285-6_0_3_line_132 |  | 128 | 129 | 0.022665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4285-6_0_3_line_133 |  | 129 | 142 | 0.001754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4285-6_0_3_line_134 |  | 130 | 131 | 0.019537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4285-6_0_3_line_135 |  | 131 | 137 | 0.018765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4285-6_0_3_line_136 |  | 132 | 133 | 0.025928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4285-6_0_3_line_137 |  | 132 | 134 | 0.016308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_4285-6_0_3_line_138 |  | 133 | 135 | 0.015913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4285-6_0_3_line_139 |  | 135 | 139 | 0.014826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4285-6_0_3_line_140 |  | 137 | 138 | 0.018382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4285-6_0_3_line_141 |  | 140 | 141 | 0.019724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4285-6_0_3_line_142 |  | 142 | 143 | 0.014868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4285-6_0_3_trafo_91 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 144 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2637457.9293 | 1237067.581 | 2637458.4149 | 1237078.1574
1 | 2637457.9293 | 1237067.581 | 2637462.1339 | 1237064.272 | 2637474.7356 | 1237056.2908 | 2637481.4357 | 1237054.3874 | 2637487.3528 | 1237054.6431
2 | 2637505.1121 | 1237059.8179 | 2637505.1121 | 1237059.8179 | 2637488.969 | 1237054.7129 | 2637487.3528 | 1237054.6431
3 | 2637505.1121 | 1237059.8179 | 2637510.1297 | 1237059.5716 | 2637516.8858 | 1237057.1683 | 2637525.0915 | 1237049.2595 | 2637529.6553 | 1237041.7947 | 2637552.9518 | 1236981.6919
4 | 2637605.7141 | 1236851.4995 | 2637601.9327 | 1236862.0156 | 2637596.8539 | 1236874.3024 | 2637561.9578 | 1236958.4572 | 2637552.9518 | 1236981.6919
5 | 2637381.4894 | 1237058.6721 | 2637378.9248 | 1237063.6705
6 | 2637393.8212 | 1237034.6456 | 2637381.4894 | 1237058.6721
7 | 2637381.4894 | 1237058.6721 | 2637393.8239 | 1237065.5347
8 | 2637348.8011 | 1237047.9698 | 2637339.9829 | 1237064.9888
9 | 2637348.8011 | 1237047.9698 | 2637357.719 | 1237030.7584
10 | 2637492.3748 | 1236869.8177 | 2637514.7797 | 1236819.1159 | 2637535.3499 | 1236824.16 | 2637551.1501 | 1236830.9307 | 2637571.6651 | 1236842.3119 | 2637575.6339 | 1236835.655 | 2637590.71 | 1236842.0765 | 2637605.7141 | 1236851.4995
11 | 2637492.3748 | 1236869.8177 | 2637522.4367 | 1236883.1976
12 | 2637492.3748 | 1236869.8177 | 2637484.7916 | 1236886.9696 | 2637476.6281 | 1236907.3532
13 | 2637342.2069 | 1236816.9173 | 2637360.8361 | 1236826.1201
14 | 2637342.2069 | 1236816.9173 | 2637334.7109 | 1236828.5645
15 | 2637371.0748 | 1236831.178 | 2637360.8361 | 1236826.1201
16 | 2637324.4046 | 1236844.5785 | 2637334.7109 | 1236828.5645
17 | 2637476.6281 | 1236907.3532 | 2637462.0606 | 1236901.7229
18 | 2637131.9777 | 1236852.3788 | 2637123.4523 | 1236864.272
19 | 2637131.9777 | 1236852.3788 | 2637145.2756 | 1236831.4311
20 | 2637155.1703 | 1236815.8445 | 2637145.2756 | 1236831.4311
21 | 2637164.2069 | 1236942.1479 | 2637169.4107 | 1236923.0239 | 2637172.1519 | 1236920.2281 | 2637174.0097 | 1236918.3386 | 2637181.2098 | 1236905.4532
22 | 2637164.2069 | 1236942.1479 | 2637163.1847 | 1236945.9105
23 | 2637164.2069 | 1236942.1479 | 2637180.4267 | 1236948.3969
24 | 2637181.2098 | 1236905.4532 | 2637212.3376 | 1236923.3943
25 | 2637181.2098 | 1236905.4532 | 2637183.1097 | 1236902.1866
26 | 2637163.1847 | 1236945.9105 | 2637145.3904 | 1236941.054
27 | 2637163.1847 | 1236945.9105 | 2637158.1223 | 1236964.534
28 | 2637206.039 | 1236958.2646 | 2637180.4267 | 1236948.3969
29 | 2637221.1498 | 1236928.4734 | 2637212.3376 | 1236923.3943
30 | 2637192.0121 | 1236886.8805 | 2637183.1097 | 1236902.1866
31 | 2637159.4934 | 1236809.0345 | 2637155.1703 | 1236815.8445
32 | 2637263.8862 | 1237022.6027 | 2637255.494 | 1237038.5508
33 | 2637263.8862 | 1237022.6027 | 2637270.8443 | 1237009.3798
34 | 2637156.161 | 1236971.7496 | 2637158.1223 | 1236964.534
35 | 2637206.6242 | 1236958.4901 | 2637206.039 | 1236958.2646
36 | 2637150.0799 | 1236994.1043 | 2637151.252 | 1236989.7955
37 | 2637156.161 | 1236971.7496 | 2637151.252 | 1236989.7955
38 | 2637221.1498 | 1236928.4734 | 2637226.5319 | 1236931.5754 | 2637235.2702 | 1236934.0206 | 2637247.281 | 1236934.6073 | 2637259.8298 | 1236931.4395 | 2637264.834 | 1236928.1587
39 | 2637192.0121 | 1236886.8805 | 2637203.3877 | 1236867.3221
40 | 2637159.4934 | 1236809.0345 | 2637164.6781 | 1236800.8743
41 | 2637159.4934 | 1236809.0345 | 2637175.21 | 1236819.29
42 | 2637205.7487 | 1236863.2628 | 2637203.3877 | 1236867.3221
43 | 2637205.7487 | 1236863.2628 | 2637215.8865 | 1236845.8325 | 2637199.6215 | 1236835.2192
44 | 2637175.21 | 1236819.29 | 2637199.6215 | 1236835.2192
45 | 2637180.6366 | 1236775.7568 | 2637164.6781 | 1236800.8743
46 | 2637180.6366 | 1236775.7568 | 2637238.3051 | 1236810.684 | 2637242.9709 | 1236808.6564 | 2637257.6969 | 1236817.871
47 | 2637324.4046 | 1236844.5785 | 2637354.8045 | 1236858.8567
48 | 2637324.4046 | 1236844.5785 | 2637317.0094 | 1236856.0663
49 | 2637156.161 | 1236971.7496 | 2637171.5947 | 1236977.7704
50 | 2637183.6483 | 1236982.4726 | 2637171.5947 | 1236977.7704
51 | 2637281.7251 | 1236915.7779 | 2637272.2433 | 1236923.301 | 2637264.834 | 1236928.1587
52 | 2637317.0094 | 1236856.0663 | 2637313.7521 | 1236861.1263
53 | 2637285.2962 | 1236912.1424 | 2637283.3453 | 1236908.3612 | 2637287.0267 | 1236902.6424
54 | 2637285.2962 | 1236912.1424 | 2637287.0379 | 1236915.5222 | 2637304.2887 | 1236925.0364 | 2637307.1052 | 1236926.493
55 | 2637285.2962 | 1236912.1424 | 2637281.7251 | 1236915.7779
56 | 2637354.8045 | 1236858.8567 | 2637367.0638 | 1236864.6146 | 2637375.3446 | 1236867.8933
57 | 2637281.7251 | 1236915.7779 | 2637274.242 | 1236929.8488
58 | 2637380.3411 | 1236869.8715 | 2637375.3446 | 1236867.8933
59 | 2637266.8569 | 1236943.7357 | 2637274.242 | 1236929.8488
60 | 2637440.0154 | 1236893.2026 | 2637462.0606 | 1236901.7229
61 | 2637440.0154 | 1236893.2026 | 2637427.2525 | 1236888.2737
62 | 2637440.0154 | 1236893.2026 | 2637432.1767 | 1236910.0758
63 | 2637420.1375 | 1236885.5259 | 2637427.2525 | 1236888.2737
64 | 2637432.1767 | 1236910.0758 | 2637431.7991 | 1236910.8885
65 | 2637466.5283 | 1236934.8625 | 2637463.0404 | 1236948.0822 | 2637462.1018 | 1236953.9731
66 | 2637466.5283 | 1236934.8625 | 2637450.2462 | 1236930.5192
67 | 2637461.1025 | 1236960.2443 | 2637462.1018 | 1236953.9731
68 | 2637450.2462 | 1236930.5192 | 2637444.2403 | 1236928.9171
69 | 2637399.4179 | 1236877.4246 | 2637409.6368 | 1236881.4707 | 2637420.1375 | 1236885.5259
70 | 2637431.7991 | 1236910.8885 | 2637430.6362 | 1236913.3917
71 | 2637461.1025 | 1236960.2443 | 2637446.049 | 1236958.0994
72 | 2637425.7189 | 1236923.9764 | 2637444.2403 | 1236928.9171
73 | 2637399.4179 | 1236877.4246 | 2637396.089 | 1236876.1067
74 | 2637429.8084 | 1236915.1737 | 2637430.6362 | 1236913.3917
75 | 2637380.3411 | 1236869.8715 | 2637396.089 | 1236876.1067
76 | 2637270.8443 | 1237009.3798 | 2637281.2675 | 1236989.5721
77 | 2637286.7521 | 1236979.1494 | 2637281.2675 | 1236989.5721
78 | 2637286.7521 | 1236979.1494 | 2637271.938 | 1236971.4999
79 | 2637286.7521 | 1236979.1494 | 2637298.8551 | 1236985.3991
80 | 2637256.3682 | 1236963.4602 | 2637271.938 | 1236971.4999
81 | 2637300.9458 | 1236986.4786 | 2637298.8551 | 1236985.3991
82 | 2637393.8239 | 1237065.5347 | 2637410.9623 | 1237075.0701
83 | 2637393.8212 | 1237034.6456 | 2637380.7687 | 1237027.8605
84 | 2637393.8212 | 1237034.6456 | 2637409.9345 | 1237007.0225
85 | 2637393.8212 | 1237034.6456 | 2637406.6924 | 1237041.8724
86 | 2637363.7929 | 1237019.0359 | 2637380.7687 | 1237027.8605
87 | 2637409.9345 | 1237007.0225 | 2637410.0826 | 1237006.7687
88 | 2637423.4005 | 1237051.2535 | 2637406.6924 | 1237041.8724
89 | 2637256.3682 | 1236963.4602 | 2637251.4297 | 1236972.7464
90 | 2637256.3682 | 1236963.4602 | 2637261.9883 | 1236952.8913
91 | 2637311.9702 | 1236992.1713 | 2637300.9458 | 1236986.4786
92 | 2637439.9669 | 1237060.555 | 2637431.1516 | 1237055.6055
93 | 2637425.1946 | 1237052.2608 | 2637431.1516 | 1237055.6055
94 | 2637423.4005 | 1237051.2535 | 2637425.1946 | 1237052.2608
95 | 2637363.7929 | 1237019.0359 | 2637357.719 | 1237030.7584
96 | 2637338.2815 | 1237005.7673 | 2637363.7929 | 1237019.0359
97 | 2637410.0826 | 1237006.7687 | 2637410.2348 | 1237006.5077
98 | 2637439.305 | 1236957.1384 | 2637444.1741 | 1236957.8322
99 | 2637438.6892 | 1236957.0507 | 2637439.305 | 1236957.1384
100 | 2637444.1741 | 1236957.8322 | 2637446.049 | 1236958.0994
101 | 2637433.3612 | 1236956.2915 | 2637438.6892 | 1236957.0507
102 | 2637411.8168 | 1236953.9183 | 2637412.1204 | 1236953.2649
103 | 2637412.1204 | 1236953.2649 | 2637414.3197 | 1236948.5279
104 | 2637411.8168 | 1236953.9183 | 2637409.2584 | 1236959.4252
105 | 2637420.1583 | 1236935.9528 | 2637414.3197 | 1236948.5279
106 | 2637411.045 | 1237005.1188 | 2637411.134 | 1237004.9663
107 | 2637410.9554 | 1237005.2725 | 2637411.045 | 1237005.1188
108 | 2637422.1885 | 1236986.0156 | 2637411.134 | 1237004.9663
109 | 2637410.2348 | 1237006.5077 | 2637410.9554 | 1237005.2725
110 | 2637401.8047 | 1236975.4696 | 2637422.1885 | 1236986.0156
111 | 2637422.1885 | 1236986.0156 | 2637427.6766 | 1236987.3398
112 | 2637401.8047 | 1236975.4696 | 2637398.8331 | 1236973.9328
113 | 2637401.8047 | 1236975.4696 | 2637407.0856 | 1236964.1022
114 | 2637394.8236 | 1236971.8591 | 2637398.8331 | 1236973.9328
115 | 2637407.0856 | 1236964.1022 | 2637409.2584 | 1236959.4252
116 | 2637420.1583 | 1236935.9528 | 2637422.5728 | 1236930.7524
117 | 2637422.5728 | 1236930.7524 | 2637424.855 | 1236925.8372
118 | 2637425.7189 | 1236923.9764 | 2637424.855 | 1236925.8372
119 | 2637425.7189 | 1236923.9764 | 2637427.29 | 1236920.5947
120 | 2637429.8084 | 1236915.1737 | 2637427.29 | 1236920.5947
121 | 2637383.9359 | 1236966.2282 | 2637389.8095 | 1236969.2659
122 | 2637383.9359 | 1236966.2282 | 2637353.4182 | 1236950.4451
123 | 2637389.8095 | 1236969.2659 | 2637394.8236 | 1236971.8591
124 | 2637338.2815 | 1237005.7673 | 2637326.4583 | 1236999.6578
125 | 2637338.2815 | 1237005.7673 | 2637322.9317 | 1237034.5554
126 | 2637266.8569 | 1236943.7357 | 2637287.5202 | 1236954.0288
127 | 2637266.8569 | 1236943.7357 | 2637261.9883 | 1236952.8913
128 | 2637287.5202 | 1236954.0288 | 2637291.1391 | 1236955.8314
129 | 2637291.1391 | 1236955.8314 | 2637297.3274 | 1236958.9141 | 2637302.5629 | 1236961.6376
130 | 2637315.2163 | 1236968.2201 | 2637302.5629 | 1236961.6376
131 | 2637251.0127 | 1236973.5305 | 2637251.4297 | 1236972.7464
132 | 2637335.3237 | 1236978.6802 | 2637315.2163 | 1236968.2201
133 | 2637335.3237 | 1236978.6802 | 2637336.8797 | 1236979.4896
134 | 2637251.0127 | 1236973.5305 | 2637241.8394 | 1236990.7798
135 | 2637241.8394 | 1236990.7798 | 2637233.0287 | 1237007.3474
136 | 2637311.9702 | 1236992.1713 | 2637300.0409 | 1237015.1921
137 | 2637311.9702 | 1236992.1713 | 2637326.4583 | 1236999.6578
138 | 2637300.0409 | 1237015.1921 | 2637292.7195 | 1237029.3208
139 | 2637292.7195 | 1237029.3208 | 2637285.8983 | 1237042.4841
140 | 2637224.3975 | 1237023.5772 | 2637233.0287 | 1237007.3474
141 | 2637322.9317 | 1237034.5554 | 2637313.6514 | 1237051.9602
142 | 2637350.0699 | 1236986.3513 | 2637336.8797 | 1236979.4896

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637458.4149 | 1237078.1574
1 | 2637457.9293 | 1237067.581
2 | 2637487.3528 | 1237054.6431
3 | 2637505.1121 | 1237059.8179
4 | 2637552.9518 | 1236981.6919
5 | 2637378.9248 | 1237063.6705
6 | 2637381.4894 | 1237058.6721
7 | 2637339.9829 | 1237064.9888
8 | 2637348.8011 | 1237047.9698
9 | 2637605.7141 | 1236851.4995
10 | 2637492.3748 | 1236869.8177
11 | 2637342.2069 | 1236816.9173
12 | 2637360.8361 | 1236826.1201
13 | 2637334.7109 | 1236828.5645
14 | 2637522.4367 | 1236883.1976
15 | 2637476.6281 | 1236907.3532
16 | 2637123.4523 | 1236864.272
17 | 2637131.9777 | 1236852.3788
18 | 2637145.2756 | 1236831.4311
19 | 2637164.2069 | 1236942.1479
20 | 2637181.2098 | 1236905.4532
21 | 2637163.1847 | 1236945.9105
22 | 2637180.4267 | 1236948.3969
23 | 2637212.3376 | 1236923.3943
24 | 2637183.1097 | 1236902.1866
25 | 2637155.1703 | 1236815.8445
26 | 2637255.494 | 1237038.5508
27 | 2637263.8862 | 1237022.6027
28 | 2637145.3904 | 1236941.054
29 | 2637158.1223 | 1236964.534
30 | 2637206.039 | 1236958.2646
31 | 2637150.0799 | 1236994.1043
32 | 2637151.252 | 1236989.7955
33 | 2637221.1498 | 1236928.4734
34 | 2637192.0121 | 1236886.8805
35 | 2637159.4934 | 1236809.0345
36 | 2637203.3877 | 1236867.3221
37 | 2637205.7487 | 1236863.2628
38 | 2637199.6215 | 1236835.2192
39 | 2637175.21 | 1236819.29
40 | 2637164.6781 | 1236800.8743
41 | 2637180.6366 | 1236775.7568
42 | 2637257.6969 | 1236817.871
43 | 2637371.0748 | 1236831.178
44 | 2637324.4046 | 1236844.5785
45 | 2637156.161 | 1236971.7496
46 | 2637171.5947 | 1236977.7704
47 | 2637183.6483 | 1236982.4726
48 | 2637264.834 | 1236928.1587
49 | 2637313.7521 | 1236861.1263
50 | 2637317.0094 | 1236856.0663
51 | 2637287.0267 | 1236902.6424
52 | 2637285.2962 | 1236912.1424
53 | 2637354.8045 | 1236858.8567
54 | 2637307.1052 | 1236926.493
55 | 2637281.7251 | 1236915.7779
56 | 2637375.3446 | 1236867.8933
57 | 2637274.242 | 1236929.8488
58 | 2637462.0606 | 1236901.7229
59 | 2637440.0154 | 1236893.2026
60 | 2637427.2525 | 1236888.2737
61 | 2637432.1767 | 1236910.0758
62 | 2637466.5283 | 1236934.8625
63 | 2637462.1018 | 1236953.9731
64 | 2637450.2462 | 1236930.5192
65 | 2637420.1375 | 1236885.5259
66 | 2637431.7991 | 1236910.8885
67 | 2637461.1025 | 1236960.2443
68 | 2637444.2403 | 1236928.9171
69 | 2637399.4179 | 1236877.4246
70 | 2637430.6362 | 1236913.3917
71 | 2637380.3411 | 1236869.8715
72 | 2637396.089 | 1236876.1067
73 | 2637270.8443 | 1237009.3798
74 | 2637281.2675 | 1236989.5721
75 | 2637286.7521 | 1236979.1494
76 | 2637271.938 | 1236971.4999
77 | 2637298.8551 | 1236985.3991
78 | 2637410.9623 | 1237075.0701
79 | 2637393.8239 | 1237065.5347
80 | 2637393.8212 | 1237034.6456
81 | 2637380.7687 | 1237027.8605
82 | 2637409.9345 | 1237007.0225
83 | 2637406.6924 | 1237041.8724
84 | 2637256.3682 | 1236963.4602
85 | 2637300.9458 | 1236986.4786
86 | 2637439.9669 | 1237060.555
87 | 2637431.1516 | 1237055.6055
88 | 2637425.1946 | 1237052.2608
89 | 2637423.4004 | 1237051.2535
90 | 2637363.7929 | 1237019.0359
91 | 2637410.0826 | 1237006.7687
92 | 2637439.305 | 1236957.1384
93 | 2637444.1741 | 1236957.8322
94 | 2637438.6892 | 1236957.0507
95 | 2637446.049 | 1236958.0994
96 | 2637433.3612 | 1236956.2915
97 | 2637412.1204 | 1236953.2649
98 | 2637411.8168 | 1236953.9183
99 | 2637414.3197 | 1236948.5279
100 | 2637411.045 | 1237005.1188
101 | 2637411.134 | 1237004.9663
102 | 2637410.9554 | 1237005.2725
103 | 2637422.1885 | 1236986.0156
104 | 2637410.2348 | 1237006.5077
105 | 2637401.8047 | 1236975.4696
106 | 2637427.6766 | 1236987.3398
107 | 2637398.8331 | 1236973.9328
108 | 2637407.0856 | 1236964.1022
109 | 2637420.1583 | 1236935.9528
110 | 2637422.5728 | 1236930.7524
111 | 2637424.855 | 1236925.8372
112 | 2637425.7189 | 1236923.9764
113 | 2637409.2584 | 1236959.4252
114 | 2637427.29 | 1236920.5947
115 | 2637383.9359 | 1236966.2282
116 | 2637389.8095 | 1236969.2659
117 | 2637353.4182 | 1236950.4451
118 | 2637394.8236 | 1236971.8591
119 | 2637429.8084 | 1236915.1737
120 | 2637357.719 | 1237030.7584
121 | 2637338.2815 | 1237005.7673
122 | 2637266.8569 | 1236943.7357
123 | 2637287.5202 | 1236954.0288
124 | 2637261.9883 | 1236952.8913
125 | 2637291.1391 | 1236955.8314
126 | 2637302.5629 | 1236961.6376
127 | 2637251.4297 | 1236972.7464
128 | 2637315.2163 | 1236968.2201
129 | 2637335.3237 | 1236978.6802
130 | 2637251.0127 | 1236973.5305
131 | 2637241.8394 | 1236990.7798
132 | 2637311.9702 | 1236992.1713
133 | 2637300.0409 | 1237015.1921
134 | 2637326.4583 | 1236999.6578
135 | 2637292.7195 | 1237029.3208
136 | 2637206.6242 | 1236958.4901
137 | 2637233.0287 | 1237007.3474
138 | 2637224.3975 | 1237023.5772
139 | 2637285.8983 | 1237042.4841
140 | 2637313.6514 | 1237051.9602
141 | 2637322.9317 | 1237034.5554
142 | 2637336.8797 | 1236979.4896
143 | 2637350.0699 | 1236986.3513
144 | 2637285.2962 | 1236912.1424

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1