## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4285-7_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4285-7_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4285-7_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4285-7_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4285-7_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4285-7_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4285-7_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4285-7_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4285-7_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4285-7_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4285-7_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4285-7_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4285-7_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4285-7_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4285-7_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4285-7_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4285-7_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4285-7_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4285-7_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4285-7_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4285-7_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4285-7_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4285-7_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4285-7_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4285-7_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4285-7_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4285-7_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4285-7_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4285-7_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4285-7_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4285-7_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4285-7_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4285-7_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4285-7_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4285-7_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4285-7_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4285-7_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4285-7_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4285-7_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4285-7_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4285-7_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4285-7_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4285-7_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4285-7_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4285-7_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4285-7_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4285-7_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4285-7_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4285-7_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4285-7_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4285-7_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4285-7_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4285-7_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4285-7_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4285-7_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4285-7_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4285-7_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4285-7_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4285-7_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4285-7_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4285-7_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4285-7_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4285-7_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4285-7_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4285-7_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4285-7_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4285-7_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4285-7_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4285-7_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4285-7_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4285-7_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4285-7_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4285-7_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4285-7_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4285-7_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4285-7_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4285-7_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4285-7_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4285-7_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4285-7_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4285-7_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4285-7_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4285-7_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4285-7_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4285-7_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4285-7_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4285-7_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4285-7_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4285-7_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4285-7_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4285-7_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4285-7_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4285-7_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4285-7_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4285-7_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4285-7_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4285-7_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4285-7_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4285-7_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4285-7_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4285-7_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4285-7_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4285-7_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4285-7_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4285-7_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4285-7_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4285-7_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4285-7_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4285-7_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4285-7_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4285-7_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4285-7_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4285-7_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4285-7_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4285-7_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4285-7_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4285-7_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4285-7_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4285-7_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4285-7_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4285-7_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4285-7_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4285-7_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4285-7_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4285-7_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4285-7_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_436_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4285-7_0_5_load_0 | 0 | 0.0081756 | 0.002049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4285-7_0_5_load_5 | 2 | 0.00072445 | 0.00018156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4285-7_0_5_load_127 | 5 | 0.0026633 | 0.00066749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4285-7_0_5_load_6 | 7 | 0.0085632 | 0.0021462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4285-7_0_5_load_131 | 10 | 0.024573 | 0.0061586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4285-7_0_5_load_121 | 11 | 0.036422 | 0.0091282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4285-7_0_5_load_128 | 12 | 0.0018566 | 0.0004653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4285-7_0_5_load_10 | 13 | 0.0015688 | 0.00039318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4285-7_0_5_load_13 | 15 | 0.0030027 | 0.00075255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4285-7_0_5_load_8 | 16 | 0.010206 | 0.0025579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4285-7_0_5_load_11 | 18 | 0.0053568 | 0.0013425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4285-7_0_5_load_12 | 19 | 0.002038 | 0.00051078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4285-7_0_5_load_14 | 20 | 0.0020372 | 0.00051058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4285-7_0_5_load_117 | 22 | 0.0045666 | 0.0011445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4285-7_0_5_load_94 | 23 | 0.0020378 | 0.00051071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4285-7_0_5_load_24 | 24 | 0.0023133 | 0.00057977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4285-7_0_5_load_22 | 25 | 0.0025511 | 0.00063936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4285-7_0_5_load_108 | 26 | 0.0023529 | 0.0005897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4285-7_0_5_load_93 | 27 | 0.0059976 | 0.0015032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4285-7_0_5_load_25 | 28 | 0.0025082 | 0.00062861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4285-7_0_5_load_21 | 29 | 0.0014365 | 0.00036002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4285-7_0_5_load_19 | 31 | 0.0025733 | 0.00064492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4285-7_0_5_load_23 | 32 | 0.0021122 | 0.00052937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4285-7_0_5_load_20 | 33 | 0.001825 | 0.0004574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4285-7_0_5_load_42 | 35 | 0.0027804 | 0.00069682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4285-7_0_5_load_47 | 36 | 0.0017995 | 0.000451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4285-7_0_5_load_48 | 37 | 0.0039832 | 0.00099828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4285-7_0_5_load_26 | 38 | 0.0012278 | 0.00030772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4285-7_0_5_load_27 | 39 | 0.0025755 | 0.00064549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4285-7_0_5_load_28 | 40 | 0.0016285 | 0.00040814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4285-7_0_5_load_29 | 41 | 0.0016273 | 0.00040785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4285-7_0_5_load_30 | 42 | 0.001508 | 0.00037793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4285-7_0_5_load_31 | 43 | 0.0014147 | 0.00035456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4285-7_0_5_load_32 | 44 | 0.0014251 | 0.00035715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4285-7_0_5_load_95 | 45 | 0.0036918 | 0.00092526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4285-7_0_5_load_33 | 46 | 0.00061856 | 0.00015502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4285-7_0_5_load_78 | 47 | 0.00094314 | 0.00023637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4285-7_0_5_load_34 | 48 | 0.001568 | 0.00039297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4285-7_0_5_load_80 | 49 | 0.0012702 | 0.00031835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4285-7_0_5_load_35 | 51 | 0.0013324 | 0.00033393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4285-7_0_5_load_36 | 52 | 0.0010206 | 0.0002558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4285-7_0_5_load_37 | 53 | 0.0011516 | 0.00028861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4285-7_0_5_load_38 | 54 | 0.0012132 | 0.00030407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4285-7_0_5_load_39 | 55 | 0.0011044 | 0.0002768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4285-7_0_5_load_41 | 57 | 0.0023232 | 0.00058226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4285-7_0_5_load_92 | 60 | 0.002455 | 0.00061528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4285-7_0_5_load_91 | 61 | 0.002766 | 0.00069323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4285-7_0_5_load_61 | 62 | 0.0013537 | 0.00033927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4285-7_0_5_load_52 | 63 | 0.0010064 | 0.00025223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4285-7_0_5_load_45 | 65 | 0.002403 | 0.00060225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4285-7_0_5_load_106 | 66 | 0.0020533 | 0.0005146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4285-7_0_5_load_89 | 67 | 0.0017231 | 0.00043184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4285-7_0_5_load_49 | 68 | 0.00088926 | 0.00022287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4285-7_0_5_load_50 | 69 | 0.0012634 | 0.00031664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4285-7_0_5_load_51 | 70 | 0.0015492 | 0.00038826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4285-7_0_5_load_53 | 71 | 0.0015378 | 0.0003854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4285-7_0_5_load_55 | 72 | 0.0012744 | 0.00031938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4285-7_0_5_load_58 | 73 | 0.0015521 | 0.00038899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4285-7_0_5_load_56 | 75 | 0.00082724 | 0.00020733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4285-7_0_5_load_57 | 76 | 0.0017231 | 0.00043184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4285-7_0_5_load_59 | 77 | 0.0015458 | 0.00038742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4285-7_0_5_load_60 | 78 | 0.00086258 | 0.00021618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4285-7_0_5_load_68 | 79 | 0.0012272 | 0.00030756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4285-7_0_5_load_69 | 80 | 0.00099961 | 0.00025053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4285-7_0_5_load_66 | 81 | 0.0017693 | 0.00044342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4285-7_0_5_load_62 | 82 | 0.0014197 | 0.0003558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4285-7_0_5_load_63 | 83 | 0.00092843 | 0.00023269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4285-7_0_5_load_65 | 84 | 0.0010483 | 0.00026273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4285-7_0_5_load_67 | 85 | 0.0010183 | 0.00025521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4285-7_0_5_load_97 | 87 | 0.0010252 | 0.00025694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4285-7_0_5_load_98 | 88 | 0.01184 | 0.0029674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4285-7_0_5_load_70 | 89 | 0.0012269 | 0.00030749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4285-7_0_5_load_71 | 90 | 0.0024656 | 0.00061795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4285-7_0_5_load_72 | 91 | 0.0021106 | 0.00052897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4285-7_0_5_load_73 | 92 | 0.0018329 | 0.00045936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4285-7_0_5_load_74 | 93 | 0.0035225 | 0.00088283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4285-7_0_5_load_75 | 94 | 0.0009933 | 0.00024895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4285-7_0_5_load_76 | 95 | 0.0019414 | 0.00048656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4285-7_0_5_load_79 | 96 | 0.0016174 | 0.00040536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4285-7_0_5_load_90 | 97 | 0.0034424 | 0.00086274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4285-7_0_5_load_116 | 98 | 0.0012522 | 0.00031384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4285-7_0_5_load_118 | 100 | 0.003211 | 0.00080476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4285-7_0_5_load_111 | 101 | 0.0010271 | 0.00025743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4285-7_0_5_load_82 | 102 | 0.0028239 | 0.00070773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4285-7_0_5_load_83 | 103 | 0.0024033 | 0.00060231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4285-7_0_5_load_87 | 107 | 0.0017221 | 0.00043159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4285-7_0_5_load_88 | 108 | 0.001109 | 0.00027793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4285-7_0_5_load_102 | 110 | 0.0028587 | 0.00071645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4285-7_0_5_load_99 | 111 | 0.00066237 | 0.000166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4285-7_0_5_load_126 | 115 | 0.018596 | 0.0046607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4285-7_0_5_load_124 | 116 | 0.01679 | 0.004208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4285-7_0_5_load_104 | 117 | 0.001887 | 0.00047292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4285-7_0_5_load_120 | 119 | 0.0061712 | 0.0015466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4285-7_0_5_load_125 | 120 | 0.0092257 | 0.0023122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4285-7_0_5_load_112 | 121 | 0.0011632 | 0.00029154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4285-7_0_5_load_114 | 122 | 0.0014559 | 0.0003649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4285-7_0_5_load_132 | 123 | 0.024483 | 0.006136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4285-7_0_5_load_129 | 124 | 0.003174 | 0.00079548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4285-7_0_5_load_130 | 125 | 0.0029043 | 0.00072789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 86 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4285-7_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0059047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4285-7_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.020066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4285-7_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.0010954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4285-7_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.094154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4285-7_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.01917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4285-7_0_5_line_5 |  | 4 | 11 | 0.013452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4285-7_0_5_line_6 |  | 4 | 9 | 0.022546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4285-7_0_5_line_7 |  | 5 | 12 | 0.021846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4285-7_0_5_line_8 |  | 6 | 13 | 0.020899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4285-7_0_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.030521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4285-7_0_5_line_10 |  | 8 | 14 | 0.027374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4285-7_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.034414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4285-7_0_5_line_12 |  | 10 | 123 | 0.0059185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4285-7_0_5_line_13 |  | 11 | 119 | 0.060989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4285-7_0_5_line_14 |  | 12 | 124 | 0.020934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4285-7_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0074112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4285-7_0_5_line_16 |  | 14 | 30 | 0.022997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4285-7_0_5_line_17 |  | 14 | 31 | 0.01572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4285-7_0_5_line_18 |  | 15 | 22 | 0.017886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4285-7_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.016486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4285-7_0_5_line_20 |  | 17 | 18 | 0.02091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4285-7_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.012423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4285-7_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0076939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4285-7_0_5_line_23 |  | 19 | 21 | 0.03376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4285-7_0_5_line_24 |  | 20 | 23 | 0.017222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4285-7_0_5_line_25 |  | 21 | 24 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4285-7_0_5_line_26 |  | 21 | 25 | 0.010295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4285-7_0_5_line_27 |  | 22 | 26 | 0.03382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4285-7_0_5_line_28 |  | 23 | 27 | 0.0064534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4285-7_0_5_line_29 |  | 24 | 28 | 0.018728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4285-7_0_5_line_30 |  | 25 | 29 | 0.013965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4285-7_0_5_line_31 |  | 26 | 112 | 0.009791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4285-7_0_5_line_32 |  | 27 | 89 | 0.011621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4285-7_0_5_line_33 |  | 28 | 36 | 0.02498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4285-7_0_5_line_34 |  | 29 | 33 | 0.018444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4285-7_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.046424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4285-7_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.020534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4285-7_0_5_line_37 |  | 32 | 34 | 0.01748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4285-7_0_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.012483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4285-7_0_5_line_39 |  | 35 | 64 | 0.0048456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4285-7_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.021556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4285-7_0_5_line_41 |  | 38 | 39 | 0.013086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4285-7_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.035995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4285-7_0_5_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0084457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4285-7_0_5_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0084286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4285-7_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.021364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4285-7_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.0099353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4285-7_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.026972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4285-7_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.021028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4285-7_0_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.045694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4285-7_0_5_line_50 |  | 46 | 48 | 0.0013023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4285-7_0_5_line_51 |  | 47 | 56 | 0.022042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4285-7_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.014206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4285-7_0_5_line_53 |  | 49 | 50 | 0.014678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4285-7_0_5_line_54 |  | 50 | 98 | 0.017577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4285-7_0_5_line_55 |  | 50 | 99 | 0.044679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4285-7_0_5_line_56 |  | 51 | 52 | 0.007936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4285-7_0_5_line_57 |  | 51 | 53 | 0.010251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4285-7_0_5_line_58 |  | 52 | 54 | 0.0099147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4285-7_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.017139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4285-7_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.0045382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4285-7_0_5_line_61 |  | 55 | 57 | 0.0095069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4285-7_0_5_line_62 |  | 56 | 58 | 0.031818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4285-7_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.014714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4285-7_0_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.04367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4285-7_0_5_line_65 |  | 58 | 61 | 0.014819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4285-7_0_5_line_66 |  | 59 | 62 | 0.012593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_4285-7_0_5_line_67 |  | 59 | 63 | 0.008989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4285-7_0_5_line_68 |  | 60 | 96 | 0.0036894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4285-7_0_5_line_69 |  | 61 | 97 | 0.0183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4285-7_0_5_line_70 |  | 62 | 74 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_4285-7_0_5_line_71 |  | 63 | 69 | 0.0090617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4285-7_0_5_line_72 |  | 64 | 65 | 0.035016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4285-7_0_5_line_73 |  | 66 | 67 | 0.036467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4285-7_0_5_line_74 |  | 67 | 106 | 0.018583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4285-7_0_5_line_75 |  | 68 | 69 | 0.014243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4285-7_0_5_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0045022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4285-7_0_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.012182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4285-7_0_5_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0026428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4285-7_0_5_line_79 |  | 72 | 73 | 0.0095448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4285-7_0_5_line_80 |  | 73 | 75 | 0.0068123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4285-7_0_5_line_81 |  | 74 | 81 | 0.024572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_4285-7_0_5_line_82 |  | 74 | 82 | 0.014363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4285-7_0_5_line_83 |  | 75 | 76 | 0.0062663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4285-7_0_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4285-7_0_5_line_85 |  | 77 | 78 | 0.00086162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4285-7_0_5_line_86 |  | 78 | 79 | 0.017948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4285-7_0_5_line_87 |  | 79 | 80 | 0.0025383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4285-7_0_5_line_88 |  | 80 | 89 | 0.015256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4285-7_0_5_line_89 |  | 81 | 85 | 0.024327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_4285-7_0_5_line_90 |  | 82 | 83 | 0.023299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4285-7_0_5_line_91 |  | 83 | 84 | 0.011214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4285-7_0_5_line_92 |  | 85 | 86 | 0.014861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_4285-7_0_5_line_93 |  | 86 | 87 | 0.019216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_4285-7_0_5_line_94 |  | 86 | 88 | 0.053796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4285-7_0_5_line_95 |  | 87 | 111 | 0.014868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_4285-7_0_5_line_96 |  | 90 | 91 | 0.0059427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4285-7_0_5_line_97 |  | 90 | 92 | 0.0052797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4285-7_0_5_line_98 |  | 91 | 93 | 0.017265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4285-7_0_5_line_99 |  | 92 | 94 | 0.023864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4285-7_0_5_line_100 |  | 93 | 95 | 0.01702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4285-7_0_5_line_101 |  | 95 | 96 | 0.016453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4285-7_0_5_line_102 |  | 97 | 107 | 0.006948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4285-7_0_5_line_103 |  | 98 | 100 | 0.033268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4285-7_0_5_line_104 |  | 99 | 101 | 0.011852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4285-7_0_5_line_105 |  | 100 | 118 | 0.010941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4285-7_0_5_line_106 |  | 101 | 121 | 0.0027882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4285-7_0_5_line_107 |  | 102 | 103 | 0.060906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4285-7_0_5_line_108 |  | 102 | 104 | 0.038566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4285-7_0_5_line_109 |  | 103 | 105 | 0.044563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4285-7_0_5_line_110 |  | 104 | 106 | 0.030385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4285-7_0_5_line_111 |  | 104 | 107 | 0.026955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4285-7_0_5_line_112 |  | 105 | 108 | 0.01747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4285-7_0_5_line_113 |  | 108 | 109 | 0.068714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4285-7_0_5_line_114 |  | 109 | 110 | 0.015212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4285-7_0_5_line_115 |  | 111 | 112 | 0.01041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_4285-7_0_5_line_116 |  | 112 | 113 | 0.060342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_4285-7_0_5_line_117 |  | 113 | 119 | 0.0056785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4285-7_0_5_line_118 |  | 113 | 114 | 0.046062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4285-7_0_5_line_119 |  | 114 | 115 | 0.0161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4285-7_0_5_line_120 |  | 114 | 116 | 0.016926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4285-7_0_5_line_121 |  | 116 | 120 | 0.00051536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4285-7_0_5_line_122 |  | 117 | 118 | 0.021071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4285-7_0_5_line_123 |  | 121 | 122 | 0.018478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4285-7_0_5_line_124 |  | 124 | 125 | 0.011191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4285-7_0_5_trafo_96 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 86 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2636860.5715 | 1236760.0878 | 2636863.9788 | 1236755.2654
1 | 2636860.5715 | 1236760.0878 | 2636851.0493 | 1236777.7509
2 | 2636850.5294 | 1236778.7151 | 2636851.0493 | 1236777.7509
3 | 2636933.7313 | 1236855.613 | 2636919.5904 | 1236883.6762 | 2636912.7455 | 1236899.1546 | 2636905.7096 | 1236917.378 | 2636901.493 | 1236929.9597 | 2636900.2674 | 1236933.5989 | 2636891.6466 | 1236930.499
4 | 2636933.7313 | 1236855.613 | 2636917.3533 | 1236845.6512
5 | 2636891.6466 | 1236930.499 | 2636896.7574 | 1236918.056
6 | 2636891.6466 | 1236930.499 | 2636900.2674 | 1236933.5989 | 2636896.0199 | 1236946.2916
7 | 2636917.3533 | 1236845.6512 | 2636898.6888 | 1236834.2985
8 | 2636850.5294 | 1236778.7151 | 2636841.2917 | 1236797.4617
9 | 2636771.9688 | 1236636.1391 | 2636786.4102 | 1236637.7516 | 2636801.5925 | 1236642.7702
10 | 2636745.1715 | 1236641.9215 | 2636765.3358 | 1236636.9541 | 2636771.9688 | 1236636.1391
11 | 2636896.0199 | 1236946.2916 | 2636930.4226 | 1236947.1568
12 | 2636930.4226 | 1236947.1568 | 2636936.3392 | 1236947.3056
13 | 2636871.1531 | 1236880.129 | 2636871.1531 | 1236880.129 | 2636901.3561 | 1236892.2907 | 2636904.9747 | 1236898.0501 | 2636896.7574 | 1236918.056
14 | 2636898.6888 | 1236834.2985 | 2636880.8035 | 1236823.4198 | 2636880.8035 | 1236823.4198
15 | 2636841.2917 | 1236797.4617 | 2636838.0158 | 1236804.1096
16 | 2636723.031 | 1236648.3666 | 2636745.1715 | 1236641.9215
17 | 2636745.1715 | 1236641.9215 | 2636740.5846 | 1236656.9572
18 | 2636830.1097 | 1236820.1538 | 2636838.0158 | 1236804.1096
19 | 2636773.5956 | 1236744.951 | 2636788.6915 | 1236751.5761
20 | 2636773.5956 | 1236744.951 | 2636768.1357 | 1236765.1353
21 | 2636773.5956 | 1236744.951 | 2636763.022 | 1236738.4299
22 | 2636768.1357 | 1236765.1353 | 2636766.1267 | 1236772.5622
23 | 2636737.0256 | 1236717.3631 | 2636748.1196 | 1236729.2391 | 2636763.022 | 1236738.4299
24 | 2636766.1267 | 1236772.5622 | 2636761.6298 | 1236789.1865
25 | 2636737.0256 | 1236717.3631 | 2636726.0421 | 1236729.9703
26 | 2636737.0256 | 1236717.3631 | 2636733.1278 | 1236707.8345
27 | 2636830.1097 | 1236820.1538 | 2636826.2782 | 1236827.9292 | 2636815.5341 | 1236850.6706
28 | 2636759.9447 | 1236795.4159 | 2636761.6298 | 1236789.1865
29 | 2636714.1094 | 1236744.3569 | 2636715.3388 | 1236742.256 | 2636726.0421 | 1236729.9703
30 | 2636733.1278 | 1236707.8345 | 2636731.6591 | 1236704.2439 | 2636731.0256 | 1236694.1778
31 | 2636811.3517 | 1236859.5234 | 2636815.5341 | 1236850.6706
32 | 2636759.9447 | 1236795.4159 | 2636756.9103 | 1236806.6335
33 | 2636714.1094 | 1236744.3569 | 2636708.2273 | 1236754.4086 | 2636705.5067 | 1236767.4614
34 | 2636733.8211 | 1236676.3396 | 2636730.481 | 1236685.5249 | 2636731.0256 | 1236694.1778
35 | 2636723.031 | 1236648.3666 | 2636714.3492 | 1236656.2624 | 2636685.6994 | 1236675.8206
36 | 2636740.5846 | 1236656.9572 | 2636739.1015 | 1236661.8188 | 2636733.8211 | 1236676.3396
37 | 2636670.6096 | 1236684.4436 | 2636676.4193 | 1236682.1558 | 2636685.6994 | 1236675.8206
38 | 2636670.6096 | 1236684.4436 | 2636668.7921 | 1236690.8364 | 2636665.8835 | 1236695.8972
39 | 2636663.469 | 1236700.0983 | 2636665.8835 | 1236695.8972
40 | 2636705.5067 | 1236767.4614 | 2636701.1082 | 1236788.5635
41 | 2636719.5038 | 1237107.8009 | 2636719.5038 | 1237107.8009 | 2636721.2444 | 1237104.0427 | 2636723.7192 | 1237095.4481
42 | 2636739.334 | 1237063.0951 | 2636724.9324 | 1237091.2351 | 2636723.7192 | 1237095.4481
43 | 2636711.9431 | 1237108.2551 | 2636711.9505 | 1237108.2657 | 2636716.4045 | 1237109.8386 | 2636719.5038 | 1237107.8009
44 | 2636739.334 | 1237063.0951 | 2636743.1739 | 1237055.592 | 2636743.1739 | 1237055.592
45 | 2636711.9431 | 1237108.2551 | 2636708.7184 | 1237103.6317 | 2636705.7207 | 1237088.1927
46 | 2636751.697 | 1237051.4959 | 2636747.4868 | 1237051.8496 | 2636743.1739 | 1237055.592
47 | 2636705.7207 | 1237088.1927 | 2636703.3951 | 1237076.2149 | 2636703.9194 | 1237061.4538
48 | 2636772.4966 | 1237054.3172 | 2636753.1564 | 1237051.3732 | 2636751.697 | 1237051.4959
49 | 2636705.5412 | 1237015.7881 | 2636703.9194 | 1237061.4538
50 | 2636772.4966 | 1237054.3172 | 2636773.7841 | 1237054.5132
51 | 2636703.1151 | 1236994.1503 | 2636705.4034 | 1237000.9354 | 2636705.8862 | 1237006.075 | 2636705.5412 | 1237015.7881
52 | 2636787.8284 | 1237056.651 | 2636773.7841 | 1237054.5132
53 | 2636802.3396 | 1237058.8599 | 2636787.8284 | 1237056.651
54 | 2636802.3396 | 1237058.8599 | 2636802.3346 | 1237063.3294 | 2636801.6584 | 1237076.419
55 | 2636802.4119 | 1237014.1877 | 2636802.3396 | 1237058.8599
56 | 2636711.0795 | 1236983.0285 | 2636713.3141 | 1236975.4136
57 | 2636716.2004 | 1236965.5775 | 2636713.3141 | 1236975.4136
58 | 2636711.0795 | 1236983.0285 | 2636710.1782 | 1236986.1 | 2636706.9592 | 1236991.9917
59 | 2636721.0262 | 1236949.1322 | 2636716.2004 | 1236965.5775
60 | 2636703.1151 | 1236994.1503 | 2636706.6123 | 1236992.6265 | 2636706.9592 | 1236991.9917
61 | 2636723.703 | 1236940.01 | 2636721.0262 | 1236949.1322
62 | 2636684.6714 | 1236973.0677 | 2636688.2255 | 1236985.6198 | 2636690.7556 | 1236990.0159 | 2636695.9388 | 1236993.5835 | 2636701.613 | 1236994.8082 | 2636703.1151 | 1236994.1503
63 | 2636731.2696 | 1236927.6378 | 2636726.9889 | 1236932.281 | 2636723.703 | 1236940.01
64 | 2636684.6714 | 1236973.0677 | 2636678.3569 | 1236973.8292 | 2636674.5262 | 1236975.4622 | 2636672.4183 | 1236978.6623 | 2636672.7249 | 1236984.1454 | 2636677.8369 | 1236990.67 | 2636680.1802 | 1236999.59 | 2636680.2319 | 1237005.9003
65 | 2636684.6714 | 1236973.0677 | 2636681.2669 | 1236958.6448
66 | 2636731.2696 | 1236927.6378 | 2636736.0507 | 1236931.3919 | 2636742.2018 | 1236933.5364
67 | 2636731.2696 | 1236927.6378 | 2636731.1656 | 1236918.6494
68 | 2636680.2621 | 1237009.5896 | 2636680.2319 | 1237005.9003
69 | 2636681.2669 | 1236958.6448 | 2636677.0625 | 1236940.8338
70 | 2636753.5504 | 1236937.4928 | 2636742.2018 | 1236933.5364
71 | 2636731.0607 | 1236909.5883 | 2636731.1656 | 1236918.6494
72 | 2636663.469 | 1236700.0983 | 2636661.8008 | 1236706.8145 | 2636663.1725 | 1236726.0795 | 2636664.6668 | 1236734.7337
73 | 2636655.4225 | 1236869.0819 | 2636655.3812 | 1236874.247 | 2636658.212 | 1236880.1793 | 2636659.0717 | 1236891.6808 | 2636657.1209 | 1236896.3939 | 2636654.2255 | 1236903.9526
74 | 2636647.5781 | 1236921.3064 | 2636654.2255 | 1236903.9526
75 | 2636732.8462 | 1236895.5937 | 2636730.9786 | 1236902.4979 | 2636731.0607 | 1236909.5883
76 | 2636732.8462 | 1236895.5937 | 2636734.0218 | 1236891.2478
77 | 2636737.2029 | 1236879.488 | 2636734.0218 | 1236891.2478
78 | 2636737.8929 | 1236876.9369 | 2636737.2029 | 1236879.488
79 | 2636737.8929 | 1236876.9369 | 2636740.3853 | 1236867.7233
80 | 2636742.1641 | 1236861.1473 | 2636740.3853 | 1236867.7233
81 | 2636753.5504 | 1236937.4928 | 2636763.7847 | 1236936.6333 | 2636770.0764 | 1236931.002 | 2636772.8248 | 1236925.829
82 | 2636753.5504 | 1236937.4928 | 2636751.851 | 1236948.0334 | 2636751.5502 | 1236951.7073
83 | 2636742.1641 | 1236861.1473 | 2636743.8003 | 1236855.0984
84 | 2636747.3525 | 1236841.9667 | 2636743.8003 | 1236855.0984
85 | 2636747.3525 | 1236841.9667 | 2636747.5775 | 1236841.135
86 | 2636747.5775 | 1236841.135 | 2636752.264 | 1236823.81
87 | 2636752.9268 | 1236821.3598 | 2636752.264 | 1236823.81
88 | 2636752.9268 | 1236821.3598 | 2636756.9103 | 1236806.6335
89 | 2636785.9263 | 1236905.5294 | 2636780.3034 | 1236911.7531 | 2636772.8248 | 1236925.829
90 | 2636751.5502 | 1236951.7073 | 2636749.6484 | 1236974.9285
91 | 2636748.7331 | 1236986.1048 | 2636749.6484 | 1236974.9285
92 | 2636799.8445 | 1236902.2013 | 2636787.6853 | 1236903.5825 | 2636785.9263 | 1236905.5294
93 | 2636799.8445 | 1236902.2013 | 2636802.8713 | 1236883.2249
94 | 2636799.8445 | 1236902.2013 | 2636801.3462 | 1236940.7126 | 2636802.2803 | 1236955.9399
95 | 2636802.8713 | 1236883.2249 | 2636803.6464 | 1236878.3653 | 2636807.4115 | 1236869.1585
96 | 2636680.7268 | 1237066.2684 | 2636680.6781 | 1237060.3259
97 | 2636680.7268 | 1237066.2684 | 2636680.7701 | 1237071.548
98 | 2636680.6781 | 1237060.3259 | 2636680.5365 | 1237043.0617
99 | 2636680.9657 | 1237095.4109 | 2636680.7701 | 1237071.548
100 | 2636680.397 | 1237026.0419 | 2636680.5365 | 1237043.0617
101 | 2636680.397 | 1237026.0419 | 2636680.2621 | 1237009.5896
102 | 2636677.0625 | 1236940.8338 | 2636677.0625 | 1236940.8338 | 2636673.753 | 1236942.5923 | 2636671.3585 | 1236944.7156
103 | 2636799.9421 | 1237109.6426 | 2636801.6584 | 1237076.419
104 | 2636802.4119 | 1237014.1877 | 2636790.6402 | 1237012.8138
105 | 2636799.3776 | 1237120.5694 | 2636799.9421 | 1237109.6426
106 | 2636790.6402 | 1237012.8138 | 2636787.8708 | 1237012.4906
107 | 2636648.4349 | 1236989.571 | 2636649.158 | 1236997.5864 | 2636652.6696 | 1237009.6712 | 2636650.3501 | 1237028.7912 | 2636652.131 | 1237049.7286
108 | 2636645.9494 | 1236951.0929 | 2636647.1327 | 1236975.1376 | 2636648.4349 | 1236989.571
109 | 2636653.0559 | 1237094.2491 | 2636653.1365 | 1237061.5512 | 2636652.131 | 1237049.7286
110 | 2636645.9494 | 1236951.0929 | 2636643.7976 | 1236938.0937 | 2636647.5781 | 1236921.3064
111 | 2636645.9494 | 1236951.0929 | 2636661.2541 | 1236949.9976 | 2636668.0627 | 1236947.6381 | 2636671.3585 | 1236944.7156
112 | 2636653.0559 | 1237094.2491 | 2636653.3473 | 1237109.5606 | 2636652.8615 | 1237111.6611
113 | 2636643.3639 | 1237178.9984 | 2636643.4294 | 1237164.7009 | 2636646.0649 | 1237133.5864 | 2636648.7381 | 1237129.4892 | 2636652.8615 | 1237111.6611
114 | 2636643.3639 | 1237178.9984 | 2636639.2485 | 1237180.196 | 2636634.5174 | 1237190.0444
115 | 2636811.3517 | 1236859.5234 | 2636807.4115 | 1236869.1585
116 | 2636811.3517 | 1236859.5234 | 2636859.5783 | 1236878.7675 | 2636867.3971 | 1236881.8846
117 | 2636867.3971 | 1236881.8846 | 2636869.8575 | 1236882.8672 | 2636871.1531 | 1236880.129
118 | 2636849.7319 | 1236924.4242 | 2636864.033 | 1236889.9911 | 2636867.3971 | 1236881.8846
119 | 2636864.682 | 1236930.5096 | 2636849.7319 | 1236924.4242
120 | 2636849.7319 | 1236924.4242 | 2636834.0443 | 1236918.069
121 | 2636833.5666 | 1236917.8755 | 2636834.0443 | 1236918.069
122 | 2636799.3776 | 1237120.5694 | 2636797.1669 | 1237141.5238
123 | 2636769.5174 | 1237010.3485 | 2636787.8708 | 1237012.4906
124 | 2636876.2761 | 1236833.6537 | 2636880.8035 | 1236823.4198

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2636863.9788 | 1236755.2654
1 | 2636860.5715 | 1236760.0878
2 | 2636851.0493 | 1236777.7509
3 | 2636933.7313 | 1236855.613
4 | 2636891.6466 | 1236930.499
5 | 2636917.3533 | 1236845.6512
6 | 2636850.5295 | 1236778.7151
7 | 2636801.5925 | 1236642.7702
8 | 2636771.9688 | 1236636.1391
9 | 2636896.0199 | 1236946.2916
10 | 2636930.4226 | 1236947.1568
11 | 2636896.7574 | 1236918.056
12 | 2636898.6888 | 1236834.2985
13 | 2636841.2917 | 1236797.4617
14 | 2636745.1715 | 1236641.9215
15 | 2636838.0158 | 1236804.1096
16 | 2636788.6915 | 1236751.5761
17 | 2636773.5956 | 1236744.951
18 | 2636768.1357 | 1236765.1353
19 | 2636763.022 | 1236738.4299
20 | 2636766.1267 | 1236772.5622
21 | 2636737.0256 | 1236717.3631
22 | 2636830.1097 | 1236820.1538
23 | 2636761.6298 | 1236789.1865
24 | 2636726.0421 | 1236729.9703
25 | 2636733.1278 | 1236707.8345
26 | 2636815.5341 | 1236850.6706
27 | 2636759.9447 | 1236795.4159
28 | 2636714.1094 | 1236744.3569
29 | 2636731.0256 | 1236694.1778
30 | 2636723.031 | 1236648.3666
31 | 2636740.5846 | 1236656.9572
32 | 2636685.6994 | 1236675.8206
33 | 2636733.8211 | 1236676.3396
34 | 2636670.6096 | 1236684.4436
35 | 2636665.8835 | 1236695.8972
36 | 2636705.5067 | 1236767.4614
37 | 2636701.1082 | 1236788.5635
38 | 2636723.7192 | 1237095.4481
39 | 2636719.5038 | 1237107.8009
40 | 2636739.334 | 1237063.0951
41 | 2636711.9431 | 1237108.2551
42 | 2636743.1739 | 1237055.592
43 | 2636705.7207 | 1237088.1927
44 | 2636751.697 | 1237051.4959
45 | 2636703.9194 | 1237061.4538
46 | 2636772.4966 | 1237054.3172
47 | 2636705.5412 | 1237015.7881
48 | 2636773.7841 | 1237054.5132
49 | 2636787.8284 | 1237056.651
50 | 2636802.3396 | 1237058.8599
51 | 2636713.3141 | 1236975.4136
52 | 2636711.0795 | 1236983.0285
53 | 2636716.2004 | 1236965.5775
54 | 2636706.9592 | 1236991.9917
55 | 2636721.0262 | 1236949.1322
56 | 2636703.1151 | 1236994.1503
57 | 2636723.703 | 1236940.01
58 | 2636684.6714 | 1236973.0677
59 | 2636731.2696 | 1236927.6378
60 | 2636680.2319 | 1237005.9003
61 | 2636681.2669 | 1236958.6448
62 | 2636742.2018 | 1236933.5364
63 | 2636731.1656 | 1236918.6494
64 | 2636663.469 | 1236700.0983
65 | 2636664.6668 | 1236734.7337
66 | 2636655.4225 | 1236869.0819
67 | 2636654.2255 | 1236903.9526
68 | 2636732.8462 | 1236895.5937
69 | 2636731.0607 | 1236909.5883
70 | 2636734.0218 | 1236891.2478
71 | 2636737.2029 | 1236879.488
72 | 2636737.8929 | 1236876.9369
73 | 2636740.3853 | 1236867.7233
74 | 2636753.5504 | 1236937.4928
75 | 2636742.1641 | 1236861.1473
76 | 2636743.8003 | 1236855.0984
77 | 2636747.3525 | 1236841.9667
78 | 2636747.5775 | 1236841.135
79 | 2636752.264 | 1236823.81
80 | 2636752.9268 | 1236821.3598
81 | 2636772.8248 | 1236925.829
82 | 2636751.5502 | 1236951.7073
83 | 2636749.6484 | 1236974.9285
84 | 2636748.7331 | 1236986.1048
85 | 2636785.9263 | 1236905.5294
86 | 2636799.8445 | 1236902.2013
87 | 2636802.8713 | 1236883.2249
88 | 2636802.2803 | 1236955.9399
89 | 2636756.9103 | 1236806.6335
90 | 2636680.7268 | 1237066.2684
91 | 2636680.6781 | 1237060.3259
92 | 2636680.7701 | 1237071.548
93 | 2636680.5365 | 1237043.0617
94 | 2636680.9657 | 1237095.4109
95 | 2636680.397 | 1237026.0419
96 | 2636680.2621 | 1237009.5896
97 | 2636677.0625 | 1236940.8338
98 | 2636801.6584 | 1237076.419
99 | 2636802.4119 | 1237014.1877
100 | 2636799.9421 | 1237109.6426
101 | 2636790.6402 | 1237012.8138
102 | 2636648.4349 | 1236989.571
103 | 2636652.131 | 1237049.7286
104 | 2636645.9494 | 1236951.0929
105 | 2636653.0559 | 1237094.2491
106 | 2636647.5781 | 1236921.3064
107 | 2636671.3585 | 1236944.7156
108 | 2636652.8615 | 1237111.6611
109 | 2636643.3639 | 1237178.9984
110 | 2636634.5174 | 1237190.0444
111 | 2636807.4115 | 1236869.1585
112 | 2636811.3517 | 1236859.5234
113 | 2636867.3971 | 1236881.8846
114 | 2636849.7319 | 1236924.4242
115 | 2636864.682 | 1236930.5096
116 | 2636834.0443 | 1236918.069
117 | 2636797.1669 | 1237141.5238
118 | 2636799.3776 | 1237120.5694
119 | 2636871.1531 | 1236880.129
120 | 2636833.5666 | 1236917.8755
121 | 2636787.8708 | 1237012.4906
122 | 2636769.5174 | 1237010.3485
123 | 2636936.3392 | 1236947.3056
124 | 2636880.8035 | 1236823.4198
125 | 2636876.2761 | 1236833.6537
126 | 2636811.3517 | 1236859.5234

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1