## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4289-31_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4289-31_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4289-31_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4289-31_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4289-31_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4289-31_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4289-31_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4289-31_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4289-31_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4289-31_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4289-31_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4289-31_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4289-31_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4289-31_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4289-31_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4289-31_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4289-31_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4289-31_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4289-31_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4289-31_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4289-31_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4289-31_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4289-31_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4289-31_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4289-31_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4289-31_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4289-31_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4289-31_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4289-31_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4289-31_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4289-31_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4289-31_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4289-31_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4289-31_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4289-31_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4289-31_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4289-31_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4289-31_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4289-31_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4289-31_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4289-31_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4289-31_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4289-31_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4289-31_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4289-31_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4289-31_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4289-31_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4289-31_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4289-31_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4289-31_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4289-31_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4289-31_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4289-31_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4289-31_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4289-31_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4289-31_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4289-31_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4289-31_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4289-31_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4289-31_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4289-31_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4289-31_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4289-31_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4289-31_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4289-31_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4289-31_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4289-31_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4289-31_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4289-31_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4289-31_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4289-31_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4289-31_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4289-31_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4289-31_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4289-31_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4289-31_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4289-31_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4289-31_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4289-31_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4289-31_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4289-31_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4289-31_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4289-31_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4289-31_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4289-31_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4289-31_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4289-31_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4289-31_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4289-31_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4289-31_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4289-31_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4289-31_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4289-31_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4289-31_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4289-31_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4289-31_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4289-31_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4289-31_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4289-31_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4289-31_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4289-31_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4289-31_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4289-31_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4289-31_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4289-31_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4289-31_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4289-31_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4289-31_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4289-31_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4289-31_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4289-31_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4289-31_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4289-31_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4289-31_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_398_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4289-31_0_4_load_0 | 0 | 0.0016954 | 0.0004249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4289-31_0_4_load_1 | 1 | 0.0025539 | 0.00064006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4289-31_0_4_load_3 | 3 | 0.0016957 | 0.00042498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4289-31_0_4_load_4 | 4 | 0.0020864 | 0.0005229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4289-31_0_4_load_5 | 5 | 0.0016258 | 0.00040745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4289-31_0_4_load_19 | 6 | 0.001503 | 0.00037668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4289-31_0_4_load_14 | 7 | 0.0015491 | 0.00038825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4289-31_0_4_load_30 | 8 | 0.0020678 | 0.00051823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4289-31_0_4_load_20 | 9 | 0.0018573 | 0.00046548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4289-31_0_4_load_15 | 10 | 0.0020272 | 0.00050807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4289-31_0_4_load_28 | 11 | 0.0010949 | 0.00027441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4289-31_0_4_load_6 | 12 | 0.0025784 | 0.00064622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4289-31_0_4_load_7 | 13 | 0.0015915 | 0.00039887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4289-31_0_4_load_8 | 14 | 0.0015019 | 0.0003764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4289-31_0_4_load_9 | 15 | 0.0013186 | 0.00033047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4289-31_0_4_load_114 | 16 | 0.00094569 | 0.00023701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4289-31_0_4_load_115 | 18 | 0.0013945 | 0.0003495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4289-31_0_4_load_17 | 19 | 0.0017102 | 0.00042862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4289-31_0_4_load_18 | 20 | 0.0015738 | 0.00039443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4289-31_0_4_load_11 | 21 | 0.0021598 | 0.00054129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4289-31_0_4_load_12 | 22 | 0.0022044 | 0.00055247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4289-31_0_4_load_13 | 23 | 0.0030833 | 0.00077275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4289-31_0_4_load_16 | 24 | 0.0016686 | 0.0004182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4289-31_0_4_load_84 | 25 | 0.0011595 | 0.00029061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4289-31_0_4_load_21 | 26 | 0.0036976 | 0.0009267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4289-31_0_4_load_82 | 27 | 0.0012377 | 0.0003102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4289-31_0_4_load_22 | 28 | 0.0045535 | 0.0011412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4289-31_0_4_load_23 | 29 | 0.0036817 | 0.00092273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4289-31_0_4_load_25 | 31 | 0.0033494 | 0.00083943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4289-31_0_4_load_26 | 32 | 0.0043998 | 0.0011027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4289-31_0_4_load_27 | 33 | 0.0039883 | 0.00099956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4289-31_0_4_load_56 | 34 | 0.0025795 | 0.00064648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4289-31_0_4_load_100 | 35 | 0.0018344 | 0.00045975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4289-31_0_4_load_57 | 36 | 0.003313 | 0.00083032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4289-31_0_4_load_44 | 37 | 0.0019766 | 0.00049539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4289-31_0_4_load_29 | 38 | 0.0020351 | 0.00051004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4289-31_0_4_load_31 | 39 | 0.0011824 | 0.00029634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4289-31_0_4_load_78 | 40 | 0.0019098 | 0.00047863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4289-31_0_4_load_87 | 41 | 0.0015025 | 0.00037655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4289-31_0_4_load_32 | 42 | 0.0021231 | 0.00053211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4289-31_0_4_load_33 | 43 | 0.0015834 | 0.00039685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4289-31_0_4_load_34 | 44 | 0.00249 | 0.00062406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4289-31_0_4_load_36 | 46 | 0.002841 | 0.00071202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4289-31_0_4_load_43 | 47 | 0.0015667 | 0.00039266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4289-31_0_4_load_45 | 48 | 0.0022516 | 0.0005643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4289-31_0_4_load_71 | 49 | 0.0024642 | 0.00061759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4289-31_0_4_load_46 | 50 | 0.0032786 | 0.00082168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4289-31_0_4_load_37 | 51 | 0.002282 | 0.00057192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4289-31_0_4_load_38 | 52 | 0.0012358 | 0.00030973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4289-31_0_4_load_40 | 54 | 0.0011402 | 0.00028575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4289-31_0_4_load_41 | 55 | 0.0022177 | 0.0005558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4289-31_0_4_load_42 | 56 | 0.0022245 | 0.00055752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4289-31_0_4_load_86 | 57 | 0.0011628 | 0.00029143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4289-31_0_4_load_89 | 58 | 0.0013058 | 0.00032726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4289-31_0_4_load_105 | 59 | 0.0022181 | 0.00055592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4289-31_0_4_load_72 | 61 | 0.0030849 | 0.00077315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4289-31_0_4_load_47 | 63 | 0.0018165 | 0.00045526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4289-31_0_4_load_48 | 64 | 0.0016832 | 0.00042184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4289-31_0_4_load_49 | 65 | 0.0014422 | 0.00036146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4289-31_0_4_load_50 | 66 | 0.0020884 | 0.0005234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4289-31_0_4_load_51 | 67 | 0.0015277 | 0.00038289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4289-31_0_4_load_53 | 68 | 0.0025548 | 0.00064029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4289-31_0_4_load_62 | 69 | 0.0017204 | 0.00043117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4289-31_0_4_load_52 | 70 | 0.0023431 | 0.00058723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4289-31_0_4_load_60 | 71 | 0.0019471 | 0.000488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4289-31_0_4_load_54 | 72 | 0.0034482 | 0.00086421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4289-31_0_4_load_107 | 73 | 0.0028977 | 0.00072624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4289-31_0_4_load_98 | 74 | 0.0025278 | 0.00063353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4289-31_0_4_load_58 | 75 | 0.0042787 | 0.0010723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4289-31_0_4_load_70 | 76 | 0.0035938 | 0.0009007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4289-31_0_4_load_68 | 77 | 0.0012938 | 0.00032425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4289-31_0_4_load_59 | 78 | 0.0010793 | 0.00027051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4289-31_0_4_load_61 | 79 | 0.0011149 | 0.00027941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4289-31_0_4_load_63 | 80 | 0.001112 | 0.00027869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4289-31_0_4_load_85 | 81 | 0.001376 | 0.00034487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4289-31_0_4_load_83 | 82 | 0.0011919 | 0.00029872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4289-31_0_4_load_64 | 83 | 0.0028859 | 0.00072326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4289-31_0_4_load_102 | 84 | 0.0037988 | 0.00095207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4289-31_0_4_load_99 | 86 | 0.006607 | 0.0016559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4289-31_0_4_load_101 | 88 | 0.0036124 | 0.00090534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4289-31_0_4_load_88 | 89 | 0.0054522 | 0.0013664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4289-31_0_4_load_66 | 90 | 0.0022195 | 0.00055627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4289-31_0_4_load_67 | 91 | 0.0012485 | 0.00031291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4289-31_0_4_load_109 | 92 | 0.0022365 | 0.00056052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4289-31_0_4_load_108 | 94 | 0.0023912 | 0.00059929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4289-31_0_4_load_69 | 96 | 0.003094 | 0.00077544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4289-31_0_4_load_103 | 97 | 0.0030893 | 0.00077424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4289-31_0_4_load_74 | 98 | 0.0011721 | 0.00029377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4289-31_0_4_load_75 | 99 | 0.0013326 | 0.00033397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4289-31_0_4_load_76 | 100 | 0.0012259 | 0.00030724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4289-31_0_4_load_77 | 101 | 0.001261 | 0.00031605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4289-31_0_4_load_80 | 102 | 0.0018642 | 0.00046722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4289-31_0_4_load_81 | 103 | 0.0013116 | 0.00032872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4289-31_0_4_load_90 | 104 | 0.0014334 | 0.00035924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4289-31_0_4_load_92 | 106 | 0.0046543 | 0.0011665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4289-31_0_4_load_97 | 107 | 0.0029717 | 0.00074477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4289-31_0_4_load_93 | 109 | 0.0033643 | 0.00084316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4289-31_0_4_load_94 | 110 | 0.0050524 | 0.0012663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4289-31_0_4_load_96 | 111 | 0.0032083 | 0.00080407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4289-31_0_4_load_106 | 112 | 0.0014082 | 0.00035292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4289-31_0_4_load_110 | 113 | 0.0012284 | 0.00030787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4289-31_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4289-31_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4289-31_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0029067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4289-31_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4289-31_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.011002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4289-31_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4289-31_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.020805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4289-31_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.010457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4289-31_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0080831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4289-31_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.027551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4289-31_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.010651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4289-31_0_4_line_11 |  | 9 | 19 | 0.01791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4289-31_0_4_line_12 |  | 10 | 26 | 0.012216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4289-31_0_4_line_13 |  | 11 | 38 | 0.011358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4289-31_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.020491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4289-31_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0053317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4289-31_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.016281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4289-31_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.029503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4289-31_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.015961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4289-31_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0095636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4289-31_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0057522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4289-31_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.01577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4289-31_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.03276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4289-31_0_4_line_23 |  | 22 | 23 | 0.0044251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4289-31_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.015492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4289-31_0_4_line_25 |  | 24 | 25 | 0.01145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4289-31_0_4_line_26 |  | 25 | 27 | 0.0011677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4289-31_0_4_line_27 |  | 27 | 82 | 0.0012531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4289-31_0_4_line_28 |  | 28 | 29 | 0.0016273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4289-31_0_4_line_29 |  | 28 | 30 | 0.037037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4289-31_0_4_line_30 |  | 29 | 31 | 0.019983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4289-31_0_4_line_31 |  | 30 | 32 | 0.015671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4289-31_0_4_line_32 |  | 30 | 33 | 0.013316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4289-31_0_4_line_33 |  | 31 | 34 | 0.0031841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4289-31_0_4_line_34 |  | 33 | 35 | 0.032233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4289-31_0_4_line_35 |  | 34 | 36 | 0.020164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4289-31_0_4_line_36 |  | 35 | 37 | 0.0060702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4289-31_0_4_line_37 |  | 36 | 75 | 0.0032322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4289-31_0_4_line_38 |  | 37 | 45 | 0.016829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4289-31_0_4_line_39 |  | 38 | 39 | 0.014751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4289-31_0_4_line_40 |  | 39 | 40 | 0.010262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4289-31_0_4_line_41 |  | 40 | 41 | 0.0031453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4289-31_0_4_line_42 |  | 41 | 57 | 0.010077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4289-31_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 0.019387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4289-31_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.010449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4289-31_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.0074903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4289-31_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.031252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4289-31_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.016487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4289-31_0_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.018249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4289-31_0_4_line_49 |  | 47 | 49 | 0.024648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4289-31_0_4_line_50 |  | 48 | 50 | 0.0086266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4289-31_0_4_line_51 |  | 49 | 61 | 0.022643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4289-31_0_4_line_52 |  | 50 | 60 | 0.021757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4289-31_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.026539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4289-31_0_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.044804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4289-31_0_4_line_55 |  | 52 | 54 | 0.021375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4289-31_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.05033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4289-31_0_4_line_57 |  | 53 | 56 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4289-31_0_4_line_58 |  | 54 | 57 | 0.021423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4289-31_0_4_line_59 |  | 55 | 58 | 0.021029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4289-31_0_4_line_60 |  | 56 | 59 | 0.0031278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4289-31_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.020868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4289-31_0_4_line_62 |  | 60 | 62 | 0.011217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_4289-31_0_4_line_63 |  | 61 | 89 | 0.01375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4289-31_0_4_line_64 |  | 61 | 85 | 0.035719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4289-31_0_4_line_65 |  | 62 | 73 | 0.019926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4289-31_0_4_line_66 |  | 62 | 72 | 0.01896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4289-31_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.010794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4289-31_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.017038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4289-31_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.021554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4289-31_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.013577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4289-31_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.00095325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4289-31_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0087125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4289-31_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.020806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4289-31_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.019804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4289-31_0_4_line_75 |  | 70 | 72 | 0.013753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4289-31_0_4_line_76 |  | 71 | 78 | 0.016294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4289-31_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.005227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4289-31_0_4_line_78 |  | 74 | 108 | 0.04184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4289-31_0_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.017026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4289-31_0_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.015684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4289-31_0_4_line_81 |  | 77 | 96 | 0.0046165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4289-31_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.0014615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4289-31_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0020411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4289-31_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.012586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4289-31_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.012816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4289-31_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.040467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4289-31_0_4_line_87 |  | 84 | 87 | 0.037292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4289-31_0_4_line_88 |  | 84 | 88 | 0.026915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4289-31_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.093607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4289-31_0_4_line_90 |  | 87 | 94 | 0.024081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4289-31_0_4_line_91 |  | 87 | 112 | 0.010518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4289-31_0_4_line_92 |  | 88 | 97 | 0.019964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4289-31_0_4_line_93 |  | 89 | 97 | 0.0092142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4289-31_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.029719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4289-31_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.046849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4289-31_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.050812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4289-31_0_4_line_97 |  | 92 | 94 | 0.04618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4289-31_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.034728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4289-31_0_4_line_99 |  | 95 | 113 | 0.030002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4289-31_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.02375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4289-31_0_4_line_101 |  | 98 | 100 | 0.0095646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4289-31_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.00961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4289-31_0_4_line_103 |  | 101 | 102 | 0.021185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4289-31_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.016978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4289-31_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.021191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4289-31_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.029092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4289-31_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.029926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4289-31_0_4_line_108 |  | 106 | 107 | 0.030111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4289-31_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0099187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4289-31_0_4_line_110 |  | 108 | 109 | 0.007053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4289-31_0_4_line_111 |  | 109 | 110 | 0.0062677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4289-31_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.056516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4289-31_0_4_trafo_55 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2639543.0317 | 1238708.8402 | 2639526.7288 | 1238701.3932
1 | 2639553.8397 | 1238713.7772 | 2639543.0317 | 1238708.8402
2 | 2639526.7288 | 1238701.3932 | 2639524.0849 | 1238700.1855
3 | 2639553.8397 | 1238713.7772 | 2639547.7769 | 1238725.8001 | 2639546.4343 | 1238730.725
4 | 2639553.8397 | 1238713.7772 | 2639563.8636 | 1238718.3125
5 | 2639509.2447 | 1238693.838 | 2639516.3703 | 1238696.6616 | 2639524.0849 | 1238700.1855
6 | 2639546.4343 | 1238730.725 | 2639540.9622 | 1238750.7975
7 | 2639573.3905 | 1238722.6229 | 2639563.8636 | 1238718.3125
8 | 2639501.7301 | 1238690.8602 | 2639509.2447 | 1238693.838
9 | 2639550.0913 | 1238771.1287 | 2639539.2987 | 1238765.5024 | 2639537.9076 | 1238762.002 | 2639540.9622 | 1238750.7975
10 | 2639583.0943 | 1238727.0133 | 2639573.3905 | 1238722.6229
11 | 2639484.7213 | 1238685.4605 | 2639491.8005 | 1238686.9254 | 2639501.7301 | 1238690.8602
12 | 2639560.9233 | 1238776.7756 | 2639550.0913 | 1238771.1287
13 | 2639583.0943 | 1238727.0133 | 2639591.7248 | 1238730.9181 | 2639593.4876 | 1238731.586
14 | 2639452.2252 | 1238716.4675 | 2639465.034 | 1238718.6456 | 2639471.9437 | 1238715.7341 | 2639471.9437 | 1238715.7341
15 | 2639452.2252 | 1238716.4675 | 2639446.9689 | 1238715.5736
16 | 2639471.9437 | 1238715.7341 | 2639472.9213 | 1238710.8931 | 2639475.4833 | 1238699.8435
17 | 2639446.9689 | 1238715.5736 | 2639421.0981 | 1238729.7551
18 | 2639479.0884 | 1238684.2948 | 2639475.4833 | 1238699.8435
19 | 2639411.5593 | 1238730.4444 | 2639421.0981 | 1238729.7551
20 | 2639479.0884 | 1238684.2948 | 2639484.7213 | 1238685.4605
21 | 2639479.0884 | 1238684.2948 | 2639471.437 | 1238682.7097 | 2639463.6124 | 1238681.2673
22 | 2639511.2964 | 1238640.9319 | 2639541.1972 | 1238654.3177
23 | 2639541.1972 | 1238654.3177 | 2639545.236 | 1238656.1258
24 | 2639545.236 | 1238656.1258 | 2639559.376 | 1238662.4559
25 | 2639569.8263 | 1238667.1342 | 2639559.376 | 1238662.4559
26 | 2639570.892 | 1238667.6113 | 2639569.8263 | 1238667.1342
27 | 2639570.892 | 1238667.6113 | 2639572.0357 | 1238668.1234
28 | 2639914.842 | 1238702.1962 | 2639916.4452 | 1238702.4752
29 | 2639878.3536 | 1238695.8451 | 2639914.842 | 1238702.1962
30 | 2639936.1322 | 1238705.9019 | 2639916.4452 | 1238702.4752
31 | 2639878.3536 | 1238695.8451 | 2639881.642 | 1238680.5225
32 | 2639878.3536 | 1238695.8451 | 2639875.6542 | 1238708.885
33 | 2639939.2691 | 1238706.4479 | 2639936.1322 | 1238705.9019
34 | 2639869.1203 | 1238740.4484 | 2639875.6542 | 1238708.885
35 | 2639939.2691 | 1238706.4479 | 2639949.8441 | 1238708.2886 | 2639959.095 | 1238710.1191
36 | 2639869.1203 | 1238740.4484 | 2639867.8899 | 1238746.3926
37 | 2639959.095 | 1238710.1191 | 2639962.2657 | 1238710.7465
38 | 2639864.4784 | 1238762.8725 | 2639867.8899 | 1238746.3926
39 | 2639593.4876 | 1238731.586 | 2639607.2816 | 1238736.8118
40 | 2639607.2816 | 1238736.8118 | 2639616.8781 | 1238740.4474
41 | 2639619.8786 | 1238741.3909 | 2639616.8781 | 1238740.4474 | 2639616.8781 | 1238740.4474
42 | 2639629.4925 | 1238744.4099 | 2639624.6447 | 1238742.8896 | 2639619.8786 | 1238741.3909
43 | 2639837.9741 | 1238758.7986 | 2639847.2228 | 1238761.1002 | 2639857.0273 | 1238762.1072
44 | 2639837.9741 | 1238758.7986 | 2639827.8339 | 1238756.2752
45 | 2639864.4784 | 1238762.8725 | 2639857.0273 | 1238762.1072
46 | 2639797.9016 | 1238747.3311 | 2639801.3287 | 1238748.5069 | 2639820.5002 | 1238754.4502 | 2639827.8339 | 1238756.2752
47 | 2639864.4784 | 1238762.8725 | 2639880.879 | 1238764.5632
48 | 2639797.9016 | 1238747.3311 | 2639787.5796 | 1238743.7896 | 2639780.6702 | 1238741.3225
49 | 2639880.879 | 1238764.5632 | 2639892.512 | 1238765.7624 | 2639905.3607 | 1238767.4042
50 | 2639780.6702 | 1238741.3225 | 2639775.0767 | 1238739.3253 | 2639772.5535 | 1238738.4007
51 | 2639905.3607 | 1238767.4042 | 2639927.8212 | 1238770.274
52 | 2639752.1555 | 1238730.8332 | 2639760.9222 | 1238734.1384 | 2639772.5535 | 1238738.4007
53 | 2639696.5587 | 1238761.8978 | 2639670.7707 | 1238755.6282
54 | 2639740.0929 | 1238772.4903 | 2639725.3831 | 1238768.9119 | 2639712.4781 | 1238765.7681 | 2639696.5587 | 1238761.8978
55 | 2639650.0008 | 1238750.5787 | 2639670.7707 | 1238755.6282
56 | 2639740.0929 | 1238772.4903 | 2639788.9965 | 1238784.3896
57 | 2639740.0929 | 1238772.4903 | 2639745.4814 | 1238753.8817
58 | 2639629.4925 | 1238744.4099 | 2639646.2689 | 1238749.6714 | 2639650.0008 | 1238750.5787
59 | 2639809.7258 | 1238787.8642 | 2639792.2942 | 1238785.192 | 2639788.9965 | 1238784.3896
60 | 2639745.4814 | 1238753.8817 | 2639746.3513 | 1238750.8773
61 | 2639752.1555 | 1238730.8332 | 2639746.3513 | 1238750.8773
62 | 2639755.2757 | 1238720.0583 | 2639752.1555 | 1238730.8332
63 | 2639927.8212 | 1238770.274 | 2639941.4599 | 1238772.0166
64 | 2639927.8212 | 1238770.274 | 2639927.9867 | 1238805.993
65 | 2639755.2757 | 1238720.0583 | 2639759.0877 | 1238704.2404 | 2639759.7069 | 1238700.638
66 | 2639755.2757 | 1238720.0583 | 2639737.3402 | 1238715.8913 | 2639736.8053 | 1238715.7775
67 | 2639670.4315 | 1238701.6508 | 2639680.9888 | 1238703.8978
68 | 2639670.4315 | 1238701.6508 | 2639666.7968 | 1238700.8772 | 2639653.8468 | 1238697.7505
69 | 2639680.9888 | 1238703.8978 | 2639702.071 | 1238708.3848
70 | 2639640.6494 | 1238694.564 | 2639653.8468 | 1238697.7505
71 | 2639703.0034 | 1238708.5832 | 2639702.071 | 1238708.3848
72 | 2639640.6494 | 1238694.564 | 2639632.1802 | 1238692.5191
73 | 2639723.3534 | 1238712.9144 | 2639703.0034 | 1238708.5832
74 | 2639613.2892 | 1238686.5915 | 2639613.4097 | 1238686.6455 | 2639630.6633 | 1238692.1529 | 2639632.1802 | 1238692.5191
75 | 2639723.3534 | 1238712.9144 | 2639736.8053 | 1238715.7775
76 | 2639598.4172 | 1238679.9337 | 2639613.2892 | 1238686.5915
77 | 2639760.5923 | 1238695.4865 | 2639759.7069 | 1238700.638
78 | 2639757.569 | 1238654.2873 | 2639760.3994 | 1238666.4695 | 2639762.0567 | 1238676.5203 | 2639762.5348 | 1238684.184 | 2639760.5923 | 1238695.4865
79 | 2639979.115 | 1238712.1418 | 2639971.0166 | 1238712.478 | 2639962.2657 | 1238710.7465
80 | 2639994.115 | 1238708.4511 | 2639993.1928 | 1238709.1251 | 2639985.0736 | 1238711.8944 | 2639979.115 | 1238712.1418
81 | 2639994.115 | 1238708.4511 | 2639997.8421 | 1238705.7271
82 | 2639598.4172 | 1238679.9337 | 2639597.0833 | 1238679.3366
83 | 2639595.2204 | 1238678.5026 | 2639597.0833 | 1238679.3366
84 | 2639595.2204 | 1238678.5026 | 2639583.7331 | 1238673.36
85 | 2639572.0357 | 1238668.1234 | 2639583.7331 | 1238673.36
86 | 2639997.2478 | 1238775.8398 | 2639985.1696 | 1238814.4617
87 | 2640033.845 | 1238768.9035 | 2640001.9276 | 1238775.5596 | 2639997.2478 | 1238775.8398
88 | 2639970.396 | 1238775.7632 | 2639975.7217 | 1238776.4616 | 2639987.7404 | 1238776.4091 | 2639997.2478 | 1238775.8398
89 | 2639927.9867 | 1238805.993 | 2639874.2327 | 1238882.6268
90 | 2640033.845 | 1238768.9035 | 2640040.199 | 1238781.1541 | 2640047.66 | 1238788.2275
91 | 2640033.845 | 1238768.9035 | 2640036.3055 | 1238758.6774
92 | 2639970.396 | 1238775.7632 | 2639955.7943 | 1238773.8482 | 2639950.5998 | 1238773.1845
93 | 2639941.4599 | 1238772.0166 | 2639950.5998 | 1238773.1845
94 | 2640106.0928 | 1238847.6337 | 2640134.361 | 1238856.8042
95 | 2640091.0725 | 1238803.2574 | 2640106.0928 | 1238847.6337
96 | 2640182.1133 | 1238873.8487 | 2640180.669 | 1238872.6827 | 2640142.586 | 1238859.4725 | 2640134.361 | 1238856.8042
97 | 2640047.66 | 1238788.2275 | 2640049.1048 | 1238789.5973 | 2640066.4701 | 1238796.3853 | 2640091.0725 | 1238803.2574
98 | 2640195.2113 | 1238850.6336 | 2640200.2425 | 1238862.6975 | 2640189.3976 | 1238867.027 | 2640182.1133 | 1238873.8487
99 | 2640195.2113 | 1238850.6336 | 2640191.8529 | 1238845.074 | 2640186.2916 | 1238838.699 | 2640179.551 | 1238833.3389 | 2640173.895 | 1238830.271
100 | 2639582.6009 | 1238600.7801 | 2639588.6145 | 1238600.6477 | 2639600.6384 | 1238605.542 | 2639604.3968 | 1238608.4511
101 | 2639573.2487 | 1238602.3798 | 2639578.5382 | 1238600.8696 | 2639582.6009 | 1238600.7801
102 | 2639611.7569 | 1238614.6094 | 2639609.3898 | 1238612.3158 | 2639604.3968 | 1238608.4511
103 | 2639611.7569 | 1238614.6094 | 2639626.5243 | 1238628.9183 | 2639627.0143 | 1238629.3024
104 | 2639641.2053 | 1238637.6858 | 2639637.254 | 1238637.3285 | 2639627.0143 | 1238629.3024
105 | 2639662.3288 | 1238638.3736 | 2639651.4941 | 1238638.7911 | 2639641.5022 | 1238637.7127 | 2639641.2053 | 1238637.6858
106 | 2639691.1982 | 1238635.0203 | 2639669.4473 | 1238638.0993 | 2639662.3288 | 1238638.3736
107 | 2639691.1982 | 1238635.0203 | 2639710.3924 | 1238643.2983 | 2639718.1216 | 1238647.9529 | 2639718.1216 | 1238647.9529
108 | 2639718.1216 | 1238647.9529 | 2639744.8528 | 1238653.4128 | 2639747.6736 | 1238653.6068
109 | 2639757.569 | 1238654.2873 | 2639747.6736 | 1238653.6068
110 | 2639757.569 | 1238654.2873 | 2639764.245 | 1238652.0121
111 | 2639764.245 | 1238652.0121 | 2639770.1777 | 1238649.9903
112 | 2639805.3799 | 1238684.5821 | 2639784.5897 | 1238649.2648 | 2639779.6143 | 1238646.7744 | 2639770.1777 | 1238649.9903

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2639543.0317 | 1238708.8402
1 | 2639526.7288 | 1238701.3932
2 | 2639553.8397 | 1238713.7772
3 | 2639524.0849 | 1238700.1855
4 | 2639546.4343 | 1238730.725
5 | 2639563.8636 | 1238718.3125
6 | 2639509.2447 | 1238693.838
7 | 2639540.9622 | 1238750.7975
8 | 2639573.3905 | 1238722.6229
9 | 2639501.7301 | 1238690.8602
10 | 2639550.0913 | 1238771.1287
11 | 2639583.0943 | 1238727.0133
12 | 2639452.2252 | 1238716.4675
13 | 2639471.9437 | 1238715.7341
14 | 2639446.9689 | 1238715.5736
15 | 2639475.4833 | 1238699.8435
16 | 2639421.0981 | 1238729.7551
17 | 2639479.0884 | 1238684.2948
18 | 2639411.5593 | 1238730.4444
19 | 2639484.7213 | 1238685.4605
20 | 2639463.6124 | 1238681.2673
21 | 2639511.2964 | 1238640.9319
22 | 2639541.1972 | 1238654.3177
23 | 2639545.236 | 1238656.1258
24 | 2639559.376 | 1238662.4559
25 | 2639569.8263 | 1238667.1342
26 | 2639560.9233 | 1238776.7756
27 | 2639570.892 | 1238667.6113
28 | 2639914.842 | 1238702.1962
29 | 2639916.4452 | 1238702.4752
30 | 2639878.3536 | 1238695.8451
31 | 2639936.1322 | 1238705.9019
32 | 2639881.642 | 1238680.5225
33 | 2639875.6542 | 1238708.885
34 | 2639939.2691 | 1238706.4479
35 | 2639869.1203 | 1238740.4484
36 | 2639959.095 | 1238710.1191
37 | 2639867.8899 | 1238746.3926
38 | 2639593.4876 | 1238731.586
39 | 2639607.2816 | 1238736.8118
40 | 2639616.8781 | 1238740.4474
41 | 2639619.8786 | 1238741.3909
42 | 2639837.9741 | 1238758.7986
43 | 2639857.0273 | 1238762.1072
44 | 2639827.8339 | 1238756.2752
45 | 2639864.4784 | 1238762.8725
46 | 2639797.9016 | 1238747.3311
47 | 2639880.879 | 1238764.5632
48 | 2639780.6702 | 1238741.3225
49 | 2639905.3607 | 1238767.4042
50 | 2639772.5535 | 1238738.4007
51 | 2639696.5587 | 1238761.8978
52 | 2639670.7707 | 1238755.6282
53 | 2639740.0929 | 1238772.4903
54 | 2639650.0008 | 1238750.5787
55 | 2639788.9965 | 1238784.3896
56 | 2639745.4814 | 1238753.8817
57 | 2639629.4925 | 1238744.4099
58 | 2639809.7258 | 1238787.8642
59 | 2639746.3513 | 1238750.8773
60 | 2639752.1555 | 1238730.8332
61 | 2639927.8212 | 1238770.274
62 | 2639755.2757 | 1238720.0583
63 | 2639670.4315 | 1238701.6508
64 | 2639680.9888 | 1238703.8978
65 | 2639653.8468 | 1238697.7505
66 | 2639702.071 | 1238708.3848
67 | 2639640.6494 | 1238694.564
68 | 2639703.0034 | 1238708.5832
69 | 2639632.1802 | 1238692.5191
70 | 2639723.3534 | 1238712.9144
71 | 2639613.2892 | 1238686.5915
72 | 2639736.8053 | 1238715.7775
73 | 2639759.7069 | 1238700.638
74 | 2639760.5923 | 1238695.4865
75 | 2639962.2657 | 1238710.7465
76 | 2639979.115 | 1238712.1418
77 | 2639994.115 | 1238708.4511
78 | 2639598.4172 | 1238679.9337
79 | 2639597.0833 | 1238679.3366
80 | 2639595.2204 | 1238678.5026
81 | 2639583.7331 | 1238673.36
82 | 2639572.0357 | 1238668.1234
83 | 2639985.1696 | 1238814.4617
84 | 2639997.2478 | 1238775.8398
85 | 2639927.9867 | 1238805.993
86 | 2639874.2327 | 1238882.6268
87 | 2640033.845 | 1238768.9035
88 | 2639970.396 | 1238775.7632
89 | 2639941.4599 | 1238772.0166
90 | 2640106.0928 | 1238847.6337
91 | 2640134.361 | 1238856.8042
92 | 2640091.0725 | 1238803.2574
93 | 2640182.1133 | 1238873.8487
94 | 2640047.66 | 1238788.2275
95 | 2640195.2113 | 1238850.6336
96 | 2639997.8421 | 1238705.7271
97 | 2639950.5997 | 1238773.1845
98 | 2639582.6009 | 1238600.7801
99 | 2639604.3968 | 1238608.4511
100 | 2639573.2487 | 1238602.3798
101 | 2639611.7569 | 1238614.6094
102 | 2639627.0143 | 1238629.3024
103 | 2639641.2053 | 1238637.6858
104 | 2639662.3288 | 1238638.3736
105 | 2639691.1982 | 1238635.0203
106 | 2639718.1216 | 1238647.9529
107 | 2639747.6736 | 1238653.6068
108 | 2639757.569 | 1238654.2873
109 | 2639764.245 | 1238652.0121
110 | 2639770.1777 | 1238649.9903
111 | 2639805.3799 | 1238684.5821
112 | 2640036.3055 | 1238758.6774
113 | 2640173.895 | 1238830.271
114 | 2639752.1555 | 1238730.8332

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1