## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4289-32_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4289-32_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4289-32_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4289-32_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4289-32_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4289-32_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4289-32_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4289-32_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4289-32_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4289-32_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4289-32_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4289-32_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4289-32_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4289-32_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4289-32_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4289-32_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4289-32_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4289-32_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4289-32_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4289-32_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4289-32_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4289-32_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4289-32_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4289-32_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4289-32_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4289-32_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4289-32_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4289-32_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4289-32_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4289-32_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4289-32_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4289-32_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4289-32_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4289-32_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4289-32_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4289-32_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4289-32_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4289-32_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4289-32_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4289-32_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4289-32_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4289-32_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4289-32_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4289-32_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4289-32_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4289-32_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4289-32_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4289-32_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4289-32_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4289-32_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4289-32_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4289-32_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4289-32_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4289-32_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4289-32_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4289-32_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4289-32_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4289-32_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4289-32_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4289-32_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4289-32_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4289-32_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4289-32_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4289-32_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4289-32_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4289-32_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4289-32_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4289-32_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4289-32_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4289-32_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4289-32_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4289-32_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4289-32_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4289-32_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4289-32_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4289-32_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4289-32_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4289-32_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4289-32_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4289-32_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4289-32_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4289-32_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4289-32_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4289-32_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4289-32_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4289-32_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4289-32_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4289-32_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4289-32_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4289-32_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4289-32_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4289-32_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4289-32_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4289-32_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4289-32_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4289-32_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4289-32_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4289-32_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4289-32_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4289-32_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4289-32_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4289-32_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4289-32_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4289-32_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4289-32_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4289-32_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4289-32_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4289-32_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4289-32_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4289-32_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4289-32_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4289-32_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4289-32_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4289-32_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4289-32_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4289-32_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4289-32_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4289-32_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4289-32_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4289-32_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_617_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4289-32_0_4_load_0 | 0 | 0.0026656 | 0.00066805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4289-32_0_4_load_1 | 1 | 0.0013329 | 0.00033406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4289-32_0_4_load_3 | 2 | 0.00072564 | 0.00018186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4289-32_0_4_load_123 | 5 | 0.0018808 | 0.00047138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4289-32_0_4_load_124 | 6 | 0.0011233 | 0.00028153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4289-32_0_4_load_126 | 10 | 0.00070048 | 0.00017556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4289-32_0_4_load_49 | 11 | 0.000721 | 0.0001807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4289-32_0_4_load_46 | 12 | 0.001478 | 0.00037043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4289-32_0_4_load_8 | 13 | 0.0028943 | 0.00072538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4289-32_0_4_load_125 | 16 | 0.00089917 | 0.00022535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4289-32_0_4_load_12 | 17 | 0.0075749 | 0.0018984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4289-32_0_4_load_13 | 18 | 0.025932 | 0.0064991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4289-32_0_4_load_14 | 19 | 0.0022567 | 0.00056559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4289-32_0_4_load_15 | 20 | 0.049305 | 0.012357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4289-32_0_4_load_16 | 21 | 0.0078462 | 0.0019664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4289-32_0_4_load_51 | 23 | 0.0024974 | 0.00062591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4289-32_0_4_load_21 | 24 | 0.025502 | 0.0063915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4289-32_0_4_load_17 | 25 | 0.0031101 | 0.00077946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4289-32_0_4_load_77 | 26 | 0.0026398 | 0.0006616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4289-32_0_4_load_18 | 27 | 0.0026175 | 0.00065601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4289-32_0_4_load_71 | 29 | 0.0029789 | 0.00074659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4289-32_0_4_load_68 | 30 | 0.0019108 | 0.0004789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4289-32_0_4_load_72 | 31 | 0.0090968 | 0.0022799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4289-32_0_4_load_101 | 32 | 0.001722 | 0.00043158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4289-32_0_4_load_69 | 33 | 0.0017203 | 0.00043115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4289-32_0_4_load_73 | 34 | 0.0067686 | 0.0016964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4289-32_0_4_load_22 | 35 | 0.00046981 | 0.00011775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4289-32_0_4_load_24 | 37 | 0.0012351 | 0.00030955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4289-32_0_4_load_25 | 38 | 0.00019445 | 4.8734e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4289-32_0_4_load_34 | 39 | 0.00041685 | 0.00010447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4289-32_0_4_load_52 | 40 | 0.00036401 | 9.123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4289-32_0_4_load_35 | 41 | 0.00033619 | 8.4258e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4289-32_0_4_load_66 | 43 | 0.00044813 | 0.00011231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4289-32_0_4_load_53 | 44 | 0.00059594 | 0.00014936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4289-32_0_4_load_28 | 47 | 0.0025366 | 0.00063573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4289-32_0_4_load_99 | 48 | 0.0079104 | 0.0019825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4289-32_0_4_load_115 | 52 | 0.0019681 | 0.00049325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4289-32_0_4_load_97 | 53 | 0.01081 | 0.0027091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4289-32_0_4_load_122 | 55 | 0.00034145 | 8.5575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4289-32_0_4_load_121 | 56 | 0.00032996 | 8.2696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4289-32_0_4_load_100 | 57 | 0.0028824 | 0.00072241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4289-32_0_4_load_67 | 58 | 0.0025121 | 0.00062958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4289-32_0_4_load_116 | 59 | 0.0022486 | 0.00056356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4289-32_0_4_load_92 | 60 | 0.0012367 | 0.00030994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4289-32_0_4_load_90 | 61 | 0.0045499 | 0.0011403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4289-32_0_4_load_93 | 62 | 0.0017304 | 0.00043369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4289-32_0_4_load_91 | 63 | 0.0035791 | 0.000897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4289-32_0_4_load_88 | 64 | 0.0045109 | 0.0011305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4289-32_0_4_load_65 | 65 | 0.0040598 | 0.0010175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4289-32_0_4_load_118 | 67 | 0.00092274 | 0.00023126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4289-32_0_4_load_36 | 68 | 0.0010628 | 0.00026637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4289-32_0_4_load_37 | 69 | 0.0015029 | 0.00037666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4289-32_0_4_load_38 | 70 | 0.0055657 | 0.0013949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4289-32_0_4_load_39 | 71 | 0.0052516 | 0.0013162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4289-32_0_4_load_62 | 72 | 0.0010646 | 0.00026681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4289-32_0_4_load_41 | 73 | 0.00058095 | 0.0001456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4289-32_0_4_load_42 | 74 | 0.0011318 | 0.00028366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4289-32_0_4_load_43 | 75 | 0.0012002 | 0.0003008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4289-32_0_4_load_44 | 76 | 0.00085785 | 0.000215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4289-32_0_4_load_45 | 77 | 0.00081753 | 0.00020489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4289-32_0_4_load_79 | 78 | 0.0010929 | 0.00027391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4289-32_0_4_load_56 | 79 | 0.0020804 | 0.00052139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4289-32_0_4_load_60 | 80 | 0.00066796 | 0.00016741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4289-32_0_4_load_55 | 81 | 0.0010227 | 0.0002563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4289-32_0_4_load_74 | 82 | 0.0010714 | 0.00026853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4289-32_0_4_load_75 | 83 | 0.0053429 | 0.0013391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4289-32_0_4_load_64 | 84 | 0.00053732 | 0.00013467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4289-32_0_4_load_78 | 85 | 0.014433 | 0.0036173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4289-32_0_4_load_54 | 86 | 0.0011881 | 0.00029777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4289-32_0_4_load_57 | 87 | 0.0019737 | 0.00049465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4289-32_0_4_load_58 | 88 | 0.00119 | 0.00029825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4289-32_0_4_load_59 | 89 | 0.0011092 | 0.00027798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4289-32_0_4_load_61 | 90 | 0.0015876 | 0.00039788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4289-32_0_4_load_102 | 91 | 0.0019091 | 0.00047846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4289-32_0_4_load_63 | 92 | 0.00035873 | 8.9907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4289-32_0_4_load_70 | 93 | 0.0022912 | 0.00057424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4289-32_0_4_load_83 | 94 | 0.0012657 | 0.00031722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4289-32_0_4_load_81 | 95 | 0.0018009 | 0.00045136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4289-32_0_4_load_76 | 96 | 0.0013585 | 0.00034048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4289-32_0_4_load_113 | 97 | 0.0015442 | 0.00038701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4289-32_0_4_load_112 | 98 | 0.0010418 | 0.00026109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4289-32_0_4_load_114 | 99 | 0.018337 | 0.0045956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4289-32_0_4_load_80 | 101 | 0.0033119 | 0.00083003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4289-32_0_4_load_82 | 102 | 0.0010233 | 0.00025646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4289-32_0_4_load_84 | 103 | 0.0019052 | 0.0004775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4289-32_0_4_load_110 | 104 | 0.0057166 | 0.0014327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4289-32_0_4_load_111 | 105 | 0.00090671 | 0.00022724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4289-32_0_4_load_85 | 106 | 0.003487 | 0.00087391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4289-32_0_4_load_86 | 107 | 0.0013654 | 0.00034221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4289-32_0_4_load_87 | 108 | 0.0019143 | 0.00047977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4289-32_0_4_load_89 | 109 | 0.0015263 | 0.00038253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4289-32_0_4_load_103 | 110 | 0.0011837 | 0.00029666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4289-32_0_4_load_104 | 111 | 0.002949 | 0.00073909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4289-32_0_4_load_109 | 112 | 0.0021995 | 0.00055126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4289-32_0_4_load_107 | 113 | 0.0018239 | 0.0004571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4289-32_0_4_load_95 | 114 | 0.03857 | 0.0096666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4289-32_0_4_load_96 | 115 | 0.006996 | 0.0017534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4289-32_0_4_load_105 | 116 | 0.001929 | 0.00048345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4289-32_0_4_load_108 | 117 | 0.0015563 | 0.00039004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4289-32_0_4_load_106 | 118 | 0.0014332 | 0.0003592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4289-32_0_4_load_117 | 119 | 0.00036353 | 9.1108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4289-32_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4289-32_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.087572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4289-32_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.018709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4289-32_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.009108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4289-32_0_4_line_4 |  | 4 | 6 | 0.09026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4289-32_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.03752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4289-32_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.025845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4289-32_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.051044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4289-32_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.27935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4289-32_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.014389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4289-32_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.011637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4289-32_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.065171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4289-32_0_4_line_12 |  | 10 | 16 | 0.028195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4289-32_0_4_line_13 |  | 11 | 82 | 0.00070721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4289-32_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.051767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4289-32_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.079371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4289-32_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.00059202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4289-32_0_4_line_17 |  | 17 | 18 | 0.031398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_4289-32_0_4_line_18 |  | 17 | 19 | 0.0091284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_4289-32_0_4_line_19 |  | 18 | 20 | 0.027799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_4289-32_0_4_line_20 |  | 19 | 21 | 0.022292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_4289-32_0_4_line_21 |  | 20 | 22 | 0.0134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4289-32_0_4_line_22 |  | 21 | 23 | 0.00053076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_4289-32_0_4_line_23 |  | 22 | 24 | 0.012473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4289-32_0_4_line_24 |  | 22 | 25 | 0.043504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4289-32_0_4_line_25 |  | 23 | 26 | 0.021814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_4289-32_0_4_line_26 |  | 24 | 31 | 0.018209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4289-32_0_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.019907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4289-32_0_4_line_28 |  | 26 | 85 | 0.018758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_4289-32_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.00082603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4289-32_0_4_line_30 |  | 28 | 29 | 0.016786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4289-32_0_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.03003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4289-32_0_4_line_32 |  | 29 | 32 | 0.013057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4289-32_0_4_line_33 |  | 30 | 33 | 0.0046399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4289-32_0_4_line_34 |  | 31 | 34 | 0.012477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4289-32_0_4_line_35 |  | 32 | 91 | 0.0034279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4289-32_0_4_line_36 |  | 33 | 93 | 0.012721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4289-32_0_4_line_37 |  | 34 | 72 | 0.020995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4289-32_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0089568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4289-32_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.021814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4289-32_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.033026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4289-32_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.11295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4289-32_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.021009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4289-32_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.00107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4289-32_0_4_line_44 |  | 40 | 44 | 0.070627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4289-32_0_4_line_45 |  | 41 | 66 | 0.22034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4289-32_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.014727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4289-32_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.29921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4289-32_0_4_line_48 |  | 43 | 84 | 0.030057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4289-32_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.062592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_4289-32_0_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.03466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_4289-32_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.06561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_4289-32_0_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.006367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_4289-32_0_4_line_53 |  | 48 | 53 | 0.11621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_4289-32_0_4_line_54 |  | 49 | 54 | 0.034834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4289-32_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.037726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_4289-32_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.027015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_4289-32_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.014785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4289-32_0_4_line_58 |  | 51 | 57 | 0.0048799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_4289-32_0_4_line_59 |  | 51 | 58 | 0.011826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4289-32_0_4_line_60 |  | 52 | 59 | 0.0060118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4289-32_0_4_line_61 |  | 53 | 114 | 0.045157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4289-32_0_4_line_62 |  | 54 | 60 | 0.017757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4289-32_0_4_line_63 |  | 54 | 61 | 0.020221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4289-32_0_4_line_64 |  | 55 | 56 | 0.0095378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4289-32_0_4_line_65 |  | 56 | 119 | 0.024278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4289-32_0_4_line_66 |  | 57 | 64 | 0.018924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_4289-32_0_4_line_67 |  | 58 | 65 | 0.017314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4289-32_0_4_line_68 |  | 59 | 119 | 0.020342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4289-32_0_4_line_69 |  | 60 | 62 | 0.039396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4289-32_0_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.010569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4289-32_0_4_line_71 |  | 64 | 107 | 0.013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_4289-32_0_4_line_72 |  | 65 | 92 | 0.035094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4289-32_0_4_line_73 |  | 66 | 67 | 0.12163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4289-32_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.02719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4289-32_0_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.0042757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4289-32_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.005863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4289-32_0_4_line_77 |  | 71 | 72 | 0.017745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4289-32_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.00062324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4289-32_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.020538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4289-32_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.017298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4289-32_0_4_line_81 |  | 75 | 77 | 0.0031946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4289-32_0_4_line_82 |  | 76 | 78 | 0.0059979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4289-32_0_4_line_83 |  | 77 | 79 | 0.014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4289-32_0_4_line_84 |  | 78 | 80 | 0.011443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4289-32_0_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.010379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4289-32_0_4_line_86 |  | 80 | 88 | 0.0096359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4289-32_0_4_line_87 |  | 81 | 86 | 0.014231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4289-32_0_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.016073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4289-32_0_4_line_89 |  | 83 | 96 | 0.0083607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4289-32_0_4_line_90 |  | 84 | 92 | 0.00047223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4289-32_0_4_line_91 |  | 85 | 99 | 0.0039966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_4289-32_0_4_line_92 |  | 87 | 88 | 0.01228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4289-32_0_4_line_93 |  | 87 | 89 | 0.0070847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4289-32_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.010113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4289-32_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.015471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4289-32_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0033222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4289-32_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.00042377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4289-32_0_4_line_98 |  | 95 | 101 | 0.014771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4289-32_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.018829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4289-32_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.0052356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4289-32_0_4_line_101 |  | 98 | 105 | 0.012773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4289-32_0_4_line_102 |  | 99 | 100 | 0.023388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_4289-32_0_4_line_103 |  | 100 | 112 | 0.025176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_4289-32_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.0038599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4289-32_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.011575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4289-32_0_4_line_106 |  | 103 | 104 | 0.014166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4289-32_0_4_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0046016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4289-32_0_4_line_108 |  | 106 | 107 | 0.013649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_4289-32_0_4_line_109 |  | 106 | 108 | 0.033645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_4289-32_0_4_line_110 |  | 108 | 109 | 0.00026466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_4289-32_0_4_line_111 |  | 109 | 110 | 0.023144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_4289-32_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.00024471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_4289-32_0_4_line_113 |  | 111 | 116 | 0.021814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_4289-32_0_4_line_114 |  | 112 | 113 | 0.0042829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_4289-32_0_4_line_115 |  | 113 | 118 | 0.0096737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_4289-32_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.060254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4289-32_0_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.0063446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_4289-32_0_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.01688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4289-32_0_4_trafo_14 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2639171.8016 | 1236707.9868 | 2639178.3346 | 1236709.107 | 2639200.4577 | 1236714.8675 | 2639202.2887 | 1236715.8155
1 | 2639280.1993 | 1236754.998 | 2639269.5539 | 1236746.5323 | 2639246.9304 | 1236736.3765 | 2639215.7269 | 1236722.7732 | 2639202.2887 | 1236715.8155
2 | 2639295.8206 | 1236765.251 | 2639283.5532 | 1236757.6652 | 2639280.1993 | 1236754.998
3 | 2639292.1187 | 1236773.5763 | 2639295.8206 | 1236765.251
4 | 2639292.1187 | 1236773.5763 | 2639315.7356 | 1236784.506 | 2639354.4425 | 1236801.7729 | 2639353.0328 | 1236823.5808
5 | 2639292.1187 | 1236773.5763 | 2639279.6079 | 1236801.6781 | 2639274.5769 | 1236806.1921
6 | 2639351.3657 | 1236849.3716 | 2639353.0328 | 1236823.5808
7 | 2639351.3657 | 1236849.3716 | 2639340.9193 | 1236899.3341
8 | 2639351.3657 | 1236849.3716 | 2639366.913 | 1236788.9474 | 2639376.7029 | 1236754.7683 | 2639377.5883 | 1236747.8809 | 2639376.1613 | 1236741.7232 | 2639374.0567 | 1236738.4849 | 2639381.6235 | 1236736.0891 | 2639384.1962 | 1236725.7774 | 2639379.8887 | 1236722.7136 | 2639380.4089 | 1236716.1462 | 2639383.7122 | 1236710.9092 | 2639384.4785 | 1236703.732 | 2639395.8799 | 1236698.1373 | 2639407.5008 | 1236689.1086 | 2639422.381 | 1236690.6082 | 2639427.4409 | 1236690.8863 | 2639436.0011 | 1236690.4539 | 2639442.1952 | 1236685.1361 | 2639444.5313 | 1236678.5808 | 2639440.8109 | 1236670.2731 | 2639413.3741 | 1236640.9059
9 | 2639340.9193 | 1236899.3341 | 2639333.5537 | 1236898.7961 | 2639326.9117 | 1236901.0193
10 | 2639413.3741 | 1236640.9059 | 2639405.3411 | 1236632.4856
11 | 2639413.3741 | 1236640.9059 | 2639422.6589 | 1236641.8792 | 2639430.3252 | 1236634.77 | 2639444.5633 | 1236591.6816
12 | 2639300.1751 | 1236909.9687 | 2639326.9117 | 1236901.0193
13 | 2639404.853 | 1236631.9739 | 2639405.3411 | 1236632.4856
14 | 2639312.5023 | 1236988.4692 | 2639320.2485 | 1237008.0884 | 2639324.758 | 1237038.4295
15 | 2639299.6137 | 1236910.1567 | 2639312.5023 | 1236988.4692
16 | 2639299.6137 | 1236910.1567 | 2639300.1751 | 1236909.9687
17 | 2639307.9226 | 1236491.6822 | 2639276.6348 | 1236489.0559
18 | 2639317.019 | 1236492.4457 | 2639307.9226 | 1236491.6822
19 | 2639248.9331 | 1236486.7307 | 2639276.6348 | 1236489.0559
20 | 2639317.019 | 1236492.4457 | 2639339.2331 | 1236494.3103
21 | 2639235.5799 | 1236485.6098 | 2639248.9331 | 1236486.7307
22 | 2639339.2331 | 1236494.3103 | 2639339.762 | 1236494.3547
23 | 2639235.5799 | 1236485.6098 | 2639223.1718 | 1236484.3397
24 | 2639235.5799 | 1236485.6098 | 2639236.8237 | 1236488.6088 | 2639238.5497 | 1236491.9112 | 2639268.2101 | 1236513.2364
25 | 2639339.762 | 1236494.3547 | 2639354.9188 | 1236495.6269 | 2639361.5153 | 1236495.9331
26 | 2639223.1718 | 1236484.3397 | 2639205.0573 | 1236482.4855
27 | 2639268.2101 | 1236513.2364 | 2639284.3729 | 1236524.8571
28 | 2639380.253 | 1236496.8028 | 2639361.5153 | 1236495.9331
29 | 2639284.3729 | 1236524.8571 | 2639285.0436 | 1236525.3393
30 | 2639285.0436 | 1236525.3393 | 2639278.0918 | 1236530.8079 | 2639270.7144 | 1236533.1273 | 2639270.5076 | 1236533.1484
31 | 2639285.0436 | 1236525.3393 | 2639294.3162 | 1236531.6156 | 2639309.9183 | 1236542.1636
32 | 2639257.5184 | 1236534.4751 | 2639270.5076 | 1236533.1484
33 | 2639309.9183 | 1236542.1636 | 2639313.7622 | 1236544.7623
34 | 2639205.0573 | 1236482.4855 | 2639192.6456 | 1236481.2151
35 | 2639257.5184 | 1236534.4751 | 2639255.8895 | 1236534.6415 | 2639254.0997 | 1236534.6931
36 | 2639313.7622 | 1236544.7623 | 2639318.6467 | 1236548.0646 | 2639324.1369 | 1236552.119
37 | 2639171.7599 | 1236479.0772 | 2639192.6456 | 1236481.2151
38 | 2639965.1908 | 1236385.7276 | 2639956.2397 | 1236385.4067
39 | 2639965.1908 | 1236385.7276 | 2639987.0042 | 1236385.5909
40 | 2639965.1908 | 1236385.7276 | 2639968.5116 | 1236395.9897 | 2639969.6206 | 1236414.4755 | 2639969.152 | 1236418.1667
41 | 2639987.0042 | 1236385.5909 | 2640012.249 | 1236385.4327 | 2640029.7902 | 1236382.8936 | 2640043.917 | 1236379.5088 | 2640096.6705 | 1236362.3994
42 | 2639968.6619 | 1236439.0039 | 2639967.5672 | 1236430.6497 | 2639969.152 | 1236418.1667
43 | 2640097.6884 | 1236362.0693 | 2640096.6705 | 1236362.3994
44 | 2639960.8679 | 1236482.8599 | 2639967.5584 | 1236484.8395 | 2639973.0452 | 1236482.4082 | 2639980.6612 | 1236478.4124 | 2639985.4787 | 1236470.8845 | 2639986.5842 | 1236464.0209 | 2639984.3161 | 1236459.2582 | 2639973.5973 | 1236453.2045 | 2639969.9206 | 1236448.6102 | 2639968.6619 | 1236439.0039
45 | 2640097.6884 | 1236362.0693 | 2640254.5322 | 1236516.8288
46 | 2639661.9382 | 1236495.878 | 2639647.4897 | 1236498.7286
47 | 2639661.9382 | 1236495.878 | 2639960.8679 | 1236482.8599
48 | 2639618.0009 | 1236504.5466 | 2639647.4897 | 1236498.7286
49 | 2639561.6698 | 1236430.9024 | 2639549.6983 | 1236420.8719 | 2639537.6659 | 1236412.0197 | 2639520.3852 | 1236403.8774 | 2639507.919 | 1236399.9588
50 | 2639561.6698 | 1236430.9024 | 2639552.6712 | 1236445.9854 | 2639545.6876 | 1236455.0446 | 2639542.0064 | 1236459.3411
51 | 2639507.919 | 1236399.9588 | 2639478.2868 | 1236400.2177 | 2639442.3319 | 1236398.9577
52 | 2639537.8637 | 1236464.1762 | 2639542.0064 | 1236459.3411
53 | 2639442.3319 | 1236398.9577 | 2639437.581 | 1236398.7912 | 2639407.9639 | 1236392.2129 | 2639351.0484 | 1236379.6614 | 2639328.2174 | 1236380.1358
54 | 2639506.403 | 1236478.9097 | 2639522.2077 | 1236473.4446 | 2639537.8637 | 1236464.1762
55 | 2639537.8637 | 1236464.1762 | 2639545.3007 | 1236471.1189 | 2639555.8246 | 1236476.9592 | 2639568.2788 | 1236481.5228 | 2639570.5087 | 1236481.8378
56 | 2639556.5094 | 1236502.5244 | 2639565.0533 | 1236493.2087 | 2639568.2788 | 1236481.5228 | 2639570.5087 | 1236481.8378
57 | 2639570.5087 | 1236481.8378 | 2639576.8887 | 1236482.7586 | 2639585.2061 | 1236482.1522
58 | 2639556.5094 | 1236502.5244 | 2639552.0404 | 1236504.4844
59 | 2639556.5094 | 1236502.5244 | 2639560.2949 | 1236506.73 | 2639565.7538 | 1236509.6015 | 2639565.7538 | 1236509.6015
60 | 2639585.2061 | 1236482.1522 | 2639591.2019 | 1236481.7151
61 | 2639283.07 | 1236381.074 | 2639328.2174 | 1236380.1358
62 | 2639506.403 | 1236478.9097 | 2639500.1008 | 1236481.0915 | 2639489.3624 | 1236483.8515
63 | 2639506.403 | 1236478.9097 | 2639505.0612 | 1236458.7333
64 | 2639644.4309 | 1236471.7591 | 2639635.059 | 1236473.5308
65 | 2639611.2035 | 1236478.0405 | 2639635.059 | 1236473.5308
66 | 2639533.8615 | 1236509.2456 | 2639545.7716 | 1236507.2337 | 2639552.0404 | 1236504.4844
67 | 2639565.7538 | 1236509.6015 | 2639573.9549 | 1236510.868 | 2639582.9486 | 1236510.2394
68 | 2639591.2019 | 1236481.7151 | 2639592.1196 | 1236481.6482 | 2639611.2035 | 1236478.0405
69 | 2639489.3624 | 1236483.8515 | 2639469.4878 | 1236488.9598 | 2639450.8178 | 1236491.7336
70 | 2639504.3599 | 1236448.1878 | 2639505.0612 | 1236458.7333
71 | 2639520.3614 | 1236511.526 | 2639533.8615 | 1236509.2456
72 | 2639617.5376 | 1236504.638 | 2639592.5465 | 1236509.5687 | 2639582.9486 | 1236510.2394
73 | 2640254.5322 | 1236516.8288 | 2640258.345 | 1236515.8206 | 2640363.1073 | 1236462.1936
74 | 2639148.2993 | 1236476.4454 | 2639121.2792 | 1236473.4138
75 | 2639117.0302 | 1236472.9371 | 2639121.2792 | 1236473.4138
76 | 2639148.2993 | 1236476.4454 | 2639154.1257 | 1236477.0991
77 | 2639171.7599 | 1236479.0772 | 2639171.7248 | 1236479.0736 | 2639154.1257 | 1236477.0991
78 | 2639165.1096 | 1236528.3951 | 2639164.4898 | 1236528.3303
79 | 2639164.4898 | 1236528.3303 | 2639144.0624 | 1236526.1967
80 | 2639165.1096 | 1236528.3951 | 2639182.3144 | 1236530.1921
81 | 2639140.8851 | 1236525.8648 | 2639144.0624 | 1236526.1967
82 | 2639188.2798 | 1236530.8152 | 2639182.3144 | 1236530.1921
83 | 2639140.8851 | 1236525.8648 | 2639133.9753 | 1236525.1431 | 2639126.931 | 1236524.81
84 | 2639199.6604 | 1236532.0039 | 2639188.2798 | 1236530.8152
85 | 2639116.5639 | 1236524.3197 | 2639126.931 | 1236524.81
86 | 2639199.6604 | 1236532.0039 | 2639209.2442 | 1236533.0049
87 | 2639102.3489 | 1236523.6475 | 2639116.5639 | 1236524.3197
88 | 2639404.853 | 1236631.9739 | 2639393.7582 | 1236620.3442
89 | 2639388.1431 | 1236614.1528 | 2639391.065 | 1236617.5211 | 2639393.7582 | 1236620.3442
90 | 2639618.0009 | 1236504.5466 | 2639617.5376 | 1236504.638
91 | 2639380.253 | 1236496.8028 | 2639384.2453 | 1236496.9881
92 | 2639221.4607 | 1236534.2451 | 2639220.7771 | 1236534.2095 | 2639209.2442 | 1236533.0049
93 | 2639221.4607 | 1236534.2451 | 2639228.5359 | 1236534.6134
94 | 2639228.5359 | 1236534.6134 | 2639238.635 | 1236535.139 | 2639238.635 | 1236535.139
95 | 2639238.635 | 1236535.139 | 2639254.0997 | 1236534.6931
96 | 2639326.8094 | 1236554.0926 | 2639324.1369 | 1236552.119
97 | 2639326.8094 | 1236554.0926 | 2639327.1503 | 1236554.3443
98 | 2639339.0324 | 1236563.119 | 2639327.1503 | 1236554.3443
99 | 2639388.1431 | 1236614.1528 | 2639375.8047 | 1236599.9295
100 | 2639372.3739 | 1236595.9746 | 2639375.8047 | 1236599.9295
101 | 2639364.0039 | 1236586.326 | 2639372.3739 | 1236595.9746
102 | 2639407.6108 | 1236496.81 | 2639393.4803 | 1236497.4167 | 2639384.2453 | 1236496.9881
103 | 2639407.6108 | 1236496.81 | 2639399.7992 | 1236520.0952 | 2639399.6679 | 1236520.696
104 | 2639339.0324 | 1236563.119 | 2639342.1373 | 1236565.412
105 | 2639350.9956 | 1236572.8241 | 2639347.1157 | 1236569.0884 | 2639342.1373 | 1236565.412
106 | 2639350.9956 | 1236572.8241 | 2639358.8594 | 1236580.3955 | 2639360.9886 | 1236582.85
107 | 2639364.0039 | 1236586.326 | 2639360.9886 | 1236582.85
108 | 2639506.9033 | 1236513.7993 | 2639520.3614 | 1236511.526
109 | 2639506.9033 | 1236513.7993 | 2639473.7282 | 1236519.4031
110 | 2639473.7282 | 1236519.4031 | 2639473.4672 | 1236519.4472
111 | 2639450.6465 | 1236523.302 | 2639473.4672 | 1236519.4472
112 | 2639450.6465 | 1236523.302 | 2639450.4052 | 1236523.3428
113 | 2639428.8963 | 1236526.976 | 2639450.4052 | 1236523.3428
114 | 2639399.6679 | 1236520.696 | 2639398.7536 | 1236524.8801 | 2639398.7536 | 1236524.8801
115 | 2639405.9107 | 1236529.9339 | 2639403.8725 | 1236529.9728 | 2639400.3808 | 1236528.2486 | 2639398.7536 | 1236524.8801
116 | 2639283.07 | 1236381.074 | 2639222.8293 | 1236382.3258
117 | 2639428.8963 | 1236526.976 | 2639422.6402 | 1236528.0327
118 | 2639405.9107 | 1236529.9339 | 2639412.0831 | 1236529.816 | 2639422.6402 | 1236528.0327

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2639171.8016 | 1236707.9868
1 | 2639202.2887 | 1236715.8155
2 | 2639280.1993 | 1236754.998
3 | 2639295.8206 | 1236765.251
4 | 2639292.1187 | 1236773.5763
5 | 2639274.5769 | 1236806.1921
6 | 2639353.0328 | 1236823.5808
7 | 2639351.3657 | 1236849.3716
8 | 2639340.9193 | 1236899.3341
9 | 2639413.3741 | 1236640.9059
10 | 2639326.9117 | 1236901.0193
11 | 2639405.3411 | 1236632.4856
12 | 2639444.5633 | 1236591.6816
13 | 2639324.758 | 1237038.4295
14 | 2639312.5023 | 1236988.4692
15 | 2639299.6137 | 1236910.1567
16 | 2639300.1751 | 1236909.9687
17 | 2639307.9226 | 1236491.6822
18 | 2639276.6348 | 1236489.0559
19 | 2639317.019 | 1236492.4457
20 | 2639248.9331 | 1236486.7307
21 | 2639339.2331 | 1236494.3103
22 | 2639235.5799 | 1236485.6098
23 | 2639339.762 | 1236494.3547
24 | 2639223.1718 | 1236484.3397
25 | 2639268.2101 | 1236513.2364
26 | 2639361.5153 | 1236495.9331
27 | 2639284.3729 | 1236524.8571
28 | 2639285.0436 | 1236525.3393
29 | 2639270.5076 | 1236533.1484
30 | 2639309.9183 | 1236542.1636
31 | 2639205.0573 | 1236482.4855
32 | 2639257.5184 | 1236534.4751
33 | 2639313.7622 | 1236544.7623
34 | 2639192.6456 | 1236481.2151
35 | 2639956.2397 | 1236385.4067
36 | 2639965.1908 | 1236385.7276
37 | 2639987.0042 | 1236385.5909
38 | 2639969.152 | 1236418.1667
39 | 2640096.6705 | 1236362.3994
40 | 2639968.6619 | 1236439.0039
41 | 2640097.6884 | 1236362.0693
42 | 2639661.9382 | 1236495.878
43 | 2639647.4897 | 1236498.7286
44 | 2639960.8679 | 1236482.8599
45 | 2639561.6698 | 1236430.9024
46 | 2639507.919 | 1236399.9588
47 | 2639542.0064 | 1236459.3411
48 | 2639442.3319 | 1236398.9577
49 | 2639537.8637 | 1236464.1762
50 | 2639570.5087 | 1236481.8378
51 | 2639556.5094 | 1236502.5244
52 | 2639585.206 | 1236482.1522
53 | 2639328.2174 | 1236380.1358
54 | 2639506.403 | 1236478.9097
55 | 2639644.4309 | 1236471.7591
56 | 2639635.059 | 1236473.5308
57 | 2639552.0404 | 1236504.4844
58 | 2639565.7538 | 1236509.6015
59 | 2639591.2019 | 1236481.7151
60 | 2639489.3624 | 1236483.8515
61 | 2639505.0612 | 1236458.7333
62 | 2639450.8178 | 1236491.7336
63 | 2639504.3599 | 1236448.1878
64 | 2639533.8615 | 1236509.2456
65 | 2639582.9486 | 1236510.2394
66 | 2640254.5322 | 1236516.8288
67 | 2640363.1073 | 1236462.1936
68 | 2639121.2792 | 1236473.4138
69 | 2639148.2993 | 1236476.4454
70 | 2639117.0302 | 1236472.9371
71 | 2639154.1257 | 1236477.0991
72 | 2639171.7599 | 1236479.0772
73 | 2639164.4898 | 1236528.3303
74 | 2639165.1096 | 1236528.3951
75 | 2639144.0624 | 1236526.1967
76 | 2639182.3144 | 1236530.1921
77 | 2639140.8851 | 1236525.8648
78 | 2639188.2798 | 1236530.8152
79 | 2639126.931 | 1236524.81
80 | 2639199.6604 | 1236532.0039
81 | 2639116.5639 | 1236524.3197
82 | 2639404.853 | 1236631.9739
83 | 2639393.7582 | 1236620.3442
84 | 2639618.0009 | 1236504.5466
85 | 2639380.253 | 1236496.8028
86 | 2639102.3489 | 1236523.6475
87 | 2639221.4607 | 1236534.2451
88 | 2639209.2442 | 1236533.0049
89 | 2639228.5359 | 1236534.6134
90 | 2639238.635 | 1236535.139
91 | 2639254.0997 | 1236534.6931
92 | 2639617.5376 | 1236504.638
93 | 2639324.1369 | 1236552.119
94 | 2639326.8094 | 1236554.0926
95 | 2639327.1503 | 1236554.3443
96 | 2639388.1431 | 1236614.1528
97 | 2639375.8047 | 1236599.9295
98 | 2639372.3739 | 1236595.9746
99 | 2639384.2453 | 1236496.9881
100 | 2639407.6108 | 1236496.81
101 | 2639339.0324 | 1236563.119
102 | 2639342.1373 | 1236565.412
103 | 2639350.9956 | 1236572.8241
104 | 2639360.9886 | 1236582.85
105 | 2639364.0039 | 1236586.326
106 | 2639506.9033 | 1236513.7993
107 | 2639520.3614 | 1236511.526
108 | 2639473.7282 | 1236519.4031
109 | 2639473.4672 | 1236519.4472
110 | 2639450.6465 | 1236523.302
111 | 2639450.4052 | 1236523.3428
112 | 2639399.6679 | 1236520.696
113 | 2639398.7536 | 1236524.8801
114 | 2639283.07 | 1236381.074
115 | 2639222.8293 | 1236382.3258
116 | 2639428.8963 | 1236526.976
117 | 2639422.6402 | 1236528.0327
118 | 2639405.9107 | 1236529.9339
119 | 2639611.2035 | 1236478.0405
120 | 2639235.5799 | 1236485.6098

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1