## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4289-7_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4289-7_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4289-7_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4289-7_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4289-7_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4289-7_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4289-7_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4289-7_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4289-7_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4289-7_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4289-7_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4289-7_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4289-7_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4289-7_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4289-7_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4289-7_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4289-7_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4289-7_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4289-7_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4289-7_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4289-7_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4289-7_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4289-7_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4289-7_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4289-7_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4289-7_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4289-7_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4289-7_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4289-7_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4289-7_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4289-7_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4289-7_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4289-7_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4289-7_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4289-7_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4289-7_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4289-7_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4289-7_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4289-7_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4289-7_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4289-7_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4289-7_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4289-7_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4289-7_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4289-7_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4289-7_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4289-7_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4289-7_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4289-7_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4289-7_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4289-7_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4289-7_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4289-7_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4289-7_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4289-7_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4289-7_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4289-7_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4289-7_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4289-7_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4289-7_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4289-7_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4289-7_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4289-7_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4289-7_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4289-7_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4289-7_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4289-7_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4289-7_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4289-7_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4289-7_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4289-7_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4289-7_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4289-7_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4289-7_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4289-7_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4289-7_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4289-7_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4289-7_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4289-7_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4289-7_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4289-7_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4289-7_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4289-7_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4289-7_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4289-7_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4289-7_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4289-7_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4289-7_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4289-7_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4289-7_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4289-7_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4289-7_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4289-7_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4289-7_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4289-7_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4289-7_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4289-7_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4289-7_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4289-7_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4289-7_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4289-7_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4289-7_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4289-7_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4289-7_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4289-7_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4289-7_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4289-7_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4289-7_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4289-7_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4289-7_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4289-7_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4289-7_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4289-7_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4289-7_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4289-7_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4289-7_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4289-7_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4289-7_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4289-7_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4289-7_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4289-7_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4289-7_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4289-7_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4289-7_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4289-7_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4289-7_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4289-7_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4289-7_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4289-7_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4289-7_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4289-7_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4289-7_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4289-7_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4289-7_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4289-7_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4289-7_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4289-7_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_617_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4289-7_0_8_load_0 | 0 | 0.003386 | 0.00084862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4289-7_0_8_load_5 | 4 | 0.0021488 | 0.00053855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4289-7_0_8_load_6 | 5 | 0.0014479 | 0.00036288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4289-7_0_8_load_33 | 6 | 0.010229 | 0.0025636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4289-7_0_8_load_8 | 7 | 0.018674 | 0.0046801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4289-7_0_8_load_119 | 9 | 0.0097297 | 0.0024385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4289-7_0_8_load_12 | 11 | 0.0016379 | 0.00041051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4289-7_0_8_load_14 | 12 | 0.0024556 | 0.00061544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4289-7_0_8_load_7 | 14 | 0.0029501 | 0.00073936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4289-7_0_8_load_43 | 15 | 0.011196 | 0.002806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4289-7_0_8_load_44 | 16 | 0.018186 | 0.0045578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4289-7_0_8_load_40 | 17 | 0.0025217 | 0.00063199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4289-7_0_8_load_101 | 18 | 0.0092914 | 0.0023286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4289-7_0_8_load_50 | 19 | 0.011352 | 0.0028452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4289-7_0_8_load_13 | 20 | 0.0013952 | 0.00034966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4289-7_0_8_load_15 | 21 | 0.0014411 | 0.00036118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4289-7_0_8_load_30 | 23 | 0.012512 | 0.0031357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4289-7_0_8_load_122 | 24 | 0.012137 | 0.0030418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4289-7_0_8_load_11 | 25 | 0.001576 | 0.00039499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4289-7_0_8_load_16 | 27 | 0.0017055 | 0.00042743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4289-7_0_8_load_26 | 29 | 0.002877 | 0.00072105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4289-7_0_8_load_24 | 30 | 0.0015466 | 0.00038762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4289-7_0_8_load_17 | 31 | 0.0033029 | 0.00082779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4289-7_0_8_load_19 | 32 | 0.0018094 | 0.00045349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4289-7_0_8_load_21 | 33 | 0.0051576 | 0.0012926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4289-7_0_8_load_20 | 34 | 0.030495 | 0.0076428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4289-7_0_8_load_22 | 36 | 0.0016149 | 0.00040473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4289-7_0_8_load_28 | 39 | 0.003313 | 0.00083032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4289-7_0_8_load_23 | 40 | 0.0015067 | 0.00037762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4289-7_0_8_load_74 | 41 | 0.0029582 | 0.00074139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4289-7_0_8_load_72 | 42 | 0.010553 | 0.0026448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4289-7_0_8_load_29 | 43 | 0.0094263 | 0.0023625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4289-7_0_8_load_32 | 45 | 0.018622 | 0.0046671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4289-7_0_8_load_121 | 49 | 0.010329 | 0.0025886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4289-7_0_8_load_34 | 50 | 0.0095221 | 0.0023865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4289-7_0_8_load_35 | 51 | 0.0021508 | 0.00053904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4289-7_0_8_load_37 | 52 | 0.0019828 | 0.00049693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4289-7_0_8_load_39 | 53 | 0.02482 | 0.0062205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4289-7_0_8_load_89 | 54 | 0.0010818 | 0.00027111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4289-7_0_8_load_108 | 55 | 0.004266 | 0.0010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4289-7_0_8_load_90 | 56 | 0.00125 | 0.00031327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4289-7_0_8_load_113 | 58 | 0.0065208 | 0.0016343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4289-7_0_8_load_45 | 60 | 0.0052401 | 0.0013133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4289-7_0_8_load_46 | 61 | 0.002643 | 0.0006624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4289-7_0_8_load_137 | 64 | 0.0065151 | 0.0016328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4289-7_0_8_load_138 | 65 | 0.0058749 | 0.0014724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4289-7_0_8_load_144 | 67 | 0.0058706 | 0.0014713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4289-7_0_8_load_51 | 68 | 0.0043554 | 0.0010916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4289-7_0_8_load_55 | 70 | 0.0021221 | 0.00053186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4289-7_0_8_load_56 | 72 | 0.01383 | 0.0034662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4289-7_0_8_load_95 | 76 | 0.0051734 | 0.0012966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4289-7_0_8_load_68 | 78 | 0.0012683 | 0.00031786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4289-7_0_8_load_66 | 79 | 0.0011558 | 0.00028966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4289-7_0_8_load_78 | 80 | 0.0013068 | 0.00032751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4289-7_0_8_load_80 | 82 | 0.0066468 | 0.0016659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4289-7_0_8_load_110 | 84 | 0.0042084 | 0.0010547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4289-7_0_8_load_98 | 85 | 0.01031 | 0.0025839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4289-7_0_8_load_99 | 86 | 0.0099867 | 0.0025029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4289-7_0_8_load_96 | 87 | 0.0027926 | 0.0006999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4289-7_0_8_load_111 | 88 | 0.0054345 | 0.001362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4289-7_0_8_load_65 | 89 | 0.0223 | 0.005589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4289-7_0_8_load_70 | 90 | 0.0033118 | 0.00083002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4289-7_0_8_load_71 | 91 | 0.0019874 | 0.00049808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4289-7_0_8_load_91 | 93 | 0.0023746 | 0.00059512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4289-7_0_8_load_109 | 96 | 0.0029154 | 0.00073066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4289-7_0_8_load_100 | 97 | 0.0024233 | 0.00060735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4289-7_0_8_load_75 | 98 | 0.00091839 | 0.00023017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4289-7_0_8_load_76 | 99 | 0.0013453 | 0.00033715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4289-7_0_8_load_77 | 100 | 0.0012706 | 0.00031843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4289-7_0_8_load_79 | 101 | 0.0012047 | 0.00030193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4289-7_0_8_load_81 | 102 | 0.0013566 | 0.00034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4289-7_0_8_load_102 | 105 | 0.0016589 | 0.00041577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4289-7_0_8_load_84 | 106 | 0.015072 | 0.0037774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4289-7_0_8_load_85 | 107 | 0.0045396 | 0.0011377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4289-7_0_8_load_86 | 108 | 0.0038515 | 0.00096528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4289-7_0_8_load_94 | 110 | 0.0019504 | 0.00048883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4289-7_0_8_load_117 | 111 | 0.0019779 | 0.00049571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4289-7_0_8_load_106 | 112 | 0.0055121 | 0.0013815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4289-7_0_8_load_127 | 115 | 0.0072131 | 0.0018078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4289-7_0_8_load_141 | 117 | 0.0065331 | 0.0016373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4289-7_0_8_load_103 | 118 | 0.0020228 | 0.00050696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4289-7_0_8_load_105 | 119 | 0.022853 | 0.0057275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4289-7_0_8_load_118 | 120 | 0.0057142 | 0.0014321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4289-7_0_8_load_112 | 121 | 0.0046393 | 0.0011627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4289-7_0_8_load_115 | 122 | 0.001719 | 0.00043083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4289-7_0_8_load_116 | 123 | 0.0037731 | 0.00094563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4289-7_0_8_load_133 | 124 | 0.0016875 | 0.00042294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4289-7_0_8_load_139 | 125 | 0.0020943 | 0.00052488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4289-7_0_8_load_134 | 126 | 0.0030854 | 0.00077329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4289-7_0_8_load_123 | 128 | 0.00078561 | 0.00019689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4289-7_0_8_load_128 | 129 | 0.0017194 | 0.00043092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4289-7_0_8_load_129 | 130 | 0.0016876 | 0.00042296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4289-7_0_8_load_130 | 131 | 0.0021946 | 0.00055001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4289-7_0_8_load_131 | 132 | 0.0016867 | 0.00042274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4289-7_0_8_load_143 | 133 | 0.01248 | 0.0031278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4289-7_0_8_load_135 | 134 | 0.007934 | 0.0019885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4289-7_0_8_load_145 | 135 | 0.0060702 | 0.0015213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4289-7_0_8_load_146 | 136 | 0.0060737 | 0.0015222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4289-7_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_4289-7_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_4289-7_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.042023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_4289-7_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.035963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4289-7_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.014458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_4289-7_0_8_line_5 |  | 3 | 6 | 0.020371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_4289-7_0_8_line_6 |  | 3 | 7 | 0.015608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4289-7_0_8_line_7 |  | 4 | 11 | 0.0025728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4289-7_0_8_line_8 |  | 5 | 12 | 0.021786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_4289-7_0_8_line_9 |  | 6 | 13 | 0.038198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_4289-7_0_8_line_10 |  | 7 | 14 | 0.017483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4289-7_0_8_line_11 |  | 8 | 9 | 0.022391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_4289-7_0_8_line_12 |  | 8 | 10 | 0.045388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_4289-7_0_8_line_13 |  | 9 | 13 | 0.016276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_4289-7_0_8_line_14 |  | 10 | 15 | 0.026087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_4289-7_0_8_line_15 |  | 10 | 16 | 0.035606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4289-7_0_8_line_16 |  | 10 | 17 | 0.022579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4289-7_0_8_line_17 |  | 11 | 20 | 0.020848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4289-7_0_8_line_18 |  | 12 | 21 | 0.0025192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_4289-7_0_8_line_19 |  | 13 | 49 | 0.028794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4289-7_0_8_line_20 |  | 13 | 24 | 0.015204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4289-7_0_8_line_21 |  | 15 | 58 | 0.013178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_4289-7_0_8_line_22 |  | 18 | 19 | 0.010036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4289-7_0_8_line_23 |  | 19 | 62 | 0.0088669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4289-7_0_8_line_24 |  | 21 | 28 | 0.014567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_4289-7_0_8_line_25 |  | 22 | 23 | 0.014063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4289-7_0_8_line_26 |  | 22 | 24 | 0.035319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4289-7_0_8_line_27 |  | 25 | 26 | 0.037922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4289-7_0_8_line_28 |  | 26 | 27 | 0.016083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4289-7_0_8_line_29 |  | 27 | 31 | 0.0059536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4289-7_0_8_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0037804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_4289-7_0_8_line_31 |  | 28 | 30 | 0.03155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4289-7_0_8_line_32 |  | 29 | 38 | 0.021488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_4289-7_0_8_line_33 |  | 30 | 40 | 0.018145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4289-7_0_8_line_34 |  | 31 | 32 | 0.017507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4289-7_0_8_line_35 |  | 32 | 33 | 0.01892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4289-7_0_8_line_36 |  | 33 | 36 | 0.0061554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4289-7_0_8_line_37 |  | 34 | 35 | 0.045553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4289-7_0_8_line_38 |  | 35 | 37 | 0.037142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4289-7_0_8_line_39 |  | 36 | 38 | 0.015754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4289-7_0_8_line_40 |  | 37 | 53 | 0.014308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4289-7_0_8_line_41 |  | 37 | 50 | 0.019368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4289-7_0_8_line_42 |  | 38 | 39 | 0.028266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_4289-7_0_8_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0038325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_4289-7_0_8_line_44 |  | 41 | 42 | 0.012849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_4289-7_0_8_line_45 |  | 42 | 90 | 0.0059392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4289-7_0_8_line_46 |  | 43 | 44 | 0.064843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4289-7_0_8_line_47 |  | 44 | 45 | 0.046689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4289-7_0_8_line_48 |  | 45 | 46 | 0.031767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4289-7_0_8_line_49 |  | 46 | 47 | 0.019051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4289-7_0_8_line_50 |  | 46 | 48 | 0.054739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4289-7_0_8_line_51 |  | 47 | 82 | 0.013399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4289-7_0_8_line_52 |  | 48 | 83 | 0.048163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4289-7_0_8_line_53 |  | 48 | 84 | 0.02113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4289-7_0_8_line_54 |  | 50 | 51 | 0.011258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4289-7_0_8_line_55 |  | 51 | 52 | 0.027453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4289-7_0_8_line_56 |  | 52 | 54 | 0.010483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4289-7_0_8_line_57 |  | 53 | 55 | 0.018845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4289-7_0_8_line_58 |  | 54 | 56 | 0.050031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4289-7_0_8_line_59 |  | 55 | 57 | 0.014854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4289-7_0_8_line_60 |  | 57 | 76 | 0.016835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4289-7_0_8_line_61 |  | 57 | 71 | 0.012888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_4289-7_0_8_line_62 |  | 58 | 59 | 0.038597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_4289-7_0_8_line_63 |  | 59 | 122 | 0.020416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4289-7_0_8_line_64 |  | 59 | 123 | 0.01061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_4289-7_0_8_line_65 |  | 60 | 61 | 0.0033714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4289-7_0_8_line_66 |  | 60 | 62 | 0.018732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4289-7_0_8_line_67 |  | 61 | 63 | 0.016716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4289-7_0_8_line_68 |  | 63 | 64 | 0.038046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4289-7_0_8_line_69 |  | 63 | 65 | 0.011017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4289-7_0_8_line_70 |  | 64 | 66 | 0.010478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4289-7_0_8_line_71 |  | 65 | 67 | 0.017972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4289-7_0_8_line_72 |  | 66 | 114 | 0.004677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_4289-7_0_8_line_73 |  | 66 | 127 | 0.012192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_4289-7_0_8_line_74 |  | 67 | 135 | 0.028656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4289-7_0_8_line_75 |  | 68 | 69 | 0.057668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4289-7_0_8_line_76 |  | 69 | 70 | 0.0096476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4289-7_0_8_line_77 |  | 70 | 71 | 0.041459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4289-7_0_8_line_78 |  | 71 | 72 | 0.045495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_4289-7_0_8_line_79 |  | 72 | 73 | 0.03838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_4289-7_0_8_line_80 |  | 73 | 74 | 0.01461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_4289-7_0_8_line_81 |  | 73 | 75 | 0.071587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4289-7_0_8_line_82 |  | 74 | 77 | 0.015786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_4289-7_0_8_line_83 |  | 74 | 78 | 0.020629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4289-7_0_8_line_84 |  | 75 | 79 | 0.041019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4289-7_0_8_line_85 |  | 77 | 80 | 0.017452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_4289-7_0_8_line_86 |  | 78 | 81 | 0.020186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4289-7_0_8_line_87 |  | 80 | 99 | 0.00053999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_4289-7_0_8_line_88 |  | 81 | 89 | 0.04955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4289-7_0_8_line_89 |  | 83 | 85 | 0.040602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4289-7_0_8_line_90 |  | 83 | 86 | 0.035251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4289-7_0_8_line_91 |  | 83 | 87 | 0.02006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4289-7_0_8_line_92 |  | 84 | 88 | 0.0046499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4289-7_0_8_line_93 |  | 85 | 113 | 0.030646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4289-7_0_8_line_94 |  | 86 | 114 | 0.018913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4289-7_0_8_line_95 |  | 87 | 109 | 0.0066872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4289-7_0_8_line_96 |  | 88 | 121 | 0.0083081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4289-7_0_8_line_97 |  | 90 | 91 | 0.023989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_4289-7_0_8_line_98 |  | 91 | 92 | 0.014603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_4289-7_0_8_line_99 |  | 92 | 93 | 0.047981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4289-7_0_8_line_100 |  | 92 | 94 | 0.002869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_4289-7_0_8_line_101 |  | 93 | 95 | 0.013592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4289-7_0_8_line_102 |  | 94 | 96 | 0.0087041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4289-7_0_8_line_103 |  | 94 | 97 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_4289-7_0_8_line_104 |  | 95 | 110 | 0.0078026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4289-7_0_8_line_105 |  | 96 | 111 | 0.0075397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4289-7_0_8_line_106 |  | 97 | 101 | 0.013202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_4289-7_0_8_line_107 |  | 98 | 99 | 0.023541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_4289-7_0_8_line_108 |  | 98 | 100 | 0.0073825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_4289-7_0_8_line_109 |  | 100 | 101 | 0.014081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_4289-7_0_8_line_110 |  | 102 | 103 | 0.015405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4289-7_0_8_line_111 |  | 103 | 104 | 0.046528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4289-7_0_8_line_112 |  | 104 | 105 | 0.016906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4289-7_0_8_line_113 |  | 105 | 118 | 0.01699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4289-7_0_8_line_114 |  | 106 | 107 | 0.01139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4289-7_0_8_line_115 |  | 106 | 108 | 0.0075631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4289-7_0_8_line_116 |  | 107 | 109 | 0.024782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4289-7_0_8_line_117 |  | 110 | 112 | 0.020609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4289-7_0_8_line_118 |  | 113 | 115 | 0.027597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4289-7_0_8_line_119 |  | 113 | 116 | 0.017575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4289-7_0_8_line_120 |  | 114 | 117 | 0.023702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4289-7_0_8_line_121 |  | 116 | 128 | 0.018987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4289-7_0_8_line_122 |  | 118 | 119 | 0.035455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4289-7_0_8_line_123 |  | 119 | 120 | 0.004767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4289-7_0_8_line_124 |  | 120 | 121 | 0.013124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4289-7_0_8_line_125 |  | 122 | 124 | 0.010628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4289-7_0_8_line_126 |  | 123 | 125 | 0.019415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_4289-7_0_8_line_127 |  | 124 | 126 | 0.0084755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4289-7_0_8_line_128 |  | 125 | 127 | 0.019604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_4289-7_0_8_line_129 |  | 126 | 134 | 0.0003095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4289-7_0_8_line_130 |  | 127 | 131 | 0.024159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4289-7_0_8_line_131 |  | 129 | 130 | 0.010353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4289-7_0_8_line_132 |  | 129 | 131 | 0.0020257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4289-7_0_8_line_133 |  | 130 | 132 | 0.00026987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4289-7_0_8_line_134 |  | 132 | 133 | 0.0075897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4289-7_0_8_line_135 |  | 135 | 136 | 0.01676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4289-7_0_8_trafo_4 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 8 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2637621.5659 | 1237215.8076 | 2637614.63 | 1237239.1051
1 | 2637610.6205 | 1237252.5727 | 2637614.63 | 1237239.1051
2 | 2637621.5659 | 1237215.8076 | 2637594.9873 | 1237206.4336 | 2637582.4752 | 1237200.2728
3 | 2637610.6205 | 1237252.5727 | 2637575.8582 | 1237243.3573
4 | 2637610.6205 | 1237252.5727 | 2637607.2685 | 1237266.6364
5 | 2637582.4752 | 1237200.2728 | 2637586.9744 | 1237186.2702 | 2637588.7032 | 1237180.8777
6 | 2637582.4752 | 1237200.2728 | 2637568.6229 | 1237193.0807
7 | 2637575.8582 | 1237243.3573 | 2637573.3714 | 1237242.698
8 | 2637607.2685 | 1237266.6364 | 2637602.2174 | 1237287.8285
9 | 2637606.5429 | 1237148.5479 | 2637593.7371 | 1237162.4868 | 2637589.255 | 1237173.7767 | 2637588.7032 | 1237180.8777
10 | 2637560.5425 | 1237208.5837 | 2637560.5434 | 1237208.5839 | 2637568.6229 | 1237193.0807 | 2637568.6229 | 1237193.0807
11 | 2637643.4294 | 1237152.606 | 2637635.505 | 1237154.3125 | 2637622.0304 | 1237149.5687
12 | 2637687.1381 | 1237165.2909 | 2637643.4294 | 1237152.606
13 | 2637606.5429 | 1237148.5479 | 2637613.5081 | 1237146.5684 | 2637622.0304 | 1237149.5687
14 | 2637687.1381 | 1237165.2909 | 2637693.0508 | 1237139.8823
15 | 2637687.1381 | 1237165.2909 | 2637685.4284 | 1237179.6002 | 2637683.1757 | 1237198.3978 | 2637683.0692 | 1237200.658
16 | 2637687.1381 | 1237165.2909 | 2637704.8354 | 1237172.1963 | 2637708.1725 | 1237173.4982
17 | 2637553.2198 | 1237237.3559 | 2637573.3714 | 1237242.698
18 | 2637601.6333 | 1237290.2791 | 2637602.2174 | 1237287.8285
19 | 2637606.5429 | 1237148.5479 | 2637610.1606 | 1237139.9542 | 2637611.5458 | 1237135.0599 | 2637610.2729 | 1237122.2104 | 2637610.2822 | 1237120.74
20 | 2637606.5429 | 1237148.5479 | 2637598.5553 | 1237151.8883 | 2637592.0869 | 1237150.8805
21 | 2637696.0375 | 1237127.0475 | 2637693.0508 | 1237139.8823
22 | 2637660.0268 | 1237098.1801 | 2637657.0993 | 1237107.7798
23 | 2637662.6132 | 1237089.6989 | 2637660.0268 | 1237098.1801
24 | 2637598.2558 | 1237304.4495 | 2637601.6333 | 1237290.2791
25 | 2637558.364 | 1237140.4382 | 2637562.9188 | 1237127.1329
26 | 2637558.364 | 1237140.4382 | 2637590.5966 | 1237150.6484 | 2637592.0869 | 1237150.8805
27 | 2637514.5299 | 1237306.9334 | 2637523.6804 | 1237270.1322
28 | 2637514.5299 | 1237306.9334 | 2637530.0005 | 1237311.3271
29 | 2637530.0005 | 1237311.3271 | 2637535.7276 | 1237312.9536
30 | 2637598.2558 | 1237304.4495 | 2637597.2966 | 1237308.1062
31 | 2637598.2558 | 1237304.4495 | 2637567.8414 | 1237296.0593
32 | 2637591.8447 | 1237328.8911 | 2637597.2966 | 1237308.1062
33 | 2637567.8414 | 1237296.0593 | 2637550.3501 | 1237291.2341
34 | 2637552.5681 | 1237317.7364 | 2637535.7276 | 1237312.9536
35 | 2637552.5681 | 1237317.7364 | 2637570.7687 | 1237322.9054
36 | 2637576.6899 | 1237324.5871 | 2637570.7687 | 1237322.9054
37 | 2637489.9086 | 1237422.6401 | 2637489.9547 | 1237409.3431 | 2637491.7947 | 1237399.4818 | 2637497.0966 | 1237377.8995
38 | 2637522.3552 | 1237440.6784 | 2637508.0596 | 1237434.2842 | 2637489.9086 | 1237422.6401
39 | 2637591.8447 | 1237328.8911 | 2637576.6899 | 1237324.5871
40 | 2637522.3552 | 1237440.6784 | 2637527.8622 | 1237443.1481 | 2637535.8975 | 1237445.1163
41 | 2637522.3552 | 1237440.6784 | 2637519.9081 | 1237446.033 | 2637512.7797 | 1237457.4746
42 | 2637591.8447 | 1237328.8911 | 2637589.9006 | 1237338.4182 | 2637593.9342 | 1237343.0021 | 2637602.0441 | 1237347.7898 | 2637604.8109 | 1237348.9983
43 | 2637604.8109 | 1237348.9983 | 2637608.323 | 1237350.5324
44 | 2637608.323 | 1237350.5324 | 2637620.0977 | 1237355.6757
45 | 2637625.5403 | 1237358.053 | 2637620.0977 | 1237355.6757
46 | 2637613.734 | 1236998.5208 | 2637597.3473 | 1237033.1057 | 2637587.85 | 1237057.9228
47 | 2637613.734 | 1236998.5208 | 2637620.8791 | 1236983.69 | 2637632.8427 | 1236965.4319 | 2637636.4255 | 1236957.8366
48 | 2637645.5583 | 1236927.5885 | 2637641.7514 | 1236937.3595 | 2637638.6939 | 1236953.0278 | 2637636.4255 | 1236957.8366
49 | 2637645.5583 | 1236927.5885 | 2637648.8263 | 1236919.2929 | 2637653.4834 | 1236910.2834
50 | 2637645.5583 | 1236927.5885 | 2637653.7968 | 1236931.2764 | 2637658.05 | 1236932.2706 | 2637662.2042 | 1236930.9961 | 2637675.5585 | 1236942.8215 | 2637680.5282 | 1236946.5664 | 2637684.2579 | 1236948.9916 | 2637691.3705 | 1236953.6285
51 | 2637653.4834 | 1236910.2834 | 2637659.5646 | 1236898.3434
52 | 2637691.3705 | 1236953.6285 | 2637702.0716 | 1236959.1109 | 2637715.1345 | 1236965.5645 | 2637735.4457 | 1236973.1648
53 | 2637691.3705 | 1236953.6285 | 2637699.8246 | 1236934.2636
54 | 2637512.7797 | 1237457.4746 | 2637506.8267 | 1237467.0296
55 | 2637492.3097 | 1237490.3305 | 2637506.8267 | 1237467.0296
56 | 2637486.7662 | 1237499.2282 | 2637492.3097 | 1237490.3305
57 | 2637554.2013 | 1237449.5998 | 2637535.8975 | 1237445.1163
58 | 2637486.7662 | 1237499.2282 | 2637479.4411 | 1237510.9856 | 2637461.5447 | 1237542.4272
59 | 2637568.6825 | 1237452.9009 | 2637558.3328 | 1237450.6118 | 2637554.2013 | 1237449.5998
60 | 2637568.6825 | 1237452.9009 | 2637585.3962 | 1237454.9182
61 | 2637565.6303 | 1237465.4229 | 2637568.6825 | 1237452.9009
62 | 2637704.7854 | 1237089.4549 | 2637696.0375 | 1237127.0475
63 | 2637704.7854 | 1237089.4549 | 2637724.0471 | 1237096.2222
64 | 2637704.7854 | 1237089.4549 | 2637707.1897 | 1237079.1212
65 | 2637668.6451 | 1237071.9643 | 2637669.7308 | 1237068.7725
66 | 2637662.6132 | 1237089.6989 | 2637668.6451 | 1237071.9643
67 | 2637675.1704 | 1237052.9663 | 2637672.1033 | 1237061.7969 | 2637669.7308 | 1237068.7725
68 | 2637675.1704 | 1237052.9663 | 2637679.4235 | 1237049.202 | 2637706.5974 | 1237031.6187
69 | 2637675.1704 | 1237052.9663 | 2637664.8764 | 1237049.0423
70 | 2637716.7296 | 1237028.948 | 2637706.5974 | 1237031.6187
71 | 2637664.8764 | 1237049.0423 | 2637648.0831 | 1237042.6407
72 | 2637718.2406 | 1237024.5214 | 2637716.7296 | 1237028.948
73 | 2637716.032 | 1237041.1179 | 2637716.7296 | 1237028.948
74 | 2637648.0831 | 1237042.6407 | 2637635.9314 | 1237038.0084 | 2637630.712 | 1237031.8938 | 2637630.4197 | 1237024.2871
75 | 2637548.2902 | 1237512.2541 | 2637545.1131 | 1237514.6133 | 2637540.1605 | 1237516.6055 | 2637526.5504 | 1237519.0989 | 2637518.6042 | 1237520.7498 | 2637505.7418 | 1237525.8386 | 2637497.1194 | 1237535.0094
76 | 2637548.2902 | 1237512.2541 | 2637549.4835 | 1237511.3722 | 2637553.419 | 1237507.5057 | 2637554.8753 | 1237505.2957
77 | 2637565.6303 | 1237465.4229 | 2637556.5126 | 1237502.8111 | 2637554.8753 | 1237505.2957
78 | 2637565.6303 | 1237465.4229 | 2637610.6612 | 1237471.9073
79 | 2637648.6498 | 1237477.3777 | 2637610.6612 | 1237471.9073
80 | 2637652.3175 | 1237463.2587 | 2637651.1751 | 1237469.2441 | 2637648.6498 | 1237477.3777
81 | 2637648.6498 | 1237477.3777 | 2637632.973 | 1237527.8437 | 2637627.4129 | 1237545.7421
82 | 2637652.3175 | 1237463.2587 | 2637636.6336 | 1237461.1025
83 | 2637652.3175 | 1237463.2587 | 2637672.7529 | 1237466.0784
84 | 2637627.4129 | 1237545.7421 | 2637623.4512 | 1237558.5029 | 2637625.1295 | 1237563.4611 | 2637628.5215 | 1237566.5845 | 2637645.6212 | 1237571.5717
85 | 2637636.6336 | 1237461.1025 | 2637641.8168 | 1237444.4378
86 | 2637692.5827 | 1237469.8513 | 2637673.2621 | 1237466.1487 | 2637672.7529 | 1237466.0784
87 | 2637641.9772 | 1237443.9222 | 2637641.8168 | 1237444.4378
88 | 2637692.5827 | 1237469.8513 | 2637693.8693 | 1237492.4181 | 2637685.7078 | 1237518.099
89 | 2637735.4457 | 1236973.1648 | 2637757.2693 | 1236980.8749 | 2637773.8385 | 1236986.3688
90 | 2637735.4457 | 1236973.1648 | 2637730.9992 | 1236987.1232 | 2637724.3474 | 1237006.6209
91 | 2637735.4457 | 1236973.1648 | 2637739.9551 | 1236961.2192 | 2637742.5006 | 1236954.3862
92 | 2637699.8246 | 1236934.2636 | 2637701.6851 | 1236930.0021
93 | 2637803.3171 | 1236994.7206 | 2637787.2894 | 1236990.505 | 2637777.3367 | 1236987.5287 | 2637773.8385 | 1236986.3688
94 | 2637718.2406 | 1237024.5214 | 2637724.3474 | 1237006.6209
95 | 2637744.835 | 1236948.1197 | 2637742.5006 | 1236954.3862
96 | 2637705.0092 | 1236922.3879 | 2637701.6851 | 1236930.0021
97 | 2637625.5403 | 1237358.053 | 2637647.5234 | 1237367.6554
98 | 2637660.9054 | 1237373.5007 | 2637647.5234 | 1237367.6554
99 | 2637660.9054 | 1237373.5007 | 2637670.6983 | 1237349.0807 | 2637667.5668 | 1237343.0348 | 2637670.1174 | 1237328.3938
100 | 2637663.4846 | 1237374.7734 | 2637660.9054 | 1237373.5007
101 | 2637672.4501 | 1237315.0035 | 2637670.1174 | 1237328.3938
102 | 2637663.4846 | 1237374.7734 | 2637671.4542 | 1237378.2731
103 | 2637663.4846 | 1237374.7734 | 2637659.2642 | 1237388.3425
104 | 2637672.4501 | 1237315.0035 | 2637673.1858 | 1237307.2357
105 | 2637678.3575 | 1237381.3046 | 2637671.4542 | 1237378.2731
106 | 2637659.2642 | 1237388.3425 | 2637655.3432 | 1237400.9489
107 | 2637648.9687 | 1237421.4438 | 2637641.9772 | 1237443.9222
108 | 2637648.9687 | 1237421.4438 | 2637651.1613 | 1237414.3944
109 | 2637651.1613 | 1237414.3944 | 2637655.3432 | 1237400.9489
110 | 2637696.8154 | 1236825.2042 | 2637689.824 | 1236838.9312
111 | 2637739.915 | 1236842.4329 | 2637699.75 | 1236827.7355 | 2637696.8154 | 1236825.2042
112 | 2637739.915 | 1236842.4329 | 2637733.1511 | 1236857.9263
113 | 2637733.1511 | 1236857.9263 | 2637726.3533 | 1236873.4972
114 | 2637757.7564 | 1236914.3507 | 2637756.3114 | 1236917.2953 | 2637753.4817 | 1236924.8955
115 | 2637757.7564 | 1236914.3507 | 2637761.0881 | 1236907.561
116 | 2637744.835 | 1236948.1197 | 2637753.4817 | 1236924.8955
117 | 2637673.1858 | 1237307.2357 | 2637674.996 | 1237288.1249 | 2637675.129 | 1237286.718
118 | 2637803.3171 | 1236994.7206 | 2637809.2626 | 1237003.2304 | 2637825.8821 | 1237007.7219
119 | 2637803.3171 | 1236994.7206 | 2637820.4809 | 1236998.7212
120 | 2637718.2406 | 1237024.5214 | 2637726.3015 | 1237026.3515 | 2637741.6537 | 1237024.7493
121 | 2637820.4809 | 1236998.7212 | 2637823.2255 | 1236987.1202 | 2637826.1343 | 1236980.6811
122 | 2637726.3533 | 1236873.4972 | 2637712.1675 | 1236905.9911
123 | 2637710.2602 | 1236910.3599 | 2637712.1675 | 1236905.9911
124 | 2637705.0092 | 1236922.3879 | 2637710.2602 | 1236910.3599
125 | 2637734.0747 | 1237099.7452 | 2637724.0471 | 1237096.2222
126 | 2637711.5895 | 1237060.2114 | 2637707.1897 | 1237079.1212
127 | 2637734.0747 | 1237099.7452 | 2637742.0711 | 1237102.5546
128 | 2637716.032 | 1237041.1179 | 2637711.5895 | 1237060.2114
129 | 2637742.3631 | 1237102.6571 | 2637742.0711 | 1237102.5546
130 | 2637716.032 | 1237041.1179 | 2637738.6373 | 1237049.6407
131 | 2637740.5327 | 1237050.3553 | 2637750.2196 | 1237054.0075
132 | 2637740.5327 | 1237050.3553 | 2637738.6373 | 1237049.6407
133 | 2637750.4722 | 1237054.1027 | 2637750.2196 | 1237054.0075
134 | 2637757.5739 | 1237056.7803 | 2637750.4722 | 1237054.1027
135 | 2637630.4197 | 1237024.2871 | 2637630.4197 | 1237024.2871 | 2637636.6695 | 1237008.7363

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637614.63 | 1237239.1051
1 | 2637621.5659 | 1237215.8076
2 | 2637610.6205 | 1237252.5727
3 | 2637582.4752 | 1237200.2728
4 | 2637575.8582 | 1237243.3573
5 | 2637607.2685 | 1237266.6364
6 | 2637588.7032 | 1237180.8777
7 | 2637568.6229 | 1237193.0807
8 | 2637643.4294 | 1237152.606
9 | 2637622.0304 | 1237149.5687
10 | 2637687.1381 | 1237165.2909
11 | 2637573.3714 | 1237242.698
12 | 2637602.2174 | 1237287.8285
13 | 2637606.5429 | 1237148.5479
14 | 2637560.5425 | 1237208.5837
15 | 2637693.0508 | 1237139.8823
16 | 2637683.0692 | 1237200.658
17 | 2637708.1725 | 1237173.4982
18 | 2637657.0993 | 1237107.7798
19 | 2637660.0268 | 1237098.1801
20 | 2637553.2198 | 1237237.3559
21 | 2637601.6333 | 1237290.2791
22 | 2637558.364 | 1237140.4382
23 | 2637562.9188 | 1237127.1329
24 | 2637592.0869 | 1237150.8805
25 | 2637523.6804 | 1237270.1322
26 | 2637514.5299 | 1237306.9334
27 | 2637530.0005 | 1237311.3271
28 | 2637598.2558 | 1237304.4495
29 | 2637597.2966 | 1237308.1062
30 | 2637567.8414 | 1237296.0593
31 | 2637535.7276 | 1237312.9536
32 | 2637552.5681 | 1237317.7364
33 | 2637570.7687 | 1237322.9054
34 | 2637497.0966 | 1237377.8995
35 | 2637489.9086 | 1237422.6401
36 | 2637576.6899 | 1237324.5871
37 | 2637522.3552 | 1237440.6784
38 | 2637591.8447 | 1237328.8911
39 | 2637604.8109 | 1237348.9983
40 | 2637550.3501 | 1237291.2341
41 | 2637608.323 | 1237350.5324
42 | 2637620.0977 | 1237355.6757
43 | 2637587.85 | 1237057.9228
44 | 2637613.734 | 1236998.5208
45 | 2637636.4255 | 1236957.8366
46 | 2637645.5583 | 1236927.5885
47 | 2637653.4834 | 1236910.2834
48 | 2637691.3705 | 1236953.6285
49 | 2637610.2822 | 1237120.74
50 | 2637512.7797 | 1237457.4746
51 | 2637506.8267 | 1237467.0296
52 | 2637492.3097 | 1237490.3305
53 | 2637535.8975 | 1237445.1163
54 | 2637486.7662 | 1237499.2282
55 | 2637554.2013 | 1237449.5998
56 | 2637461.5447 | 1237542.4272
57 | 2637568.6825 | 1237452.9009
58 | 2637696.0375 | 1237127.0475
59 | 2637704.7854 | 1237089.4549
60 | 2637668.6451 | 1237071.9643
61 | 2637669.7308 | 1237068.7725
62 | 2637662.6132 | 1237089.6989
63 | 2637675.1704 | 1237052.9663
64 | 2637706.5974 | 1237031.6187
65 | 2637664.8764 | 1237049.0423
66 | 2637716.7296 | 1237028.948
67 | 2637648.0831 | 1237042.6407
68 | 2637497.1194 | 1237535.0094
69 | 2637548.2902 | 1237512.2541
70 | 2637554.8753 | 1237505.2957
71 | 2637565.6303 | 1237465.4229
72 | 2637610.6612 | 1237471.9073
73 | 2637648.6498 | 1237477.3777
74 | 2637652.3175 | 1237463.2587
75 | 2637627.4129 | 1237545.7421
76 | 2637585.3962 | 1237454.9182
77 | 2637636.6336 | 1237461.1025
78 | 2637672.7529 | 1237466.0784
79 | 2637645.6212 | 1237571.5718
80 | 2637641.8168 | 1237444.4378
81 | 2637692.5827 | 1237469.8513
82 | 2637659.5646 | 1236898.3434
83 | 2637735.4457 | 1236973.1648
84 | 2637699.8246 | 1236934.2636
85 | 2637773.8385 | 1236986.3688
86 | 2637724.3474 | 1237006.6209
87 | 2637742.5006 | 1236954.3862
88 | 2637701.6851 | 1236930.0021
89 | 2637685.7078 | 1237518.099
90 | 2637625.5403 | 1237358.053
91 | 2637647.5234 | 1237367.6554
92 | 2637660.9054 | 1237373.5007
93 | 2637670.1174 | 1237328.3938
94 | 2637663.4846 | 1237374.7734
95 | 2637672.4501 | 1237315.0035
96 | 2637671.4542 | 1237378.2731
97 | 2637659.2642 | 1237388.3425
98 | 2637648.9687 | 1237421.4438
99 | 2637641.9772 | 1237443.9222
100 | 2637651.1613 | 1237414.3944
101 | 2637655.3432 | 1237400.9489
102 | 2637689.824 | 1236838.9312
103 | 2637696.8154 | 1236825.2042
104 | 2637739.915 | 1236842.4329
105 | 2637733.1511 | 1236857.9263
106 | 2637757.7564 | 1236914.3507
107 | 2637753.4817 | 1236924.8955
108 | 2637761.0881 | 1236907.561
109 | 2637744.835 | 1236948.1197
110 | 2637673.1858 | 1237307.2357
111 | 2637678.3575 | 1237381.3046
112 | 2637675.129 | 1237286.718
113 | 2637803.3171 | 1236994.7206
114 | 2637718.2406 | 1237024.5214
115 | 2637825.8821 | 1237007.7219
116 | 2637820.4809 | 1236998.7212
117 | 2637741.6537 | 1237024.7493
118 | 2637726.3533 | 1236873.4972
119 | 2637712.1675 | 1236905.9911
120 | 2637710.2602 | 1236910.3599
121 | 2637705.0092 | 1236922.3879
122 | 2637724.0471 | 1237096.2222
123 | 2637707.1897 | 1237079.1212
124 | 2637734.0747 | 1237099.7452
125 | 2637711.5895 | 1237060.2114
126 | 2637742.0711 | 1237102.5546
127 | 2637716.032 | 1237041.1179
128 | 2637826.1343 | 1236980.6811
129 | 2637740.5327 | 1237050.3553
130 | 2637750.2196 | 1237054.0075
131 | 2637738.6373 | 1237049.6407
132 | 2637750.4722 | 1237054.1027
133 | 2637757.5739 | 1237056.7803
134 | 2637742.3631 | 1237102.6571
135 | 2637630.4197 | 1237024.2871
136 | 2637636.6695 | 1237008.7363
137 | 2637606.5429 | 1237148.5479

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1