## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4304-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4304-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4304-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4304-4_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4304-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4304-4_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4304-4_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4304-4_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4304-4_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4304-4_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4304-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4304-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4304-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4304-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4304-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4304-4_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4304-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4304-4_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4304-4_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4304-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4304-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4304-4_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4304-4_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4304-4_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4304-4_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4304-4_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4304-4_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4304-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4304-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4304-4_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4304-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4304-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4304-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4304-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4304-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4304-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4304-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4304-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4304-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4304-4_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4304-4_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4304-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4304-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4304-4_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4304-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4304-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4304-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4304-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4304-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4304-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4304-4_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4304-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4304-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4304-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4304-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4304-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4304-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4304-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4304-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4304-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4304-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4304-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4304-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4304-4_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4304-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4304-4_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4304-4_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4304-4_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4304-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4304-4_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4304-4_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4304-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4304-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4304-4_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4304-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4304-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4304-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4304-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4304-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4304-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4304-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4304-4_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4304-4_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4304-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4304-4_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4304-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4304-4_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4304-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4304-4_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4304-4_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4304-4_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4304-4_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4304-4_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4304-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4304-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4304-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4304-4_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4304-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4304-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4304-4_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4304-4_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4304-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4304-4_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4304-4_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4304-4_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4304-4_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4304-4_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4304-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4304-4_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4304-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4304-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4304-4_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4304-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4304-4_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4304-4_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4304-4_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4304-4_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4304-4_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4304-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4304-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4304-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4304-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4304-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4304-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4304-4_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4304-4_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4304-4_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4304-4_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4304-4_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4304-4_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4304-4_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4304-4_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_486_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4304-4_0_6_load_0 | 0 | 0.0056868 | 0.0014253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4304-4_0_6_load_1 | 1 | 0.0052376 | 0.0013127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4304-4_0_6_load_2 | 2 | 0.0022445 | 0.00056252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4304-4_0_6_load_120 | 3 | 0.0011795 | 0.0002956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4304-4_0_6_load_3 | 4 | 0.0019727 | 0.0004944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4304-4_0_6_load_118 | 5 | 0.0011577 | 0.00029014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4304-4_0_6_load_117 | 6 | 0.002669 | 0.00066891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4304-4_0_6_load_138 | 8 | 0.00015932 | 3.9928e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4304-4_0_6_load_139 | 9 | 0.0011466 | 0.00028736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4304-4_0_6_load_4 | 10 | 0.0042262 | 0.0010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4304-4_0_6_load_38 | 13 | 0.005498 | 0.0013779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4304-4_0_6_load_5 | 14 | 0.0028741 | 0.00072033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4304-4_0_6_load_7 | 15 | 0.0032386 | 0.00081168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4304-4_0_6_load_6 | 16 | 0.002297 | 0.00057567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4304-4_0_6_load_8 | 17 | 0.0046418 | 0.0011633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4304-4_0_6_load_9 | 18 | 0.0047086 | 0.0011801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4304-4_0_6_load_10 | 19 | 0.0018565 | 0.00046527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4304-4_0_6_load_109 | 21 | 0.0021012 | 0.0005266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4304-4_0_6_load_86 | 23 | 0.0058979 | 0.0014781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4304-4_0_6_load_108 | 24 | 0.001505 | 0.0003772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4304-4_0_6_load_101 | 25 | 0.00079967 | 0.00020042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4304-4_0_6_load_12 | 28 | 0.0029143 | 0.0007304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4304-4_0_6_load_13 | 29 | 0.0034453 | 0.00086348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4304-4_0_6_load_17 | 32 | 0.0041543 | 0.0010412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4304-4_0_6_load_19 | 34 | 0.0084856 | 0.0021267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4304-4_0_6_load_20 | 35 | 0.0060696 | 0.0015212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4304-4_0_6_load_21 | 37 | 0.0029192 | 0.00073163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4304-4_0_6_load_102 | 39 | 0.0019836 | 0.00049713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4304-4_0_6_load_80 | 40 | 0.0010877 | 0.0002726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4304-4_0_6_load_76 | 41 | 0.011376 | 0.0028511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4304-4_0_6_load_104 | 43 | 0.0072955 | 0.0018284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4304-4_0_6_load_23 | 44 | 0.0023083 | 0.00057851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4304-4_0_6_load_57 | 46 | 0.0067815 | 0.0016996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4304-4_0_6_load_73 | 47 | 0.012827 | 0.0032148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4304-4_0_6_load_65 | 48 | 0.0010302 | 0.00025819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4304-4_0_6_load_98 | 50 | 0.00097524 | 0.00024442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4304-4_0_6_load_31 | 52 | 0.0031536 | 0.00079037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4304-4_0_6_load_24 | 53 | 0.0039306 | 0.00098511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4304-4_0_6_load_27 | 56 | 0.0055388 | 0.0013882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4304-4_0_6_load_29 | 57 | 0.0010934 | 0.00027403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4304-4_0_6_load_33 | 59 | 0.047214 | 0.011833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4304-4_0_6_load_36 | 61 | 0.0026216 | 0.00065702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4304-4_0_6_load_30 | 62 | 0.0076408 | 0.001915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4304-4_0_6_load_113 | 63 | 0.0061738 | 0.0015473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4304-4_0_6_load_112 | 65 | 0.01603 | 0.0040174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4304-4_0_6_load_97 | 67 | 0.012488 | 0.0031299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4304-4_0_6_load_58 | 69 | 0.0026429 | 0.00066236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4304-4_0_6_load_114 | 70 | 0.0050908 | 0.0012759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4304-4_0_6_load_77 | 71 | 0.0070343 | 0.0017629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4304-4_0_6_load_91 | 72 | 0.0033488 | 0.00083928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4304-4_0_6_load_105 | 73 | 0.00054568 | 0.00013676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4304-4_0_6_load_78 | 74 | 0.0024286 | 0.00060867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4304-4_0_6_load_39 | 76 | 0.0028533 | 0.00071509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4304-4_0_6_load_41 | 77 | 0.0053586 | 0.001343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4304-4_0_6_load_43 | 78 | 0.0030528 | 0.00076509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4304-4_0_6_load_45 | 80 | 0.0031711 | 0.00079476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4304-4_0_6_load_107 | 81 | 0.0061036 | 0.0015297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4304-4_0_6_load_119 | 82 | 0.0055516 | 0.0013914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4304-4_0_6_load_47 | 83 | 0.009593 | 0.0024042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4304-4_0_6_load_122 | 84 | 0.0091877 | 0.0023027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4304-4_0_6_load_46 | 85 | 0.0037176 | 0.00093173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4304-4_0_6_load_123 | 86 | 0.0043243 | 0.0010838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4304-4_0_6_load_48 | 87 | 0.0041811 | 0.0010479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4304-4_0_6_load_49 | 88 | 0.0040281 | 0.0010095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4304-4_0_6_load_50 | 89 | 0.0031836 | 0.00079788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4304-4_0_6_load_51 | 90 | 0.012869 | 0.0032253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4304-4_0_6_load_52 | 91 | 0.0065413 | 0.0016394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4304-4_0_6_load_53 | 92 | 0.0076125 | 0.0019079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4304-4_0_6_load_54 | 93 | 0.0016757 | 0.00041998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4304-4_0_6_load_55 | 94 | 0.01141 | 0.0028596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4304-4_0_6_load_56 | 95 | 0.0095344 | 0.0023895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4304-4_0_6_load_103 | 96 | 0.00068479 | 0.00017162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4304-4_0_6_load_60 | 97 | 0.0029414 | 0.00073717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4304-4_0_6_load_61 | 98 | 0.0015175 | 0.00038031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4304-4_0_6_load_63 | 99 | 0.0011144 | 0.0002793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4304-4_0_6_load_93 | 100 | 0.00098828 | 0.00024769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4304-4_0_6_load_67 | 102 | 0.00057718 | 0.00014465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4304-4_0_6_load_68 | 103 | 0.0010122 | 0.00025367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4304-4_0_6_load_94 | 104 | 0.00076911 | 0.00019276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4304-4_0_6_load_111 | 105 | 0.0027051 | 0.00067797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4304-4_0_6_load_95 | 106 | 0.0010171 | 0.00025491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4304-4_0_6_load_69 | 107 | 0.043473 | 0.010895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4304-4_0_6_load_70 | 108 | 0.025397 | 0.0063651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4304-4_0_6_load_72 | 110 | 0.041131 | 0.010308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4304-4_0_6_load_75 | 112 | 0.01404 | 0.0035189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4304-4_0_6_load_125 | 114 | 0.004599 | 0.0011526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4304-4_0_6_load_128 | 115 | 0.0012828 | 0.0003215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4304-4_0_6_load_106 | 116 | 0.0023675 | 0.00059335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4304-4_0_6_load_81 | 117 | 0.0026604 | 0.00066676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4304-4_0_6_load_82 | 118 | 0.0044072 | 0.0011046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4304-4_0_6_load_84 | 119 | 0.0041752 | 0.0010464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4304-4_0_6_load_87 | 121 | 0.0032835 | 0.00082291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4304-4_0_6_load_88 | 122 | 0.012294 | 0.0030811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4304-4_0_6_load_89 | 123 | 0.002666 | 0.00066817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4304-4_0_6_load_116 | 124 | 0.0090444 | 0.0022667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4304-4_0_6_load_131 | 125 | 0.0018259 | 0.00045761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4304-4_0_6_load_136 | 126 | 0.0028717 | 0.00071971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4304-4_0_6_load_132 | 127 | 0.0018025 | 0.00045175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4304-4_0_6_load_115 | 128 | 0.0079412 | 0.0019902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4304-4_0_6_load_129 | 129 | 0.0014608 | 0.00036612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4304-4_0_6_load_130 | 130 | 0.0047923 | 0.0012011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4304-4_0_6_load_133 | 131 | 0.0079652 | 0.0019963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4304-4_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4304-4_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4304-4_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.040104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4304-4_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00027864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4304-4_0_6_line_4 |  | 3 | 7 | 0.034377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4304-4_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.018074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4304-4_0_6_line_6 |  | 4 | 10 | 0.011981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4304-4_0_6_line_7 |  | 5 | 6 | 0.033719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4304-4_0_6_line_8 |  | 6 | 82 | 0.014123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4304-4_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.02082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4304-4_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.029459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4304-4_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0028053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4304-4_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.035957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4304-4_0_6_line_13 |  | 11 | 13 | 0.016635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4304-4_0_6_line_14 |  | 12 | 79 | 0.019655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4304-4_0_6_line_15 |  | 12 | 80 | 0.009206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4304-4_0_6_line_16 |  | 13 | 76 | 0.027519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4304-4_0_6_line_17 |  | 14 | 15 | 0.029414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4304-4_0_6_line_18 |  | 15 | 18 | 0.023845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4304-4_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.0046336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4304-4_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0061451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4304-4_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.01639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4304-4_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0080154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4304-4_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.035045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4304-4_0_6_line_24 |  | 20 | 23 | 0.016841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4304-4_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.0055002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4304-4_0_6_line_26 |  | 22 | 25 | 0.029888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4304-4_0_6_line_27 |  | 22 | 26 | 0.017779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4304-4_0_6_line_28 |  | 23 | 27 | 0.011982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4304-4_0_6_line_29 |  | 24 | 39 | 0.0048888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4304-4_0_6_line_30 |  | 25 | 125 | 0.0065499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4304-4_0_6_line_31 |  | 26 | 126 | 0.0083483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4304-4_0_6_line_32 |  | 27 | 120 | 0.012935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4304-4_0_6_line_33 |  | 27 | 117 | 0.0088388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4304-4_0_6_line_34 |  | 28 | 29 | 0.0029348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_4304-4_0_6_line_35 |  | 28 | 30 | 0.0058839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_4304-4_0_6_line_36 |  | 29 | 31 | 0.010946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_4304-4_0_6_line_37 |  | 30 | 32 | 0.023496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_4304-4_0_6_line_38 |  | 31 | 33 | 0.008478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4304-4_0_6_line_39 |  | 31 | 34 | 0.015407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4304-4_0_6_line_40 |  | 31 | 35 | 0.016145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_4304-4_0_6_line_41 |  | 32 | 38 | 0.010256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_4304-4_0_6_line_42 |  | 33 | 39 | 0.011723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4304-4_0_6_line_43 |  | 34 | 40 | 0.0028982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4304-4_0_6_line_44 |  | 35 | 41 | 0.013166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_4304-4_0_6_line_45 |  | 36 | 37 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4304-4_0_6_line_46 |  | 36 | 38 | 0.006413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4304-4_0_6_line_47 |  | 37 | 42 | 0.0091639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4304-4_0_6_line_48 |  | 38 | 43 | 0.018514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_4304-4_0_6_line_49 |  | 40 | 46 | 0.0092241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4304-4_0_6_line_50 |  | 41 | 47 | 0.021962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_4304-4_0_6_line_51 |  | 42 | 48 | 0.013014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4304-4_0_6_line_52 |  | 42 | 49 | 0.021971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4304-4_0_6_line_53 |  | 43 | 50 | 0.01375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_4304-4_0_6_line_54 |  | 44 | 45 | 0.021027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4304-4_0_6_line_55 |  | 45 | 51 | 0.003819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4304-4_0_6_line_56 |  | 45 | 52 | 0.010411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4304-4_0_6_line_57 |  | 46 | 94 | 0.0054781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4304-4_0_6_line_58 |  | 47 | 109 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4304-4_0_6_line_59 |  | 48 | 100 | 0.0081223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4304-4_0_6_line_60 |  | 49 | 69 | 0.020646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4304-4_0_6_line_61 |  | 49 | 62 | 0.019523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4304-4_0_6_line_62 |  | 50 | 51 | 0.020048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_4304-4_0_6_line_63 |  | 51 | 67 | 0.0017446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_4304-4_0_6_line_64 |  | 52 | 56 | 0.0016978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4304-4_0_6_line_65 |  | 53 | 54 | 0.0099258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4304-4_0_6_line_66 |  | 53 | 55 | 0.0026402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4304-4_0_6_line_67 |  | 54 | 56 | 0.0157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4304-4_0_6_line_68 |  | 55 | 57 | 0.0057895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4304-4_0_6_line_69 |  | 57 | 61 | 0.029014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4304-4_0_6_line_70 |  | 58 | 59 | 0.070075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4304-4_0_6_line_71 |  | 58 | 60 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4304-4_0_6_line_72 |  | 59 | 63 | 0.077525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4304-4_0_6_line_73 |  | 60 | 66 | 0.012426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_4304-4_0_6_line_74 |  | 60 | 67 | 0.019662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_4304-4_0_6_line_75 |  | 61 | 68 | 0.00029858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4304-4_0_6_line_76 |  | 63 | 70 | 0.067334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4304-4_0_6_line_77 |  | 64 | 65 | 0.024772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4304-4_0_6_line_78 |  | 64 | 66 | 0.014113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4304-4_0_6_line_79 |  | 65 | 71 | 0.025622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4304-4_0_6_line_80 |  | 66 | 72 | 0.019138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4304-4_0_6_line_81 |  | 68 | 73 | 0.0080233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4304-4_0_6_line_82 |  | 68 | 74 | 0.020633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4304-4_0_6_line_83 |  | 69 | 75 | 0.03137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4304-4_0_6_line_84 |  | 70 | 128 | 0.026456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4304-4_0_6_line_85 |  | 71 | 89 | 0.010521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4304-4_0_6_line_86 |  | 72 | 121 | 0.0092907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4304-4_0_6_line_87 |  | 73 | 116 | 0.0066587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4304-4_0_6_line_88 |  | 75 | 97 | 0.016949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4304-4_0_6_line_89 |  | 75 | 98 | 0.02574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4304-4_0_6_line_90 |  | 76 | 77 | 0.014291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4304-4_0_6_line_91 |  | 77 | 78 | 0.0015176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4304-4_0_6_line_92 |  | 78 | 81 | 0.012368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4304-4_0_6_line_93 |  | 79 | 83 | 0.011605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4304-4_0_6_line_94 |  | 80 | 84 | 0.0066233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4304-4_0_6_line_95 |  | 83 | 85 | 0.01169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4304-4_0_6_line_96 |  | 84 | 86 | 0.008614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4304-4_0_6_line_97 |  | 85 | 87 | 0.0064418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4304-4_0_6_line_98 |  | 87 | 88 | 0.0083373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4304-4_0_6_line_99 |  | 88 | 89 | 0.0073226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4304-4_0_6_line_100 |  | 90 | 91 | 0.0023285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4304-4_0_6_line_101 |  | 90 | 92 | 0.011952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4304-4_0_6_line_102 |  | 91 | 93 | 0.010922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4304-4_0_6_line_103 |  | 92 | 94 | 0.0047541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4304-4_0_6_line_104 |  | 93 | 95 | 0.010107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4304-4_0_6_line_105 |  | 95 | 96 | 0.028224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4304-4_0_6_line_106 |  | 97 | 99 | 0.038523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4304-4_0_6_line_107 |  | 100 | 104 | 0.009611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4304-4_0_6_line_108 |  | 101 | 102 | 0.0025495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4304-4_0_6_line_109 |  | 101 | 103 | 0.010193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4304-4_0_6_line_110 |  | 102 | 105 | 0.062775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4304-4_0_6_line_111 |  | 103 | 106 | 0.0074999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4304-4_0_6_line_112 |  | 104 | 106 | 0.026252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4304-4_0_6_line_113 |  | 107 | 108 | 0.03976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4304-4_0_6_line_114 |  | 107 | 109 | 0.023917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4304-4_0_6_line_115 |  | 108 | 110 | 0.0046706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4304-4_0_6_line_116 |  | 109 | 111 | 0.069025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4304-4_0_6_line_117 |  | 110 | 112 | 0.02499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4304-4_0_6_line_118 |  | 111 | 113 | 0.022142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4304-4_0_6_line_119 |  | 111 | 114 | 0.021074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4304-4_0_6_line_120 |  | 113 | 115 | 0.028715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4304-4_0_6_line_121 |  | 115 | 129 | 0.011043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4304-4_0_6_line_122 |  | 117 | 118 | 0.0092137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4304-4_0_6_line_123 |  | 118 | 119 | 0.0092209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4304-4_0_6_line_124 |  | 119 | 121 | 0.00093018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4304-4_0_6_line_125 |  | 120 | 122 | 0.017363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4304-4_0_6_line_126 |  | 120 | 123 | 0.010056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4304-4_0_6_line_127 |  | 123 | 124 | 0.029882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4304-4_0_6_line_128 |  | 125 | 127 | 0.0090205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4304-4_0_6_line_129 |  | 127 | 131 | 0.011014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4304-4_0_6_line_130 |  | 129 | 130 | 0.015179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4304-4_0_6_trafo_104 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2661595.3518 | 1269392.0118 | 2661596.9765 | 1269392.2658
1 | 2661595.3518 | 1269392.0118 | 2661589.9423 | 1269391.166 | 2661580.9421 | 1269389.4063
2 | 2661596.9765 | 1269392.2658 | 2661636.2771 | 1269384.2774
3 | 2661580.9421 | 1269389.4063 | 2661580.6687 | 1269389.3528
4 | 2661628.546 | 1269417.7663 | 2661632.9025 | 1269400.4987 | 2661636.2771 | 1269384.2774
5 | 2661636.2771 | 1269384.2774 | 2661639.9583 | 1269366.5821
6 | 2661580.6687 | 1269389.3528 | 2661570.4774 | 1269387.3603 | 2661568.9959 | 1269386.764
7 | 2661645.3631 | 1269333.3153 | 2661642.2509 | 1269355.5621 | 2661639.9583 | 1269366.5821
8 | 2661645.3631 | 1269333.3153 | 2661647.3197 | 1269319.3287
9 | 2661628.546 | 1269417.7663 | 2661649.1688 | 1269414.9086
10 | 2661649.1688 | 1269414.9086 | 2661678.3485 | 1269410.8651
11 | 2661566.3935 | 1269385.7165 | 2661568.9959 | 1269386.764
12 | 2661531.9091 | 1269375.3829 | 2661550.5214 | 1269380.1358 | 2661560.88 | 1269383.335 | 2661566.3935 | 1269385.7165
13 | 2661566.3935 | 1269385.7165 | 2661570.5913 | 1269380.7676 | 2661572.0954 | 1269370.7337
14 | 2661523.1699 | 1269358.3123 | 2661526.3917 | 1269361.0924 | 2661529.1478 | 1269365.9581 | 2661531.9091 | 1269375.3829
15 | 2661531.9091 | 1269375.3829 | 2661531.7233 | 1269382.3863 | 2661531.1042 | 1269384.4976
16 | 2661573.5582 | 1269343.2654 | 2661572.4352 | 1269368.4664 | 2661572.0954 | 1269370.7337
17 | 2661614.0949 | 1269145.5124 | 2661615.2508 | 1269164.469 | 2661614.9505 | 1269174.8869
18 | 2661609.6576 | 1269197.836 | 2661609.6576 | 1269197.836 | 2661614.6847 | 1269184.1113 | 2661614.9505 | 1269174.8869
19 | 2661593.2489 | 1269130.6511 | 2661588.6259 | 1269130.3382
20 | 2661588.6259 | 1269130.3382 | 2661584.0567 | 1269130.0289 | 2661582.5218 | 1269129.7209
21 | 2661614.2204 | 1269213.4621 | 2661611.0692 | 1269206.0792 | 2661609.6576 | 1269197.836
22 | 2661574.6631 | 1269128.1438 | 2661582.5218 | 1269129.7209
23 | 2661614.2204 | 1269213.4621 | 2661635.9556 | 1269204.5597 | 2661647.1346 | 1269201.2849
24 | 2661614.2204 | 1269213.4621 | 2661602.264 | 1269218.419 | 2661598.7636 | 1269220.1325
25 | 2661569.2705 | 1269127.0615 | 2661569.2705 | 1269127.0615 | 2661574.6631 | 1269128.1438
26 | 2661647.1346 | 1269201.2849 | 2661660.254 | 1269200.2655 | 2661663.5943 | 1269200.3559 | 2661676.8269 | 1269202.907
27 | 2661647.1346 | 1269201.2849 | 2661652.0988 | 1269184.2127
28 | 2661587.8371 | 1269225.0292 | 2661592.9227 | 1269222.9918 | 2661598.7636 | 1269220.1325
29 | 2661569.2705 | 1269127.0615 | 2661564.9808 | 1269124.7163
30 | 2661676.8269 | 1269202.907 | 2661682.886 | 1269205.3949
31 | 2661652.0988 | 1269184.2127 | 2661651.9397 | 1269175.8659
32 | 2661587.8371 | 1269225.0292 | 2661590.4969 | 1269237.6887
33 | 2661587.8371 | 1269225.0292 | 2661579.6667 | 1269228.4011
34 | 2661542.457 | 1269125.8695 | 2661543.4924 | 1269123.1234 | 2661543.4924 | 1269123.1234
35 | 2661540.3812 | 1269131.3751 | 2661542.457 | 1269125.8695
36 | 2661548.4329 | 1269113.3564 | 2661543.4924 | 1269123.1234
37 | 2661540.3812 | 1269131.3751 | 2661534.9484 | 1269145.785 | 2661533.173 | 1269153.684
38 | 2661548.4329 | 1269113.3564 | 2661554.6943 | 1269119.0926
39 | 2661548.4329 | 1269113.3564 | 2661537.0087 | 1269103.0181
40 | 2661548.4329 | 1269113.3564 | 2661552.7912 | 1269106.0184 | 2661556.6728 | 1269099.4721
41 | 2661530.924 | 1269163.69 | 2661533.173 | 1269153.684
42 | 2661554.6943 | 1269119.0926 | 2661564.9808 | 1269124.7163
43 | 2661537.0087 | 1269103.0181 | 2661534.8598 | 1269101.0734
44 | 2661564.0622 | 1269088.6351 | 2661561.041 | 1269092.1049 | 2661556.6728 | 1269099.4721
45 | 2661524.5518 | 1269162.8119 | 2661522.5003 | 1269162.5347 | 2661513.3588 | 1269158.7589 | 2661509.3974 | 1269156.6571
46 | 2661530.924 | 1269163.69 | 2661524.5518 | 1269162.8119
47 | 2661501.3024 | 1269152.362 | 2661509.3974 | 1269156.6571
48 | 2661530.924 | 1269163.69 | 2661529.1605 | 1269180.551 | 2661529.1583 | 1269182.1118
49 | 2661534.8598 | 1269101.0734 | 2661532.0245 | 1269098.5076 | 2661528.4889 | 1269094.4258
50 | 2661564.0622 | 1269088.6351 | 2661578.4836 | 1269072.0722
51 | 2661501.3024 | 1269152.362 | 2661492.9167 | 1269142.4094
52 | 2661501.3024 | 1269152.362 | 2661497.8775 | 1269156.0625 | 2661483.1457 | 1269164.4934
53 | 2661529.1583 | 1269182.1118 | 2661529.1386 | 1269195.8618
54 | 2661525.112 | 1269215.9468 | 2661525.0712 | 1269203.9707 | 2661524.7194 | 1269194.9266
55 | 2661528.9427 | 1269215.9089 | 2661525.112 | 1269215.9468
56 | 2661525.112 | 1269215.9468 | 2661517.9663 | 1269215.6389 | 2661514.7225 | 1269215.9487
57 | 2661524.9023 | 1269090.2851 | 2661528.4889 | 1269094.4258
58 | 2661587.417 | 1269061.8123 | 2661578.4836 | 1269072.0722
59 | 2661492.9167 | 1269142.4094 | 2661487.6831 | 1269136.198
60 | 2661483.1457 | 1269164.4934 | 2661465.1368 | 1269174.5896
61 | 2661483.1457 | 1269164.4934 | 2661489.7673 | 1269182.8588
62 | 2661528.9427 | 1269215.9089 | 2661529.1354 | 1269198.1308 | 2661529.1386 | 1269195.8618
63 | 2661528.9427 | 1269215.9089 | 2661528.7952 | 1269217.6473
64 | 2661513.0324 | 1269216.1101 | 2661513.0324 | 1269216.1101 | 2661514.7225 | 1269215.9487
65 | 2661497.4644 | 1269218.1385 | 2661493.7427 | 1269217.099 | 2661489.5889 | 1269217.1003 | 2661487.7043 | 1269217.3978
66 | 2661485.0965 | 1269217.8096 | 2661487.7043 | 1269217.3978
67 | 2661497.4644 | 1269218.1385 | 2661513.0324 | 1269216.1101
68 | 2661485.0965 | 1269217.8096 | 2661482.4687 | 1269218.6829 | 2661480.1384 | 1269220.6046 | 2661480.1384 | 1269220.6046
69 | 2661469.0821 | 1269246.9545 | 2661473.7487 | 1269230.0898 | 2661476.1223 | 1269225.4443 | 2661477.5806 | 1269223.4246 | 2661480.1384 | 1269220.6046
70 | 2661515.4768 | 1269239.3532 | 2661514.4544 | 1269242.8674 | 2661514.4866 | 1269245.5587 | 2661515.4608 | 1269248.838 | 2661517.4823 | 1269253.4403 | 2661518.0299 | 1269257.9383 | 2661520.1108 | 1269269.1128 | 2661520.4156 | 1269278.1451 | 2661521.1929 | 1269290.2068 | 2661522.826 | 1269299.5864 | 2661523.4888 | 1269308.2947
71 | 2661515.4768 | 1269239.3532 | 2661519.407 | 1269242.7633 | 2661520.491 | 1269240.5618 | 2661522.1948 | 1269238.8116 | 2661524.3592 | 1269237.6443 | 2661526.7718 | 1269237.2024
72 | 2661506.8233 | 1269382.4836 | 2661507.9892 | 1269380.2598 | 2661514.3906 | 1269368.2062 | 2661517.1274 | 1269361.196 | 2661518.6423 | 1269356.6306 | 2661521.6057 | 1269347.3766 | 2661522.5305 | 1269341.6708 | 2661523.6118 | 1269333.954 | 2661524.5609 | 1269323.745 | 2661523.8983 | 1269313.6749 | 2661523.4888 | 1269308.2947
73 | 2661526.7718 | 1269237.2024 | 2661529.844 | 1269237.7348 | 2661532.4756 | 1269239.3968 | 2661534.2626 | 1269241.9396 | 2661534.9384 | 1269244.9711
74 | 2661526.7718 | 1269237.2024 | 2661528.0848 | 1269226.0187 | 2661528.7952 | 1269217.6473
75 | 2661469.0024 | 1269247.2423 | 2661469.0821 | 1269246.9545
76 | 2661506.8233 | 1269382.4836 | 2661441.7443 | 1269365.2021
77 | 2661525.4344 | 1269252.9004 | 2661525.0822 | 1269265.0393 | 2661525.2039 | 1269271.412 | 2661525.6406 | 1269277.6508
78 | 2661525.4344 | 1269252.9004 | 2661527.7885 | 1269253.0139 | 2661530.0748 | 1269252.4261 | 2661532.0892 | 1269251.2017 | 2661533.6577 | 1269249.439 | 2661534.6357 | 1269247.3031 | 2661534.9384 | 1269244.9711
79 | 2661528.4149 | 1269303.0867 | 2661528.2003 | 1269299.4423 | 2661526.4812 | 1269289.6614 | 2661525.6406 | 1269277.6508
80 | 2661534.9384 | 1269244.9711 | 2661545.2694 | 1269242.1766 | 2661552.0932 | 1269240.1461 | 2661553.3013 | 1269239.6244
81 | 2661469.0024 | 1269247.2423 | 2661466.8255 | 1269254.9646
82 | 2661469.0024 | 1269247.2423 | 2661448.7637 | 1269243.2307
83 | 2661436.0635 | 1269179.3929 | 2661451.3468 | 1269182.3206 | 2661465.1368 | 1269174.5896
84 | 2661441.7443 | 1269365.2021 | 2661439.4845 | 1269377.8788 | 2661437.2584 | 1269391.2749
85 | 2661528.4149 | 1269303.0867 | 2661528.974 | 1269312.5825 | 2661528.9505 | 1269313.5906
86 | 2661561.8306 | 1269235.9408 | 2661553.3013 | 1269239.6244
87 | 2661466.8255 | 1269254.9646 | 2661465.0189 | 1269261.3735
88 | 2661436.0635 | 1269179.3929 | 2661437.6609 | 1269162.519
89 | 2661436.0635 | 1269179.3929 | 2661431.792 | 1269204.776
90 | 2661573.5582 | 1269343.2654 | 2661574.1944 | 1269328.989
91 | 2661574.2619 | 1269327.4729 | 2661574.1944 | 1269328.989
92 | 2661574.8125 | 1269315.1173 | 2661574.2619 | 1269327.4729
93 | 2661523.1699 | 1269358.3123 | 2661526.5128 | 1269347.1994
94 | 2661531.1042 | 1269384.4976 | 2661529.2406 | 1269390.8533
95 | 2661528.1917 | 1269335.6715 | 2661527.3246 | 1269344.5006 | 2661526.5128 | 1269347.1994
96 | 2661529.2406 | 1269390.8533 | 2661526.8169 | 1269399.1193
97 | 2661528.5854 | 1269329.2462 | 2661528.5115 | 1269332.4149 | 2661528.1917 | 1269335.6715
98 | 2661528.5854 | 1269329.2462 | 2661528.7798 | 1269320.9112
99 | 2661528.9505 | 1269313.5906 | 2661528.7798 | 1269320.9112
100 | 2661513.1067 | 1269075.3608 | 2661514.4978 | 1269077.2281
101 | 2661521.7897 | 1269086.6915 | 2661520.0602 | 1269084.6948 | 2661514.4978 | 1269077.2281
102 | 2661513.1067 | 1269075.3608 | 2661511.3028 | 1269072.9392 | 2661508.3917 | 1269065.5922
103 | 2661524.9023 | 1269090.2851 | 2661521.7897 | 1269086.6915
104 | 2661507.9264 | 1269055.4958 | 2661507.9499 | 1269055.9915 | 2661508.3917 | 1269065.5922 | 2661508.3917 | 1269065.5922
105 | 2661505.7702 | 1269027.4041 | 2661506.8515 | 1269032.8403 | 2661507.9264 | 1269055.4958
106 | 2661437.6609 | 1269162.519 | 2661441.2913 | 1269124.1673
107 | 2661487.6831 | 1269136.198 | 2661487.4837 | 1269135.9613 | 2661482.0569 | 1269128.407
108 | 2661456.418 | 1269092.7166 | 2661454.9145 | 1269090.6577
109 | 2661456.418 | 1269092.7166 | 2661462.365 | 1269100.9951
110 | 2661454.9145 | 1269090.6577 | 2661445.118 | 1269077.243 | 2661441.6467 | 1269031.2099
111 | 2661466.7407 | 1269107.0862 | 2661462.365 | 1269100.9951
112 | 2661466.7407 | 1269107.0862 | 2661482.0569 | 1269128.407
113 | 2661569.7803 | 1269045.7303 | 2661543.6628 | 1269015.7517
114 | 2661587.417 | 1269061.8123 | 2661573.483 | 1269049.9804 | 2661569.7803 | 1269045.7303
115 | 2661543.6628 | 1269015.7517 | 2661540.5948 | 1269012.2301
116 | 2661587.417 | 1269061.8123 | 2661594.4928 | 1269053.6798 | 2661613.0225 | 1269035.4258 | 2661618.221 | 1269028.3524 | 2661619.1642 | 1269022.3466 | 2661633.3489 | 1269012.3091
117 | 2661540.5948 | 1269012.2301 | 2661524.179 | 1268993.3875
118 | 2661650.1091 | 1268997.784 | 2661633.3489 | 1269012.3091
119 | 2661633.3489 | 1269012.3091 | 2661621.9268 | 1269004.2395 | 2661617.645 | 1268998.5897
120 | 2661650.1091 | 1268997.784 | 2661651.083 | 1269015.5076 | 2661647.8848 | 1269025.9953
121 | 2661647.8848 | 1269025.9953 | 2661646.0805 | 1269031.9123 | 2661644.4989 | 1269036.5042
122 | 2661579.6667 | 1269228.4011 | 2661571.1498 | 1269231.9161 | 2661571.1498 | 1269231.9161
123 | 2661571.1498 | 1269231.9161 | 2661562.6846 | 1269235.572
124 | 2661561.8306 | 1269235.9408 | 2661562.6846 | 1269235.572
125 | 2661590.4969 | 1269237.6887 | 2661594.2365 | 1269237.005 | 2661598.7599 | 1269236.2071 | 2661603.2247 | 1269240.3011 | 2661605.5842 | 1269242.0715
126 | 2661590.4969 | 1269237.6887 | 2661592.5676 | 1269247.5295
127 | 2661598.7206 | 1269276.7707 | 2661592.5676 | 1269247.5295
128 | 2661682.886 | 1269205.3949 | 2661691.2305 | 1269208.8212
129 | 2661701.419 | 1269213.0047 | 2661691.2305 | 1269208.8212
130 | 2661639.556 | 1269050.8554 | 2661644.4989 | 1269036.5042

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2661595.3518 | 1269392.0118
1 | 2661596.9765 | 1269392.2658
2 | 2661580.9421 | 1269389.4063
3 | 2661636.2771 | 1269384.2774
4 | 2661580.6687 | 1269389.3528
5 | 2661639.9583 | 1269366.5821
6 | 2661645.3631 | 1269333.3153
7 | 2661628.546 | 1269417.7663
8 | 2661649.1688 | 1269414.9086
9 | 2661678.3485 | 1269410.8651
10 | 2661568.9959 | 1269386.764
11 | 2661566.3935 | 1269385.7165
12 | 2661531.9091 | 1269375.3829
13 | 2661572.0954 | 1269370.7337
14 | 2661614.0949 | 1269145.5124
15 | 2661614.9505 | 1269174.8869
16 | 2661593.2489 | 1269130.6511
17 | 2661588.6259 | 1269130.3382
18 | 2661609.6576 | 1269197.836
19 | 2661582.5218 | 1269129.7209
20 | 2661614.2204 | 1269213.4621
21 | 2661574.6631 | 1269128.1438
22 | 2661647.1346 | 1269201.2849
23 | 2661598.7636 | 1269220.1325
24 | 2661569.2705 | 1269127.0615
25 | 2661676.8269 | 1269202.907
26 | 2661652.0988 | 1269184.2127
27 | 2661587.8371 | 1269225.0292
28 | 2661542.457 | 1269125.8695
29 | 2661543.4924 | 1269123.1234
30 | 2661540.3812 | 1269131.3751
31 | 2661548.4329 | 1269113.3564
32 | 2661533.173 | 1269153.684
33 | 2661554.6943 | 1269119.0926
34 | 2661537.0087 | 1269103.0181
35 | 2661556.6728 | 1269099.4721
36 | 2661524.5518 | 1269162.8119
37 | 2661509.3974 | 1269156.6571
38 | 2661530.924 | 1269163.69
39 | 2661564.9808 | 1269124.7163
40 | 2661534.8598 | 1269101.0734
41 | 2661564.0622 | 1269088.6351
42 | 2661501.3024 | 1269152.362
43 | 2661529.1583 | 1269182.1118
44 | 2661524.7194 | 1269194.9266
45 | 2661525.112 | 1269215.9468
46 | 2661528.4889 | 1269094.4258
47 | 2661578.4836 | 1269072.0722
48 | 2661492.9167 | 1269142.4094
49 | 2661483.1457 | 1269164.4934
50 | 2661529.1386 | 1269195.8618
51 | 2661528.9427 | 1269215.9089
52 | 2661514.7225 | 1269215.9487
53 | 2661487.7043 | 1269217.3978
54 | 2661497.4644 | 1269218.1385
55 | 2661485.0965 | 1269217.8096
56 | 2661513.0324 | 1269216.1101
57 | 2661480.1384 | 1269220.6046
58 | 2661515.4768 | 1269239.3532
59 | 2661523.4888 | 1269308.2947
60 | 2661526.7718 | 1269237.2024
61 | 2661469.0821 | 1269246.9545
62 | 2661489.7673 | 1269182.8588
63 | 2661506.8233 | 1269382.4836
64 | 2661525.4344 | 1269252.9004
65 | 2661525.6405 | 1269277.6508
66 | 2661534.9384 | 1269244.9711
67 | 2661528.7952 | 1269217.6473
68 | 2661469.0024 | 1269247.2423
69 | 2661465.1368 | 1269174.5896
70 | 2661441.7443 | 1269365.2021
71 | 2661528.4149 | 1269303.0867
72 | 2661553.3013 | 1269239.6244
73 | 2661466.8255 | 1269254.9646
74 | 2661448.7637 | 1269243.2307
75 | 2661436.0635 | 1269179.3929
76 | 2661573.5582 | 1269343.2654
77 | 2661574.1944 | 1269328.989
78 | 2661574.2619 | 1269327.4729
79 | 2661523.1699 | 1269358.3123
80 | 2661531.1042 | 1269384.4976
81 | 2661574.8125 | 1269315.1173
82 | 2661647.3197 | 1269319.3287
83 | 2661526.5128 | 1269347.1994
84 | 2661529.2406 | 1269390.8533
85 | 2661528.1917 | 1269335.6715
86 | 2661526.8169 | 1269399.1193
87 | 2661528.5854 | 1269329.2462
88 | 2661528.7798 | 1269320.9112
89 | 2661528.9505 | 1269313.5906
90 | 2661514.4978 | 1269077.2281
91 | 2661513.1067 | 1269075.3608
92 | 2661521.7897 | 1269086.6915
93 | 2661508.3917 | 1269065.5922
94 | 2661524.9023 | 1269090.2851
95 | 2661507.9264 | 1269055.4958
96 | 2661505.7702 | 1269027.4041
97 | 2661437.6609 | 1269162.519
98 | 2661431.792 | 1269204.776
99 | 2661441.2913 | 1269124.1673
100 | 2661487.6831 | 1269136.198
101 | 2661456.418 | 1269092.7166
102 | 2661454.9145 | 1269090.6577
103 | 2661462.365 | 1269100.9951
104 | 2661482.0569 | 1269128.407
105 | 2661441.6467 | 1269031.2099
106 | 2661466.7407 | 1269107.0862
107 | 2661569.7803 | 1269045.7303
108 | 2661543.6628 | 1269015.7517
109 | 2661587.417 | 1269061.8123
110 | 2661540.5948 | 1269012.2301
111 | 2661633.3489 | 1269012.3091
112 | 2661524.179 | 1268993.3875
113 | 2661650.1091 | 1268997.784
114 | 2661617.645 | 1268998.5897
115 | 2661647.8848 | 1269025.9953
116 | 2661465.0189 | 1269261.3735
117 | 2661579.6667 | 1269228.4011
118 | 2661571.1498 | 1269231.9161
119 | 2661562.6846 | 1269235.572
120 | 2661590.4969 | 1269237.6887
121 | 2661561.8306 | 1269235.9408
122 | 2661605.5842 | 1269242.0715
123 | 2661592.5676 | 1269247.5295
124 | 2661598.7206 | 1269276.7707
125 | 2661682.886 | 1269205.3949
126 | 2661651.9397 | 1269175.8659
127 | 2661691.2305 | 1269208.8212
128 | 2661437.2584 | 1269391.2749
129 | 2661644.4989 | 1269036.5042
130 | 2661639.556 | 1269050.8554
131 | 2661701.419 | 1269213.0047
132 | 2661530.924 | 1269163.69

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1