## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4421-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4421-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4421-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4421-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4421-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4421-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4421-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4421-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4421-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4421-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4421-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4421-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4421-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4421-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4421-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4421-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4421-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4421-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4421-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4421-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4421-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4421-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4421-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4421-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4421-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4421-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4421-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4421-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4421-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4421-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4421-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4421-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4421-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4421-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4421-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4421-3_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4421-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4421-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4421-3_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4421-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4421-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4421-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4421-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4421-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4421-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4421-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4421-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4421-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4421-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4421-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4421-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4421-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4421-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4421-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4421-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4421-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4421-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4421-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4421-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4421-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4421-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4421-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4421-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4421-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4421-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4421-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4421-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4421-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4421-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4421-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4421-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4421-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4421-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4421-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4421-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4421-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4421-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4421-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4421-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4421-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4421-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4421-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4421-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4421-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4421-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4421-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4421-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4421-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4421-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4421-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4421-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4421-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4421-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4421-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4421-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4421-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4421-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4421-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4421-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4421-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4421-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4421-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4421-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4421-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4421-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4421-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4421-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4421-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4421-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4421-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4421-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4421-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4421-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4421-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4421-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4421-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4421-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4421-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4421-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4421-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4421-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4421-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4421-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4421-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4421-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4421-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4421-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4421-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4421-3_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4421-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4421-3_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4421-3_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4421-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4421-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4421-3_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4421-3_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4421-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4421-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4421-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4421-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4421-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4421-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4421-3_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4421-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4421-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4421-3_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4421-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_4421-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_4421-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_4421-3_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_4421-3_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_47_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4421-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0019728 | 0.00049444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4421-3_0_5_load_3 | 3 | 0.0012507 | 0.00031346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4421-3_0_5_load_4 | 4 | 0.001535 | 0.0003847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4421-3_0_5_load_74 | 6 | 0.001534 | 0.00038445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4421-3_0_5_load_75 | 7 | 0.003311 | 0.00082981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4421-3_0_5_load_62 | 8 | 0.0012869 | 0.00032254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4421-3_0_5_load_77 | 9 | 0.0019877 | 0.00049816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4421-3_0_5_load_6 | 10 | 0.0016184 | 0.0004056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4421-3_0_5_load_76 | 12 | 0.0012065 | 0.00030239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4421-3_0_5_load_61 | 13 | 0.001739 | 0.00043583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4421-3_0_5_load_78 | 14 | 0.0016205 | 0.00040612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4421-3_0_5_load_86 | 15 | 0.00141 | 0.00035339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4421-3_0_5_load_7 | 16 | 0.0038498 | 0.00096485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4421-3_0_5_load_8 | 17 | 0.0053508 | 0.001341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4421-3_0_5_load_10 | 19 | 0.0018599 | 0.00046613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4421-3_0_5_load_11 | 20 | 0.0036497 | 0.00091469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4421-3_0_5_load_16 | 23 | 0.0030233 | 0.0007577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4421-3_0_5_load_31 | 26 | 0.0097443 | 0.0024421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4421-3_0_5_load_124 | 27 | 0.0036191 | 0.00090704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4421-3_0_5_load_122 | 29 | 0.0034517 | 0.00086508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4421-3_0_5_load_123 | 30 | 0.0012989 | 0.00032553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4421-3_0_5_load_121 | 31 | 0.007247 | 0.0018163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4421-3_0_5_load_153 | 35 | 0.014798 | 0.0037087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4421-3_0_5_load_22 | 36 | 0.00082754 | 0.0002074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4421-3_0_5_load_125 | 37 | 0.0018199 | 0.0004561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4421-3_0_5_load_145 | 38 | 0.001967 | 0.00049298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4421-3_0_5_load_115 | 39 | 0.0034115 | 0.00085499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4421-3_0_5_load_36 | 41 | 0.0069012 | 0.0017296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4421-3_0_5_load_37 | 42 | 0.0028579 | 0.00071626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4421-3_0_5_load_38 | 43 | 0.0021092 | 0.00052863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4421-3_0_5_load_40 | 44 | 0.0068204 | 0.0017093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4421-3_0_5_load_18 | 45 | 0.0058902 | 0.0014762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4421-3_0_5_load_19 | 46 | 0.0015622 | 0.00039152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4421-3_0_5_load_20 | 47 | 0.0020359 | 0.00051025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4421-3_0_5_load_21 | 48 | 0.0013359 | 0.00033481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4421-3_0_5_load_68 | 49 | 0.00095519 | 0.00023939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4421-3_0_5_load_69 | 50 | 0.0011551 | 0.00028949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4421-3_0_5_load_23 | 51 | 0.0030231 | 0.00075767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4421-3_0_5_load_26 | 54 | 0.00062409 | 0.00015641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4421-3_0_5_load_28 | 56 | 0.0049141 | 0.0012316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4421-3_0_5_load_48 | 57 | 0.00064907 | 0.00016267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4421-3_0_5_load_73 | 58 | 0.0023039 | 0.00057742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4421-3_0_5_load_29 | 59 | 0.019711 | 0.0049402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4421-3_0_5_load_47 | 60 | 0.00061467 | 0.00015405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4421-3_0_5_load_33 | 62 | 0.0049184 | 0.0012327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4421-3_0_5_load_45 | 64 | 0.00086106 | 0.0002158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4421-3_0_5_load_42 | 65 | 0.0015641 | 0.00039199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4421-3_0_5_load_43 | 67 | 0.0011151 | 0.00027946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4421-3_0_5_load_39 | 68 | 0.0019104 | 0.00047879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4421-3_0_5_load_41 | 69 | 0.0026026 | 0.00065226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4421-3_0_5_load_52 | 70 | 0.002597 | 0.00065086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4421-3_0_5_load_50 | 71 | 0.0013799 | 0.00034583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4421-3_0_5_load_44 | 72 | 0.0012252 | 0.00030706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4421-3_0_5_load_46 | 73 | 0.0016845 | 0.00042218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4421-3_0_5_load_70 | 75 | 0.0011065 | 0.00027732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4421-3_0_5_load_49 | 76 | 0.0010258 | 0.00025709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4421-3_0_5_load_53 | 78 | 0.001523 | 0.0003817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4421-3_0_5_load_54 | 79 | 0.0013077 | 0.00032774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4421-3_0_5_load_55 | 80 | 0.0011701 | 0.00029325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4421-3_0_5_load_92 | 81 | 0.0011382 | 0.00028525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4421-3_0_5_load_101 | 82 | 0.0033554 | 0.00084094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4421-3_0_5_load_91 | 83 | 0.00064168 | 0.00016082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4421-3_0_5_load_93 | 84 | 0.0013441 | 0.00033686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4421-3_0_5_load_100 | 85 | 0.0022174 | 0.00055573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4421-3_0_5_load_56 | 86 | 0.008528 | 0.0021373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4421-3_0_5_load_57 | 87 | 0.0019008 | 0.00047638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4421-3_0_5_load_58 | 88 | 0.001002 | 0.00025114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4421-3_0_5_load_59 | 89 | 0.0018435 | 0.00046203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4421-3_0_5_load_60 | 90 | 0.00097107 | 0.00024337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4421-3_0_5_load_89 | 91 | 0.0035784 | 0.00089684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4421-3_0_5_load_90 | 92 | 0.0039673 | 0.00099429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4421-3_0_5_load_63 | 93 | 0.00098489 | 0.00024684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4421-3_0_5_load_64 | 94 | 0.0018432 | 0.00046195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4421-3_0_5_load_65 | 95 | 0.0019577 | 0.00049064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4421-3_0_5_load_66 | 96 | 0.00088664 | 0.00022221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4421-3_0_5_load_67 | 97 | 0.0012542 | 0.00031434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4421-3_0_5_load_94 | 98 | 0.0012282 | 0.00030782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4421-3_0_5_load_79 | 99 | 0.0016244 | 0.00040711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4421-3_0_5_load_80 | 100 | 0.0023395 | 0.00058632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4421-3_0_5_load_82 | 102 | 0.0012567 | 0.00031495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4421-3_0_5_load_83 | 103 | 0.00196 | 0.00049123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4421-3_0_5_load_84 | 104 | 0.0022419 | 0.00056188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4421-3_0_5_load_85 | 106 | 0.0020885 | 0.00052343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4421-3_0_5_load_96 | 107 | 0.0013152 | 0.00032962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4421-3_0_5_load_97 | 108 | 0.003045 | 0.00076314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4421-3_0_5_load_95 | 109 | 0.0033418 | 0.00083754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4421-3_0_5_load_109 | 112 | 0.0019514 | 0.00048908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4421-3_0_5_load_110 | 113 | 0.0018883 | 0.00047326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4421-3_0_5_load_102 | 114 | 0.003173 | 0.00079524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4421-3_0_5_load_103 | 115 | 0.0032415 | 0.0008124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4421-3_0_5_load_105 | 117 | 0.001791 | 0.00044886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4421-3_0_5_load_106 | 118 | 0.0019616 | 0.00049162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4421-3_0_5_load_112 | 119 | 0.0018197 | 0.00045605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4421-3_0_5_load_113 | 120 | 0.0036074 | 0.00090409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4421-3_0_5_load_114 | 122 | 0.003735 | 0.00093607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4421-3_0_5_load_138 | 125 | 0.0025748 | 0.00064531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4421-3_0_5_load_116 | 126 | 0.0072682 | 0.0018216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4421-3_0_5_load_152 | 128 | 0.0034362 | 0.00086121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4421-3_0_5_load_140 | 129 | 0.0021302 | 0.00053389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4421-3_0_5_load_151 | 130 | 0.0030977 | 0.00077637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4421-3_0_5_load_154 | 131 | 0.0017285 | 0.00043321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4421-3_0_5_load_139 | 133 | 0.0010084 | 0.00025273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4421-3_0_5_load_150 | 134 | 0.0011661 | 0.00029225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4421-3_0_5_load_146 | 135 | 0.0021942 | 0.00054992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4421-3_0_5_load_126 | 136 | 0.0022326 | 0.00055953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4421-3_0_5_load_127 | 137 | 0.0028131 | 0.00070503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4421-3_0_5_load_128 | 138 | 0.0011182 | 0.00028024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4421-3_0_5_load_129 | 139 | 0.002805 | 0.00070301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4421-3_0_5_load_130 | 140 | 0.0010788 | 0.00027037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4421-3_0_5_load_148 | 142 | 0.001956 | 0.00049021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4421-3_0_5_load_136 | 144 | 0.0028428 | 0.00071247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4421-3_0_5_load_149 | 145 | 0.0011267 | 0.00028237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4421-3_0_5_load_131 | 146 | 0.0022008 | 0.00055156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4421-3_0_5_load_132 | 147 | 0.0017828 | 0.00044682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4421-3_0_5_load_133 | 148 | 0.0016289 | 0.00040825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4421-3_0_5_load_142 | 149 | 0.0034147 | 0.0008558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_4421-3_0_5_load_144 | 150 | 0.0084681 | 0.0021223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4421-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4421-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4421-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.036652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4421-3_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.0017362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4421-3_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.021166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4421-3_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4421-3_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.020758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4421-3_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.011749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4421-3_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.020543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4421-3_0_5_line_9 |  | 7 | 12 | 0.017917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4421-3_0_5_line_10 |  | 8 | 13 | 0.012817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4421-3_0_5_line_11 |  | 9 | 14 | 0.02064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4421-3_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.029994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4421-3_0_5_line_13 |  | 11 | 15 | 0.016037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4421-3_0_5_line_14 |  | 13 | 89 | 0.00056525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4421-3_0_5_line_15 |  | 15 | 105 | 0.014459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4421-3_0_5_line_16 |  | 16 | 17 | 0.023186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_4421-3_0_5_line_17 |  | 16 | 18 | 0.026947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_4421-3_0_5_line_18 |  | 17 | 19 | 0.0028491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_4421-3_0_5_line_19 |  | 18 | 20 | 0.024586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_4421-3_0_5_line_20 |  | 18 | 21 | 0.012109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4421-3_0_5_line_21 |  | 19 | 22 | 0.023622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_4421-3_0_5_line_22 |  | 20 | 23 | 0.026547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_4421-3_0_5_line_23 |  | 21 | 27 | 0.010809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4421-3_0_5_line_24 |  | 22 | 32 | 0.004085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4421-3_0_5_line_25 |  | 22 | 33 | 0.009619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_4421-3_0_5_line_26 |  | 23 | 34 | 0.01555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_4421-3_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.055459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4421-3_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.038028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4421-3_0_5_line_29 |  | 25 | 35 | 0.033309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4421-3_0_5_line_30 |  | 26 | 36 | 0.026399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4421-3_0_5_line_31 |  | 27 | 37 | 0.0056174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4421-3_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.017344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4421-3_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.030617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4421-3_0_5_line_34 |  | 28 | 31 | 0.014921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4421-3_0_5_line_35 |  | 30 | 38 | 0.012594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4421-3_0_5_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0059828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4421-3_0_5_line_37 |  | 33 | 39 | 0.024487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_4421-3_0_5_line_38 |  | 33 | 40 | 0.039503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4421-3_0_5_line_39 |  | 34 | 41 | 0.0090463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_4421-3_0_5_line_40 |  | 34 | 42 | 0.019574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4421-3_0_5_line_41 |  | 36 | 47 | 0.011252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4421-3_0_5_line_42 |  | 38 | 135 | 0.0071249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4421-3_0_5_line_43 |  | 39 | 122 | 0.0055088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_4421-3_0_5_line_44 |  | 40 | 126 | 0.0038737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4421-3_0_5_line_45 |  | 40 | 123 | 0.005428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4421-3_0_5_line_46 |  | 41 | 43 | 0.0041839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_4421-3_0_5_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0037543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4421-3_0_5_line_48 |  | 43 | 68 | 0.023657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_4421-3_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.011512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4421-3_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0031274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4421-3_0_5_line_51 |  | 46 | 48 | 0.015663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4421-3_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.0016374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4421-3_0_5_line_53 |  | 49 | 50 | 0.018521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4421-3_0_5_line_54 |  | 50 | 96 | 0.0026819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4421-3_0_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.024331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4421-3_0_5_line_56 |  | 51 | 53 | 0.03002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4421-3_0_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.041819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4421-3_0_5_line_58 |  | 52 | 55 | 0.035058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4421-3_0_5_line_59 |  | 53 | 56 | 0.020693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4421-3_0_5_line_60 |  | 54 | 57 | 0.014416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4421-3_0_5_line_61 |  | 55 | 58 | 0.05162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4421-3_0_5_line_62 |  | 56 | 59 | 0.010611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4421-3_0_5_line_63 |  | 57 | 60 | 0.019724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4421-3_0_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.018213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4421-3_0_5_line_65 |  | 60 | 73 | 0.024027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4421-3_0_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.022068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4421-3_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.042319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_4421-3_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.021489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_4421-3_0_5_line_69 |  | 64 | 66 | 0.02155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_4421-3_0_5_line_70 |  | 65 | 67 | 0.030514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_4421-3_0_5_line_71 |  | 66 | 74 | 0.051605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_4421-3_0_5_line_72 |  | 66 | 75 | 0.014971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4421-3_0_5_line_73 |  | 67 | 72 | 0.018292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_4421-3_0_5_line_74 |  | 68 | 69 | 0.00099182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4421-3_0_5_line_75 |  | 69 | 70 | 0.014988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4421-3_0_5_line_76 |  | 70 | 71 | 0.0005455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4421-3_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.023062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_4421-3_0_5_line_78 |  | 74 | 84 | 0.010674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4421-3_0_5_line_79 |  | 74 | 79 | 0.0061807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_4421-3_0_5_line_80 |  | 75 | 97 | 0.018892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4421-3_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.01471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4421-3_0_5_line_82 |  | 77 | 78 | 0.01616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4421-3_0_5_line_83 |  | 77 | 79 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_4421-3_0_5_line_84 |  | 77 | 80 | 0.026822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_4421-3_0_5_line_85 |  | 78 | 81 | 0.01025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4421-3_0_5_line_86 |  | 80 | 82 | 0.011965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_4421-3_0_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.0060835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4421-3_0_5_line_88 |  | 82 | 85 | 0.0099845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_4421-3_0_5_line_89 |  | 83 | 92 | 0.019544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4421-3_0_5_line_90 |  | 84 | 98 | 0.00067237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4421-3_0_5_line_91 |  | 85 | 110 | 0.025964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_4421-3_0_5_line_92 |  | 86 | 87 | 0.014036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4421-3_0_5_line_93 |  | 86 | 88 | 0.0090889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4421-3_0_5_line_94 |  | 87 | 89 | 0.024713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4421-3_0_5_line_95 |  | 88 | 90 | 0.01813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4421-3_0_5_line_96 |  | 90 | 91 | 0.007424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4421-3_0_5_line_97 |  | 91 | 92 | 0.0029147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4421-3_0_5_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0032836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4421-3_0_5_line_99 |  | 93 | 95 | 0.018143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4421-3_0_5_line_100 |  | 94 | 96 | 0.01828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4421-3_0_5_line_101 |  | 95 | 97 | 0.0022889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4421-3_0_5_line_102 |  | 98 | 109 | 0.0062908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4421-3_0_5_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0086777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4421-3_0_5_line_104 |  | 99 | 101 | 0.012349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4421-3_0_5_line_105 |  | 100 | 102 | 0.012212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4421-3_0_5_line_106 |  | 101 | 103 | 0.010964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4421-3_0_5_line_107 |  | 102 | 104 | 0.011583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4421-3_0_5_line_108 |  | 103 | 105 | 0.013706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4421-3_0_5_line_109 |  | 104 | 106 | 0.011671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4421-3_0_5_line_110 |  | 106 | 107 | 0.013283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4421-3_0_5_line_111 |  | 107 | 108 | 0.031209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4421-3_0_5_line_112 |  | 108 | 110 | 0.029903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4421-3_0_5_line_113 |  | 110 | 111 | 0.005386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_4421-3_0_5_line_114 |  | 111 | 112 | 0.005372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_4421-3_0_5_line_115 |  | 112 | 113 | 0.006706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_4421-3_0_5_line_116 |  | 113 | 121 | 0.0075583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_4421-3_0_5_line_117 |  | 114 | 115 | 0.00071473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4421-3_0_5_line_118 |  | 114 | 116 | 0.027311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4421-3_0_5_line_119 |  | 116 | 117 | 0.0068562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_4421-3_0_5_line_120 |  | 116 | 118 | 0.0016919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_4421-3_0_5_line_121 |  | 117 | 119 | 0.0023247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_4421-3_0_5_line_122 |  | 118 | 120 | 0.020452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_4421-3_0_5_line_123 |  | 119 | 121 | 0.021869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_4421-3_0_5_line_124 |  | 120 | 122 | 0.012735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_4421-3_0_5_line_125 |  | 123 | 124 | 0.025126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4421-3_0_5_line_126 |  | 123 | 125 | 0.020123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4421-3_0_5_line_127 |  | 124 | 131 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4421-3_0_5_line_128 |  | 124 | 132 | 0.015526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4421-3_0_5_line_129 |  | 127 | 128 | 0.012037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4421-3_0_5_line_130 |  | 127 | 129 | 0.030605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4421-3_0_5_line_131 |  | 127 | 130 | 0.024598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4421-3_0_5_line_132 |  | 129 | 133 | 0.0032977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4421-3_0_5_line_133 |  | 130 | 134 | 0.018982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4421-3_0_5_line_134 |  | 132 | 150 | 0.012505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4421-3_0_5_line_135 |  | 132 | 149 | 0.017813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4421-3_0_5_line_136 |  | 134 | 145 | 0.0074961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4421-3_0_5_line_137 |  | 136 | 137 | 0.016357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4421-3_0_5_line_138 |  | 136 | 138 | 0.02383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4421-3_0_5_line_139 |  | 137 | 139 | 0.014444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4421-3_0_5_line_140 |  | 138 | 140 | 0.0074031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4421-3_0_5_line_141 |  | 139 | 141 | 0.0093772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4421-3_0_5_line_142 |  | 140 | 142 | 0.013718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_4421-3_0_5_line_143 |  | 141 | 143 | 0.032322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_4421-3_0_5_line_144 |  | 141 | 144 | 0.017848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_4421-3_0_5_line_145 |  | 142 | 145 | 0.0012619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_4421-3_0_5_line_146 |  | 143 | 149 | 0.018387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_4421-3_0_5_line_147 |  | 143 | 147 | 0.0020154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_4421-3_0_5_line_148 |  | 146 | 147 | 0.018805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_4421-3_0_5_line_149 |  | 146 | 148 | 0.0097094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4421-3_0_5_trafo_39 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 151 | 68 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2751855.5613 | 1262165.9906 | 2751871.2252 | 1262167.8494
1 | 2751892.3515 | 1262169.383 | 2751890.4293 | 1262169.3781 | 2751883.3156 | 1262169.2842 | 2751871.2252 | 1262167.8494
2 | 2751855.5613 | 1262165.9906 | 2751855.5249 | 1262157.7257 | 2751851.7279 | 1262129.5937
3 | 2751855.5613 | 1262165.9906 | 2751853.8252 | 1262165.9699
4 | 2751913.4812 | 1262167.3346 | 2751892.3515 | 1262169.383
5 | 2751851.7279 | 1262129.5937 | 2751850.1801 | 1262118.1264 | 2751846.9288 | 1262111.7275
6 | 2751833.1311 | 1262164.6358 | 2751845.0636 | 1262165.8654 | 2751853.8252 | 1262165.9699
7 | 2751913.4812 | 1262167.3346 | 2751923.4856 | 1262165.5342 | 2751925.0409 | 1262165.2327
8 | 2751913.4812 | 1262167.3346 | 2751912.1994 | 1262184.9417 | 2751910.8475 | 1262187.4947
9 | 2751833.1311 | 1262164.6358 | 2751821.9145 | 1262163.4799 | 2751815.2735 | 1262163.5348
10 | 2751925.0409 | 1262165.2327 | 2751937.6232 | 1262162.7938
11 | 2751910.8475 | 1262187.4947 | 2751909.3233 | 1262190.3733 | 2751907.596 | 1262207.6703
12 | 2751875.2073 | 1262095.5461 | 2751886.959 | 1262123.1423
13 | 2751875.2073 | 1262095.5461 | 2751890.8959 | 1262092.2236
14 | 2751938.1781 | 1262162.6863 | 2751937.6232 | 1262162.7938
15 | 2751905.0408 | 1262089.228 | 2751890.8959 | 1262092.2236
16 | 2752199.0046 | 1262066.638 | 2752192.4769 | 1262060.387 | 2752181.6471 | 1262051.2833
17 | 2752218.4925 | 1262085.2481 | 2752209.8909 | 1262077.063 | 2752199.0046 | 1262066.638
18 | 2752179.4663 | 1262049.45 | 2752181.6471 | 1262051.2833
19 | 2752218.4925 | 1262085.2481 | 2752195.1704 | 1262093.0295
20 | 2752230.1727 | 1262082.2012 | 2752224.3387 | 1262084.2197 | 2752218.4925 | 1262085.2481
21 | 2752166.5636 | 1262033.5933 | 2752164.4581 | 1262037.4875 | 2752174.6646 | 1262045.4136 | 2752179.4663 | 1262049.45
22 | 2752169.9877 | 1262101.4316 | 2752195.1704 | 1262093.0295
23 | 2752230.1727 | 1262082.2012 | 2752240.2631 | 1262078.3264
24 | 2752166.5636 | 1262033.5933 | 2752169.6262 | 1262030.8805
25 | 2752158.6309 | 1262028.1171 | 2752166.5636 | 1262033.5933
26 | 2752155.237 | 1262106.3532 | 2752169.9877 | 1262101.4316
27 | 2752255.0226 | 1262126.8413 | 2752259.104 | 1262131.9849 | 2752260.9484 | 1262131.4986 | 2752263.7378 | 1262131.7818 | 2752266.593 | 1262133.9018 | 2752294.9069 | 1262163.1603
28 | 2752255.0226 | 1262126.8413 | 2752248.8042 | 1262129.1503 | 2752218.6111 | 1262137.7514
29 | 2752262.798 | 1262172.3541 | 2752294.9069 | 1262163.1603
30 | 2752199.5899 | 1262154.7653 | 2752199.5899 | 1262154.7653 | 2752203.3139 | 1262148.3212 | 2752209.172 | 1262142.1435 | 2752216.6508 | 1262138.3099 | 2752218.6111 | 1262137.7514
31 | 2752245.5071 | 1262076.3126 | 2752240.2631 | 1262078.3264
32 | 2752186.3165 | 1262043.467 | 2752199.2257 | 1262055.0496
33 | 2752186.3165 | 1262043.467 | 2752190.3088 | 1262038.6092 | 2752194.4385 | 1262034.5669 | 2752198.5665 | 1262030.8805 | 2752208.9931 | 1262027.0449 | 2752210.7863 | 1262026.3976
34 | 2752186.3165 | 1262043.467 | 2752174.403 | 1262034.4828
35 | 2752210.7863 | 1262026.3976 | 2752222.6321 | 1262022.1212
36 | 2752169.6262 | 1262030.8805 | 2752174.403 | 1262034.4828
37 | 2752158.6309 | 1262028.1171 | 2752154.6294 | 1262031.5732 | 2752147.5788 | 1262037.2198 | 2752138.4692 | 1262041.7345 | 2752138.4692 | 1262041.7345
38 | 2752126.603 | 1262004.8588 | 2752158.6309 | 1262028.1171
39 | 2752155.237 | 1262106.3532 | 2752146.6144 | 1262109.0894
40 | 2752155.237 | 1262106.3532 | 2752161.9426 | 1262124.7426
41 | 2752196.1756 | 1262165.4869 | 2752199.5899 | 1262154.7653
42 | 2752229.3337 | 1262019.7019 | 2752222.6321 | 1262022.1212
43 | 2752133.4391 | 1262043.9808 | 2752138.4692 | 1262041.7345
44 | 2752126.603 | 1262004.8588 | 2752123.7218 | 1262002.2695
45 | 2752129.8363 | 1262000.4931 | 2752126.603 | 1262004.8588
46 | 2752146.6144 | 1262109.0894 | 2752142.6264 | 1262110.3549
47 | 2752163.2287 | 1262128.2697 | 2752161.9426 | 1262124.7426
48 | 2752142.6264 | 1262110.3549 | 2752120.0776 | 1262117.5105
49 | 2752186.5874 | 1262175.7964 | 2752186.5874 | 1262175.7964 | 2752191.0608 | 1262173.3312 | 2752195.2266 | 1262168.4668
50 | 2752196.1756 | 1262165.4869 | 2752195.2266 | 1262168.4668 | 2752195.2266 | 1262168.4668
51 | 2752186.5874 | 1262175.7964 | 2752171.4822 | 1262179.9395
52 | 2752169.9031 | 1262180.3726 | 2752171.4822 | 1262179.9395
53 | 2752169.9031 | 1262180.3726 | 2752152.0422 | 1262185.2715
54 | 2752149.4558 | 1262185.9809 | 2752152.0422 | 1262185.2715
55 | 2752258.391 | 1262260.5964 | 2752235.8551 | 1262269.7701
56 | 2752208.0507 | 1262281.0883 | 2752235.8551 | 1262269.7701
57 | 2752258.391 | 1262260.5964 | 2752248.0315 | 1262232.0009 | 2752245.0526 | 1262227.0748 | 2752239.4048 | 1262227.1407
58 | 2752290.0512 | 1262245.3961 | 2752269.5867 | 1262255.8576 | 2752258.391 | 1262260.5964
59 | 2752208.0507 | 1262281.0883 | 2752188.5372 | 1262287.9762
60 | 2752239.4048 | 1262227.1407 | 2752239.4048 | 1262227.1407 | 2752225.5007 | 1262230.9495
61 | 2752290.0512 | 1262245.3961 | 2752275.6185 | 1262195.8344
62 | 2752178.5317 | 1262291.508 | 2752188.5372 | 1262287.9762
63 | 2752206.4773 | 1262236.1607 | 2752225.5007 | 1262230.9495
64 | 2752161.357 | 1262297.5703 | 2752178.5317 | 1262291.508
65 | 2752183.3038 | 1262242.5088 | 2752206.4773 | 1262236.1607
66 | 2752161.357 | 1262297.5703 | 2752140.4507 | 1262304.6361
67 | 2752093.374 | 1262267.5583 | 2752081.1937 | 1262227.0298
68 | 2752093.374 | 1262267.5583 | 2752109.8436 | 1262262.6324 | 2752113.9894 | 1262261.4967
69 | 2752076.2999 | 1262206.0461 | 2752080.7783 | 1262225.6477 | 2752081.1937 | 1262227.0298
70 | 2752113.9894 | 1262261.4967 | 2752143.4193 | 1262253.4347
71 | 2752067.5224 | 1262155.1914 | 2752069.9795 | 1262169.2688 | 2752076.2999 | 1262206.0461
72 | 2752076.2999 | 1262206.0461 | 2752090.7374 | 1262202.0862
73 | 2752143.4193 | 1262253.4347 | 2752161.0609 | 1262248.602
74 | 2752120.0776 | 1262117.5105 | 2752119.1323 | 1262117.8105
75 | 2752104.8462 | 1262122.344 | 2752119.1323 | 1262117.8105
76 | 2752104.8462 | 1262122.344 | 2752104.3263 | 1262122.509
77 | 2752161.0609 | 1262248.602 | 2752183.3038 | 1262242.5088
78 | 2752067.5224 | 1262155.1914 | 2752077.9752 | 1262153.0304
79 | 2752067.5224 | 1262155.1914 | 2752066.2945 | 1262149.1339
80 | 2752108.9564 | 1262197.0891 | 2752090.7374 | 1262202.0862
81 | 2752063.5223 | 1262135.4575 | 2752077.5435 | 1262131.0081
82 | 2752063.5223 | 1262135.4575 | 2752048.74 | 1262140.1267 | 2752048.0962 | 1262140.2595
83 | 2752063.5223 | 1262135.4575 | 2752066.2945 | 1262149.1339
84 | 2752063.5223 | 1262135.4575 | 2752058.7417 | 1262109.0649
85 | 2752048.0962 | 1262140.2595 | 2752038.0572 | 1262142.3298
86 | 2752058.7417 | 1262109.0649 | 2752056.6092 | 1262097.2916
87 | 2752038.0572 | 1262142.3298 | 2752032.099 | 1262143.5585
88 | 2752054.8296 | 1262087.467 | 2752056.6092 | 1262097.2916
89 | 2752012.9577 | 1262147.5059 | 2752032.099 | 1262143.5585
90 | 2752077.9752 | 1262153.0304 | 2752078.6336 | 1262152.8943
91 | 2752050.202 | 1262061.9187 | 2752054.8296 | 1262087.467
92 | 2751976.1746 | 1262155.0915 | 2751962.4278 | 1262157.9264
93 | 2751976.1746 | 1262155.0915 | 2751985.0762 | 1262153.2558
94 | 2751938.1781 | 1262162.6863 | 2751957.6309 | 1262158.9157 | 2751962.4278 | 1262157.9264
95 | 2751985.0762 | 1262153.2558 | 2752002.8321 | 1262149.5941
96 | 2752010.1031 | 1262148.0946 | 2752002.8321 | 1262149.5941
97 | 2752010.1031 | 1262148.0946 | 2752012.9577 | 1262147.5059
98 | 2752128.6603 | 1262191.6847 | 2752131.827 | 1262190.8161
99 | 2752128.6603 | 1262191.6847 | 2752111.1638 | 1262196.4836
100 | 2752149.4558 | 1262185.9809 | 2752131.827 | 1262190.8161
101 | 2752108.9564 | 1262197.0891 | 2752111.1638 | 1262196.4836
102 | 2752084.7941 | 1262151.6207 | 2752078.6336 | 1262152.8943
103 | 2751942.1971 | 1262081.8373 | 2751933.6888 | 1262083.5436
104 | 2751921.5809 | 1262085.9717 | 2751933.6888 | 1262083.5436
105 | 2751942.1971 | 1262081.8373 | 2751954.1709 | 1262079.4361
106 | 2751921.5809 | 1262085.9717 | 2751920.3471 | 1262083.5264 | 2751918.3991 | 1262081.5967 | 2751915.9346 | 1262080.3989 | 2751913.215 | 1262080.0398
107 | 2751954.1709 | 1262079.4361 | 2751962.9236 | 1262077.6808 | 2751965.5319 | 1262077.1771
108 | 2751905.0408 | 1262089.228 | 2751905.2467 | 1262086.4972 | 2751906.3141 | 1262083.9776 | 2751908.1382 | 1262081.9335 | 2751910.5176 | 1262080.571 | 2751913.215 | 1262080.0398
109 | 2751976.9913 | 1262074.9639 | 2751965.5319 | 1262077.1771
110 | 2751990.0337 | 1262072.4451 | 2751976.9913 | 1262074.9639
111 | 2751990.0337 | 1262072.4451 | 2752020.6759 | 1262066.5271
112 | 2752050.202 | 1262061.9187 | 2752035.5478 | 1262063.655 | 2752020.6759 | 1262066.5271
113 | 2752050.202 | 1262061.9187 | 2752055.5891 | 1262062.3243
114 | 2752055.5891 | 1262062.3243 | 2752058.7316 | 1262057.9673
115 | 2752058.7316 | 1262057.9673 | 2752065.4168 | 1262057.4386
116 | 2752070.6461 | 1262062.5115 | 2752068.6071 | 1262059.1335 | 2752065.4168 | 1262057.4386
117 | 2752109.4076 | 1262083.3404 | 2752109.1922 | 1262082.6589
118 | 2752100.9591 | 1262056.6182 | 2752109.1922 | 1262082.6589
119 | 2752100.9591 | 1262056.6182 | 2752094.3519 | 1262058.4493
120 | 2752100.9591 | 1262056.6182 | 2752102.5548 | 1262056.0559
121 | 2752092.1117 | 1262059.0701 | 2752094.3519 | 1262058.4493
122 | 2752102.5548 | 1262056.0559 | 2752120.7841 | 1262049.6321 | 2752121.8106 | 1262049.1737
123 | 2752070.6461 | 1262062.5115 | 2752081.8257 | 1262061.9206 | 2752092.1117 | 1262059.0701
124 | 2752133.4391 | 1262043.9808 | 2752121.8106 | 1262049.1737
125 | 2752149.6903 | 1261985.3662 | 2752136.717 | 1261993.2516 | 2752129.8363 | 1262000.4931
126 | 2752129.8363 | 1262000.4931 | 2752114.6311 | 1261987.9005 | 2752114.3494 | 1261987.6451
127 | 2752145.781 | 1261973.8207 | 2752149.6903 | 1261985.3662
128 | 2752149.6903 | 1261985.3662 | 2752164.506 | 1261980.5869
129 | 2752067.0938 | 1261933.3789 | 2752061.5306 | 1261922.7043
130 | 2752067.0938 | 1261933.3789 | 2752069.3714 | 1261938.031 | 2752075.1003 | 1261946.5424 | 2752081.4104 | 1261953.8564 | 2752084.9858 | 1261958.0428
131 | 2752067.0938 | 1261933.3789 | 2752070.0262 | 1261932.7981 | 2752079.7407 | 1261930.857 | 2752091.1429 | 1261928.2228
132 | 2752087.1275 | 1261960.5505 | 2752084.9858 | 1261958.0428
133 | 2752091.1429 | 1261928.2228 | 2752103.3487 | 1261925.4029 | 2752109.6559 | 1261924.032
134 | 2752167.5331 | 1261992.7215 | 2752164.506 | 1261980.5869
135 | 2752164.506 | 1261980.5869 | 2752181.3484 | 1261974.7868
136 | 2752116.981 | 1261922.4398 | 2752109.6559 | 1261924.032
137 | 2752162.1398 | 1261912.6242 | 2752162.1398 | 1261912.6242 | 2752177.0077 | 1261919.4438
138 | 2752138.8533 | 1261917.6857 | 2752162.1398 | 1261912.6242
139 | 2752186.3765 | 1261928.9952 | 2752183.9255 | 1261922.6169 | 2752177.0077 | 1261919.4438
140 | 2752138.8533 | 1261917.6857 | 2752131.6191 | 1261919.2581
141 | 2752189.7401 | 1261937.7484 | 2752186.3765 | 1261928.9952
142 | 2752131.6191 | 1261919.2581 | 2752118.2141 | 1261922.1718
143 | 2752189.7401 | 1261937.7484 | 2752192.0437 | 1261945.4821 | 2752198.733 | 1261968.8
144 | 2752189.7401 | 1261937.7484 | 2752206.8601 | 1261932.7013
145 | 2752116.981 | 1261922.4398 | 2752118.2141 | 1261922.1718
146 | 2752198.733 | 1261968.8 | 2752181.3484 | 1261974.7868
147 | 2752198.733 | 1261968.8 | 2752200.6597 | 1261968.2086
148 | 2752218.6374 | 1261962.6908 | 2752200.6597 | 1261968.2086
149 | 2752218.6374 | 1261962.6908 | 2752227.9195 | 1261959.8419

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2751871.2252 | 1262167.8494
1 | 2751855.5613 | 1262165.9906
2 | 2751892.3515 | 1262169.383
3 | 2751851.7279 | 1262129.5937
4 | 2751853.8252 | 1262165.9699
5 | 2751913.4812 | 1262167.3346
6 | 2751846.9288 | 1262111.7275
7 | 2751833.1311 | 1262164.6358
8 | 2751925.0409 | 1262165.2327
9 | 2751910.8475 | 1262187.4947
10 | 2751886.959 | 1262123.1423
11 | 2751875.2073 | 1262095.5461
12 | 2751815.2735 | 1262163.5348
13 | 2751937.6232 | 1262162.7938
14 | 2751907.596 | 1262207.6703
15 | 2751890.8959 | 1262092.2236
16 | 2752199.0046 | 1262066.638
17 | 2752181.6471 | 1262051.2833
18 | 2752218.4925 | 1262085.2481
19 | 2752179.4663 | 1262049.45
20 | 2752195.1704 | 1262093.0295
21 | 2752230.1727 | 1262082.2012
22 | 2752166.5636 | 1262033.5933
23 | 2752169.9877 | 1262101.4316
24 | 2752255.0226 | 1262126.8413
25 | 2752294.9069 | 1262163.1603
26 | 2752218.6111 | 1262137.7514
27 | 2752240.2631 | 1262078.3264
28 | 2752186.3165 | 1262043.467
29 | 2752199.2257 | 1262055.0496
30 | 2752210.7863 | 1262026.3976
31 | 2752174.403 | 1262034.4828
32 | 2752169.6262 | 1262030.8805
33 | 2752158.6309 | 1262028.1171
34 | 2752155.237 | 1262106.3532
35 | 2752262.798 | 1262172.3541
36 | 2752199.5899 | 1262154.7653
37 | 2752245.5071 | 1262076.3126
38 | 2752222.6321 | 1262022.1212
39 | 2752138.4692 | 1262041.7345
40 | 2752126.603 | 1262004.8588
41 | 2752146.6144 | 1262109.0894
42 | 2752161.9426 | 1262124.7426
43 | 2752142.6264 | 1262110.3549
44 | 2752163.2287 | 1262128.2697
45 | 2752195.2266 | 1262168.4668
46 | 2752186.5874 | 1262175.7964
47 | 2752196.1756 | 1262165.4869
48 | 2752171.4822 | 1262179.9395
49 | 2752169.9031 | 1262180.3726
50 | 2752152.0422 | 1262185.2715
51 | 2752235.8551 | 1262269.7701
52 | 2752258.391 | 1262260.5964
53 | 2752208.0507 | 1262281.0883
54 | 2752239.4048 | 1262227.1407
55 | 2752290.0512 | 1262245.3961
56 | 2752188.5372 | 1262287.9762
57 | 2752225.5007 | 1262230.9495
58 | 2752275.6185 | 1262195.8344
59 | 2752178.5317 | 1262291.508
60 | 2752206.4773 | 1262236.1607
61 | 2752161.357 | 1262297.5703
62 | 2752140.4507 | 1262304.6361
63 | 2752093.374 | 1262267.5583
64 | 2752081.1937 | 1262227.0298
65 | 2752113.9894 | 1262261.4967
66 | 2752076.2999 | 1262206.0461
67 | 2752143.4193 | 1262253.4347
68 | 2752120.0776 | 1262117.5105
69 | 2752119.1323 | 1262117.8105
70 | 2752104.8462 | 1262122.344
71 | 2752104.3263 | 1262122.509
72 | 2752161.0609 | 1262248.602
73 | 2752183.3038 | 1262242.5088
74 | 2752067.5224 | 1262155.1914
75 | 2752090.7374 | 1262202.0862
76 | 2752077.5435 | 1262131.0081
77 | 2752063.5223 | 1262135.4575
78 | 2752048.0962 | 1262140.2595
79 | 2752066.2945 | 1262149.1339
80 | 2752058.7417 | 1262109.0649
81 | 2752038.0572 | 1262142.3298
82 | 2752056.6092 | 1262097.2916
83 | 2752032.099 | 1262143.5585
84 | 2752077.9752 | 1262153.0304
85 | 2752054.8296 | 1262087.467
86 | 2751976.1746 | 1262155.0915
87 | 2751962.4278 | 1262157.9264
88 | 2751985.0762 | 1262153.2558
89 | 2751938.1781 | 1262162.6863
90 | 2752002.8321 | 1262149.5941
91 | 2752010.1031 | 1262148.0946
92 | 2752012.9577 | 1262147.5059
93 | 2752128.6603 | 1262191.6847
94 | 2752131.827 | 1262190.8161
95 | 2752111.1638 | 1262196.4836
96 | 2752149.4558 | 1262185.9809
97 | 2752108.9564 | 1262197.0891
98 | 2752078.6336 | 1262152.8943
99 | 2751933.6888 | 1262083.5436
100 | 2751942.1971 | 1262081.8373
101 | 2751921.5809 | 1262085.9717
102 | 2751954.1709 | 1262079.4361
103 | 2751913.215 | 1262080.0398
104 | 2751965.5319 | 1262077.1771
105 | 2751905.0408 | 1262089.228
106 | 2751976.9913 | 1262074.9639
107 | 2751990.0337 | 1262072.4451
108 | 2752020.6759 | 1262066.5271
109 | 2752084.7941 | 1262151.6207
110 | 2752050.202 | 1262061.9187
111 | 2752055.5891 | 1262062.3243
112 | 2752058.7316 | 1262057.9673
113 | 2752065.4168 | 1262057.4387
114 | 2752109.1922 | 1262082.6589
115 | 2752109.4076 | 1262083.3404
116 | 2752100.9591 | 1262056.6182
117 | 2752094.3519 | 1262058.4493
118 | 2752102.5548 | 1262056.0559
119 | 2752092.1117 | 1262059.0701
120 | 2752121.8106 | 1262049.1737
121 | 2752070.6461 | 1262062.5115
122 | 2752133.4391 | 1262043.9808
123 | 2752129.8363 | 1262000.4931
124 | 2752149.6903 | 1261985.3662
125 | 2752114.3494 | 1261987.6451
126 | 2752123.7218 | 1262002.2695
127 | 2752067.0938 | 1261933.3789
128 | 2752061.5306 | 1261922.7043
129 | 2752084.9858 | 1261958.0428
130 | 2752091.1429 | 1261928.2228
131 | 2752145.781 | 1261973.8207
132 | 2752164.506 | 1261980.5869
133 | 2752087.1275 | 1261960.5505
134 | 2752109.6559 | 1261924.032
135 | 2752229.3337 | 1262019.7019
136 | 2752162.1398 | 1261912.6242
137 | 2752177.0077 | 1261919.4438
138 | 2752138.8533 | 1261917.6857
139 | 2752186.3765 | 1261928.9952
140 | 2752131.6191 | 1261919.2581
141 | 2752189.7401 | 1261937.7484
142 | 2752118.2141 | 1261922.1718
143 | 2752198.733 | 1261968.8
144 | 2752206.8601 | 1261932.7013
145 | 2752116.981 | 1261922.4398
146 | 2752218.6374 | 1261962.6908
147 | 2752200.6597 | 1261968.2086
148 | 2752227.9195 | 1261959.8419
149 | 2752181.3484 | 1261974.7868
150 | 2752167.5331 | 1261992.7215
151 | 2752155.237 | 1262106.3532

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1