## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4436-10_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4436-10_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4436-10_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4436-10_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4436-10_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4436-10_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4436-10_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4436-10_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4436-10_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4436-10_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4436-10_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4436-10_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4436-10_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4436-10_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4436-10_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4436-10_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4436-10_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4436-10_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4436-10_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4436-10_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4436-10_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4436-10_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4436-10_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4436-10_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4436-10_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4436-10_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4436-10_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4436-10_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4436-10_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4436-10_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4436-10_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4436-10_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4436-10_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4436-10_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4436-10_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4436-10_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4436-10_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4436-10_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4436-10_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4436-10_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4436-10_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4436-10_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4436-10_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4436-10_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4436-10_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4436-10_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4436-10_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4436-10_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4436-10_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4436-10_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4436-10_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4436-10_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4436-10_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4436-10_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4436-10_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4436-10_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4436-10_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4436-10_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4436-10_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4436-10_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4436-10_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4436-10_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4436-10_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4436-10_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4436-10_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4436-10_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4436-10_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4436-10_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4436-10_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4436-10_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4436-10_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4436-10_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4436-10_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4436-10_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4436-10_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4436-10_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4436-10_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4436-10_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4436-10_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4436-10_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4436-10_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4436-10_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4436-10_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4436-10_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4436-10_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4436-10_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4436-10_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4436-10_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4436-10_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4436-10_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4436-10_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4436-10_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4436-10_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4436-10_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4436-10_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4436-10_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4436-10_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4436-10_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4436-10_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4436-10_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4436-10_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4436-10_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4436-10_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4436-10_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4436-10_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4436-10_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4436-10_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4436-10_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4436-10_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4436-10_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4436-10_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4436-10_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4436-10_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4436-10_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4436-10_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4436-10_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4436-10_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4436-10_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4436-10_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4436-10_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4436-10_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4436-10_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4436-10_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4436-10_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4436-10_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4436-10_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4436-10_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4436-10_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4436-10_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4436-10_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4436-10_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4436-10_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4436-10_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4436-10_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4436-10_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4436-10_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4436-10_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4436-10_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4436-10_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4436-10_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4436-10_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4436-10_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_437_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4436-10_0_7_load_0 | 0 | 0.0079568 | 0.0019942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4436-10_0_7_load_1 | 1 | 0.003245 | 0.00081328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4436-10_0_7_load_5 | 4 | 0.0026201 | 0.00065665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4436-10_0_7_load_106 | 6 | 0.003602 | 0.00090275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4436-10_0_7_load_73 | 8 | 0.0015728 | 0.00039417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4436-10_0_7_load_31 | 12 | 0.0089079 | 0.0022325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4436-10_0_7_load_35 | 13 | 0.0041336 | 0.001036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4436-10_0_7_load_70 | 15 | 0.0042398 | 0.0010626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4436-10_0_7_load_77 | 16 | 0.003345 | 0.00083835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4436-10_0_7_load_127 | 18 | 0.0086831 | 0.0021762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4436-10_0_7_load_126 | 19 | 0.0099199 | 0.0024862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4436-10_0_7_load_130 | 21 | 0.0028126 | 0.00070491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4436-10_0_7_load_129 | 22 | 0.0038161 | 0.00095642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4436-10_0_7_load_107 | 23 | 0.0010316 | 0.00025853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4436-10_0_7_load_71 | 24 | 0.0051978 | 0.0013027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4436-10_0_7_load_91 | 27 | 0.0045117 | 0.0011307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4436-10_0_7_load_146 | 30 | 0.0018616 | 0.00046657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4436-10_0_7_load_34 | 32 | 0.0051619 | 0.0012937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4436-10_0_7_load_69 | 33 | 0.0039246 | 0.00098359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4436-10_0_7_load_11 | 34 | 0.00059642 | 0.00014948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4436-10_0_7_load_12 | 35 | 0.00068192 | 0.0001709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4436-10_0_7_load_13 | 36 | 0.012269 | 0.0030749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4436-10_0_7_load_15 | 38 | 0.0068347 | 0.0017129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4436-10_0_7_load_20 | 39 | 0.0004745 | 0.00011892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4436-10_0_7_load_18 | 40 | 0.00027463 | 6.8828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4436-10_0_7_load_145 | 43 | 0.0076066 | 0.0019064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4436-10_0_7_load_56 | 46 | 0.0067456 | 0.0016906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4436-10_0_7_load_57 | 47 | 0.039384 | 0.0098707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4436-10_0_7_load_24 | 49 | 0.00029219 | 7.3229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4436-10_0_7_load_25 | 50 | 0.00065908 | 0.00016518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4436-10_0_7_load_26 | 51 | 0.00064572 | 0.00016183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4436-10_0_7_load_27 | 52 | 0.00076511 | 0.00019176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4436-10_0_7_load_28 | 53 | 0.0012998 | 0.00032577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4436-10_0_7_load_29 | 54 | 0.0013945 | 0.00034951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4436-10_0_7_load_30 | 55 | 0.0012227 | 0.00030643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4436-10_0_7_load_37 | 57 | 0.0010715 | 0.00026854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4436-10_0_7_load_38 | 58 | 0.00061514 | 0.00015417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4436-10_0_7_load_39 | 59 | 0.00045638 | 0.00011438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4436-10_0_7_load_40 | 60 | 0.00063106 | 0.00015816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4436-10_0_7_load_42 | 61 | 0.00033057 | 8.2848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4436-10_0_7_load_43 | 62 | 0.00031533 | 7.903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4436-10_0_7_load_44 | 63 | 0.00019369 | 4.8543e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4436-10_0_7_load_45 | 64 | 0.00028533 | 7.1511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4436-10_0_7_load_59 | 65 | 0.00092955 | 0.00023297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4436-10_0_7_load_78 | 67 | 0.011345 | 0.0028433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4436-10_0_7_load_79 | 68 | 0.013323 | 0.0033389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4436-10_0_7_load_82 | 70 | 0.0018861 | 0.00047271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4436-10_0_7_load_87 | 71 | 0.0064189 | 0.0016087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4436-10_0_7_load_143 | 72 | 0.074162 | 0.018587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4436-10_0_7_load_80 | 74 | 0.027186 | 0.0068135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4436-10_0_7_load_85 | 75 | 0.0032201 | 0.00080703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4436-10_0_7_load_142 | 76 | 0.0016421 | 0.00041155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4436-10_0_7_load_148 | 77 | 0.015215 | 0.0038132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4436-10_0_7_load_147 | 78 | 0.0018071 | 0.00045291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4436-10_0_7_load_46 | 79 | 0.0002504 | 6.2756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4436-10_0_7_load_47 | 80 | 0.00017501 | 4.3861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4436-10_0_7_load_48 | 81 | 0.00074523 | 0.00018677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4436-10_0_7_load_49 | 82 | 0.0032963 | 0.00082612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4436-10_0_7_load_52 | 84 | 0.0031715 | 0.00079486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4436-10_0_7_load_54 | 85 | 0.0010059 | 0.00025209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4436-10_0_7_load_55 | 86 | 0.00049667 | 0.00012448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4436-10_0_7_load_60 | 87 | 0.00060882 | 0.00015258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4436-10_0_7_load_64 | 89 | 0.0015072 | 0.00037774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4436-10_0_7_load_65 | 90 | 0.00065481 | 0.00016411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4436-10_0_7_load_66 | 91 | 0.0011182 | 0.00028024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4436-10_0_7_load_67 | 92 | 0.0065164 | 0.0016332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4436-10_0_7_load_68 | 93 | 0.002601 | 0.00065188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4436-10_0_7_load_72 | 94 | 0.00097186 | 0.00024357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4436-10_0_7_load_74 | 95 | 0.003614 | 0.00090575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4436-10_0_7_load_75 | 96 | 0.0012636 | 0.00031668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4436-10_0_7_load_76 | 97 | 0.0012004 | 0.00030084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4436-10_0_7_load_81 | 98 | 0.035404 | 0.0088731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4436-10_0_7_load_86 | 99 | 0.00083078 | 0.00020821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4436-10_0_7_load_89 | 100 | 0.0047543 | 0.0011915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4436-10_0_7_load_105 | 101 | 0.004484 | 0.0011238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4436-10_0_7_load_102 | 102 | 0.0010619 | 0.00026613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4436-10_0_7_load_90 | 104 | 0.00011165 | 2.7981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4436-10_0_7_load_96 | 105 | 0.0033984 | 0.00085173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4436-10_0_7_load_92 | 107 | 0.0028463 | 0.00071336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4436-10_0_7_load_94 | 109 | 0.0017037 | 0.00042699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4436-10_0_7_load_95 | 110 | 0.0051001 | 0.0012782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4436-10_0_7_load_117 | 111 | 0.001134 | 0.00028421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4436-10_0_7_load_116 | 112 | 0.00099719 | 0.00024992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4436-10_0_7_load_98 | 113 | 0.0004683 | 0.00011737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4436-10_0_7_load_99 | 114 | 0.00054333 | 0.00013617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4436-10_0_7_load_131 | 115 | 0.0005333 | 0.00013366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4436-10_0_7_load_132 | 116 | 0.00076585 | 0.00019194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4436-10_0_7_load_137 | 117 | 0.0022153 | 0.0005552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4436-10_0_7_load_136 | 119 | 0.00075619 | 0.00018952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4436-10_0_7_load_135 | 120 | 0.00027223 | 6.8228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4436-10_0_7_load_103 | 121 | 0.01103 | 0.0027643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4436-10_0_7_load_110 | 124 | 0.0013053 | 0.00032714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4436-10_0_7_load_114 | 125 | 0.00065135 | 0.00016324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4436-10_0_7_load_111 | 126 | 0.0037852 | 0.00094867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4436-10_0_7_load_115 | 127 | 0.00084046 | 0.00021064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4436-10_0_7_load_121 | 128 | 0.0031451 | 0.00078824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4436-10_0_7_load_112 | 129 | 0.0040071 | 0.0010043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4436-10_0_7_load_113 | 130 | 0.0030625 | 0.00076752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4436-10_0_7_load_120 | 131 | 0.0036766 | 0.00092144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4436-10_0_7_load_122 | 132 | 0.0042953 | 0.0010765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4436-10_0_7_load_141 | 134 | 0.0037312 | 0.00093514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4436-10_0_7_load_128 | 135 | 0.0030999 | 0.00077691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4436-10_0_7_load_123 | 136 | 0.0061389 | 0.0015386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4436-10_0_7_load_139 | 138 | 0.0017911 | 0.00044888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4436-10_0_7_load_133 | 139 | 0.00053197 | 0.00013332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4436-10_0_7_load_134 | 140 | 0.00082258 | 0.00020616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4436-10_0_7_load_138 | 141 | 0.0016295 | 0.0004084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4436-10_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.069294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4436-10_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4436-10_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.009214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4436-10_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.031635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4436-10_0_7_line_4 |  | 3 | 5 | 0.006749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4436-10_0_7_line_5 |  | 3 | 6 | 0.039425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4436-10_0_7_line_6 |  | 4 | 7 | 0.024819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4436-10_0_7_line_7 |  | 5 | 8 | 0.00526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4436-10_0_7_line_8 |  | 6 | 23 | 0.018989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4436-10_0_7_line_9 |  | 7 | 13 | 0.044764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4436-10_0_7_line_10 |  | 7 | 9 | 0.023989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4436-10_0_7_line_11 |  | 8 | 24 | 0.054225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4436-10_0_7_line_12 |  | 8 | 14 | 0.016355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4436-10_0_7_line_13 |  | 9 | 10 | 0.026487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4436-10_0_7_line_14 |  | 9 | 11 | 0.133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4436-10_0_7_line_15 |  | 9 | 12 | 0.015258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4436-10_0_7_line_16 |  | 10 | 16 | 0.044963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4436-10_0_7_line_17 |  | 11 | 30 | 0.013182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4436-10_0_7_line_18 |  | 12 | 31 | 0.01036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4436-10_0_7_line_19 |  | 14 | 15 | 0.024887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4436-10_0_7_line_20 |  | 15 | 33 | 0.0068717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4436-10_0_7_line_21 |  | 17 | 18 | 0.013499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4436-10_0_7_line_22 |  | 17 | 19 | 0.028347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4436-10_0_7_line_23 |  | 18 | 133 | 0.053812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4436-10_0_7_line_24 |  | 20 | 21 | 0.053238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4436-10_0_7_line_25 |  | 20 | 22 | 0.023774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4436-10_0_7_line_26 |  | 21 | 134 | 0.026512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4436-10_0_7_line_27 |  | 22 | 135 | 0.026452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4436-10_0_7_line_28 |  | 23 | 26 | 0.020298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4436-10_0_7_line_29 |  | 24 | 94 | 0.012818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4436-10_0_7_line_30 |  | 25 | 26 | 0.068688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_4436-10_0_7_line_31 |  | 25 | 27 | 0.079679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4436-10_0_7_line_32 |  | 25 | 28 | 0.071254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_4436-10_0_7_line_33 |  | 26 | 29 | 0.006498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4436-10_0_7_line_34 |  | 27 | 100 | 0.029257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4436-10_0_7_line_35 |  | 28 | 71 | 0.073491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4436-10_0_7_line_36 |  | 28 | 69 | 0.03442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_4436-10_0_7_line_37 |  | 29 | 101 | 0.047259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4436-10_0_7_line_38 |  | 29 | 102 | 0.029466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4436-10_0_7_line_39 |  | 30 | 77 | 0.039041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4436-10_0_7_line_40 |  | 30 | 78 | 0.025605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4436-10_0_7_line_41 |  | 31 | 32 | 0.008121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4436-10_0_7_line_42 |  | 33 | 93 | 0.016158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4436-10_0_7_line_43 |  | 34 | 35 | 0.0017378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4436-10_0_7_line_44 |  | 34 | 36 | 0.026285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4436-10_0_7_line_45 |  | 35 | 37 | 0.015219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4436-10_0_7_line_46 |  | 36 | 38 | 0.049364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4436-10_0_7_line_47 |  | 37 | 39 | 0.067324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4436-10_0_7_line_48 |  | 37 | 40 | 0.019452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4436-10_0_7_line_49 |  | 38 | 41 | 0.037862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4436-10_0_7_line_50 |  | 39 | 45 | 0.045686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4436-10_0_7_line_51 |  | 41 | 46 | 0.074384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_4436-10_0_7_line_52 |  | 41 | 42 | 0.14329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_4436-10_0_7_line_53 |  | 42 | 43 | 0.042036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_4436-10_0_7_line_54 |  | 42 | 44 | 0.23058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4436-10_0_7_line_55 |  | 43 | 48 | 0.026554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4436-10_0_7_line_56 |  | 44 | 61 | 0.044327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4436-10_0_7_line_57 |  | 44 | 62 | 0.033741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4436-10_0_7_line_58 |  | 44 | 60 | 0.0093546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4436-10_0_7_line_59 |  | 45 | 73 | 0.005137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4436-10_0_7_line_60 |  | 46 | 47 | 0.020215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_4436-10_0_7_line_61 |  | 47 | 66 | 0.036486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_4436-10_0_7_line_62 |  | 48 | 72 | 0.028558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4436-10_0_7_line_63 |  | 49 | 50 | 0.0040662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4436-10_0_7_line_64 |  | 49 | 51 | 0.023442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4436-10_0_7_line_65 |  | 50 | 52 | 0.047937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4436-10_0_7_line_66 |  | 51 | 53 | 0.040897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4436-10_0_7_line_67 |  | 52 | 54 | 0.031866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4436-10_0_7_line_68 |  | 53 | 55 | 0.053341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4436-10_0_7_line_69 |  | 54 | 56 | 0.057262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4436-10_0_7_line_70 |  | 56 | 65 | 0.055483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4436-10_0_7_line_71 |  | 56 | 62 | 0.066627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4436-10_0_7_line_72 |  | 57 | 58 | 0.027549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4436-10_0_7_line_73 |  | 57 | 59 | 0.002998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4436-10_0_7_line_74 |  | 58 | 60 | 0.028135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4436-10_0_7_line_75 |  | 61 | 63 | 0.014203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4436-10_0_7_line_76 |  | 63 | 64 | 0.054951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4436-10_0_7_line_77 |  | 64 | 79 | 0.035351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4436-10_0_7_line_78 |  | 66 | 67 | 0.033911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4436-10_0_7_line_79 |  | 66 | 68 | 0.0179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4436-10_0_7_line_80 |  | 67 | 74 | 0.0063067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4436-10_0_7_line_81 |  | 68 | 69 | 0.092988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_4436-10_0_7_line_82 |  | 69 | 70 | 0.042133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4436-10_0_7_line_83 |  | 70 | 75 | 0.011481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4436-10_0_7_line_84 |  | 72 | 76 | 0.046352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4436-10_0_7_line_85 |  | 73 | 85 | 0.031082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4436-10_0_7_line_86 |  | 73 | 82 | 0.059454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4436-10_0_7_line_87 |  | 74 | 98 | 0.013809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4436-10_0_7_line_88 |  | 75 | 99 | 0.019601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4436-10_0_7_line_89 |  | 79 | 80 | 0.017774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4436-10_0_7_line_90 |  | 80 | 81 | 0.022192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4436-10_0_7_line_91 |  | 82 | 83 | 0.075981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4436-10_0_7_line_92 |  | 83 | 84 | 0.14377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4436-10_0_7_line_93 |  | 84 | 86 | 0.0043619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4436-10_0_7_line_94 |  | 87 | 88 | 0.047763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4436-10_0_7_line_95 |  | 88 | 89 | 0.025502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4436-10_0_7_line_96 |  | 89 | 90 | 0.026408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4436-10_0_7_line_97 |  | 90 | 91 | 0.002608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4436-10_0_7_line_98 |  | 91 | 92 | 0.011154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4436-10_0_7_line_99 |  | 92 | 93 | 0.0047234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4436-10_0_7_line_100 |  | 94 | 95 | 0.046346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4436-10_0_7_line_101 |  | 95 | 96 | 0.0011292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4436-10_0_7_line_102 |  | 96 | 97 | 0.022334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4436-10_0_7_line_103 |  | 100 | 103 | 0.02635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4436-10_0_7_line_104 |  | 101 | 122 | 0.0112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4436-10_0_7_line_105 |  | 102 | 121 | 0.018334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4436-10_0_7_line_106 |  | 103 | 104 | 0.04515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4436-10_0_7_line_107 |  | 104 | 105 | 0.014395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4436-10_0_7_line_108 |  | 105 | 106 | 0.017098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4436-10_0_7_line_109 |  | 106 | 113 | 0.0023692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4436-10_0_7_line_110 |  | 106 | 114 | 0.048066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4436-10_0_7_line_111 |  | 107 | 108 | 0.010422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4436-10_0_7_line_112 |  | 108 | 109 | 0.018965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4436-10_0_7_line_113 |  | 108 | 110 | 0.0048562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4436-10_0_7_line_114 |  | 109 | 111 | 0.0070377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4436-10_0_7_line_115 |  | 111 | 112 | 0.019756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4436-10_0_7_line_116 |  | 112 | 127 | 0.022052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4436-10_0_7_line_117 |  | 114 | 115 | 0.017518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4436-10_0_7_line_118 |  | 115 | 116 | 0.027334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4436-10_0_7_line_119 |  | 116 | 139 | 0.017981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4436-10_0_7_line_120 |  | 117 | 118 | 0.0151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4436-10_0_7_line_121 |  | 118 | 141 | 0.0090101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4436-10_0_7_line_122 |  | 119 | 120 | 0.011874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4436-10_0_7_line_123 |  | 120 | 140 | 0.016159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4436-10_0_7_line_124 |  | 122 | 123 | 0.030904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4436-10_0_7_line_125 |  | 122 | 124 | 0.023919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4436-10_0_7_line_126 |  | 123 | 125 | 0.023343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4436-10_0_7_line_127 |  | 123 | 126 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4436-10_0_7_line_128 |  | 124 | 127 | 0.01855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4436-10_0_7_line_129 |  | 125 | 128 | 0.0071646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4436-10_0_7_line_130 |  | 126 | 129 | 0.0011417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4436-10_0_7_line_131 |  | 128 | 132 | 0.0083843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4436-10_0_7_line_132 |  | 129 | 130 | 0.023439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4436-10_0_7_line_133 |  | 130 | 131 | 0.014848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4436-10_0_7_line_134 |  | 132 | 136 | 0.0095156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4436-10_0_7_line_135 |  | 133 | 135 | 0.018737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4436-10_0_7_line_136 |  | 133 | 137 | 0.019462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4436-10_0_7_line_137 |  | 134 | 138 | 0.032103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4436-10_0_7_line_138 |  | 136 | 137 | 0.0096889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4436-10_0_7_line_139 |  | 138 | 141 | 0.020732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4436-10_0_7_line_140 |  | 139 | 140 | 0.0055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4436-10_0_7_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 142 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2744882.1346 | 1270884.7201 | 2744879.2161 | 1270862.404 | 2744875.3341 | 1270815.7773
1 | 2744884.4504 | 1270902.4283 | 2744882.1346 | 1270884.7201
2 | 2744884.4504 | 1270902.4283 | 2744875.5391 | 1270904.8677
3 | 2744884.4504 | 1270902.4283 | 2744915.1459 | 1270894.777
4 | 2744877.3742 | 1270911.3637 | 2744875.5391 | 1270904.8677
5 | 2744875.5391 | 1270904.8677 | 2744853.1247 | 1270911.914 | 2744837.6754 | 1270915.7936
6 | 2744939.1438 | 1270888.4671 | 2744932.8273 | 1270890.3696 | 2744915.1459 | 1270894.777
7 | 2744877.3742 | 1270911.3637 | 2744878.8079 | 1270916.4262
8 | 2744837.6754 | 1270915.7936 | 2744819.2582 | 1270920.4184
9 | 2744926.0062 | 1270845.7017 | 2744933.2216 | 1270866.0437 | 2744939.1438 | 1270888.4671
10 | 2744961.5306 | 1270879.7967 | 2744947.6743 | 1270885.9072 | 2744939.1438 | 1270888.4671
11 | 2744878.8079 | 1270916.4262 | 2744871.911 | 1270918.0587 | 2744847.9765 | 1270923.2547 | 2744826.1743 | 1270929.3769
12 | 2744894.3571 | 1270911.258 | 2744885.2119 | 1270914.637 | 2744878.8079 | 1270916.4262
13 | 2744961.5306 | 1270879.7967 | 2744964.4678 | 1270878.5008 | 2744970.7374 | 1270873.6053 | 2744971.4689 | 1270872.9336 | 2744976.6507 | 1270878.9224 | 2744980.8521 | 1270883.7638
14 | 2744943.5182 | 1270800.775 | 2744977.8746 | 1270806.1347 | 2744993.9204 | 1270808.6421 | 2744992.013 | 1270821.9421 | 2744991.0679 | 1270828.5477 | 2744987.3271 | 1270847.842 | 2744983.2653 | 1270858.1527 | 2744976.1343 | 1270868.388 | 2744971.4689 | 1270872.9336 | 2744970.7374 | 1270873.6053 | 2744964.4678 | 1270878.5008 | 2744961.5306 | 1270879.7967
15 | 2744961.5306 | 1270879.7967 | 2744957.4672 | 1270865.09
16 | 2744980.8521 | 1270883.7638 | 2744974.8169 | 1270887.0856 | 2744966.2628 | 1270890.3012 | 2744938.4007 | 1270898.11
17 | 2744930.4566 | 1270798.7302 | 2744943.5182 | 1270800.775
18 | 2744954.7083 | 1270855.1043 | 2744957.4672 | 1270865.09
19 | 2744894.3571 | 1270911.258 | 2744896.5867 | 1270917.3188 | 2744900.7854 | 1270925.0295 | 2744901.8469 | 1270926.8574 | 2744906.2309 | 1270932.9862
20 | 2744910.2289 | 1270938.5752 | 2744906.2309 | 1270932.9862
21 | 2744866.439 | 1270747.9086 | 2744852.9438 | 1270747.5773
22 | 2744866.439 | 1270747.9086 | 2744865.2202 | 1270776.2296
23 | 2744801.0908 | 1270751.877 | 2744834.2711 | 1270755.7944 | 2744852.9438 | 1270747.5773
24 | 2744810.9025 | 1270683.6154 | 2744757.7932 | 1270679.9141
25 | 2744810.9025 | 1270683.6154 | 2744810.3948 | 1270687.1288 | 2744809.2053 | 1270695.4191 | 2744807.5196 | 1270707.1477
26 | 2744731.3456 | 1270678.0709 | 2744757.7932 | 1270679.9141
27 | 2744803.7564 | 1270733.3309 | 2744807.5196 | 1270707.1477
28 | 2744799.4573 | 1270924.8778 | 2744815.8031 | 1270921.2861 | 2744819.2582 | 1270920.4184
29 | 2744826.1743 | 1270929.3769 | 2744813.8335 | 1270932.8423
30 | 2744799.4573 | 1270924.8778 | 2744771.9366 | 1270936.3592 | 2744738.0002 | 1270955.6359
31 | 2744738.0002 | 1270955.6359 | 2744737.0185 | 1270954.2326 | 2744718.2047 | 1270930.1807 | 2744690.7478 | 1270891.5062
32 | 2744738.0002 | 1270955.6359 | 2744714.6846 | 1270970.9022 | 2744678.4545 | 1270995.0278
33 | 2744797.373 | 1270918.7205 | 2744799.4573 | 1270924.8778
34 | 2744690.7478 | 1270891.5062 | 2744680.7 | 1270877.3532 | 2744673.9773 | 1270867.8901 | 2744673.7635 | 1270867.6919
35 | 2744678.4545 | 1270995.0278 | 2744639.6928 | 1270932.5896
36 | 2744678.4545 | 1270995.0278 | 2744649.7099 | 1271014.0874
37 | 2744797.373 | 1270918.7205 | 2744797.839 | 1270871.464
38 | 2744797.373 | 1270918.7205 | 2744772.95 | 1270902.2353
39 | 2744917.3727 | 1270825.1803 | 2744932.6941 | 1270819.7952 | 2744930.7166 | 1270814.1966 | 2744932.0528 | 1270813.7289 | 2744929.4972 | 1270806.5368 | 2744930.4566 | 1270798.7302
40 | 2744930.4566 | 1270798.7302 | 2744905.083 | 1270794.7704
41 | 2744949.0409 | 1270849.2705 | 2744954.7083 | 1270855.1043
42 | 2744910.2289 | 1270938.5752 | 2744914.6178 | 1270944.7109 | 2744920.062 | 1270951.387
43 | 2744450.9419 | 1271167.1328 | 2744452.2936 | 1271168.2251
44 | 2744475.4066 | 1271179.2877 | 2744469.5696 | 1271178.5331 | 2744463.7568 | 1271176.7891 | 2744459.7842 | 1271174.2783 | 2744452.2936 | 1271168.2251
45 | 2744439.1044 | 1271157.5669 | 2744450.9419 | 1271167.1328
46 | 2744475.4066 | 1271179.2877 | 2744524.6876 | 1271176.4303
47 | 2744439.1044 | 1271157.5669 | 2744384.3225 | 1271193.4525 | 2744382.8334 | 1271194.525
48 | 2744439.1044 | 1271157.5669 | 2744455.3769 | 1271146.9086
49 | 2744556.5187 | 1271163.9013 | 2744552.9357 | 1271161.767 | 2744550.5509 | 1271160.4962 | 2744547.9357 | 1271160.3321 | 2744545.6872 | 1271161.1779 | 2744535.2226 | 1271169.2855 | 2744524.6876 | 1271176.4303
50 | 2744345.7631 | 1271221.2268 | 2744382.8334 | 1271194.525
51 | 2744509.6626 | 1271106.1297 | 2744556.5187 | 1271163.9013
52 | 2744556.5187 | 1271163.9013 | 2744628.3757 | 1271255.2858 | 2744645.3991 | 1271276.513
53 | 2744645.3991 | 1271276.513 | 2744679.8814 | 1271252.4718
54 | 2744645.3991 | 1271276.513 | 2744739.6127 | 1271486.9666
55 | 2744701.6638 | 1271237.2849 | 2744679.8814 | 1271252.4718
56 | 2744739.6127 | 1271486.9666 | 2744779.0421 | 1271466.7129
57 | 2744739.6127 | 1271486.9666 | 2744709.6007 | 1271502.3844
58 | 2744739.6127 | 1271486.9666 | 2744736.5816 | 1271495.4787 | 2744736.4307 | 1271495.7597
59 | 2744345.7631 | 1271221.2268 | 2744342.496 | 1271217.2541
60 | 2744509.6626 | 1271106.1297 | 2744526.693 | 1271095.2397
61 | 2744557.2153 | 1271075.2513 | 2744535.7788 | 1271089.4298 | 2744526.693 | 1271095.2397
62 | 2744701.6638 | 1271237.2849 | 2744711.2125 | 1271230.6233 | 2744724.5824 | 1271220.2619
63 | 2744523.5683 | 1271594.8759 | 2744527.2118 | 1271593.0707
64 | 2744523.5683 | 1271594.8759 | 2744502.5635 | 1271605.2834
65 | 2744570.1656 | 1271571.7879 | 2744527.2118 | 1271593.0707
66 | 2744465.9179 | 1271623.4406 | 2744502.5635 | 1271605.2834
67 | 2744570.1656 | 1271571.7879 | 2744598.719 | 1271557.6402
68 | 2744418.1225 | 1271647.1224 | 2744465.9179 | 1271623.4406
69 | 2744650.0281 | 1271532.2175 | 2744598.719 | 1271557.6402
70 | 2744650.0281 | 1271532.2175 | 2744677.1469 | 1271580.6218
71 | 2744650.0281 | 1271532.2175 | 2744692.4783 | 1271511.1806 | 2744709.6007 | 1271502.3844
72 | 2744739.5727 | 1271542.426 | 2744738.8137 | 1271536.408 | 2744737.109 | 1271530.7383 | 2744733.8548 | 1271526.5655 | 2744728.0189 | 1271523.6306 | 2744725.5131 | 1271520.8553 | 2744725.5131 | 1271520.8553
73 | 2744739.9478 | 1271545.4005 | 2744739.5727 | 1271542.426
74 | 2744725.5131 | 1271520.8553 | 2744724.7208 | 1271517.5659 | 2744736.4307 | 1271495.7597
75 | 2744779.0421 | 1271466.7129 | 2744791.6755 | 1271460.2235
76 | 2744840.5551 | 1271435.1156 | 2744791.6755 | 1271460.2235
77 | 2744840.5551 | 1271435.1156 | 2744872 | 1271418.9633
78 | 2744557.2153 | 1271075.2513 | 2744538.1232 | 1271047.2254
79 | 2744557.2153 | 1271075.2513 | 2744572.1463 | 1271065.3778
80 | 2744538.1232 | 1271047.2254 | 2744534.5724 | 1271042.0132
81 | 2744649.7099 | 1271014.0874 | 2744572.1463 | 1271065.3778
82 | 2744649.7099 | 1271014.0874 | 2744640.3701 | 1271000.8565 | 2744621.1301 | 1270983.461
83 | 2744621.1301 | 1270983.461 | 2744612.6138 | 1270975.7612
84 | 2744766.1235 | 1271199.9242 | 2744760.4714 | 1271201.8124 | 2744742.659 | 1271210.3067 | 2744725.8893 | 1271219.2492 | 2744724.5824 | 1271220.2619
85 | 2744342.496 | 1271217.2541 | 2744350.3952 | 1271212.1642 | 2744368.0319 | 1271199.5469
86 | 2744342.496 | 1271217.2541 | 2744333.7159 | 1271206.3619 | 2744305.0957 | 1271171.0378
87 | 2744534.5724 | 1271042.0132 | 2744526.7979 | 1271030.6008
88 | 2744598.0745 | 1270962.6158 | 2744612.6138 | 1270975.7612
89 | 2744872 | 1271418.9633 | 2744887.8103 | 1271410.842
90 | 2744887.8103 | 1271410.842 | 2744907.5499 | 1271400.7024
91 | 2744260.0982 | 1271109.8218 | 2744301.7312 | 1271166.8851 | 2744305.0957 | 1271171.0378
92 | 2744260.0982 | 1271109.8218 | 2744264.4351 | 1271104.211 | 2744269.3902 | 1271100.406 | 2744314.2905 | 1271076.501 | 2744320.0392 | 1271073.7943 | 2744324.1613 | 1271072.6606 | 2744327.9948 | 1271072.8655 | 2744331.2823 | 1271074.4697 | 2744334.018 | 1271077.7065 | 2744358.7146 | 1271113.9131 | 2744366.0457 | 1271125.0956
93 | 2744368.4372 | 1271128.7435 | 2744366.0457 | 1271125.0956
94 | 2744964.5507 | 1271005.9424 | 2744990.0445 | 1271046.3325
95 | 2744964.5507 | 1271005.9424 | 2744948.4337 | 1270986.1785
96 | 2744948.4337 | 1270986.1785 | 2744931.7445 | 1270965.7129
97 | 2744930.0962 | 1270963.6917 | 2744931.7445 | 1270965.7129
98 | 2744923.0471 | 1270955.0476 | 2744930.0962 | 1270963.6917
99 | 2744923.0471 | 1270955.0476 | 2744920.062 | 1270951.387
100 | 2744813.8335 | 1270932.8423 | 2744785.9811 | 1270940.6634 | 2744772.84 | 1270945.8576 | 2744769.9006 | 1270947.3265
101 | 2744769.9006 | 1270947.3265 | 2744768.8905 | 1270947.8313
102 | 2744749.5256 | 1270958.8977 | 2744759.6649 | 1270952.4413 | 2744768.8905 | 1270947.8313
103 | 2744651.9473 | 1270853.4249 | 2744659.9966 | 1270856.9812 | 2744665.7715 | 1270860.2815 | 2744673.7635 | 1270867.6919
104 | 2744797.9494 | 1270860.2647 | 2744797.839 | 1270871.464
105 | 2744757.7537 | 1270891.978 | 2744772.95 | 1270902.2353
106 | 2744651.9473 | 1270853.4249 | 2744614.5189 | 1270837.9818 | 2744610.3758 | 1270835.8471
107 | 2744610.3758 | 1270835.8471 | 2744609.4422 | 1270835.366 | 2744605.0804 | 1270831.8334 | 2744599.5766 | 1270826.403
108 | 2744587.4058 | 1270814.3943 | 2744599.5766 | 1270826.403
109 | 2744587.4058 | 1270814.3943 | 2744585.5723 | 1270812.8939
110 | 2744587.4058 | 1270814.3943 | 2744628.0131 | 1270788.6765
111 | 2744705.7497 | 1270803.6593 | 2744697.6617 | 1270797.0859
112 | 2744705.7497 | 1270803.6593 | 2744707.3187 | 1270805.9779 | 2744720.6052 | 1270815.1859
113 | 2744705.7497 | 1270803.6593 | 2744705.8045 | 1270798.8034
114 | 2744720.6052 | 1270815.1859 | 2744726.3895 | 1270819.1947
115 | 2744742.6275 | 1270830.4482 | 2744726.3895 | 1270819.1947
116 | 2744760.6332 | 1270843.1778 | 2744752.9385 | 1270837.5942 | 2744742.6275 | 1270830.4482
117 | 2744628.0131 | 1270788.6765 | 2744635.3889 | 1270784.0051 | 2744637.8095 | 1270777.0685 | 2744636.943 | 1270775.9177
118 | 2744636.943 | 1270775.9177 | 2744620.5019 | 1270754.0813
119 | 2744609.6866 | 1270739.7169 | 2744620.5019 | 1270754.0813
120 | 2744670.6765 | 1270667.8858 | 2744655.6044 | 1270668.8097
121 | 2744670.6765 | 1270667.8858 | 2744676.044 | 1270667.5502 | 2744679.572 | 1270668.4139
122 | 2744589.5166 | 1270712.9281 | 2744596.6589 | 1270722.4142
123 | 2744606.3783 | 1270735.3231 | 2744596.6589 | 1270722.4142
124 | 2744798.2561 | 1270829.3633 | 2744797.9494 | 1270860.2647
125 | 2744797.9494 | 1270860.2647 | 2744787.5256 | 1270860.2313 | 2744780.367 | 1270857.4976 | 2744775.6469 | 1270854.0724
126 | 2744798.2561 | 1270829.3633 | 2744798.8075 | 1270806.0267
127 | 2744798.2561 | 1270829.3633 | 2744813.6655 | 1270829.6383
128 | 2744775.6469 | 1270854.0724 | 2744760.6332 | 1270843.1778
129 | 2744798.8075 | 1270806.0267 | 2744798.9768 | 1270798.8641
130 | 2744813.6655 | 1270829.6383 | 2744814.807 | 1270829.6587
131 | 2744798.9768 | 1270798.8641 | 2744799.1749 | 1270790.4821
132 | 2744838.2422 | 1270830.077 | 2744814.807 | 1270829.6587
133 | 2744853.0874 | 1270830.342 | 2744838.2422 | 1270830.077
134 | 2744799.1749 | 1270790.4821 | 2744799.3997 | 1270780.9691
135 | 2744801.0908 | 1270751.877 | 2744803.7564 | 1270733.3309
136 | 2744801.0908 | 1270751.877 | 2744799.6286 | 1270771.2829
137 | 2744699.7095 | 1270673.3438 | 2744714.1128 | 1270676.8699 | 2744731.3456 | 1270678.0709
138 | 2744799.6286 | 1270771.2829 | 2744799.3997 | 1270780.9691
139 | 2744679.572 | 1270668.4139 | 2744699.7095 | 1270673.3438
140 | 2744609.6866 | 1270739.7169 | 2744606.3783 | 1270735.3231

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2744882.1346 | 1270884.7201
1 | 2744875.3341 | 1270815.7773
2 | 2744884.4504 | 1270902.4283
3 | 2744875.5391 | 1270904.8677
4 | 2744915.1459 | 1270894.777
5 | 2744877.3742 | 1270911.3637
6 | 2744837.6754 | 1270915.7936
7 | 2744939.1438 | 1270888.4671
8 | 2744878.8079 | 1270916.4262
9 | 2744961.5306 | 1270879.7967
10 | 2744980.8521 | 1270883.7638
11 | 2744943.5182 | 1270800.775
12 | 2744957.4672 | 1270865.09
13 | 2744926.0062 | 1270845.7017
14 | 2744894.3571 | 1270911.258
15 | 2744906.2309 | 1270932.9862
16 | 2744938.4007 | 1270898.11
17 | 2744866.439 | 1270747.9086
18 | 2744852.9438 | 1270747.5773
19 | 2744865.2202 | 1270776.2296
20 | 2744810.9025 | 1270683.6154
21 | 2744757.7932 | 1270679.9141
22 | 2744807.5196 | 1270707.1477
23 | 2744819.2582 | 1270920.4184
24 | 2744826.1743 | 1270929.3769
25 | 2744738.0002 | 1270955.6359
26 | 2744799.4573 | 1270924.8778
27 | 2744690.7478 | 1270891.5062
28 | 2744678.4545 | 1270995.0278
29 | 2744797.373 | 1270918.7205
30 | 2744930.4566 | 1270798.7302
31 | 2744954.7083 | 1270855.1043
32 | 2744949.0409 | 1270849.2705
33 | 2744910.2289 | 1270938.5752
34 | 2744452.2935 | 1271168.2251
35 | 2744450.9419 | 1271167.1328
36 | 2744475.4066 | 1271179.2877
37 | 2744439.1044 | 1271157.5669
38 | 2744524.6876 | 1271176.4303
39 | 2744382.8334 | 1271194.525
40 | 2744455.3769 | 1271146.9086
41 | 2744556.5187 | 1271163.9013
42 | 2744645.3991 | 1271276.513
43 | 2744679.8814 | 1271252.4718
44 | 2744739.6127 | 1271486.9666
45 | 2744345.7631 | 1271221.2268
46 | 2744509.6626 | 1271106.1297
47 | 2744526.693 | 1271095.2397
48 | 2744701.6638 | 1271237.2849
49 | 2744523.5683 | 1271594.8759
50 | 2744527.2118 | 1271593.0707
51 | 2744502.5635 | 1271605.2834
52 | 2744570.1656 | 1271571.7879
53 | 2744465.9179 | 1271623.4406
54 | 2744598.719 | 1271557.6402
55 | 2744418.1225 | 1271647.1224
56 | 2744650.0281 | 1271532.2175
57 | 2744739.5727 | 1271542.426
58 | 2744725.5131 | 1271520.8553
59 | 2744739.9478 | 1271545.4005
60 | 2744736.4307 | 1271495.7597
61 | 2744779.0421 | 1271466.7129
62 | 2744709.6007 | 1271502.3844
63 | 2744791.6755 | 1271460.2235
64 | 2744840.5551 | 1271435.1156
65 | 2744677.1469 | 1271580.6218
66 | 2744557.2153 | 1271075.2513
67 | 2744538.1232 | 1271047.2254
68 | 2744572.1463 | 1271065.3778
69 | 2744649.7098 | 1271014.0874
70 | 2744621.1301 | 1270983.461
71 | 2744639.6928 | 1270932.5896
72 | 2744724.5824 | 1271220.2619
73 | 2744342.496 | 1271217.2541
74 | 2744534.5724 | 1271042.0132
75 | 2744612.6138 | 1270975.7612
76 | 2744766.1235 | 1271199.9242
77 | 2744917.3727 | 1270825.1803
78 | 2744905.083 | 1270794.7704
79 | 2744872 | 1271418.9633
80 | 2744887.8103 | 1271410.842
81 | 2744907.5499 | 1271400.7024
82 | 2744305.0958 | 1271171.0378
83 | 2744260.0982 | 1271109.8218
84 | 2744366.0457 | 1271125.0956
85 | 2744368.0319 | 1271199.5469
86 | 2744368.4372 | 1271128.7435
87 | 2744990.0445 | 1271046.3325
88 | 2744964.5507 | 1271005.9424
89 | 2744948.4337 | 1270986.1785
90 | 2744931.7445 | 1270965.7129
91 | 2744930.0962 | 1270963.6917
92 | 2744923.0471 | 1270955.0476
93 | 2744920.062 | 1270951.387
94 | 2744813.8335 | 1270932.8423
95 | 2744769.9006 | 1270947.3265
96 | 2744768.8905 | 1270947.8313
97 | 2744749.5256 | 1270958.8977
98 | 2744526.7979 | 1271030.6008
99 | 2744598.0745 | 1270962.6158
100 | 2744673.7635 | 1270867.6919
101 | 2744797.839 | 1270871.464
102 | 2744772.95 | 1270902.2353
103 | 2744651.9473 | 1270853.4249
104 | 2744610.3758 | 1270835.8471
105 | 2744599.5766 | 1270826.403
106 | 2744587.4058 | 1270814.3943
107 | 2744697.6617 | 1270797.0859
108 | 2744705.7497 | 1270803.6593
109 | 2744720.6052 | 1270815.1859
110 | 2744705.8045 | 1270798.8034
111 | 2744726.3895 | 1270819.1947
112 | 2744742.6275 | 1270830.4482
113 | 2744585.5723 | 1270812.8939
114 | 2744628.0131 | 1270788.6765
115 | 2744636.943 | 1270775.9177
116 | 2744620.5019 | 1270754.0813
117 | 2744655.6044 | 1270668.8097
118 | 2744670.6765 | 1270667.8858
119 | 2744589.5166 | 1270712.9281
120 | 2744596.6589 | 1270722.4142
121 | 2744757.7537 | 1270891.978
122 | 2744797.9494 | 1270860.2647
123 | 2744798.2561 | 1270829.3633
124 | 2744775.6469 | 1270854.0724
125 | 2744798.8075 | 1270806.0267
126 | 2744813.6655 | 1270829.6383
127 | 2744760.6332 | 1270843.1778
128 | 2744798.9768 | 1270798.8641
129 | 2744814.807 | 1270829.6587
130 | 2744838.2422 | 1270830.077
131 | 2744853.0874 | 1270830.342
132 | 2744799.1749 | 1270790.4821
133 | 2744801.0908 | 1270751.877
134 | 2744731.3456 | 1270678.0709
135 | 2744803.7564 | 1270733.3309
136 | 2744799.3997 | 1270780.9691
137 | 2744799.6286 | 1270771.2829
138 | 2744699.7095 | 1270673.3438
139 | 2744609.6866 | 1270739.7169
140 | 2744606.3783 | 1270735.3231
141 | 2744679.572 | 1270668.4139
142 | 2744680.9961 | 1270999.1164

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1