## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4436-11_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4436-11_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4436-11_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4436-11_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4436-11_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4436-11_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4436-11_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4436-11_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4436-11_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4436-11_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4436-11_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4436-11_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4436-11_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4436-11_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4436-11_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4436-11_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4436-11_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4436-11_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4436-11_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4436-11_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4436-11_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4436-11_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4436-11_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4436-11_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4436-11_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4436-11_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4436-11_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4436-11_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4436-11_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4436-11_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4436-11_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4436-11_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4436-11_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4436-11_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4436-11_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4436-11_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4436-11_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4436-11_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4436-11_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4436-11_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4436-11_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4436-11_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4436-11_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4436-11_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4436-11_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4436-11_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4436-11_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4436-11_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4436-11_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4436-11_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4436-11_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4436-11_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4436-11_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4436-11_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4436-11_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4436-11_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4436-11_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4436-11_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4436-11_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4436-11_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4436-11_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4436-11_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4436-11_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4436-11_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4436-11_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4436-11_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4436-11_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4436-11_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4436-11_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4436-11_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4436-11_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4436-11_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4436-11_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4436-11_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4436-11_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4436-11_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4436-11_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4436-11_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4436-11_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4436-11_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4436-11_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4436-11_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4436-11_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4436-11_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4436-11_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4436-11_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4436-11_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4436-11_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4436-11_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4436-11_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4436-11_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4436-11_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4436-11_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4436-11_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4436-11_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4436-11_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4436-11_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4436-11_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4436-11_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4436-11_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4436-11_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4436-11_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4436-11_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4436-11_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4436-11_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4436-11_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4436-11_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4436-11_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4436-11_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4436-11_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4436-11_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4436-11_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4436-11_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4436-11_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4436-11_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4436-11_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4436-11_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4436-11_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4436-11_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4436-11_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4436-11_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4436-11_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4436-11_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4436-11_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4436-11_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4436-11_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4436-11_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4436-11_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4436-11_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4436-11_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4436-11_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4436-11_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4436-11_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4436-11_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4436-11_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4436-11_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4436-11_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4436-11_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4436-11_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4436-11_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4436-11_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4436-11_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4436-11_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_437_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4436-11_0_5_load_0 | 0 | 0.018478 | 0.004631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4436-11_0_5_load_150 | 5 | 0.0071755 | 0.0017984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4436-11_0_5_load_99 | 8 | 0.0020896 | 0.0005237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4436-11_0_5_load_111 | 9 | 0.00081781 | 0.00020496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4436-11_0_5_load_135 | 12 | 0.002115 | 0.00053007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4436-11_0_5_load_132 | 15 | 0.0042888 | 0.0010749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4436-11_0_5_load_63 | 19 | 0.0077514 | 0.0019427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4436-11_0_5_load_95 | 21 | 0.0030102 | 0.00075444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4436-11_0_5_load_94 | 22 | 0.001898 | 0.00047567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4436-11_0_5_load_58 | 24 | 0.0026521 | 0.00066469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4436-11_0_5_load_56 | 26 | 0.004118 | 0.0010321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4436-11_0_5_load_90 | 29 | 0.0030394 | 0.00076175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4436-11_0_5_load_57 | 32 | 0.0016942 | 0.00042461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4436-11_0_5_load_96 | 34 | 0.020781 | 0.0052083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4436-11_0_5_load_64 | 36 | 0.0091723 | 0.0022988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4436-11_0_5_load_105 | 37 | 0.0026812 | 0.00067196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4436-11_0_5_load_103 | 38 | 0.0020962 | 0.00052536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4436-11_0_5_load_136 | 39 | 0.002616 | 0.00065563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4436-11_0_5_load_98 | 40 | 0.0040972 | 0.0010269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4436-11_0_5_load_55 | 41 | 0.011999 | 0.0030072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4436-11_0_5_load_81 | 43 | 0.0021747 | 0.00054503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4436-11_0_5_load_52 | 44 | 0.0076155 | 0.0019086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4436-11_0_5_load_88 | 45 | 0.0031759 | 0.00079597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4436-11_0_5_load_148 | 48 | 0.0035905 | 0.00089986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4436-11_0_5_load_48 | 50 | 0.0031437 | 0.00078787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4436-11_0_5_load_47 | 52 | 0.0060137 | 0.0015072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4436-11_0_5_load_33 | 54 | 0.0053654 | 0.0013447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4436-11_0_5_load_35 | 55 | 0.0066701 | 0.0016717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4436-11_0_5_load_60 | 57 | 0.0041131 | 0.0010308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4436-11_0_5_load_100 | 58 | 0.001615 | 0.00040476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4436-11_0_5_load_131 | 60 | 0.0055484 | 0.0013906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4436-11_0_5_load_133 | 62 | 0.0045689 | 0.0011451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4436-11_0_5_load_134 | 63 | 0.0020525 | 0.00051439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4436-11_0_5_load_128 | 64 | 0.005214 | 0.0013068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4436-11_0_5_load_127 | 66 | 0.0011119 | 0.00027867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4436-11_0_5_load_123 | 67 | 0.0019083 | 0.00047825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4436-11_0_5_load_124 | 68 | 0.0027544 | 0.00069032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4436-11_0_5_load_93 | 69 | 0.0033337 | 0.00083551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4436-11_0_5_load_91 | 70 | 0.0030128 | 0.00075507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4436-11_0_5_load_80 | 71 | 0.0043844 | 0.0010988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4436-11_0_5_load_75 | 74 | 0.00086683 | 0.00021725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4436-11_0_5_load_62 | 75 | 0.0013879 | 0.00034785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4436-11_0_5_load_97 | 76 | 0.0095154 | 0.0023848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4436-11_0_5_load_119 | 78 | 0.0010401 | 0.00026067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4436-11_0_5_load_120 | 79 | 0.0011119 | 0.00027867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4436-11_0_5_load_118 | 80 | 0.00098314 | 0.0002464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4436-11_0_5_load_137 | 81 | 0.0026953 | 0.00067551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4436-11_0_5_load_102 | 82 | 0.0017471 | 0.00043787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4436-11_0_5_load_51 | 84 | 0.0064704 | 0.0016216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4436-11_0_5_load_149 | 86 | 0.011332 | 0.0028401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4436-11_0_5_load_50 | 88 | 0.0025722 | 0.00064466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4436-11_0_5_load_85 | 89 | 0.0079105 | 0.0019826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4436-11_0_5_load_32 | 90 | 0.0053638 | 0.0013443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4436-11_0_5_load_34 | 91 | 0.003177 | 0.00079623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4436-11_0_5_load_68 | 92 | 0.0037572 | 0.00094164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4436-11_0_5_load_66 | 93 | 0.0054136 | 0.0013568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4436-11_0_5_load_70 | 94 | 0.0011127 | 0.00027886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4436-11_0_5_load_61 | 96 | 0.0012886 | 0.00032296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4436-11_0_5_load_37 | 97 | 0.001931 | 0.00048396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4436-11_0_5_load_39 | 98 | 0.0020919 | 0.00052428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4436-11_0_5_load_40 | 99 | 0.0025289 | 0.00063381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4436-11_0_5_load_46 | 100 | 0.0011772 | 0.00029503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4436-11_0_5_load_41 | 101 | 0.0018056 | 0.00045252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4436-11_0_5_load_43 | 103 | 0.0012407 | 0.00031095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4436-11_0_5_load_77 | 105 | 0.0010537 | 0.00026409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4436-11_0_5_load_76 | 106 | 0.0020004 | 0.00050135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4436-11_0_5_load_67 | 107 | 0.0015773 | 0.00039532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4436-11_0_5_load_78 | 108 | 0.0014751 | 0.00036969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4436-11_0_5_load_44 | 109 | 0.0017384 | 0.00043568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4436-11_0_5_load_45 | 110 | 0.0011056 | 0.00027709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4436-11_0_5_load_65 | 112 | 0.001324 | 0.00033184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4436-11_0_5_load_73 | 114 | 0.00085176 | 0.00021347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4436-11_0_5_load_74 | 115 | 0.0025109 | 0.00062929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4436-11_0_5_load_79 | 116 | 0.00092583 | 0.00023203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4436-11_0_5_load_147 | 117 | 0.0026467 | 0.00066332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4436-11_0_5_load_145 | 118 | 0.0015156 | 0.00037984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4436-11_0_5_load_86 | 119 | 0.0081051 | 0.0020313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4436-11_0_5_load_89 | 120 | 0.0031771 | 0.00079625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4436-11_0_5_load_87 | 121 | 0.012446 | 0.0031193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4436-11_0_5_load_92 | 122 | 0.0043356 | 0.0010866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4436-11_0_5_load_101 | 123 | 0.0016205 | 0.00040614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4436-11_0_5_load_139 | 124 | 0.0010402 | 0.00026069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4436-11_0_5_load_117 | 125 | 0.00092112 | 0.00023085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4436-11_0_5_load_106 | 126 | 0.00081943 | 0.00020537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4436-11_0_5_load_107 | 127 | 0.00085903 | 0.00021529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4436-11_0_5_load_109 | 128 | 0.00085903 | 0.00021529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4436-11_0_5_load_112 | 129 | 0.00081639 | 0.00020461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4436-11_0_5_load_110 | 130 | 0.0049009 | 0.0012283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4436-11_0_5_load_121 | 131 | 0.0073561 | 0.0018436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4436-11_0_5_load_113 | 132 | 0.00081713 | 0.00020479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4436-11_0_5_load_114 | 134 | 0.00082277 | 0.00020621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4436-11_0_5_load_115 | 135 | 0.00082354 | 0.0002064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4436-11_0_5_load_116 | 136 | 0.0018795 | 0.00047105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4436-11_0_5_load_138 | 137 | 0.0021854 | 0.00054772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4436-11_0_5_load_140 | 138 | 0.0040136 | 0.0010059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4436-11_0_5_load_141 | 139 | 0.0019957 | 0.00050016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4436-11_0_5_load_142 | 140 | 0.0013117 | 0.00032875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4436-11_0_5_load_143 | 141 | 0.0017819 | 0.00044659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4436-11_0_5_load_144 | 142 | 0.0012923 | 0.00032387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 121 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4436-11_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0098832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4436-11_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0047612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4436-11_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.036154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4436-11_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4436-11_0_5_line_4 |  | 3 | 9 | 0.0099158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4436-11_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.036574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_4436-11_0_5_line_6 |  | 4 | 5 | 0.028289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4436-11_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.0099998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_4436-11_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.017807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_4436-11_0_5_line_9 |  | 7 | 40 | 0.012812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_4436-11_0_5_line_10 |  | 8 | 58 | 0.023495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_4436-11_0_5_line_11 |  | 9 | 59 | 0.010492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4436-11_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.03869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4436-11_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.01423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4436-11_0_5_line_14 |  | 11 | 66 | 0.013988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4436-11_0_5_line_15 |  | 11 | 67 | 0.032437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4436-11_0_5_line_16 |  | 12 | 63 | 0.020393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4436-11_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.016533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4436-11_0_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.028832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4436-11_0_5_line_19 |  | 14 | 68 | 0.012123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4436-11_0_5_line_20 |  | 15 | 61 | 0.014933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4436-11_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.031636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_4436-11_0_5_line_22 |  | 16 | 18 | 0.007886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_4436-11_0_5_line_23 |  | 16 | 19 | 0.016875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4436-11_0_5_line_24 |  | 17 | 39 | 0.012001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_4436-11_0_5_line_25 |  | 18 | 41 | 0.038951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_4436-11_0_5_line_26 |  | 20 | 21 | 0.014761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_4436-11_0_5_line_27 |  | 20 | 22 | 0.0096943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_4436-11_0_5_line_28 |  | 21 | 40 | 0.027001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_4436-11_0_5_line_29 |  | 22 | 69 | 0.012064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_4436-11_0_5_line_30 |  | 23 | 24 | 0.031639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_4436-11_0_5_line_31 |  | 23 | 25 | 0.02916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_4436-11_0_5_line_32 |  | 23 | 26 | 0.021704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4436-11_0_5_line_33 |  | 24 | 56 | 0.024195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_4436-11_0_5_line_34 |  | 25 | 41 | 0.019289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_4436-11_0_5_line_35 |  | 27 | 28 | 0.034294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_4436-11_0_5_line_36 |  | 27 | 29 | 0.034208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_4436-11_0_5_line_37 |  | 28 | 45 | 0.0076308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_4436-11_0_5_line_38 |  | 29 | 70 | 0.032061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_4436-11_0_5_line_39 |  | 30 | 31 | 0.030002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4436-11_0_5_line_40 |  | 30 | 32 | 0.021932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4436-11_0_5_line_41 |  | 31 | 71 | 0.01609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_4436-11_0_5_line_42 |  | 31 | 72 | 0.05771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_4436-11_0_5_line_43 |  | 33 | 34 | 0.032601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4436-11_0_5_line_44 |  | 33 | 35 | 0.0096149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4436-11_0_5_line_45 |  | 33 | 36 | 0.019815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4436-11_0_5_line_46 |  | 34 | 76 | 0.0015348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4436-11_0_5_line_47 |  | 35 | 37 | 0.01383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_4436-11_0_5_line_48 |  | 35 | 38 | 0.016312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_4436-11_0_5_line_49 |  | 37 | 81 | 0.020689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_4436-11_0_5_line_50 |  | 38 | 82 | 0.023503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_4436-11_0_5_line_51 |  | 39 | 81 | 0.024516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_4436-11_0_5_line_52 |  | 42 | 43 | 0.0077081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4436-11_0_5_line_53 |  | 42 | 44 | 0.01555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4436-11_0_5_line_54 |  | 43 | 83 | 0.020911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4436-11_0_5_line_55 |  | 44 | 84 | 0.03283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4436-11_0_5_line_56 |  | 45 | 85 | 0.026135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_4436-11_0_5_line_57 |  | 46 | 47 | 0.011656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4436-11_0_5_line_58 |  | 46 | 48 | 0.044585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4436-11_0_5_line_59 |  | 47 | 86 | 0.00203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4436-11_0_5_line_60 |  | 47 | 87 | 0.029423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4436-11_0_5_line_61 |  | 49 | 50 | 0.01352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4436-11_0_5_line_62 |  | 49 | 51 | 0.027852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4436-11_0_5_line_63 |  | 49 | 52 | 0.028104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4436-11_0_5_line_64 |  | 51 | 88 | 0.01404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4436-11_0_5_line_65 |  | 53 | 54 | 0.020686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4436-11_0_5_line_66 |  | 53 | 55 | 0.039215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4436-11_0_5_line_67 |  | 54 | 90 | 0.017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4436-11_0_5_line_68 |  | 55 | 91 | 0.018727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4436-11_0_5_line_69 |  | 56 | 57 | 0.027931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_4436-11_0_5_line_70 |  | 57 | 96 | 0.0016164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_4436-11_0_5_line_71 |  | 58 | 123 | 0.021637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_4436-11_0_5_line_72 |  | 59 | 126 | 0.015635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4436-11_0_5_line_73 |  | 60 | 61 | 0.0066738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4436-11_0_5_line_74 |  | 61 | 65 | 0.007356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4436-11_0_5_line_75 |  | 62 | 63 | 0.020478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4436-11_0_5_line_76 |  | 64 | 65 | 0.03281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4436-11_0_5_line_77 |  | 65 | 133 | 0.009554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4436-11_0_5_line_78 |  | 66 | 79 | 0.0031836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4436-11_0_5_line_79 |  | 67 | 68 | 0.00013592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4436-11_0_5_line_80 |  | 69 | 122 | 0.012471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_4436-11_0_5_line_81 |  | 70 | 122 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_4436-11_0_5_line_82 |  | 71 | 100 | 0.018268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_4436-11_0_5_line_83 |  | 72 | 97 | 0.012854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_4436-11_0_5_line_84 |  | 72 | 91 | 0.03668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4436-11_0_5_line_85 |  | 73 | 74 | 0.011298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_4436-11_0_5_line_86 |  | 73 | 75 | 0.011726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_4436-11_0_5_line_87 |  | 74 | 100 | 0.018965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_4436-11_0_5_line_88 |  | 75 | 96 | 0.00037664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_4436-11_0_5_line_89 |  | 77 | 78 | 0.018362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4436-11_0_5_line_90 |  | 77 | 79 | 0.013265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4436-11_0_5_line_91 |  | 77 | 80 | 0.0077612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4436-11_0_5_line_92 |  | 78 | 124 | 0.0065326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4436-11_0_5_line_93 |  | 80 | 125 | 0.0066048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4436-11_0_5_line_94 |  | 82 | 123 | 0.021561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_4436-11_0_5_line_95 |  | 83 | 111 | 0.006374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_4436-11_0_5_line_96 |  | 83 | 85 | 0.010875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_4436-11_0_5_line_97 |  | 84 | 88 | 0.027251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4436-11_0_5_line_98 |  | 85 | 120 | 0.022252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4436-11_0_5_line_99 |  | 87 | 89 | 0.039653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4436-11_0_5_line_100 |  | 89 | 111 | 0.022012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4436-11_0_5_line_101 |  | 92 | 93 | 0.024365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4436-11_0_5_line_102 |  | 93 | 112 | 0.019532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4436-11_0_5_line_103 |  | 94 | 95 | 0.023741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4436-11_0_5_line_104 |  | 95 | 114 | 0.0024621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4436-11_0_5_line_105 |  | 95 | 115 | 0.026656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4436-11_0_5_line_106 |  | 97 | 98 | 0.0017874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_4436-11_0_5_line_107 |  | 98 | 99 | 0.025727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_4436-11_0_5_line_108 |  | 99 | 101 | 0.016963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_4436-11_0_5_line_109 |  | 100 | 110 | 0.020066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4436-11_0_5_line_110 |  | 101 | 102 | 0.038994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_4436-11_0_5_line_111 |  | 101 | 103 | 0.016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4436-11_0_5_line_112 |  | 102 | 104 | 0.013245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4436-11_0_5_line_113 |  | 102 | 105 | 0.013276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4436-11_0_5_line_114 |  | 104 | 106 | 0.015167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4436-11_0_5_line_115 |  | 104 | 107 | 0.027371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4436-11_0_5_line_116 |  | 105 | 108 | 0.012916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4436-11_0_5_line_117 |  | 106 | 113 | 0.01319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4436-11_0_5_line_118 |  | 107 | 112 | 0.020557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4436-11_0_5_line_119 |  | 108 | 116 | 0.0085112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4436-11_0_5_line_120 |  | 109 | 110 | 0.0033197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4436-11_0_5_line_121 |  | 111 | 119 | 0.037791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_4436-11_0_5_line_122 |  | 113 | 118 | 0.018725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4436-11_0_5_line_123 |  | 113 | 117 | 0.010391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4436-11_0_5_line_124 |  | 114 | 116 | 0.012291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4436-11_0_5_line_125 |  | 118 | 142 | 0.0021401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4436-11_0_5_line_126 |  | 119 | 121 | 0.012848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_4436-11_0_5_line_127 |  | 124 | 137 | 0.0012144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4436-11_0_5_line_128 |  | 125 | 136 | 0.013383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4436-11_0_5_line_129 |  | 126 | 127 | 0.014016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4436-11_0_5_line_130 |  | 127 | 128 | 0.0066185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4436-11_0_5_line_131 |  | 128 | 129 | 0.013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4436-11_0_5_line_132 |  | 129 | 132 | 0.0062948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4436-11_0_5_line_133 |  | 130 | 131 | 0.0038581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4436-11_0_5_line_134 |  | 131 | 133 | 0.018216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4436-11_0_5_line_135 |  | 132 | 134 | 0.013596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4436-11_0_5_line_136 |  | 134 | 135 | 0.006482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4436-11_0_5_line_137 |  | 135 | 136 | 0.0014296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4436-11_0_5_line_138 |  | 137 | 138 | 0.0048793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4436-11_0_5_line_139 |  | 139 | 140 | 0.012459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4436-11_0_5_line_140 |  | 139 | 141 | 0.0054992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4436-11_0_5_line_141 |  | 140 | 142 | 0.020439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4436-11_0_5_trafo_87 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 121 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2745422.4472 | 1269689.6714 | 2745422.7331 | 1269682.3488 | 2745425.286 | 1269682.4545
1 | 2745430.0431 | 1269682.6513 | 2745425.286 | 1269682.4545
2 | 2745397.3533 | 1269669.5891 | 2745416.5048 | 1269682.7515 | 2745416.2959 | 1269687.5623 | 2745417.3339 | 1269687.599 | 2745417.2578 | 1269689.4657 | 2745422.4472 | 1269689.6714
3 | 2745430.0431 | 1269682.6513 | 2745439.5942 | 1269683.0535
4 | 2745397.3533 | 1269669.5891 | 2745403.0403 | 1269661.4662
5 | 2745376.2755 | 1269699.4782 | 2745394.6693 | 1269673.4158 | 2745397.3533 | 1269669.5891
6 | 2745440.2459 | 1269654.7744 | 2745439.7187 | 1269679.8311 | 2745439.5942 | 1269683.0535
7 | 2745370.948 | 1269707.9334 | 2745372.962 | 1269704.4128 | 2745376.2755 | 1269699.4782
8 | 2745376.2755 | 1269699.4782 | 2745363.6433 | 1269686.9275
9 | 2745370.948 | 1269707.9334 | 2745361.856 | 1269698.9068
10 | 2745363.6433 | 1269686.9275 | 2745346.9765 | 1269670.3681
11 | 2745409.0577 | 1269652.8715 | 2745403.0403 | 1269661.4662
12 | 2745359.6363 | 1269577.891 | 2745383.4188 | 1269547.3233
13 | 2745383.4188 | 1269547.3233 | 2745372.2958 | 1269538.4474
14 | 2745359.6363 | 1269577.891 | 2745345.8267 | 1269580.1162
15 | 2745359.6363 | 1269577.891 | 2745381.4333 | 1269577.1933 | 2745392.0561 | 1269577.5583
16 | 2745356.356 | 1269525.7278 | 2745372.2958 | 1269538.4474
17 | 2745404.3079 | 1269577.9793 | 2745414.8164 | 1269565.1917
18 | 2745414.8164 | 1269565.1917 | 2745437.7969 | 1269582.6032
19 | 2745404.3079 | 1269577.9793 | 2745392.192 | 1269577.563
20 | 2745449.6994 | 1269591.6214 | 2745437.7969 | 1269582.6032
21 | 2745217.6026 | 1269565.4412 | 2745221.6963 | 1269556.9444 | 2745232.9647 | 1269565.8859 | 2745238.8287 | 1269560.7138
22 | 2745217.6026 | 1269565.4412 | 2745213.9462 | 1269565.9518 | 2745210.3537 | 1269568.1546
23 | 2745217.6026 | 1269565.4412 | 2745222.0371 | 1269566.0397 | 2745225.5988 | 1269567.5399 | 2745229.7277 | 1269570.4665 | 2745232.4028 | 1269572.6831
24 | 2745238.8287 | 1269560.7138 | 2745243.4089 | 1269566.0985 | 2745246.7621 | 1269569.7143
25 | 2745210.3537 | 1269568.1546 | 2745207.3394 | 1269571.0279 | 2745204.6263 | 1269575.1209 | 2745198.5297 | 1269589.7524 | 2745193.3784 | 1269602.7977
26 | 2745332.2595 | 1269669.4429 | 2745337.9895 | 1269675.2119 | 2745342.6944 | 1269679.8829
27 | 2745332.2595 | 1269669.4429 | 2745325.5494 | 1269674.7387 | 2745325.0162 | 1269675.7533
28 | 2745361.856 | 1269698.9068 | 2745342.6944 | 1269679.8829
29 | 2745319.4044 | 1269686.4326 | 2745319.4044 | 1269686.4326 | 2745325.0162 | 1269675.7533
30 | 2745169.62 | 1269634.4647 | 2745163.143 | 1269632.4257 | 2745160.2213 | 1269635.824 | 2745151.6959 | 1269639.6294 | 2745140.7221 | 1269638.5041
31 | 2745169.62 | 1269634.4647 | 2745174.8868 | 1269636.118 | 2745181.4313 | 1269618.8837 | 2745186.2941 | 1269620.7384
32 | 2745169.62 | 1269634.4647 | 2745177.4814 | 1269614.2343
33 | 2745117.4242 | 1269632.3914 | 2745134.1464 | 1269637.8298 | 2745140.7221 | 1269638.5041
34 | 2745186.2941 | 1269620.7384 | 2745193.3784 | 1269602.7977
35 | 2745276.3597 | 1269760.3594 | 2745308.0647 | 1269773.6636
36 | 2745308.0647 | 1269773.6636 | 2745316.8785 | 1269750.8019 | 2745320.1268 | 1269741.6552
37 | 2745276.3597 | 1269760.3594 | 2745269.3601 | 1269757.3208
38 | 2745320.1268 | 1269741.6552 | 2745324.2557 | 1269730.0291 | 2745326.2165 | 1269719.1887 | 2745324.2993 | 1269710.6951
39 | 2745149.0374 | 1269687.4233 | 2745138.1638 | 1269715.3953
40 | 2745149.0374 | 1269687.4233 | 2745156.9823 | 1269666.9812
41 | 2745138.1638 | 1269715.3953 | 2745123.1463 | 1269709.6196
42 | 2745138.1638 | 1269715.3953 | 2745116.857 | 1269769.0481
43 | 2745281.0732 | 1269618.4215 | 2745276.5451 | 1269622.848 | 2745258.3536 | 1269641.7986
44 | 2745281.0732 | 1269618.4215 | 2745284.1356 | 1269615.4272 | 2745288.0932 | 1269611.8542
45 | 2745281.0732 | 1269618.4215 | 2745266.9688 | 1269604.5045
46 | 2745257.2907 | 1269642.9058 | 2745258.3536 | 1269641.7986
47 | 2745288.0932 | 1269611.8542 | 2745278.2904 | 1269602.0983
48 | 2745288.0932 | 1269611.8542 | 2745299.6596 | 1269623.3562
49 | 2745278.2904 | 1269602.0983 | 2745263.6259 | 1269587.5036
50 | 2745316.3323 | 1269639.9215 | 2745299.814 | 1269623.5098 | 2745299.6596 | 1269623.3562
51 | 2745246.7621 | 1269569.7143 | 2745258.8613 | 1269582.7618 | 2745263.6259 | 1269587.5036
52 | 2745229.01 | 1269771.5732 | 2745231.7803 | 1269764.3801
53 | 2745229.01 | 1269771.5732 | 2745214.5322 | 1269765.8986
54 | 2745239.2958 | 1269744.8659 | 2745231.7803 | 1269764.3801
55 | 2745214.5322 | 1269765.8986 | 2745210.5408 | 1269764.3342 | 2745208.1624 | 1269770.126 | 2745187.3952 | 1269762.0526
56 | 2745249.076 | 1269743.9054 | 2745260.1884 | 1269748.4609 | 2745261.6115 | 1269753.957 | 2745269.3601 | 1269757.3208
57 | 2745171.0914 | 1269689.723 | 2745174.3592 | 1269690.9267 | 2745178.1939 | 1269692.3446 | 2745182.0586 | 1269693.7632
58 | 2745187.2533 | 1269648.1562 | 2745171.0914 | 1269689.723
59 | 2745183.9686 | 1269694.4664 | 2745182.0586 | 1269693.7632
60 | 2745175.6093 | 1269721.2101 | 2745174.7593 | 1269709.2439 | 2745175.9221 | 1269708.4939 | 2745176.7824 | 1269707.4918 | 2745177.3645 | 1269706.4718 | 2745182.0586 | 1269693.7632
61 | 2745139.0024 | 1269773.1295 | 2745151.5397 | 1269778.1894
62 | 2745139.0024 | 1269773.1295 | 2745148.91 | 1269747.0912
63 | 2745139.0024 | 1269773.1295 | 2745128.7588 | 1269799.2998
64 | 2745148.91 | 1269747.0912 | 2745161.9959 | 1269752.1784
65 | 2745082.3278 | 1269857.1441 | 2745072.9062 | 1269854.2431 | 2745073.9464 | 1269850.8208 | 2745066.9929 | 1269848.7636
66 | 2745082.3278 | 1269857.1441 | 2745096.638 | 1269820.6337
67 | 2745049.8314 | 1269843.6863 | 2745066.9929 | 1269848.7636
68 | 2745103.4719 | 1269803.1983 | 2745096.638 | 1269820.6337
69 | 2745117.4242 | 1269632.3914 | 2745117.26 | 1269647.9474 | 2745115.4809 | 1269660.1934
70 | 2745115.4809 | 1269660.1934 | 2745115.2485 | 1269661.793
71 | 2745346.9765 | 1269670.3681 | 2745331.6273 | 1269655.1179
72 | 2745409.0577 | 1269652.8715 | 2745397.2702 | 1269642.6001
73 | 2745449.6994 | 1269591.6214 | 2745453.693 | 1269586.2743
74 | 2745445.8558 | 1269597.8998 | 2745449.6994 | 1269591.6214
75 | 2745340.3496 | 1269512.955 | 2745356.356 | 1269525.7278
76 | 2745445.8558 | 1269597.8998 | 2745472.2508 | 1269617.3889
77 | 2745445.8558 | 1269597.8998 | 2745440.5332 | 1269605.8434
78 | 2745342.6857 | 1269580.633 | 2745342.8112 | 1269580.602 | 2745345.8267 | 1269580.1162
79 | 2745392.192 | 1269577.563 | 2745392.0561 | 1269577.5583
80 | 2745321.594 | 1269698.7099 | 2745319.4044 | 1269686.4326
81 | 2745321.594 | 1269698.7099 | 2745324.2993 | 1269710.6951
82 | 2745106.0955 | 1269703.0619 | 2745123.1463 | 1269709.6196
83 | 2745116.857 | 1269769.0481 | 2745104.8651 | 1269764.4188
84 | 2745116.857 | 1269769.0481 | 2745103.4719 | 1269803.1983
85 | 2745113.5084 | 1269673.7701 | 2745112.5208 | 1269680.5638 | 2745111.3035 | 1269684.8262
86 | 2745113.5084 | 1269673.7701 | 2745115.1943 | 1269662.1657
87 | 2745106.0955 | 1269703.0619 | 2745111.3035 | 1269684.8262
88 | 2745115.1943 | 1269662.1657 | 2745115.2485 | 1269661.793
89 | 2745329.806 | 1269583.8075 | 2745315.7874 | 1269571.9489
90 | 2745329.806 | 1269583.8075 | 2745342.6857 | 1269580.633
91 | 2745329.806 | 1269583.8075 | 2745335.6571 | 1269588.9067
92 | 2745310.7999 | 1269567.7299 | 2745315.7874 | 1269571.9489
93 | 2745335.6571 | 1269588.9067 | 2745340.6363 | 1269593.246
94 | 2745331.6273 | 1269655.1179 | 2745316.3323 | 1269639.9215
95 | 2745239.2958 | 1269744.8659 | 2745236.9837 | 1269743.9859 | 2745233.3216 | 1269742.5945
96 | 2745249.076 | 1269743.9054 | 2745244.4403 | 1269742.0006 | 2745239.2958 | 1269744.8659
97 | 2745161.9959 | 1269752.1784 | 2745187.3952 | 1269762.0526
98 | 2745254.9942 | 1269722.4515 | 2745249.076 | 1269743.9054
99 | 2745175.6093 | 1269721.2101 | 2745180.4927 | 1269721.9197 | 2745212.823 | 1269734.5723
100 | 2745233.3216 | 1269742.5945 | 2745212.823 | 1269734.5723
101 | 2744996.4562 | 1269833.3552 | 2745004.0018 | 1269810.188
102 | 2745010.0508 | 1269791.6158 | 2745004.0018 | 1269810.188
103 | 2745038.7351 | 1269684.8895 | 2745043.9754 | 1269661.7345
104 | 2745038.7351 | 1269684.8895 | 2745038.1915 | 1269687.2909
105 | 2745065.4479 | 1269686.0132 | 2745038.7351 | 1269684.8895
106 | 2745104.8651 | 1269764.4188 | 2745103.1977 | 1269763.7752
107 | 2745080.0259 | 1269753.5201 | 2745087.1456 | 1269756.0942 | 2745088.6084 | 1269758.1433 | 2745103.1977 | 1269763.7752
108 | 2745064.0735 | 1269747.7526 | 2745080.0259 | 1269753.5201
109 | 2745106.0955 | 1269703.0619 | 2745100.5882 | 1269722.3571
110 | 2745064.0735 | 1269747.7526 | 2745027.8157 | 1269733.1255
111 | 2745064.0735 | 1269747.7526 | 2745058.1169 | 1269763.0526
112 | 2745024.8935 | 1269746.0445 | 2745027.8157 | 1269733.1255
113 | 2745027.8157 | 1269733.1255 | 2745030.747 | 1269720.1768
114 | 2745024.8935 | 1269746.0445 | 2745010.1471 | 1269742.4996
115 | 2745024.8935 | 1269746.0445 | 2745016.417 | 1269772.0698
116 | 2745030.747 | 1269720.1768 | 2745033.5987 | 1269707.5795
117 | 2744997.3225 | 1269739.4166 | 2745010.1471 | 1269742.4996
118 | 2745010.0508 | 1269791.6158 | 2745016.417 | 1269772.0698
119 | 2745035.4778 | 1269699.2783 | 2745033.5987 | 1269707.5795
120 | 2745100.5882 | 1269722.3571 | 2745099.6771 | 1269725.5492
121 | 2745233.3216 | 1269742.5945 | 2745242.9571 | 1269706.0528
122 | 2744997.3225 | 1269739.4166 | 2744991.7642 | 1269757.2981
123 | 2744997.3225 | 1269739.4166 | 2744987.2201 | 1269736.9842
124 | 2745035.4778 | 1269699.2783 | 2745038.1915 | 1269687.2909
125 | 2744991.7642 | 1269757.2981 | 2744991.129 | 1269759.3417
126 | 2745246.233 | 1269693.6294 | 2745242.9571 | 1269706.0528
127 | 2745309.8727 | 1269566.9456 | 2745310.7999 | 1269567.7299
128 | 2745350.7255 | 1269602.0386 | 2745340.6363 | 1269593.246
129 | 2745397.2702 | 1269642.6001 | 2745386.703 | 1269633.392
130 | 2745381.7132 | 1269629.0439 | 2745381.8544 | 1269629.167 | 2745386.703 | 1269633.392
131 | 2745381.7132 | 1269629.0439 | 2745371.685 | 1269620.3046
132 | 2745366.9394 | 1269616.1688 | 2745371.685 | 1269620.3046
133 | 2745428.2549 | 1269624.1878 | 2745430.4009 | 1269620.9816
134 | 2745440.5332 | 1269605.8434 | 2745430.4009 | 1269620.9816
135 | 2745366.9394 | 1269616.1688 | 2745356.69 | 1269607.2365
136 | 2745351.8032 | 1269602.9778 | 2745356.69 | 1269607.2365
137 | 2745351.8032 | 1269602.9778 | 2745350.7255 | 1269602.0386
138 | 2745306.1475 | 1269563.7944 | 2745309.8727 | 1269566.9456
139 | 2744981.3639 | 1269790.7571 | 2744985.0622 | 1269778.8592
140 | 2744979.7316 | 1269796.0084 | 2744981.3639 | 1269790.7571
141 | 2744985.0622 | 1269778.8592 | 2744991.129 | 1269759.3417

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2745425.286 | 1269682.4545
1 | 2745422.4472 | 1269689.6714
2 | 2745430.0431 | 1269682.6513
3 | 2745397.3533 | 1269669.5891
4 | 2745439.5942 | 1269683.0535
5 | 2745440.2459 | 1269654.7744
6 | 2745376.2755 | 1269699.4782
7 | 2745370.948 | 1269707.9334
8 | 2745363.6433 | 1269686.9275
9 | 2745403.0403 | 1269661.4662
10 | 2745383.4188 | 1269547.3233
11 | 2745359.6363 | 1269577.891
12 | 2745372.2958 | 1269538.4474
13 | 2745414.8164 | 1269565.1917
14 | 2745404.3079 | 1269577.9793
15 | 2745437.7969 | 1269582.6032
16 | 2745217.6026 | 1269565.4412
17 | 2745238.8286 | 1269560.7138
18 | 2745210.3537 | 1269568.1546
19 | 2745232.4028 | 1269572.6831
20 | 2745332.2595 | 1269669.4429
21 | 2745342.6944 | 1269679.8829
22 | 2745325.0162 | 1269675.7533
23 | 2745169.62 | 1269634.4647
24 | 2745140.7221 | 1269638.5041
25 | 2745186.2941 | 1269620.7384
26 | 2745177.4814 | 1269614.2343
27 | 2745308.0647 | 1269773.6636
28 | 2745276.3597 | 1269760.3594
29 | 2745320.1268 | 1269741.6552
30 | 2745149.0374 | 1269687.4233
31 | 2745138.1638 | 1269715.3953
32 | 2745156.9823 | 1269666.9812
33 | 2745281.0732 | 1269618.4215
34 | 2745258.3536 | 1269641.7986
35 | 2745288.0932 | 1269611.8542
36 | 2745266.9688 | 1269604.5045
37 | 2745278.2904 | 1269602.0983
38 | 2745299.6596 | 1269623.3562
39 | 2745246.7621 | 1269569.7143
40 | 2745361.856 | 1269698.9068
41 | 2745193.3784 | 1269602.7977
42 | 2745229.01 | 1269771.5732
43 | 2745231.7803 | 1269764.3801
44 | 2745214.5322 | 1269765.8986
45 | 2745269.3601 | 1269757.3208
46 | 2745171.0914 | 1269689.723
47 | 2745182.0586 | 1269693.7632
48 | 2745187.2533 | 1269648.1562
49 | 2745139.0024 | 1269773.1295
50 | 2745151.5397 | 1269778.1894
51 | 2745148.91 | 1269747.0912
52 | 2745128.7588 | 1269799.2998
53 | 2745082.3278 | 1269857.1441
54 | 2745066.9929 | 1269848.7636
55 | 2745096.638 | 1269820.6337
56 | 2745117.4242 | 1269632.3914
57 | 2745115.4809 | 1269660.1934
58 | 2745346.9765 | 1269670.3681
59 | 2745409.0577 | 1269652.8715
60 | 2745453.693 | 1269586.2743
61 | 2745449.6994 | 1269591.6214
62 | 2745340.3496 | 1269512.955
63 | 2745356.356 | 1269525.7278
64 | 2745472.2508 | 1269617.3889
65 | 2745445.8558 | 1269597.8998
66 | 2745345.8267 | 1269580.1162
67 | 2745392.0561 | 1269577.5583
68 | 2745392.192 | 1269577.563
69 | 2745319.4044 | 1269686.4326
70 | 2745324.2993 | 1269710.6951
71 | 2745123.1463 | 1269709.6196
72 | 2745116.857 | 1269769.0481
73 | 2745113.5084 | 1269673.7701
74 | 2745111.3035 | 1269684.8262
75 | 2745115.1943 | 1269662.1657
76 | 2745257.2907 | 1269642.9058
77 | 2745329.806 | 1269583.8075
78 | 2745315.7874 | 1269571.9489
79 | 2745342.6857 | 1269580.633
80 | 2745335.6571 | 1269588.9067
81 | 2745263.6259 | 1269587.5036
82 | 2745316.3323 | 1269639.9215
83 | 2745239.2958 | 1269744.8659
84 | 2745187.3952 | 1269762.0526
85 | 2745249.076 | 1269743.9054
86 | 2745183.9686 | 1269694.4664
87 | 2745175.6093 | 1269721.2101
88 | 2745161.9959 | 1269752.1784
89 | 2745212.823 | 1269734.5723
90 | 2745049.8314 | 1269843.6863
91 | 2745103.4719 | 1269803.1983
92 | 2744996.4562 | 1269833.3552
93 | 2745004.0018 | 1269810.188
94 | 2745043.9754 | 1269661.7345
95 | 2745038.7351 | 1269684.8895
96 | 2745115.2485 | 1269661.793
97 | 2745104.8651 | 1269764.4188
98 | 2745103.1977 | 1269763.7752
99 | 2745080.0259 | 1269753.5201
100 | 2745106.0955 | 1269703.0619
101 | 2745064.0735 | 1269747.7526
102 | 2745027.8157 | 1269733.1255
103 | 2745058.1169 | 1269763.0526
104 | 2745024.8935 | 1269746.0445
105 | 2745030.747 | 1269720.1768
106 | 2745010.1471 | 1269742.4996
107 | 2745016.417 | 1269772.0698
108 | 2745033.5987 | 1269707.5795
109 | 2745099.6771 | 1269725.5492
110 | 2745100.5882 | 1269722.3571
111 | 2745233.3216 | 1269742.5945
112 | 2745010.0508 | 1269791.6158
113 | 2744997.3225 | 1269739.4166
114 | 2745038.1915 | 1269687.2909
115 | 2745065.4479 | 1269686.0132
116 | 2745035.4778 | 1269699.2783
117 | 2744987.2201 | 1269736.9842
118 | 2744991.7642 | 1269757.2981
119 | 2745242.9571 | 1269706.0528
120 | 2745254.9942 | 1269722.4515
121 | 2745246.233 | 1269693.6294
122 | 2745321.594 | 1269698.7099
123 | 2745331.6273 | 1269655.1179
124 | 2745310.7999 | 1269567.7299
125 | 2745340.6363 | 1269593.246
126 | 2745397.2702 | 1269642.6001
127 | 2745386.703 | 1269633.392
128 | 2745381.7132 | 1269629.0439
129 | 2745371.685 | 1269620.3046
130 | 2745428.2549 | 1269624.1878
131 | 2745430.4009 | 1269620.9816
132 | 2745366.9394 | 1269616.1688
133 | 2745440.5332 | 1269605.8434
134 | 2745356.69 | 1269607.2365
135 | 2745351.8032 | 1269602.9778
136 | 2745350.7255 | 1269602.0386
137 | 2745309.8727 | 1269566.9456
138 | 2745306.1475 | 1269563.7944
139 | 2744981.3639 | 1269790.7571
140 | 2744985.0622 | 1269778.8592
141 | 2744979.7316 | 1269796.0084
142 | 2744991.129 | 1269759.3417
143 | 2745233.3216 | 1269742.5945

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1