## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4436-6_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4436-6_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4436-6_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4436-6_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4436-6_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4436-6_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4436-6_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4436-6_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4436-6_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4436-6_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4436-6_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4436-6_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4436-6_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4436-6_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4436-6_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4436-6_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4436-6_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4436-6_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4436-6_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4436-6_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4436-6_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4436-6_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4436-6_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4436-6_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4436-6_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4436-6_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4436-6_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4436-6_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4436-6_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4436-6_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4436-6_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4436-6_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4436-6_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4436-6_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4436-6_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4436-6_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4436-6_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4436-6_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4436-6_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4436-6_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4436-6_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4436-6_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4436-6_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4436-6_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4436-6_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4436-6_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4436-6_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4436-6_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4436-6_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4436-6_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4436-6_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4436-6_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4436-6_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4436-6_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4436-6_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4436-6_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4436-6_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4436-6_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4436-6_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4436-6_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4436-6_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4436-6_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4436-6_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4436-6_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4436-6_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4436-6_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4436-6_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4436-6_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4436-6_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4436-6_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4436-6_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4436-6_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4436-6_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4436-6_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4436-6_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4436-6_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4436-6_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4436-6_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4436-6_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4436-6_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4436-6_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4436-6_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4436-6_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4436-6_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4436-6_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4436-6_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4436-6_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4436-6_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4436-6_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4436-6_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4436-6_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4436-6_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4436-6_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4436-6_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4436-6_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4436-6_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4436-6_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4436-6_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4436-6_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4436-6_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4436-6_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4436-6_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4436-6_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4436-6_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4436-6_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4436-6_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4436-6_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4436-6_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4436-6_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4436-6_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4436-6_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4436-6_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4436-6_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4436-6_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4436-6_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4436-6_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4436-6_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4436-6_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4436-6_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4436-6_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4436-6_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4436-6_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4436-6_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4436-6_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4436-6_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4436-6_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4436-6_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_437_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4436-6_0_2_load_0 | 0 | 0.0045751 | 0.0011466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4436-6_0_2_load_3 | 3 | 0.0031909 | 0.00079971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4436-6_0_2_load_23 | 6 | 0.0026463 | 0.00066322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4436-6_0_2_load_128 | 12 | 0.0049963 | 0.0012522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4436-6_0_2_load_64 | 14 | 0.00097229 | 0.00024368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4436-6_0_2_load_79 | 15 | 0.0013804 | 0.00034596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4436-6_0_2_load_65 | 18 | 0.00047264 | 0.00011845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4436-6_0_2_load_99 | 21 | 0.0020046 | 0.0005024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4436-6_0_2_load_88 | 23 | 0.0025307 | 0.00063424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4436-6_0_2_load_87 | 24 | 0.0018696 | 0.00046856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4436-6_0_2_load_127 | 27 | 0.0034549 | 0.00086587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4436-6_0_2_load_111 | 30 | 0.0049658 | 0.0012446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4436-6_0_2_load_109 | 31 | 0.003697 | 0.00092655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4436-6_0_2_load_44 | 33 | 0.0012882 | 0.00032285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4436-6_0_2_load_83 | 34 | 0.00037778 | 9.4682e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4436-6_0_2_load_80 | 35 | 0.0020294 | 0.00050861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4436-6_0_2_load_84 | 37 | 0.0021558 | 0.00054029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4436-6_0_2_load_75 | 39 | 0.0009706 | 0.00024326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4436-6_0_2_load_122 | 40 | 0.0075368 | 0.0018889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4436-6_0_2_load_53 | 41 | 0.0015474 | 0.00038782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4436-6_0_2_load_43 | 42 | 0.0017922 | 0.00044917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4436-6_0_2_load_107 | 43 | 0.0027657 | 0.00069315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4436-6_0_2_load_108 | 44 | 0.0010705 | 0.0002683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4436-6_0_2_load_106 | 45 | 0.0010979 | 0.00027517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4436-6_0_2_load_73 | 47 | 0.0027985 | 0.00070138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4436-6_0_2_load_72 | 49 | 0.0038172 | 0.00095667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4436-6_0_2_load_24 | 50 | 0.0037637 | 0.00094327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4436-6_0_2_load_25 | 51 | 0.0021834 | 0.00054722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4436-6_0_2_load_40 | 52 | 0.0021247 | 0.0005325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4436-6_0_2_load_51 | 53 | 0.00029762 | 7.459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4436-6_0_2_load_129 | 54 | 0.0011473 | 0.00028754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4436-6_0_2_load_63 | 55 | 0.00073559 | 0.00018436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4436-6_0_2_load_78 | 56 | 0.0020568 | 0.00051549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4436-6_0_2_load_67 | 57 | 0.00042598 | 0.00010676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4436-6_0_2_load_68 | 58 | 0.0023503 | 0.00058905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4436-6_0_2_load_98 | 59 | 0.0030105 | 0.0007545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4436-6_0_2_load_89 | 60 | 0.0024041 | 0.00060252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4436-6_0_2_load_86 | 61 | 0.0049107 | 0.0012307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4436-6_0_2_load_126 | 62 | 0.0027846 | 0.00069789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4436-6_0_2_load_112 | 63 | 0.0037681 | 0.00094437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4436-6_0_2_load_81 | 64 | 0.0018805 | 0.00047129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4436-6_0_2_load_85 | 65 | 0.00074819 | 0.00018751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4436-6_0_2_load_76 | 66 | 0.0013902 | 0.00034841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4436-6_0_2_load_62 | 67 | 0.00075194 | 0.00018845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4436-6_0_2_load_41 | 68 | 0.00047275 | 0.00011848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4436-6_0_2_load_118 | 70 | 0.011942 | 0.0029929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4436-6_0_2_load_110 | 72 | 0.0035041 | 0.00087822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4436-6_0_2_load_105 | 73 | 0.0037611 | 0.00094261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4436-6_0_2_load_104 | 74 | 0.002207 | 0.00055312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4436-6_0_2_load_102 | 75 | 0.0036922 | 0.00092536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4436-6_0_2_load_100 | 76 | 0.002379 | 0.00059623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4436-6_0_2_load_71 | 77 | 0.0023426 | 0.00058712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4436-6_0_2_load_26 | 79 | 0.0045911 | 0.0011506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4436-6_0_2_load_124 | 80 | 0.0055623 | 0.001394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4436-6_0_2_load_125 | 82 | 0.002403 | 0.00060226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4436-6_0_2_load_27 | 83 | 0.0011932 | 0.00029905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4436-6_0_2_load_28 | 84 | 0.00036703 | 9.1987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4436-6_0_2_load_29 | 85 | 0.00059546 | 0.00014924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4436-6_0_2_load_33 | 87 | 0.0018618 | 0.00046662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4436-6_0_2_load_37 | 89 | 0.00038278 | 9.5933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4436-6_0_2_load_35 | 90 | 0.0008022 | 0.00020105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4436-6_0_2_load_36 | 91 | 0.0013766 | 0.000345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4436-6_0_2_load_59 | 92 | 0.00047824 | 0.00011986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4436-6_0_2_load_56 | 94 | 0.00081258 | 0.00020365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4436-6_0_2_load_54 | 95 | 0.0010275 | 0.00025751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4436-6_0_2_load_45 | 96 | 0.00036855 | 9.2366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4436-6_0_2_load_46 | 97 | 0.0005831 | 0.00014614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4436-6_0_2_load_49 | 100 | 0.00044122 | 0.00011058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4436-6_0_2_load_52 | 102 | 0.00025346 | 6.3524e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4436-6_0_2_load_61 | 103 | 0.00040569 | 0.00010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4436-6_0_2_load_130 | 104 | 0.00049063 | 0.00012296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4436-6_0_2_load_70 | 105 | 0.0016499 | 0.0004135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4436-6_0_2_load_55 | 106 | 0.00097395 | 0.0002441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4436-6_0_2_load_57 | 107 | 0.0010872 | 0.00027247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4436-6_0_2_load_58 | 108 | 0.0019014 | 0.00047654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4436-6_0_2_load_97 | 109 | 0.0015055 | 0.00037732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4436-6_0_2_load_69 | 110 | 0.00093006 | 0.00023309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4436-6_0_2_load_103 | 111 | 0.0013262 | 0.00033237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4436-6_0_2_load_101 | 112 | 0.0044992 | 0.0011276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4436-6_0_2_load_96 | 113 | 0.0010609 | 0.00026589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4436-6_0_2_load_82 | 114 | 0.0069677 | 0.0017463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4436-6_0_2_load_91 | 115 | 0.00047858 | 0.00011994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4436-6_0_2_load_90 | 116 | 0.0015445 | 0.00038708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4436-6_0_2_load_92 | 117 | 0.001715 | 0.00042982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4436-6_0_2_load_93 | 118 | 0.0003956 | 9.9147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4436-6_0_2_load_94 | 119 | 0.0015211 | 0.00038123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4436-6_0_2_load_95 | 120 | 0.0010845 | 0.00027179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4436-6_0_2_load_113 | 121 | 0.005437 | 0.0013626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4436-6_0_2_load_114 | 122 | 0.0012465 | 0.00031241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4436-6_0_2_load_119 | 124 | 0.0047508 | 0.0011907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4436-6_0_2_load_123 | 125 | 0.0089029 | 0.0022313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4436-6_0_2_load_121 | 126 | 0.00795 | 0.0019925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4436-6_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0021854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4436-6_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0017994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4436-6_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.050249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4436-6_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4436-6_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4436-6_0_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.034279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4436-6_0_2_line_6 |  | 4 | 50 | 0.033949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4436-6_0_2_line_7 |  | 5 | 30 | 0.027004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4436-6_0_2_line_8 |  | 5 | 31 | 0.021007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4436-6_0_2_line_9 |  | 6 | 51 | 0.0068336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4436-6_0_2_line_10 |  | 7 | 8 | 0.023786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4436-6_0_2_line_11 |  | 7 | 9 | 0.035545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4436-6_0_2_line_12 |  | 8 | 34 | 0.028274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4436-6_0_2_line_13 |  | 8 | 35 | 0.015342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4436-6_0_2_line_14 |  | 8 | 13 | 0.053462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4436-6_0_2_line_15 |  | 9 | 52 | 0.041738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4436-6_0_2_line_16 |  | 10 | 11 | 0.0056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4436-6_0_2_line_17 |  | 10 | 12 | 0.0031251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4436-6_0_2_line_18 |  | 11 | 53 | 0.012231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4436-6_0_2_line_19 |  | 11 | 26 | 0.014994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4436-6_0_2_line_20 |  | 12 | 54 | 0.030787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4436-6_0_2_line_21 |  | 13 | 14 | 0.016568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4436-6_0_2_line_22 |  | 13 | 15 | 0.010271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4436-6_0_2_line_23 |  | 14 | 55 | 0.00029552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4436-6_0_2_line_24 |  | 15 | 56 | 0.02239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4436-6_0_2_line_25 |  | 16 | 17 | 0.001443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4436-6_0_2_line_26 |  | 16 | 18 | 0.0098009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4436-6_0_2_line_27 |  | 17 | 57 | 0.025506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4436-6_0_2_line_28 |  | 17 | 58 | 0.02559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4436-6_0_2_line_29 |  | 18 | 28 | 0.015584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4436-6_0_2_line_30 |  | 19 | 20 | 0.038114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_4436-6_0_2_line_31 |  | 19 | 21 | 0.020961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_4436-6_0_2_line_32 |  | 20 | 43 | 0.012161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4436-6_0_2_line_33 |  | 20 | 44 | 0.012261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4436-6_0_2_line_34 |  | 20 | 45 | 0.01932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_4436-6_0_2_line_35 |  | 21 | 59 | 0.017803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_4436-6_0_2_line_36 |  | 22 | 23 | 0.018169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4436-6_0_2_line_37 |  | 22 | 24 | 0.021691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4436-6_0_2_line_38 |  | 23 | 60 | 0.0023637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4436-6_0_2_line_39 |  | 24 | 61 | 0.0066673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4436-6_0_2_line_40 |  | 25 | 26 | 0.01306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4436-6_0_2_line_41 |  | 25 | 27 | 0.018689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4436-6_0_2_line_42 |  | 26 | 40 | 0.026415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4436-6_0_2_line_43 |  | 27 | 62 | 0.016179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4436-6_0_2_line_44 |  | 28 | 29 | 0.014724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4436-6_0_2_line_45 |  | 29 | 32 | 0.06519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4436-6_0_2_line_46 |  | 29 | 33 | 0.064765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4436-6_0_2_line_47 |  | 30 | 63 | 0.0049901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4436-6_0_2_line_48 |  | 31 | 43 | 0.022416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4436-6_0_2_line_49 |  | 32 | 39 | 0.032361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4436-6_0_2_line_50 |  | 35 | 64 | 0.00078088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4436-6_0_2_line_51 |  | 36 | 37 | 0.027455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4436-6_0_2_line_52 |  | 36 | 38 | 0.016949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4436-6_0_2_line_53 |  | 37 | 65 | 0.0056686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4436-6_0_2_line_54 |  | 38 | 41 | 0.023594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4436-6_0_2_line_55 |  | 38 | 42 | 0.020987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4436-6_0_2_line_56 |  | 39 | 66 | 0.00044038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4436-6_0_2_line_57 |  | 41 | 67 | 0.0064503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4436-6_0_2_line_58 |  | 42 | 68 | 0.030348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4436-6_0_2_line_59 |  | 44 | 72 | 0.0070539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4436-6_0_2_line_60 |  | 45 | 73 | 0.02846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_4436-6_0_2_line_61 |  | 46 | 47 | 0.014572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_4436-6_0_2_line_62 |  | 46 | 48 | 0.01805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4436-6_0_2_line_63 |  | 46 | 49 | 0.016173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_4436-6_0_2_line_64 |  | 47 | 74 | 0.041253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_4436-6_0_2_line_65 |  | 48 | 75 | 0.012221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4436-6_0_2_line_66 |  | 48 | 76 | 0.013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4436-6_0_2_line_67 |  | 49 | 77 | 0.13039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_4436-6_0_2_line_68 |  | 50 | 78 | 0.047888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4436-6_0_2_line_69 |  | 51 | 79 | 0.0013419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4436-6_0_2_line_70 |  | 52 | 68 | 0.0049391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4436-6_0_2_line_71 |  | 54 | 104 | 0.033597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4436-6_0_2_line_72 |  | 55 | 108 | 0.01593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4436-6_0_2_line_73 |  | 56 | 58 | 0.031392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4436-6_0_2_line_74 |  | 60 | 115 | 0.009276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4436-6_0_2_line_75 |  | 61 | 65 | 0.020072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4436-6_0_2_line_76 |  | 62 | 82 | 0.0076498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4436-6_0_2_line_77 |  | 63 | 121 | 0.012174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4436-6_0_2_line_78 |  | 64 | 114 | 0.021022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4436-6_0_2_line_79 |  | 67 | 105 | 0.017151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4436-6_0_2_line_80 |  | 69 | 70 | 0.013788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4436-6_0_2_line_81 |  | 69 | 71 | 0.007874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4436-6_0_2_line_82 |  | 70 | 125 | 0.014081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4436-6_0_2_line_83 |  | 71 | 123 | 0.02423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4436-6_0_2_line_84 |  | 71 | 122 | 0.01253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4436-6_0_2_line_85 |  | 73 | 74 | 0.012517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_4436-6_0_2_line_86 |  | 75 | 111 | 0.0098556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4436-6_0_2_line_87 |  | 76 | 112 | 0.03354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4436-6_0_2_line_88 |  | 77 | 110 | 0.022398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4436-6_0_2_line_89 |  | 78 | 80 | 0.13662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4436-6_0_2_line_90 |  | 78 | 81 | 0.84791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4436-6_0_2_line_91 |  | 79 | 82 | 0.0051806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4436-6_0_2_line_92 |  | 81 | 87 | 0.15934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4436-6_0_2_line_93 |  | 83 | 84 | 0.11676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4436-6_0_2_line_94 |  | 83 | 85 | 0.030013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4436-6_0_2_line_95 |  | 85 | 86 | 0.015837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4436-6_0_2_line_96 |  | 86 | 87 | 0.044356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4436-6_0_2_line_97 |  | 86 | 88 | 0.008534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4436-6_0_2_line_98 |  | 88 | 89 | 0.015607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4436-6_0_2_line_99 |  | 88 | 90 | 0.025149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4436-6_0_2_line_100 |  | 90 | 91 | 0.03079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4436-6_0_2_line_101 |  | 92 | 93 | 0.014475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4436-6_0_2_line_102 |  | 93 | 109 | 0.02572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4436-6_0_2_line_103 |  | 94 | 95 | 0.020774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4436-6_0_2_line_104 |  | 95 | 106 | 0.00029796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4436-6_0_2_line_105 |  | 96 | 97 | 0.016958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4436-6_0_2_line_106 |  | 96 | 98 | 0.048163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4436-6_0_2_line_107 |  | 97 | 99 | 0.013301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4436-6_0_2_line_108 |  | 98 | 100 | 0.041647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4436-6_0_2_line_109 |  | 99 | 101 | 0.005407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4436-6_0_2_line_110 |  | 99 | 102 | 0.027839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4436-6_0_2_line_111 |  | 101 | 103 | 0.022451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4436-6_0_2_line_112 |  | 103 | 104 | 0.0011676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4436-6_0_2_line_113 |  | 105 | 110 | 0.01414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4436-6_0_2_line_114 |  | 106 | 107 | 0.0026263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4436-6_0_2_line_115 |  | 107 | 108 | 0.083865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4436-6_0_2_line_116 |  | 109 | 113 | 0.021197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4436-6_0_2_line_117 |  | 113 | 120 | 0.0085893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4436-6_0_2_line_118 |  | 115 | 116 | 0.019935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4436-6_0_2_line_119 |  | 116 | 117 | 0.0098587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4436-6_0_2_line_120 |  | 117 | 118 | 0.010507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4436-6_0_2_line_121 |  | 118 | 119 | 0.00018101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4436-6_0_2_line_122 |  | 119 | 120 | 0.012262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4436-6_0_2_line_123 |  | 121 | 122 | 0.0079983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4436-6_0_2_line_124 |  | 123 | 124 | 0.023878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4436-6_0_2_line_125 |  | 124 | 126 | 0.039546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4436-6_0_2_trafo_98 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 127 | 59 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2743444.1891 | 1269347.2108 | 2743446.1171 | 1269348.2397
1 | 2743447.7046 | 1269349.0869 | 2743446.1171 | 1269348.2397
2 | 2743444.1891 | 1269347.2108 | 2743431.9085 | 1269341.696 | 2743420.799 | 1269337.5556 | 2743408.2645 | 1269332.88 | 2743397.8731 | 1269327.8326
3 | 2743468.4393 | 1269361.7474 | 2743458.1547 | 1269354.6462 | 2743447.7046 | 1269349.0869
4 | 2743447.7046 | 1269349.0869 | 2743444.2719 | 1269355.8881 | 2743453.7686 | 1269361.0238 | 2743451.3159 | 1269365.6022
5 | 2743397.8731 | 1269327.8326 | 2743367.039 | 1269312.8556
6 | 2743468.4393 | 1269361.7474 | 2743484.3638 | 1269331.7653
7 | 2743451.3159 | 1269365.6022 | 2743447.0347 | 1269371.6932 | 2743440.8242 | 1269377.2479 | 2743430.9811 | 1269382.6477 | 2743430.9811 | 1269382.6477
8 | 2743451.3159 | 1269365.6022 | 2743470.2347 | 1269374.734
9 | 2743367.039 | 1269312.8556 | 2743360.8922 | 1269309.8699
10 | 2743893.0246 | 1269582.1485 | 2743896.2349 | 1269578.3118 | 2743908.3504 | 1269584.0793 | 2743910.5699 | 1269579.1952
11 | 2743863.7155 | 1269598.5734 | 2743870.5723 | 1269598.9407 | 2743877.0768 | 1269597.0862 | 2743881.1857 | 1269594.3724 | 2743887.3798 | 1269588.8845 | 2743893.0246 | 1269582.1485
12 | 2743910.5699 | 1269579.1952 | 2743885.17 | 1269566.7746
13 | 2743910.5699 | 1269579.1952 | 2743916.9288 | 1269565.2334
14 | 2743910.5699 | 1269579.1952 | 2743930.4858 | 1269588.9345 | 2743935.5911 | 1269582.4079 | 2743946.6628 | 1269567.3849 | 2743949.2252 | 1269563.8771
15 | 2743863.7155 | 1269598.5734 | 2743858.7333 | 1269596.0384 | 2743849.985 | 1269590.1863 | 2743838.379 | 1269582.3514 | 2743831.8719 | 1269579.6792 | 2743827.3139 | 1269579.1826
16 | 2743302.5757 | 1269286.4471 | 2743300.2685 | 1269291.5518
17 | 2743302.5757 | 1269286.4471 | 2743299.7688 | 1269285.0734
18 | 2743300.2685 | 1269291.5518 | 2743289.2937 | 1269286.1524
19 | 2743313.7569 | 1269298.1856 | 2743300.2685 | 1269291.5518
20 | 2743299.7688 | 1269285.0734 | 2743272.116 | 1269271.5401
21 | 2743949.2252 | 1269563.8771 | 2743954.5997 | 1269556.5007 | 2743959.5606 | 1269550.9544
22 | 2743949.2252 | 1269563.8771 | 2743956.457 | 1269571.1709
23 | 2743959.7576 | 1269550.7341 | 2743959.5606 | 1269550.9544
24 | 2743972.2134 | 1269587.0296 | 2743967.8786 | 1269583.3956 | 2743960.2099 | 1269574.9559 | 2743956.457 | 1269571.1709
25 | 2744010.1846 | 1269627.037 | 2744009.4838 | 1269628.2989
26 | 2744009.4838 | 1269628.2989 | 2744018.4895 | 1269632.1661
27 | 2744010.1846 | 1269627.037 | 2744012.3273 | 1269623.1409 | 2744017.9736 | 1269615.4264 | 2744027.4176 | 1269608.8055
28 | 2744010.1846 | 1269627.037 | 2744002.4315 | 1269609.0967 | 2743997.5037 | 1269605.5935
29 | 2744033.6313 | 1269635.2167 | 2744022.693 | 1269633.9711 | 2744018.4895 | 1269632.1661
30 | 2743501.3733 | 1269389.7641 | 2743503.4645 | 1269385.4995 | 2743527.9091 | 1269397.2939 | 2743531.3626 | 1269392.1171
31 | 2743531.3626 | 1269392.1171 | 2743532.3936 | 1269390.5851 | 2743541.3345 | 1269378.9462 | 2743544.4663 | 1269375.8018
32 | 2743501.3733 | 1269389.7641 | 2743490.4217 | 1269384.4779
33 | 2743501.3733 | 1269389.7641 | 2743495.9777 | 1269400.7741
34 | 2743501.3733 | 1269389.7641 | 2743518.7057 | 1269398.3001
35 | 2743544.4663 | 1269375.8018 | 2743548.5808 | 1269371.6706 | 2743559.6224 | 1269367.0422
36 | 2743785.9385 | 1269471.9536 | 2743785.3 | 1269465.0978 | 2743782.0267 | 1269454.299
37 | 2743785.9385 | 1269471.9536 | 2743788.1652 | 1269480.0603 | 2743792.1173 | 1269483.7824 | 2743798.8932 | 1269487.7564
38 | 2743781.3411 | 1269452.037 | 2743782.0267 | 1269454.299
39 | 2743798.8932 | 1269487.7564 | 2743799.2799 | 1269487.9831 | 2743805.0617 | 1269490.2737
40 | 2743313.7569 | 1269298.1856 | 2743315.998 | 1269293.0126 | 2743318.5912 | 1269286.0574
41 | 2743318.5912 | 1269286.0574 | 2743323.6619 | 1269291.7861 | 2743333.591 | 1269296.6089
42 | 2743313.7569 | 1269298.1856 | 2743337.4696 | 1269309.8233
43 | 2743348.1441 | 1269303.6778 | 2743333.591 | 1269296.6089
44 | 2744030.7794 | 1269649.6617 | 2744032.2566 | 1269642.1902 | 2744033.6313 | 1269635.2167
45 | 2744030.7794 | 1269649.6617 | 2744037.6737 | 1269653.1221 | 2744043.3038 | 1269658.0977 | 2744048.8407 | 1269661.9587 | 2744054.3296 | 1269663.1604 | 2744060.2199 | 1269663.3376 | 2744066.2324 | 1269664.6744 | 2744069.8204 | 1269666.3414 | 2744072.6415 | 1269667.6559 | 2744088.6472 | 1269676.8777
46 | 2744030.7794 | 1269649.6617 | 2744022.1224 | 1269645.324 | 2743972.6472 | 1269621.1128
47 | 2743430.9811 | 1269382.6477 | 2743426.1747 | 1269383.9894
48 | 2743470.2347 | 1269374.734 | 2743490.4217 | 1269384.4779
49 | 2744088.6472 | 1269676.8777 | 2744088.1295 | 1269677.7326 | 2744083.7218 | 1269684.6654 | 2744081.3143 | 1269688.922 | 2744078.2455 | 1269690.66 | 2744073.0789 | 1269690.4449 | 2744068.5967 | 1269689.0231 | 2744064.2819 | 1269686.7967
50 | 2743917.2525 | 1269564.5228 | 2743916.9288 | 1269565.2334
51 | 2743813.3949 | 1269530.3468 | 2743821.4695 | 1269517.8197 | 2743824.8421 | 1269512.263 | 2743824.5829 | 1269506.2173 | 2743824.5829 | 1269506.2173
52 | 2743812.2053 | 1269542.708 | 2743814.7091 | 1269537.8974 | 2743809.9632 | 1269535.5462 | 2743813.3949 | 1269530.3468
53 | 2743824.5829 | 1269506.2173 | 2743821.568 | 1269501.4169
54 | 2743812.2053 | 1269542.708 | 2743790.9969 | 1269532.3691
55 | 2743812.2053 | 1269542.708 | 2743803.9117 | 1269558.6665 | 2743803.0902 | 1269561.5539
56 | 2744063.8906 | 1269686.5948 | 2744064.2819 | 1269686.7967
57 | 2743790.9969 | 1269532.3691 | 2743785.8602 | 1269529.865 | 2743785.2002 | 1269529.54
58 | 2743803.0902 | 1269561.5539 | 2743801.9192 | 1269565.6694 | 2743802.6584 | 1269568.7015 | 2743803.6127 | 1269570.9381 | 2743805.9864 | 1269573.0091 | 2743813.9832 | 1269576.029 | 2743822.4038 | 1269578.6477
59 | 2743492.8735 | 1269407.1083 | 2743495.9777 | 1269400.7741
60 | 2743544.2373 | 1269410.8741 | 2743518.7057 | 1269398.3001
61 | 2743605.5475 | 1269441.0686 | 2743592.4752 | 1269434.6307
62 | 2743605.5475 | 1269441.0686 | 2743597.3564 | 1269457.1634
63 | 2743605.5475 | 1269441.0686 | 2743620.0565 | 1269448.2137
64 | 2743592.4752 | 1269434.6307 | 2743555.4664 | 1269416.4043
65 | 2743597.3564 | 1269457.1634 | 2743608.2805 | 1269462.6415
66 | 2743597.3564 | 1269457.1634 | 2743589.535 | 1269467.6563
67 | 2743737.0356 | 1269505.821 | 2743620.0565 | 1269448.2137
68 | 2743507.8033 | 1269290.032 | 2743498.5387 | 1269305.0775 | 2743484.3638 | 1269331.7653
69 | 2743359.6852 | 1269309.2836 | 2743360.8922 | 1269309.8699
70 | 2743827.3139 | 1269579.1826 | 2743822.4038 | 1269578.6477 | 2743822.4038 | 1269578.6477
71 | 2743272.116 | 1269271.5401 | 2743241.9394 | 1269256.7717
72 | 2743970.8145 | 1269539.2919 | 2743966.2243 | 1269543.5043 | 2743959.7576 | 1269550.7341
73 | 2743997.5037 | 1269605.5935 | 2743989.6814 | 1269600.0325 | 2743977.7718 | 1269591.6894 | 2743972.2134 | 1269587.0296
74 | 2743776.322 | 1269444.3693 | 2743780.7217 | 1269449.9936 | 2743781.3411 | 1269452.037
75 | 2743821.568 | 1269501.4169 | 2743821.568 | 1269501.4169 | 2743814.3516 | 1269495.1016 | 2743806.878 | 1269490.9933 | 2743805.0617 | 1269490.2737
76 | 2743355.0251 | 1269307.0201 | 2743348.1441 | 1269303.6778
77 | 2743426.1747 | 1269383.9894 | 2743414.449 | 1269387.2627
78 | 2743923.9029 | 1269544.6076 | 2743918.8264 | 1269561.0671 | 2743917.2525 | 1269564.5228
79 | 2743769.8137 | 1269521.9628 | 2743785.2002 | 1269529.54
80 | 2743387.1446 | 1269387.5107 | 2743381.0055 | 1269384.5476 | 2743374.1331 | 1269383.3752
81 | 2743394.2588 | 1269390.9312 | 2743387.1446 | 1269387.5107
82 | 2743360.2524 | 1269381.0072 | 2743374.1331 | 1269383.3752
83 | 2743394.2588 | 1269390.9312 | 2743383.5343 | 1269396.6655 | 2743374.4851 | 1269404.7206
84 | 2743394.2588 | 1269390.9312 | 2743406.6033 | 1269388.7848
85 | 2743555.4664 | 1269416.4043 | 2743544.2373 | 1269410.8741
86 | 2743608.2805 | 1269462.6415 | 2743616.6573 | 1269466.8422 | 2743617.1372 | 1269466.7756
87 | 2743589.535 | 1269467.6563 | 2743576.4294 | 1269485.2383 | 2743568.8921 | 1269494.0706
88 | 2743757.1288 | 1269515.716 | 2743737.0356 | 1269505.821
89 | 2743507.8033 | 1269290.032 | 2743505.1749 | 1269282.9499 | 2743474.5121 | 1269254.6993 | 2743439.3421 | 1269243.9903 | 2743396.5871 | 1269216.3805
90 | 2743507.8033 | 1269290.032 | 2743527.2589 | 1269269.5397 | 2743540.6497 | 1269250.7685 | 2743630.7429 | 1269077.641 | 2743735.0288 | 1269050.9615 | 2743845.4516 | 1268999.8868 | 2743864.7989 | 1268988.5576 | 2743869.2012 | 1268974.4396 | 2743861.9939 | 1268873.8083 | 2743848.0625 | 1268795.4243 | 2743851.1837 | 1268711.5278 | 2743855.0065 | 1268641.1731
91 | 2743359.6852 | 1269309.2836 | 2743355.0251 | 1269307.0201
92 | 2743855.0065 | 1268641.1731 | 2743856.7877 | 1268608.2503 | 2743858.7985 | 1268575.7892 | 2743860.8615 | 1268559.1117 | 2743864.9618 | 1268533.2969 | 2743873.8559 | 1268483.1819
93 | 2743836.7118 | 1268432.8808 | 2743822.1761 | 1268429.2296 | 2743771.4587 | 1268433.1104 | 2743725.3615 | 1268434.9575 | 2743720.6836 | 1268435.9062
94 | 2743836.7118 | 1268432.8808 | 2743865.8203 | 1268440.1927
95 | 2743881.6068 | 1268439.5088 | 2743866.6011 | 1268440.3888 | 2743865.8203 | 1268440.1927
96 | 2743881.6068 | 1268439.5088 | 2743873.8559 | 1268483.1819
97 | 2743881.6068 | 1268439.5088 | 2743889.1448 | 1268435.4661
98 | 2743889.1448 | 1268435.4661 | 2743882.1546 | 1268421.5115
99 | 2743889.1448 | 1268435.4661 | 2743911.3009 | 1268423.5673
100 | 2743911.3009 | 1268423.5673 | 2743916.6422 | 1268420.6988 | 2743941.363 | 1268420.135
101 | 2743686.7407 | 1269386.7107 | 2743692.7196 | 1269373.5277
102 | 2743686.7407 | 1269386.7107 | 2743710.2997 | 1269397.0292
103 | 2744035.4657 | 1269481.9998 | 2744036.1131 | 1269481.0787 | 2744045.0828 | 1269469.2189 | 2744048.1135 | 1269465.5246
104 | 2744035.4657 | 1269481.9998 | 2744035.2944 | 1269482.2435
105 | 2743206.3151 | 1269245.3329 | 2743205.4473 | 1269244.9063 | 2743191.0699 | 1269237.9069
106 | 2743147.7657 | 1269216.825 | 2743191.0699 | 1269237.9069
107 | 2743218.2515 | 1269251.2007 | 2743206.3151 | 1269245.3329
108 | 2743147.7657 | 1269216.825 | 2743143.6536 | 1269227.4359 | 2743142.7153 | 1269248.1227 | 2743139.9207 | 1269257.2646
109 | 2743220.7248 | 1269246.3892 | 2743218.2515 | 1269251.2007
110 | 2743218.2515 | 1269251.2007 | 2743205.5347 | 1269275.9656
111 | 2743220.7248 | 1269246.3892 | 2743240.8906 | 1269256.2584
112 | 2743241.9394 | 1269256.7717 | 2743240.8906 | 1269256.2584
113 | 2743757.1288 | 1269515.716 | 2743769.8137 | 1269521.9628
114 | 2744033.7842 | 1269484.3923 | 2744035.2944 | 1269482.2435
115 | 2744033.7842 | 1269484.3923 | 2744030.3338 | 1269489.3016 | 2744024.1112 | 1269492.8646 | 2744010.0782 | 1269505.2015 | 2743984.6061 | 1269526.6354 | 2743970.8145 | 1269539.2919
116 | 2743729.7659 | 1269405.4191 | 2743716.9097 | 1269399.9243 | 2743710.2997 | 1269397.0292
117 | 2743737.235 | 1269409.6224 | 2743731.8937 | 1269406.3286 | 2743729.7659 | 1269405.4191
118 | 2743763.2935 | 1269429.2947 | 2743766.002 | 1269432.1286 | 2743773.6615 | 1269440.9683 | 2743776.322 | 1269444.3693
119 | 2743763.2935 | 1269429.2947 | 2743757.9264 | 1269423.6793 | 2743756.2539 | 1269422.4245
120 | 2743756.2539 | 1269422.4245 | 2743748.2114 | 1269416.3912 | 2743747.8262 | 1269416.1536
121 | 2743747.8262 | 1269416.1536 | 2743747.6721 | 1269416.0586
122 | 2743737.235 | 1269409.6224 | 2743747.6721 | 1269416.0586
123 | 2743406.6033 | 1269388.7848 | 2743412.9483 | 1269387.6816 | 2743414.449 | 1269387.2627
124 | 2743374.4851 | 1269404.7206 | 2743365.9147 | 1269401.1202 | 2743351.5718 | 1269398.4901
125 | 2743312.9104 | 1269390.2327 | 2743334.8023 | 1269395.4152 | 2743351.5718 | 1269398.4901

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2743446.1171 | 1269348.2397
1 | 2743444.1891 | 1269347.2108
2 | 2743447.7046 | 1269349.0869
3 | 2743397.8731 | 1269327.8326
4 | 2743468.4393 | 1269361.7474
5 | 2743451.3159 | 1269365.6022
6 | 2743367.039 | 1269312.8556
7 | 2743893.0246 | 1269582.1485
8 | 2743910.5699 | 1269579.1952
9 | 2743863.7155 | 1269598.5734
10 | 2743302.5757 | 1269286.4471
11 | 2743300.2685 | 1269291.5518
12 | 2743299.7688 | 1269285.0734
13 | 2743949.2252 | 1269563.8771
14 | 2743959.5606 | 1269550.9544
15 | 2743956.457 | 1269571.1709
16 | 2744009.4838 | 1269628.2989
17 | 2744010.1846 | 1269627.037
18 | 2744018.4895 | 1269632.1661
19 | 2743531.3626 | 1269392.1171
20 | 2743501.3733 | 1269389.7641
21 | 2743544.4663 | 1269375.8018
22 | 2743785.9385 | 1269471.9536
23 | 2743782.0267 | 1269454.299
24 | 2743798.8932 | 1269487.7564
25 | 2743318.5912 | 1269286.0574
26 | 2743313.7569 | 1269298.1856
27 | 2743333.591 | 1269296.6089
28 | 2744033.6313 | 1269635.2167
29 | 2744030.7794 | 1269649.6617
30 | 2743430.9811 | 1269382.6477
31 | 2743470.2347 | 1269374.734
32 | 2744088.6472 | 1269676.8777
33 | 2743972.6472 | 1269621.1128
34 | 2743885.17 | 1269566.7746
35 | 2743916.9288 | 1269565.2334
36 | 2743813.3949 | 1269530.3468
37 | 2743824.5829 | 1269506.2173
38 | 2743812.2053 | 1269542.708
39 | 2744064.2819 | 1269686.7967
40 | 2743337.4696 | 1269309.8233
41 | 2743790.9969 | 1269532.3691
42 | 2743803.0902 | 1269561.5539
43 | 2743490.4217 | 1269384.4779
44 | 2743495.9777 | 1269400.7741
45 | 2743518.7057 | 1269398.3001
46 | 2743605.5475 | 1269441.0686
47 | 2743592.4752 | 1269434.6307
48 | 2743597.3564 | 1269457.1634
49 | 2743620.0565 | 1269448.2137
50 | 2743484.3638 | 1269331.7653
51 | 2743360.8922 | 1269309.8699
52 | 2743827.3139 | 1269579.1826
53 | 2743289.2937 | 1269286.1524
54 | 2743272.116 | 1269271.5401
55 | 2743959.7576 | 1269550.7341
56 | 2743972.2134 | 1269587.0296
57 | 2744027.4176 | 1269608.8055
58 | 2743997.5037 | 1269605.5935
59 | 2743559.6224 | 1269367.0422
60 | 2743781.3411 | 1269452.037
61 | 2743805.0617 | 1269490.2737
62 | 2743348.1441 | 1269303.6778
63 | 2743426.1747 | 1269383.9894
64 | 2743917.2525 | 1269564.5228
65 | 2743821.568 | 1269501.4169
66 | 2744063.8906 | 1269686.5948
67 | 2743785.2002 | 1269529.54
68 | 2743822.4038 | 1269578.6477
69 | 2743387.1446 | 1269387.5107
70 | 2743374.1331 | 1269383.3752
71 | 2743394.2588 | 1269390.9312
72 | 2743492.8735 | 1269407.1083
73 | 2743544.2373 | 1269410.8741
74 | 2743555.4664 | 1269416.4043
75 | 2743608.2805 | 1269462.6415
76 | 2743589.535 | 1269467.6563
77 | 2743737.0356 | 1269505.821
78 | 2743507.8033 | 1269290.032
79 | 2743359.6852 | 1269309.2836
80 | 2743396.5871 | 1269216.3805
81 | 2743855.0065 | 1268641.1731
82 | 2743355.0251 | 1269307.0201
83 | 2743836.7118 | 1268432.8808
84 | 2743720.6836 | 1268435.9062
85 | 2743865.8203 | 1268440.1927
86 | 2743881.6068 | 1268439.5088
87 | 2743873.8559 | 1268483.1819
88 | 2743889.1448 | 1268435.4661
89 | 2743882.1546 | 1268421.5115
90 | 2743911.3009 | 1268423.5673
91 | 2743941.363 | 1268420.135
92 | 2743692.7196 | 1269373.5277
93 | 2743686.7407 | 1269386.7107
94 | 2744048.1135 | 1269465.5246
95 | 2744035.4657 | 1269481.9998
96 | 2743191.0699 | 1269237.9069
97 | 2743206.3151 | 1269245.3329
98 | 2743147.7657 | 1269216.825
99 | 2743218.2515 | 1269251.2007
100 | 2743139.9207 | 1269257.2646
101 | 2743220.7248 | 1269246.3892
102 | 2743205.5347 | 1269275.9656
103 | 2743240.8906 | 1269256.2584
104 | 2743241.9394 | 1269256.7717
105 | 2743769.8137 | 1269521.9628
106 | 2744035.2944 | 1269482.2435
107 | 2744033.7842 | 1269484.3923
108 | 2743970.8145 | 1269539.2919
109 | 2743710.2997 | 1269397.0292
110 | 2743757.1288 | 1269515.716
111 | 2743617.1372 | 1269466.7756
112 | 2743568.8921 | 1269494.0706
113 | 2743729.7659 | 1269405.4191
114 | 2743923.9029 | 1269544.6076
115 | 2743776.322 | 1269444.3693
116 | 2743763.2934 | 1269429.2947
117 | 2743756.2539 | 1269422.4245
118 | 2743747.8262 | 1269416.1536
119 | 2743747.6721 | 1269416.0586
120 | 2743737.235 | 1269409.6224
121 | 2743414.449 | 1269387.2627
122 | 2743406.6033 | 1269388.7848
123 | 2743374.4851 | 1269404.7206
124 | 2743351.5718 | 1269398.4901
125 | 2743360.2524 | 1269381.0072
126 | 2743312.9104 | 1269390.2327
127 | 2743531.3626 | 1269392.1171

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1