## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4461-13_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4461-13_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4461-13_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4461-13_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4461-13_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4461-13_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4461-13_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4461-13_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4461-13_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4461-13_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4461-13_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4461-13_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4461-13_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4461-13_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4461-13_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4461-13_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4461-13_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4461-13_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4461-13_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4461-13_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4461-13_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4461-13_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4461-13_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4461-13_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4461-13_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4461-13_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4461-13_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4461-13_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4461-13_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4461-13_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4461-13_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4461-13_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4461-13_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4461-13_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4461-13_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4461-13_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4461-13_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4461-13_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4461-13_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4461-13_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4461-13_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4461-13_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4461-13_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4461-13_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4461-13_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4461-13_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4461-13_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4461-13_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4461-13_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4461-13_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4461-13_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4461-13_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4461-13_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4461-13_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4461-13_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4461-13_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4461-13_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4461-13_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4461-13_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4461-13_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4461-13_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4461-13_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4461-13_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4461-13_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4461-13_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4461-13_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4461-13_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4461-13_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4461-13_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4461-13_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4461-13_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4461-13_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4461-13_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4461-13_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4461-13_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4461-13_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4461-13_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4461-13_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4461-13_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4461-13_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4461-13_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4461-13_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4461-13_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4461-13_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4461-13_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4461-13_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4461-13_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4461-13_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4461-13_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4461-13_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4461-13_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4461-13_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4461-13_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4461-13_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4461-13_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4461-13_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4461-13_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4461-13_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4461-13_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4461-13_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4461-13_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4461-13_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4461-13_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4461-13_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4461-13_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4461-13_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4461-13_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4461-13_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4461-13_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4461-13_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4461-13_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4461-13_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4461-13_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4461-13_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4461-13_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4461-13_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4461-13_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4461-13_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4461-13_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4461-13_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4461-13_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4461-13_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4461-13_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4461-13_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4461-13_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_407_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4461-13_0_3_load_0 | 0 | 0.00025463 | 6.3815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4461-13_0_3_load_1 | 1 | 0.00019339 | 4.8468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4461-13_0_3_load_2 | 2 | 0.00026716 | 6.6956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4461-13_0_3_load_4 | 4 | 5.6927e-05 | 1.4267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4461-13_0_3_load_5 | 6 | 0.00023879 | 5.9846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4461-13_0_3_load_127 | 7 | 9.2669e-05 | 2.3225e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4461-13_0_3_load_6 | 8 | 7.3449e-05 | 1.8408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4461-13_0_3_load_11 | 10 | 6.0024e-05 | 1.5043e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4461-13_0_3_load_27 | 11 | 0.00082825 | 0.00020758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4461-13_0_3_load_9 | 12 | 0.00070891 | 0.00017767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4461-13_0_3_load_28 | 13 | 0.00092814 | 0.00023261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4461-13_0_3_load_8 | 14 | 0.00031698 | 7.9444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4461-13_0_3_load_29 | 17 | 0.00081137 | 0.00020335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4461-13_0_3_load_63 | 19 | 0.0019196 | 0.0004811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4461-13_0_3_load_45 | 20 | 0.0018875 | 0.00047305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4461-13_0_3_load_130 | 22 | 0.0053577 | 0.0013428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4461-13_0_3_load_57 | 26 | 0.016316 | 0.0040892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4461-13_0_3_load_62 | 30 | 0.00091527 | 0.00022939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4461-13_0_3_load_102 | 33 | 0.0058946 | 0.0014773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4461-13_0_3_load_82 | 36 | 0.0012494 | 0.00031313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4461-13_0_3_load_92 | 37 | 0.0015361 | 0.00038499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4461-13_0_3_load_126 | 38 | 0.0042284 | 0.0010597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4461-13_0_3_load_60 | 40 | 0.013953 | 0.0034971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4461-13_0_3_load_59 | 41 | 0.013953 | 0.0034971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4461-13_0_3_load_40 | 42 | 0.00081149 | 0.00020338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4461-13_0_3_load_52 | 43 | 0.0055233 | 0.0013843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4461-13_0_3_load_50 | 46 | 0.0042242 | 0.0010587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4461-13_0_3_load_131 | 48 | 0.0074576 | 0.0018691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4461-13_0_3_load_55 | 50 | 0.0023502 | 0.00058902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4461-13_0_3_load_46 | 53 | 0.012225 | 0.003064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4461-13_0_3_load_37 | 54 | 0.012104 | 0.0030334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4461-13_0_3_load_47 | 55 | 0.0011247 | 0.00028187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4461-13_0_3_load_56 | 56 | 0.016308 | 0.0040872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4461-13_0_3_load_53 | 59 | 0.0042374 | 0.001062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4461-13_0_3_load_129 | 60 | 0.011706 | 0.0029339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4461-13_0_3_load_98 | 61 | 0.0017179 | 0.00043054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4461-13_0_3_load_87 | 62 | 0.0015568 | 0.00039018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4461-13_0_3_load_38 | 64 | 0.0020765 | 0.00052041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4461-13_0_3_load_123 | 65 | 0.0024134 | 0.00060486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4461-13_0_3_load_48 | 67 | 0.015104 | 0.0037855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4461-13_0_3_load_61 | 69 | 0.0011067 | 0.00027738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4461-13_0_3_load_39 | 70 | 0.0022891 | 0.0005737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4461-13_0_3_load_41 | 71 | 0.0016097 | 0.00040344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4461-13_0_3_load_42 | 72 | 0.0035305 | 0.00088482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4461-13_0_3_load_44 | 73 | 0.0018008 | 0.00045132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4461-13_0_3_load_70 | 74 | 0.0013641 | 0.00034187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4461-13_0_3_load_49 | 76 | 0.0023283 | 0.00058353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4461-13_0_3_load_54 | 77 | 0.0036817 | 0.00092272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4461-13_0_3_load_71 | 78 | 0.0022355 | 0.00056027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4461-13_0_3_load_69 | 79 | 0.0027474 | 0.00068856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4461-13_0_3_load_78 | 80 | 0.0013708 | 0.00034356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4461-13_0_3_load_64 | 81 | 0.0033576 | 0.00084151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4461-13_0_3_load_65 | 82 | 0.0033572 | 0.00084139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4461-13_0_3_load_66 | 83 | 0.0033562 | 0.00084113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4461-13_0_3_load_67 | 84 | 0.012218 | 0.0030621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4461-13_0_3_load_72 | 85 | 0.0008713 | 0.00021837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4461-13_0_3_load_76 | 88 | 0.00087734 | 0.00021988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4461-13_0_3_load_97 | 91 | 0.0021295 | 0.0005337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4461-13_0_3_load_96 | 92 | 0.00091417 | 0.00022911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4461-13_0_3_load_95 | 93 | 0.0012762 | 0.00031984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4461-13_0_3_load_84 | 94 | 0.00082728 | 0.00020734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4461-13_0_3_load_128 | 95 | 0.00066054 | 0.00016555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4461-13_0_3_load_79 | 97 | 0.003907 | 0.0009792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4461-13_0_3_load_94 | 99 | 0.0024274 | 0.00060835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4461-13_0_3_load_91 | 100 | 0.0028209 | 0.00070698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4461-13_0_3_load_90 | 101 | 0.0026968 | 0.00067589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4461-13_0_3_load_83 | 102 | 0.00096471 | 0.00024178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4461-13_0_3_load_85 | 103 | 0.0019914 | 0.00049909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4461-13_0_3_load_106 | 104 | 0.0020866 | 0.00052294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4461-13_0_3_load_113 | 105 | 0.00096243 | 0.00024121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4461-13_0_3_load_89 | 106 | 0.0025675 | 0.00064347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4461-13_0_3_load_101 | 107 | 0.0021085 | 0.00052843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4461-13_0_3_load_112 | 108 | 0.0020486 | 0.00051344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4461-13_0_3_load_99 | 109 | 0.0015545 | 0.00038959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4461-13_0_3_load_100 | 110 | 0.0030965 | 0.00077606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4461-13_0_3_load_117 | 111 | 0.0013867 | 0.00034754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4461-13_0_3_load_103 | 113 | 0.0029848 | 0.00074806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4461-13_0_3_load_107 | 115 | 0.0026692 | 0.00066896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4461-13_0_3_load_115 | 116 | 0.0026692 | 0.00066896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4461-13_0_3_load_124 | 117 | 0.0024414 | 0.00061186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4461-13_0_3_load_118 | 118 | 0.0029515 | 0.00073971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4461-13_0_3_load_122 | 120 | 0.0035785 | 0.00089687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4461-13_0_3_load_116 | 121 | 0.0024042 | 0.00060255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4461-13_0_3_load_125 | 122 | 0.0044436 | 0.0011137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4461-13_0_3_load_120 | 123 | 0.00087091 | 0.00021827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4461-13_0_3_load_119 | 124 | 0.0024042 | 0.00060254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4461-13_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4461-13_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4461-13_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.05841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4461-13_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.043582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4461-13_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4461-13_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.010201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4461-13_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.012369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4461-13_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.011562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4461-13_0_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.058884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4461-13_0_3_line_9 |  | 9 | 10 | 0.054904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4461-13_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.043742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4461-13_0_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.012718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4461-13_0_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.035987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4461-13_0_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.029779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4461-13_0_3_line_14 |  | 14 | 15 | 0.26203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4461-13_0_3_line_15 |  | 15 | 16 | 0.80987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4461-13_0_3_line_16 |  | 16 | 17 | 0.17223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4461-13_0_3_line_17 |  | 17 | 28 | 0.046919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4461-13_0_3_line_18 |  | 18 | 19 | 0.046465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4461-13_0_3_line_19 |  | 18 | 20 | 0.013494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4461-13_0_3_line_20 |  | 19 | 57 | 0.023158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4461-13_0_3_line_21 |  | 20 | 58 | 0.03085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4461-13_0_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.059831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4461-13_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.027278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4461-13_0_3_line_24 |  | 23 | 38 | 0.10926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4461-13_0_3_line_25 |  | 23 | 28 | 0.054881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4461-13_0_3_line_26 |  | 24 | 25 | 0.04739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4461-13_0_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.013891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4461-13_0_3_line_28 |  | 24 | 27 | 0.035263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4461-13_0_3_line_29 |  | 25 | 42 | 0.016389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4461-13_0_3_line_30 |  | 25 | 43 | 0.018884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4461-13_0_3_line_31 |  | 25 | 29 | 0.046247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4461-13_0_3_line_32 |  | 26 | 56 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4461-13_0_3_line_33 |  | 27 | 41 | 0.0054995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4461-13_0_3_line_34 |  | 29 | 30 | 0.042055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4461-13_0_3_line_35 |  | 31 | 32 | 0.091073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4461-13_0_3_line_36 |  | 31 | 33 | 0.042688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4461-13_0_3_line_37 |  | 32 | 60 | 0.067662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4461-13_0_3_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4461-13_0_3_line_39 |  | 34 | 35 | 0.003506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4461-13_0_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.038363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4461-13_0_3_line_41 |  | 34 | 37 | 0.013115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4461-13_0_3_line_42 |  | 35 | 61 | 0.01413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4461-13_0_3_line_43 |  | 36 | 57 | 0.017484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4461-13_0_3_line_44 |  | 37 | 62 | 0.024584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4461-13_0_3_line_45 |  | 38 | 63 | 0.062066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4461-13_0_3_line_46 |  | 39 | 40 | 0.0085955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4461-13_0_3_line_47 |  | 39 | 41 | 0.0088797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4461-13_0_3_line_48 |  | 42 | 64 | 0.017876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4461-13_0_3_line_49 |  | 43 | 59 | 0.017127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4461-13_0_3_line_50 |  | 44 | 45 | 0.025997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4461-13_0_3_line_51 |  | 44 | 46 | 0.017126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4461-13_0_3_line_52 |  | 45 | 55 | 0.0098776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4461-13_0_3_line_53 |  | 45 | 53 | 0.02453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4461-13_0_3_line_54 |  | 46 | 67 | 0.0050415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4461-13_0_3_line_55 |  | 47 | 48 | 0.022641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4461-13_0_3_line_56 |  | 47 | 49 | 0.087411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4461-13_0_3_line_57 |  | 49 | 50 | 0.015556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4461-13_0_3_line_58 |  | 50 | 68 | 0.027264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4461-13_0_3_line_59 |  | 51 | 52 | 0.026159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4461-13_0_3_line_60 |  | 51 | 53 | 0.022184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4461-13_0_3_line_61 |  | 52 | 54 | 0.027738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4461-13_0_3_line_62 |  | 55 | 69 | 0.024868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4461-13_0_3_line_63 |  | 57 | 80 | 0.034698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4461-13_0_3_line_64 |  | 58 | 73 | 0.0016303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4461-13_0_3_line_65 |  | 58 | 72 | 0.011443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4461-13_0_3_line_66 |  | 61 | 109 | 0.018437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4461-13_0_3_line_67 |  | 62 | 103 | 0.022647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4461-13_0_3_line_68 |  | 63 | 119 | 0.031916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4461-13_0_3_line_69 |  | 63 | 66 | 0.046235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4461-13_0_3_line_70 |  | 64 | 70 | 0.026964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4461-13_0_3_line_71 |  | 65 | 66 | 0.036911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4461-13_0_3_line_72 |  | 66 | 117 | 0.016049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4461-13_0_3_line_73 |  | 67 | 76 | 0.040802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4461-13_0_3_line_74 |  | 68 | 77 | 0.0049786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4461-13_0_3_line_75 |  | 68 | 76 | 0.023461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4461-13_0_3_line_76 |  | 70 | 71 | 0.020032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4461-13_0_3_line_77 |  | 71 | 72 | 0.024907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4461-13_0_3_line_78 |  | 73 | 74 | 0.024645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4461-13_0_3_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0049074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4461-13_0_3_line_80 |  | 75 | 79 | 0.023767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4461-13_0_3_line_81 |  | 75 | 83 | 0.016349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4461-13_0_3_line_82 |  | 77 | 78 | 0.036343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4461-13_0_3_line_83 |  | 78 | 79 | 0.003526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4461-13_0_3_line_84 |  | 80 | 97 | 0.028263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4461-13_0_3_line_85 |  | 81 | 82 | 0.030968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4461-13_0_3_line_86 |  | 81 | 83 | 0.029049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4461-13_0_3_line_87 |  | 82 | 84 | 0.0056092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4461-13_0_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.01586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4461-13_0_3_line_89 |  | 86 | 87 | 0.004672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4461-13_0_3_line_90 |  | 87 | 90 | 0.010587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4461-13_0_3_line_91 |  | 87 | 91 | 0.011503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4461-13_0_3_line_92 |  | 88 | 89 | 0.0014665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4461-13_0_3_line_93 |  | 89 | 90 | 0.003977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4461-13_0_3_line_94 |  | 89 | 94 | 0.019521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4461-13_0_3_line_95 |  | 90 | 95 | 0.005112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4461-13_0_3_line_96 |  | 90 | 96 | 0.010219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4461-13_0_3_line_97 |  | 91 | 93 | 0.0098016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4461-13_0_3_line_98 |  | 92 | 93 | 0.012179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4461-13_0_3_line_99 |  | 94 | 102 | 0.019839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4461-13_0_3_line_100 |  | 96 | 104 | 0.014026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4461-13_0_3_line_101 |  | 96 | 105 | 0.031328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4461-13_0_3_line_102 |  | 97 | 98 | 0.011571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4461-13_0_3_line_103 |  | 98 | 99 | 0.017745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4461-13_0_3_line_104 |  | 98 | 100 | 0.025922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4461-13_0_3_line_105 |  | 100 | 101 | 0.025535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4461-13_0_3_line_106 |  | 101 | 106 | 0.027311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4461-13_0_3_line_107 |  | 102 | 103 | 0.02299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4461-13_0_3_line_108 |  | 105 | 108 | 0.019826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4461-13_0_3_line_109 |  | 107 | 108 | 0.022139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4461-13_0_3_line_110 |  | 109 | 110 | 0.014607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4461-13_0_3_line_111 |  | 110 | 111 | 0.014646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4461-13_0_3_line_112 |  | 111 | 112 | 0.006503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4461-13_0_3_line_113 |  | 112 | 118 | 0.019525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4461-13_0_3_line_114 |  | 112 | 119 | 0.06698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4461-13_0_3_line_115 |  | 113 | 114 | 0.011379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4461-13_0_3_line_116 |  | 114 | 115 | 0.012911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4461-13_0_3_line_117 |  | 115 | 116 | 0.0039574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4461-13_0_3_line_118 |  | 116 | 121 | 0.030762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4461-13_0_3_line_119 |  | 117 | 122 | 0.0080788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4461-13_0_3_line_120 |  | 118 | 123 | 0.012284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4461-13_0_3_line_121 |  | 119 | 120 | 0.034616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4461-13_0_3_line_122 |  | 121 | 124 | 0.0011425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4461-13_0_3_line_123 |  | 123 | 124 | 0.014848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4461-13_0_3_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 125 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60
0 | 2738970.9951 | 1266504.3316 | 2738970.9951 | 1266504.3316 | 2738967.4035 | 1266504.603 | 2738963.6287 | 1266504.3362 | 2738960.4939 | 1266503.7619 | 2738957.3236 | 1266502.7753 | 2738954.2081 | 1266501.3785 | 2738953.7052 | 1266501.0852
1 | 2738970.9951 | 1266504.3316 | 2738974.1164 | 1266503.5598 | 2738976.8864 | 1266502.3571 | 2738979.6541 | 1266500.6093 | 2738982.3447 | 1266498.4975
2 | 2738916.234 | 1266456.7872 | 2738917.8352 | 1266458.8379 | 2738926.5577 | 1266470.6655 | 2738936.1462 | 1266483.7813 | 2738941.3115 | 1266490.2535 | 2738945.309 | 1266494.8185 | 2738947.9267 | 1266497.2046 | 2738950.6714 | 1266499.3156 | 2738953.7052 | 1266501.0852
3 | 2738982.3447 | 1266498.4975 | 2738987.2204 | 1266494.6704 | 2738994.9026 | 1266489.2458 | 2738997.4844 | 1266488.0386 | 2739000.7927 | 1266487.0043 | 2739003.9763 | 1266486.4676 | 2739007.2094 | 1266486.3879 | 2739010.7905 | 1266486.8838 | 2739014.2245 | 1266487.8655 | 2739018.1283 | 1266489.3698 | 2739021.4896 | 1266491.2062 | 2739021.4896 | 1266491.2062
4 | 2738916.234 | 1266456.7872 | 2738909.4502 | 1266448.0304
5 | 2739029.392 | 1266497.6251 | 2739024.7804 | 1266493.4747 | 2739021.4896 | 1266491.2062
6 | 2738909.4502 | 1266448.0304 | 2738918.0284 | 1266439.1187
7 | 2739029.392 | 1266497.6251 | 2739037.986 | 1266505.3597
8 | 2739081.2784 | 1266545.254 | 2739073.375 | 1266537.3604 | 2739062.6055 | 1266527.3974 | 2739046.7082 | 1266513.2096 | 2739037.986 | 1266505.3597
9 | 2739081.2784 | 1266545.254 | 2739055.6999 | 1266565.7276 | 2739041.9567 | 1266577.1376 | 2739038.681 | 1266579.8896
10 | 2739081.2784 | 1266545.254 | 2739100.7566 | 1266564.7312 | 2739110.7692 | 1266577.4624
11 | 2739028.9433 | 1266588.0702 | 2739038.681 | 1266579.8896
12 | 2739133.3148 | 1266605.4886 | 2739130.5855 | 1266602.659 | 2739110.7692 | 1266577.4624
13 | 2739007.4309 | 1266608.5955 | 2739015.7903 | 1266599.5661 | 2739020.734 | 1266594.9668 | 2739028.9433 | 1266588.0702
14 | 2738802.7943 | 1266766.3222 | 2738815.5797 | 1266760.6948 | 2738831.4755 | 1266753.7948 | 2738845.4042 | 1266745.6696 | 2738908.4055 | 1266708.5695 | 2738921.9049 | 1266698.8551 | 2738931.5211 | 1266692.5305 | 2738939.756 | 1266685.0502 | 2738952.1646 | 1266673.6864 | 2738968.362 | 1266654.304 | 2738988.295 | 1266631.4171 | 2739004.9474 | 1266611.278 | 2739007.4309 | 1266608.5955
15 | 2738802.7943 | 1266766.3222 | 2738806.7824 | 1266772.2438 | 2738808.9813 | 1266775.1427 | 2738811.5145 | 1266777.916 | 2738813.6084 | 1266780.1562 | 2738816.2454 | 1266782.6762 | 2738818.7559 | 1266784.815 | 2738821.5511 | 1266787.0161 | 2738824.044 | 1266788.6207 | 2738826.6189 | 1266789.938 | 2738835.6154 | 1266793.942 | 2738842.3609 | 1266796.6253 | 2738846.9991 | 1266798.2803 | 2738849.4903 | 1266798.9951 | 2738851.5192 | 1266799.5099 | 2738853.7104 | 1266800.1731 | 2738860.6445 | 1266802.8386 | 2738862.2671 | 1266801.4198 | 2738864.3244 | 1266800.0891 | 2738866.7411 | 1266799.1672 | 2738869.1943 | 1266798.6132 | 2738871.9149 | 1266798.2212 | 2738874.9197 | 1266797.9137 | 2738977.664 | 1266791.9006 | 2739048.0661 | 1266787.2407 | 2739063.1685 | 1266786.2172 | 2739071.3396 | 1266785.2863 | 2739080.4793 | 1266783.8444 | 2739087.0479 | 1266782.5199 | 2739093.3649 | 1266781.6455 | 2739099.1031 | 1266781.0466 | 2739105.3691 | 1266780.7383 | 2739145.6077 | 1266780.5407 | 2739154.5381 | 1266780.3063 | 2739162.99 | 1266779.9272 | 2739169.9315 | 1266779.4012 | 2739178.045 | 1266778.6804 | 2739189.6599 | 1266777.6752 | 2739204.6961 | 1266776.5838 | 2739217.8559 | 1266775.8597 | 2739229.0501 | 1266775.4452 | 2739237.9376 | 1266775.1209 | 2739247.8396 | 1266775.2098 | 2739264.4817 | 1266775.6467 | 2739282.0689 | 1266776.2506 | 2739303.2081 | 1266777.6168 | 2739312.6209 | 1266778.0057 | 2739324.6289 | 1266777.8997 | 2739334.9139 | 1266777.3972 | 2739344.9919 | 1266776.4116 | 2739359.8544 | 1266774.7048 | 2739368.0782 | 1266773.1416 | 2739377.3564 | 1266770.3021 | 2739391.0166 | 1266763.6956 | 2739404.79 | 1266757.0807 | 2739416.9277 | 1266750.2047 | 2739425.6279 | 1266743.4589 | 2739434.6893 | 1266743.1057 | 2739429.1745 | 1266772.8378 | 2739414.054 | 1266887.5482 | 2739411.4086 | 1266896.5612
16 | 2739411.4086 | 1266896.5612 | 2739406.9334 | 1266909.7018 | 2739396.5815 | 1266943.357 | 2739385.3658 | 1267034.0251 | 2739378.0573 | 1267064.9553
17 | 2739367.2678 | 1267110.6173 | 2739378.0573 | 1267064.9553
18 | 2739220.2884 | 1267400.9691 | 2739264.5487 | 1267386.8263
19 | 2739220.2884 | 1267400.9691 | 2739214.2278 | 1267413.0257
20 | 2739286.6078 | 1267379.7777 | 2739264.5487 | 1267386.8263
21 | 2739201.7722 | 1267441.1275 | 2739203.7902 | 1267433.7902 | 2739214.2278 | 1267413.0257
22 | 2739415.6476 | 1267165.5117 | 2739395.0469 | 1267165.637 | 2739372.8687 | 1267181.2292 | 2739379.9991 | 1267191.1848
23 | 2739409.2869 | 1267145.9204 | 2739403.2368 | 1267149.5367 | 2739415.6476 | 1267165.5117
24 | 2739409.2869 | 1267145.9204 | 2739444.843 | 1267177.1117 | 2739446.4329 | 1267188.2378 | 2739476.4116 | 1267206.8411 | 2739469.0145 | 1267220.3917
25 | 2739367.2678 | 1267110.6173 | 2739371.167 | 1267113.8902 | 2739402.9661 | 1267140.5883 | 2739405.477 | 1267142.694 | 2739409.2869 | 1267145.9204
26 | 2739059.8659 | 1267471.3496 | 2739062.8116 | 1267473.8547 | 2739072.3062 | 1267463.0565 | 2739077.3798 | 1267467.3022 | 2739080.6515 | 1267463.6423 | 2739089.1968 | 1267453.8228 | 2739091.8264 | 1267457.5994
27 | 2739059.8659 | 1267471.3496 | 2739050.8709 | 1267481.935
28 | 2739032.9397 | 1267448.4828 | 2739059.8659 | 1267471.3496
29 | 2739091.8264 | 1267457.5994 | 2739097.479 | 1267465.7182 | 2739098.8676 | 1267466.5516 | 2739100.4308 | 1267466.6886 | 2739102.8638 | 1267466.3455 | 2739103.6878 | 1267466.1354
30 | 2739091.8264 | 1267457.5994 | 2739079.3358 | 1267471.7629
31 | 2739124.5613 | 1267425.3719 | 2739114.6023 | 1267431.588 | 2739091.8264 | 1267457.5994
32 | 2739038.6344 | 1267496.3352 | 2739050.8709 | 1267481.935
33 | 2739032.9397 | 1267448.4828 | 2739036.5005 | 1267444.2916
34 | 2739124.5613 | 1267425.3719 | 2739165.3134 | 1267414.9834
35 | 2739291.9501 | 1267311.6595 | 2739307.7817 | 1267297.2298 | 2739321.3314 | 1267285.0373 | 2739334.4616 | 1267272.4345 | 2739312.4021 | 1267247.5904
36 | 2739291.9501 | 1267311.6595 | 2739322.982 | 1267340.9728
37 | 2739341.1139 | 1267207.5505 | 2739338.6428 | 1267206.3132 | 2739335.6289 | 1267206.053 | 2739331.7156 | 1267207.5289 | 2739308.8013 | 1267223.3708 | 2739304.9172 | 1267226.4823 | 2739303.0559 | 1267230.0419 | 2739302.8243 | 1267234.4296 | 2739303.8554 | 1267237.9684 | 2739312.4021 | 1267247.5904
38 | 2739341.9554 | 1267358.8954 | 2739322.982 | 1267340.9728
39 | 2739341.9554 | 1267358.8954 | 2739339.0836 | 1267360.9185
40 | 2739339.0836 | 1267360.9185 | 2739337.483 | 1267362.0486 | 2739309.4719 | 1267372.4205 | 2739303.2515 | 1267374.4221
41 | 2739339.0836 | 1267360.9185 | 2739348.6951 | 1267369.8419
42 | 2739341.9554 | 1267358.8954 | 2739353.5636 | 1267350.8382
43 | 2739286.6078 | 1267379.7777 | 2739303.2515 | 1267374.4221
44 | 2739366.7118 | 1267386.5688 | 2739348.6951 | 1267369.8419
45 | 2739448.4625 | 1267277.6839 | 2739447.5125 | 1267268.1633 | 2739458.5193 | 1267239.6175 | 2739469.0145 | 1267220.3917
46 | 2739042.2498 | 1267437.5245 | 2739047.817 | 1267430.9755
47 | 2739042.2498 | 1267437.5245 | 2739036.5005 | 1267444.2916
48 | 2739121.0093 | 1267461.7191 | 2739103.6878 | 1267466.1354
49 | 2739079.3358 | 1267471.7629 | 2739068.0077 | 1267484.6081
50 | 2739135.4064 | 1267590.8772 | 2739137.606 | 1267596.6012 | 2739157.3685 | 1267594.5868
51 | 2739157.3685 | 1267594.5868 | 2739156.8695 | 1267577.4683
52 | 2739135.4064 | 1267590.8772 | 2739134.4876 | 1267581.0424
53 | 2739135.4064 | 1267590.8772 | 2739111.0173 | 1267593.503
54 | 2739156.7226 | 1267572.429 | 2739156.8695 | 1267577.4683
55 | 2739236.7082 | 1267559.8883 | 2739258.6834 | 1267565.6006
56 | 2739193.3231 | 1267581.9767 | 2739212.394 | 1267583.7499 | 2739216.4815 | 1267584.1354 | 2739218.7963 | 1267582.0991 | 2739252.1516 | 1267591.2605 | 2739258.6834 | 1267565.6006
57 | 2739193.3231 | 1267581.9767 | 2739191.7127 | 1267566.5044
58 | 2739188.8901 | 1267539.3864 | 2739191.7127 | 1267566.5044
59 | 2739081.4316 | 1267575.0246 | 2739082.2123 | 1267587.5997 | 2739080.2492 | 1267589.7333 | 2739088.9605 | 1267595.8776
60 | 2739088.9605 | 1267595.8776 | 2739111.0173 | 1267593.503
61 | 2739081.4316 | 1267575.0246 | 2739080.9445 | 1267570.1306 | 2739078.1922 | 1267561.969 | 2739073.6327 | 1267559.5594 | 2739072.3832 | 1267558.896 | 2739064.7624 | 1267559.3659
62 | 2739134.4876 | 1267581.0424 | 2739133.8849 | 1267574.5922 | 2739137.2034 | 1267570.5441 | 2739135.6828 | 1267557.4771
63 | 2739286.6078 | 1267379.7777 | 2739287.5869 | 1267385.84 | 2739280.4235 | 1267413.4836
64 | 2739201.7722 | 1267441.1275 | 2739201.3402 | 1267442.6996
65 | 2739201.7722 | 1267441.1275 | 2739190.6842 | 1267443.9546
66 | 2739353.5636 | 1267350.8382 | 2739368.71 | 1267340.3251
67 | 2739366.7118 | 1267386.5688 | 2739383.3087 | 1267401.9775
68 | 2739448.4625 | 1267277.6839 | 2739440.3074 | 1267276.368 | 2739430.7876 | 1267282.7718 | 2739423.7627 | 1267272.8187
69 | 2739448.4625 | 1267277.6839 | 2739450.9171 | 1267284.0814 | 2739463.4215 | 1267279.4942 | 2739481.6243 | 1267273.7404 | 2739488.5495 | 1267272.9252
70 | 2739121.0093 | 1267461.7191 | 2739147.1378 | 1267455.0573
71 | 2739488.5495 | 1267272.9252 | 2739507.6721 | 1267271.275 | 2739513.4626 | 1267269.3987 | 2739518.2851 | 1267265.1417 | 2739520.815 | 1267260.6015
72 | 2739488.5495 | 1267272.9252 | 2739491.9633 | 1267288.6067
73 | 2739156.7226 | 1267572.429 | 2739155.8153 | 1267541.3094 | 2739165.4687 | 1267540.7482
74 | 2739188.8901 | 1267539.3864 | 2739188.3733 | 1267534.4347
75 | 2739188.8901 | 1267539.3864 | 2739165.4687 | 1267540.7482
76 | 2739166.5489 | 1267450.1082 | 2739147.1378 | 1267455.0573
77 | 2739190.6842 | 1267443.9546 | 2739166.5489 | 1267450.1082
78 | 2739201.3402 | 1267442.6996 | 2739194.8102 | 1267466.4636
79 | 2739193.5099 | 1267471.1955 | 2739194.8102 | 1267466.4636
80 | 2739193.5099 | 1267471.1955 | 2739189.8838 | 1267494.684
81 | 2739193.5099 | 1267471.1955 | 2739177.7151 | 1267475.4172
82 | 2739189.3458 | 1267498.1687 | 2739188.9593 | 1267500.6726 | 2739187.8581 | 1267529.4969 | 2739188.3733 | 1267534.4347
83 | 2739189.3458 | 1267498.1687 | 2739189.8838 | 1267494.684
84 | 2739280.4235 | 1267413.4836 | 2739278.2828 | 1267421.7446 | 2739273.9459 | 1267440.9909
85 | 2739149.6514 | 1267482.9179 | 2739119.7339 | 1267490.9142
86 | 2739149.6514 | 1267482.9179 | 2739177.7151 | 1267475.4172
87 | 2739114.315 | 1267492.3626 | 2739119.7339 | 1267490.9142
88 | 2739439.3142 | 1267451.7153 | 2739435.465 | 1267467.1009
89 | 2739440.4455 | 1267447.182 | 2739439.3142 | 1267451.7153
90 | 2739440.4455 | 1267447.182 | 2739434.9163 | 1267443.1032 | 2739432.0277 | 1267440.7327
91 | 2739440.4455 | 1267447.182 | 2739449.5905 | 1267454.1591
92 | 2739429.5148 | 1267443.8209 | 2739430.6569 | 1267444.7409
93 | 2739429.5148 | 1267443.8209 | 2739432.0277 | 1267440.7327
94 | 2739429.5148 | 1267443.8209 | 2739417.1329 | 1267433.3519 | 2739414.7019 | 1267431.1112
95 | 2739435.2544 | 1267436.7605 | 2739432.0277 | 1267440.7327
96 | 2739424.3093 | 1267434.0107 | 2739429.3463 | 1267438.5228 | 2739432.0277 | 1267440.7327
97 | 2739457.3831 | 1267460.1044 | 2739449.5905 | 1267454.1591
98 | 2739457.3831 | 1267460.1044 | 2739467.0658 | 1267467.4918
99 | 2739400.136 | 1267417.6423 | 2739404.3526 | 1267421.5723 | 2739414.7019 | 1267431.1112
100 | 2739424.3093 | 1267434.0107 | 2739433.9696 | 1267423.8425
101 | 2739424.3093 | 1267434.0107 | 2739401.1633 | 1267412.8992
102 | 2739271.4023 | 1267452.2788 | 2739273.9459 | 1267440.9909
103 | 2739271.4023 | 1267452.2788 | 2739276.9827 | 1267459.6175 | 2739285.0275 | 1267462.44
104 | 2739271.4023 | 1267452.2788 | 2739262.6619 | 1267456.3101 | 2739258.8481 | 1267462.5152 | 2739257.102 | 1267471.358
105 | 2739252.1557 | 1267496.409 | 2739257.102 | 1267471.358
106 | 2739246.8653 | 1267523.2025 | 2739252.1557 | 1267496.409
107 | 2739400.136 | 1267417.6423 | 2739388.4731 | 1267406.7722 | 2739383.3087 | 1267401.9775
108 | 2739401.1633 | 1267412.8992 | 2739386.5149 | 1267399.5383
109 | 2739370.158 | 1267384.6191 | 2739386.5149 | 1267399.5383
110 | 2739368.71 | 1267340.3251 | 2739380.7099 | 1267331.9961
111 | 2739392.742 | 1267323.6446 | 2739380.7099 | 1267331.9961
112 | 2739398.0842 | 1267319.9366 | 2739392.742 | 1267323.6446
113 | 2739398.0842 | 1267319.9366 | 2739410.3244 | 1267335.1488
114 | 2739398.0842 | 1267319.9366 | 2739418.6874 | 1267304.0516 | 2739416.9835 | 1267299.0287 | 2739417.2506 | 1267291.8614 | 2739430.7876 | 1267282.7718 | 2739423.7627 | 1267272.8187
115 | 2739457.9086 | 1267394.287 | 2739466.2956 | 1267392.7946 | 2739469.0687 | 1267392.095
116 | 2739457.9086 | 1267394.287 | 2739449.8149 | 1267384.2281
117 | 2739449.8149 | 1267384.2281 | 2739447.3341 | 1267381.1448
118 | 2739447.3341 | 1267381.1448 | 2739428.0496 | 1267357.1779
119 | 2739493.6818 | 1267296.5006 | 2739491.9633 | 1267288.6067
120 | 2739410.3244 | 1267335.1488 | 2739418.0252 | 1267344.7195
121 | 2739423.7627 | 1267272.8187 | 2739439.4406 | 1267261.4108 | 2739434.301 | 1267247.0769
122 | 2739428.0496 | 1267357.1779 | 2739427.3334 | 1267356.2878
123 | 2739427.3334 | 1267356.2878 | 2739418.0252 | 1267344.7195

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2738970.9951 | 1266504.3316
1 | 2738953.7052 | 1266501.0852
2 | 2738982.3447 | 1266498.4975
3 | 2738916.234 | 1266456.7872
4 | 2739021.4896 | 1266491.2062
5 | 2738909.4502 | 1266448.0304
6 | 2739029.392 | 1266497.6251
7 | 2738918.0284 | 1266439.1187
8 | 2739037.986 | 1266505.3597
9 | 2739081.2784 | 1266545.254
10 | 2739038.681 | 1266579.8896
11 | 2739110.7692 | 1266577.4624
12 | 2739028.9433 | 1266588.0702
13 | 2739133.3148 | 1266605.4886
14 | 2739007.4309 | 1266608.5955
15 | 2738802.7943 | 1266766.3222
16 | 2739411.4086 | 1266896.5612
17 | 2739378.0573 | 1267064.9553
18 | 2739220.2884 | 1267400.9691
19 | 2739264.5487 | 1267386.8263
20 | 2739214.2278 | 1267413.0257
21 | 2739415.6476 | 1267165.5117
22 | 2739379.9991 | 1267191.1848
23 | 2739409.2869 | 1267145.9204
24 | 2739059.8659 | 1267471.3496
25 | 2739091.8264 | 1267457.5994
26 | 2739050.8709 | 1267481.935
27 | 2739032.9397 | 1267448.4828
28 | 2739367.2678 | 1267110.6173
29 | 2739124.5613 | 1267425.3719
30 | 2739165.3134 | 1267414.9834
31 | 2739291.9501 | 1267311.6595
32 | 2739312.4021 | 1267247.5904
33 | 2739322.982 | 1267340.9728
34 | 2739339.0836 | 1267360.9185
35 | 2739341.9554 | 1267358.8954
36 | 2739303.2515 | 1267374.4221
37 | 2739348.6951 | 1267369.8419
38 | 2739469.0144 | 1267220.3917
39 | 2739042.2498 | 1267437.5245
40 | 2739047.817 | 1267430.9755
41 | 2739036.5005 | 1267444.2916
42 | 2739103.6878 | 1267466.1354
43 | 2739079.3358 | 1267471.7629
44 | 2739157.3685 | 1267594.5868
45 | 2739135.4064 | 1267590.8772
46 | 2739156.8695 | 1267577.4683
47 | 2739258.6834 | 1267565.6006
48 | 2739236.7082 | 1267559.8883
49 | 2739193.3231 | 1267581.9767
50 | 2739191.7127 | 1267566.5044
51 | 2739088.9605 | 1267595.8776
52 | 2739081.4316 | 1267575.0246
53 | 2739111.0173 | 1267593.503
54 | 2739064.7624 | 1267559.3659
55 | 2739134.4876 | 1267581.0424
56 | 2739038.6344 | 1267496.3352
57 | 2739286.6078 | 1267379.7777
58 | 2739201.7722 | 1267441.1275
59 | 2739068.0077 | 1267484.6081
60 | 2739341.1139 | 1267207.5505
61 | 2739353.5636 | 1267350.8382
62 | 2739366.7118 | 1267386.5688
63 | 2739448.4625 | 1267277.6839
64 | 2739121.0093 | 1267461.7191
65 | 2739520.815 | 1267260.6015
66 | 2739488.5495 | 1267272.9252
67 | 2739156.7226 | 1267572.429
68 | 2739188.8901 | 1267539.3864
69 | 2739135.6828 | 1267557.4771
70 | 2739147.1378 | 1267455.0573
71 | 2739166.5489 | 1267450.1082
72 | 2739190.6842 | 1267443.9546
73 | 2739201.3402 | 1267442.6996
74 | 2739194.8102 | 1267466.4636
75 | 2739193.5099 | 1267471.1955
76 | 2739165.4687 | 1267540.7482
77 | 2739188.3733 | 1267534.4347
78 | 2739189.3458 | 1267498.1687
79 | 2739189.8838 | 1267494.684
80 | 2739280.4235 | 1267413.4836
81 | 2739149.6514 | 1267482.9179
82 | 2739119.7339 | 1267490.9142
83 | 2739177.7151 | 1267475.4172
84 | 2739114.315 | 1267492.3626
85 | 2739435.465 | 1267467.1009
86 | 2739439.3142 | 1267451.7153
87 | 2739440.4455 | 1267447.182
88 | 2739430.6569 | 1267444.7409
89 | 2739429.5148 | 1267443.8209
90 | 2739432.0277 | 1267440.7327
91 | 2739449.5905 | 1267454.1591
92 | 2739467.0658 | 1267467.4918
93 | 2739457.3831 | 1267460.1044
94 | 2739414.7019 | 1267431.1112
95 | 2739435.2544 | 1267436.7605
96 | 2739424.3093 | 1267434.0107
97 | 2739273.9459 | 1267440.9909
98 | 2739271.4023 | 1267452.2788
99 | 2739285.0275 | 1267462.44
100 | 2739257.102 | 1267471.358
101 | 2739252.1557 | 1267496.409
102 | 2739400.136 | 1267417.6423
103 | 2739383.3087 | 1267401.9776
104 | 2739433.9696 | 1267423.8425
105 | 2739401.1633 | 1267412.8992
106 | 2739246.8653 | 1267523.2025
107 | 2739370.158 | 1267384.6191
108 | 2739386.5149 | 1267399.5383
109 | 2739368.71 | 1267340.3251
110 | 2739380.7099 | 1267331.9961
111 | 2739392.742 | 1267323.6446
112 | 2739398.0842 | 1267319.9366
113 | 2739469.0687 | 1267392.095
114 | 2739457.9086 | 1267394.287
115 | 2739449.8149 | 1267384.2281
116 | 2739447.3341 | 1267381.1448
117 | 2739491.9633 | 1267288.6067
118 | 2739410.3244 | 1267335.1488
119 | 2739423.7627 | 1267272.8187
120 | 2739434.301 | 1267247.0769
121 | 2739428.0496 | 1267357.1779
122 | 2739493.6818 | 1267296.5006
123 | 2739418.0252 | 1267344.7195
124 | 2739427.3334 | 1267356.2878
125 | 2739193.5099 | 1267471.1955

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1