## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4461-26_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4461-26_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4461-26_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4461-26_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4461-26_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4461-26_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4461-26_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4461-26_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4461-26_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4461-26_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4461-26_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4461-26_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4461-26_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4461-26_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4461-26_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4461-26_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4461-26_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4461-26_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4461-26_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4461-26_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4461-26_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4461-26_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4461-26_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4461-26_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4461-26_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4461-26_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4461-26_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4461-26_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4461-26_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4461-26_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4461-26_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4461-26_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4461-26_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4461-26_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4461-26_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4461-26_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4461-26_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4461-26_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4461-26_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4461-26_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4461-26_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4461-26_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4461-26_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4461-26_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4461-26_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4461-26_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4461-26_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4461-26_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4461-26_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4461-26_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4461-26_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4461-26_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4461-26_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4461-26_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4461-26_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4461-26_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4461-26_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4461-26_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4461-26_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4461-26_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4461-26_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4461-26_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4461-26_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4461-26_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4461-26_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4461-26_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4461-26_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4461-26_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4461-26_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4461-26_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4461-26_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4461-26_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4461-26_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4461-26_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4461-26_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4461-26_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4461-26_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4461-26_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4461-26_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4461-26_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4461-26_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4461-26_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4461-26_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4461-26_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4461-26_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4461-26_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4461-26_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4461-26_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4461-26_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4461-26_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4461-26_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4461-26_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4461-26_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4461-26_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4461-26_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4461-26_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4461-26_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4461-26_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4461-26_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4461-26_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4461-26_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4461-26_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4461-26_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4461-26_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4461-26_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4461-26_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4461-26_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4461-26_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4461-26_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4461-26_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4461-26_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4461-26_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4461-26_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4461-26_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4461-26_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4461-26_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4461-26_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4461-26_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4461-26_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4461-26_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4461-26_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4461-26_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4461-26_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4461-26_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4461-26_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4461-26_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4461-26_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4461-26_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4461-26_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4461-26_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4461-26_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4461-26_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4461-26_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4461-26_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4461-26_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4461-26_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4461-26_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4461-26_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4461-26_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4461-26_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4461-26_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_407_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4461-26_0_6_load_0 | 0 | 0.0059039 | 0.0014796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4461-26_0_6_load_1 | 1 | 0.0023841 | 0.00059752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4461-26_0_6_load_3 | 2 | 0.00047185 | 0.00011826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4461-26_0_6_load_4 | 4 | 0.0027813 | 0.00069706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4461-26_0_6_load_5 | 5 | 0.0049006 | 0.0012282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4461-26_0_6_load_28 | 6 | 0.00049088 | 0.00012302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4461-26_0_6_load_21 | 7 | 0.0053859 | 0.0013498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4461-26_0_6_load_59 | 8 | 0.0061903 | 0.0015514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4461-26_0_6_load_57 | 11 | 0.0019472 | 0.00048801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4461-26_0_6_load_6 | 12 | 0.0021247 | 0.0005325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4461-26_0_6_load_9 | 15 | 0.0016101 | 0.00040354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4461-26_0_6_load_10 | 16 | 0.00049485 | 0.00012402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4461-26_0_6_load_11 | 17 | 0.0013754 | 0.0003447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4461-26_0_6_load_12 | 18 | 0.00093752 | 0.00023496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4461-26_0_6_load_41 | 19 | 0.00064513 | 0.00016168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4461-26_0_6_load_60 | 20 | 0.00084887 | 0.00021275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4461-26_0_6_load_42 | 22 | 0.0010192 | 0.00025542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4461-26_0_6_load_55 | 24 | 0.0027281 | 0.00068374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4461-26_0_6_load_49 | 25 | 0.0054814 | 0.0013738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4461-26_0_6_load_13 | 26 | 0.013123 | 0.003289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4461-26_0_6_load_45 | 29 | 0.0038237 | 0.00095831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4461-26_0_6_load_43 | 30 | 0.00059744 | 0.00014973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4461-26_0_6_load_93 | 32 | 0.0038098 | 0.00095482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4461-26_0_6_load_30 | 34 | 0.0037085 | 0.00092945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4461-26_0_6_load_31 | 35 | 0.0079187 | 0.0019846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4461-26_0_6_load_24 | 36 | 0.002533 | 0.00063483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4461-26_0_6_load_69 | 38 | 0.010506 | 0.0026332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4461-26_0_6_load_70 | 39 | 0.0039391 | 0.00098723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4461-26_0_6_load_67 | 40 | 0.0048422 | 0.0012136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4461-26_0_6_load_47 | 42 | 0.0067414 | 0.0016895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4461-26_0_6_load_126 | 45 | 0.0057939 | 0.0014521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4461-26_0_6_load_68 | 47 | 0.0105 | 0.0026317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4461-26_0_6_load_133 | 48 | 0.0096076 | 0.0024079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4461-26_0_6_load_136 | 49 | 0.00091176 | 0.00022851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4461-26_0_6_load_146 | 50 | 0.0075831 | 0.0019005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4461-26_0_6_load_62 | 51 | 0.0067425 | 0.0016898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4461-26_0_6_load_27 | 52 | 0.0025069 | 0.00062829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4461-26_0_6_load_18 | 53 | 0.0032607 | 0.00081721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4461-26_0_6_load_19 | 54 | 0.0013617 | 0.00034127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4461-26_0_6_load_46 | 56 | 0.0011157 | 0.00027962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4461-26_0_6_load_44 | 57 | 0.0010895 | 0.00027305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4461-26_0_6_load_48 | 58 | 0.00059112 | 0.00014815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4461-26_0_6_load_143 | 60 | 0.022636 | 0.0056731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4461-26_0_6_load_142 | 61 | 0.0040519 | 0.0010155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4461-26_0_6_load_23 | 62 | 0.0028241 | 0.00070778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4461-26_0_6_load_25 | 63 | 0.0087398 | 0.0021904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4461-26_0_6_load_81 | 64 | 0.0051676 | 0.0012951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4461-26_0_6_load_113 | 65 | 0.005355 | 0.0013421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4461-26_0_6_load_119 | 68 | 0.025387 | 0.0063626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4461-26_0_6_load_145 | 70 | 0.023467 | 0.0058814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4461-26_0_6_load_52 | 73 | 0.0043086 | 0.0010798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4461-26_0_6_load_53 | 74 | 0.0034412 | 0.00086246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4461-26_0_6_load_95 | 75 | 0.0017376 | 0.00043548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4461-26_0_6_load_134 | 76 | 0.0034389 | 0.00086186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4461-26_0_6_load_97 | 77 | 0.0025922 | 0.00064967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4461-26_0_6_load_131 | 78 | 0.001439 | 0.00036064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4461-26_0_6_load_94 | 79 | 0.0017392 | 0.00043589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4461-26_0_6_load_150 | 83 | 0.0073351 | 0.0018383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4461-26_0_6_load_140 | 84 | 0.0077498 | 0.0019423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4461-26_0_6_load_147 | 87 | 0.0070061 | 0.0017559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4461-26_0_6_load_98 | 89 | 0.0033894 | 0.00084946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4461-26_0_6_load_108 | 90 | 0.015412 | 0.0038627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4461-26_0_6_load_137 | 92 | 0.012278 | 0.0030773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4461-26_0_6_load_123 | 93 | 0.0012793 | 0.00032063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4461-26_0_6_load_132 | 94 | 0.0028049 | 0.00070297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4461-26_0_6_load_56 | 95 | 0.0061901 | 0.0015514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4461-26_0_6_load_61 | 96 | 0.0044373 | 0.0011121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4461-26_0_6_load_114 | 97 | 0.00059732 | 0.0001497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4461-26_0_6_load_115 | 98 | 0.002081 | 0.00052155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4461-26_0_6_load_63 | 99 | 0.0068002 | 0.0017043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4461-26_0_6_load_64 | 100 | 0.002435 | 0.00061027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4461-26_0_6_load_65 | 101 | 0.00096084 | 0.00024081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4461-26_0_6_load_122 | 104 | 0.0028139 | 0.00070522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4461-26_0_6_load_135 | 105 | 0.0057988 | 0.0014533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4461-26_0_6_load_75 | 106 | 0.0020877 | 0.00052322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4461-26_0_6_load_82 | 107 | 0.0026592 | 0.00066646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4461-26_0_6_load_71 | 108 | 0.0022965 | 0.00057557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4461-26_0_6_load_72 | 109 | 0.0018711 | 0.00046893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4461-26_0_6_load_73 | 110 | 0.0023718 | 0.00059443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4461-26_0_6_load_74 | 111 | 0.0044349 | 0.0011115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4461-26_0_6_load_116 | 112 | 0.0019172 | 0.00048051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4461-26_0_6_load_117 | 113 | 0.0017603 | 0.00044118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4461-26_0_6_load_76 | 114 | 0.0052165 | 0.0013074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4461-26_0_6_load_77 | 115 | 0.001791 | 0.00044887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4461-26_0_6_load_78 | 116 | 0.0084126 | 0.0021084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4461-26_0_6_load_79 | 117 | 0.0063569 | 0.0015932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4461-26_0_6_load_85 | 120 | 0.0058795 | 0.0014735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4461-26_0_6_load_83 | 121 | 0.0096043 | 0.0024071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4461-26_0_6_load_84 | 122 | 0.0015702 | 0.00039353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4461-26_0_6_load_86 | 123 | 0.0035684 | 0.00089431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4461-26_0_6_load_87 | 124 | 0.003069 | 0.00076917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4461-26_0_6_load_88 | 125 | 0.013399 | 0.0033582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4461-26_0_6_load_96 | 126 | 0.010536 | 0.0026407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4461-26_0_6_load_127 | 127 | 0.0079746 | 0.0019986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4461-26_0_6_load_92 | 128 | 0.0028274 | 0.00070861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4461-26_0_6_load_107 | 129 | 0.0018054 | 0.00045248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4461-26_0_6_load_138 | 131 | 0.012776 | 0.0032019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4461-26_0_6_load_148 | 132 | 0.0043137 | 0.0010811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4461-26_0_6_load_109 | 133 | 0.0024023 | 0.00060207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4461-26_0_6_load_110 | 134 | 0.0023344 | 0.00058505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4461-26_0_6_load_118 | 136 | 0.015339 | 0.0038443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4461-26_0_6_load_149 | 137 | 0.0043129 | 0.0010809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4461-26_0_6_load_130 | 138 | 0.0081576 | 0.0020445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4461-26_0_6_load_144 | 139 | 0.0073046 | 0.0018307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4461-26_0_6_load_139 | 140 | 0.0030776 | 0.00077132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4461-26_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0043645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4461-26_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.016383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4461-26_0_6_line_2 |  | 2 | 6 | 0.0022475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4461-26_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0041325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_4461-26_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_4461-26_0_6_line_5 |  | 4 | 7 | 0.0017719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_4461-26_0_6_line_6 |  | 5 | 8 | 0.010494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_4461-26_0_6_line_7 |  | 6 | 9 | 0.013988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4461-26_0_6_line_8 |  | 7 | 10 | 0.046217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_4461-26_0_6_line_9 |  | 8 | 11 | 0.010298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_4461-26_0_6_line_10 |  | 9 | 57 | 0.033548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4461-26_0_6_line_11 |  | 10 | 31 | 0.010159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_4461-26_0_6_line_12 |  | 10 | 32 | 0.050016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4461-26_0_6_line_13 |  | 11 | 95 | 0.0041162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_4461-26_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.015503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_4461-26_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.022148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_4461-26_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.010724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4461-26_0_6_line_17 |  | 13 | 16 | 0.0096931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_4461-26_0_6_line_18 |  | 14 | 17 | 0.017921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_4461-26_0_6_line_19 |  | 14 | 18 | 0.025016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4461-26_0_6_line_20 |  | 15 | 19 | 0.015051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4461-26_0_6_line_21 |  | 16 | 20 | 0.03239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_4461-26_0_6_line_22 |  | 17 | 21 | 0.0033049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_4461-26_0_6_line_23 |  | 19 | 22 | 0.024541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4461-26_0_6_line_24 |  | 20 | 23 | 0.0034527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_4461-26_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.016746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4461-26_0_6_line_26 |  | 21 | 25 | 0.020744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_4461-26_0_6_line_27 |  | 22 | 55 | 0.031704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4461-26_0_6_line_28 |  | 23 | 96 | 0.014816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4461-26_0_6_line_29 |  | 23 | 95 | 0.022569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_4461-26_0_6_line_30 |  | 24 | 78 | 0.0091686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4461-26_0_6_line_31 |  | 25 | 72 | 0.019054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_4461-26_0_6_line_32 |  | 26 | 27 | 0.019353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4461-26_0_6_line_33 |  | 27 | 28 | 0.032229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4461-26_0_6_line_34 |  | 28 | 29 | 0.017755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4461-26_0_6_line_35 |  | 28 | 30 | 0.020447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4461-26_0_6_line_36 |  | 29 | 52 | 0.016245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4461-26_0_6_line_37 |  | 31 | 44 | 0.0091625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_4461-26_0_6_line_38 |  | 31 | 34 | 0.0035033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4461-26_0_6_line_39 |  | 33 | 34 | 0.010219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4461-26_0_6_line_40 |  | 33 | 35 | 0.023131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4461-26_0_6_line_41 |  | 33 | 36 | 0.02689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4461-26_0_6_line_42 |  | 35 | 41 | 0.022026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4461-26_0_6_line_43 |  | 36 | 62 | 0.014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4461-26_0_6_line_44 |  | 37 | 38 | 0.044426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_4461-26_0_6_line_45 |  | 37 | 39 | 0.015761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_4461-26_0_6_line_46 |  | 37 | 40 | 0.0044284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4461-26_0_6_line_47 |  | 38 | 64 | 0.0011128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_4461-26_0_6_line_48 |  | 39 | 43 | 0.010999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_4461-26_0_6_line_49 |  | 40 | 47 | 0.030801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4461-26_0_6_line_50 |  | 41 | 42 | 0.013697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4461-26_0_6_line_51 |  | 42 | 51 | 0.015596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4461-26_0_6_line_52 |  | 43 | 44 | 0.008001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_4461-26_0_6_line_53 |  | 43 | 45 | 0.026822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4461-26_0_6_line_54 |  | 44 | 50 | 0.028172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4461-26_0_6_line_55 |  | 46 | 47 | 0.020165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4461-26_0_6_line_56 |  | 46 | 48 | 0.035904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4461-26_0_6_line_57 |  | 46 | 49 | 0.0099928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4461-26_0_6_line_58 |  | 48 | 65 | 0.037035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4461-26_0_6_line_59 |  | 52 | 63 | 0.0067348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4461-26_0_6_line_60 |  | 53 | 54 | 0.00049169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4461-26_0_6_line_61 |  | 54 | 55 | 0.033898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4461-26_0_6_line_62 |  | 55 | 56 | 0.04845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4461-26_0_6_line_63 |  | 55 | 57 | 0.011248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4461-26_0_6_line_64 |  | 56 | 58 | 0.003449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4461-26_0_6_line_65 |  | 59 | 60 | 0.037744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_4461-26_0_6_line_66 |  | 59 | 61 | 0.057541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_4461-26_0_6_line_67 |  | 60 | 66 | 0.049435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4461-26_0_6_line_68 |  | 61 | 67 | 0.016369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_4461-26_0_6_line_69 |  | 62 | 63 | 0.0087082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4461-26_0_6_line_70 |  | 64 | 107 | 0.03654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_4461-26_0_6_line_71 |  | 65 | 135 | 0.012866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4461-26_0_6_line_72 |  | 66 | 68 | 0.020881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4461-26_0_6_line_73 |  | 67 | 77 | 0.026861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4461-26_0_6_line_74 |  | 67 | 72 | 0.009527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_4461-26_0_6_line_75 |  | 68 | 136 | 0.0064551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4461-26_0_6_line_76 |  | 69 | 70 | 0.065832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4461-26_0_6_line_77 |  | 69 | 71 | 0.030853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4461-26_0_6_line_78 |  | 71 | 138 | 0.017936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4461-26_0_6_line_79 |  | 71 | 127 | 0.027837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_4461-26_0_6_line_80 |  | 72 | 73 | 0.015206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4461-26_0_6_line_81 |  | 72 | 74 | 0.036187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4461-26_0_6_line_82 |  | 73 | 75 | 0.021251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4461-26_0_6_line_83 |  | 74 | 76 | 0.007407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4461-26_0_6_line_84 |  | 75 | 79 | 0.0066612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4461-26_0_6_line_85 |  | 76 | 80 | 0.040036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4461-26_0_6_line_86 |  | 77 | 81 | 0.031499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4461-26_0_6_line_87 |  | 78 | 94 | 0.0066949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4461-26_0_6_line_88 |  | 79 | 128 | 0.01538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4461-26_0_6_line_89 |  | 80 | 90 | 0.020502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4461-26_0_6_line_90 |  | 80 | 82 | 0.039008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4461-26_0_6_line_91 |  | 80 | 88 | 0.025109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4461-26_0_6_line_92 |  | 81 | 126 | 0.018097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4461-26_0_6_line_93 |  | 81 | 124 | 0.018847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4461-26_0_6_line_94 |  | 82 | 83 | 0.031207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4461-26_0_6_line_95 |  | 82 | 84 | 0.02161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4461-26_0_6_line_96 |  | 84 | 91 | 0.028199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4461-26_0_6_line_97 |  | 85 | 86 | 0.007327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4461-26_0_6_line_98 |  | 85 | 87 | 0.098901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4461-26_0_6_line_99 |  | 85 | 88 | 0.045224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4461-26_0_6_line_100 |  | 86 | 93 | 0.0061113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4461-26_0_6_line_101 |  | 87 | 130 | 0.017176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4461-26_0_6_line_102 |  | 88 | 89 | 0.022972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4461-26_0_6_line_103 |  | 90 | 129 | 0.0019152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4461-26_0_6_line_104 |  | 91 | 92 | 0.03848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4461-26_0_6_line_105 |  | 92 | 131 | 0.076197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4461-26_0_6_line_106 |  | 96 | 97 | 0.0019152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4461-26_0_6_line_107 |  | 97 | 98 | 0.010068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4461-26_0_6_line_108 |  | 99 | 100 | 0.0039273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4461-26_0_6_line_109 |  | 99 | 101 | 0.018206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4461-26_0_6_line_110 |  | 101 | 102 | 0.01369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4461-26_0_6_line_111 |  | 102 | 103 | 0.002161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4461-26_0_6_line_112 |  | 102 | 104 | 0.020899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4461-26_0_6_line_113 |  | 103 | 105 | 0.038901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4461-26_0_6_line_114 |  | 103 | 106 | 0.01274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4461-26_0_6_line_115 |  | 105 | 117 | 0.0031935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4461-26_0_6_line_116 |  | 106 | 110 | 0.015365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4461-26_0_6_line_117 |  | 107 | 121 | 0.006647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_4461-26_0_6_line_118 |  | 108 | 109 | 0.017723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4461-26_0_6_line_119 |  | 108 | 110 | 0.0060786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4461-26_0_6_line_120 |  | 109 | 111 | 0.0022941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4461-26_0_6_line_121 |  | 111 | 112 | 0.033156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4461-26_0_6_line_122 |  | 112 | 113 | 0.015402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4461-26_0_6_line_123 |  | 113 | 126 | 0.0045979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4461-26_0_6_line_124 |  | 114 | 115 | 0.02711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4461-26_0_6_line_125 |  | 114 | 116 | 0.030552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4461-26_0_6_line_126 |  | 115 | 117 | 0.0011081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4461-26_0_6_line_127 |  | 118 | 119 | 0.032253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_4461-26_0_6_line_128 |  | 118 | 120 | 0.016412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_4461-26_0_6_line_129 |  | 119 | 127 | 0.012697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_4461-26_0_6_line_130 |  | 120 | 122 | 0.027089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_4461-26_0_6_line_131 |  | 121 | 122 | 0.016521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_4461-26_0_6_line_132 |  | 123 | 124 | 0.00032857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4461-26_0_6_line_133 |  | 123 | 125 | 0.016469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4461-26_0_6_line_134 |  | 129 | 133 | 0.0056566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4461-26_0_6_line_135 |  | 130 | 132 | 0.030692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4461-26_0_6_line_136 |  | 131 | 140 | 0.011208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4461-26_0_6_line_137 |  | 132 | 137 | 0.054778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4461-26_0_6_line_138 |  | 134 | 135 | 0.01414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4461-26_0_6_line_139 |  | 138 | 139 | 0.010362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4461-26_0_6_trafo_143 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 141 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2740406.3771 | 1268547.8121 | 2740402.1145 | 1268548.7497
1 | 2740402.1145 | 1268548.7497 | 2740386.1139 | 1268552.269
2 | 2740383.9189 | 1268552.7518 | 2740386.1139 | 1268552.269
3 | 2740445.0926 | 1268539.2965 | 2740447.3325 | 1268535.8237
4 | 2740445.0926 | 1268539.2965 | 2740443.4278 | 1268553.6162
5 | 2740447.3325 | 1268535.8237 | 2740448.2929 | 1268534.3347
6 | 2740443.4278 | 1268553.6162 | 2740442.216 | 1268564.0396
7 | 2740370.2575 | 1268555.7567 | 2740383.9189 | 1268552.7518
8 | 2740484.0528 | 1268505.3226 | 2740481.7415 | 1268506.58 | 2740478.1638 | 1268509.4756 | 2740449.6426 | 1268532.2422 | 2740448.2929 | 1268534.3347
9 | 2740441.0268 | 1268574.2688 | 2740442.216 | 1268564.0396
10 | 2740370.2575 | 1268555.7567 | 2740366.0546 | 1268589.0406
11 | 2740479.9903 | 1268496.0058 | 2740484.0528 | 1268505.3226
12 | 2740484.0528 | 1268505.3226 | 2740498.048 | 1268537.3646 | 2740503.3989 | 1268551.432
13 | 2740440.5515 | 1268578.3575 | 2740441.0268 | 1268574.2688
14 | 2740432.6829 | 1268646.0064 | 2740445.2898 | 1268655.0282
15 | 2740465.5067 | 1268663.2591 | 2740451.5242 | 1268659.4896 | 2740445.2898 | 1268655.0282
16 | 2740432.6829 | 1268646.0064 | 2740423.7874 | 1268640.0175
17 | 2740432.6829 | 1268646.0064 | 2740433.8031 | 1268636.3782
18 | 2740465.5067 | 1268663.2591 | 2740483.4129 | 1268662.5208
19 | 2740465.5067 | 1268663.2591 | 2740464.935 | 1268676.2137 | 2740462.6582 | 1268688.0453
20 | 2740411.3022 | 1268631.6119 | 2740423.7874 | 1268640.0175
21 | 2740437.5462 | 1268604.2055 | 2740433.8031 | 1268636.3782
22 | 2740486.715 | 1268662.3846 | 2740483.4129 | 1268662.5208
23 | 2740390.9448 | 1268617.9063 | 2740411.3022 | 1268631.6119
24 | 2740437.9452 | 1268600.7759 | 2740437.5462 | 1268604.2055
25 | 2740486.715 | 1268662.3846 | 2740485.8138 | 1268645.6626
26 | 2740486.715 | 1268662.3846 | 2740499.567 | 1268662.0899 | 2740507.4557 | 1268662.0562
27 | 2740364.6454 | 1268600.2003 | 2740390.9448 | 1268617.9063
28 | 2740437.9452 | 1268600.7759 | 2740452.6712 | 1268602.4052
29 | 2740437.9452 | 1268600.7759 | 2740440.5515 | 1268578.3575
30 | 2740485.8138 | 1268645.6626 | 2740485.3204 | 1268636.5072
31 | 2740526.5096 | 1268661.9749 | 2740507.4557 | 1268662.0562
32 | 2740389.5541 | 1268452.2802 | 2740391.7067 | 1268433.0471
33 | 2740384.588 | 1268484.1157 | 2740388.6997 | 1268459.7117 | 2740389.5541 | 1268452.2802
34 | 2740384.588 | 1268484.1157 | 2740388.0363 | 1268483.8084 | 2740402.1937 | 1268485.7733
35 | 2740384.588 | 1268484.1157 | 2740383.1291 | 1268485.9384 | 2740381.6581 | 1268488.2724 | 2740380.6685 | 1268496.3235 | 2740379.2185 | 1268503.4186
36 | 2740418.2883 | 1268487.9568 | 2740417.9202 | 1268487.9559 | 2740402.1937 | 1268485.7733
37 | 2740479.9903 | 1268496.0058 | 2740483.5333 | 1268494.5664 | 2740488.4755 | 1268492.5486
38 | 2740479.9903 | 1268496.0058 | 2740478.5826 | 1268492.7977
39 | 2740474.4765 | 1268483.4402 | 2740478.5826 | 1268492.7977
40 | 2740474.4765 | 1268483.4402 | 2740465.1802 | 1268462.2596
41 | 2740474.4765 | 1268483.4402 | 2740469.6579 | 1268484.6935 | 2740457.474 | 1268487.2731 | 2740448.0289 | 1268487.7497
42 | 2740456.3278 | 1268442.0904 | 2740465.1802 | 1268462.2596
43 | 2740433.7313 | 1268487.9927 | 2740442.7964 | 1268488.0138 | 2740448.0289 | 1268487.7497
44 | 2740476.8734 | 1268460.5524 | 2740496.8334 | 1268458.0579 | 2740521.0718 | 1268456.1777
45 | 2740476.8734 | 1268460.5524 | 2740479.0786 | 1268466.2883 | 2740478.4343 | 1268467.4185 | 2740478.2591 | 1268469.7166 | 2740480.7308 | 1268475.1949
46 | 2740476.8734 | 1268460.5524 | 2740475.2776 | 1268456.4216 | 2740475.2776 | 1268456.4216
47 | 2740522.1812 | 1268456.0917 | 2740521.0718 | 1268456.1777
48 | 2740485.2541 | 1268485.2203 | 2740480.7308 | 1268475.1949
49 | 2740475.2776 | 1268456.4216 | 2740472.8871 | 1268455.3081 | 2740470.8197 | 1268452.9566 | 2740460.8093 | 1268430.0123
50 | 2740456.3278 | 1268442.0904 | 2740450.8043 | 1268429.5564
51 | 2740450.8043 | 1268429.5564 | 2740444.5151 | 1268415.2851
52 | 2740485.2541 | 1268485.2203 | 2740488.4755 | 1268492.5486
53 | 2740485.2541 | 1268485.2203 | 2740491.838 | 1268483.5085 | 2740506.7618 | 1268482.8627 | 2740511.2795 | 1268485.1883
54 | 2740488.4755 | 1268492.5486 | 2740499.8204 | 1268518.3348
55 | 2740452.6948 | 1268411.5518 | 2740456.6393 | 1268420.4543 | 2740460.8093 | 1268430.0123
56 | 2740452.6948 | 1268411.5518 | 2740468.511 | 1268407.268 | 2740487.3515 | 1268402.1689
57 | 2740452.6948 | 1268411.5518 | 2740448.6452 | 1268402.4164
58 | 2740523.1005 | 1268392.4936 | 2740487.3515 | 1268402.1689
59 | 2740425.0231 | 1268487.9724 | 2740418.2883 | 1268487.9568
60 | 2740358.1927 | 1268633.9795 | 2740358.285 | 1268633.4966
61 | 2740364.6454 | 1268600.2003 | 2740358.9437 | 1268630.0497 | 2740358.285 | 1268633.4966
62 | 2740364.6454 | 1268600.2003 | 2740326.6758 | 1268574.818 | 2740324.3661 | 1268573.2742
63 | 2740364.6454 | 1268600.2003 | 2740366.0546 | 1268589.0406
64 | 2740324.3661 | 1268573.2742 | 2740321.4987 | 1268571.3576
65 | 2740517.6735 | 1268590.35 | 2740525.7961 | 1268589.1531 | 2740529.4599 | 1268593.0774 | 2740535.5765 | 1268594.224 | 2740538.9867 | 1268593.3042 | 2740542.3676 | 1268589.8145 | 2740546.9068 | 1268591.7577 | 2740550.7031 | 1268590.1131 | 2740551.1727 | 1268590.0367
66 | 2740517.6735 | 1268590.35 | 2740531.9919 | 1268646.0812
67 | 2740583.1594 | 1268563.9929 | 2740582.5994 | 1268578.972 | 2740572.0388 | 1268585.7942 | 2740567.5024 | 1268586.8984 | 2740564.5711 | 1268586.0501 | 2740559.5316 | 1268588.6772 | 2740551.1727 | 1268590.0367
68 | 2740536.0652 | 1268661.9355 | 2740531.9919 | 1268646.0812
69 | 2740425.0231 | 1268487.9724 | 2740433.7313 | 1268487.9927
70 | 2740522.1812 | 1268456.0917 | 2740558.6116 | 1268453.2658
71 | 2740535.5197 | 1268389.1324 | 2740523.1005 | 1268392.4936
72 | 2740583.1594 | 1268563.9929 | 2740591.8127 | 1268558.5378 | 2740596.089 | 1268559.8186 | 2740601.5638 | 1268556.9349
73 | 2740536.0652 | 1268661.9355 | 2740546.1054 | 1268660.5173 | 2740562.2312 | 1268656.0959
74 | 2740536.0652 | 1268661.9355 | 2740526.5096 | 1268661.9749
75 | 2740607.9578 | 1268557.8213 | 2740601.5638 | 1268556.9349
76 | 2740600.6212 | 1268525.3815 | 2740597.7135 | 1268502.9903 | 2740595.935 | 1268497.3647 | 2740591.3288 | 1268492.8618 | 2740585.1961 | 1268490.8028 | 2740579.7547 | 1268490.384 | 2740573.835 | 1268491.7111 | 2740564.2917 | 1268496.9114 | 2740562.3314 | 1268497.5105
77 | 2740631.1985 | 1268520.6378 | 2740600.6212 | 1268525.3815
78 | 2740631.1985 | 1268520.6378 | 2740634.6537 | 1268529.8402 | 2740635.8077 | 1268537.8644
79 | 2740631.1985 | 1268520.6378 | 2740628.7721 | 1268492.9073
80 | 2740526.5096 | 1268661.9749 | 2740526.3071 | 1268657.1988 | 2740528.0841 | 1268655.2947 | 2740528.3718 | 1268652.065 | 2740527.3062 | 1268647.6117
81 | 2740526.5096 | 1268661.9749 | 2740526.6538 | 1268665.404 | 2740531.294 | 1268665.9482 | 2740532.8735 | 1268667.5985 | 2740535.075 | 1268673.8014 | 2740536.8639 | 1268678.6709 | 2740542.4852 | 1268691.5244
82 | 2740522.3608 | 1268626.9441 | 2740527.3062 | 1268647.6117
83 | 2740545.5023 | 1268698.2889 | 2740544.0402 | 1268695.08 | 2740542.4852 | 1268691.5244
84 | 2740522.3608 | 1268626.9441 | 2740520.8107 | 1268620.4658
85 | 2740562.0925 | 1268734.7261 | 2740551.3816 | 1268711.1926 | 2740545.5023 | 1268698.2889
86 | 2740592.6089 | 1268647.7667 | 2740562.2312 | 1268656.0959
87 | 2740484.9601 | 1268629.822 | 2740485.3204 | 1268636.5072
88 | 2740517.2314 | 1268605.5076 | 2740520.8107 | 1268620.4658
89 | 2740562.0925 | 1268734.7261 | 2740554.2271 | 1268737.7753 | 2740542.1642 | 1268737.4881
90 | 2740568.1408 | 1268707.1206 | 2740561.7784 | 1268711.5514 | 2740557.3482 | 1268713.2588 | 2740560.1987 | 1268719.3993 | 2740566.5079 | 1268733.0072 | 2740562.0925 | 1268734.7261
91 | 2740572.5106 | 1268757.5853 | 2740567.1871 | 1268745.9027 | 2740562.0925 | 1268734.7261
92 | 2740592.6089 | 1268647.7667 | 2740610.3159 | 1268644.0296
93 | 2740592.6089 | 1268647.7667 | 2740588.0881 | 1268629.4694
94 | 2740568.1408 | 1268707.1206 | 2740568.0136 | 1268700.4444 | 2740560.4564 | 1268684.2264 | 2740557.6485 | 1268678.1982
95 | 2740568.1408 | 1268707.1206 | 2740589.8158 | 1268707.1919
96 | 2740589.8158 | 1268707.1919 | 2740588.1697 | 1268712.4468 | 2740586.2633 | 1268716.3053 | 2740586.0723 | 1268720.2157 | 2740586.5854 | 1268722.697 | 2740586.2677 | 1268724.0241 | 2740583.7437 | 1268725.6768 | 2740580.0029 | 1268726.255 | 2740576.6187 | 1268727.9873
97 | 2740614.3316 | 1268762.1627 | 2740611.8 | 1268755.2846
98 | 2740611.8 | 1268755.2846 | 2740620.2994 | 1268753.752 | 2740625.6198 | 1268751.0204 | 2740632.89 | 1268746.7225 | 2740642.5663 | 1268741.6145 | 2740654.3456 | 1268736.0894 | 2740672.3702 | 1268729.4675 | 2740703.2916 | 1268718.8822
99 | 2740572.5106 | 1268757.5853 | 2740579.6734 | 1268751.4719 | 2740585.1611 | 1268746.7757 | 2740591.1985 | 1268750.612 | 2740597.1221 | 1268753.2221 | 2740602.8633 | 1268754.9493 | 2740607.5579 | 1268755.4171 | 2740611.8 | 1268755.2846
100 | 2740614.3316 | 1268762.1627 | 2740616.4463 | 1268767.8964
101 | 2740719.5418 | 1268713.3193 | 2740703.2916 | 1268718.8822
102 | 2740572.5106 | 1268757.5853 | 2740575.7651 | 1268764.7809 | 2740578.1006 | 1268770.4087 | 2740581.5424 | 1268778.7043
103 | 2740540.2495 | 1268737.4425 | 2740542.1642 | 1268737.4881
104 | 2740576.6187 | 1268727.9873 | 2740587.6027 | 1268738.7814 | 2740593.0135 | 1268742.6918 | 2740597.6697 | 1268744.1374 | 2740609.1973 | 1268743.9995
105 | 2740609.1973 | 1268743.9995 | 2740622.5382 | 1268743.84 | 2740628.2107 | 1268743.0853 | 2740633.0288 | 1268740.8979 | 2740641.2731 | 1268735.5333 | 2740649.2148 | 1268730.2282 | 2740658.0373 | 1268725.2444 | 2740661.0127 | 1268722.3457 | 2740662.0572 | 1268718.9561 | 2740661.9879 | 1268704.3356
106 | 2740454.5748 | 1268602.6158 | 2740452.6712 | 1268602.4052
107 | 2740464.5818 | 1268603.723 | 2740454.5748 | 1268602.6158
108 | 2740728.4236 | 1268650.6486 | 2740729.8028 | 1268654.3258
109 | 2740728.4236 | 1268650.6486 | 2740722.0301 | 1268633.6021
110 | 2740717.2226 | 1268620.7842 | 2740722.0301 | 1268633.6021
111 | 2740715.1241 | 1268621.3237 | 2740717.2226 | 1268620.7842
112 | 2740717.2226 | 1268620.7842 | 2740734.5154 | 1268613.6112 | 2740736.3788 | 1268612.4838
113 | 2740715.1241 | 1268621.3237 | 2740706.6848 | 1268583.3491
114 | 2740715.1241 | 1268621.3237 | 2740702.9989 | 1268625.2332
115 | 2740705.992 | 1268580.2316 | 2740706.6848 | 1268583.3491
116 | 2740688.0908 | 1268628.9013 | 2740699.4176 | 1268626.388 | 2740702.9989 | 1268625.2332
117 | 2740565.2387 | 1268452.7517 | 2740558.6116 | 1268453.2658
118 | 2740682.1565 | 1268630.2181 | 2740681.7203 | 1268630.3149 | 2740664.6767 | 1268633.14
119 | 2740682.1565 | 1268630.2181 | 2740688.0908 | 1268628.9013
120 | 2740664.6767 | 1268633.14 | 2740662.4135 | 1268633.5151
121 | 2740662.4135 | 1268633.5151 | 2740651.801 | 1268635.2742 | 2740629.8847 | 1268639.8996
122 | 2740614.8146 | 1268643.0802 | 2740629.8847 | 1268639.8996
123 | 2740610.3159 | 1268644.0296 | 2740614.8146 | 1268643.0802
124 | 2740699.8703 | 1268552.6855 | 2740705.7516 | 1268579.1499
125 | 2740699.8703 | 1268552.6855 | 2740693.2424 | 1268522.8612
126 | 2740705.7516 | 1268579.1499 | 2740705.992 | 1268580.2316
127 | 2740625.0805 | 1268448.1099 | 2740627.6653 | 1268480.2585
128 | 2740625.0805 | 1268448.1099 | 2740608.7181 | 1268449.3791
129 | 2740627.6653 | 1268480.2585 | 2740628.7721 | 1268492.9073
130 | 2740608.7181 | 1268449.3791 | 2740581.7102 | 1268451.4741
131 | 2740565.2387 | 1268452.7517 | 2740581.7102 | 1268451.4741
132 | 2740588.0093 | 1268629.1504 | 2740588.0881 | 1268629.4694
133 | 2740584.059 | 1268613.1626 | 2740588.0093 | 1268629.1504
134 | 2740534.5946 | 1268737.3079 | 2740540.2495 | 1268737.4425
135 | 2740719.5418 | 1268713.3193 | 2740748.5794 | 1268703.3774
136 | 2740661.9348 | 1268693.1278 | 2740661.9879 | 1268704.3356
137 | 2740748.5794 | 1268703.3774 | 2740768.5887 | 1268696.5266 | 2740781.2223 | 1268691.5004 | 2740793.3046 | 1268685.5936 | 2740799.0396 | 1268682.3627
138 | 2740535.5197 | 1268389.1324 | 2740533.3483 | 1268375.16
139 | 2740637.2827 | 1268548.1207 | 2740635.8077 | 1268537.8644

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2740406.3771 | 1268547.8121
1 | 2740402.1145 | 1268548.7497
2 | 2740386.1139 | 1268552.269
3 | 2740445.0926 | 1268539.2965
4 | 2740447.3325 | 1268535.8237
5 | 2740443.4278 | 1268553.6162
6 | 2740383.9189 | 1268552.7518
7 | 2740448.2929 | 1268534.3347
8 | 2740442.216 | 1268564.0395
9 | 2740370.2575 | 1268555.7567
10 | 2740484.0528 | 1268505.3226
11 | 2740441.0268 | 1268574.2688
12 | 2740445.2898 | 1268655.0282
13 | 2740432.6829 | 1268646.0064
14 | 2740465.5067 | 1268663.2591
15 | 2740423.7874 | 1268640.0175
16 | 2740433.8031 | 1268636.3782
17 | 2740483.4129 | 1268662.5208
18 | 2740462.6582 | 1268688.0453
19 | 2740411.3022 | 1268631.6119
20 | 2740437.5462 | 1268604.2055
21 | 2740486.715 | 1268662.3846
22 | 2740390.9448 | 1268617.9063
23 | 2740437.9452 | 1268600.7759
24 | 2740485.8138 | 1268645.6626
25 | 2740507.4557 | 1268662.0562
26 | 2740391.7067 | 1268433.0471
27 | 2740389.5541 | 1268452.2802
28 | 2740384.588 | 1268484.1157
29 | 2740402.1937 | 1268485.7733
30 | 2740379.2185 | 1268503.4186
31 | 2740479.9903 | 1268496.0058
32 | 2740503.3989 | 1268551.432
33 | 2740474.4765 | 1268483.4402
34 | 2740478.5826 | 1268492.7977
35 | 2740465.1802 | 1268462.2596
36 | 2740448.0289 | 1268487.7497
37 | 2740476.8734 | 1268460.5524
38 | 2740521.0718 | 1268456.1777
39 | 2740480.7308 | 1268475.1949
40 | 2740475.2776 | 1268456.4216
41 | 2740456.3278 | 1268442.0904
42 | 2740450.8043 | 1268429.5564
43 | 2740485.2541 | 1268485.2203
44 | 2740488.4755 | 1268492.5486
45 | 2740511.2795 | 1268485.1883
46 | 2740452.6948 | 1268411.5518
47 | 2740460.8093 | 1268430.0123
48 | 2740487.3515 | 1268402.1689
49 | 2740448.6452 | 1268402.4164
50 | 2740499.8204 | 1268518.3348
51 | 2740444.5151 | 1268415.2851
52 | 2740418.2883 | 1268487.9568
53 | 2740358.1927 | 1268633.9795
54 | 2740358.285 | 1268633.4966
55 | 2740364.6454 | 1268600.2003
56 | 2740324.3661 | 1268573.2742
57 | 2740366.0546 | 1268589.0406
58 | 2740321.4987 | 1268571.3576
59 | 2740517.6735 | 1268590.35
60 | 2740551.1727 | 1268590.0367
61 | 2740531.9919 | 1268646.0812
62 | 2740433.7313 | 1268487.9927
63 | 2740425.0231 | 1268487.9724
64 | 2740522.1812 | 1268456.0917
65 | 2740523.1005 | 1268392.4936
66 | 2740583.1594 | 1268563.9929
67 | 2740536.0652 | 1268661.9355
68 | 2740601.5638 | 1268556.9349
69 | 2740600.6212 | 1268525.3815
70 | 2740562.3314 | 1268497.5105
71 | 2740631.1985 | 1268520.6378
72 | 2740526.5096 | 1268661.9749
73 | 2740527.3062 | 1268647.6117
74 | 2740542.4852 | 1268691.5244
75 | 2740522.3608 | 1268626.9441
76 | 2740545.5023 | 1268698.2889
77 | 2740562.2312 | 1268656.0959
78 | 2740485.3204 | 1268636.5072
79 | 2740520.8107 | 1268620.4658
80 | 2740562.0925 | 1268734.7261
81 | 2740592.6089 | 1268647.7667
82 | 2740568.1408 | 1268707.1206
83 | 2740557.6485 | 1268678.1982
84 | 2740589.8158 | 1268707.1919
85 | 2740611.8 | 1268755.2846
86 | 2740614.3316 | 1268762.1627
87 | 2740703.2916 | 1268718.8822
88 | 2740572.5106 | 1268757.5853
89 | 2740581.5424 | 1268778.7043
90 | 2740542.1642 | 1268737.4881
91 | 2740576.6187 | 1268727.9873
92 | 2740609.1973 | 1268743.9995
93 | 2740616.4463 | 1268767.8964
94 | 2740484.9601 | 1268629.822
95 | 2740440.5515 | 1268578.3575
96 | 2740452.6712 | 1268602.4052
97 | 2740454.5748 | 1268602.6158
98 | 2740464.5818 | 1268603.723
99 | 2740728.4236 | 1268650.6486
100 | 2740729.8028 | 1268654.3258
101 | 2740722.0301 | 1268633.6021
102 | 2740717.2226 | 1268620.7842
103 | 2740715.1241 | 1268621.3237
104 | 2740736.3788 | 1268612.4838
105 | 2740706.6848 | 1268583.3491
106 | 2740702.9989 | 1268625.2332
107 | 2740558.6116 | 1268453.2658
108 | 2740682.1565 | 1268630.2181
109 | 2740664.6767 | 1268633.14
110 | 2740688.0908 | 1268628.9013
111 | 2740662.4135 | 1268633.5151
112 | 2740629.8847 | 1268639.8996
113 | 2740614.8146 | 1268643.0802
114 | 2740699.8703 | 1268552.6855
115 | 2740705.7516 | 1268579.1499
116 | 2740693.2424 | 1268522.8612
117 | 2740705.992 | 1268580.2316
118 | 2740625.0805 | 1268448.1099
119 | 2740627.6653 | 1268480.2585
120 | 2740608.7181 | 1268449.3791
121 | 2740565.2387 | 1268452.7517
122 | 2740581.7102 | 1268451.4741
123 | 2740588.0093 | 1268629.1504
124 | 2740588.0881 | 1268629.4694
125 | 2740584.059 | 1268613.1626
126 | 2740610.3159 | 1268644.0296
127 | 2740628.7721 | 1268492.9073
128 | 2740517.2314 | 1268605.5076
129 | 2740540.2495 | 1268737.4425
130 | 2740719.5418 | 1268713.3193
131 | 2740661.9879 | 1268704.3356
132 | 2740748.5794 | 1268703.3774
133 | 2740534.5946 | 1268737.3079
134 | 2740533.3483 | 1268375.16
135 | 2740535.5197 | 1268389.1324
136 | 2740607.9578 | 1268557.8213
137 | 2740799.0396 | 1268682.3627
138 | 2740635.8077 | 1268537.8644
139 | 2740637.2827 | 1268548.1207
140 | 2740661.9348 | 1268693.1278
141 | 2740517.6735 | 1268590.35

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1