## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4566-30_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4566-30_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4566-30_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4566-30_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4566-30_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4566-30_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4566-30_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4566-30_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4566-30_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4566-30_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4566-30_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4566-30_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4566-30_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4566-30_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4566-30_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4566-30_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4566-30_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4566-30_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4566-30_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4566-30_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4566-30_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4566-30_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4566-30_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4566-30_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4566-30_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4566-30_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4566-30_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4566-30_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4566-30_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4566-30_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4566-30_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4566-30_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4566-30_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4566-30_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4566-30_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4566-30_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4566-30_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4566-30_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4566-30_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4566-30_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4566-30_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4566-30_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4566-30_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4566-30_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4566-30_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4566-30_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4566-30_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4566-30_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4566-30_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4566-30_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4566-30_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4566-30_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4566-30_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4566-30_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4566-30_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4566-30_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4566-30_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4566-30_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4566-30_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4566-30_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4566-30_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4566-30_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4566-30_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4566-30_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4566-30_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4566-30_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4566-30_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4566-30_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4566-30_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4566-30_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4566-30_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4566-30_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4566-30_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4566-30_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4566-30_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4566-30_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4566-30_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4566-30_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4566-30_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4566-30_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4566-30_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4566-30_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4566-30_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4566-30_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4566-30_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4566-30_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4566-30_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4566-30_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4566-30_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4566-30_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4566-30_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4566-30_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4566-30_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4566-30_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4566-30_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4566-30_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4566-30_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4566-30_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4566-30_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4566-30_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4566-30_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4566-30_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4566-30_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4566-30_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4566-30_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4566-30_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4566-30_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4566-30_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4566-30_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4566-30_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4566-30_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4566-30_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4566-30_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4566-30_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_374_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4566-30_0_10_load_0 | 0 | 0.021049 | 0.0052753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4566-30_0_10_load_41 | 6 | 0.0091701 | 0.0022982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4566-30_0_10_load_44 | 8 | 0.001584 | 0.00039698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4566-30_0_10_load_43 | 10 | 0.0019959 | 0.00050023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4566-30_0_10_load_88 | 12 | 0.0080686 | 0.0020222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4566-30_0_10_load_86 | 14 | 0.0005933 | 0.0001487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4566-30_0_10_load_57 | 17 | 0.0024536 | 0.00061493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4566-30_0_10_load_113 | 18 | 0.0062454 | 0.0015653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4566-30_0_10_load_74 | 21 | 0.010271 | 0.0025742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4566-30_0_10_load_56 | 22 | 0.0078792 | 0.0019747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4566-30_0_10_load_46 | 26 | 0.00053563 | 0.00013424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4566-30_0_10_load_42 | 28 | 0.014511 | 0.0036367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4566-30_0_10_load_45 | 31 | 0.00040516 | 0.00010154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4566-30_0_10_load_119 | 33 | 0.00030329 | 7.6011e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4566-30_0_10_load_81 | 37 | 0.0018398 | 0.00046109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4566-30_0_10_load_98 | 38 | 0.0030525 | 0.00076502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4566-30_0_10_load_94 | 39 | 0.0036814 | 0.00092264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4566-30_0_10_load_104 | 41 | 0.00015945 | 3.9962e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4566-30_0_10_load_102 | 44 | 0.0030639 | 0.00076788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4566-30_0_10_load_63 | 45 | 0.021058 | 0.0052776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4566-30_0_10_load_90 | 47 | 0.02207 | 0.0055312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4566-30_0_10_load_89 | 48 | 0.0068682 | 0.0017213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4566-30_0_10_load_67 | 49 | 9.8608e-05 | 2.4713e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4566-30_0_10_load_47 | 55 | 0.0061056 | 0.0015302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4566-30_0_10_load_117 | 57 | 0.00041582 | 0.00010421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4566-30_0_10_load_100 | 58 | 0.00070031 | 0.00017551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4566-30_0_10_load_120 | 59 | 0.00043557 | 0.00010916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4566-30_0_10_load_91 | 61 | 0.048972 | 0.012274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4566-30_0_10_load_108 | 65 | 0.00085832 | 0.00021512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4566-30_0_10_load_65 | 66 | 0.001273 | 0.00031905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4566-30_0_10_load_106 | 67 | 0.00098565 | 0.00024703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4566-30_0_10_load_64 | 68 | 0.0016788 | 0.00042075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4566-30_0_10_load_121 | 70 | 0.0017396 | 0.00043597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4566-30_0_10_load_49 | 71 | 0.046792 | 0.011727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4566-30_0_10_load_48 | 72 | 0.0041964 | 0.0010517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4566-30_0_10_load_84 | 73 | 0.0011796 | 0.00029564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4566-30_0_10_load_115 | 75 | 0.0036807 | 0.00092248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4566-30_0_10_load_110 | 76 | 0.00081018 | 0.00020305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4566-30_0_10_load_58 | 77 | 0.021308 | 0.0053403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4566-30_0_10_load_62 | 79 | 0.0061385 | 0.0015384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4566-30_0_10_load_118 | 81 | 0.016129 | 0.0040424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4566-30_0_10_load_51 | 83 | 0.032934 | 0.0082542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4566-30_0_10_load_116 | 85 | 0.0056917 | 0.0014265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4566-30_0_10_load_71 | 86 | 0.0056657 | 0.00142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4566-30_0_10_load_68 | 87 | 0.00035559 | 8.9118e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4566-30_0_10_load_105 | 89 | 0.00022668 | 5.6811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4566-30_0_10_load_103 | 90 | 0.0068651 | 0.0017206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4566-30_0_10_load_66 | 91 | 0.00056494 | 0.00014159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4566-30_0_10_load_112 | 92 | 0.0022664 | 0.00056801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4566-30_0_10_load_101 | 93 | 0.0027989 | 0.00070146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4566-30_0_10_load_99 | 94 | 0.0012562 | 0.00031484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4566-30_0_10_load_61 | 98 | 0.0036255 | 0.00090864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4566-30_0_10_load_73 | 100 | 0.001391 | 0.00034862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4566-30_0_10_load_87 | 103 | 0.0013971 | 0.00035014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4566-30_0_10_load_83 | 104 | 0.00026657 | 6.6808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4566-30_0_10_load_82 | 105 | 0.0021443 | 0.0005374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4566-30_0_10_load_76 | 106 | 0.0079669 | 0.0019967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4566-30_0_10_load_75 | 107 | 0.00053976 | 0.00013528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4566-30_0_10_load_80 | 108 | 0.0022831 | 0.0005722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4566-30_0_10_load_92 | 109 | 0.0025066 | 0.00062821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4566-30_0_10_load_93 | 110 | 0.00061147 | 0.00015325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4566-30_0_10_load_96 | 111 | 0.0013587 | 0.00034051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4566-30_0_10_load_97 | 112 | 0.00054288 | 0.00013606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4566-30_0_10_load_109 | 113 | 0.00028612 | 7.1709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4566-30_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_4566-30_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4566-30_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4566-30_0_10_line_3 |  | 1 | 4 | 0.031911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_4566-30_0_10_line_4 |  | 2 | 5 | 0.037951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4566-30_0_10_line_5 |  | 2 | 6 | 0.10527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4566-30_0_10_line_6 |  | 3 | 7 | 0.031144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4566-30_0_10_line_7 |  | 3 | 8 | 0.021593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4566-30_0_10_line_8 |  | 4 | 9 | 0.067294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4566-30_0_10_line_9 |  | 4 | 10 | 0.012777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_4566-30_0_10_line_10 |  | 5 | 71 | 0.010477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4566-30_0_10_line_11 |  | 5 | 72 | 0.026778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4566-30_0_10_line_12 |  | 7 | 31 | 0.038346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4566-30_0_10_line_13 |  | 7 | 15 | 0.061714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4566-30_0_10_line_14 |  | 9 | 18 | 0.0075989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4566-30_0_10_line_15 |  | 10 | 27 | 0.012346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_4566-30_0_10_line_16 |  | 11 | 12 | 0.046332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4566-30_0_10_line_17 |  | 11 | 13 | 0.021768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4566-30_0_10_line_18 |  | 11 | 14 | 0.012537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4566-30_0_10_line_19 |  | 13 | 68 | 0.032887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_4566-30_0_10_line_20 |  | 13 | 30 | 0.032407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_4566-30_0_10_line_21 |  | 14 | 73 | 0.030671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4566-30_0_10_line_22 |  | 15 | 16 | 0.03087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4566-30_0_10_line_23 |  | 15 | 17 | 0.0088008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4566-30_0_10_line_24 |  | 16 | 22 | 0.018323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4566-30_0_10_line_25 |  | 18 | 74 | 0.0074104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4566-30_0_10_line_26 |  | 19 | 20 | 0.017663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_4566-30_0_10_line_27 |  | 19 | 21 | 0.018384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_4566-30_0_10_line_28 |  | 20 | 38 | 0.033136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4566-30_0_10_line_29 |  | 20 | 39 | 0.029808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_4566-30_0_10_line_30 |  | 21 | 51 | 0.21422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_4566-30_0_10_line_31 |  | 23 | 24 | 0.058337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4566-30_0_10_line_32 |  | 23 | 25 | 0.066594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4566-30_0_10_line_33 |  | 23 | 26 | 0.078184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4566-30_0_10_line_34 |  | 24 | 56 | 0.033501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4566-30_0_10_line_35 |  | 24 | 57 | 0.016206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4566-30_0_10_line_36 |  | 24 | 54 | 0.072614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4566-30_0_10_line_37 |  | 25 | 79 | 0.018363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4566-30_0_10_line_38 |  | 26 | 31 | 0.087038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4566-30_0_10_line_39 |  | 27 | 28 | 0.029033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_4566-30_0_10_line_40 |  | 28 | 29 | 0.026763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_4566-30_0_10_line_41 |  | 29 | 30 | 0.26602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_4566-30_0_10_line_42 |  | 30 | 58 | 0.032834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4566-30_0_10_line_43 |  | 32 | 33 | 0.022615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4566-30_0_10_line_44 |  | 32 | 34 | 0.029153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4566-30_0_10_line_45 |  | 34 | 40 | 0.035662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4566-30_0_10_line_46 |  | 34 | 41 | 0.016807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4566-30_0_10_line_47 |  | 35 | 36 | 0.077073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4566-30_0_10_line_48 |  | 35 | 37 | 0.033095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4566-30_0_10_line_49 |  | 36 | 86 | 0.011583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4566-30_0_10_line_50 |  | 36 | 87 | 0.0054444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4566-30_0_10_line_51 |  | 36 | 84 | 0.060592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4566-30_0_10_line_52 |  | 38 | 50 | 0.0065026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4566-30_0_10_line_53 |  | 39 | 88 | 0.10052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_4566-30_0_10_line_54 |  | 40 | 49 | 0.020204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4566-30_0_10_line_55 |  | 40 | 43 | 0.01059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4566-30_0_10_line_56 |  | 41 | 89 | 0.016575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4566-30_0_10_line_57 |  | 42 | 43 | 0.015978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4566-30_0_10_line_58 |  | 42 | 44 | 0.0084465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4566-30_0_10_line_59 |  | 43 | 45 | 0.025125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4566-30_0_10_line_60 |  | 44 | 50 | 0.017439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4566-30_0_10_line_61 |  | 46 | 47 | 0.0071976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4566-30_0_10_line_62 |  | 46 | 48 | 0.0098524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4566-30_0_10_line_63 |  | 47 | 60 | 0.02035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4566-30_0_10_line_64 |  | 48 | 52 | 0.045103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_4566-30_0_10_line_65 |  | 49 | 91 | 0.0028459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4566-30_0_10_line_66 |  | 51 | 52 | 0.038201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_4566-30_0_10_line_67 |  | 51 | 53 | 0.77569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4566-30_0_10_line_68 |  | 53 | 59 | 0.0567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4566-30_0_10_line_69 |  | 54 | 55 | 0.070702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4566-30_0_10_line_70 |  | 56 | 92 | 0.013842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4566-30_0_10_line_71 |  | 56 | 76 | 0.043321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4566-30_0_10_line_72 |  | 58 | 93 | 0.0045924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4566-30_0_10_line_73 |  | 60 | 61 | 0.020517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4566-30_0_10_line_74 |  | 61 | 90 | 0.0025063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4566-30_0_10_line_75 |  | 62 | 63 | 0.036295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_4566-30_0_10_line_76 |  | 62 | 64 | 0.012292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4566-30_0_10_line_77 |  | 62 | 65 | 0.024071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_4566-30_0_10_line_78 |  | 63 | 66 | 0.019251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_4566-30_0_10_line_79 |  | 63 | 67 | 0.014498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4566-30_0_10_line_80 |  | 64 | 94 | 0.056542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4566-30_0_10_line_81 |  | 64 | 95 | 0.003336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4566-30_0_10_line_82 |  | 64 | 69 | 0.023992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4566-30_0_10_line_83 |  | 65 | 96 | 0.019175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_4566-30_0_10_line_84 |  | 66 | 68 | 0.0015968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_4566-30_0_10_line_85 |  | 69 | 70 | 0.014922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4566-30_0_10_line_86 |  | 71 | 82 | 0.099884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4566-30_0_10_line_87 |  | 73 | 104 | 0.0096643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4566-30_0_10_line_88 |  | 74 | 75 | 0.0055373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4566-30_0_10_line_89 |  | 77 | 78 | 0.013255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4566-30_0_10_line_90 |  | 78 | 97 | 0.016057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4566-30_0_10_line_91 |  | 79 | 98 | 0.019229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4566-30_0_10_line_92 |  | 80 | 81 | 0.0011658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4566-30_0_10_line_93 |  | 80 | 82 | 0.15533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4566-30_0_10_line_94 |  | 81 | 97 | 0.014656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4566-30_0_10_line_95 |  | 82 | 83 | 0.017509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4566-30_0_10_line_96 |  | 84 | 85 | 0.024487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4566-30_0_10_line_97 |  | 87 | 99 | 0.011891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4566-30_0_10_line_98 |  | 88 | 111 | 0.1172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4566-30_0_10_line_99 |  | 88 | 112 | 0.038049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_4566-30_0_10_line_100 |  | 95 | 108 | 0.049741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4566-30_0_10_line_101 |  | 95 | 107 | 0.016127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4566-30_0_10_line_102 |  | 96 | 113 | 0.012994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_4566-30_0_10_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0068867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4566-30_0_10_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0070517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4566-30_0_10_line_105 |  | 101 | 105 | 0.047902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4566-30_0_10_line_106 |  | 101 | 106 | 0.023851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4566-30_0_10_line_107 |  | 102 | 103 | 0.01866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4566-30_0_10_line_108 |  | 102 | 104 | 0.0097011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4566-30_0_10_line_109 |  | 103 | 109 | 0.0045799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4566-30_0_10_line_110 |  | 106 | 107 | 0.0094779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4566-30_0_10_line_111 |  | 109 | 110 | 0.025871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4566-30_0_10_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0052176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4566-30_0_10_trafo_42 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2707882.1559 | 1269104.9378 | 2707893.3119 | 1269082.1321
1 | 2707899.8064 | 1269063.3573 | 2707899.4205 | 1269069.6446 | 2707893.3119 | 1269082.1321
2 | 2707882.1559 | 1269104.9378 | 2707884.9981 | 1269104.6894 | 2707912.9551 | 1269118.5898
3 | 2707873.821 | 1269127.7276 | 2707877.6471 | 1269126.7744 | 2707873.4983 | 1269108.7274 | 2707882.1559 | 1269104.9378
4 | 2707899.8064 | 1269063.3573 | 2707900.1986 | 1269057.9597 | 2707902.5606 | 1269025.508
5 | 2707899.8064 | 1269063.3573 | 2707950.517 | 1269065.7745 | 2707953.5203 | 1269034.0796 | 2707956.3045 | 1269025.4786 | 2707965.8373 | 1269024.0515 | 2707969.82 | 1269024.2444
6 | 2707941.1553 | 1269123.7094 | 2707938.5451 | 1269119.5025 | 2707918.2139 | 1269121.1993 | 2707912.9551 | 1269118.5898
7 | 2707912.9551 | 1269118.5898 | 2707913.7905 | 1269097.0134
8 | 2707873.821 | 1269127.7276 | 2707877.6471 | 1269126.7744 | 2707879.6713 | 1269136.2752 | 2707880.7269 | 1269142.7668 | 2707879.9902 | 1269148.069 | 2707881.6229 | 1269154.6935 | 2707882.9817 | 1269160.6568 | 2707883.6559 | 1269163.7162 | 2707888.648 | 1269164.4413 | 2707902.2516 | 1269158.9516 | 2707907.9277 | 1269157.265
9 | 2707873.821 | 1269127.7276 | 2707861.4229 | 1269130.8154
10 | 2707902.5606 | 1269025.508 | 2707902.6427 | 1269024.3085 | 2707893.3895 | 1269023.6831
11 | 2707902.5606 | 1269025.508 | 2707929.2734 | 1269027.3719
12 | 2707941.1553 | 1269123.7094 | 2707978.3335 | 1269114.3165
13 | 2707941.1553 | 1269123.7094 | 2707942.6056 | 1269128.7848 | 2707975.5014 | 1269120.3896 | 2707975.6657 | 1269125.397 | 2707975.695 | 1269126.2649 | 2707975.8959 | 1269132.1515 | 2707976.2925 | 1269138.8646 | 2707977.2452 | 1269142.7409
14 | 2707907.9277 | 1269157.265 | 2707915.2186 | 1269155.1236
15 | 2707849.4432 | 1269133.799 | 2707861.4229 | 1269130.8154
16 | 2707706.8339 | 1268987.5595 | 2707684.7023 | 1268986.4218 | 2707681.9876 | 1268986.2833 | 2707660.3948 | 1268986.1453
17 | 2707660.3948 | 1268986.1453 | 2707659.4053 | 1268992.1102 | 2707658.7623 | 1268996.0018 | 2707665.6843 | 1268996.5729 | 2707665.8447 | 1269001.4022
18 | 2707660.3948 | 1268986.1453 | 2707662.4454 | 1268973.7776
19 | 2707665.8447 | 1269001.4022 | 2707666.2759 | 1269013.6652 | 2707665.1051 | 1269017.6028 | 2707663.6253 | 1269018.6768 | 2707649.2105 | 1269021.4521
20 | 2707698.1995 | 1269004.5168 | 2707665.8447 | 1269001.4022
21 | 2707662.4454 | 1268973.7776 | 2707663.5494 | 1268967.1196 | 2707665.8289 | 1268952.7375 | 2707666.5516 | 1268943.4051
22 | 2707978.2117 | 1269172.6179 | 2707978.6969 | 1269172.4266 | 2707980.0023 | 1269170.6044 | 2707979.3989 | 1269159.1501 | 2707979.3063 | 1269151.8643 | 2707978.2385 | 1269146.8738 | 2707977.2452 | 1269142.7409
23 | 2707977.2452 | 1269142.7409 | 2707986.0459 | 1269142.6931
24 | 2707978.2117 | 1269172.6179 | 2707983.3055 | 1269173.9566 | 2707989.438 | 1269174.8806 | 2707996.2887 | 1269174.6694
25 | 2707922.3287 | 1269153.0354 | 2707915.2186 | 1269155.1236
26 | 2707585.0145 | 1269232.5083 | 2707581.9366 | 1269220.4974 | 2707580.8336 | 1269215.3506
27 | 2707585.0145 | 1269232.5083 | 2707589.5134 | 1269250.3334
28 | 2707580.8336 | 1269215.3506 | 2707567.0266 | 1269218.8133 | 2707548.6971 | 1269223.4273
29 | 2707580.8336 | 1269215.3506 | 2707574.6058 | 1269186.2008
30 | 2707638.6603 | 1269458.1703 | 2707639.7844 | 1269453.4867 | 2707639.8309 | 1269449.6954 | 2707589.5134 | 1269250.3334
31 | 2708132.3492 | 1269066.5112 | 2708135.4292 | 1269079.9904 | 2708137.8585 | 1269090.7776 | 2708139.0212 | 1269095.9256 | 2708144.6643 | 1269107.9615 | 2708129.9732 | 1269110.3392
32 | 2708132.3492 | 1269066.5112 | 2708126.5996 | 1269041.3842 | 2708121.6311 | 1269032.7858 | 2708113.994 | 1269027.2857 | 2708110.0559 | 1269024.9004 | 2708107.7529 | 1269028.1722 | 2708105.1654 | 1269031.7725 | 2708098.2352 | 1269036.5832
33 | 2708132.3492 | 1269066.5112 | 2708128.169 | 1269067.48 | 2708127.9958 | 1269069.9456 | 2708126.8504 | 1269073.3054 | 2708125.2234 | 1269075.4219 | 2708123.0159 | 1269077.183 | 2708119.7004 | 1269078.6125 | 2708062.7201 | 1269092.9976
34 | 2708129.9732 | 1269110.3392 | 2708126.4057 | 1269116.9018 | 2708120.874 | 1269142.3449
35 | 2708129.9732 | 1269110.3392 | 2708122.8769 | 1269109.0193 | 2708114.0398 | 1269107.3771
36 | 2708129.9732 | 1269110.3392 | 2708144.6643 | 1269107.9615 | 2708151.8949 | 1269115.923 | 2708160.64 | 1269120.9208 | 2708172.3242 | 1269122.8475 | 2708184.7721 | 1269121.2963 | 2708189.0873 | 1269120.7637 | 2708197.012 | 1269118.7738
37 | 2708098.2352 | 1269036.5832 | 2708086.5439 | 1269043.2529 | 2708083.2632 | 1269046.896
38 | 2708062.7201 | 1269092.9976 | 2708057.8057 | 1269094.2382 | 2707978.3335 | 1269114.3165
39 | 2707849.4432 | 1269133.799 | 2707847.8522 | 1269130.6561 | 2707845.5488 | 1269131.0811 | 2707841.0522 | 1269131.655 | 2707827.7191 | 1269129.343 | 2707828.7088 | 1269124.3373
40 | 2707818.8745 | 1269104.2265 | 2707821.0854 | 1269107.6364 | 2707826.5343 | 1269108.4922 | 2707827.4704 | 1269109.1654 | 2707829.3241 | 1269111.5235 | 2707830.1656 | 1269115.3199 | 2707829.7675 | 1269118.9825 | 2707828.7088 | 1269124.3373
41 | 2707698.1995 | 1269004.5168 | 2707698.2206 | 1268999.2348 | 2707712.2754 | 1269000.3809 | 2707735.5143 | 1269002.2952 | 2707740.4681 | 1269002.6525 | 2707750.4136 | 1269003.3567 | 2707756.3078 | 1269003.3308 | 2707753.01 | 1268978.6381 | 2707761.6139 | 1268977.3828 | 2707765.2818 | 1268976.8493 | 2707775.0939 | 1269048.357 | 2707783.2482 | 1269051.931 | 2707802.9463 | 1269063.0667 | 2707809.9571 | 1269067.0203 | 2707832.062 | 1269079.4901 | 2707831.1172 | 1269081.3522 | 2707827.0031 | 1269089.4175 | 2707825.5168 | 1269092.493 | 2707822.6516 | 1269097.712 | 2707818.8745 | 1269104.2265
42 | 2707698.1995 | 1269004.5168 | 2707698.142 | 1269017.1601 | 2707698.1071 | 1269025.6779 | 2707697.0835 | 1269029.3847 | 2707693.071 | 1269032.303 | 2707690.2081 | 1269032.4345
43 | 2707413.6084 | 1269238.2057 | 2707430.5945 | 1269253.1942
44 | 2707430.5945 | 1269253.1942 | 2707458.9425 | 1269246.048
45 | 2707458.9425 | 1269246.048 | 2707493.6195 | 1269237.3045
46 | 2707458.9425 | 1269246.048 | 2707454.5225 | 1269229.8327
47 | 2707442.7156 | 1268977.1863 | 2707463.8792 | 1268978.9838 | 2707497.508 | 1268981.5978 | 2707519.4723 | 1268984.0663
48 | 2707442.7156 | 1268977.1863 | 2707454.5964 | 1269008.0747
49 | 2707521.3206 | 1268972.6789 | 2707519.9542 | 1268977.8585 | 2707519.4723 | 1268984.0663
50 | 2707519.4723 | 1268984.0663 | 2707524.8962 | 1268984.5388
51 | 2707509.0754 | 1268944.9098 | 2707500.277 | 1268970.9056 | 2707497.508 | 1268981.5978 | 2707519.4723 | 1268984.0663
52 | 2707542.3912 | 1269225.0147 | 2707548.6971 | 1269223.4273
53 | 2707586.0523 | 1269086.7673 | 2707581.6168 | 1269103.401 | 2707573.7552 | 1269166.7907 | 2707574.6058 | 1269186.2008
54 | 2707493.6195 | 1269237.3045 | 2707489.5687 | 1269222.0843 | 2707485.2452 | 1269221.0158
55 | 2707503.9182 | 1269234.7119 | 2707493.6195 | 1269237.3045
56 | 2707454.5225 | 1269229.8327 | 2707450.1636 | 1269213.8412
57 | 2707503.9182 | 1269234.7119 | 2707519.457 | 1269230.8023
58 | 2707519.457 | 1269230.8023 | 2707521.3029 | 1269227.8111 | 2707526.0861 | 1269226.6107
59 | 2707503.9182 | 1269234.7119 | 2707498.0805 | 1269210.2746
60 | 2707542.3912 | 1269225.0147 | 2707540.1004 | 1269223.0936 | 2707526.0861 | 1269226.6107
61 | 2707614.1902 | 1269528.0186 | 2707615.9054 | 1269535.0088
62 | 2707614.1902 | 1269528.0186 | 2707613.601 | 1269523.1815 | 2707615.8416 | 1269518.7346
63 | 2707620.7547 | 1269554.7726 | 2707615.9054 | 1269535.0088
64 | 2707651.0409 | 1269494.1049 | 2707643.1814 | 1269500.812 | 2707626.8156 | 1269505.1176 | 2707619.653 | 1269511.1701 | 2707615.8416 | 1269518.7346
65 | 2707483.8076 | 1269218.729 | 2707484.0007 | 1269218.68 | 2707485.2452 | 1269221.0158 | 2707485.2452 | 1269221.0158
66 | 2707651.0409 | 1269494.1049 | 2707646.7794 | 1269478.0911 | 2707642.169 | 1269463.8725 | 2707638.6603 | 1269458.1703
67 | 2707090.4434 | 1269771.4577 | 2707082.9659 | 1269742.2301 | 2707074.7216 | 1269710.0416 | 2707049.2368 | 1269610.5045 | 2707131.9896 | 1269589.7087 | 2707346.6533 | 1269535.2022 | 2707563.1806 | 1269480.6819 | 2707626.8362 | 1269465.1832 | 2707634.9839 | 1269461.6619 | 2707638.6603 | 1269458.1703
68 | 2707090.4434 | 1269771.4577 | 2707111.3263 | 1269769.0787 | 2707146.9457 | 1269765.021
69 | 2708197.012 | 1269118.7738 | 2708198.8381 | 1269128.3822 | 2708186.6301 | 1269188.068
70 | 2708107.8542 | 1269138.1364 | 2708112.1283 | 1269139.0265 | 2708115.2289 | 1269141.1072 | 2708120.874 | 1269142.3449
71 | 2708120.874 | 1269142.3449 | 2708118.0714 | 1269155.2271 | 2708117.1284 | 1269156.1662 | 2708115.7335 | 1269156.2963 | 2708088.4493 | 1269153.7177
72 | 2707685.6205 | 1269032.6453 | 2707690.2081 | 1269032.4345
73 | 2707620.7547 | 1269554.7726 | 2707615.2646 | 1269556.196 | 2707600.8404 | 1269559.7064
74 | 2707600.8404 | 1269559.7064 | 2707598.4052 | 1269560.299
75 | 2707615.4991 | 1268992.1437 | 2707620.4739 | 1268992.5902 | 2707623.3752 | 1269009.7469 | 2707623.9257 | 1269012.993 | 2707626.097 | 1269018.9934 | 2707628.8231 | 1269022.2236
76 | 2707603.2384 | 1268991.2641 | 2707605.4484 | 1268991.4267 | 2707615.4991 | 1268992.1437
77 | 2707615.4991 | 1268992.1437 | 2707607.6982 | 1269012.5304 | 2707607.2428 | 1269014.7267
78 | 2707628.8231 | 1269022.2236 | 2707633.6341 | 1269023.8126 | 2707638.6153 | 1269023.492 | 2707647.6425 | 1269021.754
79 | 2707628.8231 | 1269022.2236 | 2707630.2403 | 1269036.6526
80 | 2707603.2384 | 1268991.2641 | 2707605.259 | 1268951.0215 | 2707621.466 | 1268952.1868
81 | 2707599.9007 | 1268991.0253 | 2707603.2384 | 1268991.2641
82 | 2707603.2384 | 1268991.2641 | 2707605.4484 | 1268991.4267 | 2707605.9245 | 1268988.0213 | 2707609.0416 | 1268986.321 | 2707612.705 | 1268982.3176 | 2707622.0223 | 1268983.2103
83 | 2707603.3492 | 1269033.5027 | 2707607.2428 | 1269014.7267
84 | 2707649.2105 | 1269021.4521 | 2707647.6425 | 1269021.754
85 | 2707627.4795 | 1268973.3011 | 2707626.9635 | 1268979.308 | 2707623.3037 | 1268978.9855 | 2707622.3867 | 1268978.9132 | 2707622.0223 | 1268983.2103
86 | 2707868.4146 | 1268951.1199 | 2707866.4036 | 1268974.6703 | 2707864.302 | 1269021.7173 | 2707893.3895 | 1269023.6831
87 | 2707667.0914 | 1268933.7569 | 2707666.7938 | 1268940.2776 | 2707666.5516 | 1268943.4051
88 | 2707922.3287 | 1269153.0354 | 2707923.8931 | 1269158.3472
89 | 2707805.4059 | 1268935.8011 | 2707805.1454 | 1268949.0532
90 | 2707805.7291 | 1268919.7486 | 2707805.4059 | 1268935.8011
91 | 2708084.6678 | 1269065.7657 | 2708082.4229 | 1269058.2572 | 2708083.2632 | 1269046.896 | 2708083.2632 | 1269046.896
92 | 2707806.0406 | 1268903.9295 | 2707806.0176 | 1268905.095
93 | 2707806.0406 | 1268903.9295 | 2707806.2869 | 1268891.6789 | 2707807.4837 | 1268885.0839 | 2707811.2121 | 1268878.7687 | 2707819.4631 | 1268872.5249 | 2707827.8226 | 1268870.6425 | 2707837.3431 | 1268871.9618 | 2707872.6489 | 1268890.7559 | 2707868.4146 | 1268951.1199
94 | 2707805.7291 | 1268919.7486 | 2707806.0176 | 1268905.095
95 | 2707868.4146 | 1268951.1199 | 2707874.7821 | 1268951.5588 | 2707885.8911 | 1268952.1755
96 | 2707509.0754 | 1268944.9098 | 2707533.4913 | 1268946.7794
97 | 2707536.7422 | 1268985.5708 | 2707524.8962 | 1268984.5388
98 | 2707586.0523 | 1269086.7673 | 2707581.8592 | 1269083.0767 | 2707533.8256 | 1269088.6627 | 2707529.3588 | 1269084.7113 | 2707526.1579 | 1269027.5066
99 | 2707586.0523 | 1269086.7673 | 2707595.9498 | 1269064.9064 | 2707599.2033 | 1269051.2364
100 | 2707599.9007 | 1268991.0253 | 2707601.2013 | 1268960.9674 | 2707600.9882 | 1268941.3135
101 | 2707599.9007 | 1268991.0253 | 2707583.8346 | 1268989.6301
102 | 2707603.3492 | 1269033.5027 | 2707600.596 | 1269045.3851 | 2707600.4114 | 1269046.1606
103 | 2707536.7422 | 1268985.5708 | 2707543.6044 | 1268986.1518
104 | 2707550.6309 | 1268986.7468 | 2707543.6044 | 1268986.1518
105 | 2707554.4993 | 1268945.0477 | 2707548.1629 | 1268970.9993 | 2707547.9677 | 1268971.7965 | 2707554.3213 | 1268973.4135 | 2707551.7349 | 1268982.7523 | 2707550.6309 | 1268986.7468
106 | 2707550.6309 | 1268986.7468 | 2707574.3922 | 1268988.8102
107 | 2707667.5336 | 1268924.0659 | 2707683.5454 | 1268920.6881 | 2707685.8345 | 1268920.8673
108 | 2707667.5336 | 1268924.0659 | 2707667.0914 | 1268933.7569
109 | 2707690.4004 | 1268921.2246 | 2707685.8345 | 1268920.8673
110 | 2707583.8346 | 1268989.6301 | 2707574.3922 | 1268988.8102
111 | 2707685.8786 | 1268946.6976 | 2707689.5164 | 1268926.3574 | 2707690.4004 | 1268921.2246
112 | 2707600.4114 | 1269046.1606 | 2707599.2033 | 1269051.2364

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2707893.3119 | 1269082.1321
1 | 2707882.1559 | 1269104.9378
2 | 2707899.8064 | 1269063.3573
3 | 2707912.9551 | 1269118.5898
4 | 2707873.821 | 1269127.7276
5 | 2707902.5606 | 1269025.508
6 | 2707969.82 | 1269024.2444
7 | 2707941.1553 | 1269123.7094
8 | 2707913.7905 | 1269097.0134
9 | 2707907.9277 | 1269157.265
10 | 2707861.4229 | 1269130.8154
11 | 2707660.3948 | 1268986.1452
12 | 2707706.8339 | 1268987.5595
13 | 2707665.8447 | 1269001.4022
14 | 2707662.4454 | 1268973.7776
15 | 2707977.2452 | 1269142.7409
16 | 2707978.2117 | 1269172.6179
17 | 2707986.0459 | 1269142.6931
18 | 2707915.2186 | 1269155.1236
19 | 2707585.0145 | 1269232.5083
20 | 2707580.8336 | 1269215.3506
21 | 2707589.5134 | 1269250.3334
22 | 2707996.2887 | 1269174.6694
23 | 2708132.3492 | 1269066.5112
24 | 2708129.9732 | 1269110.3392
25 | 2708098.2352 | 1269036.5832
26 | 2708062.7201 | 1269092.9976
27 | 2707849.4432 | 1269133.799
28 | 2707828.7088 | 1269124.3373
29 | 2707818.8745 | 1269104.2265
30 | 2707698.1995 | 1269004.5168
31 | 2707978.3335 | 1269114.3165
32 | 2707430.5945 | 1269253.1942
33 | 2707413.6084 | 1269238.2057
34 | 2707458.9425 | 1269246.048
35 | 2707442.7156 | 1268977.1863
36 | 2707519.4723 | 1268984.0663
37 | 2707454.5964 | 1269008.0747
38 | 2707548.6971 | 1269223.4273
39 | 2707574.6057 | 1269186.2008
40 | 2707493.6195 | 1269237.3045
41 | 2707454.5225 | 1269229.8327
42 | 2707519.457 | 1269230.8023
43 | 2707503.9182 | 1269234.7119
44 | 2707526.0861 | 1269226.6107
45 | 2707498.0805 | 1269210.2746
46 | 2707614.1902 | 1269528.0186
47 | 2707615.9054 | 1269535.0088
48 | 2707615.8416 | 1269518.7346
49 | 2707485.2452 | 1269221.0158
50 | 2707542.3912 | 1269225.0147
51 | 2707638.6603 | 1269458.1703
52 | 2707651.0409 | 1269494.1049
53 | 2707090.4434 | 1269771.4577
54 | 2708197.012 | 1269118.7738
55 | 2708186.6301 | 1269188.068
56 | 2708120.874 | 1269142.3449
57 | 2708114.0398 | 1269107.3771
58 | 2707690.2081 | 1269032.4345
59 | 2707146.9457 | 1269765.021
60 | 2707620.7547 | 1269554.7726
61 | 2707600.8404 | 1269559.7064
62 | 2707615.4991 | 1268992.1437
63 | 2707628.8231 | 1269022.2236
64 | 2707603.2384 | 1268991.2641
65 | 2707607.2428 | 1269014.7267
66 | 2707647.6425 | 1269021.754
67 | 2707630.2403 | 1269036.6526
68 | 2707649.2105 | 1269021.4521
69 | 2707622.0223 | 1268983.2103
70 | 2707627.4795 | 1268973.3011
71 | 2707893.3895 | 1269023.6831
72 | 2707929.2734 | 1269027.3719
73 | 2707666.5516 | 1268943.4051
74 | 2707922.3287 | 1269153.0354
75 | 2707923.8931 | 1269158.3472
76 | 2708088.4493 | 1269153.7177
77 | 2707805.1454 | 1268949.0532
78 | 2707805.4059 | 1268935.8011
79 | 2708083.2632 | 1269046.896
80 | 2707806.0406 | 1268903.9295
81 | 2707806.0176 | 1268905.095
82 | 2707868.4146 | 1268951.1199
83 | 2707885.8911 | 1268952.1755
84 | 2707509.0754 | 1268944.9098
85 | 2707533.4913 | 1268946.7794
86 | 2707521.3206 | 1268972.6789
87 | 2707524.8962 | 1268984.5388
88 | 2707586.0523 | 1269086.7673
89 | 2707450.1636 | 1269213.8412
90 | 2707598.4052 | 1269560.299
91 | 2707483.8076 | 1269218.729
92 | 2708107.8542 | 1269138.1364
93 | 2707685.6205 | 1269032.6453
94 | 2707621.466 | 1268952.1868
95 | 2707599.9007 | 1268991.0253
96 | 2707603.3492 | 1269033.5027
97 | 2707805.7291 | 1268919.7486
98 | 2708084.6678 | 1269065.7657
99 | 2707536.7422 | 1268985.5708
100 | 2707543.6044 | 1268986.1518
101 | 2707550.6309 | 1268986.7468
102 | 2707667.5336 | 1268924.0659
103 | 2707685.8345 | 1268920.8673
104 | 2707667.0914 | 1268933.7569
105 | 2707554.4993 | 1268945.0477
106 | 2707574.3922 | 1268988.8102
107 | 2707583.8346 | 1268989.6301
108 | 2707600.9882 | 1268941.3135
109 | 2707690.4004 | 1268921.2246
110 | 2707685.8786 | 1268946.6976
111 | 2707526.1579 | 1269027.5066
112 | 2707599.2033 | 1269051.2364
113 | 2707600.4114 | 1269046.1606
114 | 2707818.8745 | 1269104.2265

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1