## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4566-31_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4566-31_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4566-31_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4566-31_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4566-31_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4566-31_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4566-31_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4566-31_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4566-31_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4566-31_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4566-31_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4566-31_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4566-31_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4566-31_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4566-31_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4566-31_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4566-31_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4566-31_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4566-31_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4566-31_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4566-31_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4566-31_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4566-31_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4566-31_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4566-31_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4566-31_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4566-31_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4566-31_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4566-31_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4566-31_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4566-31_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4566-31_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4566-31_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4566-31_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4566-31_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4566-31_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4566-31_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4566-31_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4566-31_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4566-31_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4566-31_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4566-31_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4566-31_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4566-31_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4566-31_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4566-31_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4566-31_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4566-31_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4566-31_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4566-31_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4566-31_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4566-31_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4566-31_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4566-31_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4566-31_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4566-31_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4566-31_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4566-31_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4566-31_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4566-31_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4566-31_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4566-31_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4566-31_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4566-31_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4566-31_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4566-31_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4566-31_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4566-31_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4566-31_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4566-31_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4566-31_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4566-31_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4566-31_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4566-31_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4566-31_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4566-31_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4566-31_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4566-31_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4566-31_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4566-31_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4566-31_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4566-31_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4566-31_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4566-31_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4566-31_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4566-31_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4566-31_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4566-31_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4566-31_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4566-31_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4566-31_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4566-31_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4566-31_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4566-31_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4566-31_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4566-31_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4566-31_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4566-31_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4566-31_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4566-31_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4566-31_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4566-31_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4566-31_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4566-31_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4566-31_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4566-31_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4566-31_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4566-31_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4566-31_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4566-31_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4566-31_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4566-31_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4566-31_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4566-31_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4566-31_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4566-31_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4566-31_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4566-31_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4566-31_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4566-31_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4566-31_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4566-31_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4566-31_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4566-31_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4566-31_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4566-31_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4566-31_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4566-31_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4566-31_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4566-31_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4566-31_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4566-31_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4566-31_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4566-31_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4566-31_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4566-31_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4566-31_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4566-31_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_374_1_node_157 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4566-31_0_5_load_0 | 0 | 0.0039589 | 0.0009922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4566-31_0_5_load_4 | 4 | 0.0045214 | 0.0011332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4566-31_0_5_load_31 | 6 | 0.0030263 | 0.00075846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4566-31_0_5_load_58 | 7 | 0.0013156 | 0.00032971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4566-31_0_5_load_64 | 10 | 0.0044778 | 0.0011222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4566-31_0_5_load_135 | 12 | 0.017039 | 0.0042704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4566-31_0_5_load_134 | 14 | 0.0070721 | 0.0017724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4566-31_0_5_load_149 | 15 | 0.015848 | 0.0039718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4566-31_0_5_load_143 | 18 | 0.0037032 | 0.00092811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4566-31_0_5_load_142 | 19 | 0.0011639 | 0.00029169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4566-31_0_5_load_65 | 21 | 0.0050189 | 0.0012578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4566-31_0_5_load_63 | 22 | 0.0043154 | 0.0010815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4566-31_0_5_load_62 | 24 | 0.031017 | 0.0077735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4566-31_0_5_load_57 | 26 | 0.0098146 | 0.0024598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4566-31_0_5_load_145 | 28 | 0.0017046 | 0.00042723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4566-31_0_5_load_144 | 29 | 0.0098287 | 0.0024633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4566-31_0_5_load_49 | 30 | 0.0024177 | 0.00060593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4566-31_0_5_load_73 | 35 | 0.026593 | 0.0066649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4566-31_0_5_load_34 | 36 | 0.0051142 | 0.0012817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4566-31_0_5_load_32 | 39 | 0.0019348 | 0.00048491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4566-31_0_5_load_138 | 43 | 0.014316 | 0.0035878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4566-31_0_5_load_128 | 44 | 0.0081876 | 0.002052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4566-31_0_5_load_48 | 46 | 0.0017337 | 0.0004345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4566-31_0_5_load_67 | 47 | 0.018028 | 0.0045182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4566-31_0_5_load_74 | 48 | 0.012099 | 0.0030324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4566-31_0_5_load_117 | 49 | 0.013105 | 0.0032844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4566-31_0_5_load_29 | 51 | 0.0019967 | 0.00050041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4566-31_0_5_load_25 | 52 | 0.0022577 | 0.00056584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4566-31_0_5_load_26 | 53 | 0.0027142 | 0.00068025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4566-31_0_5_load_27 | 54 | 0.0043016 | 0.0010781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4566-31_0_5_load_28 | 55 | 0.0012195 | 0.00030563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4566-31_0_5_load_59 | 56 | 0.001374 | 0.00034436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4566-31_0_5_load_44 | 57 | 0.0024023 | 0.00060208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4566-31_0_5_load_45 | 59 | 0.0039864 | 0.00099908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4566-31_0_5_load_95 | 61 | 0.0008053 | 0.00020183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4566-31_0_5_load_36 | 63 | 0.0010122 | 0.00025368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4566-31_0_5_load_37 | 64 | 0.0020927 | 0.00052447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4566-31_0_5_load_38 | 65 | 0.00181 | 0.00045362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4566-31_0_5_load_40 | 67 | 0.0019149 | 0.00047991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4566-31_0_5_load_41 | 68 | 0.0011517 | 0.00028864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4566-31_0_5_load_53 | 69 | 0.0016436 | 0.00041193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4566-31_0_5_load_42 | 70 | 0.0011633 | 0.00029155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4566-31_0_5_load_51 | 71 | 0.0018246 | 0.0004573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4566-31_0_5_load_56 | 72 | 0.0027417 | 0.00068713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4566-31_0_5_load_55 | 73 | 0.0020378 | 0.00051072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4566-31_0_5_load_50 | 74 | 0.0024141 | 0.00060504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4566-31_0_5_load_52 | 75 | 0.00085321 | 0.00021383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4566-31_0_5_load_54 | 76 | 0.0013303 | 0.0003334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4566-31_0_5_load_60 | 77 | 0.024599 | 0.006165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4566-31_0_5_load_66 | 78 | 0.025289 | 0.0063381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4566-31_0_5_load_115 | 82 | 0.011879 | 0.0029771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4566-31_0_5_load_140 | 86 | 0.014795 | 0.003708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4566-31_0_5_load_141 | 87 | 0.0043134 | 0.001081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4566-31_0_5_load_136 | 88 | 0.010515 | 0.0026353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4566-31_0_5_load_124 | 93 | 0.00831 | 0.0020827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4566-31_0_5_load_147 | 94 | 0.0056024 | 0.0014041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4566-31_0_5_load_139 | 95 | 0.01171 | 0.0029348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4566-31_0_5_load_76 | 96 | 0.005816 | 0.0014576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4566-31_0_5_load_77 | 97 | 0.0069027 | 0.00173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4566-31_0_5_load_78 | 98 | 0.0054983 | 0.001378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4566-31_0_5_load_80 | 100 | 0.0021099 | 0.0005288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4566-31_0_5_load_84 | 102 | 0.0036967 | 0.00092649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4566-31_0_5_load_146 | 103 | 0.0089623 | 0.0022462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4566-31_0_5_load_110 | 104 | 0.0093956 | 0.0023548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4566-31_0_5_load_83 | 105 | 0.0031652 | 0.00079326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4566-31_0_5_load_111 | 106 | 0.0014978 | 0.00037539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4566-31_0_5_load_86 | 108 | 0.0036323 | 0.00091034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4566-31_0_5_load_114 | 109 | 0.005899 | 0.0014784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4566-31_0_5_load_121 | 111 | 0.0036077 | 0.00090418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4566-31_0_5_load_129 | 116 | 0.0042213 | 0.001058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4566-31_0_5_load_130 | 118 | 0.005094 | 0.0012767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4566-31_0_5_load_133 | 119 | 0.0040087 | 0.0010047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4566-31_0_5_load_132 | 120 | 0.0030831 | 0.00077271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4566-31_0_5_load_131 | 121 | 0.0021238 | 0.00053227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4566-31_0_5_load_97 | 123 | 0.0039363 | 0.00098652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4566-31_0_5_load_92 | 124 | 0.00099514 | 0.00024941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4566-31_0_5_load_93 | 125 | 0.0022027 | 0.00055205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4566-31_0_5_load_96 | 127 | 0.0013763 | 0.00034494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4566-31_0_5_load_122 | 129 | 0.0037554 | 0.0009412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4566-31_0_5_load_123 | 131 | 0.013702 | 0.0034339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4566-31_0_5_load_148 | 132 | 0.012096 | 0.0030317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4566-31_0_5_load_120 | 134 | 0.0074036 | 0.0018555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4566-31_0_5_load_127 | 135 | 0.0018243 | 0.00045721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4566-31_0_5_load_125 | 137 | 0.004397 | 0.001102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4566-31_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.040448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_4566-31_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.068809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_4566-31_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4566-31_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.046769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_4566-31_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.026853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4566-31_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0043064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4566-31_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.033431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_4566-31_0_5_line_7 |  | 5 | 15 | 0.007721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4566-31_0_5_line_8 |  | 5 | 16 | 0.063768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4566-31_0_5_line_9 |  | 6 | 39 | 0.026823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4566-31_0_5_line_10 |  | 7 | 40 | 0.015279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_4566-31_0_5_line_11 |  | 8 | 9 | 0.027105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4566-31_0_5_line_12 |  | 8 | 10 | 0.040545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4566-31_0_5_line_13 |  | 9 | 30 | 0.03495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4566-31_0_5_line_14 |  | 9 | 20 | 0.020228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_4566-31_0_5_line_15 |  | 9 | 25 | 0.016058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_4566-31_0_5_line_16 |  | 10 | 31 | 0.076977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4566-31_0_5_line_17 |  | 11 | 12 | 0.014524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4566-31_0_5_line_18 |  | 11 | 13 | 0.12683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_4566-31_0_5_line_19 |  | 11 | 14 | 0.024551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_4566-31_0_5_line_20 |  | 13 | 36 | 0.079519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4566-31_0_5_line_21 |  | 13 | 23 | 0.046921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_4566-31_0_5_line_22 |  | 14 | 44 | 0.015699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_4566-31_0_5_line_23 |  | 16 | 19 | 0.0015695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4566-31_0_5_line_24 |  | 17 | 18 | 0.003593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4566-31_0_5_line_25 |  | 17 | 19 | 0.007548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4566-31_0_5_line_26 |  | 20 | 21 | 0.022573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4566-31_0_5_line_27 |  | 20 | 22 | 0.0032902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_4566-31_0_5_line_28 |  | 22 | 45 | 0.017704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_4566-31_0_5_line_29 |  | 23 | 24 | 0.0081216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_4566-31_0_5_line_30 |  | 24 | 45 | 0.02528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_4566-31_0_5_line_31 |  | 25 | 26 | 0.010707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_4566-31_0_5_line_32 |  | 26 | 37 | 0.011037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_4566-31_0_5_line_33 |  | 27 | 28 | 0.007521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4566-31_0_5_line_34 |  | 27 | 29 | 0.010651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4566-31_0_5_line_35 |  | 29 | 32 | 0.0056443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4566-31_0_5_line_36 |  | 30 | 46 | 0.035221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4566-31_0_5_line_37 |  | 31 | 32 | 0.10458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4566-31_0_5_line_38 |  | 33 | 34 | 0.027853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4566-31_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.027508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_4566-31_0_5_line_40 |  | 34 | 47 | 0.026646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4566-31_0_5_line_41 |  | 35 | 48 | 0.033202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_4566-31_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.005827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_4566-31_0_5_line_43 |  | 38 | 51 | 0.019087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_4566-31_0_5_line_44 |  | 39 | 58 | 0.012228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4566-31_0_5_line_45 |  | 40 | 70 | 0.0010249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4566-31_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.006705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4566-31_0_5_line_47 |  | 41 | 43 | 0.037179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4566-31_0_5_line_48 |  | 42 | 60 | 0.029289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4566-31_0_5_line_49 |  | 42 | 61 | 0.033985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4566-31_0_5_line_50 |  | 43 | 62 | 0.0056468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4566-31_0_5_line_51 |  | 44 | 90 | 0.011394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_4566-31_0_5_line_52 |  | 45 | 77 | 0.019855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4566-31_0_5_line_53 |  | 48 | 89 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_4566-31_0_5_line_54 |  | 49 | 50 | 0.020692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4566-31_0_5_line_55 |  | 50 | 133 | 0.027434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4566-31_0_5_line_56 |  | 50 | 134 | 0.035138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4566-31_0_5_line_57 |  | 51 | 54 | 0.0305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_4566-31_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.0081467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_4566-31_0_5_line_59 |  | 52 | 54 | 0.036597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_4566-31_0_5_line_60 |  | 53 | 55 | 0.013601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_4566-31_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.0081368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_4566-31_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.02812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_4566-31_0_5_line_63 |  | 57 | 66 | 0.0089822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_4566-31_0_5_line_64 |  | 58 | 59 | 0.067472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4566-31_0_5_line_65 |  | 60 | 104 | 0.026446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4566-31_0_5_line_66 |  | 61 | 125 | 0.030067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4566-31_0_5_line_67 |  | 62 | 88 | 0.017616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4566-31_0_5_line_68 |  | 63 | 64 | 0.021221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4566-31_0_5_line_69 |  | 63 | 65 | 0.011408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4566-31_0_5_line_70 |  | 64 | 66 | 0.015459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4566-31_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4566-31_0_5_line_72 |  | 66 | 68 | 0.01575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_4566-31_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.00069733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4566-31_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0025677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_4566-31_0_5_line_75 |  | 69 | 71 | 0.0007648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4566-31_0_5_line_76 |  | 71 | 74 | 0.021182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4566-31_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0099184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4566-31_0_5_line_78 |  | 73 | 76 | 0.015303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4566-31_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0036759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4566-31_0_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.0013266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4566-31_0_5_line_81 |  | 78 | 79 | 0.025782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4566-31_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.01723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4566-31_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.021283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4566-31_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0092429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4566-31_0_5_line_85 |  | 81 | 88 | 0.021981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4566-31_0_5_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0092075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4566-31_0_5_line_87 |  | 83 | 84 | 0.016249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4566-31_0_5_line_88 |  | 84 | 87 | 0.0066117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4566-31_0_5_line_89 |  | 84 | 85 | 0.025931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4566-31_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0085898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4566-31_0_5_line_91 |  | 86 | 95 | 0.010097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4566-31_0_5_line_92 |  | 89 | 90 | 0.038473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_4566-31_0_5_line_93 |  | 89 | 91 | 0.016618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4566-31_0_5_line_94 |  | 89 | 92 | 0.032513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4566-31_0_5_line_95 |  | 90 | 93 | 0.02572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4566-31_0_5_line_96 |  | 91 | 94 | 0.011637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4566-31_0_5_line_97 |  | 92 | 95 | 0.0025115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4566-31_0_5_line_98 |  | 93 | 122 | 0.0093812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4566-31_0_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.011428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4566-31_0_5_line_100 |  | 96 | 98 | 0.025452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4566-31_0_5_line_101 |  | 97 | 99 | 0.025106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4566-31_0_5_line_102 |  | 98 | 100 | 0.001007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4566-31_0_5_line_103 |  | 99 | 101 | 0.030051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4566-31_0_5_line_104 |  | 100 | 102 | 0.016095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4566-31_0_5_line_105 |  | 101 | 103 | 0.039527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4566-31_0_5_line_106 |  | 102 | 105 | 0.015578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4566-31_0_5_line_107 |  | 104 | 106 | 0.0066648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4566-31_0_5_line_108 |  | 105 | 107 | 0.0043393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4566-31_0_5_line_109 |  | 107 | 108 | 0.015483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4566-31_0_5_line_110 |  | 108 | 109 | 0.032003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4566-31_0_5_line_111 |  | 109 | 110 | 0.015172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4566-31_0_5_line_112 |  | 110 | 111 | 0.025652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4566-31_0_5_line_113 |  | 111 | 118 | 0.029069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4566-31_0_5_line_114 |  | 112 | 113 | 0.010458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4566-31_0_5_line_115 |  | 112 | 114 | 0.012782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4566-31_0_5_line_116 |  | 112 | 115 | 0.035434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4566-31_0_5_line_117 |  | 112 | 116 | 0.044877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4566-31_0_5_line_118 |  | 113 | 117 | 0.001512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4566-31_0_5_line_119 |  | 113 | 118 | 0.018646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4566-31_0_5_line_120 |  | 114 | 119 | 0.00763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4566-31_0_5_line_121 |  | 114 | 120 | 0.045186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4566-31_0_5_line_122 |  | 115 | 122 | 0.02732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4566-31_0_5_line_123 |  | 115 | 123 | 0.025249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4566-31_0_5_line_124 |  | 117 | 121 | 0.015079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4566-31_0_5_line_125 |  | 122 | 128 | 0.039961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4566-31_0_5_line_126 |  | 122 | 129 | 0.017623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4566-31_0_5_line_127 |  | 124 | 125 | 0.014532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4566-31_0_5_line_128 |  | 124 | 126 | 0.029476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4566-31_0_5_line_129 |  | 126 | 127 | 0.018419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4566-31_0_5_line_130 |  | 128 | 132 | 0.028512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4566-31_0_5_line_131 |  | 128 | 133 | 0.004027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4566-31_0_5_line_132 |  | 129 | 130 | 0.011054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4566-31_0_5_line_133 |  | 130 | 131 | 0.008189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4566-31_0_5_line_134 |  | 133 | 135 | 0.012837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4566-31_0_5_line_135 |  | 135 | 136 | 0.017042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4566-31_0_5_line_136 |  | 136 | 137 | 0.020087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4566-31_0_5_trafo_16 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 138 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2709950.384 | 1267546.7814 | 2709945.9915 | 1267576.0585 | 2709944.3853 | 1267586.7825
1 | 2709934.3528 | 1267654.855 | 2709935.7191 | 1267644.5492 | 2709943.6013 | 1267592.0168 | 2709944.3853 | 1267586.7825
2 | 2709950.384 | 1267546.7814 | 2709952.0586 | 1267534.0793
3 | 2709950.384 | 1267546.7814 | 2709904.0088 | 1267552.8355
4 | 2709908.8692 | 1267658.3952 | 2709913.4221 | 1267658.1018 | 2709917.7489 | 1267657.0147 | 2709921.0067 | 1267654.3063 | 2709923.6133 | 1267653.4095 | 2709931.5445 | 1267654.4468 | 2709934.3528 | 1267654.855
5 | 2709952.0586 | 1267534.0793 | 2709952.6215 | 1267529.8098
6 | 2709870.7435 | 1267554.6282 | 2709877.7341 | 1267555.3822 | 2709900.2089 | 1267553.3316 | 2709904.0088 | 1267552.8355
7 | 2709908.8692 | 1267658.3952 | 2709907.8365 | 1267658.4649 | 2709905.2265 | 1267658.3274 | 2709901.1307 | 1267658.329
8 | 2709888.6939 | 1267705.2052 | 2709889.785 | 1267705.2366 | 2709904.5856 | 1267705.7011 | 2709904.6725 | 1267699.8199 | 2709904.954 | 1267689.5495 | 2709907.9874 | 1267681.0985 | 2709908.6236 | 1267659.8586 | 2709908.8692 | 1267658.3952
9 | 2709952.6215 | 1267529.8098 | 2709954.7501 | 1267513.6671 | 2709956.0847 | 1267503.2117
10 | 2709855.5529 | 1267552.99 | 2709870.7435 | 1267554.6282
11 | 2709828.4172 | 1267759.076 | 2709825.6711 | 1267748.4491 | 2709824.0354 | 1267742.4802 | 2709821.7459 | 1267732.807
12 | 2709828.4172 | 1267759.076 | 2709830.9658 | 1267768.1758 | 2709834.7323 | 1267779.8003 | 2709836.5392 | 1267786.6843 | 2709839.4169 | 1267798.0847
13 | 2709821.7459 | 1267732.807 | 2709821.4595 | 1267731.6117 | 2709819.9635 | 1267721.7754 | 2709818.7482 | 1267710.6097 | 2709816.2326 | 1267698.3248
14 | 2709813.7626 | 1267742.2669 | 2709820.554 | 1267742.6489 | 2709824.0354 | 1267742.4802 | 2709821.7459 | 1267732.807
15 | 2709821.7459 | 1267732.807 | 2709827.5752 | 1267731.8923 | 2709832.2452 | 1267730.9672 | 2709834.3539 | 1267730.5282 | 2709837.5353 | 1267729.8979
16 | 2709854.0684 | 1267873.5636 | 2709853.629 | 1267871.6871 | 2709851.9038 | 1267857.5872 | 2709850.6476 | 1267849.8349 | 2709850.0373 | 1267844.1964 | 2709848.6997 | 1267838.3998 | 2709845.9325 | 1267826.4825 | 2709842.5294 | 1267811.9176 | 2709839.5824 | 1267798.7403 | 2709839.4169 | 1267798.0847
17 | 2709593.2016 | 1267714.1259 | 2709595.8233 | 1267699.8399
18 | 2709593.2016 | 1267714.1259 | 2709608.5513 | 1267715.0225 | 2709626.9749 | 1267717.8333 | 2709638.1893 | 1267720.0544 | 2709647.2771 | 1267723.2702 | 2709656.7923 | 1267726.9833 | 2709704.2007 | 1267745.6572 | 2709706.453 | 1267742.3517 | 2709712.48 | 1267739.7057
19 | 2709593.2016 | 1267714.1259 | 2709568.6634 | 1267713.3428
20 | 2709712.48 | 1267739.7057 | 2709732.1153 | 1267705.6629 | 2709748.0018 | 1267668.7142
21 | 2709712.48 | 1267739.7057 | 2709724.6133 | 1267739.8756 | 2709736.8319 | 1267740.3139 | 2709759.3853 | 1267740.8777
22 | 2709552.9729 | 1267712.842 | 2709568.6634 | 1267713.3428
23 | 2709888.6939 | 1267705.2052 | 2709888.6608 | 1267706.7743
24 | 2709888.3521 | 1267717.9099 | 2709888.5017 | 1267714.3207
25 | 2709888.5017 | 1267714.3207 | 2709888.6608 | 1267706.7743
26 | 2709813.7626 | 1267742.2669 | 2709812.1296 | 1267734.9412 | 2709808.8495 | 1267720.2347
27 | 2709813.7626 | 1267742.2669 | 2709810.4731 | 1267742.1987
28 | 2709792.7728 | 1267741.832 | 2709810.4731 | 1267742.1987
29 | 2709759.3853 | 1267740.8777 | 2709767.5035 | 1267741.1098
30 | 2709792.7728 | 1267741.832 | 2709767.5035 | 1267741.1098
31 | 2709837.5353 | 1267729.8979 | 2709836.5931 | 1267725.0984 | 2709837.0739 | 1267719.3025
32 | 2709834.4095 | 1267708.9215 | 2709837.3889 | 1267715.5048 | 2709837.0739 | 1267719.3025
33 | 2709801.4353 | 1267864.6777 | 2709804.2075 | 1267868.2323 | 2709806.0679 | 1267870.6134
34 | 2709806.0679 | 1267870.6134 | 2709812.6239 | 1267879.0071
35 | 2709816.0982 | 1267883.4554 | 2709812.6239 | 1267879.0071
36 | 2709816.2326 | 1267698.3248 | 2709815.8977 | 1267696.6891 | 2709811.2338 | 1267676.2291 | 2709808.628 | 1267663.9358
37 | 2709816.0982 | 1267883.4554 | 2709822.1427 | 1267891.1967 | 2709821.4259 | 1267897.3554 | 2709819.465 | 1267914.1336 | 2709828.4794 | 1267912.7777 | 2709841.1376 | 1267910.6111 | 2709851.5754 | 1267908.8257 | 2709853.6919 | 1267908.3647 | 2709853.0159 | 1267903.4256 | 2709852.6252 | 1267900.1488 | 2709855.3629 | 1267897.0526 | 2709854.498 | 1267895.3906 | 2709853.4793 | 1267892.6804 | 2709852.8705 | 1267887.3645 | 2709852.8367 | 1267882.3039 | 2709853.1549 | 1267879.3628 | 2709853.7077 | 1267877.5715 | 2709854.735 | 1267876.5786 | 2709854.0684 | 1267873.5636
38 | 2709613.9823 | 1267626.0569 | 2709617.023 | 1267631.3846 | 2709614.9802 | 1267653.01
39 | 2709614.9802 | 1267653.01 | 2709611.8979 | 1267655.1992 | 2709607.2747 | 1267658.0604 | 2709601.5277 | 1267656.9751 | 2709593.5743 | 1267659.1628 | 2709589.513 | 1267658.1199
40 | 2709613.9823 | 1267626.0569 | 2709618.3235 | 1267621.7559 | 2709619.3113 | 1267611.9435 | 2709618.1382 | 1267609.0303 | 2709618.9937 | 1267601.5469
41 | 2709589.513 | 1267658.1199 | 2709574.6487 | 1267667.9751 | 2709569.7732 | 1267667.3953 | 2709562.7565 | 1267671.8469 | 2709560.628 | 1267672.1378
42 | 2709834.4652 | 1267703.0953 | 2709834.4095 | 1267708.9215
43 | 2709834.4652 | 1267703.0953 | 2709832.1564 | 1267684.1484
44 | 2709958.2104 | 1267491.1897 | 2709956.9891 | 1267496.1269 | 2709956.0847 | 1267503.2117
45 | 2709855.5529 | 1267552.99 | 2709854.537 | 1267552.855
46 | 2709477.413 | 1267548.5915 | 2709476.7472 | 1267555.2628
47 | 2709477.413 | 1267548.5915 | 2709514.4127 | 1267552.2416
48 | 2709476.7472 | 1267555.2628 | 2709473.2943 | 1267584.3463
49 | 2709476.7472 | 1267555.2628 | 2709442.7619 | 1267555.3698
50 | 2709520.0322 | 1267552.7959 | 2709514.4127 | 1267552.2416
51 | 2709541.5844 | 1267712.4786 | 2709552.9729 | 1267712.842
52 | 2709792.7728 | 1267741.832 | 2709792.6092 | 1267746.1772 | 2709792.5106 | 1267748.6442 | 2709779.8103 | 1267751.5927
53 | 2709545.4942 | 1267674.2067 | 2709560.628 | 1267672.1378
54 | 2709501.344 | 1267771.6843 | 2709502.9414 | 1267771.6139 | 2709504.1621 | 1267771.5587 | 2709505.4129 | 1267771.504 | 2709507.1535 | 1267771.4251 | 2709522.014 | 1267770.7408
55 | 2709501.344 | 1267771.6843 | 2709498.0848 | 1267744.4447
56 | 2709501.344 | 1267771.6843 | 2709498.2987 | 1267771.8836 | 2709499.1435 | 1267786.4119 | 2709481.6435 | 1267787.4969
57 | 2709829.6969 | 1267653.7649 | 2709829.7045 | 1267656.6775 | 2709831.0425 | 1267675.0072 | 2709832.1564 | 1267684.1484
58 | 2709831.1767 | 1267617.2273 | 2709831.8093 | 1267609.1052
59 | 2709831.1767 | 1267617.2273 | 2709829.6527 | 1267636.7926 | 2709829.6969 | 1267653.7649
60 | 2709831.8093 | 1267609.1052 | 2709832.8655 | 1267595.5451
61 | 2709832.8655 | 1267595.5451 | 2709833.4974 | 1267587.4328
62 | 2709835.6811 | 1267559.3975 | 2709833.4974 | 1267587.4328
63 | 2709836.3786 | 1267550.4425 | 2709835.6811 | 1267559.3975
64 | 2709958.2104 | 1267491.1897 | 2709953.073 | 1267488.0915 | 2709951.5035 | 1267483.8252 | 2709944.1915 | 1267474.5923 | 2709904.273 | 1267453.4981
65 | 2709473.2943 | 1267584.3463 | 2709499.5267 | 1267587.6974
66 | 2709428.138 | 1267571.2576 | 2709428.5436 | 1267555.4146 | 2709442.7619 | 1267555.3698
67 | 2709520.0322 | 1267552.7959 | 2709537.562 | 1267551.0526
68 | 2709839.6793 | 1267513.9119 | 2709837.7697 | 1267535.0465
69 | 2709840.7059 | 1267502.5504 | 2709839.6793 | 1267513.9119
70 | 2709836.3786 | 1267550.4425 | 2709837.7697 | 1267535.0465
71 | 2709840.7059 | 1267502.5504 | 2709841.9439 | 1267488.8479 | 2709842.0557 | 1267487.453
72 | 2709836.3786 | 1267550.4425 | 2709851.9917 | 1267552.5168
73 | 2709842.1113 | 1267486.7579 | 2709842.0557 | 1267487.453
74 | 2709854.537 | 1267552.855 | 2709851.9917 | 1267552.5168
75 | 2709842.1724 | 1267485.9955 | 2709842.1113 | 1267486.7579
76 | 2709843.8637 | 1267464.8811 | 2709842.1724 | 1267485.9955
77 | 2709845.4851 | 1267444.6404 | 2709846.277 | 1267434.7537
78 | 2709845.4851 | 1267444.6404 | 2709844.2632 | 1267459.8946
79 | 2709843.8637 | 1267464.8811 | 2709844.1572 | 1267461.217
80 | 2709844.2632 | 1267459.8946 | 2709844.1572 | 1267461.217
81 | 2709581.4134 | 1267575.2755 | 2709584.5618 | 1267575.6119 | 2709596.3115 | 1267566.0437 | 2709596.6699 | 1267560.5234 | 2709598.5944 | 1267560.6835
82 | 2709564.2283 | 1267573.4553 | 2709581.4134 | 1267575.2755
83 | 2709559.3411 | 1267554.0256 | 2709565.402 | 1267563.3572 | 2709564.2283 | 1267573.4553
84 | 2709564.2283 | 1267573.4553 | 2709563.5255 | 1267582.6714
85 | 2709559.3411 | 1267554.0256 | 2709537.562 | 1267551.0526
86 | 2709563.8666 | 1267591.7311 | 2709563.0343 | 1267589.1134 | 2709563.5255 | 1267582.6714
87 | 2709563.8666 | 1267591.7311 | 2709568.812 | 1267607.2141
88 | 2709568.812 | 1267607.2141 | 2709574.9989 | 1267604.8823
89 | 2709562.9862 | 1267631.4716 | 2709566.4345 | 1267627.4098 | 2709568.2505 | 1267620.0259 | 2709569.5235 | 1267609.4403 | 2709568.812 | 1267607.2141
90 | 2709562.9862 | 1267631.4716 | 2709554.4513 | 1267630.5014
91 | 2709553.4209 | 1267640.5457 | 2709554.4513 | 1267630.5014
92 | 2709541.5844 | 1267712.4786 | 2709545.4942 | 1267674.2067
93 | 2709530.3991 | 1267671.3466 | 2709539.0117 | 1267672.1848 | 2709545.6312 | 1267672.9081 | 2709545.4942 | 1267674.2067
94 | 2709545.4942 | 1267674.2067 | 2709545.6312 | 1267672.9081 | 2709547.4446 | 1267655.5155 | 2709553.1645 | 1267643.044
95 | 2709541.5844 | 1267712.4786 | 2709515.8659 | 1267712.1645
96 | 2709528.8826 | 1267682.8841 | 2709530.3991 | 1267671.3466
97 | 2709553.1645 | 1267643.044 | 2709553.4209 | 1267640.5457
98 | 2709506.4854 | 1267712.05 | 2709515.8659 | 1267712.1645
99 | 2709430.793 | 1267636.0928 | 2709442.2158 | 1267635.7551
100 | 2709430.793 | 1267636.0928 | 2709405.3519 | 1267636.8449
101 | 2709467.3106 | 1267635.0128 | 2709446.5118 | 1267635.6281 | 2709442.2158 | 1267635.7551
102 | 2709405.3519 | 1267636.8449 | 2709404.3454 | 1267636.8746
103 | 2709467.3106 | 1267635.0128 | 2709465.3537 | 1267647.1649 | 2709463.4183 | 1267656.5261 | 2709460.7078 | 1267664.2493
104 | 2709404.3454 | 1267636.8746 | 2709388.2571 | 1267637.3502
105 | 2709482.831 | 1267644.175 | 2709481.2457 | 1267657.8019 | 2709479.1692 | 1267663.8131 | 2709475.463 | 1267666.3577 | 2709469.5526 | 1267666.3705 | 2709460.7078 | 1267664.2493
106 | 2709372.6863 | 1267637.8105 | 2709388.2571 | 1267637.3502
107 | 2709499.5267 | 1267587.6974 | 2709499.7713 | 1267587.7286 | 2709504.8873 | 1267583.8531
108 | 2709368.3489 | 1267637.9387 | 2709372.6863 | 1267637.8105
109 | 2709368.3489 | 1267637.9387 | 2709368.4837 | 1267640.8215 | 2709366.1243 | 1267642.6016 | 2709365.1273 | 1267644.8073 | 2709365.294 | 1267652.0263
110 | 2709365.294 | 1267652.0263 | 2709366.0329 | 1267684.0209
111 | 2709369.3272 | 1267698.1202 | 2709367.2812 | 1267695.9916 | 2709366.2637 | 1267694.0155 | 2709366.0329 | 1267684.0209
112 | 2709369.3272 | 1267698.1202 | 2709394.9001 | 1267700.1358
113 | 2709394.9001 | 1267700.1358 | 2709423.8787 | 1267702.4198
114 | 2709442.2347 | 1267702.2846 | 2709440.0457 | 1267708.2715 | 2709444.0766 | 1267708.9245
115 | 2709444.0766 | 1267708.9245 | 2709440.0457 | 1267708.2715 | 2709437.0709 | 1267716.4458
116 | 2709444.0766 | 1267708.9245 | 2709447.844 | 1267709.9841 | 2709452.7721 | 1267711.3766 | 2709479.1675 | 1267711.8214
117 | 2709444.0766 | 1267708.9245 | 2709437.9911 | 1267726.1045 | 2709429.0924 | 1267751.2258
118 | 2709442.2347 | 1267702.2846 | 2709442.7055 | 1267700.8477
119 | 2709442.2347 | 1267702.2846 | 2709440.7729 | 1267703.1583 | 2709439.2259 | 1267703.3521 | 2709435.7325 | 1267703.354 | 2709423.8787 | 1267702.4198
120 | 2709437.0709 | 1267716.4458 | 2709434.4536 | 1267723.6146
121 | 2709437.0709 | 1267716.4458 | 2709436.4708 | 1267714.2995 | 2709433.5026 | 1267711.5532 | 2709427.2214 | 1267710.8585 | 2709414.4378 | 1267709.6208 | 2709394.7492 | 1267708.0501
122 | 2709479.1675 | 1267711.8214 | 2709482.6983 | 1267711.8313 | 2709486.1539 | 1267711.8398 | 2709493.1253 | 1267711.8578 | 2709495.157 | 1267711.9177 | 2709506.4854 | 1267712.05
123 | 2709479.1675 | 1267711.8214 | 2709479.8064 | 1267686.5807
124 | 2709442.7055 | 1267700.8477 | 2709446.2332 | 1267690.871 | 2709447.8026 | 1267686.6566
125 | 2709497.7225 | 1267740.4345 | 2709495.157 | 1267711.9177 | 2709506.4854 | 1267712.05
126 | 2709506.4854 | 1267712.05 | 2709506.3766 | 1267706.9546 | 2709502.8068 | 1267697.6804 | 2709501.4065 | 1267695.5033
127 | 2709427.7662 | 1267585.7846 | 2709428.138 | 1267571.2576
128 | 2709402.9577 | 1267590.4825 | 2709427.6436 | 1267590.5729 | 2709427.7662 | 1267585.7846
129 | 2709402.9577 | 1267590.4825 | 2709402.7601 | 1267572.0642
130 | 2709469.1265 | 1267740.1156 | 2709497.7225 | 1267740.4345
131 | 2709498.0848 | 1267744.4447 | 2709497.7225 | 1267740.4345
132 | 2709494.6963 | 1267686.8207 | 2709497.4574 | 1267689.363 | 2709501.4065 | 1267695.5033
133 | 2709498.3856 | 1267679.5049 | 2709494.6963 | 1267686.8207
134 | 2709498.0848 | 1267744.4447 | 2709485.3126 | 1267745.7338
135 | 2709469.9564 | 1267750.9848 | 2709471.4124 | 1267748.7988 | 2709474.6743 | 1267747.0688 | 2709481.4225 | 1267746.1264 | 2709485.3126 | 1267745.7338
136 | 2709469.9564 | 1267750.9848 | 2709458.8053 | 1267767.6928

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2709944.3853 | 1267586.7825
1 | 2709950.384 | 1267546.7814
2 | 2709934.3528 | 1267654.855
3 | 2709952.0586 | 1267534.0793
4 | 2709904.0088 | 1267552.8355
5 | 2709908.8692 | 1267658.3952
6 | 2709952.6215 | 1267529.8098
7 | 2709870.7435 | 1267554.6282
8 | 2709828.4172 | 1267759.076
9 | 2709821.7459 | 1267732.807
10 | 2709839.4169 | 1267798.0847
11 | 2709593.2016 | 1267714.1259
12 | 2709595.8233 | 1267699.8399
13 | 2709712.48 | 1267739.7057
14 | 2709568.6634 | 1267713.3428
15 | 2709901.1307 | 1267658.329
16 | 2709888.6939 | 1267705.2052
17 | 2709888.5017 | 1267714.3207
18 | 2709888.3521 | 1267717.9099
19 | 2709888.6608 | 1267706.7743
20 | 2709813.7626 | 1267742.2669
21 | 2709808.8495 | 1267720.2347
22 | 2709810.4731 | 1267742.1987
23 | 2709759.3853 | 1267740.8777
24 | 2709767.5035 | 1267741.1098
25 | 2709837.5353 | 1267729.8979
26 | 2709837.0739 | 1267719.3025
27 | 2709806.0679 | 1267870.6134
28 | 2709801.4353 | 1267864.6777
29 | 2709812.6239 | 1267879.0071
30 | 2709816.2326 | 1267698.3248
31 | 2709854.0684 | 1267873.5636
32 | 2709816.0982 | 1267883.4554
33 | 2709614.9802 | 1267653.01
34 | 2709613.9823 | 1267626.0569
35 | 2709589.513 | 1267658.1199
36 | 2709748.0018 | 1267668.7142
37 | 2709834.4095 | 1267708.9215
38 | 2709834.4652 | 1267703.0953
39 | 2709956.0847 | 1267503.2117
40 | 2709855.5529 | 1267552.99
41 | 2709477.413 | 1267548.5915
42 | 2709476.7472 | 1267555.2628
43 | 2709514.4127 | 1267552.2416
44 | 2709552.9729 | 1267712.842
45 | 2709792.7728 | 1267741.832
46 | 2709808.628 | 1267663.9358
47 | 2709618.9937 | 1267601.5469
48 | 2709560.628 | 1267672.1378
49 | 2709522.014 | 1267770.7408
50 | 2709501.344 | 1267771.6843
51 | 2709832.1564 | 1267684.1484
52 | 2709831.1767 | 1267617.2273
53 | 2709831.8093 | 1267609.1052
54 | 2709829.6969 | 1267653.7649
55 | 2709832.8655 | 1267595.5451
56 | 2709833.4974 | 1267587.4328
57 | 2709835.6811 | 1267559.3975
58 | 2709958.2104 | 1267491.1897
59 | 2709904.273 | 1267453.4981
60 | 2709473.2943 | 1267584.3463
61 | 2709442.7619 | 1267555.3698
62 | 2709520.0322 | 1267552.7959
63 | 2709839.6793 | 1267513.9119
64 | 2709837.7697 | 1267535.0465
65 | 2709840.7059 | 1267502.5504
66 | 2709836.3786 | 1267550.4425
67 | 2709842.0557 | 1267487.453
68 | 2709851.9917 | 1267552.5168
69 | 2709842.1113 | 1267486.7579
70 | 2709854.537 | 1267552.855
71 | 2709842.1724 | 1267485.9955
72 | 2709846.277 | 1267434.7537
73 | 2709845.4851 | 1267444.6404
74 | 2709843.8637 | 1267464.8811
75 | 2709844.1572 | 1267461.217
76 | 2709844.2632 | 1267459.8946
77 | 2709779.8103 | 1267751.5927
78 | 2709598.5944 | 1267560.6835
79 | 2709581.4134 | 1267575.2755
80 | 2709564.2283 | 1267573.4553
81 | 2709559.3411 | 1267554.0256
82 | 2709563.5255 | 1267582.6714
83 | 2709563.8666 | 1267591.7311
84 | 2709568.812 | 1267607.2141
85 | 2709562.9862 | 1267631.4716
86 | 2709554.4513 | 1267630.5014
87 | 2709574.9989 | 1267604.8823
88 | 2709537.562 | 1267551.0526
89 | 2709545.4942 | 1267674.2067
90 | 2709541.5844 | 1267712.4786
91 | 2709530.3991 | 1267671.3466
92 | 2709553.1645 | 1267643.044
93 | 2709515.8659 | 1267712.1645
94 | 2709528.8826 | 1267682.8841
95 | 2709553.4209 | 1267640.5457
96 | 2709430.793 | 1267636.0928
97 | 2709442.2158 | 1267635.7551
98 | 2709405.3519 | 1267636.8449
99 | 2709467.3106 | 1267635.0128
100 | 2709404.3454 | 1267636.8746
101 | 2709460.7078 | 1267664.2493
102 | 2709388.2571 | 1267637.3502
103 | 2709482.831 | 1267644.175
104 | 2709499.5267 | 1267587.6974
105 | 2709372.6863 | 1267637.8105
106 | 2709504.8873 | 1267583.8531
107 | 2709368.3489 | 1267637.9387
108 | 2709365.294 | 1267652.0263
109 | 2709366.0329 | 1267684.0209
110 | 2709369.3272 | 1267698.1202
111 | 2709394.9001 | 1267700.1358
112 | 2709444.0766 | 1267708.9245
113 | 2709442.2347 | 1267702.2846
114 | 2709437.0709 | 1267716.4458
115 | 2709479.1675 | 1267711.8214
116 | 2709429.0924 | 1267751.2258
117 | 2709442.7055 | 1267700.8477
118 | 2709423.8787 | 1267702.4198
119 | 2709434.4536 | 1267723.6146
120 | 2709394.7492 | 1267708.0501
121 | 2709447.8026 | 1267686.6566
122 | 2709506.4854 | 1267712.05
123 | 2709479.8064 | 1267686.5807
124 | 2709427.7661 | 1267585.7846
125 | 2709428.138 | 1267571.2576
126 | 2709402.9577 | 1267590.4825
127 | 2709402.7601 | 1267572.0642
128 | 2709497.7225 | 1267740.4345
129 | 2709501.4065 | 1267695.5033
130 | 2709494.6963 | 1267686.8207
131 | 2709498.3856 | 1267679.5049
132 | 2709469.1265 | 1267740.1156
133 | 2709498.0848 | 1267744.4447
134 | 2709481.6435 | 1267787.4969
135 | 2709485.3126 | 1267745.7338
136 | 2709469.9564 | 1267750.9848
137 | 2709458.8053 | 1267767.6928
138 | 2709632.8627 | 1267657.4011

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1