## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4566-46_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4566-46_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4566-46_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4566-46_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4566-46_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4566-46_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4566-46_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4566-46_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4566-46_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4566-46_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4566-46_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4566-46_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4566-46_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4566-46_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4566-46_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4566-46_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4566-46_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4566-46_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4566-46_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4566-46_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4566-46_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4566-46_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4566-46_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4566-46_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4566-46_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4566-46_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4566-46_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4566-46_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4566-46_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4566-46_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4566-46_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4566-46_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4566-46_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4566-46_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4566-46_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4566-46_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4566-46_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4566-46_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4566-46_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4566-46_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4566-46_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4566-46_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4566-46_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4566-46_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4566-46_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4566-46_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4566-46_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4566-46_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4566-46_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4566-46_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4566-46_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4566-46_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4566-46_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4566-46_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4566-46_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4566-46_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4566-46_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4566-46_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4566-46_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4566-46_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4566-46_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4566-46_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4566-46_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4566-46_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4566-46_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4566-46_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4566-46_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4566-46_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4566-46_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4566-46_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4566-46_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4566-46_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4566-46_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4566-46_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4566-46_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4566-46_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4566-46_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4566-46_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4566-46_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4566-46_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4566-46_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4566-46_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4566-46_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4566-46_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4566-46_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4566-46_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4566-46_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4566-46_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4566-46_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4566-46_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4566-46_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4566-46_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4566-46_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4566-46_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4566-46_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4566-46_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4566-46_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4566-46_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4566-46_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4566-46_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4566-46_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4566-46_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4566-46_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4566-46_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4566-46_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4566-46_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4566-46_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4566-46_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4566-46_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4566-46_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4566-46_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4566-46_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4566-46_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4566-46_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4566-46_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4566-46_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4566-46_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4566-46_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4566-46_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4566-46_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4566-46_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4566-46_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4566-46_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4566-46_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4566-46_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4566-46_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4566-46_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4566-46_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4566-46_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4566-46_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4566-46_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4566-46_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4566-46_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4566-46_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4566-46_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4566-46_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4566-46_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4566-46_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4566-46_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4566-46_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4566-46_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4566-46_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4566-46_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4566-46_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4566-46_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4566-46_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4566-46_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_438_1_node_48 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4566-46_0_6_load_0 | 0 | 0.0097273 | 0.0024379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4566-46_0_6_load_1 | 1 | 0.0010188 | 0.00025532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4566-46_0_6_load_114 | 6 | 0.00094136 | 0.00023593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4566-46_0_6_load_65 | 7 | 0.0055226 | 0.0013841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4566-46_0_6_load_79 | 8 | 0.028441 | 0.007128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4566-46_0_6_load_74 | 9 | 0.00094167 | 0.00023601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4566-46_0_6_load_5 | 10 | 0.0015474 | 0.00038782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4566-46_0_6_load_6 | 11 | 0.002625 | 0.00065789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4566-46_0_6_load_8 | 13 | 0.0015231 | 0.00038173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4566-46_0_6_load_22 | 16 | 0.0015123 | 0.00037903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4566-46_0_6_load_88 | 19 | 0.0011632 | 0.00029154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4566-46_0_6_load_29 | 22 | 0.0012774 | 0.00032016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4566-46_0_6_load_71 | 25 | 0.0039596 | 0.00099237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4566-46_0_6_load_154 | 26 | 0.009988 | 0.0025032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4566-46_0_6_load_102 | 28 | 0.019941 | 0.0049977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4566-46_0_6_load_86 | 30 | 0.0036138 | 0.00090572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4566-46_0_6_load_38 | 32 | 0.0012415 | 0.00031116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4566-46_0_6_load_69 | 33 | 0.0016493 | 0.00041336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4566-46_0_6_load_72 | 36 | 0.0038822 | 0.00097297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4566-46_0_6_load_132 | 39 | 0.011389 | 0.0028543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4566-46_0_6_load_63 | 42 | 0.0054084 | 0.0013555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4566-46_0_6_load_100 | 45 | 0.0025497 | 0.00063902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4566-46_0_6_load_87 | 48 | 0.0023209 | 0.00058168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4566-46_0_6_load_153 | 51 | 0.031391 | 0.0078674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4566-46_0_6_load_128 | 54 | 0.0036871 | 0.00092409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4566-46_0_6_load_96 | 55 | 0.0041212 | 0.0010329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4566-46_0_6_load_145 | 57 | 0.012117 | 0.0030368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4566-46_0_6_load_143 | 58 | 0.0061174 | 0.0015332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4566-46_0_6_load_138 | 60 | 0.0012672 | 0.00031758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4566-46_0_6_load_152 | 63 | 0.0014979 | 0.0003754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4566-46_0_6_load_112 | 65 | 0.0011345 | 0.00028433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4566-46_0_6_load_110 | 66 | 0.0007545 | 0.0001891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4566-46_0_6_load_97 | 68 | 0.0022998 | 0.00057638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4566-46_0_6_load_147 | 71 | 0.0040792 | 0.0010223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4566-46_0_6_load_68 | 75 | 0.032078 | 0.0080396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4566-46_0_6_load_40 | 76 | 0.050697 | 0.012706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4566-46_0_6_load_70 | 77 | 0.0073336 | 0.001838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4566-46_0_6_load_16 | 78 | 0.0025371 | 0.00063587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4566-46_0_6_load_34 | 79 | 0.0051445 | 0.0012893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4566-46_0_6_load_14 | 80 | 0.0021709 | 0.00054407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4566-46_0_6_load_15 | 81 | 0.0019168 | 0.00048039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4566-46_0_6_load_17 | 82 | 0.0019779 | 0.0004957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4566-46_0_6_load_18 | 83 | 0.0038449 | 0.00096362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4566-46_0_6_load_19 | 84 | 0.0035096 | 0.00087958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4566-46_0_6_load_21 | 85 | 0.0012775 | 0.00032018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4566-46_0_6_load_25 | 87 | 0.02998 | 0.0075137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4566-46_0_6_load_101 | 88 | 0.015773 | 0.0039532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4566-46_0_6_load_35 | 89 | 0.0022555 | 0.00056529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4566-46_0_6_load_82 | 90 | 0.0074216 | 0.00186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4566-46_0_6_load_36 | 91 | 0.0023919 | 0.00059947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4566-46_0_6_load_85 | 92 | 0.003633 | 0.00091051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4566-46_0_6_load_37 | 93 | 0.0028264 | 0.00070836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4566-46_0_6_load_66 | 94 | 0.0029323 | 0.00073491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4566-46_0_6_load_67 | 95 | 0.0032256 | 0.0008084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4566-46_0_6_load_136 | 96 | 0.03014 | 0.0075538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4566-46_0_6_load_130 | 97 | 0.0072118 | 0.0018074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4566-46_0_6_load_61 | 98 | 0.0038324 | 0.00096048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4566-46_0_6_load_134 | 99 | 0.0022347 | 0.00056007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4566-46_0_6_load_129 | 100 | 0.0039095 | 0.00097982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4566-46_0_6_load_99 | 101 | 0.0034324 | 0.00086023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4566-46_0_6_load_64 | 102 | 0.0038355 | 0.00096126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4566-46_0_6_load_92 | 103 | 0.00066635 | 0.000167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4566-46_0_6_load_89 | 104 | 0.00083448 | 0.00020914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4566-46_0_6_load_146 | 105 | 0.0015331 | 0.00038424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4566-46_0_6_load_113 | 106 | 0.0023597 | 0.0005914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4566-46_0_6_load_106 | 107 | 0.00090675 | 0.00022725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4566-46_0_6_load_115 | 110 | 0.0024737 | 0.00061996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4566-46_0_6_load_144 | 111 | 0.0018148 | 0.00045484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4566-46_0_6_load_137 | 112 | 0.0021081 | 0.00052833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4566-46_0_6_load_62 | 113 | 0.0053707 | 0.001346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4566-46_0_6_load_73 | 114 | 0.025921 | 0.0064965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4566-46_0_6_load_78 | 117 | 0.0012888 | 0.00032302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4566-46_0_6_load_80 | 118 | 0.0053961 | 0.0013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4566-46_0_6_load_108 | 119 | 0.00087744 | 0.00021991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4566-46_0_6_load_93 | 121 | 0.0047632 | 0.0011938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4566-46_0_6_load_81 | 122 | 0.0040432 | 0.0010133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4566-46_0_6_load_94 | 123 | 0.0045311 | 0.0011356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4566-46_0_6_load_84 | 124 | 0.0032356 | 0.00081093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4566-46_0_6_load_90 | 125 | 0.01006 | 0.0025212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4566-46_0_6_load_95 | 126 | 0.0040868 | 0.0010242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4566-46_0_6_load_98 | 127 | 0.0034004 | 0.00085221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4566-46_0_6_load_103 | 128 | 0.00087402 | 0.00021905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4566-46_0_6_load_104 | 129 | 0.0013048 | 0.000327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4566-46_0_6_load_105 | 130 | 0.00070014 | 0.00017547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4566-46_0_6_load_116 | 131 | 0.0019453 | 0.00048753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4566-46_0_6_load_121 | 134 | 0.0019841 | 0.00049725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4566-46_0_6_load_142 | 135 | 0.0014337 | 0.00035932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4566-46_0_6_load_141 | 137 | 0.0016821 | 0.00042158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4566-46_0_6_load_150 | 138 | 0.0014886 | 0.00037309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4566-46_0_6_load_122 | 139 | 0.0011735 | 0.0002941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4566-46_0_6_load_140 | 140 | 0.0012981 | 0.00032533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4566-46_0_6_load_151 | 141 | 0.00093668 | 0.00023476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4566-46_0_6_load_149 | 142 | 0.00097586 | 0.00024457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4566-46_0_6_load_139 | 143 | 0.0018832 | 0.00047198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4566-46_0_6_load_133 | 144 | 0.0043046 | 0.0010788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4566-46_0_6_load_135 | 145 | 0.009774 | 0.0024496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4566-46_0_6_load_148 | 146 | 0.0010977 | 0.0002751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 124 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4566-46_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4566-46_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.063388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4566-46_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.055268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4566-46_0_6_line_3 |  | 3 | 7 | 0.041585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4566-46_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.020681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4566-46_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.02445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4566-46_0_6_line_6 |  | 5 | 8 | 0.048756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4566-46_0_6_line_7 |  | 5 | 9 | 0.007378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4566-46_0_6_line_8 |  | 7 | 93 | 0.022536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4566-46_0_6_line_9 |  | 9 | 114 | 0.022615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4566-46_0_6_line_10 |  | 10 | 11 | 0.0043909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4566-46_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.01084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4566-46_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.033516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4566-46_0_6_line_13 |  | 12 | 14 | 0.004312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4566-46_0_6_line_14 |  | 14 | 15 | 0.003403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_4566-46_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.027233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_4566-46_0_6_line_16 |  | 15 | 28 | 0.022999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4566-46_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.032993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_4566-46_0_6_line_18 |  | 16 | 29 | 0.033917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_4566-46_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.00388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4566-46_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.017299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_4566-46_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0091589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4566-46_0_6_line_22 |  | 19 | 30 | 0.019824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_4566-46_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.022906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4566-46_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.014998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4566-46_0_6_line_25 |  | 21 | 31 | 0.003852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4566-46_0_6_line_26 |  | 21 | 32 | 0.013514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4566-46_0_6_line_27 |  | 22 | 27 | 0.043456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4566-46_0_6_line_28 |  | 23 | 24 | 0.0087296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4566-46_0_6_line_29 |  | 23 | 25 | 0.01549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4566-46_0_6_line_30 |  | 24 | 26 | 0.013894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4566-46_0_6_line_31 |  | 24 | 27 | 0.006135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4566-46_0_6_line_32 |  | 25 | 78 | 0.0011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4566-46_0_6_line_33 |  | 27 | 79 | 0.024696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4566-46_0_6_line_34 |  | 29 | 86 | 0.013439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4566-46_0_6_line_35 |  | 29 | 87 | 0.0028665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4566-46_0_6_line_36 |  | 30 | 124 | 0.019844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_4566-46_0_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.012365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4566-46_0_6_line_38 |  | 32 | 43 | 0.042303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4566-46_0_6_line_39 |  | 34 | 35 | 0.025368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4566-46_0_6_line_40 |  | 34 | 36 | 0.024101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4566-46_0_6_line_41 |  | 35 | 77 | 0.004234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4566-46_0_6_line_42 |  | 36 | 102 | 0.015401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4566-46_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.031644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4566-46_0_6_line_44 |  | 37 | 39 | 0.013298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4566-46_0_6_line_45 |  | 37 | 40 | 0.0093112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4566-46_0_6_line_46 |  | 38 | 71 | 0.020577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4566-46_0_6_line_47 |  | 38 | 59 | 0.012908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4566-46_0_6_line_48 |  | 38 | 70 | 0.030621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4566-46_0_6_line_49 |  | 39 | 47 | 0.022059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4566-46_0_6_line_50 |  | 40 | 55 | 0.012095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4566-46_0_6_line_51 |  | 40 | 44 | 0.017895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4566-46_0_6_line_52 |  | 41 | 42 | 0.016213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4566-46_0_6_line_53 |  | 41 | 43 | 0.020232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4566-46_0_6_line_54 |  | 42 | 98 | 0.021309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4566-46_0_6_line_55 |  | 43 | 76 | 0.021598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4566-46_0_6_line_56 |  | 44 | 45 | 0.013891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4566-46_0_6_line_57 |  | 45 | 101 | 0.0010423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4566-46_0_6_line_58 |  | 46 | 47 | 0.018567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_4566-46_0_6_line_59 |  | 46 | 48 | 0.030735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_4566-46_0_6_line_60 |  | 46 | 49 | 0.007903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4566-46_0_6_line_61 |  | 47 | 53 | 0.020688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4566-46_0_6_line_62 |  | 47 | 54 | 0.011085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4566-46_0_6_line_63 |  | 48 | 92 | 0.017814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_4566-46_0_6_line_64 |  | 49 | 74 | 0.030753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4566-46_0_6_line_65 |  | 49 | 83 | 0.018578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4566-46_0_6_line_66 |  | 50 | 51 | 0.020247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4566-46_0_6_line_67 |  | 50 | 52 | 0.037983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4566-46_0_6_line_68 |  | 52 | 75 | 0.019369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4566-46_0_6_line_69 |  | 53 | 99 | 0.0086637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4566-46_0_6_line_70 |  | 54 | 100 | 0.023223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4566-46_0_6_line_71 |  | 55 | 67 | 0.0143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4566-46_0_6_line_72 |  | 56 | 57 | 0.026882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4566-46_0_6_line_73 |  | 56 | 58 | 0.017396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4566-46_0_6_line_74 |  | 57 | 70 | 0.0079089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4566-46_0_6_line_75 |  | 58 | 111 | 0.02713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4566-46_0_6_line_76 |  | 59 | 60 | 0.021576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4566-46_0_6_line_77 |  | 60 | 112 | 0.02354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4566-46_0_6_line_78 |  | 61 | 62 | 0.010164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4566-46_0_6_line_79 |  | 61 | 63 | 0.018501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4566-46_0_6_line_80 |  | 62 | 109 | 0.003727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4566-46_0_6_line_81 |  | 62 | 110 | 0.011883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4566-46_0_6_line_82 |  | 64 | 65 | 0.006063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4566-46_0_6_line_83 |  | 64 | 66 | 0.036383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4566-46_0_6_line_84 |  | 66 | 72 | 0.030692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4566-46_0_6_line_85 |  | 67 | 68 | 0.019998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4566-46_0_6_line_86 |  | 67 | 69 | 0.027508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4566-46_0_6_line_87 |  | 68 | 73 | 0.016148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4566-46_0_6_line_88 |  | 69 | 103 | 0.016438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4566-46_0_6_line_89 |  | 69 | 104 | 0.016237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4566-46_0_6_line_90 |  | 71 | 105 | 0.031137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4566-46_0_6_line_91 |  | 72 | 73 | 0.009398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4566-46_0_6_line_92 |  | 73 | 106 | 0.008353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4566-46_0_6_line_93 |  | 74 | 75 | 0.03091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4566-46_0_6_line_94 |  | 76 | 94 | 0.024131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4566-46_0_6_line_95 |  | 78 | 81 | 0.023157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4566-46_0_6_line_96 |  | 80 | 81 | 0.0073265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4566-46_0_6_line_97 |  | 82 | 83 | 0.035541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4566-46_0_6_line_98 |  | 82 | 84 | 0.010508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4566-46_0_6_line_99 |  | 84 | 85 | 0.017789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4566-46_0_6_line_100 |  | 86 | 88 | 0.0027224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4566-46_0_6_line_101 |  | 87 | 89 | 0.013818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4566-46_0_6_line_102 |  | 88 | 90 | 0.035931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4566-46_0_6_line_103 |  | 89 | 91 | 0.022783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4566-46_0_6_line_104 |  | 90 | 122 | 0.028602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4566-46_0_6_line_105 |  | 91 | 93 | 0.024166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4566-46_0_6_line_106 |  | 92 | 124 | 0.018936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_4566-46_0_6_line_107 |  | 94 | 95 | 0.028385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4566-46_0_6_line_108 |  | 96 | 97 | 0.023406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4566-46_0_6_line_109 |  | 97 | 100 | 0.0032055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4566-46_0_6_line_110 |  | 98 | 113 | 0.028449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4566-46_0_6_line_111 |  | 99 | 144 | 0.0057535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4566-46_0_6_line_112 |  | 102 | 113 | 0.01894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4566-46_0_6_line_113 |  | 103 | 120 | 0.018191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4566-46_0_6_line_114 |  | 104 | 125 | 0.012214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4566-46_0_6_line_115 |  | 105 | 146 | 0.017005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4566-46_0_6_line_116 |  | 107 | 108 | 0.0035214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4566-46_0_6_line_117 |  | 108 | 119 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4566-46_0_6_line_118 |  | 108 | 130 | 0.011422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4566-46_0_6_line_119 |  | 109 | 135 | 0.011865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4566-46_0_6_line_120 |  | 109 | 111 | 0.0075314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4566-46_0_6_line_121 |  | 110 | 131 | 0.0223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4566-46_0_6_line_122 |  | 112 | 143 | 0.023686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4566-46_0_6_line_123 |  | 114 | 115 | 0.018556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4566-46_0_6_line_124 |  | 115 | 116 | 0.030552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4566-46_0_6_line_125 |  | 115 | 117 | 0.014915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4566-46_0_6_line_126 |  | 116 | 118 | 0.020946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4566-46_0_6_line_127 |  | 117 | 119 | 0.0034831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4566-46_0_6_line_128 |  | 118 | 122 | 0.019709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4566-46_0_6_line_129 |  | 120 | 121 | 0.02185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4566-46_0_6_line_130 |  | 121 | 123 | 0.036478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4566-46_0_6_line_131 |  | 123 | 126 | 0.0014729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4566-46_0_6_line_132 |  | 126 | 127 | 0.0043546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4566-46_0_6_line_133 |  | 128 | 129 | 0.027827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4566-46_0_6_line_134 |  | 129 | 130 | 0.0045123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4566-46_0_6_line_135 |  | 132 | 133 | 0.003832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4566-46_0_6_line_136 |  | 132 | 134 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4566-46_0_6_line_137 |  | 133 | 136 | 0.011172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4566-46_0_6_line_138 |  | 133 | 137 | 0.023145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4566-46_0_6_line_139 |  | 134 | 139 | 0.012472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4566-46_0_6_line_140 |  | 135 | 140 | 0.020483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4566-46_0_6_line_141 |  | 136 | 138 | 0.013841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4566-46_0_6_line_142 |  | 137 | 140 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_4566-46_0_6_line_143 |  | 141 | 142 | 0.0041867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_4566-46_0_6_line_144 |  | 142 | 146 | 0.017284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_4566-46_0_6_line_145 |  | 144 | 145 | 0.019256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4566-46_0_6_trafo_84 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 147 | 124 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2708814.5031 | 1267531.0517 | 2708818.6648 | 1267534.5022 | 2708825.8463 | 1267540.1538
1 | 2708879.3452 | 1267571.8522 | 2708868.1985 | 1267570.4234 | 2708861.2865 | 1267566.7707 | 2708842.569 | 1267553.3143 | 2708825.8463 | 1267540.1538
2 | 2708904.7697 | 1267620.8854 | 2708881.5929 | 1267578.1657 | 2708879.3452 | 1267571.8522
3 | 2708904.7697 | 1267620.8854 | 2708872.0536 | 1267634.9281 | 2708866.809 | 1267637.8069
4 | 2708668.2133 | 1267660.8656 | 2708657.3268 | 1267643.2613
5 | 2708657.3268 | 1267643.2613 | 2708632.9285 | 1267644.849
6 | 2708668.2133 | 1267660.8656 | 2708682.2791 | 1267646.4451 | 2708697.1747 | 1267632.3513 | 2708704.0755 | 1267628.101
7 | 2708668.2133 | 1267660.8656 | 2708671.7359 | 1267667.3485
8 | 2708866.809 | 1267637.8069 | 2708847.0532 | 1267648.6509
9 | 2708678.9925 | 1267688.5955 | 2708675.379 | 1267674.0533 | 2708671.7359 | 1267667.3485
10 | 2708837.3353 | 1267732.6686 | 2708841.2361 | 1267730.6529
11 | 2708827.705 | 1267737.6448 | 2708837.3353 | 1267732.6686
12 | 2708854.0135 | 1267709.7162 | 2708859.6985 | 1267721.1086 | 2708856.9012 | 1267722.5583 | 2708841.2361 | 1267730.6529
13 | 2708827.705 | 1267737.6448 | 2708827.04 | 1267736.5538 | 2708825.4312 | 1267733.9775
14 | 2708822.4567 | 1267735.6464 | 2708825.4312 | 1267733.9775
15 | 2708825.4312 | 1267733.9775 | 2708816.4207 | 1267719.5991 | 2708810.9699 | 1267710.9015
16 | 2708822.4567 | 1267735.6464 | 2708802.5943 | 1267746.757 | 2708802.3844 | 1267746.8745
17 | 2708822.4567 | 1267735.6464 | 2708825.9095 | 1267741.1147 | 2708831.836 | 1267750.8434 | 2708835.1198 | 1267756.0862 | 2708835.8824 | 1267758.4134 | 2708834.9866 | 1267761.266 | 2708836.6001 | 1267764.4096
18 | 2708792.9657 | 1267682.1571 | 2708801.5153 | 1267695.8152 | 2708810.9699 | 1267710.9015
19 | 2708838.3658 | 1267767.8673 | 2708836.6001 | 1267764.4096
20 | 2708836.6001 | 1267764.4096 | 2708821.1282 | 1267772.1479
21 | 2708846.1698 | 1267768.0445 | 2708842.6296 | 1267770.1812 | 2708840.7796 | 1267768.4345 | 2708838.3658 | 1267767.8673
22 | 2708821.1282 | 1267772.1479 | 2708803.3983 | 1267781.0156
23 | 2708846.1698 | 1267768.0445 | 2708857.7456 | 1267787.8305
24 | 2708846.1698 | 1267768.0445 | 2708848.8559 | 1267766.5038 | 2708848.6796 | 1267764.2208 | 2708849.4383 | 1267761.8661 | 2708855.7374 | 1267758.5085
25 | 2708854.456 | 1267789.8494 | 2708857.7456 | 1267787.8305
26 | 2708857.7456 | 1267787.8305 | 2708860.7293 | 1267793.0122 | 2708864.4843 | 1267799.5439
27 | 2708894.0859 | 1267738.0679 | 2708855.7374 | 1267758.5085
28 | 2708899.5365 | 1267735.2214 | 2708904.0522 | 1267732.8582 | 2708902.3345 | 1267729.6571
29 | 2708902.3345 | 1267729.6571 | 2708895.149 | 1267715.9343
30 | 2708906.6416 | 1267747.1738 | 2708899.5365 | 1267735.2214
31 | 2708894.0859 | 1267738.0679 | 2708899.5365 | 1267735.2214
32 | 2708895.149 | 1267715.9343 | 2708894.6255 | 1267714.9344
33 | 2708894.0859 | 1267738.0679 | 2708906.8217 | 1267759.2263
34 | 2708792.9657 | 1267682.1571 | 2708781.3949 | 1267689.0501
35 | 2708792.9657 | 1267682.1571 | 2708795.3943 | 1267680.6343
36 | 2708785.8101 | 1267790.202 | 2708795.0327 | 1267785.3179 | 2708799.3509 | 1267783.0399 | 2708803.3983 | 1267781.0156
37 | 2708854.456 | 1267789.8494 | 2708843.8956 | 1267796.2823
38 | 2708885.5678 | 1267836.2183 | 2708864.4843 | 1267799.5439
39 | 2708975.6634 | 1267781.5427 | 2708989.7855 | 1267773.0735 | 2708991.6632 | 1267776.5779 | 2708993.939 | 1267780.9459
40 | 2708993.939 | 1267780.9459 | 2708973.4381 | 1267793.6178
41 | 2708973.6315 | 1267777.8242 | 2708974.5059 | 1267779.3973 | 2708975.6634 | 1267781.5427
42 | 2708960.3322 | 1267801.706 | 2708963.629 | 1267799.681 | 2708973.4381 | 1267793.6178
43 | 2708697.8467 | 1267870.2699 | 2708696.074 | 1267861.8745 | 2708695.5102 | 1267857.3268 | 2708695.9308 | 1267854.521 | 2708697.5608 | 1267851.8598 | 2708700.7525 | 1267849.839 | 2708703.6096 | 1267849.2243 | 2708709.3944 | 1267849.8869
44 | 2708709.3944 | 1267849.8869 | 2708722.5902 | 1267851.531
45 | 2708709.3944 | 1267849.8869 | 2708709.9714 | 1267845.1267 | 2708710.5207 | 1267840.644
46 | 2708697.8467 | 1267870.2699 | 2708702.0959 | 1267890.4037
47 | 2708696.2279 | 1267880.0931 | 2708695.6251 | 1267877.2573 | 2708694.2402 | 1267871.1043 | 2708697.8467 | 1267870.2699
48 | 2708669.6596 | 1267870.6852 | 2708680.9446 | 1267870.7039 | 2708690.6493 | 1267869.0476 | 2708693.7609 | 1267868.5155 | 2708694.2402 | 1267871.1043 | 2708697.8467 | 1267870.2699
49 | 2708744.4801 | 1267854.2584 | 2708722.5902 | 1267851.531
50 | 2708710.5207 | 1267840.644 | 2708698.5306 | 1267839.0525
51 | 2708710.5207 | 1267840.644 | 2708728.3478 | 1267842.7293
52 | 2708890.8078 | 1267848.8703 | 2708895.4195 | 1267841.2932 | 2708901.6643 | 1267837.43
53 | 2708885.5678 | 1267836.2183 | 2708888.1205 | 1267840.6804 | 2708883.3009 | 1267845.6514 | 2708890.8078 | 1267848.8703
54 | 2708901.6643 | 1267837.43 | 2708913.6435 | 1267830.0192 | 2708919.7929 | 1267826.2304
55 | 2708885.5678 | 1267836.2183 | 2708890.4032 | 1267833.6608 | 2708901.3579 | 1267826.6899 | 2708904.0633 | 1267825.089
56 | 2708728.3478 | 1267842.7293 | 2708729.8108 | 1267828.9153
57 | 2708729.9206 | 1267827.8788 | 2708729.8108 | 1267828.9153
58 | 2708744.4801 | 1267854.2584 | 2708745.1239 | 1267849.1436 | 2708754.018 | 1267850.2193 | 2708754.6863 | 1267845.8166
59 | 2708754.6863 | 1267845.8166 | 2708756.7166 | 1267830.007 | 2708758.7732 | 1267820.1251 | 2708760.5585 | 1267815.7754
60 | 2708754.6863 | 1267845.8166 | 2708762.5593 | 1267846.7401
61 | 2708744.4801 | 1267854.2584 | 2708742.0014 | 1267874.7973
62 | 2708744.4801 | 1267854.2584 | 2708755.4904 | 1267855.5458
63 | 2708770.4961 | 1267801.2264 | 2708770.0234 | 1267801.605 | 2708766.3882 | 1267806.042 | 2708762.7144 | 1267810.5227 | 2708760.5585 | 1267815.7754
64 | 2708793.1951 | 1267850.3182 | 2708792.1205 | 1267850.2095 | 2708762.5593 | 1267846.7401
65 | 2708762.5593 | 1267846.7401 | 2708759.7465 | 1267844.1305 | 2708758.7956 | 1267840.5766 | 2708760.2446 | 1267830.5724 | 2708760.4484 | 1267829.6408
66 | 2708839.6115 | 1267874.2826 | 2708841.2221 | 1267880.0284 | 2708841.8556 | 1267888.1359 | 2708841.5026 | 1267894.2732
67 | 2708838.1323 | 1267848.7443 | 2708837.8793 | 1267851.442 | 2708837.6373 | 1267853.9508 | 2708836.9901 | 1267859.655 | 2708831.5529 | 1267859.3323 | 2708843.1084 | 1267872.8569 | 2708839.6115 | 1267874.2826
68 | 2708838.1323 | 1267848.7443 | 2708832.0103 | 1267847.9976 | 2708830.478 | 1267847.8025 | 2708818.9076 | 1267846.3872
69 | 2708742.0014 | 1267874.7973 | 2708740.9605 | 1267883.3982
70 | 2708755.4904 | 1267855.5458 | 2708778.5558 | 1267858.2429
71 | 2708684.3549 | 1267837.1708 | 2708698.5306 | 1267839.0525
72 | 2708635.0744 | 1267867.3465 | 2708644.4111 | 1267868.9195 | 2708661.7631 | 1267870.3879
73 | 2708635.0744 | 1267867.3465 | 2708638.6885 | 1267884.3624
74 | 2708669.6596 | 1267870.6852 | 2708665.2328 | 1267870.6816 | 2708661.7631 | 1267870.3879
75 | 2708638.6885 | 1267884.3624 | 2708644.3249 | 1267910.9002
76 | 2708696.2279 | 1267880.0931 | 2708700.7267 | 1267901.195
77 | 2708705.635 | 1267924.218 | 2708700.7267 | 1267901.195
78 | 2708640.0428 | 1267909.1073 | 2708642.2317 | 1267919.034
79 | 2708640.0428 | 1267909.1073 | 2708629.781 | 1267911.5875 | 2708624.1717 | 1267911.6178 | 2708621.8391 | 1267911.5193
80 | 2708642.2317 | 1267919.034 | 2708645.8896 | 1267918.2672
81 | 2708642.2317 | 1267919.034 | 2708644.7938 | 1267930.637
82 | 2708610.151 | 1267772.1836 | 2708608.6024 | 1267768.7856 | 2708608.6001 | 1267767.6846 | 2708609.1921 | 1267766.6056
83 | 2708610.151 | 1267772.1836 | 2708611.5187 | 1267775.1892 | 2708615.7357 | 1267782.0949 | 2708620.5474 | 1267790.2348 | 2708625.1257 | 1267797.1472 | 2708628.6532 | 1267803.473
84 | 2708639.0833 | 1267831.9561 | 2708638.2039 | 1267831.0614 | 2708637.0841 | 1267829.7286 | 2708636.153 | 1267827.9544 | 2708635.4158 | 1267825.0605 | 2708634.4948 | 1267819.8724 | 2708633.5089 | 1267816.1733 | 2708631.598 | 1267810.3665 | 2708628.6532 | 1267803.473
85 | 2708684.3549 | 1267837.1708 | 2708664.4819 | 1267834.9409
86 | 2708681.8442 | 1267809.9677 | 2708682.5843 | 1267814.3407 | 2708685.0832 | 1267829.0995 | 2708684.3549 | 1267837.1708
87 | 2708648.4347 | 1267833.1402 | 2708664.4819 | 1267834.9409
88 | 2708681.8442 | 1267809.9677 | 2708679.7203 | 1267793.6675
89 | 2708681.8442 | 1267809.9677 | 2708697.7621 | 1267806.7637
90 | 2708708.5257 | 1267920.87 | 2708702.0959 | 1267890.4037
91 | 2708648.4347 | 1267833.1402 | 2708639.0833 | 1267831.9561
92 | 2708649.3629 | 1267824.8389 | 2708648.4347 | 1267833.1402
93 | 2708793.1951 | 1267850.3182 | 2708795.2701 | 1267843.5283 | 2708805.2162 | 1267844.7125 | 2708818.9076 | 1267846.3872
94 | 2708924.5094 | 1267812.2914 | 2708916.0106 | 1267818.0191 | 2708904.0633 | 1267825.089
95 | 2708883.8837 | 1267694.4199 | 2708894.6255 | 1267714.9344
96 | 2708883.8837 | 1267694.4199 | 2708883.8837 | 1267694.4199 | 2708884.0363 | 1267688.5954 | 2708883.2715 | 1267687.3049
97 | 2708778.2398 | 1267799.7729 | 2708777.0654 | 1267800.6449 | 2708771.6146 | 1267805.9603 | 2708767.2098 | 1267812.1179 | 2708763.9889 | 1267818.175 | 2708761.5846 | 1267824.4473 | 2708760.4484 | 1267829.6408
98 | 2708787.1235 | 1267794.2213 | 2708782.3704 | 1267796.7058 | 2708778.2398 | 1267799.7729
99 | 2708802.8844 | 1267785.9723 | 2708796.1602 | 1267789.4978 | 2708787.1235 | 1267794.2213
100 | 2708781.3949 | 1267689.0501 | 2708779.0557 | 1267690.4427
101 | 2708795.3943 | 1267680.6343 | 2708807.1011 | 1267673.2938
102 | 2708748.1834 | 1267708.8252 | 2708770.1972 | 1267695.7164 | 2708779.0557 | 1267690.4427
103 | 2708826.4038 | 1267661.1905 | 2708807.1011 | 1267673.2938
104 | 2708723.6078 | 1267723.4588 | 2708731.1766 | 1267718.9518 | 2708734.6554 | 1267716.8807 | 2708735.9419 | 1267716.1148 | 2708748.1834 | 1267708.8252
105 | 2708826.4038 | 1267661.1905 | 2708841.828 | 1267651.5191 | 2708847.0532 | 1267648.6509
106 | 2708785.8101 | 1267790.202 | 2708781.2334 | 1267792.6258 | 2708770.4961 | 1267801.2264
107 | 2708924.5094 | 1267812.2914 | 2708928.9399 | 1267809.3054 | 2708943.095 | 1267801.0814 | 2708948.8156 | 1267797.6494
108 | 2708781.7396 | 1267858.6152 | 2708790.7642 | 1267859.6705 | 2708804.9682 | 1267861.4893
109 | 2708778.5558 | 1267858.2429 | 2708781.7396 | 1267858.6152
110 | 2708919.7929 | 1267826.2304 | 2708932.9557 | 1267818.1204 | 2708938.0198 | 1267815.4114 | 2708944.1934 | 1267811.6193
111 | 2708741.3059 | 1267889.1094 | 2708740.7848 | 1267884.8503 | 2708740.9605 | 1267883.3982
112 | 2708944.1934 | 1267811.6193 | 2708960.3322 | 1267801.706
113 | 2708679.1737 | 1267775.4887 | 2708679.6276 | 1267792.9567 | 2708679.7203 | 1267793.6675
114 | 2708709.7358 | 1267804.3537 | 2708697.7621 | 1267806.7637
115 | 2708708.5257 | 1267920.87 | 2708709.5214 | 1267925.5882 | 2708711.923 | 1267937.5317
116 | 2708646.506 | 1267708.4188 | 2708642.9877 | 1267708.5649
117 | 2708646.506 | 1267708.4188 | 2708664.9019 | 1267707.5335
118 | 2708646.506 | 1267708.4188 | 2708647.0408 | 1267719.8278
119 | 2708645.8896 | 1267918.2672 | 2708648.3525 | 1267929.8742
120 | 2708645.8896 | 1267918.2672 | 2708644.3249 | 1267910.9002
121 | 2708644.7938 | 1267930.637 | 2708649.602 | 1267952.4123
122 | 2708705.635 | 1267924.218 | 2708710.5735 | 1267947.383
123 | 2708683.2791 | 1267706.649 | 2708681.1058 | 1267697.1008 | 2708678.9925 | 1267688.5955
124 | 2708686.2432 | 1267737.041 | 2708685.5189 | 1267724.8504 | 2708683.8616 | 1267711.4083 | 2708683.2791 | 1267706.649
125 | 2708683.2791 | 1267706.649 | 2708668.3811 | 1267707.366
126 | 2708686.2432 | 1267737.041 | 2708698.6131 | 1267736.6237 | 2708706.342 | 1267732.924
127 | 2708664.9019 | 1267707.5335 | 2708668.3811 | 1267707.366
128 | 2708706.342 | 1267732.924 | 2708713.3335 | 1267729.5772 | 2708722.7347 | 1267723.9787 | 2708723.6078 | 1267723.4588
129 | 2708679.1737 | 1267775.4887 | 2708701.0241 | 1267775.5653
130 | 2708701.0241 | 1267775.5653 | 2708737.5017 | 1267775.6931
131 | 2708738.9746 | 1267775.6983 | 2708737.5017 | 1267775.6931
132 | 2708743.3292 | 1267775.7135 | 2708738.9746 | 1267775.6983
133 | 2708653.7297 | 1267750.4046 | 2708654.8584 | 1267740.578 | 2708647.2521 | 1267724.3352 | 2708647.2521 | 1267724.3352
134 | 2708647.2521 | 1267724.3352 | 2708647.0408 | 1267719.8278
135 | 2708659.1811 | 1267992.9319 | 2708662.753 | 1267991.5186
136 | 2708659.1811 | 1267992.9319 | 2708651.3492 | 1267995.5124 | 2708648.694 | 1267995.7971 | 2708646.1464 | 1267995.5501 | 2708636.3694 | 1267994.1065
137 | 2708666.133 | 1268002.1678 | 2708664.3195 | 1267996.8075 | 2708662.753 | 1267991.5186
138 | 2708662.753 | 1267991.5186 | 2708660.4633 | 1267983.8031 | 2708657.7949 | 1267973.7565 | 2708656.7826 | 1267969.1652
139 | 2708636.3694 | 1267994.1065 | 2708624.0311 | 1267992.2846
140 | 2708652.6043 | 1267949.9115 | 2708648.3525 | 1267929.8742
141 | 2708666.133 | 1268002.1678 | 2708678.8876 | 1267996.7927
142 | 2708652.6043 | 1267949.9115 | 2708654.3137 | 1267957.9676 | 2708656.7826 | 1267969.1652
143 | 2708716.3869 | 1267954.2186 | 2708717.7642 | 1267958.1722
144 | 2708716.3869 | 1267954.2186 | 2708715.7509 | 1267952.3927 | 2708714.1439 | 1267946.4469 | 2708712.4527 | 1267940.1659 | 2708711.923 | 1267937.5317
145 | 2708743.6443 | 1267908.2231 | 2708741.3059 | 1267889.1094

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2708814.5031 | 1267531.0517
1 | 2708825.8463 | 1267540.1538
2 | 2708879.3452 | 1267571.8522
3 | 2708904.7697 | 1267620.8854
4 | 2708657.3268 | 1267643.2613
5 | 2708668.2133 | 1267660.8656
6 | 2708632.9285 | 1267644.849
7 | 2708866.809 | 1267637.8069
8 | 2708704.0755 | 1267628.101
9 | 2708671.7359 | 1267667.3485
10 | 2708837.3353 | 1267732.6686
11 | 2708841.2361 | 1267730.6529
12 | 2708827.705 | 1267737.6448
13 | 2708854.0135 | 1267709.7162
14 | 2708825.4312 | 1267733.9775
15 | 2708822.4567 | 1267735.6464
16 | 2708810.9699 | 1267710.9015
17 | 2708836.6001 | 1267764.4096
18 | 2708838.3658 | 1267767.8673
19 | 2708821.1282 | 1267772.1479
20 | 2708846.1698 | 1267768.0445
21 | 2708857.7456 | 1267787.8305
22 | 2708855.7374 | 1267758.5085
23 | 2708902.3345 | 1267729.6571
24 | 2708899.5365 | 1267735.2214
25 | 2708895.149 | 1267715.9343
26 | 2708906.6416 | 1267747.1738
27 | 2708894.0859 | 1267738.0679
28 | 2708802.3844 | 1267746.8745
29 | 2708792.9657 | 1267682.1571
30 | 2708803.3983 | 1267781.0156
31 | 2708854.456 | 1267789.8494
32 | 2708864.4843 | 1267799.5439
33 | 2708843.8956 | 1267796.2823
34 | 2708993.939 | 1267780.9459
35 | 2708975.6634 | 1267781.5427
36 | 2708973.4381 | 1267793.6178
37 | 2708709.3944 | 1267849.8869
38 | 2708697.8467 | 1267870.2699
39 | 2708722.5902 | 1267851.531
40 | 2708710.5207 | 1267840.644
41 | 2708890.8078 | 1267848.8703
42 | 2708901.6643 | 1267837.43
43 | 2708885.5678 | 1267836.2183
44 | 2708728.3478 | 1267842.7293
45 | 2708729.8108 | 1267828.9153
46 | 2708754.6863 | 1267845.8167
47 | 2708744.4801 | 1267854.2584
48 | 2708760.5585 | 1267815.7754
49 | 2708762.5593 | 1267846.7401
50 | 2708839.6115 | 1267874.2826
51 | 2708841.5026 | 1267894.2732
52 | 2708838.1323 | 1267848.7443
53 | 2708742.0014 | 1267874.7973
54 | 2708755.4904 | 1267855.5458
55 | 2708698.5306 | 1267839.0525
56 | 2708635.0744 | 1267867.3465
57 | 2708661.7631 | 1267870.3879
58 | 2708638.6885 | 1267884.3624
59 | 2708696.2279 | 1267880.0931
60 | 2708700.7267 | 1267901.195
61 | 2708640.0428 | 1267909.1073
62 | 2708642.2317 | 1267919.034
63 | 2708621.8391 | 1267911.5193
64 | 2708610.151 | 1267772.1836
65 | 2708609.1921 | 1267766.6056
66 | 2708628.6532 | 1267803.473
67 | 2708684.3549 | 1267837.1708
68 | 2708664.4819 | 1267834.9409
69 | 2708681.8442 | 1267809.9677
70 | 2708669.6596 | 1267870.6852
71 | 2708702.0959 | 1267890.4037
72 | 2708639.0833 | 1267831.9561
73 | 2708648.4347 | 1267833.1402
74 | 2708793.1951 | 1267850.3182
75 | 2708818.9076 | 1267846.3872
76 | 2708904.0633 | 1267825.089
77 | 2708973.6315 | 1267777.8242
78 | 2708894.6255 | 1267714.9344
79 | 2708906.8217 | 1267759.2263
80 | 2708883.2715 | 1267687.3049
81 | 2708883.8837 | 1267694.4199
82 | 2708778.2398 | 1267799.7729
83 | 2708760.4484 | 1267829.6408
84 | 2708787.1235 | 1267794.2213
85 | 2708802.8844 | 1267785.9723
86 | 2708781.3949 | 1267689.0501
87 | 2708795.3943 | 1267680.6343
88 | 2708779.0557 | 1267690.4427
89 | 2708807.1011 | 1267673.2938
90 | 2708748.1834 | 1267708.8252
91 | 2708826.4038 | 1267661.1905
92 | 2708770.4961 | 1267801.2264
93 | 2708847.0532 | 1267648.6509
94 | 2708924.5094 | 1267812.2914
95 | 2708948.8156 | 1267797.6494
96 | 2708804.9682 | 1267861.4893
97 | 2708781.7396 | 1267858.6152
98 | 2708919.7929 | 1267826.2304
99 | 2708740.9605 | 1267883.3982
100 | 2708778.5558 | 1267858.2429
101 | 2708729.9206 | 1267827.8788
102 | 2708960.3322 | 1267801.706
103 | 2708679.7203 | 1267793.6675
104 | 2708697.7621 | 1267806.7637
105 | 2708708.5257 | 1267920.87
106 | 2708649.3629 | 1267824.8389
107 | 2708642.9877 | 1267708.5649
108 | 2708646.506 | 1267708.4188
109 | 2708645.8896 | 1267918.2672
110 | 2708644.7938 | 1267930.637
111 | 2708644.3249 | 1267910.9002
112 | 2708705.635 | 1267924.218
113 | 2708944.1934 | 1267811.6193
114 | 2708678.9925 | 1267688.5955
115 | 2708683.2791 | 1267706.649
116 | 2708686.2432 | 1267737.041
117 | 2708668.3811 | 1267707.366
118 | 2708706.342 | 1267732.924
119 | 2708664.9019 | 1267707.5335
120 | 2708679.1737 | 1267775.4887
121 | 2708701.0241 | 1267775.5653
122 | 2708723.6078 | 1267723.4588
123 | 2708737.5017 | 1267775.6931
124 | 2708785.8101 | 1267790.202
125 | 2708709.7358 | 1267804.3537
126 | 2708738.9746 | 1267775.6983
127 | 2708743.3292 | 1267775.7135
128 | 2708653.7297 | 1267750.4046
129 | 2708647.2521 | 1267724.3352
130 | 2708647.0408 | 1267719.8278
131 | 2708649.602 | 1267952.4123
132 | 2708659.1811 | 1267992.9319
133 | 2708662.753 | 1267991.5186
134 | 2708636.3694 | 1267994.1065
135 | 2708648.3525 | 1267929.8742
136 | 2708666.133 | 1268002.1678
137 | 2708656.7826 | 1267969.1652
138 | 2708678.8876 | 1267996.7927
139 | 2708624.0311 | 1267992.2846
140 | 2708652.6043 | 1267949.9115
141 | 2708717.7642 | 1267958.1722
142 | 2708716.3869 | 1267954.2186
143 | 2708710.5735 | 1267947.383
144 | 2708741.3059 | 1267889.1094
145 | 2708743.6443 | 1267908.2231
146 | 2708711.923 | 1267937.5317
147 | 2708836.6001 | 1267764.4096

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1