## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4566-49_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4566-49_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4566-49_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4566-49_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4566-49_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4566-49_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4566-49_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4566-49_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4566-49_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4566-49_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4566-49_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4566-49_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4566-49_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4566-49_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4566-49_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4566-49_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4566-49_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4566-49_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4566-49_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4566-49_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4566-49_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4566-49_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4566-49_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4566-49_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4566-49_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4566-49_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4566-49_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4566-49_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4566-49_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4566-49_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4566-49_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4566-49_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4566-49_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4566-49_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4566-49_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4566-49_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4566-49_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4566-49_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4566-49_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4566-49_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4566-49_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4566-49_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4566-49_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4566-49_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4566-49_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4566-49_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4566-49_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4566-49_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4566-49_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4566-49_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4566-49_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4566-49_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4566-49_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4566-49_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4566-49_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4566-49_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4566-49_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4566-49_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4566-49_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4566-49_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4566-49_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4566-49_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4566-49_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4566-49_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4566-49_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4566-49_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4566-49_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4566-49_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4566-49_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4566-49_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4566-49_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4566-49_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4566-49_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4566-49_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4566-49_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4566-49_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4566-49_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4566-49_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4566-49_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4566-49_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4566-49_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4566-49_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4566-49_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4566-49_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4566-49_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4566-49_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4566-49_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4566-49_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4566-49_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4566-49_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4566-49_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4566-49_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4566-49_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4566-49_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4566-49_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4566-49_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4566-49_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4566-49_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4566-49_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4566-49_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4566-49_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4566-49_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4566-49_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4566-49_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4566-49_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4566-49_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4566-49_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4566-49_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4566-49_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4566-49_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4566-49_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4566-49_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4566-49_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4566-49_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4566-49_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4566-49_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4566-49_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4566-49_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4566-49_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4566-49_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4566-49_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4566-49_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4566-49_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4566-49_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4566-49_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4566-49_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4566-49_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4566-49_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4566-49_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4566-49_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4566-49_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4566-49_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4566-49_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4566-49_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4566-49_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4566-49_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4566-49_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4566-49_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4566-49_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4566-49_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4566-49_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4566-49_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4566-49_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4566-49_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4566-49_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4566-49_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4566-49_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_4566-49_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_4566-49_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_438_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4566-49_0_3_load_0 | 0 | 0.00088749 | 0.00022243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4566-49_0_3_load_1 | 1 | 0.00050287 | 0.00012603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4566-49_0_3_load_3 | 3 | 0.00050287 | 0.00012603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4566-49_0_3_load_60 | 6 | 0.0010205 | 0.00025576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4566-49_0_3_load_28 | 7 | 0.0011557 | 0.00028965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4566-49_0_3_load_51 | 9 | 0.0072196 | 0.0018094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4566-49_0_3_load_74 | 11 | 0.0064032 | 0.0016048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4566-49_0_3_load_63 | 14 | 0.0041851 | 0.0010489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4566-49_0_3_load_62 | 17 | 0.006709 | 0.0016814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4566-49_0_3_load_65 | 20 | 0.0056353 | 0.0014123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4566-49_0_3_load_131 | 23 | 0.0015629 | 0.0003917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4566-49_0_3_load_103 | 24 | 0.0048933 | 0.0012264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4566-49_0_3_load_157 | 25 | 0.0061436 | 0.0015397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4566-49_0_3_load_59 | 26 | 0.00102 | 0.00025563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4566-49_0_3_load_61 | 27 | 0.00083341 | 0.00020887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4566-49_0_3_load_150 | 28 | 0.00083413 | 0.00020905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4566-49_0_3_load_27 | 29 | 0.0010883 | 0.00027277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4566-49_0_3_load_52 | 30 | 0.0013778 | 0.0003453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4566-49_0_3_load_132 | 31 | 0.0014989 | 0.00037565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4566-49_0_3_load_133 | 32 | 0.0012653 | 0.0003171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4566-49_0_3_load_158 | 33 | 0.005442 | 0.0013639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4566-49_0_3_load_113 | 34 | 0.0020382 | 0.00051083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4566-49_0_3_load_70 | 36 | 0.0030288 | 0.00075909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4566-49_0_3_load_66 | 38 | 0.0042462 | 0.0010642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4566-49_0_3_load_92 | 40 | 0.0015826 | 0.00039664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4566-49_0_3_load_93 | 41 | 0.0032209 | 0.00080724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4566-49_0_3_load_67 | 42 | 0.0016299 | 0.00040848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4566-49_0_3_load_97 | 43 | 0.0020639 | 0.00051725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4566-49_0_3_load_135 | 45 | 0.0011315 | 0.00028358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4566-49_0_3_load_136 | 46 | 0.0011322 | 0.00028375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4566-49_0_3_load_95 | 47 | 0.0052524 | 0.0013164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4566-49_0_3_load_102 | 48 | 0.0051051 | 0.0012795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4566-49_0_3_load_127 | 49 | 0.0016727 | 0.00041922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4566-49_0_3_load_108 | 50 | 0.0051593 | 0.001293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4566-49_0_3_load_39 | 52 | 0.013219 | 0.0033129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4566-49_0_3_load_40 | 53 | 0.0013674 | 0.0003427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4566-49_0_3_load_54 | 54 | 0.0009414 | 0.00023594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4566-49_0_3_load_37 | 56 | 0.0010987 | 0.00027537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4566-49_0_3_load_36 | 57 | 0.00054471 | 0.00013652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4566-49_0_3_load_22 | 58 | 0.0021413 | 0.00053667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4566-49_0_3_load_23 | 59 | 0.0023892 | 0.00059878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4566-49_0_3_load_25 | 61 | 0.0022551 | 0.00056519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4566-49_0_3_load_45 | 64 | 0.0022721 | 0.00056944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4566-49_0_3_load_34 | 66 | 0.002095 | 0.00052505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4566-49_0_3_load_35 | 67 | 0.00085113 | 0.00021331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4566-49_0_3_load_31 | 71 | 0.00082128 | 0.00020583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4566-49_0_3_load_156 | 73 | 0.00075898 | 0.00019022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4566-49_0_3_load_56 | 74 | 0.0012414 | 0.00031112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4566-49_0_3_load_149 | 75 | 0.0034591 | 0.00086692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4566-49_0_3_load_155 | 76 | 0.00083309 | 0.00020879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4566-49_0_3_load_57 | 77 | 0.0020355 | 0.00051015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4566-49_0_3_load_48 | 78 | 0.0020353 | 0.00051008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4566-49_0_3_load_42 | 79 | 0.0021867 | 0.00054804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4566-49_0_3_load_49 | 80 | 0.00078825 | 0.00019755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4566-49_0_3_load_58 | 81 | 0.0010211 | 0.0002559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4566-49_0_3_load_47 | 82 | 0.0020345 | 0.00050989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4566-49_0_3_load_50 | 83 | 0.00079671 | 0.00019968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4566-49_0_3_load_41 | 84 | 0.0013666 | 0.00034251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4566-49_0_3_load_141 | 85 | 0.0013666 | 0.0003425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4566-49_0_3_load_142 | 86 | 0.0013658 | 0.00034231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4566-49_0_3_load_46 | 88 | 0.0017875 | 0.00044799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4566-49_0_3_load_53 | 89 | 0.0013793 | 0.00034569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4566-49_0_3_load_148 | 90 | 0.0014628 | 0.00036661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4566-49_0_3_load_147 | 91 | 0.0014636 | 0.00036682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4566-49_0_3_load_109 | 93 | 0.004821 | 0.0012083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4566-49_0_3_load_114 | 95 | 0.0066598 | 0.0016691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4566-49_0_3_load_111 | 96 | 0.0072579 | 0.001819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4566-49_0_3_load_77 | 98 | 0.003176 | 0.00079597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4566-49_0_3_load_78 | 99 | 0.0018987 | 0.00047587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4566-49_0_3_load_106 | 100 | 0.0051773 | 0.0012976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4566-49_0_3_load_110 | 101 | 0.0070824 | 0.001775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4566-49_0_3_load_94 | 102 | 0.005578 | 0.001398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4566-49_0_3_load_91 | 103 | 0.0026679 | 0.00066864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4566-49_0_3_load_89 | 104 | 0.0024547 | 0.00061521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4566-49_0_3_load_79 | 105 | 0.0021809 | 0.00054658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4566-49_0_3_load_80 | 106 | 0.0016431 | 0.0004118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4566-49_0_3_load_81 | 107 | 0.001602 | 0.0004015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4566-49_0_3_load_88 | 108 | 0.0013955 | 0.00034976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4566-49_0_3_load_82 | 109 | 0.001731 | 0.00043384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4566-49_0_3_load_83 | 110 | 0.0010003 | 0.0002507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4566-49_0_3_load_85 | 112 | 0.00086544 | 0.0002169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4566-49_0_3_load_86 | 113 | 0.0023152 | 0.00058025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4566-49_0_3_load_87 | 114 | 0.0023155 | 0.00058031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4566-49_0_3_load_99 | 115 | 0.0017914 | 0.00044898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4566-49_0_3_load_90 | 116 | 0.0026659 | 0.00066813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4566-49_0_3_load_100 | 117 | 0.0024696 | 0.00061895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4566-49_0_3_load_98 | 118 | 0.0020627 | 0.00051696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4566-49_0_3_load_101 | 119 | 0.0024694 | 0.00061889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4566-49_0_3_load_128 | 122 | 0.0015228 | 0.00038165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4566-49_0_3_load_121 | 124 | 0.0015226 | 0.00038161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4566-49_0_3_load_125 | 126 | 0.0016264 | 0.00040762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4566-49_0_3_load_129 | 127 | 0.0015214 | 0.00038129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4566-49_0_3_load_115 | 128 | 0.001763 | 0.00044184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4566-49_0_3_load_116 | 129 | 0.001763 | 0.00044184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4566-49_0_3_load_120 | 131 | 0.0016263 | 0.00040759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4566-49_0_3_load_134 | 132 | 0.0012661 | 0.00031731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4566-49_0_3_load_138 | 134 | 0.0015218 | 0.00038139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4566-49_0_3_load_124 | 135 | 0.002822 | 0.00070726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4566-49_0_3_load_122 | 136 | 0.0015219 | 0.00038141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4566-49_0_3_load_123 | 137 | 0.001537 | 0.00038521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4566-49_0_3_load_130 | 138 | 0.0015366 | 0.00038511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4566-49_0_3_load_139 | 139 | 0.0011416 | 0.0002861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4566-49_0_3_load_140 | 140 | 0.0015365 | 0.00038509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4566-49_0_3_load_143 | 141 | 0.0014645 | 0.00036703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4566-49_0_3_load_144 | 142 | 0.0014637 | 0.00036684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4566-49_0_3_load_145 | 143 | 0.0014636 | 0.00036682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4566-49_0_3_load_146 | 144 | 0.0014653 | 0.00036724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4566-49_0_3_load_151 | 145 | 0.00078857 | 0.00019763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4566-49_0_3_load_152 | 146 | 0.00079655 | 0.00019963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4566-49_0_3_load_153 | 147 | 0.003292 | 0.00082505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4566-49_0_3_load_154 | 148 | 0.00083413 | 0.00020905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4566-49_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4566-49_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0055102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4566-49_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0062709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4566-49_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.007116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4566-49_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.079726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4566-49_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4566-49_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.023436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4566-49_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.014913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4566-49_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.0091637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4566-49_0_3_line_9 |  | 6 | 26 | 0.022344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4566-49_0_3_line_10 |  | 7 | 29 | 0.013541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4566-49_0_3_line_11 |  | 8 | 10 | 0.03667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4566-49_0_3_line_12 |  | 8 | 11 | 0.022504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4566-49_0_3_line_13 |  | 9 | 30 | 0.025219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4566-49_0_3_line_14 |  | 10 | 25 | 0.008999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4566-49_0_3_line_15 |  | 10 | 13 | 0.043345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4566-49_0_3_line_16 |  | 12 | 13 | 0.020849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4566-49_0_3_line_17 |  | 12 | 14 | 0.016384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4566-49_0_3_line_18 |  | 13 | 33 | 0.009696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4566-49_0_3_line_19 |  | 14 | 15 | 0.015317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4566-49_0_3_line_20 |  | 15 | 16 | 0.036245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4566-49_0_3_line_21 |  | 15 | 17 | 0.038013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4566-49_0_3_line_22 |  | 16 | 34 | 0.014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4566-49_0_3_line_23 |  | 16 | 21 | 0.032347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_4566-49_0_3_line_24 |  | 18 | 19 | 0.040428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4566-49_0_3_line_25 |  | 18 | 20 | 0.008491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4566-49_0_3_line_26 |  | 19 | 24 | 0.011158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4566-49_0_3_line_27 |  | 21 | 22 | 0.003536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4566-49_0_3_line_28 |  | 21 | 23 | 0.01673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_4566-49_0_3_line_29 |  | 22 | 47 | 0.018201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4566-49_0_3_line_30 |  | 22 | 48 | 0.049744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4566-49_0_3_line_31 |  | 23 | 49 | 0.0084523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_4566-49_0_3_line_32 |  | 24 | 48 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4566-49_0_3_line_33 |  | 26 | 81 | 0.021698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4566-49_0_3_line_34 |  | 27 | 28 | 0.008842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4566-49_0_3_line_35 |  | 28 | 83 | 0.0087882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4566-49_0_3_line_36 |  | 29 | 69 | 0.011277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4566-49_0_3_line_37 |  | 30 | 89 | 0.0066604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4566-49_0_3_line_38 |  | 31 | 32 | 0.01858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4566-49_0_3_line_39 |  | 32 | 132 | 0.0056817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4566-49_0_3_line_40 |  | 35 | 36 | 0.026534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4566-49_0_3_line_41 |  | 35 | 37 | 0.034845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4566-49_0_3_line_42 |  | 35 | 38 | 0.029258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4566-49_0_3_line_43 |  | 36 | 92 | 0.038298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4566-49_0_3_line_44 |  | 37 | 93 | 0.01 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4566-49_0_3_line_45 |  | 38 | 42 | 0.032064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4566-49_0_3_line_46 |  | 39 | 40 | 0.013983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4566-49_0_3_line_47 |  | 39 | 41 | 0.023228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4566-49_0_3_line_48 |  | 39 | 42 | 0.036795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4566-49_0_3_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0097508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4566-49_0_3_line_50 |  | 44 | 118 | 0.0036689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4566-49_0_3_line_51 |  | 44 | 108 | 0.016396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4566-49_0_3_line_52 |  | 45 | 46 | 0.00078072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4566-49_0_3_line_53 |  | 46 | 133 | 0.019956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4566-49_0_3_line_54 |  | 47 | 102 | 0.020556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4566-49_0_3_line_55 |  | 49 | 121 | 0.017017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4566-49_0_3_line_56 |  | 50 | 51 | 0.010913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4566-49_0_3_line_57 |  | 51 | 100 | 0.0082349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4566-49_0_3_line_58 |  | 52 | 53 | 0.027058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4566-49_0_3_line_59 |  | 53 | 84 | 0.0067309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4566-49_0_3_line_60 |  | 54 | 55 | 0.05605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4566-49_0_3_line_61 |  | 55 | 74 | 0.040825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4566-49_0_3_line_62 |  | 56 | 57 | 0.017458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4566-49_0_3_line_63 |  | 57 | 70 | 0.017412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4566-49_0_3_line_64 |  | 58 | 59 | 0.025662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4566-49_0_3_line_65 |  | 58 | 60 | 0.023547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4566-49_0_3_line_66 |  | 59 | 61 | 0.023315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4566-49_0_3_line_67 |  | 60 | 62 | 0.010409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4566-49_0_3_line_68 |  | 61 | 63 | 0.013106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4566-49_0_3_line_69 |  | 62 | 64 | 0.01892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4566-49_0_3_line_70 |  | 63 | 65 | 0.004028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4566-49_0_3_line_71 |  | 63 | 66 | 0.013766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4566-49_0_3_line_72 |  | 63 | 67 | 0.030929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4566-49_0_3_line_73 |  | 64 | 68 | 0.013811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4566-49_0_3_line_74 |  | 65 | 77 | 0.018436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4566-49_0_3_line_75 |  | 65 | 78 | 0.004591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4566-49_0_3_line_76 |  | 66 | 79 | 0.020973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4566-49_0_3_line_77 |  | 67 | 80 | 0.022382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4566-49_0_3_line_78 |  | 68 | 87 | 0.003992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4566-49_0_3_line_79 |  | 69 | 70 | 0.006864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4566-49_0_3_line_80 |  | 69 | 71 | 0.019927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4566-49_0_3_line_81 |  | 70 | 72 | 0.037378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4566-49_0_3_line_82 |  | 71 | 73 | 0.0040609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4566-49_0_3_line_83 |  | 72 | 74 | 0.012115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4566-49_0_3_line_84 |  | 72 | 75 | 0.036178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4566-49_0_3_line_85 |  | 73 | 76 | 0.020338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4566-49_0_3_line_86 |  | 76 | 148 | 0.0088363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4566-49_0_3_line_87 |  | 77 | 81 | 0.023104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4566-49_0_3_line_88 |  | 78 | 82 | 0.0228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4566-49_0_3_line_89 |  | 80 | 83 | 0.0086841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4566-49_0_3_line_90 |  | 84 | 85 | 0.016269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4566-49_0_3_line_91 |  | 85 | 86 | 0.0067282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4566-49_0_3_line_92 |  | 86 | 141 | 0.016126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4566-49_0_3_line_93 |  | 87 | 88 | 0.016015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4566-49_0_3_line_94 |  | 89 | 90 | 0.015784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4566-49_0_3_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0067258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4566-49_0_3_line_96 |  | 91 | 144 | 0.016205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4566-49_0_3_line_97 |  | 92 | 97 | 0.01155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4566-49_0_3_line_98 |  | 92 | 98 | 0.014508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4566-49_0_3_line_99 |  | 92 | 99 | 0.017317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4566-49_0_3_line_100 |  | 93 | 101 | 0.015191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4566-49_0_3_line_101 |  | 94 | 95 | 0.013759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4566-49_0_3_line_102 |  | 94 | 96 | 0.008614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4566-49_0_3_line_103 |  | 96 | 101 | 0.02138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4566-49_0_3_line_104 |  | 97 | 100 | 0.037294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4566-49_0_3_line_105 |  | 98 | 102 | 0.01151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4566-49_0_3_line_106 |  | 99 | 103 | 0.018247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4566-49_0_3_line_107 |  | 103 | 104 | 0.0038355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4566-49_0_3_line_108 |  | 104 | 116 | 0.0078471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4566-49_0_3_line_109 |  | 105 | 106 | 0.023525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4566-49_0_3_line_110 |  | 106 | 107 | 0.00091156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4566-49_0_3_line_111 |  | 107 | 108 | 0.022861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4566-49_0_3_line_112 |  | 109 | 110 | 0.022823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4566-49_0_3_line_113 |  | 109 | 111 | 0.014451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4566-49_0_3_line_114 |  | 110 | 112 | 0.0011425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4566-49_0_3_line_115 |  | 111 | 113 | 0.0064093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4566-49_0_3_line_116 |  | 111 | 114 | 0.0041612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4566-49_0_3_line_117 |  | 113 | 115 | 0.012813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4566-49_0_3_line_118 |  | 114 | 116 | 0.023297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4566-49_0_3_line_119 |  | 115 | 117 | 0.0069026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4566-49_0_3_line_120 |  | 117 | 119 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4566-49_0_3_line_121 |  | 118 | 119 | 0.018054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4566-49_0_3_line_122 |  | 120 | 121 | 0.00375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4566-49_0_3_line_123 |  | 120 | 122 | 0.013842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4566-49_0_3_line_124 |  | 121 | 126 | 0.0073036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4566-49_0_3_line_125 |  | 122 | 127 | 0.0078327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4566-49_0_3_line_126 |  | 123 | 124 | 0.0134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4566-49_0_3_line_127 |  | 123 | 125 | 0.003712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4566-49_0_3_line_128 |  | 124 | 136 | 0.0078318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4566-49_0_3_line_129 |  | 125 | 131 | 0.017244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4566-49_0_3_line_130 |  | 125 | 128 | 0.0073968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4566-49_0_3_line_131 |  | 126 | 131 | 0.0083985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4566-49_0_3_line_132 |  | 127 | 138 | 0.007553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4566-49_0_3_line_133 |  | 128 | 129 | 0.0086071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4566-49_0_3_line_134 |  | 129 | 130 | 0.017637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4566-49_0_3_line_135 |  | 130 | 132 | 0.0051517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4566-49_0_3_line_136 |  | 130 | 133 | 0.003726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4566-49_0_3_line_137 |  | 133 | 134 | 0.021531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4566-49_0_3_line_138 |  | 133 | 135 | 0.015638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4566-49_0_3_line_139 |  | 134 | 139 | 0.0039599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4566-49_0_3_line_140 |  | 136 | 137 | 0.0075367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4566-49_0_3_line_141 |  | 139 | 140 | 0.0036255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4566-49_0_3_line_142 |  | 141 | 142 | 0.0067257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_4566-49_0_3_line_143 |  | 142 | 143 | 0.01621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_4566-49_0_3_line_144 |  | 143 | 144 | 0.0064861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_4566-49_0_3_line_145 |  | 145 | 146 | 0.0086853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_4566-49_0_3_line_146 |  | 145 | 147 | 0.0041745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_4566-49_0_3_line_147 |  | 146 | 148 | 0.008788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4566-49_0_3_trafo_127 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 49 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2708601.4377 | 1267775.1284 | 2708600.1083 | 1267774.2008 | 2708596.6027 | 1267772.4126 | 2708593.922 | 1267771.6183 | 2708590.4801 | 1267771.2769 | 2708587.5822 | 1267771.2046
1 | 2708606.1339 | 1267774.4674 | 2708603.0221 | 1267776.2339 | 2708601.4377 | 1267775.1284
2 | 2708587.5822 | 1267771.2046 | 2708583.6924 | 1267771.1076 | 2708581.3126 | 1267771.0914
3 | 2708602.1926 | 1267768.5342 | 2708606.1339 | 1267774.4674
4 | 2708614.2228 | 1267829.1412 | 2708630.6558 | 1267830.8892 | 2708631.0408 | 1267823.8791 | 2708630.7536 | 1267819.8481 | 2708626.9255 | 1267806.5328 | 2708626.5007 | 1267805.0682 | 2708606.1339 | 1267774.4674
5 | 2708566.6804 | 1267770.9916 | 2708567.3571 | 1267770.9963 | 2708581.3126 | 1267771.0914
6 | 2708602.1926 | 1267768.5342 | 2708603.6564 | 1267765.4918 | 2708603.9794 | 1267763.4849 | 2708603.6177 | 1267761.4543 | 2708597.6282 | 1267746.6556
7 | 2708614.2228 | 1267829.1412 | 2708613.6829 | 1267834.3469 | 2708613.1346 | 1267839.5969 | 2708617.5162 | 1267840.0111
8 | 2708614.2228 | 1267829.1412 | 2708605.0904 | 1267828.3849
9 | 2708566.6804 | 1267770.9916 | 2708551.88 | 1267770.8897 | 2708544.3372 | 1267770.7985
10 | 2708592.5469 | 1267734.1039 | 2708595.0335 | 1267740.2448 | 2708597.6282 | 1267746.6556
11 | 2708580.9555 | 1267837.2369 | 2708604.8517 | 1267838.8552 | 2708608.5061 | 1267839.1003 | 2708613.1346 | 1267839.5969 | 2708617.5162 | 1267840.0111
12 | 2708617.5162 | 1267840.0111 | 2708620.8132 | 1267842.0846 | 2708622.6683 | 1267843.9648 | 2708623.5106 | 1267846.4714 | 2708626.3363 | 1267859.4915
13 | 2708605.0904 | 1267828.3849 | 2708594.3699 | 1267827.4971 | 2708579.9319 | 1267826.6662
14 | 2708580.9555 | 1267837.2369 | 2708580.1132 | 1267846.1958
15 | 2708537.6698 | 1267835.796 | 2708543.5418 | 1267835.815 | 2708547.8218 | 1267836.4275 | 2708553.6848 | 1267837.3471 | 2708557.7004 | 1267837.5988 | 2708559.9113 | 1267837.7396 | 2708565.8719 | 1267837.8492 | 2708569.7646 | 1267837.4203 | 2708574.2007 | 1267836.9125 | 2708580.9555 | 1267837.2369
16 | 2708537.6698 | 1267835.796 | 2708525.7501 | 1267835.488 | 2708516.7623 | 1267835.4118
17 | 2708516.7623 | 1267835.4118 | 2708500.3789 | 1267835.2649
18 | 2708537.4841 | 1267845.4899 | 2708537.6698 | 1267835.796
19 | 2708485.0675 | 1267834.9628 | 2708489.596 | 1267835.1683 | 2708500.3789 | 1267835.2649
20 | 2708481.9272 | 1267871.0698 | 2708484.5812 | 1267840.5365 | 2708485.0675 | 1267834.9628
21 | 2708485.0675 | 1267834.9628 | 2708473.7253 | 1267834.7767 | 2708447.0565 | 1267834.5718
22 | 2708481.9272 | 1267871.0698 | 2708496.5251 | 1267872.3329
23 | 2708481.9272 | 1267871.0698 | 2708478.2726 | 1267903.2083
24 | 2708423.5899 | 1267884.9223 | 2708423.4515 | 1267886.3098 | 2708422.2445 | 1267897.92 | 2708417.9531 | 1267897.5187 | 2708403.0197 | 1267896.1102 | 2708398.5328 | 1267895.6942 | 2708398.0918 | 1267899.2114
25 | 2708423.5899 | 1267884.9223 | 2708424.4064 | 1267876.4706
26 | 2708398.0918 | 1267899.2114 | 2708409.2004 | 1267900.2572
27 | 2708478.2726 | 1267903.2083 | 2708477.9219 | 1267906.7271
28 | 2708478.2726 | 1267903.2083 | 2708494.9396 | 1267904.6653
29 | 2708477.9219 | 1267906.7271 | 2708477.3328 | 1267912.5658 | 2708476.0971 | 1267924.836
30 | 2708477.9219 | 1267906.7271 | 2708428.3973 | 1267902.0645
31 | 2708503.3598 | 1267905.4014 | 2708494.9396 | 1267904.6653
32 | 2708428.3973 | 1267902.0645 | 2708409.2004 | 1267900.2572
33 | 2708522.6416 | 1267770.4523 | 2708535.9754 | 1267770.6974 | 2708544.3372 | 1267770.7985
34 | 2708551.8025 | 1267767.4553 | 2708560.6426 | 1267767.6446
35 | 2708543.0163 | 1267767.2672 | 2708551.8025 | 1267767.4553
36 | 2708588.3144 | 1267723.6514 | 2708592.5469 | 1267734.1039
37 | 2708573.2825 | 1267826.2835 | 2708579.9319 | 1267826.6662
38 | 2708616.2086 | 1267911.2816 | 2708597.6452 | 1267910.498
39 | 2708597.6452 | 1267910.498 | 2708591.9686 | 1267910.2584
40 | 2708466.4786 | 1268035.8179 | 2708468.5052 | 1268009.361
41 | 2708465.2147 | 1268004.6232 | 2708462.5857 | 1268035.4461 | 2708466.4786 | 1268035.8179
42 | 2708466.4786 | 1268035.8179 | 2708470.4884 | 1268036.3809 | 2708470.2573 | 1268039.9464 | 2708470.8363 | 1268043.2599 | 2708472.7598 | 1268046.3312 | 2708475.5076 | 1268047.972 | 2708486.7664 | 1268050.0464
43 | 2708471.4303 | 1267971.175 | 2708468.5052 | 1268009.361
44 | 2708465.2147 | 1268004.6232 | 2708464.034 | 1268004.557 | 2708461.6405 | 1268005.3471 | 2708456.0085 | 1268008.164
45 | 2708486.7664 | 1268050.0464 | 2708495.1504 | 1268051.5912 | 2708518.3312 | 1268055.6791
46 | 2708556.9436 | 1268048.2899 | 2708554.8118 | 1268060.6392 | 2708554.5672 | 1268062.0693
47 | 2708554.5672 | 1268062.0693 | 2708559.5275 | 1268062.9389 | 2708577.4291 | 1268066.1758
48 | 2708554.5672 | 1268062.0693 | 2708518.3312 | 1268055.6791
49 | 2708605.1075 | 1267989.4905 | 2708614.7537 | 1267990.9148
50 | 2708605.1075 | 1267989.4905 | 2708601.4726 | 1267988.9921
51 | 2708605.1075 | 1267989.4905 | 2708602.8849 | 1268005.7352
52 | 2708606.1894 | 1267914.5317 | 2708606.9695 | 1267914.5634
53 | 2708586.2494 | 1267913.7227 | 2708606.1894 | 1267914.5317
54 | 2708474.0374 | 1267945.2882 | 2708476.0971 | 1267924.836
55 | 2708520.3122 | 1267906.8833 | 2708503.3598 | 1267905.4014
56 | 2708414.8544 | 1267963.3633 | 2708404.0436 | 1267961.8725
57 | 2708414.8544 | 1267963.3633 | 2708423.0121 | 1267964.4887
58 | 2708432.2693 | 1267823.7401 | 2708459.3263 | 1267823.9922
59 | 2708459.3263 | 1267823.9922 | 2708466.057 | 1267824.0549
60 | 2708554.6004 | 1267649.946 | 2708610.5319 | 1267646.3064
61 | 2708554.6004 | 1267649.946 | 2708556.3993 | 1267690.7312
62 | 2708619.2891 | 1267709.5487 | 2708604.5536 | 1267710.1604 | 2708602.0193 | 1267711.1202
63 | 2708585.7361 | 1267717.2874 | 2708602.0193 | 1267711.1202
64 | 2708447.8315 | 1267733.7454 | 2708473.4906 | 1267734.1177
65 | 2708424.2867 | 1267733.4038 | 2708447.8315 | 1267733.7454
66 | 2708473.4906 | 1267734.1177 | 2708476.161 | 1267734.1564 | 2708480.5823 | 1267738.1521 | 2708480.8218 | 1267752.8355
67 | 2708413.847 | 1267733.2566 | 2708424.2867 | 1267733.4038
68 | 2708481.0355 | 1267765.9401 | 2708480.8218 | 1267752.8355
69 | 2708413.847 | 1267733.2566 | 2708413.0342 | 1267733.2417 | 2708412.3432 | 1267751.3354
70 | 2708481.0355 | 1267765.9401 | 2708481.1045 | 1267769.9671
71 | 2708481.0355 | 1267765.9401 | 2708467.2702 | 1267765.7802
72 | 2708481.0355 | 1267765.9401 | 2708511.9575 | 1267766.6022
73 | 2708411.8162 | 1267765.1359 | 2708412.3432 | 1267751.3354
74 | 2708481.1045 | 1267769.9671 | 2708486.7274 | 1267770.0259 | 2708499.5396 | 1267770.181
75 | 2708481.1045 | 1267769.9671 | 2708476.5138 | 1267769.9121
76 | 2708467.2702 | 1267765.7802 | 2708446.2981 | 1267765.5365
77 | 2708534.3342 | 1267767.0813 | 2708511.9575 | 1267766.6022
78 | 2708411.8162 | 1267765.1359 | 2708411.6827 | 1267769.1258
79 | 2708585.7361 | 1267717.2874 | 2708586.9748 | 1267720.3462 | 2708588.3144 | 1267723.6514
80 | 2708588.3144 | 1267723.6514 | 2708568.5319 | 1267726.0499
81 | 2708585.7361 | 1267717.2874 | 2708581.7322 | 1267707.3831 | 2708576.8815 | 1267702.5898 | 2708556.9332 | 1267702.8346
82 | 2708564.5005 | 1267726.5386 | 2708564.5005 | 1267726.5386 | 2708568.5319 | 1267726.0499
83 | 2708556.9332 | 1267702.8346 | 2708556.3993 | 1267690.7312
84 | 2708556.9332 | 1267702.8346 | 2708520.7578 | 1267703.2805
85 | 2708549.4128 | 1267731.9734 | 2708564.2565 | 1267732.0278 | 2708564.5005 | 1267726.5386
86 | 2708540.5765 | 1267731.9411 | 2708549.4128 | 1267731.9734
87 | 2708499.5396 | 1267770.181 | 2708506.2375 | 1267770.2621 | 2708517.5965 | 1267770.3596 | 2708522.6416 | 1267770.4523
88 | 2708453.7152 | 1267769.6274 | 2708456.7696 | 1267769.6757 | 2708476.5138 | 1267769.9121
89 | 2708534.3342 | 1267767.0813 | 2708543.0163 | 1267767.2672
90 | 2708466.057 | 1267824.0549 | 2708477.7825 | 1267824.1642 | 2708482.3253 | 1267824.2154
91 | 2708482.3253 | 1267824.2154 | 2708489.0531 | 1267824.2914
92 | 2708489.0531 | 1267824.2914 | 2708505.1782 | 1267824.4734
93 | 2708411.6827 | 1267769.1258 | 2708412.7427 | 1267769.2119 | 2708418.5152 | 1267769.3179 | 2708427.6933 | 1267769.2744
94 | 2708557.5167 | 1267825.5551 | 2708563.9864 | 1267825.7485 | 2708573.2825 | 1267826.2835
95 | 2708550.7939 | 1267825.3542 | 2708557.5167 | 1267825.5551
96 | 2708534.5964 | 1267824.87 | 2708550.7939 | 1267825.3542
97 | 2708471.4303 | 1267971.175 | 2708459.956 | 1267969.5852
98 | 2708471.4303 | 1267971.175 | 2708472.884 | 1267956.7404
99 | 2708471.4303 | 1267971.175 | 2708488.5871 | 1267973.5242
100 | 2708456.0085 | 1268008.164 | 2708442.4225 | 1268014.9591
101 | 2708422.6657 | 1268030.3647 | 2708418.5716 | 1268028.6548 | 2708413.5533 | 1268030.531 | 2708411.6979 | 1268027.0273
102 | 2708422.6657 | 1268030.3647 | 2708430.4594 | 1268026.696
103 | 2708430.4594 | 1268026.696 | 2708438.1272 | 1268023.0866 | 2708440.05 | 1268022.0988 | 2708437.577 | 1268017.3826 | 2708442.4225 | 1268014.9591
104 | 2708459.956 | 1267969.5852 | 2708423.0121 | 1267964.4887
105 | 2708472.884 | 1267956.7404 | 2708474.0374 | 1267945.2882
106 | 2708488.5871 | 1267973.5242 | 2708506.6652 | 1267975.9995
107 | 2708510.4653 | 1267976.5199 | 2708506.6652 | 1267975.9995
108 | 2708510.4653 | 1267976.5199 | 2708518.2398 | 1267977.5844
109 | 2708609.1293 | 1268043.2312 | 2708598.0015 | 1268041.4272 | 2708599.6623 | 1268029.2884
110 | 2708599.6623 | 1268029.2884 | 2708599.7859 | 1268028.3852
111 | 2708602.8849 | 1268005.7352 | 2708599.7859 | 1268028.3852
112 | 2708543.642 | 1267995.6476 | 2708540.7953 | 1268018.2925
113 | 2708545.4445 | 1267981.3094 | 2708543.642 | 1267995.6476
114 | 2708540.7953 | 1268018.2925 | 2708540.6528 | 1268019.4261
115 | 2708545.4445 | 1267981.3094 | 2708551.7944 | 1267982.1801
116 | 2708545.4445 | 1267981.3094 | 2708541.3217 | 1267980.7449
117 | 2708564.489 | 1267983.9208 | 2708551.7944 | 1267982.1801
118 | 2708541.3217 | 1267980.7449 | 2708518.2398 | 1267977.5844
119 | 2708564.489 | 1267983.9208 | 2708571.3277 | 1267984.8586
120 | 2708571.3277 | 1267984.8586 | 2708583.5863 | 1267986.5395
121 | 2708601.4726 | 1267988.9921 | 2708583.5863 | 1267986.5395
122 | 2708520.3122 | 1267906.8833 | 2708519.8148 | 1267910.5996
123 | 2708519.8148 | 1267910.5996 | 2708517.9765 | 1267924.3193
124 | 2708520.3122 | 1267906.8833 | 2708527.599 | 1267907.3791
125 | 2708517.9765 | 1267924.3193 | 2708516.9362 | 1267932.0826
126 | 2708552.7509 | 1267912.306 | 2708551.0895 | 1267925.6022
127 | 2708553.2101 | 1267908.6224 | 2708552.7509 | 1267912.306
128 | 2708551.0895 | 1267925.6022 | 2708550.1185 | 1267933.3736
129 | 2708553.2101 | 1267908.6224 | 2708539.1729 | 1267908.0196 | 2708535.9814 | 1267907.8889
130 | 2708553.2101 | 1267908.6224 | 2708560.3416 | 1267908.9203 | 2708560.6004 | 1267908.9313
131 | 2708535.9814 | 1267907.8889 | 2708533.7489 | 1267907.7975 | 2708527.599 | 1267907.3791
132 | 2708516.9362 | 1267932.0826 | 2708515.9332 | 1267939.5688
133 | 2708560.6004 | 1267908.9313 | 2708569.1998 | 1267909.2958
134 | 2708586.8215 | 1267910.0411 | 2708570.5349 | 1267909.3524 | 2708569.1998 | 1267909.2958
135 | 2708586.8215 | 1267910.0411 | 2708591.9686 | 1267910.2584
136 | 2708586.8215 | 1267910.0411 | 2708586.2494 | 1267913.7227
137 | 2708586.2494 | 1267913.7227 | 2708582.9564 | 1267935.0008
138 | 2708586.2494 | 1267913.7227 | 2708570.6255 | 1267913.0619
139 | 2708582.3508 | 1267938.9141 | 2708582.9564 | 1267935.0008
140 | 2708550.1185 | 1267933.3736 | 2708549.1841 | 1267940.8522
141 | 2708582.3508 | 1267938.9141 | 2708581.7963 | 1267942.4969
142 | 2708505.1782 | 1267824.4734 | 2708511.9035 | 1267824.5493
143 | 2708511.9035 | 1267824.5493 | 2708528.112 | 1267824.7323
144 | 2708528.112 | 1267824.7323 | 2708531.1269 | 1267824.7663 | 2708534.5964 | 1267824.87
145 | 2708523.1034 | 1267731.8771 | 2708531.7886 | 1267731.9089
146 | 2708518.9289 | 1267731.8618 | 2708523.1034 | 1267731.8771
147 | 2708531.7886 | 1267731.9089 | 2708540.5765 | 1267731.9411

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2708601.4377 | 1267775.1284
1 | 2708587.5822 | 1267771.2046
2 | 2708606.1339 | 1267774.4674
3 | 2708581.3126 | 1267771.0914
4 | 2708602.1926 | 1267768.5342
5 | 2708614.2228 | 1267829.1412
6 | 2708566.6804 | 1267770.9916
7 | 2708597.6282 | 1267746.6556
8 | 2708617.5162 | 1267840.0111
9 | 2708605.0904 | 1267828.3849
10 | 2708580.9555 | 1267837.2369
11 | 2708626.3363 | 1267859.4915
12 | 2708516.7623 | 1267835.4118
13 | 2708537.6698 | 1267835.796
14 | 2708500.3789 | 1267835.2649
15 | 2708485.0675 | 1267834.9628
16 | 2708481.9272 | 1267871.0698
17 | 2708447.0565 | 1267834.5718
18 | 2708423.5899 | 1267884.9223
19 | 2708398.0918 | 1267899.2114
20 | 2708424.4064 | 1267876.4706
21 | 2708478.2726 | 1267903.2083
22 | 2708477.9219 | 1267906.7271
23 | 2708494.9396 | 1267904.6653
24 | 2708409.2004 | 1267900.2572
25 | 2708580.1132 | 1267846.1958
26 | 2708544.3372 | 1267770.7985
27 | 2708560.6426 | 1267767.6446
28 | 2708551.8025 | 1267767.4553
29 | 2708592.5469 | 1267734.1039
30 | 2708579.9319 | 1267826.6662
31 | 2708616.2086 | 1267911.2816
32 | 2708597.6452 | 1267910.498
33 | 2708537.4841 | 1267845.4899
34 | 2708496.5251 | 1267872.3329
35 | 2708466.4786 | 1268035.8179
36 | 2708468.5052 | 1268009.361
37 | 2708465.2147 | 1268004.6232
38 | 2708486.7664 | 1268050.0464
39 | 2708554.5672 | 1268062.0693
40 | 2708556.9436 | 1268048.2899
41 | 2708577.4291 | 1268066.1758
42 | 2708518.3312 | 1268055.6791
43 | 2708614.7537 | 1267990.9148
44 | 2708605.1075 | 1267989.4905
45 | 2708606.9695 | 1267914.5634
46 | 2708606.1894 | 1267914.5317
47 | 2708476.0971 | 1267924.836
48 | 2708428.3973 | 1267902.0645
49 | 2708503.3598 | 1267905.4014
50 | 2708404.0436 | 1267961.8725
51 | 2708414.8544 | 1267963.3633
52 | 2708432.2693 | 1267823.7401
53 | 2708459.3263 | 1267823.9922
54 | 2708610.5319 | 1267646.3064
55 | 2708554.6004 | 1267649.946
56 | 2708619.2891 | 1267709.5487
57 | 2708602.0193 | 1267711.1202
58 | 2708447.8315 | 1267733.7454
59 | 2708473.4906 | 1267734.1177
60 | 2708424.2867 | 1267733.4038
61 | 2708480.8218 | 1267752.8355
62 | 2708413.847 | 1267733.2566
63 | 2708481.0355 | 1267765.9401
64 | 2708412.3432 | 1267751.3354
65 | 2708481.1045 | 1267769.9671
66 | 2708467.2702 | 1267765.7802
67 | 2708511.9575 | 1267766.6022
68 | 2708411.8162 | 1267765.1359
69 | 2708588.3144 | 1267723.6514
70 | 2708585.7361 | 1267717.2874
71 | 2708568.5319 | 1267726.0499
72 | 2708556.9332 | 1267702.8346
73 | 2708564.5005 | 1267726.5386
74 | 2708556.3993 | 1267690.7312
75 | 2708520.7578 | 1267703.2805
76 | 2708549.4128 | 1267731.9734
77 | 2708499.5396 | 1267770.181
78 | 2708476.5138 | 1267769.9121
79 | 2708446.2981 | 1267765.5365
80 | 2708534.3342 | 1267767.0813
81 | 2708522.6416 | 1267770.4523
82 | 2708453.7152 | 1267769.6274
83 | 2708543.0163 | 1267767.2672
84 | 2708466.057 | 1267824.0549
85 | 2708482.3253 | 1267824.2154
86 | 2708489.0531 | 1267824.2914
87 | 2708411.6827 | 1267769.1258
88 | 2708427.6933 | 1267769.2744
89 | 2708573.2825 | 1267826.2835
90 | 2708557.5167 | 1267825.5551
91 | 2708550.7939 | 1267825.3542
92 | 2708471.4303 | 1267971.175
93 | 2708456.0085 | 1268008.164
94 | 2708422.6657 | 1268030.3647
95 | 2708411.6979 | 1268027.0273
96 | 2708430.4594 | 1268026.696
97 | 2708459.956 | 1267969.5852
98 | 2708472.884 | 1267956.7404
99 | 2708488.5871 | 1267973.5242
100 | 2708423.0121 | 1267964.4887
101 | 2708442.4225 | 1268014.9591
102 | 2708474.0374 | 1267945.2882
103 | 2708506.6652 | 1267975.9995
104 | 2708510.4653 | 1267976.5199
105 | 2708609.1293 | 1268043.2312
106 | 2708599.6623 | 1268029.2884
107 | 2708599.7859 | 1268028.3852
108 | 2708602.8849 | 1268005.7352
109 | 2708543.642 | 1267995.6476
110 | 2708540.7953 | 1268018.2925
111 | 2708545.4445 | 1267981.3094
112 | 2708540.6528 | 1268019.4261
113 | 2708551.7944 | 1267982.1801
114 | 2708541.3217 | 1267980.7449
115 | 2708564.489 | 1267983.9208
116 | 2708518.2398 | 1267977.5844
117 | 2708571.3277 | 1267984.8586
118 | 2708601.4726 | 1267988.9921
119 | 2708583.5863 | 1267986.5395
120 | 2708519.8148 | 1267910.5996
121 | 2708520.3122 | 1267906.8833
122 | 2708517.9765 | 1267924.3193
123 | 2708552.7509 | 1267912.306
124 | 2708551.0895 | 1267925.6022
125 | 2708553.2101 | 1267908.6224
126 | 2708527.599 | 1267907.3791
127 | 2708516.9362 | 1267932.0826
128 | 2708560.6004 | 1267908.9313
129 | 2708569.1998 | 1267909.2958
130 | 2708586.8215 | 1267910.0411
131 | 2708535.9814 | 1267907.8889
132 | 2708591.9686 | 1267910.2584
133 | 2708586.2494 | 1267913.7227
134 | 2708582.9564 | 1267935.0008
135 | 2708570.6255 | 1267913.0619
136 | 2708550.1185 | 1267933.3736
137 | 2708549.1841 | 1267940.8522
138 | 2708515.9332 | 1267939.5688
139 | 2708582.3508 | 1267938.9141
140 | 2708581.7963 | 1267942.4969
141 | 2708505.1782 | 1267824.4734
142 | 2708511.9035 | 1267824.5493
143 | 2708528.112 | 1267824.7323
144 | 2708534.5964 | 1267824.87
145 | 2708523.1034 | 1267731.8771
146 | 2708531.7886 | 1267731.9089
147 | 2708518.9289 | 1267731.8618
148 | 2708540.5765 | 1267731.9411
149 | 2708520.3122 | 1267906.8833

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1