## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4566-65_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4566-65_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4566-65_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4566-65_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4566-65_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4566-65_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4566-65_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4566-65_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4566-65_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4566-65_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4566-65_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4566-65_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4566-65_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4566-65_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4566-65_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4566-65_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4566-65_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4566-65_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4566-65_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4566-65_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4566-65_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4566-65_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4566-65_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4566-65_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4566-65_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4566-65_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4566-65_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4566-65_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4566-65_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4566-65_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4566-65_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4566-65_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4566-65_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4566-65_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4566-65_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4566-65_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4566-65_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4566-65_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4566-65_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4566-65_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4566-65_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4566-65_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4566-65_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4566-65_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4566-65_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4566-65_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4566-65_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4566-65_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4566-65_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4566-65_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4566-65_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4566-65_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4566-65_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4566-65_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4566-65_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4566-65_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4566-65_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4566-65_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4566-65_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4566-65_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4566-65_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4566-65_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4566-65_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4566-65_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4566-65_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4566-65_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4566-65_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4566-65_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4566-65_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4566-65_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4566-65_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4566-65_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4566-65_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4566-65_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4566-65_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4566-65_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4566-65_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4566-65_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4566-65_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4566-65_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4566-65_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4566-65_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4566-65_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4566-65_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4566-65_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4566-65_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4566-65_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4566-65_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4566-65_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4566-65_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4566-65_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4566-65_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4566-65_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4566-65_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4566-65_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4566-65_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4566-65_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4566-65_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4566-65_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4566-65_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4566-65_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4566-65_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4566-65_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4566-65_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4566-65_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4566-65_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4566-65_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4566-65_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4566-65_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4566-65_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4566-65_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4566-65_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4566-65_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4566-65_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4566-65_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4566-65_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4566-65_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4566-65_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4566-65_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4566-65_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4566-65_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4566-65_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_374_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4566-65_0_3_load_0 | 0 | 0.0065469 | 0.0016408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4566-65_0_3_load_5 | 4 | 0.00049702 | 0.00012457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4566-65_0_3_load_117 | 7 | 0.0010926 | 0.00027383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4566-65_0_3_load_116 | 9 | 0.0014316 | 0.00035879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4566-65_0_3_load_19 | 10 | 0.008105 | 0.0020313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4566-65_0_3_load_56 | 11 | 0.00077774 | 0.00019492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4566-65_0_3_load_42 | 13 | 0.0013849 | 0.00034709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4566-65_0_3_load_91 | 17 | 0.0033257 | 0.0008335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4566-65_0_3_load_98 | 19 | 0.0033223 | 0.00083264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4566-65_0_3_load_70 | 22 | 0.0026923 | 0.00067477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4566-65_0_3_load_81 | 23 | 0.001034 | 0.00025914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4566-65_0_3_load_62 | 27 | 0.00043657 | 0.00010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4566-65_0_3_load_60 | 29 | 0.00064918 | 0.0001627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4566-65_0_3_load_110 | 30 | 0.0013203 | 0.00033089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4566-65_0_3_load_61 | 33 | 0.00057963 | 0.00014527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4566-65_0_3_load_58 | 34 | 0.00062066 | 0.00015555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4566-65_0_3_load_78 | 37 | 0.0011311 | 0.00028347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4566-65_0_3_load_97 | 38 | 0.00077598 | 0.00019448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4566-65_0_3_load_100 | 40 | 0.0014003 | 0.00035094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4566-65_0_3_load_71 | 41 | 0.0017724 | 0.0004442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4566-65_0_3_load_92 | 42 | 0.00093681 | 0.00023479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4566-65_0_3_load_20 | 43 | 0.0020944 | 0.0005249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4566-65_0_3_load_106 | 45 | 0.00041645 | 0.00010437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4566-65_0_3_load_55 | 46 | 0.0021825 | 0.00054698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4566-65_0_3_load_82 | 47 | 0.00054133 | 0.00013567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4566-65_0_3_load_96 | 49 | 0.0015607 | 0.00039115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4566-65_0_3_load_109 | 53 | 0.0036197 | 0.00090719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4566-65_0_3_load_120 | 54 | 0.00095687 | 0.00023981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4566-65_0_3_load_57 | 55 | 0.0014313 | 0.00035871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4566-65_0_3_load_112 | 56 | 0.00059945 | 0.00015024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4566-65_0_3_load_79 | 57 | 0.00087913 | 0.00022033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4566-65_0_3_load_49 | 58 | 0.0021072 | 0.00052811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4566-65_0_3_load_44 | 59 | 0.004049 | 0.0010148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4566-65_0_3_load_35 | 60 | 0.0019537 | 0.00048965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4566-65_0_3_load_21 | 61 | 0.0025278 | 0.00063353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4566-65_0_3_load_25 | 63 | 0.00015192 | 3.8074e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4566-65_0_3_load_26 | 64 | 0.00042058 | 0.00010541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4566-65_0_3_load_23 | 65 | 0.0022224 | 0.00055699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4566-65_0_3_load_28 | 66 | 0.00062261 | 0.00015604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4566-65_0_3_load_27 | 68 | 0.0012363 | 0.00030984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4566-65_0_3_load_29 | 70 | 0.0010891 | 0.00027297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4566-65_0_3_load_30 | 71 | 0.0049633 | 0.0012439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4566-65_0_3_load_31 | 72 | 0.00068862 | 0.00017258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4566-65_0_3_load_32 | 73 | 0.0012806 | 0.00032095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4566-65_0_3_load_33 | 74 | 0.0011872 | 0.00029755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4566-65_0_3_load_53 | 75 | 0.0024681 | 0.00061856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4566-65_0_3_load_34 | 77 | 0.0056859 | 0.001425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4566-65_0_3_load_36 | 78 | 0.0029018 | 0.00072727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4566-65_0_3_load_76 | 79 | 0.0050698 | 0.0012706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4566-65_0_3_load_99 | 80 | 0.00056086 | 0.00014057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4566-65_0_3_load_39 | 82 | 0.0040328 | 0.0010107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4566-65_0_3_load_40 | 83 | 0.0037347 | 0.000936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4566-65_0_3_load_63 | 84 | 0.0028575 | 0.00071616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4566-65_0_3_load_64 | 85 | 0.0053849 | 0.0013496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4566-65_0_3_load_48 | 86 | 0.00083612 | 0.00020955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4566-65_0_3_load_50 | 87 | 0.0013507 | 0.00033853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4566-65_0_3_load_88 | 88 | 0.00077915 | 0.00019527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4566-65_0_3_load_89 | 89 | 0.00034183 | 8.5671e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4566-65_0_3_load_74 | 90 | 0.0028423 | 0.00071235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4566-65_0_3_load_54 | 92 | 0.0012771 | 0.00032007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4566-65_0_3_load_103 | 93 | 0.00078683 | 0.0001972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4566-65_0_3_load_111 | 95 | 0.0010369 | 0.00025986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4566-65_0_3_load_65 | 96 | 0.0046704 | 0.0011705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4566-65_0_3_load_72 | 97 | 0.00058838 | 0.00014746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4566-65_0_3_load_73 | 98 | 0.0007337 | 0.00018388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4566-65_0_3_load_66 | 99 | 0.0024979 | 0.00062602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4566-65_0_3_load_67 | 100 | 0.002416 | 0.00060551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4566-65_0_3_load_69 | 101 | 0.00719 | 0.001802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4566-65_0_3_load_87 | 102 | 0.0011763 | 0.0002948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4566-65_0_3_load_75 | 103 | 0.0032193 | 0.00080684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4566-65_0_3_load_77 | 104 | 0.00084779 | 0.00021247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4566-65_0_3_load_104 | 105 | 0.00045569 | 0.00011421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4566-65_0_3_load_105 | 106 | 0.0031276 | 0.00078386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4566-65_0_3_load_80 | 107 | 0.0014814 | 0.00037127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4566-65_0_3_load_114 | 108 | 0.0011654 | 0.00029207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4566-65_0_3_load_115 | 109 | 0.0011651 | 0.00029201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4566-65_0_3_load_85 | 110 | 0.0013629 | 0.00034158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4566-65_0_3_load_102 | 111 | 0.00078899 | 0.00019774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4566-65_0_3_load_119 | 112 | 0.00079452 | 0.00019912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4566-65_0_3_load_93 | 113 | 0.002826 | 0.00070827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4566-65_0_3_load_118 | 114 | 0.0014263 | 0.00035747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4566-65_0_3_load_113 | 115 | 0.0039276 | 0.00098436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4566-65_0_3_load_127 | 116 | 0.00098189 | 0.00024609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4566-65_0_3_load_126 | 117 | 0.0010703 | 0.00026825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4566-65_0_3_load_122 | 118 | 0.0010257 | 0.00025706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4566-65_0_3_load_123 | 119 | 0.00089064 | 0.00022322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4566-65_0_3_load_124 | 120 | 0.00099186 | 0.00024858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4566-65_0_3_load_125 | 121 | 0.0011634 | 0.00029159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4566-65_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.20858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4566-65_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4566-65_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.19635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4566-65_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4566-65_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.027471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4566-65_0_3_line_5 |  | 3 | 10 | 0.021345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4566-65_0_3_line_6 |  | 4 | 11 | 0.043258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4566-65_0_3_line_7 |  | 5 | 14 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4566-65_0_3_line_8 |  | 6 | 7 | 0.19184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4566-65_0_3_line_9 |  | 6 | 8 | 0.11915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4566-65_0_3_line_10 |  | 6 | 9 | 0.049497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4566-65_0_3_line_11 |  | 7 | 41 | 0.0028112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4566-65_0_3_line_12 |  | 8 | 42 | 0.017211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4566-65_0_3_line_13 |  | 10 | 43 | 0.001561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4566-65_0_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.072045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4566-65_0_3_line_15 |  | 12 | 14 | 0.004654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4566-65_0_3_line_16 |  | 13 | 44 | 0.038311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4566-65_0_3_line_17 |  | 14 | 45 | 0.015361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4566-65_0_3_line_18 |  | 14 | 46 | 0.020811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4566-65_0_3_line_19 |  | 15 | 16 | 0.053827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4566-65_0_3_line_20 |  | 15 | 17 | 0.029095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4566-65_0_3_line_21 |  | 16 | 39 | 0.026301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4566-65_0_3_line_22 |  | 16 | 40 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4566-65_0_3_line_23 |  | 17 | 24 | 0.018981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4566-65_0_3_line_24 |  | 18 | 19 | 0.012141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4566-65_0_3_line_25 |  | 18 | 20 | 0.0099077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4566-65_0_3_line_26 |  | 19 | 40 | 0.0096951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4566-65_0_3_line_27 |  | 20 | 21 | 0.014583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4566-65_0_3_line_28 |  | 20 | 22 | 0.028969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4566-65_0_3_line_29 |  | 20 | 23 | 0.017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4566-65_0_3_line_30 |  | 21 | 30 | 0.010353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4566-65_0_3_line_31 |  | 22 | 50 | 0.02858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4566-65_0_3_line_32 |  | 23 | 35 | 0.026893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4566-65_0_3_line_33 |  | 24 | 25 | 0.035014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4566-65_0_3_line_34 |  | 25 | 51 | 0.00599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4566-65_0_3_line_35 |  | 26 | 27 | 0.02636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4566-65_0_3_line_36 |  | 26 | 28 | 0.043361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_4566-65_0_3_line_37 |  | 26 | 29 | 0.019244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4566-65_0_3_line_38 |  | 27 | 52 | 0.015703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4566-65_0_3_line_39 |  | 28 | 34 | 0.027729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_4566-65_0_3_line_40 |  | 29 | 33 | 0.03127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4566-65_0_3_line_41 |  | 30 | 53 | 0.038297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4566-65_0_3_line_42 |  | 31 | 32 | 0.006526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4566-65_0_3_line_43 |  | 31 | 33 | 0.022293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4566-65_0_3_line_44 |  | 32 | 54 | 0.020822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4566-65_0_3_line_45 |  | 34 | 56 | 0.015872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4566-65_0_3_line_46 |  | 35 | 36 | 0.012778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4566-65_0_3_line_47 |  | 35 | 37 | 0.030296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4566-65_0_3_line_48 |  | 36 | 38 | 0.013293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4566-65_0_3_line_49 |  | 37 | 57 | 0.0031371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4566-65_0_3_line_50 |  | 38 | 49 | 0.0057198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4566-65_0_3_line_51 |  | 39 | 58 | 0.041557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4566-65_0_3_line_52 |  | 39 | 59 | 0.032924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4566-65_0_3_line_53 |  | 39 | 60 | 0.015605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4566-65_0_3_line_54 |  | 41 | 50 | 0.0064262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4566-65_0_3_line_55 |  | 42 | 113 | 0.024586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4566-65_0_3_line_56 |  | 43 | 61 | 0.028474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4566-65_0_3_line_57 |  | 44 | 82 | 0.021584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4566-65_0_3_line_58 |  | 45 | 102 | 0.018947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4566-65_0_3_line_59 |  | 46 | 91 | 0.017109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4566-65_0_3_line_60 |  | 47 | 48 | 0.013227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4566-65_0_3_line_61 |  | 48 | 110 | 0.019805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4566-65_0_3_line_62 |  | 50 | 99 | 0.019345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4566-65_0_3_line_63 |  | 51 | 80 | 0.013186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4566-65_0_3_line_64 |  | 51 | 81 | 0.031173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4566-65_0_3_line_65 |  | 52 | 89 | 0.0065972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4566-65_0_3_line_66 |  | 52 | 80 | 0.032372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4566-65_0_3_line_67 |  | 53 | 55 | 0.026206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4566-65_0_3_line_68 |  | 54 | 112 | 0.017531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4566-65_0_3_line_69 |  | 56 | 95 | 0.00077097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4566-65_0_3_line_70 |  | 57 | 107 | 0.0093959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4566-65_0_3_line_71 |  | 58 | 79 | 0.013456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4566-65_0_3_line_72 |  | 60 | 77 | 0.01829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4566-65_0_3_line_73 |  | 62 | 63 | 0.029608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4566-65_0_3_line_74 |  | 62 | 64 | 0.039129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4566-65_0_3_line_75 |  | 62 | 65 | 0.058015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4566-65_0_3_line_76 |  | 63 | 66 | 0.0084108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4566-65_0_3_line_77 |  | 64 | 67 | 0.12702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4566-65_0_3_line_78 |  | 66 | 68 | 0.010639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4566-65_0_3_line_79 |  | 67 | 69 | 0.4781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4566-65_0_3_line_80 |  | 69 | 84 | 0.02181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4566-65_0_3_line_81 |  | 70 | 71 | 0.025799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4566-65_0_3_line_82 |  | 70 | 72 | 0.018275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4566-65_0_3_line_83 |  | 71 | 73 | 0.023142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4566-65_0_3_line_84 |  | 72 | 74 | 0.01943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4566-65_0_3_line_85 |  | 74 | 75 | 0.022451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4566-65_0_3_line_86 |  | 75 | 76 | 0.038354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4566-65_0_3_line_87 |  | 76 | 87 | 0.024634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4566-65_0_3_line_88 |  | 77 | 78 | 0.0034206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4566-65_0_3_line_89 |  | 79 | 90 | 0.00080869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4566-65_0_3_line_90 |  | 81 | 86 | 0.017422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4566-65_0_3_line_91 |  | 82 | 83 | 0.011317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4566-65_0_3_line_92 |  | 84 | 85 | 0.016122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4566-65_0_3_line_93 |  | 85 | 96 | 0.023806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4566-65_0_3_line_94 |  | 87 | 91 | 0.0096337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4566-65_0_3_line_95 |  | 88 | 89 | 0.0016491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4566-65_0_3_line_96 |  | 90 | 103 | 0.020879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4566-65_0_3_line_97 |  | 91 | 92 | 0.018501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4566-65_0_3_line_98 |  | 92 | 93 | 0.025743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4566-65_0_3_line_99 |  | 93 | 94 | 0.019563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4566-65_0_3_line_100 |  | 94 | 111 | 0.0056122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4566-65_0_3_line_101 |  | 94 | 110 | 0.018395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4566-65_0_3_line_102 |  | 95 | 115 | 0.022518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4566-65_0_3_line_103 |  | 96 | 97 | 0.043149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4566-65_0_3_line_104 |  | 97 | 98 | 0.020176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4566-65_0_3_line_105 |  | 98 | 102 | 0.02572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4566-65_0_3_line_106 |  | 99 | 100 | 0.030075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4566-65_0_3_line_107 |  | 100 | 101 | 0.030456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4566-65_0_3_line_108 |  | 103 | 104 | 0.017631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4566-65_0_3_line_109 |  | 104 | 105 | 0.0054521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4566-65_0_3_line_110 |  | 105 | 106 | 0.014349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4566-65_0_3_line_111 |  | 107 | 108 | 0.0097724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4566-65_0_3_line_112 |  | 108 | 109 | 0.0077334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4566-65_0_3_line_113 |  | 109 | 116 | 0.0072441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4566-65_0_3_line_114 |  | 111 | 112 | 0.023559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4566-65_0_3_line_115 |  | 112 | 114 | 0.030907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4566-65_0_3_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0041561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4566-65_0_3_line_117 |  | 117 | 121 | 7.1345e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4566-65_0_3_line_118 |  | 118 | 119 | 0.0064455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4566-65_0_3_line_119 |  | 119 | 120 | 7.6707e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4566-65_0_3_line_120 |  | 120 | 121 | 0.0019793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4566-65_0_3_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2706445.1556 | 1269761.9655 | 2706400.1198 | 1269583.6664 | 2706394.0754 | 1269559.7354
1 | 2706386.1892 | 1269528.5122 | 2706394.0754 | 1269559.7354
2 | 2706532.5987 | 1269888.8628 | 2706479.6567 | 1269899.9735 | 2706445.1556 | 1269761.9655
3 | 2706386.1892 | 1269528.5122 | 2706371.9053 | 1269532.2747
4 | 2706386.1892 | 1269528.5122 | 2706401.6026 | 1269523.9525 | 2706399.9689 | 1269517.2951 | 2706398.8894 | 1269512.883
5 | 2706532.5987 | 1269888.8628 | 2706553.3589 | 1269883.9019
6 | 2706329.6455 | 1269540.0317 | 2706351.1865 | 1269534.6429 | 2706362.1638 | 1269534.8407 | 2706371.9053 | 1269532.2747
7 | 2706398.8894 | 1269512.883 | 2706414.5472 | 1269508.9616
8 | 2706232.5206 | 1269815.1286 | 2706145.5592 | 1269644.1256
9 | 2706116.7021 | 1269844.4836 | 2706156.2049 | 1269834.4958 | 2706232.5206 | 1269815.1286
10 | 2706232.5206 | 1269815.1286 | 2706244.616 | 1269863.1246
11 | 2706145.5592 | 1269644.1256 | 2706144.2849 | 1269641.6198
12 | 2706116.7021 | 1269844.4836 | 2706112.7604 | 1269827.7304
13 | 2706553.3589 | 1269883.9019 | 2706554.8771 | 1269883.5391
14 | 2706415.6851 | 1269513.4749 | 2706461.7076 | 1269502.2832 | 2706485.6409 | 1269496.2532
15 | 2706415.6851 | 1269513.4749 | 2706414.5472 | 1269508.9616
16 | 2706522.7912 | 1269486.8931 | 2706485.6409 | 1269496.2532
17 | 2706414.5472 | 1269508.9616 | 2706429.4493 | 1269505.236
18 | 2706414.5472 | 1269508.9616 | 2706409.4295 | 1269488.7898
19 | 2706116.1108 | 1269548.3167 | 2706143.2886 | 1269561.2828 | 2706164.6904 | 1269571.4984
20 | 2706164.6904 | 1269571.4984 | 2706192.9415 | 1269564.5429
21 | 2706113.307 | 1269522.1659 | 2706116.1108 | 1269548.3167
22 | 2706116.1108 | 1269548.3167 | 2706110.4801 | 1269563.3961
23 | 2706211.3721 | 1269560.0053 | 2706192.9415 | 1269564.5429
24 | 2706104.5229 | 1269584.1841 | 2706104.6932 | 1269578.8936 | 2706107.0886 | 1269572.4787
25 | 2706104.2244 | 1269594.0873 | 2706104.3668 | 1269589.0966 | 2706104.5229 | 1269584.1841
26 | 2706107.0886 | 1269572.4787 | 2706110.4801 | 1269563.3961
27 | 2706104.2244 | 1269594.0873 | 2706118.5405 | 1269591.0974
28 | 2706104.2244 | 1269594.0873 | 2706104.4994 | 1269598.8852 | 2706106.4999 | 1269603.1582 | 2706121.5041 | 1269615.527
29 | 2706104.2244 | 1269594.0873 | 2706086.7067 | 1269597.754
30 | 2706118.5405 | 1269591.0974 | 2706128.6758 | 1269588.9873
31 | 2706141.1087 | 1269636.0528 | 2706134.0148 | 1269626.2391 | 2706123.78 | 1269617.4031 | 2706121.5041 | 1269615.527
32 | 2706060.3846 | 1269603.2636 | 2706086.7067 | 1269597.754
33 | 2706203.2091 | 1269525.9513 | 2706211.3721 | 1269560.0053
34 | 2706203.2091 | 1269525.9513 | 2706201.7859 | 1269520.1318
35 | 2706247.1905 | 1269551.1861 | 2706246.4432 | 1269524.8364
36 | 2706247.1905 | 1269551.1861 | 2706247.3278 | 1269556.1039 | 2706280.2252 | 1269547.7551 | 2706281.3131 | 1269552.1229
37 | 2706247.1905 | 1269551.1861 | 2706265.8499 | 1269546.478
38 | 2706245.998 | 1269509.1394 | 2706246.4432 | 1269524.8364
39 | 2706281.3131 | 1269552.1229 | 2706288.0012 | 1269579.0332
40 | 2706265.8499 | 1269546.478 | 2706296.1696 | 1269538.8279
41 | 2706166.058 | 1269580.6944 | 2706152.2716 | 1269584.075 | 2706128.6758 | 1269588.9873
42 | 2706324.1284 | 1269531.7645 | 2706317.7847 | 1269533.374
43 | 2706317.7847 | 1269533.374 | 2706296.1696 | 1269538.8279
44 | 2706324.1284 | 1269531.7645 | 2706319.152 | 1269511.546
45 | 2706288.0012 | 1269579.0332 | 2706272.5922 | 1269582.8393
46 | 2706055.3321 | 1269594.5987 | 2706056.296 | 1269599.1755 | 2706059.4916 | 1269598.5101 | 2706060.3846 | 1269603.2636
47 | 2706060.3846 | 1269603.2636 | 2706062.2117 | 1269612.9937 | 2706063.6888 | 1269620.4266 | 2706076.1925 | 1269623.2451
48 | 2706055.3321 | 1269594.5987 | 2706068.3363 | 1269591.8455
49 | 2706076.1925 | 1269623.2451 | 2706079.2529 | 1269623.9349
50 | 2706073.9321 | 1269590.6607 | 2706068.3363 | 1269591.8455
51 | 2706113.307 | 1269522.1659 | 2706082.4199 | 1269512.8921 | 2706074.0796 | 1269508.761 | 2706074.0796 | 1269508.761
52 | 2706113.307 | 1269522.1659 | 2706114.5048 | 1269513.3131 | 2706119.9724 | 1269503.0692 | 2706129.3391 | 1269495.7422 | 2706129.817 | 1269495.6491
53 | 2706113.307 | 1269522.1659 | 2706121.9078 | 1269524.7782 | 2706128.4286 | 1269525.8982
54 | 2706141.1087 | 1269636.0528 | 2706142.2618 | 1269637.6415 | 2706144.2849 | 1269641.6198
55 | 2706112.7604 | 1269827.7304 | 2706107.1295 | 1269803.7979
56 | 2706576.799 | 1269887.558 | 2706575.1872 | 1269880.1456 | 2706572.1903 | 1269879.402 | 2706554.8771 | 1269883.5391
57 | 2706522.7912 | 1269486.8931 | 2706525.471 | 1269508.3101
58 | 2706429.4493 | 1269505.236 | 2706447.8304 | 1269500.6407
59 | 2706405.2222 | 1269472.2062 | 2706409.4295 | 1269488.7898
60 | 2706352.1864 | 1269524.6745 | 2706365.0113 | 1269521.4365
61 | 2706352.1864 | 1269524.6745 | 2706347.5699 | 1269505.4147
62 | 2706141.1087 | 1269636.0528 | 2706159.8614 | 1269631.301
63 | 2706201.7859 | 1269520.1318 | 2706214.5825 | 1269516.9502
64 | 2706194.3678 | 1269489.85 | 2706201.7859 | 1269520.1318
65 | 2706245.998 | 1269509.1394 | 2706245.8099 | 1269502.5449
66 | 2706245.998 | 1269509.1394 | 2706214.5825 | 1269516.9502
67 | 2706191.5104 | 1269574.453 | 2706166.058 | 1269580.6944
68 | 2706314.9621 | 1269494.5229 | 2706319.152 | 1269511.546
69 | 2706272.5922 | 1269582.8393 | 2706271.8437 | 1269583.0242
70 | 2706088.0781 | 1269626.9166 | 2706084.8646 | 1269625.1998 | 2706079.2529 | 1269623.9349
71 | 2706074.0796 | 1269508.761 | 2706072.2202 | 1269505.0133 | 2706072.8398 | 1269495.7615
72 | 2706128.4286 | 1269525.8982 | 2706146.4548 | 1269528.9944
73 | 2707090.4434 | 1269771.4577 | 2707111.3263 | 1269769.0787 | 2707119.8614 | 1269768.1064
74 | 2707090.4434 | 1269771.4577 | 2707082.9659 | 1269742.2301 | 2707080.7427 | 1269733.5501
75 | 2707090.4434 | 1269771.4577 | 2707100.6899 | 1269812.746 | 2707104.4165 | 1269827.7651
76 | 2707128.2182 | 1269767.1544 | 2707119.8614 | 1269768.1064
77 | 2707049.2368 | 1269610.5045 | 2707074.7216 | 1269710.0416 | 2707080.7427 | 1269733.5501
78 | 2707138.7883 | 1269765.9503 | 2707128.2182 | 1269767.1544
79 | 2706594.1098 | 1269464.0707 | 2707049.2368 | 1269610.5045
80 | 2706594.1098 | 1269464.0707 | 2706572.9512 | 1269469.3604
81 | 2706517.2799 | 1269408.4207 | 2706492.2735 | 1269414.7655
82 | 2706474.5597 | 1269419.2599 | 2706492.2735 | 1269414.7655
83 | 2706517.2799 | 1269408.4207 | 2706539.7111 | 1269402.7293
84 | 2706455.7269 | 1269424.0383 | 2706474.5597 | 1269419.2599
85 | 2706455.7269 | 1269424.0383 | 2706433.9653 | 1269429.5598
86 | 2706396.7891 | 1269438.9923 | 2706433.9653 | 1269429.5598
87 | 2706396.7891 | 1269438.9923 | 2706402.8514 | 1269462.8688
88 | 2706149.826 | 1269529.5734 | 2706146.4548 | 1269528.9944
89 | 2706072.8938 | 1269494.9546 | 2706072.8398 | 1269495.7615
90 | 2706194.3678 | 1269489.85 | 2706190.1314 | 1269472.951
91 | 2706526.876 | 1269519.5395 | 2706525.471 | 1269508.3101
92 | 2706572.9512 | 1269469.3604 | 2706557.311 | 1269473.2705
93 | 2706534.216 | 1269479.0443 | 2706557.311 | 1269473.2705
94 | 2706405.2222 | 1269472.2062 | 2706402.8514 | 1269462.8688
95 | 2706245.7629 | 1269500.8965 | 2706245.8099 | 1269502.5449
96 | 2706072.8938 | 1269494.9546 | 2706073.0637 | 1269492.4176 | 2706072.5125 | 1269488.7489 | 2706070.0355 | 1269483.7668 | 2706065.3504 | 1269476.0093
97 | 2706405.2222 | 1269472.2062 | 2706387.2629 | 1269476.6483
98 | 2706362.273 | 1269482.8293 | 2706387.2629 | 1269476.6483
99 | 2706343.2821 | 1269487.5265 | 2706362.273 | 1269482.8293
100 | 2706343.2821 | 1269487.5265 | 2706337.8337 | 1269488.8725
101 | 2706343.2821 | 1269487.5265 | 2706347.5699 | 1269505.4147
102 | 2706249.9824 | 1269588.4241 | 2706271.8437 | 1269583.0242
103 | 2706534.216 | 1269479.0443 | 2706492.3552 | 1269489.5095
104 | 2706492.3552 | 1269489.5095 | 2706472.7821 | 1269494.4028
105 | 2706447.8304 | 1269500.6407 | 2706472.7821 | 1269494.4028
106 | 2706159.8614 | 1269631.301 | 2706189.0147 | 1269623.9138
107 | 2706189.0147 | 1269623.9138 | 2706218.5377 | 1269616.4328
108 | 2706061.7818 | 1269458.7765 | 2706063.1667 | 1269468.1078 | 2706065.3504 | 1269476.0093 | 2706065.3504 | 1269476.0093
109 | 2706061.7818 | 1269458.7765 | 2706060.9814 | 1269453.3835
110 | 2706058.7107 | 1269439.2151 | 2706060.4477 | 1269449.7876 | 2706060.9814 | 1269453.3835
111 | 2706088.0781 | 1269626.9166 | 2706088.5696 | 1269627.1792 | 2706090.2775 | 1269636.2348
112 | 2706091.7107 | 1269643.8342 | 2706090.2775 | 1269636.2348
113 | 2706093.0533 | 1269650.9528 | 2706091.7107 | 1269643.8342
114 | 2706314.9621 | 1269494.5229 | 2706337.8337 | 1269488.8725
115 | 2706314.9621 | 1269494.5229 | 2706284.959 | 1269501.9422
116 | 2706093.0533 | 1269650.9528 | 2706093.8236 | 1269655.0369
117 | 2706093.8368 | 1269655.107 | 2706093.8236 | 1269655.0369
118 | 2706095.4124 | 1269663.4613 | 2706094.2178 | 1269657.1274
119 | 2706094.2178 | 1269657.1274 | 2706094.2036 | 1269657.052
120 | 2706094.2036 | 1269657.052 | 2706093.8368 | 1269655.107

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706394.0754 | 1269559.7354
1 | 2706445.1556 | 1269761.9655
2 | 2706386.1892 | 1269528.5122
3 | 2706532.5987 | 1269888.8628
4 | 2706371.9053 | 1269532.2747
5 | 2706398.8894 | 1269512.883
6 | 2706232.5206 | 1269815.1286
7 | 2706145.5592 | 1269644.1256
8 | 2706116.7021 | 1269844.4836
9 | 2706244.616 | 1269863.1246
10 | 2706553.3589 | 1269883.9019
11 | 2706329.6455 | 1269540.0317
12 | 2706415.6851 | 1269513.4749
13 | 2706485.6409 | 1269496.2532
14 | 2706414.5472 | 1269508.9616
15 | 2706164.6904 | 1269571.4984
16 | 2706116.1109 | 1269548.3167
17 | 2706192.9415 | 1269564.5429
18 | 2706104.5229 | 1269584.1841
19 | 2706107.0886 | 1269572.4787
20 | 2706104.2244 | 1269594.0873
21 | 2706118.5405 | 1269591.0974
22 | 2706121.5041 | 1269615.527
23 | 2706086.7067 | 1269597.754
24 | 2706211.3721 | 1269560.0053
25 | 2706203.2091 | 1269525.9513
26 | 2706247.1905 | 1269551.1861
27 | 2706246.4432 | 1269524.8364
28 | 2706281.3131 | 1269552.1229
29 | 2706265.8499 | 1269546.478
30 | 2706128.6758 | 1269588.9873
31 | 2706317.7847 | 1269533.374
32 | 2706324.1284 | 1269531.7645
33 | 2706296.1696 | 1269538.8279
34 | 2706288.0012 | 1269579.0332
35 | 2706060.3846 | 1269603.2636
36 | 2706055.3321 | 1269594.5987
37 | 2706076.1925 | 1269623.2451
38 | 2706068.3363 | 1269591.8455
39 | 2706113.307 | 1269522.1659
40 | 2706110.4801 | 1269563.3961
41 | 2706144.2849 | 1269641.6198
42 | 2706112.7604 | 1269827.7304
43 | 2706554.8771 | 1269883.5391
44 | 2706522.7912 | 1269486.8931
45 | 2706429.4493 | 1269505.236
46 | 2706409.4295 | 1269488.7898
47 | 2706365.0113 | 1269521.4365
48 | 2706352.1864 | 1269524.6745
49 | 2706073.9321 | 1269590.6607
50 | 2706141.1087 | 1269636.0528
51 | 2706201.7859 | 1269520.1318
52 | 2706245.998 | 1269509.1394
53 | 2706166.058 | 1269580.6944
54 | 2706319.152 | 1269511.546
55 | 2706191.5104 | 1269574.453
56 | 2706272.5922 | 1269582.8393
57 | 2706079.2529 | 1269623.9349
58 | 2706074.0796 | 1269508.761
59 | 2706129.817 | 1269495.6491
60 | 2706128.4286 | 1269525.8982
61 | 2706576.799 | 1269887.558
62 | 2707090.4434 | 1269771.4577
63 | 2707119.8614 | 1269768.1064
64 | 2707080.7427 | 1269733.5501
65 | 2707104.4165 | 1269827.7651
66 | 2707128.2182 | 1269767.1544
67 | 2707049.2368 | 1269610.5045
68 | 2707138.7883 | 1269765.9503
69 | 2706594.1098 | 1269464.0707
70 | 2706492.2735 | 1269414.7655
71 | 2706517.2799 | 1269408.4207
72 | 2706474.5597 | 1269419.2599
73 | 2706539.7111 | 1269402.7293
74 | 2706455.7269 | 1269424.0383
75 | 2706433.9653 | 1269429.5598
76 | 2706396.7891 | 1269438.9923
77 | 2706146.4548 | 1269528.9944
78 | 2706149.826 | 1269529.5734
79 | 2706072.8398 | 1269495.7615
80 | 2706214.5825 | 1269516.9502
81 | 2706194.3678 | 1269489.85
82 | 2706525.471 | 1269508.3101
83 | 2706526.876 | 1269519.5395
84 | 2706572.9512 | 1269469.3604
85 | 2706557.311 | 1269473.2705
86 | 2706190.1314 | 1269472.951
87 | 2706402.8514 | 1269462.8688
88 | 2706245.7629 | 1269500.8965
89 | 2706245.8099 | 1269502.5449
90 | 2706072.8938 | 1269494.9546
91 | 2706405.2222 | 1269472.2062
92 | 2706387.2629 | 1269476.6483
93 | 2706362.273 | 1269482.8293
94 | 2706343.2821 | 1269487.5265
95 | 2706271.8437 | 1269583.0242
96 | 2706534.216 | 1269479.0443
97 | 2706492.3552 | 1269489.5095
98 | 2706472.7821 | 1269494.4028
99 | 2706159.8614 | 1269631.301
100 | 2706189.0147 | 1269623.9138
101 | 2706218.5377 | 1269616.4328
102 | 2706447.8304 | 1269500.6407
103 | 2706065.3504 | 1269476.0093
104 | 2706061.7818 | 1269458.7765
105 | 2706060.9814 | 1269453.3835
106 | 2706058.7107 | 1269439.2151
107 | 2706088.0781 | 1269626.9166
108 | 2706090.2775 | 1269636.2348
109 | 2706091.7107 | 1269643.8342
110 | 2706347.5699 | 1269505.4147
111 | 2706337.8337 | 1269488.8725
112 | 2706314.9621 | 1269494.5229
113 | 2706107.1295 | 1269803.7979
114 | 2706284.959 | 1269501.9422
115 | 2706249.9824 | 1269588.4241
116 | 2706093.0533 | 1269650.9528
117 | 2706093.8236 | 1269655.0369
118 | 2706095.4124 | 1269663.4613
119 | 2706094.2178 | 1269657.1274
120 | 2706094.2036 | 1269657.052
121 | 2706093.8368 | 1269655.107
122 | 2706281.3131 | 1269552.1229

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1