## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4566-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4566-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4566-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4566-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4566-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4566-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4566-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4566-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4566-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4566-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4566-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4566-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4566-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4566-7_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4566-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4566-7_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4566-7_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4566-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4566-7_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4566-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4566-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4566-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4566-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4566-7_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4566-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4566-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4566-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4566-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4566-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4566-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4566-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4566-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4566-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4566-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4566-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4566-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4566-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4566-7_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4566-7_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4566-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4566-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4566-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4566-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4566-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4566-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4566-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4566-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4566-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4566-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4566-7_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4566-7_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4566-7_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4566-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4566-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4566-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4566-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4566-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4566-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4566-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4566-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4566-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4566-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4566-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4566-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4566-7_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4566-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4566-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4566-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4566-7_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4566-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4566-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4566-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4566-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4566-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4566-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4566-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4566-7_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4566-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4566-7_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4566-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4566-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4566-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4566-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4566-7_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4566-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4566-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4566-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4566-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4566-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4566-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4566-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4566-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4566-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4566-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4566-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4566-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4566-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4566-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4566-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4566-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4566-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4566-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4566-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4566-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4566-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4566-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4566-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4566-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4566-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4566-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4566-7_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4566-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4566-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4566-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4566-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4566-7_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4566-7_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4566-7_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_440_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4566-7_0_3_load_0 | 0 | 0.00046379 | 0.00011624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4566-7_0_3_load_61 | 6 | 0.0028164 | 0.00070585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4566-7_0_3_load_106 | 7 | 0.0020985 | 0.00052593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4566-7_0_3_load_105 | 9 | 0.0013656 | 0.00034226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4566-7_0_3_load_100 | 10 | 0.0078335 | 0.0019633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4566-7_0_3_load_115 | 13 | 0.00012355 | 3.0964e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4566-7_0_3_load_122 | 15 | 0.0009593 | 0.00024042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4566-7_0_3_load_114 | 16 | 0.00025467 | 6.3827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4566-7_0_3_load_126 | 18 | 0.0016522 | 0.00041408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4566-7_0_3_load_117 | 23 | 0.00040699 | 0.000102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4566-7_0_3_load_82 | 25 | 0.0072616 | 0.0018199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4566-7_0_3_load_81 | 28 | 0.0042086 | 0.0010548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4566-7_0_3_load_55 | 31 | 0.0030488 | 0.00076409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4566-7_0_3_load_76 | 35 | 0.00068933 | 0.00017276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4566-7_0_3_load_128 | 37 | 0.016405 | 0.0041116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4566-7_0_3_load_127 | 38 | 0.0054781 | 0.0013729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4566-7_0_3_load_86 | 40 | 0.0019919 | 0.00049923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4566-7_0_3_load_84 | 44 | 0.00042859 | 0.00010741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4566-7_0_3_load_58 | 46 | 0.082776 | 0.020746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4566-7_0_3_load_120 | 49 | 0.00040966 | 0.00010267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4566-7_0_3_load_121 | 50 | 0.023749 | 0.005952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4566-7_0_3_load_116 | 51 | 0.0031957 | 0.00080091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4566-7_0_3_load_57 | 53 | 0.0036293 | 0.00090958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4566-7_0_3_load_56 | 55 | 0.0055051 | 0.0013797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4566-7_0_3_load_53 | 56 | 0.0035194 | 0.00088205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4566-7_0_3_load_70 | 57 | 3.7229e-05 | 9.3304e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4566-7_0_3_load_69 | 59 | 3.7204e-05 | 9.3242e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4566-7_0_3_load_59 | 60 | 0.00030041 | 7.5291e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4566-7_0_3_load_124 | 64 | 0.0014689 | 0.00036814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4566-7_0_3_load_63 | 66 | 0.0012354 | 0.00030963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4566-7_0_3_load_125 | 68 | 0.01615 | 0.0040475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4566-7_0_3_load_89 | 69 | 0.0064468 | 0.0016157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4566-7_0_3_load_66 | 71 | 2.8504e-05 | 7.1438e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4566-7_0_3_load_62 | 72 | 0.0071485 | 0.0017916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4566-7_0_3_load_45 | 73 | 6.2573e-05 | 1.5682e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4566-7_0_3_load_123 | 76 | 0.025538 | 0.0064005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4566-7_0_3_load_101 | 77 | 0.011273 | 0.0028253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4566-7_0_3_load_113 | 78 | 0.002351 | 0.00058921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4566-7_0_3_load_78 | 79 | 0.00097748 | 0.00024498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4566-7_0_3_load_77 | 80 | 0.0060552 | 0.0015176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4566-7_0_3_load_60 | 81 | 0.0023019 | 0.0005769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4566-7_0_3_load_83 | 82 | 0.0028817 | 0.00072223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4566-7_0_3_load_119 | 83 | 0.014234 | 0.0035674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4566-7_0_3_load_50 | 84 | 0.0026055 | 0.000653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4566-7_0_3_load_74 | 85 | 4.2188e-05 | 1.0573e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4566-7_0_3_load_67 | 87 | 0.0018363 | 0.00046021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4566-7_0_3_load_87 | 88 | 0.017436 | 0.0043698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4566-7_0_3_load_43 | 89 | 0.0010681 | 0.00026769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4566-7_0_3_load_71 | 90 | 3.5956e-05 | 9.0115e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4566-7_0_3_load_44 | 91 | 0.00096728 | 0.00024242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4566-7_0_3_load_46 | 92 | 0.0035053 | 0.00087851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4566-7_0_3_load_47 | 93 | 0.0025968 | 0.00065081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4566-7_0_3_load_48 | 94 | 0.0035631 | 0.000893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4566-7_0_3_load_49 | 95 | 0.0017171 | 0.00043034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4566-7_0_3_load_51 | 96 | 0.0028085 | 0.00070388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4566-7_0_3_load_52 | 97 | 0.0015847 | 0.00039717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4566-7_0_3_load_68 | 98 | 6.9762e-05 | 1.7484e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4566-7_0_3_load_85 | 99 | 3.6635e-05 | 9.1815e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4566-7_0_3_load_75 | 100 | 6.9325e-05 | 1.7375e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4566-7_0_3_load_72 | 101 | 0.00013205 | 3.3095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4566-7_0_3_load_91 | 103 | 0.021168 | 0.0053052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4566-7_0_3_load_92 | 104 | 0.0027121 | 0.00067973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4566-7_0_3_load_110 | 110 | 0.0049003 | 0.0012281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4566-7_0_3_load_104 | 111 | 0.0022584 | 0.00056602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4566-7_0_3_load_108 | 112 | 0.0050077 | 0.0012551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4566-7_0_3_load_109 | 115 | 0.00053267 | 0.0001335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4566-7_0_3_load_111 | 116 | 0.00064944 | 0.00016277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4566-7_0_3_load_112 | 117 | 0.0001661 | 4.1629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4566-7_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.086289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4566-7_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.17265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4566-7_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.25213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4566-7_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.092156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4566-7_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.070537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4566-7_0_3_line_5 |  | 2 | 6 | 0.19796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4566-7_0_3_line_6 |  | 3 | 15 | 0.15945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4566-7_0_3_line_7 |  | 3 | 14 | 0.022569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4566-7_0_3_line_8 |  | 4 | 7 | 0.061954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4566-7_0_3_line_9 |  | 4 | 8 | 0.025112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4566-7_0_3_line_10 |  | 4 | 9 | 0.01798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4566-7_0_3_line_11 |  | 5 | 57 | 0.016042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4566-7_0_3_line_12 |  | 5 | 58 | 0.030725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4566-7_0_3_line_13 |  | 5 | 59 | 0.01367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4566-7_0_3_line_14 |  | 6 | 34 | 0.039011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_4566-7_0_3_line_15 |  | 8 | 10 | 0.048878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4566-7_0_3_line_16 |  | 10 | 77 | 0.0087252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4566-7_0_3_line_17 |  | 11 | 12 | 0.29549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4566-7_0_3_line_18 |  | 11 | 13 | 0.0057738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4566-7_0_3_line_19 |  | 12 | 16 | 0.0044174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4566-7_0_3_line_20 |  | 13 | 14 | 0.023832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4566-7_0_3_line_21 |  | 16 | 78 | 0.0047554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4566-7_0_3_line_22 |  | 17 | 18 | 0.032948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4566-7_0_3_line_23 |  | 17 | 19 | 0.037139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4566-7_0_3_line_24 |  | 17 | 20 | 0.046025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4566-7_0_3_line_25 |  | 19 | 45 | 0.04916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_4566-7_0_3_line_26 |  | 19 | 46 | 0.028881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4566-7_0_3_line_27 |  | 19 | 39 | 0.059267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4566-7_0_3_line_28 |  | 20 | 79 | 0.018301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4566-7_0_3_line_29 |  | 21 | 22 | 0.12314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4566-7_0_3_line_30 |  | 21 | 23 | 0.0011094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4566-7_0_3_line_31 |  | 22 | 36 | 0.11202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_4566-7_0_3_line_32 |  | 22 | 50 | 0.016546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_4566-7_0_3_line_33 |  | 24 | 25 | 0.026785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4566-7_0_3_line_34 |  | 24 | 26 | 0.038206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4566-7_0_3_line_35 |  | 24 | 27 | 0.10781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4566-7_0_3_line_36 |  | 24 | 28 | 0.0071855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4566-7_0_3_line_37 |  | 26 | 37 | 0.012787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4566-7_0_3_line_38 |  | 27 | 67 | 0.10594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_4566-7_0_3_line_39 |  | 27 | 68 | 0.032751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4566-7_0_3_line_40 |  | 27 | 30 | 0.03067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4566-7_0_3_line_41 |  | 27 | 48 | 0.10316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_4566-7_0_3_line_42 |  | 29 | 30 | 0.011283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4566-7_0_3_line_43 |  | 29 | 31 | 0.032064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4566-7_0_3_line_44 |  | 30 | 38 | 0.015102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4566-7_0_3_line_45 |  | 31 | 61 | 0.021909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4566-7_0_3_line_46 |  | 32 | 33 | 0.054021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4566-7_0_3_line_47 |  | 32 | 34 | 0.070014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4566-7_0_3_line_48 |  | 32 | 35 | 0.04923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4566-7_0_3_line_49 |  | 33 | 80 | 0.045026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4566-7_0_3_line_50 |  | 33 | 65 | 0.015375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4566-7_0_3_line_51 |  | 34 | 36 | 0.030906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_4566-7_0_3_line_52 |  | 36 | 71 | 0.055383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4566-7_0_3_line_53 |  | 39 | 40 | 0.041385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4566-7_0_3_line_54 |  | 40 | 81 | 0.0023109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4566-7_0_3_line_55 |  | 41 | 42 | 0.039419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4566-7_0_3_line_56 |  | 41 | 43 | 0.012405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_4566-7_0_3_line_57 |  | 41 | 44 | 0.061627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4566-7_0_3_line_58 |  | 42 | 45 | 0.024046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_4566-7_0_3_line_59 |  | 42 | 51 | 0.020783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4566-7_0_3_line_60 |  | 43 | 67 | 0.052655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_4566-7_0_3_line_61 |  | 43 | 69 | 0.025306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4566-7_0_3_line_62 |  | 44 | 82 | 0.022607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4566-7_0_3_line_63 |  | 45 | 60 | 0.033478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4566-7_0_3_line_64 |  | 47 | 48 | 0.046019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4566-7_0_3_line_65 |  | 47 | 49 | 0.0085896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_4566-7_0_3_line_66 |  | 48 | 64 | 0.036935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_4566-7_0_3_line_67 |  | 49 | 83 | 0.019867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_4566-7_0_3_line_68 |  | 50 | 83 | 0.00099788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_4566-7_0_3_line_69 |  | 52 | 53 | 0.018792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4566-7_0_3_line_70 |  | 52 | 54 | 0.047408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4566-7_0_3_line_71 |  | 52 | 55 | 0.022833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4566-7_0_3_line_72 |  | 54 | 56 | 0.033043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4566-7_0_3_line_73 |  | 55 | 62 | 0.0040457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4566-7_0_3_line_74 |  | 56 | 84 | 0.01395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4566-7_0_3_line_75 |  | 57 | 85 | 0.0058377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4566-7_0_3_line_76 |  | 58 | 73 | 0.017593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4566-7_0_3_line_77 |  | 58 | 74 | 0.056489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4566-7_0_3_line_78 |  | 61 | 62 | 0.037673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4566-7_0_3_line_79 |  | 61 | 63 | 0.082595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4566-7_0_3_line_80 |  | 63 | 70 | 0.14313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4566-7_0_3_line_81 |  | 64 | 75 | 0.0025105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_4566-7_0_3_line_82 |  | 65 | 66 | 0.11735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4566-7_0_3_line_83 |  | 69 | 86 | 0.024173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4566-7_0_3_line_84 |  | 70 | 72 | 0.092494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4566-7_0_3_line_85 |  | 71 | 87 | 0.0027847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4566-7_0_3_line_86 |  | 73 | 89 | 0.018002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4566-7_0_3_line_87 |  | 74 | 90 | 0.012602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4566-7_0_3_line_88 |  | 75 | 76 | 0.020023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_4566-7_0_3_line_89 |  | 77 | 114 | 0.023113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4566-7_0_3_line_90 |  | 78 | 116 | 0.0044701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4566-7_0_3_line_91 |  | 84 | 94 | 0.0037593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4566-7_0_3_line_92 |  | 85 | 100 | 0.00044849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4566-7_0_3_line_93 |  | 86 | 102 | 0.11011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4566-7_0_3_line_94 |  | 86 | 88 | 0.028881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4566-7_0_3_line_95 |  | 87 | 98 | 0.012427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4566-7_0_3_line_96 |  | 89 | 91 | 0.069591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4566-7_0_3_line_97 |  | 90 | 101 | 0.003536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4566-7_0_3_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0047075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4566-7_0_3_line_99 |  | 92 | 94 | 0.017696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4566-7_0_3_line_100 |  | 93 | 95 | 0.0089347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4566-7_0_3_line_101 |  | 95 | 96 | 0.017993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4566-7_0_3_line_102 |  | 96 | 97 | 0.00022139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4566-7_0_3_line_103 |  | 98 | 99 | 0.025542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4566-7_0_3_line_104 |  | 102 | 103 | 0.031463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4566-7_0_3_line_105 |  | 104 | 105 | 0.048991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4566-7_0_3_line_106 |  | 104 | 106 | 0.0067559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4566-7_0_3_line_107 |  | 105 | 107 | 0.069809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4566-7_0_3_line_108 |  | 106 | 108 | 0.005669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4566-7_0_3_line_109 |  | 106 | 109 | 0.017443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4566-7_0_3_line_110 |  | 107 | 110 | 0.051604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4566-7_0_3_line_111 |  | 108 | 111 | 0.011277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4566-7_0_3_line_112 |  | 109 | 112 | 0.032795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4566-7_0_3_line_113 |  | 112 | 113 | 0.013289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4566-7_0_3_line_114 |  | 113 | 114 | 0.016254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4566-7_0_3_line_115 |  | 114 | 115 | 0.016001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4566-7_0_3_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0041978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4566-7_0_3_trafo_123 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2709954.7027 | 1269746.8841 | 2709955.6309 | 1269722.9136 | 2709920.6565 | 1269671.3567
1 | 2709954.7027 | 1269746.8841 | 2709970.0705 | 1269745.3132 | 2709987.5042 | 1269741.1229 | 2710005.6299 | 1269732.5084 | 2710017.8495 | 1269725.4075 | 2710037.4628 | 1269712.0944 | 2710057.3408 | 1269697.5075 | 2710066.0171 | 1269691.1302 | 2710081.271 | 1269679.9379 | 2710095.1308 | 1269703.1387
2 | 2709954.7027 | 1269746.8841 | 2709942.7245 | 1269746.6943 | 2709896.6514 | 1269744.1237 | 2709866.9537 | 1269743.671 | 2709866.3067 | 1269758.6165 | 2709861.6745 | 1269801.2678 | 2709852.4138 | 1269858.8794 | 2709837.885 | 1269882.5189 | 2709821.2452 | 1269894.231
3 | 2710095.1308 | 1269703.1387 | 2710127.7544 | 1269746.0622 | 2710144.9586 | 1269768.6917 | 2710152.7395 | 1269762.7093
4 | 2710060.1357 | 1269647.3155 | 2710056.5599 | 1269654.6219 | 2710081.271 | 1269679.9379 | 2710095.1308 | 1269703.1387
5 | 2710095.1308 | 1269703.1387 | 2710099.2992 | 1269700.3807 | 2710095.0708 | 1269693.0399 | 2710092.9507 | 1269686.8616 | 2710092.3418 | 1269681.9793 | 2710094.0136 | 1269676.6836 | 2710098.35 | 1269670.9705 | 2710131.8195 | 1269645.9724 | 2710156.7203 | 1269627.2313 | 2710161.9952 | 1269623.2595 | 2710172.1359 | 1269614.6521 | 2710185.804 | 1269602.1516 | 2710194.1365 | 1269592.0315 | 2710199.621 | 1269584.0935 | 2710202.259 | 1269580.2615 | 2710210.7572 | 1269560.4694
6 | 2709821.2452 | 1269894.231 | 2709831.3251 | 1269908.2529 | 2709916.6271 | 1270022.0008
7 | 2709802.2762 | 1269906.5447 | 2709821.2452 | 1269894.231
8 | 2710152.7395 | 1269762.7093 | 2710178.526 | 1269743.2731 | 2710182.5553 | 1269741.5134 | 2710185.33 | 1269741.2427 | 2710188.8763 | 1269742.7768 | 2710191.8233 | 1269746.1792 | 2710200.315 | 1269757.4518
9 | 2710152.7395 | 1269762.7093 | 2710144.9586 | 1269768.6917 | 2710154.1228 | 1269780.94
10 | 2710152.7395 | 1269762.7093 | 2710170.6533 | 1269764.2483
11 | 2710060.1357 | 1269647.3155 | 2710067.1853 | 1269632.9052
12 | 2710042.6595 | 1269636.8141 | 2710056.5599 | 1269654.6219 | 2710060.1357 | 1269647.3155
13 | 2710060.1357 | 1269647.3155 | 2710066.9547 | 1269656.9955 | 2710068.1811 | 1269658.3527
14 | 2710226.6148 | 1269529.071 | 2710225.0506 | 1269533.4345 | 2710220.8706 | 1269533.5789 | 2710216.7135 | 1269535.7254 | 2710215.0022 | 1269539.9083 | 2710210.7572 | 1269560.4694
15 | 2710154.1228 | 1269780.94 | 2710183.3988 | 1269820.0806
16 | 2710183.3988 | 1269820.0806 | 2710188.6248 | 1269827.0676
17 | 2709698.3334 | 1270175.4497 | 2709686.9382 | 1270143.9327 | 2709683.7122 | 1270119.0954 | 2709682.064 | 1270097.6348 | 2709682.2711 | 1270067.4566 | 2709682.6948 | 1270044.6556 | 2709686.8522 | 1270016.5415 | 2709690.8518 | 1270003.4042 | 2709697.4881 | 1269988.1029 | 2709708.7937 | 1269976.2691 | 2709737.7912 | 1269957.6469 | 2709761.9994 | 1269940.8041 | 2709779.8062 | 1269925.8218
18 | 2709779.8062 | 1269925.8218 | 2709784.1883 | 1269922.0624
19 | 2709698.3334 | 1270175.4497 | 2709699.8366 | 1270179.6035
20 | 2709802.2762 | 1269906.5447 | 2709784.1883 | 1269922.0624
21 | 2709699.8366 | 1270179.6035 | 2709699.8366 | 1270179.6035 | 2709698.9261 | 1270184.2709
22 | 2710405.0643 | 1269361.5337 | 2710398.968 | 1269367.147 | 2710392.7868 | 1269384.9471 | 2710390.5221 | 1269387.318 | 2710387.9721 | 1269387.6373
23 | 2710405.0643 | 1269361.5337 | 2710407.3769 | 1269354.5931 | 2710409.7609 | 1269347.4536 | 2710411.0948 | 1269341.729 | 2710414.8261 | 1269325.7403
24 | 2710405.0643 | 1269361.5337 | 2710394.5999 | 1269393.0436 | 2710390.4887 | 1269405.1997
25 | 2710380.2978 | 1269330.7217 | 2710396.7022 | 1269335.766 | 2710411.0948 | 1269341.729 | 2710414.8261 | 1269325.7403
26 | 2710414.8261 | 1269325.7403 | 2710420.0138 | 1269303.5178 | 2710422.3693 | 1269297.9329
27 | 2710414.8261 | 1269325.7403 | 2710411.0948 | 1269341.729 | 2710419.796 | 1269345.3393 | 2710438.7698 | 1269355.8698 | 2710439.6903 | 1269356.5543 | 2710445.9912 | 1269348.0535
28 | 2710390.4887 | 1269405.1997 | 2710407.8181 | 1269411.0842
29 | 2710165.7824 | 1269412.2672 | 2710170.2551 | 1269410.9606 | 2710171.0123 | 1269413.944 | 2710171.9033 | 1269417.4192 | 2710175.8241 | 1269425.922 | 2710177.7192 | 1269430.0387 | 2710183.6672 | 1269431.551 | 2710189.2567 | 1269444.1996 | 2710196.9606 | 1269460.9135 | 2710203.439 | 1269459.4108 | 2710216.9716 | 1269491.269 | 2710234.3178 | 1269497.0533
30 | 2710234.3178 | 1269497.0533 | 2710235.3661 | 1269497.4161
31 | 2710165.7824 | 1269412.2672 | 2710166.8556 | 1269415.2565 | 2710169.5812 | 1269422.8696 | 2710171.801 | 1269427.7375 | 2710177.4848 | 1269440.1766 | 2710186.2678 | 1269459.5685 | 2710195.367 | 1269480.5566 | 2710203.2157 | 1269504.0236 | 2710205.0779 | 1269516.7584
32 | 2710165.7824 | 1269412.2672 | 2710163.8056 | 1269404.4568 | 2710163.2343 | 1269395.9869
33 | 2710260.0462 | 1269207.5906 | 2710261.8019 | 1269194.5898 | 2710265.0221 | 1269184.1852 | 2710266.6163 | 1269181.9137
34 | 2710260.0462 | 1269207.5906 | 2710252.6221 | 1269205.3056 | 2710248.0216 | 1269203.774 | 2710252.9394 | 1269191.9443 | 2710256.1262 | 1269183.7299 | 2710252.3795 | 1269182.4255
35 | 2710199.9084 | 1269269.9455 | 2710203.8429 | 1269264.8144 | 2710207.208 | 1269258.7385 | 2710209.7624 | 1269259.7982 | 2710214.7263 | 1269260.0021 | 2710219.3857 | 1269258.3765 | 2710223.045 | 1269255.0863 | 2710224.4548 | 1269252.5437 | 2710225.6695 | 1269253.2003 | 2710230.2696 | 1269255.5548 | 2710234.3003 | 1269244.0644 | 2710237.0763 | 1269235.6755 | 2710246.9009 | 1269206.9559 | 2710248.0216 | 1269203.774 | 2710252.6221 | 1269205.3056 | 2710260.0462 | 1269207.5906
36 | 2710260.0462 | 1269207.5906 | 2710266.9132 | 1269209.7062
37 | 2710240.1925 | 1269178.439 | 2710241.831 | 1269178.9701 | 2710249.993 | 1269181.6469 | 2710252.3795 | 1269182.4255
38 | 2710199.9084 | 1269269.9455 | 2710203.8429 | 1269264.8144 | 2710207.1145 | 1269266.5659 | 2710213.4219 | 1269269.7975 | 2710211.873 | 1269273.3383 | 2710211.5828 | 1269277.1919 | 2710212.5819 | 1269280.9249 | 2710214.7652 | 1269284.124 | 2710217.8836 | 1269286.4175 | 2710220.9428 | 1269287.4532 | 2710224.1763 | 1269287.6137 | 2710227.3214 | 1269286.8717 | 2710230.1359 | 1269285.2895 | 2710232.4066 | 1269282.9965 | 2710236.8847 | 1269285.4378 | 2710240.6205 | 1269287.7206 | 2710246.6107 | 1269291.8137 | 2710249.6719 | 1269287.5004 | 2710250.2946 | 1269288.0125 | 2710256.5907 | 1269291.4441 | 2710259.1664 | 1269292.5709 | 2710263.0253 | 1269293.9108 | 2710278.5036 | 1269298.9819
39 | 2710199.9084 | 1269269.9455 | 2710192.2142 | 1269264.7975 | 2710180.4372 | 1269253.7682 | 2710175.8686 | 1269247.9996
40 | 2710199.9084 | 1269269.9455 | 2710203.8429 | 1269264.8144 | 2710207.208 | 1269258.7385 | 2710200.4109 | 1269255.9315 | 2710192.0885 | 1269250.5605
41 | 2710198.769 | 1269352.7524 | 2710195.009 | 1269351.3588 | 2710194.0223 | 1269350.9957 | 2710185.5761 | 1269345.411 | 2710181.6634 | 1269342.9248 | 2710196.1195 | 1269320.0966 | 2710204.2627 | 1269305.2243 | 2710207.1752 | 1269298.7952 | 2710209.1762 | 1269290.7922 | 2710209.1448 | 1269285.6204 | 2710207.4972 | 1269280.741 | 2710206.3556 | 1269276.1712 | 2710203.8843 | 1269273.078 | 2710199.9084 | 1269269.9455
42 | 2710183.9082 | 1269242.8233 | 2710190.4299 | 1269249.4953 | 2710192.0885 | 1269250.5605
43 | 2710183.9082 | 1269242.8233 | 2710174.889 | 1269231.6342 | 2710165.0657 | 1269221.1863 | 2710162.3235 | 1269219.2592
44 | 2710198.1764 | 1269236.9287 | 2710194.7876 | 1269247.0966 | 2710192.0885 | 1269250.5605
45 | 2710143.3398 | 1269208.4479 | 2710145.4609 | 1269209.3327 | 2710155.8159 | 1269214.686 | 2710162.3235 | 1269219.2592
46 | 2710343.6916 | 1269570.4706 | 2710292.623 | 1269552.4122
47 | 2710226.6148 | 1269529.071 | 2710240.0961 | 1269533.8378 | 2710275.6499 | 1269546.4124 | 2710292.623 | 1269552.4122
48 | 2710292.623 | 1269552.4122 | 2710275.6317 | 1269598.6171
49 | 2710343.6916 | 1269570.4706 | 2710328.2892 | 1269612.7805
50 | 2710343.6916 | 1269570.4706 | 2710354.6453 | 1269574.3564 | 2710356.9956 | 1269571.431
51 | 2710205.0779 | 1269516.7584 | 2710209.6312 | 1269515.9649 | 2710210.7642 | 1269525.828 | 2710215.837 | 1269525.8337 | 2710218.6056 | 1269526.2969 | 2710226.6148 | 1269529.071
52 | 2710205.0779 | 1269516.7584 | 2710193.7789 | 1269518.8606 | 2710171.5789 | 1269523.117 | 2710166.335 | 1269522.1962 | 2710151.4959 | 1269516.3166
53 | 2710445.9912 | 1269348.0535 | 2710470.6197 | 1269314.7948
54 | 2710470.6197 | 1269314.7948 | 2710471.995 | 1269312.9376
55 | 2710340.4191 | 1269319.5337 | 2710338.7044 | 1269324.6951 | 2710349.2127 | 1269327.8719 | 2710357.6183 | 1269330.787 | 2710361.2791 | 1269331.8452 | 2710359.8941 | 1269336.2788 | 2710359.6875 | 1269337.665 | 2710360.5808 | 1269341.8187
56 | 2710340.4191 | 1269319.5337 | 2710328.6231 | 1269315.5877
57 | 2710340.4191 | 1269319.5337 | 2710343.402 | 1269310.9596 | 2710356.6146 | 1269272.9509 | 2710367.4223 | 1269276.2223 | 2710368.3897 | 1269275.9068
58 | 2710360.5808 | 1269341.8187 | 2710365.8504 | 1269340.9719 | 2710367.8545 | 1269340.4645 | 2710377.0741 | 1269336.4777 | 2710380.2978 | 1269330.7217
59 | 2710360.5808 | 1269341.8187 | 2710360.9251 | 1269343.9381 | 2710360.1119 | 1269346.7698 | 2710345.2289 | 1269341.8033
60 | 2710278.5036 | 1269298.9819 | 2710281.8263 | 1269300.0115 | 2710310.1027 | 1269309.3809 | 2710328.6231 | 1269315.5877
61 | 2710328.6231 | 1269315.5877 | 2710330.9422 | 1269308.2913 | 2710336.4934 | 1269291.5371
62 | 2710380.3234 | 1269259.4334 | 2710375.9041 | 1269273.4561 | 2710368.3897 | 1269275.9068
63 | 2710380.2978 | 1269330.7217 | 2710388.7562 | 1269303.4447 | 2710384.4601 | 1269301.7407 | 2710384.3394 | 1269301.4679
64 | 2710167.5069 | 1269367.0486 | 2710172.069 | 1269367.8121 | 2710177.8698 | 1269356.6438 | 2710185.5761 | 1269345.411 | 2710194.0223 | 1269350.9957 | 2710195.009 | 1269351.3588 | 2710198.769 | 1269352.7524
65 | 2710167.5069 | 1269367.0486 | 2710166.2178 | 1269371.5952 | 2710165.8959 | 1269372.7124 | 2710165.1602 | 1269375.3115
66 | 2710198.769 | 1269352.7524 | 2710205.5415 | 1269355.2587 | 2710226.1055 | 1269362.8712 | 2710233.2177 | 1269366.0398
67 | 2710163.1671 | 1269394.9912 | 2710163.0628 | 1269393.4444 | 2710163.377 | 1269384.6759 | 2710163.9951 | 1269380.9954 | 2710164.6308 | 1269377.1816 | 2710165.1602 | 1269375.3115
68 | 2710163.2343 | 1269395.9869 | 2710163.1671 | 1269394.9912
69 | 2710154.5293 | 1269144.8786 | 2710172.4421 | 1269150.5579
70 | 2710154.5293 | 1269144.8786 | 2710156.3547 | 1269135.3932 | 2710163.4371 | 1269098.315
71 | 2710154.5293 | 1269144.8786 | 2710150.2169 | 1269167.3008
72 | 2710163.4371 | 1269098.315 | 2710194.7708 | 1269108.8057
73 | 2710149.4528 | 1269171.2737 | 2710150.2169 | 1269167.3008
74 | 2710194.7708 | 1269108.8057 | 2710207.999 | 1269113.2346
75 | 2710069.7507 | 1269627.6613 | 2710067.1853 | 1269632.9052
76 | 2710042.6595 | 1269636.8141 | 2710039.139 | 1269639.5398 | 2710028.1717 | 1269646.7775
77 | 2710042.6595 | 1269636.8141 | 2710030.8539 | 1269621.692 | 2710052.0999 | 1269597.9336 | 2710054.7189 | 1269593.1003
78 | 2710149.4528 | 1269171.2737 | 2710144.953 | 1269198.636 | 2710143.3398 | 1269208.4479
79 | 2710069.3579 | 1269208.0133 | 2710070.1677 | 1269203.3354 | 2710120.8538 | 1269209.007 | 2710125.7128 | 1269209.5981 | 2710129.4631 | 1269210.302 | 2710142.5677 | 1269213.1154 | 2710143.3398 | 1269208.4479
80 | 2710016.9023 | 1269325.15 | 2710026.2639 | 1269301.0143 | 2710028.1458 | 1269296.1562 | 2710041.5013 | 1269243.5144 | 2710043.1422 | 1269237.0504 | 2710047.5677 | 1269219.7065 | 2710049.7853 | 1269210.9735 | 2710068.4468 | 1269213.2787 | 2710069.3579 | 1269208.0133
81 | 2710235.5109 | 1269367.0615 | 2710233.2177 | 1269366.0398
82 | 2710356.9956 | 1269571.431 | 2710373.4091 | 1269550.9975 | 2710392.2894 | 1269527.4518 | 2710413.3438 | 1269499.9544 | 2710424.6849 | 1269486.3544 | 2710429.6708 | 1269482.5554 | 2710431.9603 | 1269482.0059
83 | 2710344.0961 | 1269268.591 | 2710336.4934 | 1269291.5371
84 | 2710016.9023 | 1269325.15 | 2710011.0839 | 1269349.7966 | 2710002.3071 | 1269398.2979 | 2709998.5904 | 1269415.7878
85 | 2710151.4959 | 1269516.3166 | 2710148.907 | 1269515.2908
86 | 2710013.1467 | 1269656.693 | 2710013.1467 | 1269656.693 | 2710028.1717 | 1269646.7775
87 | 2710054.7189 | 1269593.1003 | 2710065.9229 | 1269598.8702
88 | 2710235.5109 | 1269367.0615 | 2710244.3366 | 1269370.8628 | 2710254.2332 | 1269374.1017
89 | 2710202.4687 | 1269845.5762 | 2710188.6248 | 1269827.0676
90 | 2709698.0701 | 1270188.6583 | 2709698.9261 | 1270184.2709
91 | 2710211.5638 | 1269114.4281 | 2710207.999 | 1269113.2346
92 | 2710069.9478 | 1269627.2585 | 2710069.7507 | 1269627.6613
93 | 2710351.2908 | 1269169.9945 | 2710362.3535 | 1269177.7523 | 2710367.0826 | 1269183.6792 | 2710368.6232 | 1269187.8339 | 2710368.5554 | 1269191.458 | 2710367.2237 | 1269197.8721 | 2710366.8474 | 1269199.0772 | 2710364.5727 | 1269206.4078 | 2710363.4672 | 1269209.9792 | 2710344.0961 | 1269268.591
94 | 2710344.0961 | 1269268.591 | 2710316.7116 | 1269259.416
95 | 2710137.3543 | 1269510.7134 | 2710148.907 | 1269515.2908
96 | 2710013.1467 | 1269656.693 | 2709973.7393 | 1269599.3344
97 | 2710065.9229 | 1269598.8702 | 2710069.0665 | 1269600.4892
98 | 2710228.3445 | 1269120.0464 | 2710232.8085 | 1269121.5409
99 | 2710211.5638 | 1269114.4281 | 2710228.3445 | 1269120.0464
100 | 2710241.281 | 1269124.3776 | 2710232.8085 | 1269121.5409
101 | 2710241.281 | 1269124.3776 | 2710258.3427 | 1269130.0899
102 | 2710258.5526 | 1269130.1602 | 2710258.3427 | 1269130.0899
103 | 2710113.6079 | 1269501.3045 | 2710137.3543 | 1269510.7134
104 | 2710351.2908 | 1269169.9945 | 2710342.9951 | 1269165.6135 | 2710343.1193 | 1269161.7902 | 2710342.3339 | 1269160.3187 | 2710333.0534 | 1269154.6627 | 2710327.9166 | 1269152.1471
105 | 2710286.7932 | 1269951.0202 | 2710280.7505 | 1269947.3598 | 2710274.5796 | 1269941.2948 | 2710266.0571 | 1269930.5819 | 2710254.3247 | 1269914.9005
106 | 2710250.2776 | 1269909.491 | 2710254.3247 | 1269914.9005
107 | 2710286.7932 | 1269951.0202 | 2710285.8699 | 1269941.6281 | 2710290.8013 | 1269941.5312 | 2710295.4775 | 1269939.3833 | 2710302.021 | 1269934.3677 | 2710305.7215 | 1269930.4667 | 2710304.0164 | 1269925.0523 | 2710305.2185 | 1269912.2746 | 2710309.1159 | 1269901.4601 | 2710305.0909 | 1269896.147
108 | 2710250.2776 | 1269909.491 | 2710254.8046 | 1269906.0614
109 | 2710239.8216 | 1269895.5059 | 2710250.2776 | 1269909.491
110 | 2710305.0909 | 1269896.147 | 2710313.3597 | 1269889.0284 | 2710327.8472 | 1269868.1028 | 2710330.5754 | 1269867.0973 | 2710332.8165 | 1269866.7833 | 2710334.9481 | 1269865.889 | 2710336.6921 | 1269863.9866 | 2710339.4149 | 1269860.0451 | 2710339.7436 | 1269859.8377
111 | 2710254.8046 | 1269906.0614 | 2710260.7058 | 1269901.5898 | 2710262.5701 | 1269898.195
112 | 2710239.8216 | 1269895.5059 | 2710220.1795 | 1269869.2444
113 | 2710212.2202 | 1269858.6029 | 2710220.1795 | 1269869.2444
114 | 2710212.2202 | 1269858.6029 | 2710202.4687 | 1269845.5762
115 | 2710202.4687 | 1269845.5762 | 2710194.1912 | 1269852.3611 | 2710190.0936 | 1269855.7203
116 | 2709698.0701 | 1270188.6583 | 2709697.2663 | 1270192.7784

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2709920.6565 | 1269671.3567
1 | 2709954.7027 | 1269746.8841
2 | 2710095.1308 | 1269703.1387
3 | 2709821.2452 | 1269894.231
4 | 2710152.7395 | 1269762.7093
5 | 2710060.1357 | 1269647.3155
6 | 2710210.7572 | 1269560.4694
7 | 2710200.315 | 1269757.4518
8 | 2710154.1228 | 1269780.94
9 | 2710170.6533 | 1269764.2483
10 | 2710183.3988 | 1269820.0806
11 | 2709779.8062 | 1269925.8218
12 | 2709698.3334 | 1270175.4497
13 | 2709784.1883 | 1269922.0624
14 | 2709802.2762 | 1269906.5447
15 | 2709916.6271 | 1270022.0008
16 | 2709699.8366 | 1270179.6035
17 | 2710405.0643 | 1269361.5337
18 | 2710387.9721 | 1269387.6373
19 | 2710414.8261 | 1269325.7403
20 | 2710390.4887 | 1269405.1997
21 | 2710234.3178 | 1269497.0533
22 | 2710165.7824 | 1269412.2672
23 | 2710235.3661 | 1269497.4161
24 | 2710260.0462 | 1269207.5906
25 | 2710266.6163 | 1269181.9137
26 | 2710252.3795 | 1269182.4255
27 | 2710199.9084 | 1269269.9455
28 | 2710266.9132 | 1269209.7062
29 | 2710183.9082 | 1269242.8233
30 | 2710192.0885 | 1269250.5605
31 | 2710162.3235 | 1269219.2592
32 | 2710292.623 | 1269552.4122
33 | 2710343.6916 | 1269570.4706
34 | 2710226.6148 | 1269529.071
35 | 2710275.6317 | 1269598.6171
36 | 2710205.0779 | 1269516.7584
37 | 2710240.1925 | 1269178.439
38 | 2710198.1764 | 1269236.9287
39 | 2710445.9912 | 1269348.0535
40 | 2710470.6197 | 1269314.7948
41 | 2710340.4191 | 1269319.5337
42 | 2710360.5808 | 1269341.8187
43 | 2710328.6231 | 1269315.5877
44 | 2710368.3897 | 1269275.9068
45 | 2710380.2978 | 1269330.7217
46 | 2710422.3693 | 1269297.9329
47 | 2710167.5069 | 1269367.0486
48 | 2710198.769 | 1269352.7524
49 | 2710165.1602 | 1269375.3115
50 | 2710163.2343 | 1269395.9869
51 | 2710345.2289 | 1269341.8033
52 | 2710154.5293 | 1269144.8786
53 | 2710172.4421 | 1269150.5579
54 | 2710163.4371 | 1269098.315
55 | 2710150.2169 | 1269167.3008
56 | 2710194.7708 | 1269108.8057
57 | 2710067.1853 | 1269632.9051
58 | 2710042.6595 | 1269636.8141
59 | 2710068.1811 | 1269658.3527
60 | 2710384.3394 | 1269301.4679
61 | 2710143.3398 | 1269208.4479
62 | 2710149.4528 | 1269171.2737
63 | 2710069.3579 | 1269208.0133
64 | 2710233.2177 | 1269366.0398
65 | 2710356.9956 | 1269571.431
66 | 2710431.9603 | 1269482.0059
67 | 2710278.5036 | 1269298.9819
68 | 2710175.8686 | 1269247.9996
69 | 2710336.4934 | 1269291.5371
70 | 2710016.9023 | 1269325.15
71 | 2710151.4959 | 1269516.3166
72 | 2709998.5904 | 1269415.7878
73 | 2710028.1717 | 1269646.7775
74 | 2710054.7189 | 1269593.1003
75 | 2710235.5109 | 1269367.0615
76 | 2710254.2332 | 1269374.1017
77 | 2710188.6248 | 1269827.0676
78 | 2709698.9261 | 1270184.2709
79 | 2710407.8181 | 1269411.0842
80 | 2710328.2892 | 1269612.7805
81 | 2710471.995 | 1269312.9376
82 | 2710380.3234 | 1269259.4334
83 | 2710163.1671 | 1269394.9912
84 | 2710207.999 | 1269113.2346
85 | 2710069.7507 | 1269627.6613
86 | 2710344.0961 | 1269268.591
87 | 2710148.907 | 1269515.2908
88 | 2710316.7116 | 1269259.416
89 | 2710013.1467 | 1269656.693
90 | 2710065.9229 | 1269598.8702
91 | 2709973.7393 | 1269599.3344
92 | 2710228.3445 | 1269120.0464
93 | 2710232.8085 | 1269121.5409
94 | 2710211.5638 | 1269114.4281
95 | 2710241.281 | 1269124.3776
96 | 2710258.3427 | 1269130.0899
97 | 2710258.5526 | 1269130.1602
98 | 2710137.3543 | 1269510.7134
99 | 2710113.6079 | 1269501.3045
100 | 2710069.9478 | 1269627.2585
101 | 2710069.0665 | 1269600.4892
102 | 2710351.2908 | 1269169.9945
103 | 2710327.9166 | 1269152.1471
104 | 2710254.3247 | 1269914.9005
105 | 2710286.7932 | 1269951.0202
106 | 2710250.2776 | 1269909.491
107 | 2710305.0909 | 1269896.147
108 | 2710254.8046 | 1269906.0614
109 | 2710239.8216 | 1269895.5059
110 | 2710339.7436 | 1269859.8377
111 | 2710262.5701 | 1269898.195
112 | 2710220.1795 | 1269869.2444
113 | 2710212.2202 | 1269858.6029
114 | 2710202.4687 | 1269845.5762
115 | 2710190.0936 | 1269855.7203
116 | 2709698.0701 | 1270188.6583
117 | 2709697.2663 | 1270192.7784
118 | 2710235.5109 | 1269367.0615

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1