## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4643-4_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4643-4_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4643-4_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4643-4_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4643-4_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4643-4_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4643-4_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4643-4_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4643-4_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4643-4_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4643-4_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4643-4_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4643-4_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4643-4_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4643-4_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4643-4_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4643-4_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4643-4_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4643-4_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4643-4_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4643-4_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4643-4_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4643-4_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4643-4_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4643-4_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4643-4_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4643-4_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4643-4_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4643-4_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4643-4_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4643-4_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4643-4_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4643-4_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4643-4_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4643-4_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4643-4_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4643-4_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4643-4_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4643-4_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4643-4_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4643-4_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4643-4_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4643-4_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4643-4_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4643-4_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4643-4_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4643-4_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4643-4_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4643-4_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4643-4_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4643-4_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4643-4_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4643-4_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4643-4_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4643-4_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4643-4_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4643-4_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4643-4_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4643-4_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4643-4_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4643-4_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4643-4_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4643-4_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4643-4_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4643-4_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4643-4_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4643-4_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4643-4_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4643-4_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4643-4_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4643-4_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4643-4_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4643-4_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4643-4_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4643-4_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4643-4_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4643-4_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4643-4_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4643-4_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4643-4_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4643-4_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4643-4_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4643-4_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4643-4_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4643-4_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4643-4_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4643-4_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4643-4_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4643-4_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4643-4_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4643-4_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4643-4_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4643-4_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4643-4_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4643-4_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4643-4_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4643-4_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4643-4_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4643-4_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4643-4_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4643-4_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4643-4_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4643-4_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4643-4_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4643-4_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4643-4_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4643-4_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4643-4_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4643-4_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4643-4_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4643-4_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4643-4_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4643-4_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4643-4_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4643-4_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4643-4_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4643-4_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4643-4_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4643-4_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4643-4_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4643-4_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4643-4_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4643-4_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4643-4_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4643-4_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4643-4_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4643-4_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4643-4_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4643-4_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4643-4_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4643-4_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4643-4_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4643-4_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4643-4_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4643-4_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4643-4_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4643-4_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4643-4_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4643-4_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4643-4_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4643-4_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4643-4_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4643-4_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_442_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4643-4_0_8_load_0 | 0 | 0.033 | 0.0082707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4643-4_0_8_load_1 | 1 | 0.050352 | 0.012619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4643-4_0_8_load_4 | 4 | 0.0035076 | 0.0008791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4643-4_0_8_load_14 | 6 | 0.0077795 | 0.0019497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4643-4_0_8_load_29 | 7 | 0.010289 | 0.0025788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4643-4_0_8_load_30 | 10 | 0.0068224 | 0.0017098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4643-4_0_8_load_113 | 11 | 0.0029369 | 0.00073605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4643-4_0_8_load_111 | 12 | 0.013498 | 0.003383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4643-4_0_8_load_134 | 16 | 0.0017124 | 0.00042918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4643-4_0_8_load_132 | 17 | 0.0019146 | 0.00047985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4643-4_0_8_load_103 | 20 | 0.0018269 | 0.00045785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4643-4_0_8_load_137 | 23 | 0.0032222 | 0.00080756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4643-4_0_8_load_67 | 25 | 0.00097144 | 0.00024347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4643-4_0_8_load_23 | 27 | 0.0054438 | 0.0013643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4643-4_0_8_load_117 | 29 | 0.0012738 | 0.00031924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4643-4_0_8_load_55 | 30 | 0.0082276 | 0.002062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4643-4_0_8_load_56 | 31 | 0.0013067 | 0.00032749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4643-4_0_8_load_130 | 32 | 0.0082665 | 0.0020718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4643-4_0_8_load_112 | 33 | 0.013503 | 0.003384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4643-4_0_8_load_144 | 36 | 0.0064388 | 0.0016137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4643-4_0_8_load_99 | 40 | 0.007003 | 0.0017551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4643-4_0_8_load_90 | 42 | 0.00080557 | 0.00020189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4643-4_0_8_load_69 | 44 | 0.00085211 | 0.00021356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4643-4_0_8_load_110 | 45 | 0.028016 | 0.0070214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4643-4_0_8_load_85 | 46 | 0.0028292 | 0.00070907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4643-4_0_8_load_104 | 49 | 0.0019049 | 0.0004774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4643-4_0_8_load_114 | 50 | 0.00149 | 0.00037344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4643-4_0_8_load_133 | 51 | 0.0016861 | 0.00042259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4643-4_0_8_load_140 | 53 | 0.0047151 | 0.0011817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4643-4_0_8_load_138 | 54 | 0.0019653 | 0.00049254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4643-4_0_8_load_136 | 55 | 0.0047909 | 0.0012007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4643-4_0_8_load_135 | 56 | 0.00088318 | 0.00022135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4643-4_0_8_load_123 | 57 | 0.0038264 | 0.00095898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4643-4_0_8_load_118 | 58 | 0.0011977 | 0.00030016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4643-4_0_8_load_128 | 59 | 0.0020754 | 0.00052014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4643-4_0_8_load_129 | 60 | 0.001951 | 0.00048898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4643-4_0_8_load_17 | 61 | 0.00070055 | 0.00017557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4643-4_0_8_load_66 | 62 | 0.0014626 | 0.00036657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4643-4_0_8_load_18 | 63 | 0.0089225 | 0.0022362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4643-4_0_8_load_22 | 67 | 0.0087754 | 0.0021993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4643-4_0_8_load_26 | 70 | 0.011454 | 0.0028707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4643-4_0_8_load_145 | 72 | 0.0096977 | 0.0024305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4643-4_0_8_load_44 | 73 | 0.014727 | 0.0036908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4643-4_0_8_load_25 | 74 | 0.010648 | 0.0026687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4643-4_0_8_load_147 | 75 | 0.0097004 | 0.0024312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4643-4_0_8_load_27 | 76 | 0.010585 | 0.002653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4643-4_0_8_load_28 | 77 | 0.0020781 | 0.00052083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4643-4_0_8_load_31 | 78 | 0.0079984 | 0.0020046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4643-4_0_8_load_32 | 79 | 0.0041031 | 0.0010283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4643-4_0_8_load_35 | 81 | 0.00079394 | 0.00019898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4643-4_0_8_load_64 | 83 | 0.00079393 | 0.00019898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4643-4_0_8_load_59 | 84 | 0.0074859 | 0.0018761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4643-4_0_8_load_70 | 87 | 0.0019225 | 0.00048183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4643-4_0_8_load_143 | 89 | 0.0012169 | 0.00030498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4643-4_0_8_load_65 | 91 | 0.0014026 | 0.00035152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4643-4_0_8_load_83 | 93 | 0.00041846 | 0.00010488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4643-4_0_8_load_81 | 94 | 0.0029306 | 0.00073447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4643-4_0_8_load_86 | 96 | 0.0010264 | 0.00025725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4643-4_0_8_load_82 | 97 | 0.0015749 | 0.0003947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4643-4_0_8_load_84 | 98 | 0.001943 | 0.00048696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4643-4_0_8_load_53 | 99 | 0.00091535 | 0.00022941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4643-4_0_8_load_45 | 100 | 0.018699 | 0.0046864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4643-4_0_8_load_63 | 101 | 0.00081229 | 0.00020358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4643-4_0_8_load_71 | 103 | 0.0083326 | 0.0020884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4643-4_0_8_load_141 | 104 | 0.00045324 | 0.00011359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4643-4_0_8_load_87 | 105 | 0.0026025 | 0.00065226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4643-4_0_8_load_52 | 106 | 0.00050362 | 0.00012622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4643-4_0_8_load_98 | 107 | 0.014388 | 0.003606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4643-4_0_8_load_46 | 108 | 0.01081 | 0.0027093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4643-4_0_8_load_47 | 109 | 0.0035201 | 0.00088221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4643-4_0_8_load_48 | 110 | 0.0072909 | 0.0018273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4643-4_0_8_load_50 | 112 | 0.003881 | 0.00097268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4643-4_0_8_load_54 | 113 | 0.0014726 | 0.00036907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4643-4_0_8_load_92 | 114 | 0.0021377 | 0.00053575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4643-4_0_8_load_51 | 115 | 0.00090768 | 0.00022749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4643-4_0_8_load_91 | 116 | 0.0025226 | 0.00063222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4643-4_0_8_load_61 | 117 | 0.0042118 | 0.0010556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4643-4_0_8_load_100 | 118 | 0.0042118 | 0.0010556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4643-4_0_8_load_101 | 120 | 0.013467 | 0.0033751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4643-4_0_8_load_127 | 121 | 0.0049214 | 0.0012334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4643-4_0_8_load_68 | 122 | 0.0011687 | 0.0002929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4643-4_0_8_load_102 | 123 | 0.0042958 | 0.0010766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4643-4_0_8_load_109 | 125 | 0.00060747 | 0.00015225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4643-4_0_8_load_108 | 126 | 0.0024901 | 0.00062408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4643-4_0_8_load_142 | 127 | 0.00058356 | 0.00014625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4643-4_0_8_load_88 | 128 | 0.0011241 | 0.00028172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4643-4_0_8_load_89 | 129 | 0.00020885 | 5.2342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4643-4_0_8_load_96 | 130 | 0.00020891 | 5.2357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4643-4_0_8_load_94 | 131 | 0.00022845 | 5.7255e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4643-4_0_8_load_93 | 132 | 0.00020891 | 5.2359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4643-4_0_8_load_125 | 134 | 0.0023251 | 0.00058272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4643-4_0_8_load_139 | 135 | 0.0018429 | 0.00046187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4643-4_0_8_load_131 | 136 | 0.018615 | 0.0046654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4643-4_0_8_load_116 | 137 | 0.0016316 | 0.00040891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4643-4_0_8_load_121 | 139 | 0.0013613 | 0.00034116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4643-4_0_8_load_122 | 140 | 0.0013607 | 0.00034103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4643-4_0_8_load_126 | 141 | 0.0016932 | 0.00042435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4643-4_0_8_load_124 | 142 | 0.0013607 | 0.00034103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4643-4_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0074056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_4643-4_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_4643-4_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.042144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_4643-4_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.051467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_4643-4_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.044481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_4643-4_0_8_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4643-4_0_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.025226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_4643-4_0_8_line_7 |  | 5 | 24 | 0.019059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_4643-4_0_8_line_8 |  | 5 | 25 | 0.023514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4643-4_0_8_line_9 |  | 6 | 26 | 0.0054745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4643-4_0_8_line_10 |  | 7 | 27 | 0.0038979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_4643-4_0_8_line_11 |  | 8 | 9 | 0.11508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4643-4_0_8_line_12 |  | 8 | 10 | 0.023749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4643-4_0_8_line_13 |  | 9 | 11 | 0.035082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4643-4_0_8_line_14 |  | 9 | 12 | 0.022544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4643-4_0_8_line_15 |  | 11 | 32 | 0.013355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4643-4_0_8_line_16 |  | 12 | 33 | 0.033804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4643-4_0_8_line_17 |  | 13 | 14 | 0.10951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4643-4_0_8_line_18 |  | 13 | 15 | 0.031503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4643-4_0_8_line_19 |  | 13 | 16 | 0.041168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4643-4_0_8_line_20 |  | 14 | 17 | 0.015332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4643-4_0_8_line_21 |  | 15 | 50 | 0.044289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4643-4_0_8_line_22 |  | 15 | 28 | 0.031136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4643-4_0_8_line_23 |  | 17 | 51 | 0.030239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4643-4_0_8_line_24 |  | 18 | 19 | 0.005622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4643-4_0_8_line_25 |  | 18 | 20 | 0.0011246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4643-4_0_8_line_26 |  | 19 | 51 | 0.045942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4643-4_0_8_line_27 |  | 19 | 54 | 0.028274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4643-4_0_8_line_28 |  | 19 | 52 | 0.011173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4643-4_0_8_line_29 |  | 21 | 22 | 0.026025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4643-4_0_8_line_30 |  | 21 | 23 | 0.033473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4643-4_0_8_line_31 |  | 22 | 57 | 0.013575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4643-4_0_8_line_32 |  | 22 | 58 | 0.010157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4643-4_0_8_line_33 |  | 23 | 56 | 0.00084697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4643-4_0_8_line_34 |  | 24 | 39 | 0.013132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_4643-4_0_8_line_35 |  | 24 | 42 | 0.0010828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4643-4_0_8_line_36 |  | 25 | 62 | 0.0368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4643-4_0_8_line_37 |  | 26 | 61 | 0.02811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4643-4_0_8_line_38 |  | 27 | 65 | 0.021102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_4643-4_0_8_line_39 |  | 28 | 29 | 0.019688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4643-4_0_8_line_40 |  | 30 | 31 | 0.021564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4643-4_0_8_line_41 |  | 31 | 37 | 0.011239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4643-4_0_8_line_42 |  | 32 | 136 | 0.0092151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4643-4_0_8_line_43 |  | 33 | 66 | 0.035027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4643-4_0_8_line_44 |  | 34 | 35 | 0.027492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4643-4_0_8_line_45 |  | 34 | 36 | 0.047587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4643-4_0_8_line_46 |  | 34 | 37 | 0.029438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4643-4_0_8_line_47 |  | 35 | 48 | 0.020489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4643-4_0_8_line_48 |  | 36 | 52 | 0.11222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4643-4_0_8_line_49 |  | 37 | 41 | 0.031404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4643-4_0_8_line_50 |  | 38 | 39 | 0.035228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4643-4_0_8_line_51 |  | 38 | 40 | 0.02226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4643-4_0_8_line_52 |  | 39 | 46 | 0.012271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_4643-4_0_8_line_53 |  | 40 | 107 | 0.041394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4643-4_0_8_line_54 |  | 41 | 43 | 0.013904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4643-4_0_8_line_55 |  | 41 | 44 | 0.0076318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4643-4_0_8_line_56 |  | 42 | 116 | 0.019797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4643-4_0_8_line_57 |  | 43 | 45 | 0.0029475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4643-4_0_8_line_58 |  | 44 | 122 | 0.012835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4643-4_0_8_line_59 |  | 45 | 125 | 0.037464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4643-4_0_8_line_60 |  | 46 | 98 | 0.048355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_4643-4_0_8_line_61 |  | 47 | 48 | 0.00486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4643-4_0_8_line_62 |  | 47 | 49 | 0.014017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4643-4_0_8_line_63 |  | 48 | 126 | 0.02743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4643-4_0_8_line_64 |  | 50 | 137 | 0.024519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4643-4_0_8_line_65 |  | 52 | 53 | 0.020962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4643-4_0_8_line_66 |  | 53 | 135 | 0.028893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4643-4_0_8_line_67 |  | 55 | 56 | 0.0090472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4643-4_0_8_line_68 |  | 57 | 60 | 0.00055502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4643-4_0_8_line_69 |  | 58 | 138 | 0.014012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4643-4_0_8_line_70 |  | 59 | 60 | 0.023555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4643-4_0_8_line_71 |  | 62 | 122 | 0.0028811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4643-4_0_8_line_72 |  | 63 | 64 | 0.032196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_4643-4_0_8_line_73 |  | 63 | 65 | 0.0071378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_4643-4_0_8_line_74 |  | 64 | 66 | 0.002241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4643-4_0_8_line_75 |  | 64 | 67 | 0.043422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4643-4_0_8_line_76 |  | 65 | 68 | 0.018746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4643-4_0_8_line_77 |  | 66 | 69 | 0.015074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4643-4_0_8_line_78 |  | 67 | 70 | 0.012425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4643-4_0_8_line_79 |  | 68 | 71 | 0.019649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4643-4_0_8_line_80 |  | 68 | 72 | 0.010349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4643-4_0_8_line_81 |  | 69 | 73 | 0.01914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4643-4_0_8_line_82 |  | 70 | 74 | 0.021985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4643-4_0_8_line_83 |  | 71 | 75 | 0.003923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4643-4_0_8_line_84 |  | 73 | 100 | 0.030859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4643-4_0_8_line_85 |  | 74 | 76 | 0.0023129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4643-4_0_8_line_86 |  | 76 | 77 | 0.0049983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4643-4_0_8_line_87 |  | 78 | 79 | 0.010486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4643-4_0_8_line_88 |  | 78 | 80 | 0.036719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4643-4_0_8_line_89 |  | 80 | 81 | 0.019133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_4643-4_0_8_line_90 |  | 80 | 82 | 0.0564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_4643-4_0_8_line_91 |  | 81 | 83 | 0.00037243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_4643-4_0_8_line_92 |  | 82 | 84 | 0.05934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_4643-4_0_8_line_93 |  | 83 | 101 | 0.039434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_4643-4_0_8_line_94 |  | 84 | 102 | 0.017247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_4643-4_0_8_line_95 |  | 85 | 86 | 0.053978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4643-4_0_8_line_96 |  | 85 | 87 | 0.011605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4643-4_0_8_line_97 |  | 86 | 90 | 0.014389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_4643-4_0_8_line_98 |  | 86 | 91 | 0.014953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_4643-4_0_8_line_99 |  | 86 | 88 | 0.017063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4643-4_0_8_line_100 |  | 87 | 103 | 0.01122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4643-4_0_8_line_101 |  | 88 | 89 | 0.087563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4643-4_0_8_line_102 |  | 90 | 99 | 0.0048462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4643-4_0_8_line_103 |  | 90 | 92 | 0.027528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_4643-4_0_8_line_104 |  | 91 | 101 | 0.011028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_4643-4_0_8_line_105 |  | 92 | 93 | 0.044702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4643-4_0_8_line_106 |  | 92 | 94 | 0.025357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_4643-4_0_8_line_107 |  | 93 | 104 | 0.039702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4643-4_0_8_line_108 |  | 94 | 97 | 0.0012793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_4643-4_0_8_line_109 |  | 95 | 96 | 0.016093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4643-4_0_8_line_110 |  | 95 | 97 | 0.025194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_4643-4_0_8_line_111 |  | 95 | 98 | 0.021132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_4643-4_0_8_line_112 |  | 96 | 105 | 0.011774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4643-4_0_8_line_113 |  | 99 | 106 | 0.0058797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4643-4_0_8_line_114 |  | 102 | 117 | 0.029766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_4643-4_0_8_line_115 |  | 104 | 127 | 0.0062477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4643-4_0_8_line_116 |  | 105 | 128 | 0.01002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4643-4_0_8_line_117 |  | 106 | 115 | 0.013071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4643-4_0_8_line_118 |  | 108 | 109 | 0.0044239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4643-4_0_8_line_119 |  | 108 | 110 | 0.0090322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4643-4_0_8_line_120 |  | 109 | 111 | 0.034554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4643-4_0_8_line_121 |  | 110 | 112 | 0.018788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4643-4_0_8_line_122 |  | 111 | 113 | 0.010319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4643-4_0_8_line_123 |  | 113 | 114 | 0.019649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4643-4_0_8_line_124 |  | 114 | 116 | 0.024753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4643-4_0_8_line_125 |  | 117 | 118 | 0.0095073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_4643-4_0_8_line_126 |  | 118 | 119 | 0.068617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_4643-4_0_8_line_127 |  | 119 | 120 | 0.016706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4643-4_0_8_line_128 |  | 120 | 121 | 0.032521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4643-4_0_8_line_129 |  | 121 | 134 | 0.019082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4643-4_0_8_line_130 |  | 123 | 124 | 0.013861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4643-4_0_8_line_131 |  | 124 | 133 | 0.11937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4643-4_0_8_line_132 |  | 128 | 129 | 0.012936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4643-4_0_8_line_133 |  | 129 | 130 | 0.0097743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4643-4_0_8_line_134 |  | 130 | 131 | 0.0084889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4643-4_0_8_line_135 |  | 131 | 132 | 0.0016282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4643-4_0_8_line_136 |  | 132 | 133 | 0.083893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4643-4_0_8_line_137 |  | 134 | 142 | 0.012433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4643-4_0_8_line_138 |  | 138 | 139 | 0.011396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4643-4_0_8_line_139 |  | 138 | 140 | 0.0059836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4643-4_0_8_line_140 |  | 139 | 141 | 0.0056502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4643-4_0_8_line_141 |  | 141 | 142 | 0.0035286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4643-4_0_8_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2733111.1929 | 1277931.418 | 2733111.9444 | 1277938.7854
1 | 2733108.2138 | 1277902.2091 | 2733111.1929 | 1277931.418
2 | 2733116.2205 | 1277980.7115 | 2733111.9444 | 1277938.7854
3 | 2733108.2138 | 1277902.2091 | 2733056.9255 | 1277906.4924
4 | 2733116.2205 | 1277980.7115 | 2733120.5125 | 1278024.9854
5 | 2733116.2205 | 1277980.7115 | 2733094.4305 | 1277983.0672
6 | 2733031.8105 | 1277908.8506 | 2733048.2498 | 1277907.217 | 2733056.9255 | 1277906.4924
7 | 2733120.5125 | 1278024.9854 | 2733115.3427 | 1278025.5693 | 2733113.473 | 1278032.4673 | 2733106.9197 | 1278034.0654
8 | 2733120.5125 | 1278024.9854 | 2733127.973 | 1278024.1529 | 2733132.8441 | 1278027.4772 | 2733142.7298 | 1278025.3592
9 | 2733088.9877 | 1277983.6556 | 2733094.4305 | 1277983.0672
10 | 2733027.9316 | 1277909.236 | 2733031.8105 | 1277908.8506
11 | 2732958.6203 | 1277819.3987 | 2732966.899 | 1277817.628 | 2733012.5542 | 1277812.8191 | 2733046.7167 | 1277808.6297 | 2733050.2233 | 1277828.7842 | 2733051.493 | 1277834.474
12 | 2733051.493 | 1277834.474 | 2733054.2168 | 1277846.6808 | 2733055.2383 | 1277857.8759
13 | 2732958.6203 | 1277819.3987 | 2732923.6222 | 1277821.8309
14 | 2732958.6203 | 1277819.3987 | 2732957.2697 | 1277823.2832 | 2732956.694 | 1277829.1427 | 2732958.0169 | 1277841.6169
15 | 2732923.6222 | 1277821.8309 | 2732910.2993 | 1277822.7568
16 | 2732958.0169 | 1277841.6169 | 2732961.5817 | 1277875.2327
17 | 2733390.9073 | 1277799.9931 | 2733405.8134 | 1277790.0537 | 2733415.6669 | 1277783.8148 | 2733461.6749 | 1277840.478 | 2733462.6685 | 1277841.7461 | 2733458.5843 | 1277845.1682
18 | 2733390.9073 | 1277799.9931 | 2733364.6442 | 1277817.5056
19 | 2733390.9073 | 1277799.9931 | 2733414.32 | 1277833.8548
20 | 2733458.5843 | 1277845.1682 | 2733446.758 | 1277854.9255
21 | 2733364.6442 | 1277817.5056 | 2733390.2789 | 1277853.6222
22 | 2733364.6442 | 1277817.5056 | 2733338.6939 | 1277834.825
23 | 2733446.758 | 1277854.9255 | 2733423.433 | 1277874.1696
24 | 2733391.3435 | 1277907.9317 | 2733387.9955 | 1277903.4071
25 | 2733391.3435 | 1277907.9317 | 2733390.47 | 1277908.6401
26 | 2733387.9955 | 1277903.4071 | 2733423.433 | 1277874.1696
27 | 2733387.9955 | 1277903.4071 | 2733377.1558 | 1277888.7921 | 2733369.1736 | 1277894.9447
28 | 2733387.9955 | 1277903.4071 | 2733379.1797 | 1277910.3035
29 | 2732866.2337 | 1277702.7025 | 2732890.902 | 1277694.1942
30 | 2732890.902 | 1277694.1942 | 2732896.1587 | 1277723.4414 | 2732896.9635 | 1277727.1114
31 | 2732866.2337 | 1277702.7025 | 2732861.003 | 1277690.1755
32 | 2732866.2337 | 1277702.7025 | 2732856.939 | 1277706.7977
33 | 2732897.1449 | 1277727.9387 | 2732896.9635 | 1277727.1114
34 | 2733106.9197 | 1278034.0654 | 2733107.9356 | 1278040.6726 | 2733108.9117 | 1278047.0454
35 | 2733106.9197 | 1278034.0654 | 2733105.8578 | 1278034.2771
36 | 2733178.5918 | 1278018.6742 | 2733172.6084 | 1278020.8348 | 2733166.374 | 1278020.2936 | 2733142.7298 | 1278025.3592
37 | 2733088.9877 | 1277983.6556 | 2733093.0992 | 1278011.463
38 | 2733006.9335 | 1277911.3227 | 2733027.9316 | 1277909.236
39 | 2733338.6939 | 1277834.825 | 2733349.1944 | 1277851.4793
40 | 2733202.026 | 1277959.281 | 2733205.0582 | 1277962.9993 | 2733209.0049 | 1277969.6394 | 2733211.1226 | 1277973.7245 | 2733212.6398 | 1277977.8977
41 | 2733216.4799 | 1277988.46 | 2733212.6398 | 1277977.8977
42 | 2732901.1064 | 1277823.3957 | 2732910.2993 | 1277822.7568
43 | 2732967.5714 | 1277909.4447 | 2732964.4794 | 1277902.5571 | 2732961.5817 | 1277875.2327
44 | 2733241.9878 | 1277990.9941 | 2733245.2726 | 1277996.9853 | 2733258.6201 | 1277989.1235 | 2733260.8221 | 1277993.8001
45 | 2733241.9878 | 1277990.9941 | 2733281.1199 | 1277973.1049 | 2733285.1922 | 1277971.0533
46 | 2733216.4799 | 1277988.46 | 2733221.4677 | 1277986.949 | 2733225.1623 | 1277991.7705 | 2733228.6958 | 1277994.0748 | 2733232.4053 | 1277994.5813 | 2733237.2331 | 1277993.1667 | 2733241.9878 | 1277990.9941
47 | 2733260.8221 | 1277993.8001 | 2733279.2987 | 1277984.8308
48 | 2733379.1797 | 1277910.3035 | 2733360.2321 | 1277925.1231 | 2733334.5025 | 1277943.6709 | 2733309.5803 | 1277958.7671 | 2733285.1922 | 1277971.0533
49 | 2733216.4799 | 1277988.46 | 2733211.5223 | 1277989.9607 | 2733212.1428 | 1277997.7602 | 2733210.2303 | 1278003.556 | 2733206.3169 | 1278008.0832 | 2733200.5514 | 1278010.7446
50 | 2733079.4383 | 1278044.7004 | 2733107.9356 | 1278040.6726 | 2733108.9117 | 1278047.0454
51 | 2733079.4383 | 1278044.7004 | 2733082.7692 | 1278066.7101
52 | 2733108.9117 | 1278047.0454 | 2733096.6899 | 1278048.1438
53 | 2733117.7603 | 1278067.7165 | 2733083.8077 | 1278073.5718 | 2733082.7692 | 1278066.7101
54 | 2733200.5514 | 1278010.7446 | 2733202.477 | 1278017.339 | 2733204.4517 | 1278024.0903
55 | 2733200.5514 | 1278010.7446 | 2733193.3733 | 1278013.3366
56 | 2733105.8578 | 1278034.2771 | 2733086.4429 | 1278038.1476
57 | 2733204.4517 | 1278024.0903 | 2733201.5415 | 1278024.5572
58 | 2733193.3733 | 1278013.3366 | 2733181.3016 | 1278017.6957
59 | 2733165.2294 | 1278033.5491 | 2733168.7003 | 1278032.4469 | 2733177.3305 | 1278029.7502 | 2733185.263 | 1278027.6606 | 2733194.365 | 1278025.7086 | 2733201.5415 | 1278024.5572
60 | 2733048.7415 | 1278054.3113 | 2733057.933 | 1278053.0013 | 2733076.6592 | 1278050.2654 | 2733086.8575 | 1278049.0275 | 2733096.6899 | 1278048.1438
61 | 2733277.2637 | 1277980.4138 | 2733279.2987 | 1277984.8308
62 | 2733277.2637 | 1277980.4138 | 2733289.8188 | 1277974.1818
63 | 2733279.2987 | 1277984.8308 | 2733279.8215 | 1277985.9771 | 2733286.8382 | 1278001.1172 | 2733278.2259 | 1278005.0863
64 | 2733404.4707 | 1277873.6169 | 2733390.2789 | 1277853.6222
65 | 2733379.1797 | 1277910.3035 | 2733371.5764 | 1277911.7886 | 2733359.5705 | 1277917.3111
66 | 2733334.205 | 1277931.0606 | 2733349.1526 | 1277922.103 | 2733359.5705 | 1277917.3111
67 | 2732897.1449 | 1277727.9387 | 2732899.0829 | 1277736.7759
68 | 2732860.7892 | 1277689.6633 | 2732861.003 | 1277690.1755
69 | 2732844.1161 | 1277712.4474 | 2732856.939 | 1277706.7977
70 | 2732851.56 | 1277667.9927 | 2732855.0431 | 1277675.9019 | 2732860.7892 | 1277689.6633
71 | 2733178.5918 | 1278018.6742 | 2733181.3016 | 1278017.6957
72 | 2732968.2069 | 1277911.5945 | 2732976.2182 | 1277914.3444 | 2732982.5537 | 1277913.7422 | 2732999.8305 | 1277912.0276
73 | 2733006.9335 | 1277911.3227 | 2732999.8305 | 1277912.0276
74 | 2732968.2069 | 1277911.5945 | 2732967.5714 | 1277909.4447
75 | 2732968.2069 | 1277911.5945 | 2732960.3087 | 1277954.292
76 | 2733004.5492 | 1277892.7284 | 2733006.9335 | 1277911.3227
77 | 2732967.5714 | 1277909.4447 | 2732962.0416 | 1277917.984 | 2732957.7695 | 1277920.4235
78 | 2732960.3087 | 1277954.292 | 2732958.0487 | 1277966.5094
79 | 2732996.686 | 1277874.7557 | 2732999.6301 | 1277882.8634 | 2733004.5492 | 1277892.7284
80 | 2732994.5074 | 1277895.3491 | 2733004.5492 | 1277892.7284
81 | 2732957.7695 | 1277920.4235 | 2732938.6729 | 1277921.7157
82 | 2732954.0498 | 1277988.1276 | 2732958.0487 | 1277966.5094
83 | 2732992.7573 | 1277874.9673 | 2732996.686 | 1277874.7557
84 | 2732908.0529 | 1277921.7045 | 2732914.9923 | 1277923.318 | 2732938.6729 | 1277921.7157
85 | 2732954.0498 | 1277988.1276 | 2732953.6291 | 1277990.4019
86 | 2732952.7199 | 1277995.3168 | 2732953.6291 | 1277990.4019
87 | 2732890.8282 | 1277980.5189 | 2732901.1528 | 1277982.3533
88 | 2732882.1612 | 1278015.8585 | 2732882.6724 | 1278012.1886 | 2732884.9221 | 1277999.093 | 2732888.5741 | 1277992.4799 | 2732890.8282 | 1277980.5189 | 2732890.8282 | 1277980.5189
89 | 2732882.1612 | 1278015.8585 | 2732901.0768 | 1278018.7348
90 | 2732882.1612 | 1278015.8585 | 2732871.1264 | 1278014.1861 | 2732857.8934 | 1278009.995 | 2732839.5681 | 1277992.6097 | 2732841.9944 | 1277987.0144
91 | 2732901.445 | 1278018.7908 | 2732901.0768 | 1278018.7348
92 | 2732841.9944 | 1277987.0144 | 2732850.2165 | 1277968.0697 | 2732852.7108 | 1277955.7916 | 2732849.8481 | 1277931.0583 | 2732849.4902 | 1277929.8493
93 | 2732936.577 | 1278031.8223 | 2732926.0727 | 1278021.6312 | 2732909.3843 | 1278019.998 | 2732901.445 | 1278018.7908
94 | 2732844.5953 | 1277913.3115 | 2732849.4902 | 1277929.8493
95 | 2732889.4159 | 1278064.8257 | 2732911.8203 | 1278063.6403 | 2732915.7312 | 1278062.2159 | 2732918.351 | 1278060.7068 | 2732942.5925 | 1278057.0605
96 | 2732889.4159 | 1278064.8257 | 2732887.6413 | 1278053.3575
97 | 2732942.5925 | 1278057.0605 | 2732947.1752 | 1278056.5077 | 2732950.3039 | 1278058.4357 | 2732956.3687 | 1278057.4936
98 | 2732942.5925 | 1278057.0605 | 2732940.9001 | 1278047.1126 | 2732939.5773 | 1278042.4342
99 | 2732942.5925 | 1278057.0605 | 2732943.6409 | 1278063.2347 | 2732944.6167 | 1278068.9623 | 2732945.302 | 1278073.9049
100 | 2732885.9255 | 1278042.2693 | 2732887.6413 | 1278053.3575
101 | 2732945.302 | 1278073.9049 | 2732945.7379 | 1278076.9065 | 2732944.9738 | 1278093.1164 | 2732946.9554 | 1278106.2407 | 2732947.1942 | 1278119.3145 | 2732945.1956 | 1278130.6028 | 2732946.2952 | 1278141.1713 | 2732949.7347 | 1278148.9788 | 2732953.0388 | 1278150.7883 | 2732960.0007 | 1278147.8283
102 | 2732956.3687 | 1278057.4936 | 2732961.1671 | 1278056.8145
103 | 2732956.3687 | 1278057.4936 | 2732957.0648 | 1278061.2909 | 2732967.6364 | 1278059.8277 | 2732970.4721 | 1278059.7471 | 2732975.6038 | 1278060.8527 | 2732976.6985 | 1278065.6377
104 | 2732936.577 | 1278031.8223 | 2732936.577 | 1278031.8223 | 2732939.5773 | 1278042.4342
105 | 2732976.6985 | 1278065.6377 | 2732978.9238 | 1278075.2862 | 2732980.8808 | 1278086.1633 | 2732981.2212 | 1278091.0647 | 2732979.6354 | 1278101.0499 | 2732979.2075 | 1278105.3556 | 2732979.9508 | 1278109.6905
106 | 2732976.6985 | 1278065.6377 | 2732988.7648 | 1278062.8958 | 2733001.6174 | 1278061.0622
107 | 2732979.9508 | 1278109.6905 | 2732980.4098 | 1278112.3674 | 2732981.3894 | 1278115.9263 | 2732983.3474 | 1278118.4285 | 2732992.6383 | 1278124.4216 | 2732994.6499 | 1278126.8805 | 2733001.96 | 1278140.9827
108 | 2733001.6174 | 1278061.0622 | 2733002.8839 | 1278060.8815
109 | 2733027.8212 | 1278057.2931 | 2733029.5657 | 1278063.2605 | 2733033.5018 | 1278072.3179
110 | 2733027.8212 | 1278057.2931 | 2733014.1408 | 1278059.2755 | 2733002.8839 | 1278060.8815
111 | 2733027.8212 | 1278057.2931 | 2733048.7415 | 1278054.3113
112 | 2733038.1946 | 1278083.1162 | 2733033.5018 | 1278072.3179
113 | 2732961.1671 | 1278056.8145 | 2732966.9888 | 1278055.9905
114 | 2732844.5953 | 1277913.3115 | 2732839.6304 | 1277893.7916 | 2732838.2152 | 1277884.2718
115 | 2733004.8352 | 1278146.5295 | 2733001.96 | 1278140.9827
116 | 2733038.1946 | 1278083.1162 | 2733040.3486 | 1278088.0726 | 2733042.2397 | 1278092.2827
117 | 2732979.9308 | 1278054.1587 | 2732966.9888 | 1278055.9905
118 | 2733018.6324 | 1278024.7645 | 2733023.0287 | 1278024.271
119 | 2733018.6324 | 1278024.7645 | 2733009.6566 | 1278025.7721
120 | 2733032.4118 | 1278046.7306 | 2733032.0781 | 1278044.1984 | 2733034.6063 | 1278043.755 | 2733031.7457 | 1278023.2925 | 2733023.0287 | 1278024.271
121 | 2732990.9862 | 1278027.8679 | 2733009.6566 | 1278025.7721
122 | 2733032.4118 | 1278046.7306 | 2733042.6298 | 1278045.2875
123 | 2733062.0698 | 1278042.4282 | 2733049.9973 | 1278044.247 | 2733042.6298 | 1278045.2875
124 | 2733062.0698 | 1278042.4282 | 2733073.9449 | 1278040.6391 | 2733086.4429 | 1278038.1476
125 | 2732836.8173 | 1277874.8679 | 2732838.2152 | 1277884.2718
126 | 2732846.5646 | 1277808.9308 | 2732834.5562 | 1277835.7646 | 2732835.4333 | 1277865.5581 | 2732836.8173 | 1277874.8679
127 | 2732846.5646 | 1277808.9308 | 2732852.4987 | 1277793.3145
128 | 2732857.6244 | 1277762.3703 | 2732859.886 | 1277773.8741 | 2732852.4987 | 1277793.3145
129 | 2732857.6244 | 1277762.3703 | 2732854.0659 | 1277744.2694 | 2732853.8364 | 1277743.6777
130 | 2733167.4969 | 1278138.9359 | 2733177.3348 | 1278129.1722
131 | 2733080.941 | 1278201.8559 | 2733122.4351 | 1278185.4648 | 2733128.7398 | 1278183.216 | 2733138.7568 | 1278151.0659 | 2733140.9447 | 1278144.0528 | 2733167.4969 | 1278138.9359
132 | 2733042.2397 | 1278092.2827 | 2733047.5401 | 1278104.0824
133 | 2733047.5401 | 1278104.0824 | 2733051.5451 | 1278112.9985
134 | 2733055.0234 | 1278120.742 | 2733051.5451 | 1278112.9985
135 | 2733055.6906 | 1278122.2272 | 2733055.0234 | 1278120.742
136 | 2733080.941 | 1278201.8559 | 2733077.6132 | 1278188.7791 | 2733074.2254 | 1278169.3724 | 2733064.4537 | 1278141.7358 | 2733055.6906 | 1278122.2272
137 | 2732849.3403 | 1277732.0858 | 2732853.8364 | 1277743.6777
138 | 2732844.1161 | 1277712.4474 | 2732844.3612 | 1277719.2485 | 2732846.0212 | 1277723.5282
139 | 2732844.1161 | 1277712.4474 | 2732838.893 | 1277709.528
140 | 2732848.0643 | 1277728.796 | 2732846.0212 | 1277723.5282
141 | 2732849.3403 | 1277732.0858 | 2732848.0643 | 1277728.796

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2733111.1929 | 1277931.418
1 | 2733111.9444 | 1277938.7854
2 | 2733108.2138 | 1277902.2091
3 | 2733116.2205 | 1277980.7115
4 | 2733056.9255 | 1277906.4924
5 | 2733120.5125 | 1278024.9854
6 | 2733094.4305 | 1277983.0672
7 | 2733031.8105 | 1277908.8506
8 | 2733051.493 | 1277834.474
9 | 2732958.6203 | 1277819.3987
10 | 2733055.2383 | 1277857.8759
11 | 2732923.6222 | 1277821.8309
12 | 2732958.0169 | 1277841.6169
13 | 2733390.9073 | 1277799.9931
14 | 2733458.5843 | 1277845.1682
15 | 2733364.6442 | 1277817.5056
16 | 2733414.32 | 1277833.8548
17 | 2733446.758 | 1277854.9255
18 | 2733391.3435 | 1277907.9317
19 | 2733387.9955 | 1277903.4071
20 | 2733390.47 | 1277908.6401
21 | 2732890.902 | 1277694.1942
22 | 2732866.2337 | 1277702.7025
23 | 2732896.9635 | 1277727.1114
24 | 2733106.9197 | 1278034.0654
25 | 2733142.7298 | 1278025.3592
26 | 2733088.9877 | 1277983.6556
27 | 2733027.9316 | 1277909.236
28 | 2733338.6939 | 1277834.825
29 | 2733349.1944 | 1277851.4793
30 | 2733202.026 | 1277959.281
31 | 2733212.6398 | 1277977.8977
32 | 2732910.2993 | 1277822.7568
33 | 2732961.5817 | 1277875.2327
34 | 2733241.9878 | 1277990.9941
35 | 2733260.8221 | 1277993.8001
36 | 2733285.1922 | 1277971.0533
37 | 2733216.4799 | 1277988.46
38 | 2733079.4383 | 1278044.7004
39 | 2733108.9117 | 1278047.0454
40 | 2733082.7692 | 1278066.7101
41 | 2733200.5514 | 1278010.7446
42 | 2733105.8578 | 1278034.2771
43 | 2733204.4517 | 1278024.0903
44 | 2733193.3733 | 1278013.3366
45 | 2733201.5415 | 1278024.5572
46 | 2733096.6899 | 1278048.1438
47 | 2733277.2637 | 1277980.4138
48 | 2733279.2987 | 1277984.8308
49 | 2733289.8188 | 1277974.1818
50 | 2733390.2789 | 1277853.6222
51 | 2733423.433 | 1277874.1696
52 | 2733379.1797 | 1277910.3035
53 | 2733359.5705 | 1277917.3111
54 | 2733369.1736 | 1277894.9447
55 | 2732899.0829 | 1277736.7759
56 | 2732897.1449 | 1277727.9387
57 | 2732861.003 | 1277690.1755
58 | 2732856.939 | 1277706.7977
59 | 2732851.56 | 1277667.9927
60 | 2732860.7892 | 1277689.6633
61 | 2733093.0992 | 1278011.463
62 | 2733178.5918 | 1278018.6742
63 | 2732999.8305 | 1277912.0276
64 | 2732968.2069 | 1277911.5945
65 | 2733006.9335 | 1277911.3227
66 | 2732967.5714 | 1277909.4447
67 | 2732960.3087 | 1277954.292
68 | 2733004.5492 | 1277892.7284
69 | 2732957.7695 | 1277920.4235
70 | 2732958.0487 | 1277966.5094
71 | 2732996.686 | 1277874.7557
72 | 2732994.5074 | 1277895.3491
73 | 2732938.6729 | 1277921.7157
74 | 2732954.0498 | 1277988.1276
75 | 2732992.7573 | 1277874.9673
76 | 2732953.6291 | 1277990.4019
77 | 2732952.7199 | 1277995.3168
78 | 2732890.8282 | 1277980.5189
79 | 2732901.1528 | 1277982.3533
80 | 2732882.1612 | 1278015.8585
81 | 2732901.0768 | 1278018.7348
82 | 2732841.9944 | 1277987.0144
83 | 2732901.445 | 1278018.7908
84 | 2732849.4902 | 1277929.8493
85 | 2732889.4159 | 1278064.8257
86 | 2732942.5925 | 1278057.0605
87 | 2732887.6413 | 1278053.3575
88 | 2732945.302 | 1278073.9049
89 | 2732960.0007 | 1278147.8283
90 | 2732956.3687 | 1278057.4936
91 | 2732939.5773 | 1278042.4342
92 | 2732976.6985 | 1278065.6377
93 | 2732979.9508 | 1278109.6905
94 | 2733001.6174 | 1278061.0622
95 | 2733027.8212 | 1278057.2931
96 | 2733033.5018 | 1278072.3179
97 | 2733002.8839 | 1278060.8815
98 | 2733048.7415 | 1278054.3113
99 | 2732961.1671 | 1278056.8145
100 | 2732908.0529 | 1277921.7045
101 | 2732936.577 | 1278031.8223
102 | 2732844.5953 | 1277913.3115
103 | 2732885.9255 | 1278042.2693
104 | 2733001.96 | 1278140.9827
105 | 2733038.1946 | 1278083.1162
106 | 2732966.9888 | 1278055.9905
107 | 2733117.7603 | 1278067.7165
108 | 2733018.6324 | 1278024.7645
109 | 2733023.0287 | 1278024.271
110 | 2733009.6566 | 1278025.7721
111 | 2733032.4118 | 1278046.7306
112 | 2732990.9862 | 1278027.8679
113 | 2733042.6298 | 1278045.2875
114 | 2733062.0698 | 1278042.4282
115 | 2732979.9308 | 1278054.1587
116 | 2733086.4429 | 1278038.1476
117 | 2732838.2152 | 1277884.2718
118 | 2732836.8173 | 1277874.8679
119 | 2732846.5646 | 1277808.9308
120 | 2732852.4987 | 1277793.3145
121 | 2732857.6244 | 1277762.3703
122 | 2733181.3016 | 1278017.6957
123 | 2733177.3348 | 1278129.1722
124 | 2733167.4969 | 1278138.9359
125 | 2733165.2294 | 1278033.5491
126 | 2733278.2259 | 1278005.0863
127 | 2733004.8352 | 1278146.5295
128 | 2733042.2397 | 1278092.2827
129 | 2733047.5401 | 1278104.0824
130 | 2733051.5451 | 1278112.9985
131 | 2733055.0234 | 1278120.742
132 | 2733055.6906 | 1278122.2272
133 | 2733080.941 | 1278201.8559
134 | 2732853.8364 | 1277743.6777
135 | 2733334.205 | 1277931.0606
136 | 2732901.1064 | 1277823.3957
137 | 2733404.4707 | 1277873.6169
138 | 2732844.1161 | 1277712.4474
139 | 2732846.0212 | 1277723.5282
140 | 2732838.893 | 1277709.528
141 | 2732848.0643 | 1277728.796
142 | 2732849.3403 | 1277732.0858
143 | 2733006.9335 | 1277911.3227

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1