## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4671-25_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4671-25_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4671-25_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4671-25_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4671-25_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4671-25_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4671-25_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4671-25_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4671-25_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4671-25_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4671-25_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4671-25_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4671-25_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4671-25_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4671-25_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4671-25_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4671-25_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4671-25_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4671-25_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4671-25_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4671-25_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4671-25_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4671-25_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4671-25_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4671-25_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4671-25_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4671-25_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4671-25_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4671-25_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4671-25_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4671-25_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4671-25_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4671-25_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4671-25_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4671-25_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4671-25_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4671-25_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4671-25_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4671-25_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4671-25_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4671-25_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4671-25_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4671-25_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4671-25_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4671-25_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4671-25_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4671-25_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4671-25_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4671-25_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4671-25_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4671-25_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4671-25_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4671-25_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4671-25_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4671-25_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4671-25_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4671-25_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4671-25_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4671-25_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4671-25_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4671-25_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4671-25_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4671-25_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4671-25_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4671-25_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4671-25_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4671-25_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4671-25_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4671-25_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4671-25_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4671-25_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4671-25_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4671-25_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4671-25_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4671-25_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4671-25_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4671-25_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4671-25_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4671-25_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4671-25_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4671-25_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4671-25_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4671-25_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4671-25_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4671-25_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4671-25_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4671-25_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4671-25_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4671-25_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4671-25_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4671-25_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4671-25_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4671-25_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4671-25_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4671-25_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4671-25_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4671-25_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4671-25_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4671-25_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4671-25_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4671-25_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4671-25_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4671-25_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4671-25_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4671-25_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4671-25_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4671-25_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4671-25_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4671-25_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4671-25_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4671-25_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4671-25_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4671-25_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4671-25_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4671-25_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4671-25_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4671-25_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4671-25_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4671-25_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4671-25_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4671-25_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4671-25_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4671-25_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4671-25_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4671-25_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4671-25_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4671-25_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4671-25_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4671-25_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4671-25_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4671-25_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4671-25_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4671-25_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4671-25_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4671-25_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4671-25_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4671-25_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4671-25_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4671-25_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4671-25_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4671-25_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_489_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4671-25_0_3_load_0 | 0 | 0.0016461 | 0.00041255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4671-25_0_3_load_1 | 1 | 0.0021407 | 0.00053652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4671-25_0_3_load_2 | 2 | 0.002276 | 0.00057041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4671-25_0_3_load_3 | 3 | 0.0016753 | 0.00041987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4671-25_0_3_load_4 | 4 | 0.0025103 | 0.00062915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4671-25_0_3_load_6 | 5 | 0.002239 | 0.00056115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4671-25_0_3_load_42 | 6 | 0.0020033 | 0.00050207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4671-25_0_3_load_18 | 9 | 0.00043331 | 0.0001086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4671-25_0_3_load_13 | 10 | 0.003035 | 0.00076064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4671-25_0_3_load_21 | 11 | 0.0096746 | 0.0024247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4671-25_0_3_load_40 | 13 | 0.0025979 | 0.00065109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4671-25_0_3_load_7 | 14 | 0.0025377 | 0.00063602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4671-25_0_3_load_8 | 15 | 0.0029992 | 0.00075167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4671-25_0_3_load_9 | 16 | 0.0023191 | 0.00058121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4671-25_0_3_load_11 | 18 | 0.0030021 | 0.00075241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4671-25_0_3_load_12 | 19 | 0.0025348 | 0.00063528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4671-25_0_3_load_33 | 21 | 0.0030023 | 0.00075246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4671-25_0_3_load_29 | 22 | 0.0012921 | 0.00032383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4671-25_0_3_load_14 | 23 | 0.0028083 | 0.00070383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4671-25_0_3_load_16 | 24 | 0.0023399 | 0.00058644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4671-25_0_3_load_20 | 25 | 0.0023676 | 0.00059338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4671-25_0_3_load_150 | 26 | 0.015378 | 0.0038541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4671-25_0_3_load_126 | 27 | 0.0015546 | 0.00038961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4671-25_0_3_load_127 | 29 | 0.0010954 | 0.00027454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4671-25_0_3_load_85 | 30 | 0.012599 | 0.0031575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4671-25_0_3_load_22 | 31 | 0.0011288 | 0.00028289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4671-25_0_3_load_23 | 32 | 0.0021865 | 0.00054799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4671-25_0_3_load_24 | 33 | 0.0024169 | 0.00060574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4671-25_0_3_load_25 | 34 | 0.0020733 | 0.00051962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4671-25_0_3_load_26 | 35 | 0.0022973 | 0.00057577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4671-25_0_3_load_27 | 36 | 0.0011137 | 0.00027911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4671-25_0_3_load_45 | 37 | 0.0011349 | 0.00028444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4671-25_0_3_load_30 | 39 | 0.0038179 | 0.00095685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4671-25_0_3_load_36 | 41 | 0.0024459 | 0.00061299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4671-25_0_3_load_37 | 42 | 0.0022296 | 0.0005588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4671-25_0_3_load_46 | 44 | 0.0016081 | 0.00040303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4671-25_0_3_load_148 | 45 | 0.0013122 | 0.00032887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4671-25_0_3_load_147 | 46 | 0.00040818 | 0.0001023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4671-25_0_3_load_44 | 47 | 0.0012485 | 0.00031289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4671-25_0_3_load_149 | 48 | 0.0012992 | 0.00032562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4671-25_0_3_load_52 | 49 | 0.0018475 | 0.00046302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4671-25_0_3_load_41 | 50 | 0.0028134 | 0.00070511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4671-25_0_3_load_43 | 51 | 0.0010752 | 0.00026948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4671-25_0_3_load_47 | 52 | 0.014675 | 0.003678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4671-25_0_3_load_48 | 53 | 0.00091483 | 0.00022928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4671-25_0_3_load_50 | 54 | 0.0023096 | 0.00057884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4671-25_0_3_load_49 | 55 | 0.0014908 | 0.00037363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4671-25_0_3_load_60 | 59 | 0.0019629 | 0.00049194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4671-25_0_3_load_81 | 60 | 0.0023453 | 0.00058779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4671-25_0_3_load_53 | 61 | 0.024182 | 0.0060606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4671-25_0_3_load_54 | 62 | 0.0089571 | 0.0022449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4671-25_0_3_load_55 | 63 | 0.0030063 | 0.00075344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4671-25_0_3_load_57 | 65 | 0.0014907 | 0.00037361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4671-25_0_3_load_58 | 66 | 0.033654 | 0.0084344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4671-25_0_3_load_61 | 68 | 0.02793 | 0.0069998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4671-25_0_3_load_64 | 70 | 0.0012353 | 0.00030959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4671-25_0_3_load_65 | 71 | 0.00070113 | 0.00017572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4671-25_0_3_load_79 | 73 | 0.0013777 | 0.00034529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4671-25_0_3_load_76 | 74 | 0.0028728 | 0.00071998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4671-25_0_3_load_117 | 76 | 0.0019205 | 0.00048131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4671-25_0_3_load_69 | 77 | 0.00069351 | 0.00017381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4671-25_0_3_load_70 | 78 | 0.0010209 | 0.00025585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4671-25_0_3_load_143 | 80 | 0.0022967 | 0.00057562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4671-25_0_3_load_129 | 81 | 0.0026064 | 0.00065322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4671-25_0_3_load_115 | 82 | 0.0076493 | 0.0019171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4671-25_0_3_load_66 | 83 | 0.00082988 | 0.00020799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4671-25_0_3_load_72 | 85 | 0.0027056 | 0.00067808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4671-25_0_3_load_71 | 86 | 0.00041986 | 0.00010523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4671-25_0_3_load_73 | 87 | 0.0002557 | 6.4084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4671-25_0_3_load_96 | 89 | 0.00040705 | 0.00010202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4671-25_0_3_load_118 | 91 | 0.010843 | 0.0027175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4671-25_0_3_load_116 | 92 | 0.003644 | 0.00091328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4671-25_0_3_load_114 | 93 | 0.0046845 | 0.001174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4671-25_0_3_load_134 | 94 | 0.0014375 | 0.00036028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4671-25_0_3_load_131 | 95 | 0.0043849 | 0.001099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4671-25_0_3_load_136 | 96 | 0.0014379 | 0.00036037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4671-25_0_3_load_132 | 97 | 0.001317 | 0.00033007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4671-25_0_3_load_82 | 98 | 0.0014196 | 0.0003558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4671-25_0_3_load_84 | 99 | 0.0013189 | 0.00033056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4671-25_0_3_load_86 | 100 | 0.0013183 | 0.0003304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4671-25_0_3_load_89 | 101 | 0.0013257 | 0.00033226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4671-25_0_3_load_146 | 102 | 0.0013258 | 0.00033228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4671-25_0_3_load_119 | 103 | 0.0013897 | 0.00034828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4671-25_0_3_load_120 | 104 | 0.0013899 | 0.00034834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4671-25_0_3_load_145 | 105 | 0.0012359 | 0.00030975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4671-25_0_3_load_90 | 106 | 0.00058975 | 0.00014781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4671-25_0_3_load_91 | 107 | 0.0012776 | 0.00032019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4671-25_0_3_load_92 | 109 | 0.00059088 | 0.00014809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4671-25_0_3_load_98 | 110 | 0.0019421 | 0.00048674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4671-25_0_3_load_94 | 112 | 0.00044055 | 0.00011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4671-25_0_3_load_95 | 113 | 0.00055673 | 0.00013953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4671-25_0_3_load_104 | 114 | 0.00084958 | 0.00021292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4671-25_0_3_load_100 | 115 | 0.00094287 | 0.0002363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4671-25_0_3_load_101 | 116 | 0.00062928 | 0.00015771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4671-25_0_3_load_103 | 119 | 0.00051904 | 0.00013008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4671-25_0_3_load_125 | 120 | 0.0024248 | 0.00060772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4671-25_0_3_load_124 | 121 | 0.0028007 | 0.00070191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4671-25_0_3_load_105 | 122 | 0.0018158 | 0.00045508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4671-25_0_3_load_106 | 123 | 0.0018954 | 0.00047504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4671-25_0_3_load_108 | 125 | 0.0036608 | 0.00091749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4671-25_0_3_load_109 | 126 | 0.0016083 | 0.00040309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4671-25_0_3_load_113 | 127 | 0.0021103 | 0.0005289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4671-25_0_3_load_123 | 128 | 0.0013563 | 0.00033993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4671-25_0_3_load_121 | 129 | 0.0017136 | 0.00042947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4671-25_0_3_load_135 | 130 | 0.0036884 | 0.00092439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4671-25_0_3_load_133 | 131 | 0.0013164 | 0.00032991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4671-25_0_3_load_122 | 132 | 0.0017644 | 0.00044221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4671-25_0_3_load_128 | 133 | 0.001096 | 0.00027469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4671-25_0_3_load_139 | 134 | 0.0016709 | 0.00041877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4671-25_0_3_load_137 | 135 | 0.0021407 | 0.00053651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4671-25_0_3_load_144 | 136 | 0.001379 | 0.0003456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4671-25_0_3_load_138 | 137 | 0.0016235 | 0.00040689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4671-25_0_3_load_140 | 138 | 0.0057541 | 0.0014421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4671-25_0_3_load_141 | 139 | 0.003727 | 0.00093406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4671-25_0_3_load_142 | 140 | 0.0020586 | 0.00051594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4671-25_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0054331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4671-25_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4671-25_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4671-25_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.002335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4671-25_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.018135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4671-25_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0032052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4671-25_0_3_line_6 |  | 6 | 13 | 0.02332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4671-25_0_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.057381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_4671-25_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.02788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4671-25_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.016911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_4671-25_0_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.025091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_4671-25_0_3_line_11 |  | 8 | 12 | 0.031917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4671-25_0_3_line_12 |  | 10 | 23 | 0.00076325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_4671-25_0_3_line_13 |  | 11 | 28 | 0.064283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_4671-25_0_3_line_14 |  | 12 | 26 | 0.027741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4671-25_0_3_line_15 |  | 13 | 50 | 0.0052766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4671-25_0_3_line_16 |  | 14 | 15 | 0.016596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4671-25_0_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.00041589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4671-25_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.010107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4671-25_0_3_line_19 |  | 17 | 18 | 0.010965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4671-25_0_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4671-25_0_3_line_21 |  | 19 | 20 | 0.014285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4671-25_0_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4671-25_0_3_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0067469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4671-25_0_3_line_24 |  | 21 | 40 | 0.013139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4671-25_0_3_line_25 |  | 22 | 39 | 0.025943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4671-25_0_3_line_26 |  | 23 | 24 | 0.020773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_4671-25_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_4671-25_0_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.001186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_4671-25_0_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.015678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_4671-25_0_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.023484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_4671-25_0_3_line_31 |  | 29 | 133 | 0.0010816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_4671-25_0_3_line_32 |  | 30 | 58 | 0.027129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_4671-25_0_3_line_33 |  | 31 | 32 | 0.045195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4671-25_0_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.019188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4671-25_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.017756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4671-25_0_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.018895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4671-25_0_3_line_37 |  | 34 | 36 | 0.015493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4671-25_0_3_line_38 |  | 36 | 37 | 0.02603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4671-25_0_3_line_39 |  | 37 | 38 | 0.014944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4671-25_0_3_line_40 |  | 38 | 44 | 0.0046867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4671-25_0_3_line_41 |  | 38 | 41 | 0.030474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4671-25_0_3_line_42 |  | 40 | 41 | 0.02153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4671-25_0_3_line_43 |  | 40 | 42 | 0.048839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4671-25_0_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.016354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4671-25_0_3_line_45 |  | 43 | 45 | 0.038243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4671-25_0_3_line_46 |  | 43 | 46 | 0.011832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4671-25_0_3_line_47 |  | 44 | 47 | 0.015901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4671-25_0_3_line_48 |  | 45 | 48 | 0.019686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4671-25_0_3_line_49 |  | 46 | 49 | 0.0066823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4671-25_0_3_line_50 |  | 47 | 51 | 0.01001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4671-25_0_3_line_51 |  | 48 | 140 | 0.021345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4671-25_0_3_line_52 |  | 49 | 54 | 0.054075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4671-25_0_3_line_53 |  | 50 | 51 | 0.021495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4671-25_0_3_line_54 |  | 52 | 53 | 0.041952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4671-25_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.011326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4671-25_0_3_line_56 |  | 55 | 56 | 0.011488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_4671-25_0_3_line_57 |  | 56 | 57 | 0.027007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_4671-25_0_3_line_58 |  | 56 | 58 | 0.036285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_4671-25_0_3_line_59 |  | 57 | 59 | 0.014235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_4671-25_0_3_line_60 |  | 58 | 60 | 0.024171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4671-25_0_3_line_61 |  | 59 | 65 | 0.010163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_4671-25_0_3_line_62 |  | 60 | 98 | 0.014908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4671-25_0_3_line_63 |  | 61 | 62 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_4671-25_0_3_line_64 |  | 61 | 63 | 0.029366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4671-25_0_3_line_65 |  | 62 | 64 | 0.031831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4671-25_0_3_line_66 |  | 63 | 65 | 0.030293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_4671-25_0_3_line_67 |  | 64 | 66 | 0.028231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4671-25_0_3_line_68 |  | 64 | 67 | 0.045481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4671-25_0_3_line_69 |  | 66 | 68 | 0.035316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4671-25_0_3_line_70 |  | 67 | 69 | 0.004093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4671-25_0_3_line_71 |  | 67 | 70 | 0.018627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4671-25_0_3_line_72 |  | 68 | 71 | 0.081495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4671-25_0_3_line_73 |  | 69 | 75 | 0.012862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4671-25_0_3_line_74 |  | 69 | 76 | 0.079251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4671-25_0_3_line_75 |  | 71 | 77 | 0.023947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4671-25_0_3_line_76 |  | 71 | 78 | 0.004968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4671-25_0_3_line_77 |  | 72 | 73 | 0.019397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4671-25_0_3_line_78 |  | 72 | 74 | 0.049088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4671-25_0_3_line_79 |  | 73 | 79 | 0.015988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4671-25_0_3_line_80 |  | 75 | 80 | 0.039908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4671-25_0_3_line_81 |  | 75 | 81 | 0.037174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4671-25_0_3_line_82 |  | 76 | 82 | 0.047354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4671-25_0_3_line_83 |  | 77 | 86 | 0.00093395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4671-25_0_3_line_84 |  | 78 | 85 | 0.029805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4671-25_0_3_line_85 |  | 79 | 94 | 0.0048654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4671-25_0_3_line_86 |  | 79 | 95 | 0.034173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4671-25_0_3_line_87 |  | 81 | 117 | 0.025932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4671-25_0_3_line_88 |  | 82 | 93 | 0.02783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4671-25_0_3_line_89 |  | 83 | 84 | 0.1268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4671-25_0_3_line_90 |  | 83 | 85 | 0.01207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4671-25_0_3_line_91 |  | 84 | 88 | 0.11236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4671-25_0_3_line_92 |  | 85 | 89 | 0.1126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4671-25_0_3_line_93 |  | 86 | 87 | 0.013069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4671-25_0_3_line_94 |  | 88 | 90 | 0.11777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4671-25_0_3_line_95 |  | 90 | 91 | 0.014672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4671-25_0_3_line_96 |  | 92 | 93 | 0.010118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4671-25_0_3_line_97 |  | 94 | 96 | 0.00044993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4671-25_0_3_line_98 |  | 95 | 97 | 0.020761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4671-25_0_3_line_99 |  | 96 | 136 | 0.0089529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4671-25_0_3_line_100 |  | 97 | 131 | 0.0072417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4671-25_0_3_line_101 |  | 98 | 99 | 0.027668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4671-25_0_3_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0073695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4671-25_0_3_line_103 |  | 100 | 101 | 0.016124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4671-25_0_3_line_104 |  | 101 | 102 | 0.0073579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4671-25_0_3_line_105 |  | 102 | 105 | 0.011722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4671-25_0_3_line_106 |  | 103 | 104 | 0.0072714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4671-25_0_3_line_107 |  | 104 | 130 | 0.014777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4671-25_0_3_line_108 |  | 105 | 136 | 0.010344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4671-25_0_3_line_109 |  | 106 | 107 | 0.00168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4671-25_0_3_line_110 |  | 106 | 108 | 0.13104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4671-25_0_3_line_111 |  | 107 | 109 | 0.02799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4671-25_0_3_line_112 |  | 108 | 110 | 0.13764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4671-25_0_3_line_113 |  | 109 | 111 | 0.027215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4671-25_0_3_line_114 |  | 110 | 117 | 0.029626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4671-25_0_3_line_115 |  | 111 | 112 | 0.039709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4671-25_0_3_line_116 |  | 111 | 113 | 0.024643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4671-25_0_3_line_117 |  | 112 | 114 | 0.043963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4671-25_0_3_line_118 |  | 113 | 115 | 0.035189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4671-25_0_3_line_119 |  | 115 | 116 | 0.0026961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4671-25_0_3_line_120 |  | 116 | 118 | 0.017665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4671-25_0_3_line_121 |  | 117 | 120 | 0.012292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4671-25_0_3_line_122 |  | 118 | 119 | 0.045198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4671-25_0_3_line_123 |  | 120 | 121 | 0.0062634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4671-25_0_3_line_124 |  | 121 | 132 | 0.015678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4671-25_0_3_line_125 |  | 122 | 123 | 0.020295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4671-25_0_3_line_126 |  | 123 | 124 | 0.020788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4671-25_0_3_line_127 |  | 124 | 125 | 0.046001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4671-25_0_3_line_128 |  | 124 | 126 | 0.016233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4671-25_0_3_line_129 |  | 125 | 127 | 0.022507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4671-25_0_3_line_130 |  | 127 | 128 | 0.0097295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4671-25_0_3_line_131 |  | 128 | 129 | 0.015481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4671-25_0_3_line_132 |  | 129 | 132 | 0.013311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4671-25_0_3_line_133 |  | 130 | 131 | 0.00021694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4671-25_0_3_line_134 |  | 133 | 134 | 0.002018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_4671-25_0_3_line_135 |  | 134 | 135 | 0.01678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_4671-25_0_3_line_136 |  | 135 | 137 | 0.0019324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_4671-25_0_3_line_137 |  | 137 | 138 | 0.024446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_4671-25_0_3_line_138 |  | 138 | 139 | 0.012386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_4671-25_0_3_line_139 |  | 139 | 140 | 0.013011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4671-25_0_3_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 141 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2729538.2903 | 1278056.4092 | 2729540.5563 | 1278061.3472
1 | 2729538.2903 | 1278056.4092 | 2729531.9315 | 1278042.5524 | 2729530.7901 | 1278040.5376
2 | 2729540.5563 | 1278061.3472 | 2729546.414 | 1278074.1122 | 2729547.7862 | 1278077.9139
3 | 2729529.6391 | 1278038.506 | 2729530.7901 | 1278040.5376
4 | 2729529.6391 | 1278038.506 | 2729520.6998 | 1278022.727
5 | 2729519.1199 | 1278019.9383 | 2729520.6998 | 1278022.727
6 | 2729519.1199 | 1278019.9383 | 2729515.1511 | 1278012.9329 | 2729506.2228 | 1278000.5473
7 | 2729485.7733 | 1278139.2887 | 2729459.9435 | 1278143.8708 | 2729440.8602 | 1278148.6011 | 2729430.0607 | 1278152.9684
8 | 2729485.7733 | 1278139.2887 | 2729513.0723 | 1278133.6267
9 | 2729485.7733 | 1278139.2887 | 2729481.3203 | 1278122.975
10 | 2729430.0607 | 1278152.9684 | 2729421.8915 | 1278146.405 | 2729409.8826 | 1278138.0815
11 | 2729401.9854 | 1278161.9167 | 2729405.0555 | 1278160.0489 | 2729411.5931 | 1278158.0793 | 2729415.7769 | 1278158.8941 | 2729419.9776 | 1278160.6546 | 2729430.0607 | 1278152.9684
12 | 2729481.3203 | 1278122.975 | 2729481.1194 | 1278122.2387
13 | 2729350.2877 | 1278149.5376 | 2729382.4302 | 1278134.3944 | 2729391.6758 | 1278132.6733 | 2729399.7417 | 1278133.3286 | 2729407.491 | 1278136.4238 | 2729409.8826 | 1278138.0815
14 | 2729379.2841 | 1278171.9063 | 2729389.8686 | 1278173.5623 | 2729394.0963 | 1278171.3529 | 2729397.125 | 1278167.9493 | 2729400.2389 | 1278163.7469 | 2729401.9854 | 1278161.9167
15 | 2729503.1372 | 1277996.267 | 2729506.2228 | 1278000.5473
16 | 2729458.3889 | 1277851.9972 | 2729447.1089 | 1277864.1708
17 | 2729458.3889 | 1277851.9972 | 2729458.6716 | 1277851.6921
18 | 2729440.2392 | 1277871.5848 | 2729447.1089 | 1277864.1708
19 | 2729440.2392 | 1277871.5848 | 2729432.7784 | 1277879.64
20 | 2729440.2392 | 1277871.5848 | 2729450.7918 | 1277882.1879
21 | 2729460.8688 | 1277892.3131 | 2729450.7918 | 1277882.1879
22 | 2729460.8688 | 1277892.3131 | 2729449.9862 | 1277903.4902
23 | 2729460.8688 | 1277892.3131 | 2729465.5019 | 1277887.4086
24 | 2729440.8201 | 1277912.9043 | 2729449.9862 | 1277903.4902
25 | 2729483.3172 | 1277868.5494 | 2729465.5019 | 1277887.4086
26 | 2729475.6493 | 1278102.1989 | 2729481.1194 | 1278122.2387
27 | 2729470.3981 | 1278088.5589 | 2729474.6287 | 1278098.46 | 2729475.6493 | 1278102.1989
28 | 2729470.3981 | 1278088.5589 | 2729469.9321 | 1278087.4683
29 | 2729469.9321 | 1278087.4683 | 2729463.7718 | 1278073.0512
30 | 2729350.2877 | 1278149.5376 | 2729340.0091 | 1278128.4223
31 | 2729463.7718 | 1278073.0512 | 2729463.3468 | 1278072.0565
32 | 2729328.1353 | 1278104.0299 | 2729340.0091 | 1278128.4223
33 | 2729531.2351 | 1277933.7436 | 2729563.2752 | 1277965.6188
34 | 2729576.5421 | 1277979.469 | 2729571.4632 | 1277973.7647 | 2729563.2752 | 1277965.6188
35 | 2729531.2351 | 1277933.7436 | 2729518.6473 | 1277921.2205
36 | 2729589.1069 | 1277993.581 | 2729576.5421 | 1277979.469
37 | 2729506.0342 | 1277930.2169 | 2729518.6473 | 1277921.2205 | 2729518.6473 | 1277921.2205
38 | 2729484.8422 | 1277945.3321 | 2729506.0342 | 1277930.2169
39 | 2729472.6756 | 1277954.01 | 2729484.8422 | 1277945.3321
40 | 2729472.6756 | 1277954.01 | 2729475.4162 | 1277957.8119
41 | 2729472.6756 | 1277954.01 | 2729454.0083 | 1277929.9222
42 | 2729440.8201 | 1277912.9043 | 2729454.0083 | 1277929.9222
43 | 2729440.8201 | 1277912.9043 | 2729435.1187 | 1277914.4363 | 2729425.7981 | 1277920.5822 | 2729398.4189 | 1277936.6998
44 | 2729384.3254 | 1277944.9963 | 2729398.4189 | 1277936.6998
45 | 2729384.3254 | 1277944.9963 | 2729405.3539 | 1277976.9384
46 | 2729384.3254 | 1277944.9963 | 2729373.9449 | 1277950.6733
47 | 2729484.7145 | 1277970.7106 | 2729475.4162 | 1277957.8119
48 | 2729405.3539 | 1277976.9384 | 2729416.1786 | 1277993.381
49 | 2729368.082 | 1277953.8796 | 2729373.9449 | 1277950.6733
50 | 2729484.7145 | 1277970.7106 | 2729490.5677 | 1277978.8304
51 | 2729416.1786 | 1277993.381 | 2729427.9156 | 1278011.2095
52 | 2729368.082 | 1277953.8796 | 2729320.6386 | 1277979.8258
53 | 2729503.1372 | 1277996.267 | 2729490.5677 | 1277978.8304
54 | 2729273.8942 | 1278005.3897 | 2729273.8942 | 1278005.3897 | 2729310.7017 | 1277985.2601
55 | 2729310.7017 | 1277985.2601 | 2729320.6386 | 1277979.8258
56 | 2729296.8935 | 1278087.707 | 2729299.4544 | 1278076.5078
57 | 2729296.8935 | 1278087.707 | 2729288.5155 | 1278097.1659 | 2729275.2879 | 1278102.915
58 | 2729296.8935 | 1278087.707 | 2729325.9637 | 1278099.5446 | 2729328.1353 | 1278104.0299
59 | 2729275.2879 | 1278102.915 | 2729270.9562 | 1278089.3547
60 | 2729328.1353 | 1278104.0299 | 2729308.5668 | 1278118.2184
61 | 2729270.9562 | 1278089.3547 | 2729267.8636 | 1278079.6732
62 | 2729308.5668 | 1278118.2184 | 2729296.4971 | 1278126.9697
63 | 2729227.2811 | 1278069.1414 | 2729212.7388 | 1278074.9224
64 | 2729227.2811 | 1278069.1414 | 2729232.849 | 1278066.928 | 2729236.3695 | 1278076.0584 | 2729249.016 | 1278071.0862
65 | 2729183.1594 | 1278086.6811 | 2729212.7388 | 1278074.9224
66 | 2729267.8636 | 1278079.6732 | 2729263.3236 | 1278065.4609 | 2729249.016 | 1278071.0862
67 | 2729183.1594 | 1278086.6811 | 2729173.8107 | 1278061.552 | 2729173.3151 | 1278060.2221
68 | 2729195.2785 | 1278130.4668 | 2729190.0452 | 1278107.2296 | 2729183.1594 | 1278086.6811
69 | 2729173.3151 | 1278060.2221 | 2729162.53 | 1278031.2867 | 2729161.4985 | 1278026.9724
70 | 2729191.4573 | 1278131.9624 | 2729195.2785 | 1278130.4668
71 | 2729195.2785 | 1278130.4668 | 2729212.6776 | 1278123.8168
72 | 2729138.993 | 1277948.8004 | 2729149.4473 | 1277976.5694 | 2729161.4985 | 1278026.9724
73 | 2729179.4481 | 1278136.6595 | 2729191.4573 | 1278131.9624
74 | 2729191.4573 | 1278131.9624 | 2729206.036 | 1278202.7505 | 2729207.9791 | 1278209.4514
75 | 2729138.993 | 1277948.8004 | 2729143.5194 | 1277972.3161
76 | 2729138.993 | 1277948.8004 | 2729134.1035 | 1277947.9211
77 | 2729206.5836 | 1278183.9442 | 2729225.5405 | 1278179.8358
78 | 2729206.5836 | 1278183.9442 | 2729215.1401 | 1278217.0749 | 2729220.8032 | 1278230.8243
79 | 2729241.166 | 1278176.45 | 2729227.043 | 1278179.5102 | 2729225.5405 | 1278179.8358
80 | 2729179.4481 | 1278136.6595 | 2729187.0982 | 1278175.8318
81 | 2729179.4481 | 1278136.6595 | 2729157.7411 | 1278143.8245 | 2729148.1869 | 1278154.4845
82 | 2729225.2321 | 1278253.5149 | 2729212.9205 | 1278224.033 | 2729209.4602 | 1278214.5592 | 2729207.9791 | 1278209.4514
83 | 2729143.8542 | 1277973.188 | 2729143.5194 | 1277972.3161
84 | 2729134.1035 | 1277947.9211 | 2729122.4974 | 1277920.4681
85 | 2729241.166 | 1278176.45 | 2729239.8538 | 1278171.7649
86 | 2729241.166 | 1278176.45 | 2729240.9994 | 1278183.3641 | 2729247.0381 | 1278196.2534 | 2729258.9028 | 1278190.8851
87 | 2729131.6196 | 1278174.4269 | 2729143.8492 | 1278159.3244 | 2729148.1869 | 1278154.4845
88 | 2729236.084 | 1278279.138 | 2729234.9233 | 1278276.7218 | 2729225.2321 | 1278253.5149
89 | 2729087.3825 | 1277786.382 | 2729090.8741 | 1277798.2254 | 2729115.4719 | 1277887.6839 | 2729121.7971 | 1277908.4186
90 | 2729121.7971 | 1277908.4186 | 2729122.4974 | 1277920.4681
91 | 2729042.5883 | 1277689.2301 | 2729047.9292 | 1277687.3451 | 2729051.7866 | 1277694.8478 | 2729055.2571 | 1277702.5089 | 2729060.5758 | 1277714.3368 | 2729075.1278 | 1277751.4578 | 2729087.3825 | 1277786.382
92 | 2729122.4974 | 1277920.4681 | 2729012.3492 | 1277943.8194
93 | 2729143.8542 | 1277973.188 | 2729145.4822 | 1277977.4279 | 2729147.4602 | 1277985.723
94 | 2729042.5883 | 1277689.2301 | 2729047.9292 | 1277687.3451 | 2729051.7866 | 1277694.8478 | 2729061.7417 | 1277689.9275 | 2729064.6085 | 1277697.6977 | 2729068.0209 | 1277704.5791 | 2729072.7183 | 1277709.4198 | 2729079.3819 | 1277709.2655 | 2729081.4825 | 1277709.4561 | 2729101.0107 | 1277710.8847 | 2729120.5306 | 1277712.6914 | 2729142.2361 | 1277715.6138
95 | 2729142.2361 | 1277715.6138 | 2729141.7501 | 1277725.446 | 2729141.5166 | 1277730.2678
96 | 2729236.084 | 1278279.138 | 2729239.5454 | 1278286.3435 | 2729240.7135 | 1278288.1173
97 | 2729239.7324 | 1278171.3316 | 2729239.8538 | 1278171.7649
98 | 2729258.9028 | 1278190.8851 | 2729277.8181 | 1278182.3268
99 | 2729239.7324 | 1278171.3316 | 2729237.3177 | 1278162.7105
100 | 2729284.4159 | 1278179.3416 | 2729277.8181 | 1278182.3268
101 | 2729296.4971 | 1278126.9697 | 2729294.0999 | 1278128.7079 | 2729285.3163 | 1278135.066 | 2729280.1096 | 1278140.446 | 2729274.0079 | 1278142.2982
102 | 2729266.9561 | 1278144.4387 | 2729274.0079 | 1278142.2982
103 | 2729252.0361 | 1278145.2574 | 2729254.1569 | 1278144.4701 | 2729258.5136 | 1278147.0014 | 2729266.9561 | 1278144.4387
104 | 2729245.1381 | 1278147.818 | 2729252.0361 | 1278145.2574
105 | 2729234.5649 | 1278152.765 | 2729239.1065 | 1278150.057 | 2729245.1381 | 1278147.818
106 | 2729298.0766 | 1278173.1608 | 2729304.7015 | 1278170.1633
107 | 2729284.6135 | 1278179.2522 | 2729298.0766 | 1278173.1608
108 | 2729237.3177 | 1278162.7105 | 2729234.5368 | 1278152.7817 | 2729234.5649 | 1278152.765
109 | 2728905.9937 | 1278136.8302 | 2728905.9833 | 1278138.5101
110 | 2729036.5885 | 1278126.0116 | 2728905.9937 | 1278136.8302
111 | 2728905.9833 | 1278138.5101 | 2728905.8105 | 1278166.5
112 | 2729036.5885 | 1278126.0116 | 2729050.1014 | 1278187.5447 | 2729057.1963 | 1278205.0836 | 2729068.0412 | 1278210.2926 | 2729079.0894 | 1278206.5641 | 2729106.9935 | 1278190.8422
113 | 2728905.6424 | 1278193.7146 | 2728905.8105 | 1278166.5
114 | 2729131.6196 | 1278174.4269 | 2729113.8994 | 1278186.9512 | 2729106.9935 | 1278190.8422
115 | 2728905.6424 | 1278193.7146 | 2728889.2558 | 1278157.5445
116 | 2728905.6424 | 1278193.7146 | 2728913.4565 | 1278217.086
117 | 2728877.8625 | 1278115.2323 | 2728885.6371 | 1278149.5569 | 2728889.2558 | 1278157.5445
118 | 2728917.4674 | 1278251.9838 | 2728914.2918 | 1278219.5843 | 2728913.4565 | 1278217.086
119 | 2728917.4674 | 1278251.9838 | 2728917.7304 | 1278254.6671
120 | 2728919.4536 | 1278272.2483 | 2728917.7304 | 1278254.6671
121 | 2729131.6196 | 1278174.4269 | 2729137.474 | 1278185.2355
122 | 2728919.4536 | 1278272.2483 | 2728874.9776 | 1278280.2949
123 | 2729140.457 | 1278190.743 | 2729137.474 | 1278185.2355
124 | 2729140.457 | 1278190.743 | 2729147.1228 | 1278203.0496 | 2729147.7896 | 1278204.5941
125 | 2729153.7085 | 1278321.6566 | 2729171.4678 | 1278311.8341
126 | 2729190.2142 | 1278302.8568 | 2729172.6693 | 1278311.1696 | 2729171.4678 | 1278311.8341
127 | 2729190.2142 | 1278302.8568 | 2729171.9804 | 1278260.6242
128 | 2729190.2142 | 1278302.8568 | 2729193.1313 | 1278318.8258
129 | 2729171.9804 | 1278260.6242 | 2729163.0591 | 1278239.9608
130 | 2729163.0591 | 1278239.9608 | 2729159.2025 | 1278231.0283
131 | 2729159.2025 | 1278231.0283 | 2729153.066 | 1278216.8151
132 | 2729153.066 | 1278216.8151 | 2729147.7896 | 1278204.5941
133 | 2729284.6135 | 1278179.2522 | 2729284.4159 | 1278179.3416
134 | 2729462.5539 | 1278070.2008 | 2729462.5539 | 1278070.2008 | 2729463.3468 | 1278072.0565
135 | 2729455.2845 | 1278055.0777 | 2729462.5539 | 1278070.2008
136 | 2729455.2845 | 1278055.0777 | 2729454.4473 | 1278053.3361
137 | 2729441.8805 | 1278032.422 | 2729451.1965 | 1278046.5731 | 2729454.4473 | 1278053.3361
138 | 2729435.07 | 1278022.0769 | 2729441.8805 | 1278032.422
139 | 2729427.9156 | 1278011.2095 | 2729435.07 | 1278022.0769

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2729538.2903 | 1278056.4092
1 | 2729540.5563 | 1278061.3472
2 | 2729530.7901 | 1278040.5376
3 | 2729547.7862 | 1278077.9139
4 | 2729529.6391 | 1278038.506
5 | 2729520.6998 | 1278022.727
6 | 2729519.1199 | 1278019.9383
7 | 2729485.7733 | 1278139.2887
8 | 2729430.0607 | 1278152.9684
9 | 2729513.0723 | 1278133.6267
10 | 2729481.3203 | 1278122.975
11 | 2729409.8826 | 1278138.0815
12 | 2729401.9854 | 1278161.9167
13 | 2729506.2228 | 1278000.5473
14 | 2729458.3889 | 1277851.9972
15 | 2729447.1089 | 1277864.1708
16 | 2729458.6716 | 1277851.6921
17 | 2729440.2392 | 1277871.5848
18 | 2729432.7784 | 1277879.64
19 | 2729450.7918 | 1277882.1879
20 | 2729460.8688 | 1277892.3131
21 | 2729449.9862 | 1277903.4902
22 | 2729465.5019 | 1277887.4086
23 | 2729481.1194 | 1278122.2387
24 | 2729475.6493 | 1278102.1989
25 | 2729470.3981 | 1278088.5589
26 | 2729379.2841 | 1278171.9063
27 | 2729469.9321 | 1278087.4683
28 | 2729350.2877 | 1278149.5376
29 | 2729463.7718 | 1278073.0512
30 | 2729340.0091 | 1278128.4223
31 | 2729563.2752 | 1277965.6188
32 | 2729531.2351 | 1277933.7436
33 | 2729576.5421 | 1277979.469
34 | 2729518.6473 | 1277921.2205
35 | 2729589.1069 | 1277993.581
36 | 2729506.0342 | 1277930.2169
37 | 2729484.8422 | 1277945.3321
38 | 2729472.6756 | 1277954.01
39 | 2729483.3172 | 1277868.5494
40 | 2729440.8201 | 1277912.9043
41 | 2729454.0083 | 1277929.9222
42 | 2729398.4189 | 1277936.6998
43 | 2729384.3254 | 1277944.9963
44 | 2729475.4162 | 1277957.8119
45 | 2729405.3539 | 1277976.9384
46 | 2729373.9449 | 1277950.6733
47 | 2729484.7145 | 1277970.7106
48 | 2729416.1786 | 1277993.381
49 | 2729368.082 | 1277953.8796
50 | 2729503.1372 | 1277996.267
51 | 2729490.5677 | 1277978.8304
52 | 2729273.8942 | 1278005.3897
53 | 2729310.7017 | 1277985.2601
54 | 2729320.6386 | 1277979.8258
55 | 2729299.4544 | 1278076.5078
56 | 2729296.8935 | 1278087.707
57 | 2729275.2879 | 1278102.915
58 | 2729328.1353 | 1278104.0299
59 | 2729270.9562 | 1278089.3547
60 | 2729308.5668 | 1278118.2184
61 | 2729227.2811 | 1278069.1414
62 | 2729212.7388 | 1278074.9224
63 | 2729249.016 | 1278071.0862
64 | 2729183.1594 | 1278086.6811
65 | 2729267.8636 | 1278079.6732
66 | 2729173.3151 | 1278060.2221
67 | 2729195.2785 | 1278130.4668
68 | 2729161.4985 | 1278026.9724
69 | 2729191.4573 | 1278131.9624
70 | 2729212.6776 | 1278123.8168
71 | 2729138.993 | 1277948.8004
72 | 2729206.5836 | 1278183.9442
73 | 2729225.5405 | 1278179.8358
74 | 2729220.8032 | 1278230.8243
75 | 2729179.4481 | 1278136.6595
76 | 2729207.9791 | 1278209.4514
77 | 2729143.5194 | 1277972.3161
78 | 2729134.1035 | 1277947.9211
79 | 2729241.166 | 1278176.45
80 | 2729187.0982 | 1278175.8318
81 | 2729148.1869 | 1278154.4845
82 | 2729225.2321 | 1278253.5149
83 | 2729121.7971 | 1277908.4186
84 | 2729087.3825 | 1277786.382
85 | 2729122.4974 | 1277920.4681
86 | 2729143.8542 | 1277973.188
87 | 2729147.4602 | 1277985.723
88 | 2729042.5883 | 1277689.2301
89 | 2729012.3492 | 1277943.8194
90 | 2729142.2361 | 1277715.6138
91 | 2729141.5166 | 1277730.2678
92 | 2729240.7135 | 1278288.1173
93 | 2729236.084 | 1278279.138
94 | 2729239.8538 | 1278171.7649
95 | 2729258.9028 | 1278190.8851
96 | 2729239.7324 | 1278171.3316
97 | 2729277.8181 | 1278182.3268
98 | 2729296.4971 | 1278126.9697
99 | 2729274.0079 | 1278142.2982
100 | 2729266.9561 | 1278144.4387
101 | 2729252.0361 | 1278145.2574
102 | 2729245.1381 | 1278147.818
103 | 2729304.7015 | 1278170.1633
104 | 2729298.0766 | 1278173.1608
105 | 2729234.5649 | 1278152.765
106 | 2728905.9937 | 1278136.8302
107 | 2728905.9833 | 1278138.5101
108 | 2729036.5885 | 1278126.0116
109 | 2728905.8105 | 1278166.5
110 | 2729106.9935 | 1278190.8422
111 | 2728905.6424 | 1278193.7146
112 | 2728889.2558 | 1278157.5445
113 | 2728913.4565 | 1278217.086
114 | 2728877.8625 | 1278115.2323
115 | 2728917.4674 | 1278251.9838
116 | 2728917.7304 | 1278254.6671
117 | 2729131.6196 | 1278174.4269
118 | 2728919.4536 | 1278272.2483
119 | 2728874.9776 | 1278280.2949
120 | 2729137.474 | 1278185.2355
121 | 2729140.457 | 1278190.743
122 | 2729153.7085 | 1278321.6566
123 | 2729171.4678 | 1278311.8341
124 | 2729190.2142 | 1278302.8568
125 | 2729171.9804 | 1278260.6242
126 | 2729193.1313 | 1278318.8258
127 | 2729163.0591 | 1278239.9608
128 | 2729159.2025 | 1278231.0283
129 | 2729153.066 | 1278216.8151
130 | 2729284.6135 | 1278179.2522
131 | 2729284.4159 | 1278179.3416
132 | 2729147.7896 | 1278204.5941
133 | 2729463.3468 | 1278072.0565
134 | 2729462.5539 | 1278070.2008
135 | 2729455.2845 | 1278055.0777
136 | 2729237.3177 | 1278162.7105
137 | 2729454.4473 | 1278053.3361
138 | 2729441.8805 | 1278032.422
139 | 2729435.07 | 1278022.0769
140 | 2729427.9156 | 1278011.2095
141 | 2729296.8935 | 1278087.707

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1