## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4671-34_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4671-34_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4671-34_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4671-34_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4671-34_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4671-34_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4671-34_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4671-34_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4671-34_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4671-34_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4671-34_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4671-34_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4671-34_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4671-34_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4671-34_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4671-34_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4671-34_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4671-34_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4671-34_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4671-34_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4671-34_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4671-34_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4671-34_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4671-34_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4671-34_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4671-34_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4671-34_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4671-34_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4671-34_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4671-34_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4671-34_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4671-34_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4671-34_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4671-34_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4671-34_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4671-34_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4671-34_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4671-34_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4671-34_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4671-34_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4671-34_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4671-34_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4671-34_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4671-34_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4671-34_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4671-34_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4671-34_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4671-34_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4671-34_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4671-34_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4671-34_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4671-34_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4671-34_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4671-34_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4671-34_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4671-34_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4671-34_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4671-34_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4671-34_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4671-34_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4671-34_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4671-34_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4671-34_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4671-34_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4671-34_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4671-34_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4671-34_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4671-34_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4671-34_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4671-34_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4671-34_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4671-34_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4671-34_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4671-34_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4671-34_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4671-34_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4671-34_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4671-34_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4671-34_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4671-34_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4671-34_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4671-34_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4671-34_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4671-34_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4671-34_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4671-34_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4671-34_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4671-34_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4671-34_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4671-34_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4671-34_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4671-34_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4671-34_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4671-34_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4671-34_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4671-34_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4671-34_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4671-34_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4671-34_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4671-34_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4671-34_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4671-34_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4671-34_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4671-34_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4671-34_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4671-34_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4671-34_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4671-34_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4671-34_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4671-34_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4671-34_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4671-34_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4671-34_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4671-34_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4671-34_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4671-34_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4671-34_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4671-34_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4671-34_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4671-34_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4671-34_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4671-34_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4671-34_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4671-34_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4671-34_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4671-34_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4671-34_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4671-34_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4671-34_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4671-34_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4671-34_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4671-34_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4671-34_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4671-34_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4671-34_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4671-34_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4671-34_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4671-34_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4671-34_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4671-34_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4671-34_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_441_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4671-34_0_8_load_0 | 0 | 0.0044488 | 0.001115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4671-34_0_8_load_1 | 1 | 0.0091811 | 0.002301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4671-34_0_8_load_3 | 4 | 0.0065138 | 0.0016325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4671-34_0_8_load_131 | 7 | 0.0079771 | 0.0019993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4671-34_0_8_load_81 | 10 | 0.0067579 | 0.0016937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4671-34_0_8_load_150 | 11 | 0.0038626 | 0.00096806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4671-34_0_8_load_68 | 12 | 0.0080851 | 0.0020263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4671-34_0_8_load_58 | 14 | 0.052426 | 0.013139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4671-34_0_8_load_55 | 15 | 0.0072577 | 0.001819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4671-34_0_8_load_27 | 18 | 0.0087927 | 0.0022037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4671-34_0_8_load_75 | 20 | 0.0041314 | 0.0010354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4671-34_0_8_load_71 | 21 | 0.0055391 | 0.0013882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4671-34_0_8_load_61 | 24 | 0.0033157 | 0.000831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4671-34_0_8_load_50 | 25 | 0.0028191 | 0.00070654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4671-34_0_8_load_39 | 27 | 0.0035956 | 0.00090115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4671-34_0_8_load_36 | 29 | 0.0081773 | 0.0020494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4671-34_0_8_load_102 | 31 | 0.0025007 | 0.00062673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4671-34_0_8_load_32 | 33 | 0.0038931 | 0.00097571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4671-34_0_8_load_115 | 34 | 0.0032662 | 0.0008186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4671-34_0_8_load_116 | 36 | 0.0028018 | 0.00070219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4671-34_0_8_load_29 | 37 | 0.0044663 | 0.0011194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4671-34_0_8_load_28 | 39 | 0.0057974 | 0.001453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4671-34_0_8_load_26 | 40 | 0.018656 | 0.0046756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4671-34_0_8_load_40 | 43 | 0.011536 | 0.0028911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4671-34_0_8_load_33 | 46 | 0.012668 | 0.0031748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4671-34_0_8_load_130 | 47 | 0.0034631 | 0.00086794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4671-34_0_8_load_76 | 48 | 0.0058941 | 0.0014772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4671-34_0_8_load_95 | 49 | 0.0021478 | 0.00053829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4671-34_0_8_load_94 | 50 | 0.0081401 | 0.0020401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4671-34_0_8_load_56 | 52 | 0.0072603 | 0.0018196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4671-34_0_8_load_70 | 53 | 0.0013197 | 0.00033074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4671-34_0_8_load_69 | 54 | 0.003763 | 0.00094311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4671-34_0_8_load_82 | 55 | 0.0048514 | 0.0012159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4671-34_0_8_load_59 | 56 | 0.0027454 | 0.00068807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4671-34_0_8_load_72 | 57 | 0.0026802 | 0.00067172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4671-34_0_8_load_73 | 58 | 0.0039586 | 0.00099212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4671-34_0_8_load_46 | 59 | 0.0023759 | 0.00059546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4671-34_0_8_load_37 | 60 | 0.0011107 | 0.00027837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4671-34_0_8_load_108 | 61 | 0.0026 | 0.00065163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4671-34_0_8_load_98 | 62 | 0.0043019 | 0.0010782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4671-34_0_8_load_117 | 64 | 0.0014079 | 0.00035286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4671-34_0_8_load_30 | 65 | 0.0041025 | 0.0010282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4671-34_0_8_load_80 | 67 | 0.0027666 | 0.00069338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4671-34_0_8_load_127 | 68 | 0.0023578 | 0.00059093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4671-34_0_8_load_41 | 69 | 0.00069546 | 0.0001743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4671-34_0_8_load_87 | 70 | 0.0086354 | 0.0021642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4671-34_0_8_load_86 | 71 | 0.002513 | 0.00062982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4671-34_0_8_load_97 | 72 | 0.0080949 | 0.0020288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4671-34_0_8_load_31 | 73 | 0.0022574 | 0.00056576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4671-34_0_8_load_96 | 74 | 0.0083299 | 0.0020877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4671-34_0_8_load_64 | 75 | 0.0088608 | 0.0022207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4671-34_0_8_load_63 | 76 | 0.020185 | 0.0050589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4671-34_0_8_load_38 | 77 | 0.0076237 | 0.0019107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4671-34_0_8_load_45 | 78 | 0.0081828 | 0.0020508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4671-34_0_8_load_128 | 80 | 0.00069498 | 0.00017418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4671-34_0_8_load_125 | 81 | 0.0021573 | 0.00054068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4671-34_0_8_load_151 | 82 | 0.0008308 | 0.00020822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4671-34_0_8_load_48 | 85 | 0.0027917 | 0.00069968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4671-34_0_8_load_49 | 86 | 0.0042904 | 0.0010753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4671-34_0_8_load_90 | 87 | 0.0096068 | 0.0024077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4671-34_0_8_load_124 | 89 | 0.0073392 | 0.0018394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4671-34_0_8_load_104 | 90 | 0.0028719 | 0.00071976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4671-34_0_8_load_103 | 91 | 0.003137 | 0.00078621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4671-34_0_8_load_144 | 92 | 0.011678 | 0.0029267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4671-34_0_8_load_143 | 93 | 0.0021739 | 0.00054482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4671-34_0_8_load_84 | 94 | 0.0032129 | 0.00080524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4671-34_0_8_load_74 | 96 | 0.0018454 | 0.0004625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4671-34_0_8_load_93 | 97 | 0.0061131 | 0.0015321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4671-34_0_8_load_92 | 98 | 0.0061116 | 0.0015317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4671-34_0_8_load_60 | 99 | 0.0022201 | 0.00055641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4671-34_0_8_load_62 | 100 | 0.0022552 | 0.00056522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4671-34_0_8_load_66 | 102 | 0.0029771 | 0.00074614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4671-34_0_8_load_67 | 103 | 0.008328 | 0.0020872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4671-34_0_8_load_77 | 104 | 0.0028206 | 0.00070692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4671-34_0_8_load_79 | 105 | 0.0068145 | 0.0017079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4671-34_0_8_load_91 | 106 | 0.002896 | 0.00072581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4671-34_0_8_load_85 | 107 | 0.0079886 | 0.0020021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4671-34_0_8_load_88 | 108 | 0.00048046 | 0.00012041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4671-34_0_8_load_145 | 111 | 0.0022885 | 0.00057355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4671-34_0_8_load_142 | 112 | 0.0011277 | 0.00028263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4671-34_0_8_load_138 | 114 | 0.0032312 | 0.00080983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4671-34_0_8_load_146 | 115 | 0.0029225 | 0.00073245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4671-34_0_8_load_106 | 116 | 0.0051224 | 0.0012838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4671-34_0_8_load_123 | 118 | 0.0021152 | 0.00053012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4671-34_0_8_load_107 | 120 | 0.003098 | 0.00077644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4671-34_0_8_load_110 | 121 | 0.0025177 | 0.00063099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4671-34_0_8_load_121 | 122 | 0.0012483 | 0.00031286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4671-34_0_8_load_119 | 123 | 0.0036497 | 0.0009147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4671-34_0_8_load_111 | 124 | 0.0013508 | 0.00033854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4671-34_0_8_load_112 | 125 | 0.00094984 | 0.00023805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4671-34_0_8_load_113 | 126 | 0.0016471 | 0.0004128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4671-34_0_8_load_126 | 127 | 0.0012464 | 0.00031239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4671-34_0_8_load_118 | 129 | 0.0048728 | 0.0012212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4671-34_0_8_load_120 | 130 | 0.001952 | 0.00048923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4671-34_0_8_load_122 | 131 | 0.0021402 | 0.00053639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4671-34_0_8_load_129 | 132 | 0.0010215 | 0.00025601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4671-34_0_8_load_137 | 133 | 0.0015239 | 0.00038194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4671-34_0_8_load_132 | 134 | 0.0060993 | 0.0015286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4671-34_0_8_load_133 | 135 | 0.0014023 | 0.00035145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4671-34_0_8_load_134 | 136 | 0.0052382 | 0.0013128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4671-34_0_8_load_136 | 137 | 0.0041523 | 0.0010407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4671-34_0_8_load_139 | 138 | 0.0017503 | 0.00043867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4671-34_0_8_load_141 | 139 | 0.0028248 | 0.00070795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4671-34_0_8_load_147 | 140 | 0.089563 | 0.022447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4671-34_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4671-34_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4671-34_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.019469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4671-34_0_8_line_3 |  | 3 | 6 | 0.0093324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4671-34_0_8_line_4 |  | 3 | 7 | 0.0063869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4671-34_0_8_line_5 |  | 4 | 5 | 0.016348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4671-34_0_8_line_6 |  | 5 | 12 | 0.02221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4671-34_0_8_line_7 |  | 5 | 13 | 0.0322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4671-34_0_8_line_8 |  | 6 | 11 | 0.00034811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4671-34_0_8_line_9 |  | 7 | 47 | 0.016648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4671-34_0_8_line_10 |  | 8 | 9 | 0.004194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4671-34_0_8_line_11 |  | 8 | 10 | 0.033496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4671-34_0_8_line_12 |  | 9 | 49 | 0.0095168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4671-34_0_8_line_13 |  | 9 | 50 | 0.013237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4671-34_0_8_line_14 |  | 10 | 51 | 0.021251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4671-34_0_8_line_15 |  | 11 | 49 | 0.012568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4671-34_0_8_line_16 |  | 13 | 14 | 0.028844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4671-34_0_8_line_17 |  | 13 | 15 | 0.037937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4671-34_0_8_line_18 |  | 15 | 52 | 0.015969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4671-34_0_8_line_19 |  | 16 | 17 | 0.013607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_4671-34_0_8_line_20 |  | 16 | 18 | 0.015913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4671-34_0_8_line_21 |  | 16 | 19 | 0.017807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_4671-34_0_8_line_22 |  | 17 | 20 | 0.012289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4671-34_0_8_line_23 |  | 17 | 21 | 0.0062142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_4671-34_0_8_line_24 |  | 18 | 40 | 0.040285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4671-34_0_8_line_25 |  | 19 | 48 | 0.027052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4671-34_0_8_line_26 |  | 21 | 28 | 0.016849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_4671-34_0_8_line_27 |  | 22 | 23 | 0.01859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4671-34_0_8_line_28 |  | 22 | 24 | 0.029256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4671-34_0_8_line_29 |  | 23 | 25 | 0.04905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4671-34_0_8_line_30 |  | 24 | 56 | 0.015687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4671-34_0_8_line_31 |  | 26 | 27 | 0.016785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4671-34_0_8_line_32 |  | 26 | 28 | 0.021204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4671-34_0_8_line_33 |  | 26 | 29 | 0.013664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4671-34_0_8_line_34 |  | 27 | 59 | 0.0038399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4671-34_0_8_line_35 |  | 28 | 33 | 0.017739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_4671-34_0_8_line_36 |  | 29 | 60 | 0.022487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4671-34_0_8_line_37 |  | 30 | 31 | 0.036349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4671-34_0_8_line_38 |  | 30 | 32 | 0.042241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4671-34_0_8_line_39 |  | 31 | 61 | 0.012276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4671-34_0_8_line_40 |  | 32 | 34 | 0.01694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4671-34_0_8_line_41 |  | 32 | 35 | 0.009697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4671-34_0_8_line_42 |  | 32 | 36 | 0.021937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4671-34_0_8_line_43 |  | 33 | 35 | 0.010261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_4671-34_0_8_line_44 |  | 35 | 37 | 0.023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_4671-34_0_8_line_45 |  | 36 | 64 | 0.013535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4671-34_0_8_line_46 |  | 37 | 65 | 0.01129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_4671-34_0_8_line_47 |  | 38 | 39 | 0.0086547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4671-34_0_8_line_48 |  | 38 | 40 | 0.030692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4671-34_0_8_line_49 |  | 39 | 44 | 0.017117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4671-34_0_8_line_50 |  | 41 | 42 | 0.004395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_4671-34_0_8_line_51 |  | 41 | 43 | 0.018317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_4671-34_0_8_line_52 |  | 42 | 66 | 0.002703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_4671-34_0_8_line_53 |  | 42 | 67 | 0.013922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4671-34_0_8_line_54 |  | 43 | 69 | 0.011085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_4671-34_0_8_line_55 |  | 44 | 45 | 0.039093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4671-34_0_8_line_56 |  | 44 | 46 | 0.027433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4671-34_0_8_line_57 |  | 45 | 72 | 0.0068526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4671-34_0_8_line_58 |  | 47 | 100 | 0.017295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4671-34_0_8_line_59 |  | 48 | 104 | 0.02329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4671-34_0_8_line_60 |  | 50 | 86 | 0.0096546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4671-34_0_8_line_61 |  | 51 | 55 | 0.012064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4671-34_0_8_line_62 |  | 52 | 95 | 0.016692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4671-34_0_8_line_63 |  | 53 | 54 | 0.0080631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4671-34_0_8_line_64 |  | 54 | 102 | 0.034687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4671-34_0_8_line_65 |  | 55 | 94 | 0.012861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4671-34_0_8_line_66 |  | 56 | 99 | 0.020885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4671-34_0_8_line_67 |  | 57 | 58 | 0.017347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4671-34_0_8_line_68 |  | 58 | 96 | 0.0072426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4671-34_0_8_line_69 |  | 59 | 78 | 0.017853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4671-34_0_8_line_70 |  | 60 | 77 | 0.031359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4671-34_0_8_line_71 |  | 61 | 119 | 0.027877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4671-34_0_8_line_72 |  | 62 | 63 | 0.027952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4671-34_0_8_line_73 |  | 63 | 88 | 0.012387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4671-34_0_8_line_74 |  | 64 | 129 | 0.015443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4671-34_0_8_line_75 |  | 65 | 73 | 0.015223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_4671-34_0_8_line_76 |  | 66 | 68 | 0.023857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_4671-34_0_8_line_77 |  | 68 | 73 | 0.0063785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_4671-34_0_8_line_78 |  | 69 | 79 | 0.013797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_4671-34_0_8_line_79 |  | 70 | 71 | 0.0054906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4671-34_0_8_line_80 |  | 71 | 108 | 0.03965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4671-34_0_8_line_81 |  | 72 | 74 | 0.017879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4671-34_0_8_line_82 |  | 74 | 103 | 0.00894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4671-34_0_8_line_83 |  | 75 | 76 | 0.014521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4671-34_0_8_line_84 |  | 76 | 101 | 0.032128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4671-34_0_8_line_85 |  | 78 | 84 | 0.0068042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4671-34_0_8_line_86 |  | 79 | 80 | 0.012248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4671-34_0_8_line_87 |  | 79 | 81 | 0.022426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_4671-34_0_8_line_88 |  | 80 | 82 | 0.0018159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4671-34_0_8_line_89 |  | 81 | 83 | 0.017189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4671-34_0_8_line_90 |  | 83 | 127 | 0.011021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4671-34_0_8_line_91 |  | 83 | 125 | 0.011937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4671-34_0_8_line_92 |  | 84 | 85 | 0.0097928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4671-34_0_8_line_93 |  | 84 | 86 | 0.0099314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4671-34_0_8_line_94 |  | 85 | 87 | 0.016462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4671-34_0_8_line_95 |  | 88 | 89 | 0.053759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4671-34_0_8_line_96 |  | 89 | 118 | 0.044972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4671-34_0_8_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0023522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4671-34_0_8_line_98 |  | 91 | 117 | 0.012805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4671-34_0_8_line_99 |  | 92 | 93 | 0.030972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4671-34_0_8_line_100 |  | 93 | 133 | 0.025123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4671-34_0_8_line_101 |  | 94 | 107 | 0.020507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4671-34_0_8_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0022743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4671-34_0_8_line_103 |  | 95 | 97 | 0.016718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4671-34_0_8_line_104 |  | 97 | 98 | 4.0027e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4671-34_0_8_line_105 |  | 98 | 106 | 0.02052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4671-34_0_8_line_106 |  | 99 | 100 | 0.0038706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4671-34_0_8_line_107 |  | 101 | 102 | 0.017906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4671-34_0_8_line_108 |  | 101 | 103 | 0.0088295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4671-34_0_8_line_109 |  | 104 | 105 | 0.017079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4671-34_0_8_line_110 |  | 105 | 106 | 0.0022787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4671-34_0_8_line_111 |  | 108 | 109 | 0.027828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4671-34_0_8_line_112 |  | 109 | 110 | 0.027327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4671-34_0_8_line_113 |  | 109 | 111 | 0.0034113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4671-34_0_8_line_114 |  | 110 | 112 | 0.0099769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4671-34_0_8_line_115 |  | 110 | 113 | 0.015928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4671-34_0_8_line_116 |  | 110 | 114 | 0.025206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4671-34_0_8_line_117 |  | 111 | 115 | 0.027386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4671-34_0_8_line_118 |  | 112 | 128 | 0.0099318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4671-34_0_8_line_119 |  | 113 | 135 | 0.014301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4671-34_0_8_line_120 |  | 114 | 138 | 0.0079932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4671-34_0_8_line_121 |  | 115 | 140 | 0.033268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4671-34_0_8_line_122 |  | 116 | 117 | 0.0048726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4671-34_0_8_line_123 |  | 117 | 120 | 0.020715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4671-34_0_8_line_124 |  | 118 | 129 | 0.0014853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4671-34_0_8_line_125 |  | 119 | 121 | 0.0063473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4671-34_0_8_line_126 |  | 119 | 120 | 0.0014553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4671-34_0_8_line_127 |  | 121 | 122 | 0.0071598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4671-34_0_8_line_128 |  | 122 | 123 | 0.02183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4671-34_0_8_line_129 |  | 123 | 130 | 0.0085199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4671-34_0_8_line_130 |  | 124 | 125 | 0.008016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4671-34_0_8_line_131 |  | 124 | 126 | 0.020456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4671-34_0_8_line_132 |  | 127 | 128 | 0.013147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4671-34_0_8_line_133 |  | 130 | 131 | 0.0088604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4671-34_0_8_line_134 |  | 131 | 132 | 0.010205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4671-34_0_8_line_135 |  | 132 | 133 | 0.013155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4671-34_0_8_line_136 |  | 134 | 135 | 0.010754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4671-34_0_8_line_137 |  | 134 | 136 | 0.0018653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4671-34_0_8_line_138 |  | 136 | 137 | 0.023497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4671-34_0_8_line_139 |  | 138 | 139 | 0.0046495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4671-34_0_8_trafo_127 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 141 | 68 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2730142.2411 | 1278573.5842 | 2730142.5029 | 1278580.882 | 2730141.5803 | 1278594.7529 | 2730138.831 | 1278603.7097
1 | 2730141.8795 | 1278563.5068 | 2730142.2411 | 1278573.5842
2 | 2730131.4908 | 1278551.9997 | 2730136.1595 | 1278551.6023 | 2730139.9577 | 1278553.1876 | 2730141.4066 | 1278555.989 | 2730141.8201 | 1278560.0688 | 2730141.8795 | 1278563.5068
3 | 2730130.2369 | 1278542.7519 | 2730130.8057 | 1278546.9463 | 2730131.4908 | 1278551.9997
4 | 2730131.4908 | 1278551.9997 | 2730125.2227 | 1278553.2262
5 | 2730110.5161 | 1278654.3481 | 2730119.0136 | 1278640.3827
6 | 2730092.7279 | 1278640.9761 | 2730110.5161 | 1278654.3481
7 | 2730132.2582 | 1278650.3349 | 2730128.9853 | 1278648.105 | 2730123.2172 | 1278644.1739 | 2730114.8558 | 1278657.6137 | 2730110.5161 | 1278654.3481
8 | 2730129.8989 | 1278542.8354 | 2730130.2369 | 1278542.7519
9 | 2730109.3332 | 1278558.1076 | 2730112.187 | 1278556.8787 | 2730124.2893 | 1278553.4089 | 2730125.2227 | 1278553.2262
10 | 2730110.5313 | 1278553.5722 | 2730108.9409 | 1278549.6889
11 | 2730110.5313 | 1278553.5722 | 2730079.7208 | 1278566.7125
12 | 2730108.9409 | 1278549.6889 | 2730117.8503 | 1278546.3434
13 | 2730108.9409 | 1278549.6889 | 2730103.9258 | 1278537.4391
14 | 2730060.1731 | 1278575.0494 | 2730079.7208 | 1278566.7125
15 | 2730129.8989 | 1278542.8354 | 2730121.9767 | 1278544.7939 | 2730117.8503 | 1278546.3434
16 | 2730132.2582 | 1278650.3349 | 2730136.6912 | 1278644.2712 | 2730135.8162 | 1278636.2441 | 2730142.6106 | 1278625.0163 | 2730142.6583 | 1278624.8905
17 | 2730132.2582 | 1278650.3349 | 2730144.3845 | 1278659.7227 | 2730155.5699 | 1278665.7754 | 2730165.3829 | 1278666.956
18 | 2730165.3829 | 1278666.956 | 2730181.2371 | 1278668.8633
19 | 2730172.2842 | 1278536.8627 | 2730172.6744 | 1278543.7002 | 2730176.627 | 1278549.1817
20 | 2730176.627 | 1278549.1817 | 2730190.5708 | 1278547.0763 | 2730192.3714 | 1278546.8842
21 | 2730176.8485 | 1278566.0364 | 2730179.5694 | 1278559.5679 | 2730176.627 | 1278549.1817
22 | 2730172.2842 | 1278536.8627 | 2730180.5215 | 1278537.9011 | 2730184.5075 | 1278537.9749
23 | 2730172.2842 | 1278536.8627 | 2730167.3363 | 1278536.2863 | 2730166.1575 | 1278535.9254
24 | 2730192.3714 | 1278546.8842 | 2730201.1106 | 1278545.9522 | 2730232.5303 | 1278543.7512
25 | 2730176.8485 | 1278566.0364 | 2730177.5347 | 1278574.7823 | 2730181.1967 | 1278592.691
26 | 2730155.5266 | 1278524.125 | 2730159.2693 | 1278531.626 | 2730161.7371 | 1278534.5722 | 2730166.1575 | 1278535.9254
27 | 2730014.8857 | 1278596.9947 | 2730022.6276 | 1278593.5731 | 2730028.0619 | 1278590.8347 | 2730030.2341 | 1278594.2414
28 | 2730030.2341 | 1278594.2414 | 2730054.6634 | 1278581.879 | 2730056.3832 | 1278581.1276
29 | 2730014.8857 | 1278596.9947 | 2729994.395 | 1278552.43
30 | 2730070.7581 | 1278574.8472 | 2730056.3832 | 1278581.1276
31 | 2730143.0604 | 1278515.4748 | 2730126.318 | 1278514.2858
32 | 2730143.0604 | 1278515.4748 | 2730148.336 | 1278515.8471 | 2730149.121 | 1278525.2292 | 2730155.5266 | 1278524.125
33 | 2730143.0604 | 1278515.4748 | 2730144.2426 | 1278501.8622
34 | 2730126.318 | 1278514.2858 | 2730123.9693 | 1278514.119 | 2730122.5046 | 1278514.3656
35 | 2730155.5266 | 1278524.125 | 2730154.3014 | 1278517.6583 | 2730154.7199 | 1278506.5093
36 | 2730144.2426 | 1278501.8622 | 2730146.1883 | 1278479.4593
37 | 2730153.4209 | 1278449.3054 | 2730149.242 | 1278448.9574 | 2730146.5335 | 1278448.397 | 2730143.8393 | 1278447.192 | 2730142.3169 | 1278445.3344 | 2730129.2324 | 1278425.1711
38 | 2730153.4209 | 1278449.3054 | 2730152.4619 | 1278469.9266 | 2730150.9181 | 1278485.3743 | 2730150.7825 | 1278486.7505 | 2730155.4692 | 1278486.5648
39 | 2730129.2324 | 1278425.1711 | 2730122.5501 | 1278414.8736
40 | 2730155.4692 | 1278486.5648 | 2730164.9026 | 1278486.1948 | 2730171.9746 | 1278483.6995
41 | 2730155.4692 | 1278486.5648 | 2730155.1048 | 1278496.2551
42 | 2730155.4692 | 1278486.5648 | 2730156.6282 | 1278464.6582
43 | 2730155.1048 | 1278496.2551 | 2730154.7199 | 1278506.5093
44 | 2730155.1048 | 1278496.2551 | 2730177.3697 | 1278502.0236
45 | 2730156.6282 | 1278464.6582 | 2730157.3434 | 1278451.1423
46 | 2730177.3697 | 1278502.0236 | 2730177.4428 | 1278502.0426 | 2730188.1357 | 1278504.8813 | 2730188.2843 | 1278504.9117
47 | 2730263.1469 | 1278541.6064 | 2730271.7946 | 1278541.2596
48 | 2730263.1469 | 1278541.6064 | 2730232.5303 | 1278543.7512
49 | 2730288.9091 | 1278541.0637 | 2730274.589 | 1278541.1476 | 2730271.7946 | 1278541.2596
50 | 2730230.5825 | 1278528.5525 | 2730226.1979 | 1278529.0117
51 | 2730230.5825 | 1278528.5525 | 2730227.7885 | 1278510.4499
52 | 2730226.1979 | 1278529.0117 | 2730225.8287 | 1278526.3342
53 | 2730226.1979 | 1278529.0117 | 2730225.1555 | 1278532.6478 | 2730223.7742 | 1278534.2744 | 2730222.6781 | 1278534.8953 | 2730215.9495 | 1278535.3807
54 | 2730227.7885 | 1278510.4499 | 2730226.3746 | 1278501.2885 | 2730226.3963 | 1278499.4739
55 | 2730293.1239 | 1278579.8948 | 2730293.1287 | 1278577.6371 | 2730291.9858 | 1278564.7437 | 2730289.2429 | 1278546.0204 | 2730288.9091 | 1278541.0637
56 | 2730288.9091 | 1278541.0637 | 2730303.8672 | 1278541.0163 | 2730316.3272 | 1278541.6191
57 | 2730293.1239 | 1278579.8948 | 2730293.4986 | 1278586.7371
58 | 2730109.3332 | 1278558.1076 | 2730093.4482 | 1278564.9479
59 | 2730181.1967 | 1278592.691 | 2730185.8627 | 1278615.5093
60 | 2730103.9258 | 1278537.4391 | 2730101.2674 | 1278530.9458 | 2730100.6298 | 1278528.3858
61 | 2730060.1731 | 1278575.0494 | 2730055.6418 | 1278563.8685
62 | 2730197.8099 | 1278670.857 | 2730181.2371 | 1278668.8633
63 | 2730301.9869 | 1278674.4991 | 2730302.3934 | 1278682.5519
64 | 2730301.9869 | 1278674.4991 | 2730301.6915 | 1278668.6486 | 2730297.8399 | 1278640.078
65 | 2730055.6418 | 1278563.8685 | 2730050.8111 | 1278551.9488
66 | 2730070.7581 | 1278574.8472 | 2730089.8962 | 1278566.4857
67 | 2730203.538 | 1278697.103 | 2730199.8392 | 1278680.1551
68 | 2730199.8392 | 1278680.1551 | 2730198.2949 | 1278673.079
69 | 2730104.8992 | 1278517.3291 | 2730122.5046 | 1278514.3656
70 | 2730141.6654 | 1278450.1784 | 2730147.9589 | 1278459.0723 | 2730146.1883 | 1278479.4593
71 | 2730107.3752 | 1278391.4888 | 2730122.5501 | 1278414.8736
72 | 2730148.7535 | 1278346.1684 | 2730151.3911 | 1278349.9414 | 2730153.0119 | 1278353.4695 | 2730154.5754 | 1278358.2309 | 2730155.667 | 1278365.64 | 2730155.48 | 1278372.6032
73 | 2730148.7535 | 1278346.1684 | 2730153.4279 | 1278341.7784 | 2730157.7874 | 1278337.6928
74 | 2730158.1593 | 1278435.7211 | 2730157.3434 | 1278451.1423
75 | 2730203.1992 | 1278507.9584 | 2730188.2843 | 1278504.9117
76 | 2730225.8287 | 1278526.3342 | 2730218.2523 | 1278522.5967 | 2730211.3333 | 1278515.9819 | 2730208.3862 | 1278510.9445
77 | 2730203.1992 | 1278507.9584 | 2730206.5723 | 1278508.6475 | 2730208.0307 | 1278510.3368 | 2730208.3862 | 1278510.9445
78 | 2730226.5617 | 1278485.6774 | 2730226.3963 | 1278499.4739
79 | 2730270.3983 | 1278483.011 | 2730270.3397 | 1278488.5013
80 | 2730270.3983 | 1278483.011 | 2730270.7663 | 1278448.5282 | 2730271.0803 | 1278443.3727
81 | 2730294.4761 | 1278604.5892 | 2730293.4986 | 1278586.7371
82 | 2730294.4761 | 1278604.5892 | 2730294.9649 | 1278613.5158
83 | 2730327.4452 | 1278619.4394 | 2730341.9068 | 1278618.1321
84 | 2730295.4476 | 1278622.332 | 2730327.4452 | 1278619.4394
85 | 2730098.2447 | 1278518.745 | 2730104.2262 | 1278517.4423 | 2730104.8992 | 1278517.3291
86 | 2730226.5617 | 1278485.6774 | 2730214.3177 | 1278485.3645
87 | 2730226.5617 | 1278485.6774 | 2730226.6015 | 1278482.1748 | 2730226.7838 | 1278466.786 | 2730226.9579 | 1278463.2568
88 | 2730212.5024 | 1278485.3181 | 2730214.3177 | 1278485.3645
89 | 2730227.8048 | 1278446.0884 | 2730226.9579 | 1278463.2568
90 | 2730227.8048 | 1278446.0884 | 2730231.4587 | 1278435.6908
91 | 2730227.8048 | 1278446.0884 | 2730219.4739 | 1278445.882 | 2730215.8901 | 1278446.2599
92 | 2730098.2447 | 1278518.745 | 2730089.0912 | 1278520.734 | 2730088.6752 | 1278520.8245
93 | 2730098.2447 | 1278518.745 | 2730100.1282 | 1278526.3718 | 2730100.6298 | 1278528.3858
94 | 2730072.6033 | 1278524.3839 | 2730075.5347 | 1278523.6824 | 2730088.6752 | 1278520.8245
95 | 2730157.7874 | 1278337.6928 | 2730160.9549 | 1278340.2763 | 2730159.3377 | 1278349.8611 | 2730162.2168 | 1278359.0336 | 2730160.6139 | 1278389.3292
96 | 2730158.2378 | 1278434.2379 | 2730160.6139 | 1278389.3292
97 | 2730084.7421 | 1278376.1797 | 2730082.5199 | 1278376.9508
98 | 2730096.8395 | 1278371.9819 | 2730084.7421 | 1278376.1797
99 | 2730015.036 | 1278456.5004 | 2730022.612 | 1278453.9253 | 2730044.8083 | 1278448.0115
100 | 2730069.0842 | 1278441.5435 | 2730044.8083 | 1278448.0115
101 | 2730043.1088 | 1278532.9432 | 2730050.8111 | 1278551.9488
102 | 2730197.8099 | 1278670.857 | 2730198.2949 | 1278673.079
103 | 2730197.8099 | 1278670.857 | 2730194.8861 | 1278659.6371 | 2730193.8598 | 1278654.618
104 | 2730193.8598 | 1278654.618 | 2730193.8518 | 1278654.5787
105 | 2730189.7408 | 1278634.4745 | 2730193.8518 | 1278654.5787
106 | 2730093.4482 | 1278564.9479 | 2730091.2056 | 1278565.9136 | 2730089.8962 | 1278566.4857
107 | 2730295.4476 | 1278622.332 | 2730297.8399 | 1278640.078
108 | 2730295.4476 | 1278622.332 | 2730294.9649 | 1278613.5158
109 | 2730185.8627 | 1278615.5093 | 2730189.2843 | 1278632.2421
110 | 2730189.7408 | 1278634.4745 | 2730189.2843 | 1278632.2421
111 | 2730272.772 | 1278415.5959 | 2730271.0803 | 1278443.3727
112 | 2730246.8492 | 1278406.7148 | 2730272.772 | 1278415.5959
113 | 2730272.772 | 1278415.5959 | 2730275.9985 | 1278416.7034
114 | 2730246.8492 | 1278406.7148 | 2730241.3208 | 1278415.0199
115 | 2730246.8492 | 1278406.7148 | 2730230.8814 | 1278406.184
116 | 2730246.8492 | 1278406.7148 | 2730255.6698 | 1278389.8709 | 2730258.1208 | 1278384.1843
117 | 2730302.5178 | 1278423.4422 | 2730301.2852 | 1278423.2331 | 2730280.9105 | 1278418.3895 | 2730275.9985 | 1278416.7034
118 | 2730235.8174 | 1278423.2874 | 2730241.3208 | 1278415.0199
119 | 2730230.8814 | 1278406.184 | 2730225.913 | 1278392.7742
120 | 2730258.1208 | 1278384.1843 | 2730261.2846 | 1278376.8439
121 | 2730302.5178 | 1278423.4422 | 2730317.4896 | 1278425.9826 | 2730335.3918 | 1278426.7344 | 2730335.5563 | 1278426.7311
122 | 2730096.8395 | 1278371.9819 | 2730094.7802 | 1278367.5659
123 | 2730096.8395 | 1278371.9819 | 2730106.6836 | 1278390.2084
124 | 2730158.1593 | 1278435.7211 | 2730158.2378 | 1278434.2379
125 | 2730107.3752 | 1278391.4888 | 2730107.797 | 1278397.8221
126 | 2730107.3752 | 1278391.4888 | 2730106.6836 | 1278390.2084
127 | 2730108.2728 | 1278404.9661 | 2730107.797 | 1278397.8221
128 | 2730106.4882 | 1278426.559 | 2730107.911 | 1278422.0305 | 2730108.4873 | 1278408.1852 | 2730108.2728 | 1278404.9661
129 | 2730106.4882 | 1278426.559 | 2730106.4882 | 1278426.559 | 2730102.1229 | 1278429.8882 | 2730099.4557 | 1278431.3258
130 | 2730207.9183 | 1278447.1006 | 2730215.8901 | 1278446.2599
131 | 2730207.9183 | 1278447.1006 | 2730207.789 | 1278447.1142 | 2730200.1502 | 1278449.2588 | 2730194.6568 | 1278456.0219 | 2730192.9779 | 1278459.2947
132 | 2730235.8174 | 1278423.2874 | 2730231.4587 | 1278435.6908
133 | 2730099.4557 | 1278431.3258 | 2730091.656 | 1278435.5296 | 2730091.656 | 1278435.5296
134 | 2730091.656 | 1278435.5296 | 2730081.7955 | 1278438.1568
135 | 2730069.0842 | 1278441.5435 | 2730081.7955 | 1278438.1568
136 | 2730223.5246 | 1278382.4263 | 2730223.6604 | 1278386.6944 | 2730225.913 | 1278392.7742
137 | 2730223.5246 | 1278382.4263 | 2730223.4652 | 1278380.5619 | 2730223.4652 | 1278380.5619
138 | 2730226.5857 | 1278357.2731 | 2730225.5874 | 1278365.1381 | 2730223.4652 | 1278380.5619
139 | 2730263.125 | 1278372.5742 | 2730261.2846 | 1278376.8439

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2730142.2411 | 1278573.5842
1 | 2730138.831 | 1278603.7097
2 | 2730141.8795 | 1278563.5068
3 | 2730131.4908 | 1278551.9997
4 | 2730119.0136 | 1278640.3827
5 | 2730110.5161 | 1278654.3481
6 | 2730130.2369 | 1278542.7519
7 | 2730125.2227 | 1278553.2262
8 | 2730110.5313 | 1278553.5722
9 | 2730108.9409 | 1278549.6889
10 | 2730079.7208 | 1278566.7125
11 | 2730129.8989 | 1278542.8354
12 | 2730092.7279 | 1278640.9761
13 | 2730132.2581 | 1278650.3349
14 | 2730142.6583 | 1278624.8906
15 | 2730165.3829 | 1278666.956
16 | 2730176.627 | 1278549.1817
17 | 2730172.2842 | 1278536.8627
18 | 2730192.3714 | 1278546.8842
19 | 2730176.8485 | 1278566.0364
20 | 2730184.5075 | 1278537.9749
21 | 2730166.1575 | 1278535.9254
22 | 2730030.2341 | 1278594.2414
23 | 2730014.8857 | 1278596.9947
24 | 2730056.3832 | 1278581.1276
25 | 2729994.395 | 1278552.43
26 | 2730143.0604 | 1278515.4748
27 | 2730126.318 | 1278514.2858
28 | 2730155.5266 | 1278524.125
29 | 2730144.2426 | 1278501.8622
30 | 2730153.4209 | 1278449.3054
31 | 2730129.2324 | 1278425.1711
32 | 2730155.4692 | 1278486.5648
33 | 2730154.7199 | 1278506.5093
34 | 2730171.9746 | 1278483.6995
35 | 2730155.1048 | 1278496.2551
36 | 2730156.6282 | 1278464.6582
37 | 2730177.3697 | 1278502.0236
38 | 2730263.1469 | 1278541.6064
39 | 2730271.7946 | 1278541.2596
40 | 2730232.5303 | 1278543.7512
41 | 2730230.5825 | 1278528.5525
42 | 2730226.1979 | 1278529.0117
43 | 2730227.7885 | 1278510.4499
44 | 2730288.9091 | 1278541.0637
45 | 2730293.1239 | 1278579.8948
46 | 2730316.3272 | 1278541.6191
47 | 2730109.3332 | 1278558.1076
48 | 2730181.1967 | 1278592.691
49 | 2730117.8503 | 1278546.3434
50 | 2730103.9258 | 1278537.4391
51 | 2730060.1731 | 1278575.0494
52 | 2730181.2371 | 1278668.8633
53 | 2730302.3934 | 1278682.5519
54 | 2730301.9869 | 1278674.4991
55 | 2730055.6418 | 1278563.8685
56 | 2730070.7581 | 1278574.8472
57 | 2730203.538 | 1278697.103
58 | 2730199.8392 | 1278680.1551
59 | 2730122.5046 | 1278514.3656
60 | 2730146.1883 | 1278479.4593
61 | 2730122.5501 | 1278414.8736
62 | 2730155.48 | 1278372.6032
63 | 2730148.7535 | 1278346.1684
64 | 2730157.3434 | 1278451.1423
65 | 2730188.2843 | 1278504.9117
66 | 2730225.8287 | 1278526.3342
67 | 2730215.9495 | 1278535.3807
68 | 2730208.3862 | 1278510.9445
69 | 2730226.3963 | 1278499.4739
70 | 2730270.3397 | 1278488.5013
71 | 2730270.3983 | 1278483.011
72 | 2730293.4986 | 1278586.7371
73 | 2730203.1992 | 1278507.9584
74 | 2730294.4761 | 1278604.5892
75 | 2730341.9068 | 1278618.1321
76 | 2730327.4452 | 1278619.4394
77 | 2730141.6654 | 1278450.1784
78 | 2730104.8992 | 1278517.3291
79 | 2730226.5617 | 1278485.6774
80 | 2730214.3177 | 1278485.3645
81 | 2730226.9579 | 1278463.2568
82 | 2730212.5024 | 1278485.3181
83 | 2730227.8048 | 1278446.0884
84 | 2730098.2447 | 1278518.745
85 | 2730088.6752 | 1278520.8245
86 | 2730100.6298 | 1278528.3858
87 | 2730072.6033 | 1278524.3839
88 | 2730157.7874 | 1278337.6928
89 | 2730160.6139 | 1278389.3292
90 | 2730082.5199 | 1278376.9508
91 | 2730084.7421 | 1278376.1797
92 | 2730015.036 | 1278456.5004
93 | 2730044.8083 | 1278448.0115
94 | 2730050.8111 | 1278551.9488
95 | 2730197.8099 | 1278670.857
96 | 2730198.2949 | 1278673.079
97 | 2730193.8598 | 1278654.618
98 | 2730193.8518 | 1278654.5787
99 | 2730089.8962 | 1278566.4857
100 | 2730093.4482 | 1278564.9479
101 | 2730295.4476 | 1278622.332
102 | 2730297.8399 | 1278640.078
103 | 2730294.9649 | 1278613.5158
104 | 2730185.8627 | 1278615.5093
105 | 2730189.2843 | 1278632.2421
106 | 2730189.7408 | 1278634.4745
107 | 2730043.1088 | 1278532.9432
108 | 2730271.0803 | 1278443.3727
109 | 2730272.772 | 1278415.5959
110 | 2730246.8492 | 1278406.7148
111 | 2730275.9985 | 1278416.7034
112 | 2730241.3208 | 1278415.0199
113 | 2730230.8814 | 1278406.184
114 | 2730258.1208 | 1278384.1843
115 | 2730302.5178 | 1278423.4422
116 | 2730094.7802 | 1278367.5659
117 | 2730096.8395 | 1278371.9819
118 | 2730158.2378 | 1278434.2379
119 | 2730107.3752 | 1278391.4888
120 | 2730106.6836 | 1278390.2084
121 | 2730107.797 | 1278397.8221
122 | 2730108.2728 | 1278404.9661
123 | 2730106.4882 | 1278426.559
124 | 2730207.9183 | 1278447.1006
125 | 2730215.8901 | 1278446.2599
126 | 2730192.9779 | 1278459.2947
127 | 2730231.4587 | 1278435.6908
128 | 2730235.8174 | 1278423.2874
129 | 2730158.1593 | 1278435.7211
130 | 2730099.4557 | 1278431.3258
131 | 2730091.656 | 1278435.5296
132 | 2730081.7955 | 1278438.1568
133 | 2730069.0842 | 1278441.5435
134 | 2730223.5246 | 1278382.4263
135 | 2730225.913 | 1278392.7742
136 | 2730223.4652 | 1278380.5619
137 | 2730226.5857 | 1278357.2731
138 | 2730261.2846 | 1278376.8439
139 | 2730263.125 | 1278372.5742
140 | 2730335.5563 | 1278426.7311
141 | 2730225.8287 | 1278526.3342

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1