## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4671-41_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4671-41_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4671-41_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4671-41_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4671-41_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4671-41_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4671-41_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4671-41_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4671-41_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4671-41_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4671-41_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4671-41_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4671-41_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4671-41_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4671-41_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4671-41_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4671-41_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4671-41_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4671-41_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4671-41_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4671-41_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4671-41_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4671-41_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4671-41_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4671-41_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4671-41_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4671-41_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4671-41_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4671-41_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4671-41_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4671-41_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4671-41_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4671-41_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4671-41_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4671-41_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4671-41_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4671-41_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4671-41_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4671-41_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4671-41_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4671-41_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4671-41_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4671-41_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4671-41_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4671-41_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4671-41_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4671-41_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4671-41_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4671-41_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4671-41_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4671-41_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4671-41_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4671-41_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4671-41_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4671-41_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4671-41_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4671-41_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4671-41_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4671-41_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4671-41_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4671-41_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4671-41_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4671-41_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4671-41_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4671-41_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4671-41_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4671-41_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4671-41_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4671-41_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4671-41_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4671-41_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4671-41_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4671-41_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4671-41_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4671-41_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4671-41_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4671-41_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4671-41_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4671-41_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4671-41_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4671-41_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4671-41_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4671-41_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4671-41_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4671-41_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4671-41_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4671-41_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4671-41_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4671-41_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4671-41_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4671-41_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4671-41_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4671-41_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4671-41_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4671-41_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4671-41_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4671-41_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4671-41_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4671-41_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4671-41_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4671-41_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4671-41_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4671-41_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4671-41_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4671-41_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4671-41_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4671-41_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4671-41_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4671-41_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4671-41_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4671-41_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4671-41_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4671-41_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4671-41_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4671-41_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4671-41_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4671-41_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4671-41_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4671-41_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4671-41_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4671-41_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4671-41_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4671-41_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4671-41_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4671-41_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4671-41_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4671-41_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4671-41_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4671-41_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4671-41_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4671-41_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4671-41_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_442_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4671-41_0_6_load_0 | 0 | 0.0069873 | 0.0017512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4671-41_0_6_load_1 | 1 | 0.0027513 | 0.00068954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4671-41_0_6_load_4 | 3 | 0.0062101 | 0.0015564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4671-41_0_6_load_5 | 4 | 0.0045509 | 0.0011406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4671-41_0_6_load_6 | 5 | 0.0074705 | 0.0018723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4671-41_0_6_load_39 | 6 | 0.0086529 | 0.0021686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4671-41_0_6_load_33 | 8 | 0.0014212 | 0.00035619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4671-41_0_6_load_29 | 9 | 0.0033019 | 0.00082752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4671-41_0_6_load_40 | 13 | 0.0037383 | 0.00093691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4671-41_0_6_load_127 | 14 | 0.0077598 | 0.0019448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4671-41_0_6_load_74 | 17 | 0.0029805 | 0.00074698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4671-41_0_6_load_123 | 18 | 0.026862 | 0.0067323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4671-41_0_6_load_28 | 19 | 0.0068301 | 0.0017118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4671-41_0_6_load_90 | 25 | 0.0041109 | 0.0010303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4671-41_0_6_load_107 | 27 | 0.015425 | 0.003866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4671-41_0_6_load_105 | 29 | 0.010145 | 0.0025425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4671-41_0_6_load_83 | 31 | 0.0043749 | 0.0010964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4671-41_0_6_load_91 | 32 | 0.00089472 | 0.00022424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4671-41_0_6_load_68 | 35 | 0.0032754 | 0.0008209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4671-41_0_6_load_88 | 37 | 0.003926 | 0.00098395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4671-41_0_6_load_89 | 38 | 0.0045647 | 0.001144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4671-41_0_6_load_92 | 41 | 0.014392 | 0.003607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4671-41_0_6_load_82 | 42 | 0.01212 | 0.0030375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4671-41_0_6_load_95 | 44 | 0.0035087 | 0.00087936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4671-41_0_6_load_97 | 45 | 0.0079957 | 0.0020039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4671-41_0_6_load_124 | 46 | 0.0028643 | 0.00071786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4671-41_0_6_load_125 | 47 | 0.0063488 | 0.0015912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4671-41_0_6_load_126 | 48 | 0.0077596 | 0.0019447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4671-41_0_6_load_72 | 49 | 0.0023925 | 0.00059961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4671-41_0_6_load_27 | 50 | 0.0037856 | 0.00094877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4671-41_0_6_load_37 | 51 | 0.0024866 | 0.00062321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4671-41_0_6_load_35 | 52 | 0.0084632 | 0.0021211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4671-41_0_6_load_84 | 53 | 0.0098761 | 0.0024752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4671-41_0_6_load_93 | 54 | 0.0046542 | 0.0011664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4671-41_0_6_load_116 | 55 | 0.010656 | 0.0026707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4671-41_0_6_load_106 | 56 | 0.010154 | 0.0025449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4671-41_0_6_load_81 | 57 | 0.0069985 | 0.001754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4671-41_0_6_load_119 | 58 | 0.0028628 | 0.00071748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4671-41_0_6_load_111 | 60 | 0.0025704 | 0.0006442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4671-41_0_6_load_139 | 63 | 0.0079946 | 0.0020036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4671-41_0_6_load_94 | 65 | 0.0035107 | 0.00087986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4671-41_0_6_load_103 | 66 | 0.0081858 | 0.0020516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4671-41_0_6_load_96 | 68 | 0.01148 | 0.0028771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4671-41_0_6_load_30 | 69 | 0.0012657 | 0.00031721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4671-41_0_6_load_32 | 70 | 0.0053469 | 0.0013401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4671-41_0_6_load_44 | 71 | 0.0036748 | 0.00092099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4671-41_0_6_load_50 | 72 | 0.0014213 | 0.0003562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4671-41_0_6_load_43 | 74 | 0.0014033 | 0.0003517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4671-41_0_6_load_79 | 77 | 0.0018521 | 0.00046418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4671-41_0_6_load_46 | 78 | 0.0021313 | 0.00053416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4671-41_0_6_load_47 | 79 | 0.0020281 | 0.00050829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4671-41_0_6_load_36 | 80 | 0.0019471 | 0.000488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4671-41_0_6_load_38 | 81 | 0.0032676 | 0.00081893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4671-41_0_6_load_41 | 84 | 0.0027212 | 0.000682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4671-41_0_6_load_42 | 85 | 0.0038942 | 0.00097598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4671-41_0_6_load_80 | 86 | 0.0021699 | 0.00054384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4671-41_0_6_load_77 | 88 | 0.0021677 | 0.00054327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4671-41_0_6_load_108 | 90 | 0.0082527 | 0.0020683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4671-41_0_6_load_100 | 91 | 0.011576 | 0.0029012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4671-41_0_6_load_115 | 93 | 0.0029578 | 0.0007413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4671-41_0_6_load_112 | 94 | 0.003034 | 0.00076039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4671-41_0_6_load_134 | 98 | 0.0020331 | 0.00050953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4671-41_0_6_load_135 | 99 | 0.0014677 | 0.00036784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4671-41_0_6_load_52 | 102 | 0.0061391 | 0.0015386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4671-41_0_6_load_55 | 103 | 0.011462 | 0.0028727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4671-41_0_6_load_51 | 104 | 0.0031107 | 0.00077962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4671-41_0_6_load_73 | 105 | 0.0052692 | 0.0013206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4671-41_0_6_load_75 | 106 | 0.0031283 | 0.00078402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4671-41_0_6_load_48 | 107 | 0.0035364 | 0.0008863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4671-41_0_6_load_69 | 108 | 0.0031928 | 0.00080019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4671-41_0_6_load_132 | 109 | 0.0061398 | 0.0015388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4671-41_0_6_load_128 | 110 | 0.021774 | 0.0054571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4671-41_0_6_load_67 | 111 | 0.0032666 | 0.00081869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4671-41_0_6_load_76 | 112 | 0.0021672 | 0.00054314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4671-41_0_6_load_122 | 113 | 0.0058771 | 0.0014729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4671-41_0_6_load_109 | 114 | 0.008242 | 0.0020656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4671-41_0_6_load_99 | 115 | 0.012652 | 0.0031709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4671-41_0_6_load_64 | 116 | 0.002964 | 0.00074286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4671-41_0_6_load_65 | 117 | 0.013941 | 0.0034941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4671-41_0_6_load_118 | 118 | 0.011288 | 0.002829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4671-41_0_6_load_110 | 119 | 0.0058755 | 0.0014725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4671-41_0_6_load_85 | 120 | 0.015361 | 0.0038498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4671-41_0_6_load_87 | 121 | 0.0026393 | 0.00066148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4671-41_0_6_load_98 | 122 | 0.014938 | 0.0037438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4671-41_0_6_load_102 | 123 | 0.016215 | 0.004064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4671-41_0_6_load_138 | 124 | 0.016796 | 0.0042094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4671-41_0_6_load_136 | 125 | 0.017329 | 0.004343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4671-41_0_6_load_117 | 126 | 0.0031787 | 0.00079664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4671-41_0_6_load_114 | 127 | 0.0061364 | 0.0015379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4671-41_0_6_load_121 | 128 | 0.0082469 | 0.0020669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4671-41_0_6_load_120 | 129 | 0.008247 | 0.0020669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4671-41_0_6_load_133 | 131 | 0.0069724 | 0.0017475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4671-41_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4671-41_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4671-41_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4671-41_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4671-41_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4671-41_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.013633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4671-41_0_6_line_6 |  | 6 | 13 | 0.025354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4671-41_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.022005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4671-41_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.031231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4671-41_0_6_line_9 |  | 8 | 72 | 0.0069782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4671-41_0_6_line_10 |  | 9 | 69 | 0.01257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4671-41_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.033651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4671-41_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.025186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4671-41_0_6_line_13 |  | 11 | 19 | 0.012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4671-41_0_6_line_14 |  | 11 | 15 | 0.005368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4671-41_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.017134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4671-41_0_6_line_16 |  | 13 | 84 | 0.0087337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4671-41_0_6_line_17 |  | 14 | 48 | 0.019822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4671-41_0_6_line_18 |  | 15 | 16 | 0.059922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4671-41_0_6_line_19 |  | 15 | 17 | 0.030206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4671-41_0_6_line_20 |  | 16 | 18 | 0.014894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4671-41_0_6_line_21 |  | 17 | 49 | 0.021917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4671-41_0_6_line_22 |  | 19 | 50 | 0.031242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4671-41_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.025437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4671-41_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.071078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4671-41_0_6_line_25 |  | 21 | 38 | 0.05312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4671-41_0_6_line_26 |  | 22 | 53 | 0.092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4671-41_0_6_line_27 |  | 23 | 24 | 0.099069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4671-41_0_6_line_28 |  | 23 | 25 | 0.026301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4671-41_0_6_line_29 |  | 24 | 43 | 0.002156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4671-41_0_6_line_30 |  | 24 | 44 | 0.013128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4671-41_0_6_line_31 |  | 25 | 32 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4671-41_0_6_line_32 |  | 26 | 27 | 0.023496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_4671-41_0_6_line_33 |  | 26 | 28 | 0.042931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_4671-41_0_6_line_34 |  | 26 | 29 | 0.0065228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4671-41_0_6_line_35 |  | 27 | 55 | 0.0065229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_4671-41_0_6_line_36 |  | 28 | 36 | 0.02554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_4671-41_0_6_line_37 |  | 28 | 37 | 0.026936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4671-41_0_6_line_38 |  | 29 | 56 | 0.017616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4671-41_0_6_line_39 |  | 30 | 31 | 0.019735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4671-41_0_6_line_40 |  | 30 | 32 | 0.0069204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4671-41_0_6_line_41 |  | 31 | 57 | 0.028202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4671-41_0_6_line_42 |  | 33 | 34 | 0.063912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_4671-41_0_6_line_43 |  | 33 | 35 | 0.004909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_4671-41_0_6_line_44 |  | 34 | 58 | 0.054694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_4671-41_0_6_line_45 |  | 35 | 62 | 0.013678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_4671-41_0_6_line_46 |  | 36 | 42 | 0.0043969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_4671-41_0_6_line_47 |  | 36 | 39 | 0.010627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4671-41_0_6_line_48 |  | 37 | 38 | 0.029702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4671-41_0_6_line_49 |  | 39 | 40 | 0.060352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4671-41_0_6_line_50 |  | 39 | 41 | 0.0023535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4671-41_0_6_line_51 |  | 40 | 45 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4671-41_0_6_line_52 |  | 41 | 54 | 0.030905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4671-41_0_6_line_53 |  | 42 | 57 | 0.064807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_4671-41_0_6_line_54 |  | 43 | 63 | 0.026395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4671-41_0_6_line_55 |  | 43 | 64 | 0.023689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4671-41_0_6_line_56 |  | 44 | 65 | 0.019105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4671-41_0_6_line_57 |  | 45 | 68 | 0.0092548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4671-41_0_6_line_58 |  | 46 | 47 | 0.017768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4671-41_0_6_line_59 |  | 47 | 48 | 0.050812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4671-41_0_6_line_60 |  | 49 | 105 | 0.021971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4671-41_0_6_line_61 |  | 51 | 52 | 0.023963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4671-41_0_6_line_62 |  | 52 | 80 | 0.01979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4671-41_0_6_line_63 |  | 53 | 120 | 0.005219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4671-41_0_6_line_64 |  | 55 | 126 | 0.028766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4671-41_0_6_line_65 |  | 56 | 89 | 0.019709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4671-41_0_6_line_66 |  | 58 | 118 | 0.005758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_4671-41_0_6_line_67 |  | 59 | 60 | 0.0022034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4671-41_0_6_line_68 |  | 59 | 61 | 0.015593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4671-41_0_6_line_69 |  | 60 | 119 | 0.032491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4671-41_0_6_line_70 |  | 61 | 94 | 0.029329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4671-41_0_6_line_71 |  | 62 | 116 | 0.0026679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_4671-41_0_6_line_72 |  | 64 | 124 | 0.018001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4671-41_0_6_line_73 |  | 64 | 125 | 0.008908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4671-41_0_6_line_74 |  | 66 | 67 | 0.018978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4671-41_0_6_line_75 |  | 67 | 123 | 0.055902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4671-41_0_6_line_76 |  | 67 | 115 | 0.019505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4671-41_0_6_line_77 |  | 68 | 122 | 0.059488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4671-41_0_6_line_78 |  | 69 | 70 | 0.0016763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4671-41_0_6_line_79 |  | 70 | 71 | 0.023454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4671-41_0_6_line_80 |  | 71 | 73 | 0.010725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4671-41_0_6_line_81 |  | 72 | 74 | 0.010362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4671-41_0_6_line_82 |  | 73 | 86 | 0.02633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4671-41_0_6_line_83 |  | 73 | 87 | 0.012687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_4671-41_0_6_line_84 |  | 73 | 82 | 0.01026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4671-41_0_6_line_85 |  | 74 | 85 | 0.015555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4671-41_0_6_line_86 |  | 75 | 76 | 0.030702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4671-41_0_6_line_87 |  | 75 | 77 | 0.010879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4671-41_0_6_line_88 |  | 76 | 106 | 0.011338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4671-41_0_6_line_89 |  | 76 | 107 | 0.014095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4671-41_0_6_line_90 |  | 76 | 100 | 0.026836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4671-41_0_6_line_91 |  | 77 | 97 | 0.019543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4671-41_0_6_line_92 |  | 78 | 79 | 0.0030266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4671-41_0_6_line_93 |  | 79 | 107 | 0.028079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4671-41_0_6_line_94 |  | 80 | 81 | 0.012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4671-41_0_6_line_95 |  | 81 | 82 | 0.008458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4671-41_0_6_line_96 |  | 82 | 83 | 0.004402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4671-41_0_6_line_97 |  | 83 | 105 | 0.02504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4671-41_0_6_line_98 |  | 84 | 85 | 0.0025365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4671-41_0_6_line_99 |  | 86 | 88 | 0.0057481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4671-41_0_6_line_100 |  | 87 | 103 | 0.0085466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_4671-41_0_6_line_101 |  | 87 | 104 | 0.01243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4671-41_0_6_line_102 |  | 88 | 112 | 0.0057437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4671-41_0_6_line_103 |  | 89 | 90 | 0.048395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4671-41_0_6_line_104 |  | 89 | 91 | 0.027317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4671-41_0_6_line_105 |  | 90 | 114 | 0.014004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4671-41_0_6_line_106 |  | 91 | 115 | 0.023812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4671-41_0_6_line_107 |  | 92 | 93 | 0.045723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4671-41_0_6_line_108 |  | 92 | 94 | 0.022265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4671-41_0_6_line_109 |  | 93 | 113 | 0.00010599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4671-41_0_6_line_110 |  | 95 | 96 | 0.027942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4671-41_0_6_line_111 |  | 95 | 97 | 0.054474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4671-41_0_6_line_112 |  | 95 | 98 | 0.03618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4671-41_0_6_line_113 |  | 96 | 99 | 0.015487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4671-41_0_6_line_114 |  | 100 | 101 | 0.005794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4671-41_0_6_line_115 |  | 100 | 102 | 0.027547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4671-41_0_6_line_116 |  | 101 | 109 | 0.022972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4671-41_0_6_line_117 |  | 101 | 110 | 0.049843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4671-41_0_6_line_118 |  | 103 | 108 | 0.011197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_4671-41_0_6_line_119 |  | 106 | 112 | 0.021246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4671-41_0_6_line_120 |  | 108 | 111 | 0.014661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_4671-41_0_6_line_121 |  | 109 | 127 | 0.014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4671-41_0_6_line_122 |  | 110 | 130 | 0.068876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4671-41_0_6_line_123 |  | 111 | 117 | 0.014403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_4671-41_0_6_line_124 |  | 113 | 128 | 0.032758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4671-41_0_6_line_125 |  | 114 | 119 | 0.020418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4671-41_0_6_line_126 |  | 116 | 117 | 0.0015903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_4671-41_0_6_line_127 |  | 118 | 126 | 0.0079176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_4671-41_0_6_line_128 |  | 120 | 121 | 0.061766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4671-41_0_6_line_129 |  | 128 | 129 | 0.00034574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4671-41_0_6_line_130 |  | 130 | 131 | 0.060975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4671-41_0_6_trafo_70 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2731047.6092 | 1278524.2284 | 2731043.1785 | 1278536.1241
1 | 2731049.6681 | 1278513.0657 | 2731048.8466 | 1278520.2656 | 2731047.7603 | 1278523.8227 | 2731047.6092 | 1278524.2284
2 | 2731049.6681 | 1278513.0657 | 2731029.2858 | 1278510.8009
3 | 2731049.6681 | 1278513.0657 | 2731050.2932 | 1278505.5722 | 2731050.9577 | 1278502.7286 | 2731052.4247 | 1278500.3033 | 2731056.8948 | 1278494.3648
4 | 2731049.6681 | 1278513.0657 | 2731055.9405 | 1278513.9058 | 2731061.2324 | 1278515.5695 | 2731064.19 | 1278517.0438
5 | 2731064.19 | 1278517.0438 | 2731066.3469 | 1278518.119 | 2731075.8777 | 1278524.0444
6 | 2731075.8777 | 1278524.0444 | 2731084.6586 | 1278529.5037 | 2731095.0658 | 1278540.3265
7 | 2731140.9303 | 1278588.0229 | 2731125.6778 | 1278572.1612
8 | 2731140.9303 | 1278588.0229 | 2731163.8555 | 1278566.8135
9 | 2731120.841 | 1278567.1312 | 2731125.6778 | 1278572.1612
10 | 2731163.8555 | 1278566.8135 | 2731173.0826 | 1278558.277
11 | 2731087.8502 | 1278453.6002 | 2731090.5819 | 1278451.4254 | 2731092.6012 | 1278453.9061 | 2731095.6326 | 1278452.4498 | 2731098.9883 | 1278451.9572 | 2731102.7669 | 1278452.3861 | 2731105.9058 | 1278453.8684 | 2731108.6766 | 1278456.3546 | 2731111.2446 | 1278460.5269 | 2731113.63 | 1278464.1168
12 | 2731075.8557 | 1278431.5676 | 2731081.5472 | 1278443.9952 | 2731084.002 | 1278448.1872 | 2731085.4216 | 1278450.5988 | 2731087.8502 | 1278453.6002
13 | 2731113.63 | 1278464.1168 | 2731111.3729 | 1278465.568 | 2731105.8768 | 1278473.7539
14 | 2731118.1593 | 1278461.2146 | 2731113.63 | 1278464.1168
15 | 2731075.8557 | 1278431.5676 | 2731063.8654 | 1278434.0147 | 2731059.5755 | 1278436.3759
16 | 2731101.1194 | 1278546.6219 | 2731095.0658 | 1278540.3265
17 | 2731042.2102 | 1278445.9337 | 2731059.5755 | 1278436.3759
18 | 2731118.1593 | 1278461.2146 | 2731115.6372 | 1278456.3315 | 2731111.9362 | 1278445.3162 | 2731111.4214 | 1278424.8737 | 2731114.5965 | 1278424.0545 | 2731129.9488 | 1278412.7291
19 | 2731118.1593 | 1278461.2146 | 2731120.098 | 1278464.9502 | 2731125.7253 | 1278471.8154 | 2731133.093 | 1278478.152 | 2731139.0103 | 1278482.6001
20 | 2731129.9488 | 1278412.7291 | 2731141.9324 | 1278403.8839
21 | 2731156.5297 | 1278495.7697 | 2731139.0103 | 1278482.6001
22 | 2731109.7306 | 1278495.2666 | 2731118.7428 | 1278482.2815 | 2731105.8768 | 1278473.7539 | 2731105.8768 | 1278473.7539
23 | 2731291.2726 | 1278356.3398 | 2731290.3849 | 1278351.3151 | 2731305.5867 | 1278349.1291 | 2731304.9902 | 1278344.1888
24 | 2731297.0165 | 1278273.6199 | 2731296.7508 | 1278276.439 | 2731304.9902 | 1278344.1888
25 | 2731291.2726 | 1278356.3398 | 2731338.0367 | 1278349.7299 | 2731343.8766 | 1278348.9538
26 | 2731297.0165 | 1278273.6199 | 2731298.109 | 1278272.1539 | 2731300.4639 | 1278270.7049 | 2731326.344 | 1278264.5972 | 2731339.3097 | 1278260.9044 | 2731352.3018 | 1278256.0223 | 2731360.4306 | 1278251.8214 | 2731367.4522 | 1278247.3845 | 2731381.2288 | 1278239.2491
27 | 2731490.6418 | 1278240.9449 | 2731516.1506 | 1278227.2445 | 2731525.4196 | 1278221.1341 | 2731548.1323 | 1278262.3253 | 2731550.4729 | 1278266.5706 | 2731548.7442 | 1278267.5775 | 2731551.0701 | 1278272.1449
28 | 2731551.0701 | 1278272.1449 | 2731555.7649 | 1278281.3698 | 2731541.7453 | 1278288.9765
29 | 2731488.7398 | 1278241.9702 | 2731490.6418 | 1278240.9449
30 | 2731490.6418 | 1278240.9449 | 2731496.7886 | 1278252.545
31 | 2731541.7453 | 1278288.9765 | 2731530.839 | 1278294.8939 | 2731530.4322 | 1278294.1475
32 | 2731420.3554 | 1278379.1031 | 2731399.0435 | 1278388.9948
33 | 2731399.3006 | 1278347.8145 | 2731400.977 | 1278350.1652 | 2731411.0991 | 1278371.5116 | 2731416.3892 | 1278369.2161 | 2731420.3554 | 1278379.1031
34 | 2731420.3554 | 1278379.1031 | 2731423.2688 | 1278384.939
35 | 2731399.0435 | 1278388.9948 | 2731393.1269 | 1278391.741
36 | 2731399.3006 | 1278347.8145 | 2731406.834 | 1278345.3688 | 2731414.4963 | 1278342.8703 | 2731417.668 | 1278338.837 | 2731421.6066 | 1278336.8117
37 | 2731399.3006 | 1278347.8145 | 2731397.4906 | 1278346.0613 | 2731394.7297 | 1278344.8208 | 2731388.0902 | 1278344.595 | 2731375.3181 | 1278345.3446 | 2731373.3742 | 1278345.5262
38 | 2731423.2688 | 1278384.939 | 2731431.137 | 1278400.6999
39 | 2731527.1203 | 1278288.071 | 2731509.889 | 1278297.6917
40 | 2731527.1203 | 1278288.071 | 2731530.4322 | 1278294.1475
41 | 2731484.4814 | 1278308.3147 | 2731500.747 | 1278299.4275 | 2731506.3185 | 1278299.6853 | 2731509.889 | 1278297.6917
42 | 2731261.1249 | 1278476.4534 | 2731290.2116 | 1278450.8645 | 2731301.6947 | 1278437.4513 | 2731304.3617 | 1278430.426
43 | 2731261.1249 | 1278476.4534 | 2731257.5347 | 1278479.8014
44 | 2731304.3617 | 1278430.426 | 2731346.1106 | 1278408.356 | 2731353.2025 | 1278406.0071
45 | 2731247.5313 | 1278489.13 | 2731257.5347 | 1278479.8014
46 | 2731421.6066 | 1278336.8117 | 2731425.8164 | 1278335.5428
47 | 2731418.4808 | 1278326.6543 | 2731420.1068 | 1278331.9402 | 2731421.6066 | 1278336.8117
48 | 2731373.3742 | 1278345.5262 | 2731360.9017 | 1278346.6915 | 2731343.8766 | 1278348.9538
49 | 2731418.4808 | 1278326.6543 | 2731432.534 | 1278322.0518 | 2731450.73 | 1278314.3608 | 2731473.7139 | 1278302.2944
50 | 2731418.4808 | 1278326.6543 | 2731416.1831 | 1278327.1635
51 | 2731473.7139 | 1278302.2944 | 2731470.1973 | 1278294.4973 | 2731467.1628 | 1278288.1909
52 | 2731416.1831 | 1278327.1635 | 2731406.1682 | 1278329.3827 | 2731385.764 | 1278332.5441
53 | 2731484.4814 | 1278308.3147 | 2731471.2156 | 1278315.5629 | 2731454.2594 | 1278324.2825 | 2731441.4588 | 1278330.014 | 2731430.5739 | 1278334.1088 | 2731425.8164 | 1278335.5428
54 | 2731488.7398 | 1278241.9702 | 2731471.7366 | 1278251.1002 | 2731474.5441 | 1278257.6692
55 | 2731477.5782 | 1278221.0565 | 2731488.7398 | 1278241.9702
56 | 2731506.6466 | 1278266.487 | 2731504.2512 | 1278261.9689 | 2731502.3269 | 1278262.9825 | 2731497.7032 | 1278254.2709 | 2731496.7886 | 1278252.545
57 | 2731463.1499 | 1278279.8514 | 2731467.1628 | 1278288.1909
58 | 2730982.1292 | 1278479.0018 | 2730997.6949 | 1278470.4346
59 | 2730997.6949 | 1278470.4346 | 2731042.2102 | 1278445.9337
60 | 2731156.5297 | 1278495.7697 | 2731174.0921 | 1278508.9715 | 2731174.0921 | 1278508.9715
61 | 2731139.4289 | 1278489.1822 | 2731140.6959 | 1278490.1328 | 2731158.662 | 1278503.4757
62 | 2731158.662 | 1278503.4757 | 2731174.5494 | 1278515.2748
63 | 2731381.2288 | 1278239.2491 | 2731385.7228 | 1278236.5954
64 | 2731366.1846 | 1278401.7074 | 2731385.2818 | 1278395.3822 | 2731393.1269 | 1278391.741
65 | 2731439.94 | 1278418.3334 | 2731431.137 | 1278400.6999
66 | 2731358.6685 | 1278404.1967 | 2731353.2025 | 1278406.0071
67 | 2731349.0143 | 1278492.5588 | 2731350.6647 | 1278491.0989
68 | 2731337.6735 | 1278503.2946 | 2731349.0143 | 1278492.5588
69 | 2731350.6647 | 1278491.0989 | 2731375.0008 | 1278469.572
70 | 2731337.6735 | 1278503.2946 | 2731357.6567 | 1278524.762
71 | 2731247.5313 | 1278489.13 | 2731245.5788 | 1278490.948
72 | 2731464.8907 | 1278218.004 | 2731473.6074 | 1278213.7386 | 2731477.5782 | 1278221.0565
73 | 2731485.4229 | 1278216.7938 | 2731477.5782 | 1278221.0565
74 | 2731502.8326 | 1278386.1813 | 2731519.73 | 1278377.5418
75 | 2731502.8326 | 1278386.1813 | 2731485.9284 | 1278352.4826 | 2731469.6228 | 1278360.5691
76 | 2731502.8326 | 1278386.1813 | 2731485.4654 | 1278395.0598
77 | 2731432.0635 | 1278242.3743 | 2731437.9199 | 1278237.9448 | 2731441.1279 | 1278239.0285 | 2731446.8396 | 1278250.1889 | 2731446.0915 | 1278253.064 | 2731453.2336 | 1278268.8386 | 2731458.8043 | 1278270.8202 | 2731463.1499 | 1278279.8514
78 | 2731174.313 | 1278557.1387 | 2731173.0826 | 1278558.277
79 | 2731174.313 | 1278557.1387 | 2731191.5294 | 1278541.2108
80 | 2731199.3998 | 1278533.9255 | 2731197.7958 | 1278535.4135 | 2731191.5294 | 1278541.2108
81 | 2731113.6589 | 1278559.6623 | 2731120.841 | 1278567.1312
82 | 2731199.3998 | 1278533.9255 | 2731204.3512 | 1278537.7171 | 2731210.1818 | 1278542.5293 | 2731216.8119 | 1278548.9053 | 2731219.1214 | 1278551.3118
83 | 2731199.3998 | 1278533.9255 | 2731202.5309 | 1278531.0256 | 2731208.6941 | 1278525.2904
84 | 2731191.2412 | 1278527.6712 | 2731199.3998 | 1278533.9255
85 | 2731113.6589 | 1278559.6623 | 2731102.8775 | 1278548.4502
86 | 2731270.7122 | 1278605.5044 | 2731249.6398 | 1278583.1136
87 | 2731270.7122 | 1278605.5044 | 2731278.3503 | 1278613.2513
88 | 2731249.6398 | 1278583.1136 | 2731241.789 | 1278574.9327
89 | 2731249.6398 | 1278583.1136 | 2731239.7491 | 1278593.1557
90 | 2731249.6398 | 1278583.1136 | 2731252.7776 | 1278579.9136 | 2731261.8474 | 1278589.4581 | 2731264.6663 | 1278586.4067 | 2731268.0857 | 1278582.7125
91 | 2731292.0713 | 1278627.1677 | 2731278.3503 | 1278613.2513
92 | 2731217.9223 | 1278615.317 | 2731220.0461 | 1278613.1606
93 | 2731239.7491 | 1278593.1557 | 2731220.0461 | 1278613.1606
94 | 2731184.4509 | 1278522.6283 | 2731174.5494 | 1278515.2748
95 | 2731191.2412 | 1278527.6712 | 2731184.4509 | 1278522.6283
96 | 2731193.964 | 1278524.2062 | 2731191.2412 | 1278527.6712
97 | 2731193.964 | 1278524.2062 | 2731174.0921 | 1278508.9715
98 | 2731102.8775 | 1278548.4502 | 2731101.1194 | 1278546.6219
99 | 2731219.1214 | 1278551.3118 | 2731223.1013 | 1278555.4591
100 | 2731208.6941 | 1278525.2904 | 2731214.9492 | 1278519.4665
101 | 2731208.6941 | 1278525.2904 | 2731210.6852 | 1278527.3478 | 2731210.6557 | 1278528.6707 | 2731211.0101 | 1278530.6472 | 2731212.7348 | 1278532.8544 | 2731215.3564 | 1278535.0735
102 | 2731223.1013 | 1278555.4591 | 2731227.0783 | 1278559.6033
103 | 2731439.94 | 1278418.3334 | 2731401.6283 | 1278446.0182 | 2731400.7839 | 1278446.7652
104 | 2731439.94 | 1278418.3334 | 2731464.2631 | 1278405.8989
105 | 2731390.2946 | 1278456.0437 | 2731400.7839 | 1278446.7652
106 | 2731485.4654 | 1278395.0598 | 2731464.2631 | 1278405.8989
107 | 2731372.8268 | 1278541.0589 | 2731407.3231 | 1278511.049
108 | 2731372.8268 | 1278541.0589 | 2731357.6567 | 1278524.762
109 | 2731407.403 | 1278510.9795 | 2731407.3231 | 1278511.049
110 | 2731334.6731 | 1278621.0656 | 2731331.5575 | 1278625.2893 | 2731330.8072 | 1278627.2523 | 2731330.9669 | 1278629.8695 | 2731331.7468 | 1278632.6451 | 2731331.9424 | 1278635.6747 | 2731332.0833 | 1278638.4583 | 2731332.8537 | 1278641.3228 | 2731334.364 | 1278643.7032 | 2731336.8574 | 1278646.15
111 | 2731292.0713 | 1278627.1677 | 2731294.8954 | 1278623.8829 | 2731299.386 | 1278618.6666 | 2731301.3999 | 1278616.3202 | 2731306.589 | 1278619.5611 | 2731312.3142 | 1278619.989 | 2731316.9657 | 1278617.3344 | 2731321.1037 | 1278612.088 | 2731324.7109 | 1278614.4707 | 2731330.6215 | 1278618.3839 | 2731334.6731 | 1278621.0656
112 | 2731334.6731 | 1278621.0656 | 2731351.5527 | 1278596.851 | 2731355.6289 | 1278591.5802
113 | 2731336.8574 | 1278646.15 | 2731339.6761 | 1278647.4918 | 2731348.8884 | 1278639.2444
114 | 2731270.302 | 1278577.3566 | 2731268.0857 | 1278582.7125
115 | 2731268.0857 | 1278582.7125 | 2731263.2392 | 1278577.5885 | 2731261.4928 | 1278578.3838 | 2731259.3613 | 1278578.581 | 2731257.2034 | 1278577.9434 | 2731255.3624 | 1278576.2341 | 2731247.3382 | 1278567.7573
116 | 2731270.302 | 1278577.3566 | 2731273.0084 | 1278565.1826 | 2731280.595 | 1278557.9218
117 | 2731270.302 | 1278577.3566 | 2731307.229 | 1278543.8789
118 | 2731214.9492 | 1278519.4665 | 2731223.1439 | 1278511.8366
119 | 2731241.789 | 1278574.9327 | 2731227.0783 | 1278559.6033
120 | 2731233.8738 | 1278501.8462 | 2731223.1439 | 1278511.8366
121 | 2731280.595 | 1278557.9218 | 2731291.3442 | 1278547.6343
122 | 2731359.2463 | 1278537.2972 | 2731344.9019 | 1278520.5947 | 2731343.1114 | 1278519.654 | 2731340.5939 | 1278519.2976 | 2731336.8566 | 1278519.7148 | 2731331.4637 | 1278521.908 | 2731307.229 | 1278543.8789
123 | 2731233.8738 | 1278501.8462 | 2731244.4149 | 1278492.0317
124 | 2731432.5655 | 1278490.0097 | 2731413.9872 | 1278505.2516 | 2731407.403 | 1278510.9795
125 | 2731390.2946 | 1278456.0437 | 2731375.0008 | 1278469.572
126 | 2731245.5788 | 1278490.948 | 2731244.4149 | 1278492.0317
127 | 2731358.6685 | 1278404.1967 | 2731366.1846 | 1278401.7074
128 | 2731436.9969 | 1278202.2824 | 2731433.2291 | 1278205.6086 | 2731399.2677 | 1278228.5968 | 2731385.7228 | 1278236.5954
129 | 2731432.8328 | 1278489.7904 | 2731432.5655 | 1278490.0097
130 | 2731359.2463 | 1278537.2972 | 2731315.5212 | 1278576.9181 | 2731316.8613 | 1278578.361

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2731047.6092 | 1278524.2284
1 | 2731043.1785 | 1278536.1241
2 | 2731049.6681 | 1278513.0657
3 | 2731029.2858 | 1278510.8009
4 | 2731056.8948 | 1278494.3648
5 | 2731064.19 | 1278517.0438
6 | 2731075.8777 | 1278524.0444
7 | 2731140.9303 | 1278588.0229
8 | 2731125.6778 | 1278572.1612
9 | 2731163.8555 | 1278566.8135
10 | 2731087.8502 | 1278453.6002
11 | 2731113.63 | 1278464.1168
12 | 2731075.8557 | 1278431.5676
13 | 2731095.0658 | 1278540.3265
14 | 2731059.5755 | 1278436.3759
15 | 2731118.1593 | 1278461.2146
16 | 2731129.9488 | 1278412.7291
17 | 2731139.0103 | 1278482.6001
18 | 2731141.9324 | 1278403.8839
19 | 2731105.8768 | 1278473.7539
20 | 2731304.9902 | 1278344.1888
21 | 2731291.2726 | 1278356.3398
22 | 2731297.0165 | 1278273.6199
23 | 2731551.0701 | 1278272.1449
24 | 2731490.6418 | 1278240.9449
25 | 2731541.7453 | 1278288.9765
26 | 2731420.3554 | 1278379.1031
27 | 2731399.0435 | 1278388.9948
28 | 2731399.3006 | 1278347.8145
29 | 2731423.2688 | 1278384.939
30 | 2731527.1203 | 1278288.071
31 | 2731509.889 | 1278297.6917
32 | 2731530.4322 | 1278294.1475
33 | 2731261.1249 | 1278476.4534
34 | 2731304.3617 | 1278430.426
35 | 2731257.5347 | 1278479.8014
36 | 2731421.6066 | 1278336.8117
37 | 2731373.3742 | 1278345.5262
38 | 2731343.8766 | 1278348.9538
39 | 2731418.4808 | 1278326.6543
40 | 2731473.7139 | 1278302.2944
41 | 2731416.1831 | 1278327.1635
42 | 2731425.8164 | 1278335.5428
43 | 2731488.7398 | 1278241.9702
44 | 2731496.7886 | 1278252.5449
45 | 2731467.1628 | 1278288.1909
46 | 2730982.1292 | 1278479.0018
47 | 2730997.6949 | 1278470.4346
48 | 2731042.2102 | 1278445.9337
49 | 2731156.5297 | 1278495.7697
50 | 2731109.7306 | 1278495.2666
51 | 2731139.4289 | 1278489.1822
52 | 2731158.662 | 1278503.4757
53 | 2731381.2288 | 1278239.2491
54 | 2731385.764 | 1278332.5441
55 | 2731393.1269 | 1278391.741
56 | 2731431.137 | 1278400.6999
57 | 2731484.4814 | 1278308.3147
58 | 2731353.2025 | 1278406.0071
59 | 2731349.0143 | 1278492.5588
60 | 2731350.6647 | 1278491.0989
61 | 2731337.6735 | 1278503.2946
62 | 2731247.5313 | 1278489.13
63 | 2731474.5441 | 1278257.6692
64 | 2731477.5782 | 1278221.0565
65 | 2731506.6466 | 1278266.487
66 | 2731519.73 | 1278377.5418
67 | 2731502.8326 | 1278386.1813
68 | 2731463.1499 | 1278279.8514
69 | 2731173.0826 | 1278558.277
70 | 2731174.313 | 1278557.1387
71 | 2731191.5294 | 1278541.2108
72 | 2731120.841 | 1278567.1312
73 | 2731199.3998 | 1278533.9255
74 | 2731113.6589 | 1278559.6623
75 | 2731270.7122 | 1278605.5044
76 | 2731249.6398 | 1278583.1136
77 | 2731278.3503 | 1278613.2513
78 | 2731217.9223 | 1278615.317
79 | 2731220.0461 | 1278613.1606
80 | 2731174.5494 | 1278515.2748
81 | 2731184.4509 | 1278522.6283
82 | 2731191.2412 | 1278527.6712
83 | 2731193.964 | 1278524.2062
84 | 2731101.1194 | 1278546.6219
85 | 2731102.8775 | 1278548.4502
86 | 2731219.1214 | 1278551.3118
87 | 2731208.6941 | 1278525.2904
88 | 2731223.1013 | 1278555.4591
89 | 2731439.94 | 1278418.3334
90 | 2731400.7839 | 1278446.7652
91 | 2731464.2631 | 1278405.8989
92 | 2731372.8268 | 1278541.0589
93 | 2731407.3231 | 1278511.049
94 | 2731357.6567 | 1278524.762
95 | 2731334.6731 | 1278621.0656
96 | 2731336.8574 | 1278646.15
97 | 2731292.0713 | 1278627.1677
98 | 2731355.6289 | 1278591.5802
99 | 2731348.8884 | 1278639.2444
100 | 2731268.0857 | 1278582.7125
101 | 2731270.302 | 1278577.3566
102 | 2731247.3382 | 1278567.7573
103 | 2731214.9492 | 1278519.4665
104 | 2731215.3564 | 1278535.0735
105 | 2731174.0921 | 1278508.9715
106 | 2731241.789 | 1278574.9327
107 | 2731239.7491 | 1278593.1557
108 | 2731223.1439 | 1278511.8366
109 | 2731280.595 | 1278557.9218
110 | 2731307.229 | 1278543.8789
111 | 2731233.8738 | 1278501.8462
112 | 2731227.0783 | 1278559.6033
113 | 2731407.403 | 1278510.9795
114 | 2731390.2946 | 1278456.0437
115 | 2731485.4654 | 1278395.0598
116 | 2731245.5788 | 1278490.948
117 | 2731244.4149 | 1278492.0317
118 | 2731358.6685 | 1278404.1967
119 | 2731375.0008 | 1278469.572
120 | 2731385.7228 | 1278236.5954
121 | 2731436.9969 | 1278202.2824
122 | 2731432.0635 | 1278242.3743
123 | 2731469.6228 | 1278360.5691
124 | 2731464.8907 | 1278218.004
125 | 2731485.4229 | 1278216.7938
126 | 2731366.1846 | 1278401.7074
127 | 2731291.3442 | 1278547.6343
128 | 2731432.5655 | 1278490.0097
129 | 2731432.8328 | 1278489.7904
130 | 2731359.2463 | 1278537.2972
131 | 2731316.8613 | 1278578.361
132 | 2731301.6947 | 1278437.4513

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1