## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4671-45_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4671-45_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4671-45_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4671-45_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4671-45_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4671-45_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4671-45_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4671-45_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4671-45_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4671-45_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4671-45_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4671-45_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4671-45_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4671-45_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4671-45_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4671-45_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4671-45_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4671-45_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4671-45_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4671-45_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4671-45_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4671-45_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4671-45_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4671-45_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4671-45_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4671-45_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4671-45_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4671-45_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4671-45_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4671-45_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4671-45_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4671-45_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4671-45_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4671-45_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4671-45_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4671-45_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4671-45_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4671-45_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4671-45_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4671-45_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4671-45_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4671-45_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4671-45_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4671-45_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4671-45_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4671-45_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4671-45_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4671-45_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4671-45_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4671-45_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4671-45_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4671-45_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4671-45_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4671-45_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4671-45_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4671-45_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4671-45_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4671-45_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4671-45_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4671-45_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4671-45_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4671-45_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4671-45_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4671-45_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4671-45_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4671-45_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4671-45_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4671-45_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4671-45_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4671-45_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4671-45_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4671-45_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4671-45_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4671-45_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4671-45_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4671-45_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4671-45_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4671-45_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4671-45_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4671-45_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4671-45_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4671-45_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4671-45_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4671-45_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4671-45_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4671-45_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4671-45_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4671-45_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4671-45_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4671-45_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4671-45_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4671-45_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4671-45_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4671-45_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4671-45_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4671-45_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4671-45_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4671-45_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4671-45_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4671-45_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4671-45_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4671-45_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4671-45_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4671-45_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4671-45_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4671-45_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4671-45_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4671-45_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4671-45_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4671-45_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4671-45_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4671-45_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4671-45_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4671-45_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4671-45_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4671-45_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4671-45_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4671-45_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4671-45_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4671-45_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4671-45_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4671-45_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4671-45_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4671-45_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4671-45_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4671-45_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4671-45_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4671-45_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4671-45_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4671-45_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4671-45_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4671-45_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4671-45_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4671-45_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4671-45_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4671-45_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4671-45_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4671-45_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4671-45_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4671-45_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4671-45_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4671-45_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4671-45_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4671-45_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4671-45_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4671-45_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4671-45_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_4671-45_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_4671-45_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_441_0_node_218 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4671-45_0_5_load_0 | 0 | 0.084141 | 0.021088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4671-45_0_5_load_1 | 1 | 0.083058 | 0.020816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4671-45_0_5_load_2 | 2 | 0.0070207 | 0.0017596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4671-45_0_5_load_57 | 5 | 0.0052029 | 0.001304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4671-45_0_5_load_55 | 6 | 0.01162 | 0.0029122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4671-45_0_5_load_63 | 7 | 0.0031156 | 0.00078083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4671-45_0_5_load_43 | 8 | 0.0019822 | 0.00049678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4671-45_0_5_load_74 | 10 | 0.0038651 | 0.00096869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4671-45_0_5_load_64 | 11 | 0.0027368 | 0.00068591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4671-45_0_5_load_87 | 12 | 0.0033262 | 0.00083362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4671-45_0_5_load_9 | 13 | 0.0032885 | 0.00082417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4671-45_0_5_load_5 | 14 | 0.00096173 | 0.00024103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4671-45_0_5_load_6 | 15 | 0.0034869 | 0.00087391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4671-45_0_5_load_8 | 17 | 0.0014258 | 0.00035734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4671-45_0_5_load_10 | 18 | 0.0016449 | 0.00041225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4671-45_0_5_load_24 | 19 | 0.0027366 | 0.00068585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4671-45_0_5_load_81 | 20 | 0.0013304 | 0.00033343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4671-45_0_5_load_23 | 21 | 0.0055027 | 0.0013791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4671-45_0_5_load_70 | 22 | 0.0012708 | 0.00031849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4671-45_0_5_load_11 | 23 | 0.0044184 | 0.0011074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4671-45_0_5_load_14 | 26 | 0.0037668 | 0.00094406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4671-45_0_5_load_16 | 28 | 0.0032553 | 0.00081586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4671-45_0_5_load_42 | 29 | 0.0037141 | 0.00093083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4671-45_0_5_load_39 | 30 | 0.0043248 | 0.0010839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4671-45_0_5_load_117 | 31 | 0.00093076 | 0.00023327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4671-45_0_5_load_116 | 32 | 0.00027123 | 6.7978e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4671-45_0_5_load_106 | 33 | 0.00029888 | 7.4906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4671-45_0_5_load_125 | 34 | 0.0028217 | 0.00070719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4671-45_0_5_load_40 | 35 | 0.0049876 | 0.00125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4671-45_0_5_load_118 | 36 | 0.00093031 | 0.00023316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4671-45_0_5_load_17 | 37 | 0.0037997 | 0.0009523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4671-45_0_5_load_18 | 38 | 0.0022195 | 0.00055627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4671-45_0_5_load_20 | 40 | 0.0047369 | 0.0011872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4671-45_0_5_load_21 | 41 | 0.0022719 | 0.0005694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4671-45_0_5_load_22 | 42 | 0.0030507 | 0.00076457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4671-45_0_5_load_72 | 44 | 0.0035315 | 0.00088508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4671-45_0_5_load_120 | 45 | 0.0039535 | 0.00099083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4671-45_0_5_load_102 | 46 | 0.0018748 | 0.00046988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4671-45_0_5_load_91 | 47 | 0.001927 | 0.00048296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4671-45_0_5_load_71 | 48 | 0.001803 | 0.00045187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4671-45_0_5_load_119 | 49 | 0.0016408 | 0.00041122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4671-45_0_5_load_25 | 50 | 0.0022571 | 0.00056567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4671-45_0_5_load_66 | 53 | 0.0016789 | 0.00042078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4671-45_0_5_load_73 | 54 | 0.0017496 | 0.00043848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4671-45_0_5_load_122 | 55 | 0.002046 | 0.00051278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4671-45_0_5_load_27 | 56 | 0.0015121 | 0.00037898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4671-45_0_5_load_28 | 57 | 0.0024616 | 0.00061694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4671-45_0_5_load_30 | 59 | 0.0030979 | 0.00077642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4671-45_0_5_load_68 | 61 | 0.0012706 | 0.00031844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4671-45_0_5_load_60 | 63 | 0.0025659 | 0.00064309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4671-45_0_5_load_67 | 64 | 0.014464 | 0.0036251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4671-45_0_5_load_110 | 65 | 0.0018814 | 0.00047152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4671-45_0_5_load_108 | 68 | 0.003463 | 0.00086792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4671-45_0_5_load_61 | 69 | 0.0018921 | 0.00047421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4671-45_0_5_load_33 | 70 | 0.0027438 | 0.00068767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4671-45_0_5_load_34 | 71 | 0.002245 | 0.00056264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4671-45_0_5_load_36 | 73 | 0.0022436 | 0.0005623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4671-45_0_5_load_38 | 75 | 0.0062533 | 0.0015672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4671-45_0_5_load_99 | 77 | 0.0021046 | 0.00052745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4671-45_0_5_load_149 | 78 | 0.0065098 | 0.0016315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4671-45_0_5_load_98 | 79 | 0.0044545 | 0.0011164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4671-45_0_5_load_96 | 80 | 0.0021374 | 0.00053569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4671-45_0_5_load_148 | 82 | 0.0065484 | 0.0016412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4671-45_0_5_load_88 | 84 | 0.0042848 | 0.0010739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4671-45_0_5_load_89 | 85 | 0.0063945 | 0.0016026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4671-45_0_5_load_126 | 86 | 0.0025103 | 0.00062913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4671-45_0_5_load_44 | 87 | 0.0019364 | 0.00048531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4671-45_0_5_load_46 | 88 | 0.0009451 | 0.00023687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4671-45_0_5_load_48 | 89 | 0.0019326 | 0.00048436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4671-45_0_5_load_49 | 90 | 0.0045006 | 0.001128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4671-45_0_5_load_50 | 92 | 0.0026567 | 0.00066582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4671-45_0_5_load_54 | 94 | 0.0030473 | 0.00076373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4671-45_0_5_load_78 | 95 | 0.0026558 | 0.00066562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4671-45_0_5_load_77 | 96 | 0.0055499 | 0.0013909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4671-45_0_5_load_53 | 97 | 0.0031098 | 0.0007794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4671-45_0_5_load_58 | 98 | 0.0030369 | 0.00076112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4671-45_0_5_load_79 | 100 | 0.0030838 | 0.00077287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4671-45_0_5_load_59 | 101 | 0.0034839 | 0.00087315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4671-45_0_5_load_132 | 102 | 0.0033639 | 0.00084308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4671-45_0_5_load_76 | 105 | 0.0032277 | 0.00080894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4671-45_0_5_load_62 | 106 | 0.0049622 | 0.0012437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4671-45_0_5_load_152 | 107 | 0.0015399 | 0.00038593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4671-45_0_5_load_123 | 108 | 0.0020467 | 0.00051296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4671-45_0_5_load_69 | 109 | 0.0012717 | 0.00031871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4671-45_0_5_load_90 | 110 | 0.0019738 | 0.00049469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4671-45_0_5_load_82 | 112 | 0.0023327 | 0.00058464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4671-45_0_5_load_84 | 113 | 0.0030834 | 0.00077277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4671-45_0_5_load_83 | 114 | 0.0030167 | 0.00075605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4671-45_0_5_load_85 | 115 | 0.0021273 | 0.00053314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4671-45_0_5_load_86 | 116 | 0.0021069 | 0.00052803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4671-45_0_5_load_92 | 117 | 0.0021621 | 0.00054187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4671-45_0_5_load_93 | 118 | 0.00333 | 0.00083457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4671-45_0_5_load_131 | 119 | 0.0029669 | 0.00074357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4671-45_0_5_load_146 | 120 | 0.0017354 | 0.00043493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4671-45_0_5_load_147 | 121 | 0.00074093 | 0.00018569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4671-45_0_5_load_103 | 122 | 0.00042855 | 0.0001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4671-45_0_5_load_140 | 125 | 0.0012887 | 0.00032297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4671-45_0_5_load_139 | 126 | 0.0011312 | 0.0002835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4671-45_0_5_load_111 | 127 | 0.0021127 | 0.0005295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4671-45_0_5_load_112 | 128 | 0.003949 | 0.00098971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4671-45_0_5_load_113 | 129 | 0.0021127 | 0.0005295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4671-45_0_5_load_114 | 130 | 0.0017753 | 0.00044493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4671-45_0_5_load_115 | 131 | 0.0039515 | 0.00099035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4671-45_0_5_load_121 | 132 | 0.0016408 | 0.00041122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4671-45_0_5_load_133 | 133 | 0.0016632 | 0.00041685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4671-45_0_5_load_134 | 134 | 0.003949 | 0.00098971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4671-45_0_5_load_128 | 135 | 0.001785 | 0.00044735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4671-45_0_5_load_129 | 136 | 0.00084077 | 0.00021072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4671-45_0_5_load_124 | 137 | 0.0016844 | 0.00042214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4671-45_0_5_load_127 | 138 | 0.0040821 | 0.0010231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4671-45_0_5_load_130 | 139 | 0.0007849 | 0.00019671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4671-45_0_5_load_135 | 142 | 0.001644 | 0.00041202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4671-45_0_5_load_136 | 143 | 0.0017992 | 0.00045093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4671-45_0_5_load_137 | 144 | 0.001644 | 0.00041202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4671-45_0_5_load_150 | 145 | 0.0042007 | 0.0010528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4671-45_0_5_load_143 | 148 | 0.0067181 | 0.0016837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4671-45_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.006953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4671-45_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_4671-45_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.040913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4671-45_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.046783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_4671-45_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4671-45_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.045114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4671-45_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.014839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_4671-45_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.01985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_4671-45_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.023977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4671-45_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.03457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4671-45_0_5_line_10 |  | 8 | 13 | 0.030831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_4671-45_0_5_line_11 |  | 9 | 62 | 0.020381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4671-45_0_5_line_12 |  | 10 | 104 | 0.017278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4671-45_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0026824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4671-45_0_5_line_14 |  | 12 | 54 | 0.025371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4671-45_0_5_line_15 |  | 13 | 16 | 0.024309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_4671-45_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.025042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_4671-45_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.013411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_4671-45_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0094671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_4671-45_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0082346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4671-45_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0031991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_4671-45_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0069402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4671-45_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.021329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_4671-45_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0086349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4671-45_0_5_line_24 |  | 21 | 50 | 0.011243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_4671-45_0_5_line_25 |  | 22 | 109 | 0.0096343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4671-45_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.063109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4671-45_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.021523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4671-45_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.027293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4671-45_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.009017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_4671-45_0_5_line_30 |  | 25 | 28 | 0.039369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_4671-45_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.043645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_4671-45_0_5_line_32 |  | 27 | 30 | 0.018052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4671-45_0_5_line_33 |  | 28 | 31 | 0.0023127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_4671-45_0_5_line_34 |  | 29 | 34 | 0.02286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_4671-45_0_5_line_35 |  | 30 | 35 | 0.02083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4671-45_0_5_line_36 |  | 31 | 36 | 0.011154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_4671-45_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.027814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4671-45_0_5_line_38 |  | 33 | 123 | 0.016589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4671-45_0_5_line_39 |  | 34 | 86 | 0.022843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_4671-45_0_5_line_40 |  | 35 | 83 | 0.022506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4671-45_0_5_line_41 |  | 36 | 135 | 0.032482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_4671-45_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.007653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_4671-45_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.00797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_4671-45_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_4671-45_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.026113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4671-45_0_5_line_46 |  | 39 | 42 | 0.013648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_4671-45_0_5_line_47 |  | 40 | 43 | 0.018414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_4671-45_0_5_line_48 |  | 41 | 44 | 0.01646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_4671-45_0_5_line_49 |  | 42 | 45 | 0.023328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_4671-45_0_5_line_50 |  | 43 | 46 | 0.018645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_4671-45_0_5_line_51 |  | 43 | 47 | 0.013418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4671-45_0_5_line_52 |  | 44 | 48 | 0.0058343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_4671-45_0_5_line_53 |  | 45 | 49 | 0.0071846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_4671-45_0_5_line_54 |  | 46 | 120 | 0.025649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_4671-45_0_5_line_55 |  | 48 | 52 | 0.01783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_4671-45_0_5_line_56 |  | 49 | 132 | 0.00012869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_4671-45_0_5_line_57 |  | 50 | 51 | 0.017423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_4671-45_0_5_line_58 |  | 51 | 52 | 0.003696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_4671-45_0_5_line_59 |  | 51 | 53 | 0.0078117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4671-45_0_5_line_60 |  | 52 | 54 | 0.028492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4671-45_0_5_line_61 |  | 53 | 55 | 0.0052657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4671-45_0_5_line_62 |  | 55 | 108 | 0.0020107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4671-45_0_5_line_63 |  | 56 | 57 | 0.0083146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4671-45_0_5_line_64 |  | 56 | 58 | 0.0049096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4671-45_0_5_line_65 |  | 57 | 59 | 0.0216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4671-45_0_5_line_66 |  | 58 | 60 | 0.083461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4671-45_0_5_line_67 |  | 59 | 61 | 0.021242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4671-45_0_5_line_68 |  | 60 | 63 | 0.071231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4671-45_0_5_line_69 |  | 61 | 64 | 0.0015658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4671-45_0_5_line_70 |  | 62 | 65 | 0.046842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4671-45_0_5_line_71 |  | 62 | 66 | 0.007286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4671-45_0_5_line_72 |  | 63 | 69 | 0.0058993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4671-45_0_5_line_73 |  | 64 | 109 | 0.0062528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4671-45_0_5_line_74 |  | 65 | 67 | 0.022235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4671-45_0_5_line_75 |  | 66 | 89 | 0.03901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4671-45_0_5_line_76 |  | 66 | 87 | 0.044489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4671-45_0_5_line_77 |  | 67 | 68 | 0.010749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4671-45_0_5_line_78 |  | 69 | 106 | 0.012123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4671-45_0_5_line_79 |  | 70 | 71 | 0.015865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_4671-45_0_5_line_80 |  | 70 | 72 | 0.01866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_4671-45_0_5_line_81 |  | 71 | 73 | 0.00034125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_4671-45_0_5_line_82 |  | 72 | 74 | 0.028972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4671-45_0_5_line_83 |  | 72 | 75 | 0.066437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_4671-45_0_5_line_84 |  | 73 | 76 | 0.018042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_4671-45_0_5_line_85 |  | 74 | 77 | 0.014768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4671-45_0_5_line_86 |  | 75 | 78 | 0.051019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_4671-45_0_5_line_87 |  | 76 | 79 | 0.033235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4671-45_0_5_line_88 |  | 76 | 80 | 0.018736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_4671-45_0_5_line_89 |  | 77 | 81 | 0.021597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4671-45_0_5_line_90 |  | 78 | 82 | 0.051096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4671-45_0_5_line_91 |  | 80 | 103 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_4671-45_0_5_line_92 |  | 81 | 114 | 0.03605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4671-45_0_5_line_93 |  | 83 | 84 | 0.013106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4671-45_0_5_line_94 |  | 84 | 85 | 0.030969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4671-45_0_5_line_95 |  | 85 | 110 | 0.0013971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4671-45_0_5_line_96 |  | 86 | 119 | 0.022639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_4671-45_0_5_line_97 |  | 87 | 88 | 0.010922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4671-45_0_5_line_98 |  | 90 | 91 | 0.01415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4671-45_0_5_line_99 |  | 91 | 94 | 0.0035621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4671-45_0_5_line_100 |  | 92 | 93 | 0.017611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4671-45_0_5_line_101 |  | 93 | 95 | 0.018496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4671-45_0_5_line_102 |  | 93 | 96 | 0.035804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4671-45_0_5_line_103 |  | 94 | 99 | 0.016177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4671-45_0_5_line_104 |  | 95 | 100 | 0.010452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4671-45_0_5_line_105 |  | 97 | 98 | 0.00018572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4671-45_0_5_line_106 |  | 98 | 101 | 0.027973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4671-45_0_5_line_107 |  | 99 | 102 | 0.039926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_4671-45_0_5_line_108 |  | 99 | 103 | 0.024918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_4671-45_0_5_line_109 |  | 100 | 111 | 0.019396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4671-45_0_5_line_110 |  | 101 | 104 | 0.0062944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4671-45_0_5_line_111 |  | 102 | 119 | 0.02351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_4671-45_0_5_line_112 |  | 103 | 118 | 0.021274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_4671-45_0_5_line_113 |  | 104 | 105 | 0.019112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4671-45_0_5_line_114 |  | 106 | 107 | 0.071774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4671-45_0_5_line_115 |  | 108 | 137 | 0.011073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4671-45_0_5_line_116 |  | 111 | 112 | 0.017203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4671-45_0_5_line_117 |  | 112 | 113 | 0.00092224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4671-45_0_5_line_118 |  | 113 | 115 | 0.0053078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4671-45_0_5_line_119 |  | 115 | 116 | 0.005914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4671-45_0_5_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0059608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_4671-45_0_5_line_121 |  | 117 | 118 | 0.012044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_4671-45_0_5_line_122 |  | 120 | 121 | 0.013835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_4671-45_0_5_line_123 |  | 121 | 146 | 0.0088941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_4671-45_0_5_line_124 |  | 122 | 123 | 0.047654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4671-45_0_5_line_125 |  | 123 | 124 | 0.013579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4671-45_0_5_line_126 |  | 124 | 125 | 0.048723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4671-45_0_5_line_127 |  | 125 | 126 | 0.0024433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4671-45_0_5_line_128 |  | 126 | 140 | 0.041039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4671-45_0_5_line_129 |  | 127 | 128 | 0.013642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4671-45_0_5_line_130 |  | 127 | 129 | 0.00027254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4671-45_0_5_line_131 |  | 128 | 130 | 0.0068317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_4671-45_0_5_line_132 |  | 129 | 131 | 0.00077211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4671-45_0_5_line_133 |  | 130 | 132 | 0.0005402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_4671-45_0_5_line_134 |  | 131 | 133 | 0.00045578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4671-45_0_5_line_135 |  | 133 | 134 | 0.014227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4671-45_0_5_line_136 |  | 134 | 142 | 0.0075994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4671-45_0_5_line_137 |  | 135 | 136 | 0.0040733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_4671-45_0_5_line_138 |  | 136 | 139 | 0.0005917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_4671-45_0_5_line_139 |  | 137 | 138 | 0.00086528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4671-45_0_5_line_140 |  | 139 | 140 | 0.016643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_4671-45_0_5_line_141 |  | 140 | 141 | 0.009886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_4671-45_0_5_line_142 |  | 141 | 146 | 0.011055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_4671-45_0_5_line_143 |  | 142 | 143 | 0.00034307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_4671-45_0_5_line_144 |  | 143 | 144 | 0.0084912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_4671-45_0_5_line_145 |  | 144 | 145 | 0.04839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_4671-45_0_5_line_146 |  | 146 | 147 | 0.019685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_4671-45_0_5_line_147 |  | 147 | 148 | 0.044046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4671-45_0_5_trafo_63 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 7 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2730162.9375 | 1278237.3653 | 2730157.4128 | 1278241.5869
1 | 2730162.9375 | 1278237.3653 | 2730175.091 | 1278228.0788 | 2730184.5943 | 1278222.1557
2 | 2730130.0014 | 1278271.9045 | 2730143.5149 | 1278255.9537 | 2730156.1912 | 1278242.5203 | 2730157.4128 | 1278241.5869
3 | 2730219.7948 | 1278193.5761 | 2730215.4905 | 1278202.9792 | 2730205.1083 | 1278208.1662 | 2730189.2744 | 1278219.2387 | 2730184.5943 | 1278222.1557
4 | 2730130.0014 | 1278271.9045 | 2730118.4175 | 1278257.5479
5 | 2730130.0014 | 1278271.9045 | 2730151.4538 | 1278305.9221 | 2730153.5564 | 1278310.3448
6 | 2730219.7948 | 1278193.5761 | 2730210.9288 | 1278181.6768
7 | 2730219.7948 | 1278193.5761 | 2730221.1855 | 1278203.0939 | 2730227.5354 | 1278211.1159
8 | 2730163.8511 | 1278331.9988 | 2730153.5564 | 1278310.3448
9 | 2730190.274 | 1278153.9554 | 2730210.9288 | 1278181.6768
10 | 2730246.9356 | 1278235.0737 | 2730240.1904 | 1278227.1035 | 2730227.5354 | 1278211.1159
11 | 2730148.2389 | 1278334.4123 | 2730153.5892 | 1278332.7732 | 2730157.7874 | 1278337.6928 | 2730163.8511 | 1278331.9988
12 | 2730179.9506 | 1278140.1002 | 2730190.274 | 1278153.9554
13 | 2730249.6486 | 1278173.2392 | 2730251.8655 | 1278171.729
14 | 2730251.8655 | 1278171.729 | 2730272.8334 | 1278157.4452
15 | 2730263.3785 | 1278252.963 | 2730252.3722 | 1278241.4977 | 2730246.9356 | 1278235.0737
16 | 2730270.1453 | 1278241.3842 | 2730282.7806 | 1278219.7636
17 | 2730263.3785 | 1278252.963 | 2730270.1453 | 1278241.3842
18 | 2730282.7806 | 1278219.7636 | 2730284.1115 | 1278217.4862 | 2730286.5753 | 1278211.1168
19 | 2730263.3785 | 1278252.963 | 2730259.7286 | 1278260.3444
20 | 2730286.5753 | 1278211.1168 | 2730287.7294 | 1278208.1332
21 | 2730259.7286 | 1278260.3444 | 2730256.6523 | 1278266.5656
22 | 2730295.424 | 1278188.2408 | 2730295.424 | 1278188.2408 | 2730287.7294 | 1278208.1332
23 | 2730252.8249 | 1278274.306 | 2730256.6523 | 1278266.5656
24 | 2730297.4639 | 1278177.184 | 2730295.424 | 1278188.2408
25 | 2730249.276 | 1278283.2436 | 2730251.2852 | 1278277.4198 | 2730252.8249 | 1278274.306
26 | 2730181.9812 | 1277951.183 | 2730214.9476 | 1277977.8365 | 2730227.2837 | 1277994.4785
27 | 2730240.1007 | 1278011.7693 | 2730227.2837 | 1277994.4785
28 | 2730181.9812 | 1277951.183 | 2730197.558 | 1277928.7717
29 | 2730232.7023 | 1278016.9554 | 2730240.1007 | 1278011.7693
30 | 2730240.1007 | 1278011.7693 | 2730265.7163 | 1277993.8173 | 2730273.105 | 1277990.5238
31 | 2730232.7023 | 1278016.9554 | 2730196.415 | 1278041.2072
32 | 2730232.7023 | 1278016.9554 | 2730243.1259 | 1278031.6941
33 | 2730275.2173 | 1277989.5822 | 2730273.105 | 1277990.5238
34 | 2730196.415 | 1278041.2072 | 2730188.757 | 1278046.3252 | 2730177.7034 | 1278054.3332
35 | 2730255.1535 | 1278048.701 | 2730243.1259 | 1278031.6941
36 | 2730285.4048 | 1277985.0411 | 2730275.2173 | 1277989.5822
37 | 2730283.5638 | 1277871.0916 | 2730263.1129 | 1277877.958 | 2730257.4019 | 1277880.4749
38 | 2730299.2899 | 1277865.8117 | 2730283.5638 | 1277871.0916
39 | 2730177.7034 | 1278054.3332 | 2730159.2049 | 1278067.7348
40 | 2730268.1486 | 1278067.0758 | 2730255.1535 | 1278048.701
41 | 2730285.4048 | 1277985.0411 | 2730297.3809 | 1277979.7028 | 2730315.3684 | 1277972.5167
42 | 2730315.0701 | 1278083.6519 | 2730317.3468 | 1278076.3454
43 | 2730312.6991 | 1278091.2611 | 2730315.0701 | 1278083.6519
44 | 2730317.3468 | 1278076.3454 | 2730317.9824 | 1278074.3057 | 2730325.0462 | 1278058.4399
45 | 2730312.6991 | 1278091.2611 | 2730306.8045 | 1278116.6996
46 | 2730312.6991 | 1278091.2611 | 2730325.5078 | 1278095.9738
47 | 2730332.536 | 1278041.6175 | 2730325.0462 | 1278058.4399
48 | 2730306.8045 | 1278116.6996 | 2730305.4864 | 1278122.3877 | 2730304.1915 | 1278132.9299
49 | 2730325.5078 | 1278095.9738 | 2730329.9374 | 1278097.6036 | 2730343.3643 | 1278104.9852 | 2730345.1498 | 1278107.7442
50 | 2730332.536 | 1278041.6175 | 2730343.5284 | 1278026.5574
51 | 2730332.536 | 1278041.6175 | 2730323.0564 | 1278035.2018 | 2730321.1286 | 1278034.7879
52 | 2730303.4802 | 1278138.7207 | 2730304.1915 | 1278132.9299
53 | 2730349.0532 | 1278113.776 | 2730345.1498 | 1278107.7442
54 | 2730343.5284 | 1278026.5574 | 2730348.1865 | 1278020.1757 | 2730351.7346 | 1278009.6327 | 2730352.3853 | 1278003.0409
55 | 2730301.3065 | 1278156.4175 | 2730303.4802 | 1278138.7207
56 | 2730349.0532 | 1278113.776 | 2730349.1231 | 1278113.884
57 | 2730300.6248 | 1278160.0504 | 2730297.4639 | 1278177.184
58 | 2730301.3065 | 1278156.4175 | 2730300.6248 | 1278160.0504
59 | 2730300.6248 | 1278160.0504 | 2730306.1714 | 1278165.5511
60 | 2730301.3065 | 1278156.4175 | 2730272.8334 | 1278157.4452
61 | 2730309.9103 | 1278169.2591 | 2730306.1714 | 1278165.5511
62 | 2730311.338 | 1278170.675 | 2730309.9103 | 1278169.2591
63 | 2730235.3188 | 1278331.9094 | 2730231.0496 | 1278339.0444
64 | 2730226.3366 | 1278340.4194 | 2730231.0496 | 1278339.0444
65 | 2730235.3188 | 1278331.9094 | 2730240.7544 | 1278311.0042
66 | 2730226.3366 | 1278340.4194 | 2730227.7838 | 1278348.0588 | 2730227.0162 | 1278353.8809 | 2730225.5874 | 1278365.1381 | 2730223.4652 | 1278380.5619 | 2730223.6604 | 1278386.6944 | 2730230.8814 | 1278406.184 | 2730246.8492 | 1278406.7148
67 | 2730240.7544 | 1278311.0042 | 2730243.9851 | 1278298.5793 | 2730246.726 | 1278290.6347
68 | 2730246.8492 | 1278406.7148 | 2730255.6698 | 1278389.8709 | 2730263.125 | 1278372.5742 | 2730273.6606 | 1278340.8976
69 | 2730247.2367 | 1278289.1546 | 2730246.726 | 1278290.6347
70 | 2730148.2389 | 1278334.4123 | 2730145.9309 | 1278335.1176 | 2730136.7647 | 1278330.522 | 2730113.6176 | 1278331.7348 | 2730102.9333 | 1278334.335
71 | 2730144.0412 | 1278328.4472 | 2730148.2389 | 1278334.4123
72 | 2730273.6606 | 1278340.8976 | 2730275.5225 | 1278335.2998
73 | 2730247.2367 | 1278289.1546 | 2730249.276 | 1278283.2436
74 | 2730080.8336 | 1278333.6693 | 2730099.9999 | 1278335.0489 | 2730102.9333 | 1278334.335
75 | 2730144.0412 | 1278328.4472 | 2730131.3296 | 1278326.8096 | 2730128.8309 | 1278325.5978 | 2730126.9716 | 1278322.9987 | 2730122.2995 | 1278315.7107 | 2730112.03 | 1278321.0253
76 | 2730144.0412 | 1278328.4472 | 2730141.3539 | 1278323.8612 | 2730132.7362 | 1278321.6578 | 2730125.9702 | 1278308.4401 | 2730115.9661 | 1278296.6924
77 | 2730080.8336 | 1278333.6693 | 2730072.571 | 1278326.7937
78 | 2730279.3486 | 1278323.7959 | 2730275.5225 | 1278335.2998
79 | 2730027.7074 | 1278052.7606 | 2730039.5308 | 1278063.3397
80 | 2730013.8023 | 1278040.3167 | 2730015.5714 | 1278041.9017 | 2730027.7074 | 1278052.7606
81 | 2730039.5308 | 1278063.3397 | 2730039.7851 | 1278063.5673
82 | 2729992.6629 | 1278060.1924 | 2730013.8023 | 1278040.3167
83 | 2730013.8023 | 1278040.3167 | 2730066.1169 | 1277999.3654
84 | 2730053.2308 | 1278075.5979 | 2730039.7851 | 1278063.5673
85 | 2729992.6629 | 1278060.1924 | 2729982.061 | 1278070.4732
86 | 2730105.3516 | 1277966.8164 | 2730092.8307 | 1277978.4541 | 2730066.1169 | 1277999.3654
87 | 2730053.2308 | 1278075.5979 | 2730051.5162 | 1278068.8202 | 2730056.5854 | 1278058.4663 | 2730066.4479 | 1278047.5453
88 | 2730053.2308 | 1278075.5979 | 2730065.3703 | 1278089.8692
89 | 2729971.5673 | 1278088.989 | 2729977.9384 | 1278074.4708 | 2729982.061 | 1278070.4732
90 | 2730142.7776 | 1277932.0305 | 2730105.3516 | 1277966.8164
91 | 2730073.4009 | 1278099.3102 | 2730065.3703 | 1278089.8692
92 | 2729971.5673 | 1278088.989 | 2729976.2424 | 1278094.7977 | 2729990.8536 | 1278109.167 | 2729997.6506 | 1278113.5748
93 | 2730268.1486 | 1278067.0758 | 2730258.8719 | 1278076.334
94 | 2730258.8719 | 1278076.334 | 2730240.6627 | 1278094.5068 | 2730236.4705 | 1278097.655
95 | 2730235.3534 | 1278098.4939 | 2730236.4705 | 1278097.655
96 | 2730159.2049 | 1278067.7348 | 2730140.8717 | 1278081.0166
97 | 2730108.8849 | 1278288.377 | 2730115.9661 | 1278296.6924
98 | 2730101.353 | 1278134.1494 | 2730090.7527 | 1278143.5228
99 | 2730101.353 | 1278134.1494 | 2730099.2254 | 1278131.2925
100 | 2730053.0392 | 1278177.6154 | 2730056.5747 | 1278173.7451 | 2730065.8407 | 1278165.5515
101 | 2730053.0392 | 1278177.6154 | 2730040.387 | 1278164.1237
102 | 2730053.0392 | 1278177.6154 | 2730075.9216 | 1278205.1532
103 | 2730089.5631 | 1278118.3184 | 2730099.2254 | 1278131.2925
104 | 2730040.387 | 1278164.1237 | 2730033.2376 | 1278156.4999
105 | 2730151.4476 | 1278159.4542 | 2730151.6013 | 1278159.3499
106 | 2730174.7432 | 1278143.6361 | 2730151.6013 | 1278159.3499
107 | 2730089.5631 | 1278118.3184 | 2730095.0049 | 1278114.2455 | 2730121.8332 | 1278094.8093
108 | 2730073.4009 | 1278099.3102 | 2730089.5631 | 1278118.3184
109 | 2730019.9701 | 1278142.3521 | 2730033.2376 | 1278156.4999
110 | 2730179.9506 | 1278140.1002 | 2730174.7432 | 1278143.6361
111 | 2730140.8717 | 1278081.0166 | 2730121.8332 | 1278094.8093
112 | 2730073.4009 | 1278099.3102 | 2730064.1943 | 1278107.4262 | 2730057.1309 | 1278113.0045
113 | 2730179.9506 | 1278140.1002 | 2730195.2327 | 1278128.6237
114 | 2730279.3486 | 1278323.7959 | 2730335.9826 | 1278279.7038
115 | 2730311.338 | 1278170.675 | 2730319.2004 | 1278178.4724
116 | 2730019.9701 | 1278142.3521 | 2730033.4709 | 1278131.6899
117 | 2730034.1946 | 1278131.1183 | 2730033.4709 | 1278131.6899
118 | 2730034.1946 | 1278131.1183 | 2730038.3601 | 1278127.8287
119 | 2730038.3601 | 1278127.8287 | 2730043.0013 | 1278124.1633
120 | 2730043.0013 | 1278124.1633 | 2730047.6792 | 1278120.4689
121 | 2730047.6792 | 1278120.4689 | 2730057.1309 | 1278113.0045
122 | 2730350.6732 | 1277989.5731 | 2730352.9649 | 1277997.1699 | 2730352.3853 | 1278003.0409
123 | 2730348.1045 | 1277981.0579 | 2730350.6732 | 1277989.5731
124 | 2730299.2899 | 1277865.8117 | 2730298.9539 | 1277863.6688 | 2730298.8168 | 1277856.9481 | 2730298.1516 | 1277853.3744 | 2730297.1814 | 1277850.3389 | 2730294.3627 | 1277844.5488 | 2730291.3982 | 1277839.5785 | 2730283.8909 | 1277828.2572 | 2730281.2147 | 1277822.7423
125 | 2730299.2899 | 1277865.8117 | 2730303.7116 | 1277878.6552
126 | 2730303.7116 | 1277878.6552 | 2730308.6295 | 1277892.5106 | 2730317.3952 | 1277925.3821
127 | 2730318.0248 | 1277927.7429 | 2730317.3952 | 1277925.3821
128 | 2730335.1559 | 1277964.6114 | 2730330.2398 | 1277957.8184 | 2730327.1323 | 1277952.856 | 2730324.3444 | 1277947.3779 | 2730322.05 | 1277941.6773 | 2730319.6802 | 1277933.9507 | 2730318.0248 | 1277927.7429
129 | 2730360.5401 | 1278131.5261 | 2730353.1283 | 1278120.073
130 | 2730360.5401 | 1278131.5261 | 2730360.6882 | 1278131.7549
131 | 2730349.4166 | 1278114.3375 | 2730353.1283 | 1278120.073
132 | 2730360.6882 | 1278131.7549 | 2730361.1076 | 1278132.4031
133 | 2730349.1231 | 1278113.884 | 2730349.4166 | 1278114.3375
134 | 2730361.1076 | 1278132.4031 | 2730361.3553 | 1278132.7857
135 | 2730361.3553 | 1278132.7857 | 2730369.0851 | 1278144.7302
136 | 2730373.2139 | 1278151.1102 | 2730369.0851 | 1278144.7302
137 | 2730319.1509 | 1277971.0055 | 2730315.3684 | 1277972.5167
138 | 2730319.7004 | 1277970.786 | 2730319.1509 | 1277971.0055
139 | 2730319.8148 | 1278179.0817 | 2730319.2004 | 1278178.4724
140 | 2730335.1559 | 1277964.6114 | 2730319.7004 | 1277970.786
141 | 2730341.735 | 1277972.0084 | 2730335.1559 | 1277964.6114
142 | 2730348.1045 | 1277981.0579 | 2730341.735 | 1277972.0084
143 | 2730373.2139 | 1278151.1102 | 2730373.4003 | 1278151.3982
144 | 2730373.4003 | 1278151.3982 | 2730376.3112 | 1278155.8963 | 2730375.8892 | 1278159.0011 | 2730375.8892 | 1278159.0011
145 | 2730375.8892 | 1278159.0011 | 2730392.4268 | 1278204.4777
146 | 2730348.1045 | 1277981.0579 | 2730365.0021 | 1277970.8769
147 | 2730365.0021 | 1277970.8769 | 2730402.7212 | 1277948.1328

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2730162.9375 | 1278237.3653
1 | 2730157.4128 | 1278241.5869
2 | 2730184.5943 | 1278222.1557
3 | 2730130.0014 | 1278271.9045
4 | 2730219.7948 | 1278193.5761
5 | 2730118.4175 | 1278257.5479
6 | 2730153.5564 | 1278310.3448
7 | 2730210.9288 | 1278181.6768
8 | 2730227.5354 | 1278211.1159
9 | 2730163.8511 | 1278331.9988
10 | 2730190.274 | 1278153.9554
11 | 2730249.6486 | 1278173.2392
12 | 2730251.8655 | 1278171.729
13 | 2730246.9356 | 1278235.0737
14 | 2730270.1453 | 1278241.3842
15 | 2730282.7806 | 1278219.7636
16 | 2730263.3785 | 1278252.963
17 | 2730286.5753 | 1278211.1168
18 | 2730259.7286 | 1278260.3444
19 | 2730287.7294 | 1278208.1332
20 | 2730256.6523 | 1278266.5656
21 | 2730295.424 | 1278188.2408
22 | 2730252.8249 | 1278274.306
23 | 2730227.2837 | 1277994.4785
24 | 2730181.9812 | 1277951.183
25 | 2730240.1007 | 1278011.7693
26 | 2730197.558 | 1277928.7717
27 | 2730232.7023 | 1278016.9554
28 | 2730273.105 | 1277990.5238
29 | 2730196.415 | 1278041.2072
30 | 2730243.1259 | 1278031.6941
31 | 2730275.2173 | 1277989.5822
32 | 2730257.4019 | 1277880.4749
33 | 2730283.5638 | 1277871.0916
34 | 2730177.7034 | 1278054.3332
35 | 2730255.1535 | 1278048.701
36 | 2730285.4048 | 1277985.0411
37 | 2730315.0701 | 1278083.6519
38 | 2730317.3468 | 1278076.3454
39 | 2730312.6991 | 1278091.2611
40 | 2730325.0462 | 1278058.4399
41 | 2730306.8045 | 1278116.6996
42 | 2730325.5078 | 1278095.9738
43 | 2730332.536 | 1278041.6175
44 | 2730304.1915 | 1278132.9299
45 | 2730345.1498 | 1278107.7442
46 | 2730343.5284 | 1278026.5574
47 | 2730321.1286 | 1278034.7879
48 | 2730303.4802 | 1278138.7207
49 | 2730349.0532 | 1278113.776
50 | 2730297.4639 | 1278177.184
51 | 2730300.6248 | 1278160.0504
52 | 2730301.3065 | 1278156.4175
53 | 2730306.1714 | 1278165.5511
54 | 2730272.8334 | 1278157.4452
55 | 2730309.9103 | 1278169.2591
56 | 2730231.0496 | 1278339.0444
57 | 2730235.3188 | 1278331.9094
58 | 2730226.3366 | 1278340.4194
59 | 2730240.7544 | 1278311.0042
60 | 2730246.8492 | 1278406.7148
61 | 2730246.726 | 1278290.6347
62 | 2730148.2389 | 1278334.4123
63 | 2730273.6606 | 1278340.8976
64 | 2730247.2367 | 1278289.1546
65 | 2730102.9333 | 1278334.335
66 | 2730144.0412 | 1278328.4472
67 | 2730080.8336 | 1278333.6693
68 | 2730072.571 | 1278326.7937
69 | 2730275.5225 | 1278335.2998
70 | 2730027.7074 | 1278052.7606
71 | 2730039.5308 | 1278063.3397
72 | 2730013.8023 | 1278040.3167
73 | 2730039.7851 | 1278063.5673
74 | 2729992.6629 | 1278060.1924
75 | 2730066.1169 | 1277999.3654
76 | 2730053.2308 | 1278075.5979
77 | 2729982.061 | 1278070.4732
78 | 2730105.3516 | 1277966.8164
79 | 2730066.4479 | 1278047.5453
80 | 2730065.3703 | 1278089.8692
81 | 2729971.5673 | 1278088.989
82 | 2730142.7776 | 1277932.0305
83 | 2730268.1486 | 1278067.0758
84 | 2730258.8719 | 1278076.334
85 | 2730236.4705 | 1278097.655
86 | 2730159.2049 | 1278067.7348
87 | 2730115.9661 | 1278296.6924
88 | 2730108.8849 | 1278288.377
89 | 2730112.03 | 1278321.0253
90 | 2730090.7527 | 1278143.5228
91 | 2730101.353 | 1278134.1494
92 | 2730065.8407 | 1278165.5515
93 | 2730053.0392 | 1278177.6154
94 | 2730099.2254 | 1278131.2925
95 | 2730040.387 | 1278164.1237
96 | 2730075.9216 | 1278205.1532
97 | 2730151.4476 | 1278159.4542
98 | 2730151.6013 | 1278159.3499
99 | 2730089.5631 | 1278118.3184
100 | 2730033.2376 | 1278156.4999
101 | 2730174.7432 | 1278143.6361
102 | 2730121.8332 | 1278094.8093
103 | 2730073.4009 | 1278099.3102
104 | 2730179.9506 | 1278140.1002
105 | 2730195.2327 | 1278128.6237
106 | 2730279.3486 | 1278323.7959
107 | 2730335.9826 | 1278279.7038
108 | 2730311.338 | 1278170.675
109 | 2730249.276 | 1278283.2436
110 | 2730235.3534 | 1278098.4939
111 | 2730019.9701 | 1278142.3521
112 | 2730033.4709 | 1278131.6899
113 | 2730034.1946 | 1278131.1183
114 | 2729997.6506 | 1278113.5748
115 | 2730038.3601 | 1278127.8287
116 | 2730043.0013 | 1278124.1633
117 | 2730047.6792 | 1278120.4689
118 | 2730057.1309 | 1278113.0045
119 | 2730140.8717 | 1278081.0166
120 | 2730352.3853 | 1278003.0409
121 | 2730350.6732 | 1277989.5731
122 | 2730281.2147 | 1277822.7423
123 | 2730299.2899 | 1277865.8117
124 | 2730303.7116 | 1277878.6552
125 | 2730317.3952 | 1277925.3821
126 | 2730318.0248 | 1277927.7429
127 | 2730360.5401 | 1278131.5261
128 | 2730353.1283 | 1278120.073
129 | 2730360.6882 | 1278131.7549
130 | 2730349.4166 | 1278114.3375
131 | 2730361.1076 | 1278132.4031
132 | 2730349.1231 | 1278113.884
133 | 2730361.3553 | 1278132.7857
134 | 2730369.0851 | 1278144.7302
135 | 2730315.3684 | 1277972.5167
136 | 2730319.1509 | 1277971.0055
137 | 2730319.2004 | 1278178.4724
138 | 2730319.8148 | 1278179.0817
139 | 2730319.7004 | 1277970.786
140 | 2730335.1559 | 1277964.6114
141 | 2730341.735 | 1277972.0084
142 | 2730373.2139 | 1278151.1102
143 | 2730373.4003 | 1278151.3982
144 | 2730375.8892 | 1278159.0011
145 | 2730392.4268 | 1278204.4777
146 | 2730348.1046 | 1277981.0579
147 | 2730365.0021 | 1277970.8769
148 | 2730402.7212 | 1277948.1328
149 | 2730219.7948 | 1278193.5761

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1