## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4671-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4671-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4671-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4671-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4671-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4671-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4671-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4671-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4671-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4671-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4671-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4671-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4671-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4671-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4671-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4671-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4671-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4671-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4671-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4671-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4671-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4671-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4671-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4671-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4671-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4671-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4671-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4671-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4671-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4671-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4671-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4671-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4671-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4671-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4671-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4671-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4671-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4671-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4671-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4671-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4671-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4671-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4671-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4671-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4671-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4671-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4671-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4671-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4671-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4671-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4671-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4671-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4671-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4671-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4671-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4671-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4671-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4671-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4671-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4671-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4671-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4671-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4671-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4671-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4671-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4671-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4671-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4671-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4671-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4671-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4671-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4671-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4671-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4671-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4671-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4671-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4671-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4671-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4671-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4671-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4671-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4671-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4671-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4671-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4671-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4671-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4671-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4671-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4671-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4671-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4671-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4671-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4671-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4671-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4671-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4671-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4671-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4671-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4671-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4671-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4671-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4671-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4671-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4671-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4671-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4671-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4671-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4671-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4671-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4671-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4671-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4671-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4671-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4671-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4671-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4671-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4671-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4671-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4671-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4671-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4671-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4671-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4671-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_442_0_node_219 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4671-4_0_5_load_0 | 0 | 0.011223 | 0.0028128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4671-4_0_5_load_128 | 4 | 0.018988 | 0.0047588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4671-4_0_5_load_70 | 6 | 0.017657 | 0.0044252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4671-4_0_5_load_115 | 10 | 0.002282 | 0.00057191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4671-4_0_5_load_122 | 11 | 0.016102 | 0.0040354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4671-4_0_5_load_127 | 13 | 0.016107 | 0.0040368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4671-4_0_5_load_83 | 14 | 0.0034821 | 0.0008727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4671-4_0_5_load_69 | 16 | 0.0023762 | 0.00059553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4671-4_0_5_load_79 | 17 | 0.0025778 | 0.00064607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4671-4_0_5_load_80 | 23 | 0.0023528 | 0.00058968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4671-4_0_5_load_84 | 24 | 0.0019556 | 0.00049012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4671-4_0_5_load_119 | 25 | 0.00063829 | 0.00015997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4671-4_0_5_load_89 | 28 | 0.0028287 | 0.00070895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4671-4_0_5_load_106 | 30 | 0.0055974 | 0.0014028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4671-4_0_5_load_121 | 35 | 0.039653 | 0.0099381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4671-4_0_5_load_103 | 38 | 0.0066454 | 0.0016655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4671-4_0_5_load_105 | 41 | 0.0039554 | 0.00099132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4671-4_0_5_load_13 | 43 | 0.0031455 | 0.00078834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4671-4_0_5_load_61 | 44 | 0.028241 | 0.0070778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4671-4_0_5_load_59 | 45 | 0.0078428 | 0.0019656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4671-4_0_5_load_48 | 49 | 0.034746 | 0.0087081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4671-4_0_5_load_60 | 50 | 0.011425 | 0.0028634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4671-4_0_5_load_66 | 51 | 0.0026885 | 0.0006738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4671-4_0_5_load_52 | 53 | 0.0036199 | 0.00090724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4671-4_0_5_load_57 | 54 | 0.0032611 | 0.0008173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4671-4_0_5_load_116 | 55 | 0.0022845 | 0.00057254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4671-4_0_5_load_125 | 56 | 0.020193 | 0.0050608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4671-4_0_5_load_7 | 57 | 0.0089094 | 0.0022329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4671-4_0_5_load_8 | 58 | 0.012974 | 0.0032517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4671-4_0_5_load_10 | 60 | 0.0096109 | 0.0024087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4671-4_0_5_load_11 | 61 | 0.011736 | 0.0029414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4671-4_0_5_load_12 | 62 | 0.0072462 | 0.0018161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4671-4_0_5_load_46 | 64 | 0.0021557 | 0.00054028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4671-4_0_5_load_53 | 65 | 0.006909 | 0.0017316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4671-4_0_5_load_50 | 66 | 0.011761 | 0.0029476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4671-4_0_5_load_14 | 68 | 0.0069135 | 0.0017327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4671-4_0_5_load_16 | 69 | 0.0073439 | 0.0018406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4671-4_0_5_load_54 | 70 | 0.0116 | 0.0029071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4671-4_0_5_load_104 | 71 | 0.006535 | 0.0016378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4671-4_0_5_load_92 | 74 | 0.016842 | 0.0042209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4671-4_0_5_load_107 | 77 | 0.00365 | 0.00091477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4671-4_0_5_load_124 | 78 | 0.0047667 | 0.0011946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4671-4_0_5_load_55 | 79 | 0.0010857 | 0.00027211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4671-4_0_5_load_101 | 80 | 0.0010238 | 0.0002566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4671-4_0_5_load_87 | 82 | 0.0026067 | 0.0006533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4671-4_0_5_load_120 | 84 | 0.0004927 | 0.00012348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4671-4_0_5_load_74 | 87 | 0.0027287 | 0.00068387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4671-4_0_5_load_100 | 89 | 0.011231 | 0.0028148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4671-4_0_5_load_51 | 90 | 0.012053 | 0.0030208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4671-4_0_5_load_58 | 91 | 0.00077173 | 0.00019341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4671-4_0_5_load_99 | 92 | 0.0099381 | 0.0024907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4671-4_0_5_load_94 | 93 | 0.0012089 | 0.00030297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4671-4_0_5_load_108 | 94 | 0.0036504 | 0.00091489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4671-4_0_5_load_112 | 96 | 0.010877 | 0.0027261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4671-4_0_5_load_110 | 97 | 0.0036884 | 0.00092441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4671-4_0_5_load_113 | 99 | 0.010882 | 0.0027272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4671-4_0_5_load_114 | 100 | 0.0095846 | 0.0024021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4671-4_0_5_load_56 | 101 | 0.0032798 | 0.00082199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4671-4_0_5_load_62 | 102 | 0.0015824 | 0.00039659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4671-4_0_5_load_63 | 103 | 0.0017026 | 0.00042671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4671-4_0_5_load_64 | 104 | 0.0016882 | 0.00042309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4671-4_0_5_load_65 | 105 | 0.0017446 | 0.00043723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4671-4_0_5_load_85 | 106 | 0.0016572 | 0.00041534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4671-4_0_5_load_86 | 107 | 0.0016475 | 0.00041291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4671-4_0_5_load_68 | 108 | 0.0029419 | 0.00073731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4671-4_0_5_load_76 | 109 | 0.0015665 | 0.0003926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4671-4_0_5_load_77 | 110 | 0.0022516 | 0.0005643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4671-4_0_5_load_71 | 111 | 0.003227 | 0.00080875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4671-4_0_5_load_72 | 112 | 0.0029468 | 0.00073854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4671-4_0_5_load_73 | 113 | 0.0026082 | 0.00065369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4671-4_0_5_load_75 | 114 | 0.0023791 | 0.00059627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4671-4_0_5_load_82 | 115 | 0.0012192 | 0.00030555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4671-4_0_5_load_78 | 116 | 0.001598 | 0.00040049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4671-4_0_5_load_81 | 117 | 0.0015948 | 0.0003997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4671-4_0_5_load_97 | 118 | 0.0099386 | 0.0024908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4671-4_0_5_load_111 | 120 | 0.003688 | 0.00092429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4671-4_0_5_load_117 | 121 | 0.0023364 | 0.00058556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4671-4_0_5_load_118 | 122 | 0.0023356 | 0.00058536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4671-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.064849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4671-4_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.1018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_4671-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.056518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_4671-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4671-4_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.003367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_4671-4_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.023153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_4671-4_0_5_line_6 |  | 5 | 13 | 0.007732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4671-4_0_5_line_7 |  | 5 | 12 | 0.016929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_4671-4_0_5_line_8 |  | 6 | 33 | 0.045449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_4671-4_0_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.1044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_4671-4_0_5_line_10 |  | 7 | 9 | 0.04335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4671-4_0_5_line_11 |  | 7 | 10 | 0.022991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4671-4_0_5_line_12 |  | 8 | 11 | 0.007329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4671-4_0_5_line_13 |  | 8 | 12 | 0.00266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_4671-4_0_5_line_14 |  | 9 | 16 | 0.031919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4671-4_0_5_line_15 |  | 9 | 17 | 0.013663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4671-4_0_5_line_16 |  | 10 | 55 | 0.0075545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4671-4_0_5_line_17 |  | 12 | 56 | 0.011045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4671-4_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.02441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4671-4_0_5_line_19 |  | 15 | 24 | 0.015887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4671-4_0_5_line_20 |  | 16 | 86 | 0.013728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4671-4_0_5_line_21 |  | 17 | 87 | 0.0002435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4671-4_0_5_line_22 |  | 18 | 19 | 0.024559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4671-4_0_5_line_23 |  | 18 | 20 | 0.046879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4671-4_0_5_line_24 |  | 19 | 25 | 0.025243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4671-4_0_5_line_25 |  | 20 | 38 | 0.024998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4671-4_0_5_line_26 |  | 21 | 22 | 0.011064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4671-4_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.014373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4671-4_0_5_line_28 |  | 22 | 51 | 0.021276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4671-4_0_5_line_29 |  | 24 | 31 | 0.010944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4671-4_0_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.013661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4671-4_0_5_line_31 |  | 26 | 27 | 0.006214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4671-4_0_5_line_32 |  | 26 | 28 | 0.011226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4671-4_0_5_line_33 |  | 27 | 81 | 0.012106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4671-4_0_5_line_34 |  | 28 | 83 | 0.0056727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4671-4_0_5_line_35 |  | 29 | 30 | 0.012901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_4671-4_0_5_line_36 |  | 30 | 32 | 0.024732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_4671-4_0_5_line_37 |  | 31 | 32 | 0.069337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_4671-4_0_5_line_38 |  | 31 | 33 | 0.047532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_4671-4_0_5_line_39 |  | 32 | 40 | 0.015691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_4671-4_0_5_line_40 |  | 32 | 41 | 0.016281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4671-4_0_5_line_41 |  | 34 | 35 | 0.052998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4671-4_0_5_line_42 |  | 34 | 36 | 0.094742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_4671-4_0_5_line_43 |  | 36 | 42 | 0.031538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_4671-4_0_5_line_44 |  | 36 | 43 | 0.043973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_4671-4_0_5_line_45 |  | 37 | 38 | 0.047582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4671-4_0_5_line_46 |  | 37 | 39 | 0.040535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4671-4_0_5_line_47 |  | 39 | 48 | 0.079758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_4671-4_0_5_line_48 |  | 39 | 44 | 0.025327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_4671-4_0_5_line_49 |  | 40 | 45 | 0.031692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_4671-4_0_5_line_50 |  | 40 | 46 | 0.043824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4671-4_0_5_line_51 |  | 42 | 44 | 0.013965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_4671-4_0_5_line_52 |  | 43 | 68 | 0.0018414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_4671-4_0_5_line_53 |  | 45 | 62 | 0.0017036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_4671-4_0_5_line_54 |  | 46 | 71 | 0.034884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4671-4_0_5_line_55 |  | 47 | 48 | 0.079925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_4671-4_0_5_line_56 |  | 47 | 49 | 0.0079699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_4671-4_0_5_line_57 |  | 48 | 50 | 0.019761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4671-4_0_5_line_58 |  | 51 | 86 | 0.037077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4671-4_0_5_line_59 |  | 52 | 53 | 0.022101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_4671-4_0_5_line_60 |  | 52 | 54 | 0.018559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_4671-4_0_5_line_61 |  | 53 | 90 | 0.037206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_4671-4_0_5_line_62 |  | 54 | 91 | 0.042195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_4671-4_0_5_line_63 |  | 55 | 121 | 0.023636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4671-4_0_5_line_64 |  | 57 | 58 | 0.0379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_4671-4_0_5_line_65 |  | 57 | 59 | 0.022051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_4671-4_0_5_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0042553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_4671-4_0_5_line_67 |  | 59 | 61 | 0.015884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4671-4_0_5_line_68 |  | 59 | 62 | 0.022575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_4671-4_0_5_line_69 |  | 60 | 63 | 0.031661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_4671-4_0_5_line_70 |  | 61 | 64 | 0.013044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4671-4_0_5_line_71 |  | 63 | 65 | 0.019483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4671-4_0_5_line_72 |  | 63 | 66 | 0.0020617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_4671-4_0_5_line_73 |  | 64 | 67 | 0.044183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4671-4_0_5_line_74 |  | 65 | 100 | 0.00094674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4671-4_0_5_line_75 |  | 66 | 90 | 0.03865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_4671-4_0_5_line_76 |  | 67 | 95 | 0.003189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4671-4_0_5_line_77 |  | 67 | 96 | 0.014994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4671-4_0_5_line_78 |  | 68 | 69 | 0.030501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_4671-4_0_5_line_79 |  | 69 | 70 | 0.0014339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_4671-4_0_5_line_80 |  | 70 | 79 | 0.021036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_4671-4_0_5_line_81 |  | 72 | 73 | 0.022102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4671-4_0_5_line_82 |  | 72 | 74 | 0.024408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4671-4_0_5_line_83 |  | 73 | 88 | 0.0091814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4671-4_0_5_line_84 |  | 73 | 89 | 0.028752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4671-4_0_5_line_85 |  | 75 | 76 | 0.17746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4671-4_0_5_line_86 |  | 75 | 77 | 0.018352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4671-4_0_5_line_87 |  | 76 | 78 | 0.027218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4671-4_0_5_line_88 |  | 77 | 94 | 0.018647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4671-4_0_5_line_89 |  | 79 | 101 | 0.010112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_4671-4_0_5_line_90 |  | 80 | 81 | 0.015658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4671-4_0_5_line_91 |  | 81 | 85 | 0.010907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4671-4_0_5_line_92 |  | 82 | 83 | 0.0025472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4671-4_0_5_line_93 |  | 84 | 85 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4671-4_0_5_line_94 |  | 86 | 108 | 0.014727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4671-4_0_5_line_95 |  | 87 | 112 | 0.021832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4671-4_0_5_line_96 |  | 88 | 92 | 0.029158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4671-4_0_5_line_97 |  | 88 | 93 | 0.016662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4671-4_0_5_line_98 |  | 91 | 101 | 0.0045084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_4671-4_0_5_line_99 |  | 92 | 118 | 0.020373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4671-4_0_5_line_100 |  | 94 | 119 | 0.015589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4671-4_0_5_line_101 |  | 95 | 97 | 0.033373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4671-4_0_5_line_102 |  | 95 | 98 | 0.005556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4671-4_0_5_line_103 |  | 96 | 99 | 0.017549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4671-4_0_5_line_104 |  | 97 | 119 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4671-4_0_5_line_105 |  | 98 | 118 | 0.024697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4671-4_0_5_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0077812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4671-4_0_5_line_107 |  | 102 | 104 | 0.0014054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4671-4_0_5_line_108 |  | 103 | 105 | 0.012532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4671-4_0_5_line_109 |  | 105 | 106 | 0.0087826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4671-4_0_5_line_110 |  | 106 | 107 | 0.0095907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4671-4_0_5_line_111 |  | 107 | 117 | 0.013395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4671-4_0_5_line_112 |  | 108 | 109 | 0.019039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4671-4_0_5_line_113 |  | 109 | 110 | 0.0022809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4671-4_0_5_line_114 |  | 110 | 116 | 0.0087843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4671-4_0_5_line_115 |  | 111 | 112 | 0.00033279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4671-4_0_5_line_116 |  | 111 | 113 | 0.021548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4671-4_0_5_line_117 |  | 113 | 114 | 0.00035816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4671-4_0_5_line_118 |  | 114 | 115 | 0.0046196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4671-4_0_5_line_119 |  | 116 | 117 | 0.0025221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4671-4_0_5_line_120 |  | 119 | 120 | 0.039959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4671-4_0_5_line_121 |  | 121 | 122 | 0.0082964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4671-4_0_5_trafo_26 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 29 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21
0 | 2732712.7642 | 1277935.2104 | 2732670.4935 | 1277941.3324 | 2732666.4964 | 1277919.5586
1 | 2732675.6995 | 1277862.0047 | 2732699.3956 | 1277858.5676 | 2732703.7318 | 1277876.6496 | 2732708.2772 | 1277903.1335 | 2732712.7642 | 1277935.2104
2 | 2732710.0805 | 1277982.2853 | 2732720.8827 | 1277979.9371 | 2732719.2798 | 1277972.338 | 2732716.8797 | 1277959.7494 | 2732712.7642 | 1277935.2104
3 | 2732675.6995 | 1277862.0047 | 2732677.3934 | 1277872.5755
4 | 2732675.6995 | 1277862.0047 | 2732672.3583 | 1277862.4968
5 | 2732710.0805 | 1277982.2853 | 2732687.4546 | 1277987.1977
6 | 2732671.132 | 1277854.8617 | 2732672.3583 | 1277862.4968
7 | 2732655.5554 | 1277864.9324 | 2732672.3583 | 1277862.4968
8 | 2732663.5862 | 1278010.0892 | 2732659.953 | 1277993.1686 | 2732687.4546 | 1277987.1977
9 | 2732578.2196 | 1277844.8743 | 2732620.9188 | 1277836.1031 | 2732633.7647 | 1277833.4671 | 2732639.6423 | 1277867.2436 | 2732652.9157 | 1277865.3179
10 | 2732535.8363 | 1277853.9754 | 2732574.3455 | 1277845.6658 | 2732578.2196 | 1277844.8743
11 | 2732578.2196 | 1277844.8743 | 2732574.131 | 1277822.2501
12 | 2732651.733 | 1277858.0842 | 2732652.9157 | 1277865.3179
13 | 2732655.5554 | 1277864.9324 | 2732652.9157 | 1277865.3179
14 | 2732535.8363 | 1277853.9754 | 2732504.6355 | 1277860.7089
15 | 2732535.8363 | 1277853.9754 | 2732532.9355 | 1277840.6242
16 | 2732574.131 | 1277822.2501 | 2732572.7876 | 1277814.8161
17 | 2732655.5554 | 1277864.9324 | 2732657.0455 | 1277875.8767
18 | 2732714.1861 | 1278039.9789 | 2732719.1738 | 1278038.4674 | 2732723.1259 | 1278036.2096 | 2732726.2162 | 1278032.8314 | 2732729.5167 | 1278027.467 | 2732729.6184 | 1278023.6983
19 | 2732714.1861 | 1278039.9789 | 2732707.9498 | 1278040.8617 | 2732698.3621 | 1278040.9454
20 | 2732491.2163 | 1277863.6049 | 2732504.6355 | 1277860.7089
21 | 2732532.9355 | 1277840.6242 | 2732532.8838 | 1277840.3863
22 | 2732368.8269 | 1278129.8416 | 2732376.3184 | 1278137.9955 | 2732380.082 | 1278125.045
23 | 2732368.8269 | 1278129.8416 | 2732376.3184 | 1278137.9955 | 2732381.6661 | 1278144.8778 | 2732385.7281 | 1278150.0963 | 2732389.4971 | 1278153.3063 | 2732395.6923 | 1278158.595 | 2732400.781 | 1278153.2483
24 | 2732380.082 | 1278125.045 | 2732378.0143 | 1278119.7156 | 2732377.4504 | 1278113.3633 | 2732379.6121 | 1278104.1361 | 2732380.4249 | 1278100.5551
25 | 2732400.781 | 1278153.2483 | 2732399.9069 | 1278151.6716 | 2732399.0508 | 1278149.2945 | 2732398.8089 | 1278146.6754 | 2732398.975 | 1278143.9653 | 2732399.9014 | 1278140.872 | 2732401.2561 | 1278138.7892 | 2732404.3745 | 1278134.4883 | 2732407.3877 | 1278131.4244
26 | 2732423.3308 | 1277878.2618 | 2732434.1778 | 1277875.9252
27 | 2732423.3308 | 1277878.2618 | 2732420.2649 | 1277864.2192
28 | 2732434.1778 | 1277875.9252 | 2732454.9746 | 1277871.4331
29 | 2732687.4741 | 1278041.5129 | 2732689.7481 | 1278041.008 | 2732696.5594 | 1278040.9611 | 2732698.3621 | 1278040.9454
30 | 2732383.4794 | 1278087.2396 | 2732381.2472 | 1278096.9324 | 2732380.4249 | 1278100.5551
31 | 2732383.4794 | 1278087.2396 | 2732389.5515 | 1278088.6439
32 | 2732389.5515 | 1278088.6439 | 2732390.8226 | 1278083.5897 | 2732392.2344 | 1278077.7432
33 | 2732375.8313 | 1278079.0266 | 2732379.4759 | 1278086.1042 | 2732383.4794 | 1278087.2396
34 | 2732393.5659 | 1278072.2289 | 2732392.2344 | 1278077.7432
35 | 2732585.2336 | 1278037.6549 | 2732598.1291 | 1278037.274
36 | 2732622.8506 | 1278036.5438 | 2732598.1291 | 1278037.274
37 | 2732622.8506 | 1278036.5438 | 2732623.9844 | 1278042.2749 | 2732660.9487 | 1278041.7722 | 2732666.1743 | 1278041.7118 | 2732674.0085 | 1278041.6435 | 2732687.4741 | 1278041.5129
38 | 2732663.5862 | 1278010.0892 | 2732667.2269 | 1278027.0099 | 2732668.8101 | 1278035.8209 | 2732674.0085 | 1278041.6435 | 2732687.4741 | 1278041.5129
39 | 2732622.8506 | 1278036.5438 | 2732623.9844 | 1278042.2749 | 2732625.8215 | 1278047.1543 | 2732627.1347 | 1278051.5993
40 | 2732622.8506 | 1278036.5438 | 2732619.6723 | 1278020.5757
41 | 2732553.6644 | 1278002.4887 | 2732568.6569 | 1277999.3113 | 2732561.5296 | 1277962.2703
42 | 2732516.5002 | 1278053.326 | 2732515.5158 | 1278048.9663 | 2732536.5774 | 1278048.3277 | 2732536.5517 | 1278043.7893 | 2732536.5076 | 1278038.0604 | 2732531.7985 | 1278033.5391 | 2732529.7512 | 1278021.6258 | 2732529.4676 | 1278020.1958 | 2732527.2147 | 1278008.7339 | 2732538.7722 | 1278005.8797 | 2732553.6644 | 1278002.4887
43 | 2732516.5002 | 1278053.326 | 2732507.4109 | 1278053.3886 | 2732490.0162 | 1278053.7538 | 2732484.872 | 1278053.8718
44 | 2732516.5002 | 1278053.326 | 2732522.3036 | 1278079.0484 | 2732518.2158 | 1278084.0059 | 2732508.0869 | 1278088.734
45 | 2732422.6309 | 1278087.0625 | 2732422.1049 | 1278090.0648 | 2732420.7617 | 1278096.3186 | 2732420.002 | 1278103.0303 | 2732418.0774 | 1278110.0719 | 2732415.3409 | 1278117.451 | 2732412.5249 | 1278124.0165 | 2732409.8483 | 1278128.7277 | 2732407.5207 | 1278131.2891 | 2732407.3877 | 1278131.4244
46 | 2732422.6309 | 1278087.0625 | 2732425.7007 | 1278078.2339 | 2732428.3722 | 1278071.4093 | 2732430.9341 | 1278067.4519 | 2732433.3764 | 1278064.1368 | 2732436.5205 | 1278061.0376 | 2732440.4681 | 1278057.9677 | 2732445.7099 | 1278055.8499
47 | 2732425.6755 | 1278003.7489 | 2732424.1501 | 1278008.0745 | 2732420.5217 | 1278012.3195 | 2732420.9933 | 1278016.423 | 2732422.4287 | 1278022.1275 | 2732423.7986 | 1278023.7153 | 2732425.1641 | 1278021.4882 | 2732425.9278 | 1278018.9473 | 2732430.1758 | 1278020.244 | 2732434.6404 | 1278021.6011 | 2732438.7391 | 1278022.8499 | 2732438.5703 | 1278026.0159 | 2732438.7032 | 1278029.133 | 2732439.2981 | 1278031.7601 | 2732440.5637 | 1278033.6459 | 2732442.0558 | 1278034.4802 | 2732446.7382 | 1278034.8412 | 2732445.9515 | 1278041.0853 | 2732445.2065 | 1278046.8075 | 2732444.986 | 1278049.9278 | 2732445.4112 | 1278053.4186 | 2732445.7099 | 1278055.8499
48 | 2732445.7099 | 1278055.8499 | 2732450.7253 | 1278054.7726 | 2732456.1221 | 1278054.449 | 2732470.9103 | 1278054.19
49 | 2732627.1347 | 1278051.5993 | 2732629.1938 | 1278066.3157 | 2732629.7762 | 1278078.5186 | 2732630.2017 | 1278083.1148
50 | 2732627.1347 | 1278051.5993 | 2732583.1865 | 1278052.4679
51 | 2732484.872 | 1278053.8718 | 2732473.9215 | 1278054.1372 | 2732470.9103 | 1278054.19
52 | 2732508.0869 | 1278088.734 | 2732506.4183 | 1278089.5129 | 2732506.4183 | 1278089.5129
53 | 2732630.3587 | 1278084.8112 | 2732630.2017 | 1278083.1148
54 | 2732583.1865 | 1278052.4679 | 2732583.6203 | 1278069.272 | 2732586.0294 | 1278087.1848
55 | 2732425.6755 | 1278003.7489 | 2732424.1501 | 1278008.0745 | 2732420.5217 | 1278012.3195 | 2732420.9933 | 1278016.423 | 2732422.4287 | 1278022.1275 | 2732423.7986 | 1278023.7153 | 2732425.1641 | 1278021.4882 | 2732425.9278 | 1278018.9473 | 2732430.1758 | 1278020.244 | 2732436.192 | 1278006.4098 | 2732438.4825 | 1277993.7933 | 2732444.1271 | 1277994.1537 | 2732449.2085 | 1277994.4903 | 2732458.1841 | 1277992.134
56 | 2732458.1841 | 1277992.134 | 2732459.8587 | 1277999.926
57 | 2732425.6755 | 1278003.7489 | 2732423.0825 | 1278001.0548 | 2732419.0645 | 1277996.8827 | 2732416.8402 | 1277986.898
58 | 2732491.2163 | 1277863.6049 | 2732454.9746 | 1277871.4331
59 | 2732442.5937 | 1278158.0583 | 2732464.074 | 1278152.8563
60 | 2732442.5937 | 1278158.0583 | 2732436.874 | 1278140.4028
61 | 2732464.074 | 1278152.8563 | 2732476.2564 | 1278149.9061 | 2732500.0485 | 1278143.377
62 | 2732442.054 | 1278110.057 | 2732428.2752 | 1278113.86 | 2732436.874 | 1278140.4028
63 | 2732572.7876 | 1277814.8161 | 2732568.5844 | 1277791.5573
64 | 2732610.6941 | 1278113.8201 | 2732604.283 | 1278115.4263 | 2732575.7603 | 1278123.293 | 2732574.1112 | 1278123.7197
65 | 2732631.6456 | 1278107.3445 | 2732627.5433 | 1278109.599 | 2732610.6941 | 1278113.8201
66 | 2732569.9916 | 1278124.7857 | 2732574.1112 | 1278123.7197
67 | 2732631.6456 | 1278107.3445 | 2732633.3796 | 1278118.8059 | 2732634.7217 | 1278122.8829
68 | 2732631.6456 | 1278107.3445 | 2732630.9009 | 1278090.6669 | 2732630.3587 | 1278084.8112
69 | 2732539.34 | 1278132.7172 | 2732569.9916 | 1278124.7857
70 | 2732634.7217 | 1278122.8829 | 2732638.8001 | 1278135.2725
71 | 2732539.34 | 1278132.7172 | 2732534.2429 | 1278113.9125
72 | 2732539.34 | 1278132.7172 | 2732537.3496 | 1278133.2545
73 | 2732652.6152 | 1278177.2404 | 2732638.8001 | 1278135.2725
74 | 2732533.9952 | 1278112.9987 | 2732534.2429 | 1278113.9125
75 | 2732500.0485 | 1278143.377 | 2732511.9557 | 1278140.1093 | 2732537.3496 | 1278133.2545
76 | 2732653.4555 | 1278180.3179 | 2732652.6152 | 1278177.2404
77 | 2732652.6152 | 1278177.2404 | 2732666.9836 | 1278172.9539
78 | 2732477.4148 | 1278098.9206 | 2732487.3153 | 1278095.323 | 2732506.4183 | 1278089.5129
79 | 2732477.4148 | 1278098.9206 | 2732476.0672 | 1278099.4103
80 | 2732456.1475 | 1278106.1671 | 2732456.1475 | 1278106.1671 | 2732471.635 | 1278101.0209 | 2732476.0672 | 1278099.4103
81 | 2732592.3416 | 1278196.8269 | 2732570.9329 | 1278202.5625
82 | 2732570.9329 | 1278202.5625 | 2732547.355 | 1278208.8732
83 | 2732592.3416 | 1278196.8269 | 2732599.9491 | 1278194.7959 | 2732601.212 | 1278194.4573
84 | 2732592.3416 | 1278196.8269 | 2732584.5741 | 1278169.144
85 | 2732614.7058 | 1278241.1621 | 2732616.2987 | 1278246.2029 | 2732621.113 | 1278261.4039 | 2732630.1693 | 1278286.8437 | 2732668.8738 | 1278276.4148 | 2732669.7767 | 1278279.7161 | 2732684.1077 | 1278275.8457 | 2732686.1543 | 1278283.4326 | 2732692.3909 | 1278281.8602 | 2732729.6519 | 1278272.4558 | 2732724.7993 | 1278254.9627
86 | 2732614.7058 | 1278241.1621 | 2732632.4949 | 1278236.6527
87 | 2732724.7993 | 1278254.9627 | 2732719.7217 | 1278234.4394 | 2732713.8517 | 1278236.0867
88 | 2732632.4949 | 1278236.6527 | 2732650.5702 | 1278232.0706
89 | 2732446.3999 | 1278108.8575 | 2732456.1475 | 1278106.1671
90 | 2732375.8313 | 1278079.0266 | 2732373.4954 | 1278083.9679 | 2732370.8887 | 1278093.8208
91 | 2732375.8313 | 1278079.0266 | 2732378.5641 | 1278068.4664
92 | 2732393.5659 | 1278072.2289 | 2732396.0354 | 1278072.8534
93 | 2732378.5641 | 1278068.4664 | 2732380.5808 | 1278060.6706 | 2732380.4612 | 1278053.9502
94 | 2732491.2163 | 1277863.6049 | 2732487.6674 | 1277849.3123
95 | 2732528.2483 | 1277819.0517 | 2732532.8838 | 1277840.3863
96 | 2732601.212 | 1278194.4573 | 2732597.6618 | 1278181.1978 | 2732612.5724 | 1278177.2235
97 | 2732601.212 | 1278194.4573 | 2732617.2958 | 1278190.1053
98 | 2732446.3999 | 1278108.8575 | 2732442.054 | 1278110.057
99 | 2732612.5724 | 1278177.2235 | 2732632.2578 | 1278171.9767
100 | 2732665.6813 | 1278228.24 | 2732650.5702 | 1278232.0706
101 | 2732653.4555 | 1278180.3179 | 2732657.2062 | 1278195.0167 | 2732661.7056 | 1278212.6547
102 | 2732653.4555 | 1278180.3179 | 2732648.0783 | 1278181.7762
103 | 2732684.0231 | 1278168.7606 | 2732667.8335 | 1278172.7004 | 2732666.9836 | 1278172.9539
104 | 2732665.6813 | 1278228.24 | 2732661.7056 | 1278212.6547
105 | 2732648.0783 | 1278181.7762 | 2732645.5913 | 1278172.3777 | 2732642.4519 | 1278169.2596 | 2732632.2578 | 1278171.9767
106 | 2732426.8377 | 1277828.1137 | 2732434.4628 | 1277826.563
107 | 2732426.8377 | 1277828.1137 | 2732425.4605 | 1277828.3938
108 | 2732446.7432 | 1277824.0656 | 2732434.4628 | 1277826.563
109 | 2732446.7432 | 1277824.0656 | 2732455.3496 | 1277822.3153
110 | 2732464.7479 | 1277820.404 | 2732455.3496 | 1277822.3153
111 | 2732477.8576 | 1277819.1612 | 2732477.8576 | 1277819.1612 | 2732474.5594 | 1277818.4086 | 2732464.7479 | 1277820.404
112 | 2732483.6874 | 1277830.6967 | 2732484.5523 | 1277835.3497 | 2732487.3699 | 1277848.1144 | 2732487.6674 | 1277849.3123
113 | 2732483.6874 | 1277830.6967 | 2732483.2705 | 1277828.4542
114 | 2732483.2705 | 1277828.4542 | 2732482.5136 | 1277824.382 | 2732480.6033 | 1277821.0803 | 2732479.9247 | 1277820.606
115 | 2732528.2483 | 1277819.0517 | 2732528.1777 | 1277818.7265
116 | 2732528.1777 | 1277818.7265 | 2732523.6026 | 1277797.6698
117 | 2732523.6026 | 1277797.6698 | 2732523.5266 | 1277797.3198
118 | 2732522.5458 | 1277792.8056 | 2732523.5266 | 1277797.3198
119 | 2732479.9247 | 1277820.606 | 2732477.8576 | 1277819.1612
120 | 2732696.8875 | 1278214.0167 | 2732698.5662 | 1278219.9159 | 2732665.6813 | 1278228.24
121 | 2732568.5844 | 1277791.5573 | 2732567.109 | 1277783.3932

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2732666.4964 | 1277919.5586
1 | 2732712.7642 | 1277935.2104
2 | 2732675.6995 | 1277862.0047
3 | 2732710.0805 | 1277982.2853
4 | 2732677.3934 | 1277872.5755
5 | 2732672.3583 | 1277862.4968
6 | 2732687.4546 | 1277987.1977
7 | 2732578.2196 | 1277844.8743
8 | 2732652.9157 | 1277865.3179
9 | 2732535.8363 | 1277853.9754
10 | 2732574.131 | 1277822.2501
11 | 2732651.7329 | 1277858.0842
12 | 2732655.5554 | 1277864.9324
13 | 2732671.132 | 1277854.8617
14 | 2732729.6184 | 1278023.6983
15 | 2732714.1861 | 1278039.9789
16 | 2732504.6355 | 1277860.7089
17 | 2732532.9355 | 1277840.6242
18 | 2732368.8269 | 1278129.8416
19 | 2732380.082 | 1278125.045
20 | 2732400.781 | 1278153.2483
21 | 2732423.3308 | 1277878.2618
22 | 2732434.1778 | 1277875.9252
23 | 2732420.2649 | 1277864.2192
24 | 2732698.3621 | 1278040.9454
25 | 2732380.4249 | 1278100.5551
26 | 2732389.5515 | 1278088.6439
27 | 2732383.4794 | 1278087.2396
28 | 2732392.2344 | 1278077.7432
29 | 2732585.2336 | 1278037.6549
30 | 2732598.1291 | 1278037.274
31 | 2732687.4741 | 1278041.5129
32 | 2732622.8506 | 1278036.5438
33 | 2732663.5862 | 1278010.0892
34 | 2732553.6644 | 1278002.4887
35 | 2732561.5296 | 1277962.2703
36 | 2732516.5002 | 1278053.326
37 | 2732422.6309 | 1278087.0625
38 | 2732407.3877 | 1278131.4244
39 | 2732445.7099 | 1278055.8499
40 | 2732627.1347 | 1278051.5993
41 | 2732619.6723 | 1278020.5757
42 | 2732484.872 | 1278053.8718
43 | 2732508.0869 | 1278088.734
44 | 2732470.9103 | 1278054.19
45 | 2732630.2017 | 1278083.1148
46 | 2732583.1865 | 1278052.4679
47 | 2732458.1841 | 1277992.134
48 | 2732425.6755 | 1278003.7489
49 | 2732459.8587 | 1277999.926
50 | 2732416.8402 | 1277986.898
51 | 2732454.9746 | 1277871.4331
52 | 2732442.5937 | 1278158.0583
53 | 2732464.074 | 1278152.8563
54 | 2732436.874 | 1278140.4028
55 | 2732572.7876 | 1277814.8161
56 | 2732657.0455 | 1277875.8767
57 | 2732610.6941 | 1278113.8201
58 | 2732574.1112 | 1278123.7197
59 | 2732631.6456 | 1278107.3445
60 | 2732569.9916 | 1278124.7857
61 | 2732634.7217 | 1278122.8829
62 | 2732630.3587 | 1278084.8112
63 | 2732539.34 | 1278132.7172
64 | 2732638.8001 | 1278135.2725
65 | 2732534.2429 | 1278113.9125
66 | 2732537.3496 | 1278133.2545
67 | 2732652.6152 | 1278177.2404
68 | 2732506.4183 | 1278089.5129
69 | 2732477.4148 | 1278098.9206
70 | 2732476.0672 | 1278099.4103
71 | 2732586.0294 | 1278087.1848
72 | 2732570.9329 | 1278202.5625
73 | 2732592.3416 | 1278196.8269
74 | 2732547.355 | 1278208.8732
75 | 2732614.7058 | 1278241.1621
76 | 2732724.7993 | 1278254.9627
77 | 2732632.4949 | 1278236.6527
78 | 2732713.8517 | 1278236.0867
79 | 2732456.1475 | 1278106.1671
80 | 2732370.8887 | 1278093.8208
81 | 2732375.8313 | 1278079.0266
82 | 2732396.0354 | 1278072.8534
83 | 2732393.5659 | 1278072.2289
84 | 2732380.4612 | 1278053.9502
85 | 2732378.5641 | 1278068.4664
86 | 2732491.2163 | 1277863.6049
87 | 2732532.8838 | 1277840.3863
88 | 2732601.212 | 1278194.4573
89 | 2732584.5741 | 1278169.144
90 | 2732500.0485 | 1278143.377
91 | 2732442.054 | 1278110.057
92 | 2732612.5724 | 1278177.2235
93 | 2732617.2958 | 1278190.1053
94 | 2732650.5702 | 1278232.0706
95 | 2732653.4555 | 1278180.3179
96 | 2732666.9836 | 1278172.9539
97 | 2732661.7056 | 1278212.6547
98 | 2732648.0783 | 1278181.7762
99 | 2732684.0231 | 1278168.7606
100 | 2732533.9952 | 1278112.9987
101 | 2732446.3999 | 1278108.8575
102 | 2732426.8377 | 1277828.1137
103 | 2732434.4628 | 1277826.563
104 | 2732425.4605 | 1277828.3938
105 | 2732446.7432 | 1277824.0656
106 | 2732455.3496 | 1277822.3153
107 | 2732464.7479 | 1277820.404
108 | 2732487.6674 | 1277849.3123
109 | 2732483.6874 | 1277830.6967
110 | 2732483.2705 | 1277828.4542
111 | 2732528.1777 | 1277818.7265
112 | 2732528.2483 | 1277819.0517
113 | 2732523.6026 | 1277797.6698
114 | 2732523.5266 | 1277797.3198
115 | 2732522.5458 | 1277792.8056
116 | 2732479.9247 | 1277820.606
117 | 2732477.8576 | 1277819.1612
118 | 2732632.2578 | 1278171.9767
119 | 2732665.6813 | 1278228.24
120 | 2732696.8875 | 1278214.0167
121 | 2732568.5844 | 1277791.5573
122 | 2732567.109 | 1277783.3932
123 | 2732563.9576 | 1278037.7992

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1