## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4671-6_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4671-6_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4671-6_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4671-6_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4671-6_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4671-6_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4671-6_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4671-6_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4671-6_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4671-6_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4671-6_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4671-6_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4671-6_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4671-6_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4671-6_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4671-6_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4671-6_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4671-6_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4671-6_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4671-6_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4671-6_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4671-6_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4671-6_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4671-6_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4671-6_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4671-6_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4671-6_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4671-6_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4671-6_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4671-6_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4671-6_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4671-6_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4671-6_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4671-6_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4671-6_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4671-6_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4671-6_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4671-6_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4671-6_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4671-6_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4671-6_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4671-6_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4671-6_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4671-6_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4671-6_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4671-6_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4671-6_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4671-6_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4671-6_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4671-6_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4671-6_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4671-6_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4671-6_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4671-6_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4671-6_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4671-6_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4671-6_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4671-6_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4671-6_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4671-6_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4671-6_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4671-6_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4671-6_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4671-6_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4671-6_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4671-6_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4671-6_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4671-6_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4671-6_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4671-6_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4671-6_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4671-6_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4671-6_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4671-6_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4671-6_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4671-6_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4671-6_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4671-6_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4671-6_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4671-6_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4671-6_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4671-6_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4671-6_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4671-6_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4671-6_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4671-6_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4671-6_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4671-6_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4671-6_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4671-6_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4671-6_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4671-6_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4671-6_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4671-6_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4671-6_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4671-6_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4671-6_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4671-6_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4671-6_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4671-6_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4671-6_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4671-6_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4671-6_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4671-6_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4671-6_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4671-6_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4671-6_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4671-6_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4671-6_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4671-6_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4671-6_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4671-6_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4671-6_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4671-6_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4671-6_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4671-6_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4671-6_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4671-6_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4671-6_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4671-6_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4671-6_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4671-6_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4671-6_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_441_0_node_281 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4671-6_0_7_load_0 | 0 | 0.0011845 | 0.00029686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4671-6_0_7_load_1 | 1 | 0.0014371 | 0.00036018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4671-6_0_7_load_3 | 3 | 0.0010812 | 0.00027098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4671-6_0_7_load_4 | 4 | 0.0027067 | 0.00067836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4671-6_0_7_load_5 | 5 | 0.0029812 | 0.00074715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4671-6_0_7_load_44 | 6 | 0.0022333 | 0.00055971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4671-6_0_7_load_45 | 7 | 0.00089612 | 0.00022459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4671-6_0_7_load_113 | 9 | 0.0074397 | 0.0018646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4671-6_0_7_load_112 | 11 | 0.011245 | 0.0028182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4671-6_0_7_load_70 | 12 | 0.011436 | 0.0028661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4671-6_0_7_load_90 | 16 | 0.011545 | 0.0028934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4671-6_0_7_load_129 | 18 | 0.017513 | 0.0043892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4671-6_0_7_load_80 | 21 | 0.0081746 | 0.0020488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4671-6_0_7_load_78 | 23 | 0.033233 | 0.008329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4671-6_0_7_load_52 | 27 | 0.0051668 | 0.0012949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4671-6_0_7_load_56 | 29 | 0.021546 | 0.0053998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4671-6_0_7_load_59 | 30 | 0.035081 | 0.008792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4671-6_0_7_load_91 | 32 | 0.0075644 | 0.0018958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4671-6_0_7_load_123 | 35 | 0.0066571 | 0.0016684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4671-6_0_7_load_73 | 38 | 0.0018071 | 0.0004529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4671-6_0_7_load_96 | 42 | 0.0050429 | 0.0012639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4671-6_0_7_load_77 | 43 | 0.0055926 | 0.0014016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4671-6_0_7_load_57 | 45 | 0.011261 | 0.0028222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4671-6_0_7_load_55 | 46 | 0.0095337 | 0.0023894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4671-6_0_7_load_121 | 47 | 0.003309 | 0.0008293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4671-6_0_7_load_53 | 49 | 0.0021525 | 0.00053948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4671-6_0_7_load_60 | 51 | 0.0023589 | 0.0005912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4671-6_0_7_load_83 | 52 | 0.0017956 | 0.00045002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4671-6_0_7_load_111 | 54 | 0.01262 | 0.0031629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4671-6_0_7_load_33 | 55 | 0.0026925 | 0.00067481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4671-6_0_7_load_46 | 57 | 0.00095675 | 0.00023979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4671-6_0_7_load_50 | 58 | 0.0024619 | 0.000617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4671-6_0_7_load_48 | 59 | 0.0025177 | 0.00063101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4671-6_0_7_load_71 | 61 | 0.00408 | 0.0010225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4671-6_0_7_load_89 | 62 | 0.0023219 | 0.00058191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4671-6_0_7_load_128 | 66 | 0.010778 | 0.0027013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4671-6_0_7_load_58 | 68 | 0.0077072 | 0.0019316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4671-6_0_7_load_79 | 69 | 0.0072375 | 0.0018139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4671-6_0_7_load_92 | 70 | 0.0046464 | 0.0011645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4671-6_0_7_load_122 | 71 | 0.0020634 | 0.00051714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4671-6_0_7_load_72 | 72 | 0.019703 | 0.004938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4671-6_0_7_load_62 | 73 | 0.0082687 | 0.0020723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4671-6_0_7_load_101 | 74 | 0.014035 | 0.0035176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4671-6_0_7_load_54 | 76 | 0.0024492 | 0.00061383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4671-6_0_7_load_42 | 77 | 0.0015081 | 0.00037796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4671-6_0_7_load_74 | 78 | 0.014428 | 0.0036161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4671-6_0_7_load_82 | 80 | 0.0012682 | 0.00031784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4671-6_0_7_load_81 | 81 | 0.0021436 | 0.00053724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4671-6_0_7_load_40 | 82 | 0.0020166 | 0.00050542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4671-6_0_7_load_35 | 83 | 0.0011086 | 0.00027785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4671-6_0_7_load_36 | 84 | 0.0035707 | 0.00089489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4671-6_0_7_load_37 | 85 | 0.0021467 | 0.00053801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4671-6_0_7_load_38 | 86 | 0.0010791 | 0.00027044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4671-6_0_7_load_39 | 87 | 0.0015984 | 0.00040058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4671-6_0_7_load_49 | 88 | 0.0018813 | 0.00047151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4671-6_0_7_load_51 | 89 | 0.0015184 | 0.00038055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4671-6_0_7_load_47 | 90 | 0.001602 | 0.00040151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4671-6_0_7_load_43 | 91 | 0.0028153 | 0.00070558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4671-6_0_7_load_41 | 92 | 0.0010705 | 0.00026828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4671-6_0_7_load_61 | 93 | 0.012091 | 0.0030302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4671-6_0_7_load_107 | 97 | 0.012899 | 0.0032329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4671-6_0_7_load_67 | 98 | 0.012775 | 0.0032017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4671-6_0_7_load_125 | 100 | 0.021439 | 0.0053732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4671-6_0_7_load_127 | 102 | 0.024079 | 0.0060347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4671-6_0_7_load_108 | 103 | 0.0094973 | 0.0023802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4671-6_0_7_load_119 | 104 | 0.022219 | 0.0055685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4671-6_0_7_load_105 | 105 | 0.002957 | 0.0007411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4671-6_0_7_load_84 | 106 | 0.0034371 | 0.00086142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4671-6_0_7_load_86 | 107 | 0.0068223 | 0.0017098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4671-6_0_7_load_87 | 108 | 0.0058703 | 0.0014712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4671-6_0_7_load_94 | 111 | 0.0051837 | 0.0012992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4671-6_0_7_load_97 | 112 | 0.0062367 | 0.0015631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4671-6_0_7_load_99 | 113 | 0.0063505 | 0.0015916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4671-6_0_7_load_117 | 116 | 0.0062742 | 0.0015725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4671-6_0_7_load_102 | 117 | 0.0063379 | 0.0015884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4671-6_0_7_load_116 | 118 | 0.018036 | 0.0045203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4671-6_0_7_load_103 | 120 | 0.0066526 | 0.0016673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4671-6_0_7_load_126 | 122 | 0.017037 | 0.0042699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 119 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4671-6_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4671-6_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4671-6_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4671-6_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.032886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4671-6_0_7_line_4 |  | 2 | 5 | 0.065231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4671-6_0_7_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4671-6_0_7_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0018861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4671-6_0_7_line_7 |  | 6 | 48 | 0.013472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4671-6_0_7_line_8 |  | 7 | 57 | 0.0080251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4671-6_0_7_line_9 |  | 8 | 9 | 0.010322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_4671-6_0_7_line_10 |  | 8 | 10 | 0.052685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_4671-6_0_7_line_11 |  | 8 | 11 | 0.021916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_4671-6_0_7_line_12 |  | 9 | 60 | 0.036542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_4671-6_0_7_line_13 |  | 10 | 12 | 0.022006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_4671-6_0_7_line_14 |  | 11 | 53 | 0.020949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_4671-6_0_7_line_15 |  | 12 | 61 | 0.0037669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_4671-6_0_7_line_16 |  | 13 | 14 | 0.039719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4671-6_0_7_line_17 |  | 13 | 15 | 0.020473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4671-6_0_7_line_18 |  | 13 | 16 | 0.016807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4671-6_0_7_line_19 |  | 14 | 39 | 0.24342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_4671-6_0_7_line_20 |  | 14 | 30 | 0.0042875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_4671-6_0_7_line_21 |  | 15 | 52 | 0.013921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4671-6_0_7_line_22 |  | 15 | 50 | 0.05414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4671-6_0_7_line_23 |  | 16 | 62 | 0.02784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4671-6_0_7_line_24 |  | 17 | 18 | 0.021948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4671-6_0_7_line_25 |  | 17 | 19 | 0.01772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4671-6_0_7_line_26 |  | 19 | 43 | 0.021001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4671-6_0_7_line_27 |  | 20 | 21 | 0.021685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4671-6_0_7_line_28 |  | 20 | 22 | 0.032627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4671-6_0_7_line_29 |  | 20 | 23 | 0.0022314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4671-6_0_7_line_30 |  | 21 | 68 | 0.022643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4671-6_0_7_line_31 |  | 22 | 45 | 0.014274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4671-6_0_7_line_32 |  | 22 | 31 | 0.066991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4671-6_0_7_line_33 |  | 23 | 69 | 0.022158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4671-6_0_7_line_34 |  | 24 | 25 | 0.01038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4671-6_0_7_line_35 |  | 24 | 26 | 0.023016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4671-6_0_7_line_36 |  | 24 | 27 | 0.017256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4671-6_0_7_line_37 |  | 25 | 47 | 0.013503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4671-6_0_7_line_38 |  | 26 | 55 | 0.017577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4671-6_0_7_line_39 |  | 27 | 48 | 0.020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4671-6_0_7_line_40 |  | 28 | 29 | 0.026805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_4671-6_0_7_line_41 |  | 28 | 30 | 0.013049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_4671-6_0_7_line_42 |  | 29 | 46 | 0.018052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_4671-6_0_7_line_43 |  | 31 | 32 | 0.033417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4671-6_0_7_line_44 |  | 32 | 70 | 0.0088933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4671-6_0_7_line_45 |  | 33 | 34 | 0.007495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4671-6_0_7_line_46 |  | 33 | 35 | 0.036185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4671-6_0_7_line_47 |  | 34 | 38 | 0.012374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4671-6_0_7_line_48 |  | 35 | 71 | 0.035416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4671-6_0_7_line_49 |  | 36 | 37 | 0.02986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_4671-6_0_7_line_50 |  | 36 | 38 | 0.018947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4671-6_0_7_line_51 |  | 37 | 72 | 0.019703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4671-6_0_7_line_52 |  | 37 | 61 | 0.024269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_4671-6_0_7_line_53 |  | 37 | 73 | 0.018393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_4671-6_0_7_line_54 |  | 39 | 54 | 0.021494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_4671-6_0_7_line_55 |  | 40 | 41 | 0.013665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4671-6_0_7_line_56 |  | 40 | 42 | 0.036282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4671-6_0_7_line_57 |  | 41 | 76 | 0.022302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4671-6_0_7_line_58 |  | 41 | 77 | 0.024887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4671-6_0_7_line_59 |  | 41 | 56 | 0.009337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4671-6_0_7_line_60 |  | 43 | 63 | 0.0064367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4671-6_0_7_line_61 |  | 44 | 45 | 0.019638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_4671-6_0_7_line_62 |  | 44 | 46 | 0.0041423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_4671-6_0_7_line_63 |  | 47 | 71 | 0.011345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4671-6_0_7_line_64 |  | 48 | 49 | 0.024808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4671-6_0_7_line_65 |  | 50 | 51 | 0.037735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4671-6_0_7_line_66 |  | 52 | 80 | 0.021596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4671-6_0_7_line_67 |  | 53 | 54 | 0.029191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_4671-6_0_7_line_68 |  | 55 | 56 | 0.0043983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4671-6_0_7_line_69 |  | 58 | 59 | 0.017503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4671-6_0_7_line_70 |  | 59 | 90 | 0.015241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4671-6_0_7_line_71 |  | 60 | 101 | 0.013594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_4671-6_0_7_line_72 |  | 62 | 108 | 0.029853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4671-6_0_7_line_73 |  | 63 | 64 | 0.010756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4671-6_0_7_line_74 |  | 64 | 103 | 0.012799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4671-6_0_7_line_75 |  | 64 | 79 | 0.002687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4671-6_0_7_line_76 |  | 65 | 66 | 0.005923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4671-6_0_7_line_77 |  | 65 | 67 | 0.010882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4671-6_0_7_line_78 |  | 67 | 104 | 0.0099965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4671-6_0_7_line_79 |  | 67 | 96 | 0.021944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4671-6_0_7_line_80 |  | 67 | 98 | 0.0064078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4671-6_0_7_line_81 |  | 70 | 109 | 0.040107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4671-6_0_7_line_82 |  | 73 | 93 | 0.0053089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_4671-6_0_7_line_83 |  | 74 | 75 | 0.056658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4671-6_0_7_line_84 |  | 75 | 114 | 0.02568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4671-6_0_7_line_85 |  | 75 | 112 | 0.027446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4671-6_0_7_line_86 |  | 76 | 81 | 0.019545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4671-6_0_7_line_87 |  | 77 | 82 | 0.018125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4671-6_0_7_line_88 |  | 78 | 79 | 0.0076049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4671-6_0_7_line_89 |  | 80 | 106 | 0.021235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4671-6_0_7_line_90 |  | 82 | 92 | 1.6815e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4671-6_0_7_line_91 |  | 83 | 84 | 0.01396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4671-6_0_7_line_92 |  | 83 | 85 | 0.028574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4671-6_0_7_line_93 |  | 84 | 86 | 0.0010264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4671-6_0_7_line_94 |  | 85 | 87 | 0.0011476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4671-6_0_7_line_95 |  | 86 | 88 | 0.023078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4671-6_0_7_line_96 |  | 87 | 89 | 0.018878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4671-6_0_7_line_97 |  | 88 | 90 | 0.014418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4671-6_0_7_line_98 |  | 89 | 91 | 0.0025128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4671-6_0_7_line_99 |  | 91 | 92 | 0.016482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4671-6_0_7_line_100 |  | 93 | 94 | 0.045533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4671-6_0_7_line_101 |  | 94 | 95 | 0.018581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4671-6_0_7_line_102 |  | 95 | 96 | 0.027297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4671-6_0_7_line_103 |  | 95 | 97 | 0.02078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4671-6_0_7_line_104 |  | 96 | 102 | 0.003904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4671-6_0_7_line_105 |  | 97 | 103 | 0.036575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4671-6_0_7_line_106 |  | 99 | 100 | 0.013945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4671-6_0_7_line_107 |  | 99 | 101 | 0.013133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4671-6_0_7_line_108 |  | 101 | 105 | 0.019804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_4671-6_0_7_line_109 |  | 105 | 121 | 0.01003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_4671-6_0_7_line_110 |  | 107 | 108 | 0.0018998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4671-6_0_7_line_111 |  | 109 | 110 | 0.01092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4671-6_0_7_line_112 |  | 110 | 111 | 0.034939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4671-6_0_7_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0066085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4671-6_0_7_line_114 |  | 114 | 115 | 0.027165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4671-6_0_7_line_115 |  | 114 | 116 | 0.015304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4671-6_0_7_line_116 |  | 115 | 118 | 0.026536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4671-6_0_7_line_117 |  | 115 | 119 | 0.020225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4671-6_0_7_line_118 |  | 115 | 117 | 0.072108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4671-6_0_7_line_119 |  | 119 | 122 | 0.00903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4671-6_0_7_line_120 |  | 119 | 121 | 0.021009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_4671-6_0_7_line_121 |  | 120 | 121 | 0.02068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4671-6_0_7_trafo_106 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 119 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29
0 | 2730208.1035 | 1279650.3034 | 2730224.8694 | 1279651.9256
1 | 2730192.8485 | 1279648.8273 | 2730208.1035 | 1279650.3034
2 | 2730240.0539 | 1279653.3948 | 2730224.8694 | 1279651.9256
3 | 2730192.8485 | 1279648.8273 | 2730195.8726 | 1279662.2851 | 2730195.0389 | 1279667.7053 | 2730181.6888 | 1279670.3448
4 | 2730192.8485 | 1279648.8273 | 2730161.879 | 1279645.8297 | 2730158.9982 | 1279643.2303 | 2730128.9246 | 1279640.0927
5 | 2730240.0539 | 1279653.3948 | 2730258.25 | 1279655.1554
6 | 2730181.6888 | 1279670.3448 | 2730179.8385 | 1279670.7106
7 | 2730271.6593 | 1279656.4528 | 2730258.25 | 1279655.1554
8 | 2730171.9658 | 1279672.2672 | 2730179.8385 | 1279670.7106
9 | 2730140.6258 | 1279539.4119 | 2730144.5149 | 1279539.5757 | 2730150.9098 | 1279538.905
10 | 2730140.6258 | 1279539.4119 | 2730138.8865 | 1279544.6676 | 2730135.4745 | 1279568.1598 | 2730140.8478 | 1279590.9451
11 | 2730140.6258 | 1279539.4119 | 2730126.9401 | 1279528.5771 | 2730123.1988 | 1279526.1478
12 | 2730187.214 | 1279537.883 | 2730178.6747 | 1279539.3515 | 2730167.3647 | 1279540.3807 | 2730157.308 | 1279539.4467 | 2730150.9098 | 1279538.905
13 | 2730140.8478 | 1279590.9451 | 2730151.7084 | 1279595.9675 | 2730161.72 | 1279596.7311
14 | 2730103.2775 | 1279530.5459 | 2730115.7592 | 1279525.4607 | 2730123.1988 | 1279526.1478
15 | 2730161.72 | 1279596.7311 | 2730165.4759 | 1279597.0176
16 | 2730064.8572 | 1279358.8192 | 2730068.9671 | 1279336.3879 | 2730068.0873 | 1279333.0096 | 2730065.3554 | 1279329.1011 | 2730066.9337 | 1279320.5831
17 | 2730063.7254 | 1279305.2306 | 2730060.935 | 1279319.294 | 2730066.9337 | 1279320.5831
18 | 2730066.9337 | 1279320.5831 | 2730069.8006 | 1279305.0978 | 2730069.978 | 1279304.0543
19 | 2730071.4283 | 1279504.0508 | 2730071.4416 | 1279506.8539 | 2730067.2963 | 1279508.7643 | 2730060.7095 | 1279512 | 2730054.7792 | 1279514.0935 | 2730044.9502 | 1279517.1353 | 2730028.4842 | 1279506.2839 | 2730019.0278 | 1279504.3624 | 2730015.133 | 1279505.4777 | 2730010.3497 | 1279503.2701 | 2730015.4459 | 1279489.936 | 2730017.7266 | 1279483.9804 | 2730019.9755 | 1279478.102 | 2730022.2642 | 1279472.1244 | 2730024.5691 | 1279466.0915 | 2730025.5101 | 1279463.6321 | 2730027.9426 | 1279456.5899 | 2730029.2099 | 1279450.9234 | 2730037.321 | 1279413.0096 | 2730038.4067 | 1279408.0842 | 2730043.8179 | 1279382.8677 | 2730040.5106 | 1279371.6616 | 2730039.3009 | 1279366.8858 | 2730039.6936 | 1279364.4143 | 2730040.94 | 1279362.4176 | 2730043.2822 | 1279361.5128 | 2730055.5588 | 1279361.3055 | 2730055.3867 | 1279358.8882 | 2730059.7388 | 1279358.8508 | 2730064.8572 | 1279358.8192
20 | 2730064.8572 | 1279358.8192 | 2730065.0152 | 1279361.5364 | 2730065.4473 | 1279363.0413
21 | 2730063.7254 | 1279305.2306 | 2730066.4379 | 1279291.5769
22 | 2730009.8368 | 1279300.0153 | 2730016.969 | 1279300.6842 | 2730063.7254 | 1279305.2306
23 | 2730074.6437 | 1279276.6084 | 2730069.978 | 1279304.0543
24 | 2730326.3391 | 1279538.0891 | 2730320.4996 | 1279540.151 | 2730318.721 | 1279542.0803 | 2730315.5452 | 1279541.9433 | 2730311.302 | 1279542.1609 | 2730309.6144 | 1279543.0355 | 2730308.4735 | 1279546.7139
25 | 2730321.544 | 1279526.2271 | 2730327.6536 | 1279526.5624 | 2730326.3391 | 1279538.0891
26 | 2730321.544 | 1279526.2271 | 2730318.6493 | 1279526.6302 | 2730317.973 | 1279528.328 | 2730316.3418 | 1279529.3708 | 2730312.211 | 1279532.6605 | 2730308.6848 | 1279532.0598 | 2730305.0738 | 1279530.5341 | 2730303.7036 | 1279529.837
27 | 2730147.3717 | 1279326.8747 | 2730128.5131 | 1279330.7624 | 2730126.1623 | 1279331.3764
28 | 2730147.3717 | 1279326.8747 | 2730154.1301 | 1279353.3053 | 2730149.0086 | 1279354.8382
29 | 2730147.3717 | 1279326.8747 | 2730146.8377 | 1279324.7082
30 | 2730126.1623 | 1279331.3764 | 2730108.7623 | 1279335.9207 | 2730104.117 | 1279335.5537
31 | 2730149.0086 | 1279354.8382 | 2730135.3553 | 1279359.0033
32 | 2730209.0996 | 1279333.3879 | 2730209.9278 | 1279336.7206 | 2730202.2099 | 1279339.097 | 2730154.1301 | 1279353.3053 | 2730149.0086 | 1279354.8382
33 | 2730138.1417 | 1279305.1609 | 2730143.2128 | 1279309.9998 | 2730146.8377 | 1279324.7082
34 | 2730309.1477 | 1279660.6406 | 2730309.7915 | 1279655.3163 | 2730310.3976 | 1279650.3359
35 | 2730309.1477 | 1279660.6406 | 2730311.6973 | 1279665.3015 | 2730309.4153 | 1279682.8572
36 | 2730309.1477 | 1279660.6406 | 2730293.8996 | 1279658.6351 | 2730292.0322 | 1279658.4519
37 | 2730310.3976 | 1279650.3359 | 2730307.4882 | 1279650.7276 | 2730296.9899 | 1279649.5238
38 | 2730309.4153 | 1279682.8572 | 2730307.1545 | 1279700.2877
39 | 2730271.6593 | 1279656.4528 | 2730292.0322 | 1279658.4519
40 | 2730069.0488 | 1279375.5836 | 2730071.6639 | 1279374.2288 | 2730094.6396 | 1279367.7936
41 | 2730069.0488 | 1279375.5836 | 2730065.4473 | 1279363.0413
42 | 2730112.0627 | 1279363.1406 | 2730110.8643 | 1279363.2494 | 2730094.6396 | 1279367.7936
43 | 2730209.0996 | 1279333.3879 | 2730201.0537 | 1279300.9537
44 | 2730201.0537 | 1279300.9537 | 2730199.2733 | 1279293.7766 | 2730199.0998 | 1279292.288
45 | 2730216.1073 | 1279637.2294 | 2730217.4276 | 1279629.8513
46 | 2730216.1073 | 1279637.2294 | 2730222.3446 | 1279638.2459 | 2730224.0575 | 1279639.9632 | 2730251.3687 | 1279642.6195
47 | 2730217.4276 | 1279629.8513 | 2730205.0893 | 1279628.9152
48 | 2730251.3687 | 1279642.6195 | 2730253.0621 | 1279642.7842 | 2730254.7335 | 1279644.6785 | 2730285.7191 | 1279648.2315
49 | 2730189.7145 | 1279597.8303 | 2730188.1234 | 1279612.0203 | 2730186.1962 | 1279627.4818
50 | 2730186.1962 | 1279627.4818 | 2730205.0893 | 1279628.9152
51 | 2730189.7145 | 1279597.8303 | 2730209.4237 | 1279599.278
52 | 2730189.7145 | 1279597.8303 | 2730176.1353 | 1279597.8306 | 2730165.4759 | 1279597.0176
53 | 2730189.7145 | 1279597.8303 | 2730191.5297 | 1279585.0579 | 2730192.2512 | 1279579.6129
54 | 2730071.4283 | 1279504.0508 | 2730078.5249 | 1279504.619 | 2730084.3554 | 1279505.0035 | 2730092.8531 | 1279505.7584
55 | 2730303.6154 | 1279713.0365 | 2730316.8935 | 1279709.6488
56 | 2730316.8935 | 1279709.6488 | 2730313.6378 | 1279727.739 | 2730307.8904 | 1279743.9947 | 2730307.6505 | 1279744.609
57 | 2730303.6154 | 1279713.0365 | 2730301.6892 | 1279719.9452 | 2730302.3394 | 1279726.8997 | 2730299.6103 | 1279734.5736
58 | 2730303.6154 | 1279713.0365 | 2730279.3925 | 1279718.7456
59 | 2730306.5888 | 1279704.6495 | 2730306.2507 | 1279707.3669 | 2730305.0111 | 1279708.0291 | 2730303.6154 | 1279713.0365
60 | 2730297.9146 | 1279527.028 | 2730299.9314 | 1279527.9179 | 2730303.7036 | 1279529.837
61 | 2730116.1881 | 1279362.7663 | 2730125.8565 | 1279361.901 | 2730135.3553 | 1279359.0033
62 | 2730116.1881 | 1279362.7663 | 2730112.0627 | 1279363.1406
63 | 2730296.9899 | 1279649.5238 | 2730285.7191 | 1279648.2315
64 | 2730269.1448 | 1279681.1326 | 2730271.6593 | 1279656.4528
65 | 2730009.8368 | 1279300.0153 | 2730013.844 | 1279262.4936
66 | 2730070.2666 | 1279270.3268 | 2730068.6882 | 1279280.249 | 2730066.4379 | 1279291.5769
67 | 2730103.2775 | 1279530.5459 | 2730099.7276 | 1279526.2523 | 2730091.9652 | 1279518.0619 | 2730092.8531 | 1279505.7584
68 | 2730306.5888 | 1279704.6495 | 2730307.1545 | 1279700.2877
69 | 2730140.1784 | 1279691.7474 | 2730125.5608 | 1279682.1194
70 | 2730140.1784 | 1279691.7474 | 2730152.9062 | 1279700.1306
71 | 2730187.214 | 1279537.883 | 2730192.1233 | 1279525.2012
72 | 2730074.6437 | 1279276.6084 | 2730079.6469 | 1279247.1778
73 | 2730296.357 | 1279516.5834 | 2730297.4407 | 1279518.5537 | 2730297.9565 | 1279522.4133 | 2730297.9146 | 1279527.028
74 | 2730296.357 | 1279516.5834 | 2730292.8896 | 1279518.4197 | 2730284.4921 | 1279521.2926 | 2730284.4921 | 1279521.2926
75 | 2730298.737 | 1279515.3236 | 2730296.357 | 1279516.5834
76 | 2730294.006 | 1279561.0528 | 2730293.095 | 1279566.9051
77 | 2730293.095 | 1279566.9051 | 2730293.471 | 1279570.973 | 2730293.1105 | 1279577.7606
78 | 2730293.1105 | 1279577.7606 | 2730303.0646 | 1279578.6799
79 | 2730277.6655 | 1279562.56 | 2730281.5841 | 1279566.4838 | 2730289.0096 | 1279571.5416 | 2730293.1105 | 1279577.7606
80 | 2730293.1105 | 1279577.7606 | 2730286.7391 | 1279577.0783
81 | 2730197.7543 | 1279252.3247 | 2730196.9106 | 1279273.5046 | 2730199.0998 | 1279292.288
82 | 2730197.5301 | 1279580.1763 | 2730192.2512 | 1279579.6129 | 2730192.2512 | 1279579.6129
83 | 2730263.5313 | 1279454.7532 | 2730297.5123 | 1279460.5984 | 2730319.3312 | 1279464.5716
84 | 2730263.5313 | 1279454.7532 | 2730256.7526 | 1279454.0806 | 2730249.4382 | 1279455.2091 | 2730238.2808 | 1279458.1656
85 | 2730263.5313 | 1279454.7532 | 2730260.199 | 1279466.7914 | 2730259.5589 | 1279473.6507 | 2730260.0667 | 1279481.7012
86 | 2730293.0614 | 1279752.9883 | 2730299.6103 | 1279734.5736
87 | 2730279.3925 | 1279718.7456 | 2730261.7509 | 1279722.9036
88 | 2730298.737 | 1279515.3236 | 2730306.2569 | 1279516.4575
89 | 2730070.2666 | 1279270.3268 | 2730073.6026 | 1279249.3556
90 | 2730261.7346 | 1279722.9074 | 2730261.7509 | 1279722.9036
91 | 2730196.7362 | 1279728.9995 | 2730185.0775 | 1279721.3204
92 | 2730223.7543 | 1279731.859 | 2730217.4171 | 1279733.3526 | 2730210.7901 | 1279733.9959 | 2730203.4683 | 1279733.4337 | 2730196.7362 | 1279728.9995
93 | 2730185.0775 | 1279721.3204 | 2730184.2203 | 1279720.7559
94 | 2730223.7543 | 1279731.859 | 2730224.8713 | 1279731.5958
95 | 2730164.9472 | 1279708.0615 | 2730184.2203 | 1279720.7559
96 | 2730243.2459 | 1279727.265 | 2730224.8713 | 1279731.5958
97 | 2730164.9472 | 1279708.0615 | 2730152.9062 | 1279700.1306
98 | 2730245.6917 | 1279726.6886 | 2730243.2459 | 1279727.265
99 | 2730245.6917 | 1279726.6886 | 2730261.7346 | 1279722.9074
100 | 2730240.8861 | 1279572.1683 | 2730225.1311 | 1279578.1262 | 2730217.09 | 1279582.2194 | 2730212.8832 | 1279581.815 | 2730197.5301 | 1279580.1763
101 | 2730240.8861 | 1279572.1683 | 2730250.7725 | 1279562.7885 | 2730252.4317 | 1279558.0983
102 | 2730277.6655 | 1279562.56 | 2730273.2575 | 1279564.4534 | 2730260.5521 | 1279562.6599 | 2730253.9512 | 1279560.4119 | 2730252.4317 | 1279558.0983
103 | 2730252.4317 | 1279558.0983 | 2730255.2295 | 1279550.1746 | 2730256.6886 | 1279537.8836
104 | 2730276.9689 | 1279558.7186 | 2730277.6655 | 1279562.56
105 | 2730256.6886 | 1279537.8836 | 2730271.6621 | 1279534.6445 | 2730281.8141 | 1279531.6102 | 2730284.4921 | 1279521.2926
106 | 2730202.5349 | 1279533.2055 | 2730204.2575 | 1279533.466 | 2730205.5149 | 1279533.0156 | 2730206.3287 | 1279531.8991 | 2730206.6679 | 1279530.1493 | 2730207.3771 | 1279528.6635 | 2730208.5722 | 1279527.6333 | 2730209.9006 | 1279527.0287 | 2730210.8253 | 1279525.9926 | 2730211.986 | 1279524.8171
107 | 2730192.1233 | 1279525.2012 | 2730198.5409 | 1279529.625 | 2730202.5349 | 1279533.2055
108 | 2730192.1233 | 1279525.2012 | 2730193.0259 | 1279522.7854 | 2730199.2648 | 1279506.7296
109 | 2730201.2463 | 1279496.9749 | 2730201.4078 | 1279498.1685 | 2730199.2648 | 1279506.7296
110 | 2730079.9416 | 1279245.3011 | 2730079.75 | 1279246.571 | 2730079.6469 | 1279247.1778
111 | 2730197.7543 | 1279252.3247 | 2730198.5061 | 1279241.4307
112 | 2730198.5061 | 1279241.4307 | 2730178.2541 | 1279238.9812 | 2730163.8672 | 1279236.8801
113 | 2730260.4826 | 1279488.2966 | 2730260.0667 | 1279481.7012
114 | 2730211.9027 | 1279464.6562 | 2730228.6394 | 1279460.5328 | 2730238.2808 | 1279458.1656
115 | 2730238.2808 | 1279458.1656 | 2730238.5922 | 1279453.935 | 2730238.7008 | 1279450.0447 | 2730238.8264 | 1279448.1011 | 2730239.5139 | 1279442.9244
116 | 2730211.9027 | 1279464.6562 | 2730205.9135 | 1279464.6462 | 2730196.5477 | 1279466.786 | 2730186.714 | 1279471.7405
117 | 2730211.9027 | 1279464.6562 | 2730198.868 | 1279470.9524 | 2730197.1079 | 1279476.4634
118 | 2730211.9027 | 1279464.6562 | 2730202.3473 | 1279457.694 | 2730190.8651 | 1279449.4992 | 2730188.3711 | 1279446.3967 | 2730187.4936 | 1279430.673 | 2730191.725 | 1279415.0066 | 2730196.166 | 1279408.8986 | 2730198.2002 | 1279407.1687
119 | 2730188.132 | 1279476.9435 | 2730190.0985 | 1279476.3753 | 2730197.1079 | 1279476.4634
120 | 2730197.1079 | 1279476.4634 | 2730199.4351 | 1279483.3771 | 2730201.2463 | 1279496.9749
121 | 2730201.2463 | 1279496.9749 | 2730211.2878 | 1279495.8844 | 2730221.8034 | 1279494.7282

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2730208.1035 | 1279650.3034
1 | 2730224.8694 | 1279651.9256
2 | 2730192.8485 | 1279648.8273
3 | 2730240.0539 | 1279653.3948
4 | 2730181.6888 | 1279670.3448
5 | 2730128.9246 | 1279640.0927
6 | 2730258.25 | 1279655.1554
7 | 2730179.8385 | 1279670.7106
8 | 2730140.6258 | 1279539.4119
9 | 2730150.9098 | 1279538.905
10 | 2730140.8478 | 1279590.9451
11 | 2730123.1988 | 1279526.1478
12 | 2730161.72 | 1279596.7311
13 | 2730066.9337 | 1279320.5831
14 | 2730064.8572 | 1279358.8192
15 | 2730063.7254 | 1279305.2306
16 | 2730069.978 | 1279304.0543
17 | 2730326.3391 | 1279538.0891
18 | 2730308.4735 | 1279546.7139
19 | 2730321.544 | 1279526.2271
20 | 2730147.3717 | 1279326.8747
21 | 2730126.1623 | 1279331.3764
22 | 2730149.0086 | 1279354.8382
23 | 2730146.8377 | 1279324.7082
24 | 2730309.1477 | 1279660.6406
25 | 2730310.3976 | 1279650.3359
26 | 2730309.4153 | 1279682.8572
27 | 2730292.0322 | 1279658.4519
28 | 2730069.0488 | 1279375.5836
29 | 2730094.6396 | 1279367.7936
30 | 2730065.4473 | 1279363.0413
31 | 2730209.0996 | 1279333.3879
32 | 2730201.0537 | 1279300.9537
33 | 2730216.1073 | 1279637.2294
34 | 2730217.4276 | 1279629.8513
35 | 2730251.3687 | 1279642.6195
36 | 2730186.1962 | 1279627.4818
37 | 2730189.7145 | 1279597.8303
38 | 2730205.0893 | 1279628.9152
39 | 2730071.4283 | 1279504.0508
40 | 2730316.8935 | 1279709.6488
41 | 2730303.6154 | 1279713.0365
42 | 2730307.6505 | 1279744.609
43 | 2730303.7036 | 1279529.837
44 | 2730116.1881 | 1279362.7663
45 | 2730135.3553 | 1279359.0033
46 | 2730112.0627 | 1279363.1406
47 | 2730296.9899 | 1279649.5238
48 | 2730271.6593 | 1279656.4528
49 | 2730269.1448 | 1279681.1326
50 | 2730009.8368 | 1279300.0153
51 | 2730013.844 | 1279262.4936
52 | 2730066.4379 | 1279291.5769
53 | 2730103.2775 | 1279530.5459
54 | 2730092.8531 | 1279505.7584
55 | 2730307.1545 | 1279700.2877
56 | 2730306.5888 | 1279704.6495
57 | 2730171.9658 | 1279672.2672
58 | 2730125.5608 | 1279682.1194
59 | 2730140.1784 | 1279691.7474
60 | 2730187.214 | 1279537.883
61 | 2730165.4759 | 1279597.0176
62 | 2730074.6437 | 1279276.6084
63 | 2730297.9146 | 1279527.028
64 | 2730296.357 | 1279516.5834
65 | 2730293.095 | 1279566.9051
66 | 2730294.006 | 1279561.0528
67 | 2730293.1105 | 1279577.7606
68 | 2730104.117 | 1279335.5537
69 | 2730138.1417 | 1279305.1609
70 | 2730199.0998 | 1279292.288
71 | 2730285.7191 | 1279648.2315
72 | 2730209.4237 | 1279599.278
73 | 2730192.2512 | 1279579.6129
74 | 2730319.3312 | 1279464.5716
75 | 2730263.5313 | 1279454.7532
76 | 2730299.6103 | 1279734.5736
77 | 2730279.3925 | 1279718.7456
78 | 2730306.2569 | 1279516.4575
79 | 2730298.737 | 1279515.3236
80 | 2730070.2666 | 1279270.3268
81 | 2730293.0614 | 1279752.9883
82 | 2730261.7509 | 1279722.9036
83 | 2730196.7362 | 1279728.9995
84 | 2730185.0775 | 1279721.3204
85 | 2730223.7543 | 1279731.859
86 | 2730184.2203 | 1279720.7559
87 | 2730224.8713 | 1279731.5958
88 | 2730164.9472 | 1279708.0615
89 | 2730243.2459 | 1279727.265
90 | 2730152.9062 | 1279700.1306
91 | 2730245.6917 | 1279726.6886
92 | 2730261.7346 | 1279722.9074
93 | 2730197.5301 | 1279580.1763
94 | 2730240.8861 | 1279572.1683
95 | 2730252.4317 | 1279558.0983
96 | 2730277.6655 | 1279562.56
97 | 2730256.6886 | 1279537.8836
98 | 2730286.7391 | 1279577.0783
99 | 2730202.5349 | 1279533.2055
100 | 2730211.986 | 1279524.8171
101 | 2730192.1233 | 1279525.2012
102 | 2730276.9689 | 1279558.7186
103 | 2730284.4921 | 1279521.2926
104 | 2730303.0646 | 1279578.6799
105 | 2730199.2648 | 1279506.7296
106 | 2730073.6026 | 1279249.3556
107 | 2730079.9415 | 1279245.3011
108 | 2730079.6469 | 1279247.1778
109 | 2730197.7543 | 1279252.3247
110 | 2730198.5061 | 1279241.4307
111 | 2730163.8672 | 1279236.8801
112 | 2730260.0667 | 1279481.7012
113 | 2730260.4826 | 1279488.2966
114 | 2730238.2808 | 1279458.1656
115 | 2730211.9027 | 1279464.6562
116 | 2730239.5139 | 1279442.9244
117 | 2730198.2002 | 1279407.1687
118 | 2730186.714 | 1279471.7405
119 | 2730197.1079 | 1279476.4634
120 | 2730221.8034 | 1279494.7282
121 | 2730201.2463 | 1279496.9749
122 | 2730188.132 | 1279476.9436
123 | 2730188.132 | 1279476.9436

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1