## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4671-9_0_11_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4671-9_0_11_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4671-9_0_11_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4671-9_0_11_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4671-9_0_11_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4671-9_0_11_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4671-9_0_11_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4671-9_0_11_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4671-9_0_11_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4671-9_0_11_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4671-9_0_11_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4671-9_0_11_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4671-9_0_11_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4671-9_0_11_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4671-9_0_11_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4671-9_0_11_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4671-9_0_11_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4671-9_0_11_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4671-9_0_11_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4671-9_0_11_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4671-9_0_11_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4671-9_0_11_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4671-9_0_11_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4671-9_0_11_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4671-9_0_11_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4671-9_0_11_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4671-9_0_11_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4671-9_0_11_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4671-9_0_11_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4671-9_0_11_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4671-9_0_11_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4671-9_0_11_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4671-9_0_11_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4671-9_0_11_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4671-9_0_11_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4671-9_0_11_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4671-9_0_11_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4671-9_0_11_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4671-9_0_11_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4671-9_0_11_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4671-9_0_11_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4671-9_0_11_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4671-9_0_11_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4671-9_0_11_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4671-9_0_11_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4671-9_0_11_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4671-9_0_11_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4671-9_0_11_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4671-9_0_11_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4671-9_0_11_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4671-9_0_11_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4671-9_0_11_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4671-9_0_11_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4671-9_0_11_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4671-9_0_11_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4671-9_0_11_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4671-9_0_11_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4671-9_0_11_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4671-9_0_11_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4671-9_0_11_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4671-9_0_11_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4671-9_0_11_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4671-9_0_11_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4671-9_0_11_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4671-9_0_11_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4671-9_0_11_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4671-9_0_11_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4671-9_0_11_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4671-9_0_11_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4671-9_0_11_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4671-9_0_11_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4671-9_0_11_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4671-9_0_11_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4671-9_0_11_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4671-9_0_11_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4671-9_0_11_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4671-9_0_11_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4671-9_0_11_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4671-9_0_11_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4671-9_0_11_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4671-9_0_11_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4671-9_0_11_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4671-9_0_11_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4671-9_0_11_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4671-9_0_11_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4671-9_0_11_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4671-9_0_11_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4671-9_0_11_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4671-9_0_11_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4671-9_0_11_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4671-9_0_11_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4671-9_0_11_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4671-9_0_11_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4671-9_0_11_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4671-9_0_11_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4671-9_0_11_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4671-9_0_11_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4671-9_0_11_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4671-9_0_11_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4671-9_0_11_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4671-9_0_11_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4671-9_0_11_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4671-9_0_11_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4671-9_0_11_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4671-9_0_11_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4671-9_0_11_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4671-9_0_11_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4671-9_0_11_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4671-9_0_11_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4671-9_0_11_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4671-9_0_11_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4671-9_0_11_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4671-9_0_11_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4671-9_0_11_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4671-9_0_11_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4671-9_0_11_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4671-9_0_11_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4671-9_0_11_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4671-9_0_11_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4671-9_0_11_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4671-9_0_11_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4671-9_0_11_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4671-9_0_11_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4671-9_0_11_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4671-9_0_11_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4671-9_0_11_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4671-9_0_11_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4671-9_0_11_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4671-9_0_11_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4671-9_0_11_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4671-9_0_11_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4671-9_0_11_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4671-9_0_11_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4671-9_0_11_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4671-9_0_11_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4671-9_0_11_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4671-9_0_11_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4671-9_0_11_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4671-9_0_11_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4671-9_0_11_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4671-9_0_11_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4671-9_0_11_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4671-9_0_11_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4671-9_0_11_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4671-9_0_11_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4671-9_0_11_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4671-9_0_11_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_4671-9_0_11_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_4671-9_0_11_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_489_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4671-9_0_11_load_0 | 0 | 0.003693 | 0.00092555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4671-9_0_11_load_1 | 1 | 0.00051272 | 0.0001285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4671-9_0_11_load_3 | 3 | 0.0012204 | 0.00030587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4671-9_0_11_load_4 | 4 | 0.001293 | 0.00032405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4671-9_0_11_load_9 | 7 | 0.016143 | 0.0040459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4671-9_0_11_load_7 | 8 | 0.0059992 | 0.0015035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4671-9_0_11_load_15 | 9 | 0.0070349 | 0.0017631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4671-9_0_11_load_11 | 10 | 0.0080749 | 0.0020238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4671-9_0_11_load_10 | 11 | 0.0085811 | 0.0021506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4671-9_0_11_load_74 | 13 | 0.017514 | 0.0043893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4671-9_0_11_load_70 | 14 | 0.015051 | 0.0037722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4671-9_0_11_load_14 | 16 | 0.0021131 | 0.0005296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4671-9_0_11_load_18 | 17 | 0.0021111 | 0.00052908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4671-9_0_11_load_16 | 19 | 0.0058953 | 0.0014775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4671-9_0_11_load_17 | 20 | 0.0058959 | 0.0014776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4671-9_0_11_load_111 | 21 | 0.0059018 | 0.0014791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4671-9_0_11_load_96 | 23 | 0.0029606 | 0.00074201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4671-9_0_11_load_91 | 24 | 0.0077925 | 0.001953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4671-9_0_11_load_19 | 25 | 0.00044875 | 0.00011247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4671-9_0_11_load_20 | 26 | 0.001057 | 0.0002649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4671-9_0_11_load_21 | 27 | 0.00043878 | 0.00010997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4671-9_0_11_load_22 | 28 | 0.0015097 | 0.00037836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4671-9_0_11_load_23 | 29 | 0.004668 | 0.0011699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4671-9_0_11_load_25 | 31 | 0.0028938 | 0.00072526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4671-9_0_11_load_66 | 32 | 0.0014662 | 0.00036747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4671-9_0_11_load_35 | 33 | 0.0014644 | 0.000367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4671-9_0_11_load_26 | 34 | 0.00047699 | 0.00011954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4671-9_0_11_load_57 | 35 | 0.00070001 | 0.00017544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4671-9_0_11_load_27 | 37 | 0.0098631 | 0.0024719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4671-9_0_11_load_28 | 38 | 0.0055519 | 0.0013914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4671-9_0_11_load_29 | 39 | 0.0018262 | 0.0004577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4671-9_0_11_load_75 | 40 | 0.0030078 | 0.00075383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4671-9_0_11_load_76 | 41 | 0.023151 | 0.0058023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4671-9_0_11_load_73 | 42 | 0.020342 | 0.0050982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4671-9_0_11_load_30 | 43 | 0.00078029 | 0.00019556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4671-9_0_11_load_31 | 44 | 0.002259 | 0.00056615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4671-9_0_11_load_34 | 46 | 0.0022595 | 0.00056629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4671-9_0_11_load_37 | 47 | 0.00066943 | 0.00016778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4671-9_0_11_load_38 | 48 | 0.0031319 | 0.00078492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4671-9_0_11_load_124 | 50 | 0.0005505 | 0.00013797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4671-9_0_11_load_125 | 51 | 0.0021159 | 0.0005303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4671-9_0_11_load_62 | 52 | 0.00066943 | 0.00016778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4671-9_0_11_load_126 | 53 | 0.0021153 | 0.00053014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4671-9_0_11_load_142 | 54 | 0.0005496 | 0.00013774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4671-9_0_11_load_39 | 55 | 0.0011119 | 0.00027868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4671-9_0_11_load_40 | 57 | 0.00072701 | 0.00018221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4671-9_0_11_load_41 | 58 | 0.0019717 | 0.00049416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4671-9_0_11_load_42 | 59 | 0.0019657 | 0.00049264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4671-9_0_11_load_44 | 61 | 0.00072701 | 0.00018221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4671-9_0_11_load_45 | 62 | 0.0022903 | 0.00057401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4671-9_0_11_load_46 | 63 | 0.0036559 | 0.00091625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4671-9_0_11_load_47 | 64 | 0.0022571 | 0.00056568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4671-9_0_11_load_67 | 65 | 0.0018762 | 0.00047023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4671-9_0_11_load_64 | 67 | 0.001926 | 0.0004827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4671-9_0_11_load_121 | 68 | 0.0022904 | 0.00057404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4671-9_0_11_load_53 | 69 | 0.0069007 | 0.0017295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4671-9_0_11_load_65 | 70 | 0.0013121 | 0.00032885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4671-9_0_11_load_48 | 71 | 0.0069014 | 0.0017297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4671-9_0_11_load_49 | 72 | 0.0077545 | 0.0019435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4671-9_0_11_load_50 | 73 | 0.0077488 | 0.001942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4671-9_0_11_load_51 | 74 | 0.0069007 | 0.0017295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4671-9_0_11_load_54 | 76 | 0.0038469 | 0.00096413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4671-9_0_11_load_63 | 77 | 0.0041275 | 0.0010345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4671-9_0_11_load_109 | 78 | 0.020621 | 0.0051681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4671-9_0_11_load_110 | 79 | 0.0031224 | 0.00078256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4671-9_0_11_load_106 | 80 | 0.018472 | 0.0046294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4671-9_0_11_load_58 | 81 | 0.001073 | 0.00026891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4671-9_0_11_load_135 | 84 | 0.0019786 | 0.00049589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4671-9_0_11_load_119 | 85 | 0.0023046 | 0.0005776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4671-9_0_11_load_122 | 86 | 0.0022112 | 0.00055418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4671-9_0_11_load_68 | 87 | 0.016756 | 0.0041996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4671-9_0_11_load_69 | 88 | 0.013498 | 0.0033829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4671-9_0_11_load_71 | 89 | 0.013207 | 0.0033101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4671-9_0_11_load_77 | 90 | 0.015245 | 0.0038206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4671-9_0_11_load_79 | 91 | 0.0068727 | 0.0017225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4671-9_0_11_load_80 | 92 | 0.011461 | 0.0028723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4671-9_0_11_load_83 | 94 | 0.0023998 | 0.00060145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4671-9_0_11_load_84 | 95 | 0.0023025 | 0.00057706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4671-9_0_11_load_100 | 96 | 0.0024035 | 0.00060237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4671-9_0_11_load_101 | 97 | 0.0023035 | 0.00057732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4671-9_0_11_load_140 | 98 | 0.0024035 | 0.00060237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4671-9_0_11_load_146 | 99 | 0.0023035 | 0.00057731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4671-9_0_11_load_85 | 100 | 0.013023 | 0.0032639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4671-9_0_11_load_87 | 102 | 0.0093481 | 0.0023429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4671-9_0_11_load_89 | 104 | 0.014505 | 0.0036354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4671-9_0_11_load_98 | 106 | 0.0029593 | 0.00074167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4671-9_0_11_load_145 | 107 | 0.0020405 | 0.00051139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4671-9_0_11_load_144 | 108 | 0.0028817 | 0.00072222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4671-9_0_11_load_94 | 110 | 0.0091892 | 0.002303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4671-9_0_11_load_97 | 112 | 0.0070643 | 0.0017705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4671-9_0_11_load_138 | 113 | 0.0023998 | 0.00060145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4671-9_0_11_load_147 | 114 | 0.0023035 | 0.00057731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4671-9_0_11_load_102 | 115 | 0.023785 | 0.0059611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4671-9_0_11_load_103 | 116 | 0.0032344 | 0.00081061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4671-9_0_11_load_105 | 118 | 0.0028868 | 0.0007235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4671-9_0_11_load_143 | 120 | 0.0028839 | 0.00072276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4671-9_0_11_load_130 | 122 | 0.0021236 | 0.00053223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4671-9_0_11_load_127 | 123 | 0.00218 | 0.00054637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4671-9_0_11_load_128 | 125 | 0.00218 | 0.00054637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4671-9_0_11_load_112 | 126 | 0.0031254 | 0.00078329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4671-9_0_11_load_141 | 127 | 0.0027839 | 0.00069772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4671-9_0_11_load_134 | 128 | 0.0027837 | 0.00069766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4671-9_0_11_load_113 | 129 | 0.008684 | 0.0021764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4671-9_0_11_load_114 | 130 | 0.0086816 | 0.0021758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4671-9_0_11_load_117 | 132 | 0.0023041 | 0.00057747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4671-9_0_11_load_120 | 134 | 0.0019902 | 0.00049878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4671-9_0_11_load_139 | 135 | 0.0019876 | 0.00049814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4671-9_0_11_load_137 | 136 | 0.0019866 | 0.00049788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4671-9_0_11_load_123 | 137 | 0.0021491 | 0.00053861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4671-9_0_11_load_154 | 138 | 0.0021309 | 0.00053407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4671-9_0_11_load_153 | 139 | 0.0021302 | 0.00053388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4671-9_0_11_load_129 | 140 | 0.0021837 | 0.00054729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4671-9_0_11_load_131 | 141 | 0.0020669 | 0.00051801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4671-9_0_11_load_133 | 142 | 0.0024626 | 0.00061718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4671-9_0_11_load_152 | 143 | 0.0021506 | 0.00053899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4671-9_0_11_load_151 | 144 | 0.0021302 | 0.00053388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_4671-9_0_11_load_136 | 145 | 0.0023135 | 0.00057982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_4671-9_0_11_load_148 | 146 | 0.002048 | 0.00051327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_4671-9_0_11_load_149 | 147 | 0.0020506 | 0.00051392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_4671-9_0_11_load_150 | 148 | 0.0020473 | 0.00051311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 105 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4671-9_0_11_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4671-9_0_11_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0086946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4671-9_0_11_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4671-9_0_11_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_4671-9_0_11_line_4 |  | 2 | 5 | 0.051404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_4671-9_0_11_line_5 |  | 4 | 8 | 0.031716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_4671-9_0_11_line_6 |  | 5 | 9 | 0.12698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_4671-9_0_11_line_7 |  | 6 | 7 | 0.033705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_4671-9_0_11_line_8 |  | 6 | 8 | 0.13104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_4671-9_0_11_line_9 |  | 7 | 12 | 0.056296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_4671-9_0_11_line_10 |  | 9 | 10 | 0.16222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_4671-9_0_11_line_11 |  | 10 | 15 | 0.0072683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_4671-9_0_11_line_12 |  | 10 | 11 | 0.021554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4671-9_0_11_line_13 |  | 12 | 13 | 0.026892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4671-9_0_11_line_14 |  | 12 | 14 | 0.011311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_4671-9_0_11_line_15 |  | 13 | 90 | 0.0035695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4671-9_0_11_line_16 |  | 14 | 87 | 0.027288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_4671-9_0_11_line_17 |  | 15 | 16 | 0.017925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_4671-9_0_11_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0070989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_4671-9_0_11_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0053842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_4671-9_0_11_line_20 |  | 18 | 23 | 0.010467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_4671-9_0_11_line_21 |  | 18 | 24 | 0.03115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4671-9_0_11_line_22 |  | 19 | 20 | 0.01444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4671-9_0_11_line_23 |  | 20 | 21 | 0.013572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4671-9_0_11_line_24 |  | 21 | 22 | 0.023061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4671-9_0_11_line_25 |  | 22 | 78 | 0.040886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4671-9_0_11_line_26 |  | 23 | 106 | 0.0069935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_4671-9_0_11_line_27 |  | 24 | 109 | 0.02266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4671-9_0_11_line_28 |  | 25 | 26 | 0.010124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4671-9_0_11_line_29 |  | 25 | 27 | 0.001316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4671-9_0_11_line_30 |  | 26 | 28 | 0.0010686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4671-9_0_11_line_31 |  | 27 | 29 | 0.0056814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4671-9_0_11_line_32 |  | 28 | 30 | 0.021592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4671-9_0_11_line_33 |  | 29 | 31 | 0.00095286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4671-9_0_11_line_34 |  | 30 | 32 | 0.00043346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4671-9_0_11_line_35 |  | 30 | 33 | 0.0071004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4671-9_0_11_line_36 |  | 31 | 34 | 0.0083531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4671-9_0_11_line_37 |  | 32 | 35 | 0.039107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4671-9_0_11_line_38 |  | 33 | 36 | 0.015444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4671-9_0_11_line_39 |  | 34 | 37 | 0.0062486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4671-9_0_11_line_40 |  | 35 | 66 | 0.018578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4671-9_0_11_line_41 |  | 36 | 46 | 0.014663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4671-9_0_11_line_42 |  | 36 | 43 | 0.019108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4671-9_0_11_line_43 |  | 38 | 39 | 0.010298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4671-9_0_11_line_44 |  | 39 | 40 | 0.041711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4671-9_0_11_line_45 |  | 40 | 41 | 0.043413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4671-9_0_11_line_46 |  | 40 | 42 | 0.028653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4671-9_0_11_line_47 |  | 41 | 56 | 0.026896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4671-9_0_11_line_48 |  | 42 | 89 | 0.015245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4671-9_0_11_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0015376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4671-9_0_11_line_50 |  | 44 | 45 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4671-9_0_11_line_51 |  | 45 | 47 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4671-9_0_11_line_52 |  | 46 | 48 | 0.019254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4671-9_0_11_line_53 |  | 47 | 52 | 0.0066622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4671-9_0_11_line_54 |  | 48 | 53 | 0.025672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4671-9_0_11_line_55 |  | 49 | 50 | 0.023574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4671-9_0_11_line_56 |  | 49 | 51 | 0.0035397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4671-9_0_11_line_57 |  | 50 | 54 | 0.0055522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4671-9_0_11_line_58 |  | 51 | 53 | 0.0075061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4671-9_0_11_line_59 |  | 55 | 56 | 0.30507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4671-9_0_11_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0042228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4671-9_0_11_line_61 |  | 57 | 59 | 0.0051745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4671-9_0_11_line_62 |  | 58 | 60 | 0.016806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4671-9_0_11_line_63 |  | 59 | 61 | 0.0050369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4671-9_0_11_line_64 |  | 60 | 62 | 0.01716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4671-9_0_11_line_65 |  | 60 | 63 | 0.016281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4671-9_0_11_line_66 |  | 61 | 64 | 0.0047396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4671-9_0_11_line_67 |  | 62 | 65 | 0.0027196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4671-9_0_11_line_68 |  | 63 | 66 | 0.017871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4671-9_0_11_line_69 |  | 64 | 67 | 0.0091215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4671-9_0_11_line_70 |  | 65 | 68 | 0.0043943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4671-9_0_11_line_71 |  | 66 | 69 | 0.0050796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4671-9_0_11_line_72 |  | 67 | 70 | 0.0017202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4671-9_0_11_line_73 |  | 68 | 86 | 0.011661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4671-9_0_11_line_74 |  | 69 | 74 | 0.016871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4671-9_0_11_line_75 |  | 71 | 72 | 0.013882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4671-9_0_11_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0052399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4671-9_0_11_line_77 |  | 72 | 74 | 0.0030367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4671-9_0_11_line_78 |  | 73 | 75 | 0.022202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4671-9_0_11_line_79 |  | 75 | 76 | 0.0051879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4671-9_0_11_line_80 |  | 76 | 77 | 0.01418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4671-9_0_11_line_81 |  | 78 | 79 | 0.026154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_4671-9_0_11_line_82 |  | 78 | 80 | 0.024245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_4671-9_0_11_line_83 |  | 79 | 126 | 0.0088058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_4671-9_0_11_line_84 |  | 80 | 117 | 0.034986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_4671-9_0_11_line_85 |  | 81 | 82 | 0.033022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4671-9_0_11_line_86 |  | 82 | 83 | 0.031778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4671-9_0_11_line_87 |  | 83 | 84 | 0.044202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4671-9_0_11_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0042575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4671-9_0_11_line_89 |  | 85 | 132 | 0.0042598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4671-9_0_11_line_90 |  | 86 | 137 | 0.0068626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4671-9_0_11_line_91 |  | 87 | 88 | 0.015715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_4671-9_0_11_line_92 |  | 88 | 89 | 0.027803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_4671-9_0_11_line_93 |  | 91 | 92 | 0.026932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4671-9_0_11_line_94 |  | 92 | 93 | 0.023017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4671-9_0_11_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0052681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4671-9_0_11_line_96 |  | 93 | 95 | 0.022314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4671-9_0_11_line_97 |  | 94 | 96 | 1.6995e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4671-9_0_11_line_98 |  | 95 | 97 | 0.00021935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4671-9_0_11_line_99 |  | 96 | 98 | 1.912e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4671-9_0_11_line_100 |  | 97 | 99 | 0.00022055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4671-9_0_11_line_101 |  | 98 | 113 | 1.6984e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4671-9_0_11_line_102 |  | 99 | 114 | 0.00022167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4671-9_0_11_line_103 |  | 100 | 101 | 0.0046991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4671-9_0_11_line_104 |  | 100 | 102 | 0.031239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4671-9_0_11_line_105 |  | 101 | 103 | 0.023021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4671-9_0_11_line_106 |  | 103 | 104 | 0.020198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4671-9_0_11_line_107 |  | 103 | 105 | 0.067306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4671-9_0_11_line_108 |  | 105 | 106 | 0.029817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_4671-9_0_11_line_109 |  | 105 | 107 | 0.016947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_4671-9_0_11_line_110 |  | 107 | 108 | 0.026237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_4671-9_0_11_line_111 |  | 108 | 120 | 0.00013418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_4671-9_0_11_line_112 |  | 109 | 110 | 0.012876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4671-9_0_11_line_113 |  | 109 | 111 | 0.015292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4671-9_0_11_line_114 |  | 111 | 112 | 0.025211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4671-9_0_11_line_115 |  | 113 | 145 | 0.026562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4671-9_0_11_line_116 |  | 114 | 146 | 0.033841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4671-9_0_11_line_117 |  | 115 | 116 | 0.0033625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_4671-9_0_11_line_118 |  | 115 | 117 | 0.029754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_4671-9_0_11_line_119 |  | 116 | 118 | 0.0038896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_4671-9_0_11_line_120 |  | 118 | 119 | 0.014321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_4671-9_0_11_line_121 |  | 119 | 120 | 0.01363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_4671-9_0_11_line_122 |  | 121 | 122 | 0.019029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_4671-9_0_11_line_123 |  | 121 | 123 | 0.016328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_4671-9_0_11_line_124 |  | 122 | 124 | 0.014915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_4671-9_0_11_line_125 |  | 123 | 125 | 0.006103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_4671-9_0_11_line_126 |  | 124 | 139 | 0.019944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_4671-9_0_11_line_127 |  | 124 | 143 | 0.016429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4671-9_0_11_line_128 |  | 125 | 140 | 0.0061074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_4671-9_0_11_line_129 |  | 126 | 127 | 0.012576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_4671-9_0_11_line_130 |  | 127 | 128 | 0.0048337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_4671-9_0_11_line_131 |  | 128 | 142 | 0.020682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_4671-9_0_11_line_132 |  | 129 | 130 | 0.019384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4671-9_0_11_line_133 |  | 129 | 131 | 0.022942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4671-9_0_11_line_134 |  | 131 | 132 | 0.0037177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4671-9_0_11_line_135 |  | 131 | 133 | 0.009744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4671-9_0_11_line_136 |  | 133 | 134 | 0.026015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4671-9_0_11_line_137 |  | 134 | 135 | 0.0003154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4671-9_0_11_line_138 |  | 135 | 136 | 0.00031468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4671-9_0_11_line_139 |  | 136 | 145 | 0.0003173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4671-9_0_11_line_140 |  | 137 | 138 | 0.0067346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4671-9_0_11_line_141 |  | 138 | 139 | 0.00021013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4671-9_0_11_line_142 |  | 140 | 141 | 0.016335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_4671-9_0_11_line_143 |  | 141 | 142 | 0.022654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_4671-9_0_11_line_144 |  | 143 | 144 | 0.00030815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_4671-9_0_11_line_145 |  | 144 | 148 | 0.015718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_4671-9_0_11_line_146 |  | 146 | 147 | 0.0024851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_4671-9_0_11_line_147 |  | 147 | 148 | 0.0024892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4671-9_0_11_trafo_90 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 105 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2728596.8984 | 1278703.2252 | 2728577.4524 | 1278711.3102
1 | 2728604.9267 | 1278699.8872 | 2728596.8984 | 1278703.2252
2 | 2728577.4524 | 1278711.3102 | 2728559.8437 | 1278718.6314
3 | 2728604.9267 | 1278699.8872 | 2728614.4101 | 1278695.1474
4 | 2728626.3133 | 1278744.4635 | 2728627.9749 | 1278736.5143 | 2728620.561 | 1278722.8949 | 2728604.9267 | 1278699.8872
5 | 2728614.4101 | 1278695.1474 | 2728642.7797 | 1278680.9682
6 | 2728626.3133 | 1278744.4635 | 2728659.9625 | 1278866.9015
7 | 2728759.9954 | 1278622.3836 | 2728780.8918 | 1278612.6525 | 2728790.448 | 1278607.942
8 | 2728759.9954 | 1278622.3836 | 2728642.7797 | 1278680.9682
9 | 2728835.5686 | 1278641.6079 | 2728790.448 | 1278607.942
10 | 2728802.846 | 1278790.0821 | 2728659.9625 | 1278866.9015
11 | 2728809.8618 | 1278791.9816 | 2728802.846 | 1278790.0821
12 | 2728795.823 | 1278770.9769 | 2728796.757 | 1278783.6096 | 2728802.846 | 1278790.0821
13 | 2728835.5686 | 1278641.6079 | 2728845.2719 | 1278666.6887
14 | 2728835.5686 | 1278641.6079 | 2728845.5695 | 1278636.3238
15 | 2728841.9371 | 1278667.9615 | 2728845.2719 | 1278666.6887
16 | 2728870.406 | 1278625.0528 | 2728850.9509 | 1278633.4804 | 2728845.5695 | 1278636.3238
17 | 2728809.8618 | 1278791.9816 | 2728812.8879 | 1278792.7929 | 2728823.411 | 1278792.4001 | 2728827.528 | 1278791.3014
18 | 2728834.3868 | 1278789.4709 | 2728827.528 | 1278791.3014
19 | 2728839.589 | 1278788.0826 | 2728834.3868 | 1278789.4709
20 | 2728839.589 | 1278788.0826 | 2728849.7033 | 1278785.3889
21 | 2728839.589 | 1278788.0826 | 2728844.9525 | 1278775.8323 | 2728851.4048 | 1278766.7199 | 2728857.4333 | 1278764.006
22 | 2728864.2311 | 1278994.744 | 2728856.4177 | 1279000.101 | 2728852.166 | 1279002.6685
23 | 2728875.425 | 1278987.0692 | 2728864.2311 | 1278994.744
24 | 2728894.445 | 1278974.0287 | 2728875.425 | 1278987.0692
25 | 2728894.445 | 1278974.0287 | 2728887.1313 | 1278969.9538 | 2728883.1856 | 1278966.8646 | 2728878.8703 | 1278961.7764 | 2728875.1925 | 1278956.0572 | 2728871.9344 | 1278947.9893 | 2728870.9151 | 1278942.7063
26 | 2728856.4612 | 1278783.5891 | 2728849.7033 | 1278785.3889
27 | 2728873.0432 | 1278749.5092 | 2728871.6152 | 1278755.0056 | 2728865.4471 | 1278760.3983 | 2728857.4333 | 1278764.006
28 | 2729048.9553 | 1278933.1192 | 2729052.0909 | 1278942.7452 | 2729052.0909 | 1278942.7452
29 | 2729050.8388 | 1278943.15 | 2729052.0909 | 1278942.7452
30 | 2729048.9553 | 1278933.1192 | 2729048.6243 | 1278932.1032
31 | 2729045.4329 | 1278944.8977 | 2729050.8388 | 1278943.15
32 | 2729042.1708 | 1278911.4977 | 2729048.5769 | 1278931.9578 | 2729048.6243 | 1278932.1032
33 | 2729044.5262 | 1278945.1908 | 2729045.4329 | 1278944.8977
34 | 2729041.7618 | 1278911.6412 | 2729042.1708 | 1278911.4977
35 | 2729042.1708 | 1278911.4977 | 2729048.7302 | 1278908.7795
36 | 2729036.5781 | 1278947.7603 | 2729044.5262 | 1278945.1908
37 | 2729004.8601 | 1278924.5884 | 2729041.7618 | 1278911.6412
38 | 2729062.9975 | 1278902.8672 | 2729048.7302 | 1278908.7795
39 | 2729030.6325 | 1278949.6825 | 2729036.5781 | 1278947.7603
40 | 2728987.3294 | 1278930.7392 | 2729004.8601 | 1278924.5884
41 | 2729062.9975 | 1278902.8672 | 2729057.6823 | 1278889.201
42 | 2729062.9975 | 1278902.8672 | 2729080.6505 | 1278895.5531
43 | 2728986.4353 | 1278620.1651 | 2728982.446 | 1278610.6709
44 | 2728947.3714 | 1278588.0967 | 2728982.446 | 1278610.6709
45 | 2728947.3714 | 1278588.0967 | 2728963.5182 | 1278581.2117 | 2728950.0565 | 1278559.1318
46 | 2728947.3714 | 1278588.0967 | 2728928.8088 | 1278596.0118 | 2728922.2521 | 1278599.2272 | 2728921.0915 | 1278599.377
47 | 2728936.0557 | 1278536.1676 | 2728950.0565 | 1278559.1318
48 | 2728905.9717 | 1278601.329 | 2728921.0915 | 1278599.377
49 | 2729080.6505 | 1278895.5531 | 2729082.071 | 1278894.9645
50 | 2729097.6204 | 1278888.5219 | 2729082.071 | 1278894.9645
51 | 2729097.6204 | 1278888.5219 | 2729113.1703 | 1278882.0817
52 | 2729050.7029 | 1278871.2563 | 2729057.6823 | 1278889.201
53 | 2729119.3254 | 1278879.5324 | 2729113.1703 | 1278882.0817
54 | 2729074.6021 | 1278861.9017 | 2729060.087 | 1278867.2688 | 2729050.7029 | 1278871.2563 | 2729050.7029 | 1278871.2563
55 | 2729084.9623 | 1278858.0708 | 2729106.1182 | 1278847.6711
56 | 2729084.9623 | 1278858.0708 | 2729081.6423 | 1278859.2984
57 | 2729111.101 | 1278845.2218 | 2729106.1182 | 1278847.6711
58 | 2729081.6423 | 1278859.2984 | 2729074.6021 | 1278861.9017
59 | 2728936.0557 | 1278536.1676 | 2728757.3988 | 1278288.8844
60 | 2728998.7834 | 1278890.3631 | 2728994.8451 | 1278891.8868
61 | 2728998.7834 | 1278890.3631 | 2729003.6092 | 1278888.496
62 | 2728979.1712 | 1278897.9511 | 2728994.8451 | 1278891.8868
63 | 2729008.3068 | 1278886.6785 | 2729003.6092 | 1278888.496
64 | 2728979.1712 | 1278897.9511 | 2728974.1968 | 1278897.5641 | 2728970.0147 | 1278886.135
65 | 2728979.1712 | 1278897.9511 | 2728979.0626 | 1278906.3458 | 2728981.5935 | 1278913.8138
66 | 2729008.3068 | 1278886.6785 | 2729012.727 | 1278884.9683
67 | 2728970.0147 | 1278886.135 | 2728969.0801 | 1278883.581
68 | 2728987.3294 | 1278930.7392 | 2728981.5935 | 1278913.8138
69 | 2729012.727 | 1278884.9683 | 2729021.234 | 1278881.677
70 | 2728967.5701 | 1278879.4543 | 2728969.0801 | 1278883.581
71 | 2728987.3294 | 1278930.7392 | 2728982.6626 | 1278932.7448
72 | 2729022.8384 | 1278881.0563 | 2729021.234 | 1278881.677
73 | 2728963.563 | 1278868.5035 | 2728967.5701 | 1278879.4543
74 | 2728967.1626 | 1278939.4062 | 2728982.6626 | 1278932.7448
75 | 2728951.6188 | 1278946.0864 | 2728964.3726 | 1278940.6052
76 | 2728951.6188 | 1278946.0864 | 2728946.8046 | 1278948.1554
77 | 2728967.1626 | 1278939.4062 | 2728964.3726 | 1278940.6052
78 | 2728926.4068 | 1278956.9216 | 2728946.8046 | 1278948.1554
79 | 2728926.4068 | 1278956.9216 | 2728921.7314 | 1278959.1699
80 | 2728908.9526 | 1278965.315 | 2728921.7314 | 1278959.1699
81 | 2728870.9151 | 1278942.7063 | 2728894.2369 | 1278930.8695
82 | 2728870.9151 | 1278942.7063 | 2728870.6565 | 1278935.9719 | 2728871.3501 | 1278927.9681 | 2728873.202 | 1278920.2677 | 2728873.8051 | 1278918.8376
83 | 2728894.2369 | 1278930.8695 | 2728895.9567 | 1278929.9966 | 2728901.6241 | 1278926.1011
84 | 2728887.3987 | 1278886.6007 | 2728873.8051 | 1278918.8376
85 | 2729164.5085 | 1278828.8948 | 2729144.1229 | 1278837.2677 | 2729133.9016 | 1278841.288
86 | 2729146.5795 | 1278802.6767 | 2729149.4096 | 1278806.598 | 2729157.2878 | 1278817.4923 | 2729162.6585 | 1278825.8625 | 2729164.5085 | 1278828.8948
87 | 2729146.5795 | 1278802.6767 | 2729130.0567 | 1278787.7338 | 2729109.8989 | 1278779.1116
88 | 2729105.9844 | 1278777.4372 | 2729109.8989 | 1278779.1116
89 | 2729102.0678 | 1278775.762 | 2729105.9844 | 1278777.4372
90 | 2728961.2047 | 1278862.0588 | 2728963.563 | 1278868.5035
91 | 2728870.406 | 1278625.0528 | 2728870.406 | 1278625.0528 | 2728880.9059 | 1278613.3597
92 | 2728880.9059 | 1278613.3597 | 2728905.9717 | 1278601.329 | 2728905.9717 | 1278601.329
93 | 2729014.7076 | 1278747.2851 | 2729024.8741 | 1278772.2246
94 | 2729033.5629 | 1278793.539 | 2729024.8741 | 1278772.2246
95 | 2729033.5629 | 1278793.539 | 2729038.472 | 1278791.6275
96 | 2729033.5629 | 1278793.539 | 2729012.9933 | 1278802.1886
97 | 2729038.472 | 1278791.6275 | 2729038.4878 | 1278791.6213
98 | 2729012.9933 | 1278802.1886 | 2729012.7911 | 1278802.2736
99 | 2729038.4878 | 1278791.6213 | 2729038.5056 | 1278791.6144
100 | 2729012.7911 | 1278802.2736 | 2729012.5878 | 1278802.3591
101 | 2729038.5056 | 1278791.6144 | 2729038.5215 | 1278791.6082
102 | 2729012.5878 | 1278802.3591 | 2729012.3835 | 1278802.445
103 | 2728944.6587 | 1278741.0216 | 2728948.3455 | 1278738.1078
104 | 2728952.3647 | 1278713.4409 | 2728957.3232 | 1278716.9639 | 2728958.4008 | 1278723.0156 | 2728955.5725 | 1278732.3962 | 2728948.3455 | 1278738.1078
105 | 2728944.6587 | 1278741.0216 | 2728932.9361 | 1278744.3686 | 2728922.0716 | 1278743.5303
106 | 2728922.0716 | 1278743.5303 | 2728917.7449 | 1278738.6087 | 2728913.9289 | 1278725.5086
107 | 2728885.5115 | 1278786.64 | 2728888.6591 | 1278779.4907 | 2728891.1432 | 1278776.5643 | 2728895.0394 | 1278774.7032 | 2728909.0687 | 1278768.982 | 2728924.7587 | 1278762.5853 | 2728922.0716 | 1278743.5303
108 | 2728885.5115 | 1278786.64 | 2728873.9937 | 1278783.374 | 2728862.7444 | 1278781.9157 | 2728856.4612 | 1278783.5891
109 | 2728885.5115 | 1278786.64 | 2728879.2295 | 1278802.3796
110 | 2728879.9702 | 1278827.2766 | 2728877.841 | 1278822.2404 | 2728876.1956 | 1278818.0893 | 2728875.7314 | 1278814.2309 | 2728876.7808 | 1278808.5149 | 2728879.2295 | 1278802.3796
111 | 2728879.9702 | 1278827.2766 | 2728880.0224 | 1278827.4002
112 | 2728864.5705 | 1278740.6822 | 2728867.0806 | 1278741.0374 | 2728873.0432 | 1278749.5092
113 | 2728879.4945 | 1278735.6367 | 2728873.0432 | 1278749.5092
114 | 2728897.248 | 1278748.982 | 2728892.9342 | 1278750.3446 | 2728887.4405 | 1278747.9222 | 2728883.9055 | 1278743.9189 | 2728879.4945 | 1278735.6367
115 | 2729063.3608 | 1278782.2108 | 2729058.0096 | 1278784.0201 | 2729038.5215 | 1278791.6082
116 | 2729012.3835 | 1278802.445 | 2728991.0005 | 1278811.4366 | 2728983.9339 | 1278819.3964
117 | 2728875.7694 | 1278859.2311 | 2728876.9204 | 1278856.0717
118 | 2728887.3987 | 1278886.6007 | 2728884.6114 | 1278881.0566 | 2728875.7694 | 1278859.2311 | 2728875.7694 | 1278859.2311
119 | 2728878.3772 | 1278852.4743 | 2728877.9522 | 1278853.2396 | 2728876.9204 | 1278856.0717
120 | 2728885.33 | 1278839.9546 | 2728878.3772 | 1278852.4743
121 | 2728885.33 | 1278839.9546 | 2728880.0224 | 1278827.4002
122 | 2728920.768 | 1278850.1834 | 2728938.2572 | 1278842.6849
123 | 2728920.768 | 1278850.1834 | 2728926.6916 | 1278865.2386 | 2728926.7463 | 1278865.3777
124 | 2728951.965 | 1278836.8078 | 2728938.2572 | 1278842.6849
125 | 2728926.7463 | 1278865.3777 | 2728928.9809 | 1278871.057
126 | 2728951.965 | 1278836.8078 | 2728958.8183 | 1278855.537
127 | 2728951.965 | 1278836.8078 | 2728967.4531 | 1278831.3288
128 | 2728928.9809 | 1278871.057 | 2728928.9913 | 1278871.0835 | 2728931.2175 | 1278876.7401
129 | 2728901.6241 | 1278926.1011 | 2728911.988 | 1278918.9776
130 | 2728911.988 | 1278918.9776 | 2728914.4143 | 1278917.3099 | 2728916.1471 | 1278916.5564
131 | 2728935.1141 | 1278908.3094 | 2728916.1471 | 1278916.5564
132 | 2729089.6388 | 1278753.2021 | 2729082.1969 | 1278735.3038
133 | 2729098.6496 | 1278774.2999 | 2729090.9698 | 1278756.4033 | 2729089.6388 | 1278753.2021
134 | 2729098.6496 | 1278774.2999 | 2729102.0678 | 1278775.762
135 | 2729088.9026 | 1278773.5748 | 2729098.6496 | 1278774.2999
136 | 2729088.9026 | 1278773.5748 | 2729064.2582 | 1278781.9073
137 | 2729063.9595 | 1278782.0083 | 2729064.2582 | 1278781.9073
138 | 2729063.6614 | 1278782.1091 | 2729063.9595 | 1278782.0083
139 | 2729063.3608 | 1278782.2108 | 2729063.6614 | 1278782.1091
140 | 2728958.8905 | 1278855.7343 | 2728961.2047 | 1278862.0588
141 | 2728958.8183 | 1278855.537 | 2728958.8905 | 1278855.7343
142 | 2728937.2005 | 1278891.9399 | 2728931.3622 | 1278877.1078 | 2728931.2175 | 1278876.7401
143 | 2728937.2005 | 1278891.9399 | 2728937.3855 | 1278892.4099 | 2728940.5269 | 1278899.2853 | 2728941.7054 | 1278902.1027 | 2728942.8835 | 1278904.9312 | 2728935.1141 | 1278908.3094
144 | 2728967.7436 | 1278831.226 | 2728967.4531 | 1278831.3288
145 | 2728980.6315 | 1278823.1162 | 2728976.0361 | 1278828.2925 | 2728967.7436 | 1278831.226
146 | 2728983.9339 | 1278819.3964 | 2728982.2841 | 1278821.2548
147 | 2728982.2841 | 1278821.2548 | 2728980.6315 | 1278823.1162

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2728596.8984 | 1278703.2252
1 | 2728577.4524 | 1278711.3102
2 | 2728604.9267 | 1278699.8872
3 | 2728559.8437 | 1278718.6314
4 | 2728614.4101 | 1278695.1474
5 | 2728626.3133 | 1278744.4635
6 | 2728759.9954 | 1278622.3836
7 | 2728790.448 | 1278607.942
8 | 2728642.7797 | 1278680.9682
9 | 2728659.9625 | 1278866.9015
10 | 2728802.846 | 1278790.0821
11 | 2728795.823 | 1278770.9769
12 | 2728835.5686 | 1278641.6079
13 | 2728845.2719 | 1278666.6887
14 | 2728845.5695 | 1278636.3238
15 | 2728809.8618 | 1278791.9816
16 | 2728827.528 | 1278791.3014
17 | 2728834.3868 | 1278789.4709
18 | 2728839.589 | 1278788.0826
19 | 2728852.166 | 1279002.6685
20 | 2728864.2311 | 1278994.744
21 | 2728875.425 | 1278987.0692
22 | 2728894.445 | 1278974.0287
23 | 2728849.7033 | 1278785.3889
24 | 2728857.4333 | 1278764.006
25 | 2729052.0909 | 1278942.7452
26 | 2729048.9553 | 1278933.1192
27 | 2729050.8388 | 1278943.15
28 | 2729048.6243 | 1278932.1032
29 | 2729045.4329 | 1278944.8977
30 | 2729042.1708 | 1278911.4977
31 | 2729044.5262 | 1278945.1908
32 | 2729041.7618 | 1278911.6412
33 | 2729048.7302 | 1278908.7795
34 | 2729036.5781 | 1278947.7603
35 | 2729004.8601 | 1278924.5884
36 | 2729062.9975 | 1278902.8672
37 | 2729030.6325 | 1278949.6825
38 | 2728986.4353 | 1278620.1651
39 | 2728982.446 | 1278610.6709
40 | 2728947.3714 | 1278588.0967
41 | 2728950.0565 | 1278559.1318
42 | 2728921.0915 | 1278599.377
43 | 2729080.6505 | 1278895.5531
44 | 2729082.071 | 1278894.9645
45 | 2729097.6204 | 1278888.5219
46 | 2729057.6823 | 1278889.201
47 | 2729113.1703 | 1278882.0817
48 | 2729050.7029 | 1278871.2563
49 | 2729084.9623 | 1278858.0708
50 | 2729106.1182 | 1278847.6711
51 | 2729081.6423 | 1278859.2984
52 | 2729119.3254 | 1278879.5324
53 | 2729074.6021 | 1278861.9017
54 | 2729111.101 | 1278845.2218
55 | 2728757.3988 | 1278288.8844
56 | 2728936.0557 | 1278536.1676
57 | 2728998.7834 | 1278890.3631
58 | 2728994.8451 | 1278891.8868
59 | 2729003.6092 | 1278888.496
60 | 2728979.1712 | 1278897.9511
61 | 2729008.3068 | 1278886.6785
62 | 2728970.0147 | 1278886.135
63 | 2728981.5935 | 1278913.8138
64 | 2729012.727 | 1278884.9683
65 | 2728969.0801 | 1278883.581
66 | 2728987.3294 | 1278930.7392
67 | 2729021.234 | 1278881.677
68 | 2728967.5701 | 1278879.4543
69 | 2728982.6626 | 1278932.7448
70 | 2729022.8384 | 1278881.0563
71 | 2728951.6188 | 1278946.0864
72 | 2728964.3727 | 1278940.6052
73 | 2728946.8046 | 1278948.1554
74 | 2728967.1626 | 1278939.4062
75 | 2728926.4068 | 1278956.9216
76 | 2728921.7314 | 1278959.1699
77 | 2728908.9526 | 1278965.315
78 | 2728870.9151 | 1278942.7063
79 | 2728894.2369 | 1278930.8695
80 | 2728873.8051 | 1278918.8376
81 | 2729133.9016 | 1278841.288
82 | 2729164.5085 | 1278828.8948
83 | 2729146.5795 | 1278802.6767
84 | 2729109.8989 | 1278779.1116
85 | 2729105.9844 | 1278777.4372
86 | 2728963.563 | 1278868.5035
87 | 2728870.406 | 1278625.0528
88 | 2728880.9059 | 1278613.3597
89 | 2728905.9717 | 1278601.329
90 | 2728841.9371 | 1278667.9615
91 | 2729014.7076 | 1278747.2851
92 | 2729024.8741 | 1278772.2246
93 | 2729033.5629 | 1278793.539
94 | 2729038.472 | 1278791.6275
95 | 2729012.9933 | 1278802.1886
96 | 2729038.4878 | 1278791.6213
97 | 2729012.7911 | 1278802.2736
98 | 2729038.5056 | 1278791.6144
99 | 2729012.5878 | 1278802.3591
100 | 2728948.3455 | 1278738.1078
101 | 2728944.6587 | 1278741.0216
102 | 2728952.3647 | 1278713.4409
103 | 2728922.0716 | 1278743.5303
104 | 2728913.9289 | 1278725.5086
105 | 2728885.5115 | 1278786.64
106 | 2728856.4612 | 1278783.5891
107 | 2728879.2295 | 1278802.3796
108 | 2728879.9702 | 1278827.2766
109 | 2728873.0432 | 1278749.5092
110 | 2728864.5705 | 1278740.6822
111 | 2728879.4945 | 1278735.6367
112 | 2728897.248 | 1278748.982
113 | 2729038.5215 | 1278791.6082
114 | 2729012.3835 | 1278802.445
115 | 2728875.7694 | 1278859.2311
116 | 2728876.9204 | 1278856.0717
117 | 2728887.3987 | 1278886.6007
118 | 2728878.3772 | 1278852.4743
119 | 2728885.33 | 1278839.9546
120 | 2728880.0224 | 1278827.4002
121 | 2728920.768 | 1278850.1834
122 | 2728938.2572 | 1278842.6849
123 | 2728926.7463 | 1278865.3777
124 | 2728951.965 | 1278836.8078
125 | 2728928.9809 | 1278871.057
126 | 2728901.6241 | 1278926.1011
127 | 2728911.988 | 1278918.9776
128 | 2728916.1471 | 1278916.5564
129 | 2729089.6388 | 1278753.2021
130 | 2729082.1969 | 1278735.3038
131 | 2729098.6496 | 1278774.2999
132 | 2729102.0678 | 1278775.762
133 | 2729088.9026 | 1278773.5748
134 | 2729064.2582 | 1278781.9073
135 | 2729063.9595 | 1278782.0083
136 | 2729063.6614 | 1278782.1091
137 | 2728961.2047 | 1278862.0588
138 | 2728958.8905 | 1278855.7343
139 | 2728958.8183 | 1278855.537
140 | 2728931.2175 | 1278876.7401
141 | 2728937.2005 | 1278891.9399
142 | 2728935.1141 | 1278908.3094
143 | 2728967.4531 | 1278831.3288
144 | 2728967.7436 | 1278831.226
145 | 2729063.3608 | 1278782.2108
146 | 2728983.9339 | 1278819.3964
147 | 2728982.2841 | 1278821.2548
148 | 2728980.6315 | 1278823.1162
149 | 2728839.589 | 1278788.0826

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1