## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4746-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4746-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4746-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4746-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4746-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4746-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4746-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4746-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4746-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4746-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4746-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4746-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4746-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4746-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4746-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4746-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4746-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4746-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4746-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4746-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4746-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4746-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4746-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4746-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4746-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4746-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4746-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4746-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4746-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4746-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4746-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4746-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4746-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4746-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4746-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4746-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4746-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4746-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4746-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4746-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4746-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4746-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4746-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4746-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4746-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4746-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4746-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4746-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4746-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4746-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4746-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4746-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4746-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4746-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4746-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4746-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4746-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4746-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4746-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4746-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4746-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4746-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4746-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4746-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4746-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4746-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4746-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4746-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4746-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4746-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4746-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4746-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4746-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4746-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4746-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4746-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4746-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4746-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4746-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4746-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4746-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4746-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4746-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4746-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4746-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4746-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4746-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4746-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4746-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4746-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4746-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4746-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4746-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4746-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4746-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4746-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4746-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4746-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4746-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4746-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4746-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4746-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4746-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4746-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4746-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4746-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4746-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4746-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4746-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4746-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4746-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4746-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4746-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4746-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4746-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4746-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4746-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4746-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4746-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4746-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4746-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4746-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4746-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4746-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4746-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4746-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4746-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4746-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4746-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4746-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4746-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4746-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4746-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4746-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4746-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4746-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4746-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_443_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4746-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0017427 | 0.00043676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4746-4_0_4_load_5 | 4 | 0.0061254 | 0.0015352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4746-4_0_4_load_88 | 5 | 0.002118 | 0.00053081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4746-4_0_4_load_91 | 6 | 0.00045361 | 0.00011369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4746-4_0_4_load_18 | 8 | 0.0047245 | 0.0011841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4746-4_0_4_load_77 | 9 | 0.007427 | 0.0018614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4746-4_0_4_load_6 | 10 | 0.0041945 | 0.0010512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4746-4_0_4_load_87 | 12 | 0.0014242 | 0.00035693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4746-4_0_4_load_85 | 13 | 0.0004515 | 0.00011316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4746-4_0_4_load_71 | 15 | 0.0039281 | 0.00098447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4746-4_0_4_load_16 | 16 | 0.0047267 | 0.0011846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4746-4_0_4_load_78 | 17 | 0.0039069 | 0.00097916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4746-4_0_4_load_102 | 18 | 0.0015095 | 0.00037833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4746-4_0_4_load_103 | 19 | 0.0011762 | 0.00029477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4746-4_0_4_load_7 | 20 | 0.0091217 | 0.0022861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4746-4_0_4_load_8 | 21 | 0.0081538 | 0.0020435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4746-4_0_4_load_10 | 22 | 0.0077981 | 0.0019544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4746-4_0_4_load_61 | 25 | 0.0044791 | 0.0011226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4746-4_0_4_load_58 | 26 | 0.0015785 | 0.00039562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4746-4_0_4_load_14 | 28 | 0.0056634 | 0.0014194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4746-4_0_4_load_142 | 29 | 0.0013795 | 0.00034573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4746-4_0_4_load_59 | 30 | 0.0027044 | 0.00067778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4746-4_0_4_load_57 | 31 | 0.001963 | 0.00049197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4746-4_0_4_load_56 | 32 | 0.0019042 | 0.00047723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4746-4_0_4_load_139 | 33 | 0.001963 | 0.00049198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4746-4_0_4_load_55 | 34 | 0.0014892 | 0.00037322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4746-4_0_4_load_15 | 35 | 0.0051046 | 0.0012793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4746-4_0_4_load_81 | 38 | 0.0036303 | 0.00090983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4746-4_0_4_load_143 | 40 | 0.0050517 | 0.0012661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4746-4_0_4_load_74 | 42 | 0.011161 | 0.0027972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4746-4_0_4_load_73 | 44 | 0.0035727 | 0.0008954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4746-4_0_4_load_67 | 45 | 0.0029852 | 0.00074817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4746-4_0_4_load_22 | 47 | 0.00051931 | 0.00013015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4746-4_0_4_load_23 | 48 | 0.00045198 | 0.00011328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4746-4_0_4_load_34 | 50 | 0.0062815 | 0.0015743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4746-4_0_4_load_35 | 51 | 0.00055041 | 0.00013795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4746-4_0_4_load_25 | 52 | 0.0016277 | 0.00040794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4746-4_0_4_load_26 | 53 | 0.0005262 | 0.00013188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4746-4_0_4_load_29 | 54 | 0.0010935 | 0.00027406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4746-4_0_4_load_28 | 55 | 0.0019176 | 0.00048059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4746-4_0_4_load_36 | 56 | 0.00062531 | 0.00015672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4746-4_0_4_load_30 | 57 | 0.0010375 | 0.00026002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4746-4_0_4_load_27 | 58 | 0.00060396 | 0.00015137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4746-4_0_4_load_31 | 59 | 0.00095634 | 0.00023968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4746-4_0_4_load_33 | 62 | 0.0010697 | 0.0002681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4746-4_0_4_load_38 | 63 | 0.0006209 | 0.00015561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4746-4_0_4_load_39 | 64 | 0.0014854 | 0.00037228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4746-4_0_4_load_40 | 65 | 0.0014063 | 0.00035245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4746-4_0_4_load_41 | 66 | 0.0010474 | 0.0002625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4746-4_0_4_load_44 | 69 | 0.0025112 | 0.00062937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4746-4_0_4_load_45 | 70 | 0.00096358 | 0.0002415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4746-4_0_4_load_47 | 72 | 0.0012263 | 0.00030733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4746-4_0_4_load_136 | 74 | 0.0011525 | 0.00028884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4746-4_0_4_load_137 | 75 | 0.001325 | 0.00033208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4746-4_0_4_load_48 | 76 | 0.0015182 | 0.00038048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4746-4_0_4_load_49 | 77 | 0.0012697 | 0.00031822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4746-4_0_4_load_50 | 78 | 0.001963 | 0.00049198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4746-4_0_4_load_51 | 79 | 0.0014818 | 0.00037138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4746-4_0_4_load_52 | 80 | 0.0019529 | 0.00048944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4746-4_0_4_load_138 | 81 | 0.0018191 | 0.00045592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4746-4_0_4_load_53 | 82 | 0.0019624 | 0.00049184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4746-4_0_4_load_54 | 83 | 0.0012146 | 0.0003044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4746-4_0_4_load_140 | 84 | 0.0013792 | 0.00034567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4746-4_0_4_load_60 | 85 | 0.0017919 | 0.00044909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4746-4_0_4_load_62 | 86 | 0.0036767 | 0.00092148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4746-4_0_4_load_141 | 87 | 0.0019629 | 0.00049194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4746-4_0_4_load_64 | 88 | 0.0072696 | 0.0018219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4746-4_0_4_load_66 | 89 | 0.0031317 | 0.00078487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4746-4_0_4_load_68 | 90 | 0.0035572 | 0.00089152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4746-4_0_4_load_69 | 91 | 0.0029898 | 0.00074932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4746-4_0_4_load_82 | 92 | 0.00078914 | 0.00019778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4746-4_0_4_load_83 | 93 | 0.0057404 | 0.0014387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4746-4_0_4_load_84 | 94 | 0.002408 | 0.0006035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4746-4_0_4_load_86 | 95 | 0.00077773 | 0.00019492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4746-4_0_4_load_93 | 96 | 0.00093752 | 0.00023496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4746-4_0_4_load_89 | 98 | 0.0014221 | 0.00035641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4746-4_0_4_load_90 | 99 | 0.0013304 | 0.00033344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4746-4_0_4_load_92 | 100 | 0.003396 | 0.00085112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4746-4_0_4_load_95 | 101 | 0.00075646 | 0.00018959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4746-4_0_4_load_96 | 102 | 0.0010575 | 0.00026503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4746-4_0_4_load_97 | 103 | 0.002409 | 0.00060374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4746-4_0_4_load_121 | 104 | 0.00092107 | 0.00023084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4746-4_0_4_load_122 | 106 | 0.002024 | 0.00050726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4746-4_0_4_load_99 | 107 | 0.0031357 | 0.00078587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4746-4_0_4_load_123 | 108 | 0.0041701 | 0.0010451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4746-4_0_4_load_104 | 109 | 0.0015434 | 0.0003868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4746-4_0_4_load_106 | 110 | 0.0017523 | 0.00043916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4746-4_0_4_load_105 | 111 | 0.0022364 | 0.00056049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4746-4_0_4_load_107 | 112 | 0.0016133 | 0.00040433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4746-4_0_4_load_124 | 116 | 0.0019576 | 0.00049062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4746-4_0_4_load_109 | 118 | 0.0019041 | 0.0004772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4746-4_0_4_load_110 | 119 | 0.0017334 | 0.00043443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4746-4_0_4_load_112 | 120 | 0.0022647 | 0.00056759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4746-4_0_4_load_115 | 121 | 0.0027902 | 0.0006993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4746-4_0_4_load_118 | 122 | 0.0013904 | 0.00034846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4746-4_0_4_load_116 | 123 | 0.0016658 | 0.0004175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4746-4_0_4_load_119 | 124 | 0.0032112 | 0.00080479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4746-4_0_4_load_117 | 125 | 0.0012155 | 0.00030463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4746-4_0_4_load_131 | 127 | 0.0023973 | 0.00060082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4746-4_0_4_load_125 | 128 | 0.0012646 | 0.00031695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4746-4_0_4_load_120 | 129 | 0.0015581 | 0.0003905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4746-4_0_4_load_126 | 130 | 0.0012104 | 0.00030335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4746-4_0_4_load_127 | 131 | 0.0013344 | 0.00033443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4746-4_0_4_load_128 | 132 | 0.0027038 | 0.00067765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4746-4_0_4_load_129 | 133 | 0.0015136 | 0.00037935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4746-4_0_4_load_132 | 134 | 0.0009929 | 0.00024884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4746-4_0_4_load_133 | 135 | 0.0013133 | 0.00032915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4746-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4746-4_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.012845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_4746-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_4746-4_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.086612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4746-4_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.030158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4746-4_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.010497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_4746-4_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.035515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_4746-4_0_4_line_7 |  | 3 | 8 | 0.019538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4746-4_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.0040905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4746-4_0_4_line_9 |  | 5 | 12 | 0.014799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4746-4_0_4_line_10 |  | 6 | 13 | 0.020117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_4746-4_0_4_line_11 |  | 7 | 14 | 0.036952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_4746-4_0_4_line_12 |  | 7 | 15 | 0.01699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4746-4_0_4_line_13 |  | 8 | 16 | 0.017327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4746-4_0_4_line_14 |  | 9 | 17 | 0.0018981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4746-4_0_4_line_15 |  | 10 | 11 | 0.027964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4746-4_0_4_line_16 |  | 11 | 18 | 0.012247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4746-4_0_4_line_17 |  | 11 | 19 | 0.011611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4746-4_0_4_line_18 |  | 12 | 98 | 0.023172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4746-4_0_4_line_19 |  | 13 | 93 | 0.036898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_4746-4_0_4_line_20 |  | 14 | 43 | 0.03507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4746-4_0_4_line_21 |  | 14 | 45 | 0.016003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4746-4_0_4_line_22 |  | 14 | 46 | 0.024857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_4746-4_0_4_line_23 |  | 15 | 41 | 0.036724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4746-4_0_4_line_24 |  | 16 | 35 | 0.041954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4746-4_0_4_line_25 |  | 18 | 109 | 0.020936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4746-4_0_4_line_26 |  | 19 | 110 | 0.002628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4746-4_0_4_line_27 |  | 20 | 21 | 0.019614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4746-4_0_4_line_28 |  | 21 | 22 | 0.018419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4746-4_0_4_line_29 |  | 22 | 23 | 0.012528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_4746-4_0_4_line_30 |  | 23 | 27 | 0.016818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_4746-4_0_4_line_31 |  | 23 | 28 | 0.006087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4746-4_0_4_line_32 |  | 24 | 25 | 0.0050605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_4746-4_0_4_line_33 |  | 24 | 26 | 0.010109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_4746-4_0_4_line_34 |  | 25 | 29 | 0.00037439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_4746-4_0_4_line_35 |  | 26 | 30 | 0.0018934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_4746-4_0_4_line_36 |  | 27 | 31 | 0.040633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_4746-4_0_4_line_37 |  | 27 | 32 | 0.019889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4746-4_0_4_line_38 |  | 29 | 87 | 6.8127e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_4746-4_0_4_line_39 |  | 30 | 85 | 0.012491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_4746-4_0_4_line_40 |  | 31 | 33 | 0.00058405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_4746-4_0_4_line_41 |  | 32 | 34 | 0.01958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4746-4_0_4_line_42 |  | 33 | 84 | 0.027569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_4746-4_0_4_line_43 |  | 34 | 82 | 0.0095806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4746-4_0_4_line_44 |  | 36 | 37 | 0.097497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4746-4_0_4_line_45 |  | 36 | 38 | 0.038843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4746-4_0_4_line_46 |  | 37 | 42 | 0.042288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4746-4_0_4_line_47 |  | 38 | 43 | 0.021279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4746-4_0_4_line_48 |  | 39 | 40 | 0.005264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4746-4_0_4_line_49 |  | 39 | 41 | 0.017405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4746-4_0_4_line_50 |  | 41 | 44 | 0.00671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4746-4_0_4_line_51 |  | 45 | 89 | 0.00048172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4746-4_0_4_line_52 |  | 46 | 88 | 0.018098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4746-4_0_4_line_53 |  | 46 | 86 | 0.0040675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_4746-4_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.037443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4746-4_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.038938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4746-4_0_4_line_56 |  | 49 | 52 | 0.0059854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4746-4_0_4_line_57 |  | 49 | 53 | 0.011894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4746-4_0_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.048576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4746-4_0_4_line_59 |  | 51 | 56 | 0.01209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4746-4_0_4_line_60 |  | 52 | 54 | 0.02394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4746-4_0_4_line_61 |  | 53 | 55 | 0.0030378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4746-4_0_4_line_62 |  | 54 | 57 | 0.01412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4746-4_0_4_line_63 |  | 55 | 58 | 0.044686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4746-4_0_4_line_64 |  | 56 | 60 | 0.014661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4746-4_0_4_line_65 |  | 57 | 59 | 0.017835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4746-4_0_4_line_66 |  | 59 | 61 | 0.038708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4746-4_0_4_line_67 |  | 60 | 63 | 0.0075883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4746-4_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.02602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4746-4_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.079969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4746-4_0_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.074197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4746-4_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.014663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4746-4_0_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.035105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4746-4_0_4_line_73 |  | 66 | 67 | 0.045367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4746-4_0_4_line_74 |  | 67 | 68 | 0.008741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4746-4_0_4_line_75 |  | 68 | 69 | 0.017707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4746-4_0_4_line_76 |  | 69 | 70 | 0.0084072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4746-4_0_4_line_77 |  | 70 | 71 | 0.043101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_4746-4_0_4_line_78 |  | 71 | 72 | 0.052942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_4746-4_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.036362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4746-4_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.013999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_4746-4_0_4_line_81 |  | 73 | 75 | 0.041859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4746-4_0_4_line_82 |  | 74 | 136 | 0.0028269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_4746-4_0_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.050229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4746-4_0_4_line_84 |  | 76 | 78 | 0.011091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4746-4_0_4_line_85 |  | 77 | 79 | 0.0089266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4746-4_0_4_line_86 |  | 78 | 80 | 0.007331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4746-4_0_4_line_87 |  | 79 | 81 | 0.01629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4746-4_0_4_line_88 |  | 80 | 82 | 0.0086024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4746-4_0_4_line_89 |  | 82 | 83 | 0.087078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4746-4_0_4_line_90 |  | 84 | 87 | 0.00013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_4746-4_0_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.0026956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_4746-4_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.018131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4746-4_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.00018332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4746-4_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.019081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_4746-4_0_4_line_95 |  | 92 | 94 | 0.0035836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_4746-4_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.01128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_4746-4_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.023748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_4746-4_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.016172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_4746-4_0_4_line_99 |  | 97 | 101 | 0.0077018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4746-4_0_4_line_100 |  | 97 | 102 | 0.016219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_4746-4_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0077229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4746-4_0_4_line_102 |  | 99 | 100 | 0.02861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4746-4_0_4_line_103 |  | 101 | 103 | 0.02517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4746-4_0_4_line_104 |  | 102 | 104 | 0.0015733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_4746-4_0_4_line_105 |  | 103 | 105 | 0.0083757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4746-4_0_4_line_106 |  | 104 | 106 | 0.027021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_4746-4_0_4_line_107 |  | 105 | 107 | 0.026947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4746-4_0_4_line_108 |  | 106 | 116 | 0.0088465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_4746-4_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.011221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4746-4_0_4_line_110 |  | 109 | 111 | 0.00062931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4746-4_0_4_line_111 |  | 110 | 112 | 0.018666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4746-4_0_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0075109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4746-4_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.007798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4746-4_0_4_line_114 |  | 114 | 117 | 0.00742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4746-4_0_4_line_115 |  | 115 | 116 | 0.004982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_4746-4_0_4_line_116 |  | 115 | 117 | 0.005432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_4746-4_0_4_line_117 |  | 117 | 122 | 0.0077752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_4746-4_0_4_line_118 |  | 118 | 119 | 0.0081849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4746-4_0_4_line_119 |  | 119 | 120 | 0.007903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4746-4_0_4_line_120 |  | 120 | 121 | 0.015212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4746-4_0_4_line_121 |  | 121 | 123 | 0.022608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4746-4_0_4_line_122 |  | 122 | 124 | 0.024143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_4746-4_0_4_line_123 |  | 123 | 125 | 0.0026178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4746-4_0_4_line_124 |  | 124 | 129 | 0.0049613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_4746-4_0_4_line_125 |  | 125 | 126 | 0.013978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4746-4_0_4_line_126 |  | 126 | 127 | 0.0097384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_4746-4_0_4_line_127 |  | 126 | 128 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_4746-4_0_4_line_128 |  | 127 | 136 | 0.028469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_4746-4_0_4_line_129 |  | 128 | 129 | 0.026614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_4746-4_0_4_line_130 |  | 130 | 131 | 0.019156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4746-4_0_4_line_131 |  | 130 | 132 | 0.0019687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4746-4_0_4_line_132 |  | 131 | 133 | 0.0031042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4746-4_0_4_line_133 |  | 133 | 134 | 0.028274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4746-4_0_4_line_134 |  | 134 | 135 | 0.0039598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4746-4_0_4_line_135 |  | 135 | 136 | 0.016933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4746-4_0_4_trafo_10 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 22 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2716905.5878 | 1260312.6877 | 2716890.5746 | 1260328.1218
1 | 2716905.5878 | 1260312.6877 | 2716914.4805 | 1260321.9826
2 | 2716905.5878 | 1260312.6877 | 2716901.9549 | 1260308.4567 | 2716897.2389 | 1260304.1041
3 | 2716905.5878 | 1260312.6877 | 2716925.334 | 1260292.7383 | 2716965.4896 | 1260250.1379
4 | 2716914.4805 | 1260321.9826 | 2716937.436 | 1260341.5411
5 | 2716914.4805 | 1260321.9826 | 2716907.8228 | 1260330.0976
6 | 2716897.2389 | 1260304.1041 | 2716871.1585 | 1260279.9124
7 | 2716897.2389 | 1260304.1041 | 2716911.1065 | 1260290.3415
8 | 2716965.4896 | 1260250.1379 | 2716968.2953 | 1260247.1614
9 | 2716948.7845 | 1260351.0386 | 2716941.192 | 1260344.7413 | 2716937.436 | 1260341.5411
10 | 2716895.0632 | 1260345.6499 | 2716907.8228 | 1260330.0976
11 | 2716843.9498 | 1260254.8199 | 2716871.1585 | 1260279.9124
12 | 2716871.1585 | 1260279.9124 | 2716882.9298 | 1260267.6614
13 | 2716911.1065 | 1260290.3415 | 2716923.4051 | 1260278.136
14 | 2716968.2953 | 1260247.1614 | 2716969.5973 | 1260245.7802
15 | 2716866.8679 | 1260418.7817 | 2716863.9862 | 1260390.9666
16 | 2716866.8679 | 1260418.7817 | 2716854.6256 | 1260419.1069
17 | 2716866.8679 | 1260418.7817 | 2716863.9025 | 1260423.1158 | 2716863.9063 | 1260429.4749
18 | 2716948.7845 | 1260351.0386 | 2716966.6197 | 1260365.8313
19 | 2716895.0632 | 1260345.6499 | 2716892.125 | 1260349.2312 | 2716889.783 | 1260353.6777 | 2716888.8899 | 1260359.5763 | 2716889.3344 | 1260365.3123 | 2716894.8337 | 1260379.826
20 | 2716843.9498 | 1260254.8199 | 2716868.0064 | 1260229.2394
21 | 2716843.9498 | 1260254.8199 | 2716832.8384 | 1260243.3033
22 | 2716843.9498 | 1260254.8199 | 2716827.3896 | 1260273.3979
23 | 2716908.3739 | 1260241.1806 | 2716882.9298 | 1260267.6614
24 | 2716953.1839 | 1260248.5826 | 2716923.4051 | 1260278.136
25 | 2716854.6256 | 1260419.1069 | 2716833.697 | 1260419.6628
26 | 2716863.9063 | 1260429.4749 | 2716863.9079 | 1260432.1029
27 | 2716854.428 | 1260343.1038 | 2716842.7986 | 1260355.0287 | 2716840.7802 | 1260357.1894
28 | 2716840.7802 | 1260357.1894 | 2716828.2072 | 1260370.6495
29 | 2716819.6556 | 1260379.8044 | 2716828.2072 | 1260370.6495
30 | 2716803.3268 | 1260375.6228 | 2716804.8344 | 1260376.0085 | 2716816.1182 | 1260379.134 | 2716819.6556 | 1260379.8044
31 | 2716815.4968 | 1260384.2595 | 2716819.6556 | 1260379.8044
32 | 2716816.5866 | 1260302.3987 | 2716815.5746 | 1260307.3571
33 | 2716816.5866 | 1260302.3987 | 2716819.4106 | 1260292.6921
34 | 2716815.4997 | 1260307.7239 | 2716815.5746 | 1260307.3571
35 | 2716819.4106 | 1260292.6921 | 2716819.9395 | 1260290.874
36 | 2716803.3268 | 1260375.6228 | 2716810.1886 | 1260335.573
37 | 2716803.3268 | 1260375.6228 | 2716783.8625 | 1260371.5362
38 | 2716815.4861 | 1260307.7906 | 2716815.4997 | 1260307.7239
39 | 2716819.9395 | 1260290.874 | 2716823.429 | 1260278.8801
40 | 2716810.1886 | 1260335.573 | 2716810.2873 | 1260334.9973
41 | 2716764.7006 | 1260367.5131 | 2716783.8625 | 1260371.5362
42 | 2716815.4594 | 1260307.9217 | 2716812.1378 | 1260324.1965 | 2716810.2873 | 1260334.9973
43 | 2716755.3244 | 1260365.5445 | 2716764.7006 | 1260367.5131
44 | 2716868.8414 | 1260125.9773 | 2716873.0104 | 1260124.8364 | 2716895.3759 | 1260136.3883 | 2716916.1976 | 1260157.0064 | 2716919.0906 | 1260160.1552 | 2716925.821 | 1260167.4835 | 2716909.1897 | 1260185.4371
45 | 2716909.1897 | 1260185.4371 | 2716882.5826 | 1260213.7362
46 | 2716868.8414 | 1260125.9773 | 2716855.7965 | 1260129.545 | 2716828.5143 | 1260138.6587
47 | 2716868.0064 | 1260229.2394 | 2716882.5826 | 1260213.7362
48 | 2716920.4432 | 1260228.6081 | 2716916.5019 | 1260225.105
49 | 2716908.3739 | 1260241.1806 | 2716920.4432 | 1260228.6081
50 | 2716908.3739 | 1260241.1806 | 2716903.4434 | 1260236.6125
51 | 2716832.5039 | 1260242.9566 | 2716832.8384 | 1260243.3033
52 | 2716838.8193 | 1260287.4581 | 2716827.3896 | 1260273.3979
53 | 2716827.3896 | 1260273.3979 | 2716825.0076 | 1260276.695
54 | 2716444.0773 | 1260736.5556 | 2716444.0773 | 1260736.5556 | 2716408.7061 | 1260748.8371
55 | 2716477.196 | 1260752.4213 | 2716473.076 | 1260749.1929 | 2716457.4943 | 1260736.2082 | 2716444.0773 | 1260736.5556
56 | 2716477.196 | 1260752.4213 | 2716481.4188 | 1260748.1794
57 | 2716477.196 | 1260752.4213 | 2716468.8246 | 1260760.8708
58 | 2716425.7165 | 1260624.1945 | 2716432.6907 | 1260623.4777 | 2716455.6836 | 1260619.9605 | 2716473.7846 | 1260617.2404
59 | 2716473.7846 | 1260617.2404 | 2716485.7402 | 1260615.4438
60 | 2716498.3089 | 1260731.2131 | 2716481.4188 | 1260748.1794
61 | 2716466.6866 | 1260763.0288 | 2716468.8246 | 1260760.8708
62 | 2716498.3089 | 1260731.2131 | 2716508.2706 | 1260721.2064
63 | 2716435.2358 | 1260794.7732 | 2716466.6866 | 1260763.0288
64 | 2716500.2383 | 1260613.2651 | 2716485.7402 | 1260615.4438
65 | 2716520.8536 | 1260708.5667 | 2716508.2706 | 1260721.2064
66 | 2716548.1625 | 1260681.1346 | 2716520.8536 | 1260708.5667
67 | 2716500.2383 | 1260613.2651 | 2716507.7417 | 1260612.1331
68 | 2716548.1625 | 1260681.1346 | 2716553.9636 | 1260687.421 | 2716567.6886 | 1260698.223
69 | 2716507.7417 | 1260612.1331 | 2716548.1625 | 1260681.1346
70 | 2716507.7417 | 1260612.1331 | 2716532.3789 | 1260608.416 | 2716565.1664 | 1260598.6645 | 2716579.2178 | 1260593.2083
71 | 2716579.2178 | 1260593.2083 | 2716585.0083 | 1260590.9599 | 2716592.2372 | 1260586.5821
72 | 2716592.2372 | 1260586.5821 | 2716622.2656 | 1260568.3973
73 | 2716665.9935 | 1260561.8419 | 2716659.4868 | 1260560.7571 | 2716650.9076 | 1260559.6426 | 2716626.2681 | 1260565.9735 | 2716622.2656 | 1260568.3973
74 | 2716672.0139 | 1260555.4885 | 2716665.9935 | 1260561.8419
75 | 2716672.0139 | 1260555.4885 | 2716686.1127 | 1260557.6684 | 2716689.514 | 1260558.1896
76 | 2716689.514 | 1260558.1896 | 2716697.8242 | 1260559.463
77 | 2716740.4277 | 1260565.9915 | 2716697.8242 | 1260559.463
78 | 2716740.4277 | 1260565.9915 | 2716779.8916 | 1260572.4314 | 2716792.6792 | 1260574.5158
79 | 2716828.5679 | 1260580.3659 | 2716792.6792 | 1260574.5158
80 | 2716828.5679 | 1260580.3659 | 2716830.2161 | 1260566.4644
81 | 2716828.5679 | 1260580.3659 | 2716869.8292 | 1260587.4156
82 | 2716830.549 | 1260563.6571 | 2716830.2161 | 1260566.4644
83 | 2716728.8308 | 1260360.215 | 2716707.8167 | 1260355.9878 | 2716686.9111 | 1260357.955 | 2716679.9755 | 1260361.5162
84 | 2716728.8308 | 1260360.215 | 2716739.7039 | 1260362.4023
85 | 2716679.9755 | 1260361.5162 | 2716672.0345 | 1260365.5937
86 | 2716746.891 | 1260363.848 | 2716739.7039 | 1260362.4023
87 | 2716657.5434 | 1260373.0344 | 2716672.0345 | 1260365.5937
88 | 2716755.3244 | 1260365.5445 | 2716746.891 | 1260363.848
89 | 2716755.3244 | 1260365.5445 | 2716743.677 | 1260416.3366 | 2716776.9359 | 1260427.447
90 | 2716815.4594 | 1260307.9217 | 2716815.4861 | 1260307.7906
91 | 2716825.0076 | 1260276.695 | 2716823.429 | 1260278.8801 | 2716823.429 | 1260278.8801
92 | 2716832.5039 | 1260242.9566 | 2716828.1334 | 1260238.4267 | 2716822.3372 | 1260237.9896 | 2716817.889 | 1260233.9274
93 | 2716817.7536 | 1260233.8037 | 2716817.889 | 1260233.9274
94 | 2716901.5947 | 1260397.6694 | 2716894.8337 | 1260379.826
95 | 2716901.5947 | 1260397.6694 | 2716902.8645 | 1260401.0206
96 | 2716906.8613 | 1260411.5691 | 2716902.8645 | 1260401.0206
97 | 2716906.8613 | 1260411.5691 | 2716909.2162 | 1260417.7841 | 2716916.7275 | 1260433.1481
98 | 2716923.8302 | 1260447.6766 | 2716916.7275 | 1260433.1481
99 | 2716923.8302 | 1260447.6766 | 2716927.4626 | 1260454.468
100 | 2716923.8302 | 1260447.6766 | 2716908.4048 | 1260452.6896
101 | 2716966.6197 | 1260365.8313 | 2716972.5641 | 1260370.7616
102 | 2716972.5641 | 1260370.7616 | 2716994.585 | 1260389.026
103 | 2716927.4626 | 1260454.468 | 2716939.3334 | 1260476.6626
104 | 2716908.4048 | 1260452.6896 | 2716906.9086 | 1260453.1758
105 | 2716943.2836 | 1260484.0482 | 2716939.3334 | 1260476.6626
106 | 2716881.2103 | 1260461.5273 | 2716906.9086 | 1260453.1758
107 | 2716943.2836 | 1260484.0482 | 2716918.8204 | 1260495.3487
108 | 2716872.7969 | 1260464.2615 | 2716881.2103 | 1260461.5273
109 | 2716918.8204 | 1260495.3487 | 2716917.8199 | 1260495.8108 | 2716912.6595 | 1260501.3581 | 2716911.3925 | 1260503.5625
110 | 2716833.0679 | 1260419.6795 | 2716833.697 | 1260419.6628
111 | 2716863.9079 | 1260432.1029 | 2716863.919 | 1260450.7692
112 | 2716863.9235 | 1260458.2801 | 2716863.919 | 1260450.7692
113 | 2716858.8084 | 1260463.061 | 2716859.065 | 1260461.5203 | 2716859.8008 | 1260460.1447 | 2716860.9452 | 1260459.0775 | 2716862.3675 | 1260458.4384 | 2716863.9235 | 1260458.2801
114 | 2716858.8084 | 1260463.061 | 2716859.0359 | 1260464.5223 | 2716859.7032 | 1260465.8478 | 2716860.745 | 1260466.9137 | 2716862.0656 | 1260467.6071 | 2716863.5307 | 1260467.8584
115 | 2716867.9486 | 1260465.1656 | 2716870.219 | 1260465.0993 | 2716872.7969 | 1260464.2615
116 | 2716867.9486 | 1260465.1656 | 2716867.1802 | 1260466.2847 | 2716866.1303 | 1260467.1536 | 2716864.8832 | 1260467.6961 | 2716863.5307 | 1260467.8584
117 | 2716863.5307 | 1260467.8584 | 2716864.0173 | 1260475.6184
118 | 2716830.2533 | 1260466.9495 | 2716828.4043 | 1260467.7202 | 2716823.2618 | 1260471.1505
119 | 2716817.3553 | 1260476.3763 | 2716822.0409 | 1260471.9649 | 2716823.2618 | 1260471.1505
120 | 2716817.3553 | 1260476.3763 | 2716817.3553 | 1260476.3763 | 2716812.9376 | 1260484.0179 | 2716811.7475 | 1260490.2908
121 | 2716811.7475 | 1260490.2908 | 2716810.3543 | 1260497.6343 | 2716811.4673 | 1260506.5418 | 2716814.1166 | 1260512.0989 | 2716814.1166 | 1260512.0989
122 | 2716864.0173 | 1260475.6184 | 2716864.9063 | 1260489.7936 | 2716862.5218 | 1260499.4438
123 | 2716815.4815 | 1260514.3327 | 2716814.1166 | 1260512.0989
124 | 2716862.5218 | 1260499.4438 | 2716862.5218 | 1260499.4438 | 2716859.7087 | 1260503.5305
125 | 2716822.7697 | 1260526.2599 | 2716815.4815 | 1260514.3327
126 | 2716822.7697 | 1260526.2599 | 2716825.1034 | 1260535.7145
127 | 2716822.7697 | 1260526.2599 | 2716834.2837 | 1260521.1494 | 2716838.7204 | 1260519.0792
128 | 2716830.549 | 1260563.6571 | 2716825.3102 | 1260536.5523 | 2716825.1034 | 1260535.7145
129 | 2716838.7204 | 1260519.0792 | 2716847.6595 | 1260514.9081 | 2716856.631 | 1260508.0015 | 2716859.7087 | 1260503.5305
130 | 2716892.61 | 1260533.3405 | 2716881.3521 | 1260545.9895 | 2716879.4852 | 1260547.1953
131 | 2716893.9188 | 1260531.8699 | 2716892.61 | 1260533.3405
132 | 2716876.8775 | 1260548.8793 | 2716879.4852 | 1260547.1953
133 | 2716850.9099 | 1260558.9735 | 2716866.9663 | 1260555.2801 | 2716876.8775 | 1260548.8793
134 | 2716850.9099 | 1260558.9735 | 2716847.0508 | 1260559.8612
135 | 2716830.549 | 1260563.6571 | 2716847.0508 | 1260559.8612

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2716890.5746 | 1260328.1218
1 | 2716905.5878 | 1260312.6877
2 | 2716914.4805 | 1260321.9826
3 | 2716897.2389 | 1260304.1041
4 | 2716965.4896 | 1260250.1379
5 | 2716937.436 | 1260341.5411
6 | 2716907.8228 | 1260330.0976
7 | 2716871.1585 | 1260279.9124
8 | 2716911.1065 | 1260290.3415
9 | 2716968.2953 | 1260247.1614
10 | 2716863.9862 | 1260390.9666
11 | 2716866.8679 | 1260418.7817
12 | 2716948.7845 | 1260351.0386
13 | 2716895.0632 | 1260345.6499
14 | 2716843.9498 | 1260254.8199
15 | 2716882.9298 | 1260267.6614
16 | 2716923.4051 | 1260278.136
17 | 2716969.5973 | 1260245.7802
18 | 2716854.6256 | 1260419.1069
19 | 2716863.9063 | 1260429.4749
20 | 2716854.428 | 1260343.1038
21 | 2716840.7802 | 1260357.1894
22 | 2716828.2072 | 1260370.6495
23 | 2716819.6556 | 1260379.8044
24 | 2716816.5866 | 1260302.3987
25 | 2716815.5746 | 1260307.3571
26 | 2716819.4106 | 1260292.6921
27 | 2716803.3268 | 1260375.6228
28 | 2716815.4968 | 1260384.2595
29 | 2716815.4997 | 1260307.7239
30 | 2716819.9395 | 1260290.874
31 | 2716810.1886 | 1260335.573
32 | 2716783.8625 | 1260371.5362
33 | 2716810.2873 | 1260334.9973
34 | 2716764.7006 | 1260367.5131
35 | 2716953.1839 | 1260248.5826
36 | 2716909.1897 | 1260185.4371
37 | 2716868.8414 | 1260125.9773
38 | 2716882.5826 | 1260213.7362
39 | 2716920.4432 | 1260228.6081
40 | 2716916.5019 | 1260225.105
41 | 2716908.3739 | 1260241.1806
42 | 2716828.5143 | 1260138.6587
43 | 2716868.0064 | 1260229.2394
44 | 2716903.4434 | 1260236.6125
45 | 2716832.8384 | 1260243.3033
46 | 2716827.3896 | 1260273.3979
47 | 2716408.7061 | 1260748.8371
48 | 2716444.0773 | 1260736.5556
49 | 2716477.196 | 1260752.4213
50 | 2716425.7165 | 1260624.1945
51 | 2716473.7846 | 1260617.2404
52 | 2716481.4188 | 1260748.1794
53 | 2716468.8246 | 1260760.8708
54 | 2716498.3089 | 1260731.2131
55 | 2716466.6866 | 1260763.0288
56 | 2716485.7402 | 1260615.4438
57 | 2716508.2706 | 1260721.2064
58 | 2716435.2358 | 1260794.7732
59 | 2716520.8536 | 1260708.5667
60 | 2716500.2383 | 1260613.2651
61 | 2716548.1625 | 1260681.1346
62 | 2716567.6886 | 1260698.223
63 | 2716507.7417 | 1260612.1331
64 | 2716579.2178 | 1260593.2083
65 | 2716592.2372 | 1260586.5821
66 | 2716622.2656 | 1260568.3973
67 | 2716665.9935 | 1260561.8419
68 | 2716672.0139 | 1260555.4885
69 | 2716689.514 | 1260558.1896
70 | 2716697.8242 | 1260559.463
71 | 2716740.4277 | 1260565.9915
72 | 2716792.6792 | 1260574.5158
73 | 2716828.5679 | 1260580.3659
74 | 2716830.2161 | 1260566.4644
75 | 2716869.8292 | 1260587.4156
76 | 2716728.8308 | 1260360.215
77 | 2716679.9755 | 1260361.5162
78 | 2716739.7039 | 1260362.4023
79 | 2716672.0345 | 1260365.5937
80 | 2716746.891 | 1260363.848
81 | 2716657.5434 | 1260373.0344
82 | 2716755.3244 | 1260365.5445
83 | 2716776.9359 | 1260427.447
84 | 2716815.4594 | 1260307.9217
85 | 2716823.429 | 1260278.8801
86 | 2716825.0076 | 1260276.695
87 | 2716815.4861 | 1260307.7906
88 | 2716838.8193 | 1260287.4581
89 | 2716832.5039 | 1260242.9566
90 | 2716817.889 | 1260233.9274
91 | 2716817.7536 | 1260233.8037
92 | 2716901.5947 | 1260397.6694
93 | 2716894.8337 | 1260379.826
94 | 2716902.8645 | 1260401.0206
95 | 2716906.8613 | 1260411.5691
96 | 2716916.7275 | 1260433.1481
97 | 2716923.8302 | 1260447.6766
98 | 2716966.6197 | 1260365.8313
99 | 2716972.5641 | 1260370.7616
100 | 2716994.585 | 1260389.026
101 | 2716927.4626 | 1260454.468
102 | 2716908.4048 | 1260452.6896
103 | 2716939.3334 | 1260476.6626
104 | 2716906.9086 | 1260453.1758
105 | 2716943.2836 | 1260484.0482
106 | 2716881.2103 | 1260461.5273
107 | 2716918.8204 | 1260495.3487
108 | 2716911.3925 | 1260503.5625
109 | 2716833.697 | 1260419.6628
110 | 2716863.9079 | 1260432.1029
111 | 2716833.0679 | 1260419.6795
112 | 2716863.919 | 1260450.7692
113 | 2716863.9235 | 1260458.2801
114 | 2716858.8084 | 1260463.061
115 | 2716867.9486 | 1260465.1656
116 | 2716872.7969 | 1260464.2615
117 | 2716863.5307 | 1260467.8584
118 | 2716830.2533 | 1260466.9495
119 | 2716823.2618 | 1260471.1505
120 | 2716817.3553 | 1260476.3763
121 | 2716811.7475 | 1260490.2909
122 | 2716864.0173 | 1260475.6184
123 | 2716814.1166 | 1260512.0989
124 | 2716862.5218 | 1260499.4438
125 | 2716815.4815 | 1260514.3327
126 | 2716822.7697 | 1260526.2599
127 | 2716825.1034 | 1260535.7145
128 | 2716838.7204 | 1260519.0792
129 | 2716859.7087 | 1260503.5305
130 | 2716892.61 | 1260533.3405
131 | 2716879.4852 | 1260547.1953
132 | 2716893.9188 | 1260531.8699
133 | 2716876.8775 | 1260548.8793
134 | 2716850.9099 | 1260558.9735
135 | 2716847.0508 | 1260559.8612
136 | 2716830.549 | 1260563.6571
137 | 2716819.6556 | 1260379.8044

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1