## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4761-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4761-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4761-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4761-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4761-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4761-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4761-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4761-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4761-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4761-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4761-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4761-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4761-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4761-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4761-3_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4761-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4761-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4761-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4761-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4761-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4761-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4761-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4761-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4761-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4761-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4761-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4761-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4761-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4761-3_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4761-3_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4761-3_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4761-3_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4761-3_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4761-3_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4761-3_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4761-3_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4761-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4761-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4761-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4761-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4761-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4761-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4761-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4761-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4761-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4761-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4761-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4761-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4761-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4761-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4761-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4761-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4761-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4761-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4761-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4761-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4761-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4761-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4761-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4761-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4761-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4761-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4761-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4761-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4761-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4761-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4761-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4761-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4761-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4761-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4761-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4761-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4761-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4761-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4761-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4761-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4761-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4761-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4761-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4761-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4761-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4761-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4761-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4761-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4761-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4761-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4761-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4761-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4761-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4761-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4761-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4761-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4761-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4761-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4761-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4761-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4761-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4761-3_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4761-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4761-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4761-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4761-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4761-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4761-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4761-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4761-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4761-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4761-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4761-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4761-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4761-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4761-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4761-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4761-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4761-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4761-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4761-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4761-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4761-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4761-3_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4761-3_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4761-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4761-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4761-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4761-3_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4761-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4761-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4761-3_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4761-3_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4761-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4761-3_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4761-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4761-3_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4761-3_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_589_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4761-3_0_3_load_0 | 0 | 0.021049 | 0.0052755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4761-3_0_3_load_1 | 1 | 0.014196 | 0.0035579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4761-3_0_3_load_2 | 2 | 0.0043354 | 0.0010866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4761-3_0_3_load_67 | 3 | 0.0099057 | 0.0024826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4761-3_0_3_load_68 | 4 | 0.001708 | 0.00042807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4761-3_0_3_load_3 | 5 | 0.0020066 | 0.00050289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4761-3_0_3_load_6 | 8 | 0.0027773 | 0.00069605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4761-3_0_3_load_18 | 9 | 0.00036942 | 9.2586e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4761-3_0_3_load_17 | 10 | 0.00072997 | 0.00018295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4761-3_0_3_load_7 | 12 | 0.00042061 | 0.00010542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4761-3_0_3_load_14 | 13 | 0.0041767 | 0.0010468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4761-3_0_3_load_124 | 14 | 0.001238 | 0.00031028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4761-3_0_3_load_10 | 15 | 0.0028202 | 0.0007068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4761-3_0_3_load_8 | 16 | 0.0067719 | 0.0016972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4761-3_0_3_load_15 | 17 | 0.0021525 | 0.00053946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4761-3_0_3_load_12 | 19 | 0.0023069 | 0.00057817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4761-3_0_3_load_13 | 20 | 0.0020883 | 0.00052339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4761-3_0_3_load_95 | 21 | 0.00051971 | 0.00013025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4761-3_0_3_load_85 | 22 | 0.00167 | 0.00041854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4761-3_0_3_load_83 | 24 | 0.0016924 | 0.00042416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4761-3_0_3_load_16 | 25 | 0.0038744 | 0.00097101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4761-3_0_3_load_73 | 26 | 0.0010592 | 0.00026546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4761-3_0_3_load_74 | 27 | 0.0023647 | 0.00059266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4761-3_0_3_load_127 | 28 | 0.0015527 | 0.00038915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4761-3_0_3_load_128 | 29 | 0.0012606 | 0.00031594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4761-3_0_3_load_123 | 30 | 0.0049397 | 0.001238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4761-3_0_3_load_125 | 31 | 0.001412 | 0.00035388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4761-3_0_3_load_126 | 32 | 0.00047494 | 0.00011903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4761-3_0_3_load_129 | 34 | 0.0011938 | 0.00029921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4761-3_0_3_load_130 | 35 | 0.0011477 | 0.00028763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4761-3_0_3_load_19 | 36 | 0.0010476 | 0.00026254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4761-3_0_3_load_20 | 37 | 0.00029682 | 7.439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4761-3_0_3_load_27 | 41 | 0.0014993 | 0.00037576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4761-3_0_3_load_24 | 42 | 0.00040903 | 0.00010251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4761-3_0_3_load_28 | 44 | 0.0018282 | 0.00045819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4761-3_0_3_load_25 | 45 | 0.0010325 | 0.00025876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4761-3_0_3_load_72 | 46 | 0.0019303 | 0.00048378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4761-3_0_3_load_70 | 47 | 0.010705 | 0.002683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4761-3_0_3_load_34 | 50 | 0.0030031 | 0.00075266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4761-3_0_3_load_66 | 51 | 0.0015046 | 0.00037709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4761-3_0_3_load_62 | 52 | 0.001908 | 0.0004782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4761-3_0_3_load_35 | 53 | 0.0021146 | 0.00052997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4761-3_0_3_load_29 | 54 | 0.0019862 | 0.00049778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4761-3_0_3_load_30 | 55 | 0.0016654 | 0.00041739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4761-3_0_3_load_69 | 56 | 0.001864 | 0.00046716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4761-3_0_3_load_31 | 57 | 0.00069793 | 0.00017492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4761-3_0_3_load_32 | 58 | 0.0011903 | 0.00029832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4761-3_0_3_load_33 | 59 | 0.00075764 | 0.00018988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4761-3_0_3_load_38 | 60 | 0.0024447 | 0.0006127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4761-3_0_3_load_40 | 61 | 0.0029882 | 0.00074892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4761-3_0_3_load_37 | 62 | 0.00046325 | 0.0001161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4761-3_0_3_load_59 | 63 | 0.00083675 | 0.00020971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4761-3_0_3_load_42 | 64 | 0.0020773 | 0.00052061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4761-3_0_3_load_60 | 65 | 0.0010784 | 0.00027027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4761-3_0_3_load_39 | 67 | 0.0030609 | 0.00076713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4761-3_0_3_load_41 | 68 | 0.0006038 | 0.00015133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4761-3_0_3_load_82 | 69 | 0.002666 | 0.00066816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4761-3_0_3_load_61 | 71 | 0.00032635 | 8.1791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4761-3_0_3_load_78 | 72 | 0.00040472 | 0.00010143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4761-3_0_3_load_44 | 73 | 0.0022044 | 0.00055248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4761-3_0_3_load_45 | 74 | 0.0023051 | 0.00057771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4761-3_0_3_load_46 | 75 | 0.00233 | 0.00058396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4761-3_0_3_load_48 | 77 | 0.0018654 | 0.00046753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4761-3_0_3_load_50 | 78 | 0.0013422 | 0.0003364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4761-3_0_3_load_79 | 79 | 0.0021549 | 0.00054007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4761-3_0_3_load_54 | 81 | 0.017602 | 0.0044116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4761-3_0_3_load_51 | 82 | 0.00686 | 0.0017193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4761-3_0_3_load_58 | 83 | 0.0010242 | 0.00025669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4761-3_0_3_load_80 | 84 | 0.0022287 | 0.00055856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4761-3_0_3_load_98 | 85 | 0.0037021 | 0.00092783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4761-3_0_3_load_52 | 86 | 0.0029046 | 0.00072796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4761-3_0_3_load_56 | 87 | 0.0026682 | 0.00066871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4761-3_0_3_load_57 | 89 | 0.0043821 | 0.0010983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4761-3_0_3_load_55 | 90 | 0.0022661 | 0.00056793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4761-3_0_3_load_91 | 91 | 0.0015801 | 0.000396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4761-3_0_3_load_65 | 93 | 0.0024384 | 0.00061112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4761-3_0_3_load_104 | 94 | 0.0010268 | 0.00025734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4761-3_0_3_load_112 | 95 | 0.0020099 | 0.00050374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4761-3_0_3_load_107 | 96 | 0.0025749 | 0.00064532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4761-3_0_3_load_105 | 98 | 0.001168 | 0.00029272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4761-3_0_3_load_113 | 99 | 0.0055731 | 0.0013968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4761-3_0_3_load_76 | 100 | 0.0041813 | 0.0010479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4761-3_0_3_load_75 | 101 | 0.00329 | 0.00082455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4761-3_0_3_load_77 | 102 | 0.0033516 | 0.00083999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4761-3_0_3_load_81 | 103 | 0.0020174 | 0.00050561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4761-3_0_3_load_97 | 104 | 0.0020287 | 0.00050845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4761-3_0_3_load_86 | 105 | 0.0017584 | 0.00044069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4761-3_0_3_load_84 | 106 | 0.0029691 | 0.00074412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4761-3_0_3_load_87 | 107 | 0.0014252 | 0.00035718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4761-3_0_3_load_92 | 111 | 0.000815 | 0.00020426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4761-3_0_3_load_93 | 112 | 0.0013519 | 0.00033881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4761-3_0_3_load_103 | 113 | 0.0024107 | 0.00060419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4761-3_0_3_load_102 | 114 | 0.0013519 | 0.00033881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4761-3_0_3_load_96 | 116 | 0.0030145 | 0.0007555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4761-3_0_3_load_100 | 117 | 0.0018167 | 0.00045532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4761-3_0_3_load_99 | 118 | 0.0013519 | 0.00033881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4761-3_0_3_load_133 | 119 | 0.0024537 | 0.00061497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4761-3_0_3_load_132 | 120 | 0.002566 | 0.00064309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4761-3_0_3_load_106 | 121 | 0.002087 | 0.00052305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4761-3_0_3_load_108 | 122 | 0.001926 | 0.0004827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4761-3_0_3_load_109 | 123 | 0.0021497 | 0.00053876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4761-3_0_3_load_115 | 124 | 0.0024158 | 0.00060546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4761-3_0_3_load_110 | 125 | 0.0019929 | 0.00049948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4761-3_0_3_load_111 | 126 | 0.0038428 | 0.00096309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4761-3_0_3_load_119 | 127 | 0.00090251 | 0.00022619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4761-3_0_3_load_122 | 128 | 0.0019746 | 0.00049487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4761-3_0_3_load_114 | 129 | 0.00052858 | 0.00013247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4761-3_0_3_load_118 | 131 | 0.0017122 | 0.00042912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4761-3_0_3_load_120 | 132 | 0.0017885 | 0.00044825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4761-3_0_3_load_121 | 133 | 0.0034368 | 0.00086134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4761-3_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0036484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4761-3_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0032399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4761-3_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.01872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4761-3_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0089624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4761-3_0_3_line_4 |  | 4 | 40 | 0.046349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4761-3_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.025213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4761-3_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.053418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4761-3_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.026326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4761-3_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0073087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4761-3_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.018953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4761-3_0_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.026762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4761-3_0_3_line_11 |  | 9 | 14 | 0.26075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4761-3_0_3_line_12 |  | 11 | 15 | 0.0080217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4761-3_0_3_line_13 |  | 11 | 16 | 0.026447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4761-3_0_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.0079802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4761-3_0_3_line_15 |  | 13 | 17 | 0.01317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4761-3_0_3_line_16 |  | 14 | 30 | 0.0003847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4761-3_0_3_line_17 |  | 15 | 18 | 0.024616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4761-3_0_3_line_18 |  | 17 | 25 | 0.011727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4761-3_0_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.01494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4761-3_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.028117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4761-3_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.021669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4761-3_0_3_line_22 |  | 20 | 22 | 0.010859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4761-3_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.026793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4761-3_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.014844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4761-3_0_3_line_25 |  | 23 | 116 | 0.022593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4761-3_0_3_line_26 |  | 24 | 106 | 0.0038407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4761-3_0_3_line_27 |  | 25 | 26 | 0.010789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4761-3_0_3_line_28 |  | 26 | 27 | 0.021489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4761-3_0_3_line_29 |  | 27 | 100 | 0.0066738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4761-3_0_3_line_30 |  | 28 | 29 | 0.10854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4761-3_0_3_line_31 |  | 29 | 34 | 0.014243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4761-3_0_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.021137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4761-3_0_3_line_33 |  | 31 | 32 | 0.011828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4761-3_0_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.01359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4761-3_0_3_line_35 |  | 33 | 35 | 0.018691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4761-3_0_3_line_36 |  | 34 | 35 | 0.038745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4761-3_0_3_line_37 |  | 36 | 37 | 0.02069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4761-3_0_3_line_38 |  | 36 | 38 | 0.016069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4761-3_0_3_line_39 |  | 38 | 39 | 0.010336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4761-3_0_3_line_40 |  | 38 | 40 | 0.033299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4761-3_0_3_line_41 |  | 39 | 41 | 0.013788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4761-3_0_3_line_42 |  | 39 | 42 | 0.012294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4761-3_0_3_line_43 |  | 40 | 43 | 0.010978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4761-3_0_3_line_44 |  | 41 | 44 | 0.010421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4761-3_0_3_line_45 |  | 42 | 45 | 0.03146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4761-3_0_3_line_46 |  | 43 | 46 | 0.038327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4761-3_0_3_line_47 |  | 43 | 47 | 0.018075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_4761-3_0_3_line_48 |  | 44 | 54 | 0.020151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4761-3_0_3_line_49 |  | 45 | 48 | 0.0075514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4761-3_0_3_line_50 |  | 46 | 73 | 0.017408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4761-3_0_3_line_51 |  | 47 | 88 | 0.0079664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_4761-3_0_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.01552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4761-3_0_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.013184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4761-3_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.029035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4761-3_0_3_line_55 |  | 49 | 52 | 0.0024604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4761-3_0_3_line_56 |  | 50 | 53 | 0.022605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4761-3_0_3_line_57 |  | 52 | 66 | 0.022019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4761-3_0_3_line_58 |  | 54 | 55 | 0.012239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4761-3_0_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0049823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4761-3_0_3_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0097522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4761-3_0_3_line_61 |  | 58 | 59 | 0.001268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4761-3_0_3_line_62 |  | 59 | 63 | 0.018952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4761-3_0_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.02195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4761-3_0_3_line_64 |  | 60 | 62 | 0.010278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4761-3_0_3_line_65 |  | 61 | 64 | 0.0047928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4761-3_0_3_line_66 |  | 62 | 67 | 0.025031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4761-3_0_3_line_67 |  | 63 | 65 | 0.004069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4761-3_0_3_line_68 |  | 64 | 70 | 0.030476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4761-3_0_3_line_69 |  | 64 | 71 | 0.079278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4761-3_0_3_line_70 |  | 65 | 71 | 0.0029534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4761-3_0_3_line_71 |  | 66 | 92 | 0.020195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4761-3_0_3_line_72 |  | 66 | 93 | 0.03897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4761-3_0_3_line_73 |  | 67 | 68 | 0.0073922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4761-3_0_3_line_74 |  | 68 | 69 | 0.021571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4761-3_0_3_line_75 |  | 69 | 72 | 0.0065829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4761-3_0_3_line_76 |  | 70 | 73 | 0.014402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4761-3_0_3_line_77 |  | 72 | 102 | 0.027629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4761-3_0_3_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0092882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4761-3_0_3_line_79 |  | 74 | 76 | 0.011914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4761-3_0_3_line_80 |  | 75 | 77 | 0.011185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4761-3_0_3_line_81 |  | 76 | 78 | 0.015896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4761-3_0_3_line_82 |  | 77 | 79 | 0.012175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4761-3_0_3_line_83 |  | 78 | 83 | 0.00054003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_4761-3_0_3_line_84 |  | 79 | 84 | 0.008431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4761-3_0_3_line_85 |  | 80 | 81 | 0.016008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4761-3_0_3_line_86 |  | 80 | 82 | 0.015599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4761-3_0_3_line_87 |  | 81 | 85 | 0.016719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4761-3_0_3_line_88 |  | 82 | 86 | 0.0034548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4761-3_0_3_line_89 |  | 83 | 87 | 0.00845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_4761-3_0_3_line_90 |  | 84 | 103 | 0.025818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4761-3_0_3_line_91 |  | 85 | 91 | 0.027425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4761-3_0_3_line_92 |  | 86 | 88 | 0.015586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4761-3_0_3_line_93 |  | 87 | 90 | 0.0090566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_4761-3_0_3_line_94 |  | 88 | 89 | 0.018785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_4761-3_0_3_line_95 |  | 89 | 90 | 0.017113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_4761-3_0_3_line_96 |  | 91 | 108 | 0.0047934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4761-3_0_3_line_97 |  | 92 | 94 | 0.01199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4761-3_0_3_line_98 |  | 93 | 95 | 0.030407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4761-3_0_3_line_99 |  | 94 | 98 | 0.0010682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4761-3_0_3_line_100 |  | 95 | 99 | 0.0047197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4761-3_0_3_line_101 |  | 96 | 97 | 0.01446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4761-3_0_3_line_102 |  | 97 | 124 | 0.039882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4761-3_0_3_line_103 |  | 98 | 121 | 0.0012049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4761-3_0_3_line_104 |  | 99 | 127 | 0.015815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4761-3_0_3_line_105 |  | 100 | 101 | 0.022074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4761-3_0_3_line_106 |  | 101 | 102 | 0.0094525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4761-3_0_3_line_107 |  | 103 | 104 | 0.0025513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4761-3_0_3_line_108 |  | 104 | 105 | 0.0264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4761-3_0_3_line_109 |  | 105 | 106 | 0.0186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4761-3_0_3_line_110 |  | 107 | 108 | 0.029766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4761-3_0_3_line_111 |  | 107 | 109 | 0.0027707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4761-3_0_3_line_112 |  | 108 | 110 | 0.026423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4761-3_0_3_line_113 |  | 109 | 111 | 0.018303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4761-3_0_3_line_114 |  | 109 | 112 | 0.016761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4761-3_0_3_line_115 |  | 110 | 113 | 0.023469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4761-3_0_3_line_116 |  | 110 | 114 | 0.014129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4761-3_0_3_line_117 |  | 112 | 115 | 0.017048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4761-3_0_3_line_118 |  | 115 | 117 | 0.016326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4761-3_0_3_line_119 |  | 117 | 118 | 0.015699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4761-3_0_3_line_120 |  | 118 | 119 | 0.047725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4761-3_0_3_line_121 |  | 119 | 120 | 0.035789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4761-3_0_3_line_122 |  | 121 | 122 | 0.031835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4761-3_0_3_line_123 |  | 122 | 123 | 0.001351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4761-3_0_3_line_124 |  | 123 | 125 | 0.001362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4761-3_0_3_line_125 |  | 124 | 129 | 0.013884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4761-3_0_3_line_126 |  | 125 | 126 | 0.024742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4761-3_0_3_line_127 |  | 127 | 128 | 0.0079438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4761-3_0_3_line_128 |  | 128 | 133 | 0.010531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4761-3_0_3_line_129 |  | 129 | 130 | 0.044095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4761-3_0_3_line_130 |  | 130 | 131 | 0.033398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4761-3_0_3_line_131 |  | 131 | 132 | 0.013859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4761-3_0_3_line_132 |  | 132 | 133 | 0.018108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4761-3_0_3_trafo_50 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 78 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2718890.6447 | 1256615.35 | 2718887.0946 | 1256614.509
1 | 2718883.9419 | 1256613.7621 | 2718887.0946 | 1256614.509
2 | 2718865.958 | 1256608.786 | 2718868.9742 | 1256610.2163 | 2718883.9419 | 1256613.7621
3 | 2718865.958 | 1256608.786 | 2718857.86 | 1256604.9458
4 | 2718815.9808 | 1256585.0864 | 2718857.86 | 1256604.9458
5 | 2718724.7771 | 1256867.501 | 2718721.8447 | 1256892.5425
6 | 2718724.7771 | 1256867.501 | 2718694.5877 | 1256863.4588 | 2718682.6154 | 1256865.0313 | 2718672.5092 | 1256869.4659
7 | 2718724.7771 | 1256867.501 | 2718735.3207 | 1256868.7135 | 2718749.2276 | 1256861.4
8 | 2718672.5092 | 1256869.4659 | 2718667.1895 | 1256874.4777
9 | 2718672.5092 | 1256869.4659 | 2718670.7664 | 1256888.3383
10 | 2718771.1867 | 1256846.2468 | 2718756.3008 | 1256857.6803 | 2718749.2276 | 1256861.4
11 | 2718667.1895 | 1256874.4777 | 2718424.9489 | 1256777.994
12 | 2718771.1867 | 1256846.2468 | 2718777.5494 | 1256841.3617
13 | 2718771.1867 | 1256846.2468 | 2718771.1708 | 1256872.6934
14 | 2718717.4181 | 1256826.4728 | 2718716.3118 | 1256818.5696
15 | 2718714.4862 | 1256805.5273 | 2718716.3118 | 1256818.5696
16 | 2718424.9489 | 1256777.994 | 2718424.5774 | 1256778.0938
17 | 2718797.0741 | 1256826.3712 | 2718777.5494 | 1256841.3617
18 | 2718714.4862 | 1256805.5273 | 2718713.3657 | 1256797.5228 | 2718712.4729 | 1256793.9891
19 | 2718797.0741 | 1256826.3712 | 2718811.0532 | 1256821.0992
20 | 2718797.0741 | 1256826.3712 | 2718785.8486 | 1256800.5923
21 | 2718831.3284 | 1256813.4527 | 2718811.0532 | 1256821.0992
22 | 2718785.8486 | 1256800.5923 | 2718781.5133 | 1256790.6365
23 | 2718856.3981 | 1256803.998 | 2718831.3284 | 1256813.4527
24 | 2718775.5868 | 1256777.0264 | 2718781.5133 | 1256790.6365
25 | 2718856.3981 | 1256803.998 | 2718863.7217 | 1256825.3707
26 | 2718775.5868 | 1256777.0264 | 2718774.0534 | 1256773.5051
27 | 2718712.4729 | 1256793.9891 | 2718709.8302 | 1256783.5285
28 | 2718709.8302 | 1256783.5285 | 2718704.5667 | 1256762.6944
29 | 2718704.5667 | 1256762.6944 | 2718702.932 | 1256756.2239
30 | 2718394.9221 | 1256868.8559 | 2718417.8722 | 1256974.9455
31 | 2718394.9221 | 1256868.8559 | 2718391.8247 | 1256864.4754 | 2718389.5842 | 1256855.885
32 | 2718406.5831 | 1256787.8366 | 2718413.5744 | 1256781.0495 | 2718424.5774 | 1256778.0938
33 | 2718406.5831 | 1256787.8366 | 2718398.0967 | 1256796.0751
34 | 2718385.0254 | 1256799.7947 | 2718398.0967 | 1256796.0751 | 2718398.0967 | 1256796.0751
35 | 2718385.0254 | 1256799.7947 | 2718382.1988 | 1256818.2705
36 | 2718382.1988 | 1256818.2705 | 2718381.3024 | 1256824.1302 | 2718389.5842 | 1256855.885
37 | 2718848.6966 | 1256523.5464 | 2718837.4855 | 1256540.936
38 | 2718828.5334 | 1256554.2784 | 2718833.9257 | 1256546.4576 | 2718837.4855 | 1256540.936
39 | 2718828.5334 | 1256554.2784 | 2718825.8286 | 1256552.6115 | 2718824.4176 | 1256549.247 | 2718825.2482 | 1256545.8274
40 | 2718815.9808 | 1256585.0864 | 2718819.3931 | 1256574.8127 | 2718823.7913 | 1256564.2807 | 2718828.5334 | 1256554.2784
41 | 2718825.2482 | 1256545.8274 | 2718812.2968 | 1256541.0986
42 | 2718825.2482 | 1256545.8274 | 2718828.0258 | 1256533.8511
43 | 2718815.9808 | 1256585.0864 | 2718812.9326 | 1256595.6344
44 | 2718802.496 | 1256537.7582 | 2718802.8797 | 1256537.6603 | 2718812.2968 | 1256541.0986
45 | 2718832.704 | 1256502.8045 | 2718832.3512 | 1256509.5497 | 2718830.2696 | 1256524.1761 | 2718828.0258 | 1256533.8511
46 | 2718812.9326 | 1256595.6344 | 2718774.961 | 1256590.4297
47 | 2718812.9326 | 1256595.6344 | 2718810.878 | 1256607.0363 | 2718810.1153 | 1256613.4812
48 | 2718802.496 | 1256537.7582 | 2718787.0401 | 1256541.7016 | 2718783.5382 | 1256544.0212
49 | 2718833.0983 | 1256495.2634 | 2718832.704 | 1256502.8045
50 | 2718757.7137 | 1256588.0657 | 2718774.961 | 1256590.4297
51 | 2718809.1791 | 1256621.3924 | 2718810.1153 | 1256613.4812
52 | 2718833.0983 | 1256495.2634 | 2718833.9075 | 1256479.7663
53 | 2718833.0983 | 1256495.2634 | 2718840.8682 | 1256484.6126
54 | 2718833.9075 | 1256479.7663 | 2718841.6634 | 1256470.3249 | 2718848.0265 | 1256454.7392
55 | 2718833.9075 | 1256479.7663 | 2718833.8963 | 1256477.306
56 | 2718854.1903 | 1256466.3507 | 2718840.8682 | 1256484.6126
57 | 2718833.7958 | 1256455.2874 | 2718833.8963 | 1256477.306
58 | 2718783.5382 | 1256544.0212 | 2718773.3346 | 1256550.7799
59 | 2718769.1809 | 1256553.5313 | 2718773.3346 | 1256550.7799
60 | 2718614.3709 | 1256585.0874 | 2718624.0905 | 1256585.8836
61 | 2718625.3542 | 1256585.9871 | 2718624.0905 | 1256585.8836
62 | 2718643.9813 | 1256582.4906 | 2718625.3542 | 1256585.9871 | 2718625.3542 | 1256585.9871
63 | 2718722.9575 | 1256612.3025 | 2718715.3603 | 1256632.8961
64 | 2718711.8029 | 1256642.539 | 2718715.3603 | 1256632.8961
65 | 2718724.6163 | 1256607.806 | 2718722.9575 | 1256612.3025
66 | 2718711.8029 | 1256642.539 | 2718703.1393 | 1256666.0234
67 | 2718643.9813 | 1256582.4906 | 2718643.9813 | 1256582.4906 | 2718647.7344 | 1256580.9187
68 | 2718743.4448 | 1256586.1099 | 2718729.5885 | 1256594.328 | 2718724.6163 | 1256607.806
69 | 2718724.6163 | 1256607.806 | 2718650.4585 | 1256579.7778
70 | 2718647.7344 | 1256580.9187 | 2718650.4585 | 1256579.7778
71 | 2718833.7958 | 1256455.2874 | 2718826.6163 | 1256436.4047
72 | 2718833.7958 | 1256455.2874 | 2718834.5784 | 1256416.3253
73 | 2718700.5808 | 1256672.9587 | 2718703.1393 | 1256666.0234
74 | 2718700.5808 | 1256672.9587 | 2718694.2807 | 1256690.0361 | 2718693.4818 | 1256693.3089
75 | 2718691.9207 | 1256699.7041 | 2718693.4818 | 1256693.3089
76 | 2718743.4448 | 1256586.1099 | 2718757.7137 | 1256588.0657
77 | 2718691.9207 | 1256699.7041 | 2718689.4316 | 1256709.9005 | 2718691.8054 | 1256726.868
78 | 2718760.4217 | 1256665.5635 | 2718760.4217 | 1256665.5635 | 2718757.7471 | 1256674.4583
79 | 2718770.6013 | 1256659.3735 | 2718760.4217 | 1256665.5635
80 | 2718757.7471 | 1256674.4583 | 2718754.5264 | 1256685.1693
81 | 2718770.6013 | 1256659.3735 | 2718771.7197 | 1256643.517
82 | 2718751.0204 | 1256696.8289 | 2718754.5264 | 1256685.1693
83 | 2718771.7577 | 1256642.9783 | 2718771.7197 | 1256643.517
84 | 2718751.0204 | 1256696.8289 | 2718749.6956 | 1256701.2348 | 2718749.858 | 1256705.0616
85 | 2718809.7664 | 1256656.0008 | 2718812.4349 | 1256668.4874 | 2718813.131 | 1256671.6513
86 | 2718809.7664 | 1256656.0008 | 2718809.0162 | 1256640.4199
87 | 2718816.7234 | 1256687.9803 | 2718813.131 | 1256671.6513
88 | 2718809.0162 | 1256640.4199 | 2718808.8501 | 1256636.9691
89 | 2718772.3522 | 1256634.5492 | 2718771.7577 | 1256642.9783
90 | 2718755.0688 | 1256729.9077 | 2718750.4638 | 1256719.3325 | 2718749.858 | 1256705.0616
91 | 2718825.2266 | 1256714.0505 | 2718823.1267 | 1256707.7803 | 2718816.8657 | 1256688.627 | 2718816.7234 | 1256687.9803
92 | 2718809.1791 | 1256621.3924 | 2718808.7497 | 1256634.8844 | 2718808.8501 | 1256636.9691
93 | 2718774.7792 | 1256625.9951 | 2718772.6471 | 1256630.3672 | 2718772.3522 | 1256634.5492
94 | 2718809.1791 | 1256621.3924 | 2718790.4454 | 1256620.0096
95 | 2718790.4454 | 1256620.0096 | 2718787.4485 | 1256619.7883 | 2718774.7792 | 1256625.9951 | 2718774.7792 | 1256625.9951
96 | 2718826.749 | 1256718.5957 | 2718825.2266 | 1256714.0505
97 | 2718826.6163 | 1256436.4047 | 2718820.1818 | 1256440.5236 | 2718818.0101 | 1256444.2928
98 | 2718834.5784 | 1256416.3253 | 2718835.1891 | 1256385.9241
99 | 2718818.0101 | 1256444.2928 | 2718817.4768 | 1256445.2184
100 | 2718835.1891 | 1256385.9241 | 2718835.2839 | 1256381.2054
101 | 2718805.6619 | 1256376.21 | 2718810.0582 | 1256383.8048 | 2718811.7652 | 1256389.2274
102 | 2718805.6619 | 1256376.21 | 2718813.5856 | 1256337.123
103 | 2718816.8753 | 1256446.2624 | 2718817.4768 | 1256445.2184
104 | 2718835.6015 | 1256365.3939 | 2718835.2839 | 1256381.2054
105 | 2718694.7099 | 1256735.7812 | 2718702.0449 | 1256752.7126 | 2718702.932 | 1256756.2239
106 | 2718694.7099 | 1256735.7812 | 2718692.2618 | 1256730.1303 | 2718691.8054 | 1256726.868
107 | 2718756.0874 | 1256732.2468 | 2718755.0688 | 1256729.9077
108 | 2718756.0874 | 1256732.2468 | 2718766.6276 | 1256756.452
109 | 2718774.0534 | 1256773.5051 | 2718766.6276 | 1256756.452
110 | 2718826.749 | 1256718.5957 | 2718830.1995 | 1256728.1955 | 2718836.6208 | 1256746.677
111 | 2718837.5302 | 1256749.2942 | 2718836.6208 | 1256746.677
112 | 2718826.749 | 1256718.5957 | 2718834.3588 | 1256719.4158 | 2718851.5143 | 1256727.2002
113 | 2718837.5302 | 1256749.2942 | 2718843.4979 | 1256766.5965
114 | 2718837.5302 | 1256749.2942 | 2718853.0885 | 1256755.5278
115 | 2718851.5143 | 1256727.2002 | 2718872.8903 | 1256736.8876
116 | 2718851.5143 | 1256727.2002 | 2718857.1053 | 1256714.2243
117 | 2718868.914 | 1256761.8684 | 2718853.0885 | 1256755.5278
118 | 2718868.914 | 1256761.8684 | 2718883.7864 | 1256768.6026
119 | 2718883.7864 | 1256768.6026 | 2718886.1593 | 1256769.677 | 2718880.8706 | 1256781.6551
120 | 2718880.8706 | 1256781.6551 | 2718924.3172 | 1256801.405
121 | 2718944.6437 | 1256771.949 | 2718924.3172 | 1256801.405
122 | 2718816.8753 | 1256446.2624 | 2718800.9824 | 1256473.8463
123 | 2718800.9824 | 1256473.8463 | 2718800.3079 | 1256475.0169
124 | 2718799.628 | 1256476.1971 | 2718800.3079 | 1256475.0169
125 | 2718816.3441 | 1256323.5154 | 2718813.5856 | 1256337.123
126 | 2718787.2762 | 1256497.6349 | 2718799.628 | 1256476.1971
127 | 2718835.761 | 1256357.4518 | 2718835.6015 | 1256365.3939
128 | 2718835.761 | 1256357.4518 | 2718835.9725 | 1256346.9226
129 | 2718829.5432 | 1256282.0524 | 2718822.4002 | 1256293.6413 | 2718816.3441 | 1256323.5154
130 | 2718829.5432 | 1256282.0524 | 2718834.3441 | 1256315.1033
131 | 2718834.3441 | 1256315.1033 | 2718836.3362 | 1256328.818
132 | 2718836.3362 | 1256328.818 | 2718836.3362 | 1256328.818 | 2718835.9725 | 1256346.9226

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2718890.6447 | 1256615.35
1 | 2718887.0946 | 1256614.509
2 | 2718883.9419 | 1256613.7621
3 | 2718865.958 | 1256608.786
4 | 2718857.86 | 1256604.9458
5 | 2718721.8447 | 1256892.5425
6 | 2718724.7771 | 1256867.501
7 | 2718672.5092 | 1256869.4659
8 | 2718749.2276 | 1256861.4
9 | 2718667.1895 | 1256874.4777
10 | 2718670.7664 | 1256888.3383
11 | 2718771.1867 | 1256846.2468
12 | 2718717.4181 | 1256826.4728
13 | 2718716.3118 | 1256818.5696
14 | 2718424.9489 | 1256777.994
15 | 2718777.5494 | 1256841.3617
16 | 2718771.1708 | 1256872.6934
17 | 2718714.4862 | 1256805.5273
18 | 2718797.0741 | 1256826.3712
19 | 2718811.0532 | 1256821.0992
20 | 2718785.8486 | 1256800.5923
21 | 2718831.3284 | 1256813.4527
22 | 2718781.5133 | 1256790.6365
23 | 2718856.3981 | 1256803.998
24 | 2718775.5868 | 1256777.0264
25 | 2718712.4729 | 1256793.9891
26 | 2718709.8302 | 1256783.5285
27 | 2718704.5667 | 1256762.6944
28 | 2718417.8722 | 1256974.9455
29 | 2718394.9221 | 1256868.8559
30 | 2718424.5774 | 1256778.0938
31 | 2718406.5831 | 1256787.8366
32 | 2718398.0967 | 1256796.0751
33 | 2718385.0254 | 1256799.7947
34 | 2718389.5842 | 1256855.885
35 | 2718382.1988 | 1256818.2705
36 | 2718837.4855 | 1256540.936
37 | 2718848.6966 | 1256523.5464
38 | 2718828.5334 | 1256554.2784
39 | 2718825.2482 | 1256545.8274
40 | 2718815.9808 | 1256585.0864
41 | 2718812.2968 | 1256541.0986
42 | 2718828.0258 | 1256533.8511
43 | 2718812.9326 | 1256595.6344
44 | 2718802.496 | 1256537.7582
45 | 2718832.704 | 1256502.8045
46 | 2718774.961 | 1256590.4297
47 | 2718810.1153 | 1256613.4812
48 | 2718833.0983 | 1256495.2634
49 | 2718833.9075 | 1256479.7663
50 | 2718840.8682 | 1256484.6126
51 | 2718848.0265 | 1256454.7392
52 | 2718833.8963 | 1256477.306
53 | 2718854.1903 | 1256466.3507
54 | 2718783.5382 | 1256544.0212
55 | 2718773.3346 | 1256550.7799
56 | 2718769.1809 | 1256553.5313
57 | 2718614.3709 | 1256585.0874
58 | 2718624.0905 | 1256585.8836
59 | 2718625.3542 | 1256585.9871
60 | 2718715.3603 | 1256632.8961
61 | 2718722.9575 | 1256612.3025
62 | 2718711.8029 | 1256642.539
63 | 2718643.9813 | 1256582.4906
64 | 2718724.6163 | 1256607.806
65 | 2718647.7344 | 1256580.9187
66 | 2718833.7958 | 1256455.2874
67 | 2718703.1393 | 1256666.0234
68 | 2718700.5808 | 1256672.9587
69 | 2718693.4818 | 1256693.3089
70 | 2718743.4448 | 1256586.1099
71 | 2718650.4585 | 1256579.7778
72 | 2718691.9207 | 1256699.7041
73 | 2718757.7137 | 1256588.0657
74 | 2718760.4217 | 1256665.5635
75 | 2718757.7471 | 1256674.4583
76 | 2718770.6013 | 1256659.3735
77 | 2718754.5264 | 1256685.1693
78 | 2718771.7197 | 1256643.517
79 | 2718751.0204 | 1256696.8289
80 | 2718809.7664 | 1256656.0008
81 | 2718813.131 | 1256671.6513
82 | 2718809.0162 | 1256640.4199
83 | 2718771.7577 | 1256642.9783
84 | 2718749.858 | 1256705.0616
85 | 2718816.7234 | 1256687.9803
86 | 2718808.8501 | 1256636.9691
87 | 2718772.3522 | 1256634.5492
88 | 2718809.1791 | 1256621.3924
89 | 2718790.4454 | 1256620.0096
90 | 2718774.7792 | 1256625.9951
91 | 2718825.2266 | 1256714.0505
92 | 2718826.6163 | 1256436.4047
93 | 2718834.5784 | 1256416.3253
94 | 2718818.0101 | 1256444.2928
95 | 2718835.1891 | 1256385.9241
96 | 2718811.7652 | 1256389.2274
97 | 2718805.6619 | 1256376.21
98 | 2718817.4768 | 1256445.2184
99 | 2718835.2839 | 1256381.2054
100 | 2718702.932 | 1256756.2239
101 | 2718694.7099 | 1256735.7812
102 | 2718691.8054 | 1256726.868
103 | 2718755.0688 | 1256729.9077
104 | 2718756.0874 | 1256732.2468
105 | 2718766.6276 | 1256756.452
106 | 2718774.0534 | 1256773.5051
107 | 2718836.6208 | 1256746.677
108 | 2718826.749 | 1256718.5957
109 | 2718837.5302 | 1256749.2942
110 | 2718851.5143 | 1256727.2002
111 | 2718843.4979 | 1256766.5965
112 | 2718853.0885 | 1256755.5278
113 | 2718872.8903 | 1256736.8876
114 | 2718857.1053 | 1256714.2243
115 | 2718868.914 | 1256761.8684
116 | 2718863.7217 | 1256825.3707
117 | 2718883.7864 | 1256768.6026
118 | 2718880.8706 | 1256781.6551
119 | 2718924.3172 | 1256801.405
120 | 2718944.6437 | 1256771.949
121 | 2718816.8753 | 1256446.2624
122 | 2718800.9824 | 1256473.8463
123 | 2718800.3079 | 1256475.0169
124 | 2718813.5856 | 1256337.123
125 | 2718799.628 | 1256476.1971
126 | 2718787.2762 | 1256497.6349
127 | 2718835.6015 | 1256365.3939
128 | 2718835.761 | 1256357.4518
129 | 2718816.3441 | 1256323.5154
130 | 2718829.5432 | 1256282.0524
131 | 2718834.3441 | 1256315.1033
132 | 2718836.3362 | 1256328.818
133 | 2718835.9725 | 1256346.9226
134 | 2718770.6013 | 1256659.3735

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1