## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4946-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4946-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4946-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4946-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4946-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4946-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4946-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4946-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4946-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4946-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4946-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4946-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4946-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4946-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4946-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4946-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4946-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4946-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4946-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4946-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4946-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4946-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4946-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4946-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4946-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4946-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4946-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4946-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4946-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4946-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4946-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4946-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4946-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4946-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4946-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4946-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4946-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4946-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4946-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4946-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4946-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4946-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4946-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4946-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4946-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4946-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4946-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4946-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4946-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4946-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4946-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4946-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4946-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4946-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4946-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4946-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4946-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4946-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4946-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4946-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4946-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4946-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4946-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4946-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4946-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4946-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4946-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4946-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4946-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4946-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4946-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4946-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4946-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4946-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4946-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4946-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4946-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4946-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4946-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4946-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4946-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4946-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4946-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4946-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4946-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4946-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4946-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4946-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4946-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4946-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4946-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4946-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4946-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4946-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4946-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4946-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4946-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4946-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4946-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4946-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4946-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4946-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4946-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4946-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4946-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4946-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4946-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4946-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4946-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4946-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4946-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4946-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4946-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4946-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4946-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4946-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4946-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4946-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4946-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4946-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4946-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4946-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4946-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4946-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4946-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4946-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4946-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_488_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4946-1_0_6_load_0 | 0 | 0.025696 | 0.00644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4946-1_0_6_load_128 | 4 | 0.0021032 | 0.0005271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4946-1_0_6_load_94 | 8 | 0.0070274 | 0.0017612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4946-1_0_6_load_96 | 10 | 0.001967 | 0.00049298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4946-1_0_6_load_136 | 11 | 0.0043898 | 0.0011002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4946-1_0_6_load_109 | 15 | 5.3236e-05 | 1.3342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4946-1_0_6_load_104 | 17 | 0.0071372 | 0.0017887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4946-1_0_6_load_53 | 18 | 0.0084656 | 0.0021217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4946-1_0_6_load_50 | 19 | 0.0051387 | 0.0012879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4946-1_0_6_load_27 | 21 | 0.0098504 | 0.0024687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4946-1_0_6_load_85 | 22 | 0.00078409 | 0.00019651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4946-1_0_6_load_95 | 24 | 0.0091466 | 0.0022924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4946-1_0_6_load_28 | 28 | 0.0029142 | 0.00073038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4946-1_0_6_load_41 | 31 | 0.0012821 | 0.00032132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4946-1_0_6_load_84 | 32 | 0.0027345 | 0.00068532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4946-1_0_6_load_82 | 33 | 0.00084904 | 0.00021279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4946-1_0_6_load_132 | 36 | 0.025006 | 0.0062671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4946-1_0_6_load_83 | 40 | 0.0013646 | 0.00034201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4946-1_0_6_load_46 | 41 | 0.0026183 | 0.00065621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4946-1_0_6_load_129 | 43 | 0.0017035 | 0.00042694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4946-1_0_6_load_97 | 45 | 0.0019038 | 0.00047714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4946-1_0_6_load_135 | 46 | 0.024034 | 0.0060234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4946-1_0_6_load_127 | 49 | 0.0019342 | 0.00048475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4946-1_0_6_load_111 | 50 | 0.0036239 | 0.00090823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4946-1_0_6_load_107 | 51 | 0.013657 | 0.0034227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4946-1_0_6_load_102 | 52 | 0.0072252 | 0.0018108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4946-1_0_6_load_38 | 54 | 0.0015912 | 0.0003988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4946-1_0_6_load_40 | 55 | 0.0013841 | 0.00034688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4946-1_0_6_load_88 | 57 | 0.0099116 | 0.0024841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4946-1_0_6_load_130 | 60 | 0.0082313 | 0.002063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4946-1_0_6_load_131 | 61 | 0.074761 | 0.018737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4946-1_0_6_load_29 | 64 | 0.0034361 | 0.00086116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4946-1_0_6_load_30 | 65 | 0.0034546 | 0.00086581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4946-1_0_6_load_98 | 67 | 0.0023278 | 0.00058339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4946-1_0_6_load_113 | 69 | 0.0019984 | 0.00050084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4946-1_0_6_load_110 | 70 | 0.0015627 | 0.00039166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4946-1_0_6_load_32 | 72 | 0.0015397 | 0.00038589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4946-1_0_6_load_33 | 73 | 0.0013032 | 0.00032662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4946-1_0_6_load_35 | 74 | 0.0015912 | 0.0003988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4946-1_0_6_load_37 | 75 | 0.0012848 | 0.00032199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4946-1_0_6_load_137 | 77 | 0.018458 | 0.0046259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4946-1_0_6_load_133 | 81 | 0.035607 | 0.0089239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4946-1_0_6_load_138 | 83 | 0.014377 | 0.0036031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4946-1_0_6_load_134 | 85 | 0.0049547 | 0.0012418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4946-1_0_6_load_90 | 88 | 0.012469 | 0.003125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4946-1_0_6_load_91 | 89 | 0.0076788 | 0.0019245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4946-1_0_6_load_87 | 90 | 0.0094714 | 0.0023738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4946-1_0_6_load_92 | 94 | 0.012304 | 0.0030836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4946-1_0_6_load_93 | 96 | 0.024966 | 0.0062571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4946-1_0_6_load_86 | 97 | 0.0076328 | 0.001913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4946-1_0_6_load_100 | 100 | 0.024239 | 0.0060748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4946-1_0_6_load_123 | 102 | 0.0050281 | 0.0012602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4946-1_0_6_load_121 | 103 | 0.0018734 | 0.00046951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4946-1_0_6_load_119 | 104 | 0.0013101 | 0.00032835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4946-1_0_6_load_52 | 105 | 0.0048819 | 0.0012235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4946-1_0_6_load_42 | 107 | 0.0024062 | 0.00060306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4946-1_0_6_load_47 | 108 | 0.0013779 | 0.00034534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4946-1_0_6_load_49 | 109 | 0.005344 | 0.0013393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4946-1_0_6_load_126 | 110 | 0.0016796 | 0.00042095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4946-1_0_6_load_51 | 112 | 0.0021934 | 0.00054973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4946-1_0_6_load_54 | 113 | 0.016694 | 0.0041838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4946-1_0_6_load_101 | 114 | 0.008643 | 0.0021661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4946-1_0_6_load_103 | 115 | 0.012115 | 0.0030363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4946-1_0_6_load_105 | 116 | 0.010812 | 0.0027097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4946-1_0_6_load_108 | 117 | 0.010812 | 0.0027098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4946-1_0_6_load_106 | 118 | 0.0095781 | 0.0024005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4946-1_0_6_load_118 | 119 | 0.0020068 | 0.00050296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4946-1_0_6_load_114 | 120 | 0.0010567 | 0.00026484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4946-1_0_6_load_115 | 121 | 0.001526 | 0.00038246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4946-1_0_6_load_116 | 122 | 0.0024687 | 0.00061872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4946-1_0_6_load_117 | 123 | 0.0024573 | 0.00061587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4946-1_0_6_load_124 | 124 | 0.0014526 | 0.00036405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4946-1_0_6_load_120 | 125 | 0.0013971 | 0.00035013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4946-1_0_6_load_122 | 126 | 0.0012249 | 0.00030699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4946-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.042352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4946-1_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.015032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4946-1_0_6_line_2 |  | 2 | 40 | 0.020869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_4946-1_0_6_line_3 |  | 2 | 41 | 0.013831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_4946-1_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.016135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_4946-1_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.005162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_4946-1_0_6_line_6 |  | 4 | 42 | 0.036879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_4946-1_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.014843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_4946-1_0_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.10048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_4946-1_0_6_line_9 |  | 6 | 8 | 0.018707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_4946-1_0_6_line_10 |  | 7 | 9 | 0.016866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_4946-1_0_6_line_11 |  | 7 | 10 | 0.13037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4946-1_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.004973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_4946-1_0_6_line_13 |  | 10 | 45 | 0.03474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4946-1_0_6_line_14 |  | 11 | 35 | 0.004976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_4946-1_0_6_line_15 |  | 12 | 13 | 0.014412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4946-1_0_6_line_16 |  | 12 | 14 | 0.087298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4946-1_0_6_line_17 |  | 12 | 15 | 0.10539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4946-1_0_6_line_18 |  | 13 | 16 | 0.094873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_4946-1_0_6_line_19 |  | 13 | 17 | 0.053144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_4946-1_0_6_line_20 |  | 14 | 20 | 0.069078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4946-1_0_6_line_21 |  | 14 | 21 | 0.15317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4946-1_0_6_line_22 |  | 15 | 51 | 0.07899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4946-1_0_6_line_23 |  | 16 | 18 | 0.031647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_4946-1_0_6_line_24 |  | 16 | 19 | 0.020397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4946-1_0_6_line_25 |  | 17 | 52 | 0.035173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_4946-1_0_6_line_26 |  | 18 | 23 | 0.0044953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_4946-1_0_6_line_27 |  | 20 | 22 | 0.022269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4946-1_0_6_line_28 |  | 22 | 27 | 0.019298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4946-1_0_6_line_29 |  | 23 | 24 | 0.021323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4946-1_0_6_line_30 |  | 23 | 25 | 0.042389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_4946-1_0_6_line_31 |  | 25 | 33 | 0.022282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_4946-1_0_6_line_32 |  | 26 | 27 | 0.022375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4946-1_0_6_line_33 |  | 26 | 28 | 0.0095919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4946-1_0_6_line_34 |  | 27 | 32 | 0.020913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4946-1_0_6_line_35 |  | 29 | 30 | 0.037652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4946-1_0_6_line_36 |  | 29 | 31 | 0.024264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4946-1_0_6_line_37 |  | 30 | 53 | 0.021649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4946-1_0_6_line_38 |  | 30 | 54 | 0.010589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4946-1_0_6_line_39 |  | 31 | 55 | 0.048786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4946-1_0_6_line_40 |  | 33 | 39 | 0.0087783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_4946-1_0_6_line_41 |  | 34 | 35 | 0.041524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4946-1_0_6_line_42 |  | 34 | 36 | 0.050311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4946-1_0_6_line_43 |  | 35 | 37 | 0.033194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_4946-1_0_6_line_44 |  | 35 | 38 | 0.052014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4946-1_0_6_line_45 |  | 36 | 56 | 0.026105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4946-1_0_6_line_46 |  | 37 | 57 | 0.0046991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_4946-1_0_6_line_47 |  | 38 | 61 | 0.024833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4946-1_0_6_line_48 |  | 39 | 40 | 0.0097455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_4946-1_0_6_line_49 |  | 41 | 63 | 0.041213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4946-1_0_6_line_50 |  | 42 | 49 | 0.011933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_4946-1_0_6_line_51 |  | 42 | 50 | 0.030985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4946-1_0_6_line_52 |  | 43 | 44 | 0.0096035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4946-1_0_6_line_53 |  | 44 | 63 | 0.032527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4946-1_0_6_line_54 |  | 46 | 47 | 0.004054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4946-1_0_6_line_55 |  | 46 | 48 | 0.034282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4946-1_0_6_line_56 |  | 47 | 56 | 0.009392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4946-1_0_6_line_57 |  | 48 | 62 | 0.00519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4946-1_0_6_line_58 |  | 48 | 59 | 0.047665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4946-1_0_6_line_59 |  | 49 | 119 | 0.0037195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_4946-1_0_6_line_60 |  | 50 | 70 | 0.021933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4946-1_0_6_line_61 |  | 52 | 114 | 0.01948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_4946-1_0_6_line_62 |  | 53 | 105 | 0.020558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4946-1_0_6_line_63 |  | 53 | 106 | 0.036232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4946-1_0_6_line_64 |  | 54 | 75 | 0.011692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4946-1_0_6_line_65 |  | 57 | 84 | 0.0067715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_4946-1_0_6_line_66 |  | 58 | 59 | 0.051683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4946-1_0_6_line_67 |  | 58 | 60 | 0.010397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4946-1_0_6_line_68 |  | 62 | 113 | 0.034932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4946-1_0_6_line_69 |  | 63 | 108 | 0.017379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_4946-1_0_6_line_70 |  | 63 | 107 | 0.012353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4946-1_0_6_line_71 |  | 64 | 65 | 0.00099217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4946-1_0_6_line_72 |  | 65 | 66 | 0.025616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4946-1_0_6_line_73 |  | 66 | 67 | 0.085388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4946-1_0_6_line_74 |  | 66 | 68 | 0.003682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4946-1_0_6_line_75 |  | 68 | 69 | 0.016074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4946-1_0_6_line_76 |  | 68 | 70 | 0.030077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4946-1_0_6_line_77 |  | 68 | 71 | 0.041249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4946-1_0_6_line_78 |  | 69 | 101 | 0.032252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4946-1_0_6_line_79 |  | 71 | 85 | 0.022247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4946-1_0_6_line_80 |  | 72 | 73 | 0.014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4946-1_0_6_line_81 |  | 73 | 74 | 0.017304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4946-1_0_6_line_82 |  | 74 | 75 | 0.010775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4946-1_0_6_line_83 |  | 76 | 77 | 0.008189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4946-1_0_6_line_84 |  | 76 | 78 | 0.046737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4946-1_0_6_line_85 |  | 78 | 89 | 0.010778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4946-1_0_6_line_86 |  | 78 | 90 | 0.0031901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4946-1_0_6_line_87 |  | 79 | 80 | 0.013596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4946-1_0_6_line_88 |  | 79 | 81 | 0.009391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4946-1_0_6_line_89 |  | 80 | 84 | 0.005418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_4946-1_0_6_line_90 |  | 80 | 94 | 0.016568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4946-1_0_6_line_91 |  | 82 | 83 | 0.001605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4946-1_0_6_line_92 |  | 82 | 84 | 0.023569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4946-1_0_6_line_93 |  | 86 | 87 | 0.018674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4946-1_0_6_line_94 |  | 86 | 88 | 0.0038991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4946-1_0_6_line_95 |  | 87 | 90 | 0.010121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4946-1_0_6_line_96 |  | 87 | 97 | 0.025679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4946-1_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.024149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4946-1_0_6_line_98 |  | 91 | 93 | 0.02067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4946-1_0_6_line_99 |  | 92 | 94 | 0.013333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4946-1_0_6_line_100 |  | 93 | 97 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4946-1_0_6_line_101 |  | 93 | 95 | 0.013144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4946-1_0_6_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0061173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4946-1_0_6_line_103 |  | 96 | 99 | 0.014063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4946-1_0_6_line_104 |  | 98 | 99 | 0.055833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4946-1_0_6_line_105 |  | 98 | 100 | 0.017097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4946-1_0_6_line_106 |  | 101 | 102 | 0.032171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4946-1_0_6_line_107 |  | 103 | 104 | 0.0021661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4946-1_0_6_line_108 |  | 104 | 125 | 0.016602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4946-1_0_6_line_109 |  | 105 | 112 | 0.027816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4946-1_0_6_line_110 |  | 106 | 109 | 0.03179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4946-1_0_6_line_111 |  | 106 | 107 | 0.0093472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4946-1_0_6_line_112 |  | 108 | 110 | 0.016984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_4946-1_0_6_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0087976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_4946-1_0_6_line_114 |  | 111 | 124 | 0.0097857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4946-1_0_6_line_115 |  | 111 | 123 | 0.01552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_4946-1_0_6_line_116 |  | 114 | 115 | 0.06023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_4946-1_0_6_line_117 |  | 115 | 116 | 0.020552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_4946-1_0_6_line_118 |  | 116 | 117 | 0.066112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_4946-1_0_6_line_119 |  | 117 | 118 | 0.023224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4946-1_0_6_line_120 |  | 119 | 122 | 0.022849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_4946-1_0_6_line_121 |  | 120 | 121 | 0.020991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_4946-1_0_6_line_122 |  | 120 | 122 | 0.007102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_4946-1_0_6_line_123 |  | 121 | 123 | 0.0077298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_4946-1_0_6_line_124 |  | 124 | 126 | 0.021373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4946-1_0_6_line_125 |  | 125 | 126 | 0.0026928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4946-1_0_6_trafo_4 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 127 | 6 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2725355.3003 | 1269535.5963 | 2725377.5763 | 1269571.6165
1 | 2725343.7469 | 1269537.6753 | 2725347.5036 | 1269535.5197 | 2725349.6575 | 1269539.013 | 2725355.3003 | 1269535.5963
2 | 2725343.7469 | 1269537.6753 | 2725350.2013 | 1269533.6085 | 2725361.1389 | 1269526.1469
3 | 2725343.7469 | 1269537.6753 | 2725337.2315 | 1269541.7742 | 2725331.9512 | 1269544.8951
4 | 2725357.8092 | 1269620.1947 | 2725345.7424 | 1269630.9052
5 | 2725357.8092 | 1269620.1947 | 2725360.6761 | 1269624.4929
6 | 2725318.1614 | 1269655.3862 | 2725345.7424 | 1269630.9052
7 | 2725360.6761 | 1269624.4929 | 2725371.8077 | 1269634.3108
8 | 2725385.7295 | 1269641.3624 | 2725391.4408 | 1269646.0547 | 2725402.04 | 1269648.8489 | 2725419.5605 | 1269639.0562 | 2725451.3671 | 1269692.3365
9 | 2725385.7295 | 1269641.3624 | 2725382.8867 | 1269644.0824 | 2725371.8077 | 1269634.3108
10 | 2725451.1662 | 1269704.6215 | 2725449.885 | 1269702.2142 | 2725455.2504 | 1269699.4478 | 2725453.4176 | 1269696.0836 | 2725451.3671 | 1269692.3365
11 | 2725451.3671 | 1269692.3365 | 2725443.6035 | 1269696.3754 | 2725415.9778 | 1269710.958 | 2725387.7132 | 1269727.2732 | 2725383.4752 | 1269727.995 | 2725379.4137 | 1269726.0737 | 2725348.3759 | 1269688.218
12 | 2725451.1662 | 1269704.6215 | 2725453.4027 | 1269703.5124 | 2725455.5882 | 1269702.3243
13 | 2725348.3759 | 1269688.218 | 2725326.3493 | 1269661.3529
14 | 2725457.7967 | 1269706.7865 | 2725455.5882 | 1269702.3243
15 | 2725419.469 | 1269372.7181 | 2725418.2642 | 1269376.6295 | 2725416.5652 | 1269379.0067 | 2725411.011 | 1269383.9156
16 | 2725385.2841 | 1269311.1687 | 2725389.7997 | 1269309.7966 | 2725392.1496 | 1269314.6955 | 2725395.1275 | 1269325.4687 | 2725397.7171 | 1269325.1122 | 2725400.2905 | 1269325.5117 | 2725402.6453 | 1269326.6405 | 2725404.6531 | 1269328.507 | 2725406.0023 | 1269330.9046 | 2725406.5473 | 1269333.5964 | 2725406.3061 | 1269336.0936 | 2725405.3762 | 1269338.4093 | 2725403.8286 | 1269340.3894 | 2725401.8028 | 1269341.8478 | 2725411.062 | 1269349.2734 | 2725422.4541 | 1269371.1022 | 2725419.469 | 1269372.7181
17 | 2725419.469 | 1269372.7181 | 2725417.2387 | 1269367.8551 | 2725412.3807 | 1269358.421 | 2725409.6664 | 1269353.3142 | 2725406.6005 | 1269350.58 | 2725402.8275 | 1269349.2431 | 2725399.0353 | 1269349.1625 | 2725395.5441 | 1269349.0883 | 2725392.506 | 1269348.5901 | 2725390.4012 | 1269348.1005 | 2725387.0398 | 1269347.9401 | 2725383.7397 | 1269348.4372 | 2725380.1122 | 1269349.8171 | 2725369.271 | 1269355.559 | 2725343.7755 | 1269368.6635 | 2725333.5884 | 1269373.9809
18 | 2725344.7231 | 1269446.6893 | 2725409.7854 | 1269390.2288 | 2725413.3841 | 1269387.0133 | 2725411.011 | 1269383.9156
19 | 2725411.011 | 1269383.9156 | 2725370.9492 | 1269418.8348
20 | 2725365.9963 | 1269253.4949 | 2725361.9147 | 1269255.6992 | 2725363.0791 | 1269257.9371 | 2725387.3924 | 1269304.7631 | 2725383.4568 | 1269306.8259 | 2725385.2841 | 1269311.1687
21 | 2725385.2841 | 1269311.1687 | 2725385.8643 | 1269312.5601 | 2725386.3941 | 1269319.5112 | 2725384.5256 | 1269326.6781 | 2725379.8493 | 1269334.197 | 2725373.9246 | 1269338.1193 | 2725339.8523 | 1269358.0927 | 2725327.3744 | 1269366.4691 | 2725317.9321 | 1269371.9183 | 2725268.1908 | 1269397.4142
22 | 2725333.5884 | 1269373.9809 | 2725313.8836 | 1269384.2661 | 2725282.2242 | 1269400.8768 | 2725263.6002 | 1269410.6006
23 | 2725344.7231 | 1269446.6893 | 2725365.5661 | 1269470.5037
24 | 2725344.7231 | 1269446.6893 | 2725329.3865 | 1269460.136
25 | 2725370.9492 | 1269418.8348 | 2725344.4347 | 1269441.9457
26 | 2725368.5267 | 1269473.8863 | 2725365.5661 | 1269470.5037
27 | 2725365.9963 | 1269253.4949 | 2725355.2067 | 1269234.0149
28 | 2725345.8566 | 1269217.1338 | 2725355.2067 | 1269234.0149
29 | 2725368.5267 | 1269473.8863 | 2725385.9243 | 1269461.5584
30 | 2725368.5267 | 1269473.8863 | 2725393.4549 | 1269502.3529 | 2725396.4534 | 1269505.7753
31 | 2725396.4534 | 1269505.7753 | 2725376.8948 | 1269516.4496
32 | 2725343.8958 | 1269233.2516 | 2725348.2545 | 1269230.4081 | 2725341.9526 | 1269219.4754 | 2725345.8566 | 1269217.1338
33 | 2725343.8958 | 1269233.2516 | 2725335.858 | 1269238.486
34 | 2725345.8566 | 1269217.1338 | 2725363.9862 | 1269206.7098
35 | 2725237.7919 | 1269512.1602 | 2725208.155 | 1269488.8215
36 | 2725208.155 | 1269488.8215 | 2725187.0599 | 1269500.8106
37 | 2725255.0208 | 1269525.3376 | 2725237.7919 | 1269512.1602
38 | 2725237.7919 | 1269512.1602 | 2725229.6957 | 1269518.7502 | 2725229.5646 | 1269518.823
39 | 2725156.9342 | 1269482.5897 | 2725171.3696 | 1269509.728 | 2725187.0599 | 1269500.8106
40 | 2725369.1894 | 1269520.6549 | 2725376.8948 | 1269516.4496
41 | 2725457.7967 | 1269706.7865 | 2725435.7992 | 1269718.2745 | 2725423.7277 | 1269724.9133 | 2725422.7611 | 1269725.4154 | 2725423.6374 | 1269727.0356
42 | 2725423.6374 | 1269727.0356 | 2725379.1039 | 1269750.443
43 | 2725457.7967 | 1269706.7865 | 2725464.3173 | 1269719.0808 | 2725473.4708 | 1269736.0466
44 | 2725432.8684 | 1269737.5302 | 2725432.103 | 1269736.0014 | 2725433.5942 | 1269735.2546 | 2725464.3173 | 1269719.0808 | 2725457.7967 | 1269706.7865
45 | 2725355.9968 | 1269762.5885 | 2725379.1039 | 1269750.443
46 | 2725473.4708 | 1269736.0466 | 2725475.6941 | 1269740.1864
47 | 2725432.8684 | 1269737.5302 | 2725410.9238 | 1269749.1548
48 | 2725369.1894 | 1269520.6549 | 2725361.1389 | 1269526.1469
49 | 2725296.4716 | 1269565.8653 | 2725331.9512 | 1269544.8951
50 | 2725318.1614 | 1269655.3862 | 2725310.3286 | 1269646.3839
51 | 2725318.1614 | 1269655.3862 | 2725294.4889 | 1269675.378
52 | 2725321.3387 | 1269586.9234 | 2725328.4334 | 1269593.3958
53 | 2725321.3387 | 1269586.9234 | 2725296.4716 | 1269565.8653
54 | 2725346.8243 | 1269759.9692 | 2725348.5908 | 1269763.6212
55 | 2725316.2767 | 1269775.7024 | 2725346.8243 | 1269759.9692
56 | 2725348.5908 | 1269763.6212 | 2725353.3385 | 1269761.2308 | 2725354.8823 | 1269760.4851 | 2725355.9968 | 1269762.5885
57 | 2725316.2767 | 1269775.7024 | 2725311.6932 | 1269778.163
58 | 2725316.2767 | 1269775.7024 | 2725317.5408 | 1269777.8535 | 2725338.5286 | 1269766.7439 | 2725346.1897 | 1269781.3423 | 2725347.8633 | 1269780.5103 | 2725348.9748 | 1269779.9223 | 2725349.8062 | 1269781.5303
59 | 2725307.8871 | 1269643.5779 | 2725310.3286 | 1269646.3839
60 | 2725277.7319 | 1269689.5295 | 2725294.4889 | 1269675.378
61 | 2725329.7497 | 1269454.7455 | 2725344.4347 | 1269441.9457
62 | 2725255.0208 | 1269525.3376 | 2725270.4786 | 1269511.7847
63 | 2725255.0208 | 1269525.3376 | 2725281.4791 | 1269550.1772
64 | 2725219.3424 | 1269524.4991 | 2725229.5646 | 1269518.823
65 | 2725479.0156 | 1269746.0848 | 2725478.2695 | 1269744.7121 | 2725477.0838 | 1269742.774 | 2725475.6941 | 1269740.1864
66 | 2725349.8062 | 1269781.5303 | 2725348.9748 | 1269779.9223 | 2725347.8633 | 1269780.5103 | 2725346.1897 | 1269781.3423 | 2725357.4923 | 1269802.3905 | 2725348.8457 | 1269806.9113 | 2725350.4583 | 1269810.015 | 2725358.9316 | 1269805.5017
67 | 2725358.9316 | 1269805.5017 | 2725368.1043 | 1269800.6076
68 | 2725311.6932 | 1269778.163 | 2725310.1635 | 1269778.9535 | 2725280.7291 | 1269794.3329
69 | 2725296.4716 | 1269565.8653 | 2725281.4584 | 1269574.6195
70 | 2725296.4716 | 1269565.8653 | 2725287.937 | 1269556.9348
71 | 2725274.0273 | 1269732.3074 | 2725273.3962 | 1269731.5418
72 | 2725257.1012 | 1269711.777 | 2725273.3962 | 1269731.5418
73 | 2725257.1012 | 1269711.777 | 2725312.7335 | 1269663.2228 | 2725314.4554 | 1269662.2473 | 2725316.1816 | 1269662.1283 | 2725318.1133 | 1269662.97 | 2725321.8012 | 1269667.3571
74 | 2725254.7528 | 1269708.9357 | 2725257.1012 | 1269711.777
75 | 2725254.7528 | 1269708.9357 | 2725244.7958 | 1269696.3175
76 | 2725254.7528 | 1269708.9357 | 2725277.7319 | 1269689.5295
77 | 2725254.7528 | 1269708.9357 | 2725222.7941 | 1269735.1269
78 | 2725224.817 | 1269670.9992 | 2725244.7958 | 1269696.3175
79 | 2725237.6541 | 1269751.724 | 2725222.7941 | 1269735.1269
80 | 2725194.7945 | 1269538.13 | 2725181.8528 | 1269545.3162
81 | 2725194.7945 | 1269538.13 | 2725209.9224 | 1269529.7298
82 | 2725209.9224 | 1269529.7298 | 2725219.3424 | 1269524.4991
83 | 2725532.0094 | 1269800.7837 | 2725524.3874 | 1269803.8357
84 | 2725487.6804 | 1269794.1802 | 2725494.5898 | 1269793.1371 | 2725498.7732 | 1269792.5032 | 2725500.91 | 1269793.6051 | 2725502.6001 | 1269794.4752 | 2725504.1 | 1269797.9213 | 2725505.869 | 1269802.1629 | 2725506.3717 | 1269806.1328 | 2725514.9968 | 1269807.5841 | 2725524.3874 | 1269803.8357
85 | 2725487.6804 | 1269794.1802 | 2725486.8165 | 1269788.0784 | 2725486.2066 | 1269783.5033
86 | 2725487.6804 | 1269794.1802 | 2725488.1269 | 1269797.3389
87 | 2725467.9277 | 1269736.5515 | 2725473.4889 | 1269747.2351 | 2725474.2122 | 1269748.6184
88 | 2725467.9277 | 1269736.5515 | 2725459.6275 | 1269740.9443
89 | 2725479.0156 | 1269746.0848 | 2725474.2122 | 1269748.6184
90 | 2725474.2122 | 1269748.6184 | 2725467.5134 | 1269752.1461 | 2725460.0152 | 1269756.1017 | 2725459.5554 | 1269756.3439
91 | 2725499.0904 | 1269733.6886 | 2725499.8659 | 1269735.0952
92 | 2725479.0156 | 1269746.0848 | 2725488.1734 | 1269741.2526 | 2725499.8659 | 1269735.0952
93 | 2725487.7603 | 1269807.4164 | 2725487.3063 | 1269813.1899 | 2725486.8963 | 1269817.2516 | 2725487.6601 | 1269818.1465 | 2725488.2271 | 1269819.0927 | 2725488.5808 | 1269820.1568 | 2725488.7833 | 1269821.251 | 2725489.7332 | 1269825.4306
94 | 2725489.7332 | 1269825.4306 | 2725490.2964 | 1269829.2888
95 | 2725487.7603 | 1269807.4164 | 2725488.2935 | 1269802.8679 | 2725488.2954 | 1269798.5306 | 2725488.1269 | 1269797.3389
96 | 2725487.7603 | 1269807.4164 | 2725485.6507 | 1269808.2168 | 2725482.8848 | 1269808.7363 | 2725468.1925 | 1269805.5324 | 2725462.7014 | 1269804.5901
97 | 2725447.7594 | 1269762.5585 | 2725450.2666 | 1269767.483 | 2725451.5632 | 1269770.2242 | 2725453.1433 | 1269773.4385 | 2725457.3386 | 1269778.6213 | 2725460.6977 | 1269782.7743
98 | 2725460.6977 | 1269782.7743 | 2725452.0365 | 1269790.0971 | 2725449.6126 | 1269793.649 | 2725449.3248 | 1269798.692
99 | 2725447.7594 | 1269762.5585 | 2725459.5554 | 1269756.3439
100 | 2725449.3248 | 1269798.692 | 2725452.7794 | 1269801.8905 | 2725459.538 | 1269804.0472 | 2725462.7014 | 1269804.5901
101 | 2725448.0643 | 1269808.4187 | 2725444.4631 | 1269806.0956 | 2725445.8956 | 1269803.8573 | 2725447.8499 | 1269800.796 | 2725449.3248 | 1269798.692
102 | 2725448.0643 | 1269808.4187 | 2725441.9469 | 1269808.4202
103 | 2725427.8844 | 1269808.4236 | 2725441.9469 | 1269808.4202
104 | 2725427.8844 | 1269808.4236 | 2725423.3121 | 1269811.4182 | 2725419.0368 | 1269813.8964 | 2725424.5547 | 1269826.6142 | 2725420.9298 | 1269831.0747 | 2725430.2712 | 1269855.1399
105 | 2725430.2712 | 1269855.1399 | 2725447.2681 | 1269853.292
106 | 2725224.817 | 1269670.9992 | 2725228.0322 | 1269668.8209 | 2725236.4473 | 1269664.929 | 2725238.0609 | 1269664.7964 | 2725248.1003 | 1269656.3681 | 2725249.4999 | 1269654.6183 | 2725248.3863 | 1269652.8264
107 | 2725214.8863 | 1269611.7522 | 2725212.9843 | 1269612.7888
108 | 2725214.8863 | 1269611.7522 | 2725229.4634 | 1269603.8069
109 | 2725270.4786 | 1269511.7847 | 2725291.3942 | 1269493.4466
110 | 2725281.4791 | 1269550.1772 | 2725255.6404 | 1269561.7623 | 2725252.1691 | 1269561.6517
111 | 2725281.4791 | 1269550.1772 | 2725287.937 | 1269556.9348
112 | 2725281.4584 | 1269574.6195 | 2725266.7868 | 1269583.1744
113 | 2725259.1868 | 1269587.606 | 2725266.7868 | 1269583.1744
114 | 2725259.1868 | 1269587.606 | 2725250.5945 | 1269592.2892
115 | 2725259.1868 | 1269587.606 | 2725269.3745 | 1269599.3148
116 | 2725329.7497 | 1269454.7455 | 2725284.3462 | 1269494.3207
117 | 2725268.8532 | 1269507.8248 | 2725284.3462 | 1269494.3207
118 | 2725268.8532 | 1269507.8248 | 2725268.5906 | 1269508.0538 | 2725257.6282 | 1269517.3967 | 2725254.735 | 1269518.2361 | 2725252.0393 | 1269517.9231 | 2725249.7086 | 1269516.3723 | 2725241.7052 | 1269509.3628 | 2725229.6814 | 1269499.9102 | 2725215.954 | 1269490.0512
119 | 2725199.3744 | 1269473.8855 | 2725200.8441 | 1269475.7766 | 2725206.922 | 1269482.3671 | 2725214.8897 | 1269489.2868 | 2725215.954 | 1269490.0512
120 | 2725307.8871 | 1269643.5779 | 2725292.8889 | 1269626.3402
121 | 2725288.2271 | 1269620.9824 | 2725274.4483 | 1269605.1462
122 | 2725288.2271 | 1269620.9824 | 2725292.8889 | 1269626.3402
123 | 2725269.3745 | 1269599.3148 | 2725274.4483 | 1269605.1462
124 | 2725231.8277 | 1269602.5182 | 2725250.5945 | 1269592.2892
125 | 2725231.8277 | 1269602.5182 | 2725229.4634 | 1269603.8069

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2725377.5763 | 1269571.6165
1 | 2725355.3003 | 1269535.5963
2 | 2725343.7469 | 1269537.6753
3 | 2725357.8092 | 1269620.1947
4 | 2725345.7424 | 1269630.9052
5 | 2725360.6761 | 1269624.4929
6 | 2725385.7295 | 1269641.3624
7 | 2725451.3671 | 1269692.3365
8 | 2725371.8077 | 1269634.3108
9 | 2725451.1662 | 1269704.6215
10 | 2725348.3759 | 1269688.218
11 | 2725455.5882 | 1269702.3243
12 | 2725419.469 | 1269372.7181
13 | 2725411.011 | 1269383.9156
14 | 2725385.2841 | 1269311.1687
15 | 2725333.5884 | 1269373.9809
16 | 2725344.7231 | 1269446.6893
17 | 2725370.9492 | 1269418.8348
18 | 2725365.5661 | 1269470.5037
19 | 2725329.3865 | 1269460.136
20 | 2725365.9963 | 1269253.4949
21 | 2725268.1908 | 1269397.4142
22 | 2725355.2067 | 1269234.0149
23 | 2725368.5267 | 1269473.8863
24 | 2725385.9243 | 1269461.5584
25 | 2725396.4534 | 1269505.7753
26 | 2725343.8958 | 1269233.2516
27 | 2725345.8566 | 1269217.1338
28 | 2725335.858 | 1269238.486
29 | 2725208.155 | 1269488.8215
30 | 2725237.7919 | 1269512.1602
31 | 2725187.0599 | 1269500.8106
32 | 2725363.9862 | 1269206.7098
33 | 2725376.8948 | 1269516.4496
34 | 2725423.6374 | 1269727.0356
35 | 2725457.7967 | 1269706.7865
36 | 2725379.1039 | 1269750.443
37 | 2725473.4708 | 1269736.0466
38 | 2725432.8684 | 1269737.5302
39 | 2725369.1894 | 1269520.6549
40 | 2725361.1389 | 1269526.1469
41 | 2725331.9512 | 1269544.8951
42 | 2725318.1614 | 1269655.3862
43 | 2725328.4334 | 1269593.3958
44 | 2725321.3387 | 1269586.9234
45 | 2725326.3493 | 1269661.3529
46 | 2725346.8243 | 1269759.9692
47 | 2725348.5908 | 1269763.6212
48 | 2725316.2767 | 1269775.7024
49 | 2725310.3286 | 1269646.3839
50 | 2725294.4889 | 1269675.378
51 | 2725263.6002 | 1269410.6006
52 | 2725344.4347 | 1269441.9457
53 | 2725255.0208 | 1269525.3376
54 | 2725229.5646 | 1269518.823
55 | 2725156.9342 | 1269482.5897
56 | 2725355.9968 | 1269762.5885
57 | 2725475.6941 | 1269740.1864
58 | 2725358.9316 | 1269805.5017
59 | 2725349.8062 | 1269781.5303
60 | 2725368.1043 | 1269800.6076
61 | 2725410.9238 | 1269749.1548
62 | 2725311.6932 | 1269778.163
63 | 2725296.4716 | 1269565.8653
64 | 2725274.0273 | 1269732.3074
65 | 2725273.3962 | 1269731.5418
66 | 2725257.1012 | 1269711.777
67 | 2725321.8012 | 1269667.3571
68 | 2725254.7528 | 1269708.9357
69 | 2725244.7958 | 1269696.3175
70 | 2725277.7319 | 1269689.5295
71 | 2725222.7941 | 1269735.1269
72 | 2725181.8528 | 1269545.3162
73 | 2725194.7945 | 1269538.13
74 | 2725209.9224 | 1269529.7298
75 | 2725219.3424 | 1269524.4991
76 | 2725524.3874 | 1269803.8356
77 | 2725532.0094 | 1269800.7837
78 | 2725487.6804 | 1269794.1802
79 | 2725467.9277 | 1269736.5515
80 | 2725474.2122 | 1269748.6184
81 | 2725459.6275 | 1269740.9443
82 | 2725499.8659 | 1269735.0952
83 | 2725499.0904 | 1269733.6886
84 | 2725479.0156 | 1269746.0848
85 | 2725237.6541 | 1269751.724
86 | 2725489.7332 | 1269825.4306
87 | 2725487.7603 | 1269807.4164
88 | 2725490.2964 | 1269829.2888
89 | 2725486.2066 | 1269783.5033
90 | 2725488.1269 | 1269797.3389
91 | 2725460.6977 | 1269782.7743
92 | 2725447.7594 | 1269762.5585
93 | 2725449.3248 | 1269798.692
94 | 2725459.5554 | 1269756.3439
95 | 2725448.0643 | 1269808.4187
96 | 2725441.9469 | 1269808.4202
97 | 2725462.7014 | 1269804.5901
98 | 2725430.2712 | 1269855.1399
99 | 2725427.8844 | 1269808.4236
100 | 2725447.2681 | 1269853.292
101 | 2725224.817 | 1269670.9992
102 | 2725248.3863 | 1269652.8264
103 | 2725212.9843 | 1269612.7888
104 | 2725214.8863 | 1269611.7522
105 | 2725270.4786 | 1269511.7847
106 | 2725281.4791 | 1269550.1772
107 | 2725287.937 | 1269556.9348
108 | 2725281.4584 | 1269574.6195
109 | 2725252.1691 | 1269561.6517
110 | 2725266.7868 | 1269583.1744
111 | 2725259.1868 | 1269587.606
112 | 2725291.3942 | 1269493.4466
113 | 2725280.7291 | 1269794.3329
114 | 2725329.7497 | 1269454.7455
115 | 2725284.3462 | 1269494.3207
116 | 2725268.8532 | 1269507.8248
117 | 2725215.954 | 1269490.0512
118 | 2725199.3744 | 1269473.8855
119 | 2725307.8871 | 1269643.5779
120 | 2725288.2271 | 1269620.9824
121 | 2725274.4483 | 1269605.1462
122 | 2725292.8889 | 1269626.3402
123 | 2725269.3745 | 1269599.3148
124 | 2725250.5945 | 1269592.2892
125 | 2725229.4634 | 1269603.8069
126 | 2725231.8277 | 1269602.5182
127 | 2725382.9561 | 1269623.4536

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1