## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4946-29_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4946-29_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4946-29_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4946-29_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4946-29_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4946-29_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4946-29_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4946-29_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4946-29_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4946-29_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4946-29_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4946-29_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4946-29_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4946-29_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4946-29_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4946-29_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4946-29_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4946-29_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4946-29_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4946-29_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4946-29_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4946-29_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4946-29_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4946-29_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4946-29_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4946-29_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4946-29_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4946-29_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4946-29_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4946-29_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4946-29_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4946-29_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4946-29_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4946-29_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4946-29_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4946-29_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4946-29_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4946-29_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4946-29_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4946-29_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4946-29_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4946-29_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4946-29_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4946-29_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4946-29_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4946-29_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4946-29_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4946-29_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4946-29_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4946-29_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4946-29_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4946-29_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4946-29_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4946-29_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4946-29_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4946-29_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4946-29_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4946-29_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4946-29_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4946-29_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4946-29_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4946-29_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4946-29_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4946-29_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4946-29_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4946-29_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4946-29_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4946-29_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4946-29_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4946-29_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4946-29_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4946-29_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4946-29_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4946-29_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4946-29_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4946-29_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4946-29_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4946-29_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4946-29_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4946-29_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4946-29_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4946-29_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4946-29_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4946-29_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4946-29_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4946-29_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4946-29_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4946-29_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4946-29_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4946-29_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4946-29_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4946-29_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4946-29_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4946-29_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4946-29_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4946-29_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4946-29_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4946-29_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4946-29_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4946-29_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4946-29_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4946-29_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4946-29_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4946-29_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4946-29_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4946-29_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4946-29_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4946-29_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4946-29_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4946-29_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4946-29_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4946-29_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4946-29_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4946-29_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4946-29_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4946-29_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4946-29_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4946-29_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4946-29_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4946-29_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4946-29_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4946-29_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4946-29_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4946-29_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4946-29_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4946-29_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4946-29_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4946-29_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4946-29_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4946-29_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4946-29_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4946-29_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4946-29_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4946-29_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4946-29_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4946-29_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4946-29_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4946-29_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4946-29_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_488_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4946-29_0_5_load_0 | 0 | 0.00051778 | 0.00012977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4946-29_0_5_load_3 | 2 | 0.00051062 | 0.00012797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4946-29_0_5_load_50 | 3 | 0.00056871 | 0.00014253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4946-29_0_5_load_46 | 5 | 0.0014532 | 0.00036421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4946-29_0_5_load_5 | 6 | 0.00076294 | 0.00019121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4946-29_0_5_load_6 | 7 | 0.00092809 | 0.0002326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4946-29_0_5_load_10 | 11 | 0.0026594 | 0.00066651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4946-29_0_5_load_11 | 12 | 0.0028859 | 0.00072328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4946-29_0_5_load_12 | 13 | 0.0028779 | 0.00072127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4946-29_0_5_load_45 | 14 | 0.00080472 | 0.00020168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4946-29_0_5_load_48 | 15 | 0.00066332 | 0.00016624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4946-29_0_5_load_18 | 16 | 0.0017649 | 0.00044233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4946-29_0_5_load_14 | 17 | 0.00029878 | 7.488e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4946-29_0_5_load_44 | 18 | 0.0003377 | 8.4635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4946-29_0_5_load_49 | 19 | 0.0037128 | 0.00093052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4946-29_0_5_load_19 | 20 | 0.0030988 | 0.00077662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4946-29_0_5_load_13 | 21 | 0.0047961 | 0.001202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4946-29_0_5_load_15 | 22 | 0.0015611 | 0.00039125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4946-29_0_5_load_16 | 23 | 0.0022725 | 0.00056953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4946-29_0_5_load_17 | 24 | 0.0024293 | 0.00060885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4946-29_0_5_load_39 | 25 | 0.0025718 | 0.00064456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4946-29_0_5_load_40 | 26 | 0.0037357 | 0.00093625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4946-29_0_5_load_20 | 27 | 0.0020195 | 0.00050612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4946-29_0_5_load_23 | 28 | 0.0020878 | 0.00052324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4946-29_0_5_load_24 | 29 | 0.0018605 | 0.00046628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4946-29_0_5_load_25 | 30 | 0.0019276 | 0.0004831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4946-29_0_5_load_26 | 31 | 0.0017887 | 0.00044828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4946-29_0_5_load_27 | 32 | 0.0052384 | 0.0013129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4946-29_0_5_load_43 | 33 | 0.0028779 | 0.00072127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4946-29_0_5_load_28 | 37 | 0.0020164 | 0.00050535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4946-29_0_5_load_29 | 38 | 0.0018553 | 0.00046498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4946-29_0_5_load_31 | 39 | 0.0024199 | 0.00060649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4946-29_0_5_load_33 | 40 | 0.0031827 | 0.00079765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4946-29_0_5_load_42 | 41 | 0.001857 | 0.00046542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4946-29_0_5_load_60 | 42 | 0.0043358 | 0.0010867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4946-29_0_5_load_34 | 44 | 0.0033613 | 0.00084243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4946-29_0_5_load_35 | 45 | 0.0046291 | 0.0011602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4946-29_0_5_load_36 | 46 | 0.0091772 | 0.0023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4946-29_0_5_load_52 | 50 | 0.0051666 | 0.0012949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4946-29_0_5_load_69 | 51 | 0.0028849 | 0.00072304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4946-29_0_5_load_66 | 52 | 0.0084515 | 0.0021182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4946-29_0_5_load_59 | 53 | 0.015752 | 0.0039479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4946-29_0_5_load_90 | 54 | 0.0036368 | 0.00091146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4946-29_0_5_load_67 | 55 | 0.0022615 | 0.00056679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4946-29_0_5_load_54 | 56 | 0.015753 | 0.003948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4946-29_0_5_load_55 | 57 | 0.013499 | 0.0033831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4946-29_0_5_load_56 | 58 | 0.014134 | 0.0035423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4946-29_0_5_load_57 | 59 | 0.013503 | 0.0033841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4946-29_0_5_load_58 | 60 | 0.013502 | 0.003384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4946-29_0_5_load_62 | 63 | 0.013548 | 0.0033953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4946-29_0_5_load_65 | 65 | 0.0046635 | 0.0011688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4946-29_0_5_load_74 | 66 | 0.0042574 | 0.001067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4946-29_0_5_load_70 | 72 | 0.0084515 | 0.0021182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4946-29_0_5_load_68 | 74 | 0.0018023 | 0.0004517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4946-29_0_5_load_88 | 75 | 0.0019167 | 0.00048036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4946-29_0_5_load_124 | 76 | 0.0078971 | 0.0019792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4946-29_0_5_load_125 | 77 | 0.010638 | 0.0026662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4946-29_0_5_load_123 | 78 | 0.0036191 | 0.00090703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4946-29_0_5_load_126 | 79 | 0.035786 | 0.0089689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4946-29_0_5_load_77 | 80 | 0.0031801 | 0.00079701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4946-29_0_5_load_121 | 82 | 0.0013718 | 0.00034379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4946-29_0_5_load_136 | 84 | 0.0041765 | 0.0010467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4946-29_0_5_load_76 | 85 | 0.0045203 | 0.0011329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4946-29_0_5_load_142 | 88 | 0.0062338 | 0.0015623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4946-29_0_5_load_141 | 89 | 0.013738 | 0.003443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4946-29_0_5_load_145 | 90 | 0.0039824 | 0.00099809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4946-29_0_5_load_143 | 91 | 0.0041033 | 0.0010284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4946-29_0_5_load_129 | 94 | 0.013635 | 0.0034172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4946-29_0_5_load_130 | 96 | 0.015713 | 0.003938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4946-29_0_5_load_146 | 97 | 0.0050512 | 0.001266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4946-29_0_5_load_82 | 98 | 0.0097235 | 0.0024369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4946-29_0_5_load_84 | 100 | 0.0083302 | 0.0020877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4946-29_0_5_load_115 | 102 | 0.013233 | 0.0033165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4946-29_0_5_load_86 | 104 | 0.0072795 | 0.0018244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4946-29_0_5_load_87 | 105 | 0.0067931 | 0.0017025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4946-29_0_5_load_89 | 106 | 0.0084933 | 0.0021286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4946-29_0_5_load_100 | 107 | 0.0099269 | 0.0024879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4946-29_0_5_load_99 | 108 | 0.0054343 | 0.001362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4946-29_0_5_load_91 | 109 | 0.0036862 | 0.00092384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4946-29_0_5_load_92 | 110 | 0.001178 | 0.00029522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4946-29_0_5_load_94 | 112 | 0.0011398 | 0.00028565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4946-29_0_5_load_95 | 113 | 0.001151 | 0.00028848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4946-29_0_5_load_96 | 114 | 0.0042798 | 0.0010726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4946-29_0_5_load_97 | 115 | 0.0064277 | 0.0016109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4946-29_0_5_load_101 | 117 | 0.006729 | 0.0016864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4946-29_0_5_load_103 | 118 | 0.0059714 | 0.0014966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4946-29_0_5_load_102 | 119 | 0.0073274 | 0.0018364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4946-29_0_5_load_105 | 121 | 0.0078084 | 0.001957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4946-29_0_5_load_127 | 124 | 0.0068589 | 0.001719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4946-29_0_5_load_132 | 125 | 0.011377 | 0.0028515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4946-29_0_5_load_140 | 128 | 0.0025518 | 0.00063955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4946-29_0_5_load_118 | 129 | 0.0017913 | 0.00044895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4946-29_0_5_load_116 | 130 | 0.0033476 | 0.00083898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4946-29_0_5_load_128 | 131 | 0.0055805 | 0.0013986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4946-29_0_5_load_133 | 132 | 0.0025826 | 0.00064727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4946-29_0_5_load_137 | 133 | 0.0080223 | 0.0020106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4946-29_0_5_load_117 | 135 | 0.016762 | 0.0042009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4946-29_0_5_load_120 | 136 | 0.0018543 | 0.00046474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4946-29_0_5_load_134 | 137 | 0.001449 | 0.00036316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4946-29_0_5_load_135 | 138 | 0.0022195 | 0.00055626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4946-29_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.058421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4946-29_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.095697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4946-29_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.01294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4946-29_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.28256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4946-29_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.06219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4946-29_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4946-29_0_5_line_6 |  | 5 | 33 | 0.033779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4946-29_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.015981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4946-29_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.017098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4946-29_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.029732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4946-29_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.039913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4946-29_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0049826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4946-29_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0096119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4946-29_0_5_line_13 |  | 10 | 14 | 0.026741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4946-29_0_5_line_14 |  | 10 | 15 | 0.038375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4946-29_0_5_line_15 |  | 12 | 16 | 0.034247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4946-29_0_5_line_16 |  | 13 | 17 | 0.030446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4946-29_0_5_line_17 |  | 14 | 18 | 0.016318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4946-29_0_5_line_18 |  | 15 | 19 | 0.12966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4946-29_0_5_line_19 |  | 16 | 20 | 0.0027973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4946-29_0_5_line_20 |  | 17 | 21 | 0.0027995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4946-29_0_5_line_21 |  | 19 | 40 | 0.025517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4946-29_0_5_line_22 |  | 20 | 27 | 0.036302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4946-29_0_5_line_23 |  | 22 | 23 | 0.031086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4946-29_0_5_line_24 |  | 23 | 24 | 0.081139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4946-29_0_5_line_25 |  | 24 | 25 | 0.020043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4946-29_0_5_line_26 |  | 25 | 26 | 0.002058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4946-29_0_5_line_27 |  | 26 | 41 | 0.018812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4946-29_0_5_line_28 |  | 28 | 29 | 0.021665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4946-29_0_5_line_29 |  | 28 | 30 | 0.0086409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4946-29_0_5_line_30 |  | 29 | 31 | 0.019003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4946-29_0_5_line_31 |  | 30 | 32 | 0.021831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4946-29_0_5_line_32 |  | 31 | 33 | 0.018396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4946-29_0_5_line_33 |  | 32 | 34 | 0.026875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4946-29_0_5_line_34 |  | 34 | 35 | 0.005875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4946-29_0_5_line_35 |  | 34 | 36 | 0.019898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4946-29_0_5_line_36 |  | 35 | 42 | 0.017244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4946-29_0_5_line_37 |  | 35 | 43 | 0.01065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4946-29_0_5_line_38 |  | 36 | 40 | 0.0097228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4946-29_0_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.00031613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4946-29_0_5_line_40 |  | 37 | 38 | 0.016081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4946-29_0_5_line_41 |  | 38 | 39 | 0.0094425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4946-29_0_5_line_42 |  | 39 | 41 | 0.013907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4946-29_0_5_line_43 |  | 42 | 53 | 0.037415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4946-29_0_5_line_44 |  | 43 | 49 | 0.023613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4946-29_0_5_line_45 |  | 43 | 46 | 0.02822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4946-29_0_5_line_46 |  | 44 | 45 | 0.067807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4946-29_0_5_line_47 |  | 44 | 46 | 0.0043475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4946-29_0_5_line_48 |  | 45 | 47 | 0.025336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4946-29_0_5_line_49 |  | 47 | 48 | 0.073463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4946-29_0_5_line_50 |  | 48 | 50 | 0.0907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4946-29_0_5_line_51 |  | 49 | 51 | 0.023107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4946-29_0_5_line_52 |  | 49 | 52 | 0.0059974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_4946-29_0_5_line_53 |  | 51 | 54 | 0.020438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4946-29_0_5_line_54 |  | 52 | 55 | 0.010307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_4946-29_0_5_line_55 |  | 54 | 75 | 0.0052895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4946-29_0_5_line_56 |  | 55 | 74 | 0.0033343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_4946-29_0_5_line_57 |  | 56 | 57 | 0.010733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4946-29_0_5_line_58 |  | 56 | 58 | 0.011931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4946-29_0_5_line_59 |  | 57 | 59 | 0.03959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4946-29_0_5_line_60 |  | 58 | 60 | 0.006553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4946-29_0_5_line_61 |  | 59 | 61 | 0.020613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4946-29_0_5_line_62 |  | 60 | 62 | 0.011975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4946-29_0_5_line_63 |  | 61 | 63 | 0.013313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4946-29_0_5_line_64 |  | 62 | 64 | 0.026914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4946-29_0_5_line_65 |  | 62 | 65 | 0.022237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4946-29_0_5_line_66 |  | 64 | 66 | 0.014421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4946-29_0_5_line_67 |  | 66 | 73 | 0.034078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4946-29_0_5_line_68 |  | 67 | 68 | 0.004976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_4946-29_0_5_line_69 |  | 67 | 69 | 0.011029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_4946-29_0_5_line_70 |  | 68 | 78 | 0.0073837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_4946-29_0_5_line_71 |  | 68 | 82 | 0.023252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4946-29_0_5_line_72 |  | 69 | 83 | 0.009988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4946-29_0_5_line_73 |  | 69 | 81 | 0.018526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4946-29_0_5_line_74 |  | 69 | 84 | 0.015594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4946-29_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.003975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_4946-29_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.014426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_4946-29_0_5_line_77 |  | 71 | 76 | 0.018029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_4946-29_0_5_line_78 |  | 71 | 77 | 0.039774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_4946-29_0_5_line_79 |  | 72 | 74 | 0.016257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_4946-29_0_5_line_80 |  | 73 | 85 | 0.014896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4946-29_0_5_line_81 |  | 73 | 80 | 0.014217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4946-29_0_5_line_82 |  | 75 | 104 | 0.016799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4946-29_0_5_line_83 |  | 76 | 78 | 0.027879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_4946-29_0_5_line_84 |  | 77 | 79 | 0.031433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4946-29_0_5_line_85 |  | 80 | 81 | 0.004862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4946-29_0_5_line_86 |  | 81 | 86 | 0.0068238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4946-29_0_5_line_87 |  | 82 | 136 | 0.0092629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4946-29_0_5_line_88 |  | 83 | 91 | 0.043477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4946-29_0_5_line_89 |  | 84 | 133 | 0.027043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4946-29_0_5_line_90 |  | 86 | 97 | 0.010634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4946-29_0_5_line_91 |  | 86 | 90 | 0.017464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4946-29_0_5_line_92 |  | 87 | 88 | 0.048494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4946-29_0_5_line_93 |  | 87 | 89 | 0.030427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4946-29_0_5_line_94 |  | 88 | 91 | 0.018125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4946-29_0_5_line_95 |  | 89 | 95 | 0.026215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4946-29_0_5_line_96 |  | 92 | 93 | 0.061587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4946-29_0_5_line_97 |  | 92 | 94 | 0.005964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4946-29_0_5_line_98 |  | 93 | 96 | 0.018664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4946-29_0_5_line_99 |  | 94 | 95 | 0.03505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4946-29_0_5_line_100 |  | 98 | 99 | 0.032499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4946-29_0_5_line_101 |  | 98 | 100 | 0.0077913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4946-29_0_5_line_102 |  | 99 | 101 | 0.011465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4946-29_0_5_line_103 |  | 101 | 102 | 0.01317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4946-29_0_5_line_104 |  | 102 | 103 | 0.020352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4946-29_0_5_line_105 |  | 103 | 126 | 0.032494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4946-29_0_5_line_106 |  | 103 | 123 | 0.049407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4946-29_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4946-29_0_5_line_108 |  | 105 | 106 | 0.026036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4946-29_0_5_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0072353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4946-29_0_5_line_110 |  | 107 | 108 | 0.024079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4946-29_0_5_line_111 |  | 108 | 117 | 0.0031507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4946-29_0_5_line_112 |  | 109 | 110 | 0.034198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4946-29_0_5_line_113 |  | 109 | 111 | 0.019394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4946-29_0_5_line_114 |  | 110 | 112 | 0.016759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4946-29_0_5_line_115 |  | 111 | 113 | 0.021717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4946-29_0_5_line_116 |  | 111 | 114 | 0.002774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4946-29_0_5_line_117 |  | 114 | 115 | 0.065251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4946-29_0_5_line_118 |  | 115 | 116 | 0.013438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4946-29_0_5_line_119 |  | 116 | 117 | 0.01125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4946-29_0_5_line_120 |  | 116 | 118 | 0.011339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4946-29_0_5_line_121 |  | 118 | 119 | 0.012253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4946-29_0_5_line_122 |  | 119 | 120 | 0.034565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4946-29_0_5_line_123 |  | 120 | 121 | 0.018661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4946-29_0_5_line_124 |  | 122 | 123 | 0.019375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4946-29_0_5_line_125 |  | 122 | 124 | 0.0080608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4946-29_0_5_line_126 |  | 123 | 125 | 0.05069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4946-29_0_5_line_127 |  | 124 | 131 | 0.05533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4946-29_0_5_line_128 |  | 125 | 132 | 0.045327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4946-29_0_5_line_129 |  | 126 | 129 | 0.060492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4946-29_0_5_line_130 |  | 126 | 130 | 0.01683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4946-29_0_5_line_131 |  | 126 | 127 | 0.015385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4946-29_0_5_line_132 |  | 127 | 128 | 0.018236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4946-29_0_5_line_133 |  | 129 | 134 | 0.010717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4946-29_0_5_line_134 |  | 130 | 135 | 0.004312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4946-29_0_5_line_135 |  | 132 | 137 | 0.017405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4946-29_0_5_line_136 |  | 134 | 136 | 0.018517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4946-29_0_5_line_137 |  | 137 | 138 | 0.0033967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4946-29_0_5_trafo_125 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2726399.3598 | 1270425.7279 | 2726406.2259 | 1270483.7436
1 | 2726399.3598 | 1270425.7279 | 2726394.8883 | 1270389.5762 | 2726386.7411 | 1270347.9296 | 2726382.5009 | 1270331.639
2 | 2726382.5009 | 1270331.639 | 2726379.2415 | 1270319.1164
3 | 2726592.9319 | 1270116.7398 | 2726372.6171 | 1270293.6656
4 | 2726592.9319 | 1270116.7398 | 2726590.4894 | 1270081.4767 | 2726589.2589 | 1270068.6606 | 2726586.6005 | 1270054.9487
5 | 2726372.6171 | 1270293.6656 | 2726379.2415 | 1270319.1164
6 | 2726586.6005 | 1270054.9487 | 2726584.305 | 1270043.1083 | 2726578.2586 | 1270024.9729 | 2726577.1454 | 1270022.6222
7 | 2726712.4998 | 1270039.6312 | 2726707.6128 | 1270036.2232 | 2726704.6612 | 1270031.3665 | 2726704.1989 | 1270027.0514
8 | 2726710.5974 | 1270012.1981 | 2726707.6512 | 1270014.804 | 2726704.7367 | 1270019.4347 | 2726703.9339 | 1270024.5778 | 2726704.1989 | 1270027.0514
9 | 2726712.4998 | 1270039.6312 | 2726685.8907 | 1270053.0508
10 | 2726712.4998 | 1270039.6312 | 2726722.3954 | 1270042.1792 | 2726750.2431 | 1270052.4885
11 | 2726710.5974 | 1270012.1981 | 2726714.96 | 1270009.791
12 | 2726710.5974 | 1270012.1981 | 2726706.712 | 1270009.4678 | 2726701.9443 | 1270008.5087
13 | 2726685.8907 | 1270053.0508 | 2726673.6237 | 1270062.0962 | 2726667.3627 | 1270070.1028 | 2726666.8994 | 1270071.3552
14 | 2726685.8907 | 1270053.0508 | 2726656.5942 | 1270049.308 | 2726648.044 | 1270047.061
15 | 2726714.96 | 1270009.791 | 2726717.7955 | 1270008.2266 | 2726724.2687 | 1270005.0625 | 2726742.4066 | 1269997.0774 | 2726746.2454 | 1269996.0068
16 | 2726701.9443 | 1270008.5087 | 2726701.2036 | 1270008.3597 | 2726682.7795 | 1270006.8854 | 2726671.5918 | 1270007.5439
17 | 2726665.0213 | 1270087.0882 | 2726664.121 | 1270080.1649 | 2726663.9988 | 1270079.1947 | 2726666.8994 | 1270071.3552
18 | 2726648.044 | 1270047.061 | 2726637.7931 | 1270044.367 | 2726621.4209 | 1270044.4383 | 2726601.722 | 1270033.6283 | 2726604.9808 | 1269986.6209 | 2726603.1759 | 1269964.7951 | 2726601.2713 | 1269953.7641
19 | 2726748.9398 | 1269995.2553 | 2726746.2454 | 1269996.0068
20 | 2726668.7972 | 1270007.7084 | 2726671.5918 | 1270007.5439
21 | 2726596.9299 | 1269928.6196 | 2726601.2713 | 1269953.7641
22 | 2726748.9398 | 1269995.2553 | 2726783.9069 | 1269985.5027
23 | 2726784.9907 | 1269919.0368 | 2726774.068 | 1269918.4166 | 2726754.092 | 1269915.8089
24 | 2726674.8224 | 1269927.3328 | 2726682.0852 | 1269925.6168 | 2726692.901 | 1269921.7785 | 2726715.6201 | 1269915.6823 | 2726728.9722 | 1269913.956 | 2726744.2922 | 1269914.5296 | 2726754.092 | 1269915.8089
25 | 2726674.8224 | 1269927.3328 | 2726671.5998 | 1269928.0943 | 2726659.4182 | 1269928.5891 | 2726654.8872 | 1269928.2987
26 | 2726654.8872 | 1269928.2987 | 2726652.8334 | 1269928.1671
27 | 2726634.0598 | 1269926.9639 | 2726652.8334 | 1269928.1671
28 | 2726566.618 | 1269965.5013 | 2726566.618 | 1269965.5013 | 2726567.3525 | 1269987.1537
29 | 2726566.618 | 1269965.5013 | 2726567.5774 | 1269956.9138 | 2726567.5774 | 1269956.9138
30 | 2726567.3525 | 1269987.1537 | 2726567.734 | 1269998.4004 | 2726569.2721 | 1270005.996
31 | 2726574.1653 | 1269936.1059 | 2726571.6618 | 1269944.7567 | 2726567.5774 | 1269956.9138
32 | 2726569.2721 | 1270005.996 | 2726569.2721 | 1270005.996 | 2726577.1454 | 1270022.6222
33 | 2726577.6982 | 1269909.6643 | 2726577.1572 | 1269925.7678 | 2726574.1653 | 1269936.1059
34 | 2726573.01 | 1269906.105 | 2726577.6982 | 1269909.6643
35 | 2726595.2757 | 1269919.0386 | 2726587.6289 | 1269915.5048 | 2726577.6982 | 1269909.6643
36 | 2726573.01 | 1269906.105 | 2726583.8342 | 1269901.5215 | 2726589.2502 | 1269900.6257
37 | 2726564.9789 | 1269899.0819 | 2726573.01 | 1269906.105
38 | 2726595.2757 | 1269919.0386 | 2726596.9299 | 1269928.6196
39 | 2726595.5755 | 1269919.139 | 2726595.2757 | 1269919.0386
40 | 2726595.5755 | 1269919.139 | 2726605.4617 | 1269922.449 | 2726611.0096 | 1269923.547
41 | 2726611.0096 | 1269923.547 | 2726620.2723 | 1269925.3803
42 | 2726634.0598 | 1269926.9639 | 2726625.5035 | 1269926.4156 | 2726620.2723 | 1269925.3803
43 | 2726625.9471 | 1269895.3114 | 2726609.8324 | 1269899.7548 | 2726604.9999 | 1269900.8189 | 2726589.2502 | 1269900.6257
44 | 2726564.9789 | 1269899.0819 | 2726560.9832 | 1269892.012 | 2726558.2894 | 1269884.247 | 2726557.2472 | 1269877.0402
45 | 2726564.9789 | 1269899.0819 | 2726550.8639 | 1269906.1973 | 2726547.4713 | 1269901.8873 | 2726540.5651 | 1269902.4287
46 | 2726536.7016 | 1269904.4224 | 2726529.9704 | 1269907.8958 | 2726526.514 | 1269908.3222 | 2726519.4549 | 1269912.1301 | 2726512.1766 | 1269913.8759 | 2726509.3332 | 1269913.7927 | 2726499.3597 | 1269910.9987 | 2726491.9134 | 1269914.2645 | 2726488.176 | 1269922.1808 | 2726487.1116 | 1269924.7827 | 2726479.7634 | 1269928.7401
47 | 2726536.7016 | 1269904.4224 | 2726540.5651 | 1269902.4287
48 | 2726466.174 | 1269946.1099 | 2726476.0151 | 1269942.7841 | 2726478.0205 | 1269939.8243 | 2726478.3089 | 1269932.3346 | 2726479.7634 | 1269928.7401 | 2726479.7634 | 1269928.7401
49 | 2726466.174 | 1269946.1099 | 2726471.5906 | 1269950.4521 | 2726471.789 | 1269951.3794 | 2726469.2687 | 1269953.7833 | 2726473.0304 | 1269969.6675 | 2726483.4552 | 1269994.9477 | 2726488.0557 | 1270012.785
50 | 2726488.0557 | 1270012.785 | 2726471.8383 | 1270008.7896 | 2726425.0238 | 1269998.1554 | 2726399.8124 | 1269991.8404
51 | 2726557.2472 | 1269877.0402 | 2726534.1408 | 1269876.9644
52 | 2726557.2472 | 1269877.0402 | 2726556.8579 | 1269871.0554
53 | 2726534.1408 | 1269876.9644 | 2726528.4662 | 1269876.9458 | 2726513.9266 | 1269874.386
54 | 2726556.8579 | 1269871.0554 | 2726556.1889 | 1269860.7698
55 | 2726508.7172 | 1269873.4688 | 2726513.9266 | 1269874.386
56 | 2726556.1889 | 1269860.7698 | 2726555.9725 | 1269857.4426
57 | 2726637.5668 | 1269836.3679 | 2726642.9353 | 1269839.4414 | 2726645.8257 | 1269842.951
58 | 2726637.5668 | 1269836.3679 | 2726634.2973 | 1269833.3394 | 2726631.9245 | 1269828.8621 | 2726630.997 | 1269826.6405
59 | 2726645.8257 | 1269842.951 | 2726649.4519 | 1269852.5044 | 2726650.7561 | 1269854.8679 | 2726653.4351 | 1269856.6492 | 2726657.4841 | 1269857.7259 | 2726666.0916 | 1269859.6344 | 2726670.7391 | 1269861.5804 | 2726675.1194 | 1269864.755
60 | 2726628.4725 | 1269820.5934 | 2726630.997 | 1269826.6405
61 | 2726684.9616 | 1269882.7829 | 2726679.1961 | 1269870.5034 | 2726675.1194 | 1269864.755
62 | 2726623.1413 | 1269809.8784 | 2726627.4644 | 1269818.1788 | 2726628.4725 | 1269820.5934
63 | 2726697.9517 | 1269885.6531 | 2726688.9584 | 1269883.1356 | 2726684.9616 | 1269882.7829
64 | 2726623.1413 | 1269809.8784 | 2726620.4905 | 1269810.9892 | 2726596.4522 | 1269812.9537
65 | 2726626.6649 | 1269788.4339 | 2726625.5483 | 1269806.449 | 2726623.1413 | 1269809.8784
66 | 2726596.4522 | 1269812.9537 | 2726592.2776 | 1269800.1856 | 2726592.1693 | 1269799.2038
67 | 2726587.3458 | 1269765.5143 | 2726589.4859 | 1269774.88 | 2726592.1693 | 1269799.2038
68 | 2726547.9081 | 1269774.4443 | 2726552.8989 | 1269774.429
69 | 2726554.2326 | 1269763.4807 | 2726552.8989 | 1269774.429
70 | 2726547.9081 | 1269774.4443 | 2726549.0939 | 1269778.1176 | 2726549.1627 | 1269781.6407
71 | 2726547.9081 | 1269774.4443 | 2726546.252 | 1269771.9955 | 2726543.9416 | 1269770.2221 | 2726540.8134 | 1269769.3765 | 2726536.7125 | 1269769.3109 | 2726526.7313 | 1269770.4049
72 | 2726554.2326 | 1269763.4807 | 2726554.6799 | 1269753.5032
73 | 2726554.2326 | 1269763.4807 | 2726572.7397 | 1269761.8201
74 | 2726554.2326 | 1269763.4807 | 2726538.7185 | 1269765.0553
75 | 2726553.9809 | 1269826.8233 | 2726550.059 | 1269827.54
76 | 2726553.9809 | 1269826.8233 | 2726554.9173 | 1269841.2194
77 | 2726550.059 | 1269827.54 | 2726549.707 | 1269809.5139
78 | 2726550.059 | 1269827.54 | 2726539.1323 | 1269829.53 | 2726531.6864 | 1269831.717 | 2726514.5003 | 1269832.8611 | 2726510.8254 | 1269833.0996
79 | 2726554.9173 | 1269841.2194 | 2726555.9725 | 1269857.4426
80 | 2726587.3458 | 1269765.5143 | 2726602.1926 | 1269764.305
81 | 2726573.1326 | 1269766.6664 | 2726587.3458 | 1269765.5143
82 | 2726492.173 | 1269870.556 | 2726508.7172 | 1269873.4688
83 | 2726549.1627 | 1269781.6407 | 2726549.707 | 1269809.5139
84 | 2726479.4585 | 1269835.1351 | 2726510.8254 | 1269833.0996
85 | 2726572.7397 | 1269761.8201 | 2726573.1326 | 1269766.6664
86 | 2726572.7397 | 1269761.8201 | 2726572.4576 | 1269757.0763 | 2726574.5233 | 1269756.9204
87 | 2726526.7313 | 1269770.4049 | 2726517.5236 | 1269771.4142
88 | 2726554.6799 | 1269753.5032 | 2726555.2213 | 1269741.5926 | 2726553.9221 | 1269728.4636 | 2726551.454 | 1269715.0871 | 2726549.9307 | 1269710.5793
89 | 2726538.7185 | 1269765.0553 | 2726511.8137 | 1269767.7859
90 | 2726574.5233 | 1269756.9204 | 2726574.4653 | 1269746.287
91 | 2726574.5233 | 1269756.9204 | 2726591.9325 | 1269755.5363
92 | 2726528.0973 | 1269647.6684 | 2726530.2551 | 1269652.3523 | 2726544.1284 | 1269693.4084
93 | 2726528.0973 | 1269647.6684 | 2726523.8484 | 1269650.291 | 2726521.8607 | 1269649.6144 | 2726518.6414 | 1269649.5009 | 2726515.9331 | 1269650.4883 | 2726501.6218 | 1269660.0839
94 | 2726549.9307 | 1269710.5793 | 2726544.1284 | 1269693.4084
95 | 2726479.8484 | 1269674.6827 | 2726501.6218 | 1269660.0839
96 | 2726447.7048 | 1269689.9088 | 2726444.4711 | 1269685.2019 | 2726398.3027 | 1269716.6766
97 | 2726447.7048 | 1269689.9088 | 2726451.0844 | 1269694.8302
98 | 2726398.3027 | 1269716.6766 | 2726381.4279 | 1269708.7034
99 | 2726451.0844 | 1269694.8302 | 2726479.8484 | 1269674.6827
100 | 2726399.7538 | 1269832.0374 | 2726367.2609 | 1269831.4045
101 | 2726359.4711 | 1269831.2527 | 2726367.2609 | 1269831.4045
102 | 2726399.7538 | 1269832.0374 | 2726398.862 | 1269820.6077
103 | 2726398.862 | 1269820.6077 | 2726397.8391 | 1269807.478
104 | 2726396.2583 | 1269787.1875 | 2726397.8391 | 1269807.478
105 | 2726396.2583 | 1269787.1875 | 2726428.4409 | 1269782.0602
106 | 2726355.6648 | 1269781.5694 | 2726355.3436 | 1269786.0223 | 2726364.4556 | 1269785.4722 | 2726381.921 | 1269784.6451 | 2726395.927 | 1269782.9765 | 2726396.2583 | 1269787.1875
107 | 2726492.173 | 1269870.556 | 2726489.0214 | 1269870.0012
108 | 2726463.3798 | 1269865.4867 | 2726489.0214 | 1269870.0012
109 | 2726463.3798 | 1269865.4867 | 2726456.2541 | 1269864.2322 | 2726456.2541 | 1269864.2322
110 | 2726432.1934 | 1269865.1782 | 2726456.2541 | 1269864.2322
111 | 2726432.1934 | 1269865.1782 | 2726429.0451 | 1269865.302
112 | 2726366.8456 | 1269896.3063 | 2726369.1085 | 1269896.5087 | 2726383.1775 | 1269899.6125 | 2726393.919 | 1269903.8018 | 2726395.4455 | 1269905.9809 | 2726395.8716 | 1269909.282
113 | 2726347.8434 | 1269893.4176 | 2726350.9582 | 1269894.8856 | 2726366.8456 | 1269896.3063
114 | 2726382.3051 | 1269917.1547 | 2726386.7829 | 1269916.8391 | 2726390.3622 | 1269915.5922 | 2726394.4927 | 1269911.8104 | 2726395.8716 | 1269909.282
115 | 2726347.8434 | 1269893.4176 | 2726346.0299 | 1269897.2602 | 2726345.1759 | 1269902.3466 | 2726342.855 | 1269906.3341 | 2726337.0411 | 1269911.4033
116 | 2726347.8434 | 1269893.4176 | 2726346.4877 | 1269890.9974
117 | 2726346.4877 | 1269890.9974 | 2726347.0599 | 1269887.4731 | 2726350.1256 | 1269883.5016 | 2726353.6362 | 1269881.5971 | 2726396.4541 | 1269870.4805 | 2726404.6856 | 1269868.6544
118 | 2726417.8042 | 1269865.744 | 2726404.6856 | 1269868.6544
119 | 2726417.8042 | 1269865.744 | 2726429.0451 | 1269865.302
120 | 2726417.8042 | 1269865.744 | 2726406.4669 | 1269865.5653
121 | 2726394.2151 | 1269865.3723 | 2726394.2151 | 1269865.3723 | 2726406.4669 | 1269865.5653
122 | 2726359.8504 | 1269869.085 | 2726394.2151 | 1269865.3723
123 | 2726359.8504 | 1269869.085 | 2726341.1892 | 1269869.1418
124 | 2726346.9299 | 1269764.8559 | 2726355.8804 | 1269778.5268 | 2726355.6648 | 1269781.5694
125 | 2726346.9299 | 1269764.8559 | 2726352.4291 | 1269759.7243 | 2726352.8565 | 1269759.3957
126 | 2726355.6648 | 1269781.5694 | 2726359.7543 | 1269781.8127 | 2726381.2131 | 1269781.1489 | 2726387.9904 | 1269778.547 | 2726405.6449 | 1269775.8153
127 | 2726352.8565 | 1269759.3957 | 2726364.9954 | 1269750.0619 | 2726398.4273 | 1269728.0687
128 | 2726405.6449 | 1269775.8153 | 2726417.6022 | 1269773.9652 | 2726421.7635 | 1269774.7216 | 2726450.4368 | 1269770.3932
129 | 2726428.4409 | 1269782.0602 | 2726454.2024 | 1269778.3637 | 2726488.4634 | 1269774.6016
130 | 2726428.4409 | 1269782.0602 | 2726429.726 | 1269798.8412
131 | 2726428.4409 | 1269782.0602 | 2726428.1124 | 1269777.7158 | 2726438.9903 | 1269775.9025
132 | 2726436.4566 | 1269757.8425 | 2726438.9903 | 1269775.9025
133 | 2726499.1168 | 1269773.4318 | 2726488.4634 | 1269774.6016
134 | 2726429.726 | 1269798.8412 | 2726430.0553 | 1269803.1407
135 | 2726467.677 | 1269768.0203 | 2726460.2157 | 1269768.917 | 2726450.4368 | 1269770.3932
136 | 2726499.1168 | 1269773.4318 | 2726517.5236 | 1269771.4142
137 | 2726467.677 | 1269768.0203 | 2726471.0495 | 1269767.615

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2726406.2259 | 1270483.7436
1 | 2726399.3598 | 1270425.7279
2 | 2726382.5009 | 1270331.639
3 | 2726592.9319 | 1270116.7398
4 | 2726372.6171 | 1270293.6656
5 | 2726586.6005 | 1270054.9487
6 | 2726379.2415 | 1270319.1164
7 | 2726704.1989 | 1270027.0514
8 | 2726712.4998 | 1270039.6312
9 | 2726710.5974 | 1270012.1981
10 | 2726685.8907 | 1270053.0508
11 | 2726750.2431 | 1270052.4885
12 | 2726714.96 | 1270009.791
13 | 2726701.9443 | 1270008.5087
14 | 2726666.8994 | 1270071.3552
15 | 2726648.044 | 1270047.061
16 | 2726746.2454 | 1269996.0068
17 | 2726671.5918 | 1270007.5439
18 | 2726665.0213 | 1270087.0882
19 | 2726601.2713 | 1269953.7641
20 | 2726748.9398 | 1269995.2553
21 | 2726668.7972 | 1270007.7084
22 | 2726784.9907 | 1269919.0368
23 | 2726754.092 | 1269915.8089
24 | 2726674.8224 | 1269927.3328
25 | 2726654.8872 | 1269928.2987
26 | 2726652.8334 | 1269928.1671
27 | 2726783.9069 | 1269985.5027
28 | 2726566.618 | 1269965.5013
29 | 2726567.3525 | 1269987.1537
30 | 2726567.5774 | 1269956.9138
31 | 2726569.2721 | 1270005.996
32 | 2726574.1653 | 1269936.1059
33 | 2726577.1454 | 1270022.6222
34 | 2726577.6982 | 1269909.6643
35 | 2726573.01 | 1269906.105
36 | 2726595.2757 | 1269919.0386
37 | 2726595.5755 | 1269919.139
38 | 2726611.0096 | 1269923.547
39 | 2726620.2723 | 1269925.3803
40 | 2726596.9299 | 1269928.6196
41 | 2726634.0598 | 1269926.9639
42 | 2726589.2502 | 1269900.6257
43 | 2726564.9789 | 1269899.0819
44 | 2726536.7016 | 1269904.4224
45 | 2726479.7634 | 1269928.7401
46 | 2726540.5651 | 1269902.4287
47 | 2726466.174 | 1269946.1099
48 | 2726488.0557 | 1270012.785
49 | 2726557.2472 | 1269877.0402
50 | 2726399.8124 | 1269991.8404
51 | 2726534.1408 | 1269876.9644
52 | 2726556.8579 | 1269871.0554
53 | 2726625.9471 | 1269895.3114
54 | 2726513.9266 | 1269874.386
55 | 2726556.1889 | 1269860.7698
56 | 2726637.5668 | 1269836.3679
57 | 2726645.8257 | 1269842.951
58 | 2726630.997 | 1269826.6405
59 | 2726675.1194 | 1269864.755
60 | 2726628.4725 | 1269820.5934
61 | 2726684.9616 | 1269882.7829
62 | 2726623.1413 | 1269809.8784
63 | 2726697.9517 | 1269885.6531
64 | 2726596.4522 | 1269812.9537
65 | 2726626.6649 | 1269788.4339
66 | 2726592.1693 | 1269799.2038
67 | 2726552.8989 | 1269774.429
68 | 2726547.9081 | 1269774.4443
69 | 2726554.2326 | 1269763.4807
70 | 2726553.9809 | 1269826.8233
71 | 2726550.059 | 1269827.54
72 | 2726554.9173 | 1269841.2194
73 | 2726587.3458 | 1269765.5143
74 | 2726555.9725 | 1269857.4426
75 | 2726508.7172 | 1269873.4688
76 | 2726549.707 | 1269809.5139
77 | 2726510.8254 | 1269833.0996
78 | 2726549.1627 | 1269781.6407
79 | 2726479.4585 | 1269835.1351
80 | 2726573.1326 | 1269766.6664
81 | 2726572.7397 | 1269761.8201
82 | 2726526.7313 | 1269770.4049
83 | 2726554.6799 | 1269753.5032
84 | 2726538.7185 | 1269765.0553
85 | 2726602.1926 | 1269764.305
86 | 2726574.5233 | 1269756.9204
87 | 2726528.0973 | 1269647.6684
88 | 2726544.1284 | 1269693.4084
89 | 2726501.6218 | 1269660.0839
90 | 2726591.9325 | 1269755.5363
91 | 2726549.9307 | 1269710.5793
92 | 2726447.7048 | 1269689.9088
93 | 2726398.3027 | 1269716.6766
94 | 2726451.0844 | 1269694.8302
95 | 2726479.8484 | 1269674.6827
96 | 2726381.4279 | 1269708.7034
97 | 2726574.4653 | 1269746.287
98 | 2726367.2609 | 1269831.4045
99 | 2726399.7538 | 1269832.0374
100 | 2726359.4711 | 1269831.2527
101 | 2726398.862 | 1269820.6077
102 | 2726397.8391 | 1269807.478
103 | 2726396.2583 | 1269787.1875
104 | 2726492.173 | 1269870.556
105 | 2726489.0214 | 1269870.0012
106 | 2726463.3798 | 1269865.4867
107 | 2726456.2541 | 1269864.2322
108 | 2726432.1934 | 1269865.1782
109 | 2726366.8456 | 1269896.3063
110 | 2726395.8716 | 1269909.282
111 | 2726347.8434 | 1269893.4176
112 | 2726382.3051 | 1269917.1547
113 | 2726337.0411 | 1269911.4033
114 | 2726346.4876 | 1269890.9974
115 | 2726404.6856 | 1269868.6544
116 | 2726417.8042 | 1269865.744
117 | 2726429.0451 | 1269865.302
118 | 2726406.4669 | 1269865.5653
119 | 2726394.2151 | 1269865.3723
120 | 2726359.8504 | 1269869.085
121 | 2726341.1892 | 1269869.1418
122 | 2726346.9299 | 1269764.8559
123 | 2726355.6648 | 1269781.5694
124 | 2726352.8565 | 1269759.3957
125 | 2726405.6449 | 1269775.8153
126 | 2726428.4409 | 1269782.0602
127 | 2726438.9903 | 1269775.9025
128 | 2726436.4566 | 1269757.8425
129 | 2726488.4634 | 1269774.6016
130 | 2726429.726 | 1269798.8412
131 | 2726398.4273 | 1269728.0687
132 | 2726450.4368 | 1269770.3932
133 | 2726511.8137 | 1269767.7859
134 | 2726499.1168 | 1269773.4318
135 | 2726430.0553 | 1269803.1407
136 | 2726517.5236 | 1269771.4142
137 | 2726467.677 | 1269768.0203
138 | 2726471.0495 | 1269767.615
139 | 2726479.4585 | 1269835.1351

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1