## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_52-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_52-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_52-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_52-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_52-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_52-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_52-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_52-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_52-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_52-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_52-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_52-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_52-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_52-10_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_52-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_52-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_52-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_52-10_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_52-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_52-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_52-10_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_52-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_52-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_52-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_52-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_52-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_52-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_52-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_52-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_52-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_52-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_52-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_52-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_52-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_52-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_52-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_52-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_52-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_52-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_52-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_52-10_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_52-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_52-10_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_52-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_52-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_52-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_52-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_52-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_52-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_52-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_52-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_52-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_52-10_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_52-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_52-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_52-10_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_52-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_52-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_52-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_52-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_52-10_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_52-10_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_52-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_52-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_52-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_52-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_52-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_52-10_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_52-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_52-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_52-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_52-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_52-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_52-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_52-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_52-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_52-10_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_52-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_52-10_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_52-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_52-10_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_52-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_52-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_52-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_52-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_52-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_52-10_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_52-10_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_52-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_52-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_52-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_52-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_52-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_52-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_52-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_52-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_52-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_52-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_52-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_52-10_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_52-10_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_52-10_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_52-10_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_52-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_52-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_52-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_52-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_52-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_52-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_52-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_52-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_52-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_52-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_52-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_52-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_52-10_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_52-10_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_52-10_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_52-10_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_52-10_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_52-10_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_52-10_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_52-10_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_457_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_52-10_0_4_load_0 | 0 | 0.0058589 | 0.0014684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_52-10_0_4_load_33 | 4 | 0.0087588 | 0.0021952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_52-10_0_4_load_56 | 7 | 0.0014713 | 0.00036875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_52-10_0_4_load_53 | 8 | 0.0061476 | 0.0015407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_52-10_0_4_load_65 | 10 | 0.0063989 | 0.0016037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_52-10_0_4_load_92 | 11 | 0.0064954 | 0.0016279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_52-10_0_4_load_129 | 13 | 0.0025065 | 0.00062818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_52-10_0_4_load_95 | 15 | 0.0026263 | 0.00065822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_52-10_0_4_load_112 | 17 | 0.0030235 | 0.00075776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_52-10_0_4_load_106 | 18 | 0.0028653 | 0.00071812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_52-10_0_4_load_87 | 19 | 0.031367 | 0.0078614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_52-10_0_4_load_132 | 20 | 0.0038583 | 0.00096699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_52-10_0_4_load_79 | 23 | 0.00098851 | 0.00024774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_52-10_0_4_load_102 | 28 | 0.010308 | 0.0025833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_52-10_0_4_load_44 | 31 | 0.0067813 | 0.0016996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_52-10_0_4_load_105 | 32 | 0.0037283 | 0.0009344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_52-10_0_4_load_103 | 33 | 0.0027939 | 0.00070022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_52-10_0_4_load_111 | 34 | 0.0030487 | 0.00076406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_52-10_0_4_load_52 | 35 | 0.0036708 | 0.00091998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_52-10_0_4_load_62 | 38 | 0.0069734 | 0.0017477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_52-10_0_4_load_134 | 40 | 0.0009062 | 0.00022711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_52-10_0_4_load_123 | 42 | 0.0057115 | 0.0014314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_52-10_0_4_load_84 | 43 | 0.0026656 | 0.00066807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_52-10_0_4_load_85 | 44 | 0.0010917 | 0.0002736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_52-10_0_4_load_82 | 45 | 0.0017633 | 0.00044193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_52-10_0_4_load_71 | 47 | 0.0030895 | 0.0007743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_52-10_0_4_load_69 | 48 | 0.00089188 | 0.00022353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_52-10_0_4_load_104 | 49 | 0.0045207 | 0.001133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_52-10_0_4_load_54 | 51 | 0.0045524 | 0.0011409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_52-10_0_4_load_110 | 52 | 0.00084732 | 0.00021236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_52-10_0_4_load_108 | 53 | 0.0011866 | 0.00029739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_52-10_0_4_load_128 | 55 | 0.0034635 | 0.00086804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_52-10_0_4_load_90 | 57 | 0.0037509 | 0.00094006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_52-10_0_4_load_88 | 58 | 0.0117 | 0.0029324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_52-10_0_4_load_94 | 59 | 0.003065 | 0.00076816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_52-10_0_4_load_122 | 60 | 0.003742 | 0.00093784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_52-10_0_4_load_124 | 61 | 0.0031708 | 0.00079468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_52-10_0_4_load_86 | 64 | 0.0024916 | 0.00062446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_52-10_0_4_load_83 | 65 | 0.0021844 | 0.00054746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_52-10_0_4_load_133 | 67 | 0.018523 | 0.0046424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_52-10_0_4_load_80 | 68 | 0.0012546 | 0.00031443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_52-10_0_4_load_74 | 69 | 0.0011689 | 0.00029296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_52-10_0_4_load_73 | 70 | 0.0016577 | 0.00041547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_52-10_0_4_load_100 | 71 | 0.0034558 | 0.0008661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_52-10_0_4_load_64 | 72 | 0.0019646 | 0.00049239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_52-10_0_4_load_49 | 74 | 0.0027951 | 0.00070052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_52-10_0_4_load_43 | 76 | 0.004479 | 0.0011225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_52-10_0_4_load_109 | 78 | 0.0011417 | 0.00028613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_52-10_0_4_load_51 | 79 | 0.013128 | 0.0032901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_52-10_0_4_load_131 | 80 | 0.0019135 | 0.00047958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_52-10_0_4_load_59 | 81 | 0.0045509 | 0.0011406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_52-10_0_4_load_39 | 82 | 0.0090895 | 0.002278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_52-10_0_4_load_60 | 84 | 0.0029862 | 0.00074841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_52-10_0_4_load_42 | 85 | 0.0040927 | 0.0010257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_52-10_0_4_load_121 | 86 | 0.0030001 | 0.00075189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_52-10_0_4_load_34 | 87 | 0.0015067 | 0.00037762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_52-10_0_4_load_35 | 88 | 0.0029024 | 0.00072741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_52-10_0_4_load_37 | 89 | 0.0039777 | 0.0009969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_52-10_0_4_load_38 | 90 | 0.0015004 | 0.00037603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_52-10_0_4_load_40 | 91 | 0.010501 | 0.0026317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_52-10_0_4_load_45 | 92 | 0.0015057 | 0.00037736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_52-10_0_4_load_46 | 93 | 0.0023254 | 0.00058281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_52-10_0_4_load_47 | 94 | 0.0025923 | 0.0006497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_52-10_0_4_load_48 | 95 | 0.001457 | 0.00036516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_52-10_0_4_load_50 | 96 | 0.0061186 | 0.0015335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_52-10_0_4_load_55 | 97 | 0.002048 | 0.00051329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_52-10_0_4_load_57 | 98 | 0.0019965 | 0.00050037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_52-10_0_4_load_125 | 99 | 0.0024046 | 0.00060265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_52-10_0_4_load_126 | 100 | 0.0085128 | 0.0021335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_52-10_0_4_load_127 | 101 | 0.0016074 | 0.00040285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_52-10_0_4_load_120 | 102 | 0.0042953 | 0.0010765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_52-10_0_4_load_66 | 103 | 0.0012481 | 0.0003128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_52-10_0_4_load_67 | 104 | 0.0020281 | 0.00050829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_52-10_0_4_load_68 | 105 | 0.0036721 | 0.0009203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_52-10_0_4_load_70 | 106 | 0.0080018 | 0.0020054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_52-10_0_4_load_75 | 107 | 0.0013237 | 0.00033176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_52-10_0_4_load_91 | 109 | 0.0029768 | 0.00074606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_52-10_0_4_load_96 | 110 | 0.009849 | 0.0024684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_52-10_0_4_load_97 | 111 | 0.0048457 | 0.0012145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_52-10_0_4_load_98 | 112 | 0.0044465 | 0.0011144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_52-10_0_4_load_99 | 113 | 0.0029907 | 0.00074954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_52-10_0_4_load_101 | 114 | 0.0026497 | 0.00066408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_52-10_0_4_load_130 | 115 | 0.0041291 | 0.0010348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_52-10_0_4_load_117 | 116 | 0.0064832 | 0.0016248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_52-10_0_4_load_113 | 119 | 0.0086959 | 0.0021794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_52-10_0_4_load_118 | 120 | 0.0037442 | 0.00093839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_52-10_0_4_load_115 | 121 | 0.0058273 | 0.0014605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_52-10_0_4_load_119 | 122 | 0.0037421 | 0.00093787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 111 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_52-10_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.066193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_52-10_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.003575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_52-10_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_52-10_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_52-10_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0095707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_52-10_0_4_line_5 |  | 3 | 11 | 0.0031669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_52-10_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.020418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_52-10_0_4_line_7 |  | 5 | 10 | 0.032535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_52-10_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.021883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_52-10_0_4_line_9 |  | 6 | 8 | 0.0061782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_52-10_0_4_line_10 |  | 7 | 50 | 0.012676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_52-10_0_4_line_11 |  | 8 | 51 | 0.002469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_52-10_0_4_line_12 |  | 9 | 19 | 0.014414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_52-10_0_4_line_13 |  | 10 | 22 | 0.015141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_52-10_0_4_line_14 |  | 11 | 54 | 0.020998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_52-10_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.020801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_52-10_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.046313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_52-10_0_4_line_17 |  | 12 | 15 | 0.0078653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_52-10_0_4_line_18 |  | 13 | 55 | 0.0045288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_52-10_0_4_line_19 |  | 14 | 20 | 0.022792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_52-10_0_4_line_20 |  | 15 | 59 | 0.0058524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_52-10_0_4_line_21 |  | 16 | 17 | 0.024793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_52-10_0_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.023245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_52-10_0_4_line_23 |  | 17 | 60 | 0.0088067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_52-10_0_4_line_24 |  | 18 | 49 | 0.035099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_52-10_0_4_line_25 |  | 19 | 62 | 0.040252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_52-10_0_4_line_26 |  | 20 | 67 | 0.010355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_52-10_0_4_line_27 |  | 21 | 22 | 0.020076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_52-10_0_4_line_28 |  | 21 | 23 | 0.022994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_52-10_0_4_line_29 |  | 22 | 39 | 0.039544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_52-10_0_4_line_30 |  | 23 | 68 | 0.022389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_52-10_0_4_line_31 |  | 24 | 25 | 0.003382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_52-10_0_4_line_32 |  | 24 | 26 | 0.0072097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_52-10_0_4_line_33 |  | 24 | 27 | 0.003936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_52-10_0_4_line_34 |  | 24 | 28 | 0.016714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_52-10_0_4_line_35 |  | 25 | 34 | 0.026004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_52-10_0_4_line_36 |  | 26 | 29 | 0.022247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_52-10_0_4_line_37 |  | 26 | 30 | 0.003631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_52-10_0_4_line_38 |  | 27 | 35 | 0.049787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_52-10_0_4_line_39 |  | 28 | 71 | 0.021181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_52-10_0_4_line_40 |  | 29 | 32 | 0.015439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_52-10_0_4_line_41 |  | 29 | 33 | 0.032347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_52-10_0_4_line_42 |  | 30 | 31 | 0.030755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_52-10_0_4_line_43 |  | 31 | 76 | 0.028934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_52-10_0_4_line_44 |  | 32 | 77 | 0.017666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_52-10_0_4_line_45 |  | 34 | 78 | 0.0069727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_52-10_0_4_line_46 |  | 35 | 79 | 0.015845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_52-10_0_4_line_47 |  | 36 | 37 | 0.003331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_52-10_0_4_line_48 |  | 36 | 38 | 0.023155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_52-10_0_4_line_49 |  | 37 | 41 | 0.032633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_52-10_0_4_line_50 |  | 37 | 42 | 0.030241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_52-10_0_4_line_51 |  | 38 | 84 | 0.022235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_52-10_0_4_line_52 |  | 39 | 40 | 0.031856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_52-10_0_4_line_53 |  | 41 | 86 | 0.018953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_52-10_0_4_line_54 |  | 42 | 61 | 0.011671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_52-10_0_4_line_55 |  | 43 | 44 | 0.0046344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_52-10_0_4_line_56 |  | 44 | 109 | 0.018528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_52-10_0_4_line_57 |  | 45 | 46 | 0.010209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_52-10_0_4_line_58 |  | 46 | 65 | 0.018985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_52-10_0_4_line_59 |  | 46 | 108 | 0.003659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_52-10_0_4_line_60 |  | 47 | 48 | 0.013842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_52-10_0_4_line_61 |  | 48 | 104 | 0.013588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_52-10_0_4_line_62 |  | 50 | 99 | 0.0073688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_52-10_0_4_line_63 |  | 50 | 100 | 0.026987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_52-10_0_4_line_64 |  | 51 | 97 | 0.018359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_52-10_0_4_line_65 |  | 52 | 53 | 0.019879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_52-10_0_4_line_66 |  | 53 | 78 | 0.0091687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_52-10_0_4_line_67 |  | 54 | 59 | 0.0027101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_52-10_0_4_line_68 |  | 55 | 100 | 0.0026007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_52-10_0_4_line_69 |  | 56 | 57 | 0.029749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_52-10_0_4_line_70 |  | 56 | 58 | 0.0065537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_52-10_0_4_line_71 |  | 57 | 109 | 0.0037266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_52-10_0_4_line_72 |  | 58 | 62 | 0.021507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_52-10_0_4_line_73 |  | 60 | 120 | 0.019925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_52-10_0_4_line_74 |  | 62 | 106 | 0.0255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_52-10_0_4_line_75 |  | 63 | 64 | 0.01651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_52-10_0_4_line_76 |  | 63 | 65 | 0.015036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_52-10_0_4_line_77 |  | 63 | 66 | 0.002963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_52-10_0_4_line_78 |  | 66 | 68 | 0.0038229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_52-10_0_4_line_79 |  | 69 | 70 | 0.028196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_52-10_0_4_line_80 |  | 70 | 107 | 0.028424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_52-10_0_4_line_81 |  | 71 | 112 | 0.0025787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_52-10_0_4_line_82 |  | 72 | 73 | 0.019281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_52-10_0_4_line_83 |  | 73 | 75 | 0.004794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_52-10_0_4_line_84 |  | 74 | 75 | 0.018363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_52-10_0_4_line_85 |  | 75 | 84 | 0.020691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_52-10_0_4_line_86 |  | 75 | 90 | 0.01301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_52-10_0_4_line_87 |  | 76 | 85 | 0.0065654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_52-10_0_4_line_88 |  | 77 | 116 | 0.014275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_52-10_0_4_line_89 |  | 77 | 117 | 0.00526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_52-10_0_4_line_90 |  | 79 | 96 | 0.033246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_52-10_0_4_line_91 |  | 80 | 81 | 0.010911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_52-10_0_4_line_92 |  | 81 | 98 | 0.0096597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_52-10_0_4_line_93 |  | 82 | 83 | 0.014712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_52-10_0_4_line_94 |  | 83 | 90 | 0.018443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_52-10_0_4_line_95 |  | 83 | 87 | 0.012395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_52-10_0_4_line_96 |  | 86 | 102 | 0.00046529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_52-10_0_4_line_97 |  | 87 | 88 | 0.020158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_52-10_0_4_line_98 |  | 88 | 89 | 0.0010006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_52-10_0_4_line_99 |  | 89 | 91 | 0.011206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_52-10_0_4_line_100 |  | 91 | 92 | 0.01063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_52-10_0_4_line_101 |  | 92 | 93 | 0.00038449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_52-10_0_4_line_102 |  | 93 | 94 | 0.014631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_52-10_0_4_line_103 |  | 94 | 95 | 0.0039577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_52-10_0_4_line_104 |  | 97 | 98 | 0.0013383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_52-10_0_4_line_105 |  | 99 | 101 | 0.011736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_52-10_0_4_line_106 |  | 101 | 115 | 0.0060891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_52-10_0_4_line_107 |  | 102 | 122 | 0.026983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_52-10_0_4_line_108 |  | 103 | 104 | 0.019481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_52-10_0_4_line_109 |  | 103 | 105 | 0.026317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_52-10_0_4_line_110 |  | 105 | 106 | 0.015037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_52-10_0_4_line_111 |  | 107 | 108 | 0.020074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_52-10_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0076724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_52-10_0_4_line_113 |  | 110 | 112 | 0.0057266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_52-10_0_4_line_114 |  | 111 | 113 | 0.0071203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_52-10_0_4_line_115 |  | 113 | 114 | 0.0045285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_52-10_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.0097745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_52-10_0_4_line_117 |  | 117 | 118 | 0.027168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_52-10_0_4_line_118 |  | 117 | 119 | 0.011137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_52-10_0_4_line_119 |  | 118 | 120 | 0.015168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_52-10_0_4_line_120 |  | 118 | 122 | 0.014081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_52-10_0_4_line_121 |  | 119 | 121 | 0.010734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_52-10_0_4_trafo_97 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 111 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2689394.5844 | 1255557.1652 | 2689396.4606 | 1255555.8036 | 2689397.4956 | 1255554.2069 | 2689398.3413 | 1255552.1514 | 2689398.317 | 1255526.798 | 2689397.691 | 1255511.3099 | 2689396.6946 | 1255506.8581 | 2689394.4853 | 1255502.7994 | 2689390.0079 | 1255501.0749 | 2689385.2417 | 1255499.8779
1 | 2689391.0317 | 1255557.6453 | 2689394.5844 | 1255557.1652
2 | 2689394.5844 | 1255557.1652 | 2689401.5612 | 1255556.2254 | 2689414.1612 | 1255553.5691
3 | 2689391.0317 | 1255557.6453 | 2689380.7355 | 1255558.6018 | 2689375.8669 | 1255556.8047
4 | 2689391.0317 | 1255557.6453 | 2689391.5114 | 1255562.3451 | 2689391.9967 | 1255567.1672
5 | 2689414.1612 | 1255553.5691 | 2689417.2504 | 1255552.8722
6 | 2689391.9967 | 1255567.1672 | 2689401.4608 | 1255565.8646 | 2689410.515 | 1255564.2334 | 2689412.1421 | 1255563.8799
7 | 2689391.9967 | 1255567.1672 | 2689395.0502 | 1255568.7701 | 2689397.2052 | 1255571.4269 | 2689398.176 | 1255574.5774 | 2689396.9409 | 1255579.4403 | 2689394.5852 | 1255585.0757 | 2689390.8315 | 1255591.8688 | 2689388.5167 | 1255594.4703
8 | 2689401.825 | 1255498.3178 | 2689410.2723 | 1255497.9117 | 2689422.7783 | 1255493.0273
9 | 2689401.825 | 1255498.3178 | 2689396.2456 | 1255495.6643
10 | 2689434.5853 | 1255488.4159 | 2689422.7783 | 1255493.0273
11 | 2689396.2456 | 1255495.6643 | 2689394.0159 | 1255494.6039
12 | 2689412.1421 | 1255563.8799 | 2689418.4613 | 1255562.5298 | 2689420.15 | 1255562.5998 | 2689422.0031 | 1255563.2728 | 2689423.4202 | 1255563.3387 | 2689425.242 | 1255563.0882 | 2689426.2218 | 1255562.7624
13 | 2689378.2157 | 1255605.5668 | 2689386.6724 | 1255596.543 | 2689388.5167 | 1255594.4703
14 | 2689437.3319 | 1255546.7692 | 2689433.6804 | 1255547.7927 | 2689419.5202 | 1255552.3602 | 2689417.2504 | 1255552.8722
15 | 2689452.4482 | 1255540.337 | 2689445.8227 | 1255520.6198
16 | 2689452.4482 | 1255540.337 | 2689453.9819 | 1255539.1815 | 2689455.638 | 1255536.9159 | 2689456.8057 | 1255535.5213 | 2689492.2828 | 1255517.5545
17 | 2689452.4482 | 1255540.337 | 2689445.2108 | 1255543.4166
18 | 2689444.3802 | 1255516.3269 | 2689445.8227 | 1255520.6198
19 | 2689492.2828 | 1255517.5545 | 2689482.6832 | 1255496.8823
20 | 2689439.8256 | 1255545.7081 | 2689445.2108 | 1255543.4166
21 | 2689590.3369 | 1255370.8344 | 2689566.6402 | 1255363.5441
22 | 2689590.3369 | 1255370.8344 | 2689591.3751 | 1255381.4806 | 2689584.2612 | 1255391.8174
23 | 2689558.2229 | 1255360.9545 | 2689566.6402 | 1255363.5441
24 | 2689564.3624 | 1255420.7311 | 2689584.2612 | 1255391.8174
25 | 2689461.9402 | 1255545.6734 | 2689457.6263 | 1255548.099 | 2689456.4245 | 1255549.2595 | 2689455.4892 | 1255550.7466 | 2689453.9637 | 1255552.3581 | 2689451.9412 | 1255553.4173 | 2689444.9733 | 1255556.2587 | 2689433.8471 | 1255560.227 | 2689426.2218 | 1255562.7624
26 | 2689473.0166 | 1255500.5947 | 2689482.6832 | 1255496.8823
27 | 2689378.2157 | 1255605.5668 | 2689380.483 | 1255606.7797 | 2689393.5729 | 1255595.1572
28 | 2689393.5729 | 1255595.1572 | 2689402.074 | 1255607.1615 | 2689407.5041 | 1255613.4179
29 | 2689354.9674 | 1255633.5154 | 2689361.6768 | 1255625.7995 | 2689380.483 | 1255606.7797 | 2689378.2157 | 1255605.5668
30 | 2689407.5041 | 1255613.4179 | 2689418.1705 | 1255625.7077 | 2689422.7041 | 1255629.8135
31 | 2689474.3134 | 1255398.8577 | 2689477.4706 | 1255400.0953
32 | 2689474.3134 | 1255398.8577 | 2689474.9205 | 1255395.6311 | 2689475.0929 | 1255391.7084
33 | 2689470.4317 | 1255398.143 | 2689474.3134 | 1255398.8577
34 | 2689474.3134 | 1255398.8577 | 2689469.2483 | 1255414.7861
35 | 2689477.4706 | 1255400.0953 | 2689500.8158 | 1255411.5501
36 | 2689475.0929 | 1255391.7084 | 2689479.4638 | 1255392.9977 | 2689491.9029 | 1255399.0125 | 2689495.3618 | 1255400.755
37 | 2689471.5528 | 1255390.8543 | 2689475.0929 | 1255391.7084
38 | 2689470.4317 | 1255398.143 | 2689420.6476 | 1255397.5627
39 | 2689469.2483 | 1255414.7861 | 2689464.8013 | 1255428.7705 | 2689462.9151 | 1255434.9981
40 | 2689495.3618 | 1255400.755 | 2689497.9123 | 1255393.7214 | 2689502.4492 | 1255387.1847
41 | 2689495.3618 | 1255400.755 | 2689502.3166 | 1255404.2739 | 2689521.2943 | 1255413.39 | 2689524.2781 | 1255415.218
42 | 2689471.5528 | 1255390.8543 | 2689458.773 | 1255390.9057 | 2689440.7978 | 1255390.7889
43 | 2689440.7978 | 1255390.7889 | 2689430.3889 | 1255390.7213 | 2689411.8639 | 1255390.6438
44 | 2689515.0059 | 1255375.2877 | 2689507.4594 | 1255379.9662 | 2689502.4492 | 1255387.1847
45 | 2689500.8158 | 1255411.5501 | 2689507.0756 | 1255414.6216
46 | 2689404.8032 | 1255397.4178 | 2689415.7648 | 1255397.5058 | 2689420.6476 | 1255397.5627
47 | 2689499.9792 | 1255282.9892 | 2689496.8903 | 1255281.7193
48 | 2689496.8903 | 1255281.7193 | 2689481.6865 | 1255299.1834
49 | 2689499.9792 | 1255282.9892 | 2689479.6467 | 1255308.5573
50 | 2689499.9792 | 1255282.9892 | 2689528.7116 | 1255292.4217
51 | 2689467.3737 | 1255316.1977 | 2689478.4114 | 1255302.9454 | 2689481.6865 | 1255299.1834
52 | 2689354.9674 | 1255633.5154 | 2689379.1461 | 1255654.3408
53 | 2689479.6467 | 1255308.5573 | 2689494.1688 | 1255320.7359
54 | 2689528.7116 | 1255292.4217 | 2689539.8006 | 1255296.0621
55 | 2689502.7981 | 1255608.413 | 2689506.0219 | 1255611.7423
56 | 2689502.7981 | 1255608.413 | 2689494.1146 | 1255599.4456 | 2689489.5382 | 1255595.4953
57 | 2689452.9351 | 1255652.8426 | 2689460.2494 | 1255645.7206
58 | 2689452.9351 | 1255652.8426 | 2689443.4125 | 1255644.5479 | 2689438.6984 | 1255640.2839
59 | 2689449.4624 | 1255654.0244 | 2689452.9351 | 1255652.8426
60 | 2689566.0645 | 1255501.6803 | 2689556.7407 | 1255503.6959 | 2689552.602 | 1255504.8729
61 | 2689539.6999 | 1255509.1068 | 2689546.6796 | 1255506.5571 | 2689552.602 | 1255504.8729
62 | 2689434.5853 | 1255488.4159 | 2689440.5373 | 1255484.0715
63 | 2689434.5853 | 1255488.4159 | 2689435.5881 | 1255490.9441 | 2689437.332 | 1255495.3516 | 2689443.5518 | 1255513.8617
64 | 2689378.9305 | 1255484.2448 | 2689390.6203 | 1255492.989 | 2689394.0159 | 1255494.6039
65 | 2689515.3067 | 1255418.6605 | 2689521.5006 | 1255421.6996 | 2689532.5407 | 1255428.5261
66 | 2689515.3067 | 1255418.6605 | 2689507.0756 | 1255414.6216
67 | 2689437.3319 | 1255546.7692 | 2689439.8256 | 1255545.7081
68 | 2689444.3802 | 1255516.3269 | 2689443.5518 | 1255513.8617
69 | 2689467.1855 | 1255570.95 | 2689473.8403 | 1255580.8249 | 2689476.0203 | 1255583.8268 | 2689486.7172 | 1255593.0602
70 | 2689467.1855 | 1255570.95 | 2689469.0998 | 1255569.5667 | 2689467.1841 | 1255565.8382
71 | 2689486.7172 | 1255593.0602 | 2689489.5382 | 1255595.4953
72 | 2689461.9402 | 1255545.6734 | 2689461.6547 | 1255555.0764 | 2689467.1841 | 1255565.8382
73 | 2689539.4835 | 1255354.3471 | 2689543.5799 | 1255356.4495 | 2689558.2229 | 1255360.9545
74 | 2689461.9402 | 1255545.6734 | 2689465.1178 | 1255545.0543 | 2689476.9122 | 1255539.3058 | 2689477.953 | 1255537.8203 | 2689484.4854 | 1255534.4993
75 | 2689427.547 | 1255630.1972 | 2689438.7351 | 1255618.0556
76 | 2689427.547 | 1255630.1972 | 2689438.6984 | 1255640.2839
77 | 2689425.5376 | 1255632.3797 | 2689427.547 | 1255630.1972
78 | 2689425.5376 | 1255632.3797 | 2689422.7041 | 1255629.8135
79 | 2689417.4808 | 1255690.4447 | 2689404.8659 | 1255700.9763 | 2689393.8064 | 1255704.9837
80 | 2689417.4808 | 1255690.4447 | 2689419.2437 | 1255688.9729 | 2689436.3329 | 1255669.209
81 | 2689462.1676 | 1255437.466 | 2689462.9151 | 1255434.9981
82 | 2689457.2118 | 1255336.4844 | 2689456.0275 | 1255341.9708 | 2689458.9225 | 1255352.5672 | 2689460.1345 | 1255354.9616
83 | 2689457.2118 | 1255336.4844 | 2689454.6098 | 1255332.4531
84 | 2689454.6098 | 1255332.4531 | 2689453.1243 | 1255337.9016 | 2689453.6445 | 1255343.9141 | 2689455.759 | 1255350.2509
85 | 2689454.6098 | 1255332.4531 | 2689457.7589 | 1255327.7415 | 2689467.3737 | 1255316.1977
86 | 2689454.6098 | 1255332.4531 | 2689447.5449 | 1255321.5281
87 | 2689405.2985 | 1255390.6164 | 2689411.8639 | 1255390.6438
88 | 2689515.0059 | 1255375.2877 | 2689529.3205 | 1255375.015
89 | 2689515.0059 | 1255375.2877 | 2689512.2753 | 1255370.7874
90 | 2689404.8032 | 1255397.4178 | 2689371.5581 | 1255397.1509
91 | 2689361.2798 | 1255471.2649 | 2689370.0714 | 1255477.7276
92 | 2689370.0714 | 1255477.7276 | 2689377.8544 | 1255483.449
93 | 2689437.5301 | 1255306.0414 | 2689430.7675 | 1255292.9754
94 | 2689437.5301 | 1255306.0414 | 2689447.5449 | 1255321.5281
95 | 2689437.5301 | 1255306.0414 | 2689425.9485 | 1255301.6239
96 | 2689494.5253 | 1255321.0349 | 2689494.1688 | 1255320.7359
97 | 2689425.9485 | 1255301.6239 | 2689407.1143 | 1255294.4401
98 | 2689406.1794 | 1255294.0835 | 2689407.1143 | 1255294.4401
99 | 2689395.7096 | 1255290.0901 | 2689406.1794 | 1255294.0835
100 | 2689395.7096 | 1255290.0901 | 2689385.7774 | 1255286.3017
101 | 2689385.7774 | 1255286.3017 | 2689385.4181 | 1255286.1647
102 | 2689385.4181 | 1255286.1647 | 2689371.7482 | 1255280.9506
103 | 2689368.0503 | 1255279.5402 | 2689371.7482 | 1255280.9506
104 | 2689377.8544 | 1255483.449 | 2689378.5587 | 1255483.9667 | 2689378.9305 | 1255484.2448
105 | 2689440.5373 | 1255484.0715 | 2689447.0032 | 1255479.352 | 2689448.5908 | 1255475.9758
106 | 2689451.1819 | 1255470.4655 | 2689448.5908 | 1255475.9758
107 | 2689515.1999 | 1255338.3732 | 2689494.5253 | 1255321.0349
108 | 2689521.5514 | 1255516.1837 | 2689535.9234 | 1255510.4864 | 2689539.6999 | 1255509.1068
109 | 2689521.5514 | 1255516.1837 | 2689519.5766 | 1255516.9665 | 2689506.1182 | 1255523.5015 | 2689497.8893 | 1255527.685
110 | 2689497.8893 | 1255527.685 | 2689484.4854 | 1255534.4993
111 | 2689449.4624 | 1255654.0244 | 2689436.3329 | 1255669.209
112 | 2689460.5077 | 1255442.9468 | 2689459.1322 | 1255447.4883 | 2689458.2538 | 1255450.2805
113 | 2689460.5077 | 1255442.9468 | 2689462.1676 | 1255437.466
114 | 2689458.2538 | 1255450.2805 | 2689456.1171 | 1255457.0726
115 | 2689454.7581 | 1255461.3924 | 2689456.1171 | 1255457.0726
116 | 2689454.7581 | 1255461.3924 | 2689453.3632 | 1255465.8264 | 2689451.1819 | 1255470.4655
117 | 2689525.9887 | 1255347.421 | 2689524.399 | 1255350.277 | 2689522.0534 | 1255355.2343 | 2689517.9003 | 1255360.4867 | 2689512.2753 | 1255370.7874
118 | 2689512.2753 | 1255370.7874 | 2689506.1965 | 1255361.4557
119 | 2689525.9887 | 1255347.421 | 2689539.4835 | 1255354.3471
120 | 2689525.9887 | 1255347.421 | 2689515.1999 | 1255338.3732
121 | 2689500.4181 | 1255353.7283 | 2689499.6287 | 1255354.5504 | 2689504.689 | 1255359.1415 | 2689506.1965 | 1255361.4557

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689385.2417 | 1255499.8779
1 | 2689394.5844 | 1255557.1652
2 | 2689391.0317 | 1255557.6453
3 | 2689414.1612 | 1255553.5691
4 | 2689375.8669 | 1255556.8047
5 | 2689391.9967 | 1255567.1672
6 | 2689401.825 | 1255498.3178
7 | 2689422.7783 | 1255493.0273
8 | 2689396.2456 | 1255495.6643
9 | 2689412.1421 | 1255563.8799
10 | 2689388.5167 | 1255594.4703
11 | 2689417.2504 | 1255552.8722
12 | 2689452.4482 | 1255540.337
13 | 2689445.8227 | 1255520.6198
14 | 2689492.2828 | 1255517.5545
15 | 2689445.2108 | 1255543.4166
16 | 2689590.3369 | 1255370.8344
17 | 2689566.6402 | 1255363.5441
18 | 2689584.2612 | 1255391.8174
19 | 2689426.2218 | 1255562.7624
20 | 2689482.6832 | 1255496.8823
21 | 2689393.5729 | 1255595.1572
22 | 2689378.2157 | 1255605.5668
23 | 2689407.5041 | 1255613.4179
24 | 2689474.3134 | 1255398.8577
25 | 2689477.4706 | 1255400.0953
26 | 2689475.0929 | 1255391.7084
27 | 2689470.4317 | 1255398.143
28 | 2689469.2483 | 1255414.7861
29 | 2689495.3617 | 1255400.755
30 | 2689471.5528 | 1255390.8543
31 | 2689440.7978 | 1255390.7889
32 | 2689502.4492 | 1255387.1847
33 | 2689524.2781 | 1255415.218
34 | 2689500.8158 | 1255411.5501
35 | 2689420.6476 | 1255397.5627
36 | 2689496.8903 | 1255281.7193
37 | 2689499.9792 | 1255282.9892
38 | 2689481.6865 | 1255299.1834
39 | 2689354.9674 | 1255633.5154
40 | 2689379.1461 | 1255654.3408
41 | 2689479.6467 | 1255308.5573
42 | 2689528.7116 | 1255292.4217
43 | 2689506.0219 | 1255611.7423
44 | 2689502.7981 | 1255608.413
45 | 2689460.2494 | 1255645.7206
46 | 2689452.9351 | 1255652.8426
47 | 2689566.0645 | 1255501.6803
48 | 2689552.602 | 1255504.8729
49 | 2689564.3624 | 1255420.7311
50 | 2689434.5853 | 1255488.4159
51 | 2689394.0159 | 1255494.6039
52 | 2689532.5407 | 1255428.5261
53 | 2689515.3067 | 1255418.6605
54 | 2689437.3319 | 1255546.7692
55 | 2689444.3802 | 1255516.3269
56 | 2689467.1855 | 1255570.95
57 | 2689486.7172 | 1255593.0602
58 | 2689467.1841 | 1255565.8382
59 | 2689439.8256 | 1255545.7081
60 | 2689558.2229 | 1255360.9545
61 | 2689539.8006 | 1255296.0621
62 | 2689461.9402 | 1255545.6734
63 | 2689427.547 | 1255630.1972
64 | 2689438.7351 | 1255618.0556
65 | 2689438.6984 | 1255640.2839
66 | 2689425.5376 | 1255632.3797
67 | 2689473.0166 | 1255500.5947
68 | 2689422.7041 | 1255629.8135
69 | 2689393.8064 | 1255704.9837
70 | 2689417.4808 | 1255690.4447
71 | 2689462.9151 | 1255434.9981
72 | 2689460.1345 | 1255354.9616
73 | 2689457.2118 | 1255336.4844
74 | 2689455.759 | 1255350.2509
75 | 2689454.6098 | 1255332.4531
76 | 2689411.8639 | 1255390.6438
77 | 2689515.0059 | 1255375.2877
78 | 2689507.0756 | 1255414.6216
79 | 2689404.8032 | 1255397.4178
80 | 2689361.2798 | 1255471.2649
81 | 2689370.0714 | 1255477.7276
82 | 2689430.7675 | 1255292.9754
83 | 2689437.5301 | 1255306.0414
84 | 2689467.3737 | 1255316.1977
85 | 2689405.2985 | 1255390.6164
86 | 2689494.1688 | 1255320.7359
87 | 2689425.9485 | 1255301.6239
88 | 2689407.1143 | 1255294.4401
89 | 2689406.1794 | 1255294.0835
90 | 2689447.5449 | 1255321.5281
91 | 2689395.7096 | 1255290.0901
92 | 2689385.7774 | 1255286.3017
93 | 2689385.4181 | 1255286.1647
94 | 2689371.7482 | 1255280.9506
95 | 2689368.0503 | 1255279.5402
96 | 2689371.5581 | 1255397.1509
97 | 2689378.9305 | 1255484.2448
98 | 2689377.8544 | 1255483.449
99 | 2689440.5373 | 1255484.0715
100 | 2689443.5518 | 1255513.8617
101 | 2689448.5908 | 1255475.9758
102 | 2689494.5253 | 1255321.0349
103 | 2689521.5514 | 1255516.1837
104 | 2689539.6999 | 1255509.1068
105 | 2689497.8893 | 1255527.685
106 | 2689484.4854 | 1255534.4993
107 | 2689436.3329 | 1255669.209
108 | 2689449.4624 | 1255654.0244
109 | 2689489.5382 | 1255595.4953
110 | 2689460.5077 | 1255442.9468
111 | 2689458.2538 | 1255450.2805
112 | 2689462.1676 | 1255437.466
113 | 2689456.1171 | 1255457.0726
114 | 2689454.7581 | 1255461.3924
115 | 2689451.1819 | 1255470.4655
116 | 2689529.3205 | 1255375.015
117 | 2689512.2753 | 1255370.7874
118 | 2689525.9887 | 1255347.421
119 | 2689506.1965 | 1255361.4557
120 | 2689539.4835 | 1255354.3471
121 | 2689500.4181 | 1255353.7283
122 | 2689515.1999 | 1255338.3732
123 | 2689434.5853 | 1255488.4159

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1