## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_52-16_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_52-16_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_52-16_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_52-16_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_52-16_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_52-16_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_52-16_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_52-16_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_52-16_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_52-16_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_52-16_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_52-16_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_52-16_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_52-16_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_52-16_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_52-16_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_52-16_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_52-16_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_52-16_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_52-16_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_52-16_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_52-16_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_52-16_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_52-16_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_52-16_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_52-16_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_52-16_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_52-16_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_52-16_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_52-16_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_52-16_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_52-16_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_52-16_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_52-16_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_52-16_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_52-16_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_52-16_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_52-16_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_52-16_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_52-16_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_52-16_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_52-16_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_52-16_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_52-16_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_52-16_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_52-16_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_52-16_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_52-16_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_52-16_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_52-16_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_52-16_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_52-16_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_52-16_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_52-16_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_52-16_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_52-16_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_52-16_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_52-16_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_52-16_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_52-16_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_52-16_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_52-16_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_52-16_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_52-16_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_52-16_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_52-16_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_52-16_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_52-16_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_52-16_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_52-16_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_52-16_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_52-16_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_52-16_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_52-16_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_52-16_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_52-16_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_52-16_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_52-16_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_52-16_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_52-16_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_52-16_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_52-16_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_52-16_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_52-16_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_52-16_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_52-16_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_52-16_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_52-16_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_52-16_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_52-16_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_52-16_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_52-16_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_52-16_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_52-16_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_52-16_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_52-16_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_52-16_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_52-16_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_52-16_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_52-16_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_52-16_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_52-16_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_52-16_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_52-16_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_52-16_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_52-16_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_52-16_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_52-16_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_52-16_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_52-16_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_52-16_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_52-16_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_52-16_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_52-16_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_52-16_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_52-16_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_52-16_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_52-16_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_52-16_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_52-16_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_52-16_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_52-16_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_52-16_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_52-16_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_52-16_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_52-16_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_52-16_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_52-16_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_52-16_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_52-16_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_457_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_52-16_0_4_load_0 | 0 | 0.0015656 | 0.00039238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_52-16_0_4_load_1 | 1 | 0.0021206 | 0.00053148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_52-16_0_4_load_2 | 2 | 0.0011046 | 0.00027684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_52-16_0_4_load_5 | 4 | 0.0016295 | 0.0004084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_52-16_0_4_load_6 | 5 | 0.0010653 | 0.00026699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_52-16_0_4_load_129 | 6 | 0.0010659 | 0.00026713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_52-16_0_4_load_130 | 9 | 0.004488 | 0.0011248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_52-16_0_4_load_122 | 12 | 0.0010652 | 0.00026698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_52-16_0_4_load_77 | 14 | 0.0040285 | 0.0010096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_52-16_0_4_load_128 | 15 | 0.0010654 | 0.00026701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_52-16_0_4_load_7 | 16 | 0.001521 | 0.00038119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_52-16_0_4_load_8 | 17 | 0.0020063 | 0.00050282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_52-16_0_4_load_9 | 18 | 0.0022545 | 0.00056504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_52-16_0_4_load_11 | 20 | 0.0010311 | 0.00025842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_52-16_0_4_load_41 | 21 | 0.0022504 | 0.00056401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_52-16_0_4_load_38 | 22 | 0.0019607 | 0.00049139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_52-16_0_4_load_30 | 24 | 0.0016856 | 0.00042246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_52-16_0_4_load_26 | 25 | 0.0017554 | 0.00043994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_52-16_0_4_load_40 | 26 | 0.0015371 | 0.00038523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_52-16_0_4_load_39 | 27 | 0.0017219 | 0.00043156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_52-16_0_4_load_12 | 28 | 0.0081591 | 0.0020449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_52-16_0_4_load_13 | 29 | 0.0017122 | 0.00042913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_52-16_0_4_load_85 | 34 | 0.012684 | 0.003179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_52-16_0_4_load_135 | 36 | 0.012884 | 0.003229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_52-16_0_4_load_131 | 43 | 0.004715 | 0.0011817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_52-16_0_4_load_32 | 45 | 0.0025312 | 0.00063438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_52-16_0_4_load_101 | 46 | 0.0087731 | 0.0021987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_52-16_0_4_load_96 | 47 | 0.0067322 | 0.0016872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_52-16_0_4_load_90 | 48 | 0.0045416 | 0.0011382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_52-16_0_4_load_134 | 51 | 0.0077497 | 0.0019423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_52-16_0_4_load_133 | 54 | 0.0079236 | 0.0019858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_52-16_0_4_load_121 | 55 | 0.0028544 | 0.00071538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_52-16_0_4_load_120 | 56 | 0.0028114 | 0.00070461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_52-16_0_4_load_72 | 58 | 0.0053867 | 0.00135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_52-16_0_4_load_84 | 60 | 0.0052793 | 0.0013231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_52-16_0_4_load_136 | 62 | 0.0068299 | 0.0017117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_52-16_0_4_load_94 | 64 | 0.0064275 | 0.0016109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_52-16_0_4_load_92 | 66 | 0.005205 | 0.0013045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_52-16_0_4_load_89 | 67 | 0.0048642 | 0.0012191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_52-16_0_4_load_104 | 68 | 0.0054766 | 0.0013726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_52-16_0_4_load_87 | 69 | 0.011775 | 0.0029511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_52-16_0_4_load_125 | 72 | 0.0010648 | 0.00026685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_52-16_0_4_load_126 | 73 | 0.001122 | 0.00028119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_52-16_0_4_load_54 | 74 | 0.001569 | 0.00039322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_52-16_0_4_load_124 | 76 | 0.0011212 | 0.000281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_52-16_0_4_load_127 | 77 | 0.00099727 | 0.00024994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_52-16_0_4_load_123 | 78 | 0.00099642 | 0.00024973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_52-16_0_4_load_45 | 80 | 0.001526 | 0.00038244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_52-16_0_4_load_46 | 81 | 0.001482 | 0.00037143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_52-16_0_4_load_47 | 82 | 0.0016997 | 0.00042599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_52-16_0_4_load_48 | 83 | 0.001785 | 0.00044737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_52-16_0_4_load_49 | 84 | 0.0018163 | 0.00045522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_52-16_0_4_load_51 | 85 | 0.0015368 | 0.00038515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_52-16_0_4_load_50 | 86 | 0.0018197 | 0.00045605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_52-16_0_4_load_79 | 87 | 0.0018264 | 0.00045773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_52-16_0_4_load_52 | 88 | 0.0017088 | 0.00042826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_52-16_0_4_load_67 | 90 | 0.0012436 | 0.00031167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_52-16_0_4_load_64 | 91 | 0.0012723 | 0.00031886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_52-16_0_4_load_56 | 92 | 0.0015809 | 0.00039622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_52-16_0_4_load_57 | 93 | 0.0018875 | 0.00047305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_52-16_0_4_load_65 | 95 | 0.0017924 | 0.00044923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_52-16_0_4_load_58 | 96 | 0.0016466 | 0.00041268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_52-16_0_4_load_59 | 97 | 0.0016765 | 0.00042016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_52-16_0_4_load_60 | 98 | 0.0017741 | 0.00044464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_52-16_0_4_load_61 | 99 | 0.0018235 | 0.00045702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_52-16_0_4_load_62 | 100 | 0.0018843 | 0.00047225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_52-16_0_4_load_70 | 101 | 0.0016661 | 0.00041757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_52-16_0_4_load_81 | 103 | 0.0017704 | 0.00044371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_52-16_0_4_load_80 | 105 | 0.0042746 | 0.0010713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_52-16_0_4_load_82 | 106 | 0.0010361 | 0.00025968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_52-16_0_4_load_75 | 107 | 0.0025638 | 0.00064256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_52-16_0_4_load_71 | 108 | 0.001751 | 0.00043884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_52-16_0_4_load_74 | 109 | 0.0039877 | 0.0009994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_52-16_0_4_load_88 | 110 | 0.0028543 | 0.00071536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_52-16_0_4_load_116 | 111 | 0.0028114 | 0.00070461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_52-16_0_4_load_117 | 112 | 0.0028129 | 0.00070499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_52-16_0_4_load_105 | 115 | 0.0055879 | 0.0014005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_52-16_0_4_load_97 | 116 | 0.0074569 | 0.0018689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_52-16_0_4_load_132 | 117 | 0.0051753 | 0.001297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_52-16_0_4_load_106 | 118 | 0.002813 | 0.00070499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_52-16_0_4_load_107 | 119 | 0.0028512 | 0.00071457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_52-16_0_4_load_109 | 120 | 0.0013482 | 0.0003379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_52-16_0_4_load_108 | 121 | 0.0050663 | 0.0012697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_52-16_0_4_load_110 | 122 | 0.0028114 | 0.00070461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_52-16_0_4_load_111 | 123 | 0.0028573 | 0.0007161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_52-16_0_4_load_113 | 124 | 0.0012347 | 0.00030943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_52-16_0_4_load_112 | 125 | 0.0050648 | 0.0012693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_52-16_0_4_load_114 | 126 | 0.0013275 | 0.00033271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_52-16_0_4_load_115 | 127 | 0.0013471 | 0.0003376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_52-16_0_4_load_118 | 128 | 0.0028527 | 0.00071496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_52-16_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_52-16_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0088724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_52-16_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_52-16_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.010543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_52-16_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_52-16_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0028538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_52-16_0_4_line_6 |  | 6 | 15 | 0.00013679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_52-16_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.004842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_52-16_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.035693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_52-16_0_4_line_9 |  | 8 | 60 | 0.020985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_52-16_0_4_line_10 |  | 8 | 13 | 0.035487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_52-16_0_4_line_11 |  | 9 | 32 | 0.026976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_52-16_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.029551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_52-16_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.018774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_52-16_0_4_line_14 |  | 11 | 74 | 0.02997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_52-16_0_4_line_15 |  | 12 | 78 | 0.00012491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_52-16_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.016041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_52-16_0_4_line_17 |  | 14 | 75 | 0.01526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_52-16_0_4_line_18 |  | 15 | 77 | 0.0026867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_52-16_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.0076302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_52-16_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.0080778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_52-16_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0062203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_52-16_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.011676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_52-16_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.011302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_52-16_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0083176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_52-16_0_4_line_25 |  | 21 | 26 | 0.0082284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_52-16_0_4_line_26 |  | 22 | 27 | 0.0075008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_52-16_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.014887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_52-16_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.023577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_52-16_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0072221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_52-16_0_4_line_30 |  | 25 | 59 | 0.094147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_52-16_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.051062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_52-16_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.038375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_52-16_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.14443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_52-16_0_4_line_34 |  | 31 | 48 | 0.024898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_52-16_0_4_line_35 |  | 31 | 49 | 0.045624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_52-16_0_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.073283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_52-16_0_4_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0044031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_52-16_0_4_line_38 |  | 34 | 61 | 0.0093039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_52-16_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.002527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_52-16_0_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.020109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_52-16_0_4_line_41 |  | 35 | 38 | 0.081486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_52-16_0_4_line_42 |  | 37 | 46 | 0.018925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_52-16_0_4_line_43 |  | 38 | 47 | 0.020241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_52-16_0_4_line_44 |  | 39 | 40 | 0.014355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_52-16_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.045748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_52-16_0_4_line_46 |  | 40 | 62 | 0.011351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_52-16_0_4_line_47 |  | 40 | 63 | 0.020255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_52-16_0_4_line_48 |  | 41 | 45 | 0.06353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_52-16_0_4_line_49 |  | 42 | 43 | 0.023053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_52-16_0_4_line_50 |  | 42 | 44 | 0.060389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_52-16_0_4_line_51 |  | 44 | 63 | 0.002106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_52-16_0_4_line_52 |  | 44 | 66 | 0.015886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_52-16_0_4_line_53 |  | 46 | 52 | 0.0076206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_52-16_0_4_line_54 |  | 47 | 65 | 0.0078766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_52-16_0_4_line_55 |  | 48 | 67 | 0.036945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_52-16_0_4_line_56 |  | 49 | 68 | 0.031026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_52-16_0_4_line_57 |  | 49 | 69 | 0.022798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_52-16_0_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.002411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_52-16_0_4_line_59 |  | 50 | 52 | 0.027705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_52-16_0_4_line_60 |  | 52 | 53 | 0.04337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_52-16_0_4_line_61 |  | 53 | 54 | 0.003356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_52-16_0_4_line_62 |  | 55 | 56 | 0.00045944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_52-16_0_4_line_63 |  | 56 | 129 | 0.013913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_52-16_0_4_line_64 |  | 57 | 58 | 0.051937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_52-16_0_4_line_65 |  | 57 | 59 | 0.20327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_52-16_0_4_line_66 |  | 58 | 70 | 0.017113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_52-16_0_4_line_67 |  | 61 | 69 | 0.024263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_52-16_0_4_line_68 |  | 61 | 110 | 0.027594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_52-16_0_4_line_69 |  | 63 | 117 | 0.010857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_52-16_0_4_line_70 |  | 64 | 65 | 0.010214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_52-16_0_4_line_71 |  | 65 | 116 | 0.01839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_52-16_0_4_line_72 |  | 66 | 113 | 0.015259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_52-16_0_4_line_73 |  | 67 | 113 | 0.033056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_52-16_0_4_line_74 |  | 68 | 118 | 0.010606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_52-16_0_4_line_75 |  | 70 | 109 | 0.013573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_52-16_0_4_line_76 |  | 70 | 107 | 0.041241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_52-16_0_4_line_77 |  | 71 | 72 | 0.015847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_52-16_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.017023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_52-16_0_4_line_79 |  | 72 | 76 | 0.016432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_52-16_0_4_line_80 |  | 73 | 77 | 0.0058337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_52-16_0_4_line_81 |  | 74 | 79 | 0.0063733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_52-16_0_4_line_82 |  | 75 | 87 | 0.010769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_52-16_0_4_line_83 |  | 75 | 84 | 0.0014565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_52-16_0_4_line_84 |  | 76 | 78 | 0.00010228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_52-16_0_4_line_85 |  | 79 | 92 | 0.0042902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_52-16_0_4_line_86 |  | 79 | 93 | 0.017258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_52-16_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.010482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_52-16_0_4_line_88 |  | 80 | 82 | 0.017641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_52-16_0_4_line_89 |  | 81 | 83 | 0.018374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_52-16_0_4_line_90 |  | 82 | 84 | 0.010833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_52-16_0_4_line_91 |  | 83 | 85 | 0.011214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_52-16_0_4_line_92 |  | 85 | 86 | 0.018566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_52-16_0_4_line_93 |  | 86 | 88 | 0.010756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_52-16_0_4_line_94 |  | 87 | 105 | 0.008295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_52-16_0_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.016442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_52-16_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.0018501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_52-16_0_4_line_97 |  | 89 | 91 | 0.0089862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_52-16_0_4_line_98 |  | 91 | 92 | 0.018893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_52-16_0_4_line_99 |  | 93 | 94 | 0.0038124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_52-16_0_4_line_100 |  | 94 | 95 | 0.0066896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_52-16_0_4_line_101 |  | 95 | 99 | 0.01868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_52-16_0_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.017654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_52-16_0_4_line_103 |  | 96 | 98 | 0.010131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_52-16_0_4_line_104 |  | 97 | 99 | 0.01089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_52-16_0_4_line_105 |  | 98 | 100 | 0.017456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_52-16_0_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.010779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_52-16_0_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.014594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_52-16_0_4_line_108 |  | 102 | 104 | 0.013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_52-16_0_4_line_109 |  | 103 | 105 | 0.0022543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_52-16_0_4_line_110 |  | 104 | 106 | 0.01691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_52-16_0_4_line_111 |  | 104 | 107 | 0.037704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_52-16_0_4_line_112 |  | 106 | 108 | 0.010327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_52-16_0_4_line_113 |  | 110 | 111 | 0.008525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_52-16_0_4_line_114 |  | 111 | 112 | 0.02463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_52-16_0_4_line_115 |  | 112 | 128 | 0.00017548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_52-16_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.022122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_52-16_0_4_line_117 |  | 114 | 115 | 0.011772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_52-16_0_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.024929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_52-16_0_4_line_119 |  | 118 | 119 | 4.9951e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_52-16_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.0027918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_52-16_0_4_line_121 |  | 120 | 121 | 0.012722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_52-16_0_4_line_122 |  | 121 | 122 | 0.0062145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_52-16_0_4_line_123 |  | 122 | 123 | 5.0605e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_52-16_0_4_line_124 |  | 123 | 124 | 0.0062317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_52-16_0_4_line_125 |  | 124 | 125 | 0.012496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_52-16_0_4_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0036789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_52-16_0_4_line_127 |  | 126 | 127 | 5.0004e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_52-16_0_4_line_128 |  | 128 | 129 | 0.012582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_52-16_0_4_trafo_25 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2690436.0633 | 1254746.2722 | 2690438.922 | 1254739.9647 | 2690447.3724 | 1254726.9599
1 | 2690436.0633 | 1254746.2722 | 2690432.4007 | 1254754.3533
2 | 2690453.3238 | 1254717.8008 | 2690447.3724 | 1254726.9599
3 | 2690453.3238 | 1254717.8008 | 2690458.9946 | 1254708.9131
4 | 2690453.3238 | 1254717.8008 | 2690475.0381 | 1254728.2563
5 | 2690475.0381 | 1254728.2563 | 2690477.6094 | 1254729.4944
6 | 2690477.7326 | 1254729.5537 | 2690477.6094 | 1254729.4944
7 | 2690335.5636 | 1254940.0314 | 2690340.276 | 1254941.2042
8 | 2690335.5636 | 1254940.0314 | 2690325.4478 | 1254959.2364 | 2690317.7172 | 1254970.8924
9 | 2690340.276 | 1254941.2042 | 2690347.5008 | 1254943.3494 | 2690360.3928 | 1254947.1794
10 | 2690351.4128 | 1254907.5035 | 2690340.276 | 1254941.2042
11 | 2690302.8072 | 1254993.3732 | 2690317.7172 | 1254970.8924
12 | 2690461.2648 | 1254788.6103 | 2690479.1003 | 1254796.4888 | 2690478.3101 | 1254798.3337 | 2690478.1965 | 1254800.3335 | 2690478.7705 | 1254802.266 | 2690479.9757 | 1254803.8746 | 2690481.6638 | 1254804.979
13 | 2690461.2648 | 1254788.6103 | 2690469.4498 | 1254771.7145
14 | 2690481.6638 | 1254804.979 | 2690474.7262 | 1254819.5732 | 2690461.6404 | 1254815.1581
15 | 2690469.4498 | 1254771.7145 | 2690469.5043 | 1254771.6021
16 | 2690351.4128 | 1254907.5035 | 2690366.8354 | 1254911.9136
17 | 2690375.3755 | 1254905.4008 | 2690373.2263 | 1254913.7411 | 2690366.8354 | 1254911.9136
18 | 2690480.1533 | 1254730.7193 | 2690477.7326 | 1254729.5537
19 | 2690371.1961 | 1255087.8751 | 2690375.8172 | 1255081.8035
20 | 2690380.7095 | 1255075.3757 | 2690375.8172 | 1255081.8035
21 | 2690367.4288 | 1255092.8248 | 2690371.1961 | 1255087.8751
22 | 2690380.7095 | 1255075.3757 | 2690387.7812 | 1255066.0845
23 | 2690367.4288 | 1255092.8248 | 2690361.4342 | 1255102.4057
24 | 2690392.8187 | 1255059.4659 | 2690387.7812 | 1255066.0845
25 | 2690361.4342 | 1255102.4057 | 2690357.0698 | 1255109.3813
26 | 2690392.8187 | 1255059.4659 | 2690397.3616 | 1255053.4972
27 | 2690353.0608 | 1255130.1457 | 2690352.0588 | 1255126.105 | 2690352.0772 | 1255120.9458 | 2690353.2391 | 1255115.5037
28 | 2690353.0608 | 1255130.1457 | 2690347.8554 | 1255131.6341 | 2690330.4995 | 1255136.9867
29 | 2690353.2391 | 1255115.5037 | 2690357.0698 | 1255109.3813
30 | 2690245.7454 | 1255175.756 | 2690260.6167 | 1255164.2404 | 2690274.9411 | 1255155.9411 | 2690285.2943 | 1255151.3065 | 2690306.9482 | 1255143.7196 | 2690326.761 | 1255138.1396 | 2690330.4995 | 1255136.9867
31 | 2690387.4506 | 1254762.4939 | 2690410.3002 | 1254716.8295
32 | 2690370.5959 | 1254796.966 | 2690376.0246 | 1254785.3287 | 2690387.4506 | 1254762.4939
33 | 2690293.5002 | 1254886.3929 | 2690291.5682 | 1254882.9719 | 2690290.7675 | 1254879.5792 | 2690299.8006 | 1254878.4272 | 2690305.0432 | 1254883.9114 | 2690316.6915 | 1254889.3598 | 2690329.9176 | 1254863.1079 | 2690345.4806 | 1254832.0434 | 2690358.2066 | 1254810.8878 | 2690370.5959 | 1254796.966
34 | 2690293.5002 | 1254886.3929 | 2690290.6962 | 1254886.2278 | 2690277.6678 | 1254879.7575 | 2690271.078 | 1254876.0873
35 | 2690293.5002 | 1254886.3929 | 2690297.6056 | 1254889.2799 | 2690302.2113 | 1254891.5074 | 2690305.8903 | 1254896.1337 | 2690306.5803 | 1254901.8376 | 2690302.7433 | 1254912.0203 | 2690297.0353 | 1254923.6868
36 | 2690266.5131 | 1254971.5364 | 2690272.6974 | 1254977.1016 | 2690275.6518 | 1254979.7709 | 2690272.1334 | 1254983.9094 | 2690271.7156 | 1254988.5511 | 2690273.0487 | 1254992.6523 | 2690269.953 | 1254996.775 | 2690275.6942 | 1255001.7219 | 2690282.575 | 1255005.1517 | 2690289.6489 | 1255005.3152 | 2690296.0602 | 1255003.4226 | 2690300.9406 | 1254998.5265 | 2690302.8072 | 1254993.3732
37 | 2690266.5131 | 1254971.5364 | 2690263.2462 | 1254968.5843
38 | 2690269.4105 | 1254961.6173 | 2690266.1538 | 1254965.415 | 2690263.2462 | 1254968.5843
39 | 2690169.8288 | 1254791.1128 | 2690170.2813 | 1254793.5994
40 | 2690150.5886 | 1254797.6695 | 2690160.5864 | 1254795.5978 | 2690170.2813 | 1254793.5994
41 | 2690170.2813 | 1254793.5994 | 2690192.4867 | 1254789.0117 | 2690186.3827 | 1254759.8295 | 2690214.8074 | 1254754.0913
42 | 2690150.5886 | 1254797.6695 | 2690148.5755 | 1254798.0836 | 2690151.6644 | 1254814.6676
43 | 2690214.8074 | 1254754.0913 | 2690218.6738 | 1254773.9595
44 | 2690261.4868 | 1254769.8257 | 2690263.6066 | 1254769.3465 | 2690265.7548 | 1254781.3441
45 | 2690261.4868 | 1254769.8257 | 2690256.8165 | 1254745.6025 | 2690263.564 | 1254744.927 | 2690270.6543 | 1254745.5244 | 2690272.8485 | 1254738.6859
46 | 2690254.5856 | 1254783.5423 | 2690265.7548 | 1254781.3441
47 | 2690269.3362 | 1254801.2808 | 2690265.7548 | 1254781.3441
48 | 2690272.8485 | 1254738.6859 | 2690274.8878 | 1254734.5804 | 2690332.6073 | 1254722.6183
49 | 2690322.0287 | 1254833.7759 | 2690312.7348 | 1254839.1606 | 2690302.1801 | 1254845.5936
50 | 2690269.7044 | 1254803.3547 | 2690322.0287 | 1254833.7759
51 | 2690269.7044 | 1254803.3547 | 2690269.3362 | 1254801.2808
52 | 2690269.7044 | 1254803.3547 | 2690265.8838 | 1254812.4591 | 2690262.2179 | 1254817.2247
53 | 2690153.0598 | 1254822.1594 | 2690151.6644 | 1254814.6676
54 | 2690222.328 | 1254778.4247 | 2690219.6559 | 1254779.0066 | 2690218.6738 | 1254773.9595
55 | 2690249.9294 | 1254854.8857 | 2690245.9939 | 1254862.1167 | 2690271.078 | 1254876.0873
56 | 2690297.0353 | 1254923.6868 | 2690270.0412 | 1254908.3921
57 | 2690297.0353 | 1254923.6868 | 2690286.4086 | 1254941.2828 | 2690284.9841 | 1254943.0144
58 | 2690179.7436 | 1254814.2928 | 2690180.2131 | 1254816.6574
59 | 2690153.0598 | 1254822.1594 | 2690165.5467 | 1254819.6253 | 2690180.2131 | 1254816.6574
60 | 2690153.0598 | 1254822.1594 | 2690158.1841 | 1254844.8327 | 2690177.9943 | 1254840.9646
61 | 2690177.2823 | 1254837.6846 | 2690177.9943 | 1254840.9646
62 | 2690196.3848 | 1254924.7477 | 2690196.0008 | 1254924.4955
63 | 2690208.0158 | 1254932.3815 | 2690201.7569 | 1254928.2385 | 2690197.0878 | 1254925.2095 | 2690196.3848 | 1254924.7477
64 | 2690356.5304 | 1255034.8247 | 2690389.8523 | 1254994.9861
65 | 2690245.7454 | 1255175.756 | 2690235.4614 | 1255149.6346 | 2690234.8733 | 1255141.6973 | 2690239.7156 | 1255132.8531 | 2690274.5166 | 1255097.7117 | 2690286.341 | 1255091.5983 | 2690295.9241 | 1255090.4658 | 2690305.759 | 1255089.6484 | 2690315.2761 | 1255083.4554 | 2690333.0776 | 1255062.8665 | 2690356.5304 | 1255034.8247
66 | 2690400.8316 | 1254981.8596 | 2690389.8523 | 1254994.9861
67 | 2690269.4105 | 1254961.6173 | 2690275.5855 | 1254954.4392 | 2690284.9841 | 1254943.0144
68 | 2690269.4105 | 1254961.6173 | 2690254.7015 | 1254947.1152 | 2690249.1671 | 1254945.4296 | 2690248.0266 | 1254945.5976
69 | 2690258.6235 | 1254803.2302 | 2690269.3362 | 1254801.2808
70 | 2690222.328 | 1254778.4247 | 2690232.3041 | 1254776.234
71 | 2690222.328 | 1254778.4247 | 2690225.8355 | 1254796.4774
72 | 2690252.9143 | 1254829.3189 | 2690262.2179 | 1254817.2247
73 | 2690252.9143 | 1254829.3189 | 2690261.1374 | 1254834.2926 | 2690249.9294 | 1254854.8857
74 | 2690270.0412 | 1254908.3921 | 2690260.8131 | 1254903.1635
75 | 2690400.8316 | 1254981.8596 | 2690390.8862 | 1254972.6231
76 | 2690400.8316 | 1254981.8596 | 2690427.768 | 1254950.6306
77 | 2690484.8086 | 1254746.3371 | 2690479.379 | 1254758.0188 | 2690476.713 | 1254756.7215 | 2690476.713 | 1254756.7215
78 | 2690484.8086 | 1254746.3371 | 2690489.8873 | 1254735.4063 | 2690485.4094 | 1254733.2502
79 | 2690469.5489 | 1254771.5101 | 2690476.713 | 1254756.7215
80 | 2690485.4094 | 1254733.2502 | 2690480.1533 | 1254730.7193
81 | 2690455.6015 | 1254813.1206 | 2690461.6404 | 1254815.1581
82 | 2690375.3755 | 1254905.4008 | 2690385.6726 | 1254908.5523
83 | 2690375.3755 | 1254905.4008 | 2690375.7902 | 1254904.0046
84 | 2690469.5043 | 1254771.6021 | 2690469.5489 | 1254771.5101
85 | 2690455.6015 | 1254813.1206 | 2690451.6017 | 1254811.5691
86 | 2690455.6015 | 1254813.1206 | 2690445.2807 | 1254826.9524
87 | 2690385.3452 | 1254877.2754 | 2690389.9684 | 1254867.868
88 | 2690385.3452 | 1254877.2754 | 2690381.2609 | 1254885.5863 | 2690378.8748 | 1254893.6197
89 | 2690398.3949 | 1254851.5441 | 2690394.1862 | 1254859.2854 | 2690389.9684 | 1254867.868
90 | 2690375.7902 | 1254904.0046 | 2690378.8748 | 1254893.6197
91 | 2690398.3949 | 1254851.5441 | 2690403.7509 | 1254841.6923
92 | 2690412.6185 | 1254825.3814 | 2690403.7509 | 1254841.6923
93 | 2690412.6185 | 1254825.3814 | 2690417.7559 | 1254815.9319
94 | 2690385.6726 | 1254908.5523 | 2690393.6044 | 1254910.9799
95 | 2690425.609 | 1254801.4869 | 2690417.7559 | 1254815.9319
96 | 2690425.609 | 1254801.4869 | 2690423.8836 | 1254800.8194
97 | 2690425.609 | 1254801.4869 | 2690433.9871 | 1254804.7366
98 | 2690451.6017 | 1254811.5691 | 2690433.9871 | 1254804.7366
99 | 2690443.0008 | 1254830.0079 | 2690445.2807 | 1254826.9524
100 | 2690443.0008 | 1254830.0079 | 2690438.9988 | 1254835.3685
101 | 2690427.8239 | 1254850.3371 | 2690438.9988 | 1254835.3685
102 | 2690412.9392 | 1254874.3751 | 2690415.6277 | 1254866.6739 | 2690421.3091 | 1254859.0637
103 | 2690409.6 | 1254883.9398 | 2690412.9392 | 1254874.3751
104 | 2690427.8239 | 1254850.3371 | 2690421.3091 | 1254859.0637
105 | 2690409.6 | 1254883.9398 | 2690427.0503 | 1254884.3754
106 | 2690427.0503 | 1254884.3754 | 2690437.826 | 1254884.6445
107 | 2690409.7152 | 1254915.9108 | 2690395.7599 | 1254911.6396
108 | 2690409.7152 | 1254915.9108 | 2690419.61 | 1254924.524
109 | 2690393.6044 | 1254910.9799 | 2690395.7599 | 1254911.6396
110 | 2690419.61 | 1254924.524 | 2690428.4667 | 1254910.1192
111 | 2690419.61 | 1254924.524 | 2690434.5378 | 1254937.5176 | 2690437.2208 | 1254939.6713 | 2690427.768 | 1254950.6306
112 | 2690433.8759 | 1254901.3217 | 2690428.4667 | 1254910.1192
113 | 2690239.704 | 1254945.3351 | 2690243.0122 | 1254946.3365 | 2690248.0266 | 1254945.5976
114 | 2690239.704 | 1254945.3351 | 2690237.1322 | 1254944.5567 | 2690218.2511 | 1254933.3773
115 | 2690218.2511 | 1254933.3773 | 2690218.1001 | 1254933.2879
116 | 2690232.8353 | 1254832.5044 | 2690246.896 | 1254826.2137 | 2690252.9143 | 1254829.3189
117 | 2690232.8353 | 1254832.5044 | 2690230.5902 | 1254820.9489
118 | 2690225.8355 | 1254796.4774 | 2690230.5902 | 1254820.9489
119 | 2690260.8131 | 1254903.1635 | 2690260.7696 | 1254903.1389
120 | 2690258.3406 | 1254901.7626 | 2690260.7696 | 1254903.1389
121 | 2690247.272 | 1254895.4912 | 2690258.3406 | 1254901.7626
122 | 2690247.272 | 1254895.4912 | 2690241.8651 | 1254892.4277
123 | 2690241.8651 | 1254892.4277 | 2690241.821 | 1254892.4028
124 | 2690236.3992 | 1254889.3308 | 2690241.821 | 1254892.4028
125 | 2690225.5272 | 1254883.1708 | 2690236.3992 | 1254889.3308
126 | 2690225.5272 | 1254883.1708 | 2690222.3263 | 1254881.3572
127 | 2690222.3263 | 1254881.3572 | 2690222.2828 | 1254881.3326
128 | 2690208.0158 | 1254932.3815 | 2690211.1279 | 1254929.1597 | 2690218.1001 | 1254933.2879

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690436.0633 | 1254746.2722
1 | 2690447.3724 | 1254726.9599
2 | 2690432.4007 | 1254754.3533
3 | 2690453.3238 | 1254717.8008
4 | 2690458.9946 | 1254708.9131
5 | 2690475.0381 | 1254728.2563
6 | 2690477.6094 | 1254729.4944
7 | 2690335.5636 | 1254940.0314
8 | 2690340.276 | 1254941.2042
9 | 2690317.7172 | 1254970.8924
10 | 2690461.2648 | 1254788.6103
11 | 2690481.6638 | 1254804.979
12 | 2690469.4498 | 1254771.7145
13 | 2690351.4128 | 1254907.5035
14 | 2690366.8354 | 1254911.9136
15 | 2690477.7326 | 1254729.5537
16 | 2690375.8172 | 1255081.8035
17 | 2690371.1961 | 1255087.8751
18 | 2690380.7095 | 1255075.3757
19 | 2690367.4288 | 1255092.8248
20 | 2690387.7812 | 1255066.0845
21 | 2690361.4342 | 1255102.4057
22 | 2690392.8187 | 1255059.4659
23 | 2690353.0608 | 1255130.1457
24 | 2690353.2391 | 1255115.5037
25 | 2690330.4995 | 1255136.9867
26 | 2690357.0698 | 1255109.3813
27 | 2690397.3616 | 1255053.4972
28 | 2690387.4506 | 1254762.4939
29 | 2690410.3002 | 1254716.8295
30 | 2690370.5959 | 1254796.966
31 | 2690293.5002 | 1254886.3929
32 | 2690302.8072 | 1254993.3732
33 | 2690266.5131 | 1254971.5364
34 | 2690263.2462 | 1254968.5843
35 | 2690170.2813 | 1254793.5994
36 | 2690169.8288 | 1254791.1128
37 | 2690150.5886 | 1254797.6695
38 | 2690214.8074 | 1254754.0913
39 | 2690261.4868 | 1254769.8257
40 | 2690265.7548 | 1254781.3441
41 | 2690272.8485 | 1254738.6859
42 | 2690322.0287 | 1254833.7759
43 | 2690302.1801 | 1254845.5936
44 | 2690269.7044 | 1254803.3547
45 | 2690332.6073 | 1254722.6183
46 | 2690151.6644 | 1254814.6676
47 | 2690218.6738 | 1254773.9595
48 | 2690271.078 | 1254876.0873
49 | 2690297.0353 | 1254923.6868
50 | 2690180.2131 | 1254816.6574
51 | 2690179.7436 | 1254814.2928
52 | 2690153.0598 | 1254822.1594
53 | 2690177.9943 | 1254840.9646
54 | 2690177.2823 | 1254837.6846
55 | 2690196.0008 | 1254924.4955
56 | 2690196.3848 | 1254924.7477
57 | 2690356.5304 | 1255034.8247
58 | 2690389.8523 | 1254994.9861
59 | 2690245.7454 | 1255175.756
60 | 2690360.3928 | 1254947.1794
61 | 2690269.4105 | 1254961.6173
62 | 2690254.5856 | 1254783.5423
63 | 2690269.3362 | 1254801.2808
64 | 2690232.3041 | 1254776.234
65 | 2690222.328 | 1254778.4247
66 | 2690262.2179 | 1254817.2247
67 | 2690249.9294 | 1254854.8857
68 | 2690270.0412 | 1254908.3921
69 | 2690284.9841 | 1254943.0144
70 | 2690400.8316 | 1254981.8596
71 | 2690484.8086 | 1254746.3371
72 | 2690476.713 | 1254756.7215
73 | 2690485.4094 | 1254733.2502
74 | 2690461.6404 | 1254815.1581
75 | 2690375.3755 | 1254905.4008
76 | 2690469.5489 | 1254771.5101
77 | 2690480.1533 | 1254730.7193
78 | 2690469.5043 | 1254771.6021
79 | 2690455.6015 | 1254813.1206
80 | 2690385.3452 | 1254877.2754
81 | 2690389.9684 | 1254867.868
82 | 2690378.8748 | 1254893.6197
83 | 2690398.3949 | 1254851.5441
84 | 2690375.7902 | 1254904.0046
85 | 2690403.7509 | 1254841.6923
86 | 2690412.6185 | 1254825.3814
87 | 2690385.6726 | 1254908.5523
88 | 2690417.7559 | 1254815.9319
89 | 2690425.609 | 1254801.4869
90 | 2690423.8836 | 1254800.8194
91 | 2690433.9871 | 1254804.7366
92 | 2690451.6017 | 1254811.5691
93 | 2690445.2807 | 1254826.9524
94 | 2690443.0008 | 1254830.0079
95 | 2690438.9988 | 1254835.3685
96 | 2690412.9392 | 1254874.3751
97 | 2690421.3091 | 1254859.0637
98 | 2690409.6 | 1254883.9398
99 | 2690427.8239 | 1254850.3371
100 | 2690427.0503 | 1254884.3754
101 | 2690437.826 | 1254884.6445
102 | 2690409.7152 | 1254915.9108
103 | 2690395.7599 | 1254911.6396
104 | 2690419.61 | 1254924.524
105 | 2690393.6044 | 1254910.9799
106 | 2690428.4667 | 1254910.1192
107 | 2690427.768 | 1254950.6306
108 | 2690433.8759 | 1254901.3217
109 | 2690390.8862 | 1254972.6231
110 | 2690248.0266 | 1254945.5976
111 | 2690239.704 | 1254945.3351
112 | 2690218.2511 | 1254933.3773
113 | 2690252.9143 | 1254829.319
114 | 2690232.8353 | 1254832.5044
115 | 2690230.5902 | 1254820.9489
116 | 2690225.8355 | 1254796.4774
117 | 2690258.6235 | 1254803.2302
118 | 2690260.8131 | 1254903.1635
119 | 2690260.7696 | 1254903.1389
120 | 2690258.3406 | 1254901.7626
121 | 2690247.272 | 1254895.4912
122 | 2690241.8651 | 1254892.4277
123 | 2690241.821 | 1254892.4028
124 | 2690236.3992 | 1254889.3308
125 | 2690225.5272 | 1254883.1708
126 | 2690222.3263 | 1254881.3572
127 | 2690222.2828 | 1254881.3326
128 | 2690218.1001 | 1254933.2879
129 | 2690208.0158 | 1254932.3815
130 | 2690290.7675 | 1254879.5792

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1