## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_53-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_53-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_53-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_53-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_53-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_53-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_53-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_53-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_53-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_53-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_53-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_53-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_53-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_53-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_53-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_53-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_53-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_53-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_53-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_53-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_53-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_53-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_53-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_53-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_53-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_53-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_53-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_53-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_53-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_53-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_53-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_53-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_53-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_53-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_53-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_53-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_53-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_53-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_53-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_53-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_53-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_53-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_53-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_53-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_53-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_53-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_53-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_53-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_53-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_53-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_53-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_53-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_53-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_53-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_53-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_53-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_53-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_53-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_53-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_53-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_53-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_53-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_53-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_53-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_53-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_53-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_53-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_53-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_53-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_53-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_53-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_53-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_53-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_53-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_53-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_53-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_53-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_53-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_53-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_53-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_53-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_53-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_53-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_53-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_53-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_53-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_53-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_53-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_53-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_53-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_53-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_53-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_53-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_53-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_53-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_53-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_53-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_53-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_53-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_53-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_53-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_53-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_53-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_53-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_53-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_53-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_53-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_53-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_53-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_53-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_53-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_53-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_53-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_53-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_53-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_53-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_53-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_53-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_53-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_53-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_53-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_53-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_53-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_351_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_53-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0086108 | 0.0021581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_53-2_0_5_load_20 | 4 | 0.00071558 | 0.00017934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_53-2_0_5_load_122 | 7 | 0.0031351 | 0.00078572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_53-2_0_5_load_86 | 11 | 0.0056625 | 0.0014191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_53-2_0_5_load_125 | 13 | 0.0054249 | 0.0013596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_53-2_0_5_load_105 | 14 | 0.0030616 | 0.00076731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_53-2_0_5_load_96 | 15 | 0.0045936 | 0.0011513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_53-2_0_5_load_114 | 16 | 0.01476 | 0.0036993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_53-2_0_5_load_94 | 18 | 0.0013409 | 0.00033605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_53-2_0_5_load_93 | 19 | 0.00076533 | 0.00019181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_53-2_0_5_load_97 | 20 | 0.0035551 | 0.000891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_53-2_0_5_load_95 | 21 | 0.0033388 | 0.00083678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_53-2_0_5_load_23 | 24 | 0.0067962 | 0.0017033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_53-2_0_5_load_22 | 25 | 0.010202 | 0.0025569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_53-2_0_5_load_111 | 28 | 0.0069763 | 0.0017484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_53-2_0_5_load_24 | 29 | 0.0057073 | 0.0014304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_53-2_0_5_load_21 | 30 | 0.0047688 | 0.0011952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_53-2_0_5_load_123 | 31 | 0.00068745 | 0.00017229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_53-2_0_5_load_85 | 32 | 0.0041388 | 0.0010373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_53-2_0_5_load_118 | 33 | 0.028977 | 0.0072623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_53-2_0_5_load_126 | 35 | 0.0054809 | 0.0013736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_53-2_0_5_load_91 | 38 | 0.019905 | 0.0049886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_53-2_0_5_load_89 | 39 | 0.0057753 | 0.0014474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_53-2_0_5_load_106 | 41 | 0.0053619 | 0.0013438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_53-2_0_5_load_120 | 42 | 0.0022899 | 0.00057391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_53-2_0_5_load_121 | 43 | 0.0096663 | 0.0024226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_53-2_0_5_load_117 | 45 | 0.0013342 | 0.00033438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_53-2_0_5_load_115 | 46 | 0.0013356 | 0.00033473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_53-2_0_5_load_26 | 47 | 0.0072658 | 0.001821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_53-2_0_5_load_40 | 49 | 0.003738 | 0.00093683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_53-2_0_5_load_41 | 51 | 0.0043255 | 0.0010841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_53-2_0_5_load_51 | 53 | 0.003972 | 0.00099547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_53-2_0_5_load_49 | 55 | 0.0042387 | 0.0010623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_53-2_0_5_load_128 | 56 | 0.010889 | 0.0027291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_53-2_0_5_load_124 | 59 | 0.0016376 | 0.00041042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_53-2_0_5_load_127 | 62 | 0.0079134 | 0.0019833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_53-2_0_5_load_130 | 64 | 0.021174 | 0.0053068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_53-2_0_5_load_81 | 67 | 0.035082 | 0.0087924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_53-2_0_5_load_77 | 69 | 0.0098483 | 0.0024682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_53-2_0_5_load_129 | 70 | 0.011038 | 0.0027664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_53-2_0_5_load_131 | 71 | 0.089092 | 0.022329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_53-2_0_5_load_42 | 73 | 0.004398 | 0.0011022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_53-2_0_5_load_67 | 75 | 0.0038274 | 0.00095923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_53-2_0_5_load_78 | 76 | 0.010776 | 0.0027008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_53-2_0_5_load_73 | 78 | 0.024716 | 0.0061943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_53-2_0_5_load_43 | 79 | 0.0015113 | 0.00037877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_53-2_0_5_load_47 | 80 | 0.0035814 | 0.00089758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_53-2_0_5_load_45 | 81 | 0.0058786 | 0.0014733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_53-2_0_5_load_46 | 82 | 0.0013342 | 0.00033438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_53-2_0_5_load_116 | 84 | 0.00524 | 0.0013133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_53-2_0_5_load_52 | 85 | 0.012351 | 0.0030955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_53-2_0_5_load_107 | 90 | 0.0022415 | 0.00056178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_53-2_0_5_load_69 | 93 | 0.0078675 | 0.0019718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_53-2_0_5_load_108 | 95 | 0.0039765 | 0.0009966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_53-2_0_5_load_103 | 96 | 0.0021407 | 0.00053652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_53-2_0_5_load_55 | 97 | 0.0053021 | 0.0013288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_53-2_0_5_load_56 | 98 | 0.0025072 | 0.00062836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_53-2_0_5_load_58 | 100 | 0.0073661 | 0.0018461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_53-2_0_5_load_64 | 103 | 0.0046973 | 0.0011773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_53-2_0_5_load_61 | 104 | 0.001467 | 0.00036767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_53-2_0_5_load_71 | 105 | 0.010383 | 0.0026023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_53-2_0_5_load_68 | 106 | 0.0079456 | 0.0019913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_53-2_0_5_load_80 | 107 | 0.0016218 | 0.00040647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_53-2_0_5_load_62 | 108 | 0.0034844 | 0.00087327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_53-2_0_5_load_84 | 109 | 0.0017765 | 0.00044524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_53-2_0_5_load_63 | 110 | 0.0036843 | 0.00092338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_53-2_0_5_load_65 | 111 | 0.0072477 | 0.0018165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_53-2_0_5_load_76 | 113 | 0.0024957 | 0.00062548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_53-2_0_5_load_82 | 114 | 0.0015387 | 0.00038564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_53-2_0_5_load_102 | 115 | 0.010509 | 0.0026337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_53-2_0_5_load_98 | 118 | 0.0010645 | 0.00026678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_53-2_0_5_load_110 | 119 | 0.0073357 | 0.0018385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_53-2_0_5_load_113 | 121 | 0.0097344 | 0.0024397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_53-2_0_5_load_112 | 122 | 0.0049411 | 0.0012383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 114 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_53-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.054342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_53-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.033157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_53-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.1645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_53-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_53-2_0_5_line_4 |  | 3 | 15 | 0.019044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_53-2_0_5_line_5 |  | 4 | 30 | 0.011173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_53-2_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.082921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_53-2_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.030786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_53-2_0_5_line_8 |  | 6 | 20 | 0.017141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_53-2_0_5_line_9 |  | 6 | 21 | 0.0026666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_53-2_0_5_line_10 |  | 6 | 17 | 0.069858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_53-2_0_5_line_11 |  | 7 | 31 | 0.026322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_53-2_0_5_line_12 |  | 8 | 9 | 0.016832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_53-2_0_5_line_13 |  | 8 | 10 | 0.013614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_53-2_0_5_line_14 |  | 8 | 11 | 0.055679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_53-2_0_5_line_15 |  | 9 | 14 | 0.020139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_53-2_0_5_line_16 |  | 9 | 12 | 0.036363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_53-2_0_5_line_17 |  | 10 | 16 | 0.016219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_53-2_0_5_line_18 |  | 11 | 32 | 0.037189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_53-2_0_5_line_19 |  | 12 | 13 | 0.020844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_53-2_0_5_line_20 |  | 13 | 35 | 0.040796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_53-2_0_5_line_21 |  | 14 | 41 | 0.041915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_53-2_0_5_line_22 |  | 15 | 21 | 0.016929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_53-2_0_5_line_23 |  | 17 | 18 | 0.02099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_53-2_0_5_line_24 |  | 17 | 19 | 0.029674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_53-2_0_5_line_25 |  | 19 | 37 | 0.069536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_53-2_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.03631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_53-2_0_5_line_27 |  | 22 | 24 | 0.029345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_53-2_0_5_line_28 |  | 22 | 25 | 0.025345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_53-2_0_5_line_29 |  | 23 | 28 | 0.050299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_53-2_0_5_line_30 |  | 25 | 26 | 0.025742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_53-2_0_5_line_31 |  | 26 | 27 | 0.018037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_53-2_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.036224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_53-2_0_5_line_33 |  | 29 | 44 | 0.022698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_53-2_0_5_line_34 |  | 32 | 89 | 0.0077605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_53-2_0_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.0059122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_53-2_0_5_line_36 |  | 34 | 72 | 0.028397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_53-2_0_5_line_37 |  | 36 | 37 | 0.05071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_53-2_0_5_line_38 |  | 36 | 38 | 0.045244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_53-2_0_5_line_39 |  | 37 | 109 | 0.038393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_53-2_0_5_line_40 |  | 37 | 102 | 0.00466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_53-2_0_5_line_41 |  | 38 | 40 | 0.014284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_53-2_0_5_line_42 |  | 39 | 40 | 0.088233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_53-2_0_5_line_43 |  | 42 | 43 | 0.018147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_53-2_0_5_line_44 |  | 43 | 121 | 0.015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_53-2_0_5_line_45 |  | 44 | 47 | 0.02353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_53-2_0_5_line_46 |  | 44 | 48 | 0.050314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_53-2_0_5_line_47 |  | 45 | 46 | 0.019629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_53-2_0_5_line_48 |  | 46 | 83 | 0.0043343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_53-2_0_5_line_49 |  | 47 | 49 | 0.0087643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_53-2_0_5_line_50 |  | 48 | 50 | 0.015095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_53-2_0_5_line_51 |  | 48 | 51 | 0.015683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_53-2_0_5_line_52 |  | 50 | 53 | 0.04088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_53-2_0_5_line_53 |  | 51 | 73 | 0.0021679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_53-2_0_5_line_54 |  | 52 | 53 | 0.039917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_53-2_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.11199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_53-2_0_5_line_56 |  | 52 | 55 | 0.020016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_53-2_0_5_line_57 |  | 54 | 56 | 0.045563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_53-2_0_5_line_58 |  | 55 | 74 | 0.0051477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_53-2_0_5_line_59 |  | 57 | 58 | 0.11077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_53-2_0_5_line_60 |  | 57 | 59 | 0.011245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_53-2_0_5_line_61 |  | 58 | 70 | 0.067979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_53-2_0_5_line_62 |  | 58 | 63 | 0.047556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_53-2_0_5_line_63 |  | 60 | 61 | 0.04134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_53-2_0_5_line_64 |  | 60 | 62 | 0.073061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_53-2_0_5_line_65 |  | 61 | 75 | 0.0053577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_53-2_0_5_line_66 |  | 61 | 76 | 0.025301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_53-2_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.009164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_53-2_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.041151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_53-2_0_5_line_69 |  | 65 | 67 | 0.052641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_53-2_0_5_line_70 |  | 65 | 72 | 0.027055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_53-2_0_5_line_71 |  | 66 | 67 | 0.045354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_53-2_0_5_line_72 |  | 66 | 68 | 0.05937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_53-2_0_5_line_73 |  | 66 | 69 | 0.057142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_53-2_0_5_line_74 |  | 68 | 71 | 0.006511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_53-2_0_5_line_75 |  | 69 | 77 | 0.048904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_53-2_0_5_line_76 |  | 73 | 79 | 0.013355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_53-2_0_5_line_77 |  | 74 | 85 | 0.028106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_53-2_0_5_line_78 |  | 74 | 86 | 0.035245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_53-2_0_5_line_79 |  | 75 | 112 | 0.024875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_53-2_0_5_line_80 |  | 77 | 113 | 0.0056988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_53-2_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.014779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_53-2_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.011392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_53-2_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0049263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_53-2_0_5_line_84 |  | 81 | 82 | 0.018029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_53-2_0_5_line_85 |  | 82 | 83 | 0.015888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_53-2_0_5_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0049166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_53-2_0_5_line_87 |  | 85 | 87 | 0.003557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_53-2_0_5_line_88 |  | 85 | 88 | 0.056663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_53-2_0_5_line_89 |  | 86 | 89 | 0.02022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_53-2_0_5_line_90 |  | 86 | 90 | 0.018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_53-2_0_5_line_91 |  | 87 | 91 | 0.005446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_53-2_0_5_line_92 |  | 88 | 92 | 0.036358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_53-2_0_5_line_93 |  | 88 | 93 | 0.017976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_53-2_0_5_line_94 |  | 89 | 94 | 0.014072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_53-2_0_5_line_95 |  | 90 | 95 | 0.02815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_53-2_0_5_line_96 |  | 91 | 96 | 0.010744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_53-2_0_5_line_97 |  | 92 | 109 | 0.0045535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_53-2_0_5_line_98 |  | 92 | 114 | 0.019782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_53-2_0_5_line_99 |  | 93 | 106 | 0.019333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_53-2_0_5_line_100 |  | 94 | 115 | 0.037273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_53-2_0_5_line_101 |  | 95 | 119 | 0.011492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_53-2_0_5_line_102 |  | 96 | 116 | 0.013107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_53-2_0_5_line_103 |  | 97 | 98 | 0.0089548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_53-2_0_5_line_104 |  | 97 | 99 | 0.022093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_53-2_0_5_line_105 |  | 98 | 100 | 0.035348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_53-2_0_5_line_106 |  | 99 | 101 | 0.024203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_53-2_0_5_line_107 |  | 99 | 102 | 0.036892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_53-2_0_5_line_108 |  | 101 | 103 | 0.021045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_53-2_0_5_line_109 |  | 101 | 104 | 0.0060999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_53-2_0_5_line_110 |  | 102 | 105 | 0.034303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_53-2_0_5_line_111 |  | 103 | 107 | 0.031896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_53-2_0_5_line_112 |  | 104 | 108 | 0.021964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_53-2_0_5_line_113 |  | 107 | 113 | 0.01657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_53-2_0_5_line_114 |  | 108 | 110 | 0.018596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_53-2_0_5_line_115 |  | 110 | 111 | 0.011462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_53-2_0_5_line_116 |  | 111 | 112 | 0.0068151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_53-2_0_5_line_117 |  | 116 | 117 | 0.035781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_53-2_0_5_line_118 |  | 117 | 118 | 0.012151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_53-2_0_5_line_119 |  | 119 | 122 | 0.0087339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_53-2_0_5_line_120 |  | 120 | 121 | 0.037646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_53-2_0_5_line_121 |  | 120 | 122 | 0.014272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_53-2_0_5_trafo_82 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 114 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2683578.0585 | 1263620.3661 | 2683585.1504 | 1263566.4886
1 | 2683589.4776 | 1263533.6149 | 2683585.1504 | 1263566.4886
2 | 2683472.5472 | 1263568.4242 | 2683478.38 | 1263550.1366 | 2683483.6109 | 1263552.0564 | 2683490.4968 | 1263555.2116 | 2683485.2169 | 1263563.1544 | 2683487.8118 | 1263581.0384 | 2683495.4058 | 1263596.9804 | 2683524.2746 | 1263611.7329 | 2683578.0585 | 1263620.3661
3 | 2683589.4776 | 1263533.6149 | 2683572.0911 | 1263533.9242
4 | 2683472.5472 | 1263568.4242 | 2683453.9367 | 1263564.3827
5 | 2683560.9201 | 1263534.1229 | 2683572.0911 | 1263533.9242
6 | 2683404.9051 | 1263589.4642 | 2683405.6399 | 1263586.5056 | 2683406.4145 | 1263583.3919 | 2683408.2886 | 1263578.1697 | 2683409.6771 | 1263574.264 | 2683409.9432 | 1263569.2861 | 2683410.2556 | 1263566.366 | 2683410.8285 | 1263558.8682 | 2683409.3058 | 1263553.0644 | 2683409.751 | 1263550.3463 | 2683411.5008 | 1263541.1193 | 2683417.2701 | 1263541.7234 | 2683416.8137 | 1263545.7757 | 2683421.7393 | 1263551.1827 | 2683427.1112 | 1263554.3276 | 2683434.0869 | 1263556.4499 | 2683436.7332 | 1263556.832
7 | 2683404.9051 | 1263589.4642 | 2683374.5535 | 1263584.3124
8 | 2683436.7332 | 1263556.832 | 2683433.9607 | 1263573.7468
9 | 2683436.7332 | 1263556.832 | 2683439.3702 | 1263557.2278
10 | 2683397.9234 | 1263522.1018 | 2683421.001 | 1263522.9057 | 2683417.2701 | 1263541.7234 | 2683416.8137 | 1263545.7757 | 2683421.7393 | 1263551.1827 | 2683427.1112 | 1263554.3276 | 2683434.0869 | 1263556.4499 | 2683436.7332 | 1263556.832
11 | 2683348.6027 | 1263579.9075 | 2683374.5535 | 1263584.3124
12 | 2683453.5629 | 1263691.1971 | 2683456.0654 | 1263674.5527
13 | 2683453.5629 | 1263691.1971 | 2683451.6927 | 1263704.6813
14 | 2683453.5629 | 1263691.1971 | 2683399.2515 | 1263678.9311
15 | 2683456.0654 | 1263674.5527 | 2683436.2951 | 1263670.7152
16 | 2683461.0937 | 1263638.5398 | 2683456.0654 | 1263674.5527
17 | 2683451.6927 | 1263704.6813 | 2683449.464 | 1263720.7461
18 | 2683362.9759 | 1263670.7385 | 2683399.2515 | 1263678.9311
19 | 2683461.0937 | 1263638.5398 | 2683453.9611 | 1263637.3938 | 2683445.6841 | 1263637.8107 | 2683440.4003 | 1263637.0923
20 | 2683440.4003 | 1263637.0923 | 2683432.5417 | 1263636.0239 | 2683424.0516 | 1263635.526 | 2683401.011 | 1263632.1317 | 2683399.9496 | 1263631.9887
21 | 2683395.148 | 1263662.7286 | 2683436.2951 | 1263670.7152
22 | 2683439.3702 | 1263557.2278 | 2683440.0858 | 1263557.3352 | 2683442.1841 | 1263559.1774 | 2683445.2184 | 1263562.4895 | 2683453.9367 | 1263564.3827
23 | 2683397.9234 | 1263522.1018 | 2683398.6783 | 1263535.8677 | 2683397.5799 | 1263542.9868
24 | 2683397.9234 | 1263522.1018 | 2683370.3184 | 1263520.7672 | 2683368.4271 | 1263520.0111
25 | 2683303.8594 | 1263494.1988 | 2683368.4271 | 1263520.0111
26 | 2683262.3578 | 1263872.3333 | 2683298.3042 | 1263878.1663
27 | 2683269.996 | 1263843.9964 | 2683262.3578 | 1263872.3333
28 | 2683262.3578 | 1263872.3333 | 2683237.3187 | 1263868.4058
29 | 2683298.3042 | 1263878.1663 | 2683301.0972 | 1263853.6975 | 2683316.1316 | 1263832.8889
30 | 2683211.8877 | 1263864.4168 | 2683237.3187 | 1263868.4058
31 | 2683214.1358 | 1263846.5233 | 2683212.3882 | 1263859.3643 | 2683211.8877 | 1263864.4168
32 | 2683214.1358 | 1263846.5233 | 2683225.0742 | 1263811.9901
33 | 2683231.9281 | 1263790.3518 | 2683225.0742 | 1263811.9901
34 | 2683355.406 | 1263669.0288 | 2683362.9759 | 1263670.7385
35 | 2683343.6664 | 1263337.5368 | 2683348.2767 | 1263341.2381
36 | 2683321.2378 | 1263320.0404 | 2683330.6683 | 1263327.0677 | 2683343.6664 | 1263337.5368
37 | 2683303.8594 | 1263494.1988 | 2683305.0509 | 1263489.8344 | 2683325.485 | 1263448.3898
38 | 2683325.485 | 1263448.3898 | 2683345.4897 | 1263407.8088
39 | 2683303.8594 | 1263494.1988 | 2683303.3753 | 1263515.72 | 2683303.802 | 1263532.5813
40 | 2683303.8594 | 1263494.1988 | 2683299.8478 | 1263491.8071
41 | 2683351.8056 | 1263394.9965 | 2683345.4897 | 1263407.8088
42 | 2683351.8056 | 1263394.9965 | 2683356.9966 | 1263401.3636 | 2683415.7986 | 1263447.4398 | 2683414.0725 | 1263452.4662
43 | 2683382.4082 | 1263786.2958 | 2683369.0934 | 1263773.9664
44 | 2683357.5381 | 1263763.2662 | 2683369.0934 | 1263773.9664
45 | 2683231.9281 | 1263790.3518 | 2683254.9715 | 1263795.1132
46 | 2683248.4389 | 1263742.8246 | 2683232.3923 | 1263788.9461 | 2683231.9281 | 1263790.3518
47 | 2683321.6522 | 1263787.4668 | 2683338.109 | 1263798.1663
48 | 2683318.0184 | 1263785.1043 | 2683321.6522 | 1263787.4668
49 | 2683254.9715 | 1263795.1132 | 2683254.9715 | 1263795.1132 | 2683257.7693 | 1263786.8074
50 | 2683248.4389 | 1263742.8246 | 2683252.8907 | 1263728.3982
51 | 2683248.4389 | 1263742.8246 | 2683261.9883 | 1263750.7229
52 | 2683252.8907 | 1263728.3982 | 2683264.9474 | 1263689.3366
53 | 2683263.8612 | 1263751.8147 | 2683261.9883 | 1263750.7229
54 | 2683276.7201 | 1263651.1953 | 2683264.9474 | 1263689.3366
55 | 2683216.9898 | 1263592.4752 | 2683216.6234 | 1263593.8934 | 2683207.23 | 1263630.7902 | 2683219.7029 | 1263635.1914 | 2683245.0021 | 1263641.886 | 2683276.7201 | 1263651.1953
56 | 2683276.7201 | 1263651.1953 | 2683296.1755 | 1263655.9009
57 | 2683223.6679 | 1263547.8008 | 2683224.0631 | 1263564.6752 | 2683216.9898 | 1263592.4752
58 | 2683301.1789 | 1263657.1111 | 2683296.1755 | 1263655.9009
59 | 2683141.948 | 1263265.1635 | 2683147.7221 | 1263267.0572 | 2683152.7668 | 1263268.8518 | 2683158.0516 | 1263270.7164 | 2683163.0645 | 1263258.7108 | 2683166.1351 | 1263256.2521 | 2683170.6286 | 1263254.3916 | 2683174.4073 | 1263244.4369 | 2683185.4127 | 1263248.784 | 2683206.2708 | 1263256.9504 | 2683207.8815 | 1263257.5847 | 2683231.1942 | 1263267.4426
60 | 2683141.948 | 1263265.1635 | 2683137.5908 | 1263275.5297
61 | 2683231.1942 | 1263267.4426 | 2683214.9039 | 1263306.1882 | 2683189.3779 | 1263301.0473
62 | 2683231.1942 | 1263267.4426 | 2683247.6229 | 1263273.9789 | 2683244.6304 | 1263279.4522 | 2683266.2056 | 1263289.1079
63 | 2683161.9292 | 1263418.0975 | 2683142.0407 | 1263414.4039 | 2683138.9052 | 1263417.7402 | 2683123.7059 | 1263424.5097
64 | 2683123.7059 | 1263424.5097 | 2683126.2195 | 1263429.5044 | 2683130.0547 | 1263438.5543 | 2683133.5052 | 1263455.138 | 2683134.3687 | 1263459.6204 | 2683140.2087 | 1263495.2824
65 | 2683161.9292 | 1263418.0975 | 2683166.6981 | 1263420.5392
66 | 2683161.9292 | 1263418.0975 | 2683172.5957 | 1263395.155
67 | 2683262.0675 | 1263297.2894 | 2683266.2056 | 1263289.1079
68 | 2683300.7094 | 1263311.489 | 2683282.357 | 1263298.7429 | 2683266.2056 | 1263289.1079
69 | 2683300.7094 | 1263311.489 | 2683296.8032 | 1263317.1162 | 2683284.9362 | 1263319.9291 | 2683276.3437 | 1263331.4727 | 2683258.8307 | 1263339.3546
70 | 2683321.2378 | 1263320.0404 | 2683303.7465 | 1263307.1284 | 2683300.7094 | 1263311.489
71 | 2683220.5152 | 1263330.3416 | 2683238.3103 | 1263338.7987 | 2683242.8948 | 1263332.0801 | 2683258.8307 | 1263339.3546
72 | 2683209.8643 | 1263345.7705 | 2683214.2951 | 1263328.5638 | 2683215.6845 | 1263314.4167 | 2683227.1948 | 1263316.0689 | 2683220.5152 | 1263330.3416
73 | 2683220.5152 | 1263330.3416 | 2683217.4058 | 1263365.5143 | 2683236.6845 | 1263375.7603
74 | 2683209.8643 | 1263345.7705 | 2683203.334 | 1263345.6897
75 | 2683280.6129 | 1263394.7157 | 2683267.8715 | 1263386.352 | 2683255.2111 | 1263385.6065 | 2683236.6845 | 1263375.7603
76 | 2683263.8612 | 1263751.8147 | 2683275.3987 | 1263758.5401
77 | 2683301.1789 | 1263657.1111 | 2683305.3372 | 1263629.3145
78 | 2683301.1789 | 1263657.1111 | 2683304.9409 | 1263657.9647 | 2683335.5549 | 1263664.8903
79 | 2683188.8397 | 1263431.8756 | 2683166.6981 | 1263420.5392
80 | 2683280.6129 | 1263394.7157 | 2683278.028 | 1263399.7946
81 | 2683280.6129 | 1263394.7157 | 2683287.6755 | 1263381.7335
82 | 2683285.2403 | 1263764.277 | 2683275.3987 | 1263758.5401
83 | 2683285.2403 | 1263764.277 | 2683289.4963 | 1263766.758
84 | 2683304.7018 | 1263776.4378 | 2683292.6772 | 1263768.6122 | 2683289.4963 | 1263766.758
85 | 2683318.0184 | 1263785.1043 | 2683304.7018 | 1263776.4378
86 | 2683318.0184 | 1263785.1043 | 2683313.2281 | 1263786.2115
87 | 2683305.3372 | 1263629.3145 | 2683308.8707 | 1263629.8091
88 | 2683305.3372 | 1263629.3145 | 2683307.4083 | 1263617.0563 | 2683308.7665 | 1263606.7451 | 2683309.3023 | 1263597.5899 | 2683309.7784 | 1263588.9343 | 2683310.0941 | 1263572.9484
89 | 2683335.5549 | 1263664.8903 | 2683350.771 | 1263668.1184 | 2683355.406 | 1263669.0288
90 | 2683335.5549 | 1263664.8903 | 2683331.9377 | 1263683.4902
91 | 2683314.0819 | 1263630.9945 | 2683313.4643 | 1263630.4521 | 2683308.8707 | 1263629.8091
92 | 2683303.9171 | 1263537.1333 | 2683309.0636 | 1263564.2938 | 2683310.0941 | 1263572.9484
93 | 2683310.0941 | 1263572.9484 | 2683292.7171 | 1263568.3481
94 | 2683355.406 | 1263669.0288 | 2683356.4876 | 1263664.9742 | 2683357.3592 | 1263660.8611 | 2683358.3119 | 1263655.2701
95 | 2683326.5641 | 1263711.1221 | 2683331.9377 | 1263683.4902
96 | 2683314.0819 | 1263630.9945 | 2683314.9293 | 1263628.5935 | 2683316.3117 | 1263627.2452 | 2683318.0306 | 1263627.1471 | 2683322.5259 | 1263627.8156
97 | 2683303.9171 | 1263537.1333 | 2683303.802 | 1263532.5813
98 | 2683303.9171 | 1263537.1333 | 2683285.1788 | 1263530.794
99 | 2683274.0283 | 1263563.4005 | 2683292.7171 | 1263568.3481
100 | 2683358.3119 | 1263655.2701 | 2683361.7308 | 1263655.8743 | 2683365.5264 | 1263642.0614 | 2683367.2613 | 1263640.8294 | 2683370.9874 | 1263631.9416 | 2683372.388 | 1263624.3584
101 | 2683326.5641 | 1263711.1221 | 2683335.4327 | 1263718.4306
102 | 2683334.7963 | 1263631.6091 | 2683333.3587 | 1263630.4546 | 2683331.2046 | 1263629.3678 | 2683327.7833 | 1263628.3966 | 2683325.4651 | 1263628.2527 | 2683322.5259 | 1263627.8156
103 | 2683267.1202 | 1263495.7377 | 2683266.9112 | 1263504.69
104 | 2683267.6359 | 1263473.6504 | 2683267.1202 | 1263495.7377
105 | 2683258.6328 | 1263537.7285 | 2683266.4202 | 1263525.7186 | 2683266.9112 | 1263504.69
106 | 2683246.4999 | 1263461.7436 | 2683267.6359 | 1263473.6504
107 | 2683299.8478 | 1263491.8071 | 2683267.6359 | 1263473.6504
108 | 2683246.4999 | 1263461.7436 | 2683256.0452 | 1263442.9882
109 | 2683246.4999 | 1263461.7436 | 2683241.0836 | 1263458.9379
110 | 2683299.8478 | 1263491.8071 | 2683305.7557 | 1263478.3131 | 2683307.9092 | 1263472.5055 | 2683310.4135 | 1263466.9253 | 2683311.0172 | 1263463.1086 | 2683312.1996 | 1263459.9228
111 | 2683256.0452 | 1263442.9882 | 2683270.5122 | 1263414.5624
112 | 2683241.0836 | 1263458.9379 | 2683221.5809 | 1263448.8355
113 | 2683270.5122 | 1263414.5624 | 2683278.028 | 1263399.7946
114 | 2683221.5809 | 1263448.8355 | 2683205.069 | 1263440.2824
115 | 2683194.8912 | 1263435.0102 | 2683205.069 | 1263440.2824
116 | 2683188.8397 | 1263431.8756 | 2683194.8912 | 1263435.0102
117 | 2683347.3768 | 1263602.1966 | 2683344.9984 | 1263614.873 | 2683343.2424 | 1263620.8085 | 2683344.1804 | 1263622.6676 | 2683342.5173 | 1263628.4265 | 2683335.452 | 1263630.5174 | 2683334.7963 | 1263631.6091
118 | 2683347.3768 | 1263602.1966 | 2683348.2558 | 1263590.0773
119 | 2683335.4327 | 1263718.4306 | 2683339.8309 | 1263725.9763
120 | 2683330.8237 | 1263737.0469 | 2683331.8813 | 1263739.5082 | 2683357.5381 | 1263763.2662
121 | 2683330.8237 | 1263737.0469 | 2683339.8309 | 1263725.9763

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683585.1504 | 1263566.4886
1 | 2683578.0585 | 1263620.3661
2 | 2683589.4776 | 1263533.6149
3 | 2683472.5472 | 1263568.4242
4 | 2683572.0911 | 1263533.9242
5 | 2683404.9051 | 1263589.4642
6 | 2683436.7332 | 1263556.832
7 | 2683374.5535 | 1263584.3124
8 | 2683453.5629 | 1263691.1971
9 | 2683456.0654 | 1263674.5527
10 | 2683451.6927 | 1263704.6813
11 | 2683399.2515 | 1263678.9311
12 | 2683461.0937 | 1263638.5398
13 | 2683440.4003 | 1263637.0923
14 | 2683436.2951 | 1263670.7152
15 | 2683453.9367 | 1263564.3827
16 | 2683449.464 | 1263720.7461
17 | 2683397.9234 | 1263522.1018
18 | 2683397.5799 | 1263542.9868
19 | 2683368.4271 | 1263520.0111
20 | 2683433.9607 | 1263573.7468
21 | 2683439.3702 | 1263557.2278
22 | 2683262.3578 | 1263872.3333
23 | 2683298.3042 | 1263878.1663
24 | 2683269.996 | 1263843.9964
25 | 2683237.3187 | 1263868.4058
26 | 2683211.8877 | 1263864.4168
27 | 2683214.1358 | 1263846.5233
28 | 2683316.1316 | 1263832.8889
29 | 2683225.0742 | 1263811.9901
30 | 2683560.9201 | 1263534.1229
31 | 2683348.6027 | 1263579.9075
32 | 2683362.9759 | 1263670.7385
33 | 2683348.2767 | 1263341.2381
34 | 2683343.6664 | 1263337.5368
35 | 2683399.9496 | 1263631.9887
36 | 2683325.485 | 1263448.3898
37 | 2683303.8594 | 1263494.1988
38 | 2683345.4897 | 1263407.8088
39 | 2683414.0725 | 1263452.4662
40 | 2683351.8056 | 1263394.9965
41 | 2683395.148 | 1263662.7286
42 | 2683382.4082 | 1263786.2958
43 | 2683369.0934 | 1263773.9664
44 | 2683231.9281 | 1263790.3518
45 | 2683338.109 | 1263798.1663
46 | 2683321.6522 | 1263787.4668
47 | 2683254.9715 | 1263795.1132
48 | 2683248.4389 | 1263742.8246
49 | 2683257.7693 | 1263786.8074
50 | 2683252.8907 | 1263728.3982
51 | 2683261.9883 | 1263750.7229
52 | 2683276.7201 | 1263651.1953
53 | 2683264.9474 | 1263689.3366
54 | 2683216.9898 | 1263592.4752
55 | 2683296.1755 | 1263655.9009
56 | 2683223.6679 | 1263547.8008
57 | 2683141.948 | 1263265.1635
58 | 2683231.1942 | 1263267.4426
59 | 2683137.5908 | 1263275.5297
60 | 2683123.7059 | 1263424.5097
61 | 2683161.9292 | 1263418.0975
62 | 2683140.2087 | 1263495.2824
63 | 2683266.2056 | 1263289.1079
64 | 2683262.0675 | 1263297.2894
65 | 2683300.7094 | 1263311.489
66 | 2683220.5152 | 1263330.3416
67 | 2683258.8307 | 1263339.3546
68 | 2683209.8643 | 1263345.7705
69 | 2683236.6845 | 1263375.7603
70 | 2683189.3779 | 1263301.0473
71 | 2683203.334 | 1263345.6897
72 | 2683321.2378 | 1263320.0404
73 | 2683263.8612 | 1263751.8147
74 | 2683301.1789 | 1263657.1111
75 | 2683166.6981 | 1263420.5392
76 | 2683172.5957 | 1263395.155
77 | 2683280.6129 | 1263394.7157
78 | 2683287.6755 | 1263381.7335
79 | 2683275.3987 | 1263758.5401
80 | 2683285.2403 | 1263764.277
81 | 2683289.4963 | 1263766.758
82 | 2683304.7018 | 1263776.4378
83 | 2683318.0184 | 1263785.1043
84 | 2683313.2281 | 1263786.2115
85 | 2683305.3372 | 1263629.3145
86 | 2683335.5549 | 1263664.8903
87 | 2683308.8707 | 1263629.8091
88 | 2683310.0941 | 1263572.9484
89 | 2683355.406 | 1263669.0288
90 | 2683331.9377 | 1263683.4902
91 | 2683314.0819 | 1263630.9945
92 | 2683303.9171 | 1263537.1333
93 | 2683292.7171 | 1263568.3481
94 | 2683358.3119 | 1263655.2701
95 | 2683326.5641 | 1263711.1221
96 | 2683322.5259 | 1263627.8156
97 | 2683267.1202 | 1263495.7377
98 | 2683266.9112 | 1263504.69
99 | 2683267.6359 | 1263473.6504
100 | 2683258.6328 | 1263537.7285
101 | 2683246.4999 | 1263461.7436
102 | 2683299.8478 | 1263491.8071
103 | 2683256.0452 | 1263442.9882
104 | 2683241.0836 | 1263458.9379
105 | 2683312.1996 | 1263459.9228
106 | 2683274.0283 | 1263563.4005
107 | 2683270.5122 | 1263414.5624
108 | 2683221.5809 | 1263448.8355
109 | 2683303.802 | 1263532.5813
110 | 2683205.069 | 1263440.2824
111 | 2683194.8912 | 1263435.0102
112 | 2683188.8397 | 1263431.8756
113 | 2683278.0281 | 1263399.7946
114 | 2683285.1788 | 1263530.794
115 | 2683372.388 | 1263624.3584
116 | 2683334.7963 | 1263631.6091
117 | 2683347.3768 | 1263602.1966
118 | 2683348.2558 | 1263590.0773
119 | 2683335.4327 | 1263718.4306
120 | 2683330.8237 | 1263737.0469
121 | 2683357.5381 | 1263763.2662
122 | 2683339.8309 | 1263725.9763
123 | 2683273.8379 | 1263526.9573

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1