## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_53-9_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_53-9_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_53-9_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_53-9_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_53-9_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_53-9_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_53-9_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_53-9_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_53-9_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_53-9_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_53-9_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_53-9_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_53-9_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_53-9_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_53-9_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_53-9_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_53-9_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_53-9_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_53-9_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_53-9_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_53-9_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_53-9_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_53-9_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_53-9_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_53-9_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_53-9_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_53-9_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_53-9_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_53-9_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_53-9_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_53-9_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_53-9_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_53-9_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_53-9_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_53-9_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_53-9_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_53-9_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_53-9_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_53-9_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_53-9_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_53-9_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_53-9_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_53-9_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_53-9_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_53-9_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_53-9_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_53-9_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_53-9_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_53-9_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_53-9_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_53-9_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_53-9_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_53-9_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_53-9_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_53-9_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_53-9_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_53-9_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_53-9_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_53-9_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_53-9_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_53-9_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_53-9_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_53-9_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_53-9_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_53-9_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_53-9_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_53-9_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_53-9_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_53-9_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_53-9_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_53-9_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_53-9_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_53-9_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_53-9_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_53-9_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_53-9_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_53-9_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_53-9_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_53-9_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_53-9_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_53-9_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_53-9_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_53-9_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_53-9_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_53-9_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_53-9_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_53-9_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_53-9_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_53-9_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_53-9_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_53-9_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_53-9_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_53-9_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_53-9_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_53-9_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_53-9_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_53-9_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_53-9_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_53-9_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_53-9_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_53-9_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_53-9_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_53-9_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_53-9_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_53-9_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_53-9_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_53-9_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_53-9_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_53-9_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_53-9_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_53-9_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_53-9_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_53-9_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_53-9_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_53-9_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_53-9_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_53-9_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_53-9_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_53-9_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_53-9_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_53-9_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_53-9_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_53-9_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_53-9_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_53-9_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_53-9_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_53-9_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_53-9_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_53-9_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_53-9_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_53-9_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_53-9_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_53-9_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_351_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_53-9_0_6_load_0 | 0 | 0.017078 | 0.0042802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_53-9_0_6_load_65 | 3 | 0.0047202 | 0.001183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_53-9_0_6_load_73 | 6 | 0.024361 | 0.0061054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_53-9_0_6_load_137 | 8 | 0.010632 | 0.0026645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_53-9_0_6_load_140 | 11 | 0.0022834 | 0.00057227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_53-9_0_6_load_55 | 13 | 0.0066526 | 0.0016673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_53-9_0_6_load_63 | 16 | 0.0021821 | 0.00054687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_53-9_0_6_load_78 | 17 | 0.00022069 | 5.531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_53-9_0_6_load_79 | 18 | 0.00055774 | 0.00013978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_53-9_0_6_load_66 | 19 | 0.012426 | 0.0031142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_53-9_0_6_load_5 | 21 | 0.010678 | 0.0026762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_53-9_0_6_load_8 | 24 | 0.0010957 | 0.00027461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_53-9_0_6_load_95 | 26 | 0.00060484 | 0.00015159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_53-9_0_6_load_130 | 31 | 0.027051 | 0.0067797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_53-9_0_6_load_127 | 32 | 0.020986 | 0.0052595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_53-9_0_6_load_110 | 33 | 0.050864 | 0.012748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_53-9_0_6_load_112 | 36 | 0.0029142 | 0.00073036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_53-9_0_6_load_131 | 41 | 0.025912 | 0.0064941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_53-9_0_6_load_132 | 44 | 0.040727 | 0.010207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_53-9_0_6_load_129 | 46 | 0.0046674 | 0.0011698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_53-9_0_6_load_98 | 50 | 0.0016699 | 0.00041853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_53-9_0_6_load_128 | 51 | 0.011363 | 0.0028477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_53-9_0_6_load_62 | 53 | 0.0017851 | 0.00044738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_53-9_0_6_load_61 | 55 | 0.0040311 | 0.0010103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_53-9_0_6_load_111 | 56 | 0.0053564 | 0.0013424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_53-9_0_6_load_76 | 57 | 0.0017216 | 0.00043147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_53-9_0_6_load_120 | 60 | 0.019756 | 0.0049514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_53-9_0_6_load_142 | 63 | 0.010101 | 0.0025315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_53-9_0_6_load_96 | 65 | 0.00066935 | 0.00016776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_53-9_0_6_load_93 | 67 | 0.00098165 | 0.00024603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_53-9_0_6_load_91 | 69 | 0.0053918 | 0.0013513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_53-9_0_6_load_41 | 70 | 0.00085574 | 0.00021447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_53-9_0_6_load_125 | 71 | 0.012554 | 0.0031464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_53-9_0_6_load_123 | 72 | 0.03355 | 0.0084085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_53-9_0_6_load_138 | 73 | 0.00073295 | 0.00018369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_53-9_0_6_load_139 | 74 | 0.0087673 | 0.0021973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_53-9_0_6_load_117 | 77 | 0.011694 | 0.0029307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_53-9_0_6_load_107 | 79 | 0.0069792 | 0.0017492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_53-9_0_6_load_99 | 80 | 0.0016498 | 0.00041348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_53-9_0_6_load_51 | 82 | 0.0035021 | 0.00087772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_53-9_0_6_load_135 | 83 | 0.012202 | 0.003058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_53-9_0_6_load_114 | 85 | 0.010963 | 0.0027475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_53-9_0_6_load_97 | 86 | 0.0023148 | 0.00058014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_53-9_0_6_load_83 | 87 | 0.0025388 | 0.00063629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_53-9_0_6_load_37 | 90 | 0.0014311 | 0.00035867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_53-9_0_6_load_39 | 92 | 0.0014315 | 0.00035878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_53-9_0_6_load_102 | 94 | 0.0029206 | 0.00073196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_53-9_0_6_load_42 | 96 | 0.0019023 | 0.00047677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_53-9_0_6_load_43 | 97 | 0.0033244 | 0.00083318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_53-9_0_6_load_46 | 99 | 0.0021701 | 0.00054389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_53-9_0_6_load_47 | 100 | 0.0020247 | 0.00050743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_53-9_0_6_load_136 | 102 | 0.0020004 | 0.00050134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_53-9_0_6_load_133 | 104 | 0.0043794 | 0.0010976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_53-9_0_6_load_143 | 105 | 0.0012155 | 0.00030462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_53-9_0_6_load_134 | 106 | 0.0048867 | 0.0012247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_53-9_0_6_load_52 | 107 | 0.0043906 | 0.0011004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_53-9_0_6_load_141 | 109 | 0.034308 | 0.0085983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_53-9_0_6_load_77 | 114 | 0.0035315 | 0.00088507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_53-9_0_6_load_67 | 115 | 0.023899 | 0.0059897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_53-9_0_6_load_84 | 117 | 0.0064696 | 0.0016214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_53-9_0_6_load_85 | 118 | 0.0050939 | 0.0012766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_53-9_0_6_load_74 | 119 | 0.0060431 | 0.0015145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_53-9_0_6_load_80 | 120 | 0.00019001 | 4.7622e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_53-9_0_6_load_82 | 121 | 0.00022958 | 5.7539e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_53-9_0_6_load_94 | 122 | 0.00039054 | 9.7879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_53-9_0_6_load_86 | 123 | 0.0011054 | 0.00027704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_53-9_0_6_load_89 | 124 | 0.0013185 | 0.00033045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_53-9_0_6_load_104 | 125 | 0.0042361 | 0.0010617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_53-9_0_6_load_106 | 126 | 0.0027518 | 0.00068966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_53-9_0_6_load_108 | 127 | 0.0060066 | 0.0015054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_53-9_0_6_load_113 | 128 | 0.0090552 | 0.0022694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_53-9_0_6_load_122 | 131 | 0.010483 | 0.0026273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_53-9_0_6_load_121 | 132 | 0.015548 | 0.0038967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_53-9_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_53-9_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.031511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_53-9_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_53-9_0_6_line_3 |  | 3 | 15 | 0.010699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_53-9_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.00148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_53-9_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.068385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_53-9_0_6_line_6 |  | 5 | 19 | 0.015264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_53-9_0_6_line_7 |  | 5 | 20 | 0.00556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_53-9_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.027332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_53-9_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.004414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_53-9_0_6_line_10 |  | 8 | 110 | 0.022525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_53-9_0_6_line_11 |  | 9 | 13 | 0.035055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_53-9_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.02498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_53-9_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.029936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_53-9_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.023669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_53-9_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.04554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_53-9_0_6_line_16 |  | 14 | 61 | 0.022115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_53-9_0_6_line_17 |  | 14 | 55 | 0.0065359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_53-9_0_6_line_18 |  | 15 | 16 | 0.038076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_53-9_0_6_line_19 |  | 16 | 111 | 0.013307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_53-9_0_6_line_20 |  | 17 | 18 | 0.0056088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_53-9_0_6_line_21 |  | 18 | 120 | 0.0088005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_53-9_0_6_line_22 |  | 19 | 111 | 0.0022717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_53-9_0_6_line_23 |  | 20 | 115 | 0.045756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_53-9_0_6_line_24 |  | 21 | 22 | 0.0084726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_53-9_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.0068208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_53-9_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.01521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_53-9_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.009923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_53-9_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.019587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_53-9_0_6_line_29 |  | 25 | 65 | 0.011309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_53-9_0_6_line_30 |  | 25 | 45 | 0.043752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_53-9_0_6_line_31 |  | 26 | 70 | 0.020163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_53-9_0_6_line_32 |  | 27 | 28 | 0.059253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_53-9_0_6_line_33 |  | 27 | 29 | 0.05997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_53-9_0_6_line_34 |  | 27 | 30 | 0.037084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_53-9_0_6_line_35 |  | 27 | 31 | 0.010685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_53-9_0_6_line_36 |  | 28 | 40 | 0.046466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_53-9_0_6_line_37 |  | 28 | 41 | 0.02151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_53-9_0_6_line_38 |  | 29 | 32 | 0.018894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_53-9_0_6_line_39 |  | 30 | 33 | 0.0072674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_53-9_0_6_line_40 |  | 32 | 42 | 0.016066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_53-9_0_6_line_41 |  | 34 | 35 | 0.10017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_53-9_0_6_line_42 |  | 34 | 36 | 0.015485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_53-9_0_6_line_43 |  | 35 | 37 | 0.028587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_53-9_0_6_line_44 |  | 35 | 38 | 0.027534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_53-9_0_6_line_45 |  | 35 | 39 | 0.019516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_53-9_0_6_line_46 |  | 37 | 51 | 0.019253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_53-9_0_6_line_47 |  | 38 | 56 | 0.0039344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_53-9_0_6_line_48 |  | 39 | 64 | 0.026258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_53-9_0_6_line_49 |  | 39 | 60 | 0.014944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_53-9_0_6_line_50 |  | 40 | 44 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_53-9_0_6_line_51 |  | 42 | 43 | 0.02028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_53-9_0_6_line_52 |  | 43 | 71 | 0.010767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_53-9_0_6_line_53 |  | 43 | 72 | 0.026449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_53-9_0_6_line_54 |  | 45 | 46 | 0.035184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_53-9_0_6_line_55 |  | 47 | 48 | 0.021985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_53-9_0_6_line_56 |  | 47 | 49 | 0.034072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_53-9_0_6_line_57 |  | 47 | 50 | 0.0074353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_53-9_0_6_line_58 |  | 48 | 53 | 0.010862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_53-9_0_6_line_59 |  | 48 | 62 | 0.037922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_53-9_0_6_line_60 |  | 49 | 57 | 0.030374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_53-9_0_6_line_61 |  | 50 | 80 | 0.012275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_53-9_0_6_line_62 |  | 52 | 53 | 0.0062504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_53-9_0_6_line_63 |  | 52 | 54 | 0.027195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_53-9_0_6_line_64 |  | 52 | 55 | 0.033119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_53-9_0_6_line_65 |  | 54 | 63 | 0.026548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_53-9_0_6_line_66 |  | 57 | 81 | 0.014995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_53-9_0_6_line_67 |  | 58 | 59 | 0.00717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_53-9_0_6_line_68 |  | 58 | 60 | 0.015371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_53-9_0_6_line_69 |  | 59 | 80 | 0.035733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_53-9_0_6_line_70 |  | 61 | 82 | 0.01379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_53-9_0_6_line_71 |  | 62 | 78 | 0.036466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_53-9_0_6_line_72 |  | 62 | 79 | 0.013695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_53-9_0_6_line_73 |  | 64 | 85 | 0.0084874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_53-9_0_6_line_74 |  | 65 | 86 | 0.0070435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_53-9_0_6_line_75 |  | 66 | 67 | 0.021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_53-9_0_6_line_76 |  | 66 | 68 | 0.016795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_53-9_0_6_line_77 |  | 66 | 69 | 0.050611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_53-9_0_6_line_78 |  | 67 | 87 | 0.010308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_53-9_0_6_line_79 |  | 68 | 88 | 0.016119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_53-9_0_6_line_80 |  | 69 | 89 | 0.032028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_53-9_0_6_line_81 |  | 70 | 91 | 0.007165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_53-9_0_6_line_82 |  | 71 | 131 | 0.0087015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_53-9_0_6_line_83 |  | 73 | 74 | 0.030857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_53-9_0_6_line_84 |  | 74 | 112 | 0.014019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_53-9_0_6_line_85 |  | 75 | 76 | 0.026566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_53-9_0_6_line_86 |  | 75 | 77 | 0.018153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_53-9_0_6_line_87 |  | 76 | 125 | 0.018074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_53-9_0_6_line_88 |  | 77 | 129 | 0.022798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_53-9_0_6_line_89 |  | 78 | 83 | 0.02838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_53-9_0_6_line_90 |  | 78 | 84 | 0.001717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_53-9_0_6_line_91 |  | 79 | 126 | 0.0017948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_53-9_0_6_line_92 |  | 81 | 114 | 0.015046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_53-9_0_6_line_93 |  | 81 | 119 | 0.020081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_53-9_0_6_line_94 |  | 82 | 107 | 0.00043894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_53-9_0_6_line_95 |  | 84 | 105 | 0.027067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_53-9_0_6_line_96 |  | 84 | 101 | 0.008099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_53-9_0_6_line_97 |  | 85 | 128 | 0.004703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_53-9_0_6_line_98 |  | 87 | 121 | 0.0090664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_53-9_0_6_line_99 |  | 88 | 124 | 0.031632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_53-9_0_6_line_100 |  | 88 | 123 | 0.01715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_53-9_0_6_line_101 |  | 89 | 122 | 0.024246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_53-9_0_6_line_102 |  | 90 | 91 | 0.035554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_53-9_0_6_line_103 |  | 90 | 92 | 0.0077509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_53-9_0_6_line_104 |  | 91 | 93 | 0.027674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_53-9_0_6_line_105 |  | 93 | 94 | 0.008279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_53-9_0_6_line_106 |  | 94 | 95 | 0.040884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_53-9_0_6_line_107 |  | 95 | 125 | 0.019019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_53-9_0_6_line_108 |  | 96 | 97 | 0.0038671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_53-9_0_6_line_109 |  | 96 | 98 | 0.026312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_53-9_0_6_line_110 |  | 98 | 99 | 0.0084241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_53-9_0_6_line_111 |  | 98 | 100 | 0.0097199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_53-9_0_6_line_112 |  | 99 | 101 | 0.015006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_53-9_0_6_line_113 |  | 100 | 102 | 0.010941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_53-9_0_6_line_114 |  | 101 | 103 | 0.010696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_53-9_0_6_line_115 |  | 103 | 104 | 0.017827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_53-9_0_6_line_116 |  | 104 | 106 | 0.021654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_53-9_0_6_line_117 |  | 108 | 109 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_53-9_0_6_line_118 |  | 108 | 110 | 0.0074972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_53-9_0_6_line_119 |  | 112 | 113 | 0.021567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_53-9_0_6_line_120 |  | 112 | 114 | 0.042841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_53-9_0_6_line_121 |  | 113 | 117 | 0.00071253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_53-9_0_6_line_122 |  | 113 | 116 | 0.026173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_53-9_0_6_line_123 |  | 115 | 116 | 0.013706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_53-9_0_6_line_124 |  | 117 | 118 | 0.023977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_53-9_0_6_line_125 |  | 118 | 123 | 0.025478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_53-9_0_6_line_126 |  | 120 | 121 | 0.015176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_53-9_0_6_line_127 |  | 126 | 127 | 0.0059278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_53-9_0_6_line_128 |  | 128 | 129 | 0.011564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_53-9_0_6_line_129 |  | 129 | 130 | 0.012723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_53-9_0_6_line_130 |  | 130 | 131 | 0.019044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_53-9_0_6_line_131 |  | 130 | 132 | 0.0072581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_53-9_0_6_trafo_100 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 59 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2682548.7223 | 1264028.9192 | 2682529.043 | 1264031.2234
1 | 2682549.9245 | 1264000.5582 | 2682554.9549 | 1264022.7569 | 2682548.7223 | 1264028.9192
2 | 2682549.9245 | 1264000.5582 | 2682565.2878 | 1263996.5272
3 | 2682575.6366 | 1263993.8118 | 2682565.2878 | 1263996.5272
4 | 2682642.5622 | 1263993.8244 | 2682642.4964 | 1263995.3024
5 | 2682642.4964 | 1263995.3024 | 2682678.4692 | 1263998.6857 | 2682696.1806 | 1264000.1122 | 2682699.1103 | 1263985.9266
6 | 2682642.5622 | 1263993.8244 | 2682633.6165 | 1263993.6215 | 2682627.304 | 1263993.4024
7 | 2682642.6927 | 1263988.2663 | 2682642.5622 | 1263993.8244
8 | 2682594.9083 | 1263936.9586 | 2682622.2212 | 1263937.9872
9 | 2682593.4828 | 1263932.7799 | 2682594.9083 | 1263936.9586
10 | 2682644.7337 | 1263938.7338 | 2682623.0801 | 1263938.0196 | 2682622.2212 | 1263937.9872
11 | 2682593.4828 | 1263932.7799 | 2682593.4736 | 1263897.7248
12 | 2682545.9401 | 1263871.1122 | 2682564.7081 | 1263875.6556 | 2682567.5842 | 1263880.6107
13 | 2682593.4674 | 1263874.0559 | 2682587.7099 | 1263876.9333 | 2682569.6069 | 1263884.0972 | 2682567.5842 | 1263880.6107
14 | 2682593.4674 | 1263874.0559 | 2682593.4736 | 1263897.7248
15 | 2682593.4674 | 1263874.0559 | 2682608.8207 | 1263866.3754 | 2682623.2948 | 1263859.0941 | 2682611.7247 | 1263855.3184
16 | 2682590.6468 | 1263848.4297 | 2682611.7247 | 1263855.3184
17 | 2682611.7247 | 1263855.3184 | 2682617.4899 | 1263852.2393
18 | 2682575.6366 | 1263993.8118 | 2682584.2925 | 1263995.345 | 2682597.0857 | 1263995.1235 | 2682613.5649 | 1263995.7165
19 | 2682625.0337 | 1263993.3236 | 2682623.8652 | 1263996.0872 | 2682613.5649 | 1263995.7165
20 | 2682653.6568 | 1264053.7251 | 2682659.264 | 1264053.8576
21 | 2682668.062 | 1264054.0656 | 2682659.264 | 1264053.8576
22 | 2682625.0337 | 1263993.3236 | 2682627.304 | 1263993.4024
23 | 2682642.6927 | 1263988.2663 | 2682660.6985 | 1263982.1131 | 2682671.0297 | 1263980.2005 | 2682678.0433 | 1263973.1374 | 2682679.4295 | 1263968.2752 | 2682679.9116 | 1263967.1642
24 | 2682628.1928 | 1263617.5956 | 2682635.962 | 1263620.9754
25 | 2682642.2166 | 1263623.6963 | 2682635.962 | 1263620.9754
26 | 2682628.1928 | 1263617.5956 | 2682624.2914 | 1263632.2966
27 | 2682651.3362 | 1263627.6713 | 2682642.2166 | 1263623.6963
28 | 2682624.2914 | 1263632.2966 | 2682619.2673 | 1263651.2281
29 | 2682651.3362 | 1263627.6713 | 2682648.4981 | 1263638.6181
30 | 2682651.3362 | 1263627.6713 | 2682667.8979 | 1263634.8973 | 2682682.7525 | 1263641.3767 | 2682691.4377 | 1263645.1677
31 | 2682619.2673 | 1263651.2281 | 2682614.0953 | 1263670.7169
32 | 2682804.6329 | 1263628.0824 | 2682801.1414 | 1263633.7269 | 2682805.8523 | 1263641.0541 | 2682808.4749 | 1263646.8843 | 2682808.7209 | 1263654.5938 | 2682815.2183 | 1263657.5315 | 2682821.673 | 1263660.8244 | 2682813.3854 | 1263673.8297
33 | 2682799.8496 | 1263691.5207 | 2682809.417 | 1263670.5049 | 2682815.2183 | 1263657.5315 | 2682821.673 | 1263660.8244 | 2682813.3854 | 1263673.8297
34 | 2682813.3854 | 1263673.8297 | 2682821.673 | 1263660.8244 | 2682826.8328 | 1263654.3917 | 2682833.1629 | 1263651.5336 | 2682839.6334 | 1263651.5465
35 | 2682813.3854 | 1263673.8297 | 2682808.5403 | 1263683.3534
36 | 2682804.6329 | 1263628.0824 | 2682808.1015 | 1263622.4599 | 2682814.9057 | 1263622.3218 | 2682821.9142 | 1263621.0411 | 2682827.6207 | 1263616.9845 | 2682829.7538 | 1263614.2122 | 2682832.6193 | 1263609.6932 | 2682836.0755 | 1263603.3478 | 2682837.3766 | 1263600.8085
37 | 2682804.6329 | 1263628.0824 | 2682785.3327 | 1263618.5849
38 | 2682799.8496 | 1263691.5207 | 2682782.4552 | 1263684.1435
39 | 2682839.6334 | 1263651.5465 | 2682845.9571 | 1263655.1279
40 | 2682767.6646 | 1263677.8707 | 2682782.4552 | 1263684.1435
41 | 2682765.0265 | 1263777.4896 | 2682767.5277 | 1263777.469 | 2682778.0495 | 1263754.4427 | 2682782.0816 | 1263749.9956 | 2682807.9426 | 1263735.4129 | 2682809.3297 | 1263739.6356 | 2682788.1018 | 1263763.8685
42 | 2682788.1018 | 1263763.8685 | 2682780.3106 | 1263773.1779 | 2682781.1282 | 1263776.4223
43 | 2682765.0265 | 1263777.4896 | 2682760.1235 | 1263774.2073 | 2682769.7144 | 1263753.6476
44 | 2682760.3482 | 1263802.8106 | 2682763.6233 | 1263792.7041 | 2682767.1988 | 1263787.5056 | 2682764.7375 | 1263782.5339 | 2682765.0265 | 1263777.4896
45 | 2682748.8176 | 1263766.6209 | 2682755.3698 | 1263771.016 | 2682760.1235 | 1263774.2073 | 2682765.0265 | 1263777.4896
46 | 2682769.7144 | 1263753.6476 | 2682778.701 | 1263736.6204
47 | 2682760.3482 | 1263802.8106 | 2682764.222 | 1263803.4986
48 | 2682734.0668 | 1263750.602 | 2682735.0344 | 1263751.9722 | 2682749.1492 | 1263761.2324 | 2682746.2653 | 1263764.9172 | 2682748.8176 | 1263766.6209
49 | 2682748.8176 | 1263766.6209 | 2682738.117 | 1263777.0527
50 | 2682837.3766 | 1263600.8085 | 2682824.0248 | 1263594.3888
51 | 2682757.7555 | 1263694.7897 | 2682760.9111 | 1263693.2215 | 2682767.6646 | 1263677.8707
52 | 2682757.7555 | 1263694.7897 | 2682753.4955 | 1263704.6785
53 | 2682757.7555 | 1263694.7897 | 2682748.0827 | 1263698.6018 | 2682733.0767 | 1263692.9015
54 | 2682691.4377 | 1263645.1677 | 2682684.3565 | 1263662.4156 | 2682692.306 | 1263676.9193
55 | 2682675.086 | 1263822.7004 | 2682669.4993 | 1263823.0559 | 2682662.0159 | 1263818.9926 | 2682656.0757 | 1263824.1581
56 | 2682675.086 | 1263822.7004 | 2682677.0301 | 1263829.1104 | 2682678.823 | 1263832.8717 | 2682681.741 | 1263837.5162 | 2682683.0967 | 1263839.6813 | 2682696.7407 | 1263833.0557
57 | 2682675.086 | 1263822.7004 | 2682681.2379 | 1263818.5245
58 | 2682656.0757 | 1263824.1581 | 2682647.1902 | 1263830.4055
59 | 2682638.238 | 1263795.0971 | 2682635.0285 | 1263797.8322 | 2682656.0757 | 1263824.1581
60 | 2682696.7407 | 1263833.0557 | 2682695.8089 | 1263841.5049 | 2682698.1816 | 1263863.2499
61 | 2682681.2379 | 1263818.5245 | 2682691.3937 | 1263811.6308
62 | 2682646.7038 | 1263836.6369 | 2682647.1902 | 1263830.4055
63 | 2682646.6674 | 1263859.71 | 2682645.4295 | 1263848.584 | 2682650.8438 | 1263845.4683 | 2682646.7038 | 1263836.6369
64 | 2682646.7038 | 1263836.6369 | 2682617.4899 | 1263852.2393
65 | 2682644.6551 | 1263886.1804 | 2682646.6674 | 1263859.71
66 | 2682699.8081 | 1263878.1562 | 2682698.1816 | 1263863.2499
67 | 2682726.9059 | 1263787.5308 | 2682720.9589 | 1263791.5619
68 | 2682726.9059 | 1263787.5308 | 2682728.4193 | 1263786.5067 | 2682738.117 | 1263777.0527
69 | 2682720.9589 | 1263791.5619 | 2682691.3937 | 1263811.6308
70 | 2682590.6468 | 1263848.4297 | 2682577.5142 | 1263844.2218
71 | 2682611.6091 | 1263775.7544 | 2682631.6601 | 1263793.6152 | 2682635.0285 | 1263797.8322 | 2682638.238 | 1263795.0971
72 | 2682638.238 | 1263795.0971 | 2682648.6602 | 1263786.2128
73 | 2682734.0668 | 1263750.602 | 2682729.1648 | 1263743.6733
74 | 2682648.4981 | 1263638.6181 | 2682646.7304 | 1263645.4363
75 | 2682723.9438 | 1264056.1777 | 2682716.0636 | 1264055.2001 | 2682702.6031 | 1264054.882
76 | 2682723.9438 | 1264056.1777 | 2682722.6123 | 1264047.4412 | 2682721.4118 | 1264039.5738
77 | 2682723.9438 | 1264056.1777 | 2682726.3285 | 1264070.3889 | 2682727.6112 | 1264088.5211 | 2682726.4978 | 1264100.2592 | 2682723.8664 | 1264105.9091
78 | 2682702.6031 | 1264054.882 | 2682692.298 | 1264054.6384
79 | 2682718.9835 | 1264023.6384 | 2682721.4118 | 1264039.5738
80 | 2682704.3873 | 1264131.1631 | 2682721.8772 | 1264110.1801 | 2682723.8664 | 1264105.9091
81 | 2682612.2574 | 1263677.6422 | 2682614.0953 | 1263670.7169
82 | 2682750.0529 | 1263712.6701 | 2682753.4955 | 1263704.6785
83 | 2682750.7945 | 1263938.3021 | 2682744.7969 | 1263937.5764 | 2682720.0102 | 1263936.3839
84 | 2682706.0079 | 1263935.7102 | 2682720.0102 | 1263936.3839
85 | 2682698.3948 | 1263728.8416 | 2682706.9201 | 1263703.6745
86 | 2682706.9201 | 1263703.6745 | 2682723.6946 | 1263710.6127
87 | 2682698.3948 | 1263728.8416 | 2682682.1274 | 1263720.965
88 | 2682730.8064 | 1263728.9839 | 2682732.5903 | 1263724.2385 | 2682729.014 | 1263712.8128 | 2682723.6946 | 1263710.6127
89 | 2682611.6091 | 1263775.7544 | 2682630.663 | 1263754.7221
90 | 2682610.3219 | 1263774.6133 | 2682611.6091 | 1263775.7544
91 | 2682650.0261 | 1263785.0484 | 2682648.6602 | 1263786.2128
92 | 2682699.8081 | 1263878.1562 | 2682701.4357 | 1263893.1136
93 | 2682699.8081 | 1263878.1562 | 2682679.7592 | 1263879.2839
94 | 2682577.0962 | 1263844.0879 | 2682577.5142 | 1263844.2218
95 | 2682610.3219 | 1263774.6133 | 2682602.6792 | 1263788.4063 | 2682611.9283 | 1263794.9517
96 | 2682610.3219 | 1263774.6133 | 2682604.258 | 1263769.2244
97 | 2682726.7148 | 1263739.8 | 2682726.6137 | 1263740.0673 | 2682729.1648 | 1263743.6733
98 | 2682683.2341 | 1264054.4242 | 2682692.298 | 1264054.6384
99 | 2682718.9835 | 1264023.6384 | 2682750.4601 | 1264020.5096
100 | 2682718.9835 | 1264023.6384 | 2682717.6525 | 1264014.8685 | 2682716.4049 | 1264006.6837
101 | 2682704.3873 | 1264131.1631 | 2682680.9494 | 1264124.9535
102 | 2682612.2574 | 1263677.6422 | 2682597.683 | 1263666.2075 | 2682601.6623 | 1263649.6502
103 | 2682603.4735 | 1263642.1139 | 2682601.6623 | 1263649.6502
104 | 2682612.2574 | 1263677.6422 | 2682633.8827 | 1263694.9912
105 | 2682633.8827 | 1263694.9912 | 2682640.34 | 1263700.1724
106 | 2682670.4099 | 1263727.8051 | 2682650.9489 | 1263708.6849 | 2682640.34 | 1263700.1724
107 | 2682670.4099 | 1263727.8051 | 2682675.1479 | 1263717.5856 | 2682682.1274 | 1263720.965
108 | 2682570.4175 | 1263781.3491 | 2682566.7937 | 1263779.9991
109 | 2682594.9933 | 1263790.7452 | 2682580.871 | 1263785.2437 | 2682570.4175 | 1263781.3491
110 | 2682594.9933 | 1263790.7452 | 2682598.3243 | 1263783.0076
111 | 2682594.9933 | 1263790.7452 | 2682591.7349 | 1263799.9027
112 | 2682604.258 | 1263769.2244 | 2682598.3243 | 1263783.0076
113 | 2682591.7349 | 1263799.9027 | 2682588.0672 | 1263810.2105
114 | 2682604.258 | 1263769.2244 | 2682596.2599 | 1263762.096
115 | 2682596.2599 | 1263762.096 | 2682608.5399 | 1263749.1725
116 | 2682608.5399 | 1263749.1725 | 2682623.4555 | 1263733.4752
117 | 2682641.8136 | 1263934.245 | 2682642.5547 | 1263917.8759
118 | 2682641.8136 | 1263934.245 | 2682644.9156 | 1263934.344 | 2682644.7337 | 1263938.7338
119 | 2682706.0079 | 1263935.7102 | 2682708.8498 | 1263957.0889
120 | 2682706.0079 | 1263935.7102 | 2682701.5968 | 1263894.5941 | 2682701.4357 | 1263893.1136
121 | 2682708.957 | 1263957.7933 | 2682708.8498 | 1263957.0889
122 | 2682708.8498 | 1263957.0889 | 2682702.0367 | 1263962.1977 | 2682699.4497 | 1263966.7428 | 2682690.2718 | 1263958.3635
123 | 2682690.2718 | 1263958.3635 | 2682680.3168 | 1263966.2305 | 2682679.9116 | 1263967.1642
124 | 2682708.957 | 1263957.7933 | 2682712.5672 | 1263981.4968
125 | 2682716.4049 | 1264006.6837 | 2682714.4031 | 1263993.5507 | 2682712.5672 | 1263981.4968
126 | 2682668.062 | 1264054.0656 | 2682683.2341 | 1264054.4242
127 | 2682654.5372 | 1263781.2029 | 2682650.0261 | 1263785.0484
128 | 2682730.8064 | 1263728.9839 | 2682726.7148 | 1263739.8
129 | 2682742.5185 | 1263730.1598 | 2682741.2496 | 1263729.864 | 2682739.9519 | 1263730.0126 | 2682738.7838 | 1263730.5856 | 2682737.8819 | 1263731.5182 | 2682730.8064 | 1263728.9839
130 | 2682742.5185 | 1263730.1598 | 2682750.0529 | 1263712.6701
131 | 2682742.5185 | 1263730.1598 | 2682743.616 | 1263730.8646 | 2682744.3486 | 1263731.7978 | 2682744.7624 | 1263732.9156 | 2682744.806 | 1263734.106 | 2682744.4736 | 1263735.2467 | 2682743.8044 | 1263736.2381

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682529.043 | 1264031.2234
1 | 2682548.7223 | 1264028.9192
2 | 2682549.9245 | 1264000.5582
3 | 2682565.2878 | 1263996.5272
4 | 2682642.4964 | 1263995.3024
5 | 2682642.5622 | 1263993.8244
6 | 2682699.1103 | 1263985.9266
7 | 2682594.9083 | 1263936.9586
8 | 2682622.2212 | 1263937.9872
9 | 2682593.4828 | 1263932.7799
10 | 2682567.5842 | 1263880.6107
11 | 2682545.9401 | 1263871.1122
12 | 2682593.4674 | 1263874.0559
13 | 2682593.4736 | 1263897.7248
14 | 2682611.7247 | 1263855.3184
15 | 2682575.6366 | 1263993.8118
16 | 2682613.5649 | 1263995.7165
17 | 2682653.6568 | 1264053.7251
18 | 2682659.264 | 1264053.8576
19 | 2682627.304 | 1263993.4024
20 | 2682642.6927 | 1263988.2663
21 | 2682635.962 | 1263620.9754
22 | 2682628.1928 | 1263617.5956
23 | 2682642.2166 | 1263623.6963
24 | 2682624.2914 | 1263632.2966
25 | 2682651.3362 | 1263627.6713
26 | 2682619.2673 | 1263651.2281
27 | 2682813.3854 | 1263673.8297
28 | 2682804.6329 | 1263628.0824
29 | 2682799.8496 | 1263691.5207
30 | 2682839.6334 | 1263651.5465
31 | 2682808.5403 | 1263683.3534
32 | 2682782.4552 | 1263684.1435
33 | 2682845.9571 | 1263655.1279
34 | 2682788.1018 | 1263763.8685
35 | 2682765.0265 | 1263777.4896
36 | 2682781.1282 | 1263776.4223
37 | 2682769.7144 | 1263753.6476
38 | 2682760.3482 | 1263802.8106
39 | 2682748.8176 | 1263766.6209
40 | 2682837.3766 | 1263600.8085
41 | 2682785.3327 | 1263618.5849
42 | 2682767.6646 | 1263677.8707
43 | 2682757.7555 | 1263694.7897
44 | 2682824.0248 | 1263594.3888
45 | 2682691.4377 | 1263645.1677
46 | 2682692.306 | 1263676.9193
47 | 2682675.086 | 1263822.7004
48 | 2682656.0757 | 1263824.1581
49 | 2682696.7407 | 1263833.0557
50 | 2682681.2379 | 1263818.5245
51 | 2682778.701 | 1263736.6204
52 | 2682646.7038 | 1263836.6369
53 | 2682647.1902 | 1263830.4055
54 | 2682646.6674 | 1263859.71
55 | 2682617.4899 | 1263852.2393
56 | 2682764.222 | 1263803.4986
57 | 2682698.1816 | 1263863.2499
58 | 2682726.9059 | 1263787.5308
59 | 2682720.9589 | 1263791.5619
60 | 2682738.117 | 1263777.0527
61 | 2682590.6468 | 1263848.4297
62 | 2682638.238 | 1263795.0971
63 | 2682644.6551 | 1263886.1804
64 | 2682734.0668 | 1263750.602
65 | 2682648.4981 | 1263638.6181
66 | 2682723.9438 | 1264056.1777
67 | 2682702.6031 | 1264054.882
68 | 2682721.4118 | 1264039.5738
69 | 2682723.8664 | 1264105.9091
70 | 2682614.0953 | 1263670.7169
71 | 2682753.4955 | 1263704.6785
72 | 2682733.0767 | 1263692.9015
73 | 2682750.7945 | 1263938.3021
74 | 2682720.0102 | 1263936.3839
75 | 2682706.9201 | 1263703.6745
76 | 2682698.3948 | 1263728.8416
77 | 2682723.6946 | 1263710.6127
78 | 2682611.6091 | 1263775.7544
79 | 2682648.6602 | 1263786.2128
80 | 2682691.3937 | 1263811.6308
81 | 2682699.8081 | 1263878.1562
82 | 2682577.5142 | 1263844.2218
83 | 2682630.663 | 1263754.7221
84 | 2682610.3219 | 1263774.6133
85 | 2682729.1648 | 1263743.6733
86 | 2682646.7304 | 1263645.4363
87 | 2682692.298 | 1264054.6384
88 | 2682718.9835 | 1264023.6384
89 | 2682704.3873 | 1264131.1631
90 | 2682601.6623 | 1263649.6502
91 | 2682612.2574 | 1263677.6422
92 | 2682603.4735 | 1263642.1139
93 | 2682633.8827 | 1263694.9912
94 | 2682640.34 | 1263700.1724
95 | 2682670.4099 | 1263727.8051
96 | 2682570.4175 | 1263781.3491
97 | 2682566.7937 | 1263779.9991
98 | 2682594.9933 | 1263790.7452
99 | 2682598.3243 | 1263783.0076
100 | 2682591.7349 | 1263799.9027
101 | 2682604.258 | 1263769.2244
102 | 2682588.0672 | 1263810.2105
103 | 2682596.2599 | 1263762.096
104 | 2682608.5399 | 1263749.1725
105 | 2682611.9283 | 1263794.9517
106 | 2682623.4555 | 1263733.4752
107 | 2682577.0962 | 1263844.0879
108 | 2682641.8136 | 1263934.245
109 | 2682642.5547 | 1263917.8759
110 | 2682644.7337 | 1263938.7338
111 | 2682625.0337 | 1263993.3236
112 | 2682706.0079 | 1263935.7102
113 | 2682708.8498 | 1263957.0889
114 | 2682701.4357 | 1263893.1136
115 | 2682679.9116 | 1263967.1642
116 | 2682690.2718 | 1263958.3635
117 | 2682708.957 | 1263957.7933
118 | 2682712.5672 | 1263981.4968
119 | 2682679.7592 | 1263879.2839
120 | 2682668.062 | 1264054.0656
121 | 2682683.2341 | 1264054.4242
122 | 2682680.9494 | 1264124.9535
123 | 2682716.4049 | 1264006.6837
124 | 2682750.4601 | 1264020.5096
125 | 2682682.1274 | 1263720.965
126 | 2682650.0261 | 1263785.0484
127 | 2682654.5372 | 1263781.2029
128 | 2682726.7148 | 1263739.8
129 | 2682730.8064 | 1263728.9839
130 | 2682742.5185 | 1263730.1598
131 | 2682750.0529 | 1263712.6701
132 | 2682743.8044 | 1263736.2381
133 | 2682726.9059 | 1263787.5308

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1