## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_54-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_54-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_54-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_54-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_54-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_54-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_54-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_54-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_54-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_54-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_54-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_54-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_54-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_54-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_54-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_54-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_54-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_54-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_54-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_54-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_54-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_54-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_54-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_54-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_54-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_54-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_54-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_54-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_54-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_54-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_54-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_54-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_54-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_54-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_54-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_54-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_54-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_54-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_54-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_54-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_54-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_54-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_54-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_54-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_54-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_54-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_54-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_54-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_54-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_54-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_54-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_54-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_54-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_54-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_54-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_54-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_54-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_54-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_54-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_54-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_54-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_54-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_54-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_54-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_54-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_54-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_54-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_54-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_54-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_54-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_54-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_54-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_54-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_54-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_54-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_54-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_54-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_54-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_54-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_54-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_54-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_54-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_54-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_54-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_54-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_54-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_54-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_54-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_54-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_54-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_54-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_54-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_54-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_54-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_54-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_54-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_54-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_54-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_54-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_54-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_54-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_54-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_54-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_54-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_54-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_54-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_54-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_54-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_54-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_54-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_54-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_54-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_54-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_54-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_54-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_54-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_54-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_54-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_54-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_54-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_54-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_54-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_54-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_54-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_54-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_54-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_504_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_54-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0016504 | 0.00041362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_54-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0022531 | 0.00056469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_54-1_0_4_load_5 | 4 | 0.0014112 | 0.00035367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_54-1_0_4_load_6 | 6 | 0.016441 | 0.0041204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_54-1_0_4_load_134 | 8 | 0.0017847 | 0.0004473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_54-1_0_4_load_133 | 12 | 0.0058742 | 0.0014722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_54-1_0_4_load_116 | 13 | 0.0081443 | 0.0020411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_54-1_0_4_load_131 | 14 | 0.012747 | 0.0031946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_54-1_0_4_load_59 | 16 | 0.0089187 | 0.0022352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_54-1_0_4_load_62 | 17 | 0.005699 | 0.0014283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_54-1_0_4_load_65 | 18 | 0.0063088 | 0.0015811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_54-1_0_4_load_45 | 19 | 0.011402 | 0.0028577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_54-1_0_4_load_51 | 20 | 0.0061227 | 0.0015345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_54-1_0_4_load_135 | 21 | 0.00073947 | 0.00018533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_54-1_0_4_load_129 | 23 | 0.0021768 | 0.00054555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_54-1_0_4_load_108 | 26 | 0.0021438 | 0.00053729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_54-1_0_4_load_105 | 28 | 0.0022829 | 0.00057214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_54-1_0_4_load_123 | 30 | 0.0037648 | 0.00094356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_54-1_0_4_load_130 | 32 | 0.0021958 | 0.00055032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_54-1_0_4_load_126 | 33 | 0.0062391 | 0.0015637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_54-1_0_4_load_111 | 34 | 0.0068416 | 0.0017147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_54-1_0_4_load_74 | 35 | 0.0046243 | 0.001159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_54-1_0_4_load_63 | 37 | 0.0044366 | 0.0011119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_54-1_0_4_load_122 | 39 | 0.010846 | 0.0027183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_54-1_0_4_load_132 | 41 | 0.019659 | 0.0049271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_54-1_0_4_load_16 | 42 | 0.0091032 | 0.0022815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_54-1_0_4_load_17 | 43 | 0.0078267 | 0.0019615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_54-1_0_4_load_112 | 47 | 0.0014531 | 0.00036419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_54-1_0_4_load_24 | 48 | 0.014769 | 0.0037016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_54-1_0_4_load_21 | 49 | 0.004041 | 0.0010128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_54-1_0_4_load_22 | 51 | 0.014713 | 0.0036875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_54-1_0_4_load_31 | 53 | 0.0098772 | 0.0024755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_54-1_0_4_load_25 | 54 | 0.012119 | 0.0030372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_54-1_0_4_load_118 | 59 | 0.010704 | 0.0026827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_54-1_0_4_load_121 | 61 | 0.00024651 | 6.1782e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_54-1_0_4_load_120 | 63 | 0.0082561 | 0.0020692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_54-1_0_4_load_73 | 68 | 0.0093217 | 0.0023362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_54-1_0_4_load_60 | 70 | 0.011568 | 0.0028993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_54-1_0_4_load_67 | 71 | 0.015482 | 0.0038802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_54-1_0_4_load_70 | 73 | 0.015474 | 0.0038781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_54-1_0_4_load_72 | 75 | 0.0077692 | 0.0019471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_54-1_0_4_load_66 | 76 | 0.006868 | 0.0017213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_54-1_0_4_load_138 | 78 | 0.00056335 | 0.00014119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_54-1_0_4_load_115 | 79 | 0.022177 | 0.005558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_54-1_0_4_load_76 | 83 | 0.019766 | 0.0049539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_54-1_0_4_load_44 | 84 | 0.004909 | 0.0012303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_54-1_0_4_load_46 | 85 | 0.0034987 | 0.00087686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_54-1_0_4_load_61 | 86 | 0.012519 | 0.0031374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_54-1_0_4_load_48 | 87 | 0.00090407 | 0.00022658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_54-1_0_4_load_49 | 88 | 0.0029161 | 0.00073085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_54-1_0_4_load_52 | 90 | 0.001022 | 0.00025615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_54-1_0_4_load_57 | 91 | 0.0014399 | 0.00036088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_54-1_0_4_load_55 | 92 | 0.0015834 | 0.00039683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_54-1_0_4_load_77 | 93 | 0.0020939 | 0.00052479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_54-1_0_4_load_78 | 94 | 0.002063 | 0.00051703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_54-1_0_4_load_79 | 95 | 0.001822 | 0.00045664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_54-1_0_4_load_81 | 97 | 0.0017306 | 0.00043373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_54-1_0_4_load_83 | 98 | 0.0026923 | 0.00067475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_54-1_0_4_load_84 | 99 | 0.0064414 | 0.0016144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_54-1_0_4_load_82 | 100 | 0.0026602 | 0.00066671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_54-1_0_4_load_104 | 102 | 0.0027699 | 0.0006942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_54-1_0_4_load_85 | 105 | 0.0023505 | 0.00058908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_54-1_0_4_load_86 | 106 | 0.002422 | 0.00060702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_54-1_0_4_load_139 | 110 | 0.011376 | 0.0028511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_54-1_0_4_load_136 | 112 | 0.011072 | 0.002775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_54-1_0_4_load_137 | 113 | 0.031677 | 0.0079389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_54-1_0_4_load_106 | 114 | 0.0017789 | 0.00044583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_54-1_0_4_load_107 | 115 | 0.0014982 | 0.00037549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_54-1_0_4_load_94 | 116 | 0.0080997 | 0.00203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_54-1_0_4_load_99 | 117 | 0.0047584 | 0.0011926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_54-1_0_4_load_100 | 119 | 0.0084293 | 0.0021126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_54-1_0_4_load_101 | 120 | 0.0065807 | 0.0016493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_54-1_0_4_load_127 | 122 | 0.003973 | 0.00099574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_54-1_0_4_load_125 | 123 | 0.0018178 | 0.00045559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_54-1_0_4_load_114 | 124 | 0.00054128 | 0.00013566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_54-1_0_4_load_124 | 125 | 0.0033099 | 0.00082955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_54-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0012131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_54-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_54-1_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.013792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_54-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_54-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.040494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_54-1_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_54-1_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0057469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_54-1_0_4_line_7 |  | 5 | 15 | 0.053274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_54-1_0_4_line_8 |  | 5 | 16 | 0.037534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_54-1_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.0093067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_54-1_0_4_line_10 |  | 8 | 21 | 0.022077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_54-1_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.010303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_54-1_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.09298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_54-1_0_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.025184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_54-1_0_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.018995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_54-1_0_4_line_15 |  | 11 | 14 | 0.036471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_54-1_0_4_line_16 |  | 12 | 41 | 0.023872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_54-1_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.026194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_54-1_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.05552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_54-1_0_4_line_19 |  | 15 | 19 | 0.022896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_54-1_0_4_line_20 |  | 16 | 20 | 0.038048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_54-1_0_4_line_21 |  | 17 | 86 | 0.011467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_54-1_0_4_line_22 |  | 18 | 65 | 0.023259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_54-1_0_4_line_23 |  | 19 | 84 | 0.0099636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_54-1_0_4_line_24 |  | 20 | 88 | 0.027163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_54-1_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.040005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_54-1_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.055334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_54-1_0_4_line_27 |  | 23 | 31 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_54-1_0_4_line_28 |  | 24 | 91 | 0.0051096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_54-1_0_4_line_29 |  | 24 | 92 | 0.028539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_54-1_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.049983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_54-1_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.035493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_54-1_0_4_line_32 |  | 25 | 28 | 0.035995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_54-1_0_4_line_33 |  | 26 | 29 | 0.022522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_54-1_0_4_line_34 |  | 27 | 102 | 0.0016999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_54-1_0_4_line_35 |  | 27 | 98 | 0.02057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_54-1_0_4_line_36 |  | 28 | 114 | 0.026105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_54-1_0_4_line_37 |  | 29 | 30 | 0.0041994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_54-1_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.020935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_54-1_0_4_line_39 |  | 31 | 33 | 0.035531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_54-1_0_4_line_40 |  | 33 | 125 | 0.032826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_54-1_0_4_line_41 |  | 34 | 35 | 0.045129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_54-1_0_4_line_42 |  | 35 | 36 | 0.04136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_54-1_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.039658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_54-1_0_4_line_44 |  | 37 | 86 | 0.019457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_54-1_0_4_line_45 |  | 38 | 39 | 0.014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_54-1_0_4_line_46 |  | 38 | 40 | 0.00391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_54-1_0_4_line_47 |  | 39 | 64 | 0.033351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_54-1_0_4_line_48 |  | 40 | 63 | 0.027115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_54-1_0_4_line_49 |  | 41 | 60 | 0.02625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_54-1_0_4_line_50 |  | 42 | 43 | 0.043947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_54-1_0_4_line_51 |  | 42 | 44 | 0.014862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_54-1_0_4_line_52 |  | 43 | 45 | 0.015789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_54-1_0_4_line_53 |  | 44 | 46 | 0.023472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_54-1_0_4_line_54 |  | 45 | 47 | 0.034954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_54-1_0_4_line_55 |  | 46 | 48 | 0.031372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_54-1_0_4_line_56 |  | 46 | 49 | 0.018502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_54-1_0_4_line_57 |  | 47 | 50 | 0.050405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_54-1_0_4_line_58 |  | 49 | 51 | 0.021005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_54-1_0_4_line_59 |  | 50 | 124 | 0.0056986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_54-1_0_4_line_60 |  | 50 | 79 | 0.014018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_54-1_0_4_line_61 |  | 51 | 52 | 0.036158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_54-1_0_4_line_62 |  | 52 | 53 | 0.04767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_54-1_0_4_line_63 |  | 52 | 54 | 0.021876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_54-1_0_4_line_64 |  | 53 | 55 | 0.028637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_54-1_0_4_line_65 |  | 54 | 56 | 0.028138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_54-1_0_4_line_66 |  | 55 | 62 | 0.02125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_54-1_0_4_line_67 |  | 56 | 57 | 0.022788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_54-1_0_4_line_68 |  | 57 | 58 | 0.063499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_54-1_0_4_line_69 |  | 57 | 59 | 0.035035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_54-1_0_4_line_70 |  | 58 | 68 | 0.019699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_54-1_0_4_line_71 |  | 58 | 74 | 0.026736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_54-1_0_4_line_72 |  | 60 | 61 | 0.021025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_54-1_0_4_line_73 |  | 61 | 77 | 0.026102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_54-1_0_4_line_74 |  | 62 | 78 | 0.004881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_54-1_0_4_line_75 |  | 63 | 77 | 0.049654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_54-1_0_4_line_76 |  | 64 | 65 | 0.030051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_54-1_0_4_line_77 |  | 65 | 76 | 0.045003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_54-1_0_4_line_78 |  | 65 | 72 | 0.006621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_54-1_0_4_line_79 |  | 66 | 67 | 0.028541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_54-1_0_4_line_80 |  | 66 | 68 | 0.014181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_54-1_0_4_line_81 |  | 67 | 71 | 0.040422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_54-1_0_4_line_82 |  | 67 | 69 | 0.03894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_54-1_0_4_line_83 |  | 69 | 70 | 0.021282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_54-1_0_4_line_84 |  | 72 | 73 | 0.031574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_54-1_0_4_line_85 |  | 73 | 82 | 0.057158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_54-1_0_4_line_86 |  | 74 | 75 | 0.010666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_54-1_0_4_line_87 |  | 75 | 80 | 0.014946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_54-1_0_4_line_88 |  | 80 | 81 | 0.035739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_54-1_0_4_line_89 |  | 80 | 82 | 0.043594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_54-1_0_4_line_90 |  | 81 | 83 | 0.0098505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_54-1_0_4_line_91 |  | 84 | 85 | 0.028361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_54-1_0_4_line_92 |  | 87 | 88 | 0.028575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_54-1_0_4_line_93 |  | 87 | 89 | 0.0017877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_54-1_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_54-1_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.021849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_54-1_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.029398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_54-1_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0096462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_54-1_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.0034277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_54-1_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.010848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_54-1_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.016053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_54-1_0_4_line_101 |  | 96 | 99 | 0.019978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_54-1_0_4_line_102 |  | 97 | 100 | 0.0085845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_54-1_0_4_line_103 |  | 99 | 101 | 0.023864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_54-1_0_4_line_104 |  | 101 | 103 | 0.033595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_54-1_0_4_line_105 |  | 101 | 104 | 0.008303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_54-1_0_4_line_106 |  | 103 | 109 | 0.077829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_54-1_0_4_line_107 |  | 103 | 106 | 0.0045874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_54-1_0_4_line_108 |  | 104 | 117 | 0.011154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_54-1_0_4_line_109 |  | 104 | 116 | 0.024514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_54-1_0_4_line_110 |  | 105 | 106 | 0.02152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_54-1_0_4_line_111 |  | 105 | 107 | 0.020393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_54-1_0_4_line_112 |  | 107 | 108 | 0.047292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_54-1_0_4_line_113 |  | 108 | 110 | 0.04904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_54-1_0_4_line_114 |  | 108 | 111 | 0.035028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_54-1_0_4_line_115 |  | 109 | 113 | 0.009598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_54-1_0_4_line_116 |  | 111 | 112 | 0.002358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_54-1_0_4_line_117 |  | 114 | 115 | 0.019502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_54-1_0_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.015861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_54-1_0_4_line_119 |  | 118 | 121 | 0.013319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_54-1_0_4_line_120 |  | 118 | 120 | 0.02496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_54-1_0_4_line_121 |  | 119 | 120 | 0.00075921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_54-1_0_4_line_122 |  | 121 | 122 | 0.01058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_54-1_0_4_line_123 |  | 122 | 123 | 0.031996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_54-1_0_4_line_124 |  | 123 | 125 | 0.002452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_54-1_0_4_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2689099.5714 | 1252845.7228 | 2689099.9837 | 1252846.8637
1 | 2689095.608 | 1252828.6818 | 2689095.7883 | 1252835.2562 | 2689099.5714 | 1252845.7228
2 | 2689108.6141 | 1252823.9849 | 2689095.608 | 1252828.6818
3 | 2689095.608 | 1252828.6818 | 2689091.1537 | 1252830.2938 | 2689085.6101 | 1252832.2936
4 | 2689108.6141 | 1252823.9849 | 2689117.6442 | 1252820.7182 | 2689121.9526 | 1252818.7704 | 2689123.4073 | 1252817.8916 | 2689124.7051 | 1252814.3974 | 2689121.6612 | 1252803.5322 | 2689124.0335 | 1252794.3386
5 | 2689108.6141 | 1252823.9849 | 2689111.6788 | 1252832.4708 | 2689116.0678 | 1252844.5513
6 | 2689080.2041 | 1252834.2434 | 2689084.3775 | 1252832.7383 | 2689085.6101 | 1252832.2936
7 | 2689165.5003 | 1252763.5277 | 2689149.0788 | 1252769.4852 | 2689139.42 | 1252776.4119 | 2689134.8962 | 1252783.1378 | 2689128.3257 | 1252791.968 | 2689124.0335 | 1252794.3386
8 | 2689124.0335 | 1252794.3386 | 2689119.412 | 1252794.5248 | 2689114.1844 | 1252791.3548 | 2689111.0957 | 1252786.4713 | 2689104.1294 | 1252766.6431
9 | 2689080.2041 | 1252834.2434 | 2689079.4196 | 1252832.2078 | 2689076.7605 | 1252825.5974
10 | 2689076.7605 | 1252825.5974 | 2689075.9859 | 1252823.6718 | 2689072.1448 | 1252814.1179 | 2689081.3057 | 1252810.9168
11 | 2689241.2145 | 1252891.032 | 2689249.9757 | 1252885.5709
12 | 2689255.16 | 1252978.2089 | 2689255.8985 | 1252969.2687 | 2689255.7416 | 1252944.6363 | 2689252.7886 | 1252923.7536 | 2689249.9757 | 1252885.5709
13 | 2689249.9757 | 1252885.5709 | 2689269.8225 | 1252880.1657 | 2689274.4304 | 1252879.9221
14 | 2689241.2145 | 1252891.032 | 2689223.1069 | 1252896.7696
15 | 2689255.16 | 1252978.2089 | 2689289.9283 | 1252989.2211
16 | 2689298.269 | 1252878.662 | 2689274.4304 | 1252879.9221
17 | 2689165.5003 | 1252763.5277 | 2689171.6238 | 1252788.9961
18 | 2689165.5003 | 1252763.5277 | 2689220.7927 | 1252758.5011
19 | 2689165.5003 | 1252763.5277 | 2689161.3826 | 1252741.0048
20 | 2689091.5175 | 1252730.7456 | 2689104.1294 | 1252766.6431
21 | 2689174.3046 | 1252800.1456 | 2689171.6238 | 1252788.9961
22 | 2689243.9537 | 1252756.3701 | 2689237.6883 | 1252756.9651 | 2689220.7927 | 1252758.5011
23 | 2689161.3826 | 1252741.0048 | 2689159.5908 | 1252731.2036
24 | 2689091.5175 | 1252730.7456 | 2689082.5139 | 1252705.1187
25 | 2689022.0111 | 1252657.9783 | 2689010.5638 | 1252661.8759 | 2689005.6809 | 1252663.8819 | 2688985.7339 | 1252674.5765
26 | 2689022.0111 | 1252657.9783 | 2689044.6931 | 1252650.2576 | 2689057.3161 | 1252645.9663 | 2689053.5131 | 1252634.8784 | 2689053.0068 | 1252633.4141 | 2689057.5278 | 1252631.892
27 | 2688971.8209 | 1252680.1859 | 2688974.996 | 1252680.3336 | 2688985.7339 | 1252674.5765
28 | 2689057.5278 | 1252631.892 | 2689059.1497 | 1252636.7374
29 | 2689057.5278 | 1252631.892 | 2689055.9515 | 1252623.7955 | 2689069.6047 | 1252608.7862
30 | 2688971.1381 | 1252520.7092 | 2688986.7368 | 1252568.1963
31 | 2688945.9084 | 1252544.7599 | 2688960.9919 | 1252525.9053 | 2688971.1381 | 1252520.7092
32 | 2688971.1381 | 1252520.7092 | 2688957.3555 | 1252487.457
33 | 2688993.8394 | 1252589.5694 | 2688987.9684 | 1252571.9455 | 2688986.7368 | 1252568.1963
34 | 2688945.9084 | 1252544.7599 | 2688944.8713 | 1252546.1069
35 | 2688945.9084 | 1252544.7599 | 2688933.4198 | 1252528.4153
36 | 2688957.3555 | 1252487.457 | 2688954.5904 | 1252480.7858 | 2688945.3814 | 1252464.2999
37 | 2688993.8394 | 1252589.5694 | 2688995.147 | 1252593.5601
38 | 2688971.8209 | 1252680.1859 | 2688981.3178 | 1252698.8426
39 | 2688971.8209 | 1252680.1859 | 2688956.081 | 1252648.3318
40 | 2688941.5394 | 1252618.9028 | 2688956.081 | 1252648.3318
41 | 2689180.9764 | 1252871.937 | 2689169.9428 | 1252876.4478 | 2689163.8247 | 1252897.8387 | 2689167.8597 | 1252908.0295
42 | 2689209.5695 | 1252843.519 | 2689203.0783 | 1252855.5972 | 2689191.0271 | 1252863.533 | 2689182.9279 | 1252871.1391 | 2689180.9764 | 1252871.937
43 | 2689209.5695 | 1252843.519 | 2689200.7119 | 1252839.8495 | 2689189.271 | 1252831.8156 | 2689181.2774 | 1252821.3873 | 2689180.1996 | 1252818.64
44 | 2689174.3046 | 1252800.1456 | 2689176.4588 | 1252809.1054 | 2689180.1996 | 1252818.64
45 | 2689248.022 | 1252834.4467 | 2689247.5258 | 1252819.6516
46 | 2689248.022 | 1252834.4467 | 2689251.9411 | 1252834.2945
47 | 2689246.4079 | 1252786.3189 | 2689247.5258 | 1252819.6516
48 | 2689251.9411 | 1252834.2945 | 2689279.0367 | 1252833.2579
49 | 2689324.4828 | 1252877.2762 | 2689298.269 | 1252878.662
50 | 2689440.4646 | 1252725.7794 | 2689442.478 | 1252769.6801
51 | 2689439.7837 | 1252710.9325 | 2689440.4646 | 1252725.7794
52 | 2689443.2013 | 1252785.4523 | 2689442.478 | 1252769.6801
53 | 2689439.7837 | 1252710.9325 | 2689438.7115 | 1252687.4873
54 | 2689443.2013 | 1252785.4523 | 2689444.8 | 1252820.3693
55 | 2689438.7115 | 1252687.4873 | 2689437.2744 | 1252656.1486
56 | 2689438.7115 | 1252687.4873 | 2689422.9104 | 1252686.8149 | 2689421.4283 | 1252689.0557
57 | 2689447.1054 | 1252870.7211 | 2689444.8 | 1252820.3693
58 | 2689421.4283 | 1252689.0557 | 2689409.8404 | 1252706.5749
59 | 2689447.1054 | 1252870.7211 | 2689452.7977 | 1252870.4537
60 | 2689447.1054 | 1252870.7211 | 2689433.105 | 1252871.4202
61 | 2689389.8928 | 1252736.7327 | 2689409.8404 | 1252706.5749
62 | 2689389.8928 | 1252736.7327 | 2689385.4928 | 1252763.7315 | 2689379.3916 | 1252783.1087
63 | 2689389.8928 | 1252736.7327 | 2689368.11 | 1252734.7156
64 | 2689383.7859 | 1252811.3089 | 2689379.1194 | 1252783.9731 | 2689379.3916 | 1252783.1087
65 | 2689343.8463 | 1252740.8636 | 2689350.0095 | 1252733.0395 | 2689368.11 | 1252734.7156
66 | 2689382.2886 | 1252829.5002 | 2689385.8024 | 1252825.2055 | 2689385.6936 | 1252811.4155 | 2689383.7859 | 1252811.3089
67 | 2689343.8463 | 1252740.8636 | 2689340.7421 | 1252740.0162 | 2689330.3007 | 1252737.2677 | 2689323.7486 | 1252731.3533
68 | 2689318.7508 | 1252687.4332 | 2689324.1501 | 1252691.729 | 2689303.9466 | 1252715.7429 | 2689311.2235 | 1252721.646 | 2689323.7486 | 1252731.3533
69 | 2689323.7486 | 1252731.3533 | 2689321.348 | 1252756.9034 | 2689321.8801 | 1252766.2605
70 | 2689318.7508 | 1252687.4332 | 2689331.3624 | 1252672.3008
71 | 2689318.7508 | 1252687.4332 | 2689292.0368 | 1252689.7546
72 | 2689324.4828 | 1252877.2762 | 2689329.9138 | 1252865.449 | 2689329.6182 | 1252857.4439
73 | 2689328.6547 | 1252831.3595 | 2689329.6182 | 1252857.4439
74 | 2689382.2886 | 1252829.5002 | 2689378.8848 | 1252833.0071
75 | 2689328.6547 | 1252831.3595 | 2689279.0367 | 1252833.2579
76 | 2689243.9537 | 1252756.3701 | 2689246.4079 | 1252786.3189
77 | 2689243.9537 | 1252756.3701 | 2689240.9748 | 1252711.4661
78 | 2689248.1517 | 1252751.2405 | 2689243.9537 | 1252756.3701
79 | 2689338.796 | 1252632.9159 | 2689340.4415 | 1252661.407
80 | 2689340.4415 | 1252661.407 | 2689331.3624 | 1252672.3008
81 | 2689338.796 | 1252632.9159 | 2689336.4615 | 1252592.5609
82 | 2689338.796 | 1252632.9159 | 2689342.3574 | 1252634.4708 | 2689347.4449 | 1252638.9287 | 2689358.8311 | 1252625.5902 | 2689369.4055 | 1252627.54
83 | 2689369.4055 | 1252627.54 | 2689382.1144 | 1252610.4691
84 | 2689248.1517 | 1252751.2405 | 2689247.0621 | 1252719.6857
85 | 2689243.8801 | 1252662.6194 | 2689246.6492 | 1252707.729 | 2689247.0621 | 1252719.6857
86 | 2689292.0368 | 1252689.7546 | 2689286.6207 | 1252680.5659
87 | 2689286.1894 | 1252665.6258 | 2689286.6207 | 1252680.5659
88 | 2689279.4329 | 1252636.7129 | 2689279.5407 | 1252639.5723 | 2689276.3059 | 1252643.382 | 2689276.8451 | 1252660.6812 | 2689286.1894 | 1252665.6258
89 | 2689243.8801 | 1252662.6194 | 2689276.8451 | 1252660.6812 | 2689286.1894 | 1252665.6258
90 | 2689279.4329 | 1252636.7129 | 2689278.9464 | 1252626.8745
91 | 2689154.4904 | 1252703.3049 | 2689159.5908 | 1252731.2036
92 | 2689073.0422 | 1252678.1593 | 2689082.5139 | 1252705.1187
93 | 2689072.4496 | 1252676.4727 | 2689073.0422 | 1252678.1593
94 | 2689072.4496 | 1252676.4727 | 2689066.0846 | 1252657.4563
95 | 2689059.1497 | 1252636.7374 | 2689066.0846 | 1252657.4563
96 | 2688903.7495 | 1252489.5714 | 2688921.5929 | 1252512.9353
97 | 2688903.7495 | 1252489.5714 | 2688903.5109 | 1252489.259 | 2688897.9768 | 1252481.8431
98 | 2688923.6734 | 1252515.6595 | 2688921.5929 | 1252512.9353
99 | 2688891.4887 | 1252473.1489 | 2688897.9768 | 1252481.8431
100 | 2688923.6734 | 1252515.6595 | 2688933.4198 | 1252528.4153
101 | 2688923.6734 | 1252515.6595 | 2688908.0827 | 1252528.1512
102 | 2688891.4887 | 1252473.1489 | 2688886.3546 | 1252466.269
103 | 2688891.0777 | 1252544.7371 | 2688898.907 | 1252535.503 | 2688908.0827 | 1252528.1512
104 | 2688870.5176 | 1252518.175 | 2688875.139 | 1252524.5492 | 2688891.0777 | 1252544.7371
105 | 2688896.2251 | 1252551.2637 | 2688891.0777 | 1252544.7371
106 | 2688804.8332 | 1252549.8811 | 2688821.4063 | 1252553.9549 | 2688857.8428 | 1252527.4142 | 2688870.5176 | 1252518.175
107 | 2688870.5176 | 1252518.175 | 2688867.8261 | 1252514.4602
108 | 2688896.2251 | 1252551.2637 | 2688903.4832 | 1252559.7332
109 | 2688896.2251 | 1252551.2637 | 2688876.1076 | 1252565.2711
110 | 2688855.1261 | 1252497.0921 | 2688855.8402 | 1252497.9172 | 2688867.8261 | 1252514.4602
111 | 2688841.7817 | 1252481.6718 | 2688855.1261 | 1252497.0921
112 | 2688871.9379 | 1252452.2126 | 2688871.8796 | 1252458.1051 | 2688865.8627 | 1252458.215 | 2688865.469 | 1252462.8237 | 2688863.0247 | 1252467.2793 | 2688857.3448 | 1252471.5863 | 2688841.7817 | 1252481.6718
113 | 2688871.9379 | 1252452.2126 | 2688887.2787 | 1252451.9091 | 2688888.7769 | 1252451.1533 | 2688889.2784 | 1252449.9265 | 2688888.9697 | 1252438.313 | 2688888.8596 | 1252422.5215 | 2688888.214 | 1252421.789 | 2688885.8513 | 1252421.8092
114 | 2688852.6935 | 1252439.5365 | 2688855.2365 | 1252442.0877 | 2688855.367 | 1252453.5095 | 2688859.0333 | 1252450.6067 | 2688861.3684 | 1252448.3956 | 2688864.9372 | 1252447.971 | 2688867.4164 | 1252448.2306 | 2688871.9379 | 1252452.2126
115 | 2688804.8332 | 1252549.8811 | 2688805.7991 | 1252540.3328
116 | 2688852.6935 | 1252439.5365 | 2688850.3425 | 1252439.7904
117 | 2688945.3814 | 1252464.2999 | 2688939.325 | 1252453.458 | 2688935.1132 | 1252447.7635
118 | 2688913.8041 | 1252571.7765 | 2688903.4832 | 1252559.7332
119 | 2688913.8041 | 1252571.7765 | 2688921.4971 | 1252575.139 | 2688926.0409 | 1252577.1198
120 | 2688913.8041 | 1252571.7765 | 2688893.4324 | 1252586.1985
121 | 2688893.4324 | 1252586.1985 | 2688892.8127 | 1252586.6372
122 | 2688926.0409 | 1252577.1198 | 2688927.601 | 1252587.5845
123 | 2688940.4532 | 1252616.7045 | 2688935.5795 | 1252606.8412 | 2688928.2007 | 1252591.6077 | 2688927.601 | 1252587.5845
124 | 2688941.5394 | 1252618.9028 | 2688940.4532 | 1252616.7045

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689099.5714 | 1252845.7228
1 | 2689099.9837 | 1252846.8637
2 | 2689095.608 | 1252828.6818
3 | 2689108.6141 | 1252823.9849
4 | 2689085.6101 | 1252832.2936
5 | 2689124.0335 | 1252794.3386
6 | 2689116.0678 | 1252844.5513
7 | 2689080.2041 | 1252834.2434
8 | 2689076.7605 | 1252825.5974
9 | 2689249.9757 | 1252885.5709
10 | 2689241.2145 | 1252891.032
11 | 2689255.16 | 1252978.2089
12 | 2689274.4304 | 1252879.9221
13 | 2689223.1069 | 1252896.7696
14 | 2689289.9283 | 1252989.2211
15 | 2689165.5003 | 1252763.5278
16 | 2689104.1294 | 1252766.6431
17 | 2689171.6238 | 1252788.9961
18 | 2689220.7927 | 1252758.5011
19 | 2689161.3826 | 1252741.0048
20 | 2689091.5175 | 1252730.7456
21 | 2689081.3057 | 1252810.9168
22 | 2689022.0111 | 1252657.9783
23 | 2688985.7339 | 1252674.5765
24 | 2689057.5278 | 1252631.892
25 | 2688971.1381 | 1252520.7092
26 | 2688986.7368 | 1252568.1963
27 | 2688945.9084 | 1252544.7599
28 | 2688957.3555 | 1252487.457
29 | 2688993.8394 | 1252589.5694
30 | 2688995.147 | 1252593.5601
31 | 2688971.8209 | 1252680.1859
32 | 2688981.3178 | 1252698.8426
33 | 2688956.081 | 1252648.3318
34 | 2689167.8597 | 1252908.0295
35 | 2689180.9764 | 1252871.937
36 | 2689209.5695 | 1252843.519
37 | 2689180.1996 | 1252818.64
38 | 2689248.022 | 1252834.4467
39 | 2689247.5258 | 1252819.6516
40 | 2689251.9411 | 1252834.2945
41 | 2689298.269 | 1252878.662
42 | 2689440.4646 | 1252725.7794
43 | 2689442.478 | 1252769.6801
44 | 2689439.7837 | 1252710.9325
45 | 2689443.2013 | 1252785.4523
46 | 2689438.7115 | 1252687.4873
47 | 2689444.8 | 1252820.3693
48 | 2689437.2744 | 1252656.1486
49 | 2689421.4283 | 1252689.0557
50 | 2689447.1054 | 1252870.7211
51 | 2689409.8404 | 1252706.5749
52 | 2689389.8928 | 1252736.7327
53 | 2689379.3916 | 1252783.1087
54 | 2689368.11 | 1252734.7156
55 | 2689383.7859 | 1252811.3089
56 | 2689343.8463 | 1252740.8636
57 | 2689323.7486 | 1252731.3533
58 | 2689318.7508 | 1252687.4332
59 | 2689321.8801 | 1252766.2605
60 | 2689324.4828 | 1252877.2762
61 | 2689329.6182 | 1252857.4439
62 | 2689382.2886 | 1252829.5002
63 | 2689279.0367 | 1252833.2579
64 | 2689246.4079 | 1252786.3189
65 | 2689243.9537 | 1252756.3701
66 | 2689340.4415 | 1252661.407
67 | 2689338.796 | 1252632.9159
68 | 2689331.3624 | 1252672.3008
69 | 2689369.4055 | 1252627.54
70 | 2689382.1144 | 1252610.4691
71 | 2689336.4615 | 1252592.5609
72 | 2689248.1517 | 1252751.2405
73 | 2689247.0621 | 1252719.6857
74 | 2689292.0368 | 1252689.7546
75 | 2689286.6207 | 1252680.5659
76 | 2689240.9748 | 1252711.4661
77 | 2689328.6547 | 1252831.3595
78 | 2689378.8848 | 1252833.0071
79 | 2689433.105 | 1252871.4202
80 | 2689286.1894 | 1252665.6258
81 | 2689279.4329 | 1252636.7129
82 | 2689243.8801 | 1252662.6194
83 | 2689278.9464 | 1252626.8745
84 | 2689159.5908 | 1252731.2036
85 | 2689154.4904 | 1252703.3049
86 | 2689174.3046 | 1252800.1456
87 | 2689073.0422 | 1252678.1593
88 | 2689082.5139 | 1252705.1187
89 | 2689072.4496 | 1252676.4727
90 | 2689066.0846 | 1252657.4563
91 | 2689059.1497 | 1252636.7374
92 | 2689069.6047 | 1252608.7862
93 | 2688903.7495 | 1252489.5714
94 | 2688921.5929 | 1252512.9354
95 | 2688897.9768 | 1252481.8431
96 | 2688923.6734 | 1252515.6595
97 | 2688891.4887 | 1252473.1489
98 | 2688933.4198 | 1252528.4153
99 | 2688908.0827 | 1252528.1512
100 | 2688886.3546 | 1252466.269
101 | 2688891.0777 | 1252544.7371
102 | 2688944.8713 | 1252546.1069
103 | 2688870.5176 | 1252518.175
104 | 2688896.2251 | 1252551.2637
105 | 2688855.1261 | 1252497.0921
106 | 2688867.8261 | 1252514.4602
107 | 2688841.7817 | 1252481.6718
108 | 2688871.9379 | 1252452.2126
109 | 2688804.8332 | 1252549.8811
110 | 2688885.8513 | 1252421.8092
111 | 2688852.6935 | 1252439.5365
112 | 2688850.3425 | 1252439.7904
113 | 2688805.7991 | 1252540.3328
114 | 2688945.3814 | 1252464.3
115 | 2688935.1132 | 1252447.7635
116 | 2688876.1076 | 1252565.2711
117 | 2688903.4832 | 1252559.7332
118 | 2688913.8041 | 1252571.7765
119 | 2688892.8127 | 1252586.6372
120 | 2688893.4324 | 1252586.1985
121 | 2688926.0409 | 1252577.1198
122 | 2688927.601 | 1252587.5845
123 | 2688940.4532 | 1252616.7045
124 | 2689452.7977 | 1252870.4537
125 | 2688941.5394 | 1252618.9028
126 | 2689165.5003 | 1252763.5278

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1