## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_544-8_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_544-8_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_544-8_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_544-8_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_544-8_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_544-8_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_544-8_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_544-8_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_544-8_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_544-8_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_544-8_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_544-8_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_544-8_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_544-8_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_544-8_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_544-8_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_544-8_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_544-8_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_544-8_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_544-8_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_544-8_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_544-8_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_544-8_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_544-8_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_544-8_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_544-8_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_544-8_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_544-8_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_544-8_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_544-8_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_544-8_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_544-8_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_544-8_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_544-8_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_544-8_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_544-8_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_544-8_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_544-8_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_544-8_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_544-8_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_544-8_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_544-8_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_544-8_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_544-8_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_544-8_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_544-8_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_544-8_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_544-8_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_544-8_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_544-8_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_544-8_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_544-8_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_544-8_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_544-8_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_544-8_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_544-8_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_544-8_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_544-8_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_544-8_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_544-8_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_544-8_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_544-8_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_544-8_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_544-8_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_544-8_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_544-8_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_544-8_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_544-8_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_544-8_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_544-8_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_544-8_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_544-8_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_544-8_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_544-8_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_544-8_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_544-8_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_544-8_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_544-8_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_544-8_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_544-8_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_544-8_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_544-8_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_544-8_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_544-8_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_544-8_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_544-8_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_544-8_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_544-8_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_544-8_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_544-8_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_544-8_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_544-8_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_544-8_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_544-8_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_544-8_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_544-8_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_544-8_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_544-8_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_544-8_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_544-8_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_544-8_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_544-8_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_544-8_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_544-8_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_544-8_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_544-8_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_544-8_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_544-8_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_544-8_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_544-8_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_544-8_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_544-8_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_544-8_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_544-8_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_544-8_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_544-8_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_544-8_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_544-8_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_544-8_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_544-8_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_544-8_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_544-8_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_544-8_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_544-8_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_544-8_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_544-8_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_544-8_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_544-8_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_544-8_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_544-8_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_544-8_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_544-8_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_544-8_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_544-8_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_544-8_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_544-8_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_544-8_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_544-8_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_544-8_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_544-8_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_544-8_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_544-8_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_544-8_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_544-8_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_544-8_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_429_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_544-8_0_8_load_0 | 0 | 0.0018428 | 0.00046186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_544-8_0_8_load_1 | 1 | 0.0029912 | 0.00074965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_544-8_0_8_load_2 | 2 | 0.0018222 | 0.00045668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_544-8_0_8_load_3 | 3 | 0.0059396 | 0.0014886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_544-8_0_8_load_5 | 5 | 0.0032591 | 0.0008168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_544-8_0_8_load_6 | 6 | 0.0019028 | 0.00047689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_544-8_0_8_load_7 | 7 | 0.00276 | 0.00069173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_544-8_0_8_load_14 | 8 | 0.0030457 | 0.00076332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_544-8_0_8_load_16 | 9 | 0.0024389 | 0.00061124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_544-8_0_8_load_12 | 10 | 0.0036035 | 0.00090312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_544-8_0_8_load_15 | 11 | 0.002716 | 0.0006807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_544-8_0_8_load_8 | 12 | 0.0027416 | 0.00068711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_544-8_0_8_load_9 | 13 | 0.0020876 | 0.00052319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_544-8_0_8_load_10 | 14 | 0.0023393 | 0.00058629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_544-8_0_8_load_11 | 15 | 0.0045412 | 0.0011381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_544-8_0_8_load_13 | 16 | 0.0044833 | 0.0011236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_544-8_0_8_load_142 | 18 | 0.0037732 | 0.00094567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_544-8_0_8_load_17 | 20 | 0.0030768 | 0.00077113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_544-8_0_8_load_144 | 25 | 0.0034489 | 0.00086438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_544-8_0_8_load_27 | 26 | 0.0030506 | 0.00076455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_544-8_0_8_load_48 | 27 | 0.0034502 | 0.0008647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_544-8_0_8_load_148 | 28 | 0.0030414 | 0.00076225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_544-8_0_8_load_26 | 29 | 0.0024691 | 0.00061882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_544-8_0_8_load_141 | 30 | 0.00015535 | 3.8935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_544-8_0_8_load_22 | 31 | 0.060703 | 0.015214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_544-8_0_8_load_24 | 33 | 0.044457 | 0.011142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_544-8_0_8_load_25 | 34 | 0.02382 | 0.0059699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_544-8_0_8_load_35 | 36 | 0.010419 | 0.0026111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_544-8_0_8_load_29 | 38 | 0.0078787 | 0.0019746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_544-8_0_8_load_30 | 39 | 0.0026127 | 0.00065482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_544-8_0_8_load_49 | 40 | 0.0036322 | 0.00091031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_544-8_0_8_load_134 | 42 | 0.0031365 | 0.00078609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_544-8_0_8_load_45 | 43 | 0.003458 | 0.00086665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_544-8_0_8_load_37 | 46 | 0.0014058 | 0.00035233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_544-8_0_8_load_38 | 47 | 0.007878 | 0.0019744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_544-8_0_8_load_39 | 48 | 0.012184 | 0.0030536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_544-8_0_8_load_119 | 49 | 0.0029994 | 0.00075173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_544-8_0_8_load_140 | 50 | 0.0079632 | 0.0019958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_544-8_0_8_load_40 | 51 | 0.00093353 | 0.00023397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_544-8_0_8_load_121 | 53 | 0.0080434 | 0.0020159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_544-8_0_8_load_41 | 54 | 0.014731 | 0.0036918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_544-8_0_8_load_43 | 55 | 0.0060547 | 0.0015174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_544-8_0_8_load_65 | 56 | 0.0024725 | 0.00061966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_544-8_0_8_load_44 | 58 | 0.003062 | 0.00076741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_544-8_0_8_load_50 | 59 | 0.0012804 | 0.00032091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_544-8_0_8_load_51 | 60 | 0.0014315 | 0.00035878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_544-8_0_8_load_53 | 62 | 0.0012754 | 0.00031965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_544-8_0_8_load_55 | 64 | 0.0016041 | 0.00040202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_544-8_0_8_load_56 | 65 | 0.0025603 | 0.00064167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_544-8_0_8_load_58 | 66 | 0.0069703 | 0.0017469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_544-8_0_8_load_85 | 68 | 0.0028072 | 0.00070356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_544-8_0_8_load_57 | 69 | 0.0022154 | 0.00055523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_544-8_0_8_load_143 | 70 | 0.0025889 | 0.00064885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_544-8_0_8_load_114 | 71 | 0.0077129 | 0.001933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_544-8_0_8_load_86 | 73 | 0.0032189 | 0.00080674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_544-8_0_8_load_145 | 74 | 0.0019512 | 0.00048902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_544-8_0_8_load_111 | 75 | 0.0086951 | 0.0021792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_544-8_0_8_load_122 | 76 | 0.0013528 | 0.00033905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_544-8_0_8_load_118 | 78 | 0.0086972 | 0.0021797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_544-8_0_8_load_115 | 79 | 0.0033168 | 0.00083126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_544-8_0_8_load_60 | 80 | 0.0029664 | 0.00074344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_544-8_0_8_load_61 | 81 | 0.0037491 | 0.00093962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_544-8_0_8_load_62 | 82 | 0.0029146 | 0.00073047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_544-8_0_8_load_64 | 83 | 0.0045758 | 0.0011468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_544-8_0_8_load_66 | 84 | 0.0026143 | 0.00065521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_544-8_0_8_load_93 | 86 | 0.0027965 | 0.00070086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_544-8_0_8_load_135 | 87 | 0.0050659 | 0.0012696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_544-8_0_8_load_94 | 88 | 0.0026447 | 0.00066283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_544-8_0_8_load_75 | 89 | 0.007091 | 0.0017772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_544-8_0_8_load_68 | 90 | 0.0048999 | 0.001228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_544-8_0_8_load_69 | 91 | 0.0031538 | 0.00079042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_544-8_0_8_load_76 | 97 | 0.0074693 | 0.001872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_544-8_0_8_load_77 | 98 | 0.0047809 | 0.0011982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_544-8_0_8_load_78 | 99 | 0.018679 | 0.0046815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_544-8_0_8_load_82 | 100 | 0.005535 | 0.0013872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_544-8_0_8_load_89 | 101 | 0.0045408 | 0.001138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_544-8_0_8_load_80 | 102 | 0.0018752 | 0.00046998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_544-8_0_8_load_88 | 103 | 0.0052574 | 0.0013176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_544-8_0_8_load_79 | 104 | 0.004891 | 0.0012258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_544-8_0_8_load_83 | 105 | 0.0052372 | 0.0013126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_544-8_0_8_load_84 | 106 | 0.012342 | 0.0030932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_544-8_0_8_load_105 | 108 | 0.014477 | 0.0036282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_544-8_0_8_load_103 | 109 | 0.0024615 | 0.00061691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_544-8_0_8_load_87 | 110 | 0.0025508 | 0.00063928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_544-8_0_8_load_90 | 111 | 0.0037123 | 0.0009304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_544-8_0_8_load_91 | 112 | 0.0031583 | 0.00079154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_544-8_0_8_load_92 | 113 | 0.0046305 | 0.0011605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_544-8_0_8_load_95 | 114 | 0.0013517 | 0.00033877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_544-8_0_8_load_127 | 115 | 0.0013568 | 0.00034004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_544-8_0_8_load_126 | 116 | 0.0012836 | 0.00032171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_544-8_0_8_load_96 | 117 | 0.0074798 | 0.0018746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_544-8_0_8_load_97 | 118 | 0.0014838 | 0.00037188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_544-8_0_8_load_98 | 119 | 0.0015878 | 0.00039793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_544-8_0_8_load_99 | 120 | 0.0016119 | 0.00040398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_544-8_0_8_load_100 | 121 | 0.0014342 | 0.00035944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_544-8_0_8_load_101 | 122 | 0.0015788 | 0.00039569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_544-8_0_8_load_102 | 123 | 0.0015012 | 0.00037623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_544-8_0_8_load_123 | 124 | 0.0015467 | 0.00038763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_544-8_0_8_load_146 | 125 | 0.0015321 | 0.00038399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_544-8_0_8_load_112 | 126 | 0.0015328 | 0.00038414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_544-8_0_8_load_133 | 127 | 0.0014708 | 0.00036862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_544-8_0_8_load_113 | 129 | 0.0068519 | 0.0017172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_544-8_0_8_load_106 | 131 | 0.010666 | 0.0026732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_544-8_0_8_load_107 | 132 | 0.0017606 | 0.00044125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_544-8_0_8_load_109 | 133 | 0.0015688 | 0.00039317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_544-8_0_8_load_136 | 134 | 0.011483 | 0.002878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_544-8_0_8_load_137 | 135 | 0.0081095 | 0.0020324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_544-8_0_8_load_139 | 136 | 0.0092045 | 0.0023069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_544-8_0_8_load_124 | 137 | 0.0014527 | 0.00036409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_544-8_0_8_load_138 | 138 | 0.0073154 | 0.0018334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_544-8_0_8_load_125 | 139 | 0.0013214 | 0.00033118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_544-8_0_8_load_128 | 140 | 0.0027916 | 0.00069964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_544-8_0_8_load_130 | 142 | 0.0021539 | 0.00053982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_544-8_0_8_load_131 | 143 | 0.0020461 | 0.0005128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_544-8_0_8_load_132 | 144 | 0.0020505 | 0.00051391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_544-8_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_544-8_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 5.4361e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_544-8_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0031635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_544-8_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_544-8_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.005683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_544-8_0_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.019364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_544-8_0_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.017851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_544-8_0_8_line_7 |  | 5 | 8 | 0.016213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_544-8_0_8_line_8 |  | 6 | 9 | 0.013372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_544-8_0_8_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0016737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_544-8_0_8_line_10 |  | 9 | 11 | 0.01164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_544-8_0_8_line_11 |  | 10 | 14 | 0.0061358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_544-8_0_8_line_12 |  | 11 | 20 | 0.012358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_544-8_0_8_line_13 |  | 12 | 13 | 0.013498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_544-8_0_8_line_14 |  | 12 | 14 | 6.4076e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_544-8_0_8_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0040951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_544-8_0_8_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0013592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_544-8_0_8_line_17 |  | 16 | 17 | 0.02245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_544-8_0_8_line_18 |  | 17 | 18 | 0.016729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_544-8_0_8_line_19 |  | 17 | 19 | 0.010278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_544-8_0_8_line_20 |  | 18 | 42 | 0.0089119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_544-8_0_8_line_21 |  | 19 | 43 | 0.0099304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_544-8_0_8_line_22 |  | 20 | 21 | 0.028294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_544-8_0_8_line_23 |  | 21 | 22 | 0.01559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_544-8_0_8_line_24 |  | 21 | 23 | 0.04095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_544-8_0_8_line_25 |  | 22 | 26 | 0.020705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_544-8_0_8_line_26 |  | 22 | 24 | 0.012415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_544-8_0_8_line_27 |  | 23 | 27 | 0.035499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_544-8_0_8_line_28 |  | 24 | 25 | 0.014216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_544-8_0_8_line_29 |  | 25 | 28 | 0.0037837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_544-8_0_8_line_30 |  | 26 | 29 | 0.0043234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_544-8_0_8_line_31 |  | 27 | 30 | 0.35343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_544-8_0_8_line_32 |  | 28 | 41 | 0.012976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_544-8_0_8_line_33 |  | 29 | 37 | 0.0092077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_544-8_0_8_line_34 |  | 31 | 32 | 0.041427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_544-8_0_8_line_35 |  | 32 | 33 | 0.017277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_544-8_0_8_line_36 |  | 33 | 34 | 0.041706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_544-8_0_8_line_37 |  | 34 | 35 | 0.036847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_544-8_0_8_line_38 |  | 35 | 36 | 0.027909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_544-8_0_8_line_39 |  | 36 | 47 | 0.0084978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_544-8_0_8_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0053038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_544-8_0_8_line_41 |  | 37 | 39 | 0.021471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_544-8_0_8_line_42 |  | 40 | 41 | 0.0016559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_544-8_0_8_line_43 |  | 42 | 96 | 0.039831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_544-8_0_8_line_44 |  | 43 | 58 | 0.0072084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_544-8_0_8_line_45 |  | 44 | 45 | 0.040165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_544-8_0_8_line_46 |  | 44 | 46 | 0.021579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_544-8_0_8_line_47 |  | 45 | 48 | 0.046792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_544-8_0_8_line_48 |  | 46 | 49 | 0.01055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_544-8_0_8_line_49 |  | 47 | 50 | 0.013021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_544-8_0_8_line_50 |  | 48 | 51 | 0.0094451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_544-8_0_8_line_51 |  | 49 | 52 | 0.010079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_544-8_0_8_line_52 |  | 50 | 53 | 0.011619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_544-8_0_8_line_53 |  | 51 | 54 | 0.0052186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_544-8_0_8_line_54 |  | 52 | 72 | 0.016494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_544-8_0_8_line_55 |  | 52 | 79 | 0.0062296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_544-8_0_8_line_56 |  | 53 | 136 | 0.015857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_544-8_0_8_line_57 |  | 55 | 56 | 0.006732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_544-8_0_8_line_58 |  | 56 | 57 | 0.015277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_544-8_0_8_line_59 |  | 57 | 84 | 0.021668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_544-8_0_8_line_60 |  | 57 | 81 | 0.0022353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_544-8_0_8_line_61 |  | 59 | 60 | 0.011863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_544-8_0_8_line_62 |  | 59 | 61 | 0.015834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_544-8_0_8_line_63 |  | 60 | 62 | 0.011713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_544-8_0_8_line_64 |  | 61 | 63 | 0.010167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_544-8_0_8_line_65 |  | 61 | 64 | 0.015202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_544-8_0_8_line_66 |  | 62 | 65 | 0.0029931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_544-8_0_8_line_67 |  | 63 | 66 | 0.0039958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_544-8_0_8_line_68 |  | 64 | 67 | 0.003192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_544-8_0_8_line_69 |  | 65 | 68 | 0.0063237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_544-8_0_8_line_70 |  | 66 | 71 | 0.016406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_544-8_0_8_line_71 |  | 67 | 72 | 0.014587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_544-8_0_8_line_72 |  | 68 | 73 | 0.011991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_544-8_0_8_line_73 |  | 69 | 70 | 0.005181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_544-8_0_8_line_74 |  | 70 | 74 | 0.010153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_544-8_0_8_line_75 |  | 71 | 75 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_544-8_0_8_line_76 |  | 72 | 76 | 0.017716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_544-8_0_8_line_77 |  | 73 | 110 | 0.0061902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_544-8_0_8_line_78 |  | 74 | 144 | 0.0048153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_544-8_0_8_line_79 |  | 75 | 130 | 0.012808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_544-8_0_8_line_80 |  | 76 | 137 | 0.0082327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_544-8_0_8_line_81 |  | 77 | 78 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_544-8_0_8_line_82 |  | 77 | 79 | 0.0038687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_544-8_0_8_line_83 |  | 80 | 81 | 0.016963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_544-8_0_8_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0010741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_544-8_0_8_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0076356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_544-8_0_8_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0076792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_544-8_0_8_line_87 |  | 84 | 86 | 0.0081022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_544-8_0_8_line_88 |  | 85 | 87 | 0.023614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_544-8_0_8_line_89 |  | 86 | 88 | 0.0070014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_544-8_0_8_line_90 |  | 87 | 89 | 0.023751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_544-8_0_8_line_91 |  | 88 | 114 | 0.013856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_544-8_0_8_line_92 |  | 89 | 92 | 0.032682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_544-8_0_8_line_93 |  | 90 | 91 | 0.021285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_544-8_0_8_line_94 |  | 91 | 92 | 0.023357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_544-8_0_8_line_95 |  | 92 | 96 | 0.014802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_544-8_0_8_line_96 |  | 93 | 94 | 0.015951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_544-8_0_8_line_97 |  | 93 | 95 | 0.04587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_544-8_0_8_line_98 |  | 94 | 97 | 0.015706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_544-8_0_8_line_99 |  | 94 | 98 | 0.019068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_544-8_0_8_line_100 |  | 95 | 99 | 0.03441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_544-8_0_8_line_101 |  | 97 | 100 | 0.023721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_544-8_0_8_line_102 |  | 98 | 101 | 0.020473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_544-8_0_8_line_103 |  | 100 | 102 | 0.014799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_544-8_0_8_line_104 |  | 101 | 103 | 0.02863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_544-8_0_8_line_105 |  | 102 | 104 | 0.015104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_544-8_0_8_line_106 |  | 103 | 111 | 0.0024534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_544-8_0_8_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0066067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_544-8_0_8_line_108 |  | 106 | 107 | 0.010108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_544-8_0_8_line_109 |  | 107 | 108 | 0.010378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_544-8_0_8_line_110 |  | 107 | 109 | 0.029491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_544-8_0_8_line_111 |  | 108 | 128 | 0.026375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_544-8_0_8_line_112 |  | 109 | 113 | 0.010126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_544-8_0_8_line_113 |  | 111 | 112 | 0.020973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_544-8_0_8_line_114 |  | 112 | 113 | 0.0015766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_544-8_0_8_line_115 |  | 114 | 115 | 0.0076089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_544-8_0_8_line_116 |  | 115 | 116 | 0.0027616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_544-8_0_8_line_117 |  | 116 | 139 | 0.013537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_544-8_0_8_line_118 |  | 117 | 118 | 0.0083421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_544-8_0_8_line_119 |  | 117 | 119 | 0.0045342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_544-8_0_8_line_120 |  | 118 | 120 | 0.004679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_544-8_0_8_line_121 |  | 119 | 121 | 0.0051341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_544-8_0_8_line_122 |  | 120 | 122 | 0.0055322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_544-8_0_8_line_123 |  | 121 | 123 | 0.0049497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_544-8_0_8_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0057001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_544-8_0_8_line_125 |  | 123 | 125 | 0.0050304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_544-8_0_8_line_126 |  | 124 | 126 | 0.00256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_544-8_0_8_line_127 |  | 125 | 127 | 0.0049798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_544-8_0_8_line_128 |  | 126 | 133 | 0.0020884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_544-8_0_8_line_129 |  | 127 | 143 | 0.022162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_544-8_0_8_line_130 |  | 128 | 129 | 0.0035214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_544-8_0_8_line_131 |  | 128 | 130 | 0.027174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_544-8_0_8_line_132 |  | 129 | 134 | 2.9939e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_544-8_0_8_line_133 |  | 130 | 131 | 0.0074746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_544-8_0_8_line_134 |  | 131 | 132 | 0.020851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_544-8_0_8_line_135 |  | 132 | 133 | 0.0054884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_544-8_0_8_line_136 |  | 134 | 135 | 0.017246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_544-8_0_8_line_137 |  | 135 | 138 | 0.013897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_544-8_0_8_line_138 |  | 136 | 138 | 0.008425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_544-8_0_8_line_139 |  | 137 | 139 | 0.0052193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_544-8_0_8_line_140 |  | 140 | 141 | 0.0091188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_544-8_0_8_line_141 |  | 141 | 142 | 0.013498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_544-8_0_8_line_142 |  | 141 | 143 | 0.020641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_544-8_0_8_line_143 |  | 142 | 144 | 0.0048884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_544-8_0_8_trafo_122 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 145 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2603380.7894 | 1206654.0962 | 2603385.9057 | 1206660.3779 | 2603394.0735 | 1206670.7803
1 | 2603380.7551 | 1206654.054 | 2603380.7894 | 1206654.0962
2 | 2603394.0735 | 1206670.7803 | 2603396.0272 | 1206673.2684 | 2603396.0272 | 1206673.2684
3 | 2603368.6941 | 1206639.2457 | 2603380.7551 | 1206654.054
4 | 2603396.0272 | 1206673.2684 | 2603397.8799 | 1206678.6408
5 | 2603368.6941 | 1206639.2457 | 2603375.8834 | 1206633.0018 | 2603383.3146 | 1206626.5492
6 | 2603368.6941 | 1206639.2457 | 2603355.2161 | 1206650.9506
7 | 2603397.8799 | 1206678.6408 | 2603399.4055 | 1206683.0645 | 2603406.7487 | 1206691.9583
8 | 2603393.4112 | 1206617.7821 | 2603383.3146 | 1206626.5492
9 | 2603407.8143 | 1206693.2489 | 2603406.7487 | 1206691.9583
10 | 2603403.5313 | 1206612.2047 | 2603395.5877 | 1206615.8923 | 2603393.4112 | 1206617.7821
11 | 2603407.8143 | 1206693.2489 | 2603411.7209 | 1206697.9804
12 | 2603403.5313 | 1206612.2047 | 2603408.1454 | 1206610.0627 | 2603415.3837 | 1206609.3737
13 | 2603411.7617 | 1206698.0298 | 2603420.3554 | 1206708.4383
14 | 2603411.7209 | 1206697.9804 | 2603411.7617 | 1206698.0298
15 | 2603422.9627 | 1206711.5961 | 2603420.3554 | 1206708.4383
16 | 2603422.9627 | 1206711.5961 | 2603423.828 | 1206712.6442
17 | 2603438.1218 | 1206729.9564 | 2603423.828 | 1206712.6442
18 | 2603438.1218 | 1206729.9564 | 2603434.4866 | 1206746.2856
19 | 2603438.1218 | 1206729.9564 | 2603443.072 | 1206730.0703 | 2603447.6708 | 1206732.8078
20 | 2603432.5056 | 1206754.9744 | 2603433.3954 | 1206751.1875 | 2603434.4866 | 1206746.2856
21 | 2603447.6708 | 1206732.8078 | 2603457.2674 | 1206730.2546
22 | 2603443.2826 | 1206613.1064 | 2603430.4178 | 1206610.5088 | 2603419.8717 | 1206608.9465 | 2603415.3837 | 1206609.3737
23 | 2603443.4791 | 1206628.6928 | 2603443.4209 | 1206624.0458 | 2603443.3627 | 1206619.3988 | 2603443.2826 | 1206613.1064
24 | 2603462.9038 | 1206581.9671 | 2603450.2898 | 1206593.0327 | 2603443.0862 | 1206597.3199 | 2603443.2826 | 1206613.1064
25 | 2603443.4791 | 1206628.6928 | 2603442.8006 | 1206649.3871
26 | 2603443.4791 | 1206628.6928 | 2603455.8349 | 1206630.2229
27 | 2603462.9038 | 1206581.9671 | 2603496.1084 | 1206594.5222
28 | 2603455.8349 | 1206630.2229 | 2603457.31 | 1206630.4016 | 2603469.3068 | 1206634.6591
29 | 2603472.8726 | 1206635.9246 | 2603472.8726 | 1206635.9246 | 2603469.3068 | 1206634.6591
30 | 2603442.8006 | 1206649.3871 | 2603442.6589 | 1206653.7081
31 | 2603496.1084 | 1206594.5222 | 2603607.703 | 1206259.1777
32 | 2603481.3532 | 1206645.7459 | 2603472.8726 | 1206635.9246
33 | 2603442.3571 | 1206662.9109 | 2603442.6589 | 1206653.7081
34 | 2603142.7911 | 1206712.0205 | 2603131.5932 | 1206691.5258 | 2603120.5995 | 1206677.1818
35 | 2603142.7911 | 1206712.0205 | 2603150.6827 | 1206727.3903
36 | 2603170.2277 | 1206764.2312 | 2603155.8948 | 1206737.5413 | 2603150.6827 | 1206727.3903
37 | 2603195.8651 | 1206788.7012 | 2603189.4942 | 1206786.4744 | 2603185.5942 | 1206784.8938 | 2603182.2729 | 1206781.7681 | 2603173.2608 | 1206769.8791 | 2603170.2277 | 1206764.2312
38 | 2603195.8651 | 1206788.7012 | 2603194.8898 | 1206792.4361 | 2603195.4499 | 1206797.3946 | 2603197.9113 | 1206801.7984 | 2603207.1151 | 1206812.3666
39 | 2603207.1151 | 1206812.3666 | 2603212.696 | 1206818.7748
40 | 2603442.3571 | 1206662.9109 | 2603446.9743 | 1206660.301
41 | 2603442.3571 | 1206662.9109 | 2603441.6521 | 1206684.3706
42 | 2603481.3532 | 1206645.7459 | 2603479.7874 | 1206645.207
43 | 2603423.395 | 1206793.7497 | 2603432.5056 | 1206754.9744
44 | 2603464.2334 | 1206728.4012 | 2603457.2674 | 1206730.2546
45 | 2603265.7785 | 1206726.771 | 2603258.0418 | 1206733.1926 | 2603234.9077 | 1206752.5687
46 | 2603234.9077 | 1206752.5687 | 2603239.1249 | 1206758.1517 | 2603241.2298 | 1206760.9433 | 2603246.7989 | 1206769.6176 | 2603246.9635 | 1206770.3776
47 | 2603265.7785 | 1206726.771 | 2603261.5305 | 1206721.8771 | 2603234.9222 | 1206691.5951
48 | 2603248.3031 | 1206780.768 | 2603248.4297 | 1206777.1449 | 2603246.9635 | 1206770.3776
49 | 2603212.696 | 1206818.7748 | 2603221.2478 | 1206828.5944
50 | 2603228.6877 | 1206684.4999 | 2603234.9222 | 1206691.5951
51 | 2603247.951 | 1206790.841 | 2603248.3031 | 1206780.768
52 | 2603228.8785 | 1206837.3564 | 2603221.2478 | 1206828.5944
53 | 2603225.2431 | 1206680.5797 | 2603228.6877 | 1206684.4999
54 | 2603247.951 | 1206790.841 | 2603256.9475 | 1206788.8225 | 2603262.4325 | 1206783.9894
55 | 2603247.951 | 1206790.841 | 2603247.7741 | 1206797.0681
56 | 2603228.8785 | 1206837.3564 | 2603239.5172 | 1206849.1144
57 | 2603329.9477 | 1206703.9596 | 2603334.3147 | 1206709.0831
58 | 2603344.2249 | 1206720.7102 | 2603334.3147 | 1206709.0831
59 | 2603344.2249 | 1206720.7102 | 2603329.0941 | 1206732.4194 | 2603326.7844 | 1206733.4668
60 | 2603344.2249 | 1206720.7102 | 2603345.6855 | 1206722.4023
61 | 2603294.078 | 1206796.6267 | 2603296.4853 | 1206793.7686 | 2603299.7659 | 1206786.3343
62 | 2603283.8775 | 1206808.7367 | 2603294.078 | 1206796.6267
63 | 2603299.7659 | 1206786.3343 | 2603304.4945 | 1206775.6186
64 | 2603283.8775 | 1206808.7367 | 2603283.5907 | 1206818.8977
65 | 2603283.8775 | 1206808.7367 | 2603272.8478 | 1206798.2748
66 | 2603304.4945 | 1206775.6186 | 2603304.4945 | 1206775.6186 | 2603307.1003 | 1206774.1462
67 | 2603283.5907 | 1206818.8977 | 2603283.5063 | 1206822.8926
68 | 2603270.5318 | 1206796.0782 | 2603272.8478 | 1206798.2748
69 | 2603312.606 | 1206771.0354 | 2603307.1003 | 1206774.1462
70 | 2603283.1595 | 1206839.2953 | 2603283.5063 | 1206822.8926
71 | 2603270.5318 | 1206796.0782 | 2603264.5366 | 1206788.115 | 2603262.4325 | 1206783.9894
72 | 2603312.606 | 1206771.0354 | 2603320.7111 | 1206766.4557 | 2603323.3857 | 1206766.6511
73 | 2603322.5034 | 1206805.1066 | 2603317.6055 | 1206806.7958
74 | 2603331.7608 | 1206801.1542 | 2603329.8922 | 1206802.5583 | 2603322.5034 | 1206805.1066
75 | 2603283.1595 | 1206839.2953 | 2603282.8573 | 1206853.5941
76 | 2603262.4325 | 1206783.9894 | 2603270.2691 | 1206775.6446 | 2603273.7959 | 1206770.4625
77 | 2603323.3857 | 1206766.6511 | 2603329.5594 | 1206767.102
78 | 2603335.6104 | 1206798.2616 | 2603331.7608 | 1206801.1542
79 | 2603288.2193 | 1206865.2256 | 2603282.8573 | 1206853.5941
80 | 2603278.4279 | 1206763.6564 | 2603273.7959 | 1206770.4625
81 | 2603247.6642 | 1206800.9353 | 2603246.8273 | 1206816.2432 | 2603246.6186 | 1206817.4866
82 | 2603247.6642 | 1206800.9353 | 2603247.7741 | 1206797.0681
83 | 2603356.7693 | 1206735.2427 | 2603345.6855 | 1206722.4023
84 | 2603356.7693 | 1206735.2427 | 2603357.4712 | 1206736.0557
85 | 2603362.4605 | 1206741.8358 | 2603357.4712 | 1206736.0557
86 | 2603367.4783 | 1206747.6488 | 2603362.4605 | 1206741.8358
87 | 2603326.7844 | 1206733.4668 | 2603319.4056 | 1206736.8131
88 | 2603367.4783 | 1206747.6488 | 2603383.0278 | 1206765.4211
89 | 2603313.0292 | 1206739.7048 | 2603319.4056 | 1206736.8131
90 | 2603398.6674 | 1206783.2964 | 2603383.0278 | 1206765.4211
91 | 2603300.41 | 1206745.4276 | 2603313.0292 | 1206739.7048
92 | 2603419.9043 | 1206808.1334 | 2603411.8344 | 1206798.3457 | 2603398.6674 | 1206783.2964
93 | 2603409.3366 | 1206851.5063 | 2603414.3902 | 1206830.8297
94 | 2603419.9043 | 1206808.1334 | 2603417.0386 | 1206819.9938 | 2603414.3902 | 1206830.8297
95 | 2603423.395 | 1206793.7497 | 2603419.9043 | 1206808.1334
96 | 2603393.5496 | 1206916.5336 | 2603378.0324 | 1206912.6562
97 | 2603393.5496 | 1206916.5336 | 2603381.0245 | 1206960.6619
98 | 2603378.0324 | 1206912.6562 | 2603366.1162 | 1206922.8875
99 | 2603378.0324 | 1206912.6562 | 2603377.1385 | 1206906.6191 | 2603374.4885 | 1206899.9584 | 2603371.8048 | 1206894.82
100 | 2603381.0245 | 1206960.6619 | 2603367.4082 | 1206957.1303 | 2603365.6442 | 1206957.0292 | 2603363.8038 | 1206957.4173 | 2603350.1726 | 1206967.1929
101 | 2603366.1162 | 1206922.8875 | 2603348.1185 | 1206938.3402
102 | 2603371.8048 | 1206894.82 | 2603364.4697 | 1206880.7757 | 2603361.2864 | 1206877.4158
103 | 2603348.1185 | 1206938.3402 | 2603336.8903 | 1206947.9807
104 | 2603336.3605 | 1206877.8944 | 2603340.6808 | 1206874.3591 | 2603346.1039 | 1206871.6272 | 2603353.0688 | 1206871.9868 | 2603358.7473 | 1206874.7359 | 2603361.2864 | 1206877.4158
105 | 2603325.4306 | 1206957.82 | 2603336.8903 | 1206947.9807
106 | 2603336.3605 | 1206877.8944 | 2603334.4618 | 1206879.4482
107 | 2603289.8175 | 1206930.4482 | 2603287.432 | 1206924.2872
108 | 2603283.7823 | 1206914.8615 | 2603287.432 | 1206924.2872
109 | 2603283.7823 | 1206914.8615 | 2603279.9011 | 1206905.2367
110 | 2603283.7823 | 1206914.8615 | 2603297.7009 | 1206908.1987 | 2603303.6033 | 1206904.6999 | 2603309.1743 | 1206900.1412
111 | 2603267.0031 | 1206882.2791 | 2603273.2557 | 1206892.1767 | 2603278.7781 | 1206902.452 | 2603279.9011 | 1206905.2367
112 | 2603317.0107 | 1206893.7285 | 2603309.1743 | 1206900.1412
113 | 2603318.2309 | 1206892.7301 | 2603334.4618 | 1206879.4482
114 | 2603318.2309 | 1206892.7301 | 2603317.0107 | 1206893.7285
115 | 2603300.41 | 1206745.4276 | 2603293.4804 | 1206748.5702
116 | 2603291.1578 | 1206749.9958 | 2603291.9014 | 1206749.2862 | 2603293.4804 | 1206748.5702
117 | 2603281.3644 | 1206759.3416 | 2603291.1578 | 1206749.9958
118 | 2603341.4072 | 1206835.7324 | 2603340.2833 | 1206836.6715 | 2603333.5508 | 1206838.0765
119 | 2603344.8866 | 1206832.8251 | 2603341.4072 | 1206835.7324
120 | 2603328.9705 | 1206839.0323 | 2603333.5508 | 1206838.0765
121 | 2603344.8866 | 1206832.8251 | 2603348.8264 | 1206829.5332
122 | 2603323.5549 | 1206840.1624 | 2603328.9705 | 1206839.0323
123 | 2603348.8264 | 1206829.5332 | 2603352.6246 | 1206826.3595
124 | 2603317.975 | 1206841.3268 | 2603323.5549 | 1206840.1624
125 | 2603352.6246 | 1206826.3595 | 2603356.4848 | 1206823.134
126 | 2603315.469 | 1206841.8497 | 2603317.975 | 1206841.3268
127 | 2603356.4848 | 1206823.134 | 2603360.3062 | 1206819.9409
128 | 2603313.8839 | 1206843.2095 | 2603315.469 | 1206841.8497 | 2603315.469 | 1206841.8497
129 | 2603360.3062 | 1206819.9409 | 2603368.9099 | 1206812.752 | 2603362.4626 | 1206803.9008
130 | 2603267.0031 | 1206882.2791 | 2603264.9457 | 1206879.4211
131 | 2603288.2193 | 1206865.2256 | 2603267.0031 | 1206882.2791
132 | 2603264.9282 | 1206879.3968 | 2603264.9457 | 1206879.4211
133 | 2603288.2193 | 1206865.2256 | 2603293.8925 | 1206860.3589
134 | 2603293.8925 | 1206860.3589 | 2603309.7182 | 1206846.783
135 | 2603309.7182 | 1206846.783 | 2603313.8839 | 1206843.2095
136 | 2603264.9282 | 1206879.3968 | 2603260.2939 | 1206872.9592 | 2603254.39 | 1206865.7554
137 | 2603245.1699 | 1206855.3617 | 2603252.619 | 1206863.5945 | 2603254.39 | 1206865.7554
138 | 2603239.5172 | 1206849.1144 | 2603245.1699 | 1206855.3617
139 | 2603278.4279 | 1206763.6564 | 2603281.3644 | 1206759.3416 | 2603281.3644 | 1206759.3416
140 | 2603350.3096 | 1206787.2166 | 2603346.2284 | 1206779.0621
141 | 2603350.3096 | 1206787.2166 | 2603339.5185 | 1206795.325
142 | 2603350.3096 | 1206787.2166 | 2603362.4626 | 1206803.9008
143 | 2603339.5185 | 1206795.325 | 2603335.6104 | 1206798.2616

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2603380.7894 | 1206654.0962
1 | 2603394.0735 | 1206670.7803
2 | 2603380.7551 | 1206654.054
3 | 2603396.0272 | 1206673.2684
4 | 2603368.6941 | 1206639.2457
5 | 2603397.8799 | 1206678.6408
6 | 2603383.3146 | 1206626.5492
7 | 2603355.2161 | 1206650.9506
8 | 2603406.7487 | 1206691.9583
9 | 2603393.4112 | 1206617.7821
10 | 2603407.8143 | 1206693.2489
11 | 2603403.5313 | 1206612.2047
12 | 2603411.7617 | 1206698.0298
13 | 2603420.3554 | 1206708.4383
14 | 2603411.7209 | 1206697.9804
15 | 2603422.9627 | 1206711.5961
16 | 2603423.828 | 1206712.6442
17 | 2603438.1218 | 1206729.9564
18 | 2603434.4866 | 1206746.2856
19 | 2603447.6708 | 1206732.8078
20 | 2603415.3837 | 1206609.3737
21 | 2603443.2826 | 1206613.1064
22 | 2603443.4791 | 1206628.6928
23 | 2603462.9038 | 1206581.9671
24 | 2603455.8349 | 1206630.2229
25 | 2603469.3068 | 1206634.6591
26 | 2603442.8006 | 1206649.3871
27 | 2603496.1084 | 1206594.5222
28 | 2603472.8726 | 1206635.9246
29 | 2603442.6589 | 1206653.7081
30 | 2603607.703 | 1206259.1777
31 | 2603120.5995 | 1206677.1818
32 | 2603142.7911 | 1206712.0205
33 | 2603150.6827 | 1206727.3903
34 | 2603170.2277 | 1206764.2312
35 | 2603195.8651 | 1206788.7012
36 | 2603207.1151 | 1206812.3666
37 | 2603442.3571 | 1206662.9109
38 | 2603446.9743 | 1206660.301
39 | 2603441.6521 | 1206684.3706
40 | 2603479.7874 | 1206645.207
41 | 2603481.3532 | 1206645.7459
42 | 2603432.5056 | 1206754.9744
43 | 2603457.2674 | 1206730.2546
44 | 2603234.9077 | 1206752.5687
45 | 2603265.7785 | 1206726.771
46 | 2603246.9635 | 1206770.3776
47 | 2603212.696 | 1206818.7748
48 | 2603234.9222 | 1206691.5951
49 | 2603248.3031 | 1206780.768
50 | 2603221.2478 | 1206828.5944
51 | 2603228.6877 | 1206684.4999
52 | 2603247.951 | 1206790.841
53 | 2603228.8785 | 1206837.3564
54 | 2603225.2431 | 1206680.5797
55 | 2603329.9477 | 1206703.9596
56 | 2603334.3147 | 1206709.0831
57 | 2603344.2249 | 1206720.7102
58 | 2603464.2334 | 1206728.4012
59 | 2603294.078 | 1206796.6267
60 | 2603299.7659 | 1206786.3343
61 | 2603283.8775 | 1206808.7367
62 | 2603304.4945 | 1206775.6186
63 | 2603283.5907 | 1206818.8977
64 | 2603272.8478 | 1206798.2748
65 | 2603307.1003 | 1206774.1462
66 | 2603283.5063 | 1206822.8926
67 | 2603270.5319 | 1206796.0782
68 | 2603312.606 | 1206771.0354
69 | 2603317.6055 | 1206806.7958
70 | 2603322.5034 | 1206805.1066
71 | 2603283.1595 | 1206839.2953
72 | 2603262.4325 | 1206783.9894
73 | 2603323.3857 | 1206766.6511
74 | 2603331.7608 | 1206801.1542
75 | 2603282.8573 | 1206853.5941
76 | 2603273.7959 | 1206770.4625
77 | 2603247.6642 | 1206800.9353
78 | 2603246.6186 | 1206817.4866
79 | 2603247.7741 | 1206797.0681
80 | 2603356.7693 | 1206735.2427
81 | 2603345.6855 | 1206722.4023
82 | 2603357.4712 | 1206736.0557
83 | 2603362.4605 | 1206741.8358
84 | 2603326.7844 | 1206733.4668
85 | 2603367.4783 | 1206747.6488
86 | 2603319.4056 | 1206736.8131
87 | 2603383.0278 | 1206765.4211
88 | 2603313.0292 | 1206739.7048
89 | 2603398.6674 | 1206783.2964
90 | 2603409.3366 | 1206851.5063
91 | 2603414.3902 | 1206830.8297
92 | 2603419.9043 | 1206808.1334
93 | 2603393.5496 | 1206916.5336
94 | 2603378.0324 | 1206912.6562
95 | 2603381.0245 | 1206960.6619
96 | 2603423.395 | 1206793.7497
97 | 2603366.1162 | 1206922.8875
98 | 2603371.8048 | 1206894.82
99 | 2603350.1726 | 1206967.1929
100 | 2603348.1185 | 1206938.3402
101 | 2603361.2864 | 1206877.4158
102 | 2603336.8903 | 1206947.9807
103 | 2603336.3605 | 1206877.8944
104 | 2603325.4306 | 1206957.82
105 | 2603289.8175 | 1206930.4482
106 | 2603287.432 | 1206924.2872
107 | 2603283.7823 | 1206914.8615
108 | 2603279.9011 | 1206905.2367
109 | 2603309.1743 | 1206900.1412
110 | 2603329.5594 | 1206767.102
111 | 2603334.4618 | 1206879.4482
112 | 2603318.2309 | 1206892.7301
113 | 2603317.0107 | 1206893.7285
114 | 2603300.41 | 1206745.4276
115 | 2603293.4804 | 1206748.5702
116 | 2603291.1578 | 1206749.9958
117 | 2603341.4072 | 1206835.7324
118 | 2603333.5508 | 1206838.0765
119 | 2603344.8866 | 1206832.8251
120 | 2603328.9705 | 1206839.0323
121 | 2603348.8264 | 1206829.5332
122 | 2603323.5549 | 1206840.1624
123 | 2603352.6246 | 1206826.3595
124 | 2603317.975 | 1206841.3268
125 | 2603356.4848 | 1206823.134
126 | 2603315.469 | 1206841.8497
127 | 2603360.3062 | 1206819.9409
128 | 2603267.0031 | 1206882.2791
129 | 2603264.9457 | 1206879.4211
130 | 2603288.2193 | 1206865.2256
131 | 2603293.8925 | 1206860.3589
132 | 2603309.7182 | 1206846.783
133 | 2603313.8839 | 1206843.2095
134 | 2603264.9282 | 1206879.3968
135 | 2603254.39 | 1206865.7554
136 | 2603239.5172 | 1206849.1144
137 | 2603278.4279 | 1206763.6564
138 | 2603245.1699 | 1206855.3617
139 | 2603281.3644 | 1206759.3416
140 | 2603346.2284 | 1206779.0621
141 | 2603350.3096 | 1206787.2166
142 | 2603339.5185 | 1206795.325
143 | 2603362.4626 | 1206803.9008
144 | 2603335.6104 | 1206798.2616
145 | 2603262.4325 | 1206783.9894

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1