## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_551-10_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_551-10_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_551-10_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_551-10_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_551-10_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_551-10_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_551-10_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_551-10_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_551-10_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_551-10_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_551-10_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_551-10_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_551-10_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_551-10_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_551-10_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_551-10_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_551-10_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_551-10_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_551-10_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_551-10_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_551-10_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_551-10_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_551-10_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_551-10_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_551-10_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_551-10_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_551-10_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_551-10_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_551-10_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_551-10_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_551-10_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_551-10_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_551-10_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_551-10_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_551-10_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_551-10_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_551-10_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_551-10_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_551-10_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_551-10_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_551-10_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_551-10_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_551-10_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_551-10_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_551-10_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_551-10_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_551-10_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_551-10_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_551-10_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_551-10_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_551-10_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_551-10_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_551-10_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_551-10_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_551-10_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_551-10_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_551-10_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_551-10_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_551-10_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_551-10_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_551-10_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_551-10_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_551-10_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_551-10_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_551-10_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_551-10_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_551-10_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_551-10_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_551-10_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_551-10_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_551-10_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_551-10_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_551-10_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_551-10_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_551-10_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_551-10_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_551-10_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_551-10_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_551-10_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_551-10_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_551-10_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_551-10_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_551-10_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_551-10_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_551-10_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_551-10_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_551-10_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_551-10_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_551-10_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_551-10_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_551-10_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_551-10_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_551-10_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_551-10_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_551-10_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_551-10_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_551-10_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_551-10_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_551-10_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_551-10_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_551-10_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_551-10_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_551-10_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_551-10_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_551-10_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_551-10_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_551-10_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_551-10_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_551-10_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_551-10_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_551-10_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_551-10_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_551-10_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_551-10_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_551-10_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_551-10_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_551-10_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_551-10_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_551-10_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_551-10_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_551-10_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_551-10_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_551-10_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_551-10_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_551-10_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_551-10_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_551-10_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_429_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_551-10_0_3_load_0 | 0 | 0.002157 | 0.0005406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_551-10_0_3_load_1 | 1 | 0.0029275 | 0.00073371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_551-10_0_3_load_126 | 4 | 0.0015262 | 0.0003825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_551-10_0_3_load_122 | 5 | 0.0027183 | 0.00068127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_551-10_0_3_load_118 | 6 | 0.0058415 | 0.001464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_551-10_0_3_load_127 | 7 | 0.0026426 | 0.0006623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_551-10_0_3_load_4 | 8 | 0.00069548 | 0.0001743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_551-10_0_3_load_5 | 9 | 0.0001776 | 4.4511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_551-10_0_3_load_9 | 11 | 0.004217 | 0.0010569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_551-10_0_3_load_59 | 12 | 0.00057928 | 0.00014518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_551-10_0_3_load_57 | 13 | 0.0014424 | 0.00036149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_551-10_0_3_load_10 | 14 | 0.0013238 | 0.00033178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_551-10_0_3_load_116 | 17 | 0.0047057 | 0.0011794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_551-10_0_3_load_113 | 18 | 0.00092894 | 0.00023281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_551-10_0_3_load_114 | 19 | 0.0023338 | 0.0005849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_551-10_0_3_load_13 | 20 | 0.0026286 | 0.00065879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_551-10_0_3_load_15 | 21 | 0.00090324 | 0.00022637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_551-10_0_3_load_16 | 22 | 0.0037873 | 0.00094919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_551-10_0_3_load_17 | 23 | 0.0013225 | 0.00033144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_551-10_0_3_load_19 | 26 | 0.0034801 | 0.0008722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_551-10_0_3_load_50 | 27 | 0.00042596 | 0.00010676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_551-10_0_3_load_51 | 28 | 0.0012116 | 0.00030366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_551-10_0_3_load_21 | 29 | 0.0031712 | 0.00079477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_551-10_0_3_load_43 | 31 | 0.0025406 | 0.00063673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_551-10_0_3_load_22 | 33 | 0.004023 | 0.0010083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_551-10_0_3_load_55 | 35 | 0.0063756 | 0.0015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_551-10_0_3_load_23 | 36 | 0.0026413 | 0.00066198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_551-10_0_3_load_24 | 37 | 0.00305 | 0.0007644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_551-10_0_3_load_30 | 39 | 0.0041259 | 0.001034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_551-10_0_3_load_31 | 40 | 0.0026322 | 0.00065968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_551-10_0_3_load_25 | 41 | 0.0033097 | 0.00082949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_551-10_0_3_load_26 | 42 | 0.00040472 | 0.00010143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_551-10_0_3_load_27 | 43 | 0.0012395 | 0.00031065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_551-10_0_3_load_28 | 44 | 0.00045985 | 0.00011525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_551-10_0_3_load_95 | 45 | 0.0039086 | 0.00097959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_551-10_0_3_load_134 | 48 | 0.0066514 | 0.001667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_551-10_0_3_load_32 | 49 | 0.0024331 | 0.00060978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_551-10_0_3_load_34 | 50 | 0.0011401 | 0.00028573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_551-10_0_3_load_33 | 51 | 0.0016552 | 0.00041482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_551-10_0_3_load_35 | 53 | 0.0027007 | 0.00067686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_551-10_0_3_load_36 | 54 | 0.0015217 | 0.00038138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_551-10_0_3_load_69 | 55 | 0.0032452 | 0.00081333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_551-10_0_3_load_70 | 56 | 0.0021081 | 0.00052834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_551-10_0_3_load_71 | 57 | 0.0040983 | 0.0010271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_551-10_0_3_load_72 | 58 | 0.0022753 | 0.00057024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_551-10_0_3_load_74 | 60 | 0.0021991 | 0.00055114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_551-10_0_3_load_81 | 61 | 0.0088679 | 0.0022225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_551-10_0_3_load_78 | 62 | 0.0020542 | 0.00051483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_551-10_0_3_load_75 | 63 | 0.0017173 | 0.0004304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_551-10_0_3_load_76 | 64 | 0.0024795 | 0.00062141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_551-10_0_3_load_77 | 65 | 0.0018033 | 0.00045194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_551-10_0_3_load_67 | 66 | 0.0050164 | 0.0012572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_551-10_0_3_load_87 | 67 | 0.0042093 | 0.001055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_551-10_0_3_load_79 | 68 | 0.0019369 | 0.00048543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_551-10_0_3_load_80 | 70 | 0.0025439 | 0.00063756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_551-10_0_3_load_88 | 71 | 0.0056382 | 0.0014131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_551-10_0_3_load_82 | 72 | 0.003144 | 0.00078797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_551-10_0_3_load_85 | 74 | 0.0057213 | 0.0014339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_551-10_0_3_load_89 | 76 | 0.0024859 | 0.00062302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_551-10_0_3_load_94 | 77 | 0.0032062 | 0.00080355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_551-10_0_3_load_42 | 81 | 0.0023828 | 0.00059719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_551-10_0_3_load_48 | 82 | 0.0011544 | 0.00028932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_551-10_0_3_load_98 | 83 | 0.00085588 | 0.0002145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_551-10_0_3_load_38 | 84 | 0.0020801 | 0.00052131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_551-10_0_3_load_39 | 85 | 0.0023339 | 0.00058494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_551-10_0_3_load_41 | 86 | 0.0023642 | 0.00059254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_551-10_0_3_load_44 | 87 | 0.0023163 | 0.00058052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_551-10_0_3_load_45 | 88 | 0.0012103 | 0.00030332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_551-10_0_3_load_46 | 89 | 0.0012827 | 0.00032147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_551-10_0_3_load_47 | 90 | 0.0011787 | 0.00029541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_551-10_0_3_load_52 | 91 | 0.0012791 | 0.00032056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_551-10_0_3_load_53 | 92 | 0.005265 | 0.0013195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_551-10_0_3_load_58 | 95 | 0.0029953 | 0.00075068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_551-10_0_3_load_133 | 96 | 0.00069578 | 0.00017438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_551-10_0_3_load_110 | 97 | 0.00274 | 0.00068672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_551-10_0_3_load_129 | 98 | 0.001074 | 0.00026917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_551-10_0_3_load_125 | 99 | 0.00014652 | 3.6721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_551-10_0_3_load_109 | 100 | 0.0013837 | 0.0003468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_551-10_0_3_load_128 | 101 | 0.0073526 | 0.0018427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_551-10_0_3_load_60 | 102 | 0.0064732 | 0.0016223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_551-10_0_3_load_61 | 103 | 0.0064693 | 0.0016214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_551-10_0_3_load_63 | 105 | 0.0058363 | 0.0014627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_551-10_0_3_load_64 | 106 | 0.0012514 | 0.00031363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_551-10_0_3_load_65 | 107 | 0.0052173 | 0.0013076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_551-10_0_3_load_124 | 109 | 0.00078453 | 0.00019662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_551-10_0_3_load_132 | 110 | 0.0044624 | 0.0011184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_551-10_0_3_load_111 | 111 | 0.0072669 | 0.0018213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_551-10_0_3_load_66 | 113 | 0.074389 | 0.018644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_551-10_0_3_load_101 | 114 | 0.0037885 | 0.00094948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_551-10_0_3_load_103 | 116 | 0.0015198 | 0.00038091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_551-10_0_3_load_104 | 118 | 0.00091957 | 0.00023047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_551-10_0_3_load_105 | 119 | 0.0054278 | 0.0013603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_551-10_0_3_load_107 | 120 | 0.00079349 | 0.00019887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_551-10_0_3_load_115 | 121 | 0.002917 | 0.00073108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_551-10_0_3_load_117 | 122 | 0.0019463 | 0.00048779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_551-10_0_3_load_119 | 123 | 0.00095661 | 0.00023975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_551-10_0_3_load_121 | 124 | 0.0013869 | 0.00034758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_551-10_0_3_load_130 | 125 | 0.0037809 | 0.00094758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_551-10_0_3_load_131 | 126 | 0.0042441 | 0.0010637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_551-10_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.077607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_551-10_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.02027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_551-10_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_551-10_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0080535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_551-10_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.039389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_551-10_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.023915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_551-10_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0072536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_551-10_0_3_line_7 |  | 5 | 125 | 0.022765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_551-10_0_3_line_8 |  | 6 | 122 | 0.015787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_551-10_0_3_line_9 |  | 7 | 101 | 0.0067655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_551-10_0_3_line_10 |  | 8 | 9 | 0.012786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_551-10_0_3_line_11 |  | 8 | 10 | 0.034391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_551-10_0_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.040086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_551-10_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.12561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_551-10_0_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.033939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_551-10_0_3_line_15 |  | 13 | 93 | 0.02949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_551-10_0_3_line_16 |  | 14 | 15 | 0.03375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_551-10_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.006054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_551-10_0_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.016266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_551-10_0_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.036118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_551-10_0_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.015264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_551-10_0_3_line_21 |  | 19 | 121 | 0.017079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_551-10_0_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.057838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_551-10_0_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.015904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_551-10_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.021913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_551-10_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.010918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_551-10_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0051697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_551-10_0_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.025506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_551-10_0_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.034277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_551-10_0_3_line_29 |  | 25 | 28 | 0.015672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_551-10_0_3_line_30 |  | 26 | 29 | 0.00035373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_551-10_0_3_line_31 |  | 27 | 44 | 0.0040079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_551-10_0_3_line_32 |  | 29 | 33 | 0.025441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_551-10_0_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.021048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_551-10_0_3_line_34 |  | 30 | 32 | 0.012275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_551-10_0_3_line_35 |  | 31 | 34 | 0.006693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_551-10_0_3_line_36 |  | 32 | 35 | 0.018584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_551-10_0_3_line_37 |  | 33 | 36 | 0.024912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_551-10_0_3_line_38 |  | 34 | 81 | 0.017449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_551-10_0_3_line_39 |  | 34 | 84 | 0.012166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_551-10_0_3_line_40 |  | 35 | 92 | 0.014174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_551-10_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0013885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_551-10_0_3_line_42 |  | 37 | 38 | 0.019076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_551-10_0_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.014067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_551-10_0_3_line_44 |  | 38 | 40 | 0.010062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_551-10_0_3_line_45 |  | 39 | 49 | 0.00937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_551-10_0_3_line_46 |  | 40 | 50 | 0.0083101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_551-10_0_3_line_47 |  | 41 | 42 | 0.002043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_551-10_0_3_line_48 |  | 41 | 43 | 0.0043652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_551-10_0_3_line_49 |  | 42 | 44 | 0.0065312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_551-10_0_3_line_50 |  | 45 | 46 | 0.021867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_551-10_0_3_line_51 |  | 46 | 77 | 0.022791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_551-10_0_3_line_52 |  | 46 | 47 | 0.086892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_551-10_0_3_line_53 |  | 47 | 48 | 0.009297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_551-10_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.01234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_551-10_0_3_line_55 |  | 50 | 52 | 0.086437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_551-10_0_3_line_56 |  | 51 | 53 | 0.006357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_551-10_0_3_line_57 |  | 52 | 76 | 0.0063069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_551-10_0_3_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0017219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_551-10_0_3_line_59 |  | 54 | 78 | 0.013068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_551-10_0_3_line_60 |  | 55 | 56 | 3.697e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_551-10_0_3_line_61 |  | 55 | 57 | 0.016803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_551-10_0_3_line_62 |  | 56 | 58 | 0.016117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_551-10_0_3_line_63 |  | 57 | 59 | 0.0072017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_551-10_0_3_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0024658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_551-10_0_3_line_65 |  | 59 | 61 | 0.017359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_551-10_0_3_line_66 |  | 59 | 62 | 0.0051697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_551-10_0_3_line_67 |  | 60 | 63 | 0.016451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_551-10_0_3_line_68 |  | 62 | 68 | 0.022707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_551-10_0_3_line_69 |  | 62 | 69 | 0.039454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_551-10_0_3_line_70 |  | 63 | 64 | 0.0039516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_551-10_0_3_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0037597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_551-10_0_3_line_72 |  | 64 | 66 | 0.066589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_551-10_0_3_line_73 |  | 65 | 67 | 0.015773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_551-10_0_3_line_74 |  | 66 | 113 | 0.05805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_551-10_0_3_line_75 |  | 68 | 70 | 0.01883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_551-10_0_3_line_76 |  | 69 | 77 | 0.035811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_551-10_0_3_line_77 |  | 69 | 76 | 0.047986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_551-10_0_3_line_78 |  | 70 | 71 | 0.023614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_551-10_0_3_line_79 |  | 71 | 75 | 0.033634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_551-10_0_3_line_80 |  | 72 | 73 | 0.022867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_551-10_0_3_line_81 |  | 73 | 74 | 0.021688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_551-10_0_3_line_82 |  | 73 | 75 | 0.025298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_551-10_0_3_line_83 |  | 78 | 79 | 0.043641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_551-10_0_3_line_84 |  | 78 | 80 | 0.023451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_551-10_0_3_line_85 |  | 79 | 81 | 0.0031111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_551-10_0_3_line_86 |  | 79 | 82 | 0.015208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_551-10_0_3_line_87 |  | 80 | 83 | 0.048043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_551-10_0_3_line_88 |  | 82 | 90 | 0.0055666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_551-10_0_3_line_89 |  | 83 | 114 | 0.020982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_551-10_0_3_line_90 |  | 84 | 85 | 0.0059043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_551-10_0_3_line_91 |  | 85 | 86 | 0.010137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_551-10_0_3_line_92 |  | 86 | 87 | 0.0061542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_551-10_0_3_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0059477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_551-10_0_3_line_94 |  | 88 | 90 | 0.0057002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_551-10_0_3_line_95 |  | 91 | 92 | 0.018904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_551-10_0_3_line_96 |  | 93 | 94 | 0.027517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_551-10_0_3_line_97 |  | 93 | 95 | 0.029634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_551-10_0_3_line_98 |  | 94 | 96 | 0.028736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_551-10_0_3_line_99 |  | 94 | 97 | 0.023397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_551-10_0_3_line_100 |  | 95 | 98 | 0.016971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_551-10_0_3_line_101 |  | 96 | 99 | 0.011581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_551-10_0_3_line_102 |  | 97 | 100 | 0.0068988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_551-10_0_3_line_103 |  | 98 | 101 | 0.022005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_551-10_0_3_line_104 |  | 99 | 121 | 0.043713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_551-10_0_3_line_105 |  | 100 | 117 | 0.013558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_551-10_0_3_line_106 |  | 102 | 103 | 0.029624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_551-10_0_3_line_107 |  | 102 | 104 | 0.019002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_551-10_0_3_line_108 |  | 103 | 105 | 0.025247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_551-10_0_3_line_109 |  | 104 | 106 | 0.011427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_551-10_0_3_line_110 |  | 104 | 107 | 0.034174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_551-10_0_3_line_111 |  | 105 | 108 | 0.039428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_551-10_0_3_line_112 |  | 106 | 109 | 0.059352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_551-10_0_3_line_113 |  | 107 | 110 | 0.0047992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_551-10_0_3_line_114 |  | 108 | 111 | 0.015897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_551-10_0_3_line_115 |  | 109 | 112 | 0.023877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_551-10_0_3_line_116 |  | 112 | 117 | 0.002752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_551-10_0_3_line_117 |  | 112 | 115 | 0.024305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_551-10_0_3_line_118 |  | 114 | 115 | 0.001421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_551-10_0_3_line_119 |  | 115 | 116 | 0.01129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_551-10_0_3_line_120 |  | 116 | 118 | 0.018424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_551-10_0_3_line_121 |  | 118 | 119 | 0.011604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_551-10_0_3_line_122 |  | 119 | 120 | 0.0075505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_551-10_0_3_line_123 |  | 122 | 123 | 0.00068002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_551-10_0_3_line_124 |  | 123 | 124 | 0.040143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_551-10_0_3_line_125 |  | 125 | 126 | 0.0031757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_551-10_0_3_trafo_97 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 127 | 80 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2604289.9704 | 1208338.8409 | 2604299.0368 | 1208355.0302 | 2604325.7 | 1208407.7201
1 | 2604334.8522 | 1208425.8058 | 2604325.7 | 1208407.7201
2 | 2604334.8522 | 1208425.8058 | 2604317.1846 | 1208416.2991
3 | 2604334.8522 | 1208425.8058 | 2604339.378 | 1208432.4673
4 | 2604317.1846 | 1208416.2991 | 2604285.5878 | 1208392.7802
5 | 2604317.1846 | 1208416.2991 | 2604295.2162 | 1208425.6553 | 2604295.1804 | 1208425.6658
6 | 2604339.378 | 1208432.4673 | 2604341.0412 | 1208434.9153 | 2604343.5853 | 1208438.3746 | 2604343.5853 | 1208438.3746
7 | 2604285.5878 | 1208392.7802 | 2604267.3264 | 1208379.1875
8 | 2604280.0257 | 1208430.0901 | 2604295.1804 | 1208425.6658
9 | 2604348.5802 | 1208442.9354 | 2604347.8623 | 1208442.3465 | 2604343.5853 | 1208438.3746
10 | 2604222.6183 | 1208661.0333 | 2604219.5333 | 1208664.3893 | 2604213.6237 | 1208670.1141
11 | 2604245.8927 | 1208635.7141 | 2604222.6183 | 1208661.0333
12 | 2604245.8927 | 1208635.7141 | 2604258.6813 | 1208621.0928 | 2604270.2437 | 1208609.6724 | 2604273.4792 | 1208606.6764
13 | 2604359.461 | 1208515.482 | 2604347.343 | 1208530.4947 | 2604323.9244 | 1208559.2049 | 2604295.3532 | 1208586.4218 | 2604273.4792 | 1208606.6764
14 | 2604385.8007 | 1208494.2991 | 2604371.4515 | 1208504.5421 | 2604366.3328 | 1208508.3517 | 2604361.9437 | 1208512.4063 | 2604359.461 | 1208515.482
15 | 2604408.4552 | 1208475.5307 | 2604397.4022 | 1208486.0174 | 2604385.8007 | 1208494.2991
16 | 2604465.4297 | 1208641.7974 | 2604431.9181 | 1208645.7996
17 | 2604471.4583 | 1208641.0792 | 2604465.4297 | 1208641.7974
18 | 2604471.4583 | 1208641.0792 | 2604484.5642 | 1208639.9105 | 2604487.3692 | 1208639.9237 | 2604487.6696 | 1208639.962
19 | 2604471.4583 | 1208641.0792 | 2604451.9802 | 1208610.6639
20 | 2604451.9802 | 1208610.6639 | 2604446.8345 | 1208602.6288 | 2604443.9413 | 1208597.6916
21 | 2604443.9413 | 1208597.6916 | 2604435.3065 | 1208582.9567
22 | 2604499.901 | 1208265.6823 | 2604504.6801 | 1208248.6209 | 2604506.0598 | 1208243.7081 | 2604513.0222 | 1208224.7251 | 2604518.8149 | 1208211.109
23 | 2604499.901 | 1208265.6823 | 2604496.0441 | 1208279.4315 | 2604495.5684 | 1208280.9846
24 | 2604499.901 | 1208265.6823 | 2604521.1113 | 1208271.1851
25 | 2604492.371 | 1208291.4243 | 2604495.5684 | 1208280.9846
26 | 2604526.1154 | 1208272.4834 | 2604521.1113 | 1208271.1851
27 | 2604492.371 | 1208291.4243 | 2604495.7442 | 1208294.3061 | 2604506.669 | 1208303.6194 | 2604511.7085 | 1208308.0545
28 | 2604526.1154 | 1208272.4834 | 2604522.7228 | 1208285.4435 | 2604535.8133 | 1208295.8146 | 2604539.7044 | 1208297.3406
29 | 2604538.7314 | 1208266.8119 | 2604532.6678 | 1208273.2887 | 2604531.3142 | 1208273.8324 | 2604526.1154 | 1208272.4834
30 | 2604511.9741 | 1208308.2882 | 2604511.7085 | 1208308.0545
31 | 2604542.7215 | 1208299.9788 | 2604539.7044 | 1208297.3406 | 2604539.7044 | 1208297.3406
32 | 2604531.0721 | 1208325.0958 | 2604511.9741 | 1208308.2882
33 | 2604457.59 | 1208345.5284 | 2604474.1744 | 1208358.4883
34 | 2604457.59 | 1208345.5284 | 2604452.865 | 1208351.1947 | 2604450.0721 | 1208355.2171
35 | 2604479.4482 | 1208362.6094 | 2604474.1744 | 1208358.4883
36 | 2604450.0721 | 1208355.2171 | 2604444.8291 | 1208362.3727 | 2604438.7295 | 1208369.9317
37 | 2604531.0721 | 1208325.0958 | 2604532.2329 | 1208326.1175 | 2604540.5063 | 1208333.0052 | 2604542.9364 | 1208336.3756 | 2604544.6977 | 1208339.5898 | 2604546.0931 | 1208344.06 | 2604546.1161 | 1208344.1548
38 | 2604479.4482 | 1208362.6094 | 2604493.1499 | 1208373.4132
39 | 2604479.4482 | 1208362.6094 | 2604487.5028 | 1208353.4914
40 | 2604438.7295 | 1208369.9317 | 2604429.9463 | 1208380.8164 | 2604429.8658 | 1208380.9863
41 | 2604546.4436 | 1208345.5041 | 2604546.1161 | 1208344.1548
42 | 2604550.9433 | 1208364.0413 | 2604546.4436 | 1208345.5041
43 | 2604550.9433 | 1208364.0413 | 2604540.5998 | 1208373.5757
44 | 2604550.9433 | 1208364.0413 | 2604553.6672 | 1208370.9471 | 2604554.9003 | 1208373.2795
45 | 2604540.5998 | 1208373.5757 | 2604533.7103 | 1208379.9264
46 | 2604554.9003 | 1208373.2795 | 2604558.7843 | 1208380.6261
47 | 2604547.638 | 1208304.2781 | 2604549.1759 | 1208305.623
48 | 2604552.462 | 1208308.4965 | 2604549.1759 | 1208305.623
49 | 2604542.7215 | 1208299.9788 | 2604547.638 | 1208304.2781
50 | 2604670.5421 | 1208337.6844 | 2604654.8158 | 1208334.8374 | 2604651.6848 | 1208329.8541
51 | 2604670.5421 | 1208337.6844 | 2604690.5073 | 1208348.6769
52 | 2604666.769 | 1208281.7285 | 2604681.4108 | 1208281.4396 | 2604691.7307 | 1208286.128 | 2604695.463 | 1208286.52 | 2604692.5659 | 1208297.2681 | 2604670.5421 | 1208337.6844
53 | 2604658.1607 | 1208285.3016 | 2604666.769 | 1208281.7285
54 | 2604533.7103 | 1208379.9264 | 2604530.8908 | 1208382.5253 | 2604525.6178 | 1208389.1987
55 | 2604558.7843 | 1208380.6261 | 2604645.2179 | 1208379.9105
56 | 2604521.6767 | 1208394.1865 | 2604525.6178 | 1208389.1987
57 | 2604645.2179 | 1208379.9105 | 2604650.6093 | 1208383.1831
58 | 2604521.6767 | 1208394.1865 | 2604520.6092 | 1208395.5375
59 | 2604512.5072 | 1208405.7911 | 2604520.6092 | 1208395.5375
60 | 2604698.3143 | 1208414.0104 | 2604698.3452 | 1208413.9902
61 | 2604698.3452 | 1208413.9902 | 2604712.4118 | 1208404.7999
62 | 2604698.3143 | 1208414.0104 | 2604684.8213 | 1208422.8258
63 | 2604718.1346 | 1208400.5115 | 2604717.0542 | 1208401.7669 | 2604712.4118 | 1208404.7999
64 | 2604682.7571 | 1208424.1745 | 2604684.8213 | 1208422.8258
65 | 2604718.1346 | 1208400.5115 | 2604729.4725 | 1208387.3662
66 | 2604718.1346 | 1208400.5115 | 2604718.2679 | 1208395.3436
67 | 2604668.9853 | 1208433.1721 | 2604682.7571 | 1208424.1745
68 | 2604718.2679 | 1208395.3436 | 2604718.3698 | 1208391.3955 | 2604721.8422 | 1208383.7718 | 2604725.3512 | 1208374.0022
69 | 2604718.2679 | 1208395.3436 | 2604683.7853 | 1208376.1714
70 | 2604668.9853 | 1208433.1721 | 2604665.6772 | 1208435.3334
71 | 2604665.6772 | 1208435.3334 | 2604662.5297 | 1208437.3898
72 | 2604665.6772 | 1208435.3334 | 2604701.0199 | 1208491.769
73 | 2604649.3254 | 1208446.0167 | 2604662.5297 | 1208437.3898
74 | 2604748.9777 | 1208459.0603 | 2604711.5696 | 1208484.5749 | 2604701.0199 | 1208491.769
75 | 2604725.3512 | 1208374.0022 | 2604731.7165 | 1208356.2803
76 | 2604683.7853 | 1208376.1714 | 2604697.9203 | 1208352.7584 | 2604690.5073 | 1208348.6769
77 | 2604683.7853 | 1208376.1714 | 2604671.7894 | 1208396.0398 | 2604650.6093 | 1208383.1831
78 | 2604731.7165 | 1208356.2803 | 2604733.0795 | 1208352.4856 | 2604741.2457 | 1208340.5965 | 2604746.0861 | 1208338.8118
79 | 2604779.2121 | 1208337.836 | 2604753.0702 | 1208336.2367 | 2604746.0861 | 1208338.8118
80 | 2604782.0125 | 1208362.9743 | 2604784.7461 | 1208385.6769
81 | 2604782.0125 | 1208362.9743 | 2604760.3249 | 1208362.9632
82 | 2604782.0125 | 1208362.9743 | 2604779.2121 | 1208337.836
83 | 2604495.5928 | 1208375.3395 | 2604491.1495 | 1208380.439 | 2604488.4412 | 1208383.2386 | 2604512.5072 | 1208405.7911
84 | 2604529.5842 | 1208421.9127 | 2604512.5072 | 1208405.7911
85 | 2604495.5928 | 1208375.3395 | 2604493.1499 | 1208373.4132
86 | 2604495.5928 | 1208375.3395 | 2604499.1406 | 1208378.4661 | 2604506.3719 | 1208370.8824
87 | 2604529.5842 | 1208421.9127 | 2604528.3517 | 1208423.2681 | 2604523.1326 | 1208428.9562 | 2604499.5951 | 1208452.2849 | 2604495.5697 | 1208455.8118
88 | 2604510.2134 | 1208366.8537 | 2604506.3719 | 1208370.8824
89 | 2604495.5697 | 1208455.8118 | 2604483.3167 | 1208466.5473 | 2604480.2568 | 1208470.1032
90 | 2604487.5028 | 1208353.4914 | 2604491.4118 | 1208349.0664
91 | 2604498.123 | 1208341.4693 | 2604491.4118 | 1208349.0664
92 | 2604498.123 | 1208341.4693 | 2604502.1974 | 1208336.8569
93 | 2604514.147 | 1208362.7283 | 2604518.2515 | 1208358.4238
94 | 2604514.147 | 1208362.7283 | 2604510.2134 | 1208366.8537
95 | 2604421.7755 | 1208398.0717 | 2604429.8658 | 1208380.9863
96 | 2604408.4552 | 1208475.5307 | 2604413.185 | 1208483.9054 | 2604418.0756 | 1208501.1296
97 | 2604408.4552 | 1208475.5307 | 2604400.163 | 1208473.5569 | 2604395.8315 | 1208471.5749 | 2604381.9488 | 1208462.9437
98 | 2604418.0756 | 1208501.1296 | 2604422.4385 | 1208529.5322
99 | 2604418.0756 | 1208501.1296 | 2604428.7506 | 1208498.1802 | 2604440.4539 | 1208494.3252
100 | 2604367.2933 | 1208454.3962 | 2604376.1213 | 1208459.3206 | 2604381.9488 | 1208462.9437
101 | 2604424.1968 | 1208540.979 | 2604422.4385 | 1208529.5322
102 | 2604447.0064 | 1208492.1669 | 2604440.4539 | 1208494.3252
103 | 2604348.5802 | 1208442.9354 | 2604352.4739 | 1208446.1296 | 2604367.2933 | 1208454.3962
104 | 2604424.1968 | 1208540.979 | 2604425.4144 | 1208548.9057 | 2604432.0982 | 1208577.4819 | 2604435.3065 | 1208582.9567
105 | 2604459.9783 | 1208488.3088 | 2604457.4086 | 1208488.7405 | 2604447.0064 | 1208492.1669
106 | 2604533.4156 | 1208564.5659 | 2604562.8162 | 1208568.2007
107 | 2604514.5572 | 1208562.2344 | 2604533.4156 | 1208564.5659
108 | 2604562.8162 | 1208568.2007 | 2604562.869 | 1208568.2072 | 2604587.1049 | 1208575.0865
109 | 2604514.5572 | 1208562.2344 | 2604512.133 | 1208561.2098 | 2604504.4888 | 1208556.8593
110 | 2604514.5572 | 1208562.2344 | 2604524.669 | 1208529.5906
111 | 2604625.0677 | 1208585.7307 | 2604619.2232 | 1208584.2031 | 2604587.1049 | 1208575.0865
112 | 2604476.8093 | 1208506.7217 | 2604480.9324 | 1208524.522 | 2604484.408 | 1208532.6846 | 2604487.869 | 1208539.9134 | 2604490.268 | 1208544.1508 | 2604492.6525 | 1208547.4322 | 2604496.3213 | 1208551.2926 | 2604498.9496 | 1208553.707 | 2604504.4888 | 1208556.8593
113 | 2604529.4272 | 1208530.2167 | 2604524.669 | 1208529.5906
114 | 2604625.0677 | 1208585.7307 | 2604629.7591 | 1208570.5414
115 | 2604462.6765 | 1208488.8889 | 2604465.3742 | 1208490.1916 | 2604468.1246 | 1208492.128 | 2604471.7938 | 1208495.3881 | 2604474.3153 | 1208498.5917 | 2604475.6963 | 1208501.9168 | 2604476.8093 | 1208506.7217
116 | 2604462.6765 | 1208488.8889 | 2604459.9783 | 1208488.3088
117 | 2604479.3299 | 1208471.1803 | 2604470.7325 | 1208481.1572 | 2604462.6765 | 1208488.8889
118 | 2604479.3299 | 1208471.1803 | 2604480.2568 | 1208470.1032
119 | 2604479.3299 | 1208471.1803 | 2604474.4248 | 1208463.5058 | 2604473.0218 | 1208461.8347
120 | 2604473.0218 | 1208461.8347 | 2604469.0171 | 1208457.0649 | 2604465.3782 | 1208453.8493 | 2604461.8372 | 1208451.879 | 2604458.7212 | 1208450.8317
121 | 2604449.45 | 1208457.0505 | 2604449.45 | 1208457.0505 | 2604451.9534 | 1208453.7394 | 2604455.5963 | 1208451.5631 | 2604458.7212 | 1208450.8317 | 2604458.7212 | 1208450.8317
122 | 2604449.45 | 1208457.0505 | 2604448.8236 | 1208461.2079 | 2604449.7563 | 1208464.4214 | 2604449.7563 | 1208464.4214
123 | 2604279.373 | 1208430.2807 | 2604280.0257 | 1208430.0901
124 | 2604240.9053 | 1208441.7377 | 2604244.7676 | 1208440.3835 | 2604279.373 | 1208430.2807
125 | 2604264.779 | 1208377.2914 | 2604267.3264 | 1208379.1875

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2604289.9704 | 1208338.8409
1 | 2604325.7 | 1208407.7201
2 | 2604334.8522 | 1208425.8058
3 | 2604317.1846 | 1208416.2991
4 | 2604339.378 | 1208432.4673
5 | 2604285.5878 | 1208392.7802
6 | 2604295.1804 | 1208425.6658
7 | 2604343.5853 | 1208438.3745
8 | 2604222.6183 | 1208661.0333
9 | 2604213.6237 | 1208670.1141
10 | 2604245.8927 | 1208635.7141
11 | 2604273.4792 | 1208606.6764
12 | 2604359.461 | 1208515.482
13 | 2604385.8007 | 1208494.2991
14 | 2604431.9181 | 1208645.7996
15 | 2604465.4297 | 1208641.7974
16 | 2604471.4583 | 1208641.0792
17 | 2604487.6696 | 1208639.962
18 | 2604451.9802 | 1208610.6639
19 | 2604443.9413 | 1208597.6916
20 | 2604518.8149 | 1208211.109
21 | 2604499.901 | 1208265.6823
22 | 2604495.5684 | 1208280.9846
23 | 2604521.1113 | 1208271.1851
24 | 2604492.371 | 1208291.4243
25 | 2604526.1154 | 1208272.4834
26 | 2604511.7085 | 1208308.0545
27 | 2604539.7044 | 1208297.3406
28 | 2604538.7314 | 1208266.8119
29 | 2604511.9741 | 1208308.2882
30 | 2604457.59 | 1208345.5284
31 | 2604474.1745 | 1208358.4883
32 | 2604450.0721 | 1208355.2171
33 | 2604531.0721 | 1208325.0958
34 | 2604479.4482 | 1208362.6094
35 | 2604438.7295 | 1208369.9317
36 | 2604546.1161 | 1208344.1548
37 | 2604546.4436 | 1208345.5041
38 | 2604550.9433 | 1208364.0413
39 | 2604540.5998 | 1208373.5757
40 | 2604554.9003 | 1208373.2795
41 | 2604549.1759 | 1208305.623
42 | 2604547.638 | 1208304.2781
43 | 2604552.462 | 1208308.4965
44 | 2604542.7215 | 1208299.9788
45 | 2604651.6848 | 1208329.8541
46 | 2604670.5421 | 1208337.6844
47 | 2604666.769 | 1208281.7285
48 | 2604658.1607 | 1208285.3016
49 | 2604533.7103 | 1208379.9264
50 | 2604558.7843 | 1208380.6261
51 | 2604525.6178 | 1208389.1987
52 | 2604645.2179 | 1208379.9105
53 | 2604521.6767 | 1208394.1865
54 | 2604520.6092 | 1208395.5375
55 | 2604698.3452 | 1208413.9902
56 | 2604698.3143 | 1208414.0104
57 | 2604712.4118 | 1208404.7999
58 | 2604684.8213 | 1208422.8258
59 | 2604718.1346 | 1208400.5115
60 | 2604682.7571 | 1208424.1745
61 | 2604729.4725 | 1208387.3662
62 | 2604718.2679 | 1208395.3436
63 | 2604668.9853 | 1208433.1721
64 | 2604665.6772 | 1208435.3334
65 | 2604662.5297 | 1208437.3898
66 | 2604701.0199 | 1208491.769
67 | 2604649.3254 | 1208446.0167
68 | 2604725.3512 | 1208374.0022
69 | 2604683.7853 | 1208376.1714
70 | 2604731.7165 | 1208356.2803
71 | 2604746.0861 | 1208338.8118
72 | 2604784.7461 | 1208385.6769
73 | 2604782.0125 | 1208362.9743
74 | 2604760.3249 | 1208362.9632
75 | 2604779.2121 | 1208337.836
76 | 2604650.6093 | 1208383.1831
77 | 2604690.5073 | 1208348.6769
78 | 2604512.5072 | 1208405.7911
79 | 2604495.5928 | 1208375.3395
80 | 2604529.5842 | 1208421.9127
81 | 2604493.1499 | 1208373.4132
82 | 2604506.3719 | 1208370.8824
83 | 2604495.5697 | 1208455.8118
84 | 2604487.5028 | 1208353.4914
85 | 2604491.4118 | 1208349.0664
86 | 2604498.123 | 1208341.4693
87 | 2604502.1974 | 1208336.8569
88 | 2604514.147 | 1208362.7283
89 | 2604518.2515 | 1208358.4238
90 | 2604510.2134 | 1208366.8537
91 | 2604421.7755 | 1208398.0717
92 | 2604429.8658 | 1208380.9863
93 | 2604408.4552 | 1208475.5307
94 | 2604418.0756 | 1208501.1296
95 | 2604381.9488 | 1208462.9437
96 | 2604422.4385 | 1208529.5322
97 | 2604440.4539 | 1208494.3252
98 | 2604367.2933 | 1208454.3962
99 | 2604424.1968 | 1208540.979
100 | 2604447.0064 | 1208492.1669
101 | 2604348.5802 | 1208442.9354
102 | 2604533.4156 | 1208564.5659
103 | 2604562.8162 | 1208568.2007
104 | 2604514.5572 | 1208562.2344
105 | 2604587.1049 | 1208575.0865
106 | 2604504.4888 | 1208556.8593
107 | 2604524.669 | 1208529.5906
108 | 2604625.0677 | 1208585.7307
109 | 2604476.8093 | 1208506.7217
110 | 2604529.4272 | 1208530.2167
111 | 2604629.7591 | 1208570.5414
112 | 2604462.6765 | 1208488.8889
113 | 2604748.9777 | 1208459.0603
114 | 2604480.2568 | 1208470.1032
115 | 2604479.3299 | 1208471.1803
116 | 2604473.0218 | 1208461.8347
117 | 2604459.9783 | 1208488.3088
118 | 2604458.7212 | 1208450.8317
119 | 2604449.45 | 1208457.0505
120 | 2604449.7563 | 1208464.4214
121 | 2604435.3065 | 1208582.9567
122 | 2604280.0257 | 1208430.0901
123 | 2604279.373 | 1208430.2807
124 | 2604240.9053 | 1208441.7377
125 | 2604267.3264 | 1208379.1875
126 | 2604264.779 | 1208377.2914
127 | 2604512.5072 | 1208405.7911

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1