## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_551-7_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_551-7_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_551-7_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_551-7_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_551-7_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_551-7_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_551-7_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_551-7_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_551-7_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_551-7_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_551-7_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_551-7_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_551-7_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_551-7_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_551-7_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_551-7_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_551-7_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_551-7_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_551-7_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_551-7_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_551-7_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_551-7_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_551-7_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_551-7_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_551-7_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_551-7_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_551-7_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_551-7_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_551-7_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_551-7_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_551-7_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_551-7_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_551-7_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_551-7_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_551-7_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_551-7_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_551-7_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_551-7_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_551-7_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_551-7_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_551-7_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_551-7_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_551-7_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_551-7_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_551-7_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_551-7_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_551-7_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_551-7_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_551-7_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_551-7_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_551-7_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_551-7_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_551-7_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_551-7_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_551-7_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_551-7_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_551-7_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_551-7_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_551-7_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_551-7_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_551-7_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_551-7_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_551-7_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_551-7_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_551-7_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_551-7_0_7_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_551-7_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_551-7_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_551-7_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_551-7_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_551-7_0_7_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_551-7_0_7_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_551-7_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_551-7_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_551-7_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_551-7_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_551-7_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_551-7_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_551-7_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_551-7_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_551-7_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_551-7_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_551-7_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_551-7_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_551-7_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_551-7_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_551-7_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_551-7_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_551-7_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_551-7_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_551-7_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_551-7_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_551-7_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_551-7_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_551-7_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_551-7_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_551-7_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_551-7_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_551-7_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_551-7_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_551-7_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_551-7_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_551-7_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_551-7_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_551-7_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_551-7_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_551-7_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_551-7_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_551-7_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_551-7_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_551-7_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_551-7_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_551-7_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_551-7_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_551-7_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_551-7_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_551-7_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_551-7_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_551-7_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_551-7_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_551-7_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_551-7_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_551-7_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_551-7_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_551-7_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_551-7_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_551-7_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_551-7_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_551-7_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_551-7_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_551-7_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_551-7_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_551-7_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_551-7_0_7_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_551-7_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_551-7_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_551-7_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_551-7_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_551-7_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_551-7_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_551-7_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_551-7_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_551-7_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_551-7_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_551-7_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_551-7_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_551-7_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_551-7_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_551-7_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_551-7_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_551-7_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_551-7_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_429_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_551-7_0_7_load_0 | 0 | 0.015043 | 0.0037701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_551-7_0_7_load_1 | 1 | 0.0091693 | 0.002298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_551-7_0_7_load_2 | 2 | 0.009062 | 0.0022712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_551-7_0_7_load_128 | 7 | 0.01554 | 0.0038948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_551-7_0_7_load_10 | 8 | 0.011567 | 0.0028989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_551-7_0_7_load_7 | 10 | 0.014635 | 0.0036678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_551-7_0_7_load_8 | 11 | 0.0065362 | 0.0016381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_551-7_0_7_load_11 | 12 | 0.010264 | 0.0025725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_551-7_0_7_load_12 | 13 | 0.0064853 | 0.0016254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_551-7_0_7_load_14 | 15 | 0.0045144 | 0.0011314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_551-7_0_7_load_15 | 16 | 0.0082708 | 0.0020729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_551-7_0_7_load_16 | 17 | 0.0098563 | 0.0024702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_551-7_0_7_load_17 | 18 | 0.0049358 | 0.001237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_551-7_0_7_load_28 | 19 | 0.0070095 | 0.0017568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_551-7_0_7_load_111 | 22 | 0.0098751 | 0.0024749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_551-7_0_7_load_101 | 23 | 0.010465 | 0.0026227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_551-7_0_7_load_18 | 24 | 0.0039194 | 0.0009823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_551-7_0_7_load_23 | 26 | 0.0061041 | 0.0015298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_551-7_0_7_load_21 | 29 | 0.0021226 | 0.00053196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_551-7_0_7_load_22 | 30 | 0.0011947 | 0.00029943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_551-7_0_7_load_25 | 31 | 0.0021018 | 0.00052675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_551-7_0_7_load_26 | 32 | 0.015214 | 0.0038131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_551-7_0_7_load_38 | 33 | 0.003651 | 0.00091502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_551-7_0_7_load_63 | 34 | 0.014664 | 0.0036752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_551-7_0_7_load_64 | 35 | 0.012297 | 0.003082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_551-7_0_7_load_39 | 36 | 0.0023787 | 0.00059617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_551-7_0_7_load_31 | 37 | 0.016272 | 0.0040781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_551-7_0_7_load_65 | 38 | 0.0090218 | 0.0022611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_551-7_0_7_load_30 | 39 | 0.0013939 | 0.00034935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_551-7_0_7_load_35 | 40 | 0.0028657 | 0.00071822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_551-7_0_7_load_33 | 41 | 0.0035901 | 0.00089976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_551-7_0_7_load_32 | 42 | 0.0021894 | 0.00054872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_551-7_0_7_load_34 | 43 | 0.0024642 | 0.00061758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_551-7_0_7_load_36 | 44 | 0.0045941 | 0.0011514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_551-7_0_7_load_37 | 45 | 0.003453 | 0.00086541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_551-7_0_7_load_40 | 46 | 0.0073615 | 0.001845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_551-7_0_7_load_41 | 47 | 0.002311 | 0.0005792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_551-7_0_7_load_42 | 48 | 0.0074438 | 0.0018656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_551-7_0_7_load_43 | 49 | 0.0036565 | 0.00091641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_551-7_0_7_load_44 | 50 | 0.0018502 | 0.00046371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_551-7_0_7_load_89 | 53 | 0.0085164 | 0.0021344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_551-7_0_7_load_86 | 54 | 0.0021518 | 0.0005393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_551-7_0_7_load_84 | 55 | 0.007357 | 0.0018438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_551-7_0_7_load_91 | 57 | 0.0011911 | 0.00029853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_551-7_0_7_load_87 | 58 | 0.0016966 | 0.00042522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_551-7_0_7_load_83 | 60 | 0.0019852 | 0.00049753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_551-7_0_7_load_77 | 61 | 0.002257 | 0.00056566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_551-7_0_7_load_47 | 62 | 0.0043597 | 0.0010927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_551-7_0_7_load_48 | 63 | 0.0036496 | 0.00091467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_551-7_0_7_load_49 | 64 | 0.0071591 | 0.0017942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_551-7_0_7_load_51 | 67 | 0.001083 | 0.00027143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_551-7_0_7_load_148 | 68 | 0.0015555 | 0.00038984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_551-7_0_7_load_149 | 69 | 0.0014796 | 0.00037082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_551-7_0_7_load_150 | 70 | 0.0024849 | 0.00062279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_551-7_0_7_load_151 | 71 | 0.0015996 | 0.00040089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_551-7_0_7_load_52 | 72 | 0.0039459 | 0.00098894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_551-7_0_7_load_53 | 73 | 0.0043081 | 0.0010797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_551-7_0_7_load_54 | 74 | 0.0019001 | 0.00047621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_551-7_0_7_load_56 | 76 | 0.0020235 | 0.00050714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_551-7_0_7_load_57 | 77 | 0.0020322 | 0.00050933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_551-7_0_7_load_59 | 78 | 0.0024986 | 0.00062622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_551-7_0_7_load_62 | 79 | 0.0019775 | 0.00049561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_551-7_0_7_load_137 | 80 | 0.001973 | 0.00049448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_551-7_0_7_load_58 | 81 | 0.0023486 | 0.00058861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_551-7_0_7_load_61 | 83 | 0.0014907 | 0.00037359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_551-7_0_7_load_144 | 84 | 0.0020068 | 0.00050294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_551-7_0_7_load_81 | 85 | 0.0033182 | 0.00083161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_551-7_0_7_load_80 | 86 | 0.0032194 | 0.00080686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_551-7_0_7_load_93 | 87 | 0.0027595 | 0.0006916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_551-7_0_7_load_82 | 88 | 0.0039523 | 0.00099053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_551-7_0_7_load_78 | 89 | 0.0029336 | 0.00073523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_551-7_0_7_load_92 | 90 | 0.0026299 | 0.00065912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_551-7_0_7_load_66 | 91 | 0.0016767 | 0.00042022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_551-7_0_7_load_67 | 92 | 0.013758 | 0.0034482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_551-7_0_7_load_70 | 95 | 0.00076835 | 0.00019257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_551-7_0_7_load_71 | 96 | 0.0024564 | 0.00061564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_551-7_0_7_load_72 | 97 | 0.0013701 | 0.00034337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_551-7_0_7_load_73 | 98 | 0.00089821 | 0.00022511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_551-7_0_7_load_112 | 99 | 0.0026767 | 0.00067085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_551-7_0_7_load_94 | 100 | 0.0009517 | 0.00023852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_551-7_0_7_load_115 | 101 | 0.00075739 | 0.00018982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_551-7_0_7_load_95 | 102 | 0.00097356 | 0.000244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_551-7_0_7_load_114 | 103 | 0.00090059 | 0.00022571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_551-7_0_7_load_74 | 104 | 0.0027847 | 0.00069791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_551-7_0_7_load_75 | 105 | 0.0017227 | 0.00043174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_551-7_0_7_load_76 | 106 | 0.0027062 | 0.00067824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_551-7_0_7_load_108 | 108 | 0.0018708 | 0.00046888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_551-7_0_7_load_110 | 109 | 0.0022126 | 0.00055452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_551-7_0_7_load_107 | 110 | 0.0020286 | 0.00050842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_551-7_0_7_load_102 | 111 | 0.0074465 | 0.0018663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_551-7_0_7_load_88 | 113 | 0.0017775 | 0.00044548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_551-7_0_7_load_90 | 114 | 0.0017632 | 0.0004419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_551-7_0_7_load_96 | 115 | 0.0011733 | 0.00029407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_551-7_0_7_load_97 | 116 | 0.0073397 | 0.0018395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_551-7_0_7_load_99 | 118 | 0.011773 | 0.0029506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_551-7_0_7_load_123 | 119 | 0.011657 | 0.0029215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_551-7_0_7_load_104 | 120 | 0.0026077 | 0.00065354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_551-7_0_7_load_105 | 121 | 0.0018733 | 0.0004695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_551-7_0_7_load_124 | 122 | 0.011953 | 0.0029956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_551-7_0_7_load_113 | 123 | 0.0007916 | 0.00019839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_551-7_0_7_load_116 | 124 | 0.0061063 | 0.0015304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_551-7_0_7_load_117 | 125 | 0.0073276 | 0.0018365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_551-7_0_7_load_118 | 126 | 0.0065471 | 0.0016409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_551-7_0_7_load_120 | 128 | 0.0076043 | 0.0019058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_551-7_0_7_load_121 | 129 | 0.021103 | 0.0052888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_551-7_0_7_load_122 | 130 | 0.0072484 | 0.0018166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_551-7_0_7_load_127 | 132 | 0.007135 | 0.0017882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_551-7_0_7_load_126 | 134 | 0.0069278 | 0.0017363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_551-7_0_7_load_125 | 135 | 0.013067 | 0.003275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_551-7_0_7_load_154 | 136 | 0.0010481 | 0.00026268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_551-7_0_7_load_130 | 137 | 0.003062 | 0.0007674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_551-7_0_7_load_131 | 138 | 0.0028565 | 0.00071591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_551-7_0_7_load_132 | 139 | 0.0030389 | 0.00076162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_551-7_0_7_load_133 | 140 | 0.0026828 | 0.00067238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_551-7_0_7_load_134 | 141 | 0.0027105 | 0.00067931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_551-7_0_7_load_135 | 142 | 0.0029869 | 0.0007486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_551-7_0_7_load_136 | 143 | 0.0025735 | 0.00064497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_551-7_0_7_load_145 | 144 | 0.0028446 | 0.00071292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_551-7_0_7_load_147 | 145 | 0.00198 | 0.00049622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_551-7_0_7_load_143 | 146 | 0.0019979 | 0.00050073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_551-7_0_7_load_142 | 147 | 0.0020174 | 0.0005056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_551-7_0_7_load_138 | 148 | 0.0018869 | 0.0004729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_551-7_0_7_load_139 | 149 | 0.0016381 | 0.00041054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_551-7_0_7_load_140 | 150 | 0.0020169 | 0.00050549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_551-7_0_7_load_141 | 151 | 0.0017538 | 0.00043954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 117 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_551-7_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_551-7_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_551-7_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0072668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_551-7_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_551-7_0_7_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_551-7_0_7_line_5 |  | 4 | 6 | 0.012517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_551-7_0_7_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0046035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_551-7_0_7_line_7 |  | 6 | 8 | 0.073574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_551-7_0_7_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0017554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_551-7_0_7_line_9 |  | 9 | 12 | 0.015094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_551-7_0_7_line_10 |  | 9 | 11 | 0.011413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_551-7_0_7_line_11 |  | 10 | 11 | 0.022086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_551-7_0_7_line_12 |  | 12 | 13 | 0.0084567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_551-7_0_7_line_13 |  | 13 | 14 | 0.038739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_551-7_0_7_line_14 |  | 14 | 15 | 0.026316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_551-7_0_7_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0025572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_551-7_0_7_line_16 |  | 15 | 17 | 0.0026257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_551-7_0_7_line_17 |  | 16 | 18 | 0.047415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_551-7_0_7_line_18 |  | 17 | 19 | 0.00098513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_551-7_0_7_line_19 |  | 18 | 20 | 0.0075233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_551-7_0_7_line_20 |  | 19 | 21 | 0.028581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_551-7_0_7_line_21 |  | 20 | 22 | 0.02198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_551-7_0_7_line_22 |  | 20 | 23 | 0.042406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_551-7_0_7_line_23 |  | 21 | 39 | 0.023738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_551-7_0_7_line_24 |  | 21 | 37 | 0.0041199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_551-7_0_7_line_25 |  | 22 | 119 | 0.019635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_551-7_0_7_line_26 |  | 23 | 117 | 0.018678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_551-7_0_7_line_27 |  | 24 | 25 | 0.078142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_551-7_0_7_line_28 |  | 25 | 26 | 0.034628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_551-7_0_7_line_29 |  | 26 | 27 | 0.029822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_551-7_0_7_line_30 |  | 27 | 34 | 0.035378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_551-7_0_7_line_31 |  | 27 | 35 | 0.025168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_551-7_0_7_line_32 |  | 28 | 29 | 0.029907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_551-7_0_7_line_33 |  | 28 | 30 | 0.022401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_551-7_0_7_line_34 |  | 29 | 31 | 0.0053574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_551-7_0_7_line_35 |  | 30 | 32 | 0.024209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_551-7_0_7_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0046244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_551-7_0_7_line_37 |  | 33 | 36 | 0.029422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_551-7_0_7_line_38 |  | 34 | 37 | 0.033176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_551-7_0_7_line_39 |  | 35 | 38 | 0.00024893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_551-7_0_7_line_40 |  | 36 | 45 | 0.0097729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_551-7_0_7_line_41 |  | 39 | 40 | 0.01345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_551-7_0_7_line_42 |  | 40 | 41 | 0.0017578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_551-7_0_7_line_43 |  | 41 | 42 | 0.014602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_551-7_0_7_line_44 |  | 42 | 43 | 0.00061232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_551-7_0_7_line_45 |  | 43 | 44 | 0.0035182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_551-7_0_7_line_46 |  | 44 | 45 | 0.024073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_551-7_0_7_line_47 |  | 46 | 47 | 0.017653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_551-7_0_7_line_48 |  | 46 | 48 | 0.011229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_551-7_0_7_line_49 |  | 47 | 49 | 0.013986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_551-7_0_7_line_50 |  | 48 | 50 | 0.0020376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_551-7_0_7_line_51 |  | 49 | 51 | 0.00075388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_551-7_0_7_line_52 |  | 50 | 52 | 0.039066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_551-7_0_7_line_53 |  | 51 | 53 | 0.0028775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_551-7_0_7_line_54 |  | 51 | 54 | 0.027767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_551-7_0_7_line_55 |  | 52 | 55 | 0.015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_551-7_0_7_line_56 |  | 52 | 56 | 0.013585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_551-7_0_7_line_57 |  | 53 | 57 | 0.014133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_551-7_0_7_line_58 |  | 54 | 58 | 0.0071661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_551-7_0_7_line_59 |  | 55 | 59 | 0.016368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_551-7_0_7_line_60 |  | 56 | 60 | 0.031808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_551-7_0_7_line_61 |  | 56 | 61 | 0.041984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_551-7_0_7_line_62 |  | 57 | 99 | 0.0093461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_551-7_0_7_line_63 |  | 58 | 113 | 0.014549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_551-7_0_7_line_64 |  | 59 | 111 | 0.0035597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_551-7_0_7_line_65 |  | 60 | 107 | 0.010339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_551-7_0_7_line_66 |  | 61 | 105 | 0.0058383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_551-7_0_7_line_67 |  | 62 | 63 | 0.052541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_551-7_0_7_line_68 |  | 62 | 64 | 0.087145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_551-7_0_7_line_69 |  | 62 | 65 | 0.39957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_551-7_0_7_line_70 |  | 64 | 66 | 0.010498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_551-7_0_7_line_71 |  | 64 | 67 | 0.0285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_551-7_0_7_line_72 |  | 65 | 71 | 0.059576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_551-7_0_7_line_73 |  | 66 | 72 | 0.026276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_551-7_0_7_line_74 |  | 66 | 73 | 0.047674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_551-7_0_7_line_75 |  | 67 | 74 | 0.011944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_551-7_0_7_line_76 |  | 68 | 69 | 0.023399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_551-7_0_7_line_77 |  | 69 | 70 | 0.036368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_551-7_0_7_line_78 |  | 70 | 71 | 0.0025129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_551-7_0_7_line_79 |  | 72 | 75 | 0.03786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_551-7_0_7_line_80 |  | 73 | 76 | 0.0016837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_551-7_0_7_line_81 |  | 74 | 77 | 0.0038017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_551-7_0_7_line_82 |  | 75 | 78 | 0.014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_551-7_0_7_line_83 |  | 76 | 79 | 0.0081679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_551-7_0_7_line_84 |  | 77 | 80 | 0.00021669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_551-7_0_7_line_85 |  | 78 | 83 | 0.0080632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_551-7_0_7_line_86 |  | 80 | 84 | 0.019233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_551-7_0_7_line_87 |  | 81 | 82 | 0.01183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_551-7_0_7_line_88 |  | 82 | 85 | 0.03836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_551-7_0_7_line_89 |  | 82 | 86 | 0.026455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_551-7_0_7_line_90 |  | 83 | 87 | 0.013959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_551-7_0_7_line_91 |  | 84 | 147 | 0.0012625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_551-7_0_7_line_92 |  | 85 | 88 | 0.027034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_551-7_0_7_line_93 |  | 86 | 89 | 0.019431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_551-7_0_7_line_94 |  | 87 | 90 | 0.0062549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_551-7_0_7_line_95 |  | 88 | 108 | 0.0045894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_551-7_0_7_line_96 |  | 89 | 106 | 0.0068519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_551-7_0_7_line_97 |  | 90 | 114 | 0.017002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_551-7_0_7_line_98 |  | 91 | 92 | 0.013266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_551-7_0_7_line_99 |  | 91 | 93 | 0.023851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_551-7_0_7_line_100 |  | 93 | 94 | 0.005536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_551-7_0_7_line_101 |  | 93 | 95 | 0.025283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_551-7_0_7_line_102 |  | 94 | 96 | 0.029317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_551-7_0_7_line_103 |  | 94 | 97 | 0.018955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_551-7_0_7_line_104 |  | 95 | 98 | 0.0019721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_551-7_0_7_line_105 |  | 96 | 99 | 0.0099174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_551-7_0_7_line_106 |  | 97 | 100 | 0.025309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_551-7_0_7_line_107 |  | 98 | 101 | 0.013611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_551-7_0_7_line_108 |  | 100 | 102 | 0.00082373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_551-7_0_7_line_109 |  | 101 | 103 | 0.0066439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_551-7_0_7_line_110 |  | 102 | 115 | 0.00024577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_551-7_0_7_line_111 |  | 103 | 123 | 0.0043632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_551-7_0_7_line_112 |  | 104 | 105 | 0.0176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_551-7_0_7_line_113 |  | 104 | 106 | 0.008633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_551-7_0_7_line_114 |  | 107 | 109 | 0.010576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_551-7_0_7_line_115 |  | 107 | 110 | 0.016774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_551-7_0_7_line_116 |  | 110 | 121 | 0.0094217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_551-7_0_7_line_117 |  | 111 | 112 | 0.05987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_551-7_0_7_line_118 |  | 112 | 117 | 0.01465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_551-7_0_7_line_119 |  | 113 | 114 | 0.0076191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_551-7_0_7_line_120 |  | 116 | 117 | 0.026717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_551-7_0_7_line_121 |  | 116 | 118 | 0.035836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_551-7_0_7_line_122 |  | 119 | 122 | 0.00030515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_551-7_0_7_line_123 |  | 120 | 121 | 0.021257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_551-7_0_7_line_124 |  | 122 | 135 | 0.026054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_551-7_0_7_line_125 |  | 124 | 125 | 0.0024899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_551-7_0_7_line_126 |  | 124 | 126 | 0.027763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_551-7_0_7_line_127 |  | 125 | 127 | 0.019829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_551-7_0_7_line_128 |  | 126 | 128 | 9.7631e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_551-7_0_7_line_129 |  | 127 | 129 | 0.040423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_551-7_0_7_line_130 |  | 128 | 130 | 0.00018187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_551-7_0_7_line_131 |  | 129 | 131 | 0.028245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_551-7_0_7_line_132 |  | 130 | 132 | 0.02716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_551-7_0_7_line_133 |  | 131 | 133 | 0.048895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_551-7_0_7_line_134 |  | 132 | 134 | 0.0016123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_551-7_0_7_line_135 |  | 133 | 136 | 0.033493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_551-7_0_7_line_136 |  | 134 | 135 | 4.5833e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_551-7_0_7_line_137 |  | 137 | 138 | 0.020014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_551-7_0_7_line_138 |  | 137 | 139 | 0.00022802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_551-7_0_7_line_139 |  | 138 | 140 | 0.00045596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_551-7_0_7_line_140 |  | 139 | 141 | 0.0015794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_551-7_0_7_line_141 |  | 140 | 142 | 0.0022313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_551-7_0_7_line_142 |  | 141 | 143 | 0.0010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_551-7_0_7_line_143 |  | 142 | 144 | 0.00168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_551-7_0_7_line_144 |  | 143 | 145 | 0.020181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_551-7_0_7_line_145 |  | 145 | 146 | 0.00027151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_551-7_0_7_line_146 |  | 146 | 151 | 0.0018038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_551-7_0_7_line_147 |  | 147 | 150 | 0.0015498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_551-7_0_7_line_148 |  | 148 | 149 | 0.019589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_551-7_0_7_line_149 |  | 148 | 150 | 0.00034764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_551-7_0_7_line_150 |  | 149 | 151 | 0.00085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_551-7_0_7_trafo_98 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 152 | 117 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2604395.1345 | 1207814.1926 | 2604404.3467 | 1207804.0941
1 | 2604395.1345 | 1207814.1926 | 2604383.295 | 1207827.1713
2 | 2604409.2441 | 1207798.7255 | 2604404.3467 | 1207804.0941
3 | 2604371.3605 | 1207840.2542 | 2604383.295 | 1207827.1713
4 | 2604409.2441 | 1207798.7255 | 2604421.0139 | 1207787.0276
5 | 2604363.0593 | 1207849.6423 | 2604371.3605 | 1207840.2542
6 | 2604421.0139 | 1207787.0276 | 2604424.2388 | 1207783.7424
7 | 2604363.0593 | 1207849.6423 | 2604309.7139 | 1207798.9726
8 | 2604308.4411 | 1207797.7636 | 2604309.7139 | 1207798.9726
9 | 2604308.4411 | 1207797.7636 | 2604300.9123 | 1207790.1986 | 2604298.5452 | 1207786.4649
10 | 2604308.4411 | 1207797.7636 | 2604317.5008 | 1207790.8218
11 | 2604317.5008 | 1207790.8218 | 2604317.5008 | 1207790.8218 | 2604337.8503 | 1207799.4067
12 | 2604298.5452 | 1207786.4649 | 2604294.0171 | 1207779.3226
13 | 2604279.5437 | 1207743.58 | 2604282.7211 | 1207755.0108 | 2604290.7513 | 1207774.1714 | 2604294.0171 | 1207779.3226
14 | 2604279.5437 | 1207743.58 | 2604299.7947 | 1207736.5127 | 2604304.398 | 1207734.9318
15 | 2604279.5437 | 1207743.58 | 2604277.1467 | 1207744.4708
16 | 2604306.8814 | 1207734.0789 | 2604304.398 | 1207734.9318
17 | 2604277.1467 | 1207744.4708 | 2604232.7013 | 1207760.9881
18 | 2604307.8131 | 1207733.7589 | 2604306.8814 | 1207734.0789
19 | 2604225.6492 | 1207763.6088 | 2604232.7013 | 1207760.9881
20 | 2604334.8444 | 1207724.4755 | 2604307.8131 | 1207733.7589
21 | 2604225.6492 | 1207763.6088 | 2604220.7605 | 1207742.1792
22 | 2604225.6492 | 1207763.6088 | 2604185.9863 | 1207778.614
23 | 2604334.8444 | 1207724.4755 | 2604330.2632 | 1207701.1833
24 | 2604334.8444 | 1207724.4755 | 2604338.7388 | 1207723.1313
25 | 2604216.3934 | 1207723.0362 | 2604220.7605 | 1207742.1792
26 | 2604168.5305 | 1207785.259 | 2604175.3443 | 1207782.64 | 2604185.9863 | 1207778.614
27 | 2604463.7757 | 1207677.81 | 2604461.2642 | 1207670.9933 | 2604446.1732 | 1207649.4704 | 2604439.9137 | 1207642.4064 | 2604433.327 | 1207635.5756 | 2604422.5308 | 1207625.3176 | 2604414.4585 | 1207618.1857
28 | 2604463.7757 | 1207677.81 | 2604437.7218 | 1207687.0182 | 2604431.1728 | 1207689.4739
29 | 2604403.2489 | 1207699.9446 | 2604431.1728 | 1207689.4739
30 | 2604403.2489 | 1207699.9446 | 2604370.0591 | 1207712.1942
31 | 2604403.2489 | 1207699.9446 | 2604411.5516 | 1207723.7035
32 | 2604304.2413 | 1207566.578 | 2604309.9134 | 1207595.9423
33 | 2604304.2413 | 1207566.578 | 2604283.2314 | 1207558.8072
34 | 2604310.9294 | 1207601.2025 | 2604309.9134 | 1207595.9423
35 | 2604283.2314 | 1207558.8072 | 2604282.0465 | 1207558.3689 | 2604266.0153 | 1207553.5105 | 2604260.0055 | 1207552.0081
36 | 2604310.9294 | 1207601.2025 | 2604311.8065 | 1207605.743
37 | 2604317.3864 | 1207634.6309 | 2604311.8065 | 1207605.743
38 | 2604338.7388 | 1207723.1313 | 2604364.7686 | 1207714.1468 | 2604370.0591 | 1207712.1942
39 | 2604411.6337 | 1207723.9385 | 2604411.5516 | 1207723.7035
40 | 2604319.2399 | 1207644.2264 | 2604317.3864 | 1207634.6309
41 | 2604327.6916 | 1207687.9815 | 2604329.0644 | 1207695.0885 | 2604330.2632 | 1207701.1833
42 | 2604327.3583 | 1207686.2555 | 2604327.6916 | 1207687.9815
43 | 2604324.5889 | 1207671.9183 | 2604327.3583 | 1207686.2555
44 | 2604324.4727 | 1207671.3171 | 2604324.5889 | 1207671.9183
45 | 2604323.8055 | 1207667.8627 | 2604324.4727 | 1207671.3171
46 | 2604319.2399 | 1207644.2264 | 2604323.8055 | 1207667.8627
47 | 2604018.4869 | 1207799.0317 | 2604002.8037 | 1207790.9284
48 | 2604018.4869 | 1207799.0317 | 2604028.4625 | 1207804.186
49 | 2603991.469 | 1207782.7352 | 2604002.8037 | 1207790.9284 | 2604002.8037 | 1207790.9284
50 | 2604030.2728 | 1207805.1214 | 2604028.4625 | 1207804.186
51 | 2603991.469 | 1207782.7352 | 2603990.858 | 1207782.2935
52 | 2604064.9796 | 1207823.054 | 2604030.2728 | 1207805.1214
53 | 2603990.858 | 1207782.2935 | 2603988.5319 | 1207780.5995
54 | 2603990.858 | 1207782.2935 | 2603966.687 | 1207795.9604
55 | 2604064.9796 | 1207823.054 | 2604071.8084 | 1207820.5683 | 2604079.7924 | 1207817.705
56 | 2604052.1661 | 1207827.6702 | 2604064.9796 | 1207823.054
57 | 2603988.5319 | 1207780.5995 | 2603983.6617 | 1207777.0526 | 2603977.5498 | 1207771.7252
58 | 2603966.687 | 1207795.9604 | 2603960.4489 | 1207799.4876
59 | 2604095.1997 | 1207812.1794 | 2604079.7924 | 1207817.705
60 | 2604052.1661 | 1207827.6702 | 2604053.9718 | 1207833.1633 | 2604054.7078 | 1207835.4317 | 2604055.3219 | 1207837.8668 | 2604055.5712 | 1207840.2572 | 2604055.5238 | 1207842.9475 | 2604055.1267 | 1207845.582 | 2604051.5838 | 1207857.1749 | 2604051.2987 | 1207858.391
61 | 2604052.1661 | 1207827.6702 | 2604012.7496 | 1207842.1259
62 | 2603970.5045 | 1207765.5842 | 2603977.5498 | 1207771.7252
63 | 2603947.784 | 1207806.6487 | 2603960.4489 | 1207799.4876
64 | 2604095.1997 | 1207812.1794 | 2604098.5472 | 1207810.9686
65 | 2604049.4703 | 1207868.5575 | 2604050.3563 | 1207862.4103 | 2604051.2987 | 1207858.391
66 | 2604007.2683 | 1207844.1361 | 2604012.7496 | 1207842.1259
67 | 2603741.6599 | 1207796.7518 | 2603745.5788 | 1207784.9722 | 2603749.5478 | 1207772.101 | 2603753.6163 | 1207758.0624 | 2603756.7246 | 1207746.4299
68 | 2603828.7985 | 1207795.6633 | 2603741.6599 | 1207796.7518
69 | 2603741.6599 | 1207796.7518 | 2603439.8957 | 1208058.6534
70 | 2603836.8455 | 1207802.4054 | 2603828.7985 | 1207795.6633
71 | 2603828.7985 | 1207795.6633 | 2603850.8349 | 1207777.5895
72 | 2603439.8957 | 1208058.6534 | 2603463.4774 | 1208113.3635 | 2603463.4774 | 1208113.3635
73 | 2603836.8455 | 1207802.4054 | 2603851.8078 | 1207813.8878 | 2603857.8657 | 1207818.1654
74 | 2603836.8455 | 1207802.4054 | 2603877.1357 | 1207776.9192
75 | 2603851.6351 | 1207765.672 | 2603850.8349 | 1207777.5895
76 | 2603405.7874 | 1208136.8295 | 2603427.4623 | 1208128.013
77 | 2603461.1497 | 1208114.3104 | 2603427.4623 | 1208128.013
78 | 2603461.1497 | 1208114.3104 | 2603463.4774 | 1208113.3635
79 | 2603888.7931 | 1207840.0035 | 2603857.8657 | 1207818.1654
80 | 2603877.1357 | 1207776.9192 | 2603878.5585 | 1207776.0192
81 | 2603851.6351 | 1207765.672 | 2603851.8897 | 1207761.8788
82 | 2603888.7931 | 1207840.0035 | 2603901.7367 | 1207832.6849
83 | 2603885.4613 | 1207771.6527 | 2603878.5585 | 1207776.0192
84 | 2603851.8897 | 1207761.8788 | 2603851.9043 | 1207761.6626
85 | 2603901.7367 | 1207832.6849 | 2603908.7556 | 1207828.7163
86 | 2603851.9043 | 1207761.6626 | 2603853.1927 | 1207742.4732
87 | 2603933.1264 | 1207871.3271 | 2603923.4643 | 1207864.5003
88 | 2603933.1264 | 1207871.3271 | 2603964.7185 | 1207893.0846
89 | 2603933.1264 | 1207871.3271 | 2603957.9636 | 1207862.2182
90 | 2603920.9066 | 1207821.8458 | 2603908.7556 | 1207828.7163
91 | 2603853.2772 | 1207741.2135 | 2603853.1927 | 1207742.4732
92 | 2603987.0925 | 1207908.25 | 2603983.6834 | 1207906.1458 | 2603964.7185 | 1207893.0846
93 | 2603957.9636 | 1207862.2182 | 2603976.2067 | 1207855.5277
94 | 2603926.3513 | 1207818.7672 | 2603920.9066 | 1207821.8458
95 | 2603987.0925 | 1207908.25 | 2603990.9979 | 1207910.6606
96 | 2603982.6396 | 1207853.1685 | 2603976.2067 | 1207855.5277
97 | 2603926.3513 | 1207818.7672 | 2603941.1517 | 1207810.3987
98 | 2603906.7905 | 1207718.6928 | 2603920.0494 | 1207719.1127
99 | 2603936.9927 | 1207735.8996 | 2603920.0494 | 1207719.1127
100 | 2603940.9284 | 1207739.8043 | 2603936.9927 | 1207735.8996
101 | 2603936.9927 | 1207735.8996 | 2603948.8212 | 1207713.5538
102 | 2603940.9284 | 1207739.8043 | 2603963.0284 | 1207759.0677
103 | 2603940.9284 | 1207739.8043 | 2603924.189 | 1207748.6983 | 2603924.189 | 1207748.6983
104 | 2603948.8212 | 1207713.5538 | 2603949.7438 | 1207711.8108
105 | 2603963.0284 | 1207759.0677 | 2603970.5045 | 1207765.5842
106 | 2603933.9661 | 1207769.9653 | 2603923.8263 | 1207756.9915 | 2603922.5064 | 1207752.4104 | 2603924.189 | 1207748.6983
107 | 2603956.1115 | 1207699.7813 | 2603949.7438 | 1207711.8108
108 | 2603934.4733 | 1207770.6143 | 2603933.9661 | 1207769.9653
109 | 2603956.1115 | 1207699.7813 | 2603958.2 | 1207695.8358 | 2603959.6397 | 1207694.1992
110 | 2603934.6247 | 1207770.808 | 2603934.4733 | 1207770.6143
111 | 2603959.6397 | 1207694.1992 | 2603960.9467 | 1207692.7136 | 2603962.0604 | 1207690.6051
112 | 2603990.7448 | 1207850.196 | 2604007.2683 | 1207844.1361
113 | 2603982.6396 | 1207853.1685 | 2603990.7448 | 1207850.196
114 | 2604049.4703 | 1207868.5575 | 2604057.1322 | 1207875.848
115 | 2604049.4703 | 1207868.5575 | 2604048.4569 | 1207883.2983 | 2604048.3726 | 1207885.2946
116 | 2604047.9909 | 1207894.7082 | 2604047.9934 | 1207894.2707 | 2604048.3726 | 1207885.2946
117 | 2604154.7509 | 1207790.3412 | 2604148.0513 | 1207792.8491 | 2604131.2147 | 1207799.1522 | 2604098.5472 | 1207810.9686
118 | 2604154.7509 | 1207790.3412 | 2604168.5305 | 1207785.259
119 | 2603947.784 | 1207806.6487 | 2603941.1517 | 1207810.3987
120 | 2604168.5305 | 1207785.259 | 2604186.8795 | 1207804.6776
121 | 2604211.492 | 1207830.7248 | 2604186.8795 | 1207804.6776
122 | 2604216.3255 | 1207722.7387 | 2604216.3934 | 1207723.0362
123 | 2604048.0704 | 1207915.9643 | 2604047.9331 | 1207904.8987 | 2604047.9909 | 1207894.7082
124 | 2604216.3255 | 1207722.7387 | 2604210.5308 | 1207697.3374
125 | 2604197.884 | 1207641.9003 | 2604197.3302 | 1207639.4728
126 | 2604197.884 | 1207641.9003 | 2604204.0589 | 1207668.9681
127 | 2604192.9199 | 1207620.1406 | 2604197.3302 | 1207639.4728
128 | 2604204.0589 | 1207668.9681 | 2604204.0806 | 1207669.0633
129 | 2604192.9199 | 1207620.1406 | 2604195.2726 | 1207615.184 | 2604204.7596 | 1207581.5609
130 | 2604204.0806 | 1207669.0633 | 2604204.1211 | 1207669.2406
131 | 2604212.2541 | 1207554.329 | 2604207.1243 | 1207573.1802 | 2604204.7596 | 1207581.5609
132 | 2604204.1211 | 1207669.2406 | 2604210.162 | 1207695.7208
133 | 2604212.2541 | 1207554.329 | 2604219.6474 | 1207505.9964
134 | 2604210.5206 | 1207697.2927 | 2604210.162 | 1207695.7208
135 | 2604219.6474 | 1207505.9964 | 2604199.3958 | 1207501.8912 | 2604194.3711 | 1207500.5871 | 2604187.4337 | 1207497.3909
136 | 2604210.5206 | 1207697.2927 | 2604210.5308 | 1207697.3374
137 | 2603856.4544 | 1207693.8931 | 2603857.1516 | 1207683.5085 | 2603855.5876 | 1207680.1945 | 2603855.5114 | 1207674.2531
138 | 2603856.4391 | 1207694.1207 | 2603856.4544 | 1207693.8931
139 | 2603855.5114 | 1207674.2531 | 2603855.5055 | 1207673.7972
140 | 2603856.4391 | 1207694.1207 | 2603856.3333 | 1207695.6965
141 | 2603855.4769 | 1207671.5661 | 2603855.5055 | 1207673.7972
142 | 2603856.2645 | 1207696.721 | 2603856.3333 | 1207695.6965
143 | 2603855.4022 | 1207669.888 | 2603855.4717 | 1207671.1562 | 2603855.4769 | 1207671.5661
144 | 2603854.9126 | 1207716.8568 | 2603856.2645 | 1207696.721
145 | 2603854.8944 | 1207717.1277 | 2603854.9126 | 1207716.8568
146 | 2603854.8944 | 1207717.1277 | 2603854.7736 | 1207718.9274
147 | 2603853.2772 | 1207741.2135 | 2603853.3811 | 1207739.6672
148 | 2603853.4043 | 1207739.3203 | 2603854.7166 | 1207719.7755
149 | 2603853.3811 | 1207739.6672 | 2603853.4043 | 1207739.3203
150 | 2603854.7166 | 1207719.7755 | 2603854.7736 | 1207718.9274

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2604395.1345 | 1207814.1926
1 | 2604404.3467 | 1207804.0941
2 | 2604383.295 | 1207827.1713
3 | 2604409.2441 | 1207798.7255
4 | 2604371.3605 | 1207840.2542
5 | 2604421.0139 | 1207787.0276
6 | 2604363.0593 | 1207849.6423
7 | 2604424.2388 | 1207783.7424
8 | 2604309.7139 | 1207798.9726
9 | 2604308.4411 | 1207797.7636
10 | 2604337.8503 | 1207799.4067
11 | 2604317.5008 | 1207790.8218
12 | 2604298.5452 | 1207786.4649
13 | 2604294.0171 | 1207779.3226
14 | 2604279.5437 | 1207743.58
15 | 2604304.398 | 1207734.9318
16 | 2604277.1467 | 1207744.4708
17 | 2604306.8814 | 1207734.0789
18 | 2604232.7013 | 1207760.9881
19 | 2604307.8131 | 1207733.7589
20 | 2604225.6492 | 1207763.6088
21 | 2604334.8444 | 1207724.4755
22 | 2604220.7605 | 1207742.1792
23 | 2604185.9862 | 1207778.614
24 | 2604414.4585 | 1207618.1857
25 | 2604463.7757 | 1207677.81
26 | 2604431.1728 | 1207689.4739
27 | 2604403.2489 | 1207699.9446
28 | 2604304.2413 | 1207566.578
29 | 2604309.9134 | 1207595.9423
30 | 2604283.2314 | 1207558.8071
31 | 2604310.9294 | 1207601.2025
32 | 2604260.0055 | 1207552.0081
33 | 2604311.8065 | 1207605.743
34 | 2604370.0591 | 1207712.1942
35 | 2604411.5516 | 1207723.7035
36 | 2604317.3864 | 1207634.6309
37 | 2604338.7388 | 1207723.1313
38 | 2604411.6337 | 1207723.9385
39 | 2604330.2632 | 1207701.1833
40 | 2604327.6916 | 1207687.9815
41 | 2604327.3583 | 1207686.2555
42 | 2604324.5889 | 1207671.9183
43 | 2604324.4727 | 1207671.3171
44 | 2604323.8055 | 1207667.8627
45 | 2604319.2399 | 1207644.2264
46 | 2604018.4869 | 1207799.0317
47 | 2604002.8037 | 1207790.9284
48 | 2604028.4625 | 1207804.186
49 | 2603991.469 | 1207782.7352
50 | 2604030.2728 | 1207805.1214
51 | 2603990.858 | 1207782.2935
52 | 2604064.9796 | 1207823.054
53 | 2603988.5319 | 1207780.5995
54 | 2603966.687 | 1207795.9604
55 | 2604079.7924 | 1207817.705
56 | 2604052.1661 | 1207827.6702
57 | 2603977.5498 | 1207771.7252
58 | 2603960.4489 | 1207799.4876
59 | 2604095.1997 | 1207812.1794
60 | 2604051.2987 | 1207858.391
61 | 2604012.7496 | 1207842.1259
62 | 2603741.6599 | 1207796.7518
63 | 2603756.7246 | 1207746.4299
64 | 2603828.7985 | 1207795.6633
65 | 2603439.8957 | 1208058.6534
66 | 2603836.8455 | 1207802.4054
67 | 2603850.8349 | 1207777.5895
68 | 2603405.7874 | 1208136.8295
69 | 2603427.4623 | 1208128.013
70 | 2603461.1497 | 1208114.3104
71 | 2603463.4774 | 1208113.3635
72 | 2603857.8657 | 1207818.1654
73 | 2603877.1357 | 1207776.9192
74 | 2603851.6351 | 1207765.672
75 | 2603888.7931 | 1207840.0035
76 | 2603878.5585 | 1207776.0192
77 | 2603851.8897 | 1207761.8788
78 | 2603901.7367 | 1207832.6849
79 | 2603885.4613 | 1207771.6527
80 | 2603851.9043 | 1207761.6626
81 | 2603923.4643 | 1207864.5003
82 | 2603933.1264 | 1207871.3271
83 | 2603908.7556 | 1207828.7163
84 | 2603853.1927 | 1207742.4732
85 | 2603964.7185 | 1207893.0846
86 | 2603957.9636 | 1207862.2182
87 | 2603920.9066 | 1207821.8458
88 | 2603987.0925 | 1207908.25
89 | 2603976.2067 | 1207855.5277
90 | 2603926.3513 | 1207818.7672
91 | 2603920.0494 | 1207719.1127
92 | 2603906.7905 | 1207718.6928
93 | 2603936.9927 | 1207735.8996
94 | 2603940.9284 | 1207739.8043
95 | 2603948.8212 | 1207713.5538
96 | 2603963.0284 | 1207759.0677
97 | 2603924.189 | 1207748.6983
98 | 2603949.7438 | 1207711.8108
99 | 2603970.5045 | 1207765.5842
100 | 2603933.9661 | 1207769.9653
101 | 2603956.1115 | 1207699.7813
102 | 2603934.4733 | 1207770.6143
103 | 2603959.6397 | 1207694.1992
104 | 2603990.7448 | 1207850.196
105 | 2604007.2683 | 1207844.1361
106 | 2603982.6396 | 1207853.1685
107 | 2604049.4703 | 1207868.5575
108 | 2603990.9979 | 1207910.6606
109 | 2604057.1322 | 1207875.848
110 | 2604048.3726 | 1207885.2946
111 | 2604098.5472 | 1207810.9686
112 | 2604154.7509 | 1207790.3412
113 | 2603947.784 | 1207806.6487
114 | 2603941.1517 | 1207810.3987
115 | 2603934.6247 | 1207770.808
116 | 2604186.8795 | 1207804.6777
117 | 2604168.5305 | 1207785.259
118 | 2604211.492 | 1207830.7248
119 | 2604216.3934 | 1207723.0362
120 | 2604048.0704 | 1207915.9643
121 | 2604047.9909 | 1207894.7082
122 | 2604216.3255 | 1207722.7387
123 | 2603962.0604 | 1207690.6051
124 | 2604197.884 | 1207641.9003
125 | 2604197.3302 | 1207639.4728
126 | 2604204.0589 | 1207668.9681
127 | 2604192.9199 | 1207620.1406
128 | 2604204.0806 | 1207669.0633
129 | 2604204.7596 | 1207581.5609
130 | 2604204.1211 | 1207669.2406
131 | 2604212.2541 | 1207554.329
132 | 2604210.162 | 1207695.7208
133 | 2604219.6474 | 1207505.9964
134 | 2604210.5206 | 1207697.2927
135 | 2604210.5308 | 1207697.3374
136 | 2604187.4337 | 1207497.3909
137 | 2603856.4544 | 1207693.8931
138 | 2603855.5114 | 1207674.2531
139 | 2603856.4391 | 1207694.1207
140 | 2603855.5055 | 1207673.7972
141 | 2603856.3333 | 1207695.6965
142 | 2603855.4769 | 1207671.5661
143 | 2603856.2645 | 1207696.721
144 | 2603855.4022 | 1207669.888
145 | 2603854.9126 | 1207716.8568
146 | 2603854.8944 | 1207717.1277
147 | 2603853.2772 | 1207741.2135
148 | 2603853.4043 | 1207739.3203
149 | 2603854.7166 | 1207719.7755
150 | 2603853.3811 | 1207739.6672
151 | 2603854.7736 | 1207718.9274
152 | 2604154.7509 | 1207790.3412

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1