## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5586-329_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5586-329_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5586-329_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5586-329_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5586-329_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5586-329_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5586-329_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5586-329_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5586-329_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5586-329_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5586-329_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5586-329_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5586-329_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5586-329_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5586-329_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5586-329_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5586-329_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5586-329_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5586-329_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5586-329_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5586-329_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5586-329_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5586-329_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5586-329_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5586-329_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5586-329_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5586-329_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5586-329_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5586-329_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5586-329_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5586-329_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5586-329_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5586-329_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5586-329_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5586-329_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5586-329_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5586-329_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5586-329_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5586-329_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5586-329_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5586-329_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5586-329_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5586-329_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5586-329_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5586-329_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5586-329_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5586-329_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5586-329_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5586-329_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5586-329_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5586-329_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5586-329_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5586-329_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5586-329_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5586-329_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5586-329_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5586-329_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5586-329_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5586-329_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5586-329_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5586-329_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5586-329_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5586-329_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5586-329_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5586-329_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5586-329_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5586-329_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5586-329_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5586-329_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5586-329_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5586-329_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5586-329_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5586-329_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5586-329_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5586-329_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5586-329_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5586-329_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5586-329_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5586-329_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5586-329_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5586-329_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5586-329_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5586-329_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5586-329_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5586-329_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5586-329_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5586-329_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5586-329_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5586-329_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5586-329_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5586-329_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5586-329_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5586-329_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5586-329_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5586-329_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5586-329_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5586-329_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5586-329_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5586-329_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5586-329_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5586-329_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5586-329_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5586-329_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5586-329_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5586-329_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5586-329_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5586-329_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5586-329_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5586-329_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5586-329_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5586-329_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5586-329_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5586-329_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5586-329_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5586-329_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5586-329_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_366_2_node_161 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5586-329_0_4_load_0 | 0 | 0.0014967 | 0.0003751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5586-329_0_4_load_1 | 1 | 0.0024233 | 0.00060733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5586-329_0_4_load_6 | 6 | 0.0017974 | 0.00045048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5586-329_0_4_load_8 | 8 | 0.0011064 | 0.00027729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5586-329_0_4_load_9 | 9 | 0.0045409 | 0.0011381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5586-329_0_4_load_10 | 10 | 0.0023904 | 0.00059909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5586-329_0_4_load_198 | 11 | 0.001883 | 0.00047192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5586-329_0_4_load_199 | 12 | 0.0028405 | 0.00071189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5586-329_0_4_load_102 | 14 | 0.0022247 | 0.00055757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5586-329_0_4_load_90 | 15 | 0.0012331 | 0.00030903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5586-329_0_4_load_25 | 16 | 0.0051589 | 0.001293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5586-329_0_4_load_11 | 17 | 0.0019602 | 0.00049127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5586-329_0_4_load_103 | 18 | 0.0017984 | 0.00045073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5586-329_0_4_load_88 | 19 | 0.0011065 | 0.00027731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5586-329_0_4_load_24 | 20 | 0.0068907 | 0.001727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5586-329_0_4_load_14 | 22 | 0.0058623 | 0.0014692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5586-329_0_4_load_15 | 23 | 0.0029847 | 0.00074803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5586-329_0_4_load_16 | 24 | 0.0018605 | 0.0004663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5586-329_0_4_load_20 | 26 | 0.0051693 | 0.0012955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5586-329_0_4_load_36 | 28 | 0.0011171 | 0.00027997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5586-329_0_4_load_32 | 29 | 0.0011253 | 0.00028203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5586-329_0_4_load_41 | 30 | 0.0011748 | 0.00029444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5586-329_0_4_load_99 | 32 | 0.00044327 | 0.00011109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5586-329_0_4_load_100 | 33 | 0.0011171 | 0.00027996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5586-329_0_4_load_39 | 34 | 0.0011978 | 0.0003002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5586-329_0_4_load_78 | 37 | 0.0011139 | 0.00027916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5586-329_0_4_load_75 | 39 | 0.00037173 | 9.3164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5586-329_0_4_load_101 | 41 | 0.0011259 | 0.00028217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5586-329_0_4_load_74 | 42 | 0.015206 | 0.0038109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5586-329_0_4_load_26 | 45 | 0.0041448 | 0.0010388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5586-329_0_4_load_27 | 46 | 0.001816 | 0.00045513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5586-329_0_4_load_28 | 47 | 0.0015603 | 0.00039104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5586-329_0_4_load_29 | 48 | 0.0019565 | 0.00049035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5586-329_0_4_load_30 | 49 | 0.001304 | 0.00032681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5586-329_0_4_load_98 | 51 | 0.0011293 | 0.00028302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5586-329_0_4_load_34 | 52 | 0.0015573 | 0.0003903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5586-329_0_4_load_35 | 53 | 0.0014445 | 0.00036202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5586-329_0_4_load_40 | 54 | 0.00283 | 0.00070927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5586-329_0_4_load_200 | 55 | 0.0077019 | 0.0019303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5586-329_0_4_load_42 | 56 | 0.0034701 | 0.00086968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5586-329_0_4_load_43 | 57 | 0.0031553 | 0.00079079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5586-329_0_4_load_44 | 58 | 0.0063711 | 0.0015968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5586-329_0_4_load_45 | 59 | 0.0027769 | 0.00069595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5586-329_0_4_load_46 | 60 | 0.00315 | 0.00078947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5586-329_0_4_load_47 | 61 | 0.0033926 | 0.00085027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5586-329_0_4_load_48 | 62 | 0.0031299 | 0.00078442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5586-329_0_4_load_60 | 63 | 0.002882 | 0.0007223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5586-329_0_4_load_50 | 64 | 0.0065111 | 0.0016318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5586-329_0_4_load_58 | 65 | 0.0032531 | 0.0008153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5586-329_0_4_load_49 | 66 | 0.0036507 | 0.00091496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5586-329_0_4_load_51 | 67 | 0.0041759 | 0.0010466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5586-329_0_4_load_52 | 68 | 0.0036587 | 0.00091697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5586-329_0_4_load_53 | 69 | 0.0037898 | 0.00094981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5586-329_0_4_load_91 | 70 | 0.0037207 | 0.0009325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5586-329_0_4_load_92 | 71 | 0.003737 | 0.00093658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5586-329_0_4_load_54 | 72 | 0.0027946 | 0.0007004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5586-329_0_4_load_55 | 73 | 0.0027985 | 0.00070138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5586-329_0_4_load_56 | 74 | 0.0027812 | 0.00069704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5586-329_0_4_load_57 | 75 | 0.003175 | 0.00079573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5586-329_0_4_load_59 | 76 | 0.0031343 | 0.00078554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5586-329_0_4_load_80 | 77 | 0.00076363 | 0.00019138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5586-329_0_4_load_95 | 78 | 0.00082533 | 0.00020685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5586-329_0_4_load_61 | 79 | 0.00036367 | 9.1144e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5586-329_0_4_load_62 | 80 | 0.001058 | 0.00026516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5586-329_0_4_load_64 | 82 | 0.00021011 | 5.2659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5586-329_0_4_load_69 | 84 | 0.0023336 | 0.00058485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5586-329_0_4_load_197 | 85 | 0.00050698 | 0.00012706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5586-329_0_4_load_76 | 86 | 0.00023844 | 5.976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5586-329_0_4_load_70 | 87 | 0.0025001 | 0.00062658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5586-329_0_4_load_77 | 88 | 0.000649 | 0.00016266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5586-329_0_4_load_79 | 89 | 0.0015842 | 0.00039704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5586-329_0_4_load_84 | 91 | 0.0020249 | 0.00050749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5586-329_0_4_load_81 | 92 | 0.0020952 | 0.00052512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5586-329_0_4_load_96 | 93 | 0.001206 | 0.00030225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5586-329_0_4_load_85 | 95 | 0.0038866 | 0.00097407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5586-329_0_4_load_86 | 96 | 0.00098465 | 0.00024678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5586-329_0_4_load_87 | 97 | 0.00072732 | 0.00018228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5586-329_0_4_load_89 | 98 | 0.0013295 | 0.00033321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5586-329_0_4_load_97 | 99 | 0.0010888 | 0.00027289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5586-329_0_4_load_93 | 100 | 0.0032122 | 0.00080506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5586-329_0_4_load_94 | 101 | 0.021322 | 0.0053438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5586-329_0_4_load_105 | 103 | 0.0027201 | 0.00068171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5586-329_0_4_load_106 | 104 | 0.0025468 | 0.00063828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5586-329_0_4_load_107 | 105 | 0.0034045 | 0.00085325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5586-329_0_4_load_108 | 106 | 0.0026583 | 0.00066623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5586-329_0_4_load_186 | 107 | 0.00259 | 0.00064911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5586-329_0_4_load_179 | 108 | 0.0031257 | 0.00078338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5586-329_0_4_load_195 | 109 | 0.0027177 | 0.00068112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5586-329_0_4_load_193 | 110 | 0.0023959 | 0.00060047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5586-329_0_4_load_178 | 111 | 0.0030916 | 0.00077483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5586-329_0_4_load_196 | 112 | 0.0034351 | 0.00086092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5586-329_0_4_load_175 | 113 | 0.00067465 | 0.00016908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5586-329_0_4_load_176 | 114 | 0.0017598 | 0.00044106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5586-329_0_4_load_194 | 115 | 0.0024529 | 0.00061477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5586-329_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5586-329_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.2726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_5586-329_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.08355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5586-329_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.007834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5586-329_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.22406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_5586-329_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.094647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5586-329_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.33891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5586-329_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.046358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5586-329_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.1405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_5586-329_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.027163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5586-329_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.14254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5586-329_0_4_line_11 |  | 7 | 12 | 0.10429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5586-329_0_4_line_12 |  | 7 | 13 | 0.2081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5586-329_0_4_line_13 |  | 8 | 14 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5586-329_0_4_line_14 |  | 9 | 15 | 0.011416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_5586-329_0_4_line_15 |  | 10 | 16 | 0.04577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5586-329_0_4_line_16 |  | 13 | 17 | 0.018941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5586-329_0_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.025494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5586-329_0_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.0013272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_5586-329_0_4_line_19 |  | 16 | 20 | 0.034934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5586-329_0_4_line_20 |  | 17 | 21 | 0.0066959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5586-329_0_4_line_21 |  | 18 | 102 | 0.031656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5586-329_0_4_line_22 |  | 18 | 103 | 0.023145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5586-329_0_4_line_23 |  | 19 | 95 | 0.013136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_5586-329_0_4_line_24 |  | 20 | 26 | 0.029354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5586-329_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.02438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5586-329_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.10131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5586-329_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.031772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5586-329_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.035196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5586-329_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.022238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5586-329_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.017171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5586-329_0_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.0073311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5586-329_0_4_line_32 |  | 29 | 35 | 0.044505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5586-329_0_4_line_33 |  | 30 | 51 | 0.0073669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5586-329_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.012327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5586-329_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.14249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5586-329_0_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.028973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5586-329_0_4_line_37 |  | 33 | 41 | 0.022542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5586-329_0_4_line_38 |  | 34 | 52 | 0.030615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5586-329_0_4_line_39 |  | 35 | 52 | 0.021799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5586-329_0_4_line_40 |  | 35 | 53 | 0.0096799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5586-329_0_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.044729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5586-329_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.028464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5586-329_0_4_line_43 |  | 36 | 39 | 0.018253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5586-329_0_4_line_44 |  | 37 | 84 | 0.076505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5586-329_0_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.098228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5586-329_0_4_line_46 |  | 38 | 41 | 0.0044131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5586-329_0_4_line_47 |  | 39 | 86 | 0.0095208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5586-329_0_4_line_48 |  | 40 | 42 | 0.010748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5586-329_0_4_line_49 |  | 40 | 43 | 0.13421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5586-329_0_4_line_50 |  | 40 | 44 | 0.006871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5586-329_0_4_line_51 |  | 43 | 55 | 0.024391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5586-329_0_4_line_52 |  | 44 | 87 | 0.044006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5586-329_0_4_line_53 |  | 45 | 46 | 0.001161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5586-329_0_4_line_54 |  | 45 | 47 | 0.0058989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5586-329_0_4_line_55 |  | 46 | 48 | 0.0074724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5586-329_0_4_line_56 |  | 47 | 49 | 0.0025996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5586-329_0_4_line_57 |  | 48 | 50 | 0.032496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5586-329_0_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.044339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5586-329_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.058591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5586-329_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.025887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5586-329_0_4_line_61 |  | 56 | 58 | 0.018162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5586-329_0_4_line_62 |  | 57 | 59 | 0.00078986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_5586-329_0_4_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0016968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5586-329_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0042428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5586-329_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.0052014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5586-329_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_5586-329_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.0026115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5586-329_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.0042376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_5586-329_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.029648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5586-329_0_4_line_70 |  | 65 | 74 | 0.0014359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5586-329_0_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0057771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5586-329_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.0055895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5586-329_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.0053582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5586-329_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.005545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5586-329_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0054646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5586-329_0_4_line_76 |  | 71 | 100 | 0.0056788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5586-329_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0017724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_5586-329_0_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.0030059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_5586-329_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.0059459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5586-329_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.0056103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_5586-329_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0072048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_5586-329_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.0056302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_5586-329_0_4_line_83 |  | 78 | 93 | 0.0079702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_5586-329_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.071575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5586-329_0_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.025929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5586-329_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.019823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5586-329_0_4_line_87 |  | 81 | 83 | 0.14747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5586-329_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.017092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5586-329_0_4_line_89 |  | 83 | 85 | 0.063867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5586-329_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.025707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5586-329_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5586-329_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.059879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5586-329_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.053757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5586-329_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.017809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5586-329_0_4_line_95 |  | 91 | 97 | 0.013229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5586-329_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.055386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5586-329_0_4_line_97 |  | 93 | 99 | 0.0033664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_5586-329_0_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.0057801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_5586-329_0_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.029798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_5586-329_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.0051517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_5586-329_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0053516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_5586-329_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0033085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5586-329_0_4_line_103 |  | 102 | 104 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5586-329_0_4_line_104 |  | 102 | 105 | 0.0085528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5586-329_0_4_line_105 |  | 103 | 106 | 0.013306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5586-329_0_4_line_106 |  | 104 | 107 | 0.0142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5586-329_0_4_line_107 |  | 105 | 108 | 0.032373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5586-329_0_4_line_108 |  | 106 | 109 | 0.013647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5586-329_0_4_line_109 |  | 107 | 110 | 0.011883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5586-329_0_4_line_110 |  | 108 | 111 | 0.012253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5586-329_0_4_line_111 |  | 109 | 112 | 0.014332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5586-329_0_4_line_112 |  | 110 | 115 | 0.013534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5586-329_0_4_line_113 |  | 111 | 114 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5586-329_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0090674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5586-329_0_4_trafo_44 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2543110.9814 | 1155317.283 | 2543125.8442 | 1155309.1684
1 | 2543043.3495 | 1155550.9242 | 2543055.5962 | 1155521.5701 | 2543057.4826 | 1155502.1085 | 2543056.1743 | 1155479.809 | 2543051.3949 | 1155453.0177 | 2543042.4117 | 1155412.4256 | 2543039.985 | 1155394.3166 | 2543041.8408 | 1155377.3011 | 2543046.5885 | 1155364.338 | 2543055.057 | 1155352.2735 | 2543066.1354 | 1155342.8301 | 2543080.3796 | 1155333.9905 | 2543110.9814 | 1155317.283
2 | 2543199.1767 | 1155269.1316 | 2543125.8442 | 1155309.1684
3 | 2543050.4153 | 1155554.3479 | 2543043.3495 | 1155550.9242
4 | 2542854.9013 | 1155438.4199 | 2542865.8122 | 1155446.098 | 2542904.8047 | 1155474.0868 | 2542944.0132 | 1155503.8525 | 2542995.3905 | 1155542.9969 | 2543015.6047 | 1155549.8533 | 2543031.7773 | 1155548.6882 | 2543043.3495 | 1155550.9242
5 | 2543043.3495 | 1155550.9242 | 2543027.8647 | 1155574.4613 | 2543004.9849 | 1155602.7157 | 2542996.2777 | 1155615.4495 | 2542988.6824 | 1155628.0239
6 | 2543127.5102 | 1155039.6311 | 2543074.9045 | 1155103.5079 | 2543145.3652 | 1155169.0425 | 2543234.0529 | 1155250.3809 | 2543199.1767 | 1155269.1316
7 | 2543050.4153 | 1155554.3479 | 2543041.4745 | 1155599.8354
8 | 2542854.9013 | 1155438.4199 | 2542814.7707 | 1155500.3904 | 2542778.5316 | 1155556.3481
9 | 2542976.9856 | 1155652.4951 | 2542978.3265 | 1155648.9934 | 2542985.7891 | 1155632.8139 | 2542988.6824 | 1155628.0239
10 | 2543127.5102 | 1155039.6311 | 2543136.9475 | 1155025.3119 | 2543098.8807 | 1154977.8135 | 2543053.9723 | 1154931.2807
11 | 2543127.5102 | 1155039.6311 | 2543066.0164 | 1154982.3606 | 2543057.5563 | 1154963.8197
12 | 2542971.6472 | 1155034.4278 | 2543024.0376 | 1155059.4886 | 2543074.9045 | 1155103.5079 | 2543127.5102 | 1155039.6311
13 | 2543039.0202 | 1155612.322 | 2543041.4745 | 1155599.8354
14 | 2542778.5316 | 1155556.3481 | 2542772.3262 | 1155565.93
15 | 2542964.6752 | 1155696.4307 | 2542966.5249 | 1155684.769 | 2542971.6955 | 1155666.31 | 2542976.9856 | 1155652.4951
16 | 2542971.6472 | 1155034.4278 | 2542954.3401 | 1155026.7318
17 | 2543034.2982 | 1155637.3674 | 2543034.5743 | 1155634.9412 | 2543039.0202 | 1155612.322
18 | 2542772.3262 | 1155565.93 | 2542771.6048 | 1155567.044
19 | 2542964.6752 | 1155696.4307 | 2542963.5652 | 1155703.4293 | 2542962.1477 | 1155720.5408 | 2542962.1587 | 1155731.2184
20 | 2542948.2218 | 1155024.0112 | 2542954.3401 | 1155026.7318
21 | 2543041.7824 | 1155667.9239 | 2543034.866 | 1155645.4774 | 2543034.2713 | 1155641.8033 | 2543034.1707 | 1155638.4803 | 2543034.2982 | 1155637.3674
22 | 2543034.2982 | 1155637.3674 | 2543046.6944 | 1155636.7384 | 2543057.4134 | 1155636.1891
23 | 2542764.4643 | 1155578.0698 | 2542771.6048 | 1155567.044
24 | 2542962.854 | 1155760.5543 | 2542962.1757 | 1155747.7107 | 2542962.1587 | 1155731.2184
25 | 2542948.2218 | 1155024.0112 | 2542924.1418 | 1155019.7821
26 | 2542948.2218 | 1155024.0112 | 2542952.4551 | 1155009.3743 | 2542962.5377 | 1154991.1466 | 2542982.3887 | 1154956.3285 | 2542985.3125 | 1154950.7978 | 2542974.5785 | 1154935.1801
27 | 2542964.71 | 1155795.7012 | 2542973.4313 | 1155810.3263 | 2542975.0992 | 1155824.9753
28 | 2542964.71 | 1155795.7012 | 2542962.854 | 1155760.5543
29 | 2542830.0726 | 1155935.4557 | 2542849.9899 | 1155925.5637
30 | 2542830.0726 | 1155935.4557 | 2542823.9874 | 1155926.242 | 2542820.8115 | 1155920.9996
31 | 2542849.9899 | 1155925.5637 | 2542856.5558 | 1155922.3027
32 | 2542797.7516 | 1155882.9352 | 2542820.8115 | 1155920.9996
33 | 2542856.5558 | 1155922.3027 | 2542863.1538 | 1155919.0258
34 | 2542726.3907 | 1155921.9915 | 2542727.924 | 1155926.7572 | 2542730.6888 | 1155933.5361
35 | 2542726.3907 | 1155921.9915 | 2542724.541 | 1155916.2283 | 2542720.8688 | 1155900.2992 | 2542716.2172 | 1155880.5996 | 2542711.2478 | 1155858.9465 | 2542706.1425 | 1155838.3175 | 2542702.9205 | 1155825.3857 | 2542696.5436 | 1155803.3236 | 2542690.4024 | 1155785.0724 | 2542690.0555 | 1155784.3178
36 | 2542726.3907 | 1155921.9915 | 2542752.2342 | 1155908.8937
37 | 2542680.5886 | 1155763.8613 | 2542681.4111 | 1155765.5254 | 2542687.1912 | 1155778.0882 | 2542690.0555 | 1155784.3178
38 | 2542778.9451 | 1155893.9588 | 2542761.3329 | 1155904.2823 | 2542752.2342 | 1155908.8937
39 | 2542797.7516 | 1155882.9352 | 2542778.9451 | 1155893.9588
40 | 2542797.7516 | 1155882.9352 | 2542792.8583 | 1155874.5832
41 | 2542663.0895 | 1155743.1772 | 2542652.086 | 1155724.172 | 2542637.5651 | 1155706.6349
42 | 2542663.0895 | 1155743.1772 | 2542668.7909 | 1155753.1059 | 2542672.7182 | 1155762.7958 | 2542678.6118 | 1155759.9158
43 | 2542663.0895 | 1155743.1772 | 2542668.3845 | 1155733.8439 | 2542672.2197 | 1155727.3729
44 | 2542586.0091 | 1155650.1139 | 2542636.3502 | 1155705.1676 | 2542637.5651 | 1155706.6349
45 | 2542625.8549 | 1155826.0771 | 2542633.1804 | 1155824.573 | 2542642.0707 | 1155815.0608 | 2542642.8402 | 1155812.9189 | 2542642.4739 | 1155799.4597 | 2542637.9935 | 1155790.4865 | 2542658.7439 | 1155775.636 | 2542664.1956 | 1155772.2711 | 2542667.4738 | 1155765.3806 | 2542672.7182 | 1155762.7958 | 2542678.6118 | 1155759.9158
46 | 2542678.6118 | 1155759.9158 | 2542679.2838 | 1155761.2212 | 2542680.5886 | 1155763.8613
47 | 2542672.2197 | 1155727.3729 | 2542677.074 | 1155719.1826
48 | 2542618.9388 | 1155818.25 | 2542625.1568 | 1155823.6491 | 2542625.8549 | 1155826.0771
49 | 2542625.8549 | 1155826.0771 | 2542633.1804 | 1155824.573 | 2542642.0707 | 1155815.0608 | 2542648.4474 | 1155817.8014 | 2542656.4085 | 1155823.4284 | 2542663.439 | 1155848.8638 | 2542661.8652 | 1155854.3262 | 2542654.3821 | 1155870.6397 | 2542650.5156 | 1155883.3835 | 2542651.2176 | 1155891.8368 | 2542655.9274 | 1155903.1535 | 2542663.5587 | 1155913.6085
50 | 2542625.8549 | 1155826.0771 | 2542619.1035 | 1155827.4534
51 | 2542663.5587 | 1155913.6085 | 2542680.0598 | 1155918.0423 | 2542687.3509 | 1155916.9611
52 | 2542619.1035 | 1155827.4534 | 2542614.49 | 1155834.2566 | 2542608.8645 | 1155862.759 | 2542602.2423 | 1155861.5388
53 | 2542857.2593 | 1155841.7479 | 2542857.8868 | 1155842.7247
54 | 2542857.2593 | 1155841.7479 | 2542854.0709 | 1155836.7849
55 | 2542861.9257 | 1155849.0114 | 2542857.8868 | 1155842.7247
56 | 2542852.6658 | 1155834.5978 | 2542854.0709 | 1155836.7849
57 | 2542870.9429 | 1155879.7815 | 2542866.2739 | 1155855.7797 | 2542861.9257 | 1155849.0114
58 | 2542870.9429 | 1155879.7815 | 2542874.2652 | 1155896.8591 | 2542874.5584 | 1155904.2936 | 2542871.5809 | 1155912.1817 | 2542867.5451 | 1155916.8448 | 2542863.1538 | 1155919.0258
59 | 2542763.2398 | 1155824.0299 | 2542792.8583 | 1155874.5832
60 | 2542842.8809 | 1155662.3526 | 2542839.7644 | 1155654.7909 | 2542833.4327 | 1155638.2534
61 | 2542842.8809 | 1155662.3526 | 2542846.3593 | 1155670.7923 | 2542854.1041 | 1155675.4433 | 2542854.1041 | 1155675.4433
62 | 2542832.9766 | 1155637.6085 | 2542833.4327 | 1155638.2534 | 2542833.4327 | 1155638.2534
63 | 2542854.1041 | 1155675.4433 | 2542854.9161 | 1155676.9332
64 | 2542832.9766 | 1155637.6085 | 2542830.5269 | 1155634.1444
65 | 2542854.9161 | 1155676.9332 | 2542857.4053 | 1155681.5003
66 | 2542829.7211 | 1155633.005 | 2542830.5269 | 1155634.1444
67 | 2542857.4053 | 1155681.5003 | 2542858.6551 | 1155683.7934 | 2542858.6551 | 1155683.7934
68 | 2542829.7211 | 1155633.005 | 2542827.2743 | 1155629.5452
69 | 2542863.9729 | 1155712.2265 | 2542858.175 | 1155698.6281 | 2542858.7451 | 1155693.2532 | 2542858.6551 | 1155683.7934
70 | 2542826.4453 | 1155628.3728 | 2542827.2743 | 1155629.5452
71 | 2542863.9729 | 1155712.2265 | 2542866.2387 | 1155717.5407
72 | 2542866.2387 | 1155717.5407 | 2542868.4309 | 1155722.6823
73 | 2542868.4309 | 1155722.6823 | 2542870.5324 | 1155727.6112
74 | 2542870.5324 | 1155727.6112 | 2542872.7072 | 1155732.7119
75 | 2542872.7072 | 1155732.7119 | 2542874.8505 | 1155737.7387
76 | 2542874.8505 | 1155737.7387 | 2542877.0778 | 1155742.9625
77 | 2542824.7097 | 1155625.9186 | 2542823.2663 | 1155624.8899
78 | 2542824.7097 | 1155625.9186 | 2542824.7097 | 1155625.9186 | 2542826.4453 | 1155628.3728
79 | 2542823.2663 | 1155624.8899 | 2542818.4244 | 1155621.4389
80 | 2542813.8557 | 1155618.1827 | 2542818.4244 | 1155621.4389
81 | 2542807.8001 | 1155614.2931 | 2542811.0721 | 1155616.1988 | 2542813.8557 | 1155618.1827
82 | 2542802.9349 | 1155611.4595 | 2542807.8001 | 1155614.2931
83 | 2542802.9349 | 1155611.4595 | 2542796.0478 | 1155607.4482
84 | 2542508.5041 | 1155574.2438 | 2542523.8723 | 1155588.9357 | 2542560.173 | 1155623.7741
85 | 2542490.3969 | 1155555.7049 | 2542499.2333 | 1155565.381 | 2542508.5041 | 1155574.2438
86 | 2542574.4751 | 1155637.5001 | 2542574.4751 | 1155637.5001 | 2542560.173 | 1155623.7741
87 | 2542477.7074 | 1155417.6189 | 2542464.9124 | 1155458.3299 | 2542461.881 | 1155480.5709 | 2542465.1886 | 1155508.7766 | 2542469.3366 | 1155523.0334 | 2542475.4754 | 1155536.1372 | 2542480.9359 | 1155544.0892 | 2542490.3969 | 1155555.7049
88 | 2542574.4751 | 1155637.5001 | 2542586.0091 | 1155650.1139
89 | 2542519.4338 | 1155443.3445 | 2542514.8621 | 1155452.1263 | 2542510.8982 | 1155453.087 | 2542508.1317 | 1155453.3358 | 2542504.7542 | 1155451.456 | 2542477.7074 | 1155417.6189
90 | 2542677.074 | 1155719.1826 | 2542683.0884 | 1155709.0347 | 2542690.1097 | 1155697.0261
91 | 2542690.8551 | 1155695.7513 | 2542690.1097 | 1155697.0261
92 | 2542721.0784 | 1155644.0598 | 2542690.8551 | 1155695.7513
93 | 2542721.0784 | 1155644.0598 | 2542726.8475 | 1155645.0053 | 2542767.395 | 1155670.5276
94 | 2542721.0784 | 1155644.0598 | 2542730.8703 | 1155629.184
95 | 2542767.395 | 1155670.5276 | 2542778.5906 | 1155677.5746
96 | 2542761.3224 | 1155582.9213 | 2542730.8703 | 1155629.184
97 | 2542792.8963 | 1155606.2645 | 2542796.0478 | 1155607.4482 | 2542796.0478 | 1155607.4482
98 | 2542761.3224 | 1155582.9213 | 2542764.4643 | 1155578.0698
99 | 2542761.3224 | 1155582.9213 | 2542768.2734 | 1155590.3813 | 2542777.6893 | 1155600.5527 | 2542783.0637 | 1155602.5713
100 | 2542783.0637 | 1155602.5713 | 2542787.8864 | 1155604.3828
101 | 2542787.8864 | 1155604.3828 | 2542792.8963 | 1155606.2645
102 | 2542878.3754 | 1155746.0059 | 2542877.0778 | 1155742.9625
103 | 2543041.7824 | 1155667.9239 | 2543047.4985 | 1155667.336 | 2543058.194 | 1155666.9233 | 2543058.4348 | 1155666.9143
104 | 2543041.7824 | 1155667.9239 | 2543043.2623 | 1155672.7346 | 2543043.8605 | 1155676.203
105 | 2543057.4134 | 1155636.1891 | 2543060.2712 | 1155636.0427 | 2543070.7124 | 1155636.3105 | 2543070.7124 | 1155636.3105
106 | 2543058.4348 | 1155666.9143 | 2543065.2937 | 1155666.6559 | 2543072.5913 | 1155667.4049
107 | 2543048.2135 | 1155708.1513 | 2543048.6108 | 1155703.745 | 2543043.8605 | 1155676.203
108 | 2543070.7124 | 1155636.3105 | 2543076.5838 | 1155637.5333 | 2543083.8313 | 1155639.9818
109 | 2543072.5913 | 1155667.4049 | 2543073.5238 | 1155667.5006 | 2543081.4704 | 1155669.9933 | 2543083.7654 | 1155671.2511
110 | 2543047.1133 | 1155720.3546 | 2543048.2135 | 1155708.1513
111 | 2543097.2258 | 1155645.0752 | 2543086.1865 | 1155640.7774 | 2543083.8313 | 1155639.9818
112 | 2543083.7654 | 1155671.2511 | 2543091.4007 | 1155675.4355 | 2543095.2031 | 1155678.409
113 | 2543047.1133 | 1155720.3546 | 2543046.0191 | 1155732.491
114 | 2543046.0191 | 1155732.491 | 2543045.5642 | 1155737.5364 | 2543045.9151 | 1155741.5224

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2543110.9814 | 1155317.283
1 | 2543125.8442 | 1155309.1684
2 | 2543043.3495 | 1155550.9242
3 | 2543199.1767 | 1155269.1316
4 | 2543050.4153 | 1155554.3479
5 | 2542854.9013 | 1155438.4199
6 | 2542988.6824 | 1155628.0239
7 | 2543127.5102 | 1155039.6311
8 | 2543041.4745 | 1155599.8354
9 | 2542778.5316 | 1155556.3481
10 | 2542976.9856 | 1155652.4951
11 | 2543053.9723 | 1154931.2807
12 | 2543057.5563 | 1154963.8197
13 | 2542971.6472 | 1155034.4278
14 | 2543039.0202 | 1155612.322
15 | 2542772.3262 | 1155565.93
16 | 2542964.6752 | 1155696.4307
17 | 2542954.3401 | 1155026.7318
18 | 2543034.2982 | 1155637.3674
19 | 2542771.6048 | 1155567.044
20 | 2542962.1587 | 1155731.2184
21 | 2542948.2218 | 1155024.0112
22 | 2542924.1418 | 1155019.7821
23 | 2542974.5785 | 1154935.1801
24 | 2542975.0992 | 1155824.9753
25 | 2542964.71 | 1155795.7012
26 | 2542962.854 | 1155760.5543
27 | 2542830.0726 | 1155935.4557
28 | 2542849.9899 | 1155925.5637
29 | 2542820.8115 | 1155920.9996
30 | 2542856.5558 | 1155922.3027
31 | 2542726.3907 | 1155921.9915
32 | 2542730.6888 | 1155933.5361
33 | 2542690.0555 | 1155784.3178
34 | 2542752.2342 | 1155908.8937
35 | 2542797.7516 | 1155882.9352
36 | 2542663.0895 | 1155743.1772
37 | 2542637.5651 | 1155706.6349
38 | 2542678.6118 | 1155759.9158
39 | 2542672.2197 | 1155727.3729
40 | 2542625.8549 | 1155826.0771
41 | 2542680.5886 | 1155763.8613
42 | 2542618.9388 | 1155818.25
43 | 2542663.5587 | 1155913.6085
44 | 2542619.1035 | 1155827.4534
45 | 2542857.2593 | 1155841.7479
46 | 2542857.8868 | 1155842.7247
47 | 2542854.0709 | 1155836.7849
48 | 2542861.9257 | 1155849.0114
49 | 2542852.6658 | 1155834.5978
50 | 2542870.9429 | 1155879.7815
51 | 2542863.1538 | 1155919.0258
52 | 2542778.9451 | 1155893.9588
53 | 2542792.8583 | 1155874.5832
54 | 2542763.2398 | 1155824.0299
55 | 2542687.3509 | 1155916.9611
56 | 2542842.8809 | 1155662.3526
57 | 2542833.4327 | 1155638.2534
58 | 2542854.1041 | 1155675.4433
59 | 2542832.9766 | 1155637.6085
60 | 2542854.9161 | 1155676.9332
61 | 2542830.5269 | 1155634.1444
62 | 2542857.4053 | 1155681.5003
63 | 2542829.7211 | 1155633.005
64 | 2542858.6551 | 1155683.7934
65 | 2542827.2743 | 1155629.5452
66 | 2542863.9729 | 1155712.2265
67 | 2542866.2387 | 1155717.5407
68 | 2542868.4309 | 1155722.6823
69 | 2542870.5324 | 1155727.6112
70 | 2542872.7072 | 1155732.7119
71 | 2542874.8505 | 1155737.7387
72 | 2542824.7097 | 1155625.9186
73 | 2542823.2663 | 1155624.8899
74 | 2542826.4453 | 1155628.3728
75 | 2542818.4244 | 1155621.4389
76 | 2542813.8557 | 1155618.1827
77 | 2542807.8001 | 1155614.2931
78 | 2542802.9349 | 1155611.4595
79 | 2542508.5041 | 1155574.2438
80 | 2542560.173 | 1155623.7741
81 | 2542490.3969 | 1155555.7049
82 | 2542574.4751 | 1155637.5001
83 | 2542477.7074 | 1155417.6189
84 | 2542586.0091 | 1155650.1139
85 | 2542519.4338 | 1155443.3445
86 | 2542677.074 | 1155719.1826
87 | 2542602.2423 | 1155861.5388
88 | 2542690.1097 | 1155697.0261
89 | 2542690.8551 | 1155695.7513
90 | 2542721.0784 | 1155644.0598
91 | 2542767.395 | 1155670.5276
92 | 2542730.8703 | 1155629.184
93 | 2542796.0478 | 1155607.4482
94 | 2542761.3224 | 1155582.9213
95 | 2542764.4643 | 1155578.0698
96 | 2542783.0637 | 1155602.5713
97 | 2542778.5906 | 1155677.5746
98 | 2542787.8864 | 1155604.3828
99 | 2542792.8963 | 1155606.2645
100 | 2542877.0778 | 1155742.9625
101 | 2542878.3754 | 1155746.0059
102 | 2543041.7824 | 1155667.9239
103 | 2543057.4134 | 1155636.1891
104 | 2543058.4348 | 1155666.9143
105 | 2543043.8605 | 1155676.203
106 | 2543070.7124 | 1155636.3105
107 | 2543072.5913 | 1155667.4049
108 | 2543048.2135 | 1155708.1513
109 | 2543083.8313 | 1155639.9818
110 | 2543083.7654 | 1155671.2511
111 | 2543047.1133 | 1155720.3546
112 | 2543097.2258 | 1155645.0752
113 | 2543045.9151 | 1155741.5224
114 | 2543046.0191 | 1155732.4909
115 | 2543095.2031 | 1155678.409
116 | 2542878.3754 | 1155746.0059

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1