## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5587-13_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5587-13_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5587-13_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5587-13_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5587-13_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5587-13_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5587-13_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5587-13_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5587-13_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5587-13_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5587-13_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5587-13_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5587-13_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5587-13_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5587-13_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5587-13_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5587-13_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5587-13_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5587-13_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5587-13_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5587-13_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5587-13_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5587-13_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5587-13_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5587-13_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5587-13_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5587-13_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5587-13_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5587-13_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5587-13_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5587-13_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5587-13_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5587-13_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5587-13_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5587-13_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5587-13_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5587-13_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5587-13_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5587-13_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5587-13_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5587-13_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5587-13_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5587-13_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5587-13_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5587-13_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5587-13_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5587-13_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5587-13_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5587-13_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5587-13_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5587-13_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5587-13_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5587-13_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5587-13_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5587-13_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5587-13_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5587-13_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5587-13_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5587-13_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5587-13_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5587-13_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5587-13_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5587-13_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5587-13_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5587-13_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5587-13_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5587-13_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5587-13_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5587-13_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5587-13_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5587-13_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5587-13_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5587-13_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5587-13_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5587-13_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5587-13_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5587-13_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5587-13_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5587-13_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5587-13_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5587-13_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5587-13_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5587-13_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5587-13_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5587-13_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5587-13_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5587-13_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5587-13_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5587-13_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5587-13_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5587-13_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5587-13_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5587-13_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5587-13_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5587-13_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5587-13_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5587-13_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5587-13_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5587-13_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5587-13_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5587-13_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5587-13_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5587-13_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5587-13_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5587-13_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5587-13_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5587-13_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5587-13_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5587-13_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5587-13_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5587-13_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5587-13_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5587-13_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5587-13_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5587-13_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5587-13_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5587-13_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5587-13_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5587-13_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5587-13_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5587-13_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5587-13_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5587-13_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5587-13_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5587-13_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5587-13_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5587-13_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5587-13_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5587-13_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5587-13_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5587-13_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5587-13_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5587-13_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5587-13_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5587-13_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5587-13_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_5587-13_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_5587-13_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_5587-13_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_5587-13_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_5587-13_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_628_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5587-13_0_8_load_0 | 0 | 0.0034319 | 0.00086012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5587-13_0_8_load_1 | 1 | 0.0028836 | 0.00072271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5587-13_0_8_load_3 | 3 | 0.0024374 | 0.00061087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5587-13_0_8_load_5 | 5 | 0.0039424 | 0.00098806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5587-13_0_8_load_110 | 6 | 0.0044931 | 0.0011261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5587-13_0_8_load_6 | 7 | 0.0023534 | 0.00058983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5587-13_0_8_load_113 | 10 | 0.0058606 | 0.0014688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5587-13_0_8_load_77 | 12 | 0.0014945 | 0.00037456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5587-13_0_8_load_73 | 13 | 0.0029644 | 0.00074295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5587-13_0_8_load_8 | 14 | 0.0034479 | 0.00086413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5587-13_0_8_load_9 | 15 | 0.0034457 | 0.00086357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5587-13_0_8_load_11 | 17 | 0.0055396 | 0.0013884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5587-13_0_8_load_15 | 19 | 0.0056497 | 0.001416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5587-13_0_8_load_62 | 21 | 0.0028328 | 0.00070996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5587-13_0_8_load_22 | 25 | 0.0021653 | 0.00054266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5587-13_0_8_load_16 | 26 | 0.0021121 | 0.00052933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5587-13_0_8_load_109 | 27 | 0.003021 | 0.00075714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5587-13_0_8_load_61 | 28 | 0.010282 | 0.0025768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5587-13_0_8_load_58 | 29 | 0.0025774 | 0.00064596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5587-13_0_8_load_28 | 31 | 0.00083593 | 0.0002095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5587-13_0_8_load_20 | 32 | 0.00085186 | 0.0002135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5587-13_0_8_load_17 | 33 | 0.0030902 | 0.00077448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5587-13_0_8_load_18 | 34 | 0.0026528 | 0.00066485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5587-13_0_8_load_108 | 36 | 0.0048174 | 0.0012074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5587-13_0_8_load_104 | 37 | 0.0027719 | 0.00069471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5587-13_0_8_load_21 | 38 | 0.0022801 | 0.00057146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5587-13_0_8_load_23 | 39 | 0.0021219 | 0.00053181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5587-13_0_8_load_24 | 40 | 0.0021121 | 0.00052934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5587-13_0_8_load_26 | 41 | 0.0021219 | 0.00053181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5587-13_0_8_load_32 | 42 | 0.0032629 | 0.00081777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5587-13_0_8_load_143 | 45 | 0.0037324 | 0.00093542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5587-13_0_8_load_146 | 46 | 0.0079473 | 0.0019918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5587-13_0_8_load_30 | 47 | 0.0032033 | 0.00080283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5587-13_0_8_load_31 | 48 | 0.0023528 | 0.00058967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5587-13_0_8_load_34 | 49 | 0.0022506 | 0.00056406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5587-13_0_8_load_103 | 50 | 0.0038879 | 0.00097441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5587-13_0_8_load_35 | 52 | 0.0084107 | 0.0021079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5587-13_0_8_load_39 | 56 | 0.0027216 | 0.00068211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5587-13_0_8_load_40 | 57 | 0.0040815 | 0.0010229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5587-13_0_8_load_41 | 58 | 0.00044559 | 0.00011167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5587-13_0_8_load_42 | 59 | 0.00050826 | 0.00012738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5587-13_0_8_load_43 | 60 | 0.00077301 | 0.00019373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5587-13_0_8_load_45 | 62 | 0.0036245 | 0.00090838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5587-13_0_8_load_47 | 64 | 0.0046734 | 0.0011713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5587-13_0_8_load_140 | 65 | 0.0037432 | 0.00093813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5587-13_0_8_load_49 | 66 | 0.0045199 | 0.0011328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5587-13_0_8_load_46 | 68 | 0.0044062 | 0.0011043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5587-13_0_8_load_56 | 70 | 0.0021037 | 0.00052723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5587-13_0_8_load_64 | 73 | 0.0028476 | 0.00071368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5587-13_0_8_load_55 | 74 | 0.0066167 | 0.0016583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5587-13_0_8_load_52 | 75 | 0.0066312 | 0.0016619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5587-13_0_8_load_96 | 76 | 0.004783 | 0.0011987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5587-13_0_8_load_54 | 77 | 0.0019927 | 0.00049941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5587-13_0_8_load_57 | 78 | 0.0019218 | 0.00048165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5587-13_0_8_load_63 | 79 | 0.0028238 | 0.00070772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5587-13_0_8_load_60 | 80 | 0.0031825 | 0.0007976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5587-13_0_8_load_66 | 82 | 0.0025461 | 0.00063812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5587-13_0_8_load_68 | 85 | 0.0013779 | 0.00034533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5587-13_0_8_load_71 | 86 | 0.0031572 | 0.00079126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5587-13_0_8_load_69 | 88 | 0.0027539 | 0.00069019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5587-13_0_8_load_80 | 89 | 0.0028325 | 0.0007099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5587-13_0_8_load_81 | 90 | 0.0036004 | 0.00090235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5587-13_0_8_load_74 | 91 | 0.0020574 | 0.00051563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5587-13_0_8_load_76 | 92 | 0.0023354 | 0.0005853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5587-13_0_8_load_78 | 93 | 0.00075232 | 0.00018855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5587-13_0_8_load_79 | 94 | 0.0022212 | 0.00055669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5587-13_0_8_load_92 | 95 | 0.0038112 | 0.00095517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5587-13_0_8_load_107 | 96 | 0.0036 | 0.00090224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5587-13_0_8_load_93 | 97 | 0.0040081 | 0.0010045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5587-13_0_8_load_91 | 98 | 0.0071989 | 0.0018042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5587-13_0_8_load_82 | 99 | 0.00076343 | 0.00019133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5587-13_0_8_load_83 | 100 | 0.00051554 | 0.00012921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5587-13_0_8_load_144 | 101 | 0.001197 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5587-13_0_8_load_84 | 102 | 0.0027607 | 0.0006919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5587-13_0_8_load_85 | 103 | 0.0029308 | 0.00073452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5587-13_0_8_load_86 | 104 | 0.00086471 | 0.00021672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5587-13_0_8_load_87 | 105 | 0.0022187 | 0.00055606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5587-13_0_8_load_89 | 107 | 0.0053738 | 0.0013468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5587-13_0_8_load_90 | 108 | 0.0079022 | 0.0019805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5587-13_0_8_load_106 | 110 | 0.0055485 | 0.0013906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5587-13_0_8_load_122 | 111 | 0.0098892 | 0.0024785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5587-13_0_8_load_95 | 113 | 0.0058302 | 0.0014612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5587-13_0_8_load_99 | 116 | 0.024167 | 0.0060568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5587-13_0_8_load_100 | 117 | 0.019164 | 0.004803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5587-13_0_8_load_101 | 118 | 0.029629 | 0.0074257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5587-13_0_8_load_102 | 119 | 0.024896 | 0.0062396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5587-13_0_8_load_137 | 121 | 0.011022 | 0.0027623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5587-13_0_8_load_135 | 123 | 0.0028792 | 0.00072159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5587-13_0_8_load_115 | 127 | 0.0008611 | 0.00021581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5587-13_0_8_load_145 | 129 | 0.022627 | 0.0056708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5587-13_0_8_load_117 | 130 | 0.012571 | 0.0031505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5587-13_0_8_load_123 | 131 | 0.010807 | 0.0027085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5587-13_0_8_load_125 | 133 | 0.014103 | 0.0035346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5587-13_0_8_load_129 | 135 | 0.01266 | 0.0031728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5587-13_0_8_load_131 | 136 | 0.020764 | 0.005204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5587-13_0_8_load_134 | 137 | 0.010792 | 0.0027047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5587-13_0_8_load_138 | 139 | 0.013706 | 0.0034351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5587-13_0_8_load_139 | 140 | 0.0062724 | 0.001572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5587-13_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_5587-13_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_5587-13_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0012691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_5587-13_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_5587-13_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5587-13_0_8_line_5 |  | 3 | 6 | 0.099153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_5587-13_0_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.042762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_5587-13_0_8_line_7 |  | 6 | 8 | 0.033284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_5587-13_0_8_line_8 |  | 7 | 11 | 0.0055814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_5587-13_0_8_line_9 |  | 8 | 9 | 0.097377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_5587-13_0_8_line_10 |  | 9 | 10 | 0.06611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_5587-13_0_8_line_11 |  | 10 | 126 | 0.032579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_5587-13_0_8_line_12 |  | 11 | 12 | 0.023522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_5587-13_0_8_line_13 |  | 11 | 13 | 0.017075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5587-13_0_8_line_14 |  | 12 | 94 | 0.0016839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_5587-13_0_8_line_15 |  | 13 | 91 | 0.020082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5587-13_0_8_line_16 |  | 14 | 15 | 0.026381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5587-13_0_8_line_17 |  | 14 | 16 | 0.062217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5587-13_0_8_line_18 |  | 15 | 17 | 0.028298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5587-13_0_8_line_19 |  | 16 | 18 | 0.090109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5587-13_0_8_line_20 |  | 17 | 19 | 0.013309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5587-13_0_8_line_21 |  | 18 | 26 | 0.052216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5587-13_0_8_line_22 |  | 18 | 20 | 0.029748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5587-13_0_8_line_23 |  | 18 | 23 | 0.046239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5587-13_0_8_line_24 |  | 20 | 21 | 0.031945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5587-13_0_8_line_25 |  | 20 | 22 | 0.010603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5587-13_0_8_line_26 |  | 21 | 27 | 0.0045739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5587-13_0_8_line_27 |  | 22 | 28 | 0.049796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5587-13_0_8_line_28 |  | 22 | 29 | 0.020566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5587-13_0_8_line_29 |  | 23 | 24 | 0.040641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5587-13_0_8_line_30 |  | 23 | 25 | 0.022799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5587-13_0_8_line_31 |  | 24 | 30 | 0.005859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5587-13_0_8_line_32 |  | 24 | 31 | 0.02985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5587-13_0_8_line_33 |  | 25 | 32 | 0.00064206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5587-13_0_8_line_34 |  | 26 | 33 | 0.051017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5587-13_0_8_line_35 |  | 29 | 80 | 0.017777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5587-13_0_8_line_36 |  | 30 | 42 | 0.04969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5587-13_0_8_line_37 |  | 30 | 43 | 0.053214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5587-13_0_8_line_38 |  | 31 | 44 | 0.031211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5587-13_0_8_line_39 |  | 32 | 38 | 0.00056452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5587-13_0_8_line_40 |  | 33 | 34 | 0.001863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5587-13_0_8_line_41 |  | 34 | 35 | 0.0053185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5587-13_0_8_line_42 |  | 35 | 36 | 0.034539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5587-13_0_8_line_43 |  | 35 | 37 | 0.0062751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5587-13_0_8_line_44 |  | 38 | 39 | 0.018936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5587-13_0_8_line_45 |  | 39 | 40 | 0.0054916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5587-13_0_8_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0097774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5587-13_0_8_line_47 |  | 42 | 45 | 0.037312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5587-13_0_8_line_48 |  | 43 | 46 | 0.0053618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5587-13_0_8_line_49 |  | 44 | 47 | 0.016495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5587-13_0_8_line_50 |  | 44 | 48 | 0.046229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5587-13_0_8_line_51 |  | 45 | 51 | 0.044534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5587-13_0_8_line_52 |  | 48 | 49 | 0.028006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5587-13_0_8_line_53 |  | 49 | 50 | 0.031389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5587-13_0_8_line_54 |  | 51 | 65 | 0.047072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5587-13_0_8_line_55 |  | 51 | 60 | 0.042605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_5587-13_0_8_line_56 |  | 52 | 53 | 0.025973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5587-13_0_8_line_57 |  | 52 | 54 | 0.01897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5587-13_0_8_line_58 |  | 53 | 55 | 0.007422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_5587-13_0_8_line_59 |  | 53 | 56 | 0.0062773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_5587-13_0_8_line_60 |  | 54 | 57 | 0.014793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5587-13_0_8_line_61 |  | 54 | 58 | 0.027475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5587-13_0_8_line_62 |  | 55 | 59 | 0.01176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5587-13_0_8_line_63 |  | 55 | 60 | 0.06655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_5587-13_0_8_line_64 |  | 56 | 61 | 0.032309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_5587-13_0_8_line_65 |  | 57 | 62 | 0.028863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5587-13_0_8_line_66 |  | 61 | 63 | 0.002691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_5587-13_0_8_line_67 |  | 61 | 64 | 0.012942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5587-13_0_8_line_68 |  | 63 | 66 | 0.018635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5587-13_0_8_line_69 |  | 63 | 67 | 0.056916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_5587-13_0_8_line_70 |  | 64 | 68 | 0.010343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5587-13_0_8_line_71 |  | 65 | 140 | 0.021642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5587-13_0_8_line_72 |  | 67 | 72 | 0.010403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_5587-13_0_8_line_73 |  | 67 | 69 | 0.094637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5587-13_0_8_line_74 |  | 69 | 70 | 0.013425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5587-13_0_8_line_75 |  | 69 | 71 | 0.034819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5587-13_0_8_line_76 |  | 70 | 73 | 0.018811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5587-13_0_8_line_77 |  | 71 | 74 | 0.012196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5587-13_0_8_line_78 |  | 71 | 75 | 0.013663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5587-13_0_8_line_79 |  | 72 | 76 | 0.037957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_5587-13_0_8_line_80 |  | 73 | 79 | 0.024241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5587-13_0_8_line_81 |  | 74 | 78 | 0.0029818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5587-13_0_8_line_82 |  | 75 | 77 | 0.0017286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5587-13_0_8_line_83 |  | 76 | 113 | 0.05655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_5587-13_0_8_line_84 |  | 79 | 81 | 0.015345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5587-13_0_8_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0086481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5587-13_0_8_line_86 |  | 82 | 83 | 0.020845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5587-13_0_8_line_87 |  | 83 | 84 | 0.007492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5587-13_0_8_line_88 |  | 83 | 85 | 0.019667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5587-13_0_8_line_89 |  | 84 | 86 | 0.013393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5587-13_0_8_line_90 |  | 84 | 87 | 0.060673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5587-13_0_8_line_91 |  | 85 | 88 | 0.015568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5587-13_0_8_line_92 |  | 87 | 89 | 0.027959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5587-13_0_8_line_93 |  | 89 | 90 | 0.01377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5587-13_0_8_line_94 |  | 90 | 99 | 0.022368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5587-13_0_8_line_95 |  | 91 | 92 | 0.021753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5587-13_0_8_line_96 |  | 92 | 93 | 0.014105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5587-13_0_8_line_97 |  | 93 | 95 | 0.014525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5587-13_0_8_line_98 |  | 94 | 96 | 0.048289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_5587-13_0_8_line_99 |  | 95 | 97 | 0.046694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5587-13_0_8_line_100 |  | 96 | 98 | 0.0099688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_5587-13_0_8_line_101 |  | 98 | 106 | 0.025649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_5587-13_0_8_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0050108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5587-13_0_8_line_103 |  | 100 | 101 | 0.0064551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5587-13_0_8_line_104 |  | 102 | 103 | 0.065317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5587-13_0_8_line_105 |  | 102 | 104 | 0.0068528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5587-13_0_8_line_106 |  | 103 | 105 | 0.0055948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5587-13_0_8_line_107 |  | 104 | 106 | 0.056575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5587-13_0_8_line_108 |  | 105 | 107 | 0.015269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5587-13_0_8_line_109 |  | 106 | 108 | 0.028617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_5587-13_0_8_line_110 |  | 108 | 109 | 0.016955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_5587-13_0_8_line_111 |  | 108 | 110 | 0.026529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5587-13_0_8_line_112 |  | 109 | 111 | 0.02823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_5587-13_0_8_line_113 |  | 110 | 112 | 0.022605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5587-13_0_8_line_114 |  | 111 | 124 | 0.017548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_5587-13_0_8_line_115 |  | 112 | 125 | 0.012343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5587-13_0_8_line_116 |  | 113 | 114 | 0.034219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_5587-13_0_8_line_117 |  | 114 | 115 | 0.037975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_5587-13_0_8_line_118 |  | 114 | 116 | 0.062233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5587-13_0_8_line_119 |  | 115 | 117 | 0.010062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5587-13_0_8_line_120 |  | 115 | 118 | 0.035152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_5587-13_0_8_line_121 |  | 116 | 119 | 0.026316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5587-13_0_8_line_122 |  | 118 | 120 | 0.043222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_5587-13_0_8_line_123 |  | 119 | 121 | 0.016591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5587-13_0_8_line_124 |  | 120 | 122 | 0.02139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_5587-13_0_8_line_125 |  | 121 | 123 | 0.00053303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5587-13_0_8_line_126 |  | 122 | 136 | 0.0069418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5587-13_0_8_line_127 |  | 122 | 135 | 0.017512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_5587-13_0_8_line_128 |  | 123 | 137 | 0.026851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5587-13_0_8_line_129 |  | 124 | 133 | 0.028483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5587-13_0_8_line_130 |  | 124 | 132 | 0.030194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_5587-13_0_8_line_131 |  | 125 | 130 | 0.02894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5587-13_0_8_line_132 |  | 126 | 127 | 0.014138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5587-13_0_8_line_133 |  | 126 | 128 | 0.086885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5587-13_0_8_line_134 |  | 128 | 129 | 0.093317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_5587-13_0_8_line_135 |  | 131 | 132 | 0.008919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_5587-13_0_8_line_136 |  | 132 | 134 | 0.005003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_5587-13_0_8_line_137 |  | 134 | 135 | 0.034426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_5587-13_0_8_line_138 |  | 137 | 138 | 0.02667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_5587-13_0_8_line_139 |  | 138 | 139 | 0.024535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5587-13_0_8_trafo_96 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 141 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2538089.7766 | 1155426.2084 | 2538079.8287 | 1155423.0306 | 2538061.2559 | 1155410.1379
1 | 2538114.6897 | 1155434.1665 | 2538089.7766 | 1155426.2084
2 | 2538060.2134 | 1155409.4143 | 2538061.2559 | 1155410.1379
3 | 2538114.6897 | 1155434.1665 | 2538135.516 | 1155438.043
4 | 2538114.6897 | 1155434.1665 | 2538097.6621 | 1155450.7431
5 | 2538060.2134 | 1155409.4143 | 2537988.13 | 1155341.3309
6 | 2538135.516 | 1155438.043 | 2538134.0768 | 1155462.1376 | 2538132.1253 | 1155480.6594
7 | 2538004.3962 | 1155312.7595 | 2537997.9626 | 1155329.2904 | 2537988.13 | 1155341.3309
8 | 2538131.5405 | 1155486.2101 | 2538132.1253 | 1155480.6594
9 | 2537980.1377 | 1155271.4541 | 2538001.2861 | 1155259.6516 | 2538010.1634 | 1155254.7018 | 2538014.847 | 1155256.6323 | 2538016.5766 | 1155262.1953 | 2538013.8801 | 1155272.1952 | 2538005.3617 | 1155303.7447 | 2538004.3962 | 1155312.7595
10 | 2537980.1377 | 1155271.4541 | 2537981.7637 | 1155275.8952 | 2537938.5805 | 1155302.0219 | 2537935.649 | 1155312.5295
11 | 2537926.8942 | 1155343.9098 | 2537935.649 | 1155312.5295
12 | 2538131.5405 | 1155486.2101 | 2538108.6181 | 1155480.9345
13 | 2538131.5405 | 1155486.2101 | 2538128.1391 | 1155502.943
14 | 2538108.6181 | 1155480.9345 | 2538106.9771 | 1155480.5568
15 | 2538124.1389 | 1155522.6221 | 2538128.1391 | 1155502.943
16 | 2538144.9497 | 1155940.3161 | 2538118.6262 | 1155942.0551
17 | 2538206.9919 | 1155935.7002 | 2538182.7777 | 1155937.8171 | 2538144.9497 | 1155940.3161
18 | 2538118.6262 | 1155942.0551 | 2538090.3893 | 1155943.9205
19 | 2538169.6461 | 1155864.6902 | 2538171.5106 | 1155864.0151 | 2538173.4791 | 1155863.7614 | 2538175.4597 | 1155863.9411 | 2538177.345 | 1155864.5443 | 2538179.058 | 1155865.5494 | 2538180.5137 | 1155866.8907 | 2538181.6426 | 1155868.5244 | 2538182.3905 | 1155870.3955 | 2538182.7101 | 1155872.3822 | 2538182.585 | 1155874.3846 | 2538182.0143 | 1155876.3137 | 2538181.0276 | 1155878.0693 | 2538179.6779 | 1155879.5729 | 2538178.0332 | 1155880.7349 | 2538181.8531 | 1155888.2219 | 2538206.9919 | 1155935.7002
20 | 2538077.1088 | 1155944.7978 | 2538090.3893 | 1155943.9205
21 | 2538169.6461 | 1155864.6902 | 2538165.0829 | 1155856.5216 | 2538145.13 | 1155818.5899
22 | 2538169.6461 | 1155864.6902 | 2538167.7873 | 1155865.91 | 2538166.2854 | 1155867.5375 | 2538165.2162 | 1155869.4718 | 2538164.6554 | 1155871.612 | 2538152.3638 | 1155869.6597 | 2538148.3985 | 1155862.2076
23 | 2538169.6461 | 1155864.6902 | 2538171.5106 | 1155864.0151 | 2538173.4791 | 1155863.7614 | 2538175.4597 | 1155863.9411 | 2538177.345 | 1155864.5443 | 2538179.058 | 1155865.5494 | 2538180.5137 | 1155866.8907 | 2538181.6426 | 1155868.5244 | 2538189.8643 | 1155864.7712 | 2538211.1495 | 1155855.2582
24 | 2538148.3985 | 1155862.2076 | 2538118.9386 | 1155874.56
25 | 2538148.3985 | 1155862.2076 | 2538143.4164 | 1155852.8426
26 | 2538114.7206 | 1155876.3287 | 2538118.9386 | 1155874.56
27 | 2538093.5009 | 1155851.2558 | 2538143.4164 | 1155852.8426
28 | 2538143.4164 | 1155852.8426 | 2538142.5495 | 1155844.6249 | 2538141.6304 | 1155837.3081 | 2538140.4432 | 1155834.4855 | 2538139.5383 | 1155832.8538
29 | 2538248.3376 | 1155838.6224 | 2538211.1495 | 1155855.2582
30 | 2538211.1495 | 1155855.2582 | 2538202.161 | 1155834.3062
31 | 2538248.3376 | 1155838.6224 | 2538253.6971 | 1155836.2216
32 | 2538248.3376 | 1155838.6224 | 2538235.1984 | 1155827.3402 | 2538226.9501 | 1155817.9054
33 | 2538201.9079 | 1155833.7161 | 2538202.161 | 1155834.3062
34 | 2538145.13 | 1155818.5899 | 2538130.1848 | 1155790.1781 | 2538121.9655 | 1155773.1437
35 | 2538130.9168 | 1155817.3076 | 2538139.5383 | 1155832.8538
36 | 2538253.6971 | 1155836.2216 | 2538246.683 | 1155823.1532 | 2538238.3233 | 1155802.3056 | 2538236.5899 | 1155791.8622 | 2538236.5314 | 1155790.0526
37 | 2538302.3909 | 1155814.4429 | 2538253.6971 | 1155836.2216
38 | 2538218.5615 | 1155788.4568 | 2538223.5335 | 1155813.9973 | 2538226.9501 | 1155817.9054
39 | 2538201.6853 | 1155833.1973 | 2538201.9079 | 1155833.7161
40 | 2538121.1787 | 1155771.4551 | 2538121.7834 | 1155772.7663 | 2538121.9655 | 1155773.1437
41 | 2538118.9513 | 1155766.6255 | 2538121.1787 | 1155771.4551
42 | 2538118.9513 | 1155766.6255 | 2538134.763 | 1155767.0295 | 2538143.2327 | 1155767.2425 | 2538146.4171 | 1155777.0595
43 | 2538118.9513 | 1155766.6255 | 2538116.3232 | 1155760.9272
44 | 2538192.5609 | 1155818.3404 | 2538195.2995 | 1155818.3122 | 2538201.6853 | 1155833.1973
45 | 2538192.5609 | 1155818.3404 | 2538187.0696 | 1155818.3969
46 | 2538177.4149 | 1155819.9304 | 2538186.9173 | 1155818.3985 | 2538187.0696 | 1155818.3969
47 | 2538235.937 | 1155752.7537 | 2538235.7913 | 1155767.157 | 2538236.5314 | 1155790.0526
48 | 2538302.3909 | 1155814.4429 | 2538307.3161 | 1155812.3235
49 | 2538218.5615 | 1155788.4568 | 2538202.068 | 1155788.2229
50 | 2538218.5615 | 1155788.4568 | 2538212.5694 | 1155757.6906 | 2538208.7976 | 1155755.6282 | 2538198.2126 | 1155755.5026
51 | 2538240.7755 | 1155708.863 | 2538235.738 | 1155728.4143 | 2538236.0613 | 1155740.4619 | 2538235.937 | 1155752.7537
52 | 2538170.2084 | 1155755.1703 | 2538198.2126 | 1155755.5026
53 | 2538141.1199 | 1155750.5107 | 2538144.0869 | 1155754.8603 | 2538170.2084 | 1155755.1703
54 | 2538240.7755 | 1155708.863 | 2538249.4487 | 1155718.4235 | 2538254.6573 | 1155722.2276 | 2538259.3225 | 1155723.1579 | 2538265.5363 | 1155721.0374 | 2538276.3457 | 1155716.057 | 2538280.3163 | 1155713.9614
55 | 2538240.7755 | 1155708.863 | 2538253.5682 | 1155689.3987 | 2538246.5798 | 1155671.3941
56 | 2538191.4008 | 1155701.0664 | 2538196.9063 | 1155675.6833
57 | 2538200.9274 | 1155657.1446 | 2538196.9063 | 1155675.6833
58 | 2538191.4008 | 1155701.0664 | 2538198.3614 | 1155703.6962
59 | 2538191.4008 | 1155701.0664 | 2538185.4751 | 1155698.9951
60 | 2538200.9274 | 1155657.1446 | 2538204.2409 | 1155642.7278
61 | 2538200.9274 | 1155657.1446 | 2538228.0442 | 1155661.5679
62 | 2538202.1509 | 1155692.5623 | 2538198.3614 | 1155703.6962
63 | 2538198.3614 | 1155703.6962 | 2538212.0222 | 1155708.236 | 2538214.5026 | 1155707.0321 | 2538238.1115 | 1155674.316 | 2538242.1323 | 1155672.2402 | 2538246.5798 | 1155671.3941
64 | 2538154.9756 | 1155688.3343 | 2538185.4751 | 1155698.9951
65 | 2538210.706 | 1155614.5987 | 2538204.2409 | 1155642.7278
66 | 2538152.398 | 1155687.5381 | 2538154.9756 | 1155688.3343
67 | 2538154.9756 | 1155688.3343 | 2538158.9852 | 1155676.0295
68 | 2538152.398 | 1155687.5381 | 2538152.3362 | 1155706.1727
69 | 2538102.093 | 1155692.2031 | 2538105.9134 | 1155690.7852 | 2538113.516 | 1155687.972 | 2538120.2396 | 1155678.7644 | 2538152.398 | 1155687.5381
70 | 2538162.1897 | 1155666.1954 | 2538158.9852 | 1155676.0295
71 | 2538280.3163 | 1155713.9614 | 2538298.6668 | 1155704.2769 | 2538299.5374 | 1155704.0775
72 | 2538102.093 | 1155692.2031 | 2538100.3536 | 1155681.9488
73 | 2538102.093 | 1155692.2031 | 2538105.9134 | 1155690.7852 | 2538113.516 | 1155687.972 | 2538120.2396 | 1155678.7644 | 2538123.3927 | 1155672.1284 | 2538150.7494 | 1155614.5932
74 | 2538150.7494 | 1155614.5932 | 2538156.1984 | 1155602.3233
75 | 2538182.4166 | 1155629.2642 | 2538150.7494 | 1155614.5932
76 | 2538156.1984 | 1155602.3233 | 2538158.2981 | 1155597.5952 | 2538164.3338 | 1155590.0846 | 2538167.5963 | 1155587.7667
77 | 2538182.4166 | 1155629.2642 | 2538188.3964 | 1155618.6349
78 | 2538182.4166 | 1155629.2642 | 2538175.7238 | 1155641.1754
79 | 2538100.3536 | 1155681.9488 | 2538091.1234 | 1155675.6738 | 2538089.152 | 1155672.6813 | 2538088.2717 | 1155671.3564 | 2538086.0977 | 1155668.0547 | 2538085.1117 | 1155666.8976 | 2538082.3451 | 1155664.1357 | 2538076.109 | 1155658.1523 | 2538073.3395 | 1155655.8574 | 2538073.3395 | 1155655.8574
80 | 2538187.8536 | 1155574.4633 | 2538172.5269 | 1155584.2638 | 2538167.5963 | 1155587.7667
81 | 2538189.8584 | 1155616.0361 | 2538188.3964 | 1155618.6349
82 | 2538174.877 | 1155642.6824 | 2538175.7238 | 1155641.1754
83 | 2538049.351 | 1155695.7326 | 2538054.7951 | 1155695.4256 | 2538058.7139 | 1155694.6292 | 2538063.7996 | 1155691.7085 | 2538073.4142 | 1155685.4171 | 2538074.2524 | 1155683.3963 | 2538074.1798 | 1155678.5833 | 2538073.6574 | 1155665.8595 | 2538073.3395 | 1155655.8574
84 | 2538200.7815 | 1155566.1966 | 2538187.8536 | 1155574.4633
85 | 2538200.7815 | 1155566.1966 | 2538208.0679 | 1155561.5383
86 | 2538225.6303 | 1155550.3103 | 2538208.0679 | 1155561.5383
87 | 2538231.9549 | 1155546.2653 | 2538225.6303 | 1155550.3103
88 | 2538225.6303 | 1155550.3103 | 2538213.4455 | 1155534.8728
89 | 2538231.9549 | 1155546.2653 | 2538238.8686 | 1155557.7449
90 | 2538231.9549 | 1155546.2653 | 2538248.9093 | 1155535.4185 | 2538287.2721 | 1155548.5426
91 | 2538203.8004 | 1155522.653 | 2538213.4455 | 1155534.8728
92 | 2538287.2721 | 1155548.5426 | 2538276.9531 | 1155574.5273
93 | 2538276.9531 | 1155574.5273 | 2538271.8708 | 1155587.3254
94 | 2538263.6151 | 1155608.1146 | 2538271.8708 | 1155587.3254
95 | 2538124.1389 | 1155522.6221 | 2538119.8057 | 1155543.9396
96 | 2538116.9959 | 1155557.7623 | 2538119.8057 | 1155543.9396
97 | 2538116.9959 | 1155557.7623 | 2538114.1026 | 1155571.9961
98 | 2538059.9418 | 1155469.6268 | 2538065.5199 | 1155471.0153 | 2538106.9771 | 1155480.5568
99 | 2538104.8012 | 1155617.7548 | 2538114.1026 | 1155571.9961
100 | 2538050.2682 | 1155467.219 | 2538059.9418 | 1155469.6268
101 | 2538025.3783 | 1155461.0237 | 2538050.2682 | 1155467.219
102 | 2538263.6151 | 1155608.1146 | 2538263.5339 | 1155608.3189 | 2538260.1048 | 1155611.6646
103 | 2538255.4845 | 1155616.1726 | 2538260.1048 | 1155611.6646
104 | 2538016.6667 | 1155523.8503 | 2538010.2297 | 1155570.2727 | 2538028.2302 | 1155574.3235
105 | 2538016.6667 | 1155523.8503 | 2538017.6079 | 1155517.0624
106 | 2538033.6886 | 1155575.5518 | 2538028.2302 | 1155574.3235
107 | 2538025.3783 | 1155461.0237 | 2538017.6079 | 1155517.0624
108 | 2538048.5848 | 1155578.904 | 2538033.6886 | 1155575.5518
109 | 2538025.3783 | 1155461.0237 | 2538023.1037 | 1155461.3584 | 2538019.8688 | 1155482.3588 | 2538014.8515 | 1155481.5212
110 | 2538012.363 | 1155498.2893 | 2538014.8515 | 1155481.5212
111 | 2538014.8515 | 1155481.5212 | 2538016.738 | 1155468.8504 | 2538015.4625 | 1155463.4273 | 2538009.3474 | 1155458.043
112 | 2538012.363 | 1155498.2893 | 2538008.2193 | 1155526.214
113 | 2537987.014 | 1155454.5493 | 2538009.3474 | 1155458.043
114 | 2538005.6435 | 1155543.5721 | 2538008.2193 | 1155526.214
115 | 2537985.2533 | 1155466.763 | 2537985.7114 | 1155463.5899 | 2537986.2484 | 1155459.8823 | 2537987.014 | 1155454.5493
116 | 2538015.2064 | 1155697.9796 | 2538040.0775 | 1155696.2555 | 2538049.351 | 1155695.7326
117 | 2538015.2064 | 1155697.9796 | 2537994.6615 | 1155694.5453 | 2537985.2723 | 1155692.9413 | 2537978.5299 | 1155689.1755
118 | 2538015.2064 | 1155697.9796 | 2538011.424 | 1155699.3638 | 2538008.6989 | 1155701.3708 | 2537983.8724 | 1155720.782 | 2537981.924 | 1155726.6942 | 2537979.2684 | 1155743.5681
119 | 2537978.5299 | 1155689.1755 | 2537970.3294 | 1155695.0065
120 | 2537978.5299 | 1155689.1755 | 2537982.3144 | 1155654.228
121 | 2537975.1773 | 1155769.5643 | 2537979.2684 | 1155743.5681
122 | 2537986.9677 | 1155611.2572 | 2537982.3144 | 1155654.228
123 | 2537975.1773 | 1155769.5643 | 2537972.5979 | 1155785.954
124 | 2537986.9677 | 1155611.2572 | 2537966.2917 | 1155605.5564
125 | 2537972.5151 | 1155786.4805 | 2537972.5979 | 1155785.954
126 | 2537966.2917 | 1155605.5564 | 2537959.4085 | 1155604.6562
127 | 2537966.2917 | 1155605.5564 | 2537970.7463 | 1155588.6204
128 | 2537968.3611 | 1155813.0086 | 2537970.7102 | 1155797.9487 | 2537972.5151 | 1155786.4805
129 | 2538005.6435 | 1155543.5721 | 2538001.4621 | 1155571.7465
130 | 2537976.0412 | 1155549.9366 | 2538005.6435 | 1155543.5721
131 | 2537985.2533 | 1155466.763 | 2537981.4854 | 1155495.4566
132 | 2537926.8942 | 1155343.9098 | 2537923.2769 | 1155357.5769
133 | 2537892.9544 | 1155408.6068 | 2537912.3981 | 1155339.5461 | 2537917.8541 | 1155341.2573 | 2537925.525 | 1155343.5349 | 2537926.8942 | 1155343.9098
134 | 2537892.9544 | 1155408.6068 | 2537887.8579 | 1155409.0153 | 2537882.3839 | 1155412.2291 | 2537849.7259 | 1155473.9559 | 2537849.0012 | 1155485.9567
135 | 2537976.0412 | 1155549.9366 | 2537977.4109 | 1155541.1234
136 | 2537973.7478 | 1155554.3849 | 2537976.0412 | 1155549.9366
137 | 2537973.7478 | 1155554.3849 | 2537971.6867 | 1155585.0451 | 2537970.7463 | 1155588.6204
138 | 2537964.2505 | 1155839.3601 | 2537968.3611 | 1155813.0086
139 | 2537964.2505 | 1155839.3601 | 2537967.4925 | 1155839.1376 | 2537979.0055 | 1155839.2077 | 2537988.7802 | 1155838.0507

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2538089.7766 | 1155426.2084
1 | 2538061.2559 | 1155410.1379
2 | 2538114.6897 | 1155434.1665
3 | 2538060.2134 | 1155409.4143
4 | 2538135.516 | 1155438.043
5 | 2538097.6621 | 1155450.7431
6 | 2537988.13 | 1155341.3309
7 | 2538132.1253 | 1155480.6594
8 | 2538004.3962 | 1155312.7595
9 | 2537980.1377 | 1155271.4541
10 | 2537935.649 | 1155312.5295
11 | 2538131.5405 | 1155486.2101
12 | 2538108.6181 | 1155480.9345
13 | 2538128.1391 | 1155502.943
14 | 2538144.9497 | 1155940.3161
15 | 2538118.6262 | 1155942.0551
16 | 2538206.9919 | 1155935.7002
17 | 2538090.3893 | 1155943.9205
18 | 2538169.6461 | 1155864.6902
19 | 2538077.1088 | 1155944.7978
20 | 2538148.3985 | 1155862.2076
21 | 2538118.9386 | 1155874.56
22 | 2538143.4164 | 1155852.8426
23 | 2538211.1495 | 1155855.2582
24 | 2538248.3376 | 1155838.6224
25 | 2538202.161 | 1155834.3062
26 | 2538145.13 | 1155818.5899
27 | 2538114.7206 | 1155876.3287
28 | 2538093.5009 | 1155851.2558
29 | 2538139.5383 | 1155832.8538
30 | 2538253.6971 | 1155836.2216
31 | 2538226.9501 | 1155817.9054
32 | 2538201.9079 | 1155833.7161
33 | 2538121.9655 | 1155773.1437
34 | 2538121.1787 | 1155771.4551
35 | 2538118.9513 | 1155766.6255
36 | 2538146.4171 | 1155777.0595
37 | 2538116.3232 | 1155760.9272
38 | 2538201.6853 | 1155833.1973
39 | 2538192.5609 | 1155818.3404
40 | 2538187.0696 | 1155818.3969
41 | 2538177.4149 | 1155819.9304
42 | 2538236.5314 | 1155790.0526
43 | 2538302.391 | 1155814.4429
44 | 2538218.5615 | 1155788.4568
45 | 2538235.937 | 1155752.7537
46 | 2538307.3161 | 1155812.3235
47 | 2538202.068 | 1155788.2229
48 | 2538198.2126 | 1155755.5026
49 | 2538170.2084 | 1155755.1703
50 | 2538141.1199 | 1155750.5107
51 | 2538240.7755 | 1155708.863
52 | 2538196.9063 | 1155675.6833
53 | 2538191.4008 | 1155701.0664
54 | 2538200.9274 | 1155657.1446
55 | 2538198.3614 | 1155703.6962
56 | 2538185.4751 | 1155698.9951
57 | 2538204.2409 | 1155642.7278
58 | 2538228.0442 | 1155661.5679
59 | 2538202.1509 | 1155692.5623
60 | 2538246.5798 | 1155671.3941
61 | 2538154.9756 | 1155688.3343
62 | 2538210.706 | 1155614.5987
63 | 2538152.398 | 1155687.5381
64 | 2538158.9852 | 1155676.0295
65 | 2538280.3163 | 1155713.9614
66 | 2538152.3362 | 1155706.1727
67 | 2538102.093 | 1155692.2031
68 | 2538162.1897 | 1155666.1954
69 | 2538150.7494 | 1155614.5932
70 | 2538156.1984 | 1155602.3233
71 | 2538182.4166 | 1155629.2642
72 | 2538100.3536 | 1155681.9488
73 | 2538167.5963 | 1155587.7667
74 | 2538188.3964 | 1155618.6349
75 | 2538175.7238 | 1155641.1754
76 | 2538073.3395 | 1155655.8574
77 | 2538174.877 | 1155642.6824
78 | 2538189.8584 | 1155616.0361
79 | 2538187.8536 | 1155574.4633
80 | 2538130.9168 | 1155817.3076
81 | 2538200.7815 | 1155566.1966
82 | 2538208.0679 | 1155561.5383
83 | 2538225.6303 | 1155550.3103
84 | 2538231.9549 | 1155546.2653
85 | 2538213.4455 | 1155534.8728
86 | 2538238.8686 | 1155557.7449
87 | 2538287.2721 | 1155548.5426
88 | 2538203.8004 | 1155522.653
89 | 2538276.9531 | 1155574.5273
90 | 2538271.8708 | 1155587.3254
91 | 2538124.1389 | 1155522.6222
92 | 2538119.8057 | 1155543.9396
93 | 2538116.9959 | 1155557.7623
94 | 2538106.9771 | 1155480.5568
95 | 2538114.1026 | 1155571.9961
96 | 2538059.9418 | 1155469.6268
97 | 2538104.8012 | 1155617.7548
98 | 2538050.2682 | 1155467.219
99 | 2538263.6151 | 1155608.1146
100 | 2538260.1048 | 1155611.6646
101 | 2538255.4845 | 1155616.1726
102 | 2538016.6667 | 1155523.8503
103 | 2538028.2302 | 1155574.3235
104 | 2538017.6079 | 1155517.0624
105 | 2538033.6886 | 1155575.5518
106 | 2538025.3783 | 1155461.0237
107 | 2538048.5848 | 1155578.904
108 | 2538014.8515 | 1155481.5212
109 | 2538012.363 | 1155498.2893
110 | 2538009.3474 | 1155458.043
111 | 2538008.2193 | 1155526.214
112 | 2537987.014 | 1155454.5493
113 | 2538049.351 | 1155695.7326
114 | 2538015.2064 | 1155697.9796
115 | 2537978.5299 | 1155689.1755
116 | 2537979.2684 | 1155743.5681
117 | 2537970.3294 | 1155695.0065
118 | 2537982.3144 | 1155654.228
119 | 2537975.1773 | 1155769.5643
120 | 2537986.9677 | 1155611.2572
121 | 2537972.5979 | 1155785.954
122 | 2537966.2917 | 1155605.5564
123 | 2537972.5151 | 1155786.4805
124 | 2538005.6435 | 1155543.5721
125 | 2537985.2533 | 1155466.763
126 | 2537926.8942 | 1155343.9098
127 | 2537923.2769 | 1155357.5769
128 | 2537892.9544 | 1155408.6068
129 | 2537849.0012 | 1155485.9567
130 | 2537981.4854 | 1155495.4566
131 | 2537977.4109 | 1155541.1234
132 | 2537976.0412 | 1155549.9366
133 | 2538001.4621 | 1155571.7465
134 | 2537973.7478 | 1155554.3849
135 | 2537970.7463 | 1155588.6204
136 | 2537959.4085 | 1155604.6562
137 | 2537968.3611 | 1155813.0086
138 | 2537964.2505 | 1155839.3601
139 | 2537988.7802 | 1155838.0507
140 | 2538299.5374 | 1155704.0775
141 | 2538100.3536 | 1155681.9488

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1