## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5589-17_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5589-17_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5589-17_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5589-17_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5589-17_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5589-17_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5589-17_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5589-17_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5589-17_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5589-17_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5589-17_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5589-17_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5589-17_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5589-17_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5589-17_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5589-17_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5589-17_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5589-17_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5589-17_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5589-17_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5589-17_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5589-17_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5589-17_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5589-17_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5589-17_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5589-17_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5589-17_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5589-17_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5589-17_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5589-17_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5589-17_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5589-17_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5589-17_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5589-17_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5589-17_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5589-17_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5589-17_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5589-17_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5589-17_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5589-17_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5589-17_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5589-17_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5589-17_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5589-17_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5589-17_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5589-17_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5589-17_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5589-17_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5589-17_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5589-17_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5589-17_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5589-17_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5589-17_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5589-17_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5589-17_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5589-17_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5589-17_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5589-17_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5589-17_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5589-17_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5589-17_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5589-17_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5589-17_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5589-17_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5589-17_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5589-17_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5589-17_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5589-17_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5589-17_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5589-17_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5589-17_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5589-17_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5589-17_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5589-17_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5589-17_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5589-17_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5589-17_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5589-17_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5589-17_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5589-17_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5589-17_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5589-17_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5589-17_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5589-17_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5589-17_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5589-17_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5589-17_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5589-17_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5589-17_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5589-17_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5589-17_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5589-17_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5589-17_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5589-17_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5589-17_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5589-17_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5589-17_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5589-17_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5589-17_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5589-17_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5589-17_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5589-17_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5589-17_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5589-17_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5589-17_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5589-17_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5589-17_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5589-17_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5589-17_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5589-17_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5589-17_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5589-17_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5589-17_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5589-17_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5589-17_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5589-17_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5589-17_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5589-17_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5589-17_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5589-17_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5589-17_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5589-17_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_634_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5589-17_0_6_load_0 | 0 | 0.0064703 | 0.0016216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5589-17_0_6_load_1 | 1 | 0.0068928 | 0.0017275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5589-17_0_6_load_4 | 4 | 0.013178 | 0.0033027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5589-17_0_6_load_12 | 5 | 0.0029413 | 0.00073715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5589-17_0_6_load_6 | 6 | 0.0023954 | 0.00060035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5589-17_0_6_load_13 | 8 | 0.0030933 | 0.00077525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5589-17_0_6_load_5 | 9 | 0.0045584 | 0.0011424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5589-17_0_6_load_46 | 10 | 0.0033378 | 0.00083654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5589-17_0_6_load_7 | 11 | 0.0024429 | 0.00061224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5589-17_0_6_load_8 | 12 | 0.0030662 | 0.00076846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5589-17_0_6_load_9 | 13 | 0.0035907 | 0.0008999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5589-17_0_6_load_11 | 15 | 0.0056138 | 0.001407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5589-17_0_6_load_23 | 16 | 0.0034534 | 0.00086549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5589-17_0_6_load_14 | 18 | 0.0046281 | 0.0011599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5589-17_0_6_load_15 | 19 | 0.001877 | 0.00047042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5589-17_0_6_load_18 | 20 | 0.0043033 | 0.0010785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5589-17_0_6_load_16 | 21 | 0.0033248 | 0.00083328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5589-17_0_6_load_17 | 22 | 0.0027796 | 0.00069662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5589-17_0_6_load_19 | 23 | 0.0031318 | 0.0007849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5589-17_0_6_load_24 | 24 | 0.012833 | 0.0032162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5589-17_0_6_load_25 | 25 | 0.0067553 | 0.001693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5589-17_0_6_load_20 | 26 | 0.0076035 | 0.0019056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5589-17_0_6_load_21 | 27 | 0.0030513 | 0.00076473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5589-17_0_6_load_26 | 28 | 0.005235 | 0.001312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5589-17_0_6_load_28 | 29 | 0.0077813 | 0.0019502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5589-17_0_6_load_29 | 30 | 0.0043597 | 0.0010926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5589-17_0_6_load_27 | 31 | 0.005742 | 0.0014391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5589-17_0_6_load_107 | 32 | 0.0032198 | 0.00080695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5589-17_0_6_load_108 | 33 | 0.0046674 | 0.0011698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5589-17_0_6_load_61 | 34 | 0.0068105 | 0.0017069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5589-17_0_6_load_30 | 35 | 0.005118 | 0.0012827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5589-17_0_6_load_60 | 36 | 0.0045577 | 0.0011423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5589-17_0_6_load_58 | 37 | 0.006012 | 0.0015068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5589-17_0_6_load_31 | 38 | 0.0073333 | 0.0018379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5589-17_0_6_load_32 | 39 | 0.011695 | 0.0029311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5589-17_0_6_load_34 | 41 | 0.0023627 | 0.00059214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5589-17_0_6_load_35 | 42 | 0.0047596 | 0.0011929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5589-17_0_6_load_36 | 43 | 0.0079181 | 0.0019845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5589-17_0_6_load_37 | 44 | 0.020584 | 0.0051589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5589-17_0_6_load_47 | 45 | 0.0023638 | 0.00059244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5589-17_0_6_load_38 | 46 | 0.0048182 | 0.0012076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5589-17_0_6_load_122 | 48 | 0.020591 | 0.0051605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5589-17_0_6_load_125 | 49 | 0.0028109 | 0.00070448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5589-17_0_6_load_39 | 50 | 0.0090162 | 0.0022597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5589-17_0_6_load_121 | 52 | 0.013663 | 0.0034243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5589-17_0_6_load_40 | 54 | 0.0048918 | 0.001226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5589-17_0_6_load_41 | 55 | 0.0050374 | 0.0012625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5589-17_0_6_load_99 | 56 | 0.0070852 | 0.0017757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5589-17_0_6_load_98 | 57 | 0.0020288 | 0.00050848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5589-17_0_6_load_42 | 58 | 0.0028092 | 0.00070405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5589-17_0_6_load_43 | 59 | 0.0042561 | 0.0010667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5589-17_0_6_load_44 | 60 | 0.0066865 | 0.0016758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5589-17_0_6_load_45 | 61 | 0.0042561 | 0.0010667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5589-17_0_6_load_49 | 62 | 0.0021324 | 0.00053443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5589-17_0_6_load_50 | 63 | 0.0041682 | 0.0010446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5589-17_0_6_load_105 | 64 | 0.0018159 | 0.0004551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5589-17_0_6_load_106 | 65 | 0.001753 | 0.00043933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5589-17_0_6_load_117 | 66 | 0.013669 | 0.0034258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5589-17_0_6_load_118 | 67 | 0.013664 | 0.0034245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5589-17_0_6_load_52 | 68 | 0.0024611 | 0.00061682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5589-17_0_6_load_53 | 69 | 0.00050517 | 0.00012661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5589-17_0_6_load_54 | 70 | 0.00037849 | 9.4858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5589-17_0_6_load_55 | 71 | 0.0016446 | 0.00041216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5589-17_0_6_load_56 | 72 | 0.0022038 | 0.00055233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5589-17_0_6_load_71 | 74 | 0.00077583 | 0.00019444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5589-17_0_6_load_72 | 75 | 0.0033103 | 0.00082964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5589-17_0_6_load_57 | 76 | 0.0066479 | 0.0016661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5589-17_0_6_load_59 | 77 | 0.0058029 | 0.0014544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5589-17_0_6_load_62 | 78 | 0.0094856 | 0.0023773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5589-17_0_6_load_63 | 79 | 0.0037724 | 0.00094546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5589-17_0_6_load_81 | 81 | 0.0022263 | 0.00055796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5589-17_0_6_load_84 | 85 | 0.00346 | 0.00086717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5589-17_0_6_load_79 | 86 | 0.0022056 | 0.00055277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5589-17_0_6_load_86 | 87 | 0.0010235 | 0.00025651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5589-17_0_6_load_83 | 88 | 0.0029462 | 0.00073839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5589-17_0_6_load_89 | 89 | 0.0023756 | 0.00059538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5589-17_0_6_load_88 | 90 | 0.0024681 | 0.00061855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5589-17_0_6_load_102 | 92 | 0.0085017 | 0.0021307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5589-17_0_6_load_101 | 93 | 0.0030923 | 0.00077499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5589-17_0_6_load_104 | 94 | 0.0013815 | 0.00034623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5589-17_0_6_load_73 | 95 | 0.0020192 | 0.00050606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5589-17_0_6_load_74 | 96 | 0.0027314 | 0.00068454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5589-17_0_6_load_75 | 97 | 0.0016784 | 0.00042065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5589-17_0_6_load_76 | 98 | 0.0033972 | 0.00085142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5589-17_0_6_load_77 | 99 | 0.0023306 | 0.0005841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5589-17_0_6_load_78 | 100 | 0.0040194 | 0.0010074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5589-17_0_6_load_80 | 101 | 0.0018419 | 0.00046161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5589-17_0_6_load_82 | 102 | 0.0012722 | 0.00031886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5589-17_0_6_load_110 | 103 | 0.0014726 | 0.00036908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5589-17_0_6_load_97 | 104 | 0.0012265 | 0.0003074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5589-17_0_6_load_91 | 107 | 0.0025404 | 0.00063668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5589-17_0_6_load_92 | 108 | 0.0063997 | 0.0016039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5589-17_0_6_load_95 | 109 | 0.0048873 | 0.0012249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5589-17_0_6_load_93 | 110 | 0.0019611 | 0.00049151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5589-17_0_6_load_94 | 111 | 0.0019933 | 0.00049957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5589-17_0_6_load_100 | 112 | 0.0014166 | 0.00035503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5589-17_0_6_load_109 | 113 | 0.0058284 | 0.0014607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5589-17_0_6_load_111 | 114 | 0.0031208 | 0.00078213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5589-17_0_6_load_112 | 115 | 0.0076621 | 0.0019203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5589-17_0_6_load_113 | 116 | 0.011868 | 0.0029743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5589-17_0_6_load_114 | 117 | 0.0024169 | 0.00060574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5589-17_0_6_load_115 | 118 | 0.00088387 | 0.00022152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5589-17_0_6_load_116 | 119 | 0.0077095 | 0.0019322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5589-17_0_6_load_119 | 120 | 0.013668 | 0.0034256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_5589-17_0_6_load_123 | 121 | 0.016546 | 0.0041468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5589-17_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0085027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_5589-17_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.05683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_5589-17_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.009372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_5589-17_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.036011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_5589-17_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_5589-17_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.03545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5589-17_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.065212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5589-17_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0046201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_5589-17_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0026374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5589-17_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.038481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5589-17_0_6_line_10 |  | 8 | 18 | 0.013465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_5589-17_0_6_line_11 |  | 9 | 11 | 0.013064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5589-17_0_6_line_12 |  | 10 | 60 | 0.021427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_5589-17_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.020681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5589-17_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.024426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5589-17_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.033921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5589-17_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.046956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5589-17_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.025973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5589-17_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0082106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5589-17_0_6_line_19 |  | 17 | 26 | 0.012357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5589-17_0_6_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0084076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5589-17_0_6_line_21 |  | 19 | 20 | 0.0091876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_5589-17_0_6_line_22 |  | 20 | 21 | 0.016472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_5589-17_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0028802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_5589-17_0_6_line_24 |  | 22 | 23 | 0.015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_5589-17_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.010751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5589-17_0_6_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0070651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_5589-17_0_6_line_27 |  | 25 | 28 | 0.018992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_5589-17_0_6_line_28 |  | 26 | 27 | 0.00051659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5589-17_0_6_line_29 |  | 28 | 29 | 0.020393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_5589-17_0_6_line_30 |  | 29 | 30 | 0.0061228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_5589-17_0_6_line_31 |  | 30 | 35 | 0.021704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_5589-17_0_6_line_32 |  | 31 | 32 | 0.098688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5589-17_0_6_line_33 |  | 32 | 33 | 0.016555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_5589-17_0_6_line_34 |  | 32 | 34 | 0.0096767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5589-17_0_6_line_35 |  | 33 | 113 | 0.012609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_5589-17_0_6_line_36 |  | 34 | 77 | 0.0061044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_5589-17_0_6_line_37 |  | 35 | 36 | 0.0013311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5589-17_0_6_line_38 |  | 36 | 37 | 0.020698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_5589-17_0_6_line_39 |  | 37 | 76 | 0.0057542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_5589-17_0_6_line_40 |  | 38 | 39 | 0.037382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5589-17_0_6_line_41 |  | 38 | 40 | 0.072337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5589-17_0_6_line_42 |  | 39 | 41 | 0.040184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5589-17_0_6_line_43 |  | 40 | 42 | 0.021081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_5589-17_0_6_line_44 |  | 40 | 43 | 0.020705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_5589-17_0_6_line_45 |  | 40 | 44 | 0.021792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5589-17_0_6_line_46 |  | 41 | 45 | 0.017329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5589-17_0_6_line_47 |  | 42 | 46 | 0.005463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_5589-17_0_6_line_48 |  | 43 | 47 | 0.032704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_5589-17_0_6_line_49 |  | 44 | 48 | 0.034961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_5589-17_0_6_line_50 |  | 44 | 49 | 0.049921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5589-17_0_6_line_51 |  | 46 | 50 | 0.0069964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5589-17_0_6_line_52 |  | 47 | 51 | 0.022232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5589-17_0_6_line_53 |  | 48 | 52 | 0.036108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5589-17_0_6_line_54 |  | 49 | 53 | 0.07554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5589-17_0_6_line_55 |  | 50 | 54 | 0.0019204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_5589-17_0_6_line_56 |  | 51 | 94 | 0.021863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5589-17_0_6_line_57 |  | 51 | 73 | 0.016792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5589-17_0_6_line_58 |  | 51 | 91 | 0.024761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5589-17_0_6_line_59 |  | 52 | 120 | 0.036187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_5589-17_0_6_line_60 |  | 53 | 121 | 0.038166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5589-17_0_6_line_61 |  | 54 | 55 | 0.010092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5589-17_0_6_line_62 |  | 55 | 56 | 0.00022044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_5589-17_0_6_line_63 |  | 56 | 57 | 0.012588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_5589-17_0_6_line_64 |  | 57 | 112 | 0.010102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5589-17_0_6_line_65 |  | 58 | 59 | 0.019007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5589-17_0_6_line_66 |  | 58 | 60 | 0.024285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_5589-17_0_6_line_67 |  | 59 | 61 | 0.0179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_5589-17_0_6_line_68 |  | 61 | 62 | 0.017124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_5589-17_0_6_line_69 |  | 62 | 63 | 0.021919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_5589-17_0_6_line_70 |  | 63 | 64 | 0.035276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5589-17_0_6_line_71 |  | 64 | 65 | 0.019093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_5589-17_0_6_line_72 |  | 65 | 103 | 0.0083418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5589-17_0_6_line_73 |  | 66 | 67 | 0.03584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5589-17_0_6_line_74 |  | 67 | 120 | 0.035024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_5589-17_0_6_line_75 |  | 68 | 69 | 0.027027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5589-17_0_6_line_76 |  | 68 | 70 | 0.00839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5589-17_0_6_line_77 |  | 69 | 71 | 0.015802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_5589-17_0_6_line_78 |  | 70 | 72 | 0.010861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5589-17_0_6_line_79 |  | 71 | 73 | 0.022355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5589-17_0_6_line_80 |  | 72 | 74 | 0.0022399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5589-17_0_6_line_81 |  | 74 | 75 | 0.029785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5589-17_0_6_line_82 |  | 75 | 95 | 0.0015346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5589-17_0_6_line_83 |  | 76 | 77 | 0.014437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_5589-17_0_6_line_84 |  | 78 | 79 | 0.0084866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5589-17_0_6_line_85 |  | 79 | 80 | 0.017136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5589-17_0_6_line_86 |  | 80 | 81 | 0.002052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_5589-17_0_6_line_87 |  | 80 | 82 | 0.035082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_5589-17_0_6_line_88 |  | 81 | 86 | 0.016179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_5589-17_0_6_line_89 |  | 82 | 87 | 0.03385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_5589-17_0_6_line_90 |  | 82 | 88 | 0.015792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5589-17_0_6_line_91 |  | 83 | 84 | 0.034774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5589-17_0_6_line_92 |  | 83 | 85 | 0.015541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5589-17_0_6_line_93 |  | 84 | 89 | 0.0062055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5589-17_0_6_line_94 |  | 84 | 90 | 0.014807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5589-17_0_6_line_95 |  | 86 | 101 | 0.0059313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_5589-17_0_6_line_96 |  | 87 | 104 | 0.028472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_5589-17_0_6_line_97 |  | 89 | 106 | 0.029461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5589-17_0_6_line_98 |  | 91 | 92 | 0.025854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5589-17_0_6_line_99 |  | 91 | 93 | 0.010899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5589-17_0_6_line_100 |  | 95 | 96 | 0.00014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5589-17_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.014013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5589-17_0_6_line_102 |  | 97 | 98 | 0.0043649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5589-17_0_6_line_103 |  | 98 | 99 | 0.020549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5589-17_0_6_line_104 |  | 99 | 100 | 0.023089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5589-17_0_6_line_105 |  | 101 | 102 | 0.026333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_5589-17_0_6_line_106 |  | 102 | 103 | 0.014857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_5589-17_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0010997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_5589-17_0_6_line_108 |  | 105 | 112 | 0.0072595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_5589-17_0_6_line_109 |  | 105 | 111 | 0.01981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5589-17_0_6_line_110 |  | 106 | 107 | 0.012915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5589-17_0_6_line_111 |  | 106 | 108 | 0.015869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5589-17_0_6_line_112 |  | 107 | 109 | 0.021628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5589-17_0_6_line_113 |  | 109 | 110 | 0.00063894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5589-17_0_6_line_114 |  | 110 | 111 | 0.019379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5589-17_0_6_line_115 |  | 113 | 114 | 0.00053663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_5589-17_0_6_line_116 |  | 114 | 115 | 0.019953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_5589-17_0_6_line_117 |  | 115 | 116 | 0.006646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5589-17_0_6_line_118 |  | 116 | 117 | 0.031792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5589-17_0_6_line_119 |  | 117 | 118 | 0.0084073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5589-17_0_6_line_120 |  | 118 | 119 | 0.0093856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5589-17_0_6_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2535903.9522 | 1154300.8869 | 2535901.575 | 1154309.0506
1 | 2535918.2468 | 1154245.8927 | 2535915.113 | 1154258.4885 | 2535908.1834 | 1154286.3554 | 2535903.9522 | 1154300.8869
2 | 2535898.9549 | 1154318.0489 | 2535901.575 | 1154309.0506
3 | 2535918.2468 | 1154245.8927 | 2535897.9449 | 1154264.3748 | 2535891.798 | 1154270.3265
4 | 2535898.9549 | 1154318.0489 | 2535897.5441 | 1154323.1556 | 2535895.1802 | 1154331.6851
5 | 2535898.9549 | 1154318.0489 | 2535903.1375 | 1154320.35 | 2535930.029 | 1154335.1099
6 | 2535841.4793 | 1154311.6809 | 2535859.3926 | 1154298.0044 | 2535879.2502 | 1154282.4841 | 2535886.7068 | 1154275.2562 | 2535891.798 | 1154270.3265
7 | 2535895.1802 | 1154331.6851 | 2535893.9462 | 1154336.1373
8 | 2535932.341 | 1154336.3789 | 2535930.029 | 1154335.1099
9 | 2535841.4793 | 1154311.6809 | 2535844.0812 | 1154319.6908 | 2535835.8721 | 1154348.6071
10 | 2535890.35 | 1154349.1131 | 2535893.9462 | 1154336.1373
11 | 2535932.341 | 1154336.3789 | 2535943.7933 | 1154342.6647
12 | 2535835.8721 | 1154348.6071 | 2535830.0203 | 1154369.2199
13 | 2535943.7933 | 1154342.6647 | 2535961.9228 | 1154352.6154
14 | 2535983.3355 | 1154364.3682 | 2535961.9228 | 1154352.6154
15 | 2536013.0717 | 1154380.6894 | 2535983.3355 | 1154364.3682
16 | 2536013.0717 | 1154380.6894 | 2536006.0421 | 1154401.3534 | 2535996.1606 | 1154424.4577
17 | 2535985.9472 | 1154448.338 | 2535996.1606 | 1154424.4577
18 | 2535982.7185 | 1154455.8871 | 2535985.9472 | 1154448.338
19 | 2535982.7185 | 1154455.8871 | 2535977.5958 | 1154467.1321
20 | 2535890.35 | 1154349.1131 | 2535888.1045 | 1154357.2152
21 | 2535885.6507 | 1154366.069 | 2535888.1045 | 1154357.2152
22 | 2535885.6507 | 1154366.069 | 2535881.2513 | 1154381.9429
23 | 2535880.482 | 1154384.7185 | 2535881.2513 | 1154381.9429
24 | 2535880.482 | 1154384.7185 | 2535876.4523 | 1154399.2584
25 | 2535873.5809 | 1154409.6187 | 2535876.4523 | 1154399.2584
26 | 2535873.5809 | 1154409.6187 | 2535871.694 | 1154416.4271
27 | 2535871.694 | 1154416.4271 | 2535866.6217 | 1154434.7289
28 | 2535977.3816 | 1154467.6022 | 2535977.5958 | 1154467.1321
29 | 2535861.175 | 1154454.3815 | 2535866.6217 | 1154434.7289
30 | 2535861.175 | 1154454.3815 | 2535859.5397 | 1154460.2819
31 | 2535859.5397 | 1154460.2819 | 2535853.743 | 1154481.1972
32 | 2535838.252 | 1154537.0914 | 2535932.7221 | 1154565.6356
33 | 2535838.252 | 1154537.0914 | 2535833.8306 | 1154553.0446
34 | 2535840.8364 | 1154527.7663 | 2535838.252 | 1154537.0914
35 | 2535833.8306 | 1154553.0446 | 2535830.4628 | 1154565.1959
36 | 2535840.8364 | 1154527.7663 | 2535842.4668 | 1154521.8836
37 | 2535853.3875 | 1154482.4799 | 2535853.743 | 1154481.1972
38 | 2535853.3875 | 1154482.4799 | 2535847.8594 | 1154502.4263
39 | 2535846.3225 | 1154507.9715 | 2535847.8594 | 1154502.4263
40 | 2535706.509 | 1154414.029 | 2535736.2498 | 1154391.3824
41 | 2535648.9576 | 1154457.8523 | 2535706.509 | 1154414.029
42 | 2535736.2498 | 1154391.3824 | 2535744.5872 | 1154385.0338 | 2535768.2692 | 1154367.1034
43 | 2535648.9576 | 1154457.8523 | 2535662.89 | 1154473.6736
44 | 2535648.9576 | 1154457.8523 | 2535644.0716 | 1154461.5066 | 2535632.3789 | 1154470.2561
45 | 2535648.9576 | 1154457.8523 | 2535645.1158 | 1154445.1198 | 2535651.9026 | 1154440.0147
46 | 2535768.2692 | 1154367.1034 | 2535782.0852 | 1154356.6429
47 | 2535662.89 | 1154473.6736 | 2535666.5004 | 1154477.7735
48 | 2535606.1941 | 1154489.85 | 2535632.3789 | 1154470.2561
49 | 2535679.8417 | 1154418.9987 | 2535651.9026 | 1154440.0147
50 | 2535651.9026 | 1154440.0147 | 2535635.3506 | 1154392.918
51 | 2535666.5004 | 1154477.7735 | 2535671.1241 | 1154483.0242
52 | 2535588.3464 | 1154503.104 | 2535593.0894 | 1154499.7069 | 2535601.2931 | 1154493.5378 | 2535606.1941 | 1154489.85
53 | 2535708.6977 | 1154397.293 | 2535679.8417 | 1154418.9987
54 | 2535635.3506 | 1154392.918 | 2535669.327 | 1154325.4507
55 | 2535671.1241 | 1154483.0242 | 2535672.3933 | 1154484.4655
56 | 2535588.3464 | 1154503.104 | 2535570.5648 | 1154515.824
57 | 2535586.4185 | 1154486.4267 | 2535588.3464 | 1154503.104
58 | 2535588.3464 | 1154503.104 | 2535593.0894 | 1154499.7069 | 2535601.9909 | 1154516.4096
59 | 2535708.6977 | 1154397.293 | 2535737.6168 | 1154375.5397
60 | 2535669.327 | 1154325.4507 | 2535650.5441 | 1154320.2044 | 2535655.5927 | 1154302.236
61 | 2535679.0628 | 1154492.0391 | 2535672.3933 | 1154484.4655
62 | 2535679.2085 | 1154492.2046 | 2535679.0628 | 1154492.0391
63 | 2535687.5275 | 1154501.6515 | 2535679.2085 | 1154492.2046
64 | 2535687.5275 | 1154501.6515 | 2535694.2037 | 1154509.2329
65 | 2535823.3881 | 1154392.5817 | 2535818.1972 | 1154410.8665
66 | 2535823.3881 | 1154392.5817 | 2535830.0203 | 1154369.2199
67 | 2535813.3087 | 1154428.0861 | 2535818.1972 | 1154410.8665
68 | 2535813.3087 | 1154428.0861 | 2535808.632 | 1154444.5595
69 | 2535808.632 | 1154444.5595 | 2535802.646 | 1154465.645
70 | 2535802.646 | 1154465.645 | 2535793.0122 | 1154499.5796
71 | 2535793.0122 | 1154499.5796 | 2535787.798 | 1154517.9466
72 | 2535787.798 | 1154517.9466 | 2535785.5199 | 1154525.9713
73 | 2535794.2473 | 1154332.9418 | 2535765.606 | 1154354.486
74 | 2535765.606 | 1154354.486 | 2535737.6168 | 1154375.5397
75 | 2535561.6638 | 1154426.3194 | 2535564.5396 | 1154432.0981 | 2535571.0026 | 1154451.6288
76 | 2535561.6638 | 1154426.3194 | 2535557.9257 | 1154418.8081
77 | 2535576.3032 | 1154466.491 | 2535575.2035 | 1154464.3237 | 2535571.0026 | 1154451.6288
78 | 2535557.9257 | 1154418.8081 | 2535556.0482 | 1154415.0354 | 2535554.6956 | 1154408.5274
79 | 2535586.4185 | 1154486.4267 | 2535576.3032 | 1154466.491
80 | 2535554.2397 | 1154406.3343 | 2535554.6956 | 1154408.5274
81 | 2535554.2397 | 1154406.3343 | 2535548.1785 | 1154377.1723
82 | 2535548.1785 | 1154377.1723 | 2535547.8662 | 1154375.6698
83 | 2535846.3225 | 1154507.9715 | 2535842.4668 | 1154521.8836
84 | 2535752.2827 | 1154610.1766 | 2535756.1651 | 1154602.6302
85 | 2535764.0047 | 1154587.3925 | 2535756.1651 | 1154602.6302
86 | 2535764.0047 | 1154587.3925 | 2535764.9428 | 1154585.5675
87 | 2535764.0047 | 1154587.3925 | 2535744.6491 | 1154566.5324 | 2535738.5819 | 1154563.7513
88 | 2535772.3397 | 1154571.1785 | 2535764.9428 | 1154585.5675
89 | 2535738.5819 | 1154563.7513 | 2535736.4084 | 1154557.7824 | 2535718.3846 | 1154537.0149
90 | 2535738.5819 | 1154563.7513 | 2535739.1748 | 1154565.3903 | 2535736.9349 | 1154571.1396 | 2535731.2787 | 1154576.6251
91 | 2535694.4131 | 1154613.5065 | 2535690.2195 | 1154609.4491 | 2535685.5881 | 1154606.0635 | 2535668.6479 | 1154590.1361
92 | 2535694.4131 | 1154613.5065 | 2535697.1193 | 1154609.7533 | 2535704.9536 | 1154602.1554
93 | 2535668.6479 | 1154590.1361 | 2535664.3277 | 1154585.6814
94 | 2535668.6479 | 1154590.1361 | 2535657.8643 | 1154600.2829
95 | 2535772.3397 | 1154571.1785 | 2535773.1129 | 1154569.6743 | 2535774.2709 | 1154565.5954
96 | 2535718.3846 | 1154537.0149 | 2535699.7223 | 1154515.5117
97 | 2535643.8175 | 1154564.5323 | 2535664.3277 | 1154585.6814
98 | 2535601.9909 | 1154516.4096 | 2535585.5147 | 1154529.4822 | 2535581.7367 | 1154532.4774
99 | 2535601.9909 | 1154516.4096 | 2535608.319 | 1154525.2837
100 | 2535547.8371 | 1154375.5297 | 2535547.8662 | 1154375.6698
101 | 2535544.9855 | 1154361.8099 | 2535547.8371 | 1154375.5297
102 | 2535544.9855 | 1154361.8099 | 2535544.0973 | 1154357.5363
103 | 2535539.9156 | 1154337.4171 | 2535544.0973 | 1154357.5363
104 | 2535539.9156 | 1154337.4171 | 2535535.217 | 1154314.8113
105 | 2535781.4624 | 1154540.2637 | 2535774.2709 | 1154565.5954
106 | 2535785.5199 | 1154525.9713 | 2535781.4624 | 1154540.2637
107 | 2535699.0014 | 1154514.6811 | 2535699.7223 | 1154515.5117
108 | 2535699.0014 | 1154514.6811 | 2535694.2037 | 1154509.2329
109 | 2535699.0014 | 1154514.6811 | 2535684.2157 | 1154527.8644
110 | 2535643.8175 | 1154564.5323 | 2535653.272 | 1154555.7343
111 | 2535643.8175 | 1154564.5323 | 2535636.5755 | 1154561.6528 | 2535631.467 | 1154555.3987
112 | 2535669.274 | 1154541.1866 | 2535660.4597 | 1154549.0457 | 2535653.272 | 1154555.7343
113 | 2535669.7509 | 1154540.7614 | 2535669.274 | 1154541.1866
114 | 2535669.7509 | 1154540.7614 | 2535684.2157 | 1154527.8644
115 | 2535830.4628 | 1154565.1959 | 2535830.3195 | 1154565.7131
116 | 2535830.3195 | 1154565.7131 | 2535824.9904 | 1154584.9414
117 | 2535823.2154 | 1154591.346 | 2535824.9904 | 1154584.9414
118 | 2535823.2154 | 1154591.346 | 2535814.7243 | 1154621.9831
119 | 2535812.4789 | 1154630.085 | 2535814.7243 | 1154621.9831
120 | 2535809.9722 | 1154639.1297 | 2535812.4789 | 1154630.085

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2535903.9522 | 1154300.8869
1 | 2535901.575 | 1154309.0506
2 | 2535918.2468 | 1154245.8927
3 | 2535898.9549 | 1154318.0489
4 | 2535891.798 | 1154270.3265
5 | 2535895.1802 | 1154331.6851
6 | 2535930.029 | 1154335.1099
7 | 2535841.4793 | 1154311.6809
8 | 2535893.9462 | 1154336.1373
9 | 2535932.341 | 1154336.3789
10 | 2535835.8721 | 1154348.6071
11 | 2535943.7933 | 1154342.6647
12 | 2535961.9228 | 1154352.6154
13 | 2535983.3355 | 1154364.3682
14 | 2536013.0717 | 1154380.6894
15 | 2535996.1606 | 1154424.4577
16 | 2535985.9472 | 1154448.338
17 | 2535982.7185 | 1154455.8871
18 | 2535890.35 | 1154349.1131
19 | 2535888.1045 | 1154357.2152
20 | 2535885.6507 | 1154366.069
21 | 2535881.2513 | 1154381.9429
22 | 2535880.482 | 1154384.7185
23 | 2535876.4523 | 1154399.2584
24 | 2535873.5809 | 1154409.6187
25 | 2535871.694 | 1154416.4271
26 | 2535977.5958 | 1154467.1321
27 | 2535977.3816 | 1154467.6022
28 | 2535866.6217 | 1154434.7289
29 | 2535861.175 | 1154454.3815
30 | 2535859.5397 | 1154460.2819
31 | 2535932.7221 | 1154565.6356
32 | 2535838.252 | 1154537.0914
33 | 2535833.8306 | 1154553.0446
34 | 2535840.8364 | 1154527.7663
35 | 2535853.743 | 1154481.1972
36 | 2535853.3875 | 1154482.4799
37 | 2535847.8594 | 1154502.4263
38 | 2535706.509 | 1154414.029
39 | 2535736.2498 | 1154391.3824
40 | 2535648.9576 | 1154457.8523
41 | 2535768.2692 | 1154367.1034
42 | 2535662.89 | 1154473.6736
43 | 2535632.3789 | 1154470.2561
44 | 2535651.9026 | 1154440.0147
45 | 2535782.0852 | 1154356.6429
46 | 2535666.5004 | 1154477.7735
47 | 2535606.1941 | 1154489.85
48 | 2535679.8417 | 1154418.9987
49 | 2535635.3506 | 1154392.918
50 | 2535671.1241 | 1154483.0242
51 | 2535588.3464 | 1154503.104
52 | 2535708.6977 | 1154397.293
53 | 2535669.327 | 1154325.4507
54 | 2535672.3933 | 1154484.4655
55 | 2535679.0628 | 1154492.0391
56 | 2535679.2085 | 1154492.2046
57 | 2535687.5275 | 1154501.6515
58 | 2535823.3881 | 1154392.5817
59 | 2535818.1972 | 1154410.8665
60 | 2535830.0203 | 1154369.2199
61 | 2535813.3087 | 1154428.0861
62 | 2535808.632 | 1154444.5595
63 | 2535802.646 | 1154465.645
64 | 2535793.0122 | 1154499.5796
65 | 2535787.798 | 1154517.9466
66 | 2535794.2473 | 1154332.9418
67 | 2535765.606 | 1154354.486
68 | 2535561.6638 | 1154426.3194
69 | 2535571.0026 | 1154451.6288
70 | 2535557.9257 | 1154418.8081
71 | 2535576.3032 | 1154466.491
72 | 2535554.6956 | 1154408.5274
73 | 2535586.4185 | 1154486.4267
74 | 2535554.2397 | 1154406.3343
75 | 2535548.1785 | 1154377.1723
76 | 2535846.3225 | 1154507.9715
77 | 2535842.4668 | 1154521.8836
78 | 2535752.2827 | 1154610.1766
79 | 2535756.1651 | 1154602.6302
80 | 2535764.0047 | 1154587.3925
81 | 2535764.9428 | 1154585.5675
82 | 2535738.5819 | 1154563.7513
83 | 2535694.4131 | 1154613.5065
84 | 2535668.6479 | 1154590.1361
85 | 2535704.9536 | 1154602.1554
86 | 2535772.3397 | 1154571.1785
87 | 2535718.3846 | 1154537.0149
88 | 2535731.2787 | 1154576.6251
89 | 2535664.3277 | 1154585.6814
90 | 2535657.8643 | 1154600.2829
91 | 2535601.9909 | 1154516.4096
92 | 2535581.7367 | 1154532.4774
93 | 2535608.319 | 1154525.2837
94 | 2535570.5648 | 1154515.824
95 | 2535547.8662 | 1154375.6698
96 | 2535547.8371 | 1154375.5297
97 | 2535544.9855 | 1154361.8099
98 | 2535544.0973 | 1154357.5363
99 | 2535539.9156 | 1154337.4171
100 | 2535535.217 | 1154314.8113
101 | 2535774.2709 | 1154565.5954
102 | 2535781.4624 | 1154540.2637
103 | 2535785.5199 | 1154525.9713
104 | 2535699.7223 | 1154515.5117
105 | 2535699.0014 | 1154514.6811
106 | 2535643.8175 | 1154564.5323
107 | 2535653.272 | 1154555.7343
108 | 2535631.467 | 1154555.3987
109 | 2535669.274 | 1154541.1866
110 | 2535669.7509 | 1154540.7614
111 | 2535684.2157 | 1154527.8644
112 | 2535694.2037 | 1154509.2329
113 | 2535830.4628 | 1154565.1959
114 | 2535830.3195 | 1154565.7131
115 | 2535824.9904 | 1154584.9414
116 | 2535823.2154 | 1154591.346
117 | 2535814.7243 | 1154621.9831
118 | 2535812.4789 | 1154630.085
119 | 2535809.9722 | 1154639.1297
120 | 2535737.6168 | 1154375.5397
121 | 2535655.5927 | 1154302.236
122 | 2535841.4793 | 1154311.6809

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1