## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5589-21_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5589-21_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5589-21_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5589-21_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5589-21_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5589-21_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5589-21_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5589-21_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5589-21_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5589-21_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5589-21_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5589-21_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5589-21_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5589-21_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5589-21_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5589-21_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5589-21_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5589-21_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5589-21_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5589-21_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5589-21_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5589-21_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5589-21_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5589-21_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5589-21_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5589-21_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5589-21_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5589-21_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5589-21_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5589-21_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5589-21_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5589-21_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5589-21_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5589-21_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5589-21_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5589-21_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5589-21_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5589-21_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5589-21_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5589-21_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5589-21_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5589-21_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5589-21_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5589-21_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5589-21_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5589-21_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5589-21_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5589-21_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5589-21_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5589-21_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5589-21_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5589-21_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5589-21_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5589-21_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5589-21_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5589-21_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5589-21_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5589-21_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5589-21_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5589-21_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5589-21_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5589-21_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5589-21_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5589-21_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5589-21_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5589-21_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5589-21_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5589-21_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5589-21_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5589-21_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5589-21_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5589-21_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5589-21_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5589-21_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5589-21_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5589-21_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5589-21_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5589-21_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5589-21_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5589-21_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5589-21_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5589-21_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5589-21_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5589-21_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5589-21_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5589-21_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5589-21_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5589-21_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5589-21_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5589-21_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5589-21_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5589-21_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5589-21_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5589-21_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5589-21_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5589-21_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5589-21_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5589-21_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5589-21_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5589-21_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5589-21_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5589-21_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5589-21_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5589-21_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5589-21_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5589-21_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5589-21_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5589-21_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5589-21_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5589-21_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5589-21_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5589-21_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5589-21_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5589-21_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5589-21_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5589-21_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5589-21_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5589-21_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5589-21_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_624_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5589-21_0_5_load_0 | 0 | 0.0099911 | 0.002504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5589-21_0_5_load_1 | 1 | 0.010538 | 0.0026411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5589-21_0_5_load_2 | 2 | 0.012478 | 0.0031272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5589-21_0_5_load_7 | 7 | 0.0032086 | 0.00080415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5589-21_0_5_load_13 | 8 | 0.0083487 | 0.0020924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5589-21_0_5_load_4 | 9 | 0.0078481 | 0.0019669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5589-21_0_5_load_5 | 10 | 0.0078495 | 0.0019673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5589-21_0_5_load_6 | 11 | 0.013279 | 0.0033281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5589-21_0_5_load_8 | 12 | 0.0083488 | 0.0020924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5589-21_0_5_load_14 | 14 | 0.0083494 | 0.0020926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5589-21_0_5_load_77 | 15 | 0.0052131 | 0.0013065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5589-21_0_5_load_76 | 16 | 0.0022525 | 0.00056454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5589-21_0_5_load_15 | 17 | 0.0046714 | 0.0011708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5589-21_0_5_load_16 | 19 | 0.027869 | 0.0069847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5589-21_0_5_load_18 | 21 | 0.011553 | 0.0028955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5589-21_0_5_load_20 | 23 | 0.009672 | 0.002424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5589-21_0_5_load_21 | 24 | 0.0043098 | 0.0010801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5589-21_0_5_load_22 | 25 | 0.0078051 | 0.0019561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5589-21_0_5_load_78 | 27 | 0.00098016 | 0.00024565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5589-21_0_5_load_114 | 28 | 0.0080876 | 0.0020269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5589-21_0_5_load_92 | 31 | 0.0028369 | 0.00071098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5589-21_0_5_load_93 | 34 | 0.0067059 | 0.0016806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5589-21_0_5_load_119 | 37 | 0.0026799 | 0.00067164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5589-21_0_5_load_94 | 39 | 0.0036863 | 0.00092387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5589-21_0_5_load_52 | 42 | 0.0048909 | 0.0012258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5589-21_0_5_load_95 | 44 | 0.0028733 | 0.00072013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5589-21_0_5_load_108 | 45 | 0.0021263 | 0.00053289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5589-21_0_5_load_24 | 47 | 0.024036 | 0.0060239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5589-21_0_5_load_32 | 48 | 0.010964 | 0.002748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5589-21_0_5_load_67 | 49 | 0.0068467 | 0.0017159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5589-21_0_5_load_64 | 50 | 0.0099597 | 0.0024961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5589-21_0_5_load_60 | 51 | 0.0063918 | 0.0016019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5589-21_0_5_load_62 | 52 | 0.0026036 | 0.00065252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5589-21_0_5_load_96 | 53 | 0.0024884 | 0.00062364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5589-21_0_5_load_66 | 54 | 0.0040337 | 0.0010109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5589-21_0_5_load_50 | 55 | 0.0072706 | 0.0018222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5589-21_0_5_load_49 | 56 | 0.0016237 | 0.00040693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5589-21_0_5_load_90 | 57 | 0.0024285 | 0.00060865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5589-21_0_5_load_35 | 58 | 0.0036681 | 0.00091931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5589-21_0_5_load_36 | 59 | 0.0015653 | 0.00039229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5589-21_0_5_load_37 | 60 | 0.0014968 | 0.00037514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5589-21_0_5_load_38 | 61 | 0.0023874 | 0.00059834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5589-21_0_5_load_39 | 62 | 0.0021111 | 0.00052908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5589-21_0_5_load_40 | 63 | 0.0034022 | 0.00085268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5589-21_0_5_load_41 | 64 | 0.0019282 | 0.00048325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5589-21_0_5_load_42 | 65 | 0.001732 | 0.00043408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5589-21_0_5_load_83 | 68 | 0.0017713 | 0.00044392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5589-21_0_5_load_44 | 69 | 0.015092 | 0.0037825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5589-21_0_5_load_45 | 70 | 0.016189 | 0.0040572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5589-21_0_5_load_47 | 72 | 0.017564 | 0.004402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5589-21_0_5_load_48 | 73 | 0.0019473 | 0.00048803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5589-21_0_5_load_51 | 74 | 0.0024771 | 0.00062081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5589-21_0_5_load_118 | 75 | 0.0043898 | 0.0011002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5589-21_0_5_load_117 | 76 | 0.0050604 | 0.0012682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5589-21_0_5_load_53 | 77 | 0.0030314 | 0.00075973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5589-21_0_5_load_54 | 78 | 0.002963 | 0.00074259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5589-21_0_5_load_55 | 79 | 0.0031529 | 0.00079018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5589-21_0_5_load_56 | 80 | 0.0038789 | 0.00097215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5589-21_0_5_load_57 | 81 | 0.0029611 | 0.00074213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5589-21_0_5_load_58 | 82 | 0.0029808 | 0.00074705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5589-21_0_5_load_59 | 83 | 0.0030511 | 0.00076467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5589-21_0_5_load_103 | 84 | 0.0015737 | 0.0003944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5589-21_0_5_load_102 | 85 | 0.0035898 | 0.00089969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5589-21_0_5_load_101 | 87 | 0.0053922 | 0.0013514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5589-21_0_5_load_65 | 88 | 0.007096 | 0.0017784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5589-21_0_5_load_68 | 89 | 0.0082062 | 0.0020567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5589-21_0_5_load_106 | 90 | 0.0011781 | 0.00029526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5589-21_0_5_load_69 | 91 | 0.0033584 | 0.00084168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5589-21_0_5_load_97 | 92 | 0.005953 | 0.001492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5589-21_0_5_load_70 | 93 | 0.0039883 | 0.00099956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5589-21_0_5_load_72 | 95 | 0.0044192 | 0.0011076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5589-21_0_5_load_81 | 98 | 0.0023257 | 0.00058288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5589-21_0_5_load_82 | 99 | 0.010192 | 0.0025544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5589-21_0_5_load_84 | 100 | 0.0016721 | 0.00041907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5589-21_0_5_load_112 | 101 | 0.0017398 | 0.00043603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5589-21_0_5_load_113 | 102 | 0.0011174 | 0.00028005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5589-21_0_5_load_85 | 103 | 0.0057887 | 0.0014508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5589-21_0_5_load_86 | 104 | 0.0026767 | 0.00067085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5589-21_0_5_load_87 | 105 | 0.0026587 | 0.00066634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5589-21_0_5_load_88 | 106 | 0.0017079 | 0.00042805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5589-21_0_5_load_89 | 107 | 0.0003721 | 9.3256e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5589-21_0_5_load_91 | 108 | 0.00078045 | 0.0001956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5589-21_0_5_load_104 | 109 | 0.003345 | 0.00083834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5589-21_0_5_load_105 | 110 | 0.00071886 | 0.00018016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5589-21_0_5_load_98 | 111 | 0.0019106 | 0.00047884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5589-21_0_5_load_99 | 112 | 0.016222 | 0.0040657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5589-21_0_5_load_100 | 113 | 0.0031351 | 0.00078573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5589-21_0_5_load_110 | 114 | 0.0049623 | 0.0012437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5589-21_0_5_load_107 | 115 | 0.0041007 | 0.0010277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5589-21_0_5_load_109 | 116 | 0.0017221 | 0.00043161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5589-21_0_5_load_115 | 117 | 0.0024463 | 0.0006131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5589-21_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5589-21_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0023838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5589-21_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.017444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5589-21_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.019857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5589-21_0_5_line_4 |  | 4 | 8 | 0.038169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5589-21_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.024924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_5589-21_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.021793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_5589-21_0_5_line_7 |  | 6 | 15 | 0.0046241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_5589-21_0_5_line_8 |  | 6 | 16 | 0.039166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5589-21_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.026709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_5589-21_0_5_line_10 |  | 8 | 13 | 0.014486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5589-21_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.033245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_5589-21_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.029393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_5589-21_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.033962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5589-21_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.019216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5589-21_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.034955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5589-21_0_5_line_16 |  | 14 | 17 | 0.0087934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5589-21_0_5_line_17 |  | 15 | 18 | 0.040197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_5589-21_0_5_line_18 |  | 18 | 45 | 0.077316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5589-21_0_5_line_19 |  | 18 | 46 | 0.014564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_5589-21_0_5_line_20 |  | 19 | 20 | 0.04181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5589-21_0_5_line_21 |  | 19 | 21 | 0.046562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5589-21_0_5_line_22 |  | 20 | 22 | 0.016043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5589-21_0_5_line_23 |  | 20 | 23 | 0.033912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5589-21_0_5_line_24 |  | 22 | 24 | 0.033618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5589-21_0_5_line_25 |  | 22 | 25 | 0.065066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5589-21_0_5_line_26 |  | 23 | 26 | 0.045695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5589-21_0_5_line_27 |  | 24 | 27 | 0.0095644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5589-21_0_5_line_28 |  | 25 | 28 | 0.018342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5589-21_0_5_line_29 |  | 26 | 29 | 0.022628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_5589-21_0_5_line_30 |  | 27 | 30 | 0.028969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5589-21_0_5_line_31 |  | 29 | 49 | 0.021952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_5589-21_0_5_line_32 |  | 29 | 33 | 0.031765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_5589-21_0_5_line_33 |  | 30 | 97 | 0.009316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5589-21_0_5_line_34 |  | 30 | 98 | 0.034103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5589-21_0_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.05089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5589-21_0_5_line_36 |  | 32 | 43 | 0.027344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5589-21_0_5_line_37 |  | 32 | 44 | 0.049042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5589-21_0_5_line_38 |  | 33 | 34 | 0.038092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5589-21_0_5_line_39 |  | 34 | 55 | 0.040325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5589-21_0_5_line_40 |  | 35 | 36 | 0.06616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5589-21_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.010851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5589-21_0_5_line_42 |  | 36 | 42 | 0.071731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5589-21_0_5_line_43 |  | 36 | 38 | 0.008496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5589-21_0_5_line_44 |  | 38 | 39 | 0.075357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5589-21_0_5_line_45 |  | 38 | 40 | 0.1079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5589-21_0_5_line_46 |  | 38 | 41 | 0.087581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5589-21_0_5_line_47 |  | 40 | 47 | 0.011075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5589-21_0_5_line_48 |  | 41 | 48 | 0.023553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5589-21_0_5_line_49 |  | 42 | 56 | 0.011496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5589-21_0_5_line_50 |  | 43 | 50 | 0.01194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5589-21_0_5_line_51 |  | 43 | 51 | 0.014867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5589-21_0_5_line_52 |  | 44 | 57 | 0.0055941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5589-21_0_5_line_53 |  | 45 | 90 | 0.034829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5589-21_0_5_line_54 |  | 46 | 52 | 0.016962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_5589-21_0_5_line_55 |  | 46 | 51 | 0.026953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5589-21_0_5_line_56 |  | 49 | 53 | 0.018636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_5589-21_0_5_line_57 |  | 50 | 54 | 0.011073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5589-21_0_5_line_58 |  | 52 | 88 | 0.0209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_5589-21_0_5_line_59 |  | 53 | 92 | 0.0077239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_5589-21_0_5_line_60 |  | 55 | 72 | 0.017822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5589-21_0_5_line_61 |  | 56 | 71 | 0.07115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5589-21_0_5_line_62 |  | 57 | 106 | 0.028193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5589-21_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.015625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5589-21_0_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.00082931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5589-21_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.023566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5589-21_0_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.027892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5589-21_0_5_line_67 |  | 62 | 63 | 0.0048623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5589-21_0_5_line_68 |  | 63 | 64 | 0.020608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5589-21_0_5_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0031658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5589-21_0_5_line_70 |  | 65 | 66 | 0.01708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5589-21_0_5_line_71 |  | 66 | 67 | 0.005477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5589-21_0_5_line_72 |  | 67 | 68 | 0.034484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5589-21_0_5_line_73 |  | 68 | 97 | 0.0039726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5589-21_0_5_line_74 |  | 69 | 70 | 0.010451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5589-21_0_5_line_75 |  | 69 | 71 | 0.043428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5589-21_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.010118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5589-21_0_5_line_77 |  | 71 | 73 | 0.024094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5589-21_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.021933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5589-21_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.026777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5589-21_0_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.02061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5589-21_0_5_line_81 |  | 76 | 118 | 0.072972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5589-21_0_5_line_82 |  | 77 | 78 | 0.0071556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_5589-21_0_5_line_83 |  | 77 | 79 | 0.0094449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_5589-21_0_5_line_84 |  | 78 | 80 | 0.017793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_5589-21_0_5_line_85 |  | 79 | 81 | 0.0058424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_5589-21_0_5_line_86 |  | 80 | 82 | 0.0046831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_5589-21_0_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.0063067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_5589-21_0_5_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0041369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_5589-21_0_5_line_89 |  | 83 | 85 | 0.0042507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_5589-21_0_5_line_90 |  | 84 | 86 | 0.0055502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_5589-21_0_5_line_91 |  | 85 | 87 | 0.0036298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_5589-21_0_5_line_92 |  | 86 | 96 | 0.050927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_5589-21_0_5_line_93 |  | 87 | 113 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_5589-21_0_5_line_94 |  | 88 | 89 | 0.0015647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_5589-21_0_5_line_95 |  | 89 | 91 | 0.022531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_5589-21_0_5_line_96 |  | 90 | 115 | 0.016617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5589-21_0_5_line_97 |  | 91 | 93 | 0.0052281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_5589-21_0_5_line_98 |  | 92 | 111 | 0.008841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_5589-21_0_5_line_99 |  | 93 | 94 | 0.029057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_5589-21_0_5_line_100 |  | 94 | 95 | 0.023252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_5589-21_0_5_line_101 |  | 95 | 96 | 0.011572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_5589-21_0_5_line_102 |  | 97 | 99 | 0.098473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5589-21_0_5_line_103 |  | 98 | 100 | 0.024224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5589-21_0_5_line_104 |  | 100 | 101 | 0.028318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5589-21_0_5_line_105 |  | 101 | 102 | 0.0078371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5589-21_0_5_line_106 |  | 103 | 104 | 0.016902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5589-21_0_5_line_107 |  | 103 | 105 | 0.011907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5589-21_0_5_line_108 |  | 104 | 106 | 0.004089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5589-21_0_5_line_109 |  | 105 | 107 | 0.01913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5589-21_0_5_line_110 |  | 107 | 108 | 0.00014317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5589-21_0_5_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0015977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5589-21_0_5_line_112 |  | 109 | 110 | 0.018114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5589-21_0_5_line_113 |  | 110 | 114 | 0.0033183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5589-21_0_5_line_114 |  | 111 | 112 | 0.014206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_5589-21_0_5_line_115 |  | 112 | 113 | 0.0061101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_5589-21_0_5_line_116 |  | 115 | 116 | 0.043471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5589-21_0_5_line_117 |  | 117 | 118 | 0.06784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5589-21_0_5_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2535440.8811 | 1154686.2198 | 2535433.6682 | 1154678.9043
1 | 2535435.4375 | 1154677.3068 | 2535433.6682 | 1154678.9043
2 | 2535448.3847 | 1154665.6168 | 2535435.4375 | 1154677.3068
3 | 2535448.3847 | 1154665.6168 | 2535451.894 | 1154673.0832 | 2535455.35 | 1154684.1632
4 | 2535455.35 | 1154684.1632 | 2535454.6849 | 1154695.0875 | 2535465.2588 | 1154720.1743
5 | 2535567.4776 | 1154613.7438 | 2535548.8223 | 1154630.3307
6 | 2535548.8223 | 1154630.3307 | 2535557.3935 | 1154650.3676
7 | 2535567.4776 | 1154613.7438 | 2535570.9583 | 1154616.788
8 | 2535567.4776 | 1154613.7438 | 2535554.1185 | 1154592.7089 | 2535547.626 | 1154580.0268
9 | 2535551.8893 | 1154670.7028 | 2535559.6003 | 1154667.491 | 2535561.7742 | 1154660.6084 | 2535557.3935 | 1154650.3676
10 | 2535470.8853 | 1154733.5234 | 2535465.2588 | 1154720.1743
11 | 2535521.1996 | 1154683.4853 | 2535551.8893 | 1154670.7028
12 | 2535521.1996 | 1154683.4853 | 2535494.066 | 1154694.7867 | 2535494.066 | 1154694.7867
13 | 2535486.146 | 1154721.846 | 2535497.8658 | 1154712.8781 | 2535499.0843 | 1154707.0507 | 2535494.066 | 1154694.7867
14 | 2535470.8853 | 1154733.5234 | 2535486.146 | 1154721.846
15 | 2535470.8853 | 1154733.5234 | 2535442.5301 | 1154753.9651
16 | 2535435.3971 | 1154759.1075 | 2535442.5301 | 1154753.9651
17 | 2535591.3383 | 1154651.2086 | 2535579.04 | 1154627.4941 | 2535572.9526 | 1154618.5322 | 2535570.9583 | 1154616.788
18 | 2535591.3383 | 1154651.2086 | 2535529.2964 | 1154697.3449
19 | 2535591.3383 | 1154651.2086 | 2535592.4511 | 1154654.1094 | 2535594.6368 | 1154659.7779 | 2535598.5557 | 1154656.0895
20 | 2535592.5822 | 1154857.3637 | 2535609.9696 | 1154871.4073 | 2535624.0186 | 1154884.8713
21 | 2535657.6358 | 1154917.0885 | 2535624.0186 | 1154884.8713
22 | 2535592.5822 | 1154857.3637 | 2535582.1579 | 1154869.5821
23 | 2535592.5822 | 1154857.3637 | 2535616.2248 | 1154833.0517
24 | 2535582.1579 | 1154869.5821 | 2535564.8927 | 1154889.8227 | 2535560.6551 | 1154895.4124
25 | 2535582.1579 | 1154869.5821 | 2535627.1178 | 1154916.6164
26 | 2535650.6694 | 1154803.1229 | 2535625.2916 | 1154823.7281 | 2535616.2248 | 1154833.0517
27 | 2535554.877 | 1154903.0342 | 2535560.6551 | 1154895.4124
28 | 2535639.792 | 1154929.8754 | 2535627.1178 | 1154916.6164
29 | 2535650.6694 | 1154803.1229 | 2535655.1138 | 1154799.0953 | 2535662.7186 | 1154784.3058
30 | 2535538.3871 | 1154926.7827 | 2535542.7832 | 1154918.9868 | 2535554.877 | 1154903.0342
31 | 2535662.7186 | 1154784.3058 | 2535672.7591 | 1154764.7843
32 | 2535676.0302 | 1154813.1569 | 2535662.7186 | 1154784.3058
33 | 2535538.3871 | 1154926.7827 | 2535533.8103 | 1154934.9029
34 | 2535538.3871 | 1154926.7827 | 2535512.3117 | 1154904.8037
35 | 2535607.9839 | 1154709.0619 | 2535629.0138 | 1154755.403
36 | 2535607.9839 | 1154709.0619 | 2535612.6322 | 1154705.4435 | 2535608.3448 | 1154694.7835 | 2535618.1529 | 1154693.0331
37 | 2535607.9839 | 1154709.0619 | 2535569.2657 | 1154739.1627
38 | 2535676.0302 | 1154813.1569 | 2535684.2452 | 1154809.5114 | 2535697.6027 | 1154808.9904 | 2535710.8174 | 1154815.9084 | 2535711.5293 | 1154816.3166
39 | 2535711.5293 | 1154816.3166 | 2535722.4105 | 1154822.5547 | 2535729.0948 | 1154825.6849 | 2535732.8974 | 1154825.4664 | 2535736.0593 | 1154823.4537 | 2535743.8117 | 1154816.7116 | 2535745.5238 | 1154814.7947
40 | 2535754.0123 | 1154964.9837 | 2535753.1716 | 1154970.2955 | 2535751.9142 | 1154973.2217 | 2535749.5332 | 1154976.5267 | 2535747.3146 | 1154978.5182 | 2535745.1186 | 1154980.4761 | 2535743.5322 | 1154982.761 | 2535741.2749 | 1154988.3104 | 2535743.8091 | 1154995.0203 | 2535748.238 | 1155006.7571 | 2535751.7585 | 1155011.7444 | 2535764.763 | 1155011.9611
41 | 2535764.763 | 1155011.9611 | 2535775.3392 | 1155014.3883
42 | 2535754.0123 | 1154964.9837 | 2535783.3957 | 1154899.5467
43 | 2535747.7996 | 1154970.7977 | 2535754.0123 | 1154964.9837
44 | 2535747.7996 | 1154970.7977 | 2535747.1379 | 1154964.8682 | 2535722.979 | 1154913.6763 | 2535717.4065 | 1154902.17
45 | 2535707.5626 | 1155040.0214 | 2535720.4871 | 1155017.0039 | 2535722.4119 | 1155004.054 | 2535716.0355 | 1154985.2342 | 2535715.1347 | 1154978.4734 | 2535718.2394 | 1154973.2707 | 2535722.0715 | 1154972.2403 | 2535726.692 | 1154970.3342 | 2535732.5193 | 1154967.9373 | 2535735.3002 | 1154974.0553 | 2535739.1129 | 1154974.7928 | 2535742.1534 | 1154974.3378 | 2535744.5356 | 1154973.3006 | 2535747.7996 | 1154970.7977
46 | 2535692.8412 | 1154921.692 | 2535710.0961 | 1154938.4499 | 2535712.4415 | 1154938.9917 | 2535726.692 | 1154970.3342 | 2535732.5193 | 1154967.9373 | 2535735.3002 | 1154974.0553 | 2535739.1129 | 1154974.7928 | 2535742.1534 | 1154974.3378 | 2535744.5356 | 1154973.3006 | 2535747.7996 | 1154970.7977
47 | 2535707.5626 | 1155040.0214 | 2535702.7451 | 1155039.2837 | 2535697.3466 | 1155042.335
48 | 2535692.8412 | 1154921.692 | 2535671.7252 | 1154932.125
49 | 2535788.1047 | 1154889.0597 | 2535783.3957 | 1154899.5467
50 | 2535618.1529 | 1154693.0331 | 2535624.3825 | 1154703.2196
51 | 2535618.1529 | 1154693.0331 | 2535611.1862 | 1154679.8998
52 | 2535564.8493 | 1154742.5962 | 2535569.2657 | 1154739.1627
53 | 2535501.3482 | 1154718.1281 | 2535529.2964 | 1154697.3449
54 | 2535598.5557 | 1154656.0895 | 2535610.9087 | 1154644.4658
55 | 2535598.5557 | 1154656.0895 | 2535611.1862 | 1154679.8998
56 | 2535681.2827 | 1154748.2119 | 2535672.7591 | 1154764.7843
57 | 2535624.3825 | 1154703.2196 | 2535625.4613 | 1154704.9836 | 2535629.7591 | 1154712.8971
58 | 2535626.1298 | 1154630.1435 | 2535610.9087 | 1154644.4658
59 | 2535681.2827 | 1154748.2119 | 2535684.8155 | 1154741.3433
60 | 2535757.3957 | 1154801.5025 | 2535757.3957 | 1154801.5025 | 2535745.5238 | 1154814.7947
61 | 2535817.25 | 1154824.1532 | 2535788.1047 | 1154889.0597
62 | 2535542.5959 | 1154759.9066 | 2535544.6339 | 1154758.3123 | 2535564.8493 | 1154742.5962
63 | 2535427.7546 | 1154934.4294 | 2535437.1689 | 1154921.9585
64 | 2535427.255 | 1154935.0913 | 2535427.7546 | 1154934.4294
65 | 2535437.1689 | 1154921.9585 | 2535441.0126 | 1154916.8669 | 2535454.4945 | 1154927.5259
66 | 2535476.3746 | 1154944.8247 | 2535454.4945 | 1154927.5259
67 | 2535480.1888 | 1154947.8403 | 2535476.3746 | 1154944.8247
68 | 2535480.1888 | 1154947.8403 | 2535496.3543 | 1154960.621
69 | 2535496.3543 | 1154960.621 | 2535498.8377 | 1154962.5844
70 | 2535512.2362 | 1154973.1775 | 2535498.8377 | 1154962.5844
71 | 2535512.2362 | 1154973.1775 | 2535514.9234 | 1154968.4016
72 | 2535514.9234 | 1154968.4016 | 2535531.8592 | 1154938.3633
73 | 2535533.8103 | 1154934.9029 | 2535531.8592 | 1154938.3633
74 | 2535776.6331 | 1154808.7825 | 2535766.859 | 1154805.0837
75 | 2535817.25 | 1154824.1532 | 2535776.6331 | 1154808.7825
76 | 2535766.859 | 1154805.0837 | 2535757.3957 | 1154801.5025
77 | 2535817.25 | 1154824.1532 | 2535827.1203 | 1154802.1737
78 | 2535836.1053 | 1154782.1657 | 2535827.1203 | 1154802.1737
79 | 2535836.1053 | 1154782.1657 | 2535847.0749 | 1154757.7382
80 | 2535855.5182 | 1154738.9366 | 2535847.0749 | 1154757.7382
81 | 2535884.267 | 1154672.0102 | 2535883.8993 | 1154674.9268 | 2535882.499 | 1154678.855 | 2535855.5182 | 1154738.9366
82 | 2535719.2146 | 1154674.4615 | 2535722.4875 | 1154668.0982
83 | 2535719.2146 | 1154674.4615 | 2535714.8948 | 1154682.8606
84 | 2535722.4875 | 1154668.0982 | 2535730.6256 | 1154652.2755
85 | 2535712.2226 | 1154688.0561 | 2535714.8948 | 1154682.8606
86 | 2535732.7675 | 1154648.1109 | 2535730.6256 | 1154652.2755
87 | 2535712.2226 | 1154688.0561 | 2535709.338 | 1154693.6644
88 | 2535732.7675 | 1154648.1109 | 2535734.6596 | 1154644.4321
89 | 2535707.3939 | 1154697.4445 | 2535709.338 | 1154693.6644
90 | 2535737.1982 | 1154639.4964 | 2535734.6596 | 1154644.4321
91 | 2535707.3939 | 1154697.4445 | 2535705.7337 | 1154700.6723
92 | 2535694.4131 | 1154613.5065 | 2535695.7651 | 1154617.2607 | 2535701.0815 | 1154620.1388 | 2535721.5284 | 1154630.4368 | 2535737.1982 | 1154639.4964
93 | 2535698.1513 | 1154715.4147 | 2535705.7337 | 1154700.6723
94 | 2535627.2694 | 1154629.0712 | 2535626.1298 | 1154630.1435
95 | 2535627.2694 | 1154629.0712 | 2535643.6786 | 1154613.631
96 | 2535501.3482 | 1154718.1281 | 2535488.0143 | 1154728.0436
97 | 2535643.6786 | 1154613.631 | 2535647.4861 | 1154610.0483
98 | 2535684.8155 | 1154741.3433 | 2535688.8591 | 1154733.4812
99 | 2535668.6479 | 1154590.1361 | 2535647.4861 | 1154610.0483
100 | 2535668.6479 | 1154590.1361 | 2535685.5881 | 1154606.0635
101 | 2535694.4131 | 1154613.5065 | 2535690.2195 | 1154609.4491 | 2535685.5881 | 1154606.0635
102 | 2535533.8103 | 1154934.9029 | 2535597.377 | 1154975.4547 | 2535602.9117 | 1154982.9773 | 2535605.6512 | 1154988.7956 | 2535606.9813 | 1154995.9762
103 | 2535512.3117 | 1154904.8037 | 2535493.7896 | 1154889.1914
104 | 2535493.7896 | 1154889.1914 | 2535472.1371 | 1154870.9405
105 | 2535472.1371 | 1154870.9405 | 2535466.1448 | 1154865.8896
106 | 2535526.0622 | 1154772.8403 | 2535539.3752 | 1154762.426
107 | 2535526.0622 | 1154772.8403 | 2535516.6837 | 1154780.1767
108 | 2535542.5959 | 1154759.9066 | 2535539.3752 | 1154762.426
109 | 2535501.6158 | 1154791.9637 | 2535516.6837 | 1154780.1767
110 | 2535501.5031 | 1154792.0519 | 2535501.6158 | 1154791.9637
111 | 2535500.2447 | 1154793.0363 | 2535501.5031 | 1154792.0519
112 | 2535500.2447 | 1154793.0363 | 2535485.9776 | 1154804.197
113 | 2535485.9776 | 1154804.197 | 2535483.364 | 1154806.2415
114 | 2535695.3566 | 1154720.8483 | 2535688.8591 | 1154733.4812
115 | 2535695.3566 | 1154720.8483 | 2535698.1513 | 1154715.4147
116 | 2535488.0143 | 1154728.0436 | 2535453.131 | 1154753.9838
117 | 2535884.267 | 1154672.0102 | 2535881.3227 | 1154670.7076 | 2535822.2309 | 1154644.5551

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2535433.6682 | 1154678.9043
1 | 2535440.8811 | 1154686.2198
2 | 2535435.4375 | 1154677.3068
3 | 2535448.3847 | 1154665.6168
4 | 2535455.35 | 1154684.1632
5 | 2535548.8223 | 1154630.3307
6 | 2535567.4776 | 1154613.7438
7 | 2535557.3935 | 1154650.3676
8 | 2535465.2588 | 1154720.1743
9 | 2535521.1996 | 1154683.4853
10 | 2535551.8893 | 1154670.7028
11 | 2535494.066 | 1154694.7867
12 | 2535486.146 | 1154721.846
13 | 2535470.8853 | 1154733.5235
14 | 2535442.5301 | 1154753.9651
15 | 2535570.9583 | 1154616.788
16 | 2535547.626 | 1154580.0268
17 | 2535435.3971 | 1154759.1075
18 | 2535591.3383 | 1154651.2086
19 | 2535624.0186 | 1154884.8713
20 | 2535592.5822 | 1154857.3637
21 | 2535657.6358 | 1154917.0885
22 | 2535582.1579 | 1154869.5821
23 | 2535616.2248 | 1154833.0517
24 | 2535560.6551 | 1154895.4124
25 | 2535627.1178 | 1154916.6164
26 | 2535650.6694 | 1154803.1229
27 | 2535554.877 | 1154903.0342
28 | 2535639.792 | 1154929.8754
29 | 2535662.7186 | 1154784.3058
30 | 2535538.3871 | 1154926.7827
31 | 2535629.0138 | 1154755.403
32 | 2535607.9839 | 1154709.0619
33 | 2535676.0301 | 1154813.1569
34 | 2535711.5293 | 1154816.3166
35 | 2535764.763 | 1155011.9611
36 | 2535754.0122 | 1154964.9837
37 | 2535775.3392 | 1155014.3883
38 | 2535747.7996 | 1154970.7977
39 | 2535717.4065 | 1154902.17
40 | 2535707.5626 | 1155040.0214
41 | 2535692.8412 | 1154921.692
42 | 2535783.3957 | 1154899.5467
43 | 2535618.1529 | 1154693.0331
44 | 2535569.2657 | 1154739.1627
45 | 2535529.2964 | 1154697.3449
46 | 2535598.5557 | 1154656.0895
47 | 2535697.3466 | 1155042.335
48 | 2535671.7252 | 1154932.125
49 | 2535672.7591 | 1154764.7843
50 | 2535624.3825 | 1154703.2196
51 | 2535611.1862 | 1154679.8998
52 | 2535610.9087 | 1154644.4658
53 | 2535681.2827 | 1154748.2119
54 | 2535629.7591 | 1154712.8971
55 | 2535745.5238 | 1154814.7947
56 | 2535788.1047 | 1154889.0597
57 | 2535564.8493 | 1154742.5962
58 | 2535427.7546 | 1154934.4294
59 | 2535437.1689 | 1154921.9585
60 | 2535427.255 | 1154935.0913
61 | 2535454.4945 | 1154927.5259
62 | 2535476.3746 | 1154944.8247
63 | 2535480.1888 | 1154947.8403
64 | 2535496.3543 | 1154960.621
65 | 2535498.8377 | 1154962.5844
66 | 2535512.2362 | 1154973.1775
67 | 2535514.9234 | 1154968.4016
68 | 2535531.8592 | 1154938.3633
69 | 2535776.6331 | 1154808.7825
70 | 2535766.859 | 1154805.0837
71 | 2535817.25 | 1154824.1532
72 | 2535757.3957 | 1154801.5025
73 | 2535827.1203 | 1154802.1737
74 | 2535836.1053 | 1154782.1657
75 | 2535847.0749 | 1154757.7382
76 | 2535855.5182 | 1154738.9366
77 | 2535719.2146 | 1154674.4615
78 | 2535722.4875 | 1154668.0982
79 | 2535714.8948 | 1154682.8606
80 | 2535730.6256 | 1154652.2755
81 | 2535712.2226 | 1154688.0561
82 | 2535732.7675 | 1154648.1109
83 | 2535709.338 | 1154693.6644
84 | 2535734.6596 | 1154644.4321
85 | 2535707.3939 | 1154697.4445
86 | 2535737.1982 | 1154639.4964
87 | 2535705.7337 | 1154700.6723
88 | 2535626.1298 | 1154630.1435
89 | 2535627.2694 | 1154629.0712
90 | 2535501.3482 | 1154718.1281
91 | 2535643.6786 | 1154613.631
92 | 2535684.8155 | 1154741.3433
93 | 2535647.4861 | 1154610.0483
94 | 2535668.6479 | 1154590.1361
95 | 2535685.5881 | 1154606.0635
96 | 2535694.4131 | 1154613.5065
97 | 2535533.8103 | 1154934.9029
98 | 2535512.3117 | 1154904.8037
99 | 2535606.9813 | 1154995.9762
100 | 2535493.7896 | 1154889.1914
101 | 2535472.1371 | 1154870.9405
102 | 2535466.1448 | 1154865.8896
103 | 2535526.0622 | 1154772.8403
104 | 2535539.3752 | 1154762.426
105 | 2535516.6836 | 1154780.1767
106 | 2535542.5959 | 1154759.9066
107 | 2535501.6158 | 1154791.9637
108 | 2535501.5031 | 1154792.0519
109 | 2535500.2447 | 1154793.0363
110 | 2535485.9776 | 1154804.197
111 | 2535688.8591 | 1154733.4812
112 | 2535695.3566 | 1154720.8483
113 | 2535698.1513 | 1154715.4147
114 | 2535483.364 | 1154806.2415
115 | 2535488.0143 | 1154728.0436
116 | 2535453.131 | 1154753.9839
117 | 2535822.2309 | 1154644.5551
118 | 2535884.267 | 1154672.0102
119 | 2535655.1138 | 1154799.0953

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1